- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商機械遊樂設施有關投保責任保險及保養、修護人員資格事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.30.內授營建管字第0930088595號<<會議紀錄>>案由一：依「觀光遊樂業管理規則」規定投保責任保險之觀光遊樂業，得否免依「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」規定投保責任保險乙案。決議：有關機械遊樂設施經營者投保之責任保險，如其保險範圍已包含所經營之全部機械遊樂設施，且最低保險金額已達「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」之規定者，應得免再依該辦法規定重複投保責任保險，請簽報核定後發布。案由二：機械遊樂設施之保養、修護人員資格乙案。決議：一、本案經討論獲致共識如下：未符合下列資格之一者，得依建築法第77條之3第2項第5款規定，負責機械遊樂設施經常性之保養、修護：(一)機械工程技師、電機工程技師考試及格者。(二)依電匠考驗規則規定，經甲種或乙種電匠考驗合格者。(三)室內配線、電器修復、工業配線、變壓器裝修、旋轉電機裝修、旋轉電機燒線、靜止電機燒線、升降機裝修、機械停車設備裝修、用電設備檢驗、機電整合、車位修護、重機械修護、內燃機修護等之各級技術士技能檢定合格者。二、請作業單位依上開共識，另案簽報核定據以辦理。“,

- “Date”: “2004-12-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關非都市土地之農牧用地或其地上之合法農舍建築物，可否准予設置設置招牌廣告及樹立廣告（含屋頂型）之疑義乙案，本會意見復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 93.12.28.農企字第0930160833號說明：一、復貴府93年11月24日府建使字第0930148969號函。二、依農業發展條例第3條第12款規定：「農業使用：指農業用地依法實際供農作、森林、養殖、蓄牧、保育及設置相關之農業設施或農舍等使用者。」故農業用地申請興建農舍或相關設施，均需與農業生產或農業使用相關，合先敘明。三、農業用地允許興建農舍，係為提供有心經營農業者於農地上興建具有居住兼具放置農機具之需求，以便利其農事工作，與一般家居為主之住宅性質不同，故被視為農地容許使用之一種；而類似案件前經貴部以93年11月23日內授中辦地字第0930726160號函復意見略以：「．．．『農舍』為與農業經營不可分離之設施，其基地仍屬農業用地。．．．倘該設施與農舍興建、管理有關法令規定並無抵觸，並未符合『農業用地容許作農業設施使用審查辦法』規定屬農業生產經營所需者，原則上與農牧用地係供農牧生產及其設施使用之性質及管制旨意尚無相違，．．．。」因此，於合法農舍建築物設置招牌廣告或樹立廣告等，因非屬農業生產經營或農業使用之必要性設施，應一律不得作為農牧用地容許作農舍使用項目之農舍附屬設施等許可使用細目範圍。四、至非都市土地農牧用地容許作「戶外廣告物設施」容許使用項目及許可使用細目乙節，係非都市土地使用管制規則第6條第3項附表一之規定，惟因屬非農業使用性質，應併依農業發展條例第10條及第12條等相關規定辦理。“,

- “Date”: “2004-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第31、32條之執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.23.台內營字第0930013062號說明：一、復貴府93年11月15日高市府工建字第號0930058388號函。二、按公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第31條規定：「區分所有權人會議之決議，除規約另有規定外，應有區分所有權人三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上出席，以出席人數四分之三以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權四分之三以上之同意行之。」是規約既有另外規定，即應依規約辦理。至如區分所有權人會議之決議未達規約所定人數及比例時，除規約另有規定重新開議出席人數外，自得依本條例第32條規定之出席人數、比例及程序辦理。“,

- “Date”: “2004-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93.12.16.研商防空避難設備其中一處出入口以車位坡道代替時其防火捲門是否應留設防火門會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.12.23.營署建管字第0932921207號<<會議紀錄>>結論：有關防空避難設備其中一處出入口以車位坡道代替時，其防火捲門是否應留設防火門乙節，就戰時而言，宜請民防單位提供防空避難設備於戰時之使用型態，以利主管建築機關考量其應具備之設備，就平時之使用而言，因該防火捲門非供防火避難使用，尚無附設防火門之必要，但防空避難設備常兼作停車空間使用，坡道成為煙竄流之路徑，宜通案考量防火捲門遮煙性之需求。按防空避難設備設置之需求因地而異，本案請直轄市、縣(市)政府主管建築機關徵詢民防主管機關意見，衡酌當地防空避難之需求，自行核處。“,

- “Date”: “2004-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制前已領有使用執照之建築物，於實施容積管制後，申請停車空間變更為建築物之使用類組使用，應否檢討容積率乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.20.台內營字第930088187號說明：一、復本部營建署案陳貴府工務局93年11月19日高市工務建字第0930032947號函。二、按「建築物變更使用類組時，除應未符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之容許使用項目規定外，並應依建築物變更使用原則表如附表二辦理。」為建築物使用類組及變更使用辦法第三條所明定。次查該條附表二之說明七規定「停車空間變更為建築物之使用類組使用，或建築物之使用類組變更為停車空間時，依下列規定辦理：（一）檢討項目除I類應依建築技術規則相關規定全部檢討外，其餘各使用類組依四規定辦理。（二）有增加容積率之情形時，應檢討未符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。」上開附表二之說明七、（二）係指停車空間變更為建築物之使用類組使用，或建築物之使用類組變更為停車空間，有增加容積率之情形時，其建築物之容積率應檢討未符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。三、另有關實施容積管制前己領有使用執照之建築物，其停車空間申請變更為他種用途使用，有關容積之總樓地板面積檢討事宜案，前經本部召會研商並於93年6月14日台內營字第0930084538號函送會議結論在案。是旨揭建築物之停車空間，於實施容積管制後，申請變更為建築物之使用類組使用時，有關容積率之檢討，仍請依建築物使用類組及變更使用辦法第三條規定及上開號函附會議結論辦理。至貴府如因所轄都市計畫地區實際發展需求，對於建築物停車空間變更使用，有放寬容積率，檢討之必要，依該會議結論，得於該地區之細部計畫土地使用分區管制中，訂定適合該地區需要之例外規定，以供執行。“,

- “Date”: “2004-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二款執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.12.20.營署建管字第0930073563號說明：一、復貴府93年11月17日南市工建字第09330326840號函。二、建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二款及第三款分別規定「通達四層以下供本編第九十九條使用之樓層，應設置安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯」「通達五層以上供本編第九十九條用途使用之樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺」，又同編第九十九條規定「建築物在五層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺」。依前揭規定，供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用之樓層在四層以下之樓層者，通達該樓層之直通樓梯應為安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯；供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用之樓層在五層以上之樓層者，通達該樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達依第九十九條規定設置之屋頂避難平臺。“,

- “Date”: “2004-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制前已領有使用執照之建築物，於實施容積管制後，申請停車空間變更為建築物之使用類組使用，應否檢討容積率乙案，復如說明，請查照",

“Contains”: “文號：內政部函93.12.20.台內營字第0930088187號主旨：關於實施容積管制前已領有使用執照之建築物，於實施容積管制後，申請停車空間變更為建築物之使用類組使用，應否檢討容積率乙案，復如說明，請查照。說明：一、復本部營建署案陳貴府工務局93年11月19日高市工務建字第0930032947號函。二、按「建築物變更使用類組時，除應未符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地管制之容許使用項目規定外，並應依建築物變更使用原則表如附件二辦理。」為建築物使用類組及變更使用辦法第三條所明定。次查該條附表二之說明七規定「停車空間變更為建築物之使用類組使用，或建築物之使用類組變更為停車空間時，依下列規定辦理：(一)檢討項目除I類應依建築技術規則相關規定全部檢討外，其餘各使用類組依四規定辦理。(二)增加容積率之情形時，應檢討未符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。」上開附表二之說明七、(二)係指停車空間變更為建築物之使用類組使用，或建築物之使用類組變更為停車空間，有增加容積率之情形時，其建築物之容積率應檢討未符合都市計畫法、區域計畫法相關規定。三、另有關實施容積管制前已領有使用執照之建築物，其停車空間申請變更為他種用途使用，有關容積之總樓地板面積檢討事宜案，前經本部召會研商並於93年6月14日台內營字第0930084538號(註)函(諒達)送會議結論在案。是旨揭建築物之停車空間，於實施容積管制後，申請變更為建築物之使用類組使用時，有關容積率之檢討，仍請依建築物使用類組及變更使用辦法第3條規定及上開號函附會議結論辦理。至貴府如因所轄都市計畫地區實際發展需求，對於建築物停車空間變更使用，有放寬容積率檢討之必要依該會議結論，得於該地區之細部計畫土地使用分區管制中，訂定是何該地區需要之例外規定，以供執行。“,

- “Date”: “2004-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函為政府機關或民間團體所樹立之標示牌，內容僅標示機關（或團體）名稱，並無任何廣告文字是否仍屬樹立廣告之管理範圍乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.12.16.營署建管字第0930075658號說明：一、復貴府93年11月29日基府工管貳字第0930122421號函。二、按樹立廣告係指樹立或設置於地面或屋頂之廣告牌（塔）、綵坊、牌樓等廣告，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第2條第2款所明定。本案若為設置於地面之標示機關（或團體）名稱之標示牌，當屬前開所稱之樹立廣告。“,

- “Date”: “2004-12-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為有關「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.12.14.營署建管字第0930071284號說明：一、復貴府93年11月5日府建使字第0930140232號函。二、按設置招牌廣告及樹立廣告者，應具備申請書，檢同設計圖說，設置處所之所有權或使用權證明及其他相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管建築機關或其委託之專業團體申請審查許可，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第5條第1項所明定。上開規定，並無規定應檢附營利事業登記證資料。各直轄市、縣（市）政府若認有要求檢附營利事業登記證之必要，宜於自治法規予以規範。為本部93年10月8日台內營字第0930086749號函會議紀錄案由四決議所明定，至於來函所陳其他相關證明文件，亦應依上開函釋，於自治法規予以規範。三、查都市計畫機關用地、農業區、保護區及風景區內建築物及土地之使用管制，於都市計畫法第51條及都市計畫法施行細則訂有明文規定，又各該都市計畫另有規定者，應從其規定。故本案在上開土地使用分區或用地內合法建築物上設置招牌廣告或樹立廣告，如涉及上開管制規定者，請依該等規定辦理。另關都市計畫農業區內樹立大型廣告物，是否違反都市計畫土地使用分區管制規定乙事，本署91年8月13日營署都字第0910047166號函已有明釋。四、按招牌廣告及樹立廣告管理辦法第2條第1項規定，招牌廣告係指固著於建築物牆面之電視牆、電腦顯示板、廣告看板、以支架固定帆布廣告。依上開規定之意旨，側懸式招牌廣告之縱長自不得超出該建築物之牆面範圍。“,

- “Date”: “2004-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○地政服務中心陳為農業發展條例修正前取得農業用地興建有尚未完工之合法農舍拍賣時，拍定人如何申請起造人變更疑義乙案，本會意見，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 93.12.14.農授水保字第0931827293號說明：一、復 貴署93年11月19日營署建管字第0930071582號函。二、依照農業發展條例第18條第1項規定：「本條例中華民國89年1月4日修正施行後取得農業用地之農民，無自用農舍而需興建者，經直轄市或縣（市）主管機關核定，於不影響農業生產環境及農村發展，得申請以集村方式或在自有農業用地興建農舍。」依上述規定申請興建農舍之申請人條件於農業用地興建農舍辦法第3條已有明定。前開規定對農舍興建人之資格條件並未排除拍賣取得者。三、本案係為於農業發展條例89年修正施行後取得農地，且其農舍係於施工中拍賣移轉，其拍定人既為農舍起造人，即為農舍興建者，依前項說明，仍需未符合農業用地興建農舍辦法第3條申請人之資格條件規定，始未符合法制。“,

- “Date”: “2004-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈公共基金，得否以管理委員「私人」名義(三人聯名)存放乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.10.內授營建管字第0930088153號說明：一、依據法務部93年11月16日法律決字第0930345964號函轉于暐君93年11月4日書函辦理。二、按「公共基金應設專戶儲存，並由管理負責人或管理委員會負責管理。」為公寓大廈管理條例第18條第3項所明文規定，故公共基金應設立專戶儲存，然該專戶究應以管理委員會為戶名，或以管理委員個人、抑或數人聯名為戶名，法雖無明文，惟基於管理上之公信力及單純性，應以儲存於以管理委員會為戶名之帳戶為宜。“,

- “Date”: “2004-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例於92年12月31日修正公布後，直轄市、縣（市）政府原授權鄉（鎮、市、區）公所辦理之業務，應否依條例第61條規定重新委辦或委任乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.09.台內營字第0930088151號說明：一、依據法務部93年10月28日法律決字第0932002311號移文單轉○○君93年10月20日致該部「部長電子信箱」電子郵件辦理。二、按92年12月31日修正公布後之公寓大廈管理條例第61條規定：「第6條、第9條、第15條、第16條、第20條、第25條、第28條、第29條及第59條所定主管機關應處理事項，得委託或委辦鄉(鎮、市、區)公所辦理。」「經查上開條文僅為條次之變更，故公寓大廈管理條例於92年12月31日修正公布後，直轄市、縣(市)政府原授權鄉(鎮、市、區)公所辦理之業務，如其委託或委辦之內容並無變動，應無須再次辦理委任之程序。“,

- “Date”: “2004-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物停車空間樓層淨高，可否依建築技術規則建築設計施工編第一條第十三款樓層高度定義作為停車空間之限制？及附件圖說一層停車空間是否得全數扣除容積乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.09.內授營建管字第0930088165號說明：一、復貴府93年11月2日府城建字第0930136925號函。二、「供停車空間之樓層淨高，不得小於二．一公尺」為建築技術規則建築設計施工編第六十二條第三款所明文，上開「樓層淨高」與同編第一條第十三款之「樓層高度」不同，故停車空間之樓層淨高，無同編第一條第十三款以平均高度方式認定之適用。三、另建築設計施工編第六十條第一項第四款規定：「實施容積管制地區，每輛停車空間（不含機械式停車空間）換算容積之樓地板面積，最大不得超過四十平方公尺。」至有關同一停車位部分於室內，部分於室外者，其最大換算容積樓地板面積，為四十平方公尺乘以該停車位位於室內部分面積與該停車位面積之比。至有關附圖一斜線所示空間得否全數視為停車空間免計入容積計算乙節，係屬事實認定，請本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “2004-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴部更正本（93）年11月15日會商解決「電信法第32、33條與公寓大廈管理條例第33條相互衝突，使行動電話基地台架設發生困難乙案」會議紀錄乙案，本部意見請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.12.07.台內營字第0930013184號說明：一、復貴部93年11月19日交郵字第0930012033號函。二、查行政院秘書長93年11月6日院臺祕字第0930091023號函為本（93）年11月2日立法院第五屆第六期第八次會議施政報告質詢行政院長答詢承諾事項一覽表中，有關電信法第32條與公寓大廈管理條例第33條發生衝突，使基地台架設發生困難，影響行動台灣計畫之推動乙案，貴部本於（93）11月15日邀集相關單位、團體及本部召開會議討論，並於93年11月17日交郵字第0930011943號函檢送會議紀錄，本部原無意建。三、貴部93年11月19日交郵字第0930012033號函更正之會議紀錄，本部意見如下：按電信法第32條第5項及第33條第3項規定，第一類電信事業或公設專用電信設置機關設置管線基礎設施、終端設備或無線電臺之需要，使用私有公寓大廈時，應取得公寓大廈管理委員會之同意，無管理委員會者，應經區分所有權人會議之同意，不適用公寓大廈管理條例第8條第1項之規定乙節，查公寓大廈管理委員會依公寓大廈管理條例第3條第9款規定，係為執行區分所有權人會議決議事項及公寓大廈管理維護工作，由區分所有權人選任住戶若干人為管理委員所設立之組織，且同條例第36條規定，管理委員會應依區分所有權人會議決議事項執行管理職務，是管理委員會就有關公寓大廈之權利義務事項尚無意思決定能力，其執行管理職務時仍應未符合公寓大廈管理條例第36條等相關規定。 “,

- “Date”: “2004-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年11月16日研商有關「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」執行疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.11.30.內授營建管字第0930087924號<<會議紀錄>>案由一：招牌廣告及樹立廣告管理辦法第3條有關招牌廣告及樹立廣告免申請雜項執照之認定事宜乙案。決議：按設置於屋頂之樹立廣告高度未超過3公尺者，免申請雜項執照，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第3條第4款所明定。惟設置於屋頂之樹立廣告，因受高度1.5公尺之女兒牆及其他屋頂突出物之遮擋，又因屋頂避難及救災之需要，其廣告看板下緣與女兒牆上緣間當留設1.5公尺之淨距離，以供救災使用。是首揭設置於屋頂之樹立廣告高度未超過3公尺之高度計算，應由高出屋頂面3公尺處計算至該樹立廣告之頂點。案由二：關於招牌廣告及樹立廣告於招牌廣告及樹立廣告管理辦法發布施行生效前已領有雜項使用執照之處理事宜乙案。決議：按設置應申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告，其申請審查許可，應併同申請雜項執照辦理，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第5條第2項所明定。其立法意旨，係為合併申請審查許可及雜項執照之設計圖說內容，使其核准之主體一致。至於本案應申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告於上開辦法施行生效前已領有雜項執照，依首揭規定重新申請者，在不變更原雜項使用執照核准內容情形下，得檢附原雜項使用執照與其圖說及結構安全證明文件，併同申請審查許可辦理，毋庸重新申請雜項執照。案由三：關於公寓大廈經區分所有權人會議決議於屋頂或其他樓層設置廣告物，是否應經頂層或該樓層全體區分所有權人同意乙案。決議：按公寓大廈管理條例第33條第1項第2款規定，公寓大廈外牆面、樓頂平臺、設置廣告物、無線電台基地台等類似強波發射設備或其他類似之行為，設置於屋頂者，應經頂層區分所有權人同意；設置於其他樓層者，應經該層區分所有權人同意。該層住戶，並得參加區分所有權人會議陳述意見。依上開規定有關廣告物及無線電台基地台之規範條件並無差異，雖廣告物與無線電台基地台之影響行為不盡相同，似難將其規範條件作不同之解釋。至與會代表所提意見，留供修法參考。“,

- “Date”: “2004-11-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於位於貴轄大安區忠孝東路四段45號之太平洋崇光百貨建物申請變更使用與南港線BL10忠孝復興站四號出入口連通案是否需適用建築技術規則總則編第三條之四疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.11.30.內授營建管字第0930012758號說明：一、復貴府工務局93年11月2日北市工建字第09354253000號函。二、按建築技術規則總則編第三條之四第一項規定，與地下公共運輸系統相連接之地下街或地下商場，應檢具防火避難綜合檢討報告書及評定書，或建築物防火避難性能設計計畫書及評定書，經中央主管建築機關認可。又建築設計施工編第一百八十一條規定：建築物以地下通道與基地外之地下建築物、地下運輸系統設施直接連接者，該建築物地面以下之部分及地下通道適用第十一章地下建築物規定；但以緩衝區間接連接，並未符合同條第二項各款規定者，不在此限。故建築物地下層如以地下通道直接達接基地外之地下公共運輸系統並作商場用途使用者，應適用總則編前揭規定第一項第三款，如以緩衝區間接連接並未符合建築設計施工編第.一百八十一條第二項各款規定者，則無總則編第三條之四第一項第三款之適用。“,

- “Date”: “2004-11-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於歐洲商務協會於「歐洲商會二○○三／二○○四建議書」陳為建築技術規則建築設計施工編第六十二條第二款有關停車空間有效通風面積規定乙案，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.11.25.營署建管字第0932919303號說明：一、依據經濟部93年10月18日經商字第09302400180號函辦理。二、建築技術規則建築設計施工編第六十二條第二款規定：「停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層樓地板面積百分之五或依規定設置機械通風設備。」上開規定「百分之五」係該層有效通風面積與同層樓地板面積之百分比。“,

- “Date”: “2004-11-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關位於非都市土地之農牧用地上己興建農舍者，得否於該農地上再行申請興建農業設施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.11.23.內授中辦地字第0930726160號說明：一、依據本部地政司案陳貴會93年11月17日企字第0931021615號函辦理。二、依「非都市土地使用管制規則」第6條第3項附表1規定，農牧用地容許使用項目計有：（1）農作使用（包括牧草）。（2）農舍（工業區、河川區除外）。．．．（5）．．．。等項，又「農舍」為與農業經營不可分離之設施物，其基地仍屬農業用地。本案有關非都市土地之農牧用地上己興建農舍者，得否於該農地上再行申請設置農業設施乙節，倘該設施與農舍興建、管理有關法令規定並無抵觸，並未符合「農業用地容許作農業設施使用審查辦法」規定屬農業生產經營所需者，原則上與農牧用地係供農牧生產及其設施使用之性質及管制旨意尚無相違，惟目的事業主管機關應確實依原核定計畫之容許使用項目管制使用。“,

- “Date”: “2004-11-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十七條安全梯之防火門寬度疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.11.23.台授營建管字第0930087730號說明：一、復貴府93年10月22日北府工建字第0930707009號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第九十七條第一款及第二款規定之室內安全梯及戶外安全梯構造，明定裝設於進入安全梯或戶外安全梯出入口之防火門寬度不得小於九十公分，至進入特別安全梯之防火門寬度，同條文第三款尚無明文。按特別安全梯為自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯，有關特別安全梯裝設於由室內通陽臺或進入排煙室之出入口，及自陽台或排煙室進入樓梯間之出入口之防火門，寬度應比照室內安全梯及戶外安全梯之規定辦理，不得小於九十公分。“,

- “Date”: “2004-11-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則總則編第三條之三授權另定之各類組用途項目、準用建築物使用類組及變更使用辦法附表一，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.11.22.台內營字第0930087563號說明：建築技術規則總則編第三條之三規定「建築物用途分類之類別、組別定義，應依左表規定；其各類組之用途項目，由中央主管建築機關另定之。」有關建築技術規則總則編第三條之三授權另定之各類組用途項目，準用建築法第七十三條執行要點附表二，前經本部93年6月1日台內營字第0930084354號函釋示在案。因建築法第七十三條執行要點業經廢止（自九十三年九月十六日生效），另以本部93年9月14日台內營字第0930086367號令訂定建築物使用類組及變更使用辦法，於附表一明訂各類組用途項目，本部前揭函釋有關總則編第三條之三授權另定之各類組用途項目，準用建築物使用類組及變更使用辦法附表一。“,

- “Date”: “2004-11-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年11月8日召開之「研商建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二垂直區劃規定執行疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.11.19.營署建管字第0932918805號<<會議紀錄>>討論事項：案由一：防火構造建築物得否於安全梯之樓梯間內設置昇降機。決議：「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。」為建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二所明定。為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。案由二：昇降設備設置於防火構造建築物室外走廊，是否仍應依建築設計施工編第七十九條之二規定區劃分隔。決議：建議修正建築技術規則相關條文，明定昇降機出入口開向室外走廊時，該昇降機之機間得免依建築設計施工編第七十九條之二規定區劃，並明定出入口開向室外走廊之昇降機，機道或相鄰之牆壁之防火性能等必要安全限制。至具體草案條文再行召會續商。“,

- “Date”: “2004-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防火構造建築物得否於安全梯之樓梯間內設置昇降機乙案，請依說明二本部營建署之會商結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.11.17.營署建管字第0930087729號說明：一、依據臺南市政府93年8月3日南市工建字第09331048890號函辦理。二、經本部營建署93年11月8日邀集部分建築技術審議委員、部分直轄市、縣(市)政府及相關機關、公會召會研商，獲致決議如次：按「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。」為建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二所明定。為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。“,

- “Date”: “2004-11-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物辦理變更使用執照，其違建部分處理事宜乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.11.09.營署建管字第0930066737號說明：一、復貴府93年10月15日府工建字第0930269088號函。二、按建築物使用類組及變更使用辦法第11條規定「建築物申請變更使用時，其違建部分依違章建築處理相關規定，得另行處理。」至有關違章建築之勘查、勒令停工、認定、補照、拆除等事宜，違章建築處理辦法等相關規定已有明定。是本案建築物辦理變更使用執照，其違建部分請上開規定本於權責處理。“,

- “Date”: “2004-11-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物室內裝修如因「分間牆更動」涉及走廊寬度、步行距離變更之案件，得否免依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理變更使用執照乙案，如復說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建函 93.11.09.營署建管字第0930067269號說明：一、復貴局93年10月18日北市工建字第09354085200號函。二、按建築法第73條第2項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」次查直通梯、安全梯或特別安全梯之構造、數量步行距離、走廊構造及寬度之變更，依建築物使用類組及變更使用辦法第8條規定，應申請變更使用執照，惟其一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，依建築法第73條第3項規定，業授權直轄市、縣（市）主管機關定之。是旨揭所詢案例得否免辦理變更使用執照，請納入貴府免辦理變更使用執照相關規定中檢討辦理。“,

- “Date”: “2004-11-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台北縣政府函請釋示「老人福利機構設立標準」第2條規定涉及「無障礙環境」審查執行疑義乙案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.11.08.營署建管字第0932918294號說明：一、復鈞部93年9月20日內授中社字第0930025331號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第十章公共建築物行動不便者使用設施第170條，業有明定公共建築物設置供行動不便者使用設施之種類及適用範圍，又查本部86年7月14日台內營字第8673254號函釋，該條所稱社會福利機構應包括「老人福利機構」，爰此，老人福利機構應依上開同編章第167條規定設置各項無障礙設施，合先敘明。三、另「建築物使用類組及變更使用辦法」業經本部93年9月14日台內營字第0930086367號令訂定在案，對於依附表二建築物變更使用原則表之規定，其辦理建築物變更使用類組所有項目均免檢討者，如係屬變更使用為公共建築物時，應於核發變更使用執照另加註其無障礙設施及設備依「身心障礙者保護法第56條」及「建築技術規則建築設計施工編第十章公共建築物行動不便者使用設施」相關規定設置並限期改善，並請貴府專案列管確實督導其改善情形。“,

- “Date”: “2004-11-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為○○○○工業股份有限公司於招牌廣告或樹立廣告管理辦法發布實施前所設立之樹立廣告，已依法領有雜項使用執照及廣告物許可，於廣告物許可期限屆滿後，該雜項使用執照是否一併失其效力，得逕以違建論處乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.11.08.台內營字第0930087239號說明：一、復貴府93年9月20日府建使字第09300177469號函。二、按招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為5年，期限屆滿後，原雜項使用執照及許可失其效力，應重新申請審查許可或恢復原狀，為本部93年6月17日訂定發布之招牌廣告及樹立廣告管理辦法第12條所明定。至於上開規定發布生效前已領有雜項使用執照之招牌廣告及樹立廣告，尚無上開許可期限屆滿後，原雜項使用執照失其效力之適用。惟按已廢止之廣告物管理辦法第14條規定，招牌廣告、樹立廣告許可之有效期限為5年，期滿自行拆除；若未履行其義務，應按行政執行法之規定辦理。三、另查公路法第59條第2項規定，公路兩側禁止或限制公、私有廣告物及其他建築物之設置或建築之範圍，公告管制前原有之廣告物與其他建築物及障礙物有礙路基、行車安全或觀瞻者，得商請當地建築主管機關限期修改或強制拆除。但其為合法者，應給予相當之補償。本案是否涉及上開規定，請逕洽交通部。“,

- “Date”: “2004-11-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府工務局函報「台北市建築物公共安全檢查申報案件複查小組執行計畫(草案)」有關執行方式是否未符合建築法第77條第4項之立法意旨乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.11.02.營署建管字第0930064629號說明：一、復貴府工務局93年8月17日北市工建字第09353407800號函及依據本部法規委員會93年10月6日內法會字第0930001022號書函辦理。二、依貴府工務局來函說明三、略以「衡酌若將建築物公共安全檢查申報案件之複查工作，委託相關專業技術團體辦理……故擬採「專業職業公會」所屬人員「意見諮詢」方式辦理複查作業，……。」一節，查該等專業職業公會提供複查意見由主管機關對外作成處分，核其性質似屬立於行政助手地位所為之輔助行為，應不屬行政委託，無不符旨揭法條之立法意旨。“,

- “Date”: “2004-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢建築物原核准之停車空間，如停放車位、腳踏車，有無涉及未經核准變更使用擅自使用及其管理事宜乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.10.28.營署建管字第0932917542號說明：一、復奉交下貴府93年9月24日府建使字第0930179050號函。二、按建築法第73條第2項及第3項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」次查停車空間之車位或車位車位之變更，依建築物使用類組及變更使用辦法第8條規定，應申請變更使用執照，至違反上開規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，應依同法第91條第1項規定處理。惟有關建築物原核准之停車空間，如停放車位、腳踏車，有無涉及未經核准變更使用擅自使用乙節，涉個案事實及貴府免辦理變更使用執照之規定，請本於職權逕為核處。三、另按「．．．七、區分所有權人會議：指區分所有權人為共同事務及涉及權利義務之有關事項，召集全體區分所有權人所舉行之會議。．．．十二、規約：公寓大廈區分所有權人為增進共同利益，確保良好生活環境，經區分所有權人會議決議之共同遵守事項。」、「有關公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之。」、「管理委員會之職務如下：一、區分所有權人會議決議事項之執行。」分別為公寓大廈管理條例第3條第7款及第12款、第23條第1項、第36條第1款所明定，是有關公寓大廈停車空間之管理使用事宜，在不違反相關法令規定下，得以規約或區分所有權人會議決議定之，各區分所有權人自當共同遵守，本案請依上開規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2004-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於安全門設置疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.10.28.營署建管字第0930064645號說明：一、復貴府93年10月6日府建使字第09301871830號函。二、依建築技術規則建築設計施工編第76條規定：常時關閉式之防火門應免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置；常時開放式之防火門應可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能於火災發生時自動關閉，關閉後免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。本案防火門之設置應依前揭規定辦理，如為常時關閉式之防火門，於平時仍應免用鑰匙即可開啟。“,

- “Date”: “2004-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請變更為供公眾使用之建築物，應否依建築法第74條規定檢附結構計算書乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.10.27.營署建管字第0930062982號說明：一、復貴府93年9月29日府建使字第0930186577號函辦理。二、查本部依建築法第73條第4項規定訂定「建築物使用類組及變更使用辦法」，業於93年9月14日以台內營字第0930086367號令發布施行，另於93年10月8日以台內營字第0930086838號令廢止「建築法第73條執行要點」」，並溯至同年9月16日生效，合先敘明。三、按建築法第74條規定申請變更使用執照，應備具申請書並檢附左列各件．．．三、變更供公眾使用者，其結構計算書及建築物室內裝修及設備圖說。」另按「建築物使用類組及變更使用辦法」第4條所附各類組規定項目檢討標準規定，有關「最低活載重」之檢討標準，係就建築物變更使用類組應檢討「最低活載重」項目時，明定分別依建築技術規則建築構造編第17條第1欄至第5欄或建築師安全鑑定書，予以檢討。是以，建築物變更供公眾使用者，應依建築法第74條規定檢附結構計算書，至其檢討項目與檢討標準，須未符合上開辦法之規定；僅非屬供公眾使用建築物之變更，始得檢附建築師安全鑑定書。“,

- “Date”: “2004-10-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業生產設施溫室，得否免受建築技術規則建築設計施工編第四十五條第二款規定之限制乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.27.內授營建管字第0930087248號說明：一、依據陳○○先生93年8月21日及93年10月21日申請書辦理。二、案經轉據行政院農業委員會農糧署93年9月22日農糧企字第0931018275號函說明略以：「外牆設置開口之限制，農業設施溫室係專供農作物栽培之用，非供民眾居住使用，建請同意免受上開建築設計施工編第四十五條之相關規定限制。」，是有關農業設施溫室免適用建築技術規則建築設計施工編第四十五條規定之限制。“,

- “Date”: “2004-10-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第六十條規定應設雙車道停車空間，其車道服務車位數計算是否包括「裝卸位」乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.22.內授營建管字第0930087192號說明：一、依據臺北市政府工務局93年8月3日北市工建字第09353278300號函辦理。二、現行建築技術規則建築設計施工編第六十條第一項第三款規定：「……其供雙向通行且車道服務車位數未達五十輛者，得為單車道寬度；五十輛以上者，自第五十輛車位至車位進出口及車位進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。」雖裝卸位與停車位性質有別，但考量上開規定係以車道服務量為應否設置雙車道寬度之標準，裝卸位進出之車輛亦增加車道之服務量，且車輛車身尺寸多較一般小客車大，故上開規定之車道服務車位數之計算應包括裝卸位。“,

- “Date”: “2004-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於所報貴府研商「建築技術規則建築設計施工編第一百十條第一項第一款及第二款規定於法定騎樓及門廊等非居室用途空間之開口規定適用疑義」技術會報決議乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.22.內授營建管字第0930065018號說明：一、復貴府93年10月7日府建管字第0930198163號函。二、按、「建築物側面外牆（或分戶牆）突出正面／背面外牆50cm以上，或分戶牆與正面／背面之外牆交接處d達90cm以上，或正面／背面之外牆距離側面外牆1/2d以上始設開口者，開設於正面／背面外牆之門窗防火性能得不受與側面境界線距離之限制。」為建築技術規則建築設計施工編第一百十條補充圖例圖ll0-（6）所示，防火構造建築物臨接其留設騎樓、無牆壁之門廊、外廊等部分之外牆，自得依該圖示辦理。“,

- “Date”: “2004-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府委託中華民國起重升降機具協會，執行建築物昇降設備檢查業務乙案，請依說明事項辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.10.18.營署建管字第0932916997號說明：一、復奉交下貴府93年9月14日北府工使字第0930609059號函副本辦理。二、按建築法第77條之4規定略以：「建築物昇降設備及機械停車設備，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。前項設備之管理人，應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養，並定期向直轄市、縣(市)主管建築機關或由直轄市、縣(市)主管建築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。……直轄市、縣(市)主管建築機關並得委託受理安全檢查機構或團體核發使用許可證。」；另按行政程序法第16條規定略以：「行政機關得依法規將其權限之一部份，委託民間團體或個人辦理。前項情形，應將委託事項及法規依據公告之，並刊登政府公報或新聞紙。」，合先敘明。三、本案委託經本部指定之檢查機構執行建築物昇降設備檢查業務，請依前開規定辦理。“,

- “Date”: “2004-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，得否依據建築法第73條規定辦理變更使用執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.10.14.台內營字第0930086992號說明：一、復貴府93年9月14日府工建字第0931450670號函。二、按建築法第73條第2項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」次查建築物之原使用執照或謄本依同法第74條規定，係為申請變更使用執照應檢附文件之一，是以，實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，因無使用執照自無從辦理其變更，合先敘明。三、另按建築法第96條第1項規定：「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。但都市計畫範圍內非供公眾使用者，其所有權人得申請核發使用執照。」上開建築物使用執照之核發及安全處理，依同條第2項規定由直轄市、縣(市)政府於建築管理規則中定之。有關實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，如有建築法第73條第2項所指事項之變更者，應依上開建築法第96條及當地直轄市、縣(市)建築管理規則或建築管理自治條例之規定，申請核發使用執照後，始得辦理變更使用執照。四、至實施建築管理前之基準日期認定，查本部91年3月19日內授營建管字第0900018726號函業有明釋，有關貴府前揭號函所稱之房屋，是否為實施建築管理前已建造完成之合法建築物乙節，涉個案事實認定，請本於職權依法核處。“,

- “Date”: “2004-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，得否依據建築法第73條規定辦理變更使用執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.10.14.台內營字第0930086992號說明：一、復貴府93年9月14日府工建字第0931450670號函。二、按建築法第73條第2項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」次查建築物之原使用執照或謄本依同法第74條規定，係為申請變更使用執照應檢附文件之一，是以，實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，因無使用執照自無從辦理其變更，合先敘明。三、另按建築法第96條第1項規定：「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。但都市計畫範圍內非供公眾使用者，其所有權人得申請核發使用執照。」上開建築物使用執照之核發及安全處理，依同條第2項規定由直轄市、縣（市）政府於建築管理規則中定之。有關實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，如有建築法第73條第2項所指事項之變更者，應依上開建築法第96條及當地直轄市、縣（市）建築管理規則或建築管理自治條例之規定，申請核發使用執照後，始得辦理變更使用執照。四、至實施建築管理前之基準日期認定，查本部91年3月19日內授營建管字第0900018726號函業有明釋，有關貴府前揭號函所稱之房屋，是否為實施建築管理前已建造完成之合法建築物乙節，涉個案事實認定，請本於職權依法核處。“,

- “Date”: “2004-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，得否依據建築法第73條規定辦理變更使用執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.14.台內營字第0930086992號說明：一、復貴府93年9月14日府工建字第0931450670號函。二、按建築法第73條第2項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」次查建築物之原使用執照或謄本依同法第74條規定，係為申請變更使用執照應檢附文件之一，是以，實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，因無使用執照自無從辦理其變更，合先敘明。三、另按建築法第96條第1項規定：「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。但都市計畫範圍內非供公眾使用者，其所有權人得申請核發使用執照。」上開建築物使用執照之核發及安全處理，依同條第2項規定由直轄市、縣(市)政府於建築管理規則中定之。有關實施建築管理前已建造完成且未領有使用執照之合法建築物，如有建築法第73條第2項所指事項之變更者，應依上開建築法第96條及當地直轄市、縣(市)建築管理規則或建築管理自治條例之規定，申請核發使用執照後，始得辦理變更使用執照。四、至實施建築管理前之基準日期認定，查本部91年3月19日內授營建管字第0900018726號函業有明釋，有關貴府前揭號函所稱之房屋，是否為實施建築管理前已建造完成之合法建築物乙節，涉個案事實認定，請本於職權依法核處。“,

- “Date”: “2004-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第22條規定之疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.14.內授營建管字第0930087002號說明：一、依據立法委員○○國會辦公室93年8月20日錢林台立公字第093092號函轉○○○○公寓大廈管理委員會93年7月7日台管委行字第9310號函辦理。二、按「前項之住戶如為區分所有權人時，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及其基地所有權應有部分；於判決確定後三個月內不自行出讓並完成移轉登記手續者，管理負責人或管理委員會得聲請法院拍賣之。」、「前項拍賣所得，除其他法律另有規定外，於積欠本條例應分擔之費用，其受償順序與第一順位抵押權同。」為公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第22條第2項、第3項所明文。有關區分所有權人違反條例第22條第1項規定，管理委員會未訴請法院命其出讓所有權應有部分，而由第一順位抵押權人申請拍賣時，管理委員會申請參與分配其受償順序是否與第一順位抵押權同之疑義乙案，依前揭條例規定，管理委員會於踐行條例第22條第2項規定之程序時，對於其拍賣所得始有同條文第3項「於積欠本條例應分擔之費用，其受償順序與第一順位抵押權同。」規定之適用，故管理委員會未訴請法院命違反條例第22條第1項之區分所有權人出讓其所有權應有部分時，其與條例第22條第2項規定不符，自無同條文第3項規定之適用。“,

- “Date”: “2004-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關非居住於大廈內之區分所有權人，可否當選為該公寓大廈管理委員會委員疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.14.台內營字第0930086958號說明：一、依據○○○先生93月10月1日致本部電子信箱辦理。二、按「住戶：指公寓大廈之區分所有權人、承租人或其他經區分所有權人同意而為專有部分之使用者或業經取得停車空間建築物所有權者。」、「管理委員會：指為執行區分所有權人會議決議事項及公寓大廈管理維護工作，由區分所有權人選任住戶若干人為管理委員所設立之組織。」、「主任委員、管理委員之選任、解任、權限與其委員人數、召集方式及事務執行方法與代理規定，依區分所有權人會議之決議。但規約另有規定者，從其規定。」分別為公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第3條第8款、第9款、以及第29條第2項所明文。有關非居住於大廈內之區分所有權人者，除區分所有權人會議或規約另有規定外，得被選任為管理委員。“,

- “Date”: “2004-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第8條修正前後適用之疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.10.13.營署建管字第0930059645號說明：一、復貴府93年9月9日高市府工建字第0930047085號函。二、按「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為。」、「住戶違反前項規定，管理負責人或管理委員會應予制止，並報請各該主管機關依第39條第1項第2款處以罰鍰後，該住戶應於一個月內回復原狀。未回復原狀者，由主管機關回復原狀，其費用由該住戶負擔。」分別為公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）修正前第8條第1項、第2項所明文，來函所述，有關住戶於一樓處變更建築物外牆，究應適用本條例修正前，抑或修正後第8條之規定乙節，除法律另有規定外，依法律不溯及既往原則，應適用住戶違規行為時之規定。“,

- “Date”: “2004-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年9月22日研商招牌廣告及樹立廣告管理辦法之相關執行疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.08.台內營字第0930086749號<<會議紀錄>>案由一：關於側懸式招牌廣告如達應申請雜項執照規模，其突出建築線部分應如何核發雜項執照乙案。決議：按建築物不得突出於建築線之外，但紀念性建築物，以及在公益上或短期內有需要且無礙交通之建築物，經直轄市、縣(市)(局)主管建築機關許可其突出者，不在此限；前開但書規定可突出建築線之建築物，包括臨時性建築物：牌樓、牌坊、裝飾塔、施工架、棧橋等，短期內有需要而無礙交通者等。為建築法第51條及建築技術規則建築設計施工編第9條所明定。另查直轄市、縣(市)主管建築機關為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，得就建築物及其附置物突出部分等事項另定其設計、施工、構造或設備規定，報經中央主管建築機關核定後實施。但都市計畫法另有規定者，從其規定，建築技術規則總則編第3條之2亦有明文。故招牌廣告及樹立廣告管理辦法第4條第1項規定之側懸式招牌廣告突出牆面不得超過1.5公尺，尚無限制其不得突出建築線。本案招牌廣告或樹立廣告突出建築線部分之許可，應由各直轄市、縣（市）政府依上開規定核處，或另定突出建築線部分之適用規定，報經本部核定後實施。案由二：關於騎樓柱作包覆式廣告可否視為正面式招牌廣告乙案。決議：查招牌廣告及樹立廣告管理辦法第3條及第4條所稱正面式招牌廣告，係指招牌廣告之面板與其固著面平行者。本案騎樓柱作包覆式廣告，依上開規定，宜視為正面式招牌廣告，其設置除應依前開辦法之規定辦理外，並不得違反建築技術規則建築設計施工編第57條規定之騎樓標準。案由三：關於部頒之招牌廣告及樹立廣告許可申請書及許可證內之「承造廠商」，其資格如何認定乙案。決議：招牌廣告或樹立廣告若達需申請雜項執照之規模，且無建築法第16條免由營造業承造之適用者，其申請審查許可時，自應依建築法之規定，以營造業為其承造廠商。至於非屬上開情事者，其申請審查許可時，並無承造廠商資格之限制，若該招牌廣告及樹立廣告由廣告工程業者施作，其申請書之「承造廠商」欄位應填列該廣告工程業者資料；若該招牌廣告或樹立廣告為申請人自行施設者，其申請書之「承造廠商」欄位應填列「申請人自行設置」。案由四：關於申請招牌廣告及樹立廣告許可，是否應檢附營利事業登記證資料乙案。決議：按設置招牌廣告及樹立廣告者，應備具申請書，檢同設計圖說，設置處所之所有權或使用權證明及其他相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管建築機關或其委託之專業團體申請審查許可，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第5條第1項所明定。上開規定，並無規定應檢附營利事業登記證資料。各直轄市、縣（市）政府若認有要求檢附營利事業登記證資料之必要，宜訂定自治法規予以規範。案由五：關於招牌廣告及樹立廣告之內容，是否免予審查乙案。決議：一、按下列用途之建築物或場所，其招牌廣告及樹立廣告除商標以外之文字，應附加英語標示：一、觀光旅館。二、百貨公司。三、總樓地板面積超過10000平方公尺之超級市場、量販店、餐廳，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第13條所明定，是未符合上開規定之招牌廣告及樹立廣告，由各直轄市、縣（市）主管建築機關予以審查。二、另廣告內容涉及各目的事業法規部分，由各目的事業主管機關依其主管法規辦理。案由六：關於招牌廣告及樹立廣告有變更時，應重新申請審查許可，其所稱「變更」之範圍如何認定乙案。決議：按招牌廣告及樹立廣告未經直轄市、縣（市）主管建築機關許可，不得擅自變更；其有變更時，應重新申請審查許可，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第11條所明定。本案所稱「變更」範圍之認定，涉事實認定，應依其核准圖說為之。案由七：招牌廣告及樹立廣告管理辦法第12條有關原雜項使用執照於招牌廣告及樹立廣告之期限屆滿後失其效力之適用疑義乙案。決議：一、按建築法及招牌廣告及樹立廣告管理辦法並無規定雜項使用執照期限。惟招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為5年，期限屆滿後，原雜項使用執照及許可失其效力，應重新申請審查許可或恢復原狀，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第12條所明定，依上開規定其原雜項使用執照係因許可期限屆滿後併同失其效力，並非規定雜項使用執照之期限，應無疑義。二、另為簡化重新申請之程序，直轄市、縣（市）政府得依建築法第97條之3第1項及第99條第1項第3款或第6款之規定，訂定其簡化規定。“,

- “Date”: “2004-10-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴所辦理○○○○○百貨股份有限公司之機械遊樂設施安全檢查結果乙案，請依說明二辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.10.06.營署建管字第0930061783號說明：一、依據貴所93年9月17日力中字第9010函（副本）辦理。二、按建築法77條之3第2項第3款及第4項前段規定機械遊樂設施經營者，「應定期委託依法開業之相關技師、建築師或經中央主管建築機關指定之檢查機構、團體實施安全檢查。」、「第2項第3款安全檢查之結果，應申報直轄市、縣（市）主管建築機關處理；」是本案機械遊樂設施安全檢查之結果，應依上開規定由機械遊樂設施經營者申報所轄主管建築機關處理，不得由貴所逕行通知該經營者「可以繼續使用」，且無須副知本署。三、另隨文檢還所送機械遊樂設施定期安全檢查報告書全份。“,

- “Date”: “2004-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為預備以公司型態經營民間加油站業務之營業主體「○○有限公司籌備處」或營業主體為行號（企業社）負責人是否為建築法第十二條所稱之起造人疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.04.內授營建管字第0930086745號說明：一、復本部營建署案陳貴府93年9月2日府城建字第0933023795號函。二、建築法第十二條明定：「本法所稱建築物之起造人，為建造該建築物之申請人，其為未成年或禁治產者，由其法定代理人代為申請；本法規定之義務與責任，亦由法定代理人負之。起造人為政府機關公營事業機構、團體或法人者，由其負責人申請之，並由負責人負本法規定之義務與責任。」。本案以公司型態經營民間加油站業務之營業主體「○○有限公司籌備處」或營業主體為行號（企業社）申請建築，如尚未具法人身分，其起造人應以自然人名義記載，而不得以該公司籌備處或行號名義申請之。“,

- “Date”: “2004-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關休閒農場得否以農場內自設農路作為私設通路連接建築線乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.10.04.台內營字第0930010414號說明：一、復貴會93年8月26日農輔字第0930050848號函。二、有關建築基地內私設通路或基地內通路留設之規定，建築技術規則建築設計施工編第2條及第163條分別定有明文；建築基地如未臨接道路，得以私設通路連接道路申請建築。有關休閒農場內自設農路連接道路，如該農路之寬度未符合前開私設通路或基地內通路設置之規定，自得據以申請建築。“,

- “Date”: “2004-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於興建於市區道路範圍內之牌樓適用市區道路條例或違章建築處理辦法規定處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.30.營署工程字第0930054537號說明：一、復貴府93年8月16日府建使字第0930103213號函。二、查市區道路條例第三條規定，市區道路之附屬工程指(一)連接道路之渡口、橋樑、隧道等。(二)道路之排水溝渠、護欄、涵洞、緣石、攔路石、擋土牆、路燈及屬於道路上各項標誌、號誌、管制設施、設備等。(三)迴車場、停車場、安全島、行道樹等。(四)無障礙設施。(五)經主管機關核定之其他附屬工程。本案系爭之牌樓是否為經主管機關(貴府)核定之其他附屬工程，應請本於權責先行認定，再據以依上開條例第16條、第33條規定辦理。三、查本案牌樓依其規模，應屬雜項工作物之樹立廣告，有關道路範圍內設置樹立廣告(廣告牌、塔、綵坊、牌樓等廣告)之執行疑義乙節，本部業於93年8月4日召會研商在案。四、本案究依市區道路條例、建築法(或違章建築處理辦法、招牌廣告及樹立廣告管理辦法)之適用，建請貴府就個案性質，選擇適當之法令規定，期能快速、有效率達成行政目的之處分。“,

- “Date”: “2004-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第28條執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.30.營署建管字第0932915626號說明：一、復奉交下貴府90年9月1日府都管字第0930132409號函。二、按「管理負責人：指未成立管理委員會，由區分所有權人推選住戶一人或依第28條第3項、第29條第6項規定為負責管理公寓大廈事務者。」、「公寓大廈建築物所有權登記之區分所有權人達半數以上及其區分所有權比例合計半數以上時，起造人應於三個月內召集區分所有權人召開區分所有權人會議，成立管理委員會或推選管理負責人，並向直轄市、縣(市)主管機關報備。」分別為公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第3條第20款、及第28條第1項所訂明文。另依本署87年2月12日87營署建字第01803號書函，「區分所有權人計未達三人，自無公寓大廈管理條例前開規定召開區分所有權人會議之適用。」；本部91年7月11日台內營字第0910084928函，「如未符合本條例第3第1公寓大廈之定義，單一區分所有權人得推選自己為管理負責人。」來函所述，有關大廈「建築執照戶數僅為二戶區分所有權人為二人」或「建築執照戶數為三戶以上但區分所有權人僅為二人」或「建築執照戶數為二戶以上但區分所有權人僅為一人」，可否依條例28條第1項規定，成立管理委員會或推選管理負責人，並向直轄市、縣(市)主管機關報備乙節，依前揭條例及函釋規定，得由區分所有權人推選自己或住戶一人為管理負責人。“,

- “Date”: “2004-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關宗教建築物（神殿、佛堂、教會及講經堂）是否屬建築技術規則之集會堂乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.09.22.內授營建管字第0930010708號說明：一、復貴府93年9月3日府民宗字第0930170173號函。二、建築技術規則總則編第三條之三規定，E類宗教類建築物，係供宗教信徒聚會殯葬之場所，其與A類公共集會類建築物有別，尚非屬同規則建築設計施工編第一百十七條所稱之集會堂。“,

- “Date”: “2004-09-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “工廠等類似用途之供公眾使用建築物，如個別申請建築執照之單幢警衛室、管理室、車棚、浴廁、機械室、電氣室等用途時，得否比照本部92年10月23日內授營建管字第0920089846號函（註）示會議紀錄結論規定，視為非供公眾使用建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.09.21.內授營建管字第0930010500號說明：一、復貴局93年8月23日高市工務建字第0930023914號函。二、工廠等類似用途之供公眾使用建築物，如個別申請建築執照之單幢警衛室、管理室、車棚、浴廁、機械室、電氣室等用途時，因其使用性質單純，參照本部92年10月23日內授營建管字第0920089846號函示會議紀錄結論規定，得視為非供公眾使用建築物。“,

- “Date”: “2004-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈經法院拍賣取得所有權之區分所有權人，應否繳清前手屋主所欠繳管理費乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.21.營署建管字第0930058254號說明：一、復台端93年9月3日函。二、有關公寓大廈區分所有權人之繼受人應否繼受並繳交原區分所有權人積欠管理費疑義乙節，按公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第24條第1項規定，「區分所有權之繼受人…應於繼受後遵守原區分所有權人依本條例或規約所定之一切權利義務事項。」。有關欠繳公共基金之原區分所有權人，如已將其專有部分之區分所有權過戶他人，除過戶後之新區分所有權人已參照民法第300條或第301條所定，訂定債務承擔契約，願為原區分所有權人代為清償所欠之公共基金外，應依公寓大廈管理條例第21條規定辦理，不得逕向新區分所有權人請求繳納之。為本部86年2月26日台（86）內營字第8672309號函所明釋。故公寓大廈區分所有權人之繼受人，應否繼受並繳交原區分所有權人積欠管理費乙節，應依前開規定辦理。“,

- “Date”: “2004-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第32條規定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.09.21.台內營字第0930055645號說明：一、復貴府93年8月20日府工建字第0930107938號函。二、按「…召集人得就同一議案重新召集會議;其間議除規約另有規定出席人數外，應有區分所有權人三人並五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上出席，以出席人數過半數及其區分所有權比例也出席人數區分所有權合計過半數之同意作成決議。」為公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第32條第1項所明文，故規約另有規定，應依規約規規定辦理。來函所述，有關第二次召開區分所有權會議出席人數仍未達規約規定，於第三次召開區分所有權人會議可否依條例第32條第1項規定辦理之疑義乙案，應依前揭條例規定辦理。“,

- “Date”: “2004-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “轉送經濟部標準檢驗局修正之防火門商品驗證登錄檢驗標識指定代碼中之防火性能等級說明請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.15.營署建管字第09300582190號說明：依據經濟部標準檢驗局93年9月6日經標三字第09300101871號函辦理。經濟部標準檢驗局函93.09.06.經標三字第09300101871號正本：內政部營建署主旨：建築用防火門驗證登錄檢驗標識指定代碼中之防火性能等級說明業經本局93年9月6日以經標三字第09300101870號令修正，並自即日起實施。檢附前揭發布令影本(含範例附件)一份，請查照。說明：一、依內政部營建署93年8月3日營署建管字第09300500872號函釋示，建築技術規則現已刪除甲、乙種防火門之用語，改於相關條文明訂防火門之防火時效及阻熱性需求，並建議修正防火性能等級之說明，爰配合辦理如主旨。二、配合上述建築用防火門指定代碼中防火性能等級表示方式之變更，已取得建築用防火門驗證登錄者，證書名義人得向本局免費申請換發登載修正後指定代碼之新證書。經濟部標準檢驗局令93.09.06.經標三字第09300101870號主旨：修正本局91年5月16日經標三字第09130003400號令之建築用防火門驗證登錄檢驗標識指定代碼中之防火性能等級說明，檢驗標識範例如附件，並自即日起實施。“,

- “Date”: “2004-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關視聽歌唱場所之分間牆採用石膏板建造，惟投影銀幕使用易燃材料，是否屬「建築物室內裝修管理辦法」第3條規定之室內裝修範圍乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.14.營署建管字第0930057419號說明：一、復貴府93年8月30日府建使字第0930166080號函。二、「本辦法所稱室內裝修，指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工或分間牆之變更。但不包括壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設。」為建築物室內裝修管理辦法第3條所明定，是本案如確屬來函說明二所稱，投影幕固定於分間牆上並非兼作隔屏使用，自非屬上開規定之室內裝修範圍。“,

- “Date”: “2004-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年8月4日研商道路範圍內設置樹立廣告(廣告牌、塔、綵坊、牌樓等廣告)之執行疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.09.14.台內營字第0930085817號<<會議紀錄>>結論：一、為配合行政程序法之施行，建築法於92年6月5日修正公布增訂第97條之3，其第3項明列授權由中央主管建築機關訂定招牌廣告及樹立廣告管理辦法。上開管理辦法業經本部93年6月17日以台內營字第0930084615號令訂定發布；並於93年7月23日以台內營字第0930085341號令廢止「廣告物管理辦法」，合先敘明。二、關於道路範圍內設置樹立廣告（廣告牌、塔、綵坊、牌樓等廣告），涉及下列規定者，由該管主管機關視違規個案之具體事實，分別依其規定辦理：(一)按擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；公路用地經公告、立定界樁並禁止或限制建築後，仍擅自建築者，由公路主管機關會同有關機關拆除之，為公路法第72條所明定。(二)按道路用地範圍內，除道路及其附屬工程，暨市區道路條例第8條規定必須附設於道路範圍內之各項設施外，禁止其他任何建築，其有擅自建築者，勒令拆除之。違反上開規定，有擅自建築或開挖道路者，市區道路主管機關得處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，為市區道路條例第16條及第33條所明定。(三)按未經許可在道路設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。前揭廣告牌，經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物，依廢棄物法令清除之。至違反上開規定之行為，由警察機關處罰之，為道路交通管理處罰條例第82條及第8條第1項第2款所明定。(四)按未經申請審查許可，擅自設置樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。為建築法第95條之3所明定。三、綜上所陳，道路範圍內設置樹立廣告之相關管理及處罰規定已有明文。為落實上開規定之執行，請各直轄市、縣（市）政府本於權責，明定其權責分工事宜。“,

- “Date”: “2004-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○企業股份有限公司詢為「停車位置物櫃」是否未符合建築物公共安全相關法令乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.08.營署建管字第0930052050號說明：一、復貴府工務局93年8月2日北市工建字第09353261700號函。二、按「本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工。」「本辦法所稱室內裝修，指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工或分間牆之變更。但不包括壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設。分別為建築技術規則建築設計施工編第88條附表說明二及建築物室內裝修管理辦法第3條所明文。有關「停車位置物櫃」如非上開條文所稱「固定於地板兼作櫥櫃使用之隔屏」，應不受建築物室內裝修管理辦法及建築技術規則建築設計施工編第88條之限制。“,

- “Date”: “2004-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第七十六條執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.09.06.台內營字第0930086051號說明：一、復本部營建署案陳貴會93年7月23日(93)十三會字第0954號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百八十一條第二項第二款規定「依前款設置之防火門窗應為常時開放式……。」其餘條文尚無明定防火門應為常時開放式或常時關閉式；故除應未符合建築設計施工編第一百八十一條第二項第二款規定之防火門外，其他防火門得自行擇用常時開放式或常時關閉式。三、查常時關閉式或常時開放式防火門均應「免用鑰匙即可開放，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置」，「防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限」同編第七十六條業有明文，故防火門無論設置於何處，均應未符合第七十六條之規定。另「……在不妨礙避難逃生原則下，於防火門(安全門)往避難方向之他側設置可開啟防火門(安全門)原有插梢之鎖孔，以兼顧避難逃生、安全及使用管理上的實際需要，尚非法所不許」，本部86年9月2日台（86）內營字第8681594號函(收錄於本署編之九十三年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」P.270)業釋示有案，請依該函釋辦理。“,

- “Date”: “2004-09-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為有關都市計畫公共設施道路用地，僅部分寬度開闢完成，其未開闢完成部分是否適用都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法，以及該未開闢完成部分是否可供設置招牌廣告及樹立廣告作臨時使用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.09.02.營署建管字第0930054619號說明：一、復貴府93年8月13日府建使字第0930156643號函。二、按公共設施保留地在未取得前，得申請為臨時建築使用，為都市計畫法第50條第1項所明定。另按公共設施保留地臨時建築不得妨礙既成巷路之通行，鄰近之土地使用分區及其他法令規定之禁止或限制建築事項，並以左列建築使用為限：一、臨時建築權利人之自用住宅。二、菇寮、花棚、養魚池及其他供農業使用之建築物。三、小型游泳池、運動設施及其他供社區遊憩使用之建築物。四、幼稚園、托兒所、簡易車位駕駛訓練場。五、臨時攤販集中場。六、停車場及其他交通服務設施使用之建築物。七、其他依都市計畫法第51條規定得使用之建築物。前項建築使用細目、建蔽率及最大建築面積限制，由直轄市、縣(市)政府依當地情形及公共設施興闢計畫訂定之，為都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第4條所明定。本案道路用地部分(15公尺)未徵收未取得前，自有都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法之適用。至於得否設置招牌廣告及樹立廣告乙節，依上開規定，應由貴府依其建築使用細目，予以核處。“,

- “Date”: “2004-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈區分所有權人未達3人，其公共基金移交及公共設施點交之執行疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.08.31.台內營字第0930086107號說明：一、依據新竹市政府93.07.20府工使字第0930079164號函暨彰化縣政府93.08.03府建使字第0930140750B號函辦理。二、按「建築物如經貴局(府)認定，未符合本條例第3條第一款公寓大廈之定義者，起造人自應依本條例第18條第1項第1款規定，提列公共基金，至其區分所有權人未達三人，無本條例規定召開區分所有權人會議之適用者，其公共基金之移交，應依民法合意為之。」為本部90.10.03台90內營字第9085654號函_所明釋，惟公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)於92.12.31總統華總(一)義字第09200243911號令修正公布，條例第18條第2項規定，「依前項第一款規定提列之公共基金，起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應提出繳交各直轄市、縣(市)主管機關公庫代收之證明；於公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人，並完成依第57條規定點交共用部分、約定公用部分及其附屬設施設備後向直轄市、縣(市)主管機關報備，由公庫代為撥付。」其修正意旨，係將公共基金原修正前規定繳交於金融業者設立專戶修正為繳交地方主管機關公庫代收，俟公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人並完成依第57條規定點交，由公庫代為撥付，杜絕起造人不移交或動用公共基金此類似情事發生。來函所述，有關公寓大廈區分所有權人未達3人，其公共基金移交之執行疑義乙節，應依前揭條例規定，於公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人，並完成依第57條規定點交共用部分、約定共用部分及其附屬設施設備後向直轄市、縣(市)主管機關報備，由公庫代為撥付，前揭本部90年函釋自即日起停止適用。三、另按「如未符合本條例第3條第1款公寓大廈之定義，單一區分所有權人得推選自己為管理負責人，依本條例第18條規定，由起造人移交公共基金。」為本部91年07月11日台內營字第0910084928號函明釋，條例第57條第1款規定，「起造人應將公寓大廈共用部分，約定共用部分與其附屬設施設備…於管理委員會成立或管理負責人推選或指定後七日內會同政府主關機關、公寓大廈管理委員會或管理負責人現場針對水電、機械設施、消防設施及各類管線進行檢測、確認其功能正常無誤後，移交之。」來函所述，有關區分所有權人未達三人，且其推選之管理負責人與起造人為同一人時，應否辦理點交乙節，由於條例第57條第1項之立法目的，係賦予起造人應將公寓大廈共用部分、約定共用部分與其附屬設施設備移交於管理委員會或管理負責人之義務，且該條文並無例外之規定，自不因管理負責人與起造人為同一人，而排除該條文之適用。至於有關共用部分，約定共用部分及其附屬設施設備如何辦理點交乙節，請依本部93年4月5日台內營字第0930083022號函釋規定辦理。“,

- “Date”: “2004-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第8條執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.08.27.營署建管字第0932913778號說明：一、復奉交下貴府93年7月26日北府工使字第093030459426號函。二、按「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣(市)主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權會議決議之限制。」、「有下列行為之一者，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰，鐘，並得令其限期改善或履行義務；屆期不改善或不履行者，得連續處罰：二、住戶違反第8條第1項或第9條第2項關於公寓大廈變更使用限制規定，經制止而不遵從者。」為公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第8條第1項、及第49條第1項第2款所明文。故公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物，鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，如該公寓大廈之規約或區分所有權人會議決議未依條例第8條第1項規定向直轄市、縣(市)主管機關完成報備;或規約或區分所有權人會議決議，對於該公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為沒有限制時，自無條例第49條第1項第2款規定之通用。三、有關公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，如涉違反建築法、都市計畫法、區域計畫法等其他法律時，直轄市、縣(市)主管機關亦得依其他法律規定予以處分。“,

- “Date”: “2004-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條（註）規定「……不得超過都市計畫法規或非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十」中所稱之「基地容積」疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.08.27.內授營建管字第0930086049號說明：一、依據本部營建署93年6月25日營署建管字第0930086049號函檢送之會議紀錄案由三決議辦理。二、有關建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條規定「……不得超過都市計畫法規或非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十」中所稱之「都市計畫法規」，應包括都市計畫法及其子法、都市更新條例及其子法、九二一震災重建暫行條例中有關都市計畫之規定及各直轄市、縣（市）政府依都市計畫自治事項所訂定相關之自治法規等。“,

- “Date”: “2004-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年8月13日研商國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊或未經本部指定之試驗機構是否得據以申請建築新技術新工法新設備及新材料性能評定報告書事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.08.26.營署建管字第0932913848號<<會議紀錄>>結論：一、本署前就指定國外建築防火材料試驗單位及產品或使用手冊事宜召會研商，依92年2月17日營署建管字第0922901886號函檢送之上開會議紀錄七結論（三）所載：「國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊，於本部完成國內建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構單一試驗項目之指定家數滿2家時起算1年後，如仍未向本部提出申請並獲指定為該項目之性能試驗機構者，該單位所出具之試驗報告、產品或使用手冊不得再據以申請建築新技術新工法新設備及新材料性能評定報告書。本部將於完成國內建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構單一試驗項目之指定家數滿2家時，函告各國駐台單位，以利轉知其所屬國家之試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊出版者。」，截至92年12月31日止，業已公告指定台灣防火科技有限公司、國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室、國防部中山科學研究院化學研究所防火實驗室、私立中華大學、財團法人塑膠工業技術發展中心、國立台灣科技大學及財團法人中華建築中心材料實驗室等六單位分別為防火牆、柱、梁、建築物貫穿部防火材料及建築物室內裝修材料等五試驗項目之建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構。是防火牆、柱、梁、建築物貫穿部防火材料及建築物室內裝修材料等5種試驗項目之國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊，依上開規定於93年12月30日前，如仍未向本部提出申請並獲指定為該項目之性能試驗機構者，屆時該單位所出具之試驗報告、產品或使用手冊不得再據以申請建築新技術新工法新設備及新材料性能評定報告書。本部並應儘速函告各國駐台單位，以利轉知其所屬國家之試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊出版者辦理申請指定事宜。二、國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊申請本部指定為建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構者，請依建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構指定申請要點之規定檢附相關資料申請指定，其如經檢附具有相當於經濟部標準檢驗局推動之中華民國實驗室認證體系（CNLA）國際相互認證體系認證之相關證明資料在案者，經本署向經濟部標準檢驗局查證屬實，得免實地查核，逕予同意指定。三、至國內尚未經本部指定之建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊者，未於93年9月15日前提出申請者，不得再據以申請建築新技術新工法新設備及新材料性能評定報告書。四、請財團法人中華建築中心及財團法人成大研究發展基金會協助彙整審核認可或評定認可已採認之國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊，並函送本署俾利轉知儘速辦理申請指定事宜。“,

- “Date”: “2004-08-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築物室內裝修管理辦法第24條、第29條（註）執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.08.19.台內營字第0930009616號說明：一、復貴府93年7月30日北府工建字第0930533459號函。二、按建築物室內裝修管理辦法第24條、第29條規定，「直轄市、縣（市）主管建築機關或審查機構受理室內裝修圖說文件之審核，應於收件之日起7日內指派審查人員審核完畢。審核合格者於申請圖說簽章；不合格者，應將不合規定之處詳為列舉，一次通知建築物起造人、所有權人或使用人限期改正，逾期未改正或復審仍不合規定者，得將申請案件予以駁回。」；「……直轄市、縣（市）主管建築機關或審查機構受理室內裝修竣工查驗之申請，應於7日內指派查驗人員至現場檢查。經查核與驗章圖說相符者，檢查表經查驗人員簽證後，應於5日內核發合格證明，對於不合格者，應通知建築物起造人、所有權人或使用人限期修改，逾期未修改者，審查機構應報請當地主管建築機關查明處理。」至上開規定對於限期改正（修改）之期限並無明定，應由貴府視個案情形認定之。“,

- “Date”: “2004-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於緊急昇降機機間之出入口可否開向安全梯乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.08.16.台內營字第09300854220號說明：一、復貴會93年5月24日台建師法字第1204號函及93年6月18日台建師法字第1389號函。二、緊急用昇降機機間之出入口，除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室，為建築技術規則建築設計施工編第一百零七條第一款所明文。鑒於建築物內人員經由具有排煙設備之緊急昇降機機間進入室內安全梯或戶外安全梯，較直接進入室內安全梯或戶外安全梯更為安全，在兼顧維護緊急昇降機功能之條件下，同意設置緊急昇降機之建築物，如依規定僅需設置室內安全梯或戶外安全梯，並未符合下列情形者，得經由緊急昇降機之機間進入室內安全梯或戶外安全梯：（一）該機間之出入口除開向一座室內安全梯或戶外安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。（二）緊急昇降機機間之排煙設備應未符合各類場所消防安全設備設置標準第一百八十九條排煙室兼用之規定。（三）步行距離應計算至進入室內安全梯之防火門。（四）進入室內安全梯之防火門防火性能應未符合同編第九十七條第一款第二目之規定。三、設有緊急昇降機之建築物如尚未達應設置特別安全梯之標準者，得將其直通樓梯提昇為特別安全梯，按特別安全梯之規定辦理。“,

- “Date”: “2004-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴協會函詢供行動不便者使用昇降機扶手設置檢查疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.08.13.營署建管字第0930047245號說明：一、復貴協會93年7月12日93中升總字第300171號函。二、有關貴會建議：「機廂所裝置之扶手，只要能達到可供握持之使用功能即可。」，按供行動不便者使用昇降機之竣工及安全檢查基準，業已明定扶手之設置規定︰「機廂內除開門之一側外，需於壁面設置扶手，扶手之設置寬度與機廂同寬，應與壁面保留可供握持之間隔，扶手需固定不轉動。」是以，依上開檢查基準所設置之扶手，自應達到可供握持之使用功能。“,

- “Date”: “2004-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第35條執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.08.11.內授營建管字第0930085722號說明：一、復貴府93年7月8日府工管字第0930099893號函。二、按「利害關係人於必要時，得請求閱覽或影印規約、公共基金餘額、會計憑證、會計帳簿、財務報表、欠繳公共基金與應分攤或其他應負擔費用情形、管理委員會會議紀錄及前條會議紀錄，管理負責人或管理委員會不得拒絕。」為公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第35條所明文。所謂利害關係人係指有法律上利害關係之人（參閱民事訴訟法第1編第2章第2節訴訟參加及行政程序法第174條），條例雖未對利害關係人予以定義，然區分所有權人及住戶均應屬之。故有關原區分所有權人之區分所有權已遭法院拍賣移轉後，可否依條例第35條規定，請求調閱或影印該條所定文件時，涉有無利害關係，須視具體個案而定。“,

- “Date”: “2004-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函為92年6月5日建築法修正施行前、後擅自設置未達到應申請雜項執照規模之招牌廣告或樹立廣告處分疑義乙",

“Contains”: “文號：內政部函 93.08.10.內授營建管字第0930009308號說明：一、復貴府93年7月21日府建使字第0930139120號函。二、建築法於92年6月5日修正公布增訂第95條之3，明定：「本法修正施行後，違反第97條之3第2項規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權人或使用人新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。」有關建築法修正施行後新增之違規招牌廣告或樹立廣告，應依上開規定辦理，合先敘明。三、查一定規模以下免申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告，非屬違章建築處理辦法之適用，應無依違章建築處理辦法之規定予以查報拆除之適用，本部92年9月18日台內營字第0920089008號函已有明釋。至於建築法92年6月5日修正施行前，未達應申請雜項執照規模之招牌廣告及樹立廣告擅自設置者，依上開規定，雖無違章建築處理辦法之適用，仍應就其事實，分別依都市計畫法第79條、區域計畫法第21條、建築法第81條、第82條或第91條規定處理。“,

- “Date”: “2004-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○先生等人陳情為○○電信股份有限公司於○○縣○○鄉○○路○段○○號2樓農舍上架設電訊基地臺，違反農舍容許使用細目規定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.08.10.營署建管字第0930049747號說明：一、復貴府92年12月19日府地三字第0920141660號函。二、案經轉據行政院農業委員會93年4月19日農授水保字第0931848517號函示略以：「…非都市土地使用管制規則中對於『農舍』容許許可使用細目，亦僅容許農家住宅、農舍附屬設施、農產品之買賣、農作物生產資財及日用品買賣及民宿等五項使用，無包含『電訊基地臺』項目。三、……。為維持農業用地生產環境之安全性與永續性，經編定為農業用地者，應以農業經營相關使用為限。……四、農舍容許設施應單純化，不宜增列與農業經營無直接關聯之必要設施。」，已有明示，請依有關法令及上開函示規定辦理。“,

- “Date”: “2004-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數，倘涉及室內裝修行為，是否需辦理室內裝修審查乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.08.09.營署建管字第0930048199號說明：一、復貴府93年7月19日府工使字第0930181672號函。二、「按建築物領得使用執照後申請增編門牌數變更戶數，如涉及室內裝修、用途變更行為時，自應依法分別申請裝修許可、變更使用執照後，始得增編門牌變更戶數。……」為本部88年1月12日台(88)內營字第8872068號函所明示，故供公眾使用建築物因辦理增編變更戶數而增加之分戶牆，如涉及室內裝修行為時，應依法申請裝修許可並取得室內裝修合格證明後，始得申請辦理增編門牌變更戶數。“,

- “Date”: “2004-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為有關招牌廣告及樹立廣告管理辦法第3條第2項側懸式招牌廣告縱長未超過6公尺者免申請雜項執照，有關6公尺之計算疑義乙案。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.08.02.營署建管字第0930048978號說明：一、復貴府工務局93年7月21日高市工務建字第0930020440號函。二、按側懸式招牌廣告縱長未超過6公尺者，免申請雜項執照，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第3條第2款所明定。上開所稱側懸式招牌廣告縱長之認定，係以單一側懸式招牌廣告為之。貴府若為加強側懸式招牌廣告之管理，得依同辦法第8條第1項前段之規定，就側懸式招牌廣告之規模，於首揭規定範圍內另定規定。“,

- “Date”: “2004-08-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關廣告物設置之適法性疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.29.內授營建管字第0930085460號說明：一、復本部營建署案陳貴府工務局93年7月5日中工管字第0930011488號函。二、按招牌廣告係指固著於建築物牆面上之電視牆、電腦顯示板、廣告看板、以支架固定之帆布等廣告。樹立廣告係指樹立或設置於地面或屋頂之廣告牌(塔)、綵坊、牌樓等廣告，為招牌廣告及樹立廣告管理辦法第2條所明定。本案於建築基地內設置竹架式廣告，雖將廣告面板拆除僅留有支架，仍應依上開規定視為招牌廣告或樹立廣告。三、關於建築法92年6月5日修正發布生效前，未申請審查許可擅自設置之招牌廣告或樹立廣告，將其廣告面板拆除僅留有支架者，自應依修法前之相關規定處分。至於該廣告支架於前開建築法修正發布生效後，增設廣告面板且申請審查許可者，即違反建築法第97條之3規定，應依同法第95條之3規定予以處分。“,

- “Date”: “2004-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於複層或多層為一住宅單元設計之集合住宅，其行動不便者電梯設置事宜乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.29.營署建管字第0930049424號說明：一、依據本部社會司93年7月23日內社司字第0930027934號書函辨理，兼復貴會93年6月30日建師全聯(93)字第0382號函。二、為維護身心障礙者之合法權益及生活，保障其公平參與社會生活之機會，各項公共建築物及活動場所，應依法設置便於各類身心障礙者行動與使用之設施及設備。故有關複層或多層為一住宅單元設計之集合住宅，其行動不便者電梯設置事宜，依本部91年11月13日內授營建管字第0910081724號函說明二所載：「按建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定應設置坡道者，如該建築物設有未符合供行動不便者使用之升降機，且能平順通達該升降機者，則可免再設置坡道；其未設有供行動不便者使用之升降機者，仍應設置坡道連通各層，為本部79年7月12日台內營字第794659號函（諒達）所明釋。至於集合住宅設置挑空樓層之夾層部分，若依規定視為另一樓層者，應依上開規定，設置供行動不便者使用之升降機或坡道通達；若依規定不視為另一樓層者，不在此限。」已有明示，請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2004-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為農業發展條例修正前之農業用地興建農舍已領得使用執照，申請增編門牌增加戶數，是否仍按農民申請農舍以一戶一農舍為原則之規定辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.29.營署建管字第0930046961號說明：一、復貴府93年7月12日府工使字第0930126676號函。二、按實施區域計畫地區，申請自用農舍以同一戶自用為限，為本部81年8月17日台（81）內營字第8104300號函所明釋。本案農業發展條例修正前之農業用地興建農舍已領得使用執照者，仍應未符合上開規定，不得增編門牌增加戶數。“,

- “Date”: “2004-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關已領有建造執照之土地經法院拍賣後，原起造人與土地所有權人相同時，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.28.台內營字第0930085435號說明：一、依據本部營建署九十三年六月八日召會續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案會議結論附帶決議二（會議記錄諒達）及司法院93年7月8日秘台廳民二字第0930016137號函、法務部93年7月12日法律決字第0930028018號函辦理。二、有關已領有建造執照之土地經法院拍賣後，原起造人與土地所有權人相同時，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案，案經本部營建署93年6月8日邀集相關單位續商，獲致結論如下：（一）建築工程尚未申報開工者：建造執照僅為申請建築行為之許可，為一行政處分，並非法律上之權利，是否得予許可，憑籍其是否有在土地上建築之權利，原起造人與土地所有權人相同時，即原起造人為土地所有權人，其土地所有權既因拍賣而喪失，就該土地已無任何權利可供行使。拍定人得主張其所有權而為使用收益處分。如建造執照未逾期失其效力，則拍定人得單憑法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人。（二）建築工程已申報開工，但僅施作整地、開挖、安全設施等假設工程，尚未構築結構體者：如其建造執照未逾期失其效力，拍定人得單憑法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人。至其土地上已施設之圍籬、工寮及擋土等假設工程如未併同拍賣，拍定人於變更起造人後，有關土地上已設施之圍籬、工寮及擋土等假設工程應由新起造人洽其所有權人處理之。（三）建築工程已申報開工，並已構築建築物結構體(如基礎或梁柱結構)者：倘土地與地上建物併同拍賣且原起造人即為所有權人，其所有權（包括土地及未完工建物）既因拍賣而喪失，就該土地已無任何權利可供行使，縱建造行為未完工，原起造人亦無請求繼續建造之權利，拍定人得主張其所有權而為使用收益處分，如建造執照未逾期失其效力，則拍定人得單憑法院權利移轉證明書（包括土地及未完工建物）辦理變更起造人。至土地與其上未完工建物是否併同拍賣，如有疑義得洽詢承辦法官依法認定之。（四）建築法第二十六條第二項規定：「建築物起造人、或設計人、或監造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。」，拍定人變更起造人後，新起造人與原起造人間如有爭執，因屬私權糾紛，應循司法途徑解決。三、檢附本部營建署九十三年六月八日召會續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案會議紀錄及司法院93年7月8日秘台廳民二字第0930016137號函、法務部93年7月12日法律決字第0930028018號函影本各乙份。“,

- “Date”: “2004-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關已領有建造執照之土地經法院拍賣後，原起造人與土地所有權人相同時，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.28.台內營字第0930085435號說明：一、依據本部營建署九十三年六月八日召會續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案會議結論附帶決議二（會議記錄諒達）及司法院93年7月8日秘台廳民二字第0930016137號函、法務部93年7月12日法律決字第0930028018號函辦理。二、有關已領有建造執照之土地經法院拍賣後，原起造人與土地所有權人相同時，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案，案經本部營建署93年6月8日邀集相關單位續商，獲致結論如下：（一）建築工程尚未申報開工者：建造執照僅為申請建築行為之許可，為一行政處分，並非法律上之權利，是否得予許可，憑籍其是否有在土地上建築之權利，原起造人與土地所有權人相同時，即原起造人為土地所有權人，其土地所有權既因拍賣而喪失，就該土地已無任何權利可供行使。拍定人得主張其所有權而為使用收益處分。如建造執照未逾期失其效力，則拍定人得單憑法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人。（二）建築工程已申報開工，但僅施作整地、開挖、安全設施等假設工程，尚未構築結構體者：如其建造執照未逾期失其效力，拍定人得單憑法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人。至其土地上已施設之圍籬、工寮及擋土等假設工程如未併同拍賣，拍定人於變更起造人後，有關土地上已設施之圍籬、工寮及擋土等假設工程應由新起造人洽其所有權人處理之。（三）建築工程已申報開工，並已構築建築物結構體(如基礎或梁柱結構)者：倘土地與地上建物併同拍賣且原起造人即為所有權人，其所有權（包括土地及未完工建物）既因拍賣而喪失，就該土地已無任何權利可供行使，縱建造行為未完工，原起造人亦無請求繼續建造之權利，拍定人得主張其所有權而為使用收益處分，如建造執照未逾期失其效力，則拍定人得單憑法院權利移轉證明書（包括土地及未完工建物）辦理變更起造人。至土地與其上未完工建物是否併同拍賣，如有疑義得洽詢承辦法官依法認定之。（四）建築法第二十六條第二項規定：「建築物起造人、或設計人、或監造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。」，拍定人變更起造人後，新起造人與原起造人間如有爭執，因屬私權糾紛，應循司法途徑解決。三、檢附本部營建署九十三年六月八日召會續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案會議紀錄及司法院93年7月8日秘台廳民二字第0930016137號函、法務部93年7月12日法律決字第0930028018號函影本各乙份。“,

- “Date”: “2004-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關已領有建造執照之土地經法院拍賣後，原起造人與土地所有權人相同時，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.28.台內營字第0930085435號說明：一、依據本部營建署九十三年六月八日召會續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案會議結論附帶決議二（會議記錄諒達）及司法院93年7月8日秘台廳民二字第0930016137號函、法務部93年7月12日法律決字第0930028018號函辦理。二、有關已領有建造執照之土地經法院拍賣後，原起造人與土地所有權人相同時，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案，案經本部營建署93年6月8日邀集相關單位續商，獲致結論如下：（一）建築工程尚未申報開工者：建造執照僅為申請建築行為之許可，為一行政處分，並非法律上之權利，是否得予許可，憑籍其是否有在土地上建築之權利，原起造人與土地所有權人相同時，即原起造人為土地所有權人，其土地所有權既因拍賣而喪失，就該土地已無任何權利可供行使。拍定人得主張其所有權而為使用收益處分。如建造執照未逾期失其效力，則拍定人得單憑法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人。（二）建築工程已申報開工，但僅施作整地、開挖、安全設施等假設工程，尚未構築結構體者：如其建造執照未逾期失其效力，拍定人得單憑法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人。至其土地上已施設之圍籬、工寮及擋土等假設工程如未併同拍賣，拍定人於變更起造人後，有關土地上已設施之圍籬、工寮及擋土等假設工程應由新起造人洽其所有權人處理之。（三）建築工程已申報開工，並已構築建築物結構體(如基礎或梁柱結構)者：倘土地與地上建物併同拍賣且原起造人即為所有權人，其所有權（包括土地及未完工建物）既因拍賣而喪失，就該土地已無任何權利可供行使，縱建造行為未完工，原起造人亦無請求繼續建造之權利，拍定人得主張其所有權而為使用收益處分，如建造執照未逾期失其效力，則拍定人得單憑法院權利移轉證明書（包括土地及未完工建物）辦理變更起造人。至土地與其上未完工建物是否併同拍賣，如有疑義得洽詢承辦法官依法認定之。（四）建築法第二十六條第二項規定：「建築物起造人、或設計人、或監造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。」，拍定人變更起造人後，新起造人與原起造人間如有爭執，因屬私權糾紛，應循司法途徑解決。三、檢附本部營建署九十三年六月八日召會續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人乙案會議紀錄及司法院93年7月8日秘台廳民二字第0930016137號函、法務部93年7月12日法律決字第0930028018號函影本各乙份。“,

- “Date”: “2004-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於車位車道設置路緣石是否違反建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款車位車道寬度規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.27.內授營建管字第0930085468號說明：一、復本部營建署案陳中華民國建築師公會全國聯合會93年7月19日建師全聯（93）字第0430號函及立法委員黃○○國會辦公室93年7月6日（93）敏深字第93070601號書函。二、按「（一）單車道寬度應為三‧五公尺以上。（二）雙車道寬度應為五‧五公尺以上。（三）停車位角度超過六十度者，其前方車道之寬度應為五‧五公尺以上。」為建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款所明文。為避免車輛發生擦撞等安全因素於上開車道寬度範圍內設置路緣石等設施，如經當地主管建築機關認定不致縮減可供車輛通行之車道寬度者，尚無不許。“,

- “Date”: “2004-07-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物辦理變更使用執照時，有關「設置二座直通樓梯之限制」其法令檢討事宜乙案，復如明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.22.營署建管字第0932911947號說明：一、依據奉交下貴府93年6月28日北府工建字第0930455676號函辦理。二、按建築法第七十三條執行要點第十點所附各類組規定項目檢討標準表，其中規定項目「設置二座直通樓梯之限制」之檢討標準，係就建築物變更使用類組設置直通樓梯數量應為二座之標準，明定分別依建築技術規則建築設計施工編第九十五條第一款各目之規定，予以檢討，惟建築物之樓面居室任一點至該二座直通樓梯之步行路徑重複部分之長度，仍應檢討未符合同條第二項規定。“,

- “Date”: “2004-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關室內裝修業者承攬室內裝修工程之規模與建築物室內裝修管理辦法第33條執行之疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.21.營署建管字第0930084918號說明：一、復奉交下貴院102年1月25日成附醫工字第1020001804號函。二、查建築物室內裝修管理辦法第33條係針對申請範圍用途未符合該條規定適用對象時得簡化其室內裝修之申請，並無規定室內裝修業者承攬金額及室內裝修工程之規模限制。三、另營造業從事營繕工程以外之業務，即無營造業法規定之適用，本部98年7月16日台內中營字第0980806563號函業已明示。“,

- “Date”: “2004-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關委託檢查機構執行建築物昇降設備檢查業務疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.19.營署建管字第0930043120號說明：一、復奉交下貴府93年6月18日府建使字第0930075901號函。二、按建築法第77條之4規定略以：「建築物昇降設備及機械停車設備，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。前項設備之管理人，應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養，並定期向直轄市、縣(市)主管建築機關或由直轄市、縣(市)主管建築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。……直轄市、縣(市)主管建築機關並得委託受理安全檢查機構或團體核發使用許可證。」；另按行政程序法第16條規定略以：「行政機關得依法規將其權限之一部份，委託民間團體或個人辦理。前項情形，應將委託事項及法規依據公告之，並刊登政府公報或新聞紙。」，合先敘明。三、本案委託經本部指定之檢查機構執行建築物昇降設備檢查業務，請依前開規定辦理。“,

- “Date”: “2004-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例施行前之違章建築是否適用92年12月31日總統令修正公布之公寓大廈管理條例第8條第49條第一項規定處理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.19.營署建管字第0932911167號主旨：有關公寓大廈管理條例施行前之違章建築是否適用92年12月31日總統令修正公布之公寓大廈管理條例第8條第49條第1項規定處理乙案，復如說明，請查照。※註：詳本條例第01條解釋函。“,

- “Date”: “2004-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物原有外牆未拆除，僅在陽台上加裝窗戶，應如何處理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.15.內授營建管字第0930085303號說明：一、復貴府工務局93年6月9日北市工建字第09352630600號函。二、查本部84年7月5日台（84)內營字第8403660號函及63年11月20日台內營字第609285號函釋，有關陽台加裝窗戶應否申辦建造執照之規定，業於91年9月3日台內營字第0910007739號令廢止，合先敘明。三、按建築法第73條第2項及第3項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市)主管建築機關定之。」有關建築物原有外牆未拆除，僅在陽台上加裝窗戶，已涉有與原核定使用不合之變更，惟應否辦理變更使用執照，涉個案事實及貴府免辦理變更使用執照之規定，請本於職權依上開相關規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2004-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物原有外牆未拆除，僅在陽台上加裝窗戶，應如何處理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.15.內授營建管字第0930085303號說明：一、復貴府工務局93年6月9日北市工建字第09352630600號函。二、查本部84年7月5日台(84)內營字第8403660號函（附錄一）及63年11月20日台內營字第609285號函釋，有關陽台加裝窗戶應否申辦建造執照之規定，業於91年9月3日台內營字第0910007739號令廢止，合先敘明。三、按建築法第73條第2項及第3項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣(市)主管建築機關定之。」有關建築物原有外牆未拆除，僅在陽台上加裝窗戶，已涉有與原核定使用不合之變更，惟應否辦理變更使用執照，涉個案事實及貴府免辦理變更使用執照之規定，請本於職權依上開相關規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2004-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物原有外牆未拆除，僅在陽台上加裝窗戶，應如何處理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.15.內授營建管字第0930085303號說明：一、復貴府工務局93年6月9日北市工建字第09352630600號函。二、查本部84年7月5日台（84)內營字第8403660號函及63年11月20日台內營字第609285號函釋，有關陽台加裝窗戶應否申辦建造執照之規定，業於91年9月3日台內營字第0910007739號令廢止，合先敘明。三、按建築法第73條第2項及第3項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣（市)主管建築機關定之。」有關建築物原有外牆未拆除，僅在陽台上加裝窗戶，已涉有與原核定使用不合之變更，惟應否辦理變更使用執照，涉個案事實及貴府免辦理變更使用執照之規定，請本於職權依上開相關規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2004-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畸零地合併使用事宜乙案，復如說明，請 鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.12.營署建管字第0930039905號說明：一、依據鈞部九十三年六月十日台內地字０９３００６６９８１號函副本辦理。二、依建築法第四十四條、第四十五條第一項規定，直轄市、縣（市）（局）政府應視當地實際情形，規定建築基地最小面積之寬度及深度；建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。前條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣（市）（局）政府應於收到申請之日起一個月內予以調處，調處不成時，基地所有權人或鄰接土地所有權人得就規定最小面積寬度及深度範圍內之土地按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出售。徵收之補償，土地以市價為準，建築物以重建價格為準，所有權人如有爭議，由標準地價評議委員會評定之，合先敘明。三、按畸零地合併使用之精神，係在於增進土地經濟利用，規定調處不成得以強制手段辦理徵收，以促進雙方當事人自行達成協議，爰於本法第四十五條第一項明定，第四十四條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣（市）（局）政府應於收到申請之日起一個月內予以調處，調處不成時，基地所有權人或鄰接土地所有權人得就規定最小面積寬度及深度範圍內之土地按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出售。如其係屬本法前揭規定，因建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築；或因直轄市、縣（市）政府依本法第四十六條訂定之畸零地使用自治條例所規定，畸零地非與相鄰之唯一土地合併，無法建築使用時，該相鄰之土地非經留出合併所必須之土地，不得建築之情形者，基地所有權人與鄰接土地所有權人均得提出調處或徵收之申請。四、有關南投縣政府為周坤龍先生申請合併畸零地需要申請徵收南投縣南投市三塊厝五八│二地號等三筆土地，合計面積○‧○○六四公頃乙案，如經南投縣政府認定係屬本法前揭規定，因建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築；或因南投縣畸零地使用自治條例第十二條所規定，畸零地非與相鄰之唯一土地合併，無法建築使用時，該相鄰之土地非經留出合併所必須之土地，不得建築之情形者，是基地所有權人與鄰接土地所有權人均得提出調處或徵收之申請。“,

- “Date”: “2004-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈區分所有權人之繼受人應否繼受並繳交原區分所有權人積欠管理費疑義乙案，復如說明，請查照。",

- "Contains": "內政部函 93.07.12.內授營建管字第0930008338號說明：一、復貴聯合服務處93年6月8日93慧中字第0208號書函。二、有關公寓大廈區分所有權人之繼受人應否繼受並繳交原區分所有權人積欠管理費疑義乙節，按公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第24條第1項規定，「區分所有權之繼受人…應於繼受後遵守原區分所有權人依本條例或規約所定之一切權利義務事項。」。有關欠繳公共基金之原區分所有權人，如已將其專有部分之區分所有權過戶他人，除過戶後之新區分所有權人已參照民法第300條或第301條規定，訂定債務承擔契約，願為原區分所有權人代為清償所欠之公共基金外，應依公寓大廈管理條例第21條規定辦理，不得逕向新區分所有權人請求繳納之。為本部86年2月26日台(86)內營字第8672309號函所明釋。故公寓大廈區分所有權人之繼受人，應否繼受並繳交原區分所有權人積欠管理費乙節，應依前開規定辦理。三、按條例修正條文於92年12月31日由總統公布施行。原條例52條條文中修正31條、增訂一專章及12條條文、刪除現行一條，共修增訂44條，修正後計6章63條，變動條文高達8成以上，其變動幅度頗大。有關條例修正後相關子法及其配套措施之增修訂，目前本部營建署業已委託民間專業機構積極研訂中（包括公寓大廈管理條例施行細則、公寓大廈管理服務人管理辦法、公寓大廈管理組織申請報備處理原則、公寓大廈規約範本及公寓大廈管理維護公司業務執行規範、公寓大廈公共基金提存公庫處理原則、公寓大廈管理服務人員專業訓練管理要點、公寓大廈管理服務人員換證作業須知等），俟依約完成訂定各相關條文草案並經本部完成法定程序後，即可頒布實施。

- 第三章 管理組織",

- “Date”: “2004-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畸零地讓售計價事宜乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.06.台內營字第0930084647號說明：一、復貴府九十三年四月十六日府財產字第0930072679號函。二、依建築法第四十四條、第四十五條第一項及第三項規定，直轄市、縣（市）（局）政府應視當地實際情形，規定建築基地最小面積之寬度及深度；建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。前條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣（市）（局）政府應於收到申請之日起一個月內予以調處，調處不成時，基地所有權人或鄰接土地所有權人得就規定最小面積寬度及深度範圍內之土地按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出售。徵收之補償，土地以市價為準，建築物以重建價格為準，所有權人如有爭議，由標準地價評議委員會評定之。第一項範圍內之土地，屬於公有者，准照該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人，合先敘明。三、按畸零地合併使用之精神，係在於促進土地經濟利用，另因公有土地無徵收後辦理出售之適用，爰於本法第四十五條第三項規定，公有畸零地應以該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。如其係屬本法前揭規定，因建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築；或因直轄市、縣（市）政府依本法第四十六條訂定之畸零地使用自治條例所規定，畸零地非與相鄰之唯一土地合併，無法建築使用時，該相鄰之土地非經留出合併所必須之土地，不得建築之情形者，其規定最小面積寬度及深度範圍內之土地，屬於公有者，應依本法第四十五條第三項之規定，以該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。“,

- “Date”: “2004-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畸零地讓售計價事宜乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.06.台內營字第0930084647號說明：一、復貴府九十三年四月十六日府財產字第0930072679號函。二、依建築法第四十四條、第四十五條第一項及第三項規定，直轄市、縣（市）（局）政府應視當地實際情形，規定建築基地最小面積之寬度及深度；建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。前條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣（市）（局）政府應於收到申請之日起一個月內予以調處，調處不成時，基地所有權人或鄰接土地所有權人得就規定最小面積寬度及深度範圍內之土地按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出售。徵收之補償，土地以市價為準，建築物以重建價格為準，所有權人如有爭議，由標準地價評議委員會評定之。第一項範圍內之土地，屬於公有者，准照該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人，合先敘明。三、按畸零地合併使用之精神，係在於促進土地經濟利用，另因公有土地無徵收後辦理出售之適用，爰於本法第四十五條第三項規定，公有畸零地應以該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。如其係屬本法前揭規定，因建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築；或因直轄市、縣（市）政府依本法第四十六條訂定之畸零地使用自治條例所規定，畸零地非與相鄰之唯一土地合併，無法建築使用時，該相鄰之土地非經留出合併所必須之土地，不得建築之情形者，其規定最小面積寬度及深度範圍內之土地，屬於公有者，應依本法第四十五條第三項之規定，以該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。“,

- “Date”: “2004-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畸零地讓售計價事宜乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.06.台內營字第0930084647號說明：一、復貴府九十三年四月十六日府財產字第0930072679號函。二、依建築法第四十四條、第四十五條第一項及第三項規定，直轄市、縣（市）（局）政府應視當地實際情形，規定建築基地最小面積之寬度及深度；建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。前條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣（市）（局）政府應於收到申請之日起一個月內予以調處，調處不成時，基地所有權人或鄰接土地所有權人得就規定最小面積寬度及深度範圍內之土地按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出售。徵收之補償，土地以市價為準，建築物以重建價格為準，所有權人如有爭議，由標準地價評議委員會評定之。第一項範圍內之土地，屬於公有者，准照該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人，合先敘明。三、按畸零地合併使用之精神，係在於促進土地經濟利用，另因公有土地無徵收後辦理出售之適用，爰於本法第四十五條第三項規定，公有畸零地應以該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。如其係屬本法前揭規定，因建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築；或因直轄市、縣（市）政府依本法第四十六條訂定之畸零地使用自治條例所規定，畸零地非與相鄰之唯一土地合併，無法建築使用時，該相鄰之土地非經留出合併所必須之土地，不得建築之情形者，其規定最小面積寬度及深度範圍內之土地，屬於公有者，應依本法第四十五條第三項之規定，以該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。“,

- “Date”: “2004-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴院就○○實業股份有限公司與屏東縣政府間建築執照事件所詢事項，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函93.07.05.台內營字第0930085006號說明：一、依據貴院93年5月20日高行真紀丙93訴更00017字第0930003618號函、屏東縣政府93年5月24日屏府建管字第0930098060號及93年5月21日屏府建管字第0930097126號函及本部法規委員會93年6月18日內法會字第0930000617號書函辦理。二、按「本法第54條所稱之開工，係指起造人會同承造人、監造人依本法規定向本府申請開工，並在現地實施拆除原有房屋、整地、挖土、打樁或從事安全措施等工程。但搭建工寮或設圍籬而無實際工作者，不得視為已開工。」為屏東縣建築管理自治條例第27條所明定。是建築法第54條所稱之「開工」，應由該府依上揭自治條例核實認定。三、又按「起造人領得建造執照或雜項執照後，如有左列各款情事之一者，應即申報該管主管建築機關備案：……四、工程中止或廢止。前項中止之工程，其可供使用部分，應由起造人依照規定辦理變更設計，申請使用；其不堪供使用部分，由起造人拆除之。」、「有左列情形之一者，處起造人、承造人或監造人新臺幣九千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停上。……五、變更起造人、承造人、監造人或工程中止或廢止未依第55條第1項規定，申請備案者。六、中止之工程可供使用部分未依第55條第2項規定，辦理變更設計，申請使用者。」分別為建築法第55條及第87條所明定。是「工程中止」後，起造人應即申報該管主管建築機關備案，其可供使用部分，應由起造人依照規定辦理變更設計，申請使用；其不堪供使用部分，由起造人拆除之。若其經申領使用執照後，原建照執照已失其效力。至其如無可供使用部份，起造人申報工程中止後，其原建造執照亦失其效力，已施工部份應由起造人拆除之。建造執照如失其效力後已無申請起造人變更問題，如擬繼續建造應重新申請建築許可。四、另按建築法第11條規定：本法所稱建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。……應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不得重複使用。同一地號、位置之土地，不同起造人先後為建造執照之申請應不予核准。至本部71年8月11日71台內營字第93308號函係指建築物起造人辦理變更設計或因其他正當理由依法重新申請建築執照，辦理變更設計後於原建造執照註記變更事項，如擬重新申請建造執照，應先依建築法第55條規定申報工程廢止或中止後再重新申請建造執照。“,

- “Date”: “2004-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴院就○○實業股份有限公司與屏東縣政府間建築執照事件所詢事項，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.05.台內營字第0930085006號說明：一、依據貴院93年5月20日高行真紀丙93訴更00017字第0930003618號函、屏東縣政府93年5月24日屏府建管字第0930098060號及93年5月21日屏府建管字第0930097126號函及本部法規委員會93年6月18日內法會字第0930000617號書函辦理。二、按「本法第54條所稱之開工，係指起造人會同承造人、監造人依本法規定向本府申請開工，並在現地實施拆除原有房屋、整地、挖土、打樁或從事安全措施等工程。但搭建工寮或設圍籬而無實際工作者，不得視為已開工。」為屏東縣建築管理自治條例第27條所明定。是建築法第54條所稱之「開工」，應由該府依上揭自治條例核實認定。三、又按「起造人領得建造執照或雜項執照後，如有左列各款情事之一者，應即申報該管主管建築機關備案：……四、工程中止或廢止。前項中止之工程，其可供使用部分，應由起造人依照規定辦理變更設計，申請使用；其不堪供使用部分，由起造人拆除之。」、「有左列情形之一者，處起造人、承造人或監造人新臺幣九千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停上。……五、變更起造人、承造人、監造人或工程中止或廢止未依第55條第1項規定，申請備案者。六、中止之工程可供使用部分未依第55條第2項規定，辦理變更設計，申請使用者。」分別為建築法第55條及第87條所明定。是「工程中止」後，起造人應即申報該管主管建築機關備案，其可供使用部分，應由起造人依照規定辦理變更設計，申請使用；其不堪供使用部分，由起造人拆除之。若其經申領使用執照後，原建照執照已失其效力。至其如無可供使用部份，起造人申報工程中止後，其原建造執照亦失其效力，已施工部份應由起造人拆除之。建造執照如失其效力後已無申請起造人變更問題，如擬繼續建造應重新申請建築許可。四、另按建築法第11條規定：本法所稱建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。……應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不得重複使用。同一地號、位置之土地，不同起造人先後為建造執照之申請應不予核准。至本部71年8月11日71台內營字第93308號函係指建築物起造人辦理變更設計或因其他正當理由依法重新申請建築執照，辦理變更設計後於原建造執照註記變更事項，如擬重新申請建造執照，應先依建築法第55條規定申報工程廢止或中止後再重新申請建造執照。“,

- “Date”: “2004-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關頂樓避難平台之安全門（註）管理委員會可否加鎖控管疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.05.營署建管字第0930040583號說明：一、復貴府93年6月14日府工使字第0930129834號函。二、按公寓大廈及其周圍之安全及維護事項係管理委員會之職務，為公寓大廈管理條例第36條第3款所明文規定。有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管疑義乙節，按「建築物在5層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平台「為建築技術規則建築設計施工編第99條所明文，故除建築物在5層以上之樓層供A-1（集會表演）、B-1（娛樂場所）及B-2（商場百貨）使用者外，依現行建築技術規則，無需設置屋頂避難平台。若「頂樓避難平台之安全門」如為防火門，依同編第76條之規定，防火門應免用鑰匙即可開啟，且除供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者外，應朝避難方向開啟。故有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管乙節，應依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “2004-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢建築物於同一使用單元內供視聽歌唱場所、舞場、酒吧等複合用途使用，應如何辦理變更使用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.07.02.內授營建管字第0930007901號說明：一、復貴部93年6月8日經商字第09302093820號函。二、按本部89年6月13日台（89）內營字第8983687號函釋規定：建築法第73條執行要點係將建築物用途依使用強度及危險指標分為9類24組，建築物用途如有跨類跨組變更，應辦理變更使用。又建築物擬於同一單元內同時供二種不同類組用途使用者，要未符合上開要點第2點及該二種使用類組之檢討項目、檢討標準規定，得於變更後之使用執照內同時登載二種用途，前經本部87年8月11日台（87）內營字第8772485號函示有案。本案擬於同一使用單元內供視聽歌唱場所、舞場、酒吧等三種使用項目分屬使用類組B-1及B-3類組使用，應依上開函釋規定檢討辦理變更使用。“,

- “Date”: “2004-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理維護公司否承攬保全業務再行轉委任合法之保全業者疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.02.營署建管字第0930039760號說明：一、復本部警政署93年6月8日警署刑偵字第0930088555號函轉貴會93年4月30日(93)寓管商仁字第0069號函暨貴會93年6月9日(93)寓管商仁字第0088號致本署函。二、按公寓大廈管理條例第42條規定，「公寓大廈管理委員會、管理負責人或區分所有權人會議，得委任或僱傭領有中央主管機關核發之登記證或認可證之公寓大廈管理維護公司或管理服務人員執行管理維護事務。」。又按公寓大廈管理服務人管理辦法第13條第1項、第2項規定，「公寓大廈管理維護公司從事下列建築物管理維護業務：一、公寓大廈一般事務管理服務事項。二、建築物及基地之維護及修繕事項。三、建築物附屬設施設備之檢查及修護事項。四、公寓公廈之清潔及環境衛生之維持事項。五、公寓大廈及其週圍環境安全防災管理維護事項。」、「前項管理維護業務，涉及其他行業專業法規規定時，應經公寓大廈管理組織及公寓大廈管理維護公司以契約約定，委託經領有各該目的事業法規許可之業者辦理。」另公寓大廈管理維護公司受委任管理維護契約範本第3條第2項規定，管理維護服務內容業務有涉及其他行業專業法規時，「甲方同意乙方得分別委任『○○○（營造、土木工程業）』、『○○○（機電工程業）』、『○○○（環境污染防治業、廢棄物清除處業）』、『○○○（保全服份有限公司）』提供服務」及「甲方同意另以契約約定，由乙方委託經領有各該目的事業法規許可之業者辦理。」。是公寓大廈管理維護公司從事建築物管理維護業務，若涉及其他行業專業法規規定時，應經公寓大廈管理組織之同意，另行以契約委託經領有各該目的事業法規許可之業者辦理。故有關公寓大廈管理維護公司可否承攬保全業務再行轉委任予合法之保全業者疑義乙節，依前揭說明，管理維護公司自得將承攬之建築物管理維護業務涉及保全行業專業法規規定部分，經管理組織之同意，轉委任予合法之保全業者辦理。“,

- “Date”: “2004-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為依農業發展條例第18條第3項規定申請興建農舍之申請人，其戶籍所在地及其農業用地，是否須在同一直轄市、縣（市）內乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.07.02.營署建管字第0930041351號說明：一、復貴府93年4月22日府農務字第0930095496號函。二、按農業用地興建農舍辦法第2條規定，依農業發展條例第18條第3項規定申請興建農舍之申請人應為農民，並未符合同辦法第3條第1項第4款及第五款規定。本案依農業發展條例第18條第3項規定申請興建農舍之申請人資格，依上開規定，並無同辦法第3條第1項第2款有關申請人之戶籍所在地及其農業用地，須在同一直轄市、縣（市）內之限制。“,

- “Date”: “2004-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農業發展條例修正施行後繼承農地後再辦理分割，可否依「農業發展條例」第18條第3項規定申請興建農舍案，復請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 93.07.01.農授水保字第0931848722號說明：一、復貴府93年6月21日基府建農貳字第0930065291號函。二、農業發展條例修正施行後取得（繼承、贈與、拍賣等）之農地，申請興建農舍申請人資格應未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條：申請農舍需有最低面積、土地取得應滿一定期間…等等規定。三、共同持有持分之農業用地，得由共有人共同提出申請興建農舍，或由其共有人之ㄧ提出申請，惟應取得其他共有人之同意，其他共有人不得就其應有部分申請建築，亦即共同持有持分之農地僅能提供興建一戶農舍，其申請人資格條件，仍應未符合上開辦法第3條規定。“,

- “Date”: “2004-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年6月15日召開續商建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條規定所稱之「基地容積」得否包括依法令規定所增加之獎勵容積及領得建造執照案件擬與相鄰基地合併使用辦理變更設計，其樓地板面積之計算疑義會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.06.25.營署建管字第0932910173號<<會議紀錄>>案由一：實施容積管制前申請領得建造執照案件擬增加基地辦理變更設計，得否依建築技術規則建築設計施工編第一六二條規定扣除免計入樓地板面積部分計算檢討案。決議：原則採方案二方式，即新增加基地部分之總樓地板面積得依建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條檢討；原領得建造執照之基地部分依原核准總樓地板面積計算；地面以下樓層作商場、辦公室等居室使用面積不得移至地面以上樓層。其合併後面積之檢討計算方式由作業單位洽與會委員討論後再另案函釋。案由二：領得建造執照案件擬在不超過土地使用管制規定之容積率範圍內增加原核准樓地板面積辦理變更設計，得否仍依申請建造執照當時之法令辦理案。決議：建築基地領得建造執照，在處理程序未終結前，擬適用原建造執照申請時之法令辦理變更設計，應依內政部87年7月2日台（八七）內營字第8772186號函示，不增加原核准總容積樓地板面積辦理。至施工中竣工前因故總容積樓地板面積些微增加，致無法申請領得使用執照等個案，有適用前開法令原則遭遇困難之情形，請中華民國建築師公會全國聯合會提供具體實際案例後再研議。案由三：建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條規定所稱之「基地容積」得否包括依法令規定所增加之獎勵容積案。決議：依照建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條依都市計畫法規或非都市土地使用管制規則規定該基地容積，包括都市計畫法及都市更新條例相關子法或非都市土地使用管制規則相關法令規定之容積，其他涉及都市計畫之相關法規得包括之範圍由作業單位洽本署都市計畫組另案函釋。至建築技術規則規定之綜合設計及授權訂定之停車空間獎勵部分，則非屬都市計畫或非都市土地使用管制規則相關法令規定之容積，如須納入建議修正條文始得據以辦理。“,

- “Date”: “2004-06-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請集村興建農舍「平均坡度」疑義案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.06.24.營署綜字第0932910105號說明：一、復貴府93年6月4日府農計字第0930074872號函。二、關於申請集村興建農舍「平均坡度」之計算方法，請依建築技術規則建築設計施工篇第261條規定辦理。另依建築法第34條規定，直轄市、縣（市）主管建築機關審查建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或建築師及專業工業技師依建築法規定簽證負責。“,

- “Date”: “2004-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本署93年6月8日召開續商已領有建造執照之土地經法院拍賣後，拍定人得否持法院土地權利移轉證明書辦理變更起造人案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函93.06.21.營署建管字第0932910033號“,

- “Date”: “2004-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有建造執照，依行政院核頒健全房地產市場措施展延工期五年者，於申報開工後，即未再申報勘驗（即未繼續動工），建造執照是否仍視為有效疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.06.21.營署建管字第0930040419號說明：一、依據貴府93年5月24日府工建字第0930064943號函及本部法規委員會93年6月11日內法字第0930000590號書函辦理。二、按「起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址、證書字號及承造人施工計畫書，申請該管主管建築機關備查。起造人因故不能於前項期限內開工時，應敘明原因，申請展期一次，期限為三個月。未依規定申請展期，或已逾展期期限仍未開工者，其建造執照或雜項執照自規定得展期之期限屆滿之日起，失其效力。」為建築法第54條所明定，起造人依法申報開工，係屬備查性質，主管機關並無准駁之依據。另「本法第54條所稱之開工，係指起造人會同承造人、監造人依本法規定向主管建築機關申報開工，並在現地實施拆除原有房屋、整地、挖土、打樁或從事安全措施等工程。但搭建工寮或設圍籬而無實際工作者，不得視為已開工。」為貴縣建築管理自治條例第26條所明定，依來函說明二略以：「……惟本案於申報開工後即未繼續施工，目前仍停留於開工後之狀態，其建造執照是否仍視為有效？」乙節，應視其申報開工時是否已未符合貴縣建築管理自治條例第26條有關開工之規定而定。因案涉事實認定，請本於職權依法核處。三、有關起造人之變更，另按建築法第55條第1項第1款明定起造人領得建造執照或雜項執照後，如有變更起造人者，應即申報該管主管建築機關備案，應請依其規定辦理。至有關以建設公司為起造人之預售屋案件，其申請變更起造人是否准予切結後辦理乙節，查於現行建築法及其授權訂定法規命令尚無明文依據下，自無要求起造人切結後辦理之理。“,

- “Date”: “2004-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防火構造建築物中庭屋頂覆蓋物採用薄膜材料得否免受不燃材料之限制乙案，復始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.21.內授營建管字第0930084810號說明：一、依據本部營建署93年5月19日召開之「研商建築技術規則有關防火安全規定執行疑義」會議紀錄案由三之決議辦理，併復貴局93年6月7日南建字第0930011826號函。二、建築技術規則建築設計施工編第七十條規定，防火構造之建築物，其主要構造之屋頂應具半小時防火時效。有關薄膜、天窗等特殊屋頂，得否免受建築技術規則建築設計施工編第七十條屋頂應具半小時防火時效之限制乙節，前經本部營建署前揭會議決議應依下列方式辦理：（一）大型空間特殊屋頂之構造仍應評估其是否會於火災時受火害波及，故如欲排除半小時防火時效之限制，仍應提具性能設計計畫書送請認可。（二）有關建築設計施工編第七十條有關建築物主要構造部分防火時效之規定，係針對結構部分之防火性能予以限制，故依該條規定，屋頂之結構應具有半小時以上防火時效。惟為防範火苗自鄰近建築物飛入引燃屋頂覆蓋物，除依同編第一百十條之一第二項規定(非防火構造建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔超過六公尺之建築物外牆與屋頂部分，及一基地內二幢建築物間留設之防火間隔超過十二公尺之建築物外牆與屋頂部分，得不受本編第八十四條之一應以不燃材料建造或覆蓋之限制)辨理者外，屋頂覆蓋物應為不燃材料(或耐燃一級材料)。三、有關防火構造建築物中庭屋頂覆蓋物採用薄膜材料得否免受不燃材料之限制乙案，請依前揭規定辦理，如擬排除上開規定之適用，宜請循建築技術規則總則編第三條規定辦理。四、檢還南科路竹基地第一期標準廠房圖說乙份。“,

- “Date”: “2004-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台北市車位駕駛訓練協會函詢依公共設施保留地臨時建築辦法規定興建之建築物（車位駕駛訓練班）是否須辦理建築物公共安全檢查簽證及申報乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.06.18.營署建管字第0930040073號說明：一、復貴局93年6月9日北市工建字第09352624200號函。二、按臨時性建築物經直轄市、縣（市）主管建築機關許可者，得不適用本法全部或一部之規定，又該項建築物之許可程序、施工及使用等事項之管理，得於建築管理規則中定之，建築法第99條已有明文。本案請依上開法條規定，於貴市建築管理自治條例中規定據以辦理。“,

- “Date”: “2004-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢公寓大廈管理條例第16條第2項執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.17.台內營字第0930084423號說明：一、復本部營建署案陳貴府92年11月18日府工宅字第0920183324號函暨93年4月7日府工管字第0930054239號函。二、查臺北高等行政法院89年度判字第280號及最高行政法院92年度判字837號判決係針對公寓大廈管理條例修正前第8條第2項規定所為之判決，乃就個案事實所為認定，合先敘明。三、按公寓大廈管理條例第16條(以下簡稱本條文)第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。住戶違反前開規定時，依同條第5項規定，管理負責人或管理委員會應予制止或按規約處理，經制止而不遵從者，得報請直轄市、縣(市)主管機關處理。查前條項之規定，雖以違反特定作為義務之行為為規範對象，然本項規定之違法行為態樣與第8條之規定不盡相同。四、又按本條文第2項立法意旨及規範目的，係為維護公安全之目的，明定住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵佔巷道妨礙出入，以兔妨礙逃生避難。查條例尚無「興建人且興建中」之有關規定。是所詢本條文第2項有無須適用前述判決所揭示「興建人且在興建中並經管理委員會制止無效」之判斷標準乙節，則係以違反本條文第2項規定之行為是否影響妨礙逃生避難之原則下，對違法住戶予以處理。五、有關本條文第2項或第3項制止之程序，經查本部93年4月15日台內營字第0930005442號函示有案，併於陳明。“,

- “Date”: “2004-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴部所管之國軍老舊眷村改建工程，是否屬建築法第6條公有建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.16.內授營建管字第0930084597號說明：一、復本部營建署案陳貴部92年4月30日勁勢字第0930006078號函及93年5月21日勁勢字第0930007137號函。二、建築法第6條明定：本法所稱公有建築物，為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物。本案據貴部來函說，明貴部所管之國軍老舊眷村改建工程，據「國軍老舊眷村改建條例」第8條第2項規定：「國軍老舊眷村改建資金應以第4條經行政院核定之老舊眷村土地及不適用營地處分得款辦理，不得另行動支其他費用支應」，於工程完工後之房屋及土地所有權依「國軍老舊眷村改建條」價購原眷戶，尚非建築法第6條所稱之公有建築物。“,

- “Date”: “2004-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於納骨塔原附設防空避難室變更為骨灰儲藏室是否可行乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.06.16.營署建管字第0930037883號說明：一、復貴府93年6月1日府工使字第0930065779號函。二、按「超出當時建造及現行附建標準規定之多餘之防空避難設備，經檢討未符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用」，本部90年2月26日台(90)內營字第9082644號函業有明釋；另有關建築物防空避難設備申請變更使用，如涉及增加容積率者，應檢討未符合申請變更使用時之都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之規定。“,

- “Date”: “2004-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年5月26日「研商有關公寓大廈管理條例第33條執行疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.16.台內營字第0930084655號<<會議紀錄>>案由一：住戶於公寓大廈申請設置廣告物，如該公寓大廈之規約或區分所有權人會議決議未依公寓大廈管理條例第八條規定向直轄市、縣(市)主管機關完成報備或已報備之規約或區分所有權人會議決議，對於廣告物之設置沒有限制，是否仍應取得該設置樓層區分所有權人同意。(本案案由原為「有關公寓大廈無管理委員會或管理委員會未完成報備者，於公寓大廈外牆面、樓頂平臺，設置廣告物，是否不受公寓大廈管理條例第33條規定限制。」)決議：按公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)第8條第1項規定，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物，鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄布、縣(市)主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。另依本條例第33條第1項第2款規定，「區分所有權人會議之決議，未經依下列各款事項辦理者，不生效力...二、公寓大廈外牆面、樓頂平臺設置廣告物、無線電台基地台等類似強波發射設備或其他類似之行為，設置於屋頂者，應經頂層區分所有權人同意；設置其他樓層者，應經該樓層區分所有權人同意。該層住戶，並得參加區分所有權人會議陳述意見。」前者是對該公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物，鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辨理外，該公寓大廈規約另有限制規定或區分所有權人會議已有限制之決議，經向直轄市縣市主管機關完成報備有案者，住戶應受該規約或區分所有權人會議決議之限制而言；而後者係針對區分所有權人會議決議於公寓大廈外牆面、樓頂平臺，設置廣告物、無線電台基地台等類似強波發射設備或其他類似之行為時，除應未符合本條例第31條及第32條有關區分所有權人會議決議成立之要件外，其如議決於屋頂層設置者，並應經頂層區分所有權人同意；設置其他樓層者，並應經該樓層區分所有權人同意，其決議方生效力。二者規範之目的與對象並不相同。住戶於公寓大廈申請設置廣告物，應依本條例第8條規定辦理，如該公寓大廈之規約或區分所有權人會議決議未向直轄市、縣(市)主管機關報備或已報備之規約或區分所有權人會議決議，對於廣告物之設置沒有限制時，除應依廣告物管理辦法規定檢附設置處所之所有權或使用權證明文件外，無需該設置樓層區分所有權人之同意。案由二：有關公寓大廈管理條例第33條執行疑義。決議：有關區分所有權人會議決議於屋頂或其他棲層設置廣告物或無線電基地台時，應取得頂層或該樓層區分所有權人同意之範間為何乙節，因涉及設置項目與規模之不同，而有不同之影響，宜俟各地方主管機關有具體個案實際執行情況報部彙整後，再另案研商。決議：“,

- “Date”: “2004-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠建築物於請領使用執照後，在廠房既有樓層內增設夾層，應如何處理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.06.14.營署建管字第0930034692號說明：一、復貴府93.5.13.府工建字第0930048922號函。二、按建築法第9條第2款及建築法第73條第2項規定，「本法所稱建造，係指左列行為：……二、增建：於原建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者，應視為新建。……」、「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」另夾層之定義，查建築技術規則建築設計施工編第1條第18款已有明定。有關建築物於樓地板與天花板間設置夾層，已有涉及增加其面積，係屬增建行為，自無建築法第73條之適用。三、另供公眾使用建築物及經本部認定有必要之非供公眾使用建築物，其有室內裝修者，並應依建築物室內裝修管理辦法之規定辦理。“,

- “Date”: “2004-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物停車空間申請變更使用事宜會議」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.14.台內營字第0930084538號<<會議紀錄>>提案一：實施容積管制前已領有使用執照之建築物，其停車空間申請變更為他種用途使用，有關容積之總樓地板面積檢討事宜案。決議：按「依中央法規標準法第十八條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。本部86年1月9日台（86）內營字第8672049號函（諒達）附會議結論第四案決議２業有明釋。有關建築物停車空間申請變更使用，如涉及增加容積率者，自應檢討未符合申請變更使用時之都市計畫法相關規定；至停車空間之設置標準，應依申請變更使用時之法令規定辦理。」為本部93年4月1日台內營字第0930083064號函所明釋，是建築物停車空間申請變更使用，有關容積率之檢討，仍請依上開函釋規定辦理，至直轄市、縣(市)政府如因所轄都市計畫地區實際發展需求，對於建築物停車空間變更使用，有放寬容積率檢討之必要，得於該地區之細部計畫土地使用分區管制中，訂定適合該地區需要之例外規定，以供執行。提案二：公寓大廈管理條例實行前已領有使用執照之建築物，其原核准設置之法定停車空間申請變更為他種用途使用，應否經由全體區分所有權人同意案。決議：按公寓大廈管理條例第十一條第一項及第五十八條第二項規定「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之。」、「公寓大廈之起造人或建築業者，不得將共用部分，包含法定空地、法定停車空間及法定防空避難設備，讓售於特定人或為區分所有權人以外之特定人設定專用使用權或為其他有損害區分所有權人權益之行為。」是屬公寓大廈管理條例所稱之公寓大廈，其法定停車空間依法申請變更使用時，除應檢附該停車空間之建築物權利證明文件外，並應依公寓大廈管理條例第十一條第一項規定，經由區分所有權人會議決議同意後，始得依法辦理變更使用。“,

- “Date”: “2004-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關○○先生函詢公寓大廈管理條例疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.10.台內營字第0930084190號註：詳本條例第31條解釋函。“,

- “Date”: “2004-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年6月2日召開研商公寓大廈管理條例第18條管理委員會點交前發現法定空地(共用部分)被起造人搭建違章建築等違反建築有關規定情節，管理委員會得否同意驗收會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部93.06.08內授營建管字第0930084609號函<<會議紀錄>>案由：有關公寓大廈管理條例第18條管理委員會點交前發現法定空地(共用部分)被起造人搭建違章建築等違反建築有關規定情節，管理委員會得否同意驗收乙案。決議：按「有關前條項（條例第57條第1項）中所稱現場針對水電、機械設施、消防設施及各類管線進行檢測，該項檢測之責任應係由起造人負責，檢測方式，由起造人及管理委員會或管理負責人，雙方協議為之，政府主管機關派員會同，僅見證雙方已否移交，起造人應製作移交紀錄一式三份移交完成後由起造人及管理委員會負責人及政府主管機關各執乙份。」為本部93年4月5日台內營字第0930083022號函(註)示規定。因此，有關管理委員會或管理負責人依第57條規定與起造人完成共用部、約定共用部分及其附屬設設備之點交，係雙方協議為之。其點交內容經雙方同意後即可點交。倘點交時，管理委員會發現法定空地已有違章建築時，得報請主管建築機關依違章建築有關法令處理。“,

- “Date”: “2004-06-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢公寓大廈管理條例第3條第8款住戶定義之「業經取得停車空間建築物所有權者」疑義乙案",

“Contains”: “文號：內政部營建署93.06.03營署建管字第0930031581號函說明：一、依據本部地政司93年4月30日地司(七)發字第0930001275號函辦理暨復貴局93年4月14日北市工建字第09331045200號函。二、按「住戶：指公寓大廈之區分所有權人、承租人或其他經區分所有權人同意而為專有部分之使用者或業經取得停車空間建築物所有權者。」為公寓大廈管理條例第3條第8款所明文規定，又「構造及使用上不具獨立之建物，或未能增編門牌者，不得以區分所有建物辦理登記」、「依法自行增設或獎勵增設供公眾使用之停車空間，由當事人合意，倘非屬共同使用部分，並編列有門牌、領有戶政機關核發之地下室證明書、或領有地下室所在地址證明書，得依土地登記規則第82條(修正後)規定申辦建物所有權第一次登記...」 前經本部76年8月7日台(76) 內地字第524371號函及83年5月13日台(83)內地字第8375317號函釋在案。故有關依法自行增設或獎勵增設供公眾使用之停車空間，依地政相關法令規定已取得建物所有權登記者，自屬本條例第3條第8款中所稱「業經取得停車空間建築物所有權者」。“,

- “Date”: “2004-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為供公眾使用建築物樓地板面積100平方公尺以下內部裝修材料及行為是否應申請審查許可乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.02.內授營建管字第0930007330號說明：一、復貴府93年5月20日北府工使字第0930383445號函。二、「建築物室內裝修應遵守左列規定：一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可……二、裝修材料應合於建築技術規則之規定。三、不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。……」為建築法第77條之2所明定，是來函所述裝修行為如屬建築物室內裝修管理辦法第3條規定所稱室內裝修行為時，仍應依規定申請審查許可。“,

- “Date”: “2004-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第28條規定疑義乙案，詳如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營函93.06.02.台內營字第0930083978號說明:一、依據本部營建署案陳臺中市建築管理學會93年4月15日93建學字第93008號函桃園縣政府93年4月30日府工使字第0930091369號函辦理。二、按公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)第28條第1項、第2項規定，「公寓大廈建築物所有權登記之區分所有權人達半數以上及其區分所有權比例合計半數以上時，起造人應於三個月內召集區分所有權人召開區分所有權人會議，成立管理委員會或推選管理負責人，並向直轄市、縣(市)主管機關報備。」、「前項起造人為數人時，應互推一人為之。出席區分所有權人之人數或其區分所有權比例合計未達第31條規定之定額而未能成立管理委員會時，起造人應就同一議案重新召集會議一次。」依前開規定起造人有義務再次召集而言。又按本條例第31條、第32條第1項規定，「區分所有權人會議之決議，除規約另有規定外，應有區分所有權人三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上出席，以出席人數四分之三以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權四分之三以上之同意行之」、「區分所有權人會議依前條規定未獲致決議、出席區分所有權人之人數或其區分所有權比例合計未達前條定額者，召集人得就同一議案重新召集會議，…」是起造人依前開推定召集區分所有權人召開區分所有權人會議，如出席區分所有權人之人數或其區分所有權人比例合計未達第31條規定之定額而未能成立管理委員會，起造人應就同依議案重新召集會議一次，並得依本條例第32條之規定作成決議，成立管理委員會，並向直轄市、縣(市)主關機關報備。“,

- “Date”: “2004-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地農牧用地作農業設施容許使用審查作業要點核准之建築物應如何辦理建築管理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.06.01.台內營字第0930084354號說明：一、復貴府93年4月16日府工建字第0930039253號函。二、建築技術規則總則編第三條之三規定「建築物用途分類之類別、組別定義，應依左表規定；其各類組之用途項目，由中央主管建築機關另定之。」查該條文表列建築物用途分類之類別及組別定義，係依照建築法第七十三條執行要點之附表一建築物使用分類訂定，又該要點附表二業列舉各類組使用項目，「附表二未列舉者，依該要點第一點第一項規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關依該要點附表一使用類組定義增列，並定期每季報請中央主管建築機關備查」。有關建築技術規則總則編第三條之三授權另定之各類組用途項目，準用建築法第七十三條執行要點附表二，其未列舉者，由直轄市、縣（市）主管建築機關依使用類組定義增列，並定期每季報請中央主管建築機關備查。有關函詢農牧用地申請農業設施容許使用作為製茶加工室、製茶展示、成品包裝室展示區、多媒體展示區等用途可否適用建築技術規則總則編第三條之三建築用途分類類別乙案，請依使用類組定義增列，並定期每季報由本部備查。“,

- “Date”: “2004-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年5月25日研商建築公共安全檢查相關執行疑議案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.05.28.營署建管字第0930035557號<<會議紀錄>>第一案：台北市政府函，為該府召開研商建築物公共安全檢查相關執行疑義案會議紀錄，報請備查案。一、百貨商場內之室內通路，常見擺設休閒座椅、盆栽、垃圾桶、傘架、花車……等非固定式物品，建築物公共安全檢查之標準為何？決議案：「連續式店舖商場」之室內通路，若擺設非固定式物品，其剩餘空間之通路淨寬度，至少應達原設計寬度之半，且應未符合建築技術規則建築設計施工編第92條有關走廊淨寬度之規定。至「開放式商場」內部擺設物品後留設之走道寬度，建築技術規則尚無明文規定。結論：(一)建築物如原係採性能式設計，以提送建築物防火避難安全計畫書或建築物防火避難性能設計計畫書審查核准者，其建築物公共安全檢查應依原審竣計畫書查核。(二)「連續式店舖商場」之室內通路，其擺設之物品應以可移動之非固定式物品為限，其剩餘空間之通路淨寬度，至少應達原設計寬度之半，且應未符合建築技術規則建築設計施工編第92條有關走廊淨寬度之規定。(三)百貨商場依規定設置之防火鐵捲門，其兩側需淨空不得堆置任何物品。(四)至關「開放式商場」內部擺設物品後留設之走道寬度，應設主要通道或通往避難樓梯之主要通道，其寬度應未符合建築技術規則走廊寬度規定。二、建築技術規則建築設計施工編第3章第4章部分內容已大幅修正，有關建築物公共安檢查之新舊法令適用疑義案。決議案：「基於法不溯及既往原則，建築物公共安全檢查若經檢查人檢討未符合當時建築技術規則規定者，可於檢查報告書內敘明理由，毋須提列改善計畫。但檢查簽證項目若屬「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」(內政部刻研訂「原有合法建築物防火避難設施與消防設備改善辦法」取代)規定之檢討改善項目，仍應按上開辦法檢討改善。」結論：同意台北市政府之決議。第二案：台中縣政府函，有關公立托兒所申報建築物公共安全檢查，得否以水電或稅籍資料等代替合法房屋證明文件案。結論：一、本案公立托兒所申報建築物公共安全檢查需檢附之合法房屋證明文件，請比照台北市政府87年7月2日北市工建字第8731179300號函辦理。二、建議本部兒童局於研修兒童福利相關法令時，納入公立托兒所申報建築物公共安全檢查時，得以其他文件替代檢附之需檢附之合法房屋證明文件之規定。臨時動議：第一案：為落實維護建築物公共安全之決心、便於行政業務之管理及強化公共安全相關宣導政策，請求通過比照建商公會方式，規定本業（建築物公共安全檢查業）「業必規會」乙事，提請討論。結論：本案涉及人民權利、義務須以法律定之，建議請洽各直轄市、縣（市）政府於研修建築管理自治條例中參考辦理。第二案：有關「廚房規劃」檢查標準認定，依據現行建築技術規則建築設計施工編第86規定「…分間牆構造依左列規定：…三、建築物使用類組為B-3組之廚房，應以具有1小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限…。四、其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室，應以具有1小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，裝修材料並以耐燃一級材料為限。」，其中已明確界定僅有「B-3」之廚房有其限制規定，即無中央另有法令就B-1組等他類組或他類組所附屬之廚房有該項限制。故而，為便於公安檢查簽證及申報作業，就「廚房規劃」請通過僅限制B-3組乙事，提請討論。結論：一、本案依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法與建築技術規則等相關規定辦理，惟如各直轄市、縣（市）政府另有規定者，從其規定；如有疑義，請洽各該縣市政府。二、檢附台北市政府工務局93年4月14日北市工建字第09352069100號函影本供參。“,

- “Date”: “2004-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93年5月19日本署召開之「研商建築技術規則有關防火安全規定執行疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.05.27.營署建管字第0932908521號註：詳第三章第79條之1解釋函。“,

- “Date”: “2004-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物面積計算及屋頂突出物事宜，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.05.21.內授營建管字第0930006476號說明：一、復貴局93年4月21日北市工建字第09352101900號函。二、有關外牆及建築面積計算乙節，經查建築技術規則建築設計施工編第一條第三款及第二十二款已有明定，來函所詢事項涉屬事實認定，應請依上開規定，本於職權逕予認定。三、另查同編條第十款，已明定屋頂突出物為突出於屋面之附屬建築物及雜項工作物，並於第三目明列露天機電設備、煙囪、避雷針、風向器、旗竿、無線電桿及屋脊裝飾物等，是來函所詢於建築物屋頂面設置之太陽光電發電設備，應視為上開規定所稱之露天機電設備。四、又有關太陽光電發電設備設置事宜，按本部92年4月22日台內營字第0920085758號函檢送92年3月31日研商再生能源推動事宜會議討論事項（二）決議所載，為簡化流程，建築物設置太陽光電發電設備高度在一點五公尺以下者先申請雜項執照。至其結構安全部分應由依法登記開業之建築師或土木技師或結構技師簽證負責，並函送該管直轄市、縣（市）政府備查；系統若與電網併聯，並應依經濟部相關併聯技術規範辦理，已有明示。另如屬建築技術規則建築設計施工編第九十九條所規定應設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平台者，亦請依規定留設。“,

- “Date”: “2004-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為農業發展條例修正前依台灣省政府所訂「台灣省申請自用農舍補充注意事項」規定，將其10公里範圍內耕地合併計算建築面積，取得使用執照之農舍，辦理增建、改建、修建行為時得否依照原申請之10公里範圍內耕地合併計算建築面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.05.20.內授營建管字第0930006665號說明：一、復貴府93年4月28日府建管字第0930041376號函。二、按農業發展條例修正前取得之農業用地申請興建農舍，不宜再依「台灣省申請自用農舍補充注意事項」規定，將其10公里範圍內耕地合併計算建築面積，為本部92年10月17日台內營字第0920089474號函所明釋。另查建築物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照，為建築法第28條第1款所明定。至本案所稱取得使用執照之農舍，辦理增建、改建、修建行為時，自應依上開規定請領建造執照，且不得再依「台灣省申請自用農舍補充注意事項」規定，將其10公里範圍內耕地合併計算建築面積。“,

- “Date”: “2004-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為建築物預先設有電梯預留孔，於領得使用執照後，擬於原留設之電梯預留孔增設昇降設備，是否應申請雜項執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.05.19.營署建管字第0930029282號說明：一、復貴府93年4月22日府工使字第0930072369號函。二、按建築物興建完成後增設之昇降設備為雜項工作物，為建築法第7條所明定。另查雜項工作物之建築，應請領雜項執照，同法第28條第2款已有明文。本案若屬首揭所稱建築物興建完成後增設之昇降設備，自應依法申請雜項執照。“,

- “Date”: “2004-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第6條第1項第4款規定疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.05.19.台內營字第0930083962號說明：一、復本部營建署案陳貴會93年4月13日建學字第93004號函。二、按「建築物室內裝修應遵守左列規定：一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時，亦同。但中央主管機關得授權建築師公會或其他相關專業技術團體審查。」、「供公眾使用建築物或經內政部認定之非供公眾使用建築物之室內裝修，建築物起造人、所有權人或使用人應向直轄市、縣（市）主管建築機關或審查機構申請審核圖說，審核合格並領得直轄市、縣（市）主管建築機關發給之許可文件後，始得施工。」分別為建築法第77條之2第1項第1款、建築物室內裝修管理辦法第19條第1項所明定。又依本部訂定「供公眾使用建築物之範圍」第2點規定，「6樓以上之集合住宅（公寓）」係屬實施都市計畫地區供公眾使用建築物範圍列舉事項。其中申請室內裝修審核時，應檢附相關圖說文件，前開管理辦法第20條亦有明定。經查前開規定，尚無住戶向直轄市、縣（市）主管機關申請該專有部分建築物室內裝修許可應先經管理委員會同意之規定。三、為使住戶對專有部分、約定專用部分之維護、修繕或設置管線，仍必須使用共用部分，故92年12月31日修正公布後公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）於第6條第1項增訂第四款規定，明定住戶於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，可能使用共用部分時，應經管理負責人或管理委員會之同意後為之，與向直轄市、縣（市）主管機關申請建築物室內裝修許可，係屬二事。另依本條例第23條規定，有關公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之，有關公寓大廈室內裝修之管理自得於規約訂定。“,

- “Date”: “2004-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢公寓大廈樓頂平台之修繕、管理、維護費用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 93.05.18.營署建管字第0930031236號說明：一、復貴委員會93年4月30日陳情函。二、查「專有部分、約定專用部分之修繕、管理、維護，由各該區分所有權人或約定專用部分之使用人為之，並負擔其費用。」、「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。但修繕費係因可歸責於區分所有權人或住戶之事由所致者，由該區分所有權人或住戶負擔。其費用若區分所有權人會議或規約另有規定者，從其規定。」為公寓大廈管理條例第10條第1項、第2項所明定。按樓頂平台除約定專用者，其修繕、管理、維護費用，應依條例第10條第1項規定辦理外，為公寓大廈共用部分，其修繕、管理、維護費用，應依條例第10條第2項規定辦理。“,

- “Date”: “2004-05-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關於貴府函為貴縣學校擬於建築基地範圍內或另租用土地內設置（如校名：崇義高中等字樣）標示名稱之支架牌乙案，復如說明。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.05.12.營署建管字第0930031015號說明：一、復貴府93年4月30日北府工使字第0930312821號函。二、按建築物外牆以鋼釘固定之立體不鏽鋼字型如為機關、團體或建築物等之名稱或題字標示，非屬廣告物管理辦法所稱之「廣告物」，應無該管理辦法之適用，為本部86年6月2日台（86）內營字第8603909號函所明釋。至旨揭所稱於建築基地範圍內或另租用土地內設置標示名稱之支架牌，非屬於建築物外牆以鋼釘固定之立體不鏽鋼字型之情事，應無上開函示之適用。“,

- “Date”: “2004-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴轄○○大廈管理委員會函詢外牆附掛排油煙管，是否違反公寓大廈管理條例第8條第1項規定乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.05.05.營署建管字第930027160號說明：一、依據貴府工務局建築管理處93.04.14北市工建寓字第09362509000號函辦理。二、有關公寓大廈管理條例第8條第1項疑義乙案，經查本部93年3月18日台內營字第0930082552號函示有案（諒達）。本案貴轄○○大廈管理委員會所詢外牆掛附排油煙管，是否列入前開條文規定中「其他類似之行為」乙節，應依該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者為其認定依據。本案請本於權責依法核處。“,

- “Date”: “2004-05-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴事務所所提集村興建農舍疑義案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 93.05.04.營署綜字第0930022761號說明：一、復貴所93年3月26日函。二、關於貴事務所所提集村興建農舍疑義案，涉本署權責者，說明如下：（一）「農業用地興建農舍辦法」第8條第7款所提「計畫道路」，係指都市計畫道路及依公路法規劃、興建之道路。（二）集村興建農舍坐落之建築基地得以私設通路連接建築線據以申請建築，該通路得依「非都市土地使用管制規則」第6條規定，申請「農路」之容許使用。（三）集村興建農舍坐落之建築基地面臨之道路無須為「已開闢完成」之道路為限，面臨之道路路寬不足六公尺，基地得退縮至未符合「農業用地興建農舍辦法」第8條第6款規定之道路寬度。（四）水利用地可否架設板橋，合併計算路寬乙節，請逕洽該水利用地主管機關。“,

- “Date”: “2004-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物建造執照及使用執照加註使用類別及組別乙案，如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.05.03.台內營字第0930083753號說明：一、依據本部93年3月25日台內訴字第0930072215號函附本部訴願審議委員會第996次會議臨時動議決議辦理。二、為與建築法第73條第2項規定「建築物應依核定之使用類組使用」相對應，有關建築物使用分類之記載，請於受理使用執照申請時，其所檢具之申請書，除現有記載使用用途外，要求申請人依建築技術規則總則編及「建築法第73條執行要點」有關類組定義與使用項目舉例之規定，於建築物主要用途及各樓層用途加註使用類別及組別（非屬上開類組定義規範者免加註），並於後續核發使用執照一併配合加註；至建築物申請變更使用如原核發之使用執照未登載類組者，請確實依同要點第3點後段規定，確認其類組，並加註於使用執照，以利建築物使用管理之執行。三、另本部88年2月4日88營署建管字第58145號函送建築執照申請審核書表格式，其中建造執照申請書件之「建築物概要表」已列有使用類組登載欄位，請一併配合辦理。“,

- “Date”: “2004-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第七十九條之四執行疑義乙案，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.29.內授營建管字第09300837301號說明：一、依據本部營建署93年4月21日「研商外牆防火性能規定及步行距離計算方式執行疑義」會議結論辦理。二、建築技術規則建築設計施工編第七十九條之四規定：「防火構造建築物之外牆，除本編第七十九條及第七十九條之三及第一百十條規定外，其他部分外牆應具有半小時以上防火時效。」揆其立法原意，上開規定係指：如防火構造建築物之外牆已未符合本編第七十九條及第七十九條之三及第一百十條之規定，該建築物得不受同編第七十九條之四之限制。三、檢附本部營建署93年4月21日「研商外牆防火性能規定及步行距離計算方式執行疑義」會議紀錄乙份。<<會議紀錄>>案由一：建築技術規則建築設計施工編第七十九條之四執行疑義。決議：建築技術規則建築設計施工編第七十九條之四規定：「防火構造建築物之外牆，除本編第七十九條及第七十九條之三及第一百十條規定外，其他部分外牆應具有半小時以上防火時效。」揆其立法原意，上開規定係指：如防火構造建築物之外牆已未符合本編第七十九條及第七十九條之三及第一百十條之規定，該建築物得不受同編第七十九條之四之限制。案由二：直通樓梯為特別安全梯時，步行距離得否計算至進入排煙室之防火門。決議：按「……至樓梯口之步行距離，應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者，得計算至進入樓梯間之防火門。」為建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二項所明定。有關直通樓梯為特別安全梯，如無二座以上特別安全梯共用同一排煙室之情形，且排煙室之出入口，除開向樓梯間及緊急昇降機之機道外僅設一處，其步行距離得計算至進入排煙室之防火門。“,

- “Date”: “2004-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為「室外貨物昇降機」施工相關規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.04.27.營署建管字第0930026569號說明：一、復貴院93年4月12日院信刑子字第0930004553號函。二、按建築物昇降設備管理辦法第4條、第13條、第14條規定，本辦法所稱昇降設備為設置於建築物內之昇降機、自動樓梯或其他類似之昇降設備。其昇降設備之安裝，應由專業廠商之專業技術人員負責。專業廠商從事昇降設備之安裝前，應備妥相關資料圖說送請昇降設備所在地之主管機關備查。且昇降設備安裝完成後，非經竣工檢查合格，不得使用。惟「室外貨物昇降機」非屬上開規定所稱建築物昇降設備，故並無上開規定之適用。三、至「室外貨物昇降機」是否應未符合勞工安全衛生設施規則規定，應由上開規則之主管機關行政院勞工委員會答覆。“,

- “Date”: “2004-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢公寓大廈內建築物地點合乎都市計畫法及建築法相關規定之變更用途使用，是否需經管理委員會之同意乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.04.26.營署建管字第0932906479號說明：一、復貴局92年12月31日建使字第0925414961號函。二、按公寓大廈管理委員會依公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第3條第9款規定，係指為執行區分所有權人會議決議事項及公寓大廈管理維護工作，由區分所有權人選任住戶若干人為管理委員所設立之組織。管理委員會依條例第29條規定成立，其職務內容依條例第36條之規定，因此，管理委員會之成立目的、選任方式、及其職務範圍揭有一定之規範，區分所有權人亦得以區分所有權人會議決議之方式，要求管理委員會依該決議來執行。又按條例第37條規定，管理委員會會議決議之內容不得違反本條例、規約或區分所有權人會議決議。有關公寓大廈內建築物地點合乎都市計畫法及建築法相關規定之變更用途使用，經查公寓大廈管理條例尚無需經管理委員會同意之規定。如貴局認為執行上有疑義，請研提具體處理意見及法規依據，送署憑辦。“,

- “Date”: “2004-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貫穿防火區劃之風管應於貫穿部位一側或二側設置防火閘門或閘板乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.22.內授營建管字第0930083602號說明：一、復台北市建築物公共安全檢查商業同業公會93年3月15日北市公安字第93009號函及高雄市建築物公共安全檢查商業同業公會高市建安銘字第093008號函。二、本部於92年8月19日發布修正之建築技術規則條文，業將原建築設計施工編第85條有關貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管裝設防火閘門或閘板之位置，由原「在牆之兩側」修正為「在貫穿部位任一側」。有關貫穿防火區劃之風管設置防火閘門或閘板位置乙節，得依建築技術規則建築設計施工編第85條之規定辦理，於貫穿部位之一側設置防火閘門或閘板；至建築設備編第92條第4款，本部將儘速配合修正。“,

- “Date”: “2004-04-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴公司函詢非電梯專業廠商從事大樓電梯保養維修工程，是否牴觸法規及應負之責任乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.04.22.營署建管字第0930023454號說明：一、復貴公司93年3月29日(93)大奧高字第(022)號函。二、按建築法第77條之4第1項及第2項規定：「建築物昇降設備及機械停車設備，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。」；「前項設備之管理人，應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養，並定期向直轄市、縣(市)主管建築機關或由直轄市、縣(市)主管建築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。管理人未申請者，直轄市、縣(市)主管建築機關應限期令其補行申請；屆期未申請者，停止其設備之使用。」，另同法第95條之2明定：「建築物昇降設備及機械停車設備管理人違反第77條之4第2項規定者，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。」，合先敘明。三、貴公司函詢之「○○實業有限公司」，經查尚未申請登記專業廠商，如有違反上開規定情事，請就個案事實檢具具體資料，逕報請當地主管建築機關處理。“,

- “Date”: “2004-04-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於自動樓梯踏接齒條檢查疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.04.21.營署建管字第0930024445號說明：一、依據台北市機械技師公會93年3月31日(93)北機技七字第531號函及社團法人高雄市機械安全協會93年4月2日93高機安字第040201號函辦理，兼復貴協會93年2月23日93中昇總字第300040號函。二、依貴協會來函檢附之資料，自動樓梯踏接齒條為多數齒條連結成鏈，為鏈條之一種，惟其強度及材料構造應未符合CNS及相關檢查標準。“,

- “Date”: “2004-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○先生等人陳情為○○電信股份有限公司於○○縣○○鄉○○路○段○○號2樓農舍上架設電訊基地臺，違反農舍容許使用細目規定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 93.04.19.農授水保字第0931848517號說明：一、復 貴署93年3月18日營署建管字第0930009785號函。二、有關農業用地上准許興建「農舍」之制度，係提供有心經營農業者於該農地上興建具有居住兼具放置農機具之需求，以便利其農事工作，與一般家居為主之住宅性質不同，故被視為農地容許使用之一種，亦享有免繳地價稅等之優惠。此外，非都市土地使用管制規則中對於「農舍」容許許可使用細目，亦僅容許農家住宅、農舍附屬設施、農產品之買賣、農作物生產資財及日用品買賣及民宿等五項使用，無包含『電訊基地臺』項目。三、因台灣地區目前業依區域計畫法及都市計畫法規定，全面劃定使用分區或辦理用地編定，並依分區別或用地性質，實施土地使用管制。為維持農業用地生產環境之安全性與永續性，經編定為農業用地者，應以農業經營相關使用為限。如有作為非農業使用之需要，建議應依據土地變更使用相關規定申請用地變更，以未符合法制。四、農舍容許設施應單純化，不宜增列與農業經營無直接關聯之必要設施。“,

- “Date”: “2004-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第262條第3項疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.16.內授營建管字第0930083558號說明：一、依據本部營建署案陳台北市建築師公會93.03.29.(93)十三會字第0326號函辦理。二、按山坡地在坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十且未逾百分之五十五者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物，為建築技術規則建築設計施工編第二百六十二條第三項所明定。至於同編第一條第三款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、建築物出入口雨遮、遮陽板、雨遮及花臺，若僅突出於首揭平均坡度超過百分之三十且未逾百分之五十五之坵塊上方，並未定著於該坵塊之土地上或地面下者，該坵塊不視為配置建築物。“,

- “Date”: “2004-04-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴公會函詢有關建築物公共安全檢查「廚房區劃」之規範對象認定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：台北市政府工務局函 93.04.14.北市工建字第09352069100號說明：一、復貴公會93年3月24日北市公安字第93013號函。二、按「建築物使用類組為B-3組（供不特定人餐飲，且直接使用燃具之場所）之廚房，應以具有1小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限，並建築設備編第5章第3節規定」建築技術規則建築設計施工編第86條第3款定有明文。上開B-3組之使用項目舉例，參照「建築法第73條執行要點」第3點附表二規定，略有下列2款場所：(一)酒吧（無服務生陪侍，供應酒菜或其他飲料之場所）、小吃街。(二)樓地板面積在300平方公尺以上之場所：餐廳、飲食店、一般咖啡館（廳、店）（無服務生陪得）、飲茶（茶藝館）（無服務生陪得）。三、據此，本市建築物公共安全檢查「廚房區劃」之規範對象，當以前述B-3組之使用項目為依歸，惟基於建築物公共安全考量並減免執行爭議，「直接使用燃具」之下列建築物，其「廚房區劃」仍應按前揭規定辦理。(一)建築物主體用途附設B-3組場所，其廚房及用餐空間之樓地板面積在300平方公尺以上者（如機關、學校附設之員工餐廳；醫院、飯店、百貨商場附設之餐飲空間等類似場所）。(二)B-1組建築物（供娛樂消費，處封閉或半封閉之場所）。“,

- “Date”: “2004-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於集村興建農舍有關移轉土地產權及變更起造人疑義案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 93.04.14.營署綜字第0932906006號說明：一、復台端93年4月5日請示函。二、關於集村方式提出申請興建農舍，在興建期間，可否移轉土地產權及變更起造人乙節，依據行政院農業委員會92年8月21日農授水保字第0921847142號函示規定，「依『農業用地興建農舍辦法』第8條第1款規定以集村方式興建農舍需有二十戶以上之農民為起造人，故對於建築執照或使用執照申請或核發時，首需未符合該條款規定。另依農業發展條例第16條規定，因繼承之耕地，得分割為單獨所有，故可依持有面積申請分割，並依據持有農業用地面積計算農舍面積。是以，如申請人死亡時，其繼承人願意以原規模繼續辦理相關事宜者，得以變更起造人方式辦理，免再重新申請；如因其他原因致申請興建農舍之戶數與農舍面積已有所不同，則應以重新方式辦理。」“,

- “Date”: “2004-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為都市計畫內農業區或都市計畫範圍外農業用地上之農舍，可否作為農產品、飲料及日常用品（醬油）儲存之倉庫乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.14.台內營字第0930083137號說明：一、復本部營建署案陳貴府93年3月8日府建使字第09300351991號函。二、按非都市土地之農業用地興建之農舍，其許可使用細目，非都市土地使用管制規則第6條第3項之附表一已有明定。另查本部65年9月22日台內營字第694076號函，有關都市計畫農業區之農舍申請營利事業登記，申請人仍以農舍所有權人為限之解釋，業經本部93年2月17日台內營字第0930081833號函停止適用在案。至於上開65年函釋，有關都市計畫農業區之農舍申請營利事業登記，其業務範圍應以自營農作物生產所必須及農民所必須之日用雜貨為限之規定，仍繼續適用。本案農舍之使用，請依上開規定，就其事實認定之。“,

- “Date”: “2004-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關非都市土地丁種建築用地及都市計畫工業區土地得否由單一個人或建設公司名義為起造人集體興建（多戶）工廠類建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.12.台內營字第0930082565號說明：一、復貴府93年2月13日府建管字第0930026189號函。二、案經轉據經濟部工業局93年3月17日工中字第09305002030號函示：依現行「工廠管理輔導法」第十五條第三款規定，廠房利用違章建築或違反建築物使用用途者，不得辦理登記或變更登記；復依經濟部所定，申請工廠設立登記、變更設立登記應檢附之書件為：未符合用途之使用執照影本或合法房屋證明，至建物之起造人或所有人，尚非「工廠管理輔導法」規範之案查事項。另按「本法所稱建築物之起造人，為建造該建築物之申請人，其為未成年或禁治產者，由其法定代理人代為申請；本法規定之義務與責任，亦由法定代理人負之。起造人為政府機關公營事業機構、團體或法人者，由其負責人申請之，並由負責人負本法規定之義務與責任。」、「起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。」，建築法第十二條及第三十條分別定有明文。是本案申請工廠類建築物建造執照，有關起造人之名義乙節，請依前揭建築法令規定認定辦理。“,

- “Date”: “2004-04-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築物室內裝修審查人員審查不實之罰則乙案",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.09.台內營字第0930005426號說明：一、復貴府工務局93年3月22日北市工建字第09351826700號函。二、建築物室內裝修管理辦法第8條規定：「本辦法所稱審查人員，指下列辦理審核圖說及竣工查驗之人員：……三、審查機構指派所屬具建築師、專業技術人員資格之人員。……」另同辦法第7條規定：「審查機構執行室內裝修審核及查驗業務，應擬訂作業事項並載明工作內容、收費基準與應負之責任及義務，報請直轄市、縣(市)主管建築機關核備。前項作業事項由直轄市、縣(市)主管建築機關訂定規範。」是來函所述事項，可依上開規定訂定相關規範處理。“,

- “Date”: “2004-04-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設備編第20條第1款規定疑義乙案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.08.內授營建管字第0930083319號說明：一、復本部營建署案陳貴合作社92年10月2日原消社字第920011號函及新竹縣政府93年3月26日府工建字第0930015129號函。二、按「建築物高度在20公尺以上者」或「建築物高度在3公尺以上並作危險品者倉庫使用者，（火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性瓦斯倉庫等）」，應有未符合於建築技術規則建築設備編第1章第5節所規定之避雷設備，於建築技術規則建築設備編第20條明文。查加油站係屬販賣、儲存公共危險物品之場所，是如加油站之建築物高度在3公尺以上者，應裝設避雷設備。三、另應裝設避雷設備之建築物，縱使已位於其他建築物基地所設避雷設備之保護範圍，仍應依規定自行設置避雷設備。“,

- “Date”: “2004-04-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為放寬五層以下非供公眾使用建築物原已附建之防空避難設備，得變更為其他用途使用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.04.08.營署建管字第0932905548號說明：一、復奉交下貴會93.03.12.建師全聯(93)字第0160號函。二、按本部90.05.02.台(90)內營字第9083469號函釋：「本部於78.11.13.修正建築技術規則建築設計施工編第141條有關建築物附建防空避難設備面積之規定，放寬五層以下非公眾使用建築物之附建標準。鑒於城鄉之差距及基於計畫疏散原則，有關防空避難設備之分配使用，應考量其豐裕之需求，以確保人民生命之安全，故原五層以下非供公眾使用建築物之防空避難設備，宜繼續列管。」。另為配合停車場法第21條規定，修正建築技術規則建築設計施工編第142條第6款並於「防空避難設備管理維護執行要點」第6點明定，有關防空避難設備之使用限制等事宜，業經本署92.05.30.營署建管字第0920025349號函釋有案。基於上述規定，有關五層以下非供公眾使用建築物原已附建之防空避難設備，如擬變更使用，仍請依現行法令規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2004-04-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢公寓大廈管理費疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 93.04.07.營署建管字第0932905704號說明：一、復台端93年3月7日請示書。二、按「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。但修繕費係因可歸責於區分所有權人或住戶之事由所致者，由該區分所有權人或住戶負擔。其費用若區分所有權人會議或規約另有規定者，從其規定」。公寓大廈管理條例第10條第2項業有明定。因此，有關公寓大廈管理費之計算方式乙節，依前揭規定，應由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。其費用若區分所有權人會議或規約另有規定者，從其規定。管理費的繳納是區分所有權人的義務，至承租人與區分所有權人間之清償關係，係屬私權。有關公寓大廈管理，個案執行事項，涉事實認定，係屬地方主管機關職權，請逕向當地直轄市、縣（市）政府洽詢。“,

- “Date”: “2004-04-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指定中華民國起重昇降機具協會為建築物昇降設備檢查機構，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.04.05.營署建管字第0930083133號說明：一、依據建築物昇降設備管理辦法第10條規定、本部93年2月9日召開「指定建築物昇降設備檢查機構審查專案小組」審查「中華民國起重昇降機具協會」會議紀錄及中華民國起重昇降機具協會93年3月22日(93)起安會字第00609號函辦理。二、中華民國起重昇降機具協會得接受各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關委託執行建築物昇降設備檢查業務。“,

- “Date”: “2004-04-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送93.03.15日「研商有關公寓大廈管理條例執行疑義」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.05.台內營字第0930083022號<<會議紀錄>>案由一：有關公寓大廈集合住宅戶數變更申請案，提請討論。決議：對區分所有權人專有部分戶數之變更，除應依建築法第73條規定，申請變更使用執照，倘該公寓大廈規約另有規定，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，並應依該規約辦理。案由二：公寓大廈管理條例修正後，該條例第18條之執行疑義部分。提請討論。決議：按公寓大廈管理條例18條第2項規定，起造人於公寓大廈使用執照申請時，應提出繳交各直轄市、縣（市）、主管機關公庫代收之證明；於公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人，並完成依第57條規定點交共用部分、約定共用部分及其附屬設施設備，向直轄市、縣（市）市主管機關完成報備後，由管理委員會或管理負責人申請公庫撥付。有關公庫代收該公共基金之孳息部分，於撥付管理委員會或管理負責人時，其所產生之利息併同撥付。案由三：公寓大廈管理條例修正後，該條例第57條之執行疑義部分，提請討論。決議：一、有關公寓大廈管理條例第57條第1項中所指政府主關機關，依本條例第2條所規定，在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。二：有關前條項中所稱現場針對水電、機械設施、消防設施及各類管線進行檢測，該項檢測之責任應係由起造人負責，檢測方式，由起造人及管理委員會或管理負責人，雙方協議為之，政府主管機關派員會同，僅見證雙方已否移交，起造人應製作移交紀錄一式三份，移交完成後由起造人及管理委員會或管理負責人及政府主關機關各執乙份。三：管理委員會或管理負責人檢附上開移交紀錄併同規定文件向直轄市、縣（市）主管機關申請公寓大廈管理組織報備，於報備完成後，由管理委員會或管理負責人依第18條第2項規定，直轄市縣（市）主管機關公庫申請撥付公基金。四：對於不能通過檢測或其功能有明顯缺陷之項目，除雙方達成協議外，如有爭議，得由管理委員會或管理負責人報請政府主管機關處理，經政府主管機關確認係起造人之責任時，應命起造人負責修復改善，並於一個月內，起造人再會同管理委員會或管理負責人辦理移交手續。五：查「法規明定公布日或發布日施行者，字公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」為中央發規標準法第十三條所明定。按中華民國92.12.31華總一義字第0920024911號總統令修正公布之公寓大廈管理條例第63條「本條例自公布日施行。」故有關條例第57條規定，自93.01.02生效。六：公寓大廈管理條例修正公布生效日起，申請使用執照之公寓大廈建築物，始有該條例57條規定適用之。“,

- “Date”: “2004-04-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為領有61年之使用執照，當時其增設停車面積得否核准變更為一般零售業使用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.04.01.台內營字第0930083064號說明：一、復貴局93年2月20日北市工建字第09330367200號函。二、依中央法規標準法第十八條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。本部86年1月9日台（86）內營字第8672049號函（諒達）附會議結論第四案決議２業有明釋。有關建築物停車空間申請變更使用，如涉及增加容積率者，自應檢討未符合申請變更使用時之都市計畫法相關規定；至停車空間之設置標準，應依申請變更使用時之法令規定辦理。“,

- “Date”: “2004-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「汐止五堵地區領得建造執照建築案，延長建築期限兩年」有關事宜會議紀錄一份，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院濟建設委員函 93.03.28.都字第01454號<<會議紀錄>>為兼顧洪氾地區土地利用、建立生態防洪體系，汐止、五堵地區領得建築執照之建築案，擬依89年9月15日行政院核頒之「健全房地產市場措施」規定申請延長建築期限二年者，應未符合防洪要求，並由當地縣政府主管建築機關會同水利主管機關審查，合格後方得同意辦理建照執照或雜項執照建築期限之期。“,

- “Date”: “2004-03-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理建築物公共安全檢查時，建築物特別安全梯、安全梯、直通樓梯之樓梯梯級踏面構造防火時效要求應為多少乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.03.26.營署建管字第0930015502號說明：一、復貴府93年3月1日府工管字第0930023525號函。二、按鑒於樓梯非屬建築物之主要構造，且與防止建築物火災中坍崩無關，爰於92年8月19日發布修正，並自93年1月1日施行之建築技術規則建築設計施工編條文中刪除第70條第2款；惟為防範直通樓梯於避難時間內毀損，造成避難及後續搶救困難，另於第96條增訂第4款，明訂直通樓梯之構造應具有半小時防火時效，並於第74條增訂第3款，明列具半小時防火時效之樓梯構造。是依現行建築技術規則之規定，直通樓梯應具有半小時以上防火時效。“,

- “Date”: “2004-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於農地領有農業設施執照，是否得變更使用執照為農舍案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.25.台內營字第0930082582號說明：一、復貴府93年2月4日府建管字第0930000671號函。二、按農業用地容許作農業設施使用，未依計畫內容使用者，原核定機關得廢止其許可，並通知區域計畫或都市計畫主管機關依相關規定處理。但配合政策休耕、休養者，不在此限，為農業用地容許作農業設施使用審查辦法第23條所明定。另依行政院農業委員會93年1月8日農輔字第0920173098號函示：「農業設施不作農業經營使用時，主管機關應廢止原許可使用同意文件。」本案若經原核定機關廢止其許可者，依前開規定，應通知區域計畫主管機關依相關規定處理。其未經處理前，尚無涉依建築法申請變更使用執照之情事。“,

- “Date”: “2004-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請函知各主管建築機關於核發使用執照時，有關建築物使用分類之記載，除現有記載使用用途外，加註使用類別及組別，俾與建築法第73條第2項規定「建築物應依『核定』之使用類組使用」相對應，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.25.台內訴字第0930072215號說明：依本部訴願審議委員會第996次會議臨時動議決議（如附件）辨理。<<會議紀錄>>臨時動議：建請營建署就主管建築機關於核發使用執照時，有關建築物使用分類之記載，除現有記載使用用途外，加註使用類別及組別，俾與建築法第73條第2項規定「建築物應依『核定』之使用類組使用」相對應，避免相關權利人或使用人未經申請核准變更即變更使用用途。“,

- “Date”: “2004-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請貴府儘速依公寓大廈管理條例第56條第5項規定，訂定公寓大廈管理維護使用空間相關設置辦法，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.24.內授營建管字第0930082892號說明：一、依據本部部長與台北縣建築關業者新春座談會議題因應對策案由二辦理。二、按中華民國92年12月31日華總一義字第09200243911號總統令修正公布之公寓大廈管理條例第56條第5項規定，「本條例中華民國92年12月9日修正施行前，領得使用執照之公寓大廈，得設置一定規模、高度之管理維護使用空間，並不計入建築面積及總樓地板面積；其免計入建築面積及總樓地板面積之一定規模、高度之管理維使用空間及設置條件等事項之辦法，由直轄市、縣（市）主管機關定之。」。復按該條例第63條規定該條例自公布日施行。請貴府儘速依前開規定訂定相關設置辦法，以嘉惠貴轄公寓大廈住戶。三、有關前條文中所稱「本條例中華民國92年12月9日修正施行前」之時間認定乙節，請參酌法務部89年4月18日法89律字第011874號函辦理。“,

- “Date”: “2004-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢公寓大廈管理條例第8條第1項疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.18.台內營字第0930082552號說明：一、復本部營建署案陳貴會93年2月16日九三建學字第93003號函。二、按公寓大廈管理條例第8條第1項規定，「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。」故公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部份之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，本應依相關法令規定辦理，除該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約約定或區分所有權人會議決議之限制外，自無需經區分所有權人會議之同意。“,

- “Date”: “2004-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第七十六條規定應標示之「常時關閉式防火門」，配合院頒「營造雙語生活環境行動方案」標示時，英譯建議採用「Fire Escape Please Keep Closed」。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.17.內授營建管字第0930004675號說明：依據行政院研究發展考核委員會93年3月2日會地字第0930005380號函辦理，併復台灣銀行總務室93年1月5日總二營繕字第09300000181號函。“,

- “Date”: “2004-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於集村興建農舍疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 93.03.17.營署綜字第0930015768號說明：一、復台端93年3月1日陳情書。二、台灣地區已全部實施區域計畫，故申請興建農舍之建蔽率，應依據「實施區域計畫地區建築管理辦法」規定辦理。三、關於集村方式提出申請興建農舍，在興建期間，可否移轉土地產權及變更起造人乙節，依據行政院農業委員會92年8月21日農授水保字第0921847142號函示規定，「依『農業用地興建農舍辦法』第8條第1款規定以集村方式興建農舍需有二十戶以上之農民為起造人，故對於建築執照或使用執照申請或核發時，首需未符合該條款規定。另依農業發展條例第16條規定，因繼承之耕地，得分割為單獨所有，故可依持有面積申請分割，並依據持有農業用地面積計算農舍面積。是以，如申請人死亡時，其繼承人願意以原規模繼續辦理相關事宜者，得以變更起造人方式辦理，免再重新申請；如因其他原因致申請興建農舍之戶數與農舍面積已有所不同，則應以重新方式辦理。」四、關於集村方式提出申請興建之農舍可否分別申請使用執照乙節，依行政院農業委員會前揭號函示規定，「依「農業用地興建農舍辦法」第8條第1款規定以集村方式興建農舍需有二十戶以上之農民為起造人，故對於建築執照或使用執照申請或核發時，首需未符合該條款規定，不得分批興建。」亦即不得分別申請使用執照。“,

- “Date”: “2004-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢「水上碰碰車」及「碰碰車」是否屬建築法所稱之械遊樂設施乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.12.台內營字第0930082695號說明：一、依據本部營建署案陳貴府93年2月11日府建使字第0930013330號函辦理。二、有關機械遊樂設施之類別項目，按機械遊樂設施管理辦法第2條已有明定。本案「水上碰碰車」及「碰碰車」，如其設施係固著於建築基地或建築物，藉由動力操作運轉供遊樂使用者，方屬建築法所稱之機械遊樂設施。“,

- “Date”: “2004-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物非屬居室部分得否依建築技術規則建築設計施工編第一百十條第二款及第四款後段規定辦理乙案，請依說明二本部營建署會商結論辨理。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.10.台內營字第09300823671號說明：一、按建築技術規則建築設計施工編第一百十條第二款及第四款規定「……其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。」二、有關建築物非屬居室部分（如門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等）得否依前揭規定辦理乙節，經本部營建署於九十三年二月十三日邀集原建築技術審議委員會部分委員、建築師公會、建築開發業公會及本部建築研究所召會研商，獲致決議如次：非屬居室部分，與居室之間如以具有半小時以上防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）區劃分隔者，得依第一百十條第二款及第四款但書規定辦理；如與居室間未以具有半小時以上防火時效之牆壁區劃分隔者，依第一百十條第二款及第四款但書規定辦理時，應與該居室合併計算外牆開口面積。“,

- “Date”: “2004-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於緊急昇降機應能連通每一樓層之任何部分規定執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.03.05.內授營建管字第0930082533號說明：一、復本部營建署案陳中華民國建築師公會全國聯合會93年1月30日建師全聯（93）字第0072號函。二、按緊急昇降機之機間「除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分」，建築技術規則建築設計施工編第一百零七條第一款第一目業有明文，建築物如有整層非供居室使用之樓層，其緊急昇降機得免於該樓層設置出入口。“,

- “Date”: “2004-03-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫「人行步道」是否得供停車空間車道「穿越」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.02.27.台內營字第0930003359號說明：一、復貴府93年2月2日府建管字第0930011937號函。二、查本部90年2月6日台（90）內營第9082373號函（如附件）送本部89年11月20日會議結論（一）有關「都市計畫『人行步道』係規劃供行人徒步使用之道路用地，除都市計畫書、圖另有規定外，不得行使車位乙節，尚無限制建築基地一側鄰接人行步道不得核發建築執照。惟『人行步道』用地不得作為停車空間車道出入口使用，請直轄市、縣（市）政府審查建築執照時應遵照辦理」之意旨，係指『人行步道』用地不得作為停車空間車道出入口使用。至其「穿越」之情形，涉屬事實認定，請依上開函釋規定，本於權責辦理。“,

- “Date”: “2004-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築基地位於都市計畫乙種工業區，依都市計畫法台灣省施行細則第十八條或都市計畫法高雄市施行細則第十四條規定作為非工廠類建築物用途使用，申請建造執照時，自無須受建築技術規則建築設計施工編第五章第一節及第十四章有關工廠類建築物等條文規定之限制，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署93.2.19營署建管字第0930010445號函說明：復臺北縣政府93年2月11日北府工建字第0930023459號函及中華民國建築師公會全國聯合會九十三年一月三十日建師全聯（93）字第○○六九號函。“,

- “Date”: “2004-02-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關愛之味股份有限公司申請自動倉儲建照，其自動倉儲面積一五○○平方公尺以上，應否為防火構造乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.02.17.內授營建管字第0930082228號說明：一、復本部營建署案陳貴府工務局93年2月4日局工建字第0930000875號函及立法院魏委員○○93年2月6日傳真。二、按C-2一般廠庫組建築物(工廠除外)總樓地板面積一五○○平方公尺以上者，應為防火構造，為建築技術規則建築設計施工編第六十九條所明定，又依建築技術規則總則編第三條之三，C-2一般廠庫組之組別定義為「供儲存、包裝、製造一般物品之場所」。有關建築設計施工編第六十九條附表C-2組乙欄所列之「工廠」，係指供包裝、製造一般物品之場所。至有關本案之「自動倉儲」應否為防火構造，係屬事實認定，請貴府本於權責自行核處。“,

- “Date”: “2004-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物公共安全檢查申報其建築物現況用途類組與原核准類組不符，可否受理建築物公共安全檢查申報乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.02.12.營署建管字第0930002448號說明：一、復貴府93年1月6日府建管字第0930001498號函。二、按對建築物公共安全檢查申報案件之處理，應按時依建築物核准用途或現況用途申報，其申報對象依類組別由地方政府通知申報，其現況用途與原核准用途不符者，應儘速輔導其合法變更使用，本署86年2月13日86營署建字第01227號函會議結論已有明示。至對於申報用途與核准用途不符，違反92年6月5日公布修正之建築法第73條第2項規定，擅自變更使用者，應依第91條規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。“,

- “Date”: “2004-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關集合住宅違反建築法第77條，未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，依同法第91條規定處以罰鍰，其處罰對象應該屬建築物各所有權人、使用人，或其管理委員會主任委員疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.02.12.營署建管字第0930003053號說明：一、復貴府工務局93年1月12日高市工務建字第93153號函。二、按未依建築法第77條第3項、第4項規定辦理建築物公共安全檢查簽證或申報者。依同法第91條規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，……。次查本署88年7月20日88營署建字第20488號函說明三略以，「……按住宅、集合住宅類(H-2類)建築物以「避難層出入口」等共用部分為檢查項目，故對未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報者，其處罰以該幢築物區分所有權人、使用人全體為一處罰對象。」在案，本案仍請依上開規定辦理。三、檢附本署88年7月20日88營署建管字第20488號函影本乙份。“,

- “Date”: “2004-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為非都市土地農業區農牧用地申請興建農舍，是否有最小建築面積及其居室設置等相關規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.02.10.營署建管字第0930006019號說明：一、復貴府93年1月19日府工建字第0920301052號函。二、按農舍係指供農民自用之住宅及倉儲使用之房舍；農舍供倉儲使用部分所占面積以不超過該層樓地板面積八分之一為原則，本署90年1月2日89營署建管字第48541號函已有明釋。本案申請興建之建築物若未具有供居住使用之房間，當非屬上開函所稱之農舍。“,

- “Date”: “2004-02-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本署92年12月25日研商實施容積管制地區基地內通路及避難層自樓梯口至屋外出入口之步行距離相關疑義會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.02.06.營署建管字第0932901266號<<會議紀錄>>結論：一、建築技術規則建築設計施工編第九十四條明定避難層自樓梯口至屋外出入口之步行距離。實施容積管制地區建築基地內有一幢多棟或二幢以上建築物，得以門廳連接各處樓梯口通達道路之方式規劃，應依前開條文規定檢討步行距離，並檢討未符合本編第四章防火避難設施及消防設備等有關法令條文，以維防火逃生避難之基本需求。二、有關基地以私設通路或基地內通路連接建築線，涉及人車交通及救災問題，請參照本部92年12月15日臺內營字第0920090666號函送「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」（業登錄於本署網站http://www.cpami.gov.tw/law/document/law.htm）辦理，以維護公共安全及公共交通。至救災道路是否須通達建築基地內各幢各棟建築物，未來將邀請消防署另組專案小組討論。“,

- “Date”: “2004-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物無窗戶居室內部裝修材料之耐燃規定，當援引建築技術規則何條文乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.02.02.台內營字第0920014224號說明：一、復貴局92年11月27日北市工建字第09254399900號函。二、按92年8月19日發布之建築技術規則建築設計施工編第87條規定：「建築物有本編第1條第35款第2目規定之無窗戶居室者……裝修材料並以耐燃一級材料為限」。另同編第88條附表規定，第（十一）類「無窗戶之居室」，居室或該使用部分、通達地面之走廊及樓梯內部裝修材料應使用耐燃二級以上材料。有關無窗戶居室依同編第1條第35款規定，包括「（一）依本編第42條規定有效採光面積未達該居室樓地板面積5/100者。（二）可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達1.2公尺，寬度未達75公分；如為圓型時直徑未達1公尺者。（三）樓地板面積超過50平方公尺之居室，其天花板或天花板下方80公分範圍以內之有效通風面積未達樓地板面積2/100者。」故無窗戶居室，屬第1條第35款第2目規定者，其裝修材料應同時未符合同編第87條及第88條規定，採用耐燃一級材料；至屬第1條第35款第1目或第3目者，裝修材料應未符合同編第88條規定，採用耐燃二級以上材料。“,

- “Date”: “2004-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交下有關貴局函為建築法第95條之3暨第97條之3執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.02.02.營署建管字第0932901338號說明：一、復貴局93年1月14日北市工建字第09351164500號函。二、按「招牌廣告及樹立廣告之設置，應向直轄市、縣（市）主管建築機關申請審查許可，…」為建築法第97條之3第2項之規定。即招牌廣告及樹立廣告應經主管建築機關審查許可後，始得設置，故建築法修正施行後，一定規模以下之招牌廣告及樹立廣告雖得免申請雜項執照，但仍應依首揭規定申請審查許可。若未經申請審查許可，擅自設置者，自應依建築法第95條之3規定處罰。“,

- “Date”: “2004-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為區分所有權人會議召集人未經召集人召集所為之區分所有權人會議之決議乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.02.02.台內營字第0930081861號說明：一、復貴府92年10月30日府工使字第0920100907號函。二、關於未經召集人召集所為之區分所有權人會議之決議，是否為有效之決議乙節，按本部89年6月30日台89內營字第8983866號函說明：「本案區分所有權人會議之召集人未依公寓大廈管理條例第25條規定推舉產生，其所為之會議決議既經台灣板橋地方法院板橋簡易庭88年度板檢字第1863號宣示判決筆錄所示：『…無召集權人所召集之會議，所為決議當然無效，係自始確定不生效力，無待法院撤銷。最高法院28年上字第1911號著有判例，可參照。』準此，其區分所有權人會議之決議，字不生效力，殆無疑義」。三、卷查來函所附○○大廈公共規約第二條：區分所有權會議：區分所有權會議由本大廈全體區分所有權人組成，由召集人（由前屆管理委員會之主任委員擔任）…乙節，按中華民國92年12月31日華總一義字第09200243911號總統令修正公布之公寓大廈管理條例第25條第3項規定「區分所有權人會議除第28條規定外，由具區分所有權人身分之管理負責人、管理委員會或管理委員會召集人；管理負責人、管理委員會主任委員喪失區分所有權人資格日起，視同解任。無管理負責人或管理委員會，或無區分所有權人擔任管理負責人、主任委員或管理委員時，由區分所有權人互推一人為召集人；召集人任期依區分所有權未規定者，任期一年，連選得連任一次。」有關區分所有權人自應依前揭條文及同條例施行細則第八條規定，除由具區分所有權人身分之管理負責人、管理委員會主任委員或管理委員為召集人外，推舉產生召集人，再由召集人依條例規定，召開區分所有權人會議，始生效力；至區分所有權人會議召集人未依第25條規定推舉產生而由前屆管理委員會之主任委員擔任者，則不符前揭條例規定。“,

- “Date”: “2004-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於國民住宅管理相關法規適用及公寓大廈管理委員會解任等疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.02.02.台內營字第0930081861號說明：一、 復貴府92年10月30日府工使字第0920100907號函。二、關於未經召集人召集所為之區分所有權人會議之決議，是否為有效之決議乙節，按本部89年6月30日台八九內營字第8983866號函說明：「本案區分所有權人會議之召集人未依公寓大廈管理條例第25條規定推舉產生，其所為之會議決議既經台灣板橋地方法院板橋簡易庭88年度板簡字第1863號宣示判決筆錄所示：『…無召集權人所召集之會議，所為決議當然無效，係自始確定不生效力，無待法院撤銷。最高法院28年上字第1911號著有判例，可資參照。』準此，其區分所有權人會議之決議，自不生效力，殆無疑義。」。三、卷查來函所附○○大廈公共規約第2條：區分所有權人會議：區分所有權會議由本大廈全體區分所有權人組成，由召集人（由前屆管理委員會之主任委員擔任）…乙節，按中華民國92年12月31日華總一義字第09200243911號總統令修正公布之公寓大廈管理條例第25條第3項規定「區分所有權人會議除第28條規定外，由具區分所有權人身分之管理負責人、管理委員會主任委員或管理委員為召集人；管理負責人、管理委員會主任委員或管理委員喪失區分所有權人資格日起，視同解任。無管理負責人或管理委員會，或無區分所有權人擔任管理負責人、主任委員或管理委員時，由區分所有權人互推一人為召集人；召集人任期依區分所有權人會議或依規約規定，任期一至二年，連選得連任一次。但區分所有權人會議或規約未規定者，任期一年，連選得連任一次。」，有關區分所有權人自應依前揭條文及同條例施行細則第8條規定，除由具區分所有權人身分之管理負責人、管理委員會主任委員或管理委員為召集人外，推舉產生召集人，再由召集人依條例規定，召開區分所有權人會議，始生效力。至區分所有權人會議召集人未依第25條規定推舉產生而由前屆管理委員會之主任委員擔任者，則不符前揭條例規定。“,

- “Date”: “2004-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建議放寬精神復建機構，其使用建築物相關設施之規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.01.30.台內營字第0930081670號說明：一、依據本部營建署案陳貴署92年12月15日衛署醫中字第0920015604號函。二、按精神復健機構設置管理及獎勵辦法第十五條規定，精神復健機構之服務對象，為經精神科專科醫師診斷需復健治療之精神疾病患者，慢性精神病患者既屬身心障礙者保護法第三條規範之障礙類別之一，精神復健機構應屬建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規範之社會福利機構，且上開辦法所附「精神復健機構設置標準表」參、二已明定精神復健機構應設置便於障礙（行動不便）者行動及使用之設備、設施，本案請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2004-01-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關供行動不便者使用之昇降機，如為雙向開門或機廂壁體（或機廂門對面壁）為玻璃構成者，其扶手與後視鏡如何設置疑義乙案，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.01.29.內授營建管字第0930081996號說明：一、依據○○實業股份有限公司92年6月25日友電字第1016號函、台北市政府捷運工程局92年10月28日北市捷土字第09232694600號函及台北○○○○股份有限公司92年10月27日北捷維字第09231640901號函辦理。二、本案前經本部營建署以92年7月4日營署建管字第0920038246號函及92年11月10日營署建管字第0920067923號分函中華民國殘障聯盟、中華民國無障礙環境推廣協會、中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國建築學會、高雄市機械安全協會等相關單位，經彙整相關意見如下：供行動不便者使用之昇降機，雙向開門者應於左右兩側設置扶手，另機廂壁體（或機廂門對面壁）為玻璃構成者，設置扶手在技術上已沒有困難，仍請依規定設置三面扶手；至雙向開門者應於開門處上方設置凸面鏡或該門板改採用鏡面不銹鋼板代替後視鏡，以供行動不便者進出使用。“,

- “Date”: “2004-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台端陳情集村興建農舍疑義案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.01.29.營署綜字第0932901102號說明：一、復台端93年1月8日函。二、有關集村興建農舍之各起造人提供之農業用地，是否均須依照建築技術規則建築設計施工編第十三章規定檢討其平均坡度乙節，查本案業經行政院農業委員會於92年8月7日召開之「研商『農業用地興建農舍辦法』有關集村興建農舍執行疑義案第二次會議」中討論，並獲致決議略以：「…有關集村興建農舍之研訂意旨，係參酌引用土地發展權移轉之觀念，使所有權人間之土地使用權利，可透過前揭辦法之設計機制進行交換移轉以集中興建，達到保護農業生產環境與確保生活環境品質之目的。換言之，因集村興建農舍係將農舍興建之權利移轉至他宗農業用地上集合興建，原無興建農舍權利之土地，自不得參與集村興建農舍。各起造人得併同提供山坡地與平地之農業用地申請集村興建農舍，但平均坡度超過百分之三十以上之山坡地範圍內之農業用地，依照建築技術規則建築設計施工編第262條規定意旨，不得申請興建農舍。」又按建築技術規則建築設計施工編第十三章所稱山坡地，係指依山坡地保育利用條例第3條之規定劃定，報請行政院核定公告之公、私有土地，為建築技術規則建築設計施工編第260條所明定。即集村興建農舍之各起造人提供之農業用地，如位於前開山坡地範圍內，均須依照建築技術規則建築設計施工編第十三章規定檢討其平均坡度，而平均坡度超過百分之三十以上之山坡地範圍內之農業用地，不得作為集村興建農舍坐落之建築基地及配合耕地。三、另台端所稱申請自用農舍，若屬前開山坡地範圍之建築行為，自應依首揭山坡地建築專章之相關條文辦理。“,

- “Date”: “2004-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於集村興建農舍建築物允建高度疑義案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.01.29.營署綜字第0930003644號說明：一、復貴府93年1月9日府工管字第0930005726號函。二、關於集村興建農舍建築物之允建高度，請依「農業用地興建農舍辦法」第8條第1項第5款規定之容積率及建蔽率檢討辦理。三、農舍與農業經營不可分離，自不宜採集中垂直集合住宅方式興建建築物。“,

- “Date”: “2004-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局函詢新建建築物領得建造執照後，施工期間倘未經許可擅自裝修，當援引建築法何條文處罰乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.01.16.內授營建管字第0920015078號說明：一、復貴局92年12月11日北市工建字第09254583400號函。二、「起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時仍應依照本法申請辦理。但不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，得於竣工後，備具竣工平面圖、立面圖，一次報驗」為建築法第39條所明定，是新建建築物領得建造執照後，其處理程序、相關行為人之權責應依建造執照之規定辦理。故新建建築物內部裝修併同建築工程辦理時，施工期間未依照工程圖樣及說明書施工，如違反上開規定，應依建築法第87條處罰。“,

- “Date”: “2004-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於視聽娛樂伴唱業其防空避難設備應依何標準附建乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 93.01.16.內授營建管字第0930081782號說明：一、復本部營建署案陳貴公司93.01.06.迪開字第001號函。二、查本部79.09.20.台(79)內營字第832656號函示：「關於提供伴唱機其設備供顧客唱歌之場所，……列為供公眾使用建築物，其用途填寫為『視聽伴唱遊藝場所』」，又依建築技術規則建築設計施工編第141條規定「防空避難設備之附建標準依左列規定……列為供公眾使用之建築物：（一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。………（四）供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。「視聽伴唱遊藝場所」非屬上開條文第1項第2款第1目至第3目列舉之建築物用途，其防空避難設備應依第1項第2款第4目「供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建」辦理。“,

- “Date”: “2004-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第16條執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 93.01.15.台內營字第0930005442號說明：一、復貴府93年3月23日北府工使字第0930157324號函。二、按公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第16條第2項、第3項規定，「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。…」、「住戶為維護、修繕、裝修或其他類似之工作時，未經申請主管建築機關核准，不得破壞或變更建築物之主要構造。」住戶違反前揭規定時，依同條文第五項規定，管理負責人或管理委員會應予制止或按規約處理，經制止而不遵從者，得報請直轄市、縣(市)主管機關處理。又「有關沒有成立管理組織是否適用公寓大廈管理條例乙節，按公寓大廈管理條例規定，如果未成立管理委員會或選定管理負責人時，除不能適用管理組織相關辦法外，其住戶在公寓大廈之行為，仍適用公寓大廈管理條例，如依本條例第5條、第15、第16條等，對共用部分、專有部分之使用還是有公寓大廈管理條例之適用，故該公寓大廈如無管理組織之設立及規約之訂定，住戶得逕依本條例第46條(經查中華民國92年12月31日華總一義字第09200243911號總統令修正公布之公寓大廈管理條例第59條，修正前為第46條)申請地方主管機關對違法住戶予以處理。」為本部90年3月30日台90內營字第908307號函示有案。三、故有關公寓大廈未成立管理委員會或推選管理負責人時，如住戶涉及違反條例第16條第2項或第3項規定，依前開號函規定，住戶得逕依本條例第59條申請地方主管機關對違法住戶予以處理；倘該公寓大廈業已成立管理委員會或推選管理負責人，如住戶涉及違反條例第16條第2項或第3項規定，若未經管理負責人或管理委員會制止之程序而報請地方主管機關處理時，地方主管機關宜函請應先履行制止程序，不得逕行代為制止。“,

- “Date”: “2004-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關臨街透天式型態建築物，並無建築物共用部分，亦無成立管理委員會必要之建築，建請免設置公寓大廈公共基金乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.12.23.營署建管字第0920079064號說明：一、復貴會92年12月4日92台省建開商字第096號函。二、依建築技術規則建築設計施工編第1條第18款規定，集合住宅，係具有共同基地及共同空間或設備，並有三個住宅單位以上之建築物。按「公寓大廈：指構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界線得區分為數部分之建築物及其基地。」、「區分所有：指數人區分一建築物而各有其專有部分，並就其共用部分按其應有部分有所有權。」、「公寓大廈應設置公共基金，其來源如下：一、起造人就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列。」分別為公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第3條第1款、第2款及第18條第1項第1款所明文。又按本部92年5月15日台內營字第0920085806號函示說明「公寓大廈之定義公寓大廈管理條例第3條第1款定有明文，依該條款規定，在構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界線加以認定，惟其是否為公寓大廈尚需同時具有『得區分為數部分之建築物及其基地』之要件。至建築物之登記型態，如為同一建號，屬同一權利主體所有，已非屬區分所有建物，自無共同使用部分者，即無區分數部分之情形，應非屬公寓大廈，自無公寓大廈管理條例之適用。」三、來函所稱臨街透天式型態建築物，並無建築物共用部分，亦無成立管理委員會必要之建築，建請免設置公寓大廈公共基金乙節，倘集合住宅如經地方主管建築機關依上揭規定認定係屬公寓大廈者，起造人應依條例第18條第2項規定，於該公寓大廈使用執照申請時，提出已於金融業者設立專戶儲存之證明。反之，倘旨揭所列示臨街透天式型態建築物如經地方主管建築機關依上揭規定認定，應非屬公寓大廈者，即無條例第18條第1項第1款、第2項規定之適用。“,

- “Date”: “2003-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築技術規則建築設計施工編第一百十條規定執行事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.12.23.營署建管字第0922920018號<<會議紀錄>>結論：一、建築技術規則建築設計施工編第一百十條第一款至第四款之規定，係明定防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上之道路或深度六公尺以上之永久性空地側外，建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔未達規定範圍之建築物外牆部分、一基地內二幢建築物間之防火間隔未達規定範圍之建築物外牆部分等，其牆上之開口應分別依該條之規定裝設半小時或一小時以上防火時效之防火門窗等防火設備，並未明定該等防火門窗等防火設備需具阻熱性。是依上開規定牆上開口所使用之防火設備不需具有阻熱性之性能。二、因目前中國國家標準有關於防火窗、防火捲門之耐火性能試驗法，經濟部標準檢驗局刻正訂定中，防火窗目前尚無標準可直接引用據以進行試驗。另查經本部認可通過之建築新技術新工法新設備新材料，僅有兩件為玻璃防火牆，一件為固定式玻璃防火窗，未免淪為圖利特定廠商，違反公平消費原則之市場機制，於相關檢驗標準未完成前，建築技術規則建築設計施工編第一百十條有關防火構造建築物外牆開口部分之防火窗，依下列原則辦理，俟中國國家標準相關檢驗標準訂定完成且經本部認可通過案件達一定數量後，再依其性能予以認定：（一）建築技術規則建築設計施工編第一百十條第一款、第三款規定外牆上之開口應裝設具一小時以上防火時效之防火窗，及同條第五款規定應具有一小時以上防火時效及半小時以上之阻熱性之防火窗，得依下列規定製作：1.鋼鐵製窗框、窗扇，兩面均以厚度○．五公厘以上之鋼皮包覆著。2.鋼鐵板製，其厚度在一．五公厘以上者。3.其他經中央主管建築機關指定認為具有同等防火性能者。（二）建築技術規則建築設計施工編第一百十條第二款、第四款規定外牆上之開口應裝設具半小時以上防火時效之防火窗，得依下列規定製作：1.鋼鐵板製，其厚度在○．八公厘以上，未達一．五公厘者。2.鋼鐵製或鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者。3.開口面積在○．五平方公以以下，利用漆以防火性塗料之木料與鑲嵌鐵絲網玻璃製造之窗。4.其他經中央主管建築機關指定認為具有同等防火性能者。（三）防火窗與邊框或另一防火窗相會處應有高低縫等做法，關閉後不得有空隙。絞鏈五金等之裝設，關閉後亦不得露明在外。（四）「鋼鐵製窗框、窗扇，兩面均以厚度○．五公厘以上之鋼板包覆者」、「鋼鐵板製，其厚度在一．五公厘以上者」、「鋼鐵板製，其厚度在○．八公厘以上，未達一．五公厘者」，其周邊十五公分範圍內之牆壁等部份均應以不燃材料建造。三、建築技術規則建築設計施工編第一百十條有關防火構造建築物外牆問口部分之規定，係以建築物構造及防火設備之性能，取代以往留設一定淨距離防火間隔防止火災蔓延之方式，以增加建築物設計之彈性，立意甚佳，惟立法時可再將各種建築物使用強度及危害度部分做不同等級之區分，以更為適切。“,

- “Date”: “2003-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為適用農業發展條例第18條第3項規定申領得建造執照案件，嗣後因起造人將該申請農地全部賣出，再於上開條例修正施行（89年1月28日）後買回上開農地，前領得之建造執照是否仍為有效，並得依上開條例第18條第3項規定辦理變更設計執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.12.23.營署建管字第0920071337號說明：一、復貴府92年10月2日府建管字第0920156213號函辦理。二、查農業發展條例第18條第4項明定「農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」；另查本部74年1月24日台內營字第277516號函示：「自用農舍起造人，於領得建造執照後移轉（不含繼承）農地，其如為部分移轉造成比例不足者，應令變更設計減少建築面積後，始得核發使用執照；如為全部移轉者，應撤銷建造執照。」，案經轉據行政院農業委員會92年11月13日農輔字第0920162948號函已有明示，請據以依有關法令規定辦理。“,

- “Date”: “2003-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地建築之擋土牆作為建築物外牆使用之設置與審查事宜案，請依說明二辦理，並查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.12.17.台內營字第0920090832號說明：一、依據基隆市政府92.09.19.基府工管貳字第0920091818號函及行政院農業委員會92.10.20.農授水保字第0920159301號函辦理。二、案經本部邀集本部建築技術審議委員會部分委員、行政院農業委員會、直轄市、縣（市）政府及相關專業團體共同研商，獲致結論如后：（一）按水土保持技術規範第171條規定，擋土牆不得作為建築物外牆使用，但經建築主管機關同意者，不在此限。至使用坡側之建築物外牆同時作為擋土設施，若依上開但書規定，經該管主管建築機關會同水土保持主管機關審查通過者，當無涉建築技術規則建築設計施工編第264條及第265條之規定。（二）關於水土保持技術規範第171條與建築技術規則建築設計施工編第264條及第265條之規定，肇致建築物外牆與擋土設施設置與審查之爭議乙節，請本部營建署會同行政院農業委員會水土保持局儘速組成專案小組共同研處。另建築技街規則建築設計施工編第268條有關山坡地建築物高度限制規定之相關事宜，請該專案小組一併研處。三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2003-12-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “交通部電信總局函為無線廣播電視電臺天線之建築管理得比照行動電話基地台之相關建築管理規定辦理乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.12.05.台內營字第0920013879號說明：一、依據交通部電信總局92年11月18日電信廣字第09205096250號函辦理。二、按第一類電信事業或公設專用電信設置機關設置依電信法第二條第三款所稱之管線基礎設施，以電桿型式設置者，非屬建築法第七條所稱之雜項工作物，無庸申請雜項執照，本部91年9月3日台內營字第0910085978號函已有明釋。茲據交通部電信總局來函所稱，電信法第二條第一款關於「電信」之定義，應涵括廣播電視業者設置之無線電台所傳送之訊息，且該事業屬公用事業。即無線廣播電視電臺天線與前開第一類電信事業或公設專用電信設置機關設置之行動電話基地台，同屬電信法規範之範圍。本部同意該局意見。“,

- “Date”: “2003-12-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函92.11.21.台內營字第0920089889號正本：桃園縣政府",

“Contains”: “文號：內政部函 92.11.21.台內營字第0920089889號主旨：關於貴府函為八德市公所函請釋示建築法第73條第1項第3款及第4款之適用範圍乙案，復如說明，請查照。。說明：一、復貴府92年9月216日府工建字第0920210539號函。二、按地方制度法第27條規定：「直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所就其自治事項，得依其法定職權或基於法律、自治條例之授權，訂定自治規則。前項自治規則應分別冠以各該地方自治團體之名稱，並得依其性質，定名為規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則。直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所訂定之自治規則，除法律或自治條例另有規定外，應於發布後依下列規定分別函報有關機關備查：一、其屬法律授權訂定者，函報各該法律所定中央主管機關備查。二、其屬依法定職權或自治條例授權訂定者，分別函送上級政府及各該地方立法機關備查或查照。」有關貴府依建築法第73條第1項訂定之「桃園縣未領得使用執照之既有建築物申請接水、接電作業要點」，查要點非屬地方制度法所稱之自治規則，且上開建築法亦無核定或備查之規定，毋須送本部備查，合先敘明。三、另按建築法第73條第1項係授權直轄市、縣（市）政府於認定有該項各款其中之一情形時，得因地制宜另定建築物接用水、電相關規定。所詢上開建築法第1項第3款及第4款之適用範圍，其中第3款「天然災害」之定義，災害防救法第2條已有明文，得比照辦理，另第4款「其他有迫切民生需要之建築物」，係涉關貴轄內城鄉發展及迫切民生需要之特性，應請審視當地實際情形，本於權責予以認定。「」四、至貴府所訂作業要點有關授權鄉鎮市公所核發接用水電同意函乙節，查建築法第73條第1項並無上開授權之規定，請一併檢討修正。“,

- “Date”: “2003-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築物中央空調設備汰舊換新，得否免申請雜項執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.11.17.內授營建管字第0920013376號說明：一、復貴局92年11月4日北市工建字第09254143500號函。二、「本法所稱雜項工作物，為……建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節設備……」建築法第七條已有明定。至有關建築物已設置之中央空調設備汰舊換新，如屬修繕原有系統設備或單純更換新品，應非屬建築法第七條所稱「建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節設備」之雜項工作物。“,

- “Date”: “2003-11-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依山坡地住宅社區開發計畫之地區按分期分區計畫分期核發執照，其成立管理組織疑義乙案，附如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.11.17.台內營字第0920089857號說明：一、復貴府92年5月5日府工使字第0920079801號函。二、查貴府前函詢為貴縣○○○特區社區欲脫離原加入之三和新城公寓大廈管理委員會，另行成立管理組織疑義乙節，業經本部營建署91年3月7日營署建管字第0910012172號函釋說明：所詢前揭社區欲脫離原加入之三和新城公寓大廈管理委員會，另行成立管理組織乙節，係涉規約之變更，仍應由原管理組織踐行前開條例第31條規定程序後始得為之。合先敘明。三、按公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第3條第1款、第44條第1項規定「公寓大廈：指構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界線，得區分為數部分之建築物及其基地。」、「公寓大廈之起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共用部分標示之詳細圖說及住戶規約草約。於設計變更時亦同。」，另依本條例第18條規定，起造人就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列公共基金，起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應提出已於金融業者設立專戶儲存之證明。依上開條文意旨，起造人於申請建造執照時，應提出已於金融業者設立專戶儲存之證明，依本條例第44條規定，檢附專有部分、共用部分標示之詳細圖說及住戶規約草約；起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應依本條例施行細則第6條規定之標準計算提列公共基金，經主管機關認定，未符合本條例第3條第１款公寓大廈之定義者，應依本條例第3章之規定，成立管理組織。卷查來函說明二「本縣龍潭鄉『三和新城』住宅社區開發計畫案，業經內政部區域計畫委員會審查決議同意，由本府依開發計畫審查許可及按分期分區計畫分期核發執照」．函詢「三和新城」住宅社區開發計畫，是否需共組管理組織並整體報備乙節，如經貴府分區分別核發建造執照及使用執照，本條例尚無強制需共組管理組織並整體報備之規定。四、但查非都市土地請開發住宅社區應送區域計畫機管審議同意（許可）之案件，應依非都市土地開發審議作業規範規定擬具開發計畫送審，開發計畫中應包含住宅社區管理計畫，其中有關社區管理委員會輔導成立計畫部分並規定：「…其管理委員會之成員及管理範圍，於開發完成時需涵蓋全部社區，一社區以設置一管理委員會為原則，…」；另該規範中並明定可支用公共基金之基本性公共設施或必要性服務設施，其範圍如下：1.汙水處理設施及汙水、雨水下水道。2.道路。3.公共停車場、路邊停車。4.閭鄰公園、兒童遊戲場、非營利之公共集會、運動及遊憩場所。5.指標、街俱、公共景觀及植栽。6.路燈。7.公共水塔、水池及輸水管線。8.一般廢棄物清除、處理之運輸、貯存之工具及設施。9.其他維生必要之公用水電、電信設備。10.其他依公寓大廈管理條例第10條及第11條規定事項。五、若各分區係同山坡地住宅社區開發計畫之地區，考量依非都市土地開發審議作業規範規定應成立之社區管理委員會及其應維護之公共設施或必要性服務性設施，如閭鄰公園、汙水處理設施等，有其應以申請範圍統一管理及應整體使用之不可分割性，其與公寓大廈可分區獨立使用之性質似有不同。綜上，此類似案件仍以核准之申請開發範圍共組一管理組織為宜。“,

- “Date”: “2003-11-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關申請農舍建造執照應檢附之「農業生產切結書」內容疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.11.17.台內營字第0920090118號說明：一、復貴府92年9月30日府城建字第09201099162號函。二、有關本部87年2月10日台87內營字第8771227號函示「起造人無專任農耕以外之職業或勞動工作者，並予切結」之規定，業經本部87年4月16日台87內營字第8703939號函修正為「起造人應實際從事農業生產，並予切結」在案，先予敘明。三、查農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第3條第1款明定，申請農業用地作農業使用證明，其用途限於下列各款：一、農業發展條例第18條規定申請興建自用農舍者。是依農業發展條例第18條規定申請興建自用農舍，均應檢具農業用地作農業使用證明，有關農民實際從事農業生產之審查，應得依農業用地作農業使用認定及核發證明辦法有關規定辦理，本部前開87年2月10日及87年4月16日等二號函停止適用。“,

- “Date”: “2003-11-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○縣政府函為適用農業發展條例第18條第3項規定申領得建造執照案件，嗣後因起造人將該申請農地全部賣出，再於上開條例修正施行(89年1月28日)後買回上開農地，前領得之建造執照是否仍為有效，並得依上開條例第18條第3項規定辦理變更設計執行疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 92.11.13.農輔字第0920162948號說明：一、復貴署92年10月22日營署建管字第0920061491號函。二、查本案依農業發展條例第18條第3項規定申領得建造執照，嗣後將申請農地全部移轉，依內政部74年1月24日台內營字第277516號函示規定，應撤銷該農舍建造執照，撤銷係屬政府主動作為，非需民眾申請才可生效。惟該建造執照在○○縣政府為撤銷之處分前，應認仍為有效，合先敘明。三、不動產物權以登記為生效要件，故持有農地時間點之認定，應依地政機關最新登記時間為準。“,

- “Date”: “2003-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為申請辦理建築物室內裝修審查及竣工查驗等事宜，得否依土地法第34條之1規定，以建築物2分之1以上所有權人具名辦理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.11.06.台內營字第0920089952號說明：一、復本部營建署案陳貴局92年10月2日北市工建字第09253761100號函。二、查建築物室內裝修管理辦法第19條明訂「供公眾使用建築物或經內政部認定之非供公眾使用建築物之室內裝修，建築物起造人、所有權人或使用人應向直轄市、縣（市）主管建築機關或審查機構申請審核圖說，審核合格並領得直轄市、縣（市）主管建築機關發給之許可文件後，始得施工。」又同辦法第20條規定「申請室內裝修審核時，應檢附下列圖說文件：一、申請書。二、建築物權利證明文件。……」上開規定所稱建築物權利證明文件，係指申請人取得建築物提供室內裝修使用之一切證明文件，如使用自有建築物之所有權狀、使用他人建築物從事室內裝修之同意書、契約書均屬之。此項建築物權利證明文件，與土地法第34條之1規定，係屬二事，並不宜相互援引。“,

- “Date”: “2003-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關已請領有供公眾使用建築物建造執照之建築基地，新建另一棟警衛室是否屬供公眾使用建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.11.05.營署建管字第0920067985號說明：一、復貴府92年10月27日府建管字第0920190422號函。二、查本部92年10月23日內授營建管字第0920089846號函送研商學校警衛室是否得視為非供公眾使用建築物之範圍疑義乙案會議紀錄已有明示。卷查本案臺灣電力公司訓練所高雄訓練中心警衛室新建工程性質類似，應請依上開函釋規定認定辦理。“,

- “Date”: “2003-11-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴市領有使用執照之農舍將其原耕地面積足夠暨未符合建蔽率規定以外之土地，得否循變更使用執照程序，自使用執照已記載基地面積範圍刪除乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.11.04.台內營字第0920012211號說明：一、復貴局92.09.30北市工建字第09253733700號函。二、查耕地之分割，農業發展條例第十六條及耕地分割執行要點業有明訂。另有關因都市計畫法台灣省施行細則農業區建蔽率規定之修正，於原已供興建農舍之建築基地辦理現有農舍增建後即符所需，剩餘之建築基地是否得辦理分割後解除套繪並自由買賣乙案，前經本部90年2月26日台90內營字第9082636號函釋有案。惟本案係涉「都市計畫法台北市施行細則」及「台北市土地使用分區管制規則」之規定，得否比照辦理，係屬貴管權責，請貴府本於職權核處。三、至領有使用執照之農舍，其超出建蔽率部分之配合耕地經解除套繪後，應依建築法變更使用執照之程序將該筆耕地自使用執照予以刪除。“,

- “Date”: “2003-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交下關於貴府將自擬「雲林縣廣告物管理自治條例」，有關位於道路、橋樑、開放空間之旗幟或布條之主管單位是否適宜歸於建築主管機關乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.11.04.營署建管字第0922917829號說明：一、復貴府92年10月20日府工建字第9214500734號函。二、查建築法於92年6月5日增訂第97條之3條文，該條文第3項授權本部訂定招牌廣告及樹立廣告之管理辦法。本署業已委託中華民國建築學會擬具該辦法草案。該辦法草案適用之範圍係指於建築基地範圍內固著於地面或建築物構造體之招牌廣告或樹立廣告。至位於道路、橋樑、開放空間之旗幟或布條，若非屬建築基地範圍內固著於地面或建築物構造體之招牌廣告或樹立廣告，則非屬建築管理之範疇，宜依其他相關法令辦理。“,

- “Date”: “2003-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商學校警衛室是否得視為非供公眾使用建築物之範圍疑義乙案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.10.23.內授營建管字第0920089846號<<會議紀錄>>結論：建築法第5條規定本法所稱供公眾使用之建築物，為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂及其他供公眾使用之建築物，內政部64年8月20日台內營字第642915號函並訂定其範圍，學校應屬供公眾使用建築物之範圍。學校內結構獨立、全幢供同一用途使用且個別申請建築執照之單幢警衛室、車棚、廁所、機械室及儲藏室等，總樓地板面積在200平方公尺以下之小型建築物，因其使用性質單純，得視為非供公眾使用之建築物。“,

- “Date”: “2003-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢建築物辦理用途變更，可否一併辦理防火間隔變更乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.10.23.營署建管字第0920062750號說明：一、復貴府92年10月6日府工使字第0920227502號函。二、按「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」建築法第73條第2項業有明定。有關建築物擬同時變更使用類組及防火間隔，依上開規定得當一併辦理，應無疑義。“,

- “Date”: “2003-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商農業發展條例修正施行前已取得之農業用地，未經申請建築許可即先行動工興建之農舍，有關檢附「農業用地作農業使用證明書」申請補照事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.10.22.台內營字第0920089561號<<會議紀錄>>結論：提案一：農業發展條例修正施行前已取得之農業用地，於該條例修正施行後，未經申請建築許可即先行動工興建之農舍，有關檢附「農業用地作農業使用證明書」申請補照事宜乙案。決 議：一、本案農舍申請補照時，依據行政院農業委員會92年8月22日農輔字第0920147195號函釋，農業發展條例民國89年1月26日公布施行前取得農業用地，而於本條例公布施行後申請興建農舍者，應檢附「農業用地作農業使用證明書」。二、為利農業發展條例修正施行前已取得之農業用地，於該條例修正施行後，未經申請建築許可即先行動工興建之農舍，依法補辦申請建築執照，其申請農業用地作農業使用證明書時，建請行政院農業委員會考量可否依「農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第3條第1款規定，核發僅供申請興建自用農舍之農業用地作農業使用證明書。三、前項做法如經行政院農業委員會確認可行，則由地方建設或工務單位配合於農業用地作農業使用證明審查表中，註明該農業用地上有應補辦申請建築執照之農舍，倘其他審查項目均已未符合規定，建議核發僅供補辦農舍建築執照使用之農業用地作農業使用證明書。提案二：農業發展條例修正施行前已取得之農業用地，並於該條例修正施行前，未經申請建築許可即行興建之農舍，有關應否檢附「農業用地作農業使用證明書」申請補照事宜乙案，決 議：有關「農業發展條例」修正施行前已取得之農業用地，申請農舍補照，依本部92年4月2日內授營建管字第0920085706號函規定，如該農舍屬農業發展條例修正施行前，業經違章建築查報並認定未構成拆除要件得予補照者，方得無須檢附「農業用地作農業使用證書」。惟考量各地方政府實際作業情形，對於未經違章建築查報有案者，比照本部89年4月24日台89內營字第8904763號函釋，檢具「（1)建築執照、（2)建物登記證明、（3)未實施建築管理地區建築物完工證明書、（4)載有該建築物資料之土地使用現況調查清冊或卡片之謄本、（5)完納稅捐證明、（6)繳納自來水費或電費證明、（7)戶口遷入證明、（8)地形圖、都市計畫現況圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪地圖」等證明文件之一，據以認定該違建農舍確為農業發展條例修正施行前已興建完成。“,

- “Date”: “2003-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農業發展條例修正前取得之農業用地申請興建農舍，得否依前臺灣省政府所訂「臺灣省申請自用農舍補充注意事項」辦理，將其10公里範圍內耕地合併計算建築面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.10.17.台內營字第0920089474號說明：一、復本部營建署案陳嘉義縣政府92年8月5日府工建字第0920097370號函及花蓮縣政府92年9月17日府城建字第09201030600號函。二、有關臺灣省政府及前所屬各廳處會原訂定之行政規定（如要點、須知、注意事項等），前經該府88年8月4日88府法字第157924號函示，溯自88年7月1日起停止適用，是本案農業發展條例修正前取得之農業用地申請興建農舍，自不宜再依「臺灣省申請自用農舍補充注意事項」規定，將其10公里範圍內耕地合併計算建築面積。“,

- “Date”: “2003-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於位於貴縣永和市福和路○○巷○號建築物之地下防空避難設備，擬部分變更為店舖使用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.10.13.營署建管字第0922916274號說明：一、依據奉交下貴府92年9月24日北府工建字第0920542835號函辦理。二、按本部79年4月2日台（79）內營字第789399號函說明二(二)規定「對已完工之建築物申請變更使用時，…惟為顧及整體防空政策，確保空襲時人民生命財產安全，仍宜維持防空避難之用。」至有關建築物之防空避難設備面積超出當時建造及現行附建標準規定之多餘之防空避難設備，經檢討未符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用，本部90年2月26日台(90)內營字第9082644號函業有明釋。另按建築技術規則建築設計施工編第142條第6款規定，供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到200平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達200平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。又公寓大廈管理條例第16條第2項規定，住戶不得於防空避難設備處所營業使用，合先敘明。三、有關旨揭已領有使用執照建築物之防空避難設備，擬部分申請變更為臨時店舖使用乙節，卷查貴府前揭號函附資料所載，本案原核准防空避難設備面積已達到200平方公尺以上，依上開建築技術規則規定以兼作停車空間為限，且該建築物若屬公寓大廈，尚不得營業使用；惟該建築物之防空避難設備面積如有超出當時建造及現行附建標準規定之多餘之防空避難設備，且經檢討未符合相關建築法令規定者，始得申請變更為他種用途使用。“,

- “Date”: “2003-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原依建築技術規則建築設計施工編第59條之1規定集中留設停車空間之土地，因土地租賃期限到期，擬變更至其他空地上設置是否適法乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 92.10.07.營署建管字第0920059015號說明：一、復貴局92年9月17日092000477號函。二、「二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設」為建築技術規則建築設計施工編第59條之1第1款所明定，另依建築法第73條第2項規定「……第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照」，原依建築技術規則建築設計施工編第59條之1規定集中留設停車空間之土地，因土地租賃期限到期，擬變更至其他空地上設置，應依建築法第73條第2項規定申請變更使用執照，並應未符合建築技術規則上開規定。“,

- “Date”: “2003-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢托兒所內設置軌道式電動小火車，有無「機械遊樂設施管理辦法」（註）之適用乙節，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.10.03.營署建管字第0920058322號說明：一、復貴府92年9月17日府工使字第0920170325-0號函二、按建築法第77條之3規定：「機械遊樂設施應領得雜項執照，由具有設置機械遊樂設施資格之承辦廠商施工完竣，經竣工查驗合格取得合格證明書，並依第2項第2款之規定投保意外責任險後，檢同保險證明文件及合格證明書，向直轄市、縣（市）主管建築機關申領使用執照；非經領得使用執照，不得使用。」另按「軌道式機械遊樂設施：指雲霄飛車、單軌電車、水上飛船及其他循軌道運動之設施。」為「機械遊樂設施管理辦法」第2條第1款所明定。本案托兒所內設置軌道式電動小火車，如係固著於建築基地或建築物，藉由動力操作運轉供遊樂使用者，即屬「機械遊樂設施管理辦法」所稱之軌道式機械遊樂設施，應依建築法及「機械遊樂設施管理辦法」規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2003-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年9月23日召開「研商路外停車場出入口設置停管設施安全島於車道上，該處車道寬度得否免受建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款車道寬度之限制案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.09.29.營署建管字第0922915602號說明：復臺北市政府交通局92年7月21日北市交停字第09239017500號函。<<會議紀錄>>結論：一、按非所有「路外停車場」均位於建築物內，本次開會事由應修正為「研商建築物車位出入口設置停車管制設施，該處車道寬度得否免受建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款車道寬度之限制案」。二、建築物停車空間為管制出入車輛或收取停車費用，得於車道範圍內設置停車管制設施。停車管制設施不得設於車道轉彎處或坡道內，該設施範圍直線長度不得小於六公尺，且設置後單車道淨寬度應達二‧三五公尺以上，雙車道淨寬度應達四‧七公尺以上（按建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款第二目規定雙車道寬度應為五‧五公尺以上，又據臺北市政府交通局提供之停車管制設施寬度為八十公分，故單車道淨寬(5.5m-0.8m)/2=2.35m，雙車道淨寬2.35m×2=4.7m），以維安全。“,

- “Date”: “2003-09-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於車位旅館建築物之停車空間得否不得設置分間牆區劃乙案，復如說明，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.09.23.營署建管字第0920055498號說明：一、復貴事務所92年9月6日（92）鵬字第92009號函。二、「連棟式建築物各棟法定停車空間以上至天際垂直區劃為同一權利主體所有者，其建築物法定停車空間之設置得配合各棟之使用以分間牆區劃，不受建築技術規則建築設計施工編第五十九條第三款『集中留設』之限制」本部87年12月1日台（87）內營字第8773407號函業有明釋，至所詢事項涉事實認定，請逕向當地主管建築機關洽詢。“,

- “Date”: “2003-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關已由直系親屬等提供耕地興建農舍有案者，得否仍取得土地所有權人同意申請增建乙案，請依農業發展條例第18條第4項「農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」之規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.09.18.內授營建管字第0920011183號說明：復貴府92年9月5日府工建字第0920199418號函。“,

- “Date”: “2003-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關彰化縣政府函詢招牌廣告及樹立廣告之規模未達廣告物管理辦法（註）第11條第2項規定標准免申請雜項執照者，是否得適用違章建築處理辦法規定予以查報拆除乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.09.18.台內營字第0920089008號說明：一、復貴府92年5月15日府建使字第0920090537號函。二、按中華民國92年6月5日華總一義字第092001011200號總統令業公布建築法部分條文修正案，增訂95條之3，明定：「本（建築）法修正施行後，違反第97條之3第2項規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人或使用人新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。」有關建築法修正施行後新增之違規廣告物，應依上開規定辦理。合先敘明。三、另按廣告物管理辦法第22條第2款規定，違反第8條、第11條、第14條、第15條或第17條之規定而未符合建築法97條之2規定要件者，依違章建築處理辦法規定處理。又查違章建築處理辦法第2條規定：「本辦法所稱之違章建築，為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。」是以，應依法申請當地主管建築機關之審查許可並領得執照，未申請而擅自建築者，始得依違章建築處理辦法規定辦理。故本案一定規模以下免申請雜項執照之廣告物，依上開規定，非屬違章建築處理辦法之適用範圍，應無依違章建築處理辦法之規定予以查報拆除之適用。“,

- “Date”: “2003-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於席位之寬度是否包含扶手寬度乙案，復始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.09.12.內授營建管字第0920089078號說明：一、復貴公司92年5月4日永智字第645號函。二、建築技術規則建築設計施工編第一百二十三條第一款規定「固定席位：椅背間距離不得小於八十五公分，單人座位寬度不得小於四十五公分」，同編第一百二十四條之一規定，觀眾席位以連續式席位設置者，「每一席位之寬度應在四十五公分以上」，上開規定之寬度得包含扶手。“,

- “Date”: “2003-09-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未經許可擅自建造之建築物，其處罰如同時涉及建築法第八十六條及都市計畫法第七十九條時，應優先適用何法予以處罰及是否違反﹁一事不二罰﹂原則乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.09.05.台內營字第0920088638號說明：一、復貴府92年7月30日府工都字第0920116774號函。二、有關建築物之使用違反都市計畫土地使用分區管制規定，同時違反建築法第73條後段規定，涉及都市計畫法第79條及建築法第90條規定之處罰，是否有違反「一事不二罰」原則乙案，業經本部91年3月1日台內營字第0910003075號函(諒達)釋在案。按本部上開號函說明二所載：「依司法院大法官會議釋字第503號解釋略以：『．．．二者處罰目的及處罰要件雖不相同，惟其行為如同時未符合行為罰及漏稅罰之處罰要件時，除處罰之性質與種類不同，必須採用不同之處罰方法或手段，以達行政目的所必要者外，不得重複處罰，乃現代民主法治國家之基本原則。是違反作為義務之行為，同時構成漏稅行為之一部或係漏稅行為之方法而處罰種類相同者，如從其一重罰已足達成行政目的時，即不得再就其他行為併予處罰，始符憲法保障人民權利之意旨』；上開解釋理由書中復進一步闡明略以：『違反租稅義務之行為，涉及數處罰規定時可否併合處罰，因行為之態樣、處罰之種類及處罰目的不同而有異，如係實質上之數行為違反數法條而處罰結果不一者，其得併合處罰，固不待言。惟納稅義務人對於同一違反租稅義務之行為，同時未符合行為罰及漏稅罰之處罰要件者，．．．，其處罰目的及處罰要件，雖有不同，．．．，除二者處罰之性質與種類不同，例如一為罰鍰、一為沒入、或一為罰鍰、一為停止營業處分等情形，必須採用不同方法而併合處罰，以達行政目的所必要者外，不得重複處罰，乃現代民主法治國家之基本原則』。」另查本(92)年6月5日總統華總一義字第09200101200號令增修訂建築法部分條文，其中第90條業已刪除併入第91條予以規定，合先敘明。三、按建築法第86條及違章建築處理辦法第5條規定略以：「違反第25條之規定者，依左列規定，分別處罰：一、擅自建造者，處以建築物造價千分之50以下罰鍰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除其建築物。．．．」、「直轄市、縣(市)主管建築機關，．．．，認定必須拆除者，應即拆除之。認定尚未構成拆除要件者，通知違建人於收到通知後三十日內，依建築法第三十條之規定補行申請執照。違建人之申請執照不合規定或逾期未補辦申領執照手續者，直轄市、縣(市)主管建築機關應拆除之。」揆其上開規定意旨，係指未經許可擅自建造，如經認定尚未構成拆除要件者，應處罰鍰並勒令停工補行申請執照，其有補辦執照不合規定、逾期或其他必要時得強制拆除其建築物；惟經認定必須拆除之違章建築，應即拆除之。四、次查都市計畫法第79條規定：「都市計畫範圍內土地或建築物之使用，或從事建造、採取土石、變更地形，違反本法或內政部、直轄市、縣(市)(局)政府依本法所發布之命令者，當地地方政府或鄉、鎮、縣轄市公所得處其土地或建築物所有權人、使用人或管理人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。不拆除、改建、停止使用或恢復原狀者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施，其費用由土地或建築物所有權人、使用人或管理人負擔。」是都市計畫範圍內從事建造之行為，如違反都市計畫法或主管機關依該法所發布之命令者，即可依該法規定處罰。五、綜上所述，對於未經許可擅自建造之建築物，如無違反都市計畫法或主管機關依該法所發布之命令者，按違章建築處理辦法規定，認定尚未構成拆除要件可補行申請執照或認定必須拆除，因未涉及都市計畫法相關規定，應依建築法第86條及違章建築處理辦法規定處罰，自無疑義。至有違反都市計畫法或主管機關依該法所發布之命令者，已構成應拆除要件不得補行申請建築執照，依違章建築處理辦法第5條規定「應即拆除之」，另依都市計畫法第79條規定亦得處罰鍰、勒令拆除、改建、停止使用、恢復原狀、停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施等，即涉有同時違反建築法及都市計畫法之規定，惟應優先適用何法予以處罰，法並無明文限制，且因土地及建築物違規建造之性質、種類與樣態殊異，實務上難以作一致性之規範，仍請貴府依照司法院大法官會議釋字第503號解釋意旨及本部前開號函釋，依據個案違規情形，審酌從一重罰能否達成行政目的，並在不違反『一事不二罰』之原則下，自行決定擇一處罰或併同處罰。“,

- “Date”: “2003-09-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函轉六福開發股份有限公司函詢鉗工技術士是否未符合負責機械遊樂設施經常性之保養、修護人員資格乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.09.02.營署建管字第09222913918號說明：一、依據貴府102年5月8日府工使字第1020004862號函及行政院勞工委員會中部辦公室102年5月23日勞中二字第1020007205號書函辦理。二、查建築法第77條之3第2項略以：「機械遊樂設施經營者，應依左列規定管理使用其機械遊樂設施：…五、應置經考試及格或檢定合格之機電技術人員，負責經常性之保養、修護。」復查本部94年1月19日台內營字第0940081203號函略以：「未符合下列資格之一者，得依建築法第77條之3第2項第5款規定，負責機械遊樂設施經常性之保養、修護：（一）機械工程技師、電機工程技師考試及格者。（二）依電匠考驗規則規定，經甲種或乙種電匠考驗合格者。（三）室內配線、電器修復、工業配線、變壓器裝修、旋轉電機裝修、旋轉電機繞線、靜止電機繞線、升降機裝修、機械停車設備裝修、用電設備檢驗、機電整合、車位修護、重機械修護、內燃機修護等之各級技術士技能檢定合格者。」已有明文。三、按行政院勞工委員會中部辦公室上開號函示，鉗工技術士職類業整併為「185機械加工」，「機械加工」不屬於本部94年1月19日前揭號函示得負責機械遊樂設施經常性之保養、修護之技術士職類範圍。“,

- “Date”: “2003-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未符合「殯葬管理條例」第72條規定之骨灰（骸）存放設施，有無建築法第73條及第91條之適用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函92.08.28.台內營字第0920088674號說明：一、依據本部營建署案陳貴府92年7月17日府工使字第0920164562號函辦理。二、案經本部民政司92年8月11日內民司字第0920001345號書函釋略以：「查殯葬管理條例（以下簡稱本條例）第72條規定：『本條例公布施行前，寺廟或非營利法人設立五年以上之公私立公墓、骨灰（骸）存放設施得繼續使用。但應於二年內未符合本條例之規定。』其立法意旨係為使本條例施行以前寺廟或非營利法人設立五年以上但未依規定核准設置之公墓、骨灰（骸）存放設施，有依本條例規定申請核准設置之緩衝期間「不依本條例之規定予以處罰」在案，該條例上開規定並無排除建築法之適用，是有關寺廟屬於建築法第4條所稱建築物之骨灰（骸）存放設施，如有違反建築法第73條第2項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，仍應依同法第91條規定處理。“,

- “Date”: “2003-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未符合殯葬管理條例第72條規定之骨灰（骸）存放設施，有無建築法第73條及第91條之適用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.08.28.台內營字第09220088674號說明：一、依據本部營建署案陳貴府92年7月17日府工使字第0920164562號函辦理。二、案經本部民政司92年8月11日內民司字第0920001345號書函釋略以：查殯葬管理條例（以下簡稱本條例）第72條規定：『本條例公布施行前，寺廟或非營利法人設立五年以上之公私立公墓、骨灰（骸）存放設施得繼續使用。但應於二年內未符合本條例之規定。』其立法意旨係為使本條例施行以前寺廟或非營利法人設立五年以上但未依規定核准設置之公墓、骨灰（骸）存放設施，有依本條例規定申請核准設置之緩衝期間「不依本條例之規定予以處罰」在案，該條例上開規定並無排除建築法之適用，是有關寺廟屬於建築法第4條所稱建築物之骨灰（骸）存放設施，如有違反建築法第73條第2項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，仍應依同法第91條規定處理。“,

- “Date”: “2003-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未符合「殯葬管理條例」第72條規定之骨灰（骸）存放設施，有無建築法第73條及第91條之適用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.08.28.台內營字第0920088674號說明：一、依據本部營建署案陳貴府92年7月17日府工使字第0920164562號函辦理。二、案經本部民政司92年8月11日內民司字第0920001345號書函釋略以：「查殯葬管理條例（以下簡稱本條例）第72條規定：『本條例公布施行前，寺廟或非營利法人設立五年以上之公私立公墓、骨灰（骸）存放設施得繼續使用。但應於二年內未符合本條例之規定。』其立法意旨係為使本條例施行以前寺廟或非營利法人設立五年以上但未依規定核准設置之公墓、骨灰（骸）存放設施，有依本條例規定申請核准設置之緩衝期間「不依本條例之規定予以處罰」在案，該條例上開規定並無排除建築法之適用，是有關寺廟屬於建築法第4條所稱建築物之骨灰（骸）存放設施，如有違反建築法第73條第2項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，仍應依同法第91條規定處理。“,

- “Date”: “2003-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢機械遊樂設施使用管理事宜乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.08.28.營署建管字第0920051293號說明：一、復貴府92年8月20日北府工使字第0920510553號函。二、按「機械遊樂設施應領得雜項執照，由具有設置機械遊樂設施資格之承辦廠商施工完竣，經竣工查驗合格取得合格證明書，並依第2項第2款之規定投保意外責任險後，檢同保險證明文件及合格證明書，向直轄市、縣（市）主管建築機關申領使用執照；非經領得使用執照，不得使用。」為建築法第77條之3所明定。依上開規定機械遊樂設施非經領得使用執照，即不得使用，至違反規定有同法第91條第1項第5款至第10款所列情形之一者，依該條第1項規定「處……機械遊樂設施之經營者新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆即仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除」應無疑義，惟請貴府依新修正「山坡地建築管理辦法」及「非都市土地使用管制規則」規定，積極輔導機械遊樂設施經營者辦理機械遊樂設施合法使用事宜。“,

- “Date”: “2003-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於免計容積之機電設備空間留設方式執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.08.25.內授營建管字第0920010412號說明：一、復貴府92年8月13日府工建字第0920090811號函。二、按「同款規定得不計入總樓地板面積之『機電設備空間』，如設於地面以上各樓層時，應未符合下列規定：1.各層『機電設備空間』面積之和應小於當層居室樓地板面積之十分之一，除淨寬度在二公尺以下者外，應位於公寓大廈共用部分且不得約定專用。但建築物有設置『機電設備空間』之特殊需求，於建築圖說明確標示設備項目及位置，由相關專業工業技師簽證，經直轄市、縣（市）政府主管建築機關審查核定者，不在此限。2.『機電設備空間』應以具一小時以上防火時效之分間牆、防火門，（窗）等防火設備及當層樓地板區劃分隔。」本部92年7月15日內授營建管字第0920087944號函業釋示在案，非屬區分所有之建築物，仍應依上開函釋辨理。惟非區分所有建築物因無共用部分，無法擇於公寓大廈共用部分設置，故『機電設備空間』限淨寬度在二公尺以下；但建築物有設置『機電設備空間』之特殊需求，於建築圖說明確標示設備項目及位置，由相關專業工業技師簽證，經直轄市、縣（市）政府主管建築機關審查核定者，不在此限。“,

- “Date”: “2003-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「農業用地興建農舍辦法」中有關集村興建農舍法令執行疑義及研商結論。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 92.08.21.農授水保字第0921847142號<<會議紀錄>>疑義一：二十戶農民為起造人申請集村興建農舍，各起造人提供之農業用地，其使用分區及使用地類別是否需相同？山坡地範圍內農業用地可否於平地參加集村興建農舍？山坡地與平地是否可否參雜在一起辦理集村興建，另，坡度超過百分之三十以上，是否可提供作為集村興建農舍用地？結論一：依農業用地興建農舍辦法第8條第2款「各起造人持有之農業用地與集村興建農舍坐落之農業用地，其法令規定適用之基層建築面積之計算標準應相同，且同屬都市土地或非都市土地」之規定，若擬申請集村興建農舍之農業用地依據實施區域計畫地區建築管理辦法、都市計畫法台灣省施行細則、都市計畫法高雄市施行細則、台北市土地使用分區管制等相關法令規定，適用相同之計算標準者，得併同申請﹔若併同申請集村興建農舍之農業用地適用計算標準不同或非同屬都市土地或非都市土地者，因該土地繫屬之法律性質不相當，不得併同申請之。此外，依上開辦法第8條第1款「二十戶以上之農民為起造人，共同在一宗或數宗相毗連之農業用地整體規劃興建農舍。各起造人持有之農業用地應位於同一鄉（鎮、市、區）或毗鄰之鄉（鎮、市、區）。」規定，有關集村興建農舍之研訂意旨，係參酌引用土地發展權移轉之觀念，使所有權人間之土地使用權利，可透過前揭辦法之設計機制進行交換移轉以集中興建，達到保護農業生產環境與確保生活環境品質之目的（參閱內政部營建署91年12月10日營署綜字第0910074657號函說明四內容）。換言之，因集村興建農舍係將農舍興建之權利移轉至他宗農業用地上集合興建，原無興建農舍權利之土地，自不得參與集村興建農舍。各起造人得併同提供山坡地與平地之農業用地申請集村興建農舍，但平均坡度超過百分之三十以上之山坡地範圍內之農業用地，依照建築技術規則建築設計施工編第262條規定意旨，不得申請興建農舍。疑義二：對各起造人依「農業用地興建農舍辦法」規定提供集村興建農舍之農業用地是否可依共有持分方式申請，基層建築面積如何計算﹖結論二：（一）依據行政院農業委員會90年12月4日(90)農輔字第900165031號函及91年10月2日(90)農輔字第0910151735號函暨90年3月29日(90)農輔字第900113914號函(附件三、四、五)釋意旨，有關共同持有持分之農業用地所有權人，其共有人之一申請集村興建農舍，應取得其他共有人之同意，部分共有人不得就其應有部分申請建築，其申請人資格條件應未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條規定者；至共有人之一就共有土地申請建築應否依持分比率計算建築面積及總樓地板面積，係屬私權行為，宜由共有人合意為之。（二）復依據上開辦法第3條及第8條規定，土地所有權人為參與集村興建農舍，得合併多宗農業用地併同計算農舍之基層建築面積，但該農業用地不得重複再申請興建農舍。疑義三：「農業用地興建農舍辦法」第6條第1款規定：「農舍興建圍牆，以不超過法定基層建築面積範圍為限。」及第6條第3款規定：「申請興建農舍之該宗農業用地，扣除興建農舍土地面積後，供農業生產使用部分應為完整區塊，且其面積不得低於該宗農業用地面積百分之九十。」；如果該農舍以法定基層面積全部建築，還可突出陽台，一般均會留有前院及後院，則如何建築圍牆﹖結論三：依據內政部營建署92年4月4日營署綜字第0922904944號函說明六規定，查農舍係與農業經營不可分離之設施物，集村農舍坐落土地以外之農業用地仍供農業生產使用，是如需設置圍牆，以「農業用地興建農舍辦法」第8條第4款規定集村興建全部農舍之建築基地範圍為宜。疑義四：以集村方式提出申請興建農舍，經縣（市）政府核定後，於施工期間或未施工前，未取得農舍使用執照前，其中起造人可否退出此集村計畫？又申請人死亡或其他原因致申請人數或申請興建之土地面積有增減時應如何處理﹖對起造人資格之審查，須全案再審查或是僅審查變更部份？結論四：依「農業用地興建農舍辦法」第8條第1款規定以集村方式興建農舍需有二十戶以上之農民為起造人，故對於建築執照或使用執照申請或核發時，首需未符合該條款規定。另依農業發展條例第16條規定，因繼承之耕地，得分割為單獨所有，故可依持有面積申請分割，並依據持有農業用地面積計算農舍面積。是以，如申請人死亡時，其繼承人願意以原規模繼續辦理相關事宜者，得以變更起造人方式辦理，免再重新申請﹔如因其他原因致申請興建農舍之戶數與農舍面積已有所不同，則應以重新方式辦理。疑義五：集村興建農舍申請案之該宗農舍座落基地，查有個別債務人因債務契約遭債權人設定抵押權，本建築案申請人應否取得抵押權人同意證明文件？結論五：農業發展條例第18條第4項規定已明定農舍應與其座落基地併同移轉或併同設定抵押權，申請人應取得抵押權人之同意證明文件。疑義六：提供興建農舍之農業用地如全部為共有持分，則各起造人農舍及完整區塊之百分之九十供農業使用土地如何區分界地？結論六：（一）關於以共同持分農業用地申請集村興建農舍，應依行政院農業委員會91年10月2日農輔字第0910151735號及90年3月29日(90)農輔字第900113914號暨內政部營建署92年5月5日營署綜字第0922906214號函核釋辦理（附件四、五、六）。（二）依「農業用地興建農舍辦法」第6條第3款規定「申請興建農舍之該宗農業用地，扣除興建農舍土地面積後，供農業生產使用部分應為完整區塊，且其面積不得低於該宗農業用地面積百分之九十」，於個別農舍，應無疑慮，惟如二十戶以上之起造人於同一鄉（鎮、市、區）或毗鄰之鄉（鎮、市、區）以單獨完全所有之農業用地集中申請集村興建農舍，其「各起造人所有各宗農業用地供農業使用面積」與「各起造人集中興建農舍座落農業用地之面積（含法定空地面積）」兩者之比率應不得低於九比一，亦即各起造人集中興建農舍座落農業用地之面積不得超過各起造人所有農業用地面積總和之百分之十，且不需屬同一宗農業用地。疑義七：農業用地有未保存登記之自用農舍，經拆除並辦理滅失後能否參加集村﹖結論七：農業發展條例第18條第2項明定農業用地應確供農業使用，故農業用地有未辦理建物所有權第一次登記之自用農舍，經拆除並辦理滅失後仍應有農用之事實，始核准其參加集村興建農舍之資格。惟已辦理建物所有權第一次登記或取得許可文件者，經拆除並辦理建物滅失登記或撤銷許可文件，並應未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條第1款、第4款、第5款之規定。疑義八：原已申請興建自有農舍之耕地，後經遭法院拍賣給另一拍得人，該拍得人是否可使用該宗耕地申請集村興建農舍？結論八：依據農業發展條例第18條第4項農業用地不得重複申請興建農舍之規定，已申請興建農舍之農業用地，不得再申請集村興建農舍。疑義九：農業發展條例修正公布後，二十戶以上共同持分農業用地，如無其他農地時，可否在該地上集村興建農舍？抑或需單獨持有參加集村興建？結論九：（一）依據「農業用地興建農舍辦法」第3條第1項第3款規定及行政院農業委員會91年10月2日農輔字第0910151735號函暨90年3月29日(90)農輔字第900113914號函釋意旨，參加集村興建農舍者，其申請興建農舍之該宗農業用地面積得小於0.25公頃，但為二人以上共有之農業用地，應由其他共有人出具同意書供一人申請興建一戶農舍，亦即共有農業用地其共有人之一申請集村興建自用農舍，仍應取得其他共有人之同意，部分共有人不得再就其應有部分申請建築。（二）所稱共有農業用地若屬農業發展條例第3條第11款「耕地」以外之農業用地，或同條例第16條規定民國89年1月4日（89年1月28日生效）修正施行前之共有耕地，因不受耕地分割及興建農舍最小基地面積0.25公頃之限制，故建議辦理分割登記後，以獨立之農戶參與集村興建農舍。（三）各起造人參與集村興建農舍之農舍基層建築面積計算，應依「農業用地興建農舍辦法」第8條第3款規定辦理。疑義十：第8條第8款規定，集村興建農舍應整體規劃，於法定空地設置公共設施，可否設置其他諸如籃球場、涼亭、游泳池…等？結論十：「農業用地興建農舍辦法」第8條第8款規定，集村興建農舍公共設施係整體規劃，依實際需求設置於法定空地，如設置涼亭，應計入建築面積，如設置游泳池，不得影響農地灌溉及排水。疑義十一：各起造人擬集村興建之農業用地，經換算可建築之最大基層建築面積於合併興建時，若起造人相互協議，致部份起造人之建築面積大於該申請人最大可建基層建築面積或大於330平方公尺，是否合法？結論十一：各起造人參與集村興建農舍之農舍基層建築面積計算，應未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條第5款及第8條第3款規定。疑義十二：二十戶以上起造人各自擁有配合興建農舍之農業用地後，可否以共有方式於他處另行購買興建用地，供集村興建農舍？該興建農舍用地面積是否可供計入農業用地建築面積？結論十二：二十戶以上起造人各自擁有配合興建農舍之農業用地，得以共有方式於他處另行購買興建用地供集村興建農舍之用地，但該筆農地需未符合未屬供他人興建農舍之農業用地，且申請興建農舍之總面積不得超過各戶農業用地總面積（含該筆共有農業用地面積）之百分之十，且每戶最大基層建築面積仍不得超過330平方公尺。疑義十三：申請興建農舍，應為農民，「農民」定義如何？抑或未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條第1項各款條件即可。結論十三：有關農民資格之執行事宜，請依行政院農業委員會91年9月20日農輔字第0910149848號函說明三之規定辦理。疑義十四：已辦竣農地重劃地區，是否可參加集村興建農舍？結論十四：查農業發展條例及農業用地興建農舍辦法中，並無限制已辦竣農地重劃地區不得參與集村興建農舍。疑義十五：農業用地如在農業發展條例89年1月28日修正公布生效後方才過戶，是否受兩年限制，才可作為集村興建農舍基地？結論十五：依「農業用地興建農舍辦法」第3條第2款之但書規定，參加集村興建農舍者，無須受土地取得及戶籍登記均應滿二年之限制。疑義十六：二十戶以上申請集村興建，是否可依個人財務能力先後興建？興建完成後是否可依不同分區申請變更為適當之建築用地？結論十六：（一）依「農業用地興建農舍辦法」第8條第1款規定以集村方式興建農舍需有二十戶以上之農民為起造人，故對於建造執照或使用執照申請或核發時，需未符合該條款規定，不得分批興建。（二）「農舍」是經營農業不可分離之建築物，指農業用地上所容許興建之農家自用住宅，在現行土地使用管制體系下，興建農舍所在之用地仍屬農業用地，不得申請變更為農業用地範圍外之用地別，換言之，它係提供農業經營者為經營農業生產所需而興建，與一般住宅社區不同，不得申請辦理用地變更。疑義十七：依農發條例施行細則11條第6款：依本條例核定之集村興建農舍為前條所稱執行土地政策及農業政策，故可由經中央主管機關專案核准後，專案辦理分割。同條第1項規定：必要時，中央主管機關得委辦縣市主管機關，依本條第16條第7款規定，專案核准耕地分割。因此，集村農舍之分割是否可授權縣市政府自行辦理？結論十七：農業發展條例施行細則第11條第1項第6款規定：「依本條例核定之集村興建農舍」者，得依本條例第16條第1項第7款之規定，專案報請分割而不受面積未達0.25公頃者，不得分割之限制，行政院農業委員會92年3月7日農企字第0920111558號已有函釋，其主要內容為：（一）集村興建農舍之專案分割，以於耕地上興建集村農舍者為限。（二）提供興建農舍之建築基地部分涉及產權移轉，不論分割為單獨所有或維持共有，應由起造人出具共同協議書，併同集村興建農舍申請案提出。（三）集村興建農舍坐落之該宗耕地，如提供者亦為起造人之一，則提供集村興建農舍耕地之基層建築基地與起造人保留供農業生產使用部分，得為分割。（四）辦理集村興建農舍專案分割之時點，宜在申請人請領使用執照前，再檢附相關文件申請行政院農業委員會核定。疑義十八：持以參加集村方式興建農舍之農業用地，是否需有最小經濟規模面積之限制？結論十八：申請集村興建農舍之農業用地，其計算集村興建農舍坐落之建築基地之基層建築面積，並無最小規模之限制。行政院農業委員會90年12月4日(90)農輔字第900165031號函核釋有案。疑義十九：以林業用地申請興建自用農舍（個別興建農舍或持以參加集村方式興建農舍），是否應依法辦理森林登記。結論十九：一、林業用地依森林法第39條規定，應辦理森林登記。二、依據「農業用地興建農舍辦法」第3條第1項第5款規定「…且該農業用地應確供農業使用…」，故申請集村興建農舍之農業用地，需實際作農業使用。疑義二十：集村興建農舍是否屬新社區開發案件，是否應實施環境影響評估。結論二十：一、「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第25條所稱新社區興建，係指開發行為以社區型式申請興建者。二、依「農業用地興建農舍辦法」第8條規定：「以集村方式興建農舍，應一次集中申請，並未符合下列規定：二十戶以上之農民為起造人，共同在一宗或數宗相毗連之農業用地整體規劃興建農舍。：：」同條第8款則規定，集村興建農舍應整體規劃，於法定空地設置停車位、社區停車場、廣場、兒童遊憩場等公共設施。上述事項已未符合認定標準第25條所稱社區之定義，故其開發行為應否實施環境影響評估，應依認定標準第25條規定辦理。請參閱行政院環境保護署92年7月18日環署綜字第0920052148號函。“,

- “Date”: “2003-08-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關國軍改建後之空屋所有權歸屬問題乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.08.21.台內營字第0920088491號說明：一、復本部營建署案陳貴合作社92年7月1日信義字第0401號函。二、依公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第26條第1項規定，「公寓大廈建築物所有權登記之區分所有權人達三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上時，起造人應於六個月內召集區分所有權人召開區分所有權人會議訂定規約，並向地方主管機關報備。」該立法意旨，係於公寓大廈建築物完成所有權登記之區分所有權人達三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上，達到條例第31條第1項第1款訂定規約之標準時，賦予起造人應於六個月內召集區分所有權人召開第一次區分所有權人會議之義務，於會議中制定規約，並向地方主管機關報備。起造人違反該召集義務時，依條例第38條第1款規定，由直轄市、縣（市）主管機關處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。至於來函所述，尚未配售之建築物（空屋），其所有權之歸屬，已辦理產權登記者，自以該登記名義人為建築物所有權人；若尚未辦理產權登記，且有紛爭時，宜由法院就個案事實加以認定。“,

- “Date”: “2003-08-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關桃園縣政府函詢未符合殯葬管理條例第72條規定之骨灰（骸）存放設施，違反建築法第73條第2項規定者，有無同法第91條罰則之適用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部民政司函 92.08.11.內民司字第0920001345號說明：一、復貴署92年7月28日營署建管字第0920043575號函。二、查殯葬管理條例（以下簡稱本條例）第72條規定：本條例公布施行前，寺廟或非營利法人設立五年以上之公私立公墓、骨灰（骸）存放設施得繼績使用。但應於二年內未符合本條例之規定。其立法意旨係為使本條例施行以前寺廟或非營利法人設立五年以上但未依規定核准設置之公墓、骨灰（骸）存放設施，有依本條例規定申請核准設置之緩衝期間，不依本條例之規定予以處罰，至於其如達反建築法第73條規定者，是否仍應依同法第91條規定處罰，尚請貴署本諸權責解釋之。“,

- “Date”: “2003-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農業發展條例修正施行前取得農業用地，且無自用農舍而需興建者，申請人之戶籍所在地及其農業用地，是否須在同一直轄市、縣（市）內乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.08.08.營署建管字第0920043587號說明：一、依據行政院農業委員會92年7月17日農輔字第0921015834號轉貴府92年7月7日府農務字第0920123668號函辦理。二、「本條例中華民國89年1月4日修正施行前取得農業用地，且無自用農舍而須興建者，得依相關土地使用管制及建築法令規定，申請興建農舍。」、「依本條例第18條第3項規定申請興建農舍之申請人應為農民，並未符合第3條第1項第4款及第5款規定，其申請興建農舍，得依都市計畫法省（市）施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、實施區域計畫地區建築管理辦法、建築法、國家公園法及其他相關法令規定辦理，不受本辦法所定申請興建農舍相關規定之限制。」，分別為農業發展條例第18條第3項及農業用地興建農舍辦法第2條所明定。另查都市計畫法臺灣省施行細則及實施區域計畫地區建築管理辦法等尚無申請人之戶籍所在地及其農業用地須在同一直轄市、縣（市）之限制規定。“,

- “Date”: “2003-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物避難層以外樓層以無開口防火牆區劃分隔者，檢討樓梯數量、走廊寬度及樓梯寬度規定有關樓地板面積認定疑義。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.08.05.營署建管字第0922912300號說明：依據中華民國建築師公會全國聯合會92年5月29日建師全聯(92)字第0283號函辦理。決議：一、「建築物以無開口之防火牆及防火樓板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」為建築技術規則建築設計施工編第八十九條所明定，上開規定所稱以無開口之防火牆及防火樓板區劃分隔，應連續區隔至避難層，方能確保建築物各棟防火避難之獨立性。有關檢討建築設計施工編第三十三條、第九十二條及第九十五條所涉樓地板面積之計算，仍應未符合上開規定，方得視為他棟建築物；如有具體個案擬不適用同編第四章之規定，得循同編第八十九條之一規定，提具建築物防火避難安全計畫書送本部認可。二、另來函說明二有關通達供行動不便者使用昇降機之方式疑義乙節，請中華民國建築師公會全國聯合會補充具體處理方案送署，再行邀集相關，團體研商“,

- “Date”: “2003-08-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為國中、小新(改)建校舍附建防空避難設備規定乙案，報請 鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.31.台內營字第092008808號說明：一、關於國中、小新（改）建校舍附建防空避難設備之規定，前經本部於89.10.09.日以台(89)內營字第8984577號函報院，奉 核示：「所報關於重要城鎮及重要軍事目標以外地區之國民中小學校舍之防空避難設備，擬請准予繼續免附建至92.06.止一案，同意照辦，並請儘速檢討修正建築技術規則相關規定，俾資周妥。」合先敘明。二、依據本部營建署92.03.31.邀集國防部、教育部、本部警政署、各直轄市、縣（市）政府檢討國中小校舍應附建防空避難設備適用地區中「重要軍事目標」範圍之決議，並彙整各地方實際執行之需，研擬意見如次：（一）國中、小新（改）建校舍附建防空避難設備之適用地區，繼續沿用本部前揭函所列重要城鎮及重要軍事目標地區；適用地區以外之國中、小，得免附建防空避難設備。（二）前揭適用地區之範圍未來如有調整之必要，由本部隨時會商有關機關檢討修正，免再報院核定，以因應地方發展情形之變化並簡化行政程序。三、附本部前揭函影本。“,

- “Date”: “2003-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於尚未依建築法第73條第3項訂定一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定前，未經核准變更使用擅自使用建築物，得否依建築法第91條處罰乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.07.28.營署建管字第0920043217號說明：一、復貴府92年7月16日基府工管貳字第0920067846號函。二、按建築法第73條第2項及第3項規定「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」、「前項一定規模以下之免辦理變使用執照相關規定，由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」至違反該條第2項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，應依建築法第91條規定處罰。本案所詢未依建築法第73條第3項訂定一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定前，如經貴府查明有未經核准變更使用擅自使用建築物者，當有建築法第91條之適用，惟仍請貴府剋速訂定一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，以符法制。“,

- “Date”: “2003-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第二百七十條第一款及第二百七十一條作業廠房樓地板面積及隔間區劃之檢討執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.22.內授營建管字第0920088019號說明：一、依據本部營建署案陳貴府92年6月30日府工管字第0920106710號函辦理。二、有關工廠類建築物作業廠房之定義及面積規定，建築技術規則建築設計施工編第二百七十條第一款及第二百七十一條分別定有明文。作業廠房樓地板面積不得少於一百五十平方公尺，應以單層面積檢討。但82年4月12日「工廠類建築物設施設備標準」發布施行前，已依法完成分割之單一基地，且未符合直轄市、縣市畸零地使用自治條例或規則規定，可建之建築面積無法達到單層作業廠房樓地板面積一百五十平方公尺規定時，得以立體垂直方式核計檢討，本部82年8月16日台內營字第8272692號函示其意旨在案。工廠類建築物設施設備標準於92年3月20日廢止，同日修正建築技術規則建築設計施工編增訂第十四章工廠類建築物有關條文予以規範，是作業廠房樓地板面積仍應依上開有關規定核計。至作業廠房之隔間區劃，係以是否為固定隔間而認定，尚非以隔間材質作為判斷依據。“,

- “Date”: “2003-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○○先生等二十人申請集村興建籌設許可案，是否適用「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」疑義，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：行政院環境保護署函 92.07.18.環署綜字第0920052148號說明：一、復 貴局92年6月6日水保企字第0921812426號函。二、「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準（以下簡稱認定標準）」第25條所稱新社區興建，係指開發行為以社區型式申請興建者。三、依「農業用地興建農舍辦法」第8條規定：「以集村方式興建農舍，應一次集中申請，並未符合下列規定：一、二十戶以上之農民為起造人、共同在一宗或數宗相毗連之農業用地整體規劃興建農舍。…」同條第8款規定，集村興建農舍應整體規劃，於法定空地設置停車位、社區停車場、廣場、兒童休憩場等公共設施。上述事項已未符合認定標準第25條所稱社區之定義，故其開發行為應否實施環境影響評估，應依認定標準第25條規定辦理。“,

- “Date”: “2003-07-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於免計容積之機電設備空間及管理委員會使用空間留設方式執行疑義，請依說明二會商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.15.內授營建管字第0920087944號說明：一、復台中縣政府92年4月7日府工建字第0920088913號函及雲林縣政府92年6月16日92府工建字第9214500356號函。二、本部92年3月20日修正之建築技術規則建築設計施工編第162條，第1項第2款（註）規定「…機電設備及依公寓大廈管理條例規定成立之管理委員會所使用空間，得不計入總樓地板面積。但機電設備空間及管理委員會使用空間面積之和，不得超過都市計畫法規或非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十」，有關上開規定之機電設備空間及管理委員會使用空間留設方式，經本部營建署召會研商，獲致結論如次：（一）建築技術規則建築設計施工編第162條第1項第2款規定得不計入總樓地板面積之「管理委員會使用空間」，應位於公寓大廈共用部分且不得約定專用。（二）同款規定得不計入總樓地板面積之「機電設備空間」，如設於地面以上各樓層時，應未符合下列規定：1.各層「機電設備空間」面積之和應小於當層居室樓地板面積之十分之一;除淨寬度在2公尺以下者外，應位於公寓大廈共用部分且不得約定專用。但建築物有設置「機電設備空間」之特殊需求，於建築圖說明確標示設備項目及位置，由相關專業工業技師簽證，經直轄市、縣(市)政府主管建築機關審查核定者，不在此限。2.「機電設備空間」應以具一小時以上防火時效之分間牆、防火門(窗)等防火設備及當層樓地板區劃分隔。三、檢附會議紀錄乙份。※註：建築技術規則建築設計施工編第162條已有修正。“,

- “Date”: “2003-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原住民依原住民保留地開發管理辦法第17條第1項規定取得原住民保留地所有權未滿二年者，得否申請興建農舍乙案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.15.台內地字第0920010371號說明：一、依據行政院農業委員會92年7月2日農輔字第0920137022號函辦理；並復貴府92年5月16日府原經字第0920107930號函。二、查行政院農業委員會前揭號函略以：「二、依『農業用地興建農舍辦法』第3條第1項第2款規定：『申請人之戶籍所在地及其農業用地，須在同一直轄市、縣（市）內，且土地取得及戶籍登記均應滿兩年者…』合先敘明。三、物權係經登記始生效力。故依原住民保留地開發管理辦法第17條規定雖有取得土地所有權之權利，但該土地未完成移轉及登記前，該權利尚未成立。」本案仍請依相關規定辦理。“,

- “Date”: “2003-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為起造人於領得農舍建照執照施工期間死亡，繼承人是否須依據農業用地興建農舍辦法第3條規定具備農民身份，始得變更起造人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.11.台內營建管字第0920087592號說明：一、依據行政院農業委員會92年6月5日農輔字第0920129636號函辦理，並復貴府92年5月2日府工建字第0920108029號函。二、按「申請興建農舍起造人如於領得建造執照後死亡，因非屬人為因素可操控，應可同意由其繼承人申請變更為起造人。」、「查我國民法就繼承之規範，採當然繼承主義，即被繼承人一死亡，不待繼承人之意思表示，立即發生財產繼承之效力。由當然繼承主義，又發生概括繼承之效力，即被繼承人之一切權利義務，如未依民法第1174條規定拋棄繼承或不屬於其專屬性（如職務保證）者，均由其繼承人繼承。」行政院農業委員會89年9月27日（89）農輔字第890147285號函及92年5月13日農輔字第0920125641號分別明示有案。三、「農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」、「繼承之耕地，得分割為單獨所有」，分別為農業發展條例第16條、第18條所明定。是本案農舍起造人於領得農舍建照執照施工期間死亡，該農舍既已在施工中，如繼承人繼承該農舍及其坐落土地繼續施工者，得由其繼承人辦理變更為起造人；並應未符合本部81年8月17日台（81）內營字第8104300號函示「不得分棟建築」之規定。“,

- “Date”: “2003-07-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之昇降設備管理之檢查劃分，請依行政院勞工委員會80.09.09.勞安二字第23897號（附件二）函協調會結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.10.台內營字第0920008425號說明：附行政院勞工委員會前揭來函及附件影本乙份。“,

- “Date”: “2003-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商加強機械遊樂設施抽複查與違規查處相關事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.07.08.營署建管字第0920087785號<<會議紀錄>>結論：提案一：加強執行機械遊樂設施之抽複查及違規查處工作。決議：一、有關機械遊樂設施經營者申報安全檢查之結果，直轄市、縣（市）主管建築機關依建築法第77條之3第4項規定，除得隨時派員抽複查外，應每年至少二次定期全面抽複查轄內機械遊樂設施，並依附表一：縣（市）機械遊樂設施設置保修與管理抽複查表、附表二：縣（市）機械遊樂設施設置保修與管理情形成果統計表，逐案彙整建立檔案資料，以供督導查核，並分別於每年6月及12月底前，將附表一（不含表內附件）及附表二函送本部營建署檢討並納入營建公務統計報表辦理外，另彙陳交通部觀光局、及各縣市「公共安全會報」列管；上開執行定期抽複查得依公共安全聯合稽查作業方式會同交通部觀光局及有關機關或委託相關機構、團體辦理，至有違反規定之機械遊樂設施，即依建築法第91條規定處理。二、另本次全面抽複查轄內機械遊樂設施與附表一、附表二彙報時間，調整為本（92）年8月底前，請各縣市政府確實全面清查轄內機械遊樂設施總數量與項目，並依前項附表一、附表二格式填列，逐案彙整建立檔案資料；另前經本部營建署依據各直轄市、縣（市）政府所報轄區內遊樂區機械遊樂設施之公共安全檢查資料，委託財團法人中華建築中心至各地現場複查結果，請各地方政府加強追蹤查核其後續使用與改善情形。至該中心辦理複查結果，業彙整製作「複查全國遊樂區機械遊樂設施設置維修管理案報告」，本部營建署將另行函送有關縣市政府，作為查核依據。三、按建築法第77條之3第1項後段規定，機械遊樂設施「非經領得使用執照，不得使用。」惟於上開建築法修正施行前，各地方政府如依其建築管理自治條例規定，已核發建築許可證明文件並同意營業使用者，不在此限。四、本部營建署除定期檢討各縣市政府抽複查辦理情形外，將另行委託專業團體協助辦理有關業務督導事宜。五、另按新修正建築法第77條之3業已明文規定機械遊樂設施有關建築執照之申請、使用期限、投保意外責任險、安全檢查、管理操作、保養修護等事項，至違反規定有新修正建築法第91條第1項第5款至第10款所列情形之一者，依該條第1項前段規定「處……機械遊樂設施之經營者新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除」，上開條文業於本（92）年6月5日華總一義字第09200101200號總統令公布施行，是請各地方政府將上開建築法規定函文告知轄內機械遊樂設施經營者確實據以辦理，並加強抽複查、違規查處工作，以維護消費者使用安全。提案二：督促機械遊樂設施經營者辦理安全檢查與申報。決議：為落實建築法第77條之3第2項第3款、第3項及第4項前段規定，加強機械遊樂設施經營者自行檢查機制，有關安全檢查之次數與時程、定期通知業者申報安全檢查結果及其處罰規定如次：一、配合寒、暑假，機械遊樂設施經營者應每年2次定期安全檢查及申報：(一)第1次：縣（市）主管建築機關應於2月底前通知業者於3月至5月間實施安全檢查，並於5月底前完成申報。(二)第2次:縣（市）主管建築機關於8月底前通知業者於9月至11月間實施安全檢查，並於11月底前完成申報。二、各縣（市）主管建築機關得視實際需要，訂定前項以外之定期或不定期安全檢查及申報規定。三、未於期限內實施定期安全檢查並完成申報之機械遊樂設施經營者，依建築法第91條規定處罰。四、至本（92）年度第一次機械遊樂設施定期安全檢查及申報期限，依各縣市政府原規定方式執行，並配合提案一決議二全面抽複查轄內機械遊樂設施時，確實查核其定期安全檢查及申報情形，未辦理者依建築法第91條規定處罰。“,

- “Date”: “2003-07-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築師懲戒案件審議主管機關乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.04.台內營字第0920087695號說明：一、復本部營建署案陳貴局92年6月17日北市工建字第09252545000號函。二、「直轄市、縣（市）主管機關對於建築師懲戒事項，應設置建築師懲戒委員會處理之。……」「建築師違反本法規定者，應由執行業務地區直轄市、縣（市）主管機關處理之；……」建築師法第47條及建築師法施行細則第15條定有明文。三、至本部按建築法第3條規定指定之特設主管建築機關，其範圍內之建築管理事項雖由特設主管建築機關辦理。惟建築師懲戒案件之審議，前開規定並未指定由特設主管建築機關處理，是有關建築師懲戒案件之審議仍應由執行業務地區之直轄市、縣（市）主管機關處理之。“,

- “Date”: “2003-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴縣壽豐鄉沼田段已領有使用執照之建築基地，擬變更原私設通路乙案，復如說明，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2003-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關樹立廣告之權責歸屬及告發程序執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.07.02.營署建管字第0920036660號說明：一、復貴署92年6月19日環署廢字第0920042550號函。二、查92年6月5日華總一義字第09200101200號總統令公布之建築法第7條明定，招牌廣告及樹立廣告為建築法所稱之雜項工作物。是於建築基地範圍內設置招牌廣告及樹立廣告，並依同法第95條之3查處。三、另查市區道路條例第16條規定，道路用地範圍內，除道路及其附屬工程，暨第8條規定必須附設於道路範圍內之各項設施外，禁止其他建築，其有擅自建築者，勒令拆除之，並依第33條之規定（得處新台幣9000元以下行政罰鍰），予以處罰。且上開處罰規定，應先認定所樹立之廣告物是否有未符合「擅自建築」之要件，方得依前開規定處以行政罰，案屬地方道路管理機關依據事實定於以行政裁量範疇。是本案有關樹立廣告之權責歸屬及告發程序執行疑義，應由地方主管機關依上開法條規定，依其權責認定核處。“,

- “Date”: “2003-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築師○○○於開業期間同時擔任欽聯工程顧問有限公司都市計畫科執業技師是否違反建築師法第25條規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.07.01.台內營字第0920008320號說明：一、復貴會92年6月19日工程企字第09200253100號函。二、按建築師法第25條及第52條之1第2項規定：「建築師不得兼任或兼營左列職業：一、依公務人員任用法任用之公務人員。二、營造業、營造業之主任技師或技師，或為營造業承攬工程之保證人。三、建築材料商。」「依前條及本條前項之規定檢覈領有建築師證書者，自中華民國75年1月1日起不得同時執行建築師、土木科工業技師或建築科工業技師業務；已執行者應取消其一。第19條之1建築師辦理建築科工業技師業務者亦同。」是建築師除有建築師法第52條之1之情形外，並無規定不得同時兼任執業技師。“,

- “Date”: “2003-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物使用用途供住宅、宿舍之公有建築物，其建築物室內隔間、裝修是否應依「建築物室內裝修管理辦法」之規定請領建築物室內裝修許可證乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.26.營署建管字第0920035159號說明：一、復貴府92年6月9日府工使字第0920101552-0號函。二、按建築法第73條執行要點所訂宿舍安養及住宅屬H-1及H-2類同屬H類住宿類，次按建築法第77條之2第1項第1款明定：「建築物室內裝修應遵守左列規定:一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時亦同。……。」又實施都市計畫地區6層以上之集合住宅（公寓）及非都市計畫地區4層以上總樓地板面積在1000平方公尺以上之集合住宅（公寓）為本部64年8月20日台內營字第642915號函所定供公眾使用建築物之範圍。故本案有關人事行政局地方研習中心仁愛樓學員寢室其使用用途既係為宿舍之公有建築物，其規模如達前述規定，即應依法申請室內裝修，惟案涉事實認定，仍請貴府本於職權核處。“,

- “Date”: “2003-06-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府函請八仙樂園經營者儘速辦理機械遊樂設施合法使用事宜乙案，如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.25.營署建管字第0922910113號說明：一、依據貴府92年6月10日北府工使字第09203250771號函（副本）辦理。二、按新修正建築法第77條之3業已明文規定機械遊樂設施有關建築執照之申請、使用期限、投保意外責任險、安全檢查、管理操作、保養修護等事項，至違反規定有新修正建築法第91條第1項第5款至第10款所列情形之一者，依該條第一項前段規定「處…機械遊樂設施之經營者新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除」，上開條文業於本（92）年6月5日華總一義字第09200101200號總統令公布施行。是本案除請積極輔導遊樂區業者解決土地使用管制事宜，並依上開規定落實機械遊樂設施有關建築執照之申請及加強抽複查、違規查處工作，違反規定者即依建築法規定處理，以維護消費者使用安全。“,

- “Date”: “2003-06-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本署九十二年五月二十九日研商實施都市計畫地區建築基地綜合設計有關住宅區開放空間圍籬高度得否放寬及暨基隆河洪氾區內建造執照申請案一樓挑空部分投影面積得否不計入樓地板面積等案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.23.營署建管字第0922909225號<<會議紀錄>>案由一：高雄縣建築開發商業同業公會提案：建議實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第九條第二項住宅區開放空間設置之欄杆，提高至二公尺，對住戶更有保障。說明：一、本部訂定實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法，目的在鼓勵建築基地合併整體開發，並設置供通行或休憩之開放空間，以提昇都市景觀及居住環境品質。該辦法係屬鼓勵性質，建築基地之規劃設計得依建築法、建築技術規則等有關規定申請辦理，尚無強制依該辦法申請辨理之規定。二、前開辦法業於九十二年三月二十日廢止，有關規定已納入建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫地區建築基地綜合設計專章規定。依該章第二百八十八條規定，住宅區基地得設置高度一‧二公尺以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬，是否得予檢討提高，或宜配合檢討降低其鼓勵係數，提請討論。決議：住宅區開放空間為安全管理需要，得設置高度一點二公尺以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬；圍籬高度如提高為二公尺，將降低留設開放空間之通視性、可及性等目的，故圍籬高度不宜再予提高。案由二：高雄縣建築開發商業同業公會提案：建議實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第九條第一項增列騎樓得以透水鋪面施作，以提供更多綠覆面積。說明：實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法業於九十二年三月二十日廢止，有關條文納入建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫地區建築基地綜合設計專章規定。依該章第二百八十九條規定：「……應予綠化之開放空間，如以不透水鋪面施做時，其所占面積應在開放空問面積之二分之一以下，……直轄市、縣（市）主管建築機關得依當地環境氣候、都市景觀等需要，另定植栽綠化執行要點。」；另查有關騎樓之寬度及構造，依建築技術規則建築設計施工編第五十七條規定，業授權由直轄市、縣（市）主管建築機關參照當地情形訂定，本案似得由地方主管機關考量當地情形檢討訂定有關規定據以辦理；惟騎樓部分設置透水鋪面是否達到透水綠化之效果，不無疑義，提請討論。決議：有關騎樓之寬度及構造，依建築技術規則建築設計施工編第五十七條規定，業授權由直轄市、縣（市）主管建築機關參照當地情形訂定，非屬中央法令規定或解釋之權限。本案請中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會協助地方公會與高雄縣政府協調處理。案由三：臺北縣基隆河洪水氾濫區內建造執照申請案，經防洪審查會議要求將一樓部分建物取消，其投影面積及要求設於地面層之機電空間是否可不計入法定容積或基準樓地板面積乙案。說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會九十二年四月二十九日建師全聯(92)字第○二一七號函辨理。二、有關取消該申請案一樓建物之法令依據及本案法令適用情形為何？台北縣政府說明。決議：本案涉及臺北縣政府八十八年六月二十一日八八北府工建字第二二五八三五號函所訂「臺北縣基隆河治理基本計畫洪水氾濫區域配合措施建築管理補充說明」之行政命令規定。依行政程序法第一七四之一條規定：「本法施行前，行政機關依中央法規標準法第七條訂定之命令，需以法律規定或以法律明列其授權依據者，應於本法施行後二年內，以法律規定或以法律明列其授權依據後修正或訂正；逾期失效。」，是臺北縣政府前揭號函規定涉及人民權利義務於九十一年十二月三十一日後已失效。另都市計畫可規範計畫範圍內土地之建蔽率、容積率，本案請臺北縣政府就地區性防洪空間之留設、得否免計入容積等一併考量，並依行政程序法上開規定循訂定地方自治法規或修正都市計畫說明書之程序辦理。“,

- “Date”: “2003-06-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年6月3日召開「研商停車位前方之車道得否為坡道及坡道得否設置停車位」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.19.營署建管字第0922909837號說明：本案依據臺北縣政府92年4月22日北府工建字第0920297763號函召會研商。<<會議紀錄>>結論：一、建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款第三目規定停車位角度超過六十度者，其前方車道之寬度應為五‧五公尺以上，「係指角度超過六十度以上之停車位，車位前方應留設五‧五公尺以上之空間（含規定車道寬度）」為本部82年8月12日台（82）內營字第8283204號函所明釋，至車位前方五‧五公尺以上空間所含之車道是否需平坦，尚無明文限制。惟有關該五‧五公尺之空間如未平坦所涉安全性及使用性疑慮，請直轄市、縣（市）政府主管建築機關會商交通主管機關核處。二、另有關車位出入口坡道超過依法應留設之車道寬度部分得否設置停車位乙節，俟臺北縣政府檢送具體案例到署再議。“,

- “Date”: “2003-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關行政院核定之「綠色矽島願景與推動策略」方案中，本部檢討辦理建築師法第37條規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.06.10.台內營字第0920007278號說明：一、復貴會92年5月21日公法字第0920004615號函。二、貴會91年6月25日公法字第0910005907號函檢送貴會執行「綠色矽島願景與推動策略」法規檢討專案計畫（內政法規）協商會議紀錄中，有關討論案二決議事項，本部業已91年7月15日內授營建管字第0910009083號函請各建築師公會辦理在案，另討論案一決議事項，本部前於91年11月8日及12月3日召開法規委員會審查建築師法部分條文修正案。惟為求法規之周延性及完整配套，決議請本部營建署審酌各法規委員及相關單位意見後，再送法規會審理，合先敘明。三、查貴會92年4月2日公壹字第0920002916號函略以：「按建築師法第37條規定，指建築師受取酬金標準應依『建築師酬金標準表』辦理；而本會公處字第092007號處分書係認為，現行由貴公會（台北市建築師公會）統一訂定之建築師酬金標準表，係依照建築物類別，規定不同之上、下限酬金標準，實有約束會員建築師從事價格競爭之行為，違反公平交易法第14條規定，應予停止適用，並非指建築師公會不得依建築師法另訂適法的酬金標準替代方案。」另貴會92年3月24日公壹字第0920002573號函請本部針對有關建築師公會依據建築師法第37條規定統一訂定酬金標準相關事宜，提供意見乙節，本部已於92年4月16日內授營建管字第0920004901號函（諒達）復貴會略以：「建築師公會仿日本『建築士事務所之業務報酬算定指針』替代現行訂有上下限之業務酬金標準乙節，經查該指針係日本計算建築酬金之方法，如貴會認為上開方式較未符合公平交易法意旨，本部將函請建築師公會參酌日本方式研擬修正現行建築酬金計算方式，屆時並請貴會提供寶貴意見。」在案，一併敘明。“,

- “Date”: “2003-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第6章防空避難設備部分條文修正後，已完工之建築物其原依法應附建之防空避難設備，得否據以申請辦理變更使用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.09.營署建管字第0920031255號說明：一、復貴府92年5月22日府城建字第0927000441號函。二、按「對已完工之建築物申請變更使用時…惟為整顧及整體防空政策，確保空襲時人民生命財產安全，仍宜維持防空避難之用。」本部79年4月2日台（79）內營字第789399號函業有明釋。另建築技術規則建築設計施工編第142條第6款規定「供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到200平方公尺者，以兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。」是有關已完工領有使用執照之建築物，其依行為之法規應附建之防空避難設備申請變更使用，按本部前揭號函釋「仍宜維持防空避難之用」，或僅得依上開建築技術規則之規定使用。“,

- “Date”: “2003-06-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴轄兒童玩國附設之機械遊樂設施依規定實施定期安全檢查結果報請備查乙案，有關說明三所載機械遊樂設施合格標示事宜乙節，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.09.營署建管字第0920031968號說明：一、依據貴局92年5月29日北市工建字第09252394100號函副本辦理。二、有關機械遊樂設施合格標示，按「由各直轄市、縣（市）政府核發之機械遊樂設施合格標示，請一律以A4白紙彩色影印，明顯張貼於售票口或入口處；另各機械遊樂設施之安全說明應依其使用執照記載之特性、安全保養及修護規定詳實標示，並安置於明顯處供民眾閱讀。安全說明看板之尺寸大小不得小於寬60公分高90公分。」為本部91年10月28日內授營建管字第0910081008號函所明定。至貴局函轉台北市機械技師公會建議修正機械遊樂設施安全檢查報告書格式乙份，雖經本署92年5月15日營署建管字第0922907660號函復「…依新修正建築法第77條之3第5項規定應於管理辦法中定之…」，惟於新修訂機械遊樂設施管理辦法頒布施行前，有關機械遊樂設施之合格標示事宜，仍請依內政部上開號函規定辦理。“,

- “Date”: “2003-06-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於臺灣土地銀行綜合性辦公大樓以臺灣土地銀行名義申請建築執照者，是否認定為公有建築物，與建築基地達一千五百平方公尺以上之公有建築物，可否就申請建築使用公用或出租出售民用之實際情形，分別檢討計算其應設置之停車空間數量乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.06.02.營署建管字第0922908642號說明：一、復○○○建築師事務所92年1月21日（92）喻博建字第10190號函及中華民國建築師公會全國聯合會92年1月30日建師全聯（92）字第0056號函。二、為旨揭請釋案，本署前於92年3月26日召開「研商公營銀行興建之建築物，其擬租（售）供一般民眾使用部分得否免加倍附設停車空間」會議、決議略以：建議參酌大台北都會區捷運系統都市計畫說明書之規定，修正建築技術規則建築設計施工編第五十九條，降低與大眾捷運系統聯合開發或與捷運車站共構之建築物應附設之停車空間數量，具體修正條文草案請作業單位研擬後，逕提建築技術審議委員會討論。三、修正草案以臨時提案之方式提請4月8日召開之本部建築技術審議委員會第二十九次會議討論，決議：「本修正條文說明(五)『都市計畫內區域屬本表第一類或第三類用途之公有建築物，其建築基地達一千五百平方公尺者，應按表列規定加倍附設停車空間。』之規定，按目前時空背景是否仍有訂定之必要，宜請本部營建署先洽交通部意見後再議。」）經本部以92年4月20日內授營建管字第0920086109號函徵詢交通部意見，交通部以92年5月2日交路字第0920033412號函復，建請本部維持現行規定。四、綜上，關於臺灣土地銀行綜合性辦公大樓以臺灣土地銀行名義申請建築執照有關停車空間數量之檢討，仍請依現行規定辦理。“,

- “Date”: “2003-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物原核准之共有自行增設之停車空間或防空避難設備，提供予另一建築物集中附設時，其於同時申辦變更使用執照，所應檢附之建築物權利證明文件認定事宜」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.05.30.台內營字第0920086991號<<會議紀錄>>結論：按建築法第74條規定：「申請變更使用執照，應備具申請書並檢附左列各件：一、建築物之原使用用執照或謄本。二、變更用途之說明書。三、變更供公眾使用者，其結構計算書及建築物室內裝修及設備圖說」，並未規定申請變更使用執照，應檢弣建築物權利證明文件。惟建築物申請變更使用執照，除應未符合前揭建築法規定外，並應依地方政府訂定之建築管理自治條例有關規定辦理，按現行高雄市建築管理自治條例第17條第1項第5款規定，申請變更使用執照，應檢附建築物權利證明文件；另按台北市建築管理自治條例第30條規定，申請變更使用執照除應檢附建築物權利證明文件外，並應檢附土地權利證明文件。是有關建築物申請變更使用執照，依地方建築管理自治條例規定應檢附之權利證明文件，如有疑義，宜由地方主管建築機關依其建築管理自治條例之規定補充解釋，並據以執行，以符法制。有關本部訂定之變更使用執照審查表（Ｃ22-1），其中審查項目五列有「建築物權利證明文件是否齊全」乙節，建議配合修正為「依地方政府規定之權利證明文件是否齊全」。至本案申辦變更使用執照所應檢附之建築物權利證明文件，請高雄市政府依其建築管理自治條例規定，本於職核處。“,

- “Date”: “2003-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建議重新檢討提高防空避難室作為臨時使用面積乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.30.營署建管字第0920025349號說明：一、復貴府92.04.21.府建管字第0920020302號函。二、按停車場法第21條規定：「建築物附建之防空避難設備，其標準未符合停車使用者，以兼作停車空間使用為限。」本部遂於82.03.01.修正建築技術規則建築設計施工編第142條第6款，規定「供防空避難設備使用之樓地板面積達到200平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達200平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。」並於「防空避難設備管理維護執行要點」第6點明定「供防空避難設備使用之樓層，樓地板面積達200平方公尺者，以兼作停車空間為限，未達200方公尺者，得兼作他種用途使用」。有關建議重新檢討提高臨時使用面積乙節，為配合停車場法第21條規定，仍請依現行規定辦理。“,

- “Date”: “2003-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於起造人於申請農舍建造執照期間意外死亡，其繼承人得否不受農業發展條例相關規定之限制，而重新或繼續申請農舍建築執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 92.05.30.營署建管字第0920028012號說明：一、依據行政院農業委員會92年4月3日農輔字第0920117970號、92年4月4日農輔字第0920116510號函辦理。二、案經轉據行政院農業委員會92年5月13日農輔字第0920125641號函略以：本案起造人於申請農舍建造期間意外死亡，其權利尚未具體形成，似可認定。另查行政院農業委員會91年2月19日農輔字第0910108666號函示：「農業發展條例第18條規定申請興建農舍，係依農業用地取得日期之不同而有所差異，在農業發展條例修正公布生效日（89年1月28日）前取得（包括繼承、贈與、買賣、拍賣等）之農業用地，得依據有關土地使用管制及建築管理規定申請興建農舍，均不受申請興建農舍需有最低面積、土地取得應滿一定時間…等等規定限制，以保障原擁有農業用地之農民權益。…對於在農業發展條例修正公布生效日後取得農業用地，無自用農舍而需申請興建者，訂定『農業用地興建農舍辦法』俾據辦理，故本案若於該條例修正施行後取得農業用地而申請興建農舍，應依該辦法規定辦理。」已有明示如附件，請參考。若仍有疑義，因涉及事實認定，宜請檢具具體圖說資料逕向當地主管機關洽詢。“,

- “Date”: “2003-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物Ａ、Ｂ二部份其連接處以伸縮縫處理，可否視為兩棟建築物，分別檢討防火避難設施乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.28.營署建管字第0920028842號說明：一、復貴會92年5月13日建師全聯(92)字第0252號函。二、按「建築物以無開口之防火牆及防火樓板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」為建築技術規則建築設計施工編第八十九條所明文，上開規定無涉伸縮縫之設置，合先敘明。另卷查本案Ａ、Ｂ二部份其連接處設有鐵捲門及門等開口，不符「以無開口之防火牆及防火樓板所區劃分隔」之要件，不得視為他棟建築物分別檢討防火避難設施。“,

- “Date”: “2003-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢85年間建造建築物使用執照用途為視聽伴唱，其原附設之地下防空避難設備得否申請變更為他種用途乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.27.營署建管字第0920024189號說明：一、復貴府92年4月25日府建管字第0920020307號函。二、按供公眾使用之建築物其防空避難設備之附建標準，建築技術規則建築設計施工編第141條第1項第2款業有明文，另依同編第142條第6款規定「供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到200平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達200平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣（市）政府定之。」是有關領有使用執照之建築物其地下防空避難設備申請變更使用，得依上開規定檢討辦理。“,

- “Date”: “2003-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關前經適用建築法第99條規定之建築物，現是否仍應依建築法第77條及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（註）受理申報乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.27.營署建管字第0920025546號說明：一、復貴府92年4月30日府工使字第0920102172號函。二、按建築法第77條第3項規定，供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管機關申報。至同法第99條第1項規定之建築物，得不適用建築法全部或一部分之規定，上開建築物之管理，依同條第2項規定得於建築管理規則中定之，本案事屬貴管，請本於職權依法核處。“,

- “Date”: “2003-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年4月17日研商建築基地內留設私設通路之迴車道及基地內通路寬度疑義會議紀錄乙份，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2003-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為相鄰基地同時申請建築，其停車空間及防空避難設備集中留設，且僅設置一處車道出入口，是否牴觸公寓大廈管理條例乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.05.16.台內營字第0920086416號說明：一、復貴府92年4月1日高市工務建字第0920008303號函。二、按「停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。」「同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。」分別為建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款及第一百四十二條第四款所明文。停車空間或防空避難設備依上開規定得整體規劃集中留設，仍各有其應設之法定停車空間數量或防空避難設備面積。另依本部85年5月29日台（85）內營字第00084號函釋內所述台北縣建築物說明二：「有關區分所有建築物依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一但書規定，將本棟建物依法應留設而作為其區分所有權人共同使用部分之法定停車空間集中設置於同一街廓或相鄰街廓之他棟不同建築執照之建築物基地內者，以該法定停車空間之設置，既因建物之興建依法所必須附設，其設置又以供該建物使用為目的，其產權自以登記為該建物區分所有權人所共有為宜。是以本案五樓建築物供作共同使用用途之法定停車空間，既依前揭建築技術規則規定，而附設於鄰街之十樓建物基地內，自應登記為該五樓建築物區分所有權人所共有。」三、卷查來函所附案例（Ａ照及Ｂ照）略以：「地面以上為分別申請建造執照相鄰之二宗基地，地面以下為共同使用部分（包括法定停車空間及法定防空避難設備），且集中設置一處車位出入口，其法定停車空間係整體規劃，並未依數量比例分別設置於自有基地範圍內」，函詢是否牴觸公寓大廈管理條例乙節，依上述規定意旨，法定停車空間及防空避難設備之設置，暨因建物之興建依法所必須附設，其設置又以供該建築物使用為目的，其產權自以登記為該建物區分所有權人所共有為宜。據此，本案倘地面以上分別申請建造執照之相鄰之二宗基地，地面以下為共同使用部分（包括法定停車空間及法定防空避難設備）且集中設置一處車位出入口，依各自有其應設之法定停車空間數量或防空避難設備面積，其產權自以登記為各該建物（該照）區分所有權人所共有者，尚不發生牴觸公寓大廈管理條例第四十五條第二項規定問題。另該二公寓大廈可分別召開區分所有權人會議，制定規約，成立管理委員會或推選管理負責人，亦可經由全體區分所有權人會議決議合併為一個管理組織。“,

- “Date”: “2003-05-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於機械停車設備置車板淨寬疑義，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.05.15.台內營字第0920086448號說明：一、依據91年11月6日「研商機械停車設備置車板淨寬度尺寸疑義」會議決議續辦，併復中華民國立體停車場協會92年3月25日（92）立協（五）字第406號函及高雄市機械安全協會92年3月28日（92）高機安字第032801號函。二、查「建築物附設停車空間機械停車設備規範」節次3.2之(2)之規定「置車板寬度為不包含兩側邊之樑，其淨寬度不得小於二公尺」，故置車板淨寬度得包含兩側邊樑之寬度（如圖例一）；至有其他裝置連結於置車板上，置車板淨寬度則應扣除該裝置內緣（近置車板中心線側）至邊樑外緣間之寬度（如附圖二）。“,

- “Date”: “2003-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關本部營建署87年1月13日(87)營署建字第32964號函釋公寓大廈管理條例第18條第1項第1款、第2項提供公共基金，其「如確無區分為數部分之情形」應如何認定乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.05.15.台內營字第0920085806號說明：一、依據臺中市政府工務局92年3月21日電傳92年3月13日中工管字第0920003716號函辦理。二、旨揭函釋說明：「按公寓大廈係指構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界線，得區分為數部分之建築物及其基地，為公寓大廈管理條例第3條第1款所明定。本案貴院內湖簡易辦公室暨職務宿舍據來函所稱，其所有權屬國家所有，如確無區分為數部分之情形，則非屬公寓大廈，即無前揭條例第18條第1項第1款、第2款規定之適用。」有關「如確無區分為數部分之情形」，應如何認定乙節，依本部87年4月21日台(87)內地字第877211號函說明，「關於整棟建物皆為同一權利主體所有者，於申辦建物所有權第一次登記時，登記機關應依左列原則為之：(一)申請建物所有權第一次登記，申請人申請以一般建物(非區分所有建物)之型態登記者，既屬編為同一建號，屬同一權利主體所有，已非屬區分所有建物，自無共同使用部分，故該建物之法令停車空間及防空避難室，得以主建物登記，而依一般建物測量及登記之相關規定辦理。…(二)建物所有權第一次登記，申請人為同一權利主體，如申請以區分所有建築物型態登記者，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理。」。據此，公寓大廈之定義公寓大廈管理條例第三條第一款定有明文，依該條款規定，在構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界線加以認定，惟其是否為公寓大廈尚需同時具有「得區分為數部分之建築物及其基地」之要件。至建築物之登記型態，如為同一建號，屬同一權利主體所有，已非屬區分所有建物，自無共同使用部分者，即無區分數部分之情形，應非屬公寓大廈，自無公寓大廈管理條例之適用。“,

- “Date”: “2003-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢核「研商實施容積管制地區同一事業體等類似建築物（如工廠、學校等）之建築基地內各幢建築物出入口至建築線間之通路寬度認定疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.14.營署建管字第0922907583號<<會議紀錄>>結論：一、按類似通路係指基地內具有二幢以上連帶使用性之建築物（包括機關、學校、醫院及同屬一事業體之工廠或其他類似建築物），各幢建築物間及建築物至建築線間之通路；類似通路視為法定空地，其寬度不限制，為建築技術規則建築設計施工編第一條第三十三款所明定。至實施容積管制地區同一事業體等類似建築物（如工廠、學校等）之建築基地內各幢建築物至建築線間之通路，仍有上開類似通路視定之適用。二、有關類似通路宜考量防災及救災所需之寬度乙節，請營建署納供研修法規時參酌。“,

- “Date”: “2003-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○君函詢為起造人於申請農舍建造執照期間意外死亡，其繼承人得否不受農業發展條例相關規定之限制，而重新或繼續申請農舍建築執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 92.05.13.農輔字第0920125641號說明：一、復貴署92年4月30日營署建管字第0920019635號函。二、查我國民法就繼承之規範，採當然繼承主義，即被繼承人一死亡，不待繼承人之意思表示，立即發生財產繼承之效力。由當然繼承主義，又發生概括繼承之效力，即被繼承人之一切權利義務，如未依民法第1174條規定拋棄繼承或不屬於其專屬性（如職務保證）者，均由其繼承人繼承，合先敘明。三、案內所稱領得農舍建造執照之法律性質究係權利，抑或專屬權利，得否為繼承之標的，應予釐清。至本案起造人於申請農舍建照期間意外死亡，其權利尚未具體形成，似可認可。“,

- “Date”: “2003-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關為貴縣社區住戶對公寓大廈管理條例執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.07.營署建管字第0923040371號說明：一、復貴府92年3月21日府工使字第09200508291號函。二、按公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第25條第1項規定，區分所有權人會議，由全體區分所有權人組成，每年至少應召開定期會議一次。又按同條文第2項規定，「有下列情形之一者，應召開臨時會議：一、發生重大事故有及時處理之必要，經管理負責人或管理委員會請求者。二、經區分所有權人五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上，以書面載明召集之目的及理由請求召集者。」。另依內政部92年4月4日台內營字第0920085552號函釋所述：「…，臨時會議之召開，其發起係由管理負責人或管理委員會請求者，依前條項第1款之規定必須具備『發生重大變故』且有『及時處理之必要』為要件；至於由區分所有權人請求時，則須具備第2款所定『區分所有權人五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上』，及『以書面載明召集目的及理由』為要件。卷查來函說明所述之內容，『…，已未符合超過五分之以上聯署之規定』乙節，倘未符合公寓大廈管理條例第25條第2項第2款規定者，自應依規定召開臨時會議，無涉旨揭函詢緊急事件認定問題。」三、按區分所有權人會議之召集人未依公寓大廈管理條例第25條規定推舉產生，其所為之會議決議既經台灣板橋地方法院簡易庭88年度板簡字第1863號宣示判決筆錄所示：「…無召集權人所召集之會議，所為決議當然無效，係自始確定不生效力，無待法院撤銷。最高法院28年上字第1911號著有判例，可資參照。」準此，其區分所有權人會議之決議，自不生效力，殆無疑義。業經本部89年6月30日台89內營字第8983866號函示在案。四、按本條例第28條規定，「區分所有權人會議，應由召集人於開會前十五日以書面載明開會內容，通知各區分所有權人。但有急迫情事須召開臨時會者，得以公告為之；公告期間不得少於二日。」揆其條文意旨，係明定區分所有權人會議之通常召集程序即有急迫情事時之特別召集程序。所謂「急迫情事」以未即時處理即會造成損害或有擴大損害之虞者之意為妥，應於召開臨時會議時由召集人自行認定。內政部營建署 書函95.07.11.營署建管字第0950034868號主旨：關於函詢公寓大廈區分所有權人問卷方式可否視為區分所有權人會議決議之疑義乙案，復請查照。說明：一、復貴會95年7月3日(95)福恩字第010函。二、按「管理負責人或管理委員會應定期將公共基金或區分所有權人、住戶應分擔或其他應負擔費用之收支、保管及運用情形公告，並於解職、離職或管理委員會改組時，將公共基金收支情形、會計憑證、會計帳簿、財務報表、印鑑及餘額移交新管理負責人或新管理委員會。」、「管理負責人或管理委員會拒絕前項公告或移交，經催告於七日內仍不公告或移交時，得報請主管機關或訴請法院命其公告或移交。」、「公寓大廈成立管理委員會者，應由管理委員互推一人為主任委員，主任委員對外代表管理委員會。主任委員、管理委員之選任、解任、權限與其委員人數、召集方式及事務執行方法與代理規定，依區分所有權人會議之決議。但規約另有規定者，從其規定。」、「有下列行為之一者，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰緩，並得令其限期改善或履行義務;屆期不改善或不履行者，得連續處罰:七、管理負責人、主任委員或管理委員違反第20條所定之公告或移交義務者。」為公寓大廈管理條例第20條第1項、第2項、第29條第2項、第49條第1項第7款所明定，故有關公寓大廈財務報表公告事宜，請依上開條文規定辦理，又財務報表公告時間涉主任委員、管理委員之事務執行方法，規約有規定者，從其規定，未規定者，依區分所有權人會議決議。三、又有關主任委員、管理委員之代理規定，上開條例第29條第2項定有明文，規約有規定者，從其規定，未規定者，依區分所有權人會議決議。“,

- “Date”: “2003-05-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於集村興建農舍之起造人疑義乙節，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.05.05.營署綜字第0922906214號說明：一、復台端92年4月3日函。二、關於集村興建農舍之起造人，查「農業發展條例」第18條己明定「農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」且係「無自用農舍而需興建者」；次查起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。「建築法」第30條定有明文。集村農舍起造人個自持有農業用地，並依「農業用地興建農舍辦法」第8條第1款規定共同在一宗或數宗相毗連之農業用地整體規劃興建農舍，是集村農舍各起造人於尚未辦理農舍坐落用地之權利移轉登記前，尚非均為該坐落用地之所有權人。如於審核農民資格或集村計畫時，未檢附相關之土地供共同起造人建築使用之同意文件，其於他人土地申請建築，自應依「建築法」前開規定取得土地權利證明文件申請建築。“,

- “Date”: “2003-05-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為○○○建築師因涉嫌違反建築師法，經貴縣建築師懲戒委員會決議停止執行業務二年，現申請恢復執行業務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.04.30.台內營字第0920005443號說明：一、復貴府92年4月7日北府工建字第0920241185號函。二、按建築師法第50條及第51條規定：「建築師有第46條各款情事之一時，利害關係人、直轄市、縣（市）主管機關或建築師公會得列舉事實，提出證據，報請或由直轄市、縣（市）主管機關交付懲戒。」「被懲戒人之處分確定後，直轄市、縣（市）主管機關應予執行，並刊登公報或公告。」經查本案因仍在辦理覆審中，被懲戒人依建築師法相關規定仍可執行業務。“,

- “Date”: “2003-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於夫妻贈與之農地申請興建農舍，仍應未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條第1項第2款規定，土地取得及戶籍登記均應滿兩年，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.04.28.營署綜字第0920021576號說明：復貴府92年4月15日府建管字第0920067303函。“,

- “Date”: “2003-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關資訊休閒服務場所是否列入供公眾使用建築物範圍或指定列入應申請建築物室內裝修審查許可之範圍乙案，復如說明，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.04.28.台內營第0920085640號說明：一、依據花蓮縣政府91年12月31日府工建字第09101321820號函、基隆市政府91年12月17日（91）基府工管字第117555號函及臺中市政府工務局92年1月23日中工建字第0920001452號函辦理。二、案經本部營建署本（92）年3月14日邀集中華民國建築師公會全國聯合會、行政院消費者保護委員會、經濟部、教育部、交通部及各縣市政府共同研商，獲致結論：基於維護公共安全，參考各縣市政府執行現況，資訊休閒服務場所（提供場所及電腦設備採收費方式，供人透過電腦連線擷取網路上資源或利用電腦功能以磁碟、光碟供人使用之場所）依建築物室內裝修管理辦法第2條規定指定列入應申請建築物室內裝修審查許可之範圍；其營業面積一百五十平方公尺以上者，納為供公眾使用之建築物範圍。三、檢送上開會議紀錄乙份，又會議紀錄所稱網路資訊服務場所即前揭之資訊休閒服務場所。<<會議結論>>結論：一、供公眾使用建築物之範圍，係依據本部64年8月20日台內營字第642915號函，採用用途列舉方式訂定，迄今已近三十年，實有配合「建築法第73條執行要點」以建築物使用類組方式通盤檢討之必要，鑑於經濟部表示，目前網路資訊服務場所相關業者多達三千餘家，基於為維護公共安全，於供公眾使用建築物範圍通盤檢討完成前，宜先考量加強「網路資訊服務場所」之管理措施。二、建築法第73條執行要點業於91年10月22日台內營字第09100086347號函修正公布，「網路資訊服務場所」已納入Ｄ１類組為供低密度使用人口運動休閒之場所。是有關供網路資訊服務場所使用者，均應依規定辦理變更使用。由於目前本部供公眾使用建築物之範圍並無包含網路資訊服務場所，欠缺法源依據。茲參考花蓮縣政府、新竹市政府建議使用面積一百平方公尺以上；南授縣政府、宜蘭縣政府則以二百平方公尺以上之「網路資訊服務場所」均納入供公眾使用建築物之範圍。另參酌實施都市計畫地區總樓地板面積在三百平方公尺以上之咖啡廳為供公眾使用建築物之前例，經討論獲致共識，網路資訊服務場所以50坪以上者予以鈉入供公眾使用建築物之範圍為宜。因此，現階段先以營業面積一百五十平方公尺以上之「網路資訊服務場所」納為供公眾使用建築物範圍。三、有關「網路資訊服務場所」是否指定列入應申請建築物室內裝修審查許可之範圍乙節，為考量「網路資訊服務場所」裝修材料能合於建築技術規則規定，且為確保其裝修不妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造，是無論營業面積大小均應依規定辦理建築物室內裝修審查許可，以維護人民生命財產安全。四、有關新竹市政府建議「網路資訊服務場所」應申請消防審查乙節，請本部消防署參考本次會議決議辦理五、請承辦單位依據本次會議決議辦理後續法制作業程序。“,

- “Date”: “2003-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築師將其委託之建築設計其中如繪圖、水電設計、工程計算等業務，以複委託轉包給未具相關證照之營利事業如工程行或工程顧問公司設計，有無違反建築法或建築師法規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.04.28.營署建管字第0920019748號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會92年4月3日建師全聯（92）字第155號函辦理，兼復貴局92年2月19日財高國稅稽字第0920000374號函。二、「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。」為建築師法第16條所明定。但有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應依建築法第13條規定，由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理。三、至承辦建築師將非屬依規定應交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理之業務，交由不具相關證照人員協助辦理，尚無不可。惟一切業務行為應依建築師法第21條規定，由該建築師負法律責任。“,

- “Date”: “2003-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年3月31日研商再生能源推動事宜會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.04.22.台內營字第0920085758號<<會議紀錄>>討論事項：案由一：設置風力發電系統遭遇土地面積計算問題決議：一、本部92年3月26日內授中辦地字第0920082365號令修正發布之「非都市土地使用管制規則」已於第六條附表一農牧、林業、國土保安及交通用地容許作公用事業設施（限於點狀或線狀使用。點狀使用面積不得超過六百六十平方公尺）下之許可使用細目增列「風力發電機組」，至其點狀使用面積計算，於有建蔽率地區者，為建築物本身所占地面及其所應留設之法定空地；設施物為立體使用者，除地面使用部份外，應加計該設施物上空及地下構造外緣垂直投影使用面積，是風力發電機組之葉片投影及其基座與附屬建築物靜止不動時其上空及地下構造外緣垂直投影使用面積如未逾六百六十平方公尺者，得以容許使用方式設置，惟如超過上開規定者，自應循變更編定之方式並依規定辦理。二、按民法物權編第七百七十三條規定，土地所有權，除法令有限制外，於其行使有利益之範圍內，及於土地之上下，風力發電機組葉片隨風向不同偏航時，其扇葉垂直投影如落於鄰近土地上，應取得地主同意，該鄰近土地如屬國有者，應函請土地代管機關同意，至租金部分，請財政部國有財產局儘速研訂相關標準。案由二：設置太陽能供電系統遭遇建築相關法規限制決議：為簡化流程，建築物設置太陽光電發電設備高度在一點五公尺以下者免申請雜項執照。致其結構安全部分應由依法登記開業之建築師或土木技師或結構技師簽證負責，並函送該管直轄市、縣（市）政府備查；系統若與電網併聯，並應依經濟部相關併聯技術規範辦理。案由三：配合全國非核家園會議辦理綠建築示範，配合學校校外活動展示、國內外廠商再生能源攤位展示決議：因本年度綠建築博覽會係由本部建築研究所辦理，有關配合全國非核家園會議辦理綠建築示範活動，由該所結合綠建築博覽會一併配合辦理。“,

- “Date”: “2003-04-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築師公會依據建築師法第37條規定統一訂定酬金標準乙案，本部意見如說明，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部書函 92.04.16.內授營建管字第0920004901號說明：一、復貴會92年3月24日公壹字第0920002573號函。二、按省（市）建築師公會依建築師法第37條規定於建築師業務章則第11條訂定建築酬金標準表，前經本部62年核定，並於72年10月20日修正該表之酬金百分率工程費級距在案。查建築酬金標準訂定之目的係考量建築師實際工作內容及成本，避免惡性競爭，藉以提昇建築工程品質及確保公共安全，實不宜冒然取消。三、至建築師公會仿日本「建築士事務所之業務報酬算定指針」替代現行訂有上下限之業務酬金標準乙節，經查該指針係日本計算建築酬金之方法，如貴會認為上開方式較未符合公平交易法意旨，本部將函請建築師公會參酌日本方式研擬修正現行建築酬金計算方式，屆時並請貴會提供寶貴意見。“,

- “Date”: “2003-04-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台端函詢農舍所有人可否以有限公司之組織型態，轉型經營農作物及農產品進出口業務申請營利事業登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 92.04.16.營署建管字第0920015593號說明：一、依據經濟部92年3月18日經商字第09202056080號函辦理。二、本案業經經濟部92年4月2日經商字第09200529130號函復該部中部辦公室在案。至涉非都市土地使用管制乙節，查行政院農業委員會91年4月18日農輔字第0910119781號函已有明示，另依都市計畫法台灣省施行細則第27條及第29條規定，本案以有限公司之組織型態，經營農作物及農產品進出口業務之使用，非屬保護區、農業區容許使用之項目。“,

- “Date”: “2003-04-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物室內裝修管理辦法第2條所稱供公眾使用建築物之認定疑義，如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.04.14.營署建管字第0922905753號說明：一、依臺北市政府工務局92年2月26日北市工建字第09251580100號函辦理。二、案經本署92年4月4日邀集中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、臺北市政府、臺北縣政府、高雄市政府等相關單位共同研商，並獲致結論如下:(一)有關供公眾使用建築物之認定，應以整幢建築物為之，並以申請建造執照時所載供公眾使用建築物與否為認定依據。(二)本案有關臺北市政府所詢「德國漢諾威展覽會台灣辦事處」未依建築物室內裝修管理辦法申請審查許可乙節，請臺北市政府函請業者依法辦理。(三)有關6層以上之集合住宅為供公眾使用建築物，其住戶之裝修施工仍應申請審查許可乙節，應將其住宅之室內裝修納入審查許可簡化之規定範圍中，得經建築物室內裝修管理辦法第8條之審查人員查核室內裝修圖說並簽章負責後，准予進行施工。於工程完竣後，經審查人員竣工查驗合格簽證後，核發審查合格證明。本決議將納入修正建築物室內裝修管理辦法。“,

- “Date”: “2003-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於自用加儲油（氣）設施是否應申請建築許可乙案，請依說明二辦理，並查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.04.10.台內營字第0920085541號說明：一、依據高雄市政府工務局92年2月25日高市工務建字第092002964號函辦理。二、案經本部營建署邀集經濟部、行政院勞工委員會、直轄市主管建築機關、部分縣（市）政府及本部消防署共同研商，並獲致結論如后：（一）按建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，為建築法第四條所明定。複查雜項工作物之範圍，同法第七條已有列舉規定。本案自用加儲油（氣）設施若僅為自用加儲油加儲氣設施設置管理規則第五條所稱之基本設施者，應非屬前開建築法所稱之建築物，即無庸申請建築許可；若其設施涉及首揭建築法所稱之構造物或雜項工作物者，自應依法申請建築許可。（二）依行政程序法第150條規定，法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神。另查同法第174條之1規定，須以法律規定或以法律明列其授權依據者，應於本法施行後二年內，以法律規定或以法律明列其授權依據後修正或訂定；逾期失效。是本部77年4月13日台內營字第585642號函及80年4月15日台內營字第913212號函有關天然氣（瓦斯或液化石油氣）儲氣槽應申請雜項執照之規定，依前揭之規定，應於91年12月31日失效。至於儲油設備之設置宜回歸石油管理法第2條第1項第9款之規定辦理。三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2003-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年3月27日研商地下輸電電纜線路工程之管道及通風井等附屬設施是否應申請建築許可案會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.04.08.營署建管字第0922905357號說明：依據奉交下台北市政府工務局92年1月30日北市工建字第09251439000號函辦理。會議紀錄：結論：本案台灣電力公司於台北市北投區新建地下輸電電纜線路工程之通風井等附屬設施，其位於建築基地內，且突出基地地面超過1.2公尺，依建築法第4條規定，屬本法所稱建築物，應依法申請建築許可。“,

- “Date”: “2003-04-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴服務處轉○○管理委員會函詢公寓大廈管理條例第25條第2項規定，緊急事件認定標準乙案，復請說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.04.04.台內營字第0920085552號說明：一、依據本部營建署案陳貴服務處92年3月17日電傳優HOUSE管理委員會92年3月17日優管字第0920303號函辦理。二、按公寓大廈管理條例第25條第1項規定，區分所有權人會議，由全體區分所有權人組成，每年至少應召開定期會議一次。又按同條文第2項規定，「有下列情形之一者，應召開臨時會議：一、發生重大事故有及時處理之必要，經管理負責人或管理委員會請求者。二、經區分所有權人五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上，以書面載明召集之目的及理由請求召集者。」據此，臨時會議之召開，其發起係由管理負責人或管理委員會請求者，依前條項第1款之規定必須具備「發生重大事故」且有「及時處理之必要」為要件；至於由區分所有權人請求時，則須具備第2款所定「區分所有權人五分之一以上及其區分所有權比例合計五分之一以上」，及「以書面載明召集之目的及理由」為要件。卷查來函說明所述之內容，「…已未符合超過五分之一以上聯署之規定」乙節，倘未符合公寓大廈管理條例第25條第2項第2款規定者，自應依規定召開臨時會議，無涉旨揭函詢緊急事件認定問題。“,

- “Date”: “2003-04-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於縣（市）政府執行集村興建農舍業務時，對「農業用地興建農舍辦法」有諸多疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.04.04.營署綜字第0922904944號說明：一、復 貴局91年8月6日水保企字第0911846059號函、91年9月23日水保企字第0911846210號函、91年9月25日水保企字第0911846213號函副本及91年10月25日水保企字第0911823041號函，並兼復台南縣政府91年9月10日府工管字第0910147313號函及宜蘭縣政府91年8月9日府農輔字第0910092097號函。二、有關首揭辦法第8條第1項第6款及第7款所指之道路或計畫道路之認定標準乙節，按本部90年3月22日台90內營字第9082948號函略以：「上開使用項目除農業產銷必要設施之種類另由中央目的事業主管機關訂定外，申請設置時均應面臨既有道路，所稱之『既有道路』一詞，除本部營建署90年1月9日89營署中城字第77B-8923166號函…都市計畫保護區農業區土地使用審查要點範例第3點第1項之都市計畫道路及現有巷道外，尚包括既有之農路」，參照上開函釋意旨，第6款所稱道路應包括計畫道路、現有巷道及農路。三、有關未採用農舍標準圖樣興建農舍者，是否得免由建築師設計、監造或營造廠承造疑義乙節，依建築法第16條規定：建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造。前項造價金額或規模標準，由直轄市、縣（市）政府於建築管理規則中定之。是農舍得否免由建築師設計或監造或營造業承造，得依上述規定，由直轄市、縣（市）政府因地制宜考量於建築管理規則中訂定。四、有關集村興建農舍之建築用地、基層建築面積、總樓地板面積及建築物高度等節，按首揭辦法第8條第1項第3款規定：「參加集村興建之各起造人所持有之農業用地，其農舍基層建築面積計算，應依都市計畫法省（市）施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、實施區域計畫地區建築管理辦法、建築法及其他相關法令規定辦理。」第4款規定：「依前款規定計算出基層建築面積之總和，為集村興建之全部農舍之基層建築面積。」第5款規定：「集村興建農舍坐落之建築基地，其建蔽率不得超過百分之六十、容積率不得超過百分之二百四十。但建築基地位於山坡地範圍者，其建蔽率不得超過百分之四十、容積率不得超過百分之一百二十。」是以第3款計算出各起造人之基層建築面積後，依第4款規定加總後之總和，再依第5款建蔽率及容積率規定，計算其建築面積及總樓地板面積，並以建築面積及總樓地板面積管制其建築高度。五、有關首揭辦法第8條第1項第8款附表所列公共設施項目之設置標準為何乙節，集村興建農舍之公共設施是整體規劃於法定空地設置，其規模、大小應視實際需要妥善規劃。六、有關集村興建農舍之圍牆範圍乙節，農舍係與農業經營不可分離之設施物，集村農舍坐落土地以外之農業用地仍供農業生產使用，是如需設置圍牆，以首揭辦法第8條第4款規定集村興建全部農舍之建築基地範圍為宜。七、有關集村興建農舍是否適用「公寓大廈管理條例」之相關規定規範乙節，按前揭條例第3條第1款規定：「一、公寓大廈：指構造上或使用上或在建築執照設計圖樣標有明確界限，得區分為數部分之建築物及其基地。」，倘建築物經地方主管機關認定未符合前開條款公寓大廈之定義者，應依前揭條例第三章規定，成立管理組織。八、有關首揭辦法第8條第1項第1款規定各起造人持有之農業用地應位於同一鄉（鎮、市、區）或毗鄰之鄉（鎮、市、區）乙節，其意旨為各起造人持有之農業用地應位於相同之行政轄區或相連接之不同行政轄區，與是否被道路或河道阻隔無關。九、關於集村興建農舍如何辦理分割乙案，請依行政院農業委員會92年1月22日召開之「研商集村興建農舍如何辦理分割案」會議紀錄辦理。（行政院農業委員會92年1月27日農企字第0920010417號函諒達）十、有關縣（市）政府應由何單位受理興建農舍申請案乙節，依首揭辦法第3條規定略以：「依本條例第18條第1項規定興建農舍之申請人應為農民，其資格應未符合下列條件，並經直轄市、縣（市）主管機關核定：…直轄市、縣（市）政府為辦理前項申請興建農舍之核定作業，得由農業單位邀集環境保護、建築管理、地政、都市計畫等單位組成審查小組。」，另該辦法第5條規定略以：「起造人申請建築農舍，應備具下列書圖文件向直轄市、縣（市）主管建築機關申請建造執照。」是以由直轄市、縣（市）政府農業單位負責核定作業後再由建築管理單位執行後續建造執照核發作業。十一、有關以集村方式申請興建農舍，是否應受農業發展條例第18條第2項規定「其在自有農業用地興建農舍滿五年始得移轉」之限制乙節，依行政院農業委員會92年2月26日農輔字第0920050205號函說明五之函示意旨略以：農業發展條例修法後取得之農業用地以集村方式申請興建農舍者，仍需受五年內不得移轉之限制。十二、有關集村興建農舍申請中途，如申請人死亡或其他原因致申請人數或申請興建之土地面積有增減時應如何處理乙節，因涉及農業發展條例相關規定，本署已函請行政院農業委員會函詢釋示中。“,

- “Date”: “2003-04-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部訴願審議委員會92年3月14日第976次會議，關於○○因違反公寓大廈管理條例訴願案件之會議紀錄、立法院83年11月14日議事錄及訴願決定書影本各乙份，請依附帶決議研處。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.21.台內訴字第0920063662號說明：依據前開主旨所敘本部訴願審議委員會第976次會議附帶決議事項辦理。附帶決議：有關下列事項，請營建署重為檢討相關函釋及實務執行方式：一、按住戶如有違反公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第8條第1項或第9條第2項之情事時，經管理負責人或管理委員會制止無效後，直轄市、縣（市）主管機關始得依第39條第1項第2款規定處以罰鍰，其立法原意即為尊重住戶自治精神，此有立法院83年11月14日議事錄可查。同理以解，直轄市、縣（市）主管機關依第46條規定予以處理時，如係適用第39條第1項第2項規定裁處罰鍰，自應踐行第8條第2項規定程序，即應先經管理負責人或管理委員會制止無效後，方得據以處罰。是貴署92年2月24日營署建管字第0922902662號函報請本部鑒核之91年1月23日召開研商為公寓大廈管理條例執行疑義乙案會議紀錄第一案決議及本部89年6月22日台89內營字第8983792號函釋與立法原意顯有相悖，請予檢討。二、本條例第8條第1項所列之行為，均須經區分所有權人會議之決議，住戶始得為之。復依第34條第7款規定，區分所有權人會議決議事項之執行，為管理委員會之職務。故住戶如有違反第8條第1項規定之情事，管理委員會怠於制止時，直轄市、縣（市）主管機關得依第38條第五款規定施以處罰。三、又住戶違反本條例之行為，如同時亦違反建築法、都市計畫法、區域計畫法等其他法律時，直轄市、縣（市）主管機關自亦得依其他法律予以處分。如須適用本條例予以處理時，應切實遵守本條例所定之程序辦理。“,

- “Date”: “2003-03-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公有畸零地讓售鄰接土地所有權人合併使用之計價方式乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.19.台內營字第0920003851號說明：一、復貴府92年2月21日基府財產貳字第0920016261號函。二、依建築法第45條第3項所載：「第1項範圍內之土地，屬於公有者，准照該宗土地或相鄰土地當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人。」已有明定，前揭規定所稱第1項範圍內土地，係指依直轄市、縣（市）畸零地使用規則規定最小面積寬度及深度範圍內之土地，屬於公有者。公有畸零地範圍屬直轄市、縣（市）畸零地使用規則規定最小面積、寬度及深度範圍內應合併使用之土地部分，仍應請依建築法第45條第3項規定辦理，至超過應合併使用土地之部分則不在此限。“,

- “Date”: “2003-03-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為車位停放於公寓大廈停車場出入口（屬私有土地範圍）明顯妨礙停車場車輛通行，現行建管法規有否予以規範乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.03.18.營署建管字第0920011445號說明：一、復貴署92年2月24日警署交字第0920028789號函。二、查建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令之規定，設置停車空間，都市計畫法令未規定者，依建築技術規則建築設計施工編第59條規定辦理，為建築技術規則建築設計施工編第59條所明定，置有關停車空間之規定，建築技術規則悉明定於建築技術規則建築設計施工編第59條至第62條。函詢車位停放於公寓大廈停車場出入口（屬私有土地範圍），倘其依建築執照標示之詳細圖說係屬停車空間之使用，如有明顯妨礙停車場車輛通行，按公寓大廈管理條例第9條第2項、第3項規定，住戶對共用部分之始應依其設置目的及通常使用方法為之。但另有約定者從其約定。其約定事項，不得違反本條例、區域計畫法、都市計畫法及建築法令之規定。如住戶違反同法條第2項規定，管理負責人或管理委員會應予制止，並得按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置。如有損害並得請求損害賠償。依同條例第39條第1項第2款規定，住戶違反第9條第2巷關於公寓大廈變更使用之限制，經制止而無效者，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰鍰。“,

- “Date”: “2003-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畜牧設施畜禽舍等建築物，得否免受建築技術規則建築設計施工編第45條第2款及第3款之限制乙案，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.18.內授營建管字第0920085331號說明：一、依據行政院農業委員會92年3月7日農牧字第0920108254號函辦理，併復○○○先生91年12月10日陳情書。二、建築技術規則建築設計施工編第45條第2款及第3款規定，「緊接鄰地之外牆不得向鄰地方向開設門窗、開口及設置陽臺，但外牆或陽臺外緣距離境界線之水平距離達一公尺以上時，或以不能透視之固定玻璃磚砌築者不在此限。」又「同一基地內各幢建築物間或同一幢建築物內相對部份之外牆開設門窗、開口或陽台，其相對之水平淨距離應在2公尺以上；僅一面開設者，其水平淨距離應在1公尺以上。但以不透視之固定玻璃磚砌築者，不在此限。」案經徵詢行政院農業委員會意見，該會以前揭函復，略以：畜牧設施之畜禽舍等建築物其建築目的係供農業經營畜養家畜禽等之用途，與一般建築物係供人居住等之目的顯有差異，且多數畜禽舍均屬早已完成之建築物，不易再配合遷移或修改，建請同意畜牧設施畜禽舍等建築物免受建築技術規則建築設計施工編第45條第2款及第3款之限制。又考量前揭規定之立法意旨係在保障隱私及維護居住品質，畜禽舍係供圈養禽畜之用，尚無隱私及居住品質之考量，又因通風需求，多採無牆設計，並構築於空曠之農地上，鄰地多亦為農地，故於農業用地內建造畜牧設施畜禽舍等建築物，得免受建築技術規則建築設計施工編第45條第2款及第3款之限制。“,

- “Date”: “2003-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○公寓大廈區分所有權人會議之開議，未達區分所有權人法定人數之出席時，行政機關得否據以作成該次會議「自屬無效」之處分疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.03.13.營署建管字第0920010484號說明：一、復奉交下貴府92年2月18日府工宅字第0920022272號函。二、關於公寓大廈管理委員會改選乙節，前經內政部89年6月7日台89內營字第893632號函說明：「…。本案有關公寓大廈管理委員會改選，仍請就規約之約定內容認定之或循修訂規約方式為之。」其新管理委員會之改組，仍請就規約之約定內容認定。如期改組係依規約約定改組者，自應依規定移交新管理委員會；如非屬依規約約定改組者，則宜依規定選任管理負責人或指定管理負責人後，依規定辦理移交，以利公寓大廈管理維護事務之推動。(前經本署92年2月17日以營建署建管字第0920006479號函引復貴府在案)。另內政部90年1月10日台90內營字第9082097號函(附件一)說明：「按地方主管機關受理公寓大廈管理組織報備之規約，僅作形式之審查，無須對於其實質效力為認定，業經本部87年8月10日台(87)內營字第8772482號函釋(附件二)有案。本案請依前開規定辦理，公寓大廈區分所有權人、管理組織或利害關係人間因規約決議事項效力有所爭議，應屬私權爭執，宜由當事人另循民數訴訟途徑為之。」(如附件)。所詢公寓大廈區分所有權人會議之開議，未達區分所有權人法定人數之出席時，行政機關得否據以作成該次會議「自屬無效」之處分疑義乙節，查公寓大廈管理條例暨施行細則尚無相關規定。“,

- “Date”: “2003-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業用地上設置之「農業設施」，依建築法第73條執行要點（註）其使用類組究歸屬何類組乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 92.03.07.營署建管字第0920008522號說明：一、復台端92年2月8日陳情函。二、按「農業用地上興建有固定基礎之農業設施，應先申請農業設施之容許使用，並依法申請建築執照。但農業設施面積在45平方公尺以下，且屬一樓層之建築者，免申請建築執照。本條例中華民國92年1月13日修正施行前，已興建有固定基礎之農業設施，面積在250平方公尺以下而無安全顧慮者，得免申請建築執照。」為農業發展條例第8條之1第2項所明定。是農業設施面積在45平方公尺以下且屬一樓層之建築者或民國92年1月13日前已興建有固定基礎之農業設施，面積在250平方公尺以下而無安全顧慮者，得免申請建築執照，無建築法第73條執行要點之適用。又依法應申請建築執照之農業設施，如屬雜項工作物者，應無「建築法第73條執行要點」之適用。“,

- “Date”: “2003-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢社區管理疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.03.07.營署建管字第0922903648號說明：一、復奉交下92年2月13日函。二、關於區分所有權人或住戶應依規定繳納相關費用，如係屬公共基金，區分所有權人應依區分所有權人會議決議繳納;如係屬共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。但修繕費係因歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。前揭共用部分、約定共用部分之管理、維護之費用，區分所有權人會議或規約另有規定者，從其規定。公寓大廈管理條例第10條第2項、第3項及同條例第18條第1項第2款業有明定。又公寓大廈管理條例之精神著重於「住戶自治」故前開規定繳納相關費用分擔方式，不宜由公部門介入訂定。至何謂「開放空間」乙節，依「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」第四條之規定，本辦法所稱之開放空間，係指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路供通行或休憩之沿街步道式、廣場式開放空間而言。如有實際執行疑義，案涉個案事實認定，係屬地方政府權貴，請檢具相關資料，逕向當地直轄市、縣(市)政府洽詢。“,

- “Date”: “2003-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業用地或農業區內之農業生產必要設施案件及鄰地為永久性空地者可否免受建築技術規則建築設計施工編第110條之1限制乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.07.內授營建管字第0920085138號說明：一、復本部營建署案陳嘉義縣政府工務局92年2月14日局工建字第0920000678號函及立法委員○○○國會辦公室92年2月26日冠北字第92022601號函。二、本部營建署前以89年11月1日89營署建管字第57724號函請行政院農業委員會就農業生產必要設施項目依建築法第73條執行要點附表一建築物使用分類表予以分類，如無法歸類，則不適用建築技術規則建築設計施工編有關防火避難設備之規定。該會以92年2月27日農授中字第0921070106號函復，略以：「農業設施專供農業生產；或貯存農產品使用，依其使用特性無須實施建築管理。至於農產品加工室屬固定建築物，可依前開執行要點(建築法第73條執行要點)附表一歸為C-2一般廠庫」是申請建造農業生產必要設施得免適用建築技術規則建築設計施工編有關防火避難設備之規定，但申請建造農產品加工室仍應未符合建築技術規則之規定。三、至有關非防火構造建築物鄰地為永久性空地者，得否免依建築技術規則建築設計施工編第110條之1留設防火間隔乙節，於研擬建築技術規則建築設計施工編有關防火安全規定修正草案時已納入考量。“,

- “Date”: “2003-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關地下建築物緩衝區設置直通樓梯可否與既有之其他使用樓梯共用致生疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.07.內授營建管字第0920003352號說明：一、復貴局92年1月30日北市工建字第09230106800號函。二、按「緩衝區」為設置於地下建築物或地下運輸系統與建築物地下層之連接處，具有專用直通樓梯以供緊急避難之獨立區劃空間，為建築技術規則建築設計施工編第一百七十九條第六款所明定，至所稱「專用直通樓梯」為「地下使用單元及緩衝區內，設置專供該地下使用單元及緩衝區使用，且可通達地面道，路或永久性空地之直通樓梯」，同條文第五款業有明文，是設置於前揭規定「緩衝區」內之專用直通樓梯，應專供該緩衝區使用。三、另同編第八十九條之一（屬第四章）規定，「本章規定適用範圍內之建築物，採行性能式設計法進行防火避難安全設計時，經提具建築物防火避難安全計畫書，送中央主管建築機關認可者，得不適用本章一部或全部之規定。」查第一百七十九條屬建築技術規則建築設計施工編第十一章，故不得以第八十九條之一排除第一百七十九條之適用。“,

- “Date”: “2003-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴縣縣民○○○先生代理○○○女士等二十四名申請於○○鄉○○段○○號土地集村興建農舍之專案分割乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 92.03.07.農企字第0920111558號說明：一、復 貴府92年2月20日屏府農務字第0920028519號函。二、依本會92年01月22日「研商集村興建農舍如何辦理分割案」會議部分決議(正本諒達)，包括(一)依「農業發展條例」第16條第7款得申請專案核准分割規定，僅適用耕地部分，故集村興建農舍之專業分割，亦以於耕地上興建集村農舍為限。(二)提供興建農舍之建築基地部分涉及產權移轉，不論分割為單獨所有或維持共有，應由起造人出具共同協議書，併同集村興建農舍申請案提出。(三)集村興建農舍坐落之該宗耕地，如提供者亦為起造人之一，則提供集村興建農舍耕地之基層建築基地與起造人保留供農業生產使用部分得為分割。故集村興建農舍涉及耕地分割者，應依上開原則處理，合先敘明。三、又查農業發展條例第16條第7款暨其施行細則第11條第6款規定「依本條例核定之集村興建農舍」，得申請專案核准耕地分割，意旨該集村興建農舍之申請案應於計畫核定後，始有專業核准分割問題，又為避免申請人假集村興建農舍之名，行分割之實，依據地政機關辦理分割作業情形，有關經本會專案核准分割時點，宜在申請人請領使用執照前，再檢附前項文件送本會核定。故本案目前僅在申請受理階段，尚未涉及專業分割核定問題，仍請申請人依上開會議決議先於申請案內檢具起造人共同協議書，由 貴府依集村興建農舍審核程序辦理，並俟計畫核定後，於起造人請領使用執照前，檢附相關資料函送本會核定專業分割。“,

- “Date”: “2003-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函轉財政部台灣省中區國稅局92年1月7日區國稅二字第0910081546號函詢公寓大廈管理條例第10條第1項規定之「約定專用部分之使用人」，是否係指該條例第3條第5款所規定範圍，或尚包括依租賃契約之承租人疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.04.台內營字第0920084982號說明：一、復本部營建署案陳貴府92年01月16日府工宅字第0920005638號函。二、按民法第429條第1項規定，租賃物之修繕，除契約另有規定或另有習慣外，由出租人負擔。上開關於出租人修繕義務之規定，其適用次序以當事人之特約為先，無特約時依習慣，無習慣時則由出租人負擔。另按公寓大廈管理條例第3條第5款及第31條第1項第5款分別對「約定專用部分」及「約定專用事項」定有明文，依該條款規定，公寓大廈共用部分約定專用除應健行公寓大廈管理條例第31條規定之約定程序外，尚需同時具備「供特定區分所有權人使用」之要件。本案旨揭函詢公寓大廈管理條例第10條第1項規定之「約定專用部分之使用人」，是否係指該條例第3條第5款所規定之範圍，或尚包括依租賃契約之承租人乙節，如已依本條例第31條規定由區分所有權人會議決議約定專用事項，且該約定未予禁止，並合於民法規定之當事人間特約由承租人負擔修繕義務者，其包括租賃契約之承租人，尚非法所不許。“,

- “Date”: “2003-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附設停車空間機械停車位尺寸設計規範疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.03.04.內授營建管字第0910016287號說明：一、復貴局91年12月23日北市工建字第09155075500號函。二、按「不供乘車人進出使用之機械停車位，其寬度應為停放車位之全寬加○‧一五公尺，且不得小於二‧○公尺；停車位之長度應在五‧二公尺以上；停車位淨高應為車位全高加○‧○五公尺，且不得小於一‧六公尺」，「人車共乘式兼供乘車人通道使用之機械停車位，其寬度應為停放車位之全寬加○‧五公尺，且不得小於二‧二公尺；停車位之長度應在五‧五公尺以上；停車位淨高應為車位全高加○‧○五公尺，且不得小於一‧八公尺」，「機廂之寬度為存放車位全寬加○‧五公尺，且不得小於二‧五公尺；長度為存放車位全長加○‧二公尺，且不得小於六‧○公尺；淨高為存放車位高度加○‧一公尺，且不得小於一‧八公尺」，分別為建築物附設停車空間機械停車設備規範節次3.2「機械停車位設置規定」（3）、（4）及節次3.3「取代坡道之車位升降機」所明定。揆其立法意旨，機械停車位及取代坡道之車位升降機，除提供車輛進入停放外，並應保留若干空間以避免其中之車位遭運轉中之機械停車設備損壞。是機械停車位及取代坡道之車位升降機之機廂，上開規定之最小寬度、長度、淨高，均應為實際可供車位停放之淨尺寸。“,

- “Date”: “2003-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依建築法第73條執行要點（註）規定，提供農業生產必要設施建築物之使用分類資料，請 參處。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 92.02.27.農授中字第0921070106號說明：一、依據○○○君92年2月11日來函辦理(兼復)。二、農業設施專供農業生產；或貯存農產品使用，依其使用特性無須實施建築管理。至於農產品加工室屬固定建築物，可依前開執行要點附表一歸為c-2一般廠庫。“,

- “Date”: “2003-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴市○○大廈外牆磁磚常掉落，如傷及人、車輛，其責任歸屬疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.02.27.台內營字第0920003054號說明：一、復貴府92年1月28日府工宅字第09200013796號函。二、接公寓大廈管理條例第10條第1項及第2項規定，「專有部分、約定專用部分之修繕、管理、維護，由各該區分所有權人或約定專用部分之使用人為之，…」、「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。…」。另按本部91年3月22日台內營字第0910082290號函說明以「按外牆依建築技術規則建築設計施工編第1條第19款規定，係指建築物外圍之牆壁，由其建築物之建築執照標示圖說、使用執照所記載用途及相關測繪規定，認定其屬專有部分或共用部分，並可經由規約約定或區分所有權人會議議決供特定區分所有權人或共同使用。有關公寓大廈之玻璃椎幕外牆，如屬共用部分、約定共用部分者，其修繕、管理、維護，依公寓大廈管理條例第10條第2項規定，由管理負責人或管理委員會為之，其費用除區分所有權人會議或規約另有規定外，由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。」故有關公寓大廈外牆之修繕、管理、維護及其費用之負擔，應依規定辦理。三、按建築法第77條第1項、第2項規定，「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。「直轄市、縣(市)(局)主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備。」本案大廈外牆磁磚剝落如經認屬未維護建築物合法使用與其構造及設備安全所致者，依同法第91條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善，逾期仍未改善者得連續處罰。“,

- “Date”: “2003-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關鈞部訴願委員會91年12月31日貴部第972次會議，關於○○因違反公寓大廈管理條例訴願案之會議紀錄及訴願決定附帶決議研議乙案，復如說明，請鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.02.24.營署建管字第0922902662號說明：一、復鈞部91年12月31日台內訴字第0910062417號。二、有關旨揭會議，關於○○因違反公寓大廈管理條例訴願案之會議紀錄及訴願決定附帶決議：「請營建署就本部89年6月22日台八九內營字第8983792號函示之適法性及妥適性予以研酌。」乙節，經於91年1月23日邀集專家、學者、中華民國消費者文教基金會中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國建築物管理維護經理人協會、中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會、法務部、地方政府及本部法規會等單位研商「為公寓大廈管理條例執行疑義會議」之討論第一案（以下簡稱本案），獲致決議一、二如次：（一）公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第8條第2項規定：「住戶違反前項規定，管理負責人或管理委員會應予以制止，並報請主管機關依第39條第1項第2款處以罰緩，該住戶應於一個月內回復原狀，未回復原狀者，由主管機關回復原狀，其費用由該住戶負擔。」，第9條第4項規定：「住戶違反第二項規定，管理負責人或管理委員會應予制止，並得按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置。如有損害並得請求損害賠償。」，對照本條例第39條第1項規定：「如有下列行為之一者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰緩…二、住戶違反第8條第1項或第9條第2項關於公寓大廈變更使用之限制，經制止而無效者。」，就文義而言，本條例第39條第1項第2款所稱「制止」應與本條例第8條第2項及第9條第4項規定所稱「制止」相同。（二）公寓大廈未成立管理委員會或選定管理負責人，而有本條例第38條或第39條各款規定情形時，本條例第46條業已規定有報請主管機關處理之規定，可供適用；至於無管理委員會或管理負責人，或管理委員會或管理負責人未予制止者，揆其條文意旨，就有關制止程序規定之立法原意，係為減少訟爭所明定之程序，為避免程序規定影響實質審理之進行，是主管機關得依本條例第39條第1項第2款通知「制止」，為行政處分時，應有「經制止而無效」之事實，始得為之。附帶決議：有關本部89年6月22日台89內營字第8983792號函釋，尚屬適當，仍宜繼續適用。三、檢陳「91年1月23日召開研商為公寓大廈管理條例執行疑義會議乙案」會議記錄乙份。“,

- “Date”: “2003-02-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關中華民國建築師公會全國聯合會（註）函詢建築師法就酬金標準部分是否為公平交易法之特別法，得不受公平交易法之規範乙案，本部意見如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.02.20.台內營字第0920002824號說明：一、依據本部營建署案陳貴會92年1月16日公壹字第0920000564號函（副本）辦理。二、按建築工程品質良窳，涉及建築物公共安全，為防杜惡性削價競爭，確保工程品質及公共安全，實有訂定建築師酬金基準必要，建築師法第37條爰予明定，建築師公會應訂立建築師業務章則，載明業務內容、受取酬金標準及應盡之責任、義務等事項。前項業務章則，應經會員大會通過，在直轄市者，報請所在地主管建築機關，核轉內政部核定；在省者，報請內政部核定。是建築師法第37條尚未修正前，建築師受取酬金仍應依「建築酬金標準表」辦理。三、另查政府採購法中「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」亦對於建築師提供之規劃、設計、監造或管理等服務項目定有計費方式，如「服務成本加公費法」「建造費用百分比法」「按月、按日或按時計酬法」「總包價法或單價計算法」等，本部將參酌上開規定及貴會意見，於修正建築師法時邀集相關單位團體及貴會共同研商。“,

- “Date”: “2003-02-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年1月13日研商指定國外建築防火材料試驗單位及產品或使用手冊會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.02.17.營署建管字第0922901886號<<會議紀錄>>結論：一、本部刻正進行國內建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構之指定作業，有關建築防火材料之試驗，未來應朝向於國內試驗機構進行。惟有鑑目前國內試驗機構所能進行之試驗項目尚有限，為目前便於申請人申請建築新技術新工法新設備及新材料之認可，以往審核認可已採認之國外試驗機構及產品或使用手冊於未完成指定國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊前，仍得適用。二、請財團法人中華建築中心儘速就以往審核認可已採認之國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊進行彙整，並函送本署轉知財團法人成大研究發展基金會。三、國外試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊，於本部完成國內建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構單一試驗項目之指定家數滿二家時起算一年後，如仍未向本部提出申請並獲指定為該項目之性能試驗機構者，該單位所出具之試驗報告、產品或使用手冊不得再據以申請建築新技術新工法新設備及新材料性能評定報告書。本部將於完成國內建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構單一試驗試驗項目之指定家數滿二家時，函告各國駐台單位，以利轉知其所屬國家之試驗機關（構）、學校或團體及產品或使用手冊出版者。“,

- “Date”: “2003-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送92年1月17日召開「研商建築物變更為原使用用途應附設之停車空間標準及適用建築技術規則建築設計施工編第五十九條疑義案會議」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 92.02.11.營署建管字第0922901786號說明：併復立法委員王○○服務處91年12月6日（91）南昱福字第1206-1號函。<<會議紀錄>>結論：按「第六點第十一款之停車空間，有下列情形之一者免予檢討」為建築法第七十三條執行要點第九點所明文，又「建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令之規定，設置停車空間。其未規定者，依左表規定。但建築物變更用途後應附設之標準與原用途相同或較寬者，依本編中華民國八十二年三月一日修正發布施行前之停車空間規定。」建築技術規則建築設計施工編第五十九條並有明文。如辦理建築物變更使用申請人選擇檢討停車空間，仍得依建築技術規則建築設計施工編第五十九條規定檢討之。至建築設計施工編前揭條文序文所稱「建築物新建、改建、變更用途或增建部份，依都市計劃法令之規定，設置停車空間。其未規定者，依左表規定。但建築物變更用途後應附設之標準與原用途相同或較寬者，依本編中華民國八十二年三月一日修正發布施行前之停車空間規定。」係指建築物於82年3月1日法規修正前興建者，而於82年3月1日後辦理變更使用執照，其建築物變更用途後應附設之停車空間設置標準與原用途相同或較寬者，其停車空間設置標準依本編中華民國82年3月1日修正發布施行前之停車空間有關法令規定設置。“,

- “Date”: “2003-02-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “國中、小新(改)建校舍應附建防空避難設備地區中，重要軍事目標地區之「大崗山」涵蓋範圍，北起縣184號道，南至高14號道，東起高37號道，西至台19甲號道(以上範圍均不含道路)，範圍詳如附圖。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.02.06.內授營建管字第0920084454號說明：依據國防部92年1月13日動勤字第092000029號函辦理。“,

- “Date”: “2003-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於屋頂突出物水平投影面積之認定疑義案，請依說明二辦理，並查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.01.22.內授營管字第0920084440號說明：一、依據高雄市建築師公會91年12月11日（92）高建師法字第376號函辨理。二、案經本部營建署於92年1月14日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、部分地方主管建築機關及建築師公會共同研商，獲致結論：「（一）樓梯間、昇降機間、無線電塔、機械房及不妨礙避難逃生之三分之一以上透空遮牆等屋頂突出物，其高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達十八平方公尺，得建築十八平方公尺，不計入建築物高度，為建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第一目所明定。至上開屋頂突出物水平投影面積之計算，係指其牆中心線或代替柱中心線以內之最大水平投影面積。另首揭屋頂突出物留設屋簷、雨遮、遮陽板者，仍應依本部91年5月13日內授營建管字第0910083717號函辦理。（二）另關高雄市建築師公會建議屋頂突出物水平投影面積之計算，比照建築技術規則建築設計施工編第一條第三款或第四款之規定乙節，請高雄市建築師公會研提具體修正條文，俾供修法之參考。」三、檢附上開會議紀錄乙份(略)。“,

- “Date”: “2003-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為敷設於建築物之電氣、煤氣、給水、排水等設備，住戶擅自變更上開管線，適用「公寓大廈管理條例」規定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 92.01.07.台內營字第0910085686號說明：一、依本部營建署案陳貴局91年10月4日北市工建字第09154304600號函辦理。二、按建築法第10條規定，本法所稱建築物設備為敷設於建築物之電氣、煤氣、給水、排水、空氣調節、昇降、消防、防空避難及污物處理等設備。復按公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第7條規定，「公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分。其為下列各款者，並不得為約定專用部分：一、公寓大廈本身所占之地面。二、連通數個專有部分之走廊或樓梯，及其通往室外之通路或門廳；社區內各巷道、防火巷弄。三、公寓大廈基礎、主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造。四、約定專用有違法令使用限制之規定者。五、其他有固定使用方法，並屬區分所有權人生活利用上不可或缺之共用部分。」。本案函詢敷設於建築物之電器、煤氣、給水、排水等管線設備，係為供所有住戶共用使用，雖有部分管線設備位於專有部分，惟區分所有權人室內裝修時，於其專有部分內變更修改上開管線乙節，依前開規定，敷設於建築物屬共用部分之電氣、煤氣、給水、排水等，係屬有固定使用方法，並屬區分所有權人生活利用上不可或缺之共用部分之建築物設備，雖有部分管線設備位於專有部分，依前揭條例第7條第5款規定不得為約定專用部分。另按本條例第9條第2項、第3項規定，住戶對於共用部分之使用除另有約定者從其約定外，應依其設置目的及通常使用方法為之。但所約定事項，不得違反本條例、區域計畫法、都市計畫法及建築法令之規定。依本條例第39條第1項第2款規定，如住戶違反第9條第2項關於公寓大廈變更使用之限制，經制止而無效者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰鍰。“,

- “Date”: “2003-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於監察院調查委員為調查據訴：本部91年8月5日修正「開工及施工勘驗申請審核相關書表」，違反建築法相關規定，混淆營造業專任工程人員、監造建築師及結構專業技師等之簽證責任及連帶責任等情乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.12.23.營署建管字第0910074058號說明：一、依貴處91年11月15日（91）處台調壹字第0910805687號函辦理。二、本案調查委員指示事項說明如後：（一）請就陳訴人陳情事項詳予說明。有關中華民國建築師公會全國聯合會陳情再會商研修旨揭書表，並另訂執行日期乙節，本署業依其陳情於91年10月15日、10月21日二度召會協商，並獲致結論。至陳情書有關監造建築師及結構專業技師權責劃分，本署歷次會議已多所討論，建築師、土木技師、結構技師等相關公會已充分表達各自立場與見解，各有堅持，然本署修正旨揭書表，係將相關建築勘驗查核事項表格化，並未增加或限制人民權利義務，並依建築法第13條及建築物結構與設備專業工程技師簽證規則之規定辦理。（二）依建築法第13條規定，建築物之設計人及監造人除「依法登記開業之建築師」外，應由建築師交由結構及設備等專業工程技師負責辦理，請說明主管建築機關如何認定，並檢附相關法令資料影本。「本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。」為建築法第13條所明定，是建築物結構及設備等專業工程部分，是否交由專業工業技師負責辦理，應依該法條規定之建築物規模及用途予以認定。（三）請說明營造業專任工程人員、監造建築師及相關專業工業技師等之簽證責任、連帶責任等權責依法應如何劃分，並檢附相關法令資料影本。營造業專任工程人員、監造建築師及相關專業工業技師之權責，建築法、建築師法、營造業管理規則、建築物結構與設備專業工程技師簽證規則業有明定分述如下：1、營造業專任工程人員：建築法第15條「營造業應設置專任工程人員，負承攬工程之施工責任」，營造業管理規則第19條「營造業之專任工程人員，負承攬工程之施工責任，並應於開工、竣工報告單及申請查驗單上簽名並蓋章。」，第43條第2項「營造業工程施工中，主管或主辦工程機關於查驗工程時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名，未依上開規定辦理者，主管或主辦工程機關對該工程應不予查驗。」，是營造業專任工程人員應對承攬之工程負施工責任，並配合主管或主辦工程機關之勘驗、查驗於相關文件上簽名。2、監造建築師：建築法第13條「本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。」，建築法第60條「建築物由監造人負責監造，其施工不合規定或肇致起造人蒙受損失時，依左列規定：一、……二、承造人未按核准圖說施工，而監造人認為合格經直轄市、縣（市）（局）主管建築機關勘驗不合規定，必須修改、拆除、重建或補強者，由承造人負賠償責任，承造人之專任工程人員及監造人負連帶責任」，建築師法第18條「建築師受託辦理建築物監造時，應遵守左列各款之規定：一、監督營造業依照前條設計之圖說施工。二、遵守建築法令所規定監造人應辦事項。三、查核建築材料之規格品質。四、其他約定之監造事項。」，是建築師為建築物之監造人，應依前開法條之規定負監造責任，並對交由專業工業技師辦理部分負連帶責任。3、專業工業技師：建築法第13條「本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。」，建築物結構與設備等專業工程技師簽證規則第10條「依本規則辦理之建築物結構與設備等專業工程，其施工必須勘驗部分，應由各該專業技師查核簽章，並依建築法令由承造人會同監造人按時申報，始得繼續施工或報請竣工查驗」，第11條「專業技師辦理簽證業務時，應與建築物起造人及設計人或監造人訂定書面契約。」（四）有關「查核簽章」、「簽證」等之名詞定義及相關法令依據。技師法第12條第3項規定「為提高工程品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或工程種類實施技師簽證；簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關擬定，報請行政院核定後實施。」，並依該法條由經濟部（原技師法主管機關，現修正為行政院公共工程委員會）與內政部會銜發布「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」，該規則第2條、第10條分別明定「本規則所稱建築物結構與設備專業工程部分，指依建築法所訂之範圍。」「依本規則辦理建築物結構與設備專業工程，其施工必須勘驗部分，應由各該專業技師查核簽章，並依法令由承造人會同監造人按時申報，始得繼續施工或報請竣工查驗。」（五）貴部以台內營字第0910083041號令修正之「開工及施工勘驗申請審核相關書表」，請說明其修正經過，並提供修正前、後之相關書表影本，並以新舊書表對照方式說明修正理由及目前實施情形。1、為有效推動建築管理資訊化，本署前以88年2月4日88營署建字第58145號函送建築執造申請書表（草案）格式共54種（含開工及施工勘驗申請審核相關書表），以因應各地方政府開發建築管理資訊系統之需要，並由南投縣政府、新竹市政府於90年度開始試用。其後應台灣區營造工程工業同業公會及地方政府之建議，由本署邀集中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會、台灣區營造工程工業同業公會、行政院公共工程委員會及各直轄市、縣市政府等，於91年2月7日、3月27日、4月25日、6月11日召開四次研商建築施工相關書表修正事宜會議，以88年2月4日88營署建字第58145號函送之書表為基礎，再予研商修正，研修期間大院監察業務處91年4月29日91處台業貳字第0910702541號函為據OOO先生等陳訴：為本部未能依法行政，未依建築法第13條第1項之規定要求，將五層樓以上及供公眾使用之建築物結構及設備部分之監造交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，卻任由建築師自任之，涉有違失等情，函請本部查明見復。故為落實建築法第13條之規定，經會商決議增訂B14-2建築工程勘驗查核報告表（一）、（二），規定交由專業技師辦理者，應由專業技師填具表（二），如無需交由專業技師辦理者，則由建築師填具表（一）即可。2、本部爰依據該四次會議結論，以91年8月5日台內營字第0910083041號令修正「開工及施工勘驗申請審核相關書表」。惟於該令發布後，本署又接獲中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會等陳情，乃於91年10月15日、11月21日再召開二次研商B14-2建築工程勘驗查核報告表（一）、（二）執行事宜會議，11月21日會議結論『一、建築工程勘驗申報書中表B14-2（一）、B14-2（二）已開會多次並發布實施，為利各縣市政府執行作業認定需要，依據建築法第13條之規定，將建築工程勘驗申報書中表B14-2（一）註1後段文字「如無需交由專業技師辦理者，則免填載建築工程勘驗查核表（二）」修正為「如未填載建築工程勘驗查核報告表（二）者，應提交由專業工業技師負責辦理之證明文件。」』。3、本部修正「開工及施工勘驗申請審核相關書表」，係為推動建築管理資訊化，並落實建築法第13條之規定，本部業依11月21日會議結論，以91年12月12日臺內營字第0910083712號令再修正表B14-2（一），俾利地方政府落實執行。（六）聯絡人：○○○科長。電話：（○○）○○○○○○。“,

- “Date”: “2002-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送為因應建築法第73條執行要點（註一）之修正，研商修正建築物公共安全檢查簽證辦法第4條之附表規定及檢討建築物公共安全檢查簽證與申報相關事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.12.12.營署建管字第0912919450號會議紀錄：案由一：研商修正建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（註二）第4條之附表相關規定。決議：本案建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條規定之附表二修正如後附件一草案（略），請業務單位繼續循法制作業程序辦理。另本次修訂因調整部分項目之類組，致使申報頻率與期限變動，請各直轄市、縣（市）政府加強宣導。※註一：「建築法第73條執行要點」已廢止，請依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理。※註二：「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」已修正，請依現行規定辦理。。案由二：建築物新領得變更使用執照，其1年內應否免辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。決議：按建築物辦理變更使用執照，依新修正之建築法第73條執行要點（註一）規定檢討之項目，無法全部涵括建築物公共安全檢查簽證範圍，且二者適用法源不同；是以本案新領得變更使用執照之建築物，不再適用本部86年10月1日 台（86）內營字第8681761號函（註二）示：其當次或1年內免再辦理建築物公共安全檢查簽證及申報之規定。※註一：「建築法第73條執行要點」已廢止，請依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理。※註二：86.10.01.台內營字第8681761號詳本辦法第01條解釋函。案由三：檢討修正建築物公共安全檢查簽證及申報相關統計報表。決議：一、本署網站有關建築物公共安全檢查資訊系統統計登錄格式，請業務單位逕依新修正建築法第73條執行要點（註）之使用項目類組及「內政部營建署加強建築物公共安全績效評核實施計劃」修正，並請各直轄市、縣（市）政府配合辦理。二、有關內政部營建署建築物公共安全績效評估基準表之評核內容（四）、抽（複）查合格完成改善率之說明欄「3、拆除、供水供電、勒令停止使用、移送法辦等處理案件列為加分項。」及評核標準欄之「2、拆除、停止供水供電、勒令停止使用、移送法辦等處理案件…」等二節，增列罰鍰乙項。三、配合本次建築法第73條執行要點附表使用項目舉例之修訂，有關修正後之建築物使用項目編碼與原使用項目編碼對照表如附件二（略），請各直轄市、縣（市）政府屆時配合建築物公共安全檢查資訊系統辦理。四、本案有關各直轄市、縣（市）政府提實際執行之上傳資料與本署網站上公佈之資料有未合之情事，請各直轄市、縣（市）政府逕洽本署委託辦理資訊系統建置及管理單位中華民國公共工程資訊學會就該系統之資料再查核，使資料更為精確。※註：「建築法第73條執行要點」已廢止，請依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理。“,

- “Date”: “2002-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部91年10月22日修正「建築法第73條執行要點」（註）附表二「使用項目舉例表」業將「民宿」建築物例舉在Ｈ２類組項下，有關「民宿」申請案應請依該執行要點第3點規定確認並加註於使用執照辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.12.10.台內營字第0910075967號說明：依據行政院農業委員會91年11月22日農輔字第0910051093號函檢送91年11月18日研商如何加速民眾申請設立「休閒農場」及「民宿」案件之審查及法規鬆綁會議紀錄（詳附件）案由七結論辦理。“,

- “Date”: “2002-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於集村興建農舍如何辦理分割乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.12.10.營署綜字第0910074657號說明：一、依據本部地政司91年11月18日內地司字第0910004548號函辦理兼復 貴會91年10月11日農企字第0910153668號函。二、按「每宗耕地分割後每人所有面積未達0.25公頃者，不得分割。但有下列情形之一者，不在此限：…七、其他因執行土地政策、農業政策或配合國家重大建設之需要，經中央主管機關專案核准者，得為分割。」及「本條例第16條第7款所稱執行土地政策及農業政策者，係指下列事項：…六、依本條例核定之集村興建農舍。…」為農業發展條例第16條但書第7款及其施行細則第11條第1項第6款所明訂。是以有關集村興建農舍之分割，應先報經該條例中央主管機關行政院農業委員會專案核准後，再向地政機關申請依核准之條件辦理分割。三、另按「申請建物所有權第一次登記，應提出使用執照或依法得免發使用執照之證件及建物測量成果圖。有下列情形之一者，並應附其他相關文件：區分所有之建物申請登記時，如依其使用執照無法認定申請人之權利範圍及位置者，應檢具全體起造人分配協議書…。」為土地登記規則第79條第1項所明訂。至土地分割之執行，若法規無強制或禁止之規定，自應依地籍測量實施規則相關規定辦理。四、且依「農業用地興建農舍辦法」第8條第1項第1款：「二十戶以上之農民為起造人，共同在一宗或數宗相毗連之農業用地整體規劃興建農舍。各起造人持有之農業用地應位於同一鄉（鎮、市、區）或毗鄰之鄉（鎮、市、區）。」規定，有關集村興建農舍之研訂意旨，係參酌引用土地發展權移轉之觀念，使所有權人間之土地使用權利，可透過前揭辦法之設計機制進行交換移轉以集中興建，達到保護農業生產環境與確保生活環境品質之目的。惟本署為中央建築管理之主管機關，係負責有關農舍建蔽率、容積率、建築面積、總棲地板面積、建築物高度、建築期限、工程圖樣等業務，至有關申請興建之農舍應如何作權利分配、那些項目可以分割等，案關農地利用與管理政策，係涉農業發展條例之規定，非本部主管業務，仍請 貴會本於權責卓處。“,

- “Date”: “2002-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為公寓大廈停車空間之使用管理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 91.12.09.營署建管字第0910076827號說明：一、復台端91年11月27日陳情函。二、依公寓大廈管理條例第3條第3至5款規定「專有部份：指公寓大廈之全部或一部份，具有使用上之獨立性，且為區分所有之標的者。」、「共用部分：指公寓大廈專有部份以外之其他部分及不屬專有之附屬建築物，而公供共同使用者。」及「約定專用部分：公寓大廈共用部分經約定供特定區分所有權人使用者。」。又依同條例第4條第1項規定「區分所有權人除法律另有限制外，對其專有部份，得自由使用、收益、處分，並排除他人干涉。」；第9條第2項規定「住戶對共用部分之使用應依其設置目的及通常使用方法為之。但另有約定者從其約定。」。有關函為公寓大廈停車空間之使用管理，倘為共用部分或約定專用部分者，按前開條例第23條及公寓大廈管理條例施行細則第2條規定觀之，如不牴觸法令之特別約定得訂於規約中，有關公寓大廈停車位之使用管理自得訂於規約中或於規約約定另行訂定「停車場使用管理」有關辦法。如仍有疑義，涉個案事實認定，係屬地方主管機關權責，宜請檢具相關資料，逕洽台北縣政府。“,

- “Date”: “2002-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫區域內公有建築物其員工自用廚房、餐廳及出租供一般民間事業機構使用之辦公室，法定停車空間數量可否免依建築技術規則建築設計施工編第五十九條規定加倍附設乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.12.06.營署建管字第0910072835號說明：一、復貴事務所91年11月6日(91)喻博建字第9693號函。二、按「本條例所稱之國民住宅，係指由政府計劃，依左列方式興建，用以出售、出租或貸款自建供收入較低家庭居住之住宅……」為國民住宅條例第二條所明定，至公營事業機構之建築物擬將部分空間租售供民間事業使用，其租售行為非因法律規定而必需為之，與國民住宅依法以租售為興建目的之性質不同，是有關「台灣土地銀行高雄博愛大樓新建工程」之法定停車空間數量，尚無本部85年11月13日台（85）內營字第8506529號函之適用，仍應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明五辦理。另「同一幢建築物內供二類以上用途使用者，其設置標準分別依表列規定計算附設之，唯其免設部分應擇一適用。其中一類未達該設置標準時，應將各類樓地板面積合併計算依較高標準附設之」同條文附表說明三已有明定。“,

- “Date”: “2002-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十六條第一款有關車位出入設置緩衝空間之無礙視線空間之適用疑義案，請依說明二辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.11.29.台內營字第0910082620號說明：一、復貴局91年10月17日北市工建字第09154424100號函。二、案經本部營建署於91年11月19日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、部分地方主管建築機關及中華民國建築師公會全國聯合會共同研商，獲致結論：「按建築技術規則建築設計施工編第一百三十六條第一款有關車位出入應『自建築線後退二公尺之車位出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各六十度以上範圍無礙視線之空間』之規定，係以具有無礙視線功能之空間為目的。至於建築基地以鄰地部分空地作為其車位出入之無礙視線空間者，其申請建造執照時應備具該鄰地部分空地之土地使用權同意書，並於備註欄敘明，僅供通行使用，不計入基地面積。」三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2002-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送91年11月18日研商如何加速民眾申請設立「休閒農場」及「民宿」案件之審查及法規鬆綁會議紀錄，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.11.22.農輔字第0910051093號<<會議紀錄>>討論事項：案由七：為齊一地方政府建管單位對民宿管理標準案，提請討論。（交通部觀光局提）說 明：地方政府建管單位對民宿管理標準認知差距過大，有些要求過嚴，建請內政部營建署通函各直轄市、縣（市）政府建管單位，基於落實行政院輔導民宿政策，協助簡化，加速民宿申請登記案件審理作業，並依Ｈ２類組標準審查，不得任意令申請人提出建築物變更使用、室內裝修設計專業人士簽證、建築物平面圖、各類圖說送審等法無明文規定之要求。決 議：請內政部營建署建管組於一周內將民宿申請案件審查之明確規範，行文各直轄市、縣（市）政府遵循並協助落實政府輔導民宿合法登記政策。“,

- “Date”: “2002-11-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴縣目前民眾申請辦理使用執照變更用途，有關以當地主管機關發給之「完工證明」代替「原使用執照」及申請變更用途建物之頂樓完全加蓋違建疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.11.21.營署建管字第0910052951號說明：一、復貴府91年8月8日府工使字0910170831第號函。二、按「本案依『台灣省拆除合法建築物剩餘部份就地整建辦法』辦理建築物所領得之「完工證明」，視同建築法第73條規定之使用執照之效力，如有變更使用，除應未符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之相關規定外，並應依建築法第73條執行要點之規定申請辦理。」為本署91年4月29日台內營字第0910083192號函檢送研商依台灣省拆除合法建築物剩餘部份就地整建辦法領得完工證明建築物申辦變更使用執照案會議紀錄結論三所明示。三、至申請變更使用執照如有違章建築，請依貴府所訂「執行違章建築取締措施」處理。“,

- “Date”: “2002-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台端函詢為集村方式興建農舍基層建築面積之計算標準及道路如何認定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.11.14.營署綜字第0910067445號說明：一、復台端91年9月1日陳情書及兼復行政院農業委員會91年10月16日農輔字第0910155064號函。二、按「農業用地興建農舍辦法」第8條第1項第3款：「參加集村興建之各起造人所持有之農業用地，其農舍基層建築面積計算，應依都市計畫法省（市）施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、實施區域計畫地區建築管理辦法、建築法及其他相關法令規定辦理。」及第4款：「依前款規定計算出基層建築面積之總和，為集村興建之全部農舍之基層建築面積。」規定，是以第3款計算出各起造人之基層建築面積後，再依第4款規定加總後之總和，即為集村興建之全部農舍之基層建築面積。並隨文檢附集村興建農舍如何計算其基層建築面積及總樓地板面積之案例提供參考。三、另有關前揭辦法第8條第1項第6款農舍坐落之該宗或數宗相毗連之農業用地，應有道路通達乙節，按本部90年3月22日台90內營字第9082948號函略以：「上開使用項目除農業產銷必要設施之種類另由中央目的事業主管機關訂定外，申請設置時均應面臨既有道路，所稱之『既有道路』一詞，除本部營建署90年1月9日89營署中城字第77B-8923166號函送之○○縣（市）都市計畫保護區農業區土地使用審查要點範例第3點第1項之都市計畫道路及現有巷道外，尚包括既有之農路」，故參照前開函釋意旨，本款所稱道路應包括計畫道路、現有巷道及農路。附件“,

- “Date”: “2002-11-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函詢建築物外牆設置LED電子廣告看板，究屬何種廣告物，應否申請雜項執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.11.13.營署建管字第0910067658號說明：一、復貴府91年8月27日府工使字第0910080365號函。二、關於固著於建築物牆面上之電腦顯示板（LED）廣告物，因其設置方式係固著於建築物牆面上，應屬廣告物管理辦法第3條第2款所稱之「招牌廣告」，為本部89年1月7日台（89）內營字第8982080號函所明示。又正面式招牌廣告物縱長超過1.5公尺者；側懸式招牌廣告縱長6公尺者，應依建築法規定申請雜項執照。為廣告物管理辦法第11條所明示。本案有關申請設置固著於建築牆面上；長（高）度為392.5公分；寬度為433.5公分；厚度為140公分之電子廣告看板。其寬度遠大於厚度，依其型式，應歸屬正面式招牌廣告。另本案經本署以91年10月14日營署建管字第0910056292號函詢部分縣市相關案件辦理情形，縣市政府均表示此類案件應依法辦理雜項執照。惟本案屬個案事實認定，係屬貴管，仍請貴府依法認定，並依廣告物管理辦法及貴府廣告物管理細則或相關規定辦理。“,

- “Date”: “2002-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於行動不便者電梯是否通達集合住宅之挑空樓層及屋簷投影於地面是否認定為陽臺乙案，請 查照，並依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.11.13.內授營建管字第0910081724號說明：一、依據本部營建署案陳中華民國建築師公會全國聯合會91年9月25日建師全聯字第0531號函及部分直轄市、縣(市)政府函復意見辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定應設置坡道者，如該建築物設有未符合供行動不便者使用之升降機，且能平順通達該升降機者，則可免再設置坡道；其未設有供行動不便者使用之升降機者，仍應設置坡道連通各層，為本部79年7月12日台內營字第794659號函所明釋(收錄於九十一年版建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)第十－六頁)。至於集合住宅設置挑空樓層之夾層部分，若依規定視為另一樓層者，應依上開規定，設置供行動不便者使用之升降機或坡道通達；若依規定不視為另一樓層者，不在此限。三、按直上方有遮蓋物之平臺者稱為陽臺，為建築技術規則建築設計施工編第一條第十七款所明定。至本案屋簷直接投影於基地地面之部分，若無設置作為前開陽臺使用之平臺者，其屋簷投影面積應無須併入陽臺面積檢討。“,

- “Date”: “2002-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第141條執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.11.13.台內營字第0910081188號說明：一、復貴府工務局91.09.30.(91)工建字第21855號函。二、建築技術規則建築設計施工編第141條規定「防空避難設備之附建標準依左列規定：一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。二、供公眾使用之建築物：……（四）供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。前項建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。」按建築物層數之計算，建築技術規則建築設計施工編第1條第12款定有明文，又本部64.08.20.台內營字第642915號函訂定之「供公眾使用建築物之範圍」，尚無另定建築物層數之計算方式，是建築物是否屬供公眾使用建築物所涉建築物層數，應依建築設計施工編第1條第12款規定辦理；至依第141條檢討防空避難設備附建標準所涉建築物樓層數之計算，應依該條文第2項辦理。“,

- “Date”: “2002-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函為建築物申請為單戶之工廠用途使用，且為同一權利主體所有者，其樓梯間、昇降機間之梯廳是否適用建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條第一項第一款得不計入容積樓地板面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.11.07.營署建管字第0910069282號說明：一、復貴府91年10月25日府工建字第0910236527號函，兼復中華民國建築師公會全國聯合會91年10月22日建師全聯字第0585號函。二、按建築物為同一權利主體所有，若以區分所有建物型態申請者，即有建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條第一項第一款有關每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二‧○公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積之適用，為本部86年8月6日台內營字第8605874號函所明釋。至本案建築物為單戶之工廠用途使用，且為同一權利主體所有，若以區分所有建築型態申請者，即有前開函釋之適用。“,

- “Date”: “2002-11-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之屋頂突出物上方設置救災救護停機坪，可否不計入建築物高度乙案，請查照，並依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.11.04.台內營字第0910081033號說明：一、依據本部營建署案陳本部消防署91年10月15日消署企字第0911300933號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款第四目之規定，認可設置於屋頂突出物上之救災救護停機坪，其下方封閉面積未超過建築面積八分之一者，得視為建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款第三目之屋頂突出物；另依同條第七款第四目規定，自其頂點往下垂直計畫之高度不計入建築物高度。“,

- “Date”: “2002-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為違規使用建築物公共安全檢查簽證及申請案，縣市政府應否受理疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.30.台內營字第0910081000號說明：一、依本部營建署案陳貴府91年9月17日北府工使字第0910540647號函辦理。二、按「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」第4點第1項規定，直轄市、縣(市)主管建築機關接獲違法(規)營業場所通報後，應立即通知該建築物所有權人、使用人限期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，逾期未申報或檢查申報不合格者，依建築法第91條規定處理。各級目的事業主管機關並應就負責稽查取締項目，確實依照各該主管法規處理，其權責分工、處理流程及處罰依據如附表一（略）。(一)未經登記即行開業或經營登記範圍以外業務者，依公司法、商業登記法及各目的事業主管機關法規處理。(二)違反土地使用分區管制者，依區域計畫法、都市計畫法及其施行細則等有關規定辦理。(三)未經許可擅自修建、改建或裝修者，依建築法有關規定處理。中央各目的事業主管機關如尚未訂定違法(規)行為認定及配合措施者，先依照內政部85年8月13日台內營字第8584718號函訂頒「建築法第73條執行要點」規定之建築物使用強度及危險指標分類，將第一、第二順序營業場所建築物用途分類認定原則如附表二，由各級地方主管建築機關據以執行檢查，如有新增業別依該原則會同各目的事業主管機關認定之。三、本案依上開規定，貴府對所轄違規使用之建築物公共安全檢查簽證及申報均應受理，並應依上開執行要點第4點第1項規定辦理。“,

- “Date”: “2002-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「建築用防火門同型式判定原則」乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.28.營署建管字第0910067005號說明：依據經濟部標準檢驗局91年10月15日經標3字第09130007971號函副本辦理。建築用防火門同型式判定原則中華民國91年10月15日經濟部標準檢驗局經標3字第09130007970號令訂定發布一、為簡化建築用防火門檢驗作業，特訂定本原則供試驗室判定同型式防火門。二、同型式防火門組，除本原則規定之變更外，其餘均須與原型式防火門相同。三、同型式防火門組五金配件之替代規定如下：（一）替代之五金配件必須基本設計相同且已於其它具有相同結構、相同或較高防火時效之門組上通過驗證者，始得替代。（二）所有制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）數量不得減少，但增加時不得破壞防火門結構及防火性能。四、防火性能要求及容許之尺寸等變化：（一）同型式防火門，其防火性能不得低於原型式防火門。（二）同型式防火門容許之尺寸變化。（1）型式防火門之尺寸不得大於原型式防火門，尺寸縮減時並應未符合三、（2）項之規定。（2）同型式防火門其門扇與門框之縫隙尺寸須介於原型式防火門最小值與最大值之範圍內。（3）防火門門扇之高度、寬度尺寸公差為１公分。（三）其它改變（1）同型式防火門，其制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）之間距改變，必須依照原型式防火門之相對縮小尺寸百分比變更。（2）具有鑲嵌玻璃結構之同型式防火門：1.鑲嵌之玻璃型式及其開孔部固定框之結構與固定方式，應與原型式防火門相同，不得有所改變。2.鑲嵌玻璃得取消或其開孔部之數量不得多於原型式防火門，且每一開孔部之玻璃尺寸，在長度與寬度方面，均應較原型式防火門為小，厚度亦不得減少。3.同型式防火門開孔部之邊緣與門扇周界間之距離不得減少，且尺寸縮減之防火門其開孔部之尺寸必須依照原型式之相對縮小尺寸百分比縮減。五、同型式判定之申請應由原型式試驗申請者檢具相關技術文件資料、原型式試驗報告、與原型式變更對照表及註明未符合本原則之條款，向原型式試驗單位提出申請判定。※建築用防火門同型式判定原則總說明建築用防火門商品係經濟部於87年11月25日以經（87）商檢字第87261260號公告自88年5月1日起實施逐批檢驗之商品，本局訂有「建築用防火門型式認可作業要點」以縮短該商品逐批檢驗之時限；並自89年4月1日起實施驗證登錄。茲為簡化建築用同型式防火門檢測作業，減輕業者測試負擔，避免重複檢驗資源之浪費，爰訂定本原則計5點，其訂定要點如次：一、明定本原則之訂定目的。（第1點）二、明定同型式防火門組變更範圍。（第2點）三、明定同型式防火門組五金配件之替代規定。（第3點）四、明定同型式防火門組防火性能要求及容許之尺寸等變化。（第4點）五、明定同型式防火門組申請規定。（第5點）建築用防火門同型式判定原則逐點說明規定說明一、為簡化建築用防火門檢驗作業，特訂定本原則供試驗室判定同型式防火門。明定本原則之訂定目的。二、同型式防火門組，除本原則規定之變更外，其餘均須與原型式防火門相同明定同型式防火門組變更範圍。三、同型式防火門組五金配件之替代規定如下：（一）替代之五金配件必須基本設計相同且已於其它具有相同結構、相同或較高防火時效之門組上通過驗證者，始得替代。（二）所有制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）數量不得減少，但增加時不得破壞防火門結構及防火性能。明定同型式防火門組五金配件之替代規定。四、防火性能要求及容許之尺寸等變化：（一）同型式防火門，其防火性能不得低於原型式防火門。（二）同型式防火門容許之尺寸變化（1）同型式防火門之尺寸不得大於原型式防火門，尺寸縮減時並應未符合三、（2）節之規定。（2）同型式防火門其門扇與門框之縫隙尺寸須介於原型式防火門最小值與最大值之範圍內。（3）防火門門扇之高度、寬度尺寸公差為１公分。（三）其他改變（1）同型式防火門，其制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）之間距改變，必須依照原型式防火門之相對縮小尺寸百分比變更。（2）具有鑲嵌玻璃結構之同型式防火門：01.鑲嵌之玻璃型式及其開孔部固定框之結構與固定方式，應與原型式防火門相同，不得有所改變。02.鑲嵌玻璃得取消或其開孔部之數量不得多於原型式防火門，且每1開孔部之玻璃尺寸，在長度與寬度方面，均應較原型式防火門為小，厚度亦不得減少。03.同型式防火門開孔部之邊緣與門扇周界間之距離不得減小，且尺寸縮減之防火門其開孔部之尺寸必須依照原型式之相對縮小尺寸百分比縮減。明定同型式防火門組防火性能要求及容許之尺寸等變化。五、同型式判定之申請應由原型式試驗申請者檢具相關技術文件資料、原型式試驗報告、與原型式變更對照表及註明未符合本原則之條款，向原型式試驗單位提出申請判定。明定同型式防火門組申請規定。“,

- “Date”: “2002-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部91年10月18日召開機械遊樂設施維護管理辦理情形檢討改進事宜會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.28.內授營建管字第0910081008號<<會議紀錄>>提案一：有關機械遊樂設施竣工安全勘驗、合格證明書核發、使用執照申領之違失如何改善案。結論：各直轄市、縣（市）政府對轄內未領得使用執照之機械遊樂設施應依機械遊樂設施管理辦法規定勒令業者立即停止使用，並請主動對轄內業者進行輔導，以解決其土地使用及使用執照申領事宜。一、各直轄市、縣（市）政府所核發機械遊樂設施之使用執照除記載設施之名稱及種類外，應另記載其特性、安全保養及修護規定。二、各直轄市、縣（市）政府就本署所檢附表格資料尚未填妥，或需更正者請於本（91）年10月31日前填畢以電子郵件（ Hiro@cpami.gov.tw ）傳回本署彙辦。嘉義縣未填送資料，且未派員參加會議請一併補正表格資料。三、本署將於本(91)年11月起就監察院調查統計表所列各直轄市、縣（市）政府缺失項目，委託派員進行全面複查，請各直轄市、縣（市）政府屆時準備所需資料派員會同辦理。提案二：有關領有使用執照之機械遊樂設施「保養修護、安全檢查與通報情形」及「合格標示與安全說明」等違失，如何改進檢討案。結論：一、各直轄市、縣（市）政府應督促相關業者依據機械遊樂設施管理辦法第7條規定，設置經考試及格或檢定合格之專任機電技術人員負責經常性之保養、修護。其保養、修護工作應作成紀錄以備查考 。二、各直轄市、縣（市）政府應就轄內機械遊樂設施明訂定期安全檢查期限，主動要求業者委託專業技師或經本部指定之檢查單位進行檢查，已訂有國家標準之機械遊樂設施，應按其規定辦理檢查，其檢查結果應依據機械遊樂設施管理辦法第9條規定，以書面通知相關業者，並報請直轄市、縣（市）政府處理。三、由各直轄市、縣（市）政府核發之機械遊樂設施合格標示，請一律以A4白紙彩色影印，明顯張貼於售票口或入口處；另各機械遊樂設施之安全說明應依其使用執照記載之特性、安全保養及修護規定詳實標示，並安置於明顯處供民眾閱讀。安全說明看板之尺寸大小不得小於寬60公分高90公分。提案三：有關機械遊樂設施「安全檢查及督導考核作業」之相關違失如何改進案。結論：請各直轄市、縣（市）政府確依「機械遊樂設施管理辦法」、「觀光及遊樂地區經營管理與安全維護督導考核作業要點」暨相關法規之規定，落實執行「維護公共安全方案」，改進督導考核作業，積極辦理下列事項：一、各直轄市、縣（市）機械遊樂設施管理之公共安全檢查檔案資料建立及列管複查情形。二、各縣市政府依「維護公共安全方案之聯合稽查作業方式」，執行定期與不定期檢查；並將檢查家數及執行成果彙陳交通部觀光局。上開檢查家數及執行成果亦同時彙陳各該縣市「公共安全會報」納管，以確實掌握後續處理情形。三、各縣市政府每年至少應辦理一次督導考核：就其執行成果併同各目的事業主管機關檢查合格之證照及其他法定文件彙陳。四、各縣市政府應通知業者自行定期實施檢查：就經營管理與安全維護項目，由考試及格或檢定合格之專任機電技術人員負責經常性之機械遊樂設施保養修護工作，定期檢查並作成紀錄。五、交通部觀光局每年邀請建管、警政、衛生、環保等有關機關或專家學者組成督導考核小組，就各縣市政府函送各目的事業主管機關檢查合格之證照，進行重點查核。“,

- “Date”: “2002-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局辦理雜項執照申請案涉及建築技術規則建築設計施工編第四十五條執行疑義案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.22.營署建管字第0910063367號說明：一、復貴局91.08.20.北市工建字第09153854300號函。二、按向鄰地或鄰幢建築物，或同一幢建築物內之相對部分，裝設廢氣排出口，其距離境界線或相對之水平淨距離應在二公尺以上，建築技術規則建築設計施工編第四十五條已有明訂。至本案之系統風扇如其用途無關廢氣之排出，即非屬前揭規定之廢氣排出口。惟涉事實認定，宜就個案依前開規定逕為核處。三、另依據行政院環境保護署91.09.30.環署空字第0910066484號函:「空氣汙染物：指空氣中足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質」，請ㄧ併作為廢氣認定之參考。“,

- “Date”: “2002-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業發展條例修正施行前已取得之農業用地申請興建農舍，是否需辦理農業用地作農業使用證明案，請依行政院農業委員會91年8月30日農輔字第0910122575號書函（附件）辦理，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2002-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築師法第6條規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.18.內授營建管字第0910013216號說明：一、復貴府91年10月2日府工管字第0910159626號函。二、建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務，並以其登記開業之省（市），為其執行業務之區域。其在其他省（市）執行業務時，應向當地主管機關登記，免設分事務所，建築師法第6條已有規定。至向非建築師事務所所在區域之地方主管機關登記是否應每年辦理乙次，法並無明文規定。“,

- “Date”: “2002-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築師法施行細則第5條第2款規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.18.營署建管字第0910062540號說明：一、復貴府91年9月24日府工建字第0910142029號函。二、建築師法第7條規定之建築工程經驗，建築師法施行細則第5條：「本法第7條所稱具有二年以上建築工程經驗者，係指左列情形之一而言：一、在開業建築師事務所從事建築工程實際工作累計二年以上者。二、在政府機關、公（軍）營或登記有案之民營事業機構從事建築工程實際工作累計二年以上者。三、任專科以上學校教授、副教授、講師講授建築學科二門主科累計各二年以上者。」及本署82年3月2日82營署建字第50489號函送研商建築師法施行細則第5條第2款有關建築工程經驗會議紀錄結論略以：「關於建築師開業之工程經驗年資認定，宜採同一標準，並從嚴認定以提昇工程品質。」已有明示，是建築工程經驗之認定，應以建築物設計或施工之實際作業內容為標準，如無關建築物或其附屬設施之工程，應不視為建築工程經驗。“,

- “Date”: “2002-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本署91年10月1日召開研商私設通路連接建築線之多筆建築基地，先後申請建造執照，私設通路為各建築基地所有權人所共有，較後申請者是否得免取得私設通路共有人出具之私設通路使用權同意書疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.17.營署建管字第0912915971號<<會議紀錄>>結論：建築基地法定空地分割辦法第3條之1明定：「本辦法發布前，已提出申請或已領建造執照之建築基地內依法留設之私設通路提供作為公眾通行者，得准單獨申請分割。」、同辦法第3條規定：「建築基地之法定空地併同建築物之分割，非於分割後合於左列各款規定者不得為之。……三、每一建築基地均應連接建築線並得以單獨申請建築……。」有關建築基地之共有私設通路如係依上開辦法規定分割者，分割當時即已考慮臨接該共有私設通路之各建築基地所有權人均得單獨申請建築而予以分割，是私設通路共有人之一所有之建築基地臨接該私設通路申請建築，應得免再由該私設通路之其他共有人出具通行同意書。本案宜請台南縣政府查明該私設通路及建築基地分割情形，如屬依建築基地法定空地分割辦法第3條或第3條之1辦理者，得依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2002-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商未臨接道路之農業生產必要設施申請建照時得否免申請指定建築線及區域計畫建築用地未面臨已經公告道路或現有巷道申請建築得否排除建築法第42條規定而免指定建築線疑義案會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.16.營署建管字第0912915969號<<會議紀錄>>案由一：未臨接道路之農業生產必要設施，申請建照時得否免指定建築線案。（一）依據屏東縣政府91年8月6日屏府工建字第0910126055號函及行政院農業委員會中部辦公室91年8月15日農中經一字第0911018817號函辦理。（二）本案前經本署召開會議研商獲致決議：「有關農業用地申請農業生產必要設施，如臨接計畫道路、公路、其他道路以及現有巷道者，應指定建築線；未臨接道路者，請行政院農業委員會修訂『非都市土地農業用地設置農業設施審查執行要點』時考量農業設施出入通路問題。與會各縣市政府意見送行政院農業委員會參考。」在案。經行政院農業委員會中部辦公室前揭函示：「查建築線之指定係考量建築物出入通路及消防等安全上問題，有其必要性。凡經農業主管機關同意非都市土地農牧用地作農業使用之建築設施，其申請人於申請建築執照時，依當地縣市政府所定建築技術規則應指定建築線時，應請申請人依照上開規定辦理。」各縣市政府目前執行情形如何？得否考量其建築規模、使用用途性質及出入通路等連接道路之需求，依當地實際情形訂定有關規定據以辨理，請討論。決 議：（一）按都市計畫農業區或非都市土地農業區之農牧用地，係為農牧經營生產使用為主，又供農民自住及供倉儲使用農舍以外之配合用地，應非建築法第11條所稱之法定空地，本部87.01.07.台內營字第8609220號函已有明釋。農業用地係供農業使用而劃設之土地，與建築法所稱建築基地不同。（二）本案前經行政院農業委員會表示意見在案。惟依法容許使用之農業生產必要設施，係基於農業經營生產許可興建之設施物，其農地利用之條件涉關農業政策之一部分。是農業生產必要設施如涉屬建築法規範之雜項工作物範疇，須申請建築執照，其申請指定建築線事項，仍請行政院農業委員會基於輔導農業之立場，考量各種農業生產必要設施留設出入通路及消防安全等之不同需求及適用規模予以分類，再行檢討有關本案相關規定並送本署供參。案由二：區域計畫建築用地未臨接道路申請建築得否排除建築法第42條規定免指定建築線疑義案。（一）依據新竹縣政府91年6月25日府工建字第0910067621號函辦理。（二）本案前經本署召開會議研商獲致決議：「有關區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種建築用地，未面臨公路系統道路或供公眾通行之現有巷道申請建築者，由於非都市土地多係依現況編定，甚多甲種建築用地4周均為農牧用地，致申請指定建築線產生困難而無法申請改建或重建。為解決民眾申請改建或重建問題，並考量各地方土地編定狀況不同，有關區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種建築用地，未面臨公路系統道路或供公眾通行之現有巷道申請建築應否指定建築線，宜由各縣市政府依據地方實際情形，自行訂定相關規定據以辦理。」南投縣政府依上開會議決議，於91年6月10日以府工築字第09100996722號令規定區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種建築用地，未面臨公路系統道路或供公眾通行之現有巷道申請建築免指定建築線之相關規定。該行政命令是否逾越建築法第42條之規定，是否應循建築法第99條之1授權擬訂都市計畫以外地區簡化建築管理自治條例始得排除其適用，提請討論。決 議：（一）本部地政司刻正研議修正非都市土地使用管制規則，將農牧用地容許使用項目「農業設施」許可使用細目「農路」附帶條件，增訂「限於農業經營所需要者及甲、丙種建築用地，因未面臨建築線，無道路可出入需要者」，將可解決農牧用地中建築基地之通路問題。（二）實施都市計畫以外地區或偏遠地區，得由各縣政府依建築法第99條之1訂定簡化建築管理辦法，以排除建築法全部或一部之適用。如有需要各縣政府得考量未臨接道路之建築基地指定建築線之規定納入，據以辦理。（三）建築法第42條但書規定，建築物周圍有廣場或永久性之空地等情形，直轄市、縣（市）（局）主管建築機關認為安全上無礙者，其連接建築線之寬度得不受限制。係屬法律賦予之地方自治事項，地方亦得視實際需要訂定行政規則以利執行。（四）實施區域計畫地區建築管理辦法第11條已有建築基地臨接公路或其他道路指定建築線或退縮建築之規定。本署將通案研究檢討修正。（五）各縣市政府依建築法授權執行或訂定相關規定時，仍宜充分考量附近農地利用之需要，避免妨礙農業生產及農業整體生產環境。“,

- “Date”: “2002-10-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築用防火門同型式判定原則：",

“Contains”: “文號：經濟部標檢局令 91.10.15.經標三字第09130007970號一、為簡化建築用防火門檢驗作業，特訂定本原則供試驗室判定同型式防火門。二、同型式防火門組，除本原則規定之變更外，其餘均須與原型式防火門相同。三、同型式防火門組五金配件之替代規定如下：(一)替代之五金配件必須基本設計相同且已於其它具有相同結構、相同或較高防火時效之門組上通過驗證者，始得替代。(二)所有制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）數量不得減少，但增加時不得破壞防火門結構及防火性能。四、防火性能要求及容許之尺寸等變化：(一)同型式防火門，其防火性能不得低於原型式防火門。(二)同型式防火門容許之尺寸變化：1.同型式防火門之尺寸不得大於原型式防火門，尺寸縮減時並應未符合三、（二）節之規定。2.同型式防火門其門扇與門框之縫隙尺寸須介於原型式防火門最小值與最大值之範圍內。3.防火門門扇之高度、寬度尺寸公差為１公分。(三)其他改變：1.同型式防火門，其制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）之間距改變，必須依照原型式防火門之相對縮小尺寸百分比變更。2.具有鑲嵌玻璃結構之同型式防火門：（1）鑲嵌之玻璃型式及其開孔部固定框之結構與固定方式，應與原型式防火門相同，不得有所改變。（2）鑲嵌玻璃得取消或其開孔部之數量不得多於原型式防火門，且每一開孔部之玻璃尺寸，在長度與寬度方面，均應較原型式防火門為小，厚度亦不得減少。（3）同型式防火門開孔部之邊緣與門扇周界間之距離不得減小，且尺寸縮減之防火門其開孔部之尺寸必須依照原型式之相對縮小尺寸百分比縮減。五、同型式判定之申請應由原型式試驗申請者檢具相關技術文件資料、原型式試驗報告、與原型式變更對照表及註明未符合本原則之條款，向原型式試驗單位提出申請判定。“,

- “Date”: “2002-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照變更起造人疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.11.台內營字第0910086886號說明：一、依據本部營建署案陳貴府建設局91年8月23日建局管字第22232號函辦理。二、按「起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，……，申請該管主管建築機關備查。起造人因故不能於前項期限內開工時，應敘明原因，申請展期。但展期不得超過三個月，逾期執照作廢。」、「起造人領得建造執照或雜項執照後，如有變更起造人者，應即申報該管主管建築機關備案。」、「本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」，分別為建築法第54條、第55條、行政程序法第92條所明定。另依本部88年7月12日台88內營字第8806518號函說明五規定略以「起造人依法申報開工，係屬備查性質，主管機關並無准駁之依據，自不得以加註之方式限制起造人申報開工，……，故有關建築法第54條所稱執照之作廢，應以起造人未達開工要件為依據。」，合先敘明。三、准此，依前揭規定，申報開工備查非屬行政處分；且自起造人領得建造執照或雜項執照後即可依建築法第55條規定，申請變更起造人，是其申請變更起造人之時間點與是否已申報開工備查無涉。至前揭開工要件之認定，查貴縣建築管理自治條例第27條定有明文。另違反建築法第54條申報開工備查規定者，依同法第87條規定處罰。是本案貴府認定其申報開工備查之行為主體起造人已死亡，致生其申報備查瑕疵，基於申報備查非屬行政處分，尚無行政處分撤銷問題。另申請變更起造人之時間點雖與是否已申報備查無涉，惟原起造人已死亡，自無法依建築法第54條規定辦理更正開工備查，是其辦理程序，仍請貴府本於權責，依前揭規定，據以核備變更起造人後，再由變更後之起造人辦理更正開工備查，其如有違反同法第54條未依法申報開工即先行施工之事實者，並得依同法第87條規定處罰之。“,

- “Date”: “2002-10-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府函為，據稱：「護理之家」為行政院衛生署豐原醫院一部份，准予免辦理申報建築物公共安全檢查簽證乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.09.內授營建署字第0910012380號說明：一、依貴府91年9月13日府工使字第09124023800號函副本辦理。二、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，附表二建築物公共安全申報期間及施行日期之備註欄第5點已有規定，整棟建築物申報者，以其主要用途之檢查申報期間及實行日期為之；建築物主要用途由當地主管機關認定之。本案之「護理之家」既為行政院衛生署豐原醫院一部份，其建築物公共安全檢查申報應依上開規定辦理，不宜准予免辦理申報建築物公共安全檢查簽證，以維安全。“,

- “Date”: “2002-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關921震災災後列入需注意建築物（貼黃色標誌）未辦理修復補強或拆除重建者，是否可視為違反建築法第77條第1項乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.09.台內營字第0910012339號說明：一、復貴局91年9月10日北市工建字第0915402400號函。二、按建築法第77條第1項規定「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全」，所稱維護建築物合法使用與其構造及設備安全應係指所有權人、使用人在正常使用情況之責任而言，至於遇有地震等天然災害造成之損壞，難以援引課其維護構造安全之責，以建築法第91條處罰之，似有未妥。惟建築物如經貴局認定係屬傾頹或朽壞而有危害公共安全者，得依第81條規定「應通知所有權人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除：逾期未拆者，得強制拆除之。」“,

- “Date”: “2002-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於核發建築物之使用執照時，請依說明2查核防火門之商品檢驗標識。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.07.營署建管字第0910050788號說明：一、依據經濟部標準檢驗局91年8月5日經標5字第09150019180號函辨理。二、按建築用防火門為經濟部公告應施檢驗品目，屬列檢範圍之建築用防火門，需經由標準檢驗局檢驗合格，並依規定標示；又依現行建築技術規則建築設計施工編第76條第2項規定，防火門窗依其防火性能分為甲種防火門窗及乙種防火門窗，應分別具有1小時以上及30分鐘以上防火時效。請於核發建築物使用執照時，查核其防火門是否於本體標示商品檢驗標識（標識範例如附表一、二）標識上所示防火性能等級並應未符合建築技術規則規定之防火時效。“,

- “Date”: “2002-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業發展條例修正施行前之原有四筆毗鄰農地，於該條例修正施行後辦理合併分割為三筆，所有權人未異動，可否以其中一筆土地依農業用地興建農舍辦法第2條規定提出申請農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.10.07.營署建管字第0912915571號說明：一、復貴局91年8月8日工建字第09100052310號函。二、農業發展條例修正施行前之原有數筆毗鄰農地，於該條例修正施行後辦理合併分割，所有權人未異動，可否依農業用地興建農舍辦法第2條規定申請農舍乙節，查行政院農業委員會91年9月16日農輔字第0910129535號函已有明示。至可否以所有農地其中一筆土地提出申請乙節，本案如經查明申請人所有耕地確無自用農舍，尚無限制應以申請人所有全部農地作為申請建築執照之基地範圍。“,

- “Date”: “2002-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於監造人之監造責任期限及其酬金給付疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.10.03.台內營字第0910086722號說明：一、依據本部營建署案陳貴委員91年8月21日研服內字第910144號函辦理。二、按建築法第54條、第55條分別規定「起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址及證書字號及承造人之施工計畫書，申請該管主管建築機關備查……」、「起造人領得建造執照或雜項執照後，如有變更監造人者，應即申報該管主管建築機關備案。」另本部68年9月10日台內營字第033727號函暨71年6月18日台內營字第091567號函示分別規定略以「本案監造人監造該建築物之建造執照既因逾期作廢，是其監造責任自因該建照之作廢而告終止。」、「按建築師之監造責任，除另有約定者外，應於建築物經主管建築機關查驗合格，完成法定建築程序即為完成。」三、另建築工程如發生私權糾紛，業經監造人循司法途徑終止契約，倘監造人已依建築法第18條之規定，遵守監造人應遵守之事項，且無建築法第58條、第60條及61條規定之情事者，得以行政備案之方式，向主管建築機關辦理註銷監造人名義，停止其法定監造義務。惟其建築工程已依法完成之部分，仍依建築法相關之規定負其監造人之責任。准此，本案依前揭規定，有關監造人之監造責任期限，自申報開工之日申請備查起，至完成法定建築程序或變更監造人或建造執照作廢為止，或監造人循司法途徑終止契約，以行政備案之方式，單方向該管主管建築機關辦理塗銷建築執照監造人名義為止。四、至有關建築結構變更、室內造型建材變更、機電消防系統變更等，其起造人應否補貼建築師酬金乙節，依建築師法第22條規定「建築師受委託辦理業務，其工作範圍及應收酬金，應與委託人於事前訂立書面契約，共同遵守。」是前揭變更應否補貼建築師酬金，請依前揭契約內容規定辦理，如有糾紛，因屬私權行為，宜循司法程序解決。“,

- “Date”: “2002-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關審查申請興建農舍之申請人資格條件疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.10.02.農輔字第0910151735號說明：一、復貴府91年9月5日91府農務字第0109088號函。二、查「農業發展條例」第18條第4項規定：「第一項及前項農舍起造人應為該農舍坐落土地所有權人；農舍應與其坐落用地併同移轉或併同設定抵押權；已申請興建農舍之農業用地不得重複申請。」其農業用地面積大於0.25公頃且為二人以上共有時，可由其他共有人出具同意書供一人申請興建農舍，其申請人資格條件未符合「農業用地興建農舍辦法」第3條規定者，即可提出申請興建農舍，惟依前揭規定將來農舍應與其坐落用地併同移轉或併同設計抵押權，且已申請興建農舍之農業用地不得重複申請。“,

- “Date”: “2002-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關供學童使用之補習班屬供公眾使用建築物，所稱「學童」之範圍，應否包括學齡前兒童、國小學童、或其他對象等乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.09.24.內授營建管字第0910011347號說明：按補習班於實施都市計畫地區總樓地板面積在二百平方公尺以上：於非實施都市計畫地區總樓地板面積在五百平方公尺以上者；及供學童使用之補習班，均屬供公眾使用建築物，本部64年8月20日內政部台內營字第642915號函及91年3月11日內授營建管字第0910081648－2號函已有明文。非供學童使用且未達上開規模之補習班，則非屬供公眾使用建築物。至所稱「學童」之範圍，應包括學齡前兒童及國小學童。“,

- “Date”: “2002-09-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商各機關適用相關法律所定特別遴用規定職務送銓敘部備查作業及建築法第三十四條有關建造執照審查或鑑定人員資格會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.09.24.內授營建管字第0910086703號結論：案由一：依據銓敘部91.08.05部法二字第09121534939號函說明三略以：請公務人員任用法施行細則第九條第二項所定主管機關,．．．直轄市、縣（市）政府、．．．，調查本機關及所屬(下級)機關適用特別遴用規定之職務，經彙整無誤後，函復該法律之主管機關，經彙整無誤後，再於本年09月13日前函送本部備查，以作為銓敘審定之依據。決 議：請各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關，依附表格式（請於銓敘部全球資訊網 HYPERLINK \"http://www.mocs.gov.tw\" http://www.mocs.gov.tw常用表格下載使用）填列本機關及所屬(下級)機關(鄉鎮縣轄市公所)辦理建造執照審承辦人員職務彙整表，儘速於文到三日內傳送本部營建署（傳真:02-8771-2709），以彙整後函送銓敘部備查。案由二：嘉義縣政府與本部業務座談會中建議本部「修改建築法第34條刪除主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣之人員資格」乙案，經彙整各直轄市、縣（市）政府及本部特設主管建築機關有關建造執照審查或鑑定人員資格，核稿、決行人員大多無法未符合上開規定，本部有關函示是否有配合修正之需要，提請討論。決 議：本部87年01月07日台內營字第8771037號函示：「建築法第34條第2項建造執照規定項目之審查或鑑定人員，應包括辦理執照審查之承辦、核稿、決行及鑑定人員」乙節，依與會各直轄市、縣（市）政府之決議修正為「建築法第34條第2項規定建造執照規定項目之審查或鑑定人員，係指辦理建造執照之承辦人員。」“,

- “Date”: “2002-09-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地毗鄰高速公路依法劃設為禁建之土地，可否於該禁建範圍內劃設平面式停車空間或興建地下室乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.09.23.台內營字第0910086583號說明：一、復貴府91年7月16日府工建字第0910053609號函。二、有關建築基地毗鄰高速公路依法劃設為禁建之土地可否於禁建範圍內興建地下室乙節，依據「公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法」第6條規定「在禁建範圍內，除依公路用地使用規則之規定外，不得建築及設置廣告物」，又查「公路用地使用規則」並無許可興建地下室之規定；至於禁建範圍內劃設平面式停車空間，尚非法所不許。“,

- “Date”: “2002-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關供倉庫使用之防火建築物防火區劃設置疑義乙案，復如說明，請查照",

“Contains”: “文號：※註：109.04.29營署建管字第1091082768號發佈停止適用。內政部91.9.23內授營建管字第0910086579號函說明：一、復貴府91年08月23日府建管字第01573250號函及91年9月4日府建管字第09101647520號函。二、按「防火構造建築物或防火建築物。其總樓地板面積在1,500平方公尺以上者，應按每1,500平方公尺，以具有一小時防火時效之防火牆、防火樓板及甲種防火門窗區劃分隔。但供左列使用，無法區劃分隔者，不在此限：一、……工廠及其他類似用途建築物。……」為建築技術規則建築設計施工編第79條第一項所明文，上開規定有關工廠部分，係考量工廠利用機具生產及輸送，區劃分隔需考量機具之尺寸及位置，如該部分按樓地板面積每1,500平方公尺區劃分隔確有困難，得免受於限制。有關倉庫如因使用上須配合輸送帶搬運物料或成品而無法區劃分隔，得視為前揭第一款所稱「其他類似用途建築物」。“,

- “Date”: “2002-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府請釋有關農業用地興建農舍辦法第3條農民資格疑義案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.09.20.農輔字第0910149848號說明：一、復貴府91年8月28日府農務字第09123837300號函。二、現行「農業發展條例」旨在貫徹「放寬農地農有、落實農地農用」之政策目標，有關農民申請以集村方式或在自有農地興建農舍之資格條件，自應依「農業發展條例」及其相關法令規定辦理。又「土地法」修正時，已刪除農地承受人之身分限制，合先敘明。三、本會前經於90年6月20日邀請內政部營建署、內政部地政司、各直轄市及縣、市政府等研商「農業用地興建農舍辦法」第3條規定執行事宜會議獲致決議，並經於90年7月4日以(90)農輔字第900050675號函送該會議記錄。其附件一─ＯＯ縣(市)申請興建農舍之申請人資格條件審查表列申請人應檢具證明文件：「(一)申請人戶籍謄本。(二)擬申請興建農舍之農業用地最近三個月內土地登記簿謄本。(三)稅捐稽徵單位開具申請人之房屋財產歸戶查詢清單。(四)申請人房屋財產歸戶查詢清單之所有房屋使用執照影本。(五)申請人切結無自用農舍文件。(六)農業用地作農業使用證明。(七)申請人切結該宗農業用地未曾興建農舍或提供申請興建農舍計算面積使用文件。」。四、本案有關農民資格條件及應檢具證明文件，請依前揭規定辦理，並請貴府本諸權責逕予核處。至於有關集村興建農舍坐落之建築基地等疑義，係屬主管建築機關之權責，宜請逕函內政部營建署釋復。“,

- “Date”: “2002-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築師法建築師酬金及參與統包事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.09.19.營署建管字第0912914798-1號<<會議記錄>>結論：案由一：建築師參與統包事宜。說明：按統包係結合具有規劃、設計能力之建築師、技師，與施工單位統籌辦理工程方案之選擇、規劃設計及施工管理，有助於工程品質提升及營建產業之健全發展，為營建產業發展之未來趨勢。而統包對建築師之執業型態有所影響，是如何配合修正建築師法相關規定以為因應（參見會議資料條文第6條、第25條），請提討論。結論：配合我國進入世界貿易組織WTO後，統包為營建產業發展之未來趨勢，修正建築師法第6條及第25條規定，允許建築師可設立建築師法人組織，且取消建築師不得兼任或兼營營造業承攬工程之保證人及建築材料商之規定，以為因應。案由二：建築師公會大會降低法定出席人數規定乙節。說明：各省（市）建築師公會兼區會員眾多，公會規模龐大，經常無法達二分一高門檻之法定出席人數，使會議之合法召開時有困難，擬修正建築師法第34條規定，使建築師公會得視需要，由章程訂定降低法定出席人數，俾利會議召開及會議之運作（參見會議資料條文第34條），請提討論。結論：為使各省（市）建築師公會順利召開會員大會，參考律師法修正建築師法第34條規定，增訂建築師公會得視需要，由章程中規定，彈性調整法定出席人數。案由三：建築師法第37條建築師酬金規定事宜。說明：建築師公會應訂立建築師業務章則，載明業務內容、受取酬金標準及應盡之責任、義務等事項。前項業務章則，應經會員大會通過，在直轄市者，報請所在地主管建築機關，核轉內政部核定；在省者，報請內政部核定，為建築師法第37條所明定。但公平會認為此種行為因具有限制競爭之效果，且與公平交易法立法意旨明顯牴觸，違反公平交易法第7條、第14條及第46條規定。是如何修正建築師法第37條使其保留原係在防杜惡性削價競爭，確保工程品質及公共安全之立法精神，且不違反公平交易法立法要旨，提請討論。結論：建築師酬金標準係在防杜惡性削價競爭，確保工程品質及公共安全，實有存在之必要，但為避免違反現行公平交易法規定，增訂建築師法第37條之規定，由中央主管建築機關訂定建築師酬金最高標準及最低標準。“,

- “Date”: “2002-09-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○加油站有限公司擬於貴市都市計畫農業區部分土地申請加油站設施使用乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.09.17.營署都字第0910052645號說明：一、復貴府91年8月12日府工建字第0910071242號函。二、查都市計畫法臺灣省施行細則第29條第1項第3款規定，都市計畫農業區內之農地，其已申請建築者（包括百分之十農舍面積及百分之九十之農地），主管建築機關應於都市計畫及地籍套繪圖上著色標示之，嗣後不論該百分之九十農地是否分割，均不得再行申請建築。旨揭土地既經申請自用農舍使用執照在案，如擬再申請設置加油站，宜由申請人依上開規定，申請將該土地重新分割，並就分割所剩餘土地整界後，依上開施行細則第29條第3項規定申請設置加油站。三、另有關該加油站設置是否應自建築線退縮乙節，查都市計畫法臺灣省施行細則及建築技術規則建築設計施工編等相關規定尚無明文，惟依上開施行細則第29條之規定，加油站之設置應經縣（市）政府審查核准後，始得為之，請貴府本於權責核處。“,

- “Date”: “2002-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴事務所請釋「農業發展條例」修正施行前已取得之農地，並於該條例修正施行後與鄰地分割交換合併後，可否依該條例修正施行前已取得之農業用地申請興建農舍疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.09.16.農輔字第0910129535號說明：一、復貴事務所91年5月24日申請書。二、現行「農業發展條例」第18條第3項規定：「本條例中華民國89年1月4日修正施行前取得農業用地，無自用農舍而需興建者，得依相關土地使用管制及建築法令規定，申請興建農舍。」，其「修正施行前」係指在該條例修正公布生效日（89年1月28日）前取得（包括繼承、買賣、拍賣等）之農業用地，合先敘明。三、本案○○○君於「農業發展條例」修正施行前（民國59年4月11日）取得農業用地，並於該條例修正施行後（民國91年1月2日）與鄰地分割交換合併，其權利主體未更動，且分割交換合併調整後之面積並未改變，可視為原權利內容之持續，由該主管機關本諸權責依法該處。“,

- “Date”: “2002-09-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於囑提供相關資料及意見俾供審理建築師公會是否涉違反公平交易法乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署 91.09.12.營署密建管字第0910049218-1號說明：一、復貴會91年7月30日公壹字第0910007281號函。二、本案囑本署提供建築師公會是否涉違反公平交易法相關資料及意見如下：（一）建築師法第37條規定建築師公會應訂立受取酬金標準之立法理由、背景因素及修法沿革，併請提供建築師法訂定之條文總說明及條文與說明對照表供參乙節；按建築師法係於民國58年起草制定，當時制定第37條要旨依立法院公報第58卷第42期委員會紀錄三立法要旨之第三章開業建築師承辦業務範圍之(三)規定收取酬金之標準：「現行建築師管理規則第21條雖規定建築師收取酬金之標準，最高不得超過所設計工程價款之百分之九，惟目前建築師收取設計費通常為受委託設計建築物造價百分之五左右，亦有低至百分之一以下者。設計酬金過於低微，自難產生良好之設計。且酬金標準之高低，與國民經濟生活情況具有關聯，自不宜硬性規定，以免窒礙難行，徒成具文。故第22條僅規定其收取酬金不得違反建築師公會所訂之酬金標準。至建築師公會所訂酬金標準，必須根據各地實際情況，並須呈報主管機關予以核定，當不至發生偏頗之弊。」，故在第37條規定建築師公會應訂立建築師業務章則，載明業務內容，受取酬金標準及應盡之責任、義務等事項，茲檢附建築師法第37條於60年制定時條文、89年11月8日修正之條文。（二）各建築師公會訂定及歷次修訂建築師酬金標準表之時間及內容，以及本署核定系爭酬金標準表之考量因素及依據；併請提供該等公會訂定及歷次修訂建築師酬金標準表供參乙節；為考量建築師實際工作內容及成本，避免惡性競爭，提昇建築工程品質及確保公共安全，省(市)建築師公會建築師業務章則第11條依建築師法第37條規定訂定建築酬金標準，並經本部62年7月9日核定在案，該章則於72年10月20日修正第11條有關建築師酬金標準表之酬金百分率工程費級距至今。（三）對於建築師規劃、設計、監造建築物時，相關建築物安全與品質確保之執業規範或準則，以及前項執業規範或準則是否已能確保建築物安全與品質無虞乙節；按「建築師受委託設計之圖樣、說明書及其他書件，應合於建築法及基於建築法所發布之建築技術規則、建築管理規則及其他有關法令之規定；其設計內容，應能使營造業及其他設備廠商，得以正確估價，按照施工。」及「建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守左列各款之規定：一、監督營造業依照前條設計之圖說施工。二、遵守建築法令所規定監造人應辦事項。三、查核建築材料之規格及品質。四、其他約定之監造事項。」，建築師法第17條及第18條已有明文。（四）從事建築物之規劃、設計、監造等業務，除建築師外，有無其他人員或團體亦得辦理之乙節；按「建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。公有建築物之設計人及監造人，得由起造之政府機關、公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者任之。」，建築法第13條已有明文。（五）建築師執業之區域範圍為何乙節；按「建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務，並以其登記開業之省(市)，為其執行業務之區域。其在其他省(市)執行業務時，應向當地主管機關登記，免設分事務所。」，建築師法第6條已有規定。（六）有無從事建築物之規劃、設計、監造等業務之建築師或團體未加入建築師公會之情形及其比例乙節；按「建築師領得開業證書後，非加入該管省(市)建築師公會，不得執行業務；建築師公會對建築師之申請入會，不得拒絕。在兩個省(市)以上開業之建築師，應分別加入各該省(市)之建築師公會，始得執業。」，建築師法第28條已有明定。（七）建築師公會代收轉付會員業務酬金制度存在之必要性，以及本署核定建築師公會於業務章則中訂定前開規定之考量因素乙節；按本部81年5月5日台81內營字第8102153號函示規定「建築師為專門職業，其資格之取得、開業之條件、開業建築師之業務及責任，應依建築師法之規定。建築師法第37條規定：『建築師公會應訂立建築師業務章則，載明業務內容，收取酬金標準及應盡之責任…核轉內政部核定。』是建築師公會依規定訂定『收取酬金標準』作為會員建築師憑『信譽』、『服務』爭取業務之準據，正為杜絕壟斷及不公平交易。」，另本部72年1月17日72台內營字第128171號函示規定「查建築師接受委託辦理建築物設計監造、收取酬金，故係建築師與委託人間之契約行為，但建築師係屬建築師公會會員，建築師將其酬金委託建築師公會統一代收者，應非法所不許。」。是為杜絕壟斷及不公平交易，建築師業務章則第15條條文規定上開酬金，得由省(市)建築師公會代收轉付，並經本部於82年7月20日以台（82）內營字第8272574號函核定修正。檢附「省(市)建築師公會建築師業務章則」62年、72年、75年、82年條文，及該章則第15條修正總說明。（八）其他補充說明乙節：1、有關貴會「綠色矽島願景與推動策略法規檢討專案計畫」協商會議決議請建築師公會修正「建築師酬金代收轉付辦法」乙案，本部已於91年7月15日以內授營建管字第0910009083號函請各建築師公會辦理在案。2、另中華民國建築師公會全國聯合會91年8月19日建師全聯（91）字第0469號函為貴會以該會所定之酬金標準有違公平交易法第46條之規定強制其取消下限乙案，轉請併案卓處。“,

- “Date”: “2002-09-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貴縣洪瑞彬先生申請建造執照案，因建築基地與建築線夾有排水溝，其連接私設通路（架橋）之土地使用權同意書格式疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.09.09.營署建管字第0910046155號說明：一、復貴府91年5月20日府工管字第09100873220號函。二、案經轉據行政院農業委員會91年7月17日農林字第0910138793號函說明二：「依據臺灣省農田水利會受理申請使用水利建造物處理要點第5點：『申請使用水利會建造物之申請書表，由水利會印製備索，……』故使用同意函格式係由水利會自行印製全省並未統一。」另查本署91年5月15日營署建管字第0912907489號函，送研商申請建築案件檢附之土地通行權同意書、租賃土地供建築使用之土地使用權同意書等應否以本部制訂之統一格式「土地使用權同意書」辦理疑義案會議紀錄結論略以：「各機關（構）已有沿用之同意書格式，如有明確同意土地供建築使用之意思表示，應可作為土地權利證明文件。」請據以依照辦理。三、至申請使用水利會轄區內水利建造物，依「臺灣省農田水利會受理申請使用水利建造物處理要點第4點規定應取得水利會同意後辦理；是本案建築基地與建築線夾有排水溝，如屬水利會轄區內管理範圍，依上該處理要點規定及貴府來函說明4所擬意見辦理，本署無意見。“,

- “Date”: “2002-09-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於行動電話中繼臺（基地臺）之建築管理事宜案，請依說明二辦理，並查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.09.03.台內營字第0910085978號說明：一、依據交通部電信總局91年7月1日電信公字第0910505253－0號函辦理。二、案經本部營建署邀集交通部電信總局、直轄市、縣（市）政府及電信業者共同研商，並獲致結論如后：（一）按電信法第2條第3款所稱之管線基礎設施，係指為建設電信網路所需之架空、地下或水底線路、電信引進線、電信用戶設備線路、及各項電信傳輸線路所需之管道、人孔、手孔、塔臺、電桿、配線架、機房及其他附屬或相關設施。本案第一類電信事業或公設專用電信設置機關設置上開管線基礎設施以電桿型式設置者（如交通部電信總局函送附圖一、二、三、四、五、六、七），及以機櫃型式設置其水平投影面積未超過十平方公尺，高度未超過3公尺，且不含人員工作及住宿者，非屬建築法第7條所稱之雜項工作物，無庸申請雜項執照。（二）另行動電話中繼臺於基地範圍內，設置前開所稱管線基礎設施之其他附屬或相關之防護設施者，非屬建築法第7條所稱之雜項工作物，無庸申請雜項執照。該防護設施若有具體圖例，請交通部電信總局彙送本部，俾憑轉行。三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2002-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「建築用防火門同型式判定原則」如附件，自即日起實施，請 查照。",

“Contains”: “文號：經濟部標準檢驗局 91.09.03.經標三字第09130006860號說明：一、有關防火門同型式判定原則中第四、（2）項規定之尺寸範圍，得由申請者於辦理型式試驗時，於檢附之技術文件上載明適用之尺寸；試驗室經判定後，於試驗報告中一併載明該適用之尺寸。二、於本判定原則實施前業已完成防火門型式試驗報告之案件，得由原申請者參照本原則第5點之規定檢具適用之尺寸技術文件，向原核發型式試驗報告單位，申請判定適用之尺寸範圍，俾將該追求範圍併於原型式試驗報告中。三、配合業者申請防火門同型式之判定，試驗室應依業者需求補發原型式試驗報告副本。四、各試驗室於執行防火門型式試驗累積經驗後，得對新增同型式判定項目做成建議，經本局邀請各試驗室研議後，得修訂旨揭判定原則。※建築用防火門同型式判定原則一、為簡化建築用防火門檢驗作業，特訂定本原則供試驗室判定同型式防火門。二、同型式防火門組，除本原則規定之變更外，其餘均須與原型式防火門相同。三、同型式防火門組五金配件之替代規定如下：（一）替代之五金配件必須基本設計相同且已於其它具有相同結構、相同或較高防火時效之門組上通過驗證者，始得替代。（二）所有制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）數量不得減少，但增加時不得破壞防火門結構及防火性能。四、防火性能要求及容許之尺寸等變化：（一）同型式防火門，其防火性能不得低於原型式防火門。（二）同型式防火門容許之尺寸變化。（1）同型式防火門之追求不得大於原型式防火門，尺寸縮減時並應未符合三、（2）項之規定。（2）同型式防火門其門扇與門框之縫隙尺寸須介於原型式防火門最小值與最大值之範圍內。（3）防火門門扇之高度、寬度尺寸公差為１公分。（三）其它改變（1）火門，其制動機件（例如：鎖、門閂及鉸鏈等）之間距改變，必須依照原型式防火門之相對縮小尺寸百分比變更。（2）鑲嵌玻璃結構之同型式防火門：1.鑲嵌之玻璃型式及其開孔部固定框之結構與固定方式，應與原型式防火門相同，不得有所改變。2.鑲嵌玻璃得取消或其開孔部之數量不得多於原型式防火門，且每1開孔部之玻璃尺寸，在長度與寬度方面，均應較原型式防火門為小，厚度亦不得減少。3.同型式防火門開孔部之邊緣與門扇周界間之距離不得減少，且尺寸縮減之防火門其開孔部之尺寸必須依照原型式之相對縮小尺寸百分比縮減。五、同型式判定之申請應由原型式試驗申請者檢具相關技術文件資料、原型式試驗報告、與原型式變更對照表及註明未符合本原則之條款，向原型式試驗單位提出申請判定。“,

- “Date”: “2002-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台端請釋「農業發展條例」修正施行前已取得之農業用地申請興建農舍，是否需辦理農業用地作農業使用證明案，釋復如說明。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會書函 91.08.30.農輔字第0910122575號說明：一、復台端91年4月22申請書。二、現行「農業發展條例」第18條第1項規定：「本條例中華民國89年1月4日修正施行後取得農業用地之農民，無自用農舍而需興建者，經直轄市或縣（市）主管機關核定，於不影響農業生產環境及農村發展，得申請以集村方式或在自有農業用地興建農舍。」同條第3項規定：「本條例中華民國89年1月4日修正施行前取得農業用地，且無自用農舍而需興建者，得依相關土地使用管制及建築法另規定，申請興建農舍。本條例中華民國89年1月4日修正施行前共有耕地，而於本條例中華民國89年1月4日修正施行後分割為單獨所有，且無用農舍而需興建者，亦同。」；又同條第5項規定：「前四項興建農舍之農民資格、最高樓地板面積、農舍建蔽率、容積率、最大基層建築面積與高度、許可條件、申請程序、興建方式、許可之撤銷及其他應遵行事項之辦法，由內政部會同主管機關定之。」本會經於去（90）年4月26日以（90）農輔字第900116718號令與內政部以台90內營字第9083054號令會銜訂定「農業用地興建農舍辦法」，該辦法第3條規定：「依本條例第18條第3項規定申請興建農舍之申請人應為農民，其資格應未符合下列條件，並經直轄市、縣（市）主管機關核定：一、年滿二十歲或未滿二十歲已結婚者。二、申請人之戶籍所在地及其農業用地，須在同一直轄市、縣（市）內，且其土地取得及戶籍登記均應滿二年者。但參加集村興建農舍者，不在此限。三、申請興建農舍之該宗農業用地面積不得小於零點二五公頃。但參加集村興建農舍及於離島地區興建農舍者，不在此限。四、申請人無自用農舍者。五、申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用，並屬未經申請興建農舍之農業用地。直轄市、縣（市）政府為辦理前項申請興建農舍之核定作業，得由農業單位邀集環境保護、建築管理、地政、都市計畫等單位組成審查小組。」，合先敘明。三、本案上開「農業發展條例」第18條第3項規定，即指「農業發展條例」修正施行前已取得農業用地而欲興建農舍且未符合該辦法第3條第1項第4款及第5款規定者，依申請興建農舍之申請人資格條件審查表所列審查項目第五目「申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用，並屬未經申請興建農舍之農業用地。」，係要求申請人檢附農業用地作農業使用證明之文件，準此，有關「農業發展條例」修正施行前已取得農業用地，仍應辦理農業用地作農業使用證明始得申辦農舍興建。“,

- “Date”: “2002-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第八十八條所列建築物用途內之廁所、浴室、盥洗室等非屬「居室」部分，室內裝修材料應否依同條文「居室或該使用部分」內部裝修材料規定辦理乙案，請依說明二會議決議辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.08.20.內授營建管字第0910085682-1號說明：一、依據○○○建築師事務所90年1月16日（90）鈞字第0116號函及台北市政府工務局90年2月8日北市工建字第9042308200號函辦理。二、經本部營建署邀集部分本部建築技術審議委員、各直轄市、縣(市)政府及相關公會召會研商，獲致決議如次：查建築物內部裝修材料依建築技術規則建築設計施工編第八十八條附表，係按不同之「建築用途、構造」分別規定其「居室或該使用部分」及「通達地面之走廊樓梯及通道」使用之內部裝修材料，又「居室」依同編第一條第十六款之定義，「門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室」。有關第八十八條附表所列用途、構造之建築物，除「車位庫」於該表已有規定外，其他如廁所、浴室、盥洗室等非屬居室部分，得不受「居室或該使用部分」所列裝修材料之限制。三、檢附會議紀錄乙份。<<會議記錄>>結論：案由一：有關建築技術規則建築設計施工編第八十八條所列建築物用途內之廁所、浴室、盥洗室等非屬「居室」部分，室內裝修材料應否依同條文「居室或該使用部分」內部裝修材料規定辦理。決議：查建築物內部裝修材料依建築技術規則建築設計施工編第八十八條附表，係按不同之「建築用途、構造」分別規定其「居室或該使用部分」及「通達地面之走廊樓梯及通道」使用之內部裝修材料，又「居室」依同編第一條第十六款之定義，「門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室」。有關第八十八條附表所列用途、構造之建築物，除「車位庫」於該表已有規定外，其他如廁所、浴室、盥洗室等非屬居室部分，得不受「居室或該使用部分」所列裝修材料之限制。案由二：為台北市政府工務局函為有關建築物公共安全檢查關於「分間牆」及「室內樓梯」檢查執行標準。決議：一、按分間牆係指「分隔建築物內部空間之牆壁」，建築技術規則建築設計施工編第一條第二十款已有明定，是同編第八十六條所稱分間牆之認定，應以固定於地板並通達天花板以上且與門窗共同分隔建築物內部空間之牆面為準。至固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏，高度超過一點二公尺但未達天花板高度者，其裝修材料應依同編第八十八條規定辦理。二、應為防火建築物或防火構造之建築物，除複層式構造供無出入口之樓層通往直通樓梯之室內樓梯應未符合建築設計施工編第七十條第二款規定外，如因使用上之需求，於依規定設置之直通樓梯外另於兩個以上樓層間加設室內樓梯，因加設之室內樓梯僅供其內部使用，得免受第七十條第二款之限制，但該室內樓梯應以不燃材料建造或為具有半小時以上防火時效之防火構造。另各樓層原通往直通樓梯之出入口不得因增設室內樓梯而予封閉或擅自變更。“,

- “Date”: “2002-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「分間牆」之認定標準及「室內樓梯」應否為防火構造乙案，請依說明二會議決議辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.08.20.內授營建管字第09100085682-2號說明：一、依據台北市政府工務局90年3月28日北市工建字第9042696900號函辦理。二、經本部營建署邀集部分本部建築技術審議委員、各直轄市、縣（市）政府及相關公會召會研商，獲致決議如次：(一)按分間牆係指「分隔建築物內部空間之牆壁」，建築技術規則建築設計施工編第1條第20款已有明定，是同編第86條所稱分間牆之認定，應以固定於地板並通達天花板以上且與同窗共同分隔建築物內部空間之牆面為準。至固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏，高度超過1.2公尺但未達天花板高度者，其裝修材料應依同編第88條規定辦理。(二)應為防火建築物或防火構造之建築物，除複層式構造供無出入口之樓層通往直通樓梯之室內樓梯應未符合建築設計施工編第70條第2款規定外，如因使用上之需求，於依規定設置之直通樓梯外另於兩個以上樓層間加設室內樓梯，因加設之室內樓梯僅供其內部使用，得免受第70條第2款之限制，但該室內樓梯應以不燃材料建造或為具有半小時以上防火時效之防火構造。另各樓層原通往直通樓梯之出入口不得因增設室內樓梯而予封閉或擅自變更。“,

- “Date”: “2002-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「分間牆」之認定標準及「室內樓梯」應否為防火構造，請依說明二會議決議辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.08.20.內授營建管字第0910085682-2號說明：一、依據台北市政府工務局90年3月28日北市工建字第9042696900號函辦理。二、經本部營建署邀集部分本部建築技術審議委員、各直轄市、縣(市)政府及相關公會名會研商，獲致決議如次：（一）按分間牆係指「分隔建築物內部空間之牆壁」，建築技術規則建築設計施工編第一條第二十款已有明定，是同編第八十六條所稱分間牆之認定，應以固定於地板並通達天花板以上且與門窗共同分隔建築物內部空間之牆面為準。至固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏，高度超過一點二公尺但未達天花板高度者，其裝修材料應依同篇第八十八條規定辦理。（二）應為防火建築物或防火構造之建築物，除複層式構造供無出入口之樓層通往直通樓梯之室內樓梯應未符合建築設計施工編第七十條第二款規定外，如因使用上之需求，於依規定設置之直通樓梯外另於兩個以上樓層間加設室內樓梯，因加設之室內樓梯僅供其內部使用，得免受第七十條第二款之限制，但該室內樓梯應以不燃材料建造或為具有半小時以上防火時效之防火構造。另各樓層原通往直通樓梯之出入口不得因增設室內樓梯而予封閉或擅自變更。“,

- “Date”: “2002-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築師開業後，其事務所地址變更及其從業建築師與技術人員受聘或解僱，未依建築師法第11條規定，報直轄市、縣（市）主管機關分別登記者，擬辦理補報登記時，應檢送何種相關資料及如何處理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.08.19.台內營字第0910009276號說明：一、復貴局91年6月25日北市工建字第09153243200號函。二、查建築師法第11條規定：「建築師開業後，其事務所地址變更及其從業建築師與技術人員受聘或解僱，應報直轄市、縣（市）主管機關分別登記。」另建築師違反建築師法第11條規定者，應予警告或申誡，建築師法第46條亦有明文。是建築師開業後，其從業建築師與技術人員受聘或解僱時，應依建築師法第11條規定申報登記。至辦理補報登記者，仍應依同法第50條規定交付懲戒，合先敘明。三、前揭辦理補報登記者，除應檢附申請登記函及其規定書件外，應責由當事人提供勞保卡或健保卡或薪資扣繳憑單以茲證明。“,

- “Date”: “2002-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關本署前函送「研商四十五平方公尺以下農業設施免申請建築執照，於大面積共有農業用地是否得適當擴大案會議紀錄」結論二所述之「大面積農業用地」之定義為何乙案，請依行政院農業委員會91年8月7日農企字第0910142437號函（附件）示辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.08.15.營署建管字第0910051632號說明：依據行政院農業委員會91年8月7日農企字第0910142437號函辦理。“,

- “Date”: “2002-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函詢都市計畫農業區內樹立大型廣告物，是否違反都市計畫土地使用分區管制規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.08.13.營署都字第0910047166號說明：一、復貴府91年7月18日府城計字第09101327450號函。二、查都市計畫法臺灣省施行細則第29條規定，都市計畫農業區得申請建築農舍，及經縣（市）政府審查核准之農產業銷必要設施、休閒農場相關設施、公用事業設施、營建剩餘土石資源堆置場、廢棄物資源回收貯存場、車位運輸業停車場（站）、客（貨）運站與其附屬設施、社會福利事業設施、幼稚園、加油（氣）站等使用項目。準此，都市計畫農業區內樹立大型廣告物，除上開農舍及經縣（市）政府審查核准之設施所必需，且相關審查要點、都市計畫書及其他法規（如公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法）未限制者可申請設置外，應不得允許大型廣告物設置。“,

- “Date”: “2002-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府建設局函請釋示內政部營建署函送「研商四十五平方公尺以下農業設施免申請建築執照，於大面積共有農業用地是否得適當擴大案會議紀錄」結論二所述之「大面積農業用地」之定義為何案，復請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.08.07.農企字第0910142437號說明：一、依據內政部營建署91年7月25日營署建管字第0910045877號函轉貴府建設局91年7月11日北市建三字第09132820500號函辦理。二、查本會前因中、南部農、漁民陳情略以：「本省西南沿海縣市，多有早期開墾養殖魚塭用地時，基於經濟效益之考量，單筆養殖用地面積多為數10公頃甚至近百公頃者（其所附土地登記謄本最小一筆面積為27公頃）；另南投縣名間鄉番子寮段亦有一筆農業用地面積達117公頃，共有人達百餘人之情事。‧‧‧基於各共有人分管分營，各共有人皆分別興建必要之農業設施，其總樓地板面積合計亦必超過四十五平方公尺，顯無法未符合內政部得免申請建築執照之函釋規定。‧‧‧」本會乃於本（91）年4月3日召開會議研商，並作成決議略以：「建議內政部營建署依面積比例放寬或以各共有人之持分面積為準，而非以整筆農業用地為範圍累計其農業設施面積，以解決實務問題。」合先敘明。三、準前開會議背景說明，本會認為所稱「大面積農業用地」應以單筆農業用地之宗地面積不小於20公頃為原則。“,

- “Date”: “2002-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為「建築物隔震設計規範」隔震層是否計入樓地板面積及容積樓地板面積等乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.08.06.台內營字第0910009552號說明：一、復貴局91年7月4日北市工建字第09153355000號函。二、依「建築物隔震設計規範」設置之隔震層，不予計入樓地板面積、容積樓地板面積，及建築物層數。但隔震層內部空間除放置隔震系統構造，以及必要之管線外，不得為居室或其他用途使用。另為確保建築物使用安全，隔震層四周應予封閉，除必要之維修人員出入口外，不得設置其他出入口，請貴局確實督導。三、建築物於隔震層之外週外牆施作之防護構造，如屬隔震層必要之構造，且其功能類似建築物雨遮，得參照建築技術規則建築設計施工編第一條第一項第三款規定，未超過○‧五公尺部分，不許入建築面積。四、至隔震層高度是否不計入建築物高度乙節，因都市計畫區域、飛航管制區及軍事管制區對於高度限制皆有不同規定，涉及層面過大，不宜放寬。是隔震層仍應計入建築物高度為宜。“,

- “Date”: “2002-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關為管理委員會依公寓大廈管理條例第34條第1項第9款規定暨該社區規約規定辦理管理維護公司之任用聘僱，區分所有權人可否依同條例第25條第2項第2款規定召開臨時會議決議推翻上開管理維護公司之任用聘僱事項乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.31.台內營字第0910085313號說明：一、復本部營建署按陳貴府91年5月31日府工管字第0910078509號函。二、按公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第3條第11款規定，管理服務人係指由區分所有權人會議決議或管理負責人或管理委員會僱傭或委任而執行建築物管理維護事務者。又按第34條第7款及第9款規定，管理委員會之職務如下：…七、區分所有權人會議決議事項之執行。…九、管理服務人之委任、僱傭及監督。有關所詢管理委員會依據本條例第34條第1項第9款規定暨該社區規約規定辦理管理維護公司之任用聘僱，區分所有權人可否依同條例第25條第2項第2款規定召開臨時會議決議推翻上開管理維護公司之任用聘僱事項乙節，依前揭條例第34條第9款規定，管理服務人之委任或僱傭雖屬管理委員會之職務，然依條例第3條第11款規定，亦得由區分所有權人會議決議委任或僱傭之，且區分所有權人會議決議事項之執行亦為管理委員會之職務。故管理委員會依據本條例第34條第1項第9款規定暨該社區規約規定辦理管理維護公司之任用聘僱，區分所有權人仍得依同條例第25條第2項第2款規定召開臨時會議推翻上開管理維護公司之任用聘僱事項。惟如管理委員會已與管理服務人簽訂契約，嗣後經區分所有權人會議決議更換管理服務人而另行簽訂契約者，應審視前開契約是否因提前終止而有賠償之規定。“,

- “Date”: “2002-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於興建一般事業廢棄物掩埋場工程，是否需申請雜項執照乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.25.內授營建管字第0910085357號說明：一、依據本部營建署案○○○營造有限公司91年7月3日91世字第070301號函辦理。二、按山坡地開發建築，應先從事整地，設置水土保持設施及必要之公共工程等，其需挖填土石方或其他雜項工作物者，應先申請雜項執照，為山坡地開發建築管理辦法第18條第1向前段所明定。至污水處理廠、抽水站、截流站等工程屬環保行為。另建築法第7條所稱「挖填土石方工程」應屬建築有關之工程範圍，其與興建建築物之目的無關者，應依其他有關法令規定辦理。是本案一般事業廢棄物掩埋場之污水處理、水土保持設施及挖填土石方等工程，若與興建建築物之目的無關，應無涉首揭山坡地開發建築應先申領雜項執照之規定，而應依其他有關法令規定辦理。“,

- “Date”: “2002-07-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商有關建築物申請變更使用，其增設停車空間，得否設置於相鄰之空地案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.24.台內營字第0910085102號<<會議紀錄>>結論：提案一：有關建築物申請變更使用，其增設停車空間，依本部78年8月24日台內營字第727291號函示規定，其所謂「相鄰空地」是否為建築技術規則建築設計施工編第59條之1第1款規定之「相鄰街廓」空地案。決 議：有關建築物申請變更使用，其增設停車空間設置於「相鄰街廓」或「同一街廓」之空地，該空地仍應依本部78年8月24日台內營字第727291號函示辦理，即依建築技術規則建築設計施工編第59條之1規定，應同時請領建照。該請領建照由變更使用之建築物辦理變更使用執照，設置增設停車空間之空地辦理請領建造執照或雜項執照，以符規定。提案二：有關建築物申請變更使用，其增設停車空間，如設置於相鄰之空地，是否可以租用一定期限取得土地使用同意之方式辦理案。決 議：增設停車空間設置於空地時，除應依本次會議結論提案一決議辦理外，並應依本部89年4月27日台89內營字第8983167號函說明二「如以土地租賃契約為土地權利證明文件申請建築，為保護善意第三者權益，主管建築機關應於建造執照及使用執照上註明以供建築為目的使用之租賃契約為土地權利證明文件」之規定，於申辦變更使用執照上註記其停車空間係以土地租賃方式提供使用及租賃期限辦理。“,

- “Date”: “2002-07-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第36條及山坡地開發建築管理辦法第16條之適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.23.台內營字第0910085056號說明：一、查本部營建署案陳貴府91年6月19日府建管字第09101136000號函辦理。二、按起造人應於接獲第一次通知改正之日起六個月內，依照通知改正事項改正完竣送請復審；逾期或復審仍不合規定者，主管建築機關得將該申請案件予以註銷，為建築法第36條所明定。至本案雜項執照申請案若已逾送請復審期限或有復審仍不合規定之情事，是否依上開規定將該申請案件予以註銷乙節，得由該管主管建築機關依其退件理由本於職權核處。三、另查開發計畫經許可後，開發人應於收受通知之日起一年內申領雜項執照，逾期未申領者，直轄市、縣(市)主管建築機關應將原開發許可公告作廢，為山坡地開發建築管理辦法第16條所明定。本案開發人若於收受開發許可通知之日起一年內申請雜項執照，惟該執照申請案經該管主管建築機關依建築法第36條規定予以註銷後，並已逾前開法定申領期限時，直轄市、縣(市)主管建築機關即應依前開規定將其原開發許可公告作廢。“,

- “Date”: “2002-07-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築工程業務之執行，除依法登記開業之建築師及營造業外，是否尚包括其他公司機構或個人乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.07.23.營署建管字第0910040173號說明：一、復貴部91年6月18日選專字第0913301213號函。二、領有建築師證書，具有二年以上建築工程經驗者，得申請發給開業證書，為建築師法第7條所明定。至建築工程經驗係指何種情形，建築師法施行細則第5條：「本法第7條所稱具有二年以上建築工程經驗者，係指左列情形之一而言：一、在開業建築師事務所從事建築工程實際工作累計二年以上者。二、在政府機關、公（軍）營或登記有案之民營事業機構從事建築工程實際工作累計二年以上者。三、任專科以上學校教授、副教授、講師講授建築學科二門主科累計各二年以上者。」已有規定。三、另建築法、建築師法公布施行前，經濟部已核准設立之財團法人○○工程顧問社附設建築師事務所及財團法人○○技術服務社附屬建築師事務所與交通部核准設立之財團法人○○顧問工程公司附屬建築師事務所等三家予以維持原名稱，其經營業務應以財團法人創設之目的為限，本部66年5月30日台內營字第725638號函已有明示。“,

- “Date”: “2002-07-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢一宗基地申請新建建照工程，所有權人均為同一人所有，應如何成立管理委員會或可免成立乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.11.台內營字第0910084928號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年3月1日(91)基府工管字第014290號函暨同年6月24日(91)基府工管字第039751號函。二、有關區分所有權人未達三人，起造人是否須依公寓大廈管理條例設置公共基金，又該基金應以何方式移交於區分所有權人疑義乙節，按起造人依公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)第18條第1項第1款規定，提列公共基金，至其區分所有權人未達三人，無本條例規定召開區分所有權人會議之適用者，其公共基金之移交，應依民法合意為之，前經本部90年10月3日台90台營字第9085654號函示有案。本案一宗基地申請新建建造工程，所有權人均為同一人所有，卷查來函說明係為按層二戶之建物，於申請建造時，設計圖樣即有標示專有及共有範圍，其建築層棟戶數為乙棟二層二戶，依第一層及第二層皆有其獨立出入口，亦編訂有二個門牌地址，屋頂共有，經貴府認定，如未符合本條例第3條第1款公寓大廈之定義，單一區分所有權人得推選自己為管理人負責任，依本條例第18條規定，由起造人移交公共基金。“,

- “Date”: “2002-07-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台中市政府函請釋示一般流動性遊樂設施之目的事業主管機關乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.07.08.營署建管字第0912910094號說明：一、依據奉交下台中市政府91年6月20日府工管字第0910088690號函辦理。二、按建築法第4條所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。一般流動性遊樂設施並未定著於土地或建築物，不屬機械遊樂設施管理辦法適用範圍。按「觀光遊樂業管理規則」係屬貴管，請釋示一般流動性遊樂設施之目的事業主管機關，逕復台中市政府並副知本署。三、檢附台中市政府91年6月20日府工管字第0910088690號函影本乙份供參。“,

- “Date”: “2002-07-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴縣建築管理自治條例第18條第1項第2款與實施區域計畫地區建築管理辦法第5條規定農舍得免由建築師設計、監造或營造業承造之適用疑義乙案",

“Contains”: “文號：內政部函91.07.04.台內營字第0910084029號第17條（刪除）。第18條（刪除）。第19條內政部、直轄市、縣（市）政府得制訂各種標準建築圖樣及說明書，以供人民選用；人民選用標準圖樣申請建築時，得免由建築師設計及簽章。“,

- “Date”: “2002-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴縣建築管理自治條例第18條第1項第2款與實施區域計畫地區建築管理辦法第5條規定農舍得免由建築師設計、監造或營造業承造之適用疑義乙案",

“Contains”: “文號：內政部函91.07.04.台內營字第0910084029號第17條（刪除）。第18條（刪除）。第19條內政部、直轄市、縣（市）政府得制訂各種標準建築圖樣及說明書，以供人民選用；人民選用標準圖樣申請建築時，得免由建築師設計及簽章。“,

- “Date”: “2002-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴縣建築管理自治條例第18條第1項第2款規定「...自用農舍，其高度不得超過七公尺且在二層樓以下者，得免由建築師設計、監造或營造業承造」，與實施區域計畫地區建築管理辦法第5條第2項規定之適用疑義乙案",

“Contains”: “文號：內政部91.07.04.台內營字第0910084029號函說明：一、依據本部營建署案陳貴府91年4月22日府建管字第0910066697號函辦理。二、查建築法第3條第3項規定，本法適用之實施區域計畫地區之適用範圍及管理辦法，由內政部定之；是本部依上開授權訂定實施區域計畫地區建築管理辦法據以適用。惟查建築法第16條規定，建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計、監造或營造業承造。前項造價金額或規模標準，由直轄市、縣（市）政府於建築管理規則中定之。就此以觀，有關一定造價金額或規模標準以下建築物或工作物之建築管理，即有意獨立於第3條規定適用範圍而授權直轄市、縣（市）政府因地制宜考量後於各該建築管理規則中定之。是故於法規體系上不宜再以實施區域計畫地區建築管理辦法另立規範，該實施區域計畫地區建築管理辦法第5條第2項「前項自用農舍得免由建築師設計、監造或營造業承造。」之規定。允宜檢討刪除。三、本案貴縣建築管理自治條例係於地方自治授權範圍內依建築法第101條規定制定，其中對於一定造價金額或規模標準以下建築物或工作物之建築管理，業於該條例第18條予以明文規範。是有關農舍申請建築執照是否須由建築師設計、監造或營造業承造乙節，應依貴縣建築管理自治條例有關規定辦理。“,

- “Date”: “2002-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理委員會之職務疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.07.04.內授營建管字第0910039963號說明：一、復本部警政署91年6月21日警署保字第0910113045號函轉貴府91年6月20日高市府宅管字第0910028597號函。二、按公寓大廈管理委員會之職務，公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)第34條業有明定。有關所詢本條例第10條第2項「共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。」，本條例第34條管理委員會之職務其第1款為「共有及共用部分之清潔、維護、修繕及一般改良。」，若管理委員會不依上述規定，經查公寓大管理條例暨施行細則上無相關罰則規定。惟如涉共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，經踐行本條例有關區分所有權人會議規定程序後之決議事項，如管理負責人、主任委員會管理委員無正當理由未執行第34條字7款之職務顯然影響住戶權益者，由直轄市、縣(市)主管機關處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。“,

- “Date”: “2002-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於室內裝修材料表面採用防火塗料(防火漆)塗刷後依其耐燃等級，是否視為建築技術規則建築設計施工編第八十八條所稱之耐火板或耐燃材料乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.01.內授營建管字第0910084787號說明：一、復台北縣政府91年6月19日北府工建字第0910255357號函。二、按防火塗料前為本部受理審核認可之防火材料種類之一，經認可通過者，得適用於建築物室內裝修木質材料表面塗佈，後經經濟部公告將防火塗料列為應施檢驗品目並自87年8月1日起實施檢驗後，本部遂配合不再受理該類材料之審核認可業務。經經濟部標準檢驗局檢驗合格之防火塗料，得依檢驗合格證書或驗證登錄證書所載耐燃等級，分別視為建築技術規則建築設計施工編第八十八條之「耐火板」(耐燃二級)或「耐燃材料」(耐燃三級)。“,

- “Date”: “2002-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○先生陳為大門變更位置是否需依公寓大廈管條例相關規定辦理疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.07.01.台內營字第0910008455號說明：一、復貴府91年6月12日北府工使字第091028206號函。二、按建築法第77條規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。卷查來函說明二略以：在徵詢同樓層其他住戶同意且在不影響避難逃生通道及消防安全設備性能下將大門變更位置，卻因而使用部分之公用區域乙節，自應檢討建築技術規則所涉建築物防火避難設施及消防設備等均符建築法令有關規定辦理。三、按公寓大廈管理條例第31條規定，區分所有權人會議之決議，關於下列各款事項，應有區分所有權人三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上出席，以出席人數四分之三以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權四分之三以上同意行之…二、公寓大廈之重大修繕或改良。…五、約定專用或約定共用事項。有關旨揭大門變更位置是否需依公寓大廈管理條例相關規定辦理乙節，如其將大門變更位置，卻因而使用部分之公用區域乙節，係涉約定專用事項或如其依建築執照標示之詳細圖說屬公用部分，大門變更位置，涉公寓大廈之重大修繕或改良者，皆應踐行第31條規定程序後始得為之。請依照辦理。“,

- “Date”: “2002-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第141條執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.06.27.台內營字第0910084361號說明：一、復貴府91.05.15.府建管字第0910055763號函二、供公眾使用建築物之防空避難設計附建標準依下列規定：「（一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。（二）供商場、餐廳、兒童樂園等遊藝場所使用部分樓地板面積之和在500平方公尺以上者，應按建築面積全部附建。（三）供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人0.75平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過300公尺。（四）供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。」為建築技術規則建築設計施工編第141條第一項第二款所明定，依前揭規定，供公眾使用建築物其屬第1目至第三目列舉範圍者，應依其各目規定檢討，非屬第2款第1目至第3目列舉範圍者，仍應依第四目規定檢討，如同一建築物同時供第2款各目使用時，則應同時未符合各目之規定。“,

- “Date”: “2002-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商四十五平方公尺以下農業設施免申請建築執照，於大面積共有農業用地是否得適當擴大案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函91.06.20.營署建管字第09129009522號說明：<<會議紀錄>>討論：一、有關農業用地上與農業經營不可分離之農業（含林業、畜牧及養殖等)必要設施，免申請建築執照之規定，宜循修正農業發展條例第8條第3項之方式予以規範，以利執行。二、農業發展條例第8條有關規定未修正發布前，同意依行政院農業委員會建議，大面積農業用地且各共有人分管之情況下，各共有人就其農業經營之需要分別興建四十五平方公尺以下之農業必要設施，得免申請建築執照。並請農業主管機關注意審核其農業必要設施申辦位置，於建造完成後加強其使用管理。“,

- “Date”: “2002-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商四十五平方公尺以下農業設施免申請建築執照，於大面積共有農業用地是否得適當擴大案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.06.20.營署建管字第0912909522號<<會議紀錄>>結論：一、有關農業用地上與農業經營不可分離之農業（含林業、畜牧及養殖等）必要設施，免申請建築執照之規定，宜循修正農業發展條例第8條第3項之方式予以規範，以利執行。二、農業發展條例第8條有關規定未修正發布前，同意依行政院農業委員會建議大面積農業用地且各共有人分管分營之情況下，各共有人就其農業經營之需要分別興建四十五平方公尺以下之農業必要設施，得免申請建築執照。並請農業主管機關注意審核其農業必要設施申辦位置，於建造完成後加強其使用管理。“,

- “Date”: “2002-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台端函詢建築物室內裝修管理辦法疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.06.19.營署建管字第0910032219號說明：一、復台端91年5月20日申請書辦理。二、建築物室內裝修管理辦法第4條規定：「本辦法所稱室內裝修從業者，指開業建築師、營造業及室內裝修業。」，同辦法第5條第2款規定：「依法登記開業之營造業得從事室內裝修施工業務。」，依上開規定營造業毋庸另置室內裝修專業施工技術人員，另「室內裝修業應依下列規列規定置專任技術人員」為第9條所規定，故室內裝修專任技術人員，其勞、健保之投保單位應為所受聘之廠商。“,

- “Date”: “2002-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百零八條第一項第二款(註一)疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.06.17.內授營建管字第0910084446號說明：一、依據中邦建築物公共安全檢查有限公司91年5月8日邦字第91004號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第一條第三十一款規定，可直接開向戶外或可通達戶外之有效防火避難構造開口，其高度未達一‧二公尺，寬度未達七十五公分，如為圓型時直徑未達一公尺者，稱為無窗戶居室或無開口之居室；又同編第一百零八條規定，「建築物在二層以上，第十層以下之各樓層，應設置緊急進口。但左列情形不在此限……二、面臨道路或寬度四公尺以上之通路，且各層之外牆每十公尺設有窗戶或其他開口者。前項開口寬應在七十五公分以上及高度一‧二公尺以上，或直徑一公尺以上之圓孔，且無柵欄，或其他阻礙物者。」該窗戶或開口即供災害搶救人員藉以進入室內之防火避難構造開口。是第一百零八條第一項第二款之「窗戶」亦應未符合同條文第二項之規定。“,

- “Date”: “2002-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築基地之法定空地，得否舖設柏油供社區私設道路使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.06.17.營署建管字第0910031441號說明：一、復貴院91年5月21日（91）中分義刑夕決字第8029號函。二、按本法所稱建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。……前項法定空地之留設，應包括建築物與其前後左右之道路或其他建築物間之距離，建築法第十一條定有明文。依建築技術規則建築設計施工編第二條之一規定：私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積。是建築基地之法定空地所有權人如出具土地供通行使用同意書，得作為其他基地依規定檢討留設之私設通路使用。另同編山坡地建築專章第二百六十七條第三項規定「建築基地內留設之空地應有二分之一以上為綠化空地，綠化之規定由直轄市、縣（市）主管建築機關定之。」高層建築物專章第二百三十一條亦有類似規定。此外，當地主管建築機關如訂有基地綠化有關法令，且該建築基地涉屬該有關法令適用範圍，則其法定空地舖面之檢討，應依其規定辦理。“,

- “Date”: “2002-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會函為六層以上或供公眾使用建築物之空氣調節工程，應否交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.06.12.台內營字第0910084350號說明：一、復貴會91年5月20日北市冷師字第911454號函。二、建築法第13條第1項規定，建築物涉及建築法第9條規定之新建、增建、改建及修建等行為時，除五層以下非供公眾使用者外，其建築物之空氣調節設備專業工程部分，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。至專業工業技師辦理有關建築物之空氣調節設備專業工程部分簽證項目應依本部85年6月22日台85內營字第8503906號函訂頒「建築物空氣調節」設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目辦理。是六層以上或供公眾使用建築物涉及建築法第9條規定之新建、增建、改建及修建等行為時，其建築物之空氣調節設備專業工程部分，應依前揭規定辦理。惟建築物僅設置窗型或箱型冷氣機，如無涉前揭簽證項目內容，自無需由專業工業技師辦理。“,

- “Date”: “2002-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「臺北縣畸零地使用規則」涉及法制疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函91.06.11.台內營字第0910084414-1號“,

- “Date”: “2002-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築師可否派事務所內之相關技術人員協助處理大樓之監造業務疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.06.10.營署建管字第0910031690號說明：一、復貴院91年5月21日91上訴300第8021號函。二、有關建築師可否派事務所內之相關技術人員協助處理大樓之監造業務，前經本部64年11月21日台內營字第660918號函暨62年1月30日臺內地503544號代電明示，依建築師法第11條規定：「建築師開業後，其事務所地址變更及其從業建築師與技術人員受聘或解僱，應報直轄市、縣（市）（局）主管機關分別登記，縣（市）（局）主管機關並應轉報省主管機關備案。」（89年11月8日已修正為「建築師開業後，其事務所地址變更及其從業建築師與技術人員受聘或解僱，應報直轄市、縣（市）主管機關分別登記。」）、第16條規定：「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。」及第21條規定：「建築師對於承辦業務所為之行為，應負法律責任。」，依照上開規定建築師承辦業務時，自可由其事務所內依法登記有案之相關技術人員協助辦理，惟一切業務均應由該事務所之開業建築師簽署負責，本部上開號函尚未廢止。“,

- “Date”: “2002-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為公寓大廈管理組織申請報備處理原則疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.06.10.台內營字第0910084160號說明：一、依本部營建署案陳貴局91年4月19日北市工建字第09151627500號函暨同年5月23日北市工建字第09152912000號函辦理。二、按有關社區欲脫離原加入之公寓大廈管理委員會，另行成立管理組織疑義乙節，係涉規約之變更，仍應由原管理組織踐行公寓大廈管理條例第31條規定程序後始得為之本部營建署91年3月7日營署建管字第0910012172號函釋有案。合先陳明。三、另按公寓大廈管理組織申請報備處理原則第2條第2項第2款規定，同一宗基地有數幢各自獨立使用之公寓大廈，未符合(1)各幢公寓大廈公共基金分別獨立運用(各自設立專戶及帳冊)(2)共用部分分別劃分管理維護範圍及管理維護費用分擔方式明確者，得分別成立管理委員會或選任管理負責人，並向當地主管機關申請報備。惟上開規定所述分別成立或選任之管理委員會或管理負責人，應共同檢附前開原則第三點申請應備文件向地方政府機關申請備查(本部營建署88年1月22日88營署建字第34479號函釋有案)。有關前開之「應共同檢附前開原則第三點申請應備文件」乙節，如未符合各幢公寓大廈公共基金分別獨立運用(各自設立專戶及帳)外，尚應檢附經該同一宗基地區分所有權人會議決議以規約明定其劃分共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護之範圍及管理維護費用之分擔方式文件，公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人檢齊前開規定應備文件，得共同申請或依其個別申請報請直轄市、縣(市)政府備查。本件基河一期國宅麥帥花園新城申請各別成立管理委員會乙案，案涉事實認定，應請本於職權依前開規定據以認定受理。“,

- “Date”: “2002-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經濟部標準檢驗局列檢之耐燃（防焰）室內裝修材料，依檢驗方式不同，核發之證明有合格證書及檢驗登錄證書二種，均得依其所載耐燃等級對照辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.06.04.內授營建管字第0910083962號說明：一、依據經濟部標準檢驗局91年4月22日經標二字第0912000191-0號函辦理。二、依經濟部標準檢驗局前揭函，略以：耐燃(防焰)室內裝修材料業經公告為驗證登錄及監視查驗兩種檢驗方式，監視查驗方式者須逐批報驗並經檢驗合格後，由該局核發該批耐燃(防焰)室內裝修材料之查驗證明(即合格證書)，驗證登錄係申請人事先將其商品取得型式試驗報告後，並指定未符合性評鑑程序之相關資料及技術文件向該局申請辦理，經審查未符合者，准予登錄，發給商品驗證登錄證書，該證書有效期間為3年，可一證多次使用。三、除「檢驗合格證書上有關壁紙、壁布之耐燃等級標示，不得比照為建築技術規則建築設計施工編及舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法等建築法規所稱不燃材料、耐火板或耐燃材料」前經本部91年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)p.259」釋示在案外，配合經濟部標準檢驗局檢驗制度之變更，室內裝修材料之耐燃性能得以經濟部標準檢驗局核發之驗證登錄證書作為證明文件。“,

- “Date”: “2002-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「中華民國昇降設備安全協會」申請更名為「中華民國電梯協會」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.06.04.台內營字第0910007203號說明：一、復奉交下貴局91年5月8日北市工建字第09151869800號函。二、有關「中華民國昇降設備安全協會」申請更名為「中華民國電梯協會」乙節，業經本部91年1月16日台內社字第0910002553號函同意備查在案，該會仍為本部依「建築物昇降設備管理辦法」指定之代行檢查機構，得受託代執行建築物昇降設備檢查業務。“,

- “Date”: “2002-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報於原基地範圍內辦理重建，因地籍分割及地籍重測，致使原地界範圍（私設道路部分)與連接建築線道路間夾有它筆土地，得否於原建築基地範圍內辦理重建乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.30.台內營字第0910084219號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年4月29日府工建字第09110239100號函。二、按建築基地面積應依土地所有權狀登記之面積為準。對於已建築完成之基地面積，因重測結果致使基地面積減少，其建蔽率可能超過規定比例，此因測量之誤差可以不追究，為本部70年10月16日70台內營字第43370號函釋之意旨。本案依都市更新事業計畫辦理重建與維護之建築基地，因重測結果致使該建築之私設道路面積減少，若該私設道路未位於重建區段，且該重建區段之權利變換未涉及該私設道路者，依首揭函釋意旨，得不予追究。即該建築基地之重建區段申請重建時，尚無須檢討該私設道路因重測結果減少部分土地面積之情事。“,

- “Date”: “2002-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物領得使用執照後，因地籍圖重測，地段、地號均有變更且建築基地面積減少，導致建蔽率超出法定建蔽率，是否得予更正地段、地號乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.30.台內營字第0910083956號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年4月22日府工築字第09100698460號函。二、按「關於重測前依照都市計畫新建房屋之基地，與重測後之面積有所差異時如何處理，前經行政院69年4月2日台(69)內3646號函示略以：『已新建房地需照所有權面積，依都市計畫法之建蔽率規定建地面積比例，與重測之面積及公差無關，惟原地籍面積多於重測面積者，其建蔽率可能超過規定比例，此因測量之誤差可以不追究』……」，本部70年10月16日70台內營字第43370號函說明2所明釋，合先敘明。三、本案所陳建築物領得使用執照後，因政府地籍重測地段、地號均有變更且導致建築基地面積減少，使建蔽率超出，貴府擬准予更正使用執照所載之地段、地號之內容不予追究建蔽率超出乙節，尚屬可行。“,

- “Date”: “2002-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關辦理建築物公共安全檢查由於用地取得問題或分區使用不符，無法取得使用執照影響公共安全，請專案協助處理或檢討申報規定乙案，如復說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.30.內授營建管字第0910006409號說明：一、復貴府91年4月22日府工使字第0910041230號函。二、辦理建築公共安全檢查有關違反土地使用分區管制及違章建築物之處理乙節，按加強建築物公共安全檢查及取締執行要點第4點第1項規定：「直轄市、縣（市）主管建築機關接獲違法（規）營業場所通報後，應立即通知該建築物所有權人、使用人限期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，逾期未申報或檢查申報不合格者，依建築法第91條規定處理。各級目的事業主管機關並應就負責稽查取締項目，確實依照各該主管法規處理，其權責分工、處理流程及處罰依據如附表一。（一）未經登記即行開業或經營登記範圍以外業務者，依公司法、商業登記法及各目的事業主管機關法規處理。（二）違反土地使用分區管制者，依區域計畫法、都市計畫法及其施行細則等有關規定辦理。（三）未經許可擅自修建、改建或裝修者，依建築法有關規定辦理。」及本部90年11月20日台90內營字第9067311號函業有明示，本案仍請貴府本於職權依法核處。“,

- “Date”: “2002-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○建設開發股份有限公司申請位於○○○○社區地下二層防空避難室內之消防蓄水池變更為消防蓄水池兼游泳池使用疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.24.台內營字第0910083635號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年4月15日南市工使字第09102134330號函。二、查有關行政院同意開放設置游泳池前已設置之消防蓄水池申請兼作游泳池使用乙節，本部88年7月28日(88)內營字第8807273號函釋有案。有關旨揭地下二層防空避難室內之消防蓄水池變更為消防蓄水池兼游泳池使用乙節，按公寓大廈管理條例第11條第1項規定，共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之，如其依建築執照標示之詳細圖說屬共用部分，變更為消防蓄水池兼游泳池使用，涉公寓大下之重大修繕或改良者，應踐行前開條例第31條規定程序後始得為之。三、防空避難設備按建築技術規則建築設計施工編第142條第2款規定，應按建築面積全部附建之建築物，因建築設備或結構上之原因，如昇降機道之緩衝基坑、機械室、電器室、機器之基礎，蓄水池、化糞池等固定設備等必須設在地面以下部分，其所佔面積准免補足，並不得超過附建避難設備面積四分之一。請依照辦理。“,

- “Date”: “2002-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報行政院農業委員會家畜衛生試驗所興建生物研究大樓、普通動物舍、ＧＭＰ附屬設施共三棟新建工程，其停車空間之設置標準乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.24.內授營建管字第0910006932號說明：一、復貴府91年5月8日北府工建字第0910223014號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第五十九條表列第五類規定，前四類以外建築物，由內政部視實際情形另定之。至本案供家畜實驗之作業場所(例舉實驗室、動物舍等)，屬上開第五類建築物，其停車空間設置標準比照第四類辦理。其餘場所依建築技術規則建築設計施工編第五十九條表列之用途別設置。三、另按建築技術規則建築設計施工編第五十九條表列說明五規定，建築基地達一、五○○平方公尺之公有建築物，應按表列規定加倍附設之。其立法意旨係因政府機關、公營事業機構、自治團體及具紀念性使用之建築物，公眾進出頻繁，應加倍附設停車空間供公眾使用，以解決停車問題，本部86年1月10日台內營字第8672061號函已有明釋。本案公有建築物供家畜實驗之作業場所，應不屬上開之規範範疇，是該使用部分免加倍附設停車空間數量。至於其依建築技術規則建築設計施工編第五十九條表列第一類或第三類設置之停車空間數量，仍應依前揭規定加倍附設。“,

- “Date”: “2002-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商實施容積管制地區兩宗毗鄰基地留設基地內通路疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.05.21.營署建管字第0912907847號<<會議紀錄>>結論：建築技術規則建築設計施工編第一百六十三條明定：基地內通路係指基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，得計入法定空地面積。本案兩宗毗鄰基地如各自留設三公尺並互為同意對方通行，合計達六公尺寬度作為各棟建築物至建築線之通路，易造成通行權之糾紛，宜先合併為一宗基地後再依上開法令規定辦理。“,

- “Date”: “2002-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於本署前函復獎勵停車空間疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.05.20.營署建管字第0912907224號說明：一、復監察院91年05月01日(91)院台業貳字第0910162600號函轉貴委員會91年04月22日親社管字第15號函。二、有關建築技術規則設計施工編第59條之二規定增設之停車空間，其意旨係為增加停車位之供給，協助解決停車問題，有別於依同編第59條設置之法定停車空間，本部84年10月03日台內營字第8480450號函檢送之會議紀錄結論業有明示。三、又依公寓大廈管理條例第45條第2項規定，法定停車空間明列為共用部份。至獎勵增設之停車空間，如非位於法定空地、法定防空避難設備範圍內，得為專有部分；如屬共用部分但無同條例第7條規定不得為約定專用部分情形者，得約定專用。“,

- “Date”: “2002-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地之農業用地於農業發展條例修正施行前，興建自用農舍並領有合法使用執照，得否於原基地另行申請興建農業設施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.05.17.營署建管字第0910024222號說明：一、復貴府91年3月20日府工管字第0910043395號函。二、查「非都市土地使用管制規則」第6條規定：「非都市土地經劃定使用分區並編定使用地類別，應依其容許使用之項目使用。....各種使用地容許使用之項目如附表一。」又非都市土地係按宗編定實施管制。有關農業用地申請作農業設施使用，如土地非申請人所有者，應取得土地所有權人之同意書，至於農地上興建農舍後得否再設置農業設施一節，經轉准行政院農業委員會91年4月19日農授中字第0910119282號函示略以：「農舍與農業設施性質不同，申請興建農舍其建築面積不包括農業設施在內。本案農業用地所有權人甲君，得依其實際經營農業需要，於原基地內申請興建農業設施。」請據以依照辦理。“,

- “Date”: “2002-05-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關位於非都市計畫區內興建警察派出所之辦公廳舍，是否屬供公眾使用建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.16.內授營建管字第0910083801號說明：一、復貴府91年4月9日府工建字第0910029608號函。二、本部64年8月20日台內營字第642915號函訂定「供公眾使用建築物之範圍」，於實施都市計畫地區，總樓地板面積在五百平方公尺以上之一般行政機關及公司團體辦公廳，屬供公眾使用之建築物。實施都市計畫以外地區總樓地板面積在五百平方公尺以上之一般行政機關及公司團體辦公廳，比照都市計畫地區內供公眾使用建築物範圍之規定，應屬供公眾使用之建築物。“,

- “Date”: “2002-05-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辨法審定通過，且在建築技術規則高層建築物專章發布施行前掛號，而於發布施行後領得建造執照申請變更設計案件，其建築物規模由地下三層、地上二十三層變更為地下四層、地上二十層，在不增加基地面積，不增加原核准總容積樓地板面積之情形下，是否適用建築技術規則高層建築物專章乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.16.內授營建管字第0910083670號說明：一、復本部營建署案陳貴府90年12月26日（90）府工建字第97559號函。二、按建築技術規則高層建築物專章發布施行前之申請案件，領得建造執照後申請變更設計，因建築物高度或樓層增加，由非高層建築物變更為高層建築物，其有關帷幕外牆活動安全門窗之設置標示、防火區劃及火警自動警報、自動撒水設備之設置等，應未符合建築技術規則建築設計施工編第二百三十三條、第二百四十二條、第二百五十七條之規定，本部八十七年七月二日台八七內營字第八七七二一八六號函說明一第三點已有明示。本案原依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法審定通過，且在建築技術規則高層建築物專章發布施行前掛號，而於發布施行後領得建造執照申請變更設計，其建築技術規則高層建築物專章規定之檢討，得依上開函示檢討未符合建築技術規則建築設計施工編第二百三十三條、第二百四十二條、第二百五十七條等條文之規定辦理。“,

- “Date”: “2002-05-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商申請建築案件檢附之土地通行權同意書、租賃土地供建築使用之土地使用權同意書等應否以本部制訂之統一格式「土地使用權同意書」辦理疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.05.15.營署建管字第0912907489號<<會議紀錄>>結論：建築法第30條規定：起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。有關「土地權利證明文件」，依本部65年8月31日台內營字第696214號函釋，係指起造人取得土地提供建築使用之權利文件。如建築使用自有土地之所有權狀，使用他人土地建築之同意書、契約書均屬之。為避免認定執行與管理上之困擾其格式宜以本部制訂之「土地使用權同意書」統一格式辦理。各機關（構）已有沿用之同意書格式，如有明確同意土地供建築使用之意思表示，應可作為土地權利證明文件。至於國有財產局為袋地通行出具之通行同意函格式有附帶條件，無法認定係同意作為申請建築時之通路使用，請國有財產局針對同意作為申請建築時之通路使用案件另訂明確統一格式，以供地方主管建築機關作為審核之依據。“,

- “Date”: “2002-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報諶○○建築師事務所為江○○君等二人申請建造執照有關屋頂突出物設置疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.13.內授營建管字第0910083717號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年4月17日府工建字第09100364300號函。二、按屋頂突出物之適用對象，建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款已有明定。另查同款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達十八平方公尺，得建築十八平方公尺者，不計入建築物高度；不作為層數計算；不計入容積率計算之總樓地板面積，分別為建築技術規則建築設計施工編第一條第七款、第十二款及第一百六十二條所明定。本案屬建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款第一目之屋頂突出物，其留設屋簷、雨遮、遮陽板之水平投影面積應一併計入該屋頂突出物水平投影面積之和；若其水平投影面積之和不未符合前開面積限制，即無前開不計入建築物高度；不作為層數計算及不計入容積率計算之總樓地板面積之適用。三、檢還申請書圖副本乙份。“,

- “Date”: “2002-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送召開有關各領有使用執照之相鄰建築物，申請將地下室部分外牆敲除連通，涉「公寓大廈管理條例」適用疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.09.台內營字第0910083319號<<會議紀錄>>結論：按建築技術規則建築設計施工編第一條第十九款之規定，「外牆係指建築物外圍之牆壁」，是基地地面以下之地下室其周圍無外觀之牆壁，應不屬公寓大廈管理條例第八條第一項所稱外牆面。領有使用執照之兩棟公寓大廈建築物，其位於地面以下非屬防空避難室之專有部分，該外部相鄰牆壁，其打通或拆卸，得不適用該條項「非依法令規定並經區分所有權人會議之決議，不得有變更構造、……或其他類似之行為」之規定。但應檢討建築技術規則所涉建築物防火避難設施及消防設備等均符規定，在各該區劃範圍內，取得專有部分之區分所有權人之同意。且辦理變更使用執照時，得以分案申請，同時辦理之方式為之。“,

- “Date”: “2002-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為供商場使用之建築物其基地與道路之關係規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.09.內授營建管字第0910083625號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年4月22日北府工建字第0910193456號函。二、特定建築物之面前道路寬度，除建築技術規則建築設計施工編第一二一條、第一二九條另有規定者外，應依左列規定，同編第一百十八條已有規定。經查同編第一百二十九條規定：「供商場、餐廳、市場使用之建築物，其基地與道路之關係應依左列規定：一、供商場、餐廳、市場使用之樓地板合計面積超過一、五○○平方公尺者，不得面向寬度十公尺以下之道路開設，臨接道路部份之基地長度並不得小於基地周長六分之一。二、前款樓地板合計面積超過三、○○○平方公尺者，應面向二條以上之道路開設，其中一條之路寬不得小於十二公尺，但臨接道路之基地長度超過其周長三分之一以上者，得免面向二條以上道路。」。是商場樓地板合計面積如超過三、○○○平方公尺，依上開規定，應面向二條以上之道路開設，其中一條之路寬不得小於十二公尺。至另一條道路寬度並無限制。“,

- “Date”: “2002-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商特別安全梯及緊急昇降機之排煙室其連接露台之出入口得否免設置甲種防火門」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.05.08.營署建管字第0912906833號說明：復台北市政府工務局90年11月27日北市工建字第9044912600號函。<<會議紀錄>>結論：按機械排煙設備可排除的煙量與其設備性能及空間大小有關，如排煙室任意開口，排煙設備將無法發揮應有之功能，是排煙室應為獨立的防火區劃。特別安全梯之構造依建築技術規則建築設計施工編第九十七條第三款第三目規定，「自室內通陽台或進入排煙室之出入口，應裝設甲種防火門，自陽台或排煙室進入樓梯間之出入口，應裝設甲種或乙種防火門」，又依同編第一百零七條第一款第二目之規定緊急升降機之機間「四周應為防火牆或防火樓板構造，……其出入口應為甲種防火門」，均有維持排煙室區劃完整之意旨。查本案申請免設置甲種防火門之位置，係位於特別安全梯兼緊急昇降機之排煙室連接露台（陽台）之出入口，依前揭第一百零七條第一款第二目之規定，應設置甲種防火門。“,

- “Date”: “2002-05-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商有關容積率實施前建築完成之基地，於容積率實施後申請法定空地分割，應否受容積管制乙案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.01.內授營建管字第0910083272號<<會議紀錄>>結論：一、本部78年7月7日台內營字第720403號函釋規定「分割後之基地容積率不符規定，即不准新建或增建，並於發給法定空地分割證明時附告之」，經研議尚無逾越建築法第11條之授權，該函仍得繼續適用。二、前揭部函應否納入建築基地法定空地分割辦法明文定之，俟通盤檢討該辦法參辦。“,

- “Date”: “2002-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報貴縣霧峰鄉○○街○○○社區因九二一地震建築物受損，辦理都市更新申請，如設計規劃案變更原社區留設之私設通路位置，是否需經該社區以該私設通路出入之未參與重建住戶同意乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.05.01.內授營字第0910083352號說明：一、復本部營建署案陳貴府91年3月26日府工建字第09104254800號函。二、按依權利變換計畫申請建築執照，得以實施者名義為之，並免檢附土地權利證明文件，為都市更新條例第34條所明定。本案申請重建之建築基地改變私設通路留設位置，若依權利變換計畫申請建築執照，依上開規定，免檢附土地權利證明文件，即無需經該私設通路出入之未參與重建之權利關係人同意。“,

- “Date”: “2002-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “臺中縣政府函為道路兩旁之擋土牆是否均應請領建築執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.04.30.內授營建管字第0910005268號說明：一、復貴府91年3月28日府工建字第09107321300號函。二、按駁崁為建築法所稱雜項工作物，為建築法第7條所明定。至上開所稱之駁崁係指以建築為目的所設置者。本案道路兩旁之擋土牆若為建築目的所設置，即屬首揭建築法所稱之雜項工作物，自應依同法之規定請領建築執照。“,

- “Date”: “2002-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商依臺灣省拆除合法建築物剩餘部分就地整建辦法領得完工證明建築物申辦變更使用執照案會議紀錄。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.04.29.台內營字第0910083192號說明：一、請尚未依建築法第101條規定，訂定建築管理自治條例及依同法第99條規定於建築管理自治條例中，訂定興辦公共設施在拆除合法建築物基地內改建或增建建築之管理辦法之直轄市、縣（市）政府，儘速依法訂定，並考量公共安全之情況下，將辦理上開建築物申請整建、核發使用證明及申辦變更使用等相關程序及規定納入，俾茲完備。二、另現為直轄市、縣（市）政府之工務單位或委由鄉、鎮公所核發完工證明者，應定期彙報所屬之直轄市、（縣）市主管建築機關備案列管，用為後續辦理變更使用之依據，俾便納入使用管理。三、本案依「臺灣省拆除合法建築物剩餘部分就地整建辦法」辦理建築物整建所領得之「完工證明」，視同建築法第73條規定之使用執照之效力，如有變更使用，除應未符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之相關規定外，並應依「建築法第73條執行要點」之規定申請辦理。“,

- “Date”: “2002-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於民國89年1月26日農業發展條例修正公布前己興建農舍，其坐落為非屬耕地之農業用地申辦土地分割案，直轄市或縣（市）政府除依土地法第31條為最小面積單位之規定並禁止其再分割者外，自應依地籍測量實施規則相關規定辦理土地分割；至該農業用地之管制，應請參照農業用地興建農舍辦法第9條規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部令 91.04.26.台內地字第0910070765號說明：關於民國89年1月26日農業發展條例修正公布前己興建農舍，其坐落為非屬耕地之農業用地申辦土地分割案，直轄市或縣（市）政府除依土地法第31條為最小面積單位之規定並禁止其再分割者外，自應依地籍測量實施規則相關規定辦理土地分割；至該農業用地之管制，應請參照農業用地興建農舍辦法第9條規定辦理。“,

- “Date”: “2002-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為己依機械遊樂設施管理辦法（註）核發合格證明書之機械遊樂設施（蹦蹦車），申請再增載客用子車設施，得否依機械遊樂設施管理辦法第4條規定辦理疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.04.25.營署建管字第0910017284號說明：一、復貴府91年3月20日府建使字第0910027685號。二、按機械遊樂設施應申領雜項執照及使用執照為機械遊樂設施管理辦法第4條所明定，故領有合格證明書之機械遊樂設施，另外增加設備者，仍應依該辦法之規定再行申領雜項執照及使用執照後始得使用。“,

- “Date”: “2002-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校興建室內游泳池、活動中心、辦公室、教職員餐廳、學生餐廳等非供教學使用之建築物，得免受建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第一款及第二款規定之限制。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.04.23.內授營建管字第0910083115號說明：復台北市政府工務局91年3月8日北市工建字第09152483500號函及中華民國建築師公會全國聯合會91年4月12日建師全聯(九一)字第0180號函。“,

- “Date”: “2002-04-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴署來函有關台南縣政府請釋示非都市土地已興建自用農舍，得否於原基地另行申請興建農業設施乙節，復如說明，請查照。",

- "Contains": "行政院農業委員會函 91.04.19.農授中字第0910119282號說明：一、復貴署91年4月10日營署建管字第0910017390號函。二、有關於農地上興建農舍後剩餘面積得否再設置農業設施一節，查農舍與農業設施性質不同，申請興建農舍其建築面積不包括農業設施在內。本案農業用地所有權人甲君，得依其實際經營農業需要，於原基地內申請興建農業設施。案附前台灣省政府建設廳86年2月25日86建四字第608851號函示，應予繼續適用。

- 台灣省政府建設廳函86.02.25.建四字第608851號主旨：貴府函為非都市土地特定農業區農牧用地，經地方主管機關核准容許使用之農業設施（葡萄設施產銷班集貨場）已持領使照並在同一基地申請農舍使用時，建築面積計算疑義案，復請查照。說明：一、復貴府86年1月13日八六彰府工管字第4719號函。二、案經轉據農林廳86年2月17日八六農經字第24076號書函復以：「『依據台灣省非都市土地容許使用要點』五、申請建築農舍者，應依實施區域計畫地區建築管理辦法有關規定，不另辦理容許使用手續。農舍與農業設施性質不同，申請興建農舍其建築面積不包括農業設施在內。」在案。",

- “Date”: “2002-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已依建築法第54條規定完成申報開工程序之建築工地，可否利用其閒置工地暫作路外停車場等使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.04.17.營署建管字第0910016020號說明：一、復貴府91.03.13.府工建0910018294號函。二、按停車場法第11條規定「第一項所稱空地，係指非法定空地而無地上物或經依建築管理法令規定拆除地上物之土地」，淮此，本案築基地既已核發建照並申報開工，且為維護建築工地施工安全，不宜作為臨時停車場等使用。“,

- “Date”: “2002-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築物申請變更使用為票券金融公司營業場所其變更類組檢討案會議紀錄影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.04.17.內授營建管字第0910082982號<<會議紀錄>>結論：案經財政部金融局代表說明票券金融業（H102011）其經營之交易對象以大型企業、機構或法人為主，個人客戶極為稀少，營業方式以透過電話等通信設備交易居多，交易金額龐大，實務上，有別於一般銀行業及證券業之交易對象為不特定大眾及顧客臨櫃辦理之營業方式。建築物申請變更使用用途為票券金融有限公司營業場所者，得依「建築法第73條執行要點」第1點附為1Ｇ－２組檢討辦理。“,

- “Date”: “2002-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於行動電話中繼臺為地面架設電桿並附機櫃形式者，得否免申請雜項執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.04.10.內授營建管字第0910005781號說明：一、依據交通部91年4月10日交授電公字第0910004653-0號函辦理，並復貴府91年2月19日府工建字第0910015808號函。二、按於地面架設電桿作為行動電話中繼臺，非屬雜項工作物，無庸申請雜項執照，本部88年3月17日台內營字第8803612號函已有明釋。至本案行動電話中繼臺之其他相關設施，據前揭交通部函略以；有關收發信號機設備及電力、消防設施等為基地臺之主要設備。是上開設備依電信相關法令規範，以機櫃型式設置，且該機櫃水平投影面積未超過四平方公尺，高度未超過三公尺者，非屬建築法第7條所稱之雜項工作物，亦無庸申請雜項執照。三、另關行動電話中繼臺所附設之圍欄設施，是否為建築法第7條所稱之雜項工作物乙節，涉事實認定，宜請就其事實認定之。“,

- “Date”: “2002-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關坐落都市計畫住宅區一宗土地之建築物，領有貴府核發4、5層4幢30棟30戶一張使用執照，擬部分申請變更使用用途，並將一張使用執照變更為四張及辦理法定空地分割乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.04.01.營署建管字第0910005520號說明：一、復貴局91年1月17日(90)工建字第006936號函。二、按「基地應與建築線相連接，其連接部分之最小長度應在2公尺以上」、「停車空間之設置，依左列規定：一、停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設」，為建築技術規則建築設計施工編第2條第1項、第59條之1第1項第1款所明定，本案貴局所陳建築基地法定空地分割及停車空間數量檢討，自應依建築基地法定空地分割辦法及上開規定辦理；又原建築基地內私設通路得否於分割後作為他棟建築物基地之法定空地部分，得比照本部營建署89年1月6日(89)營署建字第55801號函檢送之「研商實施容積管制前已建築完成之建築基地，其當時留設未計入法定空地計算之私設通路，得否於實施容積管制後之申請案納入法定空地計算乙案」會議紀錄結論檢討辦理。至擬將原領得使用執照之一宗建築基地分割為四宗基地，並將原領一張使用執照變更為四張後辦理變更使用用途乙節，係屬貴管行政執行事項，請本諸職權依法逕為核處。三、檢還本申請案副本乙份。“,

- “Date”: “2002-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依實施區域計畫地區建築管理辦法規定申請建造自用農舍得免由建築師設計、監造或營造業承造，惟某市公所要求起造人依台灣省建築管理規則第11條第1項第3款第3目規定提出結構計算書及鋼筋無輻射污染證明、氯離子含量檢測報告等文件，是否有違上開辦法規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.04.01.營署建管字第0910013048號說明：一、復貴處91年3月4日（91）處台調壹字第0910802586號函。二、查建築法第30條及第32條第1項第6款規定，申請建造執照應檢附直轄市、縣（市）主管建築機關規定之必要結構計算書。本部84年10月18日台八四內營字第8480533號函修訂之「施工中建築物混凝土氯離子含量檢測實施要點」第四點、第五點規定，施工中建築物應檢測混凝土氯離子含量，並檢附氯離子含量檢測報告單及混凝土業者品質保證書送當地主管建築機關備查。另依行政院原子能委員會訂定之「輻射污染建築物事件防範及處理辦法」第5條第1項規定，施工中建築物所使用之鋼筋或鋼骨，應依建築法規定指定承造人會同監造人提出無輻射污染證明，主管建築機關並隨時勘驗之。惟依實施區域計畫地區建築管理辦法第5條第2項自用農舍得免由建築師設計、監造或營造業承造，除結構計算書仍應由建築師或專業技師辦理外，有關綠離子含量檢測報告及鋼筋無輻射污染等證明文件得由起造人會同實際施工者共同出具辦理。三、建築法第34條第2項明定建築物工程圖樣及說明書規定項目之審查或鑑定人員資格，有關鄉、鎮（縣轄市）公所建造執照審查人員應未符合該資格。四、農舍之圍牆應以不超過法定基層建築面積範圍為限，本署89年12月12日八九營署建管字第47774號函已有明示。本案農舍之圍牆如未符合上開規定，得依建築法第39條規定於竣工後備具竣工平面、立面圖一次報驗；否則應依上開函示後段檢附農業主管機關核可之文件申請。“,

- “Date”: “2002-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關高層（十五層以上）住宅、集合住宅建築物應實施檢查項目，是否仍適用本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函(註)之規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.03.26.台內營字第0910003996號說明：一、依台中縣政府91年2月19日府工使字第09104429100號函辦理。二、按Ｈ２類組建築物辦理建築物公共安全檢查，其檢查內容為「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」、「特別安全梯」等共用部分，上開共用部分相關之防火避難設施（如防火區劃、內部裝修材料等）亦應一併納入檢查，如有不符規定者，仍應依法改善，本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函及本部營建署88年7月20日88營署建字第20488號函業有明示。三、至本部營建署90年5月15日90營署建字第906949號函係要求各直轄市及縣市政府全面清查轄內所有十五層以上之高層建築物，關於高層住宅、集合住宅（Ｈ２類組）建築物仍請依前揭函示規定辦理。“,

- “Date”: “2002-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指定建築物室內裝修審查機構乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函91.03.26.台內營字第0910082431號說明：指定建築物室內裝修審查機構為台北市建築師公會、高雄市建築師公會、台灣省建築師公會宜蘭縣辦事處、台灣省建築師公會基隆市辦事處、台灣省建築師公會台北縣辦事處、台灣省建築師公會桃園縣辦事處、台灣省建築師公會新竹縣市辦事處、台灣省建築師公會宜苗栗辦事處、台灣省建築師公會台中縣辦事處、台灣省建築師公會南投縣辦事處、台灣省建築師公會台中市辦事處、台灣省建築師公會彰化縣辦事處、台灣省建築師公會雲林縣辦事處、台灣省建築師公會嘉義縣市辦事處、台灣省建築師公會台南縣辦事處、台灣省建築師公會台南市辦事處、台灣省建築師公會高雄縣辦事處、台灣省建築師公會屏東縣辦事處、台灣省建築師公會花蓮縣辦事處、台灣省建築師公會台東縣辦事處、福建省建築師公會、台灣省建築師公會台北市連絡處、台灣省建築師公會高雄市連絡處。“,

- “Date”: “2002-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函為已領有使用執照之山坡地住宅社區內設置滯洪沈砂池遭覆蓋、未清疏、變更形狀或不存在等情事，其處分依據及適法性之疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.03.25.營署建管字第0910011310號說明：一、復貴局91年2月19日北市工建字第09152356000號函。二、按山坡地開發建築，應先從事整地，設置水土保設施及必要之公共工程等，其需挖填土石方或其他雜項工作物者，應先申請雜項執照，並於雜項工程完工查驗合格後，領得雜項工程使用執照，為山坡地開發建築管理辦法第18條及第24條所定。惟本案山坡地開發建築用地之水土保持設施，若未依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護，宜由水土保持主管機關依其主管法令辦理。“,

- “Date”: “2002-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為公寓大廈之玻璃帷幕外牆修繕、維護費用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.03.22.台內營字第0910082290號說明：一、復本部營建署案陳貴局91年2月21日中工管字第0910002628號函辦理。二、按外牆依建築技術規則建築設計施工編第1條第19款規定，係指建築物外圍之牆壁，由其建築物之建築執照標示圖說、使用執照所記載用途及相關測繪規定，認定其屬專有部分或共用部分，並可經由規約約定由區分所有權人會議決議供特定區分所有權人或共同使用。有關公寓大廈之玻璃帷幕外牆，如屬共用部分、約定共用部分者，其修繕、管理、維護，依公寓大廈管理條例第10條第2項規定，由管理負責人或管理委員會為之，其費用除區分所有權人會議或規約另有規定外，由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。“,

- “Date”: “2002-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關奉交下行政院原住民委員會函轉貴府函詣九二一震災重建暫行條例第13條第2項第3款規定合法建築物重建時原建築基地面積及樓地板面積認定要點第二條規定：「實施建築管理前己建造完成之合法建築物．．．」，其所謂「實施建築管理前」之基準日期為何乙案，如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.03.19.內授營建管字第0900018726號說明：一、依行政院原住民委員會90年12月25日90台原民中字第9044390號函辦理。二、按建築法第三條規定「本法適用地區如左：一、實施都市計畫地區。二、實施區域計畫地區。三、經內政部指定地區。前項地區外供公眾使用及公有建築物，本法亦適用之。第一項第二款之適用範圍及管理辦法，由內政部定之」，旨揭「實施建築管理前」基準日期，應依下列規定認定：（一）在實施都市計畫地區係指當地都市計畫公布實施之日期。（二）在實施區域計畫地區係指當地區域計畫法第15條第1項劃定使用分區並編定各種使用公布之日期。（三）前二項以外地區，本部訂頒「都市計畫以外地區建築管理辦法」，依該辦法指定實施地區之日期亦適用之。（四）供公眾使用及公有建築物均應實施建築管理，尚無需認定實施建築管理之基準日期。“,

- “Date”: “2002-03-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物公共安全檢查所使用之「建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書」其檢查項目次中之法令依據是否足以作為檢查結果判定之依據乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.03.13.營署建管字第0912902625號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會90年12月5日建師全聯（90）字第0860號函辦理。二、關於工業、倉儲（Ｃ）類第2組之建築物辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查申報時，對於檢查報告書中所載之防火避難設施類中之檢查項目防火區劃，除依所列建築技術規則建築設計施工編第70條、第76條及第77至第87條規定檢討外，如適用「工廠類建築物基本設施及設備標準」第5條規定者，仍應依該標準規定併同檢討。“,

- “Date”: “2002-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關供學童使用之補習班是否屬供公眾使用建築物之範圍乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函91.03.11.內授營建管字第0910081648-2號說明：一、依據教育部91年1月24日台(91)社(一)字第91008734號函、本部消防署91年1月22日消署預字第0910000967號函及本部兒童局91年1月22日童托字第09100006310號函辦理。二、按供學童使用之補習班，平時供特定或不特定人上課，收容人數多，且易同時出入，其性質類似托兒所或幼稚園，應屬供公眾使用建築物之範圍。“,

- “Date”: “2002-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關供學童使用之補習班是否屬供公眾使用建築物之範圍乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函91.03.11.內授營建管字第0910081648-2號說明：一、依據教育部91年1月24日台(91)社(一)字第91008734號函、本部消防署91年1月22日消署預字第0910000967號函及本部兒童局91年1月22日童托字第09100006310號函辦理。二、按供學童使用之補習班，平時供特定或不特定人上課，收容人數多，且易同時出入，其性質類似托兒所或幼稚園，應屬供公眾使用建築物之範圍。“,

- “Date”: “2002-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關供學童使用之補習班是否屬供公眾使用建築物之範圍乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.03.11.內授營建管字第0910081648-2號說明：一、依據教育部91年1月24日台(91)社(一)字第91008734號函、本部消防署91年1月22日消署預字第0910000967號函及本部兒童局91年1月22日童托字第09100006310號函辦理。二、按供學童使用之補習班，平時供特定或不特定人上課，收容人數多，且易同時出入，其性質類似托兒所或幼稚園，應屬供公眾使用建築物之範圍。“,

- “Date”: “2002-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為貴縣○○特區社區欲脫離原加入之○○公寓大廈管理委員會，另行成立管理組織疑義乙案",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.03.07.營署建管字第0910012172號說明：一、復貴府91年2月25日府工使字第0910031920號函。二、按多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈，其共同設備之使用與管理具有整體不可分性之集居地區者，其管理及組織準用本條例之規定，公寓大廈管理條例第41條業有明定，又前揭所稱「共同設施之使用與管理具有不可分性之集居地區」，同條例施行細則第13條業有規定，所詢旨揭社區欲脫離原加入○○公寓大廈管理委員會，另行成立管理組織疑義乙節，係涉規約之變更，仍應由原管理組織踐行前開條例第31條規定程序後始得為之。“,

- “Date”: “2002-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴縣警察局於局本部、各分局及各分駐所（派出所）所在地設置「警察服務站標誌牌」應否依「廣告物管理辦法」（註）規定申請許可乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.02.27.營署建管字第0912902943號說明：一、復奉交下貴府91年1月21日府工使字第09102049000號函。二、按廣告物管理辦法第3條第3款明定：「樹立廣告：指樹立或設置之廣告牌（塔）、電腦顯示板、電視牆、彩坊、牌樓、電動燈光、旗幟及非屬飛航管制區內之氣球等廣告。」是建築基地內之告示牌（塔）等，應屬本辦法所稱之廣告物。為維護公共安全、城鄉景觀，本案請仍依廣告物管理辦法相關規定辦理。“,

- “Date”: “2002-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為經考試同時取得土木技師及建築師證書者，是否仍適用建築師法第52條及第52條之1規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.02.27.營署建管字第0910009586號說明：一、復貴局91年1月31日北市工建字第09152255500號函。二、按建築師法第52條第1項及第52條之1第2項規定，「本法施行前，領有建築師甲等開業證書有案者，仍得充建築師。但應依本法規定，檢具證件，申請內政部核發建築師證書」又「依前條及本條前項之規定檢覈領有建築師證書者，自中華民國75年1月1日起不得同時執行建築師、土木科工業技師或建築科工業技師業務；已執行者應取消其一。…………」，卷查本案○○○君係應建築師考試經檢覆及格者，以台檢建師字第○○○號考試院建築師考試及格證書，並依同法第5條經由本部核發建築師證書；至其土木技師資格係另經考試院土木技師高等考試及格取得，其執業應依技師法規定辦理，自不適用建築師法第52條之1第2項之限制。“,

- “Date”: “2002-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關特定農業區農牧用地申請興建農舍，申請人可否將十公里範圍內所有山坡地保育區農牧用地作為法定空地合併檢討，面受建築技術規則建築設計施工編第262條規定「平均坡度超過百分之五十五者不得計入法定空地面積」之限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.02.27.內授營建管字第0910082053號說明：一、復貴府91年1月8日府工建字第09036737000號函。二、按都市計畫農業區或非都市土地農業區之農牧用地，係為農牧經營生產使用為主，又供農民自住及供倉儲使用農舍以外之配合用地，應非建築法第11條所稱之法定空地，本部87年1月7日台內營字第8609220號函已有明示。是有關本案特定農業區農牧用地申請興建農舍，其十公里範圍內所有山坡地保育區農牧用地作為配合用地合併檢討，依本部上開函示，既非建築法第11條所稱之法定空地，應無建築技術規則建築設計施工編第262條規定「平均坡度超過百分之五十五者不得計入法定空地面積」之適用。“,

- “Date”: “2002-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府函為都市計畫法臺灣省施行細則第29條規定執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.02.26.營署都字第0910006765號說明：一、復貴府90年10月31日90府工建字第309802號函。二、本案涉及依旨揭條文規定申請興建農舍時，其建蔽率未達百分之十，是否應辦理套繪？如需套繪，應如何辦理？及套繪範圍內是否以一處為限等疑義，經准行政院農業委員會以91年1月28日農輔字第0910101319號函復意見到署，經核與旨揭條文規定意旨相符，請參考該會上開號函意見，本於職權核處。“,

- “Date”: “2002-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原以私設通路申請之建造執照因逾期作廢，擬重新申請，因該私設通路土地產權已有部分異動，應否重新檢附該私設通路現有土地所有權人同意書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 91.02.18.營署建管字第0910005311號說明：一、復屏東縣政府91年1月16日屏府工建字第0910005598號函及中華民國建築師公會全國聯合會91年1月3日建師全聯(91)字第0009號函。二、按建造執照依建築法第53條、第54條作廢後，原有建築法律關係即告終止，重新申請建築時應依同法第30條辦理，本部71年10月7日台內營字第110385號函已有明示。是本案建造執照因逾期作廢，其重新申請建築，應依上開函示取得該私設通路土地所有權人之同意書。“,

- “Date”: “2002-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關國軍營區建築物是否應依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理建築物公共安全檢查簽證及申報乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.02.18.台內營字第0910002211號說明：一、關於國軍營區建築物是否應依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法辦理建築物公共安全檢查簽證及申報乙案，按國防部前揭函之意見，略以：「（1）本部所屬各單位對外開放供公眾使用之建築，宜依貴部前規定向地方政府申報公共安全檢查結果；但對非屬供公眾使用之軍事建築，為使各地方政府有所依循，並可避免相關圖說文件於申報流程中產生洩密事件，建議仍由本部自行列管檢查，免向地方建築主管機關申報，以確保國防機密安全。（2）為使本部所屬單位及地方政府有所依循，國軍開放供公眾使用之建築建議納入申報類別如下：福利總處所屬之福利品供應站及副食品供應站、獨立之休閒中心或招待所、供公眾使用之國軍醫院、國防大學暨所屬醫院等4類單位所屬建築。（3）有關國軍營區建築尚未完成免建築執照程序者，本部將督導管制所屬單位完成申辦程序，並請同意該項申辦作業，俾利建軍備戰。」二、按本部87年5月4日台87內營字第8704609號函規定，依建築法第98條經核定為特種建築物及屬第99條規定，其得不適用建築法全部規定之建築物，得免依建築法第77條規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。前揭國防部函建議之辦理方式本部敬表同意，惟所建議國軍營區建築免向地方建築主管機關申報者，仍應依本部前揭函規定申請核定為特種建築物，並請各直轄市、縣（市）政府及相關單位查照辦理。“,

- “Date”: “2002-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關監察院古蹟建築物部分分間牆及牆面裝修，未使用耐燃防火建材，是否可適用建築法第99條規定辦理乙案，附如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.02.18.台內民字第0910002320號說明：一、復貴秘書長91年1月17日(91) 秘台秘管字第0910900031號函。二、首揭古蹟建物部分分間牆及牆面裝修未使用防火建材，經公共安全檢查應予改善乙節，請依文化資產保存法第30條、同法施行細則第45條及建築法第83條規定，提送設計書圖到部審查，俾憑辦理防火改善事宜。古蹟建物修復，固可適用建築法第99條之規定，惟適用之範圍應視古蹟個案情形，妥予審查。是以，本部將於本案設計書圖審議時，依古蹟保存相關法令暨理念原則，並兼顧公共安全之需求審查防火改善相關事宜。“,

- “Date”: “2002-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於前臺灣省政府82年9月4日所訂「免申請建築許可之農業生產寮舍接水、接電證明及申請書」格式是否仍可適用疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.02.15.農企字第0910103391號說明：一、依內政部營建署91年1月15日營署建管字第09000789610號函移貴府90年12月7日90府建管字第208996號函辦理。二、查89年1月216日總統令修正公布之農業發展條例第8條第3項：「農地申請以竹林、稻草、塑膠材料、角鋼或鐵絲網搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物，可免申請建築執照」之規定，雖有「建築物」字樣，實則是為無固定基礎之臨時性與農業生產有關之「設施」，條文中已明定可免申請建築執照，故執行上，均可免申請建築執照，不以違章論處。針對該條文實務執行上問題，本會亦經會商有關機關決議略以：「依農業發展條例第8條第3項所搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物（設施)，不論其屬於都市土地或非都市土地，得免申請容許使用或認定，而直轄市、各縣市政府，若有特殊需要必須核發容許使用或認定之證明文件者，得受理容許使用或認定之申請」。本會並以90年10月9日（90)農企字第900010368號函致貴府在案。三、至於前臺灣省政府82年9月4日82府建四字第172707號函訂之「免申請建築許可之農業生產寮舍、接水接電證明及申請書」格式，亦經本會90年8月15日（90)農糧字第900138774號函修正為「免申請建築執照之農業生產寮舍接水、接電證明申請書及免申請建築執照之農業生產寮舍接水、接電證明書」；嗣本會再以90年12月10日（90)農糧字第900021403號函釋：「免受現行建築法令限制之農業生產必要設施範圍」，自即日起停止適用，並檢附「農業發展條例第8條第3項無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物證明申請書」及「農業發展條例第8條第3項無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物證明」格式，供執行農業發展條例第8條第3項時參用。四、至來函說明二請釋農發條例第8條第3項所列無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物，是否須申請免建築執照一節，則請貴府本於職權核處。在農業用地上所搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物（設施)，已明釋得免申請容許使用或認定，惟貴府若有特殊需要必須核發容許使用或認定之證明文件者，可參照上述本會90年12月10日（90)農糧字第900021403號函附之農業發展條例第8條第3項無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物證明申請書」及「農業發展條例第8條第3項無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物證明」格式與91年1月8日農糧字第900168899號函核發。“,

- “Date”: “2002-02-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○實業股份有限公司起造貴市○○三街「○○○集合住宅」社區，於80年間領得使照後將地下貳層平面停車空間擅自變更為機械停車位，其處罰規定疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.01.31.台內營字第0900087151號說明：一、復本部營建署案陳貴府90年12月19日（90）基府工管字第107577號函。二、按「建築物附設停車位空間原為平面式停車位，於申領使用執照後，申請變更為固定於牆壁或樓地板之機械停車構造或設備以增加停車位者，除其第1層停車位應合本部77年8月3日台（77）內營字第615891號函規定，並應依法申請雜項執照外，該機械停車設備構造之安全應合於中國國家標準」為本部86年7月31日台（86）內營字第8673356號函說明二之2所明釋。是建築物附設停車空間原為平面式停車位於申領使用執照後，申請變更為固定於牆壁或樓地板之機械停車構造或設備以增加停車位者，應依法申請雜項執照，未申請雜項執照擅自建造、使用者，應依建築法第86條規定分別處罰。“,

- “Date”: “2002-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關臺中縣政府函為都市計畫法臺灣省施行細則第29條規定執行疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 91.01.28.農輔字第0910101319號說明：一、復貴署91年1月7日營署都字地09000807710號函。二、有關申請興建農舍時，其建蔽率未達百分之十，是否應辦理套繪一節，本會認為為利於農舍與農地管理，建蔽率雖未達百分之十的農地，仍宜以其申請興建農舍之整筆農地為套繪範圍。三、另有關都市計畫法臺灣省施行細則第29條規定興建農舍均應無自用農舍者，故為避免同一申請者以切割建蔽率方式，申請興建農舍，造成農地管理不易，在套繪範圍僅以一處興建農舍為限。“,

- “Date”: “2002-01-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○協會依殯葬管理條例第72條規定，於貴縣○○鄉二筆土地共0.7008公頃，申請設置公墓適用疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.01.13.台內民字第0940002156號說明：查殯葬管理條例第72條規定：「本條例公布施行前，寺廟或非營利法人設立5年以上之公私立公墓、骨灰（骸）存放設施得繼續使用。但應於2年內未符合本條例之規定。」本條例第6條第2項規定：「私立公墓之設置或擴充，由直轄市、縣（市）主管機關視其設施內容及性質，定其最小面積。但山坡地設置私立公墓，其面積不得小於5公頃。」準此，本案請貴府依上開規定，本諸權責核處。“,

- “Date”: “2002-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “中華民國建築師公會全國聯合會（註）函為有關建築師承辦建築法第2條所規定以特設之管理機關為主管建築機關之案件，經本部核定之區域如加工出口區等時，承辦之建築師應先依建築師法第6條及第28條規定至該管省（市）建築師公會申請入會，俾以審核會員是否開業或停業，及受懲處等事項資格，請配合辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.01.09.內授營建管字第09000169640號說明：依據中華民國建築師公會全國聯合會90年11月14日建師全聯90字第835號函辦理。“,

- “Date”: “2002-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送召開研商「公寓大廈管理條例執行疑義案」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.01.09.內授營建管字第09100811010號說明：有關第一案「公寓大廈獎勵停車位之取得人得否為公寓大廈管理條例所稱之區分所有權人疑義」之結論「…倘由當事人合意，數人區分一建築物而各有其專有部分，僅建築物共用部分按其應有部分有所有權，而無土地持分者，係指『其他經區分所有權人同意，而為專有部分之使用者。』之住戶而言」部分，按公寓大廈管理條例第3條第2款及第3款分別對「區分所有」及「專有部分」定有明文定義，依該條款規定，專有部分除具有使用上之獨立性外，尚需同時具備「為區分所有之標的」之要件，而「區分所有」依規定係「指數人區分一建築物而各有其專有部分，並就其共用部分按其應有部分有所有權。」故無土地持分者，既不合公寓大廈管理條例第3條第2款「區分所有」及第3款「專有部分」之定義，其似亦不該當公寓大廈管理條例第3條第10款之規定等，本部另再開會研商。<<會議記錄>>第一案：有關公寓大廈獎勵停車位之取得人得否為公寓大廈管理條例所稱之區分所有權人疑義乙案。結論：按公寓大廈管理條例第3條第2款、第10款規定「區分所有：指數人區分一建築物而各有其專有部分，並就其共用部分按其應有部分有所有權。」、「住戶：指公寓大廈之區分所有權人、承租人或其他經區分所有權人同意，而為專有部分之使用者」，另依第4條第2項規定，「專有部分不得與其所屬建築物共用部分之應有部分及其基地所有權或地上權之應有部分分離而為移轉或設定負擔」之意旨，有關第2款中所稱「共用部分」，除建築物共用部分以外並包括有其土地持分者，方屬公寓大廈管理條例所稱之區分所有權人；倘由當事人合意，數人區分一建築物而各有其專有部分，僅建築物共用部分按其應有部分有所有權，而無土地持分者，係指『其他經區分所有權人同意，而為專有部分之使用者。』之住戶而言。（有關公寓大廈獎勵停車位之取得人，僅建築物共用部分按其應有部分有所有權，而無土地持分者，係指「住戶」部分仍有疑義，本案本部另再開會研商）第二案：有關建商如持有獨立產權之法定停車位而欲出租營業是否須經管理委員會同意疑義乙案。結論：本條例施行前法定停車空間依當時法令辦理產權登記並領有所有權狀（具有該停車位建號及土地持分），經認定具有使用上之獨立性，自得依第3條第3款定義是為專有部分，不受第45條規定為共用部分範圍之限制，其欲出租營業是否須經管理委員會同意乙節，應依本條例第4條規定辦理。“,

- “Date”: “2002-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供作「靈骨堂」使用之建築物，是否屬供公眾使用之範圍乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 91.01.04.內授營建管字第09100870340號說明：按供公眾存放骨灰(骸)之靈(納)骨堂(塔)，該空間平常係存放骨灰(骸)供社會大眾追思先人之用，民俗祭祀之時，亦開放供人自由出入祭拜，應屬供公眾使用建築物之範圍，以確保公共安全。“,

- “Date”: “2002-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指定「中華民國立體停車場協會」為建築物昇降設備檢查機構，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.31.台內營字第9067886號說明：一、依據中華民國立體停車場協會90年10月2日（90）立協（5）字第141號申請函辦理。二、中華民國立體停車場協會得接受各直轄市、（縣）市主管建築機關委託執行建築物昇降設備檢查業務。“,

- “Date”: “2001-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建物被法院查封中可否繼續申辦室內裝修許可乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.31.台內營字第9067856號說明：一、復貴事務所90年12月5日函。二、按「實地查封後，債務人查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力」強制執行法第51條第2項定有明文。經法院實施查封後，債務人得否辦理室內裝修許可，應以其室內裝修之行為，有無妨礙原來執行之效果為斷。一般而言，除係禁止債務人為施工行為之假處分執行外，經法院查封後，如辦理室內裝修，將增加該查封住宅之價值與效益，對原來執行之效果，似無妨礙。是以經法院查封者，除係禁止債務人為施工行為之假處分外，要非不得辦理室內裝修審查許可。“,

- “Date”: “2001-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關領得變更使用執照之建築物，於執行公共安全檢查時，其檢查標準得否依照「建築法第73條執行要點」（註）之規定檢討疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.12.31.營署建管字第929379號說明：一、復奉交下貴府工務局90年11月20日北市工建字第9044835500號函。二、按建築法第77條第1項規定：「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。」上開所稱合法使用係指依主管建築機關核准圖說所載用途而言。建築物如依「建築法第73條執行要點」之規定檢討並領得變更使用執照，其於執行建築物公共安全檢查時之檢查標準，仍應以未符合主管建築機關核准變更使用執照所載用途之相關規定為準。“,

- “Date”: “2001-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為加強廣告物之管理，違反廣告物管理辦法（註）擅自設置之廣告物，請依說明辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.31.台內營字第9067880號說明：一、依本部營建署案陳交通部電信總局90年12月10日電信公（90）字第021759-0號函辦理。二、為加強取締違規廣告物，未依廣告物管理辦法第11條規定申請審查許可或雜項執照擅自設置之廣告物，得依電信法第8條第3項規定停止提供該廣告物登載之電信服務，茲檢送「電信法」（部分條文）、「電信事業配合廣告物主管機關停止廣告物登載之電信服務實施辦法」及「電信事業處理有關機關（構）查詢電信使用者資料實施辦法」，請參考。三、有關電信事業網路編碼核配表，請參照該局網站www.dgt.gov.tw「電信法規」之「電信網路編碼」「編碼現況」項下各項業務網路編碼核配表，逕依規定作成處分並通知相關電信事業配合辦理電信服務停止事宜。“,

- “Date”: “2001-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送再修正之「昇降機竣工檢查審查明細表」及「昇降機安全檢查表」各乙份，另原修正實施日期「91年1月1日起」配合本次再修正所需作業時程改為「91年2月1日起」，依修正表格辦理相關業務，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.31.台內營字第9067879號說明：一、依據90年11月29日台（90）內社字第9077961號函檢送「內政部身心障礙者保護委員會」第八次委員會議決議事項：「三、有關公共建築物供行動不便者使用之昇降機設置點字標示，請營建署將『設置點字標示』納入安全，檢查表之必要檢查項目中實行」辦理。二、本部前以90年11月5日台90內營字第9067090號函修正在案。三、「昇降機竣工檢查審查明細表」於審查項目欄內增列「供行動不便者使用昇降機『32.應裝設點字、語音系統及供其使用之操作盤。』」，另原增列備註欄內增列「4.…」因編號誤植，更正為「5.」。四、「昇降機安全檢查表」於檢查項目欄內增列「供行動不便者使用昇降機『65.應裝設點字、語音系統及供其使用之操作盤。』」。“,

- “Date”: “2001-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物領得使用執照後，因故擅自更動污水處理設備之原核准埋設位置，如何適法處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.13.台內營字第9067623號說明：一、依本部營建署案陳貴府91年11月12日府建管字第9000104266號函辦理。二、按污物處理及挖填土石方工程，依建築法第7條規定，係屬雜項工作物；又雜項工作物之建築，依建築第25條第1項及第28條第2款規定，應請領雜項執照。本案擅自更動污水處理設備之原核准埋設位置，經貴府認定如未涉及及上開建築行為者，得以變更使用執照內容方式辦理。“,

- “Date”: “2001-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函囑查明機械停車設備之昇降機是否屬「建築物昇降設備管理辦法」第4條（註）所稱之「昇降設備」？有無該管理辦法之適用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.06.台內營字第9067539號說明：一、依本部營建署案陳貴院90年11月12日板院通民賢訴字第779號函辦理。二、按「本辦法所稱昇降設備為設置於建築物內之昇降機，自動樓梯或其他類似之昇降設備」為「建築物昇降設備管理辦法」第4條所明定。供運送車位之昇降機依本部89年4月20日內政部台89內營字第8983067號函訂定之「建築物附設停車空間機械停車設備規範」規定係屬機械停車設備，機械停車設備非屬「建築物昇降設備管理辦法」所稱之昇降設備。三、檢附「建築物昇降設備管理辦法」及「建築物附設停車空間機械停車設備規範」影本各乙份供參。“,

- “Date”: “2001-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「糧商興(擴)建碾米設備及相關設施」其面前道路寬度得否依建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第二款規定應臨接寬八公尺以上道路乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.12.06.營署建管字第074061號說明：一、復貴府90年10月8日九○彰府工管字第176013號函，並檢還申請書件原卷乙份。二、卷查本案碾米設備及相關設施其建築物之使用包括稻穀倉庫、糙米倉庫、白米倉庫、碾米機械、稻穀處理及包裝設施機房、稻穀烘乾設施及防治污染設備機房與辦公廳舍等，並設置相關機械設備如烘乾機、粗選機、建石機、礱穀機、碾米機、碎(屑)米選別機、自動包裝機……等，故係以供碾米加工及批發為主要業務之使用，依建築法第七十三條執行要點，附表一、建築物使用分類，本案建築物使用屬C類(C-2組)供儲存、包裝、製造一般物品之場所，即屬一般工廠、工件場、倉庫。是類目的事業使用建築物之面前道路寬度，應依建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第二款規定辦理。“,

- “Date”: “2001-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠管理輔導法公布施行後，本部82年9月14日台（82）內營字第8289078號函送關於工業用建築物建造執照申請戶數與門牌編訂疑義會議結論有無繼續適用之必要乙案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.12.06.台內營字第9067526號說明：一、依奉交下新竹縣政府工務局90年8月28日（90）工建字第34612號函辦理。二、案經本部營建署90年11月15日邀請行政院主計處、法務部、經濟部工業局、直轄市、縣(市)主管建築機關及本部法規委員會、戶政司、民政司、地政司、中部辦公室(營建業務)共同研商，並獲致結論如下：基於工廠管理輔導法公布施行後，有關工廠登記程序已由原來許可後登記二階段制，改採「原則登記、例外許可」之一階段制；各直轄市、縣（市）政府已訂有門牌編訂相關自治法規可據以執行門牌增編相關業務；公寓大廈管理條例公布施行後，同一公寓大廈已可區分為數個專有部分而分別編訂門牌；及行政程序法施行後，對於限制工廠類建築物准予擴編門牌辦理建物分割之執行，未以法律或法律明列其授權依據考量，有關本部82年9月14日台（82）內營字第8289078號函送關於工業用建築物建造執照申請戶數與門牌編訂疑義會議結論規定，已無繼續適用之必要，是本部上開號函釋應予廢止。三、檢附前開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2001-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○南屏別院籌備處於實施容積管制地區之商業區土地，依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法申請建築，因建築物用途屬文教設施，以教化眾生推廣教育為目標，得否免檢討鄰近基地冬至日有一小時以上之有效日照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.12.04.營署建管字第072963號說明：一、復貴局90年11月14日（90）高市工務建字第028833號函。二、查實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第七條第二款第一目明定建築物之高度應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定計算及檢討日照，是本案仍應依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2001-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關申請參加集村興建農舍之農民，應持有多少面積自有農地才未符合參加資格，又以共同持分持有農地之農民，可否參加集村興建農舍等疑議案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 90.12.04.農輔字第900165031號說明：一、復貴府90年11月22日90府農務字第335937號函。二、查「農業用地興建農舍辦法」第3條第1項第3款規定「申請興建農舍之該宗農業用地面積不得小於0.25公頃。但參加集村興建農舍及於離島地區興建農舍者，不在此限。」；同條項第5款規定「申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用，並屬未經申請興建農舍之農業用地。」。依前揭規定，申請以集村方式興建農舍之起造人無最小農業用地面積之限制，且共同持有持分之農業用地所有權人，亦可參加申請以集村方式興建農舍。“,

- “Date”: “2001-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農業發展條例修正前取得農業用地興建農舍總樓地板面積如何計算乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.11.30.營署建管字第068166號說明：一、復貴府90年10月25日90府工建字第302683號函。二、按總樓地板面積係指建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之和，建築技術規則建築設計施工編第1條第5款定有明文。次查農業用地興建農舍辦法第2條：「依本條例第18條第3款規定申請興建農舍之申請人應為農民，並未符合第3條第1項第4款第5款規定，其申請興建農舍，得依都市計畫法省(市)施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、實施區域計畫地區建築管理辦法、建築法、國家公園法及其他相關法令規定辦理，不受本辦法所定申請興建農舍相關規定之限制。」是農業發展條例修正前取得農業用地興建農舍其總樓地板面積應依上開法令規定辦理。“,

- “Date”: “2001-11-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為依「公寓大廈管理條例」成立公寓大廈管理委員會之大廈，是否可適用公寓大廈管理條例第17條規定乙案，涉關法律適用疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.11.29.台90內營字第9067440號說明：一、依據本部營建署按陳貴府工務局90年10月4日90基府工管字第088075號函辦理。二、按公寓大廈管理條例17條規定「住戶於公寓大廈內依法經營餐飲、瓦斯、電焊或其他危險營業或存放有爆炸性或易燃性物品者，應依中央主管機關所定保險金額投保公共意外責任保險。」，又公寓大廈公共意外責任保險投保及火災保險費差額補償辦法第3條明示：「公寓大廈內經營餐飲、瓦斯、電焊或其他危險營業或存放有爆炸性或易燃性物品之住戶（以下簡稱經營危險行業住戶）投保之公共意外責任保險，應向經財政部核准或許可設立登記之保險業辦理投保。」倘該公寓大廈無管理組織之設立及規約之訂定，住戶違反前開條例第17條投保責任保險之義務者，則依同條例第39條第1項第5款規定辦理；倘該公寓大廈業依本條例成立管理組織，為落實住戶自治精神，則依前開條例17條第2項第38條、第39條規定辦理。“,

- “Date”: “2001-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為建築技術規則建築設計施工編第五十一條規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.11.28.營署建管字第072007號說明：一、復 貴府90年11月9日（90）澎府建管字第59781號函。二、水井與掏糞廁所糞池或污水處理設施之距離應在十五公尺以上，為建築技術規則建築設計施工編第五十一條所明定，本案貴府若認定「萬軍井」為歷史遺跡僅供參觀而不作其他用途，應不視為上開規定所稱水井，自無上開規定適用。“,

- “Date”: “2001-11-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理建築物公共安全檢查受理違章建築物申報疑義乙案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函90.11.20.台內營字第9067311號說明：一、依據本部營建署案陳嘉義縣政府工務局90年8月14日（90）局工使字第0014910號函辦理。二、按建築法第77條規定：「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備。供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。」另建築物公共安全檢查之檢查項目，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法附表一，包含防火避難設施類11項及設備安全類6項。三、關於違章建築物申報建築物公共安全檢查之受理及後續處理乙節，違章建築物概可分為兩種，一種為舊有合法建築物附建違建，另一種為整棟建築物均屬違建，前者係領得使用執照後方附建違建，按建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，其原先合法領得使用執照部分，仍應依同法第77條第3項規定辦理，爰仍應受理其申報，受委託辦理檢查簽證之專業機構或人員於申報書備註該建築物之違建範圍，由縣市主管建築機關另依違章建築處理程序辦理。至上開建築物依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法之檢查項目，如有不合規定者，仍依本部86年9月8日台（86）內營字第8681627號函規定，由申報人提具改善計畫申報，如於核定改善期限內仍未改善完畢，則依建築法第91條規定辦理。四、至整棟建築物均屬違建者，則不予受理其申報建築物公共安全檢查，由直轄市、縣（市）政府加強列管拆除。“,

- “Date”: “2001-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理建築物公共安全檢查受理違章建築物申報疑義乙案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.11.20.台內營字第9067311號說明：一、依據本部營建署案陳嘉義縣政府工務局90年8月14日（90）局工使字第0014910號函辦理。二、按建築法第77條規定：「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備。供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。」另建築物公共安全檢查之檢查項目，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法附表一，包含防火避難設施類11項及設備安全類6項。三、關於違章建築物申報建築物公共安全檢查之受理及後續處理乙節，違章建築物概可分為兩種，一種為舊有合法建築物附建違建，另一種為整棟建築物均屬違建，前者係領得使用執照後方附建違建，按建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，其原先合法領得使用執照部分，仍應依同法第77條第3項規定辦理，爰仍應受理其申報，受委託辦理檢查簽證之專業機構或人員於申報書備註該建築物之違建範圍，由縣市主管建築機關另依違章建築處理程序辦理。至上開建築物依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法之檢查項目，如有不合規定者，仍依本部86年9月8日台（86）內營字第8681627號函規定，由申報人提具改善計畫申報，如於核定改善期限內仍未改善完畢，則依建築法第91條規定辦理。四、至整棟建築物均屬違建者，則不予受理其申報建築物公共安全檢查，由直轄市、縣（市）政府加強列管拆除。“,

- “Date”: “2001-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物申請變更使用應增設1部停車空間，得否於其他地方之公有市場內增設停車空間乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.11.16.營署建管字第068222號說明：一、依據貴局90年10月19日(90)局工使字第0016270號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第59條之1第1款規定「停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同1街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。」又建築法第102條之1規定「……停車場空間在一定標準以下及建築物位於都市計畫停車場公共設施用地一定距離範圍內者，得由起造人繳納代金，由直轄市、縣（市）（局）主管建築機關代為集中興建。前項標準、範圍、繳納代金及管理使用辦法，由直轄市、縣（市）政府擬訂，報請內政部核定之。」本案請依上開規定逕為核處。三、另查建築法第102條之1第2項授權縣（市）政府訂定停車空間繳納代金之規定，貴府尚未依上開規定報請本部核定，仍請儘速研訂報部。“,

- “Date”: “2001-11-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台北市西門徒步區各路口門樓、牌樓附設廣告布旗之主管機關疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.11.15.營署建管字第067168號說明：一、復貴府90年10月23日府都三字第9016263200號函辦理。二、有關道路上設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物之處理原則，本署前以90年11月2日（90）營署建管字第929147號函說明在案。又依市區道路條例第4條規定，市區道路主管機關在直轄市為直轄市政府，本案貴市西門徒步區之各路口，屬市區道路範疇者，其主管機關依前開規定為貴府，至授權管理之管理單位部分，係屬地方自治權責，宜請貴府依權責劃分規定協調辦理。“,

- “Date”: “2001-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交下關於為「道路上設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物之處理原則」案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.11.02.營署建管字第929147號說明：一、復貴局90年9月4日北市工建字第9044167000號函。二、按道路係指依都市計畫法或其他法律公布之道路或經指定建築線之現有巷道。除另有規定者外，不包括私設通路及類似通路；私設通路係指基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路；主要出入口不包括本編第90條規定增設之出入口；共同出入口不包括本編第95條規定增設之樓梯出入口。建築技術規則設計施工編第1條第32款及第34款定有明文。三、另查「市區道路條例」第2條第1款明定，都市計畫區域內所有道路為市區道路。同條例第3條明定，市區道路附屬工程，指連接道路之渡口、橋樑、隧道等；道路之排水溝渠、護欄、涵洞、攔路石、檔土牆、路燈及屬於道路上之各項標誌、號誌、設備等；迴車場、停車場、安全島、行道樹等；及經主管機關核定之其他附屬工程。同法第16條亦有規定，道路用地範圍內，除道路及其附屬設施，暨第8條規定必須附設於道路範圍內之各項設施，禁止其他建築，其有擅自建築者，勒令拆除之，並依第33條之規定，予以處罰。四、本案所詢道路上設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物之處理原則，案屬地方自治事宜，貴府應依相關法規本諸職權自行核處。“,

- “Date”: “2001-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈外牆面裝設冷氣設備是否涉及公寓大廈管理條例第8條規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.11.01.台內營字第9014155號說明：一、復貴局90年9月24日府工建字第9000168900號函。二、關於函詢本部89年6月30日台89內營字第8983865號函及本部營建署88年9月13日88營署建字第27490號函釋意見分歧疑義乙節，有關本部營建署88年9月13日88營署建字第27490號函所稱：其內容並無窗型冷氣機該項，…是該大樓於規約中若有明文限制，則應依該規約辦理乙節，係指未變更外牆面而言，例如依原核准圖說外牆面開設有窗戶，在窗戶裝設窗型冷氣機等；另有關本部89年6月30日台89內營字第8983865號函所稱：公寓大廈外牆面懸掛大型空調設備之物體，業已違反上開規定乙節，係指該大型空調設備物體之懸掛業已改變外牆面而言，兩者情形不同，應不發生分歧問題。“,

- “Date”: “2001-11-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局函為「供公眾使用建築物」申請室內裝修審查許可，應以整幢建築物總樓層數或申請用途之場所規模認定疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.10.29.營署建管字第061623號說明：一、復貴局90年9月24日北市工建字第9044301600號函。二、依建築物室內裝修管理辦法第2條規定：「領有使用執照之供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物，其室內裝修應依本辦法之規定辦理。」，上開規定所指供公眾使用建築物請依本部64年8月20日台內營字第642915號函訂定之供公眾使用建築物之範圍逕行核定。“,

- “Date”: “2001-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於不動產估價師法第14條與建築師法第16條規定競合疑義乙案，本署再提意見復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.10.29.營署建管字第057445號說明：一、復貴司90年9月7日90地司（二）發字第9003522號函。二、按建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項，為建築師法第16條所明定。至建築改良物及建築土地之估價，係屬上開建築物及其實質環境之估價業務範圍，本部89年10月6日台89內營字第8910591號函已有明釋；另建築物工程造價之估算，包括法定造價依直轄市、縣（市）政府訂定之標準估算及施工造價依實際工程建造成本估算，係屬首揭申請建築許可、招商投標及擬定施工契約之估算事項。三、複查不動產估價師法第14條第2項規定「未取得不動產估價師資格者，不得辦理土地、建築改良物、農作改良物及其權利之估價業務，但建築師依建築師法規定，辦理建築物估價業務者，不在此限。」並無排除建築師依前揭建築師法規定辦理建築改良物及建築土地之估價。至於建築師依前揭建築師法規定辦理建築物工程造價之估算，應有別於不動產估價師法所稱之土地、建築改良物、農作改良物及其權利之估價業務，是不宜解釋為不動產估價師法第14條第2項之但書範圍。因此，不動產估價師法第14條第2項之但書規定，不排除建築師依建築師法規定辦理之建築物估價業務，應為建築師法第16條所稱之建築物及其實質環境之估價業務，即包括建築改良物及建築土地之估價，應無疑義。“,

- “Date”: “2001-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴公會函為依建築物室內裝修管理辦法之規定申請室內裝修行為，基於簡政便民減輕審查業務，可否將面積一定規模以內之申請案件，准由本辦法之專業設計及施工人員簽證負責疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.10.25.營署建管字第056691號說明：一、復貴公會90年9月5日建師全聯（90）字第0697號函。二、依建築物室內裝修管理辦法第6條所規定：「本辦法所稱之審查機構，指經內政部指定置有審查人員執行室內裝修審核及查驗業務之直轄市建築師公會、縣（市）建築師公會辦事處或專業技術團體。」，另依第8條第2項規定：「審查人員應先參加內政部主辦之審查人員講習合格，並領有結業證書者，始得擔任。但於主管建築機關從事建築管理工作二年以上並領有建築師證書者，得免參加講習。」三、有關本部86年5月20日台（86）內營字第8672842號函說明二略以：「……建築物室內裝修專業技術人員具審查機構查驗人員資格者，其辦理室內裝修合於上開辦法第5條第3項規定，未變更防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造，具其室內裝修面積在十層以下為三百平方公尺，超過十層以上為一百平方公尺以下，並在其範圍內有一小時以上防火時效之防火牆、防火門窗劃分隔者，得經由該查驗人員辦理查核圖說及竣工查驗簽章負責後，逕送地方主管建築機關核發合格證明。」該函所指具審查機構查驗人員資格者應符前開辦法法條之規定。“,

- “Date”: “2001-10-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局函為建築物室內裝修管理辦法適用疑義案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2001-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠類建築物各廠之垂直使用，得否免設室內樓梯以連接各樓層乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.10.24.營署建管字第0517633號說明：一、復貴局90年8月13日（90）高市工務建字第019602號函。二、「按工廠類建築物應依建築技術規則及工廠類建築物基本設施及設備標準設置直通樓梯及安全梯，中央建築法規尚無應另於廠內設置室內樓梯之規定」前經本署90年8月1日（90）營署建管字第908058號函示在案。三、依本部82年8月16日台（82）內營字第8272692號函釋「作業廠房樓地板面積不得小於一五○平方公尺，應以單層面積檢討。……」，工廠類建築物如以連續數樓層為一戶，仍應未符合前揭函釋及「工廠類建築物基本設施及設備標準」第五條作業廠房最小樓地板面積之規定；另依公寓大廈管理條例第四十四條規定「公寓大廈之起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共用部分標示之詳細圖說及住戶規約草約」，前揭工廠類建築物共用部分、專有部分範圍之認定，起造人檢附之圖說已有標示，尚無因戶內各樓層間無室內樓梯連接而生來函所稱專有、共用認定之困擾。“,

- “Date”: “2001-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第268條有關山坡地建築物高度之執行疑義案，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.10.23.台內營字第9085708號說明：一、依據南亞科技股份有限公司90.06.27.陳情函辦理，並復貴府90.08.01.(90)北府工建字第280043號函。二、案經本部營建署邀集本部建築技術審議委員會部分委員、經濟部工業局、各縣(市)政府及相關公會團體共同研商，獲致結論如下：（一）按都市計畫法第39條之規定，對於都市計畫各使用區及特定專用區內建築物之高度，得依據地方實際情況，於本法施行細則中作必要之規定。另查都市計畫法台灣省施行細則第35條之規定，擬定細部計畫時，得於都市計畫書中訂定土地使用分區管制要點，規定區內建築物高度等事項。本案山坡地若依前開規定，於其土地使用分區管制要點中，已有規定區內建築物高度者，基於都市計畫作為實施建築管理依據之精神，其建築物高度得不受建築技術規則建築設計施工編第268條有關山坡地建築物高度不得高於法定最大容積率除以法定最大建蔽率之商乘三點六再乘以二規定之限制。（二）對於山坡地科技園區之建築物作為半導體廠房，因生產製程之需要，其建築物高度若有特殊需求，且具經濟發展之需要時，其建築物高度得循都市計畫法第二十七條規定之變更程序，於其土地使用分區管制要點中定之。（三）有關建築技術規則建築設計施工編第二百六十八條所稱「法定最大容積率」及「法定最大建蔽率」之定義，本部87.07.29.台內營字第8772391號函已有明釋。三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2001-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於常時關閉式防火門得否變更為常時開放式防火門乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.10.17.台內營字第9012637號說明：一、復貴局90年8月3日北市工建字第9043849100號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第七十六條規定防火門分為「常時開放式防火門」及「常時關閉式防火門」，「常時開放式」及「常時關閉式」防火門，除供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者外，均應未符合同條文第七款防火門應朝避難方向開啟之規定，依前揭規定尚無來函所稱因「防火門應向避難方向開啟」而限制其應為常時關閉式防火門。另防火捲門如屬上下啟閉方式者，因其啟閉方向不同，尚無「應向避難方向開啟」之適用，但應依同條文第六款第三目之規定，附設門扇寬度在七十五公分以上，高度在一百八十公分以上之防火門。“,

- “Date”: “2001-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “地政機關配合農業用地興建農舍辦法第9條規定之相關執行事宜如下：",

“Contains”: “文號：內政部令 90.10.12.台90內中地字第9083467號一、農業發展條例（以下簡稱農發條例）修正前取得農地，興建農舍之處理方式：（一）直轄市、縣（市）建築主管機關應將農舍坐落地號及提供興建之地號清冊送土地所在地之地政機關辦理註記登記，清冊格式如附件。（二）有關登記簿註記方式如下：1.農舍坐落地號：於土地登記簿標示部其他登記事項欄登打代碼「AQ」，登錄內容為「已興建農舍，建築完成日期：○○年○○月○○日」。2.提供興建之地號：於土地登記簿標示部其他登記事項欄登打代碼「AR」，資料內容為「已提供興建農舍，基地坐落：」，登錄內容為「○○鄉（鎮、市、區）○○段（小段）○○地號。」（三）土地因標示分割、合併致清冊所載地號與使用執照記載不符，應還請建築主管機關查明後再據以註記。二、農發條例修正後取得農地者，興建農舍之處理方式：（一）直轄市、縣（市）建築主管機關於核發農舍使用執照後，應造具農舍坐落地號及提供興建農舍之所有地號清冊函送土地所在地之地政機關辦理註記登記，清冊格式同前。（二）有關登記簿註記方式如下：1.農舍坐落地號：（1）於土地登記簿標示部其他登記事項欄登打代碼「9K」，資料內容為「農業發展條例民國八十九年修正後興建農舍，建築完成日期：」，登錄內容為「○○年○○月○○日」。該農舍如於清冊送達地政機關前已辦竣建物所有權第一次登記者，應另於建物登記簿標示部其他登記事項欄依上開方式辦理註記。（2）於辦理農舍移轉登記時，為避免農地重複申請興建農舍，請加收一內部收件於土地登記簿標示部其他登記事項欄登打代碼「AQ」，登錄內容為「已興建農舍，建築完成日期：○○年○○月○○日」。2.提供興建之地號：於土地登記簿標示部其他登記事項欄登打代碼「AR」，資料內容為「已提供興建農舍，基地坐落：」，登錄內容為「○○鄉（鎮、市、區）○○段（小段）○○地號。」3.農舍申辦建物所有權第一次登記時，依1.（1）註記方式於建物登記簿標示部辦理。（三）認定興建農舍滿五年始得移轉之起算日以使用執照記載之建築完成日期為準。“,

- “Date”: “2001-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報捷運新店線大坪林站捷四、五基地聯合開發建築物之屋頂突出物上方設置通信塔，可否不計入建築物高度案，復如說明二，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.10.05.台內營字第9085655號說明：一、復貴局90年7月20日北市捷五字第9021561900號函。二、案經本部邀集本部建築技術審議委員會部分委員、行政院環境保護署、交通部電信總局、台北市政府捷運工程局及台北縣政府共同研商，獲致結論如下：「依據建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款第四目之規定，認可設置於屋面或屋頂突出物上之通信塔，其高度在九公尺以內，且其水平投影面積不超過建築面積八分之一者，得視為建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款第三目之屋頂突出物；另依同條第七款第四目規定，自其頂點往下垂直計量之高度不計入建築物高度。」三、檢附前開會議紀錄乙份。(略)“,

- “Date”: “2001-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢區分所有權人未達3人，是以起造人是否仍須依公寓大廈管理條例設置公共基金，又該基金應以何方式移交予區分所有權人疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.10.03.台90內營字第9085654號說明：一、依據本部營建署案陳貴局90年8月8日北市工建字第9043881500號及貴府90年9月12日基府工建字第069229號函辦理。二、按3人以上，循一定之規則，研究事理，達成共識，解決問題，以收群策群力之效者，謂之會議，為會議規範第1條所明定。申請以區分所有權物型態登記者，其區分所有權人既未達3人，自無公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)規定召開區分所有權人會議之適用，為本部營建署87年2月12日營署建字第01803號函示在案。另按「公寓大廈應設置公共基金，其來源如下：一、起造人就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列。...依前項第1款規定提列之公共基金，起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應提出已於金融業者設立專戶儲存之證明;並於成立管理委員會或選任管理負責人後移交之。」亦為本條例第18條第1項第1款及第二項之規定，本案○○○○○○○大樓建築物如經貴局（府）認定，未符合本條例第3條第1款公寓大廈之定義者，起造人自應依本條例第18條第1項第1款規定，提列公共基金，至其區分所有權人未達3人，無本條例規定召開區分所有權人會議之適用者，其公共基金之移交，應依民法合意為之。“,

- “Date”: “2001-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地農業用地申請興建農舍以樓板挑空設計，得否依建築技術規則建築設計施工編第164條之1第2項規定「挑空部份計入容積率」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.10.03.營署建管字第054027號說明：一、復貴府90年8月23日90府工建字第232364號函。二、按農舍係指農民自用之住宅及倉儲使用之房舍，並為與農業經營不可分離之設施物。本部87年10月29日台87內營字第8708823號函已有明示。卷查本案申請自用農舍所附圖說未設置客廳、餐廳、廚房、臥室等一般住宅或倉儲使用所必須之空間，顯與自用農舍之用途與功能不符。至農舍供住宅使用部分如已樓板挑空設計，應依建築技術規則建築設計施工編第164條之1規定辦理，本部84年3月7日台(84)內營字第8401269號函亦有明文，請依上開函示規定辦理。三、檢還附件原件乙份。“,

- “Date”: “2001-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為○○○○住戶公寓大廈管理委員會陳情○○先生等12人於社區內防火問隔處、1點2米私設通道處設置柵欄或ㄇ型桿，依公寓大廈管理條例相關規定執行疑義乙案，復如說明",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.28.台90內營字第9085587號說明：一、復本部營建署案陳貴府90.08.30.90北府工使字第321313號函。二、按「住戶對共用部分之使用應依其設置目的及通常使用方法為之。但另有約定者從其約定。」為公寓大廈管理條例第九條第二項所明定，另按為維護公共安全之目的，明定住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵佔巷道妨礙出入，以免妨礙逃生避難，亦為同條例第16條所明定，自應依前間各條文之立法意旨及規範目的辦理。本案倘經貴局認定係於防火間隔、防火巷弄等處設置柵欄或ㄇ型桿，業已違反前開第16條不得設置柵欄規定。“,

- “Date”: “2001-09-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公有土地權屬機關與管理機關不同時，管理機關申請建造執照，是否仍須檢附權屬機關出具之土地使用同意書乙案，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.24.台內營字第9085508號說明：一、依據本部加速公共建設推動用地專案小組第四次會議紀錄案由一決議辦理。二、案經本部營建署召開會議研商獲致結論：各級政府機關因公務或公共需要依法取得公有土地管理權者，管理機關對該公有土地得直接管理使用。管理機關申請建築時，得以土地登記簿謄本記載其為管理者，作為土地權利證明文件，應無須再由土地權屬機關出具土地使用權同意書。“,

- “Date”: “2001-09-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴院函詢建築物室內裝修管理辦法相關疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.20.台內營字第9085460號說明：一、復本部營建署案陳貴院90年7月30日中院洋刑孝（90）自40字第57740號函。二、按建築物室內裝修管理辦法第2條規定：「領有使用執照之供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非公眾使用建築物，其室內裝修應依本辦法之規定辦理。」，上開規定所稱「供公眾使用建築物」係指內政部64年8月20日所訂定之供公眾使用建築物之範圍，另本部尚未公告指定非供公眾使用建築物應納入適用建築物室內裝修管理辦法之範圍。三、另就建築物裝設鐵窗影響公共安全部分是否有何法令足以規範乙節，本部85年7月15日台（85）內營字第8572966號函會議案由一結論對建築物裝設鐵窗關於「防火間隔」之設置，其規範目的為何乙節，依本部87年12月4日台（87）內營字第8773445號函函釋，防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延，以避免影響鄰幢建築物之安全。四、檢附本部64年8月20日台內營字第642915號函、85年7月15日台（85）內營字第8572966號函及87年12月4日台（87）內營字第8773445號函影本，請卓參。“,

- “Date”: “2001-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商起造人或承造人未依建築法第56條規定申報勘驗即先行動工案件之懲處執行疑義事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.19.台內營字第9085426號<<會議紀錄>>結論：一、承造人如有未按建築法第56條規定申報勘驗即先行動工案件之情事，基於工程之查驗、勘驗與申報乃不同之事情，營造業之專任工程人員其施工責任乃在於工程查驗、勘驗而非申報，專任工人員並非申報勘驗之義務主體，僅負有「會同查核、勘驗」之義務，故未依建築法第56條規定按時申報勘驗，非專任工程人員之施工責任，爰參照行政法院判字第1154號裁判判決，本部89年10月20日台89內營字第8910985號函應予廢止。二、承造人如有未按建築法第56條規定申報勘驗即先行動工案件之情事，除依建築法第87條規定懲處外，另基於公共安全考量，各直轄市、縣（市）政府建築主管機關應依建築法第58條規定，於勘驗時請違規承造人對未依規申報勘驗部份樓層，提出專業公會出具之安全鑑定報告及結構強度證明文件等（如結構體鑽心試驗報告），以便查核是否未符合相關結構強度規定之要求。“,

- “Date”: “2001-09-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關行政院公共工程委員會函為台端是否適用建築師法第52條之1第2項規定乙案，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.14.台內營字第9011147號說明：一、依據行政院公共工程委員會90年7月16日（90）工程企字第90023857號函辦理。二、按建築師法第52條第1項及第52條之1第2項規定，「本法施行前，領有建築師甲等開業證書有案者，仍得充建築師。但應依本法規定，檢具證件，申請內政部核發建築師證書」，又「依前條及本條前項之規定檢覈領有建築師證書者，自中華民國75年1月1日起不得同時執行建築師、土木科工業技師或建築科工業技師業務；已執行者應取消其一。…………」，查台端係依建築師法第52條規定，由本部核發建證字第○○○號建築師證書，經向台北市政府申請發給建築師開業證書（工師業字第○○○號）；又查亦同時執行土木技師業務（技執字第○○○號），核與建築師法第52條之1第2項規定不合，應請向行政院公共工程委員會或台北市政府申請取消其一之執業，如查台端未自行辦理，本部將於中華民國90年10月31日函報台北市政府公告註銷台端之建築師開業證書。“,

- “Date”: “2001-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築師受懲戒處分之累計是否有時效上之限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.12.台內營字第9012695號說明：一、復貴局90年8月15日北市工建字第9043964300號函。二、按「建築師受申誡處分三次以上者，應另受停止執行業務時限之處分；受停止執行業務處分累計滿五年者，應撤銷其開業證書。」建築師法第45條第2項已有明定，依前揭規定處分之累計並無時效上之限制。“,

- “Date”: “2001-09-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商高層建築物執行建築物公共安全檢查簽證及申報、複查及改善計畫相關事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.09.11.營署建管字第908401號<<會議紀錄>>結論：一、建築物公共安全檢查簽證及申報如有不符規定應提改善計畫，上開改善計畫如涉及建築師法定業務，應交由具有建築師資格之專業檢查人辦理簽證。該改善計畫書應連同建築物公共安全檢查簽證及申報書表報經各直轄市、縣（市）主管建築機關核備後據以執行改善。二、將循法制作業程序修正「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」第6條規定，將防火區劃是否破壞列入協助查報事項，至有關查報之執行方式，仍請各直轄市、縣（市）政府工務局及消防局相互配合；另本署將與消防署資訊網站建立便捷之連結，使查閱相關資訊更為便捷。三、建築物公共安全檢查不合格項目所檢附改善計畫之改善期限，仍由直轄市、縣（市）主管建築機關自行核定，以不超過3個月為原則，但直轄市、縣（市）主管建築機關認為改善特殊困難必須延長者，得延長3個月。有關後續處置措施部份，基於建築法第91條已有明確規定，仍依現行規定辦理。四、基於與會代表認為現行建築物公共安全檢查申報期間及施行日期所訂頻率尚稱合理，無須另訂高層建築物之檢查標準，爰仍依現行規定加強執行。“,

- “Date”: “2001-09-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物防火避難規定事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.09.07.營署建管字第908402號說明：併復台北市政府工務局90年5月25日北市工建字第9043189600號函。<<會議紀錄>>案由一：建築技術規則增訂高層建築物及大規模建築物應提送建築物防火避難計畫事宜及應提送防火避難計畫建築物之適用範圍。決議：為加強高層建築物及大規模建築物防火避難安全，有必要增訂提送防火避難計畫之規定，至如何納入規定及具體條文，併同建築技術規則建築設計施工編第三章、第四章增修訂案，由專案小組一併研擬修正草案。案由二：如何辦理防火區劃貫穿部填塞材料之審核認可。決議：一、經濟部標準檢驗局業公布CNS 14541「建築物防火區劃貫穿部耐火試驗法」，本部將配合修正「申請建築防火材料審核認可作業注意事項」，將防火區劃貫穿部填塞材料納入審核認可範圍；至辦理該類材料審核認可相關細節，由本署或本署委託辦理建築防火材料審核認可業務之單位另行邀請專家學者研商。二、建築師及專業工業技師應將作為防火區劃之防火牆及防火樓板位置套繪於建築物設備圖說，風管及其他設備管線貫穿防火區劃處，建築物設備圖說上並應於貫穿處註明應以防火材料填塞。案由三：另組專案小組審查建築技術規則建築設計施工編第三章及第四章修正條文事宜。決議：本案提建築技術審議委員會報告後，簽組專案小組依據本部建築研究所研究成果審議建築設計施工編第三章修正條文草案，並研擬第四章修正條文草案。案由四：建築技術規則建築設計施工編第八十八條附表說明五修正建議案。決議：按建築及消防法規規定應設置之設備，均應能發揮正常功效，自動滅火設備及排煙設備如有未發揮預期功效之情形，宜請消防單位檢討原因並予以改善。另依建築技術規則建築設計施工編第八十三條規定：「建築物自第十一層以上部份，除樓梯間及昇降機間外，應按左列規定區劃：一、樓地板面積超過一百平方公尺者，應按每一百平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲、乙種防火門窗等區劃之。二、自地板面起一‧二公尺以上部分之室內牆面及天花板均使用不燃材料，或以不燃材料為底之石膏板、木絲水泥板裝修者，得按每二百平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲種防火門窗等區劃之。三、天花板及室內牆面包括其底材，均以不燃材料裝修者，得按每五百平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲種防火門窗等區劃之。」是建築物第十一層以上部分，如裝設自動滅火設備及依本編第一百條規定之排煙設備，縱依第八十八條說明五規定裝修材料得不受限制，但依第八十三條規定應每一百平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲、乙種防火門窗等區劃之，規定已相當嚴格，是第八十八條附表說明五尚無排除十五層以上樓層適用之必要，現行規定毋需修正。“,

- “Date”: “2001-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請建築物未達建築技術規則建築設計施工編第五章特定建築物之適用範圍，是否仍適用工廠類建築物基本設施及設備標準（註）之規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.07.台內營字第9012415號說明：一、復貴局90年8月7日九○工建字第30802號函。二、本建築技術規則建築設計施工編第一一七條第一項第七款明定：「工廠類，其作業廠房之樓地板面積之和超過五十平方公尺或總樓地板面積超過七十平方公尺者」屬特定建築物。本案申請工廠類建築物之面積未達上開規定，自不受同編第五章有關特定建築物及「工廠類建築物基本設施及設備標準」規定之限制。“,

- “Date”: “2001-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴院函詢建築法第91條規定之相關疑義乙節，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.05.台內營字第9085263號說明：一、復本署陳貴院90年7月30日中院洋刑孝90自40字57740號函。二、按建築法第77條第1項及第91條第2項規定：「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。」「有供營業使用事實之建築物，其所有權人、使用人違反第77條第1項有關維護防火避難設施合法使用或構造安全規定致人於死者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上500萬元以下罰金；致重傷者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上250萬元以下罰金。」依上開規定，建築物公共安全檢查制度，旨在要求建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，所稱「有供營業使用事實之建築物」，指依建築物之使用現況有營業之事實者。三、另建築物室內裝修管理辦法之適用範圍，同辦法第2條規定：「領有使用執照之供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非公眾使用建築物，其室內裝修應依本辦法之規定辦理。」已有明示，前揭「有供營業使用事實之建築物」如非屬上開供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物之範圍，自無須依該辦法處理。至提違章建築，依本署86年2月13日86營署建字第01227號函會議結論，略以：「（一）有關對建築物公共安全檢查申報案件之處理，應按實依建築物核准用途或現況用途申報，其現況用途與原核准用途不符者，應儘速輔導其合法變更使用，並按下列規定辦理……4、對構造與設備擅自建造、使用及拆除者，按建築法第86條規定辦理。」已有明示，請卓參。四、檢附本署86年2月13日86營署建字第01227號函影本乙份。“,

- “Date”: “2001-09-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貴局受理拆除執照(或建造執照併案拆除地上建物)申請案建請由建築師簽證負責以及如何補辦手續疑義乙案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.09.04.台內營字第9085242號說明：一、復貴局90年5月28日北市工建字第9043200700號函、90年7月10日北市工建字第9043593900號函。二、本案本部營建署並以90年7月4日90營署建管字第927711號函詢相關單位在案，有關貴局受理拆除執照(或建造執照併案拆除地上建物)申請案建請「原有建築物如仍有產權登記，則需檢附建築改良物登記簿謄本所載所有權人之拆除同意書以免糾紛，拆除平面圖則由申請人(如委託建築師辦理則由建築師)依建物測量成果圖繪製並計算面積(不考慮是否有違章建築)；如原有建物無產權登記，則拆除平面圖由申請人或建築師自行繪製及計算面積並負責，另由申請人檢附拆除切結書負持有產權責任；對拆除執照所需填寫之住址、拆除物概要構造種類用途等，如有產權登記則依登記簿謄本所載填寫，如無登載或無產權登記則由申請人自行填寫。」等節，尚屬可行，同意備查。惟上述意見應請納入貴市建築管理自治條例中規定，以資依循。三、建築物如未經許可擅自拆除者係違反規定，有關補辦拆除執照乙節，貴局擬於該拆除執照加註「原有建築物已先拆除，而檢具之書、圖，由申請人及建築師負一切法律責任」之意見，查與中華民國建築師公會全國聯合會90年5月24日建師全聯(90)字第0399函說明二稱之意見不同，該會意見亦應納入考量，請先釐清後再行辦理。“,

- “Date”: “2001-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關固定通信業者利用建築物既有電信室內設置集線室，如涉及室內裝修行為時，基於簡政便民立場，得否採取備查方式辦理？即由室內裝修業或開業建築師設計簽證，並檢附相關圖說文件報請主管機關備查，免予審核圖說及竣工查驗乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.09.03.營署建管字第927970號說明：一、奉交下貴局90年7月26日北市工建字第9043776300號函辦理。二、依建築法第77條之2規定「建築物室內裝修應遵守左列規定：一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時亦同。但中央主管建築機關得授權建築師公會或其他相關專業技術團體審查。」至有關固定通信業者利用建築物既有電信室內設置集線室，如涉及室內裝修行為時，仍應依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2001-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業發展條例第18條第1項及第3項所謂無自用農舍之執行，是否包含農地所有權人之配偶及未成年直系親屬亦應無自用農舍案，請依行政院農業委員會90年1月3日（90）農輔字第890167715號函（附件）辦理，本部85年11月21日台85內營字第8506589號函廢止(註)。",

“Contains”: “文號：內政部令 90.08.30.台90內營字第9085174號說明：有關農業發展條例第18條第1項及第3項所謂無自用農舍之執行，是否包含農地所有權人之配偶及未成年直系親屬亦應無自用農舍案，請依行政院農業委員會90年1月3日（90）農輔字第890167715號函辦理，本部85年11月21日台85內營字第8506589號函廢止。“,

- “Date”: “2001-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於固網業者所需設置之基地台於都市計畫內應設於何種分區及其建築物使用類組歸屬疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.08.29.台內營字第9085167號說明：一、復本部營建署案陳貴會90年5月18日建師全聯（90）字第0392號函暨依交通部電信總局90年7月4日電信公十字第011260-0號函辦理。二、查本部營建署89年11月21日（89）營署建管字第46940號函送「研商供住宅使用建築物室內設置行動電話台設備得否免辦理變更使用執照會議」紀錄之會議結論規定略以：「一、行動電話基地台設備係屬通訊設備，其主管機關為交通部，因其非屬建築物設備，亦非屬建築法第73條執行要點所稱之使用用途，是其設置於建築物室內者，自毋庸辦理變更使用。……二、行動電話基地台設備……常引起民怨並發生聚眾抗爭之原因，係因民眾對電磁波恐影響人體健康所致，建請主管機關交通部於核准設置行動電話台設備時，對於電磁波有無影響人體建康安全，妥為釐清因應研處，以釋民眾疑慮。」合先敘明。三、本案依交通部電信總局上開號函說明，略以「固網業者所需設置之基地台」係指「固定通信業務微波電台」，其與行動電話業務基地台均屬電信法第46條所規範之無線電台，並皆為同法第2條第2款所定義之電信設備，其二者屬性相似，且其設備規模遠小於後者。准此，本案固網業者所需設置之基地台，得比照上開號函會議結論一「……非屬建築法第73條執行要點所稱之使用用途，是其設置於建築物室內者，自毋庸辦理變更使用。」之規定辦理。至其固網業者之基地台所產生之電磁波有無影響人體健康安全乙節，亦併建請交通部比照上開會議結論二之規定，於核准設置時，妥為釐清因應研處，以釋民眾疑慮。四、另都市計畫土地使用管制事宜，依都市計畫法第39條規定，應於都市計畫法省、市施行細則中予以規定。查本部主管之都市計畫法台灣省施行細則相關規定，除都市計畫書有特別規定或經縣（市）政府公告限制設置外，可於住宅區、商業區、甲種工業區、乙種工業區內設置，如屬公用事業設施，經縣（市）政府審查核准得於農業區、保護區內設置，應符實需。另本部已於本（90）年度編列預算委託辦理上開施行細則有關土地使用分區管制之檢討事宜，如有相關機關或團體有具體修正意見者，可提供本部作為修正上開施行細則之參考。至涉及同法北、高二市施行細則暨台北市土地使用分區管制規則部分，因係屬北、高二府權責，如有疑義，請逕洽詢該二府。五、檢附交通部電信總局上開號函暨附件各乙份。“,

- “Date”: “2001-08-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商石膏板及輕鋼架等構成之分間牆，得否改變其部分組成元件而不降低其防火時效」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.08.27.營署建管字第908255號說明：併復環球水泥股份有限公司90年6月20日（90）環泥業字第184號函。<<會議紀錄>>結論：一、經本部審核認可之建築物室內分間牆，應未符合審核認可通知書所載規格並依認可使用內容辦理，不得改變其組成元件。二、如欲申請構造方式相同但組成元件規格不同之一系列分間牆認可具有相同之防火時效，得於申請審核認可時，檢具系列測試報告，佐證該規格變化範圍內仍具有相等以上之防火性能；至該系列測試報告應包含之試體規格，得先檢具分間牆縱橫剖面圖並敘明組成元件規格範圍，向本署或本署委託之審查單位洽詢。“,

- “Date”: “2001-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為○○○○管委會函陳該公寓大廈住戶於騎樓經營小吃，且使用瓦斯桶，是否應投保公共安全責任意外險乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.08.20.90營署建管字第048607號說明：一、復貴府90.08.01.90府工管字第101724號函。二、按「住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵佔巷道妨礙出入。」為公寓大廈管理條例(以下簡稱本條例)第16條第2項所明定，合先敘明。三、另按本條例第17條規定「住戶於公寓大廈內依法經營餐飲、瓦斯、電焊或其他危險營業或存放有爆炸性或易燃性物品者，應依中央主管機關所定保險金額投保公共意外責任保險。」，又「公寓大廈內經營餐飲、瓦斯、電焊或其他危險營業或存放有爆炸性或易燃性物品之住戶(以下簡稱經營危險行業住戶)投保之公共意外責任保險，應向經財政部核准或許可設立登記之保險業辦理投保。」亦為公寓大廈公共意外責任保險投保及火災保險費差額補償辦法第3條所明示，函詢餐飲業係指使用建築物樓地板面積達300平方公尺以上之餐廳，抑或泛指一般有使用瓦斯桶之飲食店乙節，應依本條例第17條「依法經營餐飲」規定辦理。“,

- “Date”: “2001-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農地所有權人於戶籍地以外縣市之農地有自用農舍，應不得發給無自用農舍證明書之執行乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.08.20.台90內營字第9085030號說明：一、依據行政院農業委員會90年3月7日（90）農輔字第900110359號函及財政部賦署90年7月2日台稅三發字第0900454097號函辦理，兼復台南縣政府90年1月5日90府工管字第3080號函、宜蘭縣政府89年12月26日89府建管字第132207號函。二、「查農業發展條例第18條第1項及第3項所謂『無自用農舍』，應指申請興建農舍之農業用地所有權人名下無自用農舍，故於戶籍地以外縣市之農地有自用農舍，自應不得發給無自用農舍證明書。」行政院農業委員會89年10月31日（89）農輔字第890154379號函及90年3月7日（90）農輔字第900110359號函分別已有明示。為查核農地所有權人於戶籍地以外縣市之農地確無自用農舍，另應由申請人檢具向稅捐稽徵機關申請之全國財產總歸戶查詢清單，其清單所列房屋之使用執照影本查核辦理。“,

- “Date”: “2001-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部90年4月23日台90內營字第9083323號令所稱經農業主管機關認定之農業必要設施面積在45平方公尺以下免申請建造執照，係指其總樓地板面積在45平方公尺以下，且以一層樓為限。",

“Contains”: “文號：內政部令90.08.13.台內營字第9084889號“,

- “Date”: “2001-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴工作室函請釋示建築物室內裝修管理辦法第19條（註）疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.08.13.台內營字第9084888號說明：一、復貴工作室90年6月20日（91）（鼎）字第001號函。二、依建築物室內裝修管理辦法第19條第2項規定：「非供公眾使用建築物變更為供公眾使用或原供公眾使用建築物變更為他種供公眾使用，應辦理變更使用執照涉室內裝修者，室內裝修部分應併同變更使用執照辦理。」另依建築法第76條規定：「非供公眾使用建築物變更為供公眾使用或原供公眾使用建築物變更為他種供公眾使用時，直轄市、縣（市）（局）主管建築機關應檢查其構造、設備及室內裝修。其有關消防安全設備部分應會同消防機關檢查。」前開法規並未規定室內裝修部分併同變更使用執照辦理之建築師與室內裝修業者應為同一人。“,

- “Date”: “2001-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物電氣設備圖說之審查，主管建築機關與電業單位協商配合事宜，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.08.07.台內營字第9084786號說明：一、依行政院90年3月29日台90內字第017741號函辦理。二、關於建築物電力設備圖說有無依據建築法第13條規定由依法登記開業之專業工業技師辦理案件之查核乙事，前經本部88年9月1日台88內營字第8874431號函示，惟為簡化主管建築機關與電業單位之協調配合事項，玆將查核流程修正如下：（1）六層以上建築物之電力設備圖說，電力事業單位於受理案件時，應先檢視有無專業工業技師之簽署及執業圖記。如未備具者，應逕予退還起造人。該圖說依規定於開工前，向主管建築機關申請備查，由主管建築機關查核其蓋註有電力事業單位之審訖章戳後，始得同意備查。（2)五層以下建築物之電力設備圖說，電力事業單位於受理案件時，無需檢視專業技師之簽署及執業圖記。該圖說依規定於開工前向主管機關申請備查，主管建築機關除應查核其需蓋註有電力事業單位之審訖章戳外，供公眾使用建築物，主管建築機關應一併查核有無專業工業技師之簽署及執業圖記，備具齊全始得同意備查。<<會議紀錄>>主旨：研商「有關台灣區電氣工程工業同業公會陳訴建築法第13條第1項但書之規定影響電氣承裝業者權益等情案其有關涉及機關間協調之事項」會議。結論：關於建築物電力設備圖說有無依據建築法第13條規定由依法登記開業之專業工業技師辦理案件之查核乙事，前經本部88年9月1日台88內營字第8874431號函示，惟為簡化主管建築機關與電業單位之協調配合事項，茲將查核流程修正如下：（1）六層以上建築物之電力設備圖說，電力事業單位於受理案件時，應先檢視有無專業工業技師之簽署及執業圖記。如未備具者，應逕予退還起造人。該圖說依規定於開工前，向主管建築機關申請備查，由主管建築機關查核其蓋註有電力事業單位之審訖章戳後，始得同意備查。（2）五層以下建築物之電力設備圖說，電力事業單位於受理案件時，無需檢視專業技師之簽署及執業圖記。該圖說依規定於開工前向主管機關申請備查，主管建築機關除應查核其需蓋註有電力事業單位之審訖章戳外，供公眾使用建築物，主管建築機關應一併查核有無專業工業技師之簽署及執業圖記，備具齊全始得同意備查。“,

- “Date”: “2001-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物因震災全倒並經拆除滅失，其原有管理組織疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.08.07.台(90)內營字第9011137號說明：關於建築物因震災全倒並經拆除滅失，其區分所有權已不復存在，其管理組織自亦不存在，業經本部90年2月27日台(90)內營字第9082663號函示在案，有關原公寓大廈管理委員會改選乙節，依前揭函示，公寓大廈既經拆除滅失，區分所有權已不復存在，故無公寓大廈管理條例之適用；又有關原公寓大廈公共基金之處分及運用乙節，按「專有部分不得與其所屬建築物共用部分之應有部分極其基地所有權或地上權之應有部分分離而為移轉或設定負擔。」為公寓大廈管理條例第4條第2項所明定，本案依前開條文意旨，其公共基金不宜由該社區成立之都市更新會、社區重建推動委員會運用，應由土地持分所有權人或地上權人所共有，至如何運用，應依民法合意為之。“,

- “Date”: “2001-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠類建築物各廠之垂直使用，得否免設室內樓梯以連接各樓層乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.08.01.營署建管字第908058號說明：一、復貴會90年2月14日建師全聯（90）字第0128號函。二、按工廠類建築物應依建築技術規則及工廠類建築物基本設施及設備標準設置直通樓梯及安全梯，中央建築法規尚無應另於廠內設置室內樓梯之規定。“,

- “Date”: “2001-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府函詢公寓大廈因住戶居住率低，致管理委員會尚未成立，其建築物之公有共有部分違反建築法第77條規定，依建築法第91條處分疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.08.01.營署建管字第035791號說明：一、復貴府90年6月4日90嘉工使字第10610號函。二、關於公寓大廈因住戶居住率低，致管理委員會尚未成立，其建築物之公共公有部分違反建築法第77條規定，依建築法第91條處罰之處分對象乙節，查公寓大廈管理條例第27條第1項、第3項規定：「公寓大廈應成立管理委員會或推選管理負責人。」「公寓大廈位組成管理委員會且未選任負責人時，以第25條區分所有權人互推之召集人或申請指定之臨時召集人為管理負責人。區分所有權人無法互推召集人或申請指定臨時召集人時，住戶得申請地方主管機關指定住戶1人為管理負責人。」又依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條規定：「本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報。」另查公寓大廈管理條例尚無「共同公有部分」之規定，貴府所詢是否為該條例第3條之共用部分﹖“,

- “Date”: “2001-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於不動產估價師法第14條與建築師法第16條規定競合疑義乙案，本署意見復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.08.01.營署建管字第042001號說明：一、復貴司90年7月3日台（90）地創（二）字第9051410號函。二、按建築師法第16條之規定，得為建築物及其實質環境之估價，包括建築改良物及建築土地之估價，為本部89年10月6日台89內營字第8910591號函所明釋。上開函釋，係就高雄市不動產鑑定商業同業公會函詢依不動產估價師法第14條之立法意旨，開業建築師執行業務，得否為土地估價業務乙案，所為之釋示，且曾簽會貴司及本部法規委員會同意在案，合先敘明。三、複查不動產估價師法第14條第2項規定「未取得不動產估價師資格者，不得辦理土地、建築改良物、農作改良物及其權利之估價業務，但建築師依建築師法規定辦理建築物估價業務者，不在此限。」並無排除建築師依建築師法規定辦理建築物有關之估價業務。是建築師依首揭函示，辦理建築改良物及建築土地之估價，應無疑義。四、至前開所稱「建築土地」，係指建築法第11條所稱之建築基地，其為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地（法定空地非依規定不得分割、移轉）。按此，建築土地之估價應含括於建築物估價業務中，且依前開不動產估價師法第14條第2項但書規定，亦不排除建築師依建築師法規定辦理建築物估價業務，是首揭本部函釋，應予以維持。五、另為避免不動產估價師法第14條第2項但書之規定產生爭議，建請貴司參考本署前開之說明，就但書規定作明確之補充解釋，以資周延。“,

- “Date”: “2001-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關勞工安全衛生法之升降機與建築法之昇降設備管理之檢查如何劃分乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.07.26.營署建管字第927805號說明：一、復貴會90年3月28日昇檢協字第90053號函。二、有關勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之昇降設備管理之檢查如何劃分，查本部80年9月25日台（80）內營字第8075414號函請依行政院勞工委員會80年9月9日勞安二字第23897號函協調會結論：「昇降機之檢查，勞工安全衛生法與建築法競合部分，由兩單位做適當之分工、同一台升降機僅由一單位負責檢查管理為原則，避免重複檢查管理，檢查管理分工依下列原則辦理。礦業之礦場、製造業之工廠、營造業之工地、水電燃氣之水廠、電廠、瓦斯廠、倉儲業之倉庫、通訊業之電訊交換機房、國防事業之生產機構、軍醫院、研究機構及對外附設之傳播事業單位等之升降機自竣工檢查開始，由勞工檢查機構實施檢查管理，其餘升降機由主管建築機關負責檢查管理。」辦理在案。其檢查劃分方式已行之有年，尚無窒礙難行之處。三、至貴會反應部分個案仍有發生執行不當情事乙節，經行政院勞工委員會90年7月11日台90勞安二字第0028169號函略稱，經查認定上疑義，係屬個案性質，並非涉及整體檢查權責分工制度之窒礙難行，且所述檢查員品德操守及執行態度問題，尚缺乏具體事證，該會如認有執行疏失，請向該會政風單位檢舉；又勞動檢查機構執行昇降機之檢查，均依法逐一審查強度計算、結構及安全裝置等，並實施荷重試驗，檢查詳實嚴謹，檢查時間雖較長，惟檢查品質得以確保。“,

- “Date”: “2001-07-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「農業用地興建農舍辦法」執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.07.24.營署綜字第044194號說明：一、復貴府90年7月10日90府建管字第71680號函。二、依「農業用地興建農舍辦法」第8條第8款規定：「集村興建農舍應整體規劃，於法定空地設置公共設施；其應設置之公共設施如附表。」是以集村興建農舍之公共設施是整體規劃於法定空地設置，其規模、大小應視實際需要妥善規劃。三、「農業用地興建農舍辦法」第3條第1項第3款所稱「該宗」農業用地係指一宗(筆)地號，意即數筆相毗鄰地號土地，於申請興建農舍前應先合併為一宗(筆)地號。未毗鄰地號土地不得合併申請。“,

- “Date”: “2001-07-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高運量自走式避難梯周圍之維修空間及避難等待區之樓地板面積可否不計入計算容積率乙案，請 查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2001-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物設置領有內政部消防安全設備審核認可書之高運量自走式避難梯，其周圍之維修空間及避難等待區之建築面積及容積樓地板面積計算應依下列規定：",

“Contains”: “文號：內政部令 90.07.10.台內營字第9084397號一、新建建築物設置高運量自走式避難梯，其維修空間及避難等待區之設置地點及其必要之面積大小經消防主管機關審查合格者，得視為消防設備空間，依建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條第一項第二款規定，併計機電設備空間面積，在不超過都市計畫法規定及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十之部分，不計入容積總樓地板面積。二、舊有建築物增設高運量自走式避難梯，增設維修空間及避難等待區之設置地點及其必要之面積大小經消防主管機關審查合格者，其面積與依舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法增設之直通樓梯面積合計，在不超過原有建築面積及各層樓地板面積十分之一或三十平方公尺之部分，不計入建築面積及各層樓地板面積。“,

- “Date”: “2001-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「公立學校既有建築物補照問題」案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.07.05.台內營字第9084364號<<會議紀錄>>結論：一、有關公立學校既有建築物補照問題，係屬程序違建之補行申請執照事項。應依建築法第25條、第30條、第54條、第56條、第70條、第86條、第87條、違章建築處理辦法第5條、本部75年4月28日台（75)內營字第387705號函（註)及各直轄市、縣（市)政府所訂定之建築管理自治條例之規定，辦理補照事宜。在尚未自行訂定前，各直轄市、縣（市)政府得參照臺北市建築物申請補辦建築執照作業要點或原臺灣省違章建築申請補辦執照執行要點，本諸職權依法核處。至屬消防設備不足無法通過消防檢查者，自當依消防法及其有關規定辦理，尚無法令適用之問題。二、倘非建築管理而屬各縣（市)政府辦理補照經費不足，或各主管機關行政執行事宜者，則請各縣（市)政府自行調處。又未辦妥建築物所有權登記之學校建築，屬登記費經費編列不足問題而無法辦理產權登記者，因登記規費屬地方政府之權責，應自行研議是否得以依法減收或免收。至日產地、地政測量有誤、登記不全及各縣市政府對登記費建議採省有財產移轉國有方式，採記帳方式先行辦理登記再行編列預算支付等地政問題，請教育部將上開事項綜合彙整後，送本部地政司研議簽辦，俟獲決議及辦法後，函送各縣（市)政府據以辦理並副知本部營建署。三、請教育部對各縣（市)政府尚未函報所轄公立學校建築物，補辦建築執照及所有權登記彙整表者，繼續追蹤催辦，以利資料蒐集備齊。至教育部所屬之全國各高級中學及其以上之學校亦請一併列管彙整，並以各直轄市、縣（市)為單位表列，函送各直轄市、縣（市)政府辦理並副知本部。另屬特殊個案者，則再個案研處。“,

- “Date”: “2001-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本會90年6月20日舉開研商「農業用地興建農舍辦法」第3條規定執行事宜會議紀錄一份，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 90.07.04.農輔字第900050675號<<會議紀錄>>討論事項：案由：為「農業用地興建農舍辦法」第3條規定，申請興建農舍之申請人資格條件如何審核，提請討論。決議：一、申請興建農舍之申請人資格條件審查表修正如附件一，並增加申請人切結書定型稿（範本）如附件二。二、有關申請書取得土地與戶籍登記均應滿二年之限制，其登記時間不能合併計算，以採持續性為準。其土地取得原因為繼承，依民法第759條規定，其起算日期以繼承原因發生日為依據；其他土地取得原因（如買賣、贈與等），依民法第758條規定，其起算日期以登記日為依據。三、對於「一宗土地」之定義，依「建築技術規則」建築設計施工編第1章第1條第1款規定「一宗土地…本法第11條所稱一宗土地係指一幢或兩幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地…但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。」而對於個別申請興建農舍之毗連兩筆地號以上農業用地，請辦理合併為單一筆地號農業用地，以利農業用地管理。四、有關直轄市、縣（市）主管機關應由農政單位那一部門承辦興建農舍申請人資格審查業務，依「農業用地興建農舍辦法」第3條規定申請興建農舍之農民資格條件由直轄市、縣（市）主管機關核定，故請直轄市、縣（市）農業主管機關首長依前述規定所賦之權責，就本案業務性質明確指定承辦單位。五、建議農委會於修正「農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準」時，能將農業主管機關依農業發展條例第18條規定，審查申請興建農舍之申請人資格條件核發許可證明納入收取費用範圍。附件“,

- “Date”: “2001-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關行動電信業者於建築物專有部分設置基地臺，涉及申請用途、雜項執照與公寓大廈管理條例適用競合疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.07.02.台90內營字第9008354號說明：一、復貴局90年5月16日北市工建字第9043103400號函。二、按「區分所有權人對專有部分之利用，不得有妨害建築物之正常使用及違反區分所有權人共同利益之行為」、「住戶應依使用執照所載用途及規約使用專有部分、約定專用部分，不得擅自變更。」為公寓大廈管理條例第5條、第15條分別明定，所詢基地臺如設置於室內有無違反前開條文之限制規範乙節，業經本部營建署89年11月21日89營署建管字第46940號檢送「研商供住宅使用建築物市內設置行動電話台設備得否辦理變更使用執照會議」會議記錄結論決議(一)：「行動電話基地臺設備係屬通訊設備，其主管機關為交通部，因其非屬建築物設備，亦非屬建築法第73條執行要點所稱之使用用於，是其設置於建築物室內者，自毋庸辦理變更使用。」在案(諒達);至對於電磁波有無影響人體健康安全乙節，係屬交通部業務權責。另按第一類電信事業或公設專用電信設置機關因無線電通信工程之需要，使用建築物屋頂設置無線電接收天線架及相關附屬之建築管理，本部86年9月15日台內營字第8606581號函已有明釋。依上開規定，無線電接收天線架及相關附屬設置於建築物屋頂上，應視為屋頂突出物，若其高度超過9公尺或面積超過建築面積8分之1者，亦視為雜項工作物，依法請領雜項執照，應無疑義。“,

- “Date”: “2001-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施容積管制地區申請無線電通信鐵塔雜項執照時，因其為透空性構造，陰影面積計算不易，若經直轄市、縣（市）主管建築機關認定為對通風、採光、日照無礙者，得免受建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定之高度限制。",

“Contains”: “文號：內政部令 90.06.26.台內營字第9084189號說明：實施容積管制地區申請無線電通信鐵塔雜項執照時，因其為透空性構造，陰影面積計算不易，若經直轄市、縣（市）主管建築機關認定為對通風、採光、日照無礙者，得免受建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定之高度限制。“,

- “Date”: “2001-06-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾使用建築物申請變更使用執照時，未涉及室內裝修變更者，是否應依建築法第74條第3款規定，檢附建築物室內裝修及設備圖說疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.06.20.台內營字第9084136號註：詳同章第77條解釋函。“,

- “Date”: “2001-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函詢「農業用地興建農舍辦法」規定農舍興建圍牆，以不超過法定基層建築面積範圍為限，其「法定基層建築面積」定義為何乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.06.20.營署綜字第036450號說明：一、復貴府90年6月6日90屏府工建字第87456號函。二、依「農業用地興建農舍辦法」第7條規定：「個別興建農舍之興建方式、最高樓地板面積、農舍建蔽率、容積率、最大基層建築面積、樓層數、建築物高度及許可條件，應依都市計畫法省(市)施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、實施區域計畫地區建築管理辦法、建築法、國家公園法及其他相關法令規定辦理。」是以「法定基層建築面積」係指依前揭法規建蔽率規定，計算基層建築面積，但不得大於最大基層建築面積。“,

- “Date”: “2001-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報相鄰兩領有使用執照之建築物，擬將地下層停車場部分車道外牆打通連結，是否以變更使用執照方式辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.06.18.台內營字第9084075號說明：一、復本部營建署案陳貴會90年5月17日建師全聯字第0386號函。二、按已領有使用執照之相鄰建築基地，其建築物地下層之停車空間，若僅以車道連通，且該連通車道所增加之樓地板面積，依建築技術規則建築設計施工編第60條第1項第4款及第162條之規定，不計入計算容積率之總樓地板面積者，得不視為建築法第9條第2款之增建行為，應無須請領建造執照。惟本案應依建築相關法令規定檢討未符合規定後，以變更使用執照方式辦理。“,

- “Date”: “2001-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關規約若有授權管理委員會另訂共用部分及約定共用部分等使用管理事項之規則管理委員會另定其使用規則後，是否尚須依公寓大廈管理條例第31條規定通過後始具有規約效例，或僅須管理委員會會議通過後即具有規約效例乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部90.06.18.台內營字第9084090號函說明：一、依據本部營建署按陳貴局90年5月7日、28日北市工建字第9043009100、9043208500號函辦理。二、按各區分所有權人按其共有之各區分所有權人按其共有之應有部分比例，對建築物之共用部分及其基地有使用收益之權。但另有約定者從其約定。另按各區分所有權人對建築物共同部分及其基地之使用收益及住戶對共用部分之特別約定，非經載明於規約者，部生效力，分別為公寓大廈管理條例第9條第1項及其施行細則第2條第3款所明定。換言之，有關各區分所有權人對於建築物共用部分及其基地之使用收益權及住戶對共用部分使用之特別約定，應載明於規約中，不宜授權由管理委員會另定其使用規則，本案應請依前揭規定辦理。內政部營建署 書函92.03.14.營署建管字第0922903904號主旨：有關函詢區分所有權人會議決議通過，禁止住戶在社區內道路停車，違者處以罰款及車子上鎖之規定，其適法性疑義乙案，復請查照。說明：一、復法務部92年3月3日法律決字第0920008440號函轉台端92年2月20日函。二、按社區內所屬之公共道路，若係屬該區分所有建物之基地範圍，依公寓大廈管理條例第9條第1項規定，各區分所有權人按其共有之應有比例，對建築物之共用部分及其基地有使用收益之權。從其約定。故各區分所有權人對於該社區道路使用之權利。至住戶對共用部分之使用，按同法條第2項、第3項之規定，應依其設置目的及通常使用方法為之。但另有約定者從其約定。其約定事項，不得違反本條例、區域計畫法、都市計畫法及建築法令之規定。住戶違反同法條第2項規定時，管理負責人或管理委員會依同法條第4項規定，應予制止，並按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置，如有損害並得請求損害賠償。函詢禁止住戶在社區內道路停車，違者處以罰款乙節，按如對該公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係有特別約定時，依同條例施行細則第2條之規定，應經載明於規約之中，否則不生效力。至於對違規者予以鎖車之規定，因其涉及妨害他人行使權利，除非經其同意或有法律授權之明文規定，否則管理委員會不宜逕行為之，以免承擔法律責任。如有疑義，涉及個案事實認定，係屬地方主管機關權責，請檢具具體有關資料，逕向當地直轄市、縣（市）政府洽詢。“,

- “Date”: “2001-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法施行前未依建築法第96條第1項規定申請使用執照之供公眾使用建築物使用管理執行疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.06.15.台內營字第9084061號說明：一、依據本部90年4月3日台（90）內訴字第9060595號函辦理。二、本案經本部90年5月25日邀請直轄市、縣（市）主管建築機關、中華民國建築師公會全國聯合會及本部訴願審議委員會、法規委員會、消防署及中部辦公室（營建業務）等共同研商，並獲致結論如下：（一）按違反建築法第96條第1項供公眾使用建築物應申請使用執照而未申請者，同法尚無相對處罰條文可茲適用，為有具體明確處罰規定，建議增訂同法第95條之2條文，其條文文字內容授權本部營建署會商法規委員會後，循法制作業程序辦理之。（二）於上開條文尚未增訂完成法制作業程序前，請依本部89年6月30日台89內營字第8983863號函釋規定辦理，或依地方制度之規定，於直轄市、縣（市）政府建築管理自治條例中定之。“,

- “Date”: “2001-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之防火外牆得否採用經本部審核認可具有同等防火時效之建築物室內防火分間牆乙案，請依說明2辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.06.14.台內營字第9084062號說明：一、依據財團法人中華建築中心90年5月17日90中建材字第134號函辦理，併復台中縣政府90年1月12日90府工建字第17011號函。二、案經本部營建署委託辦理建築防火材料審查之財團法人中華建築中心提建築防火材料該分組審查會討論，獲致結論如次：經本部審核認可之建築物室內防火分間牆，不得直接使用於建築物外牆；如需申請審核認可適用於建築物防火外牆，除防火性能外，並應依實際材料物理、化學特性需要，提送外牆之耐久性、水密性、氣密性、抗風壓等性能之測試報告，併案申請審查認可。本部同意依上開結論辦理。“,

- “Date”: “2001-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商配合綠建築推動方案修訂「建築執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.06.12.營署建管字第907401號<<會議紀錄>>結論：一、「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」修正如后(詳如附件一)。（一）增訂第6點：「依前點規定比例抽查之建築物依規定應進行建築物外殼節約能源設計者，其建築物外殼節約能源設計，應列為必要抽查項目，主管建築機關並得委託或指定具有該項學識及經驗之機關(構)、學校或團體辦理抽查。」（二）原第6點依序順移為第7點。（三）原第7點依序順移為第8點。二、「建造執照及雜項執照規定項目審查表」修正如附件。三、依行政院90年3月8日台90內字第010807號函核定之「綠建築推動方案」，有關修訂「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」應於90年6月底前完成並自91年1月1日起施行。惟相關配套措施如未能及時完成，會導致本要點之增(修)訂部分無法執行，應請本部建築研究所配合儘速完成下列相關配套措施，配套措施未完成前，本要點應順延實施。（一）請本部建築研究所儘速完成研訂「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請作業手冊」。（二）請本部建築研究所儘速辦理建築外殼節約能源設計查核機構指定。（三）請本部建築研究所確定該所編列之補助直轄市、縣(市)政府委託辦理建築外殼節約能源計畫查核費用是否已獲行政院同意納入下年度預算。（四）請本部建築研究所洽請行政院公共工程委員會提供各主管建築機關應配合查核中央機關或受其補助達二分之一以上，且工程總造價在新台幣五仟萬元以上之公有新建建築物須檢附綠建築候選證書之清冊。建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點一、為提高行政服務效率及建築設計品質，並推動行政與技術分立制度，加速建造執照及雜項執照審核時效，特訂定本要點。二、本要點之適用機關為臺北市政府工務局、高雄市政府工務局、經內政部指定之縣(市)政府工務局或建設局及特設主管建築機關。三、建造執照及雜項執照依建築法第34條第3項規定應由主管建築機關審查之規定項目如附表一，其餘項目應由建築師或建築師及專業工業技師簽證負責，建築師簽證表如附表2。四、主管建築機關於審查建造執照或雜項執照申請案件時，應就規定項目逐1核對，必要時通知起造人及設計人到場說明。審查合格者，應依建築法第33條規定即發給執照；審查不合格者，依建築法第35條規定一次通知改正。五、主管建築機關對於建造執照及雜項執照之簽證項目，應視實際需要按下列比例適時抽查：（1）五層以下非供公眾使用之建築物每十件抽查一件以上。（2）五層以下供公眾使用之建築物每十件抽查二件以上。（3）六層以上至十四層之建築物每十件抽查二件以上。（4）十五層以上建築物每十件抽查三件以上。六、依前點規定比例抽查之建築物應進行建築物外殼節約能源設計者，其建築物外殼節約能源設計，應列為必要抽查項目，主管建築機關並得委託或指定具有該項學識及經驗之機關(構)、學校或團體辦理抽查。七、建築師或專業工業技師簽證項目經抽查有違反建築師法或技師法規定者，應分別依建築師法或技師法有關規定移送懲戒。八、起造人申請建造執照或雜項執照案件經主管建築機關抽查認為不符規定，經通知改正如有異議者，應於通知改正期限內申請復核，申請書格式如附表三。主管建築機關應於十日內將復核結果通知起造人，核復書格式如附表四，必要時應召開復核會議並視實際情形邀請起造人及建築師或相關技師公會參加。起造人對核復結果仍有異議時，應由該主管建築機關於七日內報請上級主管建築機關處理。“,

- “Date”: “2001-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函90.06.06.90營署建管字第033980號附件：一、台端90年5月陳情函悉。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.06.06.90營署建管字第033980號二、按「住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。」為公寓大廈管理條例第16條第2項規定。至住戶違反前揭規定時，依同條第4項規定：「管理負責人或管理委員會應予制止，或按規約處理；必要時得報請地方主管機關處理。」所詢住戶於公共梯間放置鞋類、雨具及私人物品疑義乙節，應依前揭規定辦理，惟案涉事實認定，如有疑義，請檢具具體有關資料，逕向台中市政府洽詢。“,

- “Date”: “2001-06-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第53條關於建築物竣工展期之申請，並未規定申請人應為承造人，是由起造人申請竣工展期並非法而不許。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.29.台內營字第9083791號說明：建築法第53條規定，直轄市、縣（市）（局）主管建築機關，於發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限標準之規定，核定其建築期限；建築期限標準，由直轄市、縣（市）政府於建築管理規則中定之。前項建築期限，承造人因故未能如期完工時，得申請展期。但以二次為限，每次不得超過六個月，逾期執照作廢。並未規定申請人應為承造人，是由起造人申請竣工展期並非法所不許，自得依上開法令辦理。“,

- “Date”: “2001-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築工程施工中損壞鄰房事件處理程序應檢討改進事宜案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.29.台內營字第9083829號<<會議紀錄>>結論：一、按依建築法第70條及地方制度法第18條第6款第2目、第19條第6款第2目等規定，有關核發使用執照及建築管理，本為直轄市、縣（市）政府主管或自治事項，關於改善建築施工中發生公共安全事件或損壞鄰房事件之處理，宜由各該主管建築機關依權責妥處。至已訂定建築施工中發生公共安全事件處理原則及建築工程施工中損壞鄰房事件處理程序之直轄市、縣（市）政府，請配合行政程序法之施行，依地方制度法規定，將上開原則或程序檢討修正為自治法規。未訂定之縣（市）政府，請儘速研訂，以資適法，俾據執行。二、部分與會代表仍希本部統一訂定標準作業程序以為遵循乙節，查中央建築法令尚未有授權，或明定中央主管建築機關得訂定處理損鄰事件之法規命令。本部將研究依行政程序法第159條之規定，另案研擬行政規則供參。三、至本部頒訂之「使用執照審查表」其審查項目第12項「損害鄰房有案者已否解決」，查各直轄市及大多數之縣（市）政府皆已訂定建築工程施工中損壞鄰房事件處理程序，而上開程序皆已明文處理程序且執行有年。為維護公共安全及受損戶之權益，減少損鄰爭議事件之糾紛及抗爭，並便於損鄰爭議之評審，以紓減訟源，本項目仍予保留。惟為不妨礙使用執照之依法核發，擬修正為「損害鄰房有案者是否已依建築工程施工中損壞鄰房事件處理程序辦理」，並俟完成行政程序後修正編訂，俾利執行。“,

- “Date”: “2001-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局執行建築物室內裝修疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.28.台內營字第9007603號說明：一、復貴局90年4月30日北市工建字第9042952400號函。二、依建築法第96條規定：「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。但都市計畫範圍內非供公眾使用者，其所有權人得申請核發使用執照。前項建築物使用執照之核發及安全處理，由直轄市、縣市政府於建築管理規則中定之」。查該法條於民國60年即已公布施行，惟臺北市建築管理規則迄未依上開法條規定訂定，仍請儘速修正建築管理規則以符規定。在未修正前貴局有義務助該類建築物所有權人申請使用執照。三、本案監察院建築物係屬建築法施行前未領有使用執照之供公眾使用建築物，依建築法第77條之2及建築物室內裝修管理辦法第2規定其室內裝修應申請審查許可。如因臺北市建築管理規則未規定致無法取得使用執照，非歸責於申請人，為免損及申請人權益並維護公共安全，同意以合法房屋證明替代使用執照申請室內裝修審查許可。四、至貴局所提室內裝修審核及查驗使用之表格與現行法令明顯不符乙節，請研提具體意見送本部憑辦。“,

- “Date”: “2001-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物經稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，通知地政機關為禁止處分登記後，可否准予拆除部分樓層之樓地板乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.25.台內營字第9083763號說明：一、復貴局90年2月12日北市工建字第9042327300號函暨依本部營建署案陳財政部賦稅署90年5月8日台稅6發字第0900405849號函、本部地政司90年5月9日90地司(7)發字第9001360號書函辦理。二、按稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，就納稅義務之財產通知地政機關為禁止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利。納稅義務人所有之建築物經稅捐稽徵機關依前揭法條規定，通知地政機關為禁止處分登記後，其申請拆除部分樓層之樓地板，並未涉及該建築物之移轉或設定他項權利，尚不在前揭法條禁止之列。三、檢附上開財政部賦稅署號函暨本部地政司號書函各乙份。“,

- “Date”: “2001-05-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建建築物之室內裝修可併同建造執照辦理，其處理程序、相關行為人之權責應依建造執照之規定。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.05.25.營署建管字第028538號說明：一、復貴府90年5月4日(90)府工使字第036112號函。二、「領有使用執照之供公眾使用建築物及經內政部認定必要之非供公眾使用建築物，其室內裝修應依本法之規定辦理」為建築物室內裝修管理辦法第2條所明文，已明訂室內裝修管理範圍係指已領得使用執照之建築物，至新建建築物之室內裝修可併同建造執照辦理，其處理程序、相關行為人之權責應依建造執照之規定，本案涉事實認定，請本於職權處理。“,

- “Date”: “2001-05-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商施作自動昇降設備之活動樓板是否應依相關建築法規定申請建造許可疑義」會議紀錄影本乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.05.24.營署建管字第907180號<<會議紀錄>>結論：一、於建築物內施作可自動昇降之活動樓板，該活動樓板如係設有支腳且可搬動，未定著於樓板、牆壁、樑柱或天花板等建築物結構體，而不影響建築物結構安全，且未符合建築技術規則之各項安全載重規定者，得不需申請建造許可。二、前陳立雄先生陳情有關「加即多GAGIDO」自動昇降設備乙案，本署曾以89年2月19日89營署建字第02776號書函復在案。“,

- “Date”: “2001-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條執行疑義乙案，請依說明二本部營建署研商結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.22.台內營字第9083680號說明：一、依據台北市政府工務局90年1月19日北市工建字第9042188500號函辦理。二、案經本部營建署邀集部分專家學者、部分縣(市)政府、相關機關及相關公會各會研商，獲致結論如次：按通達四層以下供本編第九十九條使用之樓層，其依規定應設置之直通樓梯，至少應有二座以上應設置安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條所明定，上開規定第二款所稱「通達四層以下……之樓層」應包括地下層。另避難層以上樓層與避難層以下樓層人員係分別經由直通樓梯至避難層往屋外完成避難，如通達避難層以上樓層與通達避難層以下樓層之直通樓梯間分別設置時，第九十六條規定之直通樓梯構造得分別檢討。“,

- “Date”: “2001-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為建築物電信設備專業工程部分專業技師簽證制度納入建築管理流程管制乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.15.台內營字第9007009號說明：一、復貴府90年4月26日90高市工務建字第10066號函。二、按建築法第13條第1項及第34條規定，有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師辦理並簽證負責，是有關建築物結構及設備等專業工程部分應依上開規定辦理。至貴府將建築物電信設備專業工程部分專業技師簽證制度納入建築管理流程管制乙案，無須向本署備查。“,

- “Date”: “2001-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府所詢依據「農業發展條例」第18條第5項訂定之「農業用地興建農舍辦法」公告實施前後，應由何單位受理農舍申請案，及應由何單位辦理資格審查乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.05.15.營署綜字第026679號說明：一、依行政院農業委員會90年4月30日（90）農輔移字第900120874號移文單辦理，並復貴府90年4月19日90北府農務字第140395號函。二、依本部90年4月26日台（90）內營字第9083054號令及行政院農業委員會（90）農輔字第900116718號令會銜發布之「農業用地興建農舍辦法」第2條規定：「依本條例第18條第3項規定申請興建農舍之申請人應為農民，並未符合第3條第1項第4款及第五款規定，其中申請興建農舍，得依都市計畫法省（市）施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、實施區域計畫地區建築管理辦法、建築法、國家公園及其他相關法令規定辦理，不受本辦法所定申請興建農舍相關規定之限制。」是以民國89年1月4日「農業發展條例」修正施行前取得之農業用地，申請興建農舍仍依既有之法令規定辦理。三、依「農業用地興建農舍辦法」第3條規定，略以：「依本條例第18條第1項規定興建農舍之申請人應為農民，其資格應未符合下列條件，並經直轄市、縣（市）主管機關核定。直轄市、縣（市）政府為辦理前項申請興建農舍之核定作業，得由農業單位邀集環境保護、建築管理、地政、都市計畫等單位組成審查小組。」另依該辦法第5條規定，略以：「起造人申請建築農舍，應備具下列書圖文件向直轄市、縣（市）主管建築機關申請建造執照。」是以民國89年1月4日「農業發展條例」修正施行後取得之農業用地，申請興建農舍應依上揭規定辦理，由直轄市、縣（市）政府農業單位負責核定作業後再由建築管理單位執行後續建造執照核發作業。“,

- “Date”: “2001-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地毗鄰高速公路其依法退讓之土地得否作為防火間隔乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.14.台內營字第9083619號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會90年3月13日建師全聯（90)字第0211號函辦理，併復柯善文建築師事務所90年1月29日（90)善建字第002號函。二、查「高速公路兩旁附著物取締辦法」業經廢止，本案所稱「依法退讓土地」似為依據「公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法」劃定之禁建範圍，合先敘明。「高速公路兩側禁建範圍內，除禁建外，並不得為土石方工程或蓄水圍堤等足以影響路基安全之設施」，又「在禁建範圍內，除依公路用地使用規則之規定外，不得建築及設置廣告物」，為上開辦法第5條及第6條所明定，關於建築基地毗鄰高速公路，其基地內屬上開禁建範圍之土地，如不違反上開規定或禁建之目的，其自基地後側或側面之境界線退縮淨寬1.5公尺部分得作為防火間隔。“,

- “Date”: “2001-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於緊急昇降機得否免於建築物地下層每一樓層設置出入口乙案，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.11.台內營字第9004910號說明：一、依中華民國建築師公會全國聯合會90年2月27日建師全聯(90)字第0166號函及中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會90年3月13日(90)建投全聯字第1689號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款規定「本章(第四章)各節關於樓地板面積之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積、騎樓及機械房、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出面積等類似用途部分」，又參酌同編第一百零六條第二款第一目規定「超過十層樓之部分為樓梯間、昇降機間、機械室、裝飾塔、屋頂窗及其他類似用途之建築物」得不受同條文第一款緊急用昇降機設置標準限制之精神，故如僅作法定防空避難設備、室內停車空間、機械房、直通樓梯間、電梯間、蓄水池等非居室使用之建築物地下層，得免於該層開設緊急昇降機出入口。“,

- “Date”: “2001-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物地下室建造執照核准用途為寺廟得否申請變更設計為防空避難室乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.05.11.營署建管字第026125號說明：一、復貴府90.04.24.(90)府建管字第044972號函。二、關於非屬本部依建築技術規則建築設計施工編第140條指定建築物附建防空避難設備適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，如欲自行附建防空避難設備，尚非法所不許；惟該防空避難設備非屬依法設置，應不得適用建築技術規則有關「防空避難設備」之優待及管制等各項規定(如容積率計算)，且得不受「防空避難設備管理維護執行要點」規定管制，本部83.02.28.台(83)內營字第8372173號函業釋示有案。“,

- “Date”: “2001-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十七條規定之安全梯，其樓梯間得否鋪設防焰壁布或地毯乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.10.台內營字第9083575號說明：一、依據本部消防署90年4月6日(90)消署預字第9003496號函辦理，併復貴局90年2月6日北市工建字第9042291500號函。二、依建築技術規則建築設計施工編第九十七條第一款第一目及建築物室內裝修管理辦法第三條之規定，安全梯四周牆壁應為防火構造，天花板及牆面，應以不燃材料裝修，但室內裝修不包括壁紙、壁布、地氈等之黏貼及擺設；至安全梯間得否鋪設地毯乙節，依消防法第十一條及「防焰性能認證實施要點」第二點之規定，均未有不得鋪設之限制，惟如設有地毯時，如係為前揭消防法規所指定之場所，自應使用具有防焰性能之產品。“,

- “Date”: “2001-05-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物部分樓層遭稅捐機關囑託地政機關為禁足處分登記，可否准予拆除部分樓地板面積疑義乙案，復如說明，請參考。",

“Contains”: “文號：內政部地政司書函 90.05.09.地司(7)發字第9001360號說明：一、依據貴署90年4月27日90營署建管字第927367號函副本辦理。二、按「土地法第78條第8款所稱限制登記，謂限制登記名義人處分其土地權利所為之登記。前項限制登記，包括預告登記、查封、假扣押、假處分或破產登記，及其他依法律所為禁止處分之登記。」及「納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得移轉或設定他項權利……。」分別為土地登記規則第124條及稅捐稽徵法第24條第1項所明定。本案建築物部分樓層已辦竣禁止處分登記，擬拆除部分樓地板面積是否有礙禁止處分登記權利人(稅捐稽徵機關)請求權之行政，係屬事實認定問題，宜逕洽禁止處分之權利人表示意見。本案謹提供上開規定，請參酌。“,

- “Date”: “2001-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農民申請農舍，是否應依建築技術規則建築設計施工編第110條規定留設1.5公尺以上之防火間隔乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.05.08.營署建管字第021797號說明：一、復貴府90年4月4日90府建管字第034266號函。二、有關防火間隔之規定，建築技術規則建築設計施工編第四章第六節定有明文，農舍應依上開規定留設防火間隔。“,

- “Date”: “2001-05-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物經稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第214條第1項規定，通知地政機關為禁足處分登記後，可否准予拆除部分樓層之樓地板乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：財政部賦稅署函 90.05.08.台稅發字第0900405849號說明：一、復貴署90年4月27日90營署建管字第927367號函。二、稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，就納稅義務之財產通知地政機關為禁足處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利。納稅義務人所有之建築物經稅捐稽徵機關依首揭法條規定，通知地政機關為禁足處分登記後，其申請拆除部分樓層之樓地板，並未涉及該建築物之移轉或設定他項權利，尚不在首揭法條禁止之列。“,

- “Date”: “2001-05-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於有增建、改建、修建或變更使用等行為之建築物，原防空避難室可否視為自行設置免受「防空避難設備管理維護執行要點」管制乙案，復如說明二。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.02.台內營字第9083469號說明：一、復澎湖縣政府89.10.21.(89)澎府建管字第57147號函。二、本部於78.11.13.修正建築技術規則建築設計施工編第141條有關建築物附建防空避難設備面積之規定，放寬五層以下非供公眾使用建築物之附建標準。鑒於城鄉之差距及基於計畫疏散原則，有關防空避難設備之分配使用，應考量其豐裕之需求，以確保人民生命之安全，故原五層以下非供公眾使用建築物之防空避難設備，宜繼續列管。“,

- “Date”: “2001-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市更新事業計畫範圍內之建築基地於實施容積率管制前申請並取得建造執照，擬增加基地面積辦理變更設計時，其容積率之計算。",

“Contains”: “文號：內政部令90.05.01.台內營字第9083444號說明：都市更新事業計畫範圍內之建築基地於實施容積率管制前申請並取得建造執照，擬增加基地面積辦理變更設計時，其容積率之計算，如未符合本部87年8月6日台（87）內營字第8772442號函示，自得適用；惟其原建造執照核准之建築容積，不得視為都市更新條例第44條第1項第1款所訂之合法建築物原建築容積。都市更新條例施行細則第15條規定，土地及合法建築物所有權人或實施者，依該條例第10條第2項或第22條第1項規定取得同意時，應檢附建物登記簿謄本或合法建築物證明，旨在證明建築物所有權人於實施都市更新事業前，具有合法權利，並利直轄市、縣（市）政府於受理更新事業概要或都市更新事業計畫時據以審核；是以，已拆除惟尚未辦理建物滅失登記之建築物，如土地及合法建築物所有權人或實施者確能依上開細則條文規定，檢附證明文件，其人數及權利仍應可納入上開條例第10條第2項及第22條第1項所定比例計算。又上開細則第5條第2項，係考量都市更新條例之立法目的，乃為促進土地有計畫之再開發利用，以復甦都市機能、改善居住環境並增進公共利益，且該條例亦訂有諸多獎勵及協助之規定，實有要求實施者整體辦理更新，以達成該條例立法目的之必要，而為規定；是以，土地及合法建築物所有權人依上開條例第10條及第11條規定，自行劃定都市更新單元時，自應同時未符合直轄市、縣（市）政府所訂都市更新劃定基準及上開細則第5條第2項之規定；惟直轄市、縣（市）政府訂定之都市更新單元劃定基準，如已充份考量並能未符合上開細則條文立法意旨者，得依其訂定之劃定基準辦理。“,

- “Date”: “2001-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關屋頂設置大哥大基地臺疑義乙案，復如說明，請查照",

“Contains”: “文號：內政部函 90.05.01.台90內營字第9083455號說明：一、復本部營建署案陳貴局90年4月3日北市工建字第9042740600號函。二、有關電信法第33條第2項與公寓大廈管理條例第8條第1項規定適用疑義乙案，業經本部90年3月30日台90內營字第9083071號檢送本部營建署案陳召開研商行政院消費者保護委員會函為修正本部地政司所擬「預售屋買賣訂行化契約應記載及不得記載事項(草案)」中，涉及公寓大廈管理條例部分業務暨公寓大廈管理條例執行疑義會議記錄案由二決議在案(諒達)，另所詢如依公寓大廈管理條例第8條第2項執行回覆原狀，而未告知交通部電信總局先於撤銷其許可，是否適法乙節，查前開條例並無撤銷其許可之相關規定。“,

- “Date”: “2001-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於請釋本部「研商監察院糾正營建剩餘土石方之問題，請切實檢討改進乙案」會議紀錄，其中審核意見三「對於違規棄置工程剩餘土石方者，地方主管建築機關多未依規定將監造建築師移送懲戒」應否移送監造建築師懲戒疑義乙節，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.30.營署綜字第900417號說明：一、復交下貴府90年4月6日90北府工施字第094294號函。二、查本部於90年3月14日台90內營字第9082827號函送「研商監察院糾正營建剩餘土石方之問題，請切實檢討改進乙案」會議紀錄，其中審核意見三「對於違規棄置工程剩餘土石方者，地方主管建築機關多未依規定將監造建築師移送懲戒」決議一及本署90年3月20日90營署建管字第906484號函送「研商建築工程剩餘土石方及廢棄物之流向及數量是否為監造建築師之職責」會議紀錄六、會議結論（一）有關對於移送監造建築師懲戒部分疑義乙節，依建築師法第17條、第18條之規定，建築工程施工剩餘土石方及廢棄物運棄之數量，設計建築師應提供予營造廠商，使其得以正確估價。惟剩餘土石方及廢棄物運棄流向及數量計算是否為監造建築師之職責乙節，建築師法並未明定。故本案應屬事實認定，如所涉為建築工程施工剩餘土石方及廢棄物運棄之數量，設計建築師未依建築師法規定提供予營造廠商者，應依法移送建築師懲戒委員會處理，如為棄置工程剩餘土石方及廢棄物運送者，尚無違反建築師法，無須移送監造建築師懲戒。“,

- “Date”: “2001-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關申請工廠類建築物建築執照，免檢附工廠設立許可乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.25.台內營字第9005578號說明：一、依據經濟部90年3月27日經（九○）工字第09021002860號函辦理，並檢附上開號函影本乙份。二、「工廠管理輔導法」業於本（90）年3月14日由總統公布施行，其中有關工廠之申辦程序，已改為「原則登記、例外許可」一階段制。按同法第十一條規定「工廠有下列情形之一者，應於設廠前取得設立許可：一、依法律規定，設廠應經工業主管機關許可者。二、基於工業均衡發展、資源合理利用或節約能源等政策，經中央主管機關公告應經其許可者。」惟目前尚無法律規定，設廠應經工業主管機關許可者，經濟部亦尚無依該條文第二項公告應經許可者，故目前工廠均依同法第十條規定，工廠直接設廠完成後再依法申請登記即可。另行政院56年12月9日台（56）內字第9542號令有關「工廠必須之員工宿舍及其附屬福利康樂設備如餐廳福利社等應准予建築惟應於申請建廠時連同設廠計畫一併提出申請並經主管機關之許可」規定，於90年3月28日以台（90）內字第008945號函同意台北市政府之建議停止適用，是申請工廠類建築物建築執照，得免檢附工廠設立許可。“,

- “Date”: “2001-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “共有耕地於農業發展條例修正施行後分割為單獨所有，且分割後面積大於原共有土地持分面積，得否依該條例第18條第3項規定，按相關土地使用管制及建築法令規定申請興建農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.25.營署建管字第020025號說明：一、依據本部地政司90年3月8日九十地司（三）發字第9000934號函及行政院農業委員會90年3月30日（90）農輔字第900113688號函辦理，並復貴局90年1月5日八九工建字第50743號函。二、按「數人共有多筆土地，經共有人協議分割，由共有人各取得其中一筆或數筆土地者，倘按其應有部分之比例，價值顯不相當者，依其價值按其應有部分比例分配，仍不失為以原物分配於各共有人。」法務部85年10月4日法八十五律決2547號函已有明釋。準此，共有耕地依應有部分之比例辦理分割，仍屬以原物分配於各共有人，則該耕地分割應可視為農業發展條例修正前取得之農地而得申請興建農舍。三、檢還附件原件乙份。“,

- “Date”: “2001-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商農業用地上必要之農業設施，面積在45平方公尺以下者，免申請建築執照事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.23.台內營字第9083324號<<會議紀錄>>結論：一、農業發展條例規定，作農業使用之農業用地，移轉與自然人、繼承或贈與時，得依法檢具相關文件資料，申請不課徵土地增值稅或免徵遺產稅、贈與稅；所稱「農業使用」，依同條例第3條第1項第12款規定：「指農業用地未符合區域計畫法或都市計畫法土地使用分區管制之相關法令規定，並實際供農作、森林、養殖、畜牧及設置相關之農業設施或農舍使用而未閒置不用者」。而依行政院農業委員會與本部及財政部會銜訂頒之「農業用地作農業使用認定及核發證明辦法」規定，「非依法興建之農業設施、農舍」不得認定為農業使用。二、按建築法第4條規定：「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」以目前台灣農業經營形態多屬小農經營，對農業設施需求以零星、小面積居多，為協助農民於農業用地上興建農業、林業、畜牧及養殖等必要設施，以適應實際需求，經農業主管機關認定係屬農業用地上與農業經營不可分離之農業（含林業、畜牧及養殖等）必要設施，且其面積在45平方公尺以下，僅供作堆放肥料、飼料、農機具等使用者，得認為非屬建築法第4條所稱之建築物，免申請建築執照。“,

- “Date”: “2001-04-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為協助農民於農業用地上興建農業、林業、畜牧及養殖等設施，以適應實際需求，經農業主管機關認定係屬農業用地上與農業經營不可分離之農業（含林業、畜牧及養殖等）必要設施，且其面積在45平方公尺以下，僅供作堆放肥料、飼料、農機具等使用者，得認為非屬建築法第4條所稱之建築物，免申請建築執照。",

“Contains”: “文號：內政部令 90.04.23.台90內營字第9083323號說明：為協助農民於農業用地上興建農業、林業、畜牧及養殖等設施，以適應實際需求，經農業主管機關認定係屬農業用地上與農業經營不可分離之農業（含林業、畜牧及養殖等）必要設施，且其面積在45平方公尺以下，僅供作堆放肥料、飼料、農機具等使用者，得認為非屬建築法第4條所稱之建築物，免申請建築執照。“,

- “Date”: “2001-04-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領得使用執照之合法建築物，因共有人之一契稅訴訟遭稅捐機關囑託地政機關為禁止處分登記，可否辦理用途變更、室內裝修疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函90.04.20.營署建管字第022289號說明：一、復貴會90年3月5日建師全聯（6）字第0170號函暨依財政部賦稅署90年3月28日台稅6發字第0900016233號函、本部地政司90年4月6日90地司（7）發字第9000999號函辦理。二、按稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第214條第1項規定，就納稅義務人之財產，囑託地政機關為禁止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利。如納稅義務人之建築物經地政機關為禁止處分登記後，其辦理用途變更、室內裝修，並未涉該建築物之移轉或設定他項權利登記，尚非前揭稅捐稽徵法規定所禁止。准此，本案建築物得依建築法令規定，據以申辦用途變更、室內裝修。三、檢附上開財政部號函暨本部地政司號書函各乙份。“,

- “Date”: “2001-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領得使用執照之合法建築物，因共有人之一契稅訴訟遭稅捐機關囑託地政機關為禁止處分登記，可否辦理用途變更、室內裝修疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函90.04.20.營署建管字第022289號說明：一、復貴會90年3月5日建師全聯（90）字第0170號函暨依財政部賦稅署90年3月28日台稅六發字第0900016233號函、本部地政司90年4月6日（90）地司（七）發字第9000999號函辦理。二、按稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，就納稅義務人之財產，囑託地政機關為禁止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利。如納稅義務人之建築物經地政機關為禁止處分登記後，其辦理用途變更、室內裝修。並未涉該建築物移轉或設定他項權利登記，尚非前揭稅捐稽徵法規定所禁止。準此，本案建築物得依建築法令規定，據以申辦用途變更、室內裝修。三、檢附上開財政部號函暨本部地政司號書函各乙份。“,

- “Date”: “2001-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領得使用執照之合法建築物，因共有人之一契稅訴訟遭稅捐機關囑託地政機關為禁止處分登記，可否辦理用途變更、室內裝修疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.20.營署建管字第022289號說明：一、復貴會90年3月5日建師全聯（6）字第0170號函暨依財政部賦稅署90年3月28日台稅6發字第0900016233號函、本部地政司90年4月6日90地司（7）發字第9000999號函辦理。二、按稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第214條第1項規定，就納稅義務人之財產，囑託地政機關為禁止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利。如納稅義務人之建築物經地政機關為禁止處分登記後，其辦理用途變更、室內裝修，並未涉該建築物之移轉或設定他項權利登記，尚非前揭稅捐稽徵法規定所禁止。准此，本案建築物得依建築法令規定，據以申辦用途變更、室內裝修。三、檢附上開財政部號函暨本部地政司號書函各乙份。“,

- “Date”: “2001-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農業發展條例第18條第4項規定，農舍起造人應為該農舍坐落土地所有權人，農舍應與其坐落用地併同移轉或併同設定抵押權。於山坡地申請建築農舍，其擋土牆之興建，係申請核發雜項執照，得不視為農舍之一部分，並無擋土牆坐落用地應為農地起造人所有之限制規定。",

“Contains”: “文號：內政部令 90.04.20.台90內營字第9083319號說明：農業發展條例第18條第4項規定，農舍起造人應為該農舍坐落土地所有權人，農舍應與其坐落用地併同移轉或併同設定抵押權。於山坡地申請建築農舍，其擋土牆之興建，係申請核發雜項執照，得不視為農舍之一部分，並無擋土牆坐落用地應為農地起造人所有之限制規定。“,

- “Date”: “2001-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府為辦理東湖聯邦合家歡海砂屋重建申請，其建照申請程序可否援引公寓大廈管理條例第十三條法令適用疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.19.台90內營字第9005440號說明：一、復貴府工務局90年3月20日北市工建字第9042634000號函辦理。二、有關公寓大廈重建之規定，按「公寓大廈之重建，應經全體分所有權人及基地所有權人、地上權人或典權人之同意。但有下列情形之一者，不在此限：…二、嚴重毀損、傾頹或朽壞，有危害公共安全之虞者。」、「公寓大廈有前條第2款或第3款情形之一，經區分所有權人會議依第31條規定決議重建時，區分所有權人不同意決議又不出讓區分所有權或同意後不依決議履行其義務者，管理負責人或管理發員會得訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及其基地所有權應有部分。前項之受讓人視為同意重建。重建之建造執照之申請，其名義以區分所有權人會議之決議為之。」為公寓大廈管理條例第13條、第14條業有明定，另按前開條例第31條之規定，係指對區分所有權人會議之進行程序及表決權之計算與建築法第三條規定無涉，案經本部86年5月20日台(86)內營字第867283號函示，所得文件為會議紀錄，其用途及性質與建築法第30條所定之土地權利證明文件不同，應不得相互取代在案。本案函詢「逕依前開條例第13條及第31條之規定由區分所有權人會議決議申請並據以核發重建之建照執照」乙節，自應依上開法條規定，先經區分所有權人會議之決議，再依建築法相關規定申請建築執照。“,

- “Date”: “2001-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府為辦理○○海砂屋重建申請，其建照申請程序可否援引公寓大廈管理條例第13條法令適用疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.19.台90內營字第09005440號說明：一、復貴府工務局90年3月20日北市工建字第9042634000號函辦理。二、有關公寓大廈重建之規定，按「公寓大廈之重建，應經全體分所有權人及基地所有權人、地上權人或典權人之同意。但有下列情形之一者，不在此限：…二、嚴重毀損、傾頹或朽壞，有危害公共安全之虞者。」、「公寓大廈有前條第2款或第3款情形之一，經區分所有權人會議依第31條規定決議重建時，區分所有權人不同意決議又不出讓區分所有權或同意後不依決議履行其義務者，管理負責人或管理發員會得訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及其基地所有權應有部分。前項之受讓人視為同意重建。重建之建造執照之申請，其名義以區分所有權人會議之決議為之。」為公寓大廈管理條例第13條、第14條業有明定，另按前開條例第31條之規定，係指對區分所有權人會議之進行程序及表決權之計算與建築法第三條規定無涉，案經本部86年5月20日台(86)內營字第867283號函示，所得文件為會議紀錄，其用途及性質與建築法第30條所定之土地權利證明文件不同，應不得相互取代在案。本案函詢「逕依前開條例第13條及第31條之規定由區分所有權人會議決議申請並據以核發重建之建照執照」乙節，自應依上開法條規定，先經區分所有權人會議之決議，再依建築法相關規定申請建築執照。“,

- “Date”: “2001-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部營建署函90.04.17.90營署建管字第018833號附件：一、貴委員會90年3月20日洪管函字第900320號函悉。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.17.90營署建管字第018833號二、有關詢問公寓大廈屋頂平台專用使用乙節，按公寓大廈管理條例第7條第3款所稱的「屋頂構造」是指構造物體的本身而言，第8條規定：「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及防空避難室，非依法令規定並經區分所有權人會議之決議，不得有變更構造、顏色、使用目的、設置廣告物或其他類似之行為。」所稱「樓頂平台」是指屋頂構造上方的平台空間，而樓頂平台的保管使用範圍應依核准圖所載為準。惟案涉事實認定，如有疑義，請檢具具體有關資料，逕向台中市政府工務局洽詢。三、復請查照。“,

- “Date”: “2001-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於雜項執照納入行政院核頒「健全房地產市場措施」中有關准予申請延長建築期限二年之實施範圍疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.13.台內營字第9005483號說明：一、依據新竹縣政府90年3月26日90府工建字第29538號函、90年4月2日90府工建字第032113號函、嘉義縣政府90年3月28日90府工建字第31012號函及台北市政府工務局90年3月28日北市工建字第9042704300號函辦理。二、查本部90.03.15.台90內營字第9004628號函業已明定雜項執照納入行政院核頒「健全房地產市場措施」中有關准予申請延長建築期限二年之實施範圍。至上開函說明二之文字誤繕部分，業經本部90年3月23日台90內營字第9082990號書函更正在案；其更正意旨，為雜項執照申請延長建築期限二年之執行事宜，應比照本部89.11.18.台89內營字第8984958號函有關建造執照申請延長建築期限二年之規定辦理。“,

- “Date”: “2001-04-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函轉行政院經濟建設委員會研商汐止、五堵地區領得建造執照建築案，延長建築期限二年有關事宜會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.11.營署建管字第019560號說明：一、依據行政院經濟建設委員會90年3月28日都(90)字第01454號函辦理。二、檢附上開函及附件影本乙份。“,

- “Date”: “2001-04-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築施工勘驗階段，送建管機關審查文件中監造人簽章欄之簽名，是否可增列得由建築師指派之專業工程人員簽章乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.10.營署建管字第018609號說明：一、復貴會90年3月23日（90）會輻字第0004479號函。二、查建築師法及其相關法規並無「建築師指派之專業工程人員」之定義及資格認定，且依建築師法第18條第3款規定，建築師受委託辦理建築物監造時，應查核建築材料之規格及品質。故本案依「輻射污染建築物事件防範及處理辦法」提出無輻射污染證明中，監造人簽章欄之簽名，可否增列得由建築師指派之專業工程人員簽章乙節，應仍依規定辦理，無須再增列。“,

- “Date”: “2001-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「未申領建築執照擅自完成之建築物，經罰鍰補領建造執照後，應如何申報開工、勘驗及請領使用執照案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.06.台內營字第9004975號<<會議紀錄>>結論：一、有關未申領建築執照擅自完成之建築物，經罰鍰補領建造執照後，應如何申報開工、勘驗及請領使用執照案，係屬程序違建之補行申請執照事項。查建築法第25條、第30條、第54條、第56條、第70條、第86條、第87條、違章建築處理辦法第5條、台灣省違章建築申請補辦執照執行要點及台北市建築物申請補辦建築執照作業要點，皆已明定，足資遵循，毋庸再統一做成通案解釋。二、另「台灣省違章建築申請補辦執照執行要點」業依臺灣省政府88年8月4日88府法字第157924號函示自88年7月1日起停止適用，並經本部以89年元月4日台89內營字第8982029號函示上開執行要點改由縣市政府訂定。請各縣（市）政府儘速依地方制度法及前開函示規定，訂定自治條例或自治規則，以為執行依據。在尚未自行訂定前，請本於職權按前揭規定依法核處，爾後勿須再報部個案審議。三、至中華電信股份有限公司與會代表所陳，該公司電信基地台塔架工程，是否屬建築法規定所稱之雜項工作物，而須補辦雜項執照乙節，請中華電信股份有限公司依相關電信法規先行陳報交通部研議核處，如仍須配合，則請交通部惠提建議函本部另案辦理。“,

- “Date”: “2001-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領得使用執照之合法建築物，因共有人之一契稅訴訟遭稅捐機關囑託地政機關為禁止處分登記，可否辦理用途變更、室內裝修等疑義乙案，復如說明，請參考。",

“Contains”: “文號：內政部地政司函 90.04.06.地司（7）發字第9000999號說明：一、依據貴署90年3月16日90營署建管字第014084號函副本辦理。二、按「土地法第78條第8款所稱限制登記，謂限制登記名義人處分其土地權利所為之登記，前項限制登記，包括預告登記、查封、假扣押、假處分或破產登記，及其他依法律所為禁止處分之登記。」及「納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得移轉或設定他項權利……。」分別為土地登記規則第124條及稅捐稽徵法第24條第1項所明定。本案建築物已辦竣禁止處分登記，則其合法建築物辦理用途變更、室內裝修等是否有礙禁止處分登記權利人（稅捐稽徵機關）請求權之行使，係屬事實認定問題，宜逕洽禁止處分之權利人表示意見。本案謹提供上開規定，請參酌。“,

- “Date”: “2001-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防空避難室變更作其他用途疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.04.06.台內營字第9083138號說明：一、依據本部營建署案陳貴府90年3月1日（90）府工管字第22854號函辦理。二、按防空避難室之面積超出其當時建造之建築技術規則建築設計施工編第141條之條件標準，亦超出現行同條文附建標準規定之多餘防空避難設施，經檢討未符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用，前經本部90年2月26日台（90）內營字第9082644號函明釋有案。本案國立台灣美術館之防空避難室面積如有超出當時建造及現行附建標準規定者，其超出二者標準之多餘面積，始得變更作為其他用途使用，至其未超出者，仍應做防空避難室使用。“,

- “Date”: “2001-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關都市計畫農業區得否設置樹立廣告乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.04.04.營署建管字第016479號說明：一、依據貴府90年3月12日（90）府旅都字第025886號函辦理。二、按內政部89年12月29日台（89）內營字第8985468號令發布之都市計畫法臺灣省施行細則第29條規定，都市計畫農業區得申請建築農舍，及經縣（市）政府審查核准之農業產銷必要設施、休閒農場相關設施、公用事業設施、營建剩餘土石方資源堆置場、廢棄物資源回收貯存場、車位運輸業停車場（站）、客（貨）運站與其附屬設施、社會福利事業設施、幼稚園、加油（氣）站等使用項目。準此，本案如係申請核准之建築農舍及經縣（市）政府明文禁止或於都市計畫書中限制並未符合廣告物管理辦法相關規定，應可依本辦法規定申請設置樹立廣告，殆無疑義。惟如單獨申請設置樹立廣告者，應不予允准。“,

- “Date”: “2001-04-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部營建署案陳召開研商行政院消費者保護委員會函為修正本部地政司所擬「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項(草案)」中，涉及公寓大廈管理條例部分業務暨公寓大廈管理條例執行疑義會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.30.台90內營字第9083071號第一案案由1-1：有關行政院消費者保護委員會89年12月2日台89消保法字第01343號函檢送該會「討論中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會就預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項建議修正案以及審議不動產買賣契約書範本草案第4次會議」會議記錄結論三附帶決議-(一)，有關中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會提出公寓大廈管理條例第48條以及其所製作之「約定專用之規約」之適用疑義案。結論：一、按公寓大度之起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共用部分標示之詳細圖說及住戶規約草約，公寓大廈管理條例第44條業有明定，除公寓大廈管理條例第7條所列舉不得為約定專用部分外，建築師得依起造人意思，標示約定專有部分之詳細圖說部分，亦非法所不許;茲鑒於規約範本僅具參考性質，起造人擬具規約草約可因其建築設計與管理維護原則之不同而有所不同，請各直轄市、縣(市)政府建築主管機關於受理建築許可申請時，不宜硬性規定規約草約內容不得修改前揭規約範本之文字內容。二、有關財團法人中華民國消費者文教基金會就「規約範本」所提建議意見，納供爾後修法之參考。案由1-2：有關中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會建議參考公寓大廈管理條例第27條規定，修正本部地政司所擬前開案由1-1之定型化契約(草案)中，涉及「管理委員會」之部分文字及請本部在未解決上開管理條例第48條等規定之前，不宜公告前開記載事項一案。結論：本案涉及「管理委員會」之部分文字，宜修正為「管理負責人或管理委員會」較妥，本案建議修正條文對照表如附表，請本部地政司納參，作業單位將不另行函。第二案案由：有關電信法第32條第2項與公寓大廈管理條例第8條第1項規定適用疑義乙素。結論：有關「電信法」第33條第2項與「公寓大廈管理條例」第8條第1項之規定，並無特別普通及優越關係，「電信法」第33條第2項並無排除「公寓大廈管理條例」第8條第1項之適用，是如第一類電信事業或公設專用電信設置機關依上開電信法第33條第2項規定以有償使用公寓大廈建築物屋頂，設置無線電基地臺時，仍應依公寓大廈管理條例第8條第1項之規定，經區分所有權人會議之決議辦理，倘未依前開規定辦理，地方主管公寓大廈機關得依同條例第8條第2項執行恢復原狀。至於電信事業單位另依「電信法」第33條第2項規定主張其權利其窒礙難行之處，建議交通部循修法程序釐清。第三案案由：有關公寓大廈管理條例公布施行前領得建造執照之建築物未成立管理組織、成立管理組織未完成報備或公布施行後未成立管理組織之公寓大廈屋頂申請架設廣告物、廣播天線及行動電話基地台應檢附文件為何?及違反規定經住戶檢舉時可否依本條例第39條第1項第2款處以罰緩及處分對象(業主、住戶或管理委員主任委員或負責人)為何乙案。結論：一、有關沒有成立管理組織是否適用公寓大廈管理條例乙節，按公寓大廈管理條例規定，如未成立管理委員會或選定管理負責人時，除不能適用管理組織相關辦法外，其住戶在公寓大廈之行為，仍適用公寓大廈管理條例，如依本條例第5條、第15、第16條等，對共用部分、專有部分之使用還是有公寓大廈管理條例之適用，故該公寓大廈如無管理組織之設立及規約之訂定，住戶得逕依本條例第46條申請地方主管機關對違法住戶予以處理。二、有關建築物屋頂層設置招牌廣告或樹立廣告，應申請雜項執照者，如設置處所所屬公寓大廈管理條例公布施行前領得建造執照且管理組織尚未報備者，應檢具設置處所現有管理組織同意之決議或所有權人依土地法第34條之1同意使用證明文件始得受理申請，業經本部89年11月21日台89內營字第8985003號函示有案。至無須申請雜項執照者，為便於認定廣告物設置之申請案件，受理申請時標準之認定，依本部86年7月9日台(86)內營字第8673209號函辦理。三、有關公寓大廈屋頂申請架設廣播天線及行動電話基地台部分，併同第二案結論辨理;至有關行動電話基地台應檢附文件乙節，係屬交通部之業務權貴。第四案案由：為地下室違章建築(增設機械停車)涉及違反建築法第25條第1項規定疑義乙案。結論：一、依違章建築處理辦法第五條規定，認定尚未構成拆除要件者，通知違建人於收到通知後三十日內，依建築法第30條之規定補行申請執照違建人之申請執照不合規定或逾期未補辦申請執照手續者，直轄市、縣（市）主管建築機關應拆除之，本案有關地下室違章建築(增設機械停車)涉及違反建築法第25條第1項規定乙節，應依前開規定辦理，至補辦手續罰款對象，係以其行為人，違建人為對象。二、另有關公寓大廈社區內公用部分之管理員室、開放空間之圍牆倘為建商所承造，其所有權亦已移移轉，涉及違反公寓大廈管理條例第38條與第39條之規定時，其處分對象應為何?又倘為管理委員會擅自決議或經區分所有權會議決議所建之，其處分對象及方式為何?乙節，應依本條例第38條與第39條之規定辦理，其處分對象為住戶或區分所有權人。第五案案由：有關大樓住戶規約規定「主任委員一名，由住宅區委員互選之」，排除某區之管理委員不得出任主任委員，是否有違反公寓大廈管理條例第27條第2項前段「公寓大廈成立管理委員會者，應由管理委員互推一人為主任委員」乙案。結論：按「公寓大廈成立管理委員會者，應由管理委員互推一人為主任委員」及「本條例所訂規約除應載明專有部分及共用部分範圍外，下列各款事項非經載明於規約者，不生致力...二、設有管理委員會者，其主任委員、管理委員之選任、解任、權限及其委員人數、召集方式及事務執行方式」，公寓大廈管理條例第27條第2項及同條例施行細則第2條已有明定，是基於公寓大廈管理組織係自治組織，有關管理委員、主任委員之選任，依同條例第31條規定，以規約約定者，自有約束效力，另查地方主管機關受理公寓大廈管理組織報備之規約，僅作形式之審查，無須對於其實質效力認定，本部八87年8月10日台87內營字第8772482號函已有明釋;又規約係為增進共同利益，確保良好生活環境，訂定共同遵守事項，至規約是否達到上開目的，違反規定產生爭議時，乃法律行為強制或禁止規定，發生無效等節，係屬涉民法第71條規定，屬私權爭執問題，宜透過民事訴訟程序解決。“,

- “Date”: “2001-03-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○○建築師事務所函為原農地原係三人持分共有，於96年6月因買賣、贈與變更為二人共有，其中一人擬申請興建農舍，得否合併該贈與部分持分比例計算申請建築案，復請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 90.03.29.農輔字第900113914號說明：一、復貴署90年3月14日90營署建管字第010418號函。二、貴部86年11月3日台(86)內營字第8607965號函明釋「實施區域計劃地區特定農業區之農牧用地為共有耕地，共有人之一申請興建自用農舍應取得其他共有人之同意，部分共有人不得就其應有部分申請建築，…。至共有人之一就共有土地申請建築應否依持分比率計算其建築面積及總樓地板面積，係屬私權行為，宜由共有人合意為之。」與農業發展條例第18條規定應無違背，本案同意依前開函示規定辦理。“,

- “Date”: “2001-03-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物經稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第214條第1項規定，通知地政機關為禁止處分登記後，可否辦理用途變更、室內裝修乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：財政部賦稅署函 90.03.28.台稅6發字第0900016233號說明：一、復奉交下貴署90年3月16日90營署建管字第014084號函。二、按稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，就納稅義務人之財產，囑託地政機關為整止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利。如納稅義務人之建築物經地政機關為禁止處分登記後，其辦理用途變更、室內裝修等，並未涉該建築物之移轉或設定他項權利登記，尚非前揭稅捐稽徵法規定所禁止。“,

- “Date”: “2001-03-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業用地上興建圍牆申請雜項之執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.03.28.營署建管字第012161號說明：一、復貴府90年2月20日90府建管字第26913號函。二、查本署89年12月12日89營署建管字第47774號函示係農業用地上興建圍牆申請雜項執照之執行原則，應不限於農業發展條例修正前已興建之農舍圍牆補辦雜項執照者。至所提都市計畫農業區興建農舍，其「法定基層建築面積範圍」可否以基地之十分之一或最大樓地板面積660平方公尺之最小者為限之建議，查尚符都市計畫法臺灣省施行細則第29條有關申請建築農舍規定。“,

- “Date”: “2001-03-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關主管建築機關於核發使用執照後，經第三人陳訴該建築物與原核准圖說不符，佔用道路及提供不實之申請資料，是否得註銷建造執照、使用執照及接續適法程序處理疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.27.台內營字第9083017號說明：一、依據本部營建署案陳貴局90年2月12日90建管字第90Ｅ0001891號函辦理。二、按「違法行政處分於法定救濟期間過後，原處分機關得依職權為全部或一部分之撤銷；……但有下列各款情形之一者，不得撤銷：一、撤銷對公益有重大危害者。二、受益人無119條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」為行政程序第117條所明文。又依貴局函陳註銷該使用執照及通知補辦建造執照變更設計時，是否得以目前之房屋所有權人為處分對象，查本案建築物物權業已移轉，其辦理變更設計重行申請建築使用時，得由建築物移轉承受人憑取得權利證明文件申請辦理，並不發生變更起造人名義問題。本案涉事實認定問題，應依上開規定，本諸職權依法核處。三、至因都市計畫中心樁錯誤，致該建物部分佔用計畫道路，起造人主張俟計畫道路拓寬時給予補償後予以拆除，是否適法乙節，查行政程序法第120條、第121條已明定撤銷處分之信賴補償相關規定，併請核辦。“,

- “Date”: “2001-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關本部消防署函轉貴局函建議增訂既設立體停車塔消防安全設備規範乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.03.27.營署建管字第006904號說明：一、依據本部消防署90年2月1日消署預字第9000622號函轉貴局90年1月11日北市消安第9020111900號函辦理。二、有關建築物附設停車空間機械停車設備之管理維護，查本部訂定之「建築物昇降設備管理辦法」及依建築技術規則建築設計施工編第60條第2項所訂頒之「建築物附設停車空間機械停車設備規範」業有明定。至立體停車塔部分其管理維護係依據交通部主管停車場法所訂定之「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法」辦理，是否參照本部前揭「建築物附設停車空間機械停車設備規範」規定辦理，宜由交通主管機關自行衡酌。“,

- “Date”: “2001-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於新建寺院、廟宇建築物自行附建之防空避難設備得否免計入計算容積之樓地板面積乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.27.台內營字第9083018號說明：一、依據金門縣政府89.12.21.(89)府工字第8953515號函辦理。二、依本部88.09.14.台(88)內營字第8874605號函釋，公共浴室、水族館、寺院、廟宇、加油站及儲藏危險物品之倉庫，為建築技術規則建築設設施工編第140條第四款所稱特殊用途經中央主管建築機關核定得免附建防空避難設備之建築物；又依同編第162條第1項第2款，依法設置之防空避難設備得不計入計算容積之總樓地板面積。是有關位於依同編第140條指定附建防空避難設備適用地區之前揭建築物，如擬附建防空避難設備，得免計入計算容積率之樓地板面積，但須依「防空避難設備管理維護執行要點」及其他相關規定納入管理維護。“,

- “Date”: “2001-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校興建室內游泳池得否免附建防空避難設備乙案，請依說明二辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.23.台內營字第9082974號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會90.02.14.建師全聯(90)字第0130號函辦理。二、「供學校、工廠使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人0.75平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或工作場所或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過300公尺。」為建築技術規則建築設計施工編第141條第2款第3目所明文，是學校原有建築物業依規定附建防空避難設備者，如在不增加主管機關核定計畫容納使用人數之情形下興建建築物，得免再增加防空避難設備之面積，但建築物至避難設備之步行距離應未符合前揭規定。“,

- “Date”: “2001-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點之適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.23.台內營字第9082975號說明：一、復本部營建署案陳貴處90年2月20日90營陽建字第1285號函。二、按特設之管理機關經本部依建築法第2條第2項核定為主管建築機關者，其辦理山坡地雜項執照審查及施工查驗，仍應依「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」辦理。貴處辦理山坡地雜項執照之審查，自應依上開執行要點第2點之適用範圍及第3點組成審查小組辦理之。三、復查加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點之適用範圍，該執行要點第2點已有明文。本案一般管制區申請雜項執照之基地為面積在3000平方公尺以上之山坡地，且涉及整地者，自應依前揭執行要點之規定辦理。但其申請興建農業住宅或農舍時，如係屬其配合檢討之耕地面積，且仍維持作耕地使用者，得不計入前開執行要點適用範圍之基本面積計算。“,

- “Date”: “2001-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府為太平市伊甸園社區管理委員會以不銹鋼構築圍牆是否屬違章建築乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.22.台內營字第9082954號說明：一、復本部營建署案陳貴府90.02.20.90府工使字第48812號函。二、依本部66.05.18.台內營字第735142號函示「按圍牆係雜項工作物為建築法第7條所明定，雜項工作物依同法第28條應請領雜項執照。惟為簡化建築管理，圍牆如以鐵絲網或竹籬建造且高度在一公尺半以下者，准免予申領執照。但不得妨礙都市計畫、交通、市容觀瞻或違反其他有關法令規定之情事，否則仍應依法取締。」查圍牆以不銹鋼條漏空構築且高度在一公尺半以下者，自得比照前揭函示辦理。“,

- “Date”: “2001-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府工務局函為建築基地得否以都市計畫農業區土地作為私設通路乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.22.台內營字第9082948號說明：一、依據貴府工務局90年1月8日90工建字第00752號函辦理。二、按前臺灣省政府訂定之都市計畫法台灣省施行細則，業經本部以89年12月29日台89內營字第8985468號令重行訂定發布施行在案。查上開細則第29條規定，農業區得申請建築農舍，及經縣(市)政府審查核准之農業產銷必要設施、休閒農場相關設施、公共事業設施、營建剩餘土石方資源堆置場、廢棄物資源回收貯存場、車位運輸業停車場(站)、客(貨)運站與其附屬設施、社會福利事業設施、幼稚園、加油(氣)站等使用項目，上開使用項目除農業產銷必要設施之種類另由中央目的事業主管機關訂定外，申請設置時均應面臨既有道路，並無旨揭疑義。是以，本案擬以農業區土地作為建築基地之私設通路，如屬上開農業產銷必要設施，並經貴府審查核准者，自得設置，所附前台灣省政府建設廳67年3月10日64建四字第29382號及76年10月6日76建四字第39776號等二函應不再擾用（附錄缺）。至同細則第31條有關都市計畫發布實施前原有合法之土地使用得否繼續使用之規定，屬都市計畫執行事宜，依法係屬貴管，請本於權責核處。“,

- “Date”: “2001-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築工程剩餘土石方及廢棄物運棄之流向及數量是否為監造建築師之職責」會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.03.20.營署建管字第906484號<<會議紀錄>>結論：一、按建築師法第17條規定：「建築師受委託設計之圖樣、說明書及其他書件，應合於建築法及基於建築法所發布之建築技術規則、建築管理規則及其他有關法令之規定；其設計內容，應能使營造業及其他設備廠商，得以正確估價，按照施工。」；同法第18條規定：「建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守左列各款之規定：「一、監督營造業依照前條設計之圖說施工。二、遵守建築法令所規定監造人應辦事項。三、查核建築材料之規格及品質。四、其他約定之監造事項。」是有關建築工程施工剩餘土石方及廢棄物運棄之數量，設計建築師應提供予營造廠商，使其得以正確估價。惟剩餘土石方及廢棄物運棄流向及數量計算是否為監造建築師之職責乙節，查上開條文並未明定，仍依前揭法條規定辦理。二、至關中華民國建築師公會檢附附件所提嘉義市建國一、五、六村新建工程之品質改正通知，涉各案工程契約問題，應請當事人另依合約內容辦理。三、與會代表如對「營建剩餘土石方處理方案」內容尚有其他意見者，請提供具體修正條文至本署（綜合計畫組），為修正方案時參考。“,

- “Date”: “2001-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “雜項執照納入行政院核頒「健全房地產市場措施」中有關准予申請延長建築期限二年之實施範圍乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.15.台內營字第9004628號說明：一、依據行政院經濟建設委員會90年3月6日都（90）字第01015號函辦理，兼復台灣省建築投資商業同業公會90年2月1日90臺省建投商字第008號函及中華民國建築師公會全國聯合會90年2月26日建師全聯字第0161號函。二、本案雜項執照申請延長建築期限二年，應依本部88.01.20.台（88）內營字第8872139號函辦理。“,

- “Date”: “2001-03-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關三溫暖之防空避難設備附建標準，請依說明二辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.15.台內營字第9082848號說明：一、依據中國民國建築師公會全國聯合會89.12.15.建師全聯(89)字第999號函辦理。二、三溫暖業係指「提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業」，經濟部89.02.09.經88228642號函發布之「視聽歌唱理髮三溫暖舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室業管理規則」第3條第3款業有明定，其依建築法第73條執行要點之建築物使用類組，屬商業類、供娛樂消費處封閉或半封閉場所(B-1組)。是前揭管理規則所稱之三溫暖，應屬建築法第五條所稱「供公眾使用之建築物」，其防空避難設備應依建築技術規則建築設計施工編第141條第2款第4目規定附建。“,

- “Date”: “2001-03-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關違章建築補辦建造執照，其建築基地之容積檢討乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.15.台內營字第9082872號說明：一、復本部營建署案陳貴府90.02.12九十府工建字第九○○○○○二二四二號函。二、所送陳艷紅等四人90.01.09陳情書，有關違章建築補照因實施容積率管制前後新舊建物之容積合併計算疑義，得參照本部八十七年八月六日台內營字第八七七二四四二號函示第三類（實施容積管制前已申請領得建造執照，擬與未申請建造執照之相鄰基地合併使用辦理變更設計。）之規定辦理。惟該案為違章建築之申請補照，應視同增建案審核，其總樓地板面積不得超過原核准總樓地板面積（依原建照或使照核准之合法房屋樓地板面積）與增加地號土地面積乘以其法定容積率之和，並適用申請補照時之建築技術規則及相關法令之規定，且建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定檢討；增加地號之土地不得重覆使用。“,

- “Date”: “2001-03-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商關於建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二項所稱鄰近基地是否僅指同為住宅之鄰近基地及實施容積管制地區建築物高度，若已檢附3.6:1陰影面積且未造成同為住宅區之鄰近基地冬至日有效日照不足一小時之情形下，可否免檢討其對於其他使用分區之有效日照乙案」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.03.13.營署建管字第906458號<<會議記錄>>結論：一、按建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二項規定：「依本條興建之建築物在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照」，探究前揭條文之立法精神，旨在保障住宅區之居住品質，依其規定，所稱「鄰近基地」似應指鄰近基地同為住宅區而言；至基地非屬住宅區而鄰近基地為住宅區時，是否需檢討應使該鄰近住宅區基地具有一小時以上之有效日照，現行建築技術規則尚無明文。各直轄市、縣(市)主管建築機關如認為需要，得另依地方制度法訂定有關日照之相關自治規則，以資規範。二、本案涉建築技術規則建築設計施工編第二十三條之立法意旨與本部74年8月6日台內營字第328091號函、84年台內營字第8480008號函及87年7月10日台內營字第8772240號函規定之整合，為求審慎，應俟專案提送本部建築技術審議委員會審議後再據以辦理。“,

- “Date”: “2001-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物高度、屋頂突出物及山坡地地面上之建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離認定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.13.台內營字第9082822號說明：一、復本部營建署案陳貴會90.02.12.建師全聯字第0116號函。二、突出於非平屋頂面之通風設施或設備，得視為建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款之屋頂突出物。另該屋頂突出物自其頂點往下垂直計量至其與非平屋頂面交接處之高度，應在三公尺以內；且其水平投影面積之和，應在不超過其非平屋頂水平投影面積八分之一者，得不計入建築物高度。三、查突出於屋面之屋脊裝飾物之認定及其不計入建築物高度之規定，本部87.06.19.台內營字第8572857號函〔收錄於本部營建署編之90年版建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)第一–25頁〕已有明釋。四、查建築技術規則建築設計施工編第264條規定，山坡地地面上之建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離，應依本條所列公式計算。依上開規定，其退縮距離之計量，係指建築物外牆各點與第一進擋土牆坡腳間之水平距離。“,

- “Date”: “2001-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業發展條例修正施行前已取得之農地，於農業發展條例修正施行後與相鄰農地作調整交換分割合併且持有面積未逾分割合併前所有農地持分面積，得否比照農業發展條例修正施行前已取得之農地申請興建農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.09.台90內營字第9082773號說明：一、復貴局89年9月13日89工建字第35165號函。二、按「不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。」、「土地權利經登記機關依本規則登記於登記簿，並校對完竣，加蓋登記簿及校對人員名章後，為登記完畢。土地登記以電子處理者，經依作業規範登錄、校對，並異動地籍主檔完竣後，為登記完畢。」分別為民法第758條及土地登記規則第7條所明定。亦即不動產物權之得喪變更，以登記為生效要件，是以取得土地之有效日期係以登記機關土地登記簿之登記日期為準。本部89年6月16日台（89）內中地字第8911699號函釋示有案。本案竹北市安溪寮段○○-○地號所有權人○○○先生，原所有土地為同段50-2地號係於86年7月30日買賣取得，因與鄰地○○地號交換分割合併為○○-○地號，並於89年3月27日登記，登記原因為買賣。依上開函釋規定，以89年3月27日為取得日期。是本案應俟農業用地農舍興建辦法發布施行後再據以申請建築農舍。“,

- “Date”: “2001-03-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關依建築法第16條規定免由建築師設計及監造之建築物，是否可免相關技師簽證乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.08.台內營字第9082764號說明：一、復貴府90年2月12日90府建景字第17693號函。二、按建築法第13條規定：「本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任」。另依同法第16條第1項規定：「建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造。」是依前揭規定造價在一定金額以下或規模在一定標準以下得免由築師設計或監造之建築物，其建築物結構與設備等專業工程部分自應無需交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理。“,

- “Date”: “2001-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於舊有建築物分間牆得否採用耐燃二級之壁紙改善乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.08.台內營字第9003480號說明：一、復台北市政府工務局90年2月8日北市工建字第9042307600號函。二、查耐燃壁紙及耐燃壁布為經濟部公告應施檢驗品目，其耐燃性能之檢驗標準以經濟部88年12月1日經（88）標檢字第88895034號公告之「耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範」實施。復查該暫行規範，係將壁紙、壁布以上開規範規定之接著劑分別黏貼於耐燃一級及耐燃二級之試驗基材(分別為纖維水泥板及石膏板)上，至依據CNS 6532「建築物室內裝修材料之耐燃性試驗法」檢驗，又依同規範節次4.2規定「耐燃標示應包括壁紙使用於耐燃一級之基材耐燃級數及使用於耐燃二級基材之耐燃級數」，即該檢驗合格證書所載之耐燃標示，係顯示耐燃一級及耐燃二級之試驗基材以前揭規範規定之接著劑黏貼壁紙或壁布後之耐燃等級變化。是檢驗合格證書上有關壁紙、壁布之耐燃等級標示，不得比照為建築技術規則建築設計施工編及舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法等建築法規所稱之不燃材料、耐火板或耐燃材料。三、影送經濟部前揭公告乙份。“,

- “Date”: “2001-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報樓梯間屋突頂女兒牆(一‧五公尺以內)與樓梯間(三公尺以內)高度合計逾三公尺得否視為未符合建築技術規則建築設計施工編第一條第七款(註)各目免計入建築物高度疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.07.台內營字第9082747號說明：一、復本部營建署案陳貴局90年2月1日（90）工建字第00755號函。二、按女兒牆自其頂點往下垂直計量之高度應在一‧五公尺以內，且不計入建築物高度，為建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第三目所明定。依上開規定之意旨，其高度計算應自其頂點往下垂直計量至屋頂面。至本案設於樓梯間上之女兒牆，自其頂點往下垂直計量至屋頂面已超過一‧五公尺，當不適用首揭女兒牆不計入建築物高度之規定，是應將該女兒牆高度一併計為樓梯間之高度。另樓梯間之高度限制，同款第一目已有明定。“,

- “Date”: “2001-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商台北縣轄與捷運設施分構之聯合開發建築物，其申請建築執照基準日及適用法令問題會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.06.台內營字第9082727號<<會議記錄>>結論：一、按台北都會區大眾捷運系統路權範圍內車站、變電站、行控中心、機廠、停車場等建築物，請准依建築法第98條規定核列為「特種建築物」，免申請建照興建乙案，前經行政院76年7月29日台76內17194號函請台北市政府照本部研議結論辦理。另台北縣轄內台北都會區捷運系統路權範圍外聯合開發與捷運設施之共構部分建築，本部亦曾於以83年10月21日台（83）內營字第8388545號函謂略以，其建築物與捷運設施之結構為一體，為配合捷運設施之施工，確有整體規劃設計，分段施工之必要，為免影響共構部分捷運設施之設計施工，其共構部分建築物是得以送請備查日為建造執照申請日。合先敘明。二、查台北縣轄內初期路網與捷運設施分構之聯合開發建築物，由於並非位於捷運路權範圍內，自無前述特種建築物之適用；且依據交通部及本部89年10月修正發布之「大眾捷運系統土地開發辦法」第20條第1項、第2項已明定：「投資人應自簽訂投資契約之日起6個月內，依建築法令規定申請建造執照。前項建造執照之申請，若因其他相關法令規定須先行辦理相關書圖文件送審時，其作業之時間得不予計入。」案據台北市政府捷運局會中表示，本案所以以分構方式進行聯合開發，係當初為減省規劃等成本所採致。是有關分構部分通案性問題，建請台北市政府捷運局以推動修正「大眾捷運系統土地開發辦法」方式辦理較為妥適；至於分構基地建蔽率及容積率可能不足等情，則建議循都市計畫法定程序解決。三、另依據89年7月13日召開「板橋捷運新埔站聯合開發計畫乙案」協調會會議紀錄第3點：「若地主同意繼續板橋新埔站捷運聯合開發計劃，應以主管機關同意之府審會核定日為該計劃之建照申請日，但有關結構、防火避難等相關法令，應適用現行整體營建法規。」惟台北市政府捷運局迄未能協調該案全部地主達成同意之共識，其作法尚不足成例，亦無通案比照辦理之理由及依據。“,

- “Date”: “2001-03-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依據「觀光旅館業管理規則」申請設立國際觀光旅館並附設餐廳、酒吧間、夜總會、會議廳等，其臨接道路寬度、數目、臨接長度之檢討乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.03.05.營署建管字第004792號說明：一、復貴公司89年6月21日八九森顧發字第143號函。二、查觀光旅館業管理規則附表二國際觀光旅館建築及設備標準第九點規定：國際觀光旅館應附設餐廳、會議廳(室)、酒吧，並酌設附表三所列之其他設備。是依「觀光旅館業管理規則」申請設立(國際)觀光旅館並附設相關設備，其臨接道路寬度、長度應依建築技術規則建築設計施工編第五章特定建築物及其限制，就其附設之各種不同空間使用性質分別檢討核算，用維公益。“,

- “Date”: “2001-03-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台中縣政府為違建案如自行拆除，經銷案後重建之違章建築是否未符合建築法第九十五條『強制拆除』之規定疑義乙案，請參照法務部90年2月22日法九十律字第000300號函(附件一)辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.05.台九十內營字第9004083號說明：一、依台中縣89.10.31八九府工使字第304054號函辦理。二、本案經本部89年12月30日台八九內營字第8985508號函請發務部表示意見，嗣經該部以旨揭函復在案。“,

- “Date”: “2001-03-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於大學之防空避難室得否供圖書館書庫臨時使用乙案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.03.02.台內營字第9082691號說明：一、依據國立中興大學89.10.13.(89)興總字第8907000431號函辦理。二、本案經本部89.12.28.邀請國立中興大學、直轄市、縣(市)主管建築機關、中華民國建築師公會全國聯合會及本部警政署、中部辦公室(營建業務)共同研商，並獲致結論如下：關於對已完工之建築物申請變更使用時，依中央法規標準法第13條規定，得依修正發布後之規定辦理，惟為顧及整體防空政策，確保空襲時人民生命物產安全，仍宜維持防空避難之用，前經本部79.04.02.台(79)內營字第789399號函說明二明示有案。惟考量大學環境特性有其封閉性，且對整體防空避難影響有限，爰補充本部上開號函規定，大學建築物附設立防空避難設備依現行建築技術規則建築設計施工編第141條規定超出多餘之防空避難設備，經檢討未符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用。三、檢附前開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “2001-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第16條第1項規定之造價規模，補充規定如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函90.03.01.台內營字9082669號說明：一、依據本部86年8月8日台86內營字第8673434號函檢送之土木包工業協調會議紀錄辦理。二、按89年12月20日華總一義字第8900301100號總統令，公布施行之建築法第16條規定：「建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造。前項造價金額或規模標準，由直轄市、縣（市)政府於建築管理規則中定之。」三、另按本部前揭會議紀錄，略以：「二、依據內政部84年11月15日台84內營字第8480658號令修正之土木包工業管理辦法第十條規定：『土木包工業不得承攬工程總價超過新臺幣六百萬元之工程』，故六百萬元以下之土木、建築工程可由土木包工業承攬。三、在省（市)建築管理規則未隨土木包工業管理辦法修正，而調整免由建築師設計，或監造或營造業承造之一定金額工程造價標準前，本部83年7月6日台內營字第8303448號函送之土木包工業相關事宜協調會議紀錄結論2有關土木包工業之承攬工程總價應依本部84年11月15日台84內營字第8480658號令修正之土木包工業管理辦法第10條辦理」準此，請各直轄市、縣（市)政府配合依上開會議結論儘速修訂貴管建築管理規則，於上開建築管理規則修訂完成前，統一規定土木包工業得承攬新台幣六百萬元以下之建築工程，另基於公共安全考量，該業所承攬建築工程，如涉及鋼構工程、擋土支撐工程及基礎工程等專業工程部分者，應分包於營造業施作。“,

- “Date”: “2001-03-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物經法院命付強制管理，可否由債權人提出申請辦理建築物變更使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.27.台內營字第9002848號說明：一、依據本部營建署案陳澎湖縣政府89年9月19日89澎建管字第4253號暨司法院秘書長90年1月29日（90）秘台廳民2字第02305號函辦理。二、按執行法院將執行標的物之不動產，命為強制管理之目的，在使管理人就該不動產使用收益，並以其收益供強制執行之用（最高法院76年台上字第2282號判例參照）；又禁止處分、查封或假扣押登記之目的，係為滿足金錢債務，限制債務人之處分權，就執行標的物所施之執行行為，建築物變更使用如有妨礙禁止處分、查封或假扣押登記效力行為者，自應不予准許，是應函詢囑託禁止處分、查封或假扣押登記之相關機關就變更使用有無妨礙原來執行之效果後，逕為核處，前經本部88年8月18日台88內營字第8874241號函示有案。本案請比照本部上開號函釋規定，就該建築物之變更使用有無妨礙強制管理之使用收益事項，函詢命付強制管理之法院後，逕為核處。“,

- “Date”: “2001-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關高雄市不動產鑑定商業同業公會函詢不動產估價師法第14條第2項規定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.02.27.營署建管字第008460號說明：一、復貴司90年2月8日台（90）地創（二）字第9050141號書函。二、本部前為高雄市不動產鑑定商業同業公會函詢開業建築師執行業務，得否為土地估價業務疑義乙案，以89年10月6日台89內營字第8910591號函復略以：查「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務。」為建築師法第16條所明文。是建築師依法得為建築物及其實質環境，包括建築改良物及建築土地之估價，應無疑義。嗣後貴司以前揭書函謂略：不動產估價師法於89年10月4日以華總一義字第8900237130號令公布，按該法第14條規定：「不動產估價師受委託人之委託，辦理土地、建築改良物、農作改良物及其權利之估價業務。未取得不動產估價師資格者，不得辦理前項估價業務。但建築師依建築師法規定，辦理建築物估價業務者，不在此限。」並建議重新檢討前揭部函見解。惟查本部上開函係針對建築師法第16條規定所作解釋，並經簽會貴司未獲反對意見，而不動產估價師法之公布，並不使建築師法及相關函釋同時喪失實施效力，合先陳明。三、至本部前揭函是否有擴充解釋乙節，查建築師法第16條條文係將建築物及其「實質環境」並列，是所稱實質環境自非建築物本體，而指與建築物相關之週遭環境，包括建築改良物及建築土地。故其函釋內容，就建築師法而言，實屬允當。“,

- “Date”: “2001-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物因震災全倒並經拆除滅失，其管理委員會是否仍具法人地位及各級政府補助或捐助需設置金融單位帳戶時，該如何處置及代表人名義為何者乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.27.台90內營字第9082663號說明：一、依據本部營建署案陳行政院921震災災後重建推動委員會89年9月11日(89)重建住字第3960號暨本部89年11月20日台(89)內中社字第8985356號函辦理，並復貴府89年9月18日89府工發字第128562號及89年8月25日89府工發字第108376號函。二、本案分復如次：（一）關於建築物因震災全倒並經拆除滅失者，其管理委員會是否仍具法人地位乙節，按管理委員會乃指住戶為執行區分所有權人會議決議事項暨公寓大廈管理維護工作，互選管理委員若干人設立之組織，為公寓大廈管理條例第3條第8款所明定，公寓大廈因震災全倒並經拆除滅失，其區分所有權已不復存在，其管理組織自亦不存在，有關公寓大廈因震災毀損而辦理原地重建或修繕補強乙節，應依921震災重建暫行條例第17條之1規定辦理。（二）關於各級政府補助或捐助需設置金融單位帳戶時，該如何處置及代表人名義為何者乙節，查災區社區重建推動委員會，如係依921震災重建暫行條例第5條及部頒直轄市縣(市)鄉(鎮市)村里及社區重建推動委員會設置要點規定設立者，自可於金融機構設立帳戶，接受各級政府補。“,

- “Date”: “2001-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府函為因都市計畫台灣省施行細則農業區建蔽率規定之修正，於原已供興建農舍之建築基地辦理現有農舍增建後即符所需，剩餘之建築基地是否得辦理分割後解除套繪並自由買賣乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.26.台內營字第9082636號說明：一、復本部營建署案陳貴府88年11月22日屏府工建字第186994號函。二、案經本部營建署函准行政院農業委員會以90年2月1日(90)農輔字第90050102號函示意見：「．．．縣市政府審核時如確知農舍係以配合耕地方式興建，且該配合耕地以單筆形式解除套繪後，其農舍建築面積和耕地面積之百分比仍能未符合上開法令規定時，應同意解除套繪．．．」在案。是以，本案旨揭農業區土地是否得辦理分割後解除套繪乙節，本部同意依上開函示辦理；至其是否得自由買賣乙節，本部業以89年12月22日台（89）內地字第8962476號函復在案。“,

- “Date”: “2001-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴市楠梓建仁醫院之防空避難室超出防空避難設備附建標準之面積，可否變更作其他用途乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.26.台內營字第9082644號說明：一、依據本部營建署案陳貴局89.12.21.(89)高市工務建字第034914號函辦理。二、本案建築物之防空避難室面積超出其當時建造之建築技術規則建築設計施工編第141條之附建標準，亦超出現行同條文附建標準規定面積達五倍以上，為兼顧空襲時人民生命財產安全及保障私人權益，並減少平時荒廢空置，減免民怨考量，有關其超出當時建造及現行附建標準規定之多餘之防空避難設備，經檢討未符合相關建築法令規定者，得申請變更為他種用途使用。“,

- “Date”: “2001-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台端函詢有關以集村方式申請興建農舍，是否應受農業發展條例第18條第2項規定「其在自有農業用地興建農舍滿五年始得移轉」之限制案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 90.02.26.農輔字第0920050205號說明：一、復台端91年11月29日申請函。二、本會92年1月9日農輔字第0910169344號函諒達。三、查農業發展條例第18條第1項規定農舍興建方式為以集村或自有農地上興建(個別興建)二種，殆無疑義。而同法條第2項規定，前項農業用地應確供農業使用；其在自有農地興建農舍滿五年始得移轉。經查閱當初農業發展條例修正立法意旨，並未排除集村興建農舍，先予敘明。再審視該點特別強調需於「自有農業用地」文意，應在強化農業發展條例修正前後之政策差異，蓋農業發展條例修正前，農舍起造人未必是土地所有權人，農業發展條例修正後，為避免農舍管理之困擾，特別強調農舍必須興建在自有農業用地上，故有同條文第4項「農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」之配合規定。故從農舍政策在農業發展條例修正前後之改變，第2項旨意應不限個別農舍始需受五年移轉限制。四、農業發展條例第18條立法意旨包括「農地興建農舍之許可條件，尤其以農舍興建滿五年始得移轉以及申請興建農舍之農業用地不得再重複申請兩項，可充分防止投機炒作。」故現行為鼓勵集村興建農舍，雖儘量放寬許多限制，如分割不受限制、無需土地取得及戶籍登記滿二年、面積不需達0.25公頃等，甚至給予公共設施興建等協助，然而基本的興建原則仍需遵循，如農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人；農舍應與其坐落用地併同移轉併同設定抵押權；已申請興建農舍之農業用地不得重複申請等，是以非如外界指稱集村興建農舍既朝鼓勵方向，不應無加以限制之疑慮。五、從法律釋示精神，條文字意固為判解之一，惟背後立法目的更需衡酌，不論集村方式或個別興建農舍，該農舍本就需興建自有農業用地上，而從法律平等原則看，五年移轉限制，並不影響農舍興建者的實質權益，反而彰顯農舍確係提供農民方便農業經營之居住功能意義，及政府基於防止投機炒作之政策考量，故不論集村或個別，均有一體適用必要，準此，有關修法後取得之農業用地以集村方式申請興建農舍者，仍需受五年內不得移轉之限制。“,

- “Date”: “2001-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「直轄市、縣市主管建築機關對於特殊結構之建築物委託結構外審，其建築物範圍是否應再增加」第6次會議會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.22.台內營字第9082619號<<會議紀錄>>結論：一、關於建築物特殊結構委託結構外審範圍，前經5次邀集專家學者及相關單位召會研商後，已獲致共識如後：（一）建築物高度超過五十公尺者。（二）鋼筋混凝土構造且設計跨度在十八公尺以上(屋頂層除外)之建築物。（三）地下層開挖之總深度(含基礎)在十二公尺以上，或地下層開挖超過三層之建築物。但開挖邊界與基地境界線之最小距離大於開挖深度者，不在此限。（四）建築基地位於都市計畫圖所劃設之活動斷層地區，或經直轄市，縣(市)政府規定之地質敏感區者，其地下層開挖之總深度(含基礎)在七公尺以上，或地下層開挖超過1層之建築物。（五）建築物之基本結構系統非屬建築技術規則耐震設計規範與解說1.7表1.3定義之承重牆系統、構架系統、抗彎矩構架系統、二元系統者。二、除前揭已達成共識之項目外，因特殊結構之認定涉及建築結構專業技術，本部將再邀集專家學者及相關單位組成專案小組進一步就應否再增加其他項目深入研商探討，侯獲致共識後，另案函送各直轄市、縣（市）主管建築機關參考。三、本部組成專案小組討論之內容，係就原則性之項目進行研商，另按建築法第34條第1項之規定略以：「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或建築師及專業工業技師依本法規定簽證負責。對於特殊結構或設備之建築物並得委託或指定具有該項學識及經驗之專家或機關、團體為之；其委託或指定之審查或鑑定費用由起造人負擔。」依前揭規定，有關特殊結構之建築物委託外審部分，係為地方主管機關權責，台北市政府工務局、高雄市政府工務局已依規定執行辦理，應請尚未訂定之各縣(市)主管建築機關本於職權儘速訂定。“,

- “Date”: “2001-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於違建案如自行拆除，經銷案後重建之違章建築是否未符合建築法第九十五條「強制拆除」之規定疑義乙案，本部意見如說明二至三，請查照參考。",

“Contains”: “文號：法務部函 90.02.22.法九十律字第000300號說明：一、復 貴部89年12月30日台八九內營字8985508號函。二、按建築法（以下簡稱本法）第九十五條規定：「依本法規定強制拆除之建築物，違反規定重建者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三十萬元以下罰金。」同法第九十六條之一規定：「依本法規定強制拆除之建築物均不予補償，其拆除費用由建築物所有人負擔。（第一項）前項建築物內存放之物品，主管機關應公告或以書面通知所有人、使用人或管理人自行遷移，逾期不遷移者，視同廢棄物處理。（第二項）」經查本法七十三年十一月七日修正之立法說明：「為杜絕違章建築之發生，除將第九十五條關於強制拆除之建築物不予補償之規定改列第九十六條之一外，並增訂由所有人負擔執行費，以收懲儆之效。」依其意旨，上開法條所稱「依本法規定強制拆除之建築物」，係指建築物經主管機關依本法規定以行政強制執行方法（代履行或直接強制）拆除者而言。三、次按建築物拆除後始有重建之問題，又前開條文稱「依本法規定強制拆除之建築物」，而非稱「依主管機關勘查認定結果為強制拆除之建築物」或「依主管機關勘查認定為屬應強制拆除之建築物」。復參照本部檢查司法（八十一）檢（二）字第二九七號函意旨認為，建築法第九十五條之罪，須重建人對「該地點曾有違章建築經依法拆除之事實」有所認識，始能成立。故來函所述有關本法第九十五條「強制拆除」之認定，應以「經主管機關實際執行強制拆除之行為（事實）」為準，以符罪刑法定主義之原則。“,

- “Date”: “2001-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於年齡未達16歲，不具自耕能力，因繼承取得農牧用地者，其農牧用地由其法定代理人耕作，是否准予申請興建自用農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.02.20.營署建管字第002084號說明：一、依據行政院農業委員會90年1月5日（90）農輔字第890167114號函辦理，並復貴府89年12月8日89彰府工管字第227192號函。二、案經轉准行政院農業委員會90年1月5日（90）農輔字第890167114號函示：「本案依來函附件查知○○○先生因繼承取得農地時間為87年8月25日（依被繼承人死亡日期為準），係在『農業發展條例』修法前取得農業用地，依該條例第18條第3項規定，無自用農舍而需興建者，得依相關土地使用管制及建築法令規定，申請興建農舍。」次查建築法第12條明定：本法所稱建築物之起造人為建造該建築物之申請人，其為未成年或禁治產者，由其法定代理人代為申請；本法規定之義務與責任，亦由法定代理人負之。是本案農地所有權人係未成年人，其申請興建農舍，得由其法定代理人代為申請。“,

- “Date”: “2001-02-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施建築管理前已建造完成之既有廠房，申請工廠設立時，建管單位是否仍需依照「工廠類建築物基本設施及設備標準」規定辦理審查疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.12.台內營字第9082443號說明：一、依據本部營建署案陳本部中部辦公室90年1月10日台89內中營字第77B－8923604號移送之移澎湖縣政府89年12月22日89澎府觀商字第68625號函辦理。二、按本部82年9月14日台82內營字第8289078號函規定略以，工業用建築物於上開標準發布施行前掛號申請建造執照案件申請擴編門牌辦理建物分割，依法律不溯及既往之原則，不受前揭標準及擴編門牌辦理建物分割規定限制。又訂定上開標準之宗旨，係為促進工業區合理使用，並有效防杜違規興建住宅使用，是利用當地實施建築管理前原有廠房或領有建築物使用執照用途為廠房之既有建築物設廠，有無涉及用途變更原則下，比照本部上開號函釋規定，得不受前揭標準規定限制。“,

- “Date”: “2001-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈得否不經區分所有權人會議，而僅經管理委員會內部委員之決議，即讓原主任委員連任並延長規約應訂之任期?對此程序通過之決議案，即使有違相關規定，主管機關是否仍接受其組織報備?等案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.12.台90內營字第9082444號說明：一、復本部營建署案陳貴庭90年未署日期高貴民學90雄小111字號函。二、按設有管理委員會者，其主任委員、管理委員之選任、解任、權限與其委員人數、召集方式及事務執行方法應於規約中明定，非經載明於規約者，不生效力，公寓大廈管理條例施行細則第2條第2款已有明文規定。又按區分所有權人會議之決議，關於規約之訂定或變更，應有區分所有權人三分之二以上及其區分所有權比例合計三分之二以上出席，以出席人數四分之三以上及其區分所有權比例占出席人數區分所有權四分之三以上之同意行之，同條例第31條第1項第2款亦有明定。本案有關公寓大廈管理委員會主任委員之選任，應依前揭規定辦理，否則無效。至有關區分所有權人會議決議或規約之規定，應依公寓大廈管理條例規定程序召集或訂定始具法律效力，並不以向縣市政府申請報備為要件，前經本部86年1月30日台(86)內營字第8672164號函示有案。“,

- “Date”: “2001-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府函為彰化市西門口段五二八之十二、十三地號都市計畫「人行步道」，做為停車空間車道出入口連外通道使用，涉有違失等情乙案，有關建照核發執行疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.02.06.台內營字第9082373號說明：一、復貴府89年10月19日（89）彰府工管字第191876號函。二、案經本部營建署於89年11月20日邀集法務部（請假）、台北市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府（請假）、台北縣政府、桃園縣政府、台中市政府（請假）、台南縣政府（請假）、高雄縣政府、新竹縣政府、本部法規委員會（請假）、中部辦公室（營建業務）等相關單位開會獲致結論如下：（一）營建署89年6月22日（89）營署都字第64504號書函第二點：「…查都市計畫『人行步道』用地，係規劃供行人徒步使用之道路用地，除都市計畫書、圖另有規定外，不得行駛車位」乙節，尚無限制建築基地一側鄰接人行步道不得核發建築執照。惟「人行步道」用地不得作為停車空間車道出入通行使用，請直轄市、縣（市）政府審查建築執照時應遵照辦理。（二）營建署上開書函之解釋，是否溯及既往？涉關法令解釋適用原則，由作業單位彙整相關案例，另函請法務部表示意見，以資周延。（三）現行各都市計畫規劃之人行步道用地，如有作車位行駛使用之必要，請各直轄市、縣（市）政府依地方需要，於辦理各該都市計畫通盤檢討時，予以適切之變更，必要時，並得專案辦理。三、隨文檢附上開會議紀錄乙份。（略）“,

- “Date”: “2001-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關屏東縣政府函為因都市計畫台灣省施行細則農業區建蔽率規定之修正，於原已供興建農舍之建築基地辦理現有農舍增建後即符所需，剩餘之建築基地是否得辦理分割後解除套繪並自由買賣案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 90.02.01.農輔字第900050102號說明：一、再復貴署89年12月29日八九營署都字第52245號函。二、本案本會於90年1月17日邀請貴署內政部地政司及中部辦公室、縣市政府舉開「研商農業發展條例第十八條及相關移轉分割執行問題」會議，會中決議本案係屬都市計畫法與建築技術規則相關規定問題，縣市政府審核時如確知農舍係以配合耕地方式興建，且該配合耕地以單筆形式解除套繪後，其農舍建築面積和耕地面積之百分比仍能未符合上開法令規定時，應同意解除套繪。惟本案問題非涉農業發展條例第十八條規定，而是如何未符合建管法令問題，宜由貴署本諸權責核處。“,

- “Date”: “2001-02-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商汐止、五堵等水患嚴重地區之建造執照不得適用行政院核頒「健全房地產市場措施」中，有關對領得建造執照之建築案，准其申請延長建築期限二年之規定乙案會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.01.20.營署建管字第906077號<<會議紀錄>>結論：一、行政院經濟建設委員會89年11月10日參（89）字第05024號函會議紀錄結論（四）中，有關抑制基隆河洪峰逕流增加，取消本地區建照使用展期乙節，係指汐止、五堵等水患嚴重地區之建造執照不適用行政院核頒「健全房地產市場措施」中，有關對領得建造執照之建築案，准其申請延長建築期限二年之規定，並自90年1月1日起實施。二、前開所稱五堵地區之範圍為何？請行政院經濟建設委員會釋示後，據以辦理。三、為充分瞭解本案措施之具體成效，請台北縣政府及基隆市政府就該地區領得建造執照之建築案，分別統計已開工及未開工件數，已開工者並分別依其建築期限在一年內、二年內及三年以上屆滿之件數再予以統計分析，俾供參考。四、有關公會團體代表所提取銷本案之實施乙節，請公會團體彙集會員意見後函送本署，俾便轉報行政院經濟建設委員會參處。“,

- “Date”: “2001-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “配合行政院「健全房地產市場措施」，對領得建造執照之建築准其申請延長建築期限兩年案，有關申報開工日期暨簡化應備文件相關事宜，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.20.台內營字第9082274號說明：一、依據中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會89年11月13日（89）建投全聯字第1451號函辦理。二、案經本部邀請行政院經濟建設委員會、直轄市、縣（市）主管建築機關及建築相關公會共同研商，並獲致結論如下：（一）關於本次會議配合行政院「健全房地產市場措施」，對領得建造執照之建築准其申請延長建築期限兩年案，其中簡化申報開工應備文件乙節，按內政部89年5月17日臺89內營字第8983373號函頒實施之「營建剩餘土石方處理案」參、一、明定：「建築工程應負責自行規劃設置土資場或覓妥合法收容處理場所，於工地實際產出剩餘土石方前，取得各該合法收容處理場出具之實際土石方收容處理同意文件，由起造人、承造人、會同監造人並於工程契約書中載明環保項目，於開工後送當地主管建築機關核定」請各直轄市、縣（市）政府依該方案規定辦理，即於申報開工備查時，所檢附施工計畫書只須載明建築工程施工產出剩餘土石方處理計畫，俟工程實際產出剩餘土石方前，再行檢具工程實際剩餘土石方收容處理同意文件及相關契約文件報核即可。（二）至於「開工」行為認定疑義部分，中華民國建築師公會全國聯合會暨中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會與會代表提出：「內政部63年12月3日臺內營字第608528之函釋：『建築法第54條所稱開工，係指起造人會同承造人、監造人依建築法之規定向該管主管建築機關申報開工，並在現地實際開始工作，如挖土、整地、打樁，從事安全措施等而言，其僅搭建工寮或圍籬及呈送開工報告而尚無其他實際工作者，不得視為開工。』及臺灣省建築管理規則第26條規定：『本法第54條所稱之開工，係指起造人會同承造人、監造人依本法規定向該管主管建築機關申報開工，並在現地實施拆除原有房屋、整地、挖地、打樁、從事安全措施等工程。但搭建工寮或設圍籬而無實際工作者不視為已開工。』兩者比較，臺灣省建築管理規則之定義增加『拆除原有房屋』事項」乙節，其所稱「拆除原有房屋」與續列之「整地、挖地、打樁、從事安全措施」事項，並無因果先後關係，未必前者完成，後者始得為之，宜視為僅有其中一項作為即可。另查原臺灣省政府建設廳79年4月27日79建四字第13242號函釋：「所報建築法第54條所稱『開工』，係指向該管主管建築機關申報開工並已在現地從事臺灣省建築管理規則第26條所訂任一項工程，而非僅有該條但書規定情事，即可認為已開工」曾有明示，足資認定。依89年12月20日華總一義字第8900301100號總統令修正公布之建築法第101條之規定，各縣（市）之建築管理規則係由各縣（市）政府自行訂定後報核，在各縣（市）政府訂定建築管理規則施行前，依臺灣省政府功能業務與組織調整暫行條例之規定，原臺灣省建築管理規則仍得繼續適用，故臺灣省各縣（市）政府於未自行訂定建築管理規則前，對於開工行為之認定，自應依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “2001-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關高速公路兩側大型違規廣告物管理請依區域計畫法、都市計畫法、建築法等規定辦理乙案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.01.16.營署建管字第926077號說明：一、奉交下台中縣政府89年12月22日（89）府工程字第351527號函辦理。二、按內政部89年11月6日台（89）內營字第8984834號函說明二及90年1月4日台（90）內營字第8913245號函說明三業已明示，關於高速公路兩側大型違規廣告物如有違反土地使用管制者，依區域計畫法、都市計畫法、建築法等相關法令規定加強管理。依都市計畫法第79條、第80條，區域計畫法第21條、第22條規定，對違反土地使用管制者，由該管直轄市、縣（市）政府處土地或建物所有權人、使用人、管理人6萬元以上30萬元以下罰鍰並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。不拆除、改建、停止使用或恢復原狀者，得按次處罰並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施，其費用由土地或建物所有權人、使用人、管理人負擔，罰鍰經限期繳納逾期不繳納者，移送法院強制執行。不遵守規定拆除、改建、停止使用或恢復原狀者除應依法予以行政強制執行外，並得處6個月以下有期徒刑或拘役。三、有關建請內政部訂定高速公路兩側大型違規廣告物罰則乙節，請貴府除依廣告物管理辦法第24條規定訂定各類廣告物管理細則外，儘速逕依地方制度訂定自治條例俾憑執行。“,

- “Date”: “2001-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所詢問黏貼於建築物牆面上之廣告告示究屬張貼廣告或招牌廣告乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.01.16.營署建管字第91891號說明：一、復貴府89年12月21日（89）府工管字第180529號函。二、按廣告物管理辦法第3條規定，張貼廣告指張掛、黏貼、粉刷、噴漆之各種告示、海報等廣告；招牌廣告指固著於建築物牆面上之市招等廣告。準此，「黏貼」於建築物牆面上之廣告告示應屬張貼廣告，本案係黏貼於建築物牆面上之廣告告示，涉屬環保主管機關權責，宜移請環保主管機關卓處。“,

- “Date”: “2001-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業經營所使用之畜牧設施，其所興建之建築物及雜項工作物是否須由建築師設計監造及由營造業承造乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.01.10.營署建管字第82720號說明：一、復貴府89年11月14日89屏府建管字第179130號函。二、按農舍以外之建築物其建築面積在四十五平方公尺以下，高度在三．五公尺以下者，得免由建築師設計、監造或營造業承造，逕向當地主管建築機關申請建築執照。實施區域計畫地區建築管理辦法第10條定有明文。次查89年12月20日華總一義字第8900301100號總統令修正公布建築法第16條規定：建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造。前項造價金額或規模標準，由直轄市(市)政府於建築管理規則中定之。另查農業發展條例第8條第3項規定：農地申請以竹木、稻草、塑膠材料、角鋼或鐵絲網搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關之建築物，可免申請建築執照。有關農業設施如屬建築法第4條及第7條所稱建築物或雜項物，除上開得免申請築執照者，或造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者外，均應由建築師設計、監造，或營造廠承造。“,

- “Date”: “2001-01-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關○○○函陳基隆市「○○○○公寓大廈」成立管理委員會，就89年10月1日區分所有權人會議通過規約草案第19條疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.10.台90營內字第9082097號說明：一、復本部營建署案陳貴府89年12月15日(89)基府管字第106509號函辦理。二、按地方主管機關受理公寓大廈管理組織報備之規約，僅作形式之審查，無須對於其實質效力為認定，業經本部87年8月10日台(87)內營字第8772482號函在案，本案請依前開規定辦理，如公寓大廈區分所有權人、管理組織或利害關係人間如因規約決議事項效力有所爭議，應屬私權爭執，宜由當事人另循民事訴訟途徑為之。“,

- “Date”: “2001-01-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校申請建造執照時，如原有校地緊臨尚未完成徵收之學校預定地，是否得排除建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第二款之規定，免自現有地界線退縮三公尺以上建築乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.08.台內營字第9082067號說明：一、復貴府89年12月4日八九投府工築字第89188506號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第二款規定，校舍「臨接建築線或鄰地境界線者，應自建築線或鄰地界線退後三公尺以上建築」，其立法意旨在於維護校舍與外界有相當之距離，免致教學及課業活動受外界之侵擾，本89年7月31日台八九內營字第8984208號函業有明釋。本案學校之鄰地雖為學校預定地，但未完成徵收前，教學及課外活動仍有受鄰地活動影響之虞，是校舍之配置仍應依該規定自現有地界線退縮三公尺以上建築。三、影附本部89年7月31日台八九內營字第8984208號函。“,

- “Date”: “2001-01-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關依區域計畫法、都市計畫法、建築法、廣告物管理辦法規定加強高速公路兩側路權範圍外建築物及廣告物之管理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.04.台內營字第8913245號說明：一、依台北市政府89年11月22日府工建字第8910403100號函辦理。二、按建築法第2條第2項規定「在第3條規定之適用地區如以特設之管理機關為主管建築機關者應經內部之核定」，爰此本部89年11月6日台89內營字第8984834號函說明一「本部…核定交通部臺灣區國道高速公路局為高速公路路權範圍內之主管建築機關，至高速公路路權範圍外…仍以當地直轄市、縣（市）政府為主管建築機關」，再按交通部89年9月8日交路89字第052231號函說明二之（一）「高速公路兩側路權範圍內廣告物…由本部高公局隨報隨拆」，說明二之（二）「高速公路兩側路權範圍外廣告物…其管理機關為主管建築機關」業已明示。三、有關廣告物管理辦法第2條規定「廣告物管理除法令另有規定外，依本辦法規定」，是高速公路兩側路權範圍外之建築物與廣告物如有違反土地使用管制規定，仍請依區域計畫法、都市計畫法、建築法等相關法令規定加強管理。“,

- “Date”: “2001-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函為貴局88建字第036號建造工程，為請領使用執照提列公寓大廈公共基金疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.04.台90內營字第8913030號說明：一、復貴局89年11月13日北市工建字第8932950300號函。二、查本部86年12月9日台(86)內營字第8689215號函釋略以..「捷運聯合開發大樓依公寓大廈管理條例第3條第1項之規定，係屬公寓大廈，故仍應有前揭條例之適用。」在案(詳如附件)，旨揭建造工程，即上開函示捷運聯合開發大樓。另為請領使用執照提列公寓大廈公共基金乙節，按公寓大廈應設置公共基金，起造人就公寓大廈領得使用執照1年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列，起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應提出已於金融業者設立專戶儲存之證明，為公寓大廈管理條例第18條已有明定，該條所稱比例或金額並應依同條例施行細則第6條標準計算提列。三、本案依建造執照工程造價內含捷運車站，其申請圖已分別標示計算捷運設施與聯合開發之工程造價，因捷運設施工程係屬公共建設之一種，是本案請領使用執照提列公寓大廈公共基金，應按該聯合開發工程造價提列，捷運設施工程造價部分免予提列。“,

- “Date”: “2001-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府為中和市○○○○管理委員會89年11月3日89明陽字第013號函請本部釋示該社區「管理委員會」、「基金管理委員會」間權責之合法性，再次函轉該申請書請釋示乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.04.台90內營字第9082020號說明：一、復貴府89年12月2日89北府工使字第438206號函。二、有關中和市○○○○管理委員會89年11月3日89明陽字第013號函請本部釋示該社區「管理委員會」、「基金管理委員會」間權責疑義乙節，業經本部營建署89年11月20日以89營署建字第74531號書函復該會在案，本案如經依公寓大廈管理條例第27條規定成立之管理組織，自有同條例所稱管理委員會之適用，但條例並無「基金管理委員會」一詞之規定，如為執行財務相關業務，依同條例施行細則第2條（註）規定，其組設「基金管理委員會」，雖非法所不許，惟基金之運用仍不得違反上開條例及規約之規定。 ※註：已修正為公寓大廈管理條例第36條“,

- “Date”: “2001-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第七十六條條文新舊法規之適用原則，及鋼鐵製防火門應否檢附經濟部標準檢驗局檢驗合格證明文件乙案，請依說明二、三辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 90.01.04.台內營字第9082022號說明：一、依據本部消防署89年11月9日（89）消署預字第8913767號函辦理。二、建築技術規則建築設計施工編第七十六條有關防火門窗之規定，雖經本部於89年7月14日修正發布，自90年1月1日始正式施行，是89年12月31日前已申請建造執照或變更使用者，自仍得適用修正前之法規；另有關辦理建築物使用執照或變更使用消防安全設備竣工勘驗，依本部消防署89年11月9日（89）消署預字第8913767號函說明二，「消防機關辦理建築物使用執照或變更使用消防安全設備竣工勘驗，亦應比照前揭函釋原則辦理，即以原申請建造執照或變更使用當時之法規為準。」三、又「屬公告檢驗範圍之建築用防火門，於88年5月1日前已進口或出廠銷售者，得依本部審核認可通知書辦理，如於88年5月1日後始進口或出廠銷售者，縱經本部審核認可且仍於核准有效期限內，仍須經標準檢驗局檢驗合格。」本部88年7月13日台（88）內營字第8873842號函業有明釋，是凡屬第七十六條修正施行前之建築執照申請案，如使用未符合修正前第七十六條第一款或第二款之第一目、第二目之鋼鐵製甲、乙種防火門，自屬未符合建築技術規則之規定，免再檢附經濟部標準檢驗局檢驗合格證明文件。至其有無違反商品檢驗法之情事，由經濟部標準檢驗局依其權責查處。“,

- “Date”: “2001-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關高雄縣政府函為農業發展條例第18條第1項及第3項所謂無自用農舍之執行疑義，是否包含農地所有權人之配偶及未成年直系親屬亦應無自用農舍案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 90.01.03.農輔字第890167715號說明：一、復貴署89年12月26日89營署建管字第86487號函。二、查「農業發展條例」第18條第1項規定：「本條例中華民國89年1月4日修正施行後取得農業用地之農民，無自用農舍而需興建者，經直轄市或縣 (市) 主管機關核定，於不影響農業生產環境及農村發展，得申請以集村方式或在自有農業用地興建農舍。」；同條文第3項規定：「本條例中華民國89年1月4日修正施行前取得農業用地，且無自用農舍而需興建者，得依相關土地使用管制及建築法令規定，申請興建農舍。」；同條文第四項規定：「第一項及前項農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」。故本案依上揭法條規定，農舍起造人係指該農舍坐落土地之所有權人無自用農舍，應不包含其配偶及未成年直系親屬亦應無自用農舍。“,

- “Date”: “2001-01-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農舍作為倉儲使用，其樓地板面積之檢討疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 90.01.02.營署建管字第48541號說明：一、依據行政院農業委員會89年11月1日(89)農輔字第890153593號函及本部地政司89年10月31日89地司(十)發字第8902797號書函辦理，並復貴府89年9月7日89地司(十)發字第8902797號書函辦理，並復貴府89年9月7日89府工建字第224744號函。二、按農舍係指供農民自用之住宅及倉儲使用之房舍，農舍供住宅使用部分如以樓板挑空設計，仍應依建築技術規則建築設計施工編第164條之1規定辦理。本部84年3月7日台(84)內營字第8401269號函已有明示。農舍供倉儲使用部分所占面積得依建築技術規則建築設機施工編第1條第16款規定以不超過該層樓地板面積八分之一為原則予以檢討。三、至農舍僅作為倉儲使用，查現行「非都市土地容許使用執行要點」已有倉庫、儲藏室等容許使用項目，如視為農業設施，則申請時即應以作為倉庫、儲藏室目的，依容許使用法令規定辦理，始由農業主管機關依有關規定核處，且其非屬農業發展條例第8條第3項規定得免申請建築執照者，得檢附農業主管機關核可之文件申請建築。“,

- “Date”: “2001-01-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台中縣政府為違建案如自行拆除，經銷案後重建之違章建築是否未符合建築法第95條『強制拆除』之規定，函請釋示乙案，敬請惠示卓見，俾憑函復。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.12.30.台八九內營字第8985508號說明：一、依台中縣89.10.31八九府工使字第304054號、內政部法規會員會89.11.29法會發字第8902156號函辦理。二、按違章建築之拆除，由直轄市、縣（市）、主管機關執行之。違章建築查報人員遇有違反建築法規之新建、增建、改建、修建情事時，應立即報請主管機關處理，直轄市、縣（市）主管建築機關，應於接到違章建築查報人員報告之日起五日內實施勘查，認定必須拆除者，應即拆除之。為違章建築處理辦法第三條第一項、第四條第一項及第五條前段之規定。建築法第九十五條「依本法規定強制拆除之建築物」一語，究以「查報人員查報」或「主管機關勘查認定之結果」或「經主管建築機關實際執行強制拆除之行為」為斷。案本條立法意旨依建築法修正草案總說明（民國六十年）三、修正重點第八章罰則稱係為貫徹政令，遏止違建，增訂違反本法規定經制止不從者處刑及沒入其建築材料之處罰，因原法並無該項規定，以致違章建築屢拆屢建，政府人員疲於奔命，所耗費財力人力，亦復不可勝計。然有關「強制拆除」之認定為何尚有疑義，因其認定事涉人民刑罰之有無，如何之處較為妥適？敬請惠示卓見憑辦。“,

- “Date”: “2000-12-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函請釋都市計畫農業區土地是否得自由買賣疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.12.22.台內地字第8962476號說明：一、依據本部地政司案陳營建署89年12月14日八九營署都字第84087號函轉貴府89年11月22日八九屏府工建字第186994號函辦理。二、查土地法第三十條有關農地承受人須有自耕能力之規定，業經總統89年1月26日華總一義字第8900017430號令公布予以刪除。有關耕地移轉事宜，悉依現行農業發條例規定辦理，如仍有疑義，請敘明具體詳細案情，先洽貴府地政局研辦。“,

- “Date”: “2000-12-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關未依公寓大廈管理條例第28條規定程序所召開之區分所有權人會議，其會議所做之決議是否有效乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.12.22.台89內營字第8985417號說明：一、依據本部營建署案陳責局89年11月1日北市工建字第8932842800號函辦理。二、按區分所有權人會議，應由召集人於開會前15日以書面載明開會內容，通知各區分所有權人。但有急迫情事須召開臨時會者，得以公告為之；公告期間不得少於2日。為公寓大廈管理條例第28條所明定。本素有關公寓大廈召開區分所有權人會議程序，應依前揭規定辦理，否則無效。“,

- “Date”: “2000-12-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “修正國中、小新(改)建校舍應附建防空避難設備地區之規定，請依說明二辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.12.14.台內營字第8913416號說明：一、本修正案經本部89.10.09.台(89)內營字第8984577號函報奉 行政院89.11.28.台(89)防字第33628號函同意。二、國中、小新(改)建校舍應附建防空避難設備地區，重新規定如次：（一）重要城鎮：比照內政部依建築技術規則建築設計施工編第140條指定之適用地區。（二）重要軍事目標地區：南方澳，北部之林口台地、大園、湖口，台北縣之金山，台中縣之公館機場，彰化縣之和美、鹿港，雲林縣之北港，南部之麻豆、新化、關廟、大崗山、九曲堂、東港、枋寮、楓港、恆春，宜蘭縣之礁溪，桃園中正國際機場及桃園機場等二十一處。上述重要軍事目標地區，如屬鄉、鎮地區者，以行政區界為劃定範圍；如屬機場、港口地區者，以該基地週邊外之一千公尺內為劃定範圍。（三）重要城鎮及重要軍事目標地區外之國中、國小，為顧及地方政府教育經費籌措不易，及921地震及1022地震災區國中、小校舍重建工作之急迫性，國中、小新(改)建校舍自89.07.01.起得繼續免附建防空避難設備至民國92年6月止。（四）重要城鎮及重要軍事目標地區內之國中、國小，合於建築技術規則建築設計施工編第140條第3款規定者，得免附建；合於第142條第1款規定者，得建築地面式防空避難設備。三、影附行政院89.11.28.台(89)防字第33528號函。“,

- “Date”: “2000-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市中港路○○大樓之土地使用分區變更住宅區為商業區開發方式建築物用途變更之繳納代金及停車位數計算標準疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.12.12.營署建管字第47135號說明：一、復貴署89年10月25日中分檢實查49字第014849號函。二、本案○○大樓土地變更住宅區為商業區開發方式「建築物用途變更」之繳納代金及停車位數執行疑義乙案，本署意見如次：(一)按○○大樓辦理變更使用依建築法規規定所應附設之停車位計算，係依建築技術規則建築設計施工編第59條規定。又上開停車位是否必須設在同一基地或相鄰街廓者，應依同法第59條之1第1款及本部77年1月28日台內營字第569249號函規定辦理。至建築物依上開規定無法增設者，可依建築法第102條之1第2項規定由省政府擬訂報請內政部核定之停車空間繳納代金辦法規定辦理，惟上開辦法業經行政院以88年6月30日台(88)內字第25355號令修正改由縣（市）政府擬訂。(二)另本案都市計畫第2次通盤檢討變更住宅區惟商業區開發方式「建築物用途變更」之繳納代金及停車位數計算標準乙節，其中有關「停車位數」之單位計算應以何為據，前經本署以89年11月13日(89)營署密都字第45235號函請行政院環境保護署，就其環境影響評估法及其相關規定，惠賜卓見之。(三)又都市計畫書規定建築物用途變更應以繳納代金方式回饋，其回饋金之計算應依都市計畫書規定辦理，並為住宅區變更為商業區之基本條件，且係因都市計畫變更產生利得，要求申請開發者提供之回饋措施，以未符合社會公平原則，與建築物應附設之停車空間依建築法第102條之1規定得以繳納代金方式，有所不同。(四)檢附建築技術規則建築設計施工編第59條、第59條之1、本部77年1月28日台內營字第569249號函抄件、本署89年11月13日(89)營署密都字第45235號函各乙份。“,

- “Date”: “2000-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業用地上興建圍牆其申請雜項執照之執行乙案，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.12.12.營署建管字第47774號說明：一、依據行政院農業委員會89年11月23日(89)農企字第890010406號函辦理。二、查行政院農業委員會前揭號函檢送「研商農業發展條例辦理核發農地農用證明相關執行問題」會議紀錄第二案決議(二)有關農業用地上興建圍牆部份：「(1)修法前已興建之農舍圍牆，於法定基層建築面積範圍內，應准予補辦雜項執照後，或依其使用執照上登載已提出圍牆竣工圖，據以辦理查核發給農業用地作農業使用證明。」(2)農業用地周邊，原則上不得興建與農業經營無關之圍牆，惟因基於農業經營管理之特殊需要，有須於農業用地周邊興建圍牆者，各縣市政府應將其視同農業、畜牧及養殖設施之一部分而併同容許使用申請案辦理。」明示在案。是有關農舍之圍牆應以不超過法定基層建築面積範圍為限，至屬農業、畜牧及養殖設施之一部分而併同容許使用辦理許可之圍牆，且非屬農業發展條例第8條第3項規定得免申請建築執照者，得檢附農業主管機關核可之文件申請雜項執照。“,

- “Date”: “2000-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業發展條例修正施行前共有耕地，修正施行後農地分割為單獨所有之農地，是否可申請興建農舍案，請依行政院農業委員會89年12月1日（89）農輔字第890161469號函（附件）辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.12.08.營署建管字第85943號說明：依據行政院農業委員會89年12月1日（89）農輔字第890161469號函副本辦理。“,

- “Date”: “2000-12-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “增列貴縣為建築技術規則建築設計施工編第140條建築物附建防空避難設備之適用地區，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.12.06.台內營字第8912519號說明：一、復貴府89年9月16日89九連建工字第14101號函。二、檢送修正後之「內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表」如附件。附件“,

- “Date”: “2000-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師簽證制度如何納入建築管理流程管制事宜」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.12.05.營署建管字第58000號<<會議紀錄>>一、六層以上或公眾使用建築物於興建時，如規劃設置中央系統空氣調節工程者，建築法第13條及建築物結構與設備專業工程技師簽證規則業已明訂，應從其規定辦理。二、申請建造執照時，於工程圖樣及說明書中已一併規劃中央系統空氣調節工程者，應接前開規定，於申報開工前，檢具由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師簽證之相關設備圖說，送直轄市、縣（市)主管建築機關備查。若無法於開工前檢附經專業工業技師簽證之相關設備圖說時，俟補正後始得進行中央空氣調節工程之施工，無一併規劃中央空氣系統空氣調節工程需要者，應依建築法第39條規定辦理變更設計。三、於施工過程中增設中央系統空氣調節工程，應依建築法第39條規定檢討辦理。四、至建築物完成後增設之中央系統空氣調節工程，係屬建築法第7條所稱雜項工作物，按建築法第25條規定，其興建應經直轄市、縣（市)主管建築機關審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。“,

- “Date”: “2000-12-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農業發展條例修正施行前共有耕地，修正施行後農地分割為單獨所有之農地，是否可申請興建農舍案，復如說明。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 89.12.01.農輔字第890161469號說明：一、依內政部營建署89年11月23日89營署建管字第48814號函辦理，並復貴府89年11月21日89彰府農務字第217113號函。二、依農業發展條例第18條第3項規定，該條例修正施行前取得農業用地，且無農舍而需興建者，得依相關土地使用管制及建築法令規定，申請興建農舍。至於農業發展條例修正施行前共有耕地，修正施行後農地分割為單獨所有之農地，其取得農地所有權者無變異，視為該條例修正施行前取得農業用地，得依照上述規定申請興建農舍。“,

- “Date”: “2000-12-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報關於重要城鎮及重要軍事目標以外地區之國民中小學校舍之防空避難設備，擬請准予繼續免附建至92年6月止一案，同意照辦，並請儘速檢討修正建築技術規則相關規定，俾資周妥。",

“Contains”: “文號：行政院函 89.11.28.台防字第33628號說明：復89.10.09.台(89)內營字第8984577號函。“,

- “Date”: “2000-11-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依都市計畫公共設施保留臨時建築使用辦法申請之臨時性建築物，得否依建築法第73條規定，辦理變更使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.28.營署建管字第45268號說明：一、復貴局89年10月16日(89)高市工務建字第24692號函。二、按都市計畫公共設施保留臨時建築使用辦法第2條明定，都市計畫公共設施保留地之土地所有權人得依本辦法自行或提供他人申請作臨時建築之使用，是依上開規定申請臨時性用途變更為未符合該辦法第4條規定之他種臨時性使用用途時，仍應循該辦法之程序為之。“,

- “Date”: “2000-11-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商農業發展條例辦理核發農地農用證明相關執行問題」會議紀錄如附，並請依會議決議就貴管業務權責配合辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 89.11.23.農企字第890010406號<<會議紀錄>>第一案：有固定基礎之小面積(45平方公尺以下)之農業設施，申請土地之容許使用、建築執照及農業用地作農業使用證明之認定，是否放寬規定一案，提請討論。決議：一、與會人員咸認：為利農業經營，農業用地上有固定基礎之農業、畜牧及養殖設施，面積在45平方公尺以下，且高度在3.5公尺以下者，其設施之申請容許使用應備書件及審核程序同意予以簡化，並放寬得免申請建築執照。二、在相關法令之修正方面：（一）申請容許使用部分，對於有固定基礎、面積在45平方公尺以下且高度在3.5公尺以下之農業、畜牧及養殖設施，仍應申請容許使用。惟如何簡化其申請程序及書表，請本會中部辦公室(農業及畜牧設施)、漁業署(養殖設施)研處。（二）有固定基礎、面積在45平方公尺以下之農業、畜牧及養殖設施，如已申請容許使用，如何處理免申請建築執照問題，因涉及修正相關建築法令與基層執行體系應配合事項，請內政部考量修訂修正「實施區域計畫地區建築管理辦法」、「非都市土地使用管制規則」及都市計畫相關農業區、保護區之土地使用管制、建築管理等相關規定，或就現行建築法令已授權之行政裁量範圍內研議特殊配合措施。第二案：無固定基礎之農業設施，申請土地之容許使用、建築執照及農業用地作農業使用證明時，如何處理；又農地上建有固定基礎圍牆，是否認定其作農業使用?以及農地上蓋有土地公廟、有應公廟等，如其不影響整宗農業用地之農業經營者，於依法申請農業用地農業使用證明時，是否比照第一案處理，併請討論。決議：一、有關農業發展條例第8條第3項執行問題部份（一）搭建「無固定基礎」之臨時性與農業生產有關之建築物，得免申請容許使用及建築執照，並請內政部函轉所屬機關辦理；如有涉及必須檢討修正相關之土地使用管制及建築管理之法令規定者，亦請配合辦理。（二）直轄市、各縣市政府，若有特殊需要必須參照農業發展條例第8條第3項及相關法令之規定，核發容許使用證明文件者，得受理容許使用之申請。二、有關農業用地上興建圍牆部份（一）修法前已興建之農舍圍牆，於法定基層建築面積範圍內，應准予補辦雜項執照後，或依其使用執照上登載已提出圍牆竣工圖，據以辦理查核發給農業用地作農業使用證明。（二）農業用地周邊，原則上不得興建與農業經營無關之圍牆，惟因基於農業經營管理之特殊需要，有須於農業用地周邊興建圍牆者，各縣市政府應將其視同農業、畜牧及養殖設施之一部分而併同容許使用申請案辦理。三、修法前已存在之農業用地上之土地公廟、有應公廟等，如其面積在十平方公尺以下且不影響整宗農業用地之農業經營管理者，得准予核發農業用地作農業使用證明。第三案：都市計畫「農漁區」是否是同「農業區」?特定區計畫「景觀保護區」是否視同「保護區」？其範圍內作農業使用之土地是否可核發農業用地作農業使用證明？又都市計畫「行水區」作農業使用土地是否可核發農用證明？提請討論案。決議：本案先請直轄市、各縣市政府查明所轄各鄉鎮市區之都市計畫「土地使用分區」中有無類似「農業區」、「保護區」之分區？且該類似之分區所劃定目的及土地使用分區管制方式與「農業區」、「保護區」相近或更嚴格者？俟查明後再另行會商。第四案：是否放寬經政府辦竣農地重劃區內未經交換分合之農業用地，得變更使用案，提請討論。決議：一、在不影響農地重劃區完整性之原則下，有未符合農地重劃條例第22條第2項情形之農業用地，同意得申請農業用地變更使用，惟以興辦人屬於各級政府機關，而興辦事業性質屬於公共建設或提供作公眾用之設施為限。二、涉及本會訂頒之「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」第7點之修正事宜，另依行政程序辦理。“,

- “Date”: “2000-11-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴縣八德市○○○○、○○○夫妻等二人個別持有宵里段○○○-○、○○○-○地號特定農業區農牧用地，得否於其中一筆土地以夫妻共同為起造人申請興建農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.22.營署建管字第48315號說明：一、復貴府89年9月14日89府工建字第170353號函辦理，並檢附上開號函及附件影本各乙份。二、案經轉准行政院農業委員會89年10月31日（89）農輔字第890153594號函復以：「查『農業發展條例』第18條第4項已明定農舍起造人應為該農舍坐落土地所有權人，故本案仍應以興建農舍坐落之該筆土地所有權人為起造人」在案，應據以辦理。“,

- “Date”: “2000-11-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商供住宅使用建築物室內設置行動電話台設備得否免辦理變更使用執照會議」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.21.營署建管字第46940號<<會議結論>>一、行動電話基地台設備係屬通訊設備，其主管機關為交通部，因其非屬建築物設備，亦非屬「建築法第73條執行要點」所稱之使用用途，是其設置於建築物室內者，自毋庸辦理變更使用。至設置於建築物屋頂者，查本部86年9月15日台（86）內營字第8606581號函已明定，其高度未超過九公尺或面積未超過建築面積八分之一者，免申請雜項執照。二、行動電話基地台設備設置於建築物室內或屋頂者，常引起民怨並發生聚眾抗爭之原因，係因民眾對於電磁波恐影響人體健康所致，建請主管機關交通部於核准設置行動電話台設備時，對於電磁波有無影響人體健康安全，妥為釐清因應研處，以釋民眾疑慮。“,

- “Date”: “2000-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第五款「學校校舍之建築物高度不得高於二幢建築物外牆中心線水平距離一‧五倍，但相對之外牆均無開口或有開口但不供教學使用者，不在此限」之執行疑義會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.17.營署建管字第57820號<<會議紀錄>>討論：一、高雄市政府（一）有關建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第五款之規定應以學校內各幢建築物作檢討，實符建築法第十一條一宗土地申請建築之法則。（二）對於學校建築與建築線或鄰地界線之退縮，建築技術規則已有規定，應無須再考慮一宗土地外之建築。（三）本案如屬學校校舍先建築完成，鄰地申請建築時是否仍比照退縮建築檢討水平距離之一‧五倍，顯有不合理之處。二、台南縣政府與高雄市政府所提之意見一致，本案應回歸至基地範圍內之法規層面予以檢討，而不宜延伸擴充至建築基地範圍外。三、台灣省建築師公會（一）學校建築物鄰幢間距管制應以建築基地內之範圍進行檢討為宜，至實施容積管制地區建築物高度應以建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條進行管制。（二）本會同意高雄市政府工務局之意見，另建築物高度限制、規模大小如要管制，應於都市土地使用分區管制規則中明定前後院之比例或規模大小。四、台北市建築師公會建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條所指係為學校校區範圍內二幢建築物之鄰棟間隔，至建築基地範圍外之部分應以建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之規定進行檢討。五、台北市政府工務局建築技術規則已明訂有相關規定，執行上並無疑義，尚無修正之必要。六、嘉義市政府目前本府之執行方式與高雄市政府工務局所提之意見相同，執行上並無疑義，尚無修正之必要。七、桃園縣政府建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第五款係為針對學校校區範圍內之二幢建築物鄰棟間隔進行管制，目前本府執行上並無異議，尚無修正之必要。八、中華民國建築師公會全國聯合會建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第五款之規定係為針對學校範圍內之建築物鄰棟間隔進行檢討，已有明確之規定，尚無修正之必要。結論：綜合以上與會人員之意見，現行建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第五款有關學校建築物高度不得大於二幢建築物外牆中心線水平距離一‧五倍，係針對學校校區範圍內之二幢建築物外牆中心線水平距離進行檢討，並無疑義，尚無修正之必要；另學校建築物臨接建築線或鄰地界線者，應依同條第二款規定退縮建築，實施容積管制地區之學校建築物其高度管制並應未符合同編第一百六十四條規定，應請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2000-11-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「身心障礙保護法第5 6條第3項已領得建築執照之公共建築物無障礙設備與設施提具改善計畫作業程序及認定原則」之執行單位，涵括本部依建築法第2條指定之特設管理機關，請查照切實辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函89.11.15.台內營字第8911048號“,

- “Date”: “2000-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農地所有權人於戶籍地以外縣市之農地有自用農舍及搭蓋無申請許可之建築物，是否發給確無自用農舍證明書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.14.營署建管字第48314號說明：一、復貴府89年9月19日89屏府工建字第149246號函。二、案經轉准行政院農業委員會89年10月31日（89）農輔字第890154379號函示：「查農業發展條例第18條第1項及第3項所謂『無自用農舍』，係指申請興建農舍之農業用地所有權人名下無自用農舍，如本案戶籍地以外縣市之農地有自用農舍，應不得發給無自用農舍證明書。」在案，應據以辦理。有關確無自用農舍證明之核發，應就起造人所有農地是否有農舍為否准依據，本案農地上搭蓋無申請許可之建築物或未經農業主管機關核准之家禽舍，如查明該建築物係作為農舍使用，屬程序違建，得發給確無自用農舍證明並飭申請人補辦申請建築手續。“,

- “Date”: “2000-11-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請依據區域計畫法、都市計畫法、建築法及廣告物管理辦法規定，加強高速公路兩側路權範圍外建築物及招牌廣告與樹立廣告之管理案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.11.06.台內營字第8984834號說明：一、本部已依據建築法第2條第2項規定，核定交通部台灣區國道高速公路局為所轄高速公路路權範圍內之主管建築機關。至高速公路路權範圍外之土地，依同條第1項規定，仍以當地直轄市、縣（市）政府為主管建築機關。二、至高速公路兩側路權範圍外之土地使用管制，請確實依據區域計畫法第21條、第22條、都市計畫法第79條、第80條、建築法及廣告物管理辦法規定，加強貴轄區高速公路路權範圍外兩側建築物及招牌廣告與樹立廣告之管理，以維護公共安全、公共交通及市容觀瞻。“,

- “Date”: “2000-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物建造執照核發時有關電信事宜得否免依建築法第13條規定由專業工業技師辦理乙案，請依本署89年8月8日89營署建字第25613號函（註一）及89年8月15日89營署建字第25689號函（註二）辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.04.營署建管字第47275號說明：一、復貴局89年10月20日89工建字第39137號函。二、檢附本署89年8月8日89營署建字第25613號函及89年8月15日89營署建字第25689號函影本各乙份。“,

- “Date”: “2000-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商經農業主管機關同意之農業生產必要設施，如基地未臨接道路，於申請建照時，得否免申請指定建築線及應否檢討留設防火間隔案會議紀錄乙份，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.11.01.營署建管字第57724號<<會議紀錄>>討論事項：第一案：經農業主管機關同意之農業生產必要設施，於申請建照時，如其基地現況未臨接道路，是否得免申請指定建築線乙案。決議：有關農業用地申請農業生產必要設施，如臨接計畫道路、公路、其他道路以及現有巷道者，應指定建築線；未臨接道路者，請行政院農業委員會修訂「非都市土地農業用地設置農業設施審查執行要點」時考量農業設施出入通路問題。與會各縣市政府意見送行政院農業委員會參考。第二案：實施都市計畫農業區及區域計畫農牧用地，申請農業生產必要設施或畜牧設施建照執照，是否應依建築技術規則建築設計施工編第110條或110條之1規定檢討留設防火間隔案。決議：請行政院農業委員會就農業生產必要設施項目依建築法第73條執行要點附表一建築物使用分類表予以分類，如無法歸類，則不適用建築技術規則建築設計施工編有關防火避難設備之規定。“,

- “Date”: “2000-11-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “山坡地開發建築申請開發許可及執照時已附土地使用權同意書，於開發完成（領得雜項使用執照）申請建造執照時應否再檢附道路系統之土地使用權同意案，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.30.台內營字第8984755號說明：一、依據台北市政府工務局88年9月17日北市工建字第883262570號函、台北縣政府88年11月16日88北府工建字第402784號函台中縣政府88年11月16日88府工建字第299895號函、桃園縣府88年11月9日88府工建字第243714號函及○○建設股份有限司89年8月4日陳情書辦理。二、案經本部營建署邀集各有關機關及團體共同研商獲致結論如下：「按山坡地開發建築依規定應向直轄市、縣（市）主管建築機關依順序申請開發許可、雜項執照及建造執照，而申請雜項執照時已檢附山坡地之土地權利證明文件，並於取得雜項使用執照時，即已完成各建築基地連接建築線之道路工程，是其私設道路於後續申請建造執照時，自應作為各建築基地連接建築線使用。按此，本案已領得雜項使用執照之山坡地，應可認定其各建築基地具有未符合寬度之私設道路可供連接建築線，應無須檢附私設道路所有權人之使用同意書作為認定之依據。」“,

- “Date”: “2000-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高速公路兩側禁建範圍內之農業用地如未建築使用得否計入申請農舍之耕地面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.30.台89內營字第8910191號說明：一、依據交通部89年8月25日交路89字第049971號函辦理，兼復貴府89年5月31日89府工管字第85634號函。二、依據「公路兩側公私有建築物與廣告物禁限建辦法」第5條規定，高速公路兩側禁建範圍內，除禁建外，並不得為土石方工程或蓄水圍堤等足以影響路基安全之設施。同辦法第6條規定，在禁建範圍內，除依公路用地使用規則之規定外，不得建築及設置廣告物。基於禁建範圍內未建築使用之農業用地不影響禁建之目的及維護土地所有權人之權益，得計入申請農舍之耕地面積。“,

- “Date”: “2000-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報建築物增設外掛垃圾投擲管道是否為建築法第7條所稱之雜項工作物或須辦理增建執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.21.台內營字第8910048號說明：一、復貴局89年8月16日北市工建字第8932103100號函。二、按垃圾排除設備之設置規定，建築技術規則建築設計施工編第56條已有明定。另查建案法第7條之規定，建築物興建完成後增設之污物處理，為本法所稱雜項工作物。本案所稱建築物增設外掛垃圾投擲管道，自應依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2000-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商學校建築物之走廊得否免設防火區劃」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.21.營署建管字第57687號<<會議紀錄>>結論：「防火構造建築物或防火建築物，其總樓地板面積在一五○○平方公尺以上者，應按每一五○○平方公尺：：區劃分隔。但供左列使用，無法區劃分隔者，不在此限：一、戲院、電影院、歌廳、演藝場、觀覽場、集會堂等之觀眾席部分；體育館、零售市場、學校、工廠及其他類似用途建築物。二、樓梯間、昇降機間。」為現行建築技術規則建築設計施工編第七十九條第一項所明文，學校業包括於上開得免受一五○○平方公尺區劃分隔限制之範圍。學校建築物如經直轄市、縣(市)主管建築機關認定無法區劃分隔者，得依上開規定，免受每一五○○平方公尺以具有一小時防火時效之防火牆、防火樓板及甲種防火門窗區劃分隔之限制。“,

- “Date”: “2000-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關自用農舍起造人領得建照執造後因病去世或直系親屬間贈與關係或買賣移轉等原因，其繼承人或受贈人或買受人等得否申請變更起造人乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.20.營署建管字第40152號說明：一、依據行政院農業委員會89年9月27日（89）農輔字第890147285號函辦理，兼復新竹市政府89年7月18日（89）府工建字第49635號函、花蓮縣政府89年8月24日89府工建字第87658號函、苗栗縣政府建設局89年7月20日89建管字第89E0010000號函及嘉義縣政府89年8月16日89府工建字第91951號函。二、案經轉准行政院農業委員會89年9月27日（89）農輔字第890147285號函示：「本案申請興建農舍起造人如於領得建造執照後死亡，因非屬人為因素可操控，應可同意由其繼承人申請變更為起造人。至因買賣或贈與情形，由於該農舍已在興建中，建議應不能比照辦理。」在案。請依照上開函示辦理。“,

- “Date”: “2000-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「基地臨接兩條以上道路呈〝Ｌ〞型，有關三點六比一陰影檢討是否未符合建築技術規則建築設計施工編第十六條之規定疑義」案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.18.營署建管字第57669號<<會議紀錄>>決議：本案仍請台北市政府，依據建築技術規則建築設計施工編第十六條之規定，認定本案基地之面前道路。惟前揭條文第一款所規定之「基地臨接最寬道路境界線深進其路寬二倍且未逾三十公尺範圍內之部分，以最寬道路視為面前道路。」其所謂「路寬二倍且未逾三十公尺範圍內之部分」，必須依本條文之立法意旨，為直接「臨接」最寬道路並向基地內「深進」路寬二倍且未逾三十公尺範圍內之部分。至於次要道路及臨接其他道路部分，並依此類推。“,

- “Date”: “2000-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關欠繳公共基金之原區分所有權人，如已將其專有部分之區分所有權人過戶他人，除過戶後之新區分所有權人已參照民法第300條或第301條規定，訂定債務承擔契約，願為原區分所有權人代為清償所欠之公共基金外，應依公寓大廈管理條例第21條規定辦理，不得逕向新區分所有權人請求繳納之。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 89.10.13.89營署建管字第40274號一、貴會89年9月26日89綠字第0926號函悉。二、按有關欠繳公共基金之原區分所有權人，如已將其專有部分之區分所有權人過戶他人，除過戶後之新區分所有權人已參照民法第300條或第301條規定，訂定債務承擔契約，願為原區分所有權人代為清償所欠之公共基金外，應依公寓大廈管理條例第21條規定辦理，不得逕向新區分所有權人請求繳納之。為本部86年2月26日台(86)內營字第8672309號函案由二所明釋，又區分所有權人對於公共基金之權利應隨區分所有權人之移轉而移轉；不得因個人事由為讓與、扣押、抵銷或設定負擔。公寓大廈管理條例第19條亦有明定。本案公寓大廈之承受人是否要繼受前手積欠之管理費用乙案，請依前揭號函及法條規定辦理。三、復請查照。“,

- “Date”: “2000-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於開業建築師之法定「監造」工作權範圍，是否適用於接辦教育部及其部屬機關學校工程，抑或須再經受訓取得「公共工程品質管理訓練」結業證書始得擔任乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.09.台內營字第8984573號說明：一、復貴會89年8月30日建師全聯（89）字第642號函。二、查建築師法第13條業已明定略以：「本法所稱建築物設計人及『監造人』為建築師，以依法登記開業之建築師為限」。又建築師法第16條復規定：「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、『監造』、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。」是依據前揭條文，建築物之監造人限為依法登記開業之建築師，以辦理建築物之監造業務，並無所稱「監造人員」等相關規定。“,

- “Date”: “2000-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為國中、小新(改)建校舍之防空避難設備地區之規定乙案，報請 鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.09.台內營字第8984577號說明：一、依據教育部89.08.19.台(89)國字第89104562號函辦理。二、關於國中、小新（改）建校舍之防空避難設備地區之規定，前奉 鈞院86.05.02.台(86)防字第17480號函示：重要城鎮及重要軍事目標以外地區，得繼續免附建至89年6月止。上開期限已屆，經本部邀集國防部（請假）、教育部等有關機關研商，決議建請 鈞院重新規定國中、小新（改）建校舍應附建防空避難設備地區如次：（一）重要城鎮：比照內政部依建築技術規則建築設計施工編第140條指定之適用地區。（二）重要軍事目標地區：南方澳，北部之林口台地、大園、湖口，台北縣之金山，台中縣之公館機場，彰化之和美、鹿港，雲林縣之北港，南部之麻豆、新化、關廟、大崗山、九曲堂、東港、枋寮、楓港、恆春，宜蘭縣之礁溪，桃園中正國際機場及桃園機場等21處。上述重要軍事目標區，如屬鄉、鎮地區者，以行政區界為劃定範圍；如屬機場、港口地區者，以該基地週邊外之1000公尺為劃定範圍。（三）重要城鎮及重要軍事目標地區外之國中、國小，為顧及地方政府教育經費籌措不易，及921地震及1022地震災區國中、小校舍重建工作之急迫性，國中、小新（改）建校舍自89.07.01.起得繼續免附建防空避難設備至民國92年6月止。重要軍事目標地區範圍並於92年6月前重行檢討報院決定後，重要城鎮及重要軍事目標以外地區之國中、國小新（改）建校舍得免附建防空避難設備。（四）重要城鎮及重要軍事目標地區內之國中、國小，合於建築技術規則建築設計施工編第140條第3款規定者，得建築地面式防空避難設備。三、本案奉鈞院核定後，屬免附建防空避難設備者，如於89.07.01.至 鈞院完成核定期間已申請建造執照並附建防空避難設備，依中央法規標準法第18條有關人民聲請許可案處理程序終結前新舊法規適用之規定，屆時得辦理變更設計，免附建防空避難設備。“,

- “Date”: “2000-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經成立公寓大廈管理組織領有報備證明文件者，其管理委員會主任委員或管理負責人代為辦理建築物公共安全檢查申報時，可否以「公寓大廈管理組織報備證明」影本，代替房屋權利證明文件乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.07.台內營字第8984564號說明：一、復貴府89年8月31日89府工使字第241833號函。二、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條規定「本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報。」另按公寓大廈管理組織申請報備處理原則第三點規定申請應備文件：1.申請書表2.訂定規約時之全體區分所有權人名冊及出席區分所有權人名冊3.訂定規約時之區分所有權人會議紀錄4.規約5.公寓大廈或社區區分所有標的基本資料，第四點規定「公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人檢齊第三點規定應備文件報請直轄市、縣（市）政府備查。」，第5點第1款規定「申請案件經查文件齊全者，由受理報備機關發給同意報備書。」爰此，如經成立公寓大廈管理組織領有報備證明文件者，管理委員會主任委員或管理負責人代為申報該建築物公共安全檢查時，得檢附「公寓大廈管理組織報備證明」影本，免另檢附房屋權利證明文件。“,

- “Date”: “2000-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報建築法第9條第4款規定之執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.06.台內營字第8909966號說明：一、復貴府89年8月16日89北府工使字第311026號函。二、按建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂，其中任何一種有過半之修理或變更者，為建築法第9條第4款所稱之修建行為。另依同法第28條第1款規定，修建應請領建造執照。本案建築物若經多次修理其基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂，且其中任何一種累計有過半之修理，自應依上開規定請領建造執照。“,

- “Date”: “2000-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於開業建築師執行業務，得否為土地估價業務疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.06.台內營字第8910591號說明：一、復貴公會89年9月6日高鑑華字第8909001號函。二、查「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務。」為建築師法第16條所明文。是建築師依法得為建築物及其實質環境，包括建築改良物及建築土地之估價，應無疑義。“,

- “Date”: “2000-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴府函為都市計畫農業區興建自用農舍，依據都市計畫法臺灣省施行細則第27條第1項第2款（註）：「與都市計畫道路境界線之距離不得小於15公尺」規定執行疑義，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.06.營署都字第32194號說明：一、復 貴府89年5月30日89屏府建管字第85008號函。二、查旨揭條文規定與都市計畫道路境界線之距離，應係指擬申請建築之自用農舍與都市計畫道路境界線之淨距離(或直線距離)不得小於15公尺，為避免影響農舍之使用，其不計入建築面積之雨遮板及陽台等部份，應不得突出於上開距離範圍內，俾利管制。“,

- “Date”: “2000-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於營業場所以停業為由未向主管建築機關辦理建築物公共安全檢查申報，可否以違反建築法第77條第3項規定，爰依同法第91條處分乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.05.營署建管字第38632號說明：一、復貴局89年7月31日89嘉工局使字第18354號函。二、據經濟部89年9月20日經（89）商字第89218919號函說明二稱「按公司、行號為暫時自行停止營業時，應依公司法第402條之1、商業登記法第16條規定申請辦理『停業登記』，又個別營業場所之停業應依營業稅法之規定辦理」，準此，建築物公共安全檢查申報案件，營業場所有無停業情事，有無違反建築法第77條第3項規定，請依前揭規定查明認定後再憑辦理。“,

- “Date”: “2000-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築技術規則建築設計施工編第六十九條，如於二樓以下之工廠內部設置辦公室、休息室或宿舍，其隔間及內部裝修之材料應否受限制乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.05.台內營字第8984526號說明：一、復貴局89年8月16日（89）嘉工局使字第20026號函。二、「建築物應為防火建築物或防火構造者，應依左表規定。但工廠建築，除依左表第五類規定外，凡作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。」建築技術規則建築設計施工編第六十九條已有明文，至於工廠建築內設置辦公室、休息室或宿舍等用途部分，並應分別依同編第八十六條檢討分間牆或分界牆，依第八十八條檢討室內裝修材料。“,

- “Date”: “2000-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關辦理建築物公共安全檢查申報案件檢附室內裝修合格證明文件疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.05.營署建管字第37634號說明：一、復貴府89年9月14日（89）基府工管字第080496號函。二、查辦理建築物公共安全檢查申報案件無法檢附室內裝修合格證明乙節，本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函說明三「建築物無法檢附室內裝修合格證明者，如經檢查認為合格者，得由專業檢查人員簽證負責」已有明示，請查照辦理。“,

- “Date”: “2000-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於審核建築物內部牆面或隔間牆構造時，防火材料其構成材質執行疑義乙案，復始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.05.營署建字第41026號說明：一、復貴局89年8月16日（89）嘉工局使字第20025號函。二、屬防火構造之分間牆，依建築技術規則建築設計施工編第七十條規定應具有一小時防火時效，即分間牆應未符合同編第七十三條第一款之規定，與其構成材質是否為耐燃材料無直接關聯；至如屬以不燃材料建造之分間牆，各種構成材質均應為不燃材料或未符合中國國家標準CNS 6532耐燃一級規定。“,

- “Date”: “2000-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物各層結構性過樑應否計入各層樓地板面積乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.10.05.台內營字第8984527號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會89年8月8日建師全聯89字第580號函辦理。二、按建築物因結構安全因素設置過樑時，其開口部分應無計入建築面積之必要。但其違反規定，擅自加蓋搭建或增加建築面積者，應以實質違建論處。上開結構性過樑部分之水平投影面積，應計入建築面積；因其非供居室使用，得不計入各層樓地板面積。“,

- “Date”: “2000-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商開業建築師得否兼任各級學校專任教師或職員事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.10.02.營署建管字第57544號<<會議紀錄>>結論：一、按司法院釋字第308號解釋解釋文：「公立學校聘任之教師不屬於公務員服務法第24條所稱之公務員。惟兼任學校行政職務之教師，就其兼任之行政職務，則有公務員服務法之適用。本院院解字第2986號解釋，應予補充。至專任教師依教育人員任用法第34條規定，除法令另有規定外，仍不得在外兼職。」依前揭司法院大法官解釋，公立學校聘任之教師未兼任行政職務者不屬於公務人員服務法所稱之公務員，亦非屬依公務人員任用法任用之公務員，不受建築師法第25條第1項規定限制。至公立學校聘任之教師兼任行政職務者或公立學校之職員應受建築師法第25條第1項規定限制。即開業建築師不得兼任公立學校之職員或兼任公立學校兼任行政職之教師。二、至是否比照技師法以執業技師須為繼續性專任人員之執業規定，限制開業建築師不得兼任私立學校專任教師或職員乙節，因建築師法並無相關規定，經建築師公會代表表示意見認為，建築師主管機關無由予以限制，但教育主管機關或私立學校校方另有規定者從其規定。與會人員僉同意前揭建築師公會代表之意見。“,

- “Date”: “2000-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有原住民保留地耕作權他項權利證明書，可否依規定申請興建農舍疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.09.29.台89內地字第8965784號說明：一、依據本部地政司案陳營建署89年9月14日89營署建管字第35894號函轉貴府89年7月31日（89）投府工築字第89108626號函辦理。二、「…第一項及前項農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人；農舍應與其坐落用地併同移轉或併同設定抵押權；已申請興建農舍之農業用地不得重複申請。…」及「查原住民保留地開發管理辦法第17條雖明定原住民取得之耕作權或地上權後繼續自行經營或自用滿五年，經查明屬實者得取得所有權。惟該辦法第16條、第19條及第20條仍有收回改配之規定，……，非因其已取得他項權利即可認定『實務上可預期取得所有權』者。…」分別為農業發展條例第18條第四項及本部88年7月9日台（88）內地字第8890102號函所明示，是以領有原住民保留地耕作權他項權利證明書尚未依法取得土地所有權登記之前，尚與農業發展條例第18條第4項所稱「農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人」規定不符，應不得為農舍起造人。“,

- “Date”: “2000-09-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高層建築物基地專用出入口緩衝空間設有頂蓋者是否適用建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條第一項第二款之規定得不計入容積樓地板面積乙案，請依說明二辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.09.28.台內營字第8984438號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會89年7月19日建師全聯字第521號函辦理。二、按「高層建築物應於基地內設置專用出入口緩衝空間，供人員出入、上下車輛及裝卸貨物，緩衝空間寬度不得小於六公尺，長度不得小於十二公尺……」為建築技術規則建築設計施工編第二百三十二條所明文，又計算容積率之總樓地板面積，依同編第一百六十二條第一項第二款規定「……依法設置之防空避難設備、裝卸、停車空間……得不計入總樓地板面積」。因高層建築物於基地內設置專用出入口緩衝空間，主要目的在於供人員出入、上下車輛及裝卸供貨，具有裝卸空間之功能，同意其依第二百三十二條規定於基地內設置之專用出入口緩衝空間，寬度六公尺、長度十二公尺範圍內，其設有頂蓋者，得不計入計算容積率之總樓地板面積。“,

- “Date”: “2000-09-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商個人住宅用升降機是否應依建築物昇降設備管理辦法規定辦理申請檢查事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.09.27.營署建管字第57553號<<會議紀錄>>結論：一、昇降設備係建築物設備之一，應包含於建築執照核准圖說內，其申請使用執照，自應申請竣工檢查殆無疑義。至於使用中建築物其申請增設是項設備，因屬雜項工作物，亦應依規定申請雜項執照及竣工檢查。二、有關個人住宅用升降機因適用範圍係適用於五層以下低層建築物個人住宅而不適用於供公眾使用，其納入年度安全檢查尚缺乏法源依據，其使用維護保養應以使用者與設備廠商之契約予以規範。其設備檢查並應未符合中國國家標準總號14328「個人住宅用升降機」各項規定，並作成檢驗紀錄。三、個人住宅用昇降設備與一般昇降設備之差異在頂部安全距離及機坑深度，其竣工檢查標準請中華民國昇降設備檢查員協會協助將升降機標準圖說修訂增列個人住宅使用之標準，俾供地方主管機關執行核准建築執照及竣工檢查之依據。“,

- “Date”: “2000-09-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商個人住宅用昇降機是否應依建築物昇降設備管理辦法規定辦理申請檢查事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.09.27.營署建管字第58591號<<會議紀錄>>結論：一、昇降設備係建築物設備之一，應包含於建築執照核准圖說內，其申請使用執照，自應申請竣工檢查殆無疑義。至於使用中建築物其申請增設是項設備，因屬雜項工作物，亦應依規定申請雜項執照及竣工檢查。二、有關個人住宅用昇降機因適用範圍係適用於五層以下低層建築物個人住宅而不適用於供公眾使用，其納入年度安全檢查尚缺乏法源依據，其使用維護保養應以使用者與設備廠商間之契約予以規範。其設備檢查並應未符合中國國家標準總號14328「個人住宅用昇降機」各項規定，並做成檢驗紀錄。三、個人住宅用昇降設備與一般昇降設備之差異在頂部安全距離及機坑深度，其竣工檢查標準請中華民國昇降設備檢查員協會協助將昇降機標準圖說修訂增列個人住宅使用之標準，俾供地方主管機關執行核准建築執照及竣工檢查之依據。“,

- “Date”: “2000-09-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關自用農舍起造人領得建照執造後，因病去世或直系親屬間贈與關係或買賣移轉等原因，其繼承人或受贈人或買受人等得否申請變更起造人案，復如說明。",

“Contains”: “文號：行政院農業委員會函 89.09.27.農輔字第890147285號說明：。一、復貴署89年9月6日89營署建管字第24853號函。二、本案申請興建農舍起造人如於領得建造執照後死亡，因非屬人為因素可操控，應可同意由其繼承人申請變更為起造人。至因買賣或贈與情形，由於該農舍已在興建中，建議應不能比照辦理。“,

- “Date”: “2000-09-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地特定農業區農牧用地作畜牧設施使用申請建築時，起造人是否應為土地所有權人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.09.25.台89內營字第8984380號說明：一、依據行政院農業委員會中部辦公室89年8月11日89農中蓄字第890139297號函辦理，並復貴局89年6月19日桃縣工建（戊）字第4010號函。二、案經轉據行政院農業委員會中部辦公室89年8月11日89農中蓄字第890139297號函說明：「二、查依『非都市土地容許使用執行要點』第十六點規定各級目的事業主管機關受理土地所有權人或合法使用人申請容許使用，再依『非都市土地農業用地作畜牧設施容許使用審查作業要點』第二點（四）規定如申請人非土地所有權人時，需檢附容許使用項目申請同意書（土地及畜牧設施使用權同意書）。土地容許使用核定主管機關審核同意後，核發容許使用同意文件供申請人持向建築管理單位申請建築執照。三、『非都市土地使用管制規則』第31條規定非都市土地之建築管理，應依實施區域計畫地區建築管理辦法之規定為之。」另查農業發展條例第18條第4項規定：農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人。僅限制農舍起造人應為該農地所有權人。是有關畜牧設施等申請建築時，尚無起造人應為土地所有權人之限制。“,

- “Date”: “2000-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢營業場所以停業為由未向建築主管機關辦理建築物公共安全檢查申報乙節，涉關營業場所之停業認定乙案，復如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：經濟部函 89.09.20.經（89）商字第89218919號說明：一、復 貴署89年9月7日（89）營署建管字第36046號函。二、按公司、行號，為暫時自行停止營業時，應依公司法第402條之1、商業登記法第16條規定申請辦理「停業登記」，又個別營業場所之停業，應依營業稅法之規定辦理。以上說明，請卓參。“,

- “Date”: “2000-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於受聘營造業專任工程人員可否再兼任建築物公共安全檢查專業檢查人乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.09.20.營署建管字第42552號說明：一、復貴府89年8月18日89屏府工使字第132661號函。二、按內政部84年12月7日台內營字第8486743號令修正發布之營造業管理規則第18條規定「營造業專任工程人員應為繼續性之從業人員，不得以定期契約勞工、公務員或開業建築師任之，並不得再依技師法第6條規定執行其他業務或兼任其他營造業之職務」已有明定，爰此，營造業專任工程人員應為繼續性之從業人員，自不可在兼任建築物公共安全檢查專業檢查人。“,

- “Date”: “2000-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴院所囑請查明89年7月27日89南分院敬刑景字第12352號函所載事項乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.09.18.營署建管字第35019號說明：一、復貴院89年7月27日819南分院敬刑景字第12352號函。二、有關貴院囑查明事項，答覆如次：（一）「監造」和「監工」在營建法令上有何差別？其職責為何？按建築法第13條規定，本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之選樂師為限。其監造應辦事項，於建築法第54條、第56條、第58條、第60條、第61條、第70條及建築師法第18條已有明定，另建築法第15條規定，營造業應設置專任工程人員，負承攬工程之施工責任。至監工乙詞，目前建築法及營造業相關法規尚無該項名稱，建築法及建築師法僅規定監造人之職責及辦理監造業務應遵守之事項，並未有監工之相關規定。（二）政府機關發包之工程，在每個階段付工程款時，是否有法律或命令規定，應經「監造」與「監工」之簽章同意才能付工程款？其詳細之法令規定為何？政府機關發包之工程，其工程款給付方式，非屬建築管理事項，建築管理法令並無相關規定，似應依主辦工程機關與受委託單位所訂定之契約辦理。（三）依據建築師第16條之規定，建築師之業務有「調查」、「測量」、「設計」、「監造」、「估價」、「檢查」、「鑑定」、「代辦建築許可」、「招商投標」、「擬定施工契約及工程接洽」等十個項目，請問除了以上十個項目以外，建築師是否可以兼任其他事項之工作，例如工地主任或監工之類？查建築師之業務，除建築師法第16條規定之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定、代辦建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上接洽事項外，還包括同法第18條第4項規定，建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守其他約定之監造事項。又依建築師法第25條規定，建築師不得兼任或兼營左列職業：1.營造案、營造業之主任技師或技師，或為營造業承攬工程之保證人。2.建築材料商。建築師自不得兼任營造業工地主任；至可否兼任監工乙節，法並無明文規定。三、檢送建築師法影本乙份。“,

- “Date”: “2000-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為利高速公路兩側廣告物管理，敬請貴部協助配合事項如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：交通部函 89.09.08.交路八十九字第052231號說明：一、依據本部高公局89年8月18日管89字第16889號函辦理。二、 本案係行政院秘書處89年8月4日台89交移字第0289001655號移文單轉據桃園縣廖先生陳情，為中山高速公路兩旁充斥違法大型廣告看板，某些廣告有賣弄色情之嫌，易使駕駛人分心，嚴重影響行車安全，建議加強取締以保障用路人安全。查依現行規定本部高公局對於是類案件之處理方式如次：(一)高速公路兩側路權範圍內廣告物依據「高速公路交通管制規則」由本部高公局隨報隨拆。(二)高速公路兩側路權範圍外廣告物（樹立廣告）依「廣告物管理辦法」規定，其管理機關為主管建築機關，本部高公局無權拆除，僅能依「公路兩側公私有建築物與廣告物禁限建辦法」規定查報函送當地縣市政府主管建築機關及通知業者或廣告戶限期修改或拆除，如逾期未修改或拆除，再送請當地縣市政府強制拆除。三、為利高速公路兩側廣告物管理，敬請貴部就左列事項協助配合：(一)依禁限建辦法第4條規定，有關高速公路兩側樹立廣告禁限建範圍圖說乙節，經查高速公路沿線目前除台北市政府及桃園縣政府雖已會銜用印，惟尚未完成公告程序外，其餘十五縣市政府均已完成公告程序，敬請貴部轉請該二機關能積極配合，儘速完成公告程序。(二)如行政院秘書處函有關民眾陳情中山高速公路兩旁充斥違法大型廣告建議加強取締案，本部亦經常接獲用路人反應相同案件，本部及高公局將本於權責持續加強辦理，惟為使廣告物管理能確實執行，仍請貴部協助並轉知所屬縣市政府針對高速公路兩側廣告物取締積極處理。“,

- “Date”: “2000-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理建築物公共安全檢查簽證申報業務，依「建築物公共安全檢查專業機構與人員認可基準」（註）第5點規定，如專業檢查人非開業建築師或技師資格者，則防火避難設施與設備安全檢查申報書之「專業機構」欄及「專業檢查人」欄，應分別蓋記專業機構及專業檢查人戳章。請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函89.09.02.營署建管字第39888號“,

- “Date”: “2000-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於起造人領得建造執照後，於建築施工期間原基地所有權人死亡，原起造人欲申辦變更起造人名義時，是否須繼承人辦理繼承登記以後方得辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.30.台內營字第8985879號說明：一、復貴府89年5月22日89北府工建字第185640號函。二、按「繼承，因被繼承人死亡而開始」、「繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利義務。……」、「不動產物權，依法律行為而取得設定、喪失、及變更者，非經登記，不生效力。」、「因繼承……，於登記前已取得不動產物權者，非經登記，不得處分其物權。」分為民法第147條、第148條、第758條、第759條所明定。本件土地登記名義人既已死亡，其繼承人自應依上開規定辦理繼承登記，至起造人領得建造執照後，於建築施工期間原建築基地之所有權人死亡，申辦變更建造執照之起造人名義時，因建築中之建物尚未建築完成取得使用執照，無法向登記機關申辦建物登記，未涉及土地登記事項，得由全體繼承人出具土地使用權同意書後據以辦理。“,

- “Date”: “2000-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供學校建築物附建防空避難設備疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.30.台內營字第8985825號說明：一、復貴府89.08.01.(89)府工建字第209239號函。二、按重要城鎮及重要軍事目標以外地區之國民中小學校舍之防空避難設備，奉行政院函示得免繼續附建至89年6月止，本部86.05.12.台(86)內營字第8603834號函(收錄於本部營建署編之89年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」p.347，文號誤繕為「86039343」)業有明釋。是上開期間位於暫免附建防空避難設備地區含有國中部或國小部之學校，得扣除該部分學生人數後核算防空避難設備附建面積；至已於89.06.30.前申請建造執照並於領得建造執照後申請變更設計者，依本部87.07.02.日台(87)內營字第8772186號函之規定，在處理程序未終結前辦理變更設計，並未符合得適用原建造執照申請時法令規定之情形者，縱令辦理變更設計時已逾行政院核定暫免附建防空避難設備期間，仍得依申請建造執照時之規定辦理。“,

- “Date”: “2000-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農地所有權人係禁治產人可否由禁治產代理人為起造人申請農舍建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.18.台89內營字第8985746號說明：一、復貴府89年6月29日89投府建管字第89092674號函。二、按農舍起造人應為該農舍坐落土地之所有權人，農業發展條例第18條第4項定有明文。次查建築法第12條規定：本法所稱起造人為建造該建築物之申請人，其為未成年或禁治產者，由其法定代理人代為申請；本法規定之義務與責任，亦由法定代理人負之。是本案農地所有權人係禁治產人，其申請興建農舍，依農業發展條例上開條文之規定，應以該農地所有權人即禁治產人為起造人，並由其法定代理人代為申請；而不得以禁治產人之代理人為起造人。“,

- “Date”: “2000-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第34條第2項「相當於高等考試以上之特種考試」應包括公務人員薦任升等考試及格者，以利相關建造執照審查人員之進用乙案",

“Contains”: “文號：內政部89.08.17 台89內營字第8985705號函說明：一、依據銓敘部89年6月20日89銓4字第1910930號函辦理。二、本部基於建管業務主管機關之立場，依考選部函示，認定建築法第34條第2項「相當於高等考試以上之種考試」應包括公務人員薦任升等考試及格人員，俾利相關建造執照審查人員之進用。三、檢附前開銓敘部原函影本乙份。銓敘部 89.03.24. 89銓4字第1869517號函主旨：關於公務人員升等考試及格，是否未符合建築法第34條第2項規定，「相當於高等考試以上之特種考試」一案，請查照。說明：一、依據考選部民國89年3月3日(89)選規字第02477號函辦理。二、本部於89年1月31日召開「研商公務人員不符建築法第34條規定之建管人員後續處理暨其他專業人員之專業法律與任用法律配合事宜」會議，案內討論事項第一案獲致決議四「有關公務人員升等考試及格，是否未符合建築法第34條第2項規定，『相當於高等考試以上之特種考試』，請考選部就個案研酌。」案經考選部研議後函復略以，查公務人員任用法施行細則第14條，將所稱「相當高等考試以上之特種考試」及「相當高等考試之特種考試」界定為包括(一)中華民國51年8月29日考試法修正公布施行以前各種相當高等考試等級之考試；(二)中華民國85年1月17日公務人員考試法修正公布施行以前之特種考試甲等、乙等考試；(三)特種考試之一等、二等、三等考試；(四)再查行政院暨所屬各級行政機關公務人員升遷考核要點「考試與學歷」對於各類考試等級比照部分，委任升薦任升等考試及格、85年1月公務人員考試法修正前舉辦之以等特考及格，相當於三等特考及格。因此有關公務人員升等考試，是否未符合建築法第34條第2項之規定，仍請本於職權自行認定。三、以本案涉及建築法第34條之規定，資檢附原函影本一份，請參考，如有具體結論並請復知本部。“,

- “Date”: “2000-08-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第141條第二款第四目「其他供公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建」，係指建築物層數(依同編第1條第12款（註）定義)在五層以上之供公眾使用建築物，無論其供公眾使用之樓層是否位於五層以上，均應按建築面積全部附建。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.16.台內營字第8985707號“,

- “Date”: “2000-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理變更使用執照審查時，是否需將陽台上或窗戶外面加裝防盜鐵窗納入檢討乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.16.台內營字第8985721號說明：一、依據本部營建署案陳貴府89年6月15日（89）基府工管字第049730號函辦理。二、按建築物辦理變更使用時之檢討項目及標準，係依建築法第73條執行要點規定辦理，依上開要點規定，於陽台上或窗戶外面加裝防盜鐵窗，非屬其檢討項目。另依現行中央主管建築法令規定，尚無可執行強制拆除法令依據，貴府基於火災發生時常因開口加設鐵窗而無法逃生，為降低災害損失，擬自行擬訂處理原則要求拆除乙節，仍請依地方自治相關法令規定，逕為訂定核處。“,

- “Date”: “2000-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴局所詢車位保養場應否依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」歸屬Ｃ1類組辦理公共安全檢查簽證及申報乙案",

“Contains”: “文號：內政部營建署89.8.15營署建管字第64718號函按「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表二規定，「工業倉儲類」（C類）中屬1組別之定義為供儲存、包裝、製造、修理工業物品且具公害之場所，使用項目列舉為加油（氣）站、車庫、變電所、飛機庫、車位修理場等，屬2組別之定義為供儲存、包裝、製造一般物品之場所，使用項目列舉為一般工廠、工作場、倉庫等；另依「建築法第七十三條執行要點」第一點規定，「．．．．建築物使用應按其使用強度及危險指標分類、分組，如附表一。附表一未列舉之使用項目，由直轄市、縣（市）主管機關依使用類組認定之」，是本案請貴府依前揭辦法及要點本於權責認定之。“,

- “Date”: “2000-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢建築物電信設備工程圖說之審查應如何辦理乙案，後始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函89.08.15.營署建管字第256889號“,

- “Date”: “2000-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢建築物電信設備工程圖說之審查應如何辦理乙案，後始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.08.15.營署建管字第25689號說明：一、復貴府89年7月26日89府建管字第076123號函。二、按建築法第34條第1項規定：「直轄市、縣（市)（局)主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或專業工業技師依本法規定簽證負責」，按現行規定審查項目並未包含建築物電信設備工程，該項設備應由建築師或專業工業技師依法簽證負責。“,

- “Date”: “2000-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢建築物電信設備工程圖說之審查應如何辦理乙案，後始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.08.08.營署建字第25613號說明：一、復貴府89年7月25日89府建管字第124396號函。二、按建築法第34條第1項規定：「直轄市、縣（市)（局)主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或專業工業技師依本法規定簽證負責」，按現行規定審查項目並未包含建築物電信設備工程，該項設備應由建築師或專業工業技師依法簽證負責。“,

- “Date”: “2000-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種築用地申請建築得否免指定建築線乙案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.08.08.營署建管字第57280號<<會議結論>>一、按建築基地臨接公路者，應依公路法及其相關法規辦理，並應經當地主管建築機關指定（示）建築線。實施區域計畫地區建築管理辦法定有明文。次查台灣省建築管理規則第二條規定：建築基地面臨計畫道路、廣場、市區道路或合於本規則規定之現有巷道者，得申請指定建築線。是有關區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種建築用地，面臨公路系統道路或供公眾通行之現在巷道申請建築，應指定建築線。二、有關區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種建築用地，未面臨公路系統道路或供公眾通行之現有巷道申請建築者，由於非都市土地多係依現況編定，甚多甲種建築用地四周均為農牧用地，致申請指定建築線產生困難而無法申請改建或重建。為解決民眾申請改建或重建問題，並考量各地方土地編定狀況不同，有關區域計畫特定農業區及一般農業區內甲種建築用地，未面臨公路系統道路或供公眾通行之現有巷道申請建築應否指定建築線，宜由各縣市政府依據地方實際情形，自行訂定相關規定據以辦理。三、另於甲種建築用地申請之建築物總樓地板面積在四百九十五平方公尺以下者，經與會各單位充分討論後，建議比照非都市土地興建農舍得免指定建築線乙節，並送由各縣市政府於訂定相關規定時參考。“,

- “Date”: “2000-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “增列貴縣為建築技術規則建築設計施工編第140條建築物附建防空避難設備之適用地區，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.07.台內營字第8984245號說明：一、復貴府88.11.30.(88)府建字第8803886四號函。二、本部88.09.14.台88內營字第8874605號函附「內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表」修正如附表。“,

- “Date”: “2000-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函89.08.04.台89內營字第8908661號附件：",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.04.台89內營字第8908661號一、貴會89年7月11日聲請書悉。二、有關公寓大廈管理組織之成立及規約訂定程序，公寓大廈管理條例第25條、第26條及第31條定有明文。本案如依本條例第31條規定召開區分所有權人會議，決議分別成立管理組織，且各幢公寓大廈公共基金分別獨立運用;共用部分分別劃分管理維護範圍及管理維護費用分擔方式明確，未符合公寓大廈管理組織申請報備處理原則第2點(二)2.之規定，自得分別成立管理組織。如有實際執行疑義，另請檢具具體事實資料逕向臺北縣政府洽詢。三、復請查照。“,

- “Date”: “2000-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十二條第一款走廊淨寬度規定其有關居室樓地板面積計算疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.04.台內營字第8984243號說明：一、復貴府89年6月21日(89)府工使字第71676號函。二、按「居室」之定義，建築技術規則建築設計施工編第一條第十六款業有明文，又同編第八十九條第五款規定「本章(第四章)各節關於樓地板面積之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分」，是同編第四章第九十二條第一款有關「居室」樓地板面積之認定，應扣除第八十九條第五款所列用途部分。“,

- “Date”: “2000-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十五條規定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.08.04.台內營字第8984246號說明：一、復貴局89年5月23日北市工建字第8931286200號函。二、依建築技術規則建築設計施工編第一百三十五條規定，車庫、車輛修理場所、洗車場、車位站房、車位商場(包括出租車位及計程車營業站)之建築物車位出入口，不得臨接該條各款規定之道路及場所。至該條文第一款「自道路交叉點或截角線，轉彎處起點，……起五公尺以內」規定，係指上開建築物鄰近分割該街廓之道路交叉口者，交叉口如有截角，車位出入口不得設於自截角線起五公尺以內，交叉口無截角者，車位出入口不得設於自交叉點起五公尺以內。卷查本案之車位出入口臨接道路盡頭，有別於該款所稱之道路交叉點或截角線。“,

- “Date”: “2000-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校建築之「坡道」是否可不受建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第一款之限制乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.07.31.台內營字第8984208號說明：一、復貴會89年6月16日建師全聯(八九)字第425號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第一款校舍配置「……應自建築線退縮騎樓地再加一‧五公尺以上建築」，及第二款「臨接建築線或鄰地境界線者，應自建築線或鄰地界線退後三公尺以上建築」，其立法意旨在於維護校舍與外界有相當之距離，免致教學及課業活動受外界之侵擾。是關於校舍不計入建築面積部分，得不受該條文第一款及第二款之限制。“,

- “Date”: “2000-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高層建築物基地專用出入口緩衝空間位置疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.07.31.營署建字第57251號說明：一、復貴會89年6月16日建師全聯(89)字第429號函。二、「高層建築物應於基地內設置專用出入口緩衝空間，供人員出入、上下車輛及裝卸貨物」為建築技術規則建築設計施工編第二百三十二條所明文，「該緩衝空間位置並無特殊規定，惟應於建築物出入口至建築線之間」本部88年6月17日台(88)內營字第8873526號函(收錄本署編之89年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」p.457)業有明釋，又該出入口緩衝空間設置之意旨係為維持高層建築物周圍道路之流暢並避免各類使用產生衝突，尤可避免進出高層建築物人員立即與道路上往來人員之動線發生衝突，與「裝卸位」設置之目的有別，是其位置仍應依本部前揭函釋辦理。“,

- “Date”: “2000-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理條例第10條第3項執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.07.28.台89內營字第8908885號說明：一、復貴院89年7月17日中院洋中簡水89中小669字第58541號函。二、按共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。但修繕費係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。共用部分、約定共用部分之管理、維護費用，區分所有權人會議或規約另有規定者，從其規定。公寓大廈理條例第10條第2項、第3項已有明定。另同條例施行細則第2條明定.. 「本條例所定規約除應載明專有部分及共用部分範園外，下列各款事項非經載明於規約者，不生效力」。其第2款為..「設有管理委員會者，其主任委員、管理委員之選任、解任、權限與其委員人數、召集方式及事務執行方法」。是有關管理委員會之權限非經載明於規約者，不生致力。本案如公寓大廈依本條例第31條規定召開區分所有權人會議，獲致特別多數決議，於規約中明定管理費用之收費標準授權由管理委員會訂定，非本條例所不許。“,

- “Date”: “2000-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈管理條例未公布實施前興建完成之大樓，其依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辨法設計之空地，是否得為約定專用部分乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部89.07.28台89內營字第8984177號函說明：一、依據本部營建署案陳貴府89年6月16日89屏建管字第1606號函辦理。二、按公寓大廈管理條例施行前已取得建造執照之公寓大廈，得不受第7條各款不得為約定專用部分之限制，為本條例第43條第2項所明定。又未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法第3條規定：「本辦法所稱之開放空間，係指建築基地內連通道路，時常開放供公眾通行或休憩之下列空間...。」。惟上開辦法業於85年6月26日廢止，另訂定「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法(註1)」，其中第4條規定：「本辨法所稱之開放空間，係指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路供通行或休憩之下列空間...。」。準此，本案旨揭空地，其使用行為方式，在不違反上開辦法第4條規定，得為約定專用部分。 “,

- “Date”: “2000-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函請釋示辦理建築物室內裝修審查業務時，如於圖說審查期間申請變更設計人，及圖說審查已核准而於辦理竣工查驗時更換設計人，應如何處理疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.07.12.台內營字第8983977號說明：一、復貴府89年6月14日（89）府工使字第93343號函辦理。二、「室內裝修設計，應由具有專業設計技術人員資格之開業建築師或具備專業設計技術人員之室內裝修業為之」為建築物室內裝修管理辦法第4條第1項所明定，有關辦理建築物室內裝修審查業務，於圖說審查期間申請變更前揭室內裝修從者，非該辦法所不許，至圖說審查已核准且辦理竣工查驗，既已依核准圖說施工完竣，無變更設計之實，自無變更室內裝修從業者之需。“,

- “Date”: “2000-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報貴會所屬檢查員教育訓練講義：建築物附設停車空間機械停車設備「竣工檢查標準」及「年度安全檢查標準」，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.07.04.營署建字第20817號說明：一、復貴會89年6月17日昇檢協字第890380號函。二、有關旨揭所指設備，尚無代行檢查機構之規定，合先敘明。且所報係貴會自行訂定之教育訓練講義，尚無報本署核備之規定。三、另有關依規定設置之建築物附設停車空間機械停車設備，其竣工檢查及年度安全檢查標準除應未符合本部訂頒之「建築物附設停車空間機械停車設備規範」規定外，並須適用中國國家標準及其他有關法令規定。“,

- “Date”: “2000-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供工廠使用之建築物其防空避難設備之附建面積，請依說明二本部營建署研商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.07.04.台內營字第8983886號說明：一、依據立法院陳委員○○89.05.17.電話及中華民國建築師公會全聯會89.03.17.建師全聯(89)字第182號函辦理。二、案經本部營建署邀集國防部、勞工保險局、經濟部工業局、新竹科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處、本部警政署、台北市政府、高雄市政府、部分縣(市)政府、中華民國建築師公會全聯會及中華民國建築投資商業同業公會全聯會開會研商，獲致結論如次：因經濟部工業局自88.07.14.修正工廠設立許可申請書，刪除使用人數欄後，工業主管機關業不再核定使用人數，供工廠使用之建築物已無核算防空避難設備附建面積之依據，是本部88.10.27.台88內營字第8877663號函(收錄於本部營建署編之89年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」p.363)示：建築技術規則建築設計施工編第141條第2款第3目未修正前，新建供工廠使用之建築物其防空避難設備依同款第四目「供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上，按建築面積全部附建。」之規定辦理，免依第二款第三目之規定檢討附建。為避免起造人以增建規避附建防空避難設備，申請新建供工廠使用建築物層數未達五層但預留五層以上之結構以待日後增建者，新建時即應視為層數在五層以上之建築物，按建築面積全部附建防空避難設備；但原有建築物已於88.10.27.前核發建造執照，建築完成後申請增建致建築物層數在五層以上者，得按增建後超出原建築面積部分之全部增加防空避難設備面積，如未增加建築面積，防空避難設備得免再增加。三、影附會議紀錄及本部88.10.27.台(88)內營(函)字第8877663號函各乙份。“,

- “Date”: “2000-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠類建築物之建築基地申請分割，需否依工廠類建築物基本設施及設備標準檢討審核乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.07.04.台內營字第8983908號說明：一、依據本部營建署案陳貴府89年6月12日89府建管字第89889號函辦理。二、工廠類建築物之基地申請分割，應依工廠類建築物基本設施及設備標準檢討審核，俾其分割後之基地均能未符合上開標準，以利爾後申請建築。至其分割牆應否辦理室內裝修或變更使用乙節，請依本部89年1月12日台（88）內營字第8872068號函送研商「建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數應否辦理變更使用執照案」會議紀錄之結論辦理。“,

- “Date”: “2000-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法施行前，未依築法第96條第1項規定申請使用執照之供公眾使用建築物使用管理執行疑疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.30.台內營字第8983863號說明：一、復貴局89年4月10日89高市工務建字第5935號暨89年5月25日89高市工務建字第12964號函。二、按違反建築法第73條規定意旨，係指於領得使用執照後之建築物用途，未依變更使用程序領得變更使用執照，即擅自變更使用，方有適用同法第90條之處罰規定。本案建築物在建築法施行前興建完成，未依同法第96條第1項規定領有使用執照之供公眾使用建築物，經目的事業主管機關查獲確有違規營業時，自宜依違反目的事業主管機關相關法規規定處罰，前經本部87年11月13日台（87）內營字第8773271號函示有案。又違反同法第25條規定意旨，係指實施建築管理後，建築物未經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，即擅自建造或使用或拆除者，方得適用同法第86條之處罰規定。本案實施建築管理前興建完成之公眾使用建築物，於所有權人未提出申請核發使用執照前，為公共安全，請催告限期辦理，並依同法第77條、第77條之1規定，加強其建築物公共安全檢查及必要之處置。“,

- “Date”: “2000-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈管理條例第8條執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.30.台89內營字第8983865號說明：一、復貴府89年6月7日89北府工使字第206900號函。二、按公寓大廈周圍上下、外牆面、頂樓平台及防空避難室，非依法令規定並經區分所有權人會議之決議，不得有變更構造、顏色、使用目的、設置廣告物或其他類似之行為，為公寓大廈管理條例第8條第一項所明定。準此，本案於公寓大廈外牆面懸掛大型空調設備之物體，業已違反上開規定。另住戶變更外牆結構再成立管理組織，是否適用上開規定乙節，應視其變更外牆結構行為時間是否於本條例公布施行後，據以准否適用之。“,

- “Date”: “2000-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未經召集人召集所為之區分所有權人會議之決議，是否為有效之決議乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.30.台89內營字第8983866號說明：一、依據本部營建署按陳貴府89年6月5日89北府工使字第205927號函辦理。二、本案區分所有權人會議之召集人未依公寓大廈管理條例第二十五條規定推舉產生，其所為之會議決議既經台灣板橋地方法院板橋簡易庭88年度板簡字第1863號宣示判決筆錄所示：「…無召集權人所召集之會議，所為決議當然無效，係自始確定不生效力，無待法院撤銷。最高法院28年上字第1911號著有判例，可資參照。」，準此，其區分所有權人會議之決議，自不生效力，殆無疑義。“,

- “Date”: “2000-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關商店擺設電動玩具應否列入B-1類辦理建築物公共安全檢查簽證及申報乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.27.營署建字第19676號說明：一、復貴府89年6月2日89嘉工局使字第13686號函。二、有關商店擺設電動玩具應否列入B-1類辦理建築物公共安全檢查申報乙案，依本部89年6月13日台89內營字第8983687號函已有明示，按商店擺設電動玩具係屬同一單位內供兩種類組使用，準此，該建築物辦理公共安全檢查簽證及申報時，應依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表二規定分別辦理。三、關於貴府警察及建設單位大量通報商店擺設電動玩具案件乙案，如涉有違反「電子遊戲場業管理條例」情事時，請依院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」立即採行措施一、之實施要項（三）之預期目標第2點「違法（規）場所由中央目的事業主管機關訂定違法（規）行為認定及配合措施，依各該主管法規加強取締或通報相關權責單位依法辦理」，及加強建築物公共安全檢查及取締執行要點第4點「…各目的事業主管機關負責稽查取締項目，由各該目的事業主管機關確實依照各該主管法規處理，…」辦理。“,

- “Date”: “2000-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢屬台灣省轄之製造業工廠辦理建築物公共安全檢查及申報時，是否比照台北市免投保公共意外責任險一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.22.營署建字第19271號說明：一、復貴府89年6月1日89府建城字第8900043457號函。二、有關函詢署台灣省轄之製造業工廠是否比照台北市免投保公共意外責任險一案，按「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」各條文並未明定建築物辦理申報時，須投保公共意外責任險，惟建築物如屬「公寓大廈管理條例」及「台灣省公共營業場所強制投保公共意外責任險實施辦法」之適用對象者，仍須依規定投保公共意外責任險。“,

- “Date”: “2000-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關社區管理委員會未制止委員建造違章建築其是否適用公寓大廈管理條例第8條規定執行乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.22.台89內營字第8983792號說明：一、復貴府89年5月30日89北府工使字第191088號函。二、按區分所有權人會議召集人、臨時召集人、起造人、建築業者、住戶、管理負責人或管理委員會有第38或第39條各款情事之一時，他區分所有權人、利害關係人、管理負責人或管理委員會得列舉事實及提出證據，報請直轄市、縣（市）主管機關處理，公寓大廈管理條例第46條定有明文。故有關違反同條例第8條之規定，經住戶報請處理時，主管機關得依同法第39條規定辦理。“,

- “Date”: “2000-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關再函詢「市場」是否為公寓大廈，及辦理建築物公共安全檢查申報應否適用公寓大廈管理條例第17條規定投保公共意外責任險疑義一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.20.營署建字第18277號說明：一、復89年5月25日89高市工務建字第9604號函。二、經查市場建築物如未符合「公寓大廈管理條例」第3條規定者，自應歸屬為區分使用之公寓大廈，且市場如位於公寓大廈內，則依規定應投保公共意外責任險。“,

- “Date”: “2000-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商曲線車道之坡度核算疑義案」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.20.營署建字第56918號說明：依據台南市政府89年1月14日（89）南市工建字第201330號函辦理。<<會議紀錄>>結論：建築技術規則建築設計施工編第六十一條第二款規定「車道坡度不得超過一比六」，至其核算坡度之位置，經徵詢建築師公會代表及直轄市、縣(市)政府以往執行情形，均以高程差與車道中心線投影於水平面長度之比不得超過一比六為認定標準。“,

- “Date”: “2000-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關設置於捷運車站內之廣告看板，其性質歸屬疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.16.營署建字第18210號說明：一、復貴公司89年5月22日北捷業字第8920935500號函。二、按「為維護公共安全、城鄉景觀、交通秩序，訂定本辦法。」為廣告物管理辦法第1條所明定，上開條文業已明示本辦法訂定，係為維護公共安全、城鄉景觀、交通秩序，其管理範圍並不包含建築物之室內，爰所詢設置於捷運車站內之廣告燈箱、海報等並非本辦法之管轄範圍。三、另有關設置於捷運車站內之廣告看板、燈箱等是否屬室內裝修乙節，按「室內裝修：係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏之裝修施工或分間牆之變更。但不包括壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設。」為室內裝修管理辦法第3條第1項第1款所明定，設置於捷運車站內之廣告看板、燈箱等，亦非屬上開條文所稱室內裝修行為。“,

- “Date”: “2000-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關本部71年5月28日台內營字第84397號函有關建築物公共設施定義（項目）之規定乙案，停止適用，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.16.台89內營字第8983693號說明：一、依本部營建署案陳貴局91年10月4日北市工建字第09154304600號函辦理。二、本部主旨所揭上開號函示有關建築物公共設施定義（項目）之規定，鑒於公寓大廈管理條例業於84年6月28日公布施行，有關區分所有建築物之專有部分、共用部分、約定專用部分及約定共用部分，該條例第3條、第7條、第44條及「建築物所有權第一次登記法令補充規定」第11點至第11點之4已定有明文。另本部85年3月11日台內營字第8572341號函規定，對專有、共用部分之認定，由建築師依起造人委託予以繪製標示；是旨揭部函，准本部地政司89年5月5日89地司（七）發字第8901054號書函復意見，停止適用。註：85.03.11.台內營字第8572341號函詳本條例第03條解釋函。“,

- “Date”: “2000-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制前領得建造執照後，申請變更設計增加地號法令適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.14.營署建字第56860號說明：一、復貴府八十九年四月十一日八九北府工建字第一二七三九一號函。二、案經本署邀請本部建築技術審議委員會部分委員、台北市政府工務局、高雄市政府工務局（請假）、嘉義縣政府、台南市政府、中華民國建築師公會全國聯合會等單位召開會議研商，獲致結論如次：有關實施容積管制前領得建造執照申請變更設計增加基地之法令適用，本部八十七年八月六日台(八七)內營字第八七七二四四號函已存明示。仍應據以依照辦理。若仍有疑義，請檢具案例資料並研析具體意見再憑參核。“,

- “Date”: “2000-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請防空避難室開設銀行臨時對外營業場所乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.13.台內營字第8983684號說明：一、依據本部營建署案陳貴府89.05.11.(89)投府建管字第89073319號函辦理。二、接建築技術規則建築設計施工編第142條第6款明定，供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達到200平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達200平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣(市)政府定之。又公寓大廈管理條例第16條第2項規定，住戶不得於防空避難設備處所營業使用。是本案申請防空避難設備開設銀行臨時對外營業場所，仍請查明其面積是否未達200平方公尺、擬供銀行使用用途是否未符合貴管分區使用限制規定及是否為公寓大廈，並依上開規定辦理。“,

- “Date”: “2000-06-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第六十條第三款（註）執行疑義，請依說明二本部營建署研商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.12.台內營字第8983675號說明：一、依據臺灣高等法院臺中分院89年4月17日89中分義民直決字第05915號函及台北市工務局89年4月18日北市工建字第8930959000號函辦理。二、案經本部營建署邀集部分建築技術審議委員、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部分縣(市)政府及中華民國建築師公會全聯會開會研商，獲致結論如次：按建築技術規則建築設計施工編第六十條第三款規定「基地面積在一、五○○平方公尺以上，其設於地面層以外樓層之停車空間應設車位車道(坡道)；其為單向進出口，且車位數達五十輛者，車道及車位進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。」是車道及車位進出口至道路間之通路寬度應為雙車道寬度者，係指基地面積在一、五○○平方公尺以上，單向進出口且車位數達五十輛之停車空間。“,

- “Date”: “2000-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第三十二條浴廁天花板淨高度疑義乙案，請依說明二本部營建署研商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.12.台內營字第8983674號說明：一、依據高雄縣政府89年4月10日89府建管字第57331號函辦理。二、案經本部營建署邀集本部建築技術審議委員會部分委員、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部分縣(市)政府、建築師公會等開會研商，獲致決議如下：按建築技術規則建築設計施工編第三十二條規定，浴廁天花板之淨高度不得小於二‧一公尺，但高低不同之天花板高度至少應有一半以上大於二‧一公尺，其最低處不得小於一‧七公尺。前揭有關浴廁天花板淨高度不得小於二‧一公尺之規定，按其意旨係考量浴廁供作沐浴使用時肢體活動所需高度，是依據人體工學學理並為有效運用空間，供作浴室使用之浴廁其天花板高度應依上開規定辦理，至單純供作廁所盥洗室使用者得不受上開天花板淨高度不得小於二‧一公尺規定限制，惟其最低處仍不得小於一‧七公尺。“,

- “Date”: “2000-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築師法開業由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務，在申請建築執照或查驗時，得否由其中一位合夥開業建築師簽章或出席事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.07.營署建字第56801號<<會議紀錄>>結論：建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務，並以其登記開業之省（市），為其執行業務之區域。建築師法第6條訂有明文，至如何共同執行業務並無相關法令規定。建築物設計人及監造人應未符合建築法第13條之規定，則聯合建築師事務所由一位建築師作為建築物之設計人及監造人，於相關申請文件簽名蓋章或於規定應出席之場合出席即可，無須由全部合夥建築師共同為之。惟同一申請案件，應由同一建築師負責辦理，不得任意變更，其有變更需要時，應依建築法規定辦理。“,

- “Date”: “2000-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於在陽台裝設鐵窗並於電梯間裝設鞋樞，是否違反公寓大廈管理條例第8條及第16條第2項規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.07.台89內營字第8983627號說明：一、依據本部營建署案陳責府89年5月20日89府工建字第38648號函辦理。二、按公寓大廈一樓外牆鐵捲門內側，加裝玻璃門窗，如該門窗係位於專有部分範圍內，且未有妨害或變更或破壞主要構造，應非屬公寓大廈管理條例第8條規定之變更外牆面行為，無須經由區分所有權人會議之決議，前經本部86年6月27日台(86)內營字第8605098號函示有案。本案於陽台裝設鐵窗，有無違反本條例第8條規定，請比照本部上開號函規定，逕為認定核處。另住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物，為本條例第16條第2項所明定，本案於電梯間設置鞋櫃，業已違反不得堆置雜物規定。“,

- “Date”: “2000-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於農舍及原住民住宅建築物高度之計算疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.06.07.台內營字第8983650號說明：一、依據立法院○委員○○轉○○○君89年5月6日陳情書及嘉義縣政府89年5月25日89府工建字第58440號函辦理。二、按非平屋頂建築物之屋頂應經中央主管建築機關核可，且其高度得不計入建築物高度。為建築技術規則建築設計施工編第1條第7款第5目所明定。有關農舍或原住民住宅，其設置斜屋頂坡度不大於一比二，且不小於一比四者，該斜屋頂高度得不計入建築物高度，以鼓勵設置斜屋頂，提升鄉村景觀風貌。“,

- “Date”: “2000-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於室內撞球場為遊藝場之一種，應為供公眾使用之建築物，是否與經濟部訂頒之「公司行號營業項目代碼表」規定不合乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.02.營署建字第18265號說明：一、復貴府89年5月17日89府建管字第8900038610號函。二、按遊藝場及室內撞球場之建築物使用類組，依「建築法第73條執行要點」附表一建築物使用分類及本署87年6月編印之「推動工商登記與建築技術規則、土地使用分區管制各行業分類規定統合資訊化系統」規定，分屬B1、D1類組，應無執行疑義。至本署89年5月15日89營署建字第15545號函說明二後段「查遊藝場係屬供公眾使用之建築物，有關室內撞球場為遊藝場之一種，應為供公眾使用之建築物。」等文字，應予更正為「室內撞球場其性質與室內溜冰場、室內游泳場、體育館等類似，應屬供公眾使用之建築物。」“,

- “Date”: “2000-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物興建完成後增設之非屬中央系統空氣調節工程，應否交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.06.02.營署建字第17545號說明：一、復貴分公司89年5月20日南規字第8902800563號函。二、按建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節工程，係屬建築法第7條所稱雜項工作物，按建築法第25條規定，其興建應經直轄市、縣（市）（局）主管建築機關審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。另按建築法第13條規定，上開中央系統空氣調節工程如係敷設於六層以上或供公眾使用建築物者，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。至建築物興建完成後增設之空氣調節工程，如非屬中央系統空氣調節工程者，自無上開建築法之適用。“,

- “Date”: “2000-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “茲制訂住宅及附屬建築物標準圖(住宅十五種及附屬建築物一種)，請提供民眾選用。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.05.24.台內中營字第77B-8908809號說明：一、依據建築法第19條規定辦理。二、人民選用標準圖樣申請建築免檢附結構計算書並免由建築師設計及簽章。三、台灣省政府建築管理業務移撥本部承受前制訂之農村住宅標準圖十五種及附屬建築物標準圖一種自即日起停止使用。四、首開標準圖第二原圖由本部中部辦公室(營建業務)另送。“,

- “Date”: “2000-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢「廣告物管理辦法」（註）第8條規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.05.23.台內營字第8983463號說明：一、復本部營建署案陳貴府89年5月5日（89）屏府建管字第70467號函。二、按廣告物管理辦法第8條規定：「下列處所不得設置廣告物：……三、妨礙市容、風景或觀瞻處所。四、妨礙都市計畫或建築工程不適當之處所。五、公路兩側禁建限建範圍內不得設置之處所。六、其他法令禁止設置之處所。」上開條文第1項第3款，係基於廣告物管理考量，如設置廣告物有上開第3款情事，授權直轄市、縣（市）主管機關得依上開條文限制其設置。另如有違反都市計畫、建築法或其他法令相關規定者，得依上開條文第1項第4款、第6款規定辦理。至有關都市計畫農業區及區域計畫地區各種用地包括農牧用地是否限制設置廣告物乙節，依前揭條文如都市計畫相關規定或其他法令對廣告物之設置訂定有限制者，自應從其規定，另貴管亦得依實際需求於訂定貴縣各類廣告物管理規定時，納入條文規範。“,

- “Date”: “2000-05-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈區分所有權人同時具自然人暨公司行號之法定負責人身份，其所佔區分所有權比例之計算疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.05.19.台89內營字第8983425號說明：一、依據本部營建署案陳貴局89年3月28日北市工建字第8930776700號函辦理。二、按公寓大廈任一區分所有權人之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，其超過部分不予計算，公寓大廈管理條例第29條第3項業有明定，法人與自然人係屬不同人格，本案自然人雖具同為該公寓大廈區分所有權人之之公司行號之法定負責人身分，計算所占區分所有權比例時，應無須合併計算。“,

- “Date”: “2000-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於室內撞球場是否屬於供公眾使用之建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.05.15.營署建字第15545號說明：一、依據陳逢澤建築師事務所89年5月3日(89)逢字第0503號函辦理。二、有關供公眾使用建築物之範圍，本部64年8月20日台內營字第642915號函已有明示。查遊藝場係屬供公眾使用之建築物，有關室內撞球場為遊藝場之一種，應為供公眾使用之建築物。“,

- “Date”: “2000-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “發電場鍋爐架台是否為建築法第7條所稱雜項工作物乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.05.11.台內營字第8683322號說明：一、依據本部營建署案陳蔡明宏建築師事務所89年2月10日89建宏字第0210號函辦理。二、按建築法第7條之規定，營業爐竈為本法所稱之雜項工作物。本案鍋爐若經認定為上開所稱之雜項工作物，則其附屬之架台亦應視為建築法所稱之雜項工作物，並應依法請領雜項執照。“,

- “Date”: “2000-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十八條所稱車庫樓地板面積如何計算乙案，請依說明二本部營建署研商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.05.10.台內營字第8983316號說明：一、依據本部營建署案陳○○○建築師事務所89年3月8日林建字第89020號函辦理。二、案經本部營建署邀集本部建築技術審議委員會部分委員、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部分縣(市)政府，建築師公會等開會研商，獲致決議如次：（一）建築技術規則建築設計施工編第五章第五節所稱之車庫係指：一宗基地內之建築物其用途專供車輛停放、放置使用者。但建築物附設之法定停車空間、獎勵停車空間與自行設置之停車空間於同一基地內另以一獨立建築物集中設置者不視為車庫。（二）有關建築技術規則建築設計施工編第一百三十八條第三款「車庫樓地板面積」之計算，不包括機械房、變電室、蓄水池等類似用途部分。“,

- “Date”: “2000-05-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為OOO申請建築師開業，以國防部總政治作戰部官兵服務證明，可否視為兩年以上建築工程經驗乙案，本部82年3月2日82營署建管字第50489號函（註）會議紀錄決議已有明示，請依前揭規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.05.09.營署建字第14575號說明：復貴府89年4月24日（89）投府建管字第89063642號函。“,

- “Date”: “2000-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於設置於屋頂之樹立廣告其高度之限制乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.05.04.營署建字第13568號說明：一、復貴府89年4月17日（89）彰府工管字第70189號函。二、按「設置於屋頂之樹立廣告其高度及面積限制應依下列規定辦理：（一）樹立廣告高於屋面不得逾9公尺。…」 ，本部89年1月7日台（89）內營字第8982080號函業有明示。上開所稱「高於屋面不得逾9公尺」，係指設置於屋頂之樹立廣告，自其最高點往下垂直計量至屋頂面之高度不得逾9公尺。該樹立廣告如設置於，其與屋頂突出物之高度合計須在9公尺以下，至如設置於斜屋頂時，自其最高點往下垂直計量至設置屋頂面之位置，其高度不得逾9公尺。“,

- “Date”: “2000-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於三峽鎮公所於該縣三峽鎮○○段○○小段2641筆土地申請「插角里活動中心」建照，得否以有使用期限之租賃契約作為建築法第30條所列申請建造執照所應備具之土地權利證明文件乙案，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.04.27.台內營字第8983167號說明：一、復貴府89年1月13日89北府工建字第021078號函。二、案經邀請法務部（請假）、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部分縣市政府、中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會等有關機關召開會議研商，獲致結論如次：建築法第30條規定：起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。有關土地權利證明文件，包括使用自有土地之所有權狀，使用他人土地之土地使用權同意書，及供建築為目的使用之租賃契約等。查土地法第101條明定：「租用基地建築房屋，應由出租人與承租人於契約成立後二個月內，聲請該管市縣地政機關為地上權之登記。」應據以依照辦理。另按「土地租賃契約，固得視為建築法第30條所定土地權利證明文件。但此所謂租賃，應以租賃土地以供建築為目的之使用為要件」本部67年7月21日台內營字第796229號函已有明示。如以土地租賃契約為土地權利證明文件申請建築，為保護善意第三者權益，主管建築機關應於建造執照及使用執照上註明係以供建築為目的使用之租賃契約為土地權利證明文件。至於雙方以一定期間之租賃契約約定土地之使用者，係屬當事者雙方之私權事項，如有爭議，應循私法途徑解決。“,

- “Date”: “2000-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於為輔導老人養護機構立案，有關合法房屋認定所檢附文件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函89.04.24.台內營字第8904763號說明：一、復貴府89年3月14日89府社福字第15413號函。二、按實施建築管理前己建造完成之合法建築物，前經本部63年3月8日台內營字第575150號函規定，可檢附4種證明文件之一，據以認定之。又本部89年3月29日台89內營字第892889號函頒「九二一震災重建暫行條例第13條第2項第3款規定合法建築物重建時原建築面積及樓地板面積認定要點」第2點規定，實施建築管理前己建造完成之合法建築物依本條例重建時，起造人應檢附8種證明文件之一，據以認定之。準此，實施建築管理前己建造完成之合法建築物，可檢附下列證明文件之一：（1）建築執照、(2)建物登記證明、（3）未實施建築管理地區建築物完工證明書、（4）載有該建築物資料之土地使用現況、（5）完納稅捐證明、（6）繳納自來水費或電費證明、（7）戶口遷入證明、（8）地形圖、都市計畫圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪圖，據以認之。本案有關貴轄內○○安養中心之合法屋認定，仍請當事人檢附上開規定文件之一，據以辦理。“,

- “Date”: “2000-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於為輔導老人養護機構立案，有關合法房屋認定所檢附文件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函89.04.24.台內營字第8904763號說明：一、復貴府89年3月14日89府社福字第15413號函。二、按實施建築管理前己建造完成之合法建築物，前經本部63年3月8日台內營字第575150號函規定，可檢附4種證明文件之一，據以認定之。又本部89年3月29日台89內營字第892889號函頒「九二一震災重建暫行條例第13條第2項第3款規定合法建築物重建時原建築面積及樓地板面積認定要點」第2點規定，實施建築管理前己建造完成之合法建築物依本條例重建時，起造人應檢附8種證明文件之一，據以認定之。準此，實施建築管理前己建造完成之合法建築物，可檢附下列證明文件之一：（1）建築執照、(2)建物登記證明、（3）未實施建築管理地區建築物完工證明書、（4）載有該建築物資料之土地使用現況、（5）完納稅捐證明、（6）繳納自來水費或電費證明、（7）戶口遷入證明、（8）地形圖、都市計畫圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪圖，據以認之。本案有關貴轄內○○安養中心之合法屋認定，仍請當事人檢附上開規定文件之一，據以辦理。“,

- “Date”: “2000-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於為輔導老人養護機構立案，有關合法房屋認定所檢附文件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.04.24.台內營字第8904763號說明：一、復貴府89年3月14日89府社福字第15413號函。二、按實施建築管理前己建造完成之合法建築物，前經本部63年3月8日台內營字第575150號函規定，可檢附4種證明文件之一，據以認定之。又本部89年3月29日台89內營字第892889號函頒「九二一震災重建暫行條例第13條第2項第3款規定合法建築物重建時原建築面積及樓地板面積認定要點」第2點規定，實施建築管理前己建造完成之合法建築物依本條例重建時，起造人應檢附8種證明文件之一，據以認定之。準此，實施建築管理前己建造完成之合法建築物，可檢附下列證明文件之一：（1）建築執照、(2)建物登記證明、（3）未實施建築管理地區建築物完工證明書、（4）載有該建築物資料之土地使用現況、（5）完納稅捐證明、（6）繳納自來水費或電費證明、（7）戶口遷入證明、（8）地形圖、都市計畫圖、都市計畫禁建圖、航照圖或政府機關測繪圖，據以認之。本案有關貴轄內○○安養中心之合法屋認定，仍請當事人檢附上開規定文件之一，據以辦理。“,

- “Date”: “2000-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關位屬高速鐵路桃園車站特定區計畫內建築物，因辦理區段徵收必須限時拆除，為節時便民，區內原有建築物如屬於程序違建者補辦建築許可，可否比照台灣省建築管理規則第39條、第40條之規定簡化相關程序，申請補發使用執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.04.24.營署建字第13156號說明：一、復貴會89年4月12日建師全聯（89）字第247號函。二、按違章建築經直轄市、縣(市)主管建築機關認定尚未構成拆除要件者，通知違建人於收到通知後三十日內，應依建築法第30條之規定補行申請執照。違章建築處理辦法第5條業有明定。另按台灣省建築管理規則業經行政院88年6月30日台88內字第25355號令，現行建築法第11條授權省府訂定建築管理規則之規定，於建築法未修正前，建築管理規則改由縣（市）政府訂定。且查該規則第39條及第40條規定與程序違建補辦建築許可無涉。故有關違建補照程序應仍依違章建築處理辦法及建築法相關規定辦理。唯為節時便民，本案該特定區計劃內除依該區段徵收及建築改良物拆除作業有關規定外，其簡化程序比照事宜，涉關縣（市）政府主管法令，請逕洽桃園縣政府洽詢。“,

- “Date”: “2000-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第34條第2巷建築物工程圖樣及說明書規定項目審查或鑑定人員學歷部分規定乙案",

“Contains”: “文號：內政部89.04.24台89內營字第8983119號函說明：一、依據銓敘部89年2月22日89銓4字第1856242號函檢送研商公務人員不符建築法第34條規定之建管人員後續處理暨其他專業人員之專業法律與任用法律配合事宜一案會議紀錄決議：「有關辦理建造執照審查業務之建管人員學歷部分，如當事人已具大專以上學歷資格，需再補修多少相關科、系學分始未符合建築法有關系、科畢業資格者，請內政部營建署再配合各用人機關需要研究解決。」及「有關辦理建管審查業務，如能落實行政、技術分開審查，建築法第34條所規定之資格條件，建議內政部營建署研究可否放寬。」辦理。二、案經邀請銓敘部、行政院人事行政局（請假）及各直轄市、縣市政府等有關機關召開會議研商獲致結論如次：(一) 建築法第34條規定直轄市、縣（市）主管建築關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，前項規定項目審查或鑑定人員以大、專有關系、科畢業者為限。其中「大專有關系、科畢業」係指公立或立案之私立專科以上學校，或經教育部承認之國外專科以上學校，修習建築工程學系、科、所畢業，或修習土木工程、營建工程暨數學系、科畢業，修滿建築設計8學分並參加相關建築專業訓練講習80小時以上者。所稱相關建築專業訓練講習如建管人員檢管法令業務訓練、工地主任、建築物公共安全專業檢查人員，建築物室內裝修專業技術人員、建築物節約能源、公寓大廈管理服務人員、建築技術規則相關講習說明會等均屬之，並得以防災、構造、設備等建築相關科目4學分代替之。(二)有關辦理建造執照審查業務人員如不服上開推定需補修相關學分，請逕洽有關大專院校辦理學分班以利就近進修。“,

- “Date”: “2000-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關所詢「市場」辦理建築物公共安全檢查簽證及申報是否投保公共意外責任險疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.04.18.營署建字第10883號說明：一、復貴府89年3月24日89高市工務建字第7004號函。二、有關所詢「市場」是否投保公共意外責任險疑義乙案，依「公寓大廈公共意外責任保險投保及火災保險費差額補償辦法」第2條附表所列，「市場」屬公寓大廈管理條例第17條所稱「其他危險營業或存放有爆炸性或易燃性物品之範圍」，市場如位於公寓大廈內，則依法應投保公共意外責任險。“,

- “Date”: “2000-04-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴會函詢「農業發展條例」部分條文中提及「本條例修正施行前」與「本條例中華民國89年1月4日修正施行」前或後之時間認定問題 疑義乙案，本部意見如說明二、請 查照參考。",

“Contains”: “文號：法務部函 89.04.18.法89律字第011874號說明：一、復貴會89年3月29日(89)農企字第890010096號函。二、按中央法規標準法第十三條規定：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布之日起算至第3日起發生效力。」本件農業發展條例於89年1月26日總統明令修正公布，該條例第77條第1項復規定該條例自公布日施行，故其生效日為89年1月28日。而該條例第12條、第16條、第18條、第20條至第22條中所稱之「本條例中華民國89年1月4日修正施行」者，乃指立法院於89年1月4日完成修正該條例第三讀會之程序而言，自與該條例之修正公布及生效日期有別，此係立法實務作業上因完成三讀日期與總統公布日期不同所致，徵諸民法親屬編施行法第6條之一及土地稅法第39條之2亦有類似立法例，適用上均以法規公布之日起算至第3日起發生效力。至該條例第17條所稱之「本條例修正施行前」，依首開說明，其生效日為89年1月28日，更屬無疑。“,

- “Date”: “2000-04-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條執行疑義乙案，復始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.04.14.台內營字第8983026號說明：一、復貴局89年3月15日北市工建字第8930653700號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第一款校舍配置「……應自建築線退縮騎樓地再加一‧五公尺以上建築」，及第二款「臨接建築線或鄰地境界線者，應自建築線或鄰地界線退後三公尺以上建築」，其立法意旨在於維持校舍與外界有相當之距離，免致教學及課業活動受外界之侵擾。是關於校舍之遮陽板，如屬不計入建築面積部分，得不受該條文第一款及第二款之限制。“,

- “Date”: “2000-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「學校建築未申請建造執照而擅自建築完成並已依規定補領建造執照，其申領使用執照案，可否比照本部88年1月5日營署建字第59375號函（註）辦理案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.04.06.營署建字第56262號結論：有關高雄縣私立○○高級職業學校未申請建造執照而擅自建築完成並已依規定補領建造執照，因該建築物係多年前完工，起造人無法尋覓原承造人申報開工及勘驗等情事，如何申請領使用執照乙案。據高雄縣政府代表報告，該已補領建造執照學校建築物據申請人聲稱係於民國六十幾年間建築完成。本案應請申請人舉證如該建築物確係於本部75年4月218日台內營字第387705號函發布日前已建築完竣者，得依本部88年1月5日營署建字第59375號函會議結論辦理。“,

- “Date”: “2000-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於所送「中華民國營建防水技術協進會」修訂章程乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.03.29.營署建字第09666號說明：一、復貴司89年3月16日台（89）內社字第8908666號函。二、本案第5條第1項第5款修正條文：「建立營建防水技術資料諮詢中心，提供營建業者或消費者參考與諮詢或接受防水工程等之規劃、設計、監造與漏水原因鑑定之委託」乙節，按本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。建築法第13條及建築師法第16條業有明文。是該款所載「營建防水技術資料諮詢中心」受委託辦理之事項，應請註明不含依法應委由開業建築師辦理之業務。三、按本部73年3月1日台內營字第211656號函規定，廠商經營防水、防熱材料之買賣，不需辦理營造業或土木包工業登記；惟如涉及防水、防熱工程之施工，應按營造業管理規則或土木包工業管理辦法辦理登記。另按建築法、營造業管理規則及土木包工業管理辦法，尚無對於施作防水工程之廠商，予以專業認證、考核及分級之規定，是本案第5條第1項第4款及第7條第2項第1款相關修正條文，請一併檢討修正。“,

- “Date”: “2000-03-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於利用都市計畫前己興建完成之舊有房屋設廠且面積超過200平方公尺，可否憑建築師或結構技師出具之房屋結構安全證明書辦理工廠設立登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.03.24.台內營字第8982860號說明：一、復貴局89年1月24日工（88）7字第0890010170號函暨依本部中部辦公室89年3月1日台89內中營字第77Ｂ－8903367號函辦理。二、查前台灣省政府建設廳79年3月14日（79）建一字第196527號函規定，舊有合法建築物且其附有由合法建築師事務所所勘驗並出具之安全證明文件，原則可先行准予工廠設立登記，並附告「建築部份，請依建築法有關規定申（補）領使用執照」乙節，係基於工廠設立登記與建築管理分開處理之原則辦理，本部同意繼續適用，以資便民。“,

- “Date”: “2000-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物公共安全檢查申報檢具使用執照與現況用途不符疑義乙案，復如說明請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.03.22.營署建字第08128號說明：按建築法第73條規定「……非經領得變更使用執照，不得變更其使用。」另按本署86年2月13日86營署建字第01227號函會議紀錄「……結論：一、有關對建築物公共安全檢查申報案件之處理，應按實依建築物核准用途或現況用途申報，其申報對象依類組別由地方政府通知申報，其現況用途與原核准用途不符者，應……按下列規定辦理：（一）對申報用途與核准用途不符擅自變更使用者，應依建築法第90條規定辦理。……（三）對申報不實或未申報者，應按建築法第91條規定處理。」請依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “2000-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地面前道路夾有溝渠用地其建築物高度計算疑義乙案，復始說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.03.22.台內營字第8982824號說明：一、復貴府89年3月6日（89）北府工建字第079294號函。二、關於地目為「水」之水利用地，其實際作為排水溝渠之範圍土地依建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款規定其寬度達四公尺以上者，始得為「永久性空地」，本部74年4月1日台內營字第296617號函(收錄於八十九年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」p.48)業有明釋，又其夾於同一道路中間者，得適用同編第十四條第一項第五款之規定。三、檢還所附資料。“,

- “Date”: “2000-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商已指定建築線之兩現有巷道中間夾已加蓋作為道路使用之都市計畫水溝用地，其臨接現有巷道之建築基地面前道路寬度認定疑義之會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.03.20.營署建字第56207號<<會議紀錄>>結論：接「依建築法第四十二條之規定建築基地應臨接建築線，臨接水溝用地未臨接建築線之基地應不准建築」，又「水溝加蓋作為道路使用時，水溝寬度得併入道路計算。」本部65年6月17日台內營字第685457號函業有明釋，本案經指定建築線之兩現有巷道中間夾已加蓋之水溝，其道路寬度之認定請依上開函釋辦理。“,

- “Date”: “2000-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百二十三條第二款及第一百二十四條有關級高及級寬之疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.03.14.台內營字第8982733號說明：一、依據本部建築研究所89年2月18日八十九建研安字第00387號函辦理，併復貴會89年1月5日建師全聯（八九）字第019號函。二、建築技術規則建築設計施工編第一百二十三條第二款之「踏級式樓地板每級之寬度」及第一百二十四條第六款第一目之「級寬」，應分別為「踏級式樓地板每級之深度」及「級深」之意。至踏級式樓地板之通道如經區分為數段，依同編第一百二十四條第六款第一目規定，除同段內之級高應一致外，其不同段之級高仍應一致，以避免級高與級深之關係發生變化時，破壞通道之正確步調，造成滑落之意外事故。“,

- “Date”: “2000-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理委員會主任委員是否得於接獲建築物公共安全檢查改善書，依通知改善之日起30天內改善事項完竣再送請複審乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.03.10.營署建字第62565號說明：一、奉交下89年2月15日89皇外字第30001號函。二、按「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」第2條規定，「建築物公共安全檢查申請報人，為建築物所有權人、使用人。前項建築物為公寓大廈者得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報。」據此，管理委員會主任委員得為建築物公共安全檢查之申報人。三、建築物公共安全檢查申報，經直轄市、縣（市）主管建築機關審查不合格而通知改善者，依前揭辦法第8條第2項規定，「建築物公共安全檢查申報人應於接獲通知改善之起30日內，依通知改善事項改善完竣送請復審」據此，管理委員會主任委員得辦理建築物公共安全檢查改善事項改善完竣後，送請復審事宜，殆無疑義。“,

- “Date”: “2000-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中縣政府函為都市計畫保護區設置液化石油氣灌裝場（建築物用途為容器儲藏室、什項氣體槽、辦公室、灌裝台，壓縮機房）申請建造執照執行疑義乙案，復如說明。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.03.07.營署建字第04355號說明：一、復貴會89年1月31日能（89）2字第01090號函。二、查建築法第34條明定：直轄市、縣(市)(局)主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或建築師及專業工業技師依本法規定簽證負責。本部並訂頒「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」，明定「建造執照及雜項執照查核審查表」及「建造執照及雜項執照建築師簽證表」，建管人員僅就行政項目予以審查，並就是否檢附相關圖說予查核；專業技術部份由建築師或建築師及專業技師簽證負責。且行政院87年再造服務團建議事項己明示：應落實行政與技術分立制度，有關專業技術部份不宜列為建管行政審查項目。三、次查「台灣省都市計畫保護區，農業區設置加油站、加氣站土地使用審查要點」第7點，業己明定設置加油站或加氣站之基地與鄰近土地使用分區或設施之距離，並由都市計畫主管機關予以審，查都市計畫地區設置液化石油氣灌裝場，似非如貴會來函所示：應依『中國國家標準－液化石油氣灌裝場設施安全標準』審查。另所附「非都市土地申請變更為液化石油氣分裝場用地興辦事業計畫審查作業要點（草案）」，既係非都市土地變更用地審查事項，且目前尚屬草案性質，似宜參酌「台灣省都市計畫保護區，農業區設置加油站、加氣站土地使用審查要點」將有關基地規模、及其與其他設施安全距離等相關規定明定，並釐清審查表中目的事業主管機關應審查事項，以臻明確。本案有關「液化石油氣灌裝場設施安全標準」涉屬專業技術部份，貴會如認為有審查必要，宜請目的事業主管機關（建設單位）本於權責審查認可。“,

- “Date”: “2000-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物公共安全檢查申報執行抽複查技師是否分擔簽證之責疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.03.07.營署建字第05924號說明：一、復貴府89年2月10日89府工建字第27148號函。二、有關貴府預計延請相關專業技師對建築物公共安全申報簽證案件執行抽查工作，對申報案件抽查部分項目，查院頒「維護公共安全方案-營建管理部分」參、工作項目，立即採行措施一、加強公共安全檢查之督導中，實施要項（三）「直轄市、縣（市）政府執行檢查，以配合建築物公共安全檢查簽證申報抽（複）查為原則，…」之規定，其預期目標1「直轄市、縣（市）政府應訂定建築物公共安全檢查簽證申報場所抽（複）查比例，並得委託建築師及相關技師公會團體代為辦理」在案。三、受檢建築物之原簽證專業檢查人對其所申報書圖內容依法應負簽證之責，至受託專業技師至現場執行抽查工作，係執行受託公會與貴府之委託契約，尚無涉及是否應負連帶責任之虞。另，為避免與原簽證專業檢查人對現場檢查事項有認定之爭議，抽查時得通知受檢建築物原簽證之專業檢查人親自到場說明。“,

- “Date”: “2000-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所詢山坡地建築案件於申請使用執照時須提交基地構造與設施長期管理維護計劃說明書，其建築規模及說明書內容項目是否有明定，亦或該說明書依建築法第34條第1項由專業技師簽證負責，請鑒核釋覆乙案，復如說明。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.03.04.台內營字第8903354號說明：一、復貴府88年11月219日88府建都字第8800087668號。二、本部88年9月2日台88內營字；第8874432號函要求之各項加強執行措施，其適用建築基地面積請依「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」第2點規定辦理。三、至規定申請使用執照時須提交基地構造與設施長期管理維護計劃說明書，係為確保起造人己對該基地構造與設施未來之使用維護己有可行並有效之管理維護計劃，俾維護山坡地社區使用之公共安全。此計劃說明書非為建築法第34條第1項規定審查或鑑定之建築物工程圖樣及說明書，自與專業技師簽證負責與否無涉。其計劃書內容應視個案情形、設施內容擬定。“,

- “Date”: “2000-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部營建署函釋關於附設於建築物樓層間之簡易輸送設備或建築物附設一定規模以下之載貨用昇降機，其執行昇降設備檢查執行疑義函文乙份，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2000-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築師法第11條之從業人員資格疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.02.21.營署建字第02512號說明：一、復貴局89年1月17日北市工建字第8930151900號函。二、有關建築師事務所技術人員資格之認定，查本部65年1月15日台內營字第666925號函及71年10月6日台內營字第110348號函已有明示。又按建築師法第11條規定，建築師開業後，……其從業建築師與技術人員受聘或解僱，應報直轄市、縣（市）（局）主管機關分別登記。建築師違反上開規定，同法第46條第1款亦有懲戒規定，應請依法落實執行。三、影印前揭號函乙份。“,

- “Date”: “2000-02-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、台端89年1月20日函悉。二、按建築法第10條明定：「本法所稱建築物設備為敷設於建築物之電氣、煤氣、給水、排水、空氣調節、昇降、消防、防空避難及污物處理等設備。」另建築物昇降設備管理辦法第4條規定：「本辦法所稱之昇降設備為設置於建築物內之昇降機、自動樓梯或其他類似之昇降設備。」有關函詢「加即多GAGIDO」自動昇降設備乙節，依所附資料有稱為「昇降裝置」者，亦有稱為「昇降樓板」，其與「建築物昇降設備」不同，無建築物昇降設備管理辦法之適用，惟該裝置如係固著於建築物構造體，且有涉及樓地板之修理或變更者，應依法申請變更使用執照或修建之建造執照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 89.02.19.營署建字第02776號一、台端89年1月20日函悉。二、按建築法第10條明定：「本法所稱建築物設備為敷設於建築物之電氣、煤氣、給水、排水、空氣調節、昇降、消防、防空避難及污物處理等設備。」另建築物昇降設備管理辦法第4條規定：「本辦法所稱之昇降設備為設置於建築物內之昇降機、自動樓梯或其他類似之昇降設備。」有關函詢「加即多GAGIDO」自動昇降設備乙節，依所附資料有稱為「昇降裝置」者，亦有稱為「昇降樓板」，其與「建築物昇降設備」不同，無建築物昇降設備管理辦法之適用，惟該裝置如係固著於建築物構造體，且有涉及樓地板之修理或變更者，應依法申請變更使用執照或修建之建造執照。“,

- “Date”: “2000-02-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第263條有關設置一點五公尺人行道之執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.02.11.台內營字第8982410號說明：一、依據本部營建署案陳基隆市政府89.09.01.(88)基府工管字第117567號函辦理。二、按建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，其退縮距離不得小於一點五公尺，退縮部分得計入法定空地。但道路或基地內通路邊已設置人行步道者，可合併計算退縮距離，為建築技術規則建築設計施工編第二百六十三條第一項所明定。本案經指定建築線之現有巷道，若經認定僅能供人行走之部分，得視為具有人行步道之功能；依首揭規定之意旨，應無再退縮設置人行步道之需要。“,

- “Date”: “2000-02-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商台灣電力公司建議實施建築管理前之建築物接電改一律憑使用執照或建築築主管機關核發之准予接電證明文件供電案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.02.03.營署建字第56005號<<會議紀錄>>結論：一、關於60年12月22日「建築法」修正公布前、「都市計畫」公布前、「實施都市計畫以外地區建築管理辦法」公布前之舊有合法房屋，可依本部63年3月8日台內營字第575150號函規定之四種證明文件之一，據以申請接用水、電；至其合法房屋之認定，台北市政府以77年3月21日北市工建字第61910號函修正「核發合法房屋證明作業要點」，台灣省政府以66年3月22日府建四字第8233號函訂頒「建築法修正公布前合法房屋之認定」規定有案，是現行法令已臻明確。二、基於水、電係為民生必需，為未符合行政革新措施並免增加行政流程，上開舊有合法房屋申請接用水、電，仍請依現行規定辦理，惟水、電機關認為申請接水、接電對象疑似非屬原舊有房屋，有假借取巧之虞時，應由申請人提供主管建築機關核發之合法房屋證明或同意接用水、電證明後，再據以受理。“,

- “Date”: “2000-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築師不得允諾他人假借其名義執行業務事宜」會議紀錄乙份，請查照配合辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.02.03.營署建字第55994號<<會議紀錄>>結論：建築師法第26條已有明定，建築師不得允諾他人假借其名義執行業務；惟實務上查證建築師是否允諾他人假借其名義執行業務，仍存在舉證上之困難，為落實前揭建築師法規定，應請各單位確實配合採行下列措施：一、落實建築法第34條規定，提高行政服務效率及建築設計品質，並推動行政與技術分立制度，本部訂定「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」，第5項主管建築機關對於建造執照及雜項執照之簽證項目，應視實際需要按下列比列適時抽查………，被抽查之建築師，應親自到場說明。二、建築師公會為查証建築師是否允諾他人假借其名義執行業務，得函請直轄市縣市政府協助洽請內政部出入境管理局，提供該建築師之出入境資料，如發現異常，立即移送主管機關依相關規定查處。三、請中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會轉知所屬會員，有關建築物之設計監造應確實委由開業建築師辦理，並直接與開業建築師接洽辦理委辦事宜，以配合落實建築師不得允諾他人假借其名義執行業務之規定。四、建請行政院公共工程委員會督導各級政府工程主辦機關落實有關公有建築物，應委由建築師負責設計監造之規定。“,

- “Date”: “2000-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送89.01.21.日召開研商「集中附建之防空避難設備是否受同一街廓或相鄰街廓之限制」會議紀錄乙份，如附件，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.01.31.營署建字第55993號<<會議紀錄>>結論：「同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過300公尺。」為建築技術規則建築設計施工編第142條第四款所明定，上開規定尚無以街廓為限制條件。至所稱「建照」依本部74.09.13.台內營字第328462號函釋得包含變更使用執照，惟自84.06.28.公寓大廈管理條例公布後，公寓大廈防空避難設備之變更使用應適用該條例第45條第2項之規定。“,

- “Date”: “2000-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有使用執照之自用農舍，位於北宜高速公路頭城、蘇澳段平原線路權樁測設範圍內，因政府興辦道路工程須拆遷，擬予他地再行申建農舍，惟現申請「確無現有農舍證明」尚未能提出該道路主管機關或縣（市）政府之證明文件以為法定程序依據，是否能核發確無農舍證明乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.01.28.營署建字第02116號說明：一、依據本部中部辦公室89年1月13日台89內中營字第77B-8900434號移文單轉貴府89年1月5日89府建管字第141024號函辦理。二、按實施區域計畫地區建築管理辦法第6條規定申請建造農舍時，應檢附無自用農舍證明。本案似宜查明該農舍是否確係位於路權範圍且該部分用地已徵收，始得以「確無自用農舍」條件准予申請。“,

- “Date”: “2000-01-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於九二一震災建築物因毀損或所有權人同意拆除建築物，原設計、監造建築師、承造人、建設公司或建商如非為系爭建築物所有權人，亦非他項權利關係人，可否提出異議乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “2000-01-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函轉內政部營建署檢送研商經「都市設計及土地使用分區開發許可審議委員會」審議要求重建原建物之仿古騎樓立面，其屬框架式之裝飾性構造物投影於地面層部分申請免計入建築面積案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.01.26.營署建字第55967號<<會議紀錄>>結論：本案係臺北市政府為考量歷史街區意象之保存，案經該府「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」審議要求申請單位配合重建原建物之仿古騎樓立面，基於重塑歷史風貌與增進都市景觀，且業經前開委員會審議通過，本案有關框架式仿古騎樓立面投影於地面層部分，同意台北市政府工務局所提建議，免計入建築面積。“,

- “Date”: “2000-01-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送續商件察院糾正台北市政府、高雄市政府、台北縣政府等21縣市政府指派擔任審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書之建管人員資格，不符建築法第34條第2項規定之改善與處置情形乙案會議記錄乙份，請查照依會商結論辦理",

“Contains”: “文號：內政部函 89.01.22. 台(88)內營字第8802325號主旨：檢送續商件察院糾正台北市政府、高雄市政府、台北縣政府等21縣市政府指派擔任審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書之建管人員資格，不符建築法第34條第2項規定之改善與處置情形乙案會議記錄乙份，請查照依會商結論辦理。銓敘部函 95.09.06. 部法二字第09526439403號主旨：關於貴府、各鄉(鎮、市)公所及所屬機關適用特別遴用規定職務如有增刪修政，請惠依規定將適用職務彙送本部備查一案，請查照。說明：一、查本部前依公務人員任用法第9條第2項及同法施行細則第9條之規定，就公務人員任用法以外訂有特別遴用規定之法律及各機關適用特別遴用規定職務彙整後，於民國92年8月29日以部法二字第092274092號函知相關機關及上載於本部全球資訊網站，並依嗣後增刪修政備查情形適時更新上網資料。復為使各該法律條文及適用職務資料正確無誤，以為銓敘部審定之依據，本部爰再於94年6月22日以部法二字第0942453793函，請貴府、各鄉(鎮、市)公所及所屬機關，如擬增刪修正適用特別遴用規定之職務，請即依規定程序，將適用職務由貴府報經各該法律主管機關彙送本部備查在案。二、茲為能定期並適時更新各該法律條文及適用職務之資料，惠請再檢視貴府、各鄉(鎮、市)公所及所屬機關適用特別遴用規定職務有無增餐修正後，依規定彙送本部備查。至如未有需予備查之情形，本案請予錄案，毋須函復，並請於適用職務增刪修正時，盡速依規定辦理。“,

- “Date”: “2000-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函89.01.14.89營署建字第44158號附件：一、台端88年12月24日道字第162號悉。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.01.14.89營署建字第44158號二、關於函詢公寓大廈管理條例第14條所定區分所有權人不同意決議又不出讓區分所有權或同意後不依決議履行其義務者，管理負責人或管理委員會得訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及其基地所有權應有部分，強制出讓之受讓人資格及出讓價格應如何規範，查該條列並無明文，惟該條例未規定者，適用其他法令之規定，為該條例第1條第2項所明定，仍請依照前揭規定辦理。“,

- “Date”: “2000-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則有關建築物污水處理設施相關規定之執行乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.01.10.營署建字第40878號說明：一、復貴府88年11月29日88府建都字第8800087668號。二、查建築法第34條明定：直轄市、縣(市)(局)主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或建築師及專業工業技師依本法規定簽證負責。本部並訂頒「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」，明定「建造執照及雜項執照查核審查表」及「建造執照及雜項執照建築師簽證表」，建築技術規則有關建築物污水處理設施係屬專業技術部份，未列為應審查項目，建管人員僅就是否檢附相關圖說予以查核，並得依上開要點第5點規定予以抽查，至圖說內容自應由建築師或建築師及專業技師簽證負責。“,

- “Date”: “2000-01-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、復貴府88年12月23日88府建字第140142號函。二、關於貴府所詢部隊是否需辦理建築物公共安全檢查申報及其受理單位為何一案，按「軍方所隸建築物如國軍英雄館、聯勤招待所等場所，如對外開放供一般民眾消費使用，即應按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（註一）規定辦理檢查申報」本部87年11月20日台87內營字第8773334號函（註二）業有明文。至關其檢查申報案件受理單位按建築法第77條第3項規定「供公眾使用之建築物應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證。其檢查結果應向當地主管建築機關申報」亦有明訂，請依前揭規定辦理。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 89.01.10.營署建字第44010號一、復貴府88年12月23日88府建字第140142號函。二、關於貴府所詢部隊是否需辦理建築物公共安全檢查申報及其受理單位為何一案，按「軍方所隸建築物如國軍英雄館、聯勤招待所等場所，如對外開放供一般民眾消費使用，即應按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理檢查申報」本部87年11月20日台87內營字第8773334號函業有明文。至關其檢查申報案件受理單位按建築法第77條第3項規定「供公眾使用之建築物應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證。其檢查結果應向當地主管建築機關申報」亦有明訂，請依前揭規定辦理。三、復請查照。“,

- “Date”: “2000-01-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於設置於屋頂之樹立廣告，其高度及面積之限制規定乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 89.01.07.台內營字第8982080號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會88年7月21日建師全聯（88）字第468號函辦理。二、案經本部邀集行政院新聞局、交通部、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、台灣省所轄各縣市政府、金門縣政府、連江縣政府、中華民國建築師公會全國聯合會、台北市廣告工程商業公會、高雄市廣告工程商業公會、台灣省廣告工程商業工會、本部中部辦公室、營建署等召會研商，獲致結論如次：（一）按「設置於屋頂之樹立廣告其高度及面積限制應依下列規定辦理：一、樹立廣告高於屋面不得逾九公尺。二、設置於屋頂之樹立廣告與建築物屋頂突出物水平投影面積之和不得超過建築面積之四分之一，且不得佔用建築物之屋頂避難平台」，本署86年6月10日（86）營署建字第57419號函載案由二之決議事項業有明定。上開限制規定，係基於維護公共安全、城鄉景觀及交通秩序之目的，是設置屋頂之樹立廣告其高度及面積，均應未符合本署上開號函示規定。（二）直轄市、縣(市)政府對於前項樹立廣告之高度及面積限制規定，如認有另訂必要者，得於各類廣告物管理規定中訂之。“,

- “Date”: “2000-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商實施容積管制前已建築完成之建築基地，其當時留設未計入法定空地計算之私設道路，得否於實施容積管制後之申請案納入法定空地計算乙案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 89.01.06.營署建字第55801號<<會議紀錄>>結論：實施容積管制前領有建築執照之基地留設私設通路者，於實施容積管制後部分建築物拆除重新申請建築，為避免法定空地分配不合理之情況，凡私設通路產權已分屬各分割後之基地所有，該私設通路部分得分別計入申請基地之法定空地，且不限在建築線起算之三十五公尺範圍內。本部88年11月11日（88）營署建字第36994號函已有明示。至於申請基地內部分土地提供鄰地作為私設通路通行使用，且並未計入鄰地基地範圍，在不變更原私設通路之形狀、位置情形下，得計入申請基地之法定空地，且不限在建築線起算之三十五公尺範圍內。“,

- “Date”: “2000-01-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十六條有關利用昇降設備之車庫其等候空間設置疑義乙案，請依說明二本部營建署研商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.12.31.台內營字第8878470號說明：一、依據台北市政府工務局88年11月5日北市工建字第8834985200號函辦理。二、案經本部營建署邀集建築技術審議委員會部分委員、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部分縣(市)政府、中華民國建築師公會全聯會、中華民國立體停車場協會開會研商，獲致決議如次：建築技術規則建築設計施工編第一百三十六條第二款規定「利用升降設備之車庫，除前款規定之空間外，應再增設寬度及深度各六公尺以上之等候空間。」揆諸其立法意旨，係考量利用昇降設備之車庫其車輛於等候昇降設備時，應避免影響公共交通，以維持建築基地外交通環境順暢。是該等候空間應設置於車位昇降機之前方，以利車輛自基地建築線進入車位昇降機時之等候使用。三、本部84年7月17日台(八四)內營字第8404792號函及86年2月19日台(八八)內營字第8672293號函(分別收錄於本部營建署編印八十八年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」5-32頁及5-33頁)自即日起停止適用。“,

- “Date”: “1999-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於九二一震災影響原建築物所有權人申請危樓拆除，而該房屋抵押權人提出權利主張申請暫勿拆除，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.12.21.台內營字第8878342號說明：一、依據本部營建署案陳貴府88年11月1日(88)投府建管字第130119號函辦理。二、按設有抵押權之房屋申請拆除執照應否抵押權人同意，前經本部68年10月19日台內營字第039221號暨72年6月11日台內營字第159334號函釋應請申請人檢附抵押權人同意證明文件。又建築物如有建築法第78條第3款免請領拆除執照規定情事或同法第81條、第82條由當地主管建築機關執行強制拆除行政處分時，自得依該條文規定辦理，至抵押權人之權益宜循民法有關規定請求救濟。“,

- “Date”: “1999-12-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關己報備成立之二個管理委員會可否准予合併為一個管理委員會疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.12.07.台88內營字第8878187號說明：一、依本部營建署案陳貴府工務局88年9月20日北市工建字第8832651100號函辦理。二、有關己報備成立之二個管理委員會，如其為二個比鄰之公寓大廈，經區分所有權人會議決議合併為一個管理委員會，得依公寓大廈管理條例第25條至第37條規定成立合併之管理組織及執行管理維護事務，至區分所有權比例如何計算乙節，仍應依本條例施行細則第三條規定辦理。“,

- “Date”: “1999-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第四條第二項規定設計之頂蓋型開放空間建議得設置繫樑等補強結構行為乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.12.03.營署建字第35382號說明：一、復貴府88年10月20日88北府工建字第398791號函。二、查實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法之訂定意旨，係為鼓勵建築基地之整體合併使用及設置公益性設施，建築技術規則建築設計施工編第三十條之一定有明文。建築基地依上開辦法規定留設開放空間，如以繫樑等補強結構行為，依同辦法第十一條第一項第一款規定經建造執照預審小組審定合格，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1999-12-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部營建署「續商未實施容積管制地區建築基地依『實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法』設計，其建蔽率之計算疑義案」會議紀錄影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.12.02.營署建字第60183號函<<會議紀錄>>結論：依「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」第七條第四款第二目規定，未實施容積管制地區建築基地之建蔽率，應依建築技術規則建築設計施工編第二十七條規定計算。是未實施容積管制地區建築基地依首揭辦法設計，其建蔽率依建築技術規則建築設計施工編第二十七條第二項之規定：「不增加依前項及本編規定核計之建築基地允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積者，得增加建築物高度或層數，而免再依前項規定增加空地」計算；其高度依同辦法第七條第二款第二目規定，得不受本編第二章第三節其他規定之限制。“,

- “Date”: “1999-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢本部87.08.11.台(87)內營字第8772502號（附件一）函是否仍適用乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.11.30.台內營字第8811079號說明：一、復貴府88.11.09.(88)彰府工管字第209923號函。二、查本部前揭函係涉使用坡側之建築物外牆同時作為擋土設施及擋土牆之審查程序，按函中說明二研商結論（一）「……當無涉建築技術規則建築設計施工編第264條及第265條之規定。」業明文無涉建築技術規則建築設計施工編，是該函雖未收錄於本部營建署編之88年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」，仍應繼續適用。“,

- “Date”: “1999-11-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “臺端88年10月5日函悉。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.11.24. 88營署建字第36741號說明：一、臺端88年10月5日函悉。二、關於公寓大廈管理條例第35條第1項規定「管理委員會有當事人能力」，是否僅侷限於可以為民事訴訟之當事人，而不能為刑事訴訟之當事人疑義乙案，按「當事人能力」係指於訴訟法上得成為訴訟主訴主體而言，查公寓大廈管理條例第35條(註1)第1項規定之立法原意，乃基於管理委員會依民事訴訟法第40條可以為訴訟之當事人。故管理委員會得為民事訴訟之當事人，殆無疑義。合先敘明。三、另刑事訴訟之當事人能力，應就被告與自訴人而言。有關法人或非法人團體是否具有刑事訴訟之當事人能力，實務通說法人得為自訴人，但除有處罰之特別明文外，原則上不得為被告；而非法人團體不得為自訴人，但除有特別規定外，原則上亦不得為刑事被告，故因公寓大廈管理委員會不具法人資格不得就公寓大廈被侵估、毀損等事項提出自訴。“,

- “Date”: “1999-11-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於一般農業區農牧用地上興建自用農舍，因該筆土地訂有三七五租約，申請核發建造執照應如何辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.11.22.台88內營字第8877985號說明：一、依本部營建署案陳貴府88年10月04日八八屏府建管字第173649號函辦理。二、按耕地租賃，以支付地租而耕作他人之農地為要件，所謂耕作，指目的在定期（按季、按年）收穫，而施人工於他人之土地以栽培農作物而言，司法院第738號解釋參照。是本案出租農地訂有三七五租約，其租賃關係既在存續中，依耕地三七五減租條例第16條規定，承租人自應自任耕作。倘出租人於農地上興建農舍，與該租賃契約之訂約目的為耕作者，顯有不符。而耕地租約之終止，依同條例第17條規定，非有下列情形，不得終止：（一）承租人死亡；（二）承租人放棄耕作權時；（三）地租積欠達兩年之總額時；（四）非因不可抗力繼續一年不為耕作時；（五）經依法編定或變更為非耕地使用時。本案一般農業區農牧用地因訂有三七五租約，該農地所有權人擬申請興建自用農舍，應依上開法令規定終止租約後辦理。“,

- “Date”: “1999-11-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「騎樓」在公寓大廈管理條例頒佈後，在建造執照，申請圖上其歸屬註明「共用部分」或「專有部分」疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.11.19.88營署建字第36055號說明：一、復貴會88年10月25日建師全聯(88)字第687號函。二、按公寓大廈管理條例第7條明定，公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分，其為下列各款者，不得為約定專用部分。「騎樓」並未列入前開列舉款項中，故其於建造執照申請圖上歸屬「共用部分」或「專有部分」法無限制，於不影響公共通行之機能下，騎樓於建造執造圖說上區分所劃分，除連通室外之通路或門廳部分須註明共用部分外，其餘部分得依慣例辦理。“,

- “Date”: “1999-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會函為建築法第13條供公眾使用之建築物結構及設備交由相關技師辦理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.11.11.營署建字第34174號說明：一、復貴會88年10月8日建師全聯（88)字第656號函。二、按本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登開業之建築師為限。但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。建築法第13條已有明定。“,

- “Date”: “1999-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關於未實施容積管制地區建照案留設未納入法定空地計之私設通路，於實施容積管制後申請改建或拆除新建，得否納入法定空地計算乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.11.11.營署建字第36994號說明：一、復貴局88年8月17日北市工建字第8831860700號函。二、依建築技術規則建築設計施工編第一百六十三條規定實施容積管制地區基地內通路可計入法定空地，惟容積管制實施前領有建築執照之基地留設私設通路者，於實施容積管制後部分建築物拆除重新申請建築，為避免法定空地分配不合理之情況，凡私設通路產權已分屬各分割後之基地所有，該私設通路部分得分別計入申請基地之法定空地，且不限在建築線起算之三十五公尺範圍內。“,

- “Date”: “1999-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於得否以未符合國家標準之車位用迴轉盤轉換車道進行方向乙案，請依說明二研商結論辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.28.台內營字第8877696號說明：一、復中華民國建築師公會全聯會88年7月15日建師全聯(88)字第451號函。二、本案經邀請本部建築技術審議委員會部分委員、中華民國立體停車場協會、部分縣(市)政府及本部中部辦公室共同研商，獲致結論如次：為維護停車空間使用者人身安全並保持由人員駕駛階段之車道車流通暢，車道之內側曲線半徑應未符合建築技術規則建築設計施工編第六十一條第三款規定，不得以車道已設置車位用迴轉盤為由而免依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1999-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於變更使用執照申請案，其使用執照原使用類別、組別應以原核發建築物使用執照登載之類組為準，或依最後一次核准變更使用執照登載之類組為準乙案，同意貴局意見，申請變更使用執照之原使用類組以最後一次（前次）核准變更使用執照登載之類組為準，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.25.台內營字第8877613號說明：依據內政部營建署案陳貴局88年10月15日北市工建字第8832893300號函辦理。“,

- “Date”: “1999-10-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第七十九條第二項規定之執行疑義乙案，請依說明二辦理，並查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.20.台內營字第8875048號說明：一、依據台南市政府88年8月20日（88）南市工建字第27190號函辦理。二、案經本署邀集本部建築技術審議委員會部分委員、直轄市政府、部分縣市政府及中華民國建築師公會全國聯合會共同研商，獲致結論如下：「按防火構造建築物或防火建築物，其總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每一、五○○平方公尺，以具有一小時防火牆、防火樓板及甲種防火門窗區劃分隔。其應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者得免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一，為建築技術規則建築設計施工編第七十九條所明定。依上開規定意旨，建築物若全面備有效自動減火設備者，得按每三、○○○平方公尺區劃分隔；若部分備有效自動滅火設備者，得按圖例辦理。」三、檢附上開會議紀錄乙份。附件“,

- “Date”: “1999-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○○、○○○等二人分別為原住民保留地地上權贈與及地上權設定，得否申請建築農舍乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.20.台88內營字第8875054號說明：一、依據本部營建署案陳貴府88年9月22日88府建都字第112481號函辦理。二、按原住民取得原住民保留地耕作權或非原住民取得承租權，與本部87年4月16日台（87）內營字第8703939號函釋。「申請興建農舍之耕地須為起造人所有」之規定不符，本部88年7月9日台（88）內營字第8890102號函及同年3月18日台（88）內營字第8803574號函分別釋示在案。參照上開函釋規定，本案申請人為原住民保留地地上權贈與或地上權設定，既非耕地所有權人，應不得申請興建自用農舍。“,

- “Date”: “1999-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物申領使用執照後，擅自增加劃設停車空間位數，如涉及違反建築技術規則建築設計施工編第六十條及第六十一條規定，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.18.台內營字第8809121號函說明：一、復貴局88年9月8日（88）高市工務建字第22783號函。二、按建築物依法附設之停車空間，在原核准之停車空間範圍內，劃設增加之停車位數，如不涉及其他使用空間之變更，應無須辦理變更使用。又增加之停車位如係作為法定停車空間、獎勵增設停車空間、自行增設停車空間，尺寸大小應合於停車空間相關法令規定，且該等停車空間數總計因而達五十輛者，另應適用建築設計施工編第六十條第三款後段規定，車道及車位進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度，為本部86年7月31日台(86)內營字第8673356號函所明釋。另建築技術規則建築設計施工編第六十條所定有關停車尺寸，係計算建築物附設停車空間數量標準，為本部87年10月23日台(87)內營字第8708781號函所明釋。準此，本部同意貴局所擬意見，建築物於申領使用執照後，僅於原核准之停車空間範圍內，重新劃線增加停車位數，在不涉及其他使用空間之變更，亦無違反上開條文第三款應設置雙車道之規定者，尚無違反建築法第七十三條規定，其出售之停車位尺寸，如有違反停車空間之相關規定，視為私權行為，循司法途徑解決，尚無本部82年1月18日台(82)內營字第8106313號函釋之適用。“,

- “Date”: “1999-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈管理委員為法人時應以何人為法定代理人，是否得以委託方式委由公司員工代為行使職權乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.04.台88內營字第8874820號說明：一、復貴府工務局87年7月29日88高市工務建字第18987號函。二、關於公寓大廈管理委員為法人，是否得以委託方式委由公司員工代為行使職權乙節，公寓大廈管理條例施行細則第2條明文，本條例所定規約除應載明專有部分及共用部分範圍外，下列各款事項非經載明於規約者，不生效力。該條第2款為設有管理委員會者，其主任委員、管理委員之選任、權限與其委員人數、召集方式及事務執行方法，故在規約中對於法人之管理委員事務執行方法另有規定者，自應從其規定。無規定者，由公司員工代為行使職權係公司業務內部行為關係，其代理行為非法所不許。“,

- “Date”: “1999-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “十五層以上建築物應設置之直通樓梯，其構造規定之執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.10.01.營署建字第29882號說明：一、復貴局88年9月4日(88)高市工務建字第23820號函。二、按十五層以上建築物依規定應設置之直通樓梯，至少應有二座以上，其構造應改為特別安全梯，但十五層以上或地下三層以下各樓層之樓地板面積不超過一百平方公尺者，特別安全梯改設為一般安全梯(室內或戶外安全梯)，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條所明定。另查特別安全梯構造規定，建築技術規則建築設計施工編第九十七條已有明定。本案二十三層建築物依上開規定，其直通樓梯若應改設為特別安全梯，即應依上開特別安全梯之構造規定辦理，並無得改為戶外特別安全梯之規定，亦無同編第三十三條說明三所稱設置室外直通樓梯，其寬度得減為九十公分以上之適用。“,

- “Date”: “1999-10-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於一宗基地於實施容積管制前已申請領得建造執照，擬申請變更設計為多宗基地，其法令適用疑義乙案，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.10.01.台內營字第8874771號說明：一、復貴府八十八年四月六日八八府建管字第三六八六四號函。二、案經邀請台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部分縣市政府、中華民國建築師公會全聯會等單位召開會議研商，獲致結論：「關於領得建造執照之建築物辦理變更設計法令適用原則，內政部八十七年七月二日台（八七）內營字第八七七二一八六號函已有明示。本案一宗基地於實施容積管制前已領得建造執照，於實施容積管制後擬申請變更設計為多宗基地，如未符合上開函示規定全案不增加基地面積及原核准總容積樓地板面積等規定，得適用原建造執照申請時之法令規定。建築期限之計算，應以原領建造執照申報開工日為工期起算點，並依變更設計後之建築規模，按建築管理規則之規定核算。」三、檢附會議紀錄乙份(略)。“,

- “Date”: “1999-10-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第五十九條之有關疑義案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.09.24.台內營字第8874689號說明：一、依據本部營建署案陳台南縣政府88年7月15日（88）府工建字第121455號函、中華民國建築師公會全國聯合會88年8月17日建師全聯88字第525號函、○○○建築師事務所88年8月26日函及○○○建築師事務所88年6月30日函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第五十九條表列第五類規定，前四類以外建築物，由內政部視實際情形另定之。至供限制個人活動之戒護場所（例舉監獄、看守所）之建築物，係屬上開第五類建築物，其停車空間設置標準比照第四類辦理。三、按建築技術規則建築設計施工編表列說明五規定，建築基地達一、五○○平方公尺之公有建築物，應按表列規定加倍附設之。其立法意旨係因政府機關、公營事業機構、自治團體及具紀念性使用之建築物，公眾進出頻繁，應加倍附設停車空間供公眾使用，以解決停車問題，本部86年1月10日台內營字第8672061號函已有明釋。至公有建築物興建目的如係為供限制個人活動之戒護場所(例舉監獄、看守所)或供儲存一般物品之場所(例舉倉庫)，應不屬前開規定之規範範疇，是該使用部分免加倍附設停車空間數量。“,

- “Date”: “1999-09-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商有關「建築法第15條規定『營造業應設置專任工程人員負承攬工程之施工責任』，係指專任工程人員於受聘後，無論營造業所承攬工程有無申報開工，於工程施工時均應負責？或指申報開工後始應負責案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.09.14.台內營字第8808833號結論：按建築法第15條及營造業管理規則第19條規定，營造業之專任工程人員，負承攬工程之施工責任。是專任工程人員於受聘後，無論營造業所承攬工程有無申報開工，於施工時均應負責。“,

- “Date”: “1999-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附建防空避難設備之規定，請依說明二辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.09.14.台內營字第8874605號說明：一、依據嘉義縣政府88.02.12.(88)府建管字第23058號函辦理。二、本案經彙整歷次相關解釋函令，並於88.07.27.邀集國防部、部分縣市政府、中華民國建築師公會全聯會、中華民國建築投資商業同業公會全聯會、相關事業機構或目的事業主管機關及本部警政署等共同研商，獲致結論如次：（一）對有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依建築技術規則建築設計施工編第141條附建標準之規定附建防避難設備者，係指依同編第140條指定之適用地區，方有其適用，前經本部88.01.28.台(88)內營字第8872204號函明釋。至經本部指定之適用地區如下：1.附表(內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表)所列行政區內都市計畫地區。2.附表所列行政區內非實施都市計畫地區之六層以上集合住宅。3.附表所列行政區內非實施都市計畫地區之政府開發工業區內之工廠。4.國中、國小適用地區另依行政院函示規定辦理。（二）另第140條第4款所稱特殊用途經中央主管建築機關核定得免附建防空避難設備之建築物如下：1.公共浴室。2.水族館。3.寺院、廟宇。4.加油站。5.儲藏危險物品之倉庫(危險品之範圍依「臺灣省取締藏置公共危險物品辦法」第二條之規定辦理)。（三）下列部函自即日起停止適用：63.11.15.台內營字第607352號函；64.08.20.台內營字第642915號函；67.06.12.台內營字第792880號函；72.06.06.(72)台內營字第158371號函(收錄於本部營建署編之88年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」第6-1頁及第6-10頁)；75.11.13.台(七五)內營字第450015號函；75.11.24.台(75)內營字第450643號函。三、檢附「內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表(附表)」、本部88.01.28.台(88)內營字第8872204號函及前揭停止適用之部函影本各乙份。“,

- “Date”: “1999-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈之一層住戶於靠中庭屋後設置窗型冷氣機，是否構成「公寓大廈管理條例」第8條外牆變更構造、使用目的或其他類似之行為案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.09.13.88營署建字第27490號說明：一、復貴局88年8月18日88高市工務建字第20806號函。二、按公寓大廈管理條例第8條第1項明文公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及防空避難室，非依法令規定並經區分所有權人會議之決議，不得變更構造、顏色、使用目的、設置廣告物或其他類似之行為，其內容並無窗型冷氣機該項，但公寓大廈管理條例施行細則第二條又明文，本條例所定規約除應載明專有部分及共用部分範圍外，下列各款事項非經載明於規約中不生效力，其第10款為其他不牴觸法令之特別約定。是該大樓規約中若有明文限制，則應依該規約辦理。“,

- “Date”: “1999-09-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為建築師於擔任其他建築師事務所之從業人員任職期間，得否同時辦理建築師開業登記乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.09.08.營署建字第27550號說明：一、復貴局88年8月17日北市工建字第8831858800號函。二、按建築師法第6條規定，建築師開業應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務。是建築師申請開業登記，現職為建築師事務所從業人員者，法僅規定其應單獨設立建築師事務所或組織聯合建築師事務所，並無令其應提出離職證明之規定。“,

- “Date”: “1999-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於得否以整體性防火間隔作為建築物出入口乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.09.07.台內營字第8874458號說明：一、依據台中縣政府88年8月12日(88)府工建字第230512號函辦理，併復○○○建築師事務所88年7月30日(88)吳字第002號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百十條第二款規定「市地重劃地區，應由直轄市、縣(市)政府規定整體性防火間隔，其淨寬應在三公尺以上，並應接通道路。」是於市地重劃地區申請建築，應依當地直轄市、縣(市)政府規定位置配合留設整體性防火間隔；另除基地二面臨接寬度四公尺以上之道路或臨接四公尺以上之永久性空地者外，其整體性防火間隔非位於基地後側或側面者，其建築物仍應依同條第一款規定自基地後側或側面之境界線退縮一‧五公尺以上之空地為防火間隔，防火間隔並應依同編第九十條規定留設出入口及通路。至整體性防火間隔與現有巷道或私設通路重疊部分，尚無限制不得作為建築物之出入口。“,

- “Date”: “1999-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照審核業務認定建築物是否為供公眾使用建築物或是應會簽消防隊審核項目係設計建築師簽證範圍或為審查表第20項「建築物用途」審查項目範圍內乙案，有關審認建築物是否為供公眾使用之建築物，應屬行政審查範圍，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.09.02.營署建字第26637號說明：依據本署中部辦公室88年8月11日88營署中建字第77Ｂ-8802412號移文單轉貴府88年7月311日88府工建字第106853號函辦理。“,

- “Date”: “1999-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部「研商建築物電氣設備之審查，主管建築機關與電業單位協調配合事宜」會議紀錄函文影本乙份，請查照",

“Contains”: “文號：內政部函 88.09.01.台內營字第8874431號<<會議紀錄>>一、按有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。為建築法第13條所明定，是請電力事業單位於審查建築物電力設備圖說時，配合查核圖說有無依上開條文規定由依法登記開業專業工業技師負責辦理。二、為利電力事業單位配合執行上開建築法第13條之規定，對於供公眾使用之建築物，請地方主管建築機關於建造執照註記「供公眾使用之建築物」；俟起造人檢具建造執照，向電力事業單位申請審查電力設備圖說時，如建造執照之註記內容為「供公眾使用之建築物」，或其登載之樓層數為六層以上者，該電力設備圖說即應依建築法第13條規定，由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，請電力事業單位先檢視圖說有無專業工業技師之簽署及執業圖記，並於審查完竣後加蓋審訖章發還，由起造人於開工前送直轄市、縣（市)主管建築機關備查。三、電力事業單位於審查六層以上或供公眾使用建築物之電力設備圖說，如發現並無專業工業技師之簽署及執業圖記時，應逕予退還起造人。另起造人檢具電力設備圖說送請直轄市、縣（市)主管建築機關備查時，主管建築機關除查核電力事業單位之審訖章外，請再確認有無專業工業技師之簽署及執業圖記，並經查核無誤後，始得同意備查。“,

- “Date”: “1999-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高運量自走式避難梯可否不計入計算建蔽率之建築面積及容積率之總樓地板面積案，請依說明二辦理，並 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.08.26.台內營字第8874326號說明：一、依據○○實業股份有限公司88年7月12日函辦理。二、案經本部營建署邀集本部建築技術審議委員會部分委員、直轄市、縣（市）主管建築機關及本部消防署共同研商，獲致結論如下：建築物設置領有內政部消防安全設備審核認可書之高運量自走式避難梯應依下列規定：（一）新建建築物設置之高運量自走式避難梯，其水平投影面積應計入計算建蔽率之建築面積，其樓地板面積得不計入計算容積率之總樓地板面積。（二）舊有建築物增設高運量自走式避難梯應依法申請雜項執照，其水平投影面積與依舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法增設之直通樓梯面積合計未超過原有建築面積十分之一部分，得不計入計算建蔽率之建築面積；其樓地板面積得不計入計算容積率之總樓地板面積。三、檢附上開會議。“,

- “Date”: “1999-08-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非防火區劃分間牆牆面裝修材料使用疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.08.24.台內營字第8874274號說明：一、復貴局88年7月12日（88）府建管字第131068號函。二、室內裝修材料固著於防火構造之分間牆者，應依建築技術規則建築設計施工編第88條之規定辦理；至以不燃材料建造之分間牆，其分間牆之各部構件均應為不燃材料，但壁紙、壁布之黏貼非屬室內裝修範圍，不在此限。三、通達地面之通道、走廊或樓梯，其內部裝修材料之規定同條文已有明文，如屬安全梯或特別安全梯者，其天花板及牆面之裝修材料並應未符合第97條之規定為不燃材料。至所稱「一樓大廳」，如為供通行使用部分，裝修材料應依通道走廊之規定辦理，作為居室使用部分則依居室之規定辦理。“,

- “Date”: “1999-08-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請建築加油站時，辦理設置防止污染地下水體設施暨監測設備與建築執照審查程序之配合事宜，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.08.20.營署建字第26646號說明：一、依據行政院環境保護署88年8月12日（88）環署水字第0054436號書函、台北市政府工務局88年6月10日北市工建字第8831325300號函及高雄市政府工務局88年6月8日88高市工務建字第14254號函辦理，兼復台中市政府工務局88年4月6日88中工建字第46143號函。二、案經邀請行政院研考會、環保署、經濟部能源委員會、台北市政府工務局、環保局、高雄市政府工務局、環保局(未派員)、台中市政府工務局、環保局、新竹縣政府、中華民國建築師公會全聯會等有關單位召開會議研商，獲致結論如下：（一）申請建築加油站，建管單位應於核發建造執照時，於執照上加註要求申請人於建照工程開工或申報放樣勘驗前檢送「加油站設置防止污染地下水體設施暨監測設備計畫書」經環保單位審查合格文件向建管單位報備，完成開工備查或放樣勘驗程序。以避免建造執照審查過程會辦環保單位公文往返費時影響建造執照核發時間，並利民眾同時申請辦理建造執照及設置防止污染地下水體設施暨監測設備計畫書之審核，縮短加油站申請審查流程。加油站工程完工核發使用執照時，申請人應向環保單位申請第二階段「加油站設置防止污染地下水體設施暨監測設備」完工查核，以配合加油站經營許可執照之申請審核作業。並請環保署配合修正「加油站設置防止污染地下水體設施暨監測設備」審查流程表。（二）行政院87年度政府再造服務團「建管業務組」建議事項：「檢討與建造執照申請相關事項之管制法令及申辦流程，以減少不必要或不合時宜之管制，確實達成簡政便民之目標」，應將「加油站設置防止污染地下水體設施暨監測設查備作業」流程列入併案彙整。“,

- “Date”: “1999-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府函詢經劃定為都市更新地區辦理都市更新權利人對更新地區違章建築可否准予免辦拆除執照逕行拆除乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.08.18.營署建字第23019號說明：一、復貴府88年7月13日北工建字第831572500號函。二、按建築法第25條業已明定：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。但合於第78條及第98條規定者，不在此限。」，本案除應符建築法第78條第4款：「建築物之拆除應先請領拆除執照。但左列各款之建築物，無第83條之規定情形者不在此限……四、違反本法或基於本法所發布之命令規定，經主管建築機關通知限期拆除或由主管建築機關強制拆除之建築物。」之規定外，另適用違章建築處理辦法第11條所示「……一、必須限期拆遷地區。二、配合實施都市計畫拆遷地區。三、其他必須整理地區。前項地區經勘定後，應函請上級政府備查，並以公告限定於一定期限內拆遷或整理。」。是本案仍請貴府依據相關規定，逕按職權核處。“,

- “Date”: “1999-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物辦竣禁止處分、查封、假扣押登記後，可否辦理變更使用乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.08.18.台內營字第8874241號說明：一、依據本部營建署案陳貴局88年6月30日88高市工務建字第017307號函暨本部中部辦公室88年7月27日台（88）內中地字第8883402號書函辦理。二、按核發建築物變更使用執照，准許建築物變更使用，係屬公法行為，應由主管建築機關依建築法第73條、第74條、第75條及第76條之規定辦理。又禁止處分、查封或假扣押登記之目的，係為滿足金錢債權，限制債務人之處分權，就執行標的物所施之執行行為，是建築物變更使用如有妨礙禁止處分、查封或假扣押登記效力行為者，自應不予准許。本案民眾許飛鳶等委託林魁建築師事務所申請變更使用，因係在執行禁止處分、查封或假扣押登記之後，應函詢囑託禁止處分、查封或假扣押登記之相關機關就本案變更使用有無妨礙原來執行之效果後，逕為核處。“,

- “Date”: “1999-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於樹立（鷹架式）帆布招牌廣告物，是否屬張貼廣告疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.08.16.台內營字第8874189號說明：一、依據前台灣省政府建設廳88年6月15日（88）建四字第616772號函及本部營建署案陳台北市政府工務局88年7月21日北市工建字第8831652100號函、高雄市政府工務局88年7月17日高市工務建字第18514號函辦理。二、按廣告物管理辦法第3條規定，「張貼廣告」：指張掛、黏貼、粉刷、噴漆之各種告示，傳單、海報等廣告。「樹立廣告」：指樹立或設置之廣告牌（塔）、電腦顯示板、電視牆、綵坊、牌樓、電動燈光、旗幟及非屬飛航管制區內之氣球等廣告。本案樹立（鷹架式）帆布招牌廣告物，如其樹立鷹架式構造物之目的係為設置廣告物，應將鷹架式構造物及所設置之帆布招牌整體視為樹立廣告管理。“,

- “Date”: “1999-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公共設施用地興建地下變電所，是否不視為建築技術規則建築設計施工編第十一章所稱「地下建築物」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.08.16.台內營字第8807849號說明：一、復貴局88年7月23日北市工建字第8831671500號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百七十九條第一款所稱地下建築物為主要構造定著於地面下之建築物。包括地下使用單元、地下通道、地下通道之直通樓梯、專用直通樓梯、地下公共設施等，及附設於地面上出入口、通風採光口、機電房等類似必要之構造物。本案公共設施用地興建之地下變電所，若無供個人或公眾使用，且未與地下建築物連接者，得不視為首揭所稱之地下建築物。“,

- “Date”: “1999-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴縣竹北市公所擬於都市計畫內廣二用地，依「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」興建地下停車場以補充竹北都市計畫區內停車場嚴重不足之情形乙案，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關未申領建造執照，擅自建築完成並已補領建造執照之建築物，應如何申領使用執照，是否可依照本署88年1月5日88營署建字第59375號函，逕由起造人及建築師直接申領使用執照乙案。復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應於八十八年七月一日起實施申報之宗教類（E類）建築物，其檢查簽證及申報規模略作變更，詳如說明，請查照轉行遵照辦理",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「振興建築投資業措施」中有關領得建築執照或雜項執照之建築案，准其延長建築期限二年之執行釋示案，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-08-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “行政院同意開放設置游泳池前即已設置之消防蓄水池申請兼作游泳池使用乙案，業經行政院同意，請依說明二辦理，請 查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部關於修訂建築技術規則前已掛號申請建造執照者，於該規則修正實施後尚未審查完畢及已領得建造執照申請變更設計法令適用疑義釋示函文影本乙份，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部函釋「對於已完成開發營運之高爾夫球場申請補辦雜項執照，是否應依加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點之規定辦理。」函文影本乙份，請查照轉知所屬會員遵照辦理。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施區域計畫地區申請建造自用農舍，建築用地與農牧用地得否互為合併為耕地面積計算，於甲、乙、丙種建築用地上興建農舍其建蔽率限制乙案，本部75年6月23日台75內營字第404249號函（附件）已有明示，請依上開函示認定辦理，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函詢昇降機設置刷卡機管制門禁乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局陳為轄內集合住宅辦理建築物公共安全檢查簽證及申報疑義一案，復如說明，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函轉內政部營建署檢送「研商證券交易場所於申請建照時得否依一般辦公室標準審查事宜」會議記錄乙份，請 查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於證券交易場所於申請建照時得否依一般辦公室標準審查乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1999-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築法第90條及第91條規定處分執行疑義案會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.07.16.營署建字第59283號<<會議紀錄>>結論：案由一：研商建築法第90條、第91條規定之處罰對象執行疑義案。決 議：一、按建築法第73條執行要點係將建築物用途依使用強度及危險指標分為九類二十四組，是建築物用途如有擅自跨類跨組變更，始違反建築法第73條後段規定，而依同法第90條第1項規定處罰。至其處罰對象，因同法第90條第1項規定係對違規建築物之使用人或所有權人採擇一處罰方式，為達直接處罰赫阻行為效果，第一次違規處罰對象為其使用人並副知所有權人，其後經勒令停止使用不停止使用之連續處罰，得認定所有權人為共犯，併罰之。二、同法第77款第1項立法旨意觀之，其所稱之「合法使用」係指合法使用其建築物構造及設備而言，是建築物如有破壞防火區劃或防火避難設施或有「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」第五點情形，方始違反同法第77款第1項規定，而依同法第91條第1項規定處罰。其處罰應對建築物所有權人及使用人併罰辦理。案由二：研商建築法第90條及91條規定之罰鍰額度宜如何建立比例原則執行疑義。決 議：一、.本次邀請出席之各直轄市、縣（市）主管建築機關，除台中市政府代表表示由營建署參考本部消防署「各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項」之規定，統一訂定違反同法第90條及第91條規定之罰鍰處罰標準外，其餘單位代表僉認為基於個案違規情形不同，考量執行彈性及配合各直轄市、縣（市）首長政策需求，在法條授權行政裁量範圍內依個案為之，不宜由中央統一訂定罰鍰處罰標準。二、為利同法第90條及第91條罰鍰之執行有比例原則之法理，請各直轄市、縣（市）主管建築機關在其法條授權行政裁量範圍內自行訂定罰鍰處罰標準，並於訴願答辯書內加以載明，俾利爾後訴願案件之審議。案由三：研商建築法第91條規定違規建築物得通知其改善之期限，宜如何明確訂定案。決 議：請各直轄市、縣（市）主管建築機關依照相關建築法規規定之改善期限，視個案改善難易度、危害公共安全情形等予以考量，並於裁罰通知書件上明確載明限定期日，俾做為連續處罰之依據。“,

- “Date”: “1999-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “已開闢計畫道路兩側之兩宗土地，得否興建穿越計畫道路下方之地下層建築物，以連通兩宗基地之地下樓層乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.07.15.營署建字第59249號說明：一、復貴局88年6月4日（88）高市工務建字第9433號函。二、按人行地下道係屬市區道路附屬工程，其設置應依市區道路條例及貴市市區道路管理規則之相關規定辦理，且應具公眾通行性質(應可供非特定人員於非特定時間內進出使用)，設施產權劃歸市區道路主管機關所有。另按都市計畫道路興建地下建築物，應依都市計畫公共設施用地多目標使用方案之規定辦理。本案宜請分別查明適用上開規定情形後，再行研處。“,

- “Date”: “1999-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢經濟部標準檢驗局自88年5月1日實施建築用防火門檢驗後，前經本部審核認可並仍於核准期限內之防火門得否使用乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.07.13.台內營字第8873842號說明：一、依經濟部標準檢驗局88年7月1日標檢(88)三字第14550號函辦理，併復中國石油股份有限公司88年6月11日(88)油工88060365號函及聯合美防火科技股份有限公司88年6月25日聯合防火陳字第002號函。二、經濟部標準檢驗局公告商品分類號列四四一八、二○、○○、○○木製門及門框及門檻(檢驗範圍限建築用防火門高三公尺乘寬三公尺以下)等五項商品為應施進口、國內市場出廠檢驗暨品質管制、分等檢驗商品品目，並自88年5月1日起實施。前經本部審核認可之甲、乙種防火門，如非屬前開檢驗範圍，依本部認可使用內容及核准有效期限辦理；至屬檢驗範圍者，於未經標準檢驗局檢驗合格前得否使用乙節，經函詢經濟部標準檢驗局，該局於88年7月1日以標檢(88)三字第14550號函復，略以：於列檢日期前已進口或出廠銷售者並不違反商品檢驗法之規定；惟於列檢日期後始進口或出廠銷售之建築用防火門應未符合該公告(經濟部商品檢驗局87年12月9日檢台(87)三字第23102號公告)之規定，否則即違反經濟部主管之商品檢驗法。是屬公告檢驗範圍之建築用防火門，於88年5月1日前已進口或出廠銷售者，得依本部審核認可通知書辦理，如於88年5月1日後始進口或出廠銷售者，縱經本部審核認可且仍於核准有效期限內，仍需經標準檢驗局檢驗合格。三、影附經濟部商品檢驗局87年12月9日檢台(87)三字第23102號公告及經濟部標準檢驗局88年7月1日標檢(88)三字第14550號函各乙份。“,

- “Date”: “1999-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施容積管制地區之建築基地，依建築技術規則建築設計施工編第一百六十三條規定留設基地內通路時，是否得適用同編第二條之圖例2-(1)及圖例2-(3)乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.07.13.台內營字第8873841號說明：一、依據本部營建署案陳高雄市政府工務局88年6月15日八八高市工務建字第15864號函辦理。二、按實施容積管制地區建築基地留設基地內通路，應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十三條規定，而不適用同編第二條規定，為同編第一百六十六條所明定。惟上開第一百六十三條基地內通路之規定與第二條私設通路之規定相同部分，得依照同編第二條之圖例2-(1)及圖例2-(3)之規定辦理。“,

- “Date”: “1999-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台北縣政府工務局核發（86）汐建字第797號建造執照，因逾期未申報開工執照作廢，起造人○○建設股份有限公司向台灣省政府提訴願經作成決定，決定書後段由「原處分機關報請內政部核示後另為處分」乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.07.12.台內營字第8806518號說明：一、依據本部營建署案陳 貴府88年5月26日88北府工建字第137269號函辦理。二、按「起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址及證書字號及承造人之施工計劃書，申請該管主管機關備查。起造人因故不能於前項期限內開工時，應敘明原因，申請展期。但展期不得超過三個月，逾期執照作廢。」「本法第54條所稱開工係指起造人會同承造人、監造人依建築法之規定向該管主管建築機關報開工，並在現地實際開始工作，如挖土、整地、打樁、從事安全設施等而言，其僅搭建工寮或圍籬及呈送開工報告而尚無其他實際工作者不得視為開工。」、「所稱開工係指向該管主管建築機關申報開工並已在現地從事台灣省建築管理規則第26條所定任一項工程，而非僅有該條但書規定情事，即可認為已開工。」，為建築法第54條第1項、第2項、本部63年12月3日台內營字第528113號函、臺灣省建築管理規則第26條及臺灣省政府建設廳79年4月27日省建四字第013242號函所明定（示）。三、另按「違反第39條、第40條、第53條至第56條各條規定之一者，處其起造人或承造人監造人三千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停工。」、「本部70年2月18日台內營字第6783號函釋，有關『請領建造執照，未依限申報開工，由監造建築師及承造人證實規定期限內開工，准予罰鍰後申請補辦開工手續繼續施工，並在執照有效期限內完工。』乙案，准照貴廳意見辦理乙節，依臺灣省政府建設廳70年1月21日70建四字第2524號函說明二『…前揭規定如經確認屬實者，得依同法第87條規定處罰後，核發使用執照以維公益。』之核示意旨，開工須經監造建築師及承造人共同出具證明開工日期確實在執照規定期限內，此為事實認定問題，如屬確實，則不發生前揭法條（同法第54條）第2項之適用問題」，為建築法第87條及本部87年12月2日台（87）內營字第8709215號函所明定（示）。四、查本部86年8月28日台內營字第8681578號函檢送「溫泥颱風造成山坡地建築重大災害，如何加強山坡地建築管理與技術規範」會議記錄結論（一）2.「已領得建造執照或雜項執照尚在施工中之案件，直轄市、縣（市）主管建築機關應通知起造人及設計人依前揭新規定之設計標準重新檢討，如未達該標準而有安全顧慮者，應由建築師及相關技師再檢討修正補強或辦理變更設計。」之規定，並無限制起造人不得開工。五、是起造人依法申報開工，係屬備查性質，主管機關並無准駁之依據，自不得以加註之方式限制起造人報開工，外審單位請釋及審查時間亦不得歸責予起造人。至是否於有效期限內，達開工標準，應依前揭說明二予以認定，故有關建築法第54條所稱執照之作廢，應以起造人未如期開工為要件。另主管機關於建築物開工後施工中，得隨時勘驗，如發現有違反危害公共安全之情事，自得依建築物開工後施工中，得隨勘驗，如發現有違反危害公共安全之情事，自得依建築法第58條規定，以書面通知承造人或起造人或監造人，勒令停工或修改；必要時得強制拆除。六、卷查本案建築工程係於86年6月13日領得建造執照，經貴府於86年10月27日同意施工計畫書備查，並准予申請開工展期至87年3月12日，於87年2月23日87北工建字第Ｘ0545號函，以該案先行動工，未向主管機關申報開工備查，違反建築法第54條規定，依同法第87條規定，令其立即停工並應儘速補查手續，於87年7月1日87北工建字第Ｍ4993號函，以未能辦妥開工，依建築法第54條第2項規定將其執照作廢在案，是本案究屬建築法第54條或同法第87條規定之適用，涉事實認定，請依前揭規定，查明逕處。七、另主管機關為維護公共安全，對於已領得建造執照或雜項執照之山坡地建築案件要求起造人依本部86年8月28日台（86）內營字第8681578號函之規定重新檢討設計標準，如因主管機關審查作業需要，致使工程停工期間，同意依本部75年10月24日台內營字第450002號函規定，免計入建築法第53條規定之建築期限。“,

- “Date”: “1999-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所詢有關公寓大廈部分住戶被法院查封，區分所有權人會議法定人數及比例如何計算乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.07.09. 88營署建字第18877號說明：一、依據貴府88年6月8日府建管字第93756號函辦理。二、據查復本按部分住戶因債務行為執行假扣押未克出席區分所有權人會議乙節。按區分所有權人會議之出席人數、同意人數及區分所有權比例之計算，公寓大廈管理條例第29條至第31條及施行細則第3、4條業有明定，本案所稱住戶如確屬前揭條例所指區分所有權人，有關區分所有權會議法定人數及比例之計算，自應依上開規定辦理，不疑因金錢債務行為令為扣除計算之。“,

- “Date”: “1999-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關原住民取得原住民保留地耕作權，得否准依建築法有關規定申請興建自用農舍疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.07.09.台88內地字第8890102號說明：一、依據原台灣省政府原住民事務委員會88年4月28日88原地字第8815097號函辦理，檢附上開函影本乙份。二、查原住民保留地開發管理辦法第17條雖明定原住民取得之耕作權或地上權登記後繼續自行經營或自用滿五年，經查明屬實者取得所有權。惟該辦法第16條、第19條及第20條仍有收回改配之規定，故本案○君所有之耕作權須無前開辦法內有關收回規定之情形，始得依法於其取得耕作權自行經營或自用滿五年後，由省（市）政府原住民事務委員會會同耕作權人，向當地登記機關申請辦理所有權移轉登記，非因其已取得他項權利即可認定「實務上可預期取得所有權」者。另，按農舍係與農業經營不可分離之設施物，其目的在於便利農地就地耕種而特准興建；為貫徹農地農用之精神，農舍應與其基地所有權一併移轉，故本部87年4月16日台（87）內營字第8703939號函釋「申請興建農舍之耕地需為起造人所有」，本案申請興建農舍者為耕作權人，與上開本部函規定不符。“,

- “Date”: “1999-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第二百三十二條有關高層建築物基地專用出入口緩衝空間設置疑義乙節，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.06.17.台內營字第8873526號說明：一、依據○○○建築師事務所88年5月24日(88)寬字第052102號函辦理。二、按高層建築物應於基地內設置專用出入口緩衝空間，供人員出入、上下車輛及裝卸貨物，緩衝空間寬度不得小於六公尺、長度不得小於十二公尺，其設有頂蓋者，頂蓋淨高度不得小於三公尺。為建築技術規則建築設計施工編第二百三十二條所明文。另按本部87年2月24日台(87)內營字第8702684號函釋，該緩衝空間位置並無特殊規定，惟應於建築物出入口至建築線之間，其設有頂蓋或部分有頂蓋者，頂蓋淨高度並應未符合同條文之規定。按其意旨，係為維持高層建築物周圍道路之流暢並避免各類使用產生衝突。是高層建築物依規定應留設之建築基地專用出入口緩衝空間除應未符合前揭規定外，並不得設置於依法留設之騎樓或無遮簷人行道範圍內。“,

- “Date”: “1999-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示有關建築物申領使用執照前發現外部粉刷層原為亂石片及磨石子，而以二丁掛施作，如不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，得於修改竣工圖後申請使用執照，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.06.15.台營署建字第16072號說明：一、貴會88年5月20日建師全聯（88）字第330號函悉。二、按「起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理。但不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，得於竣工後，備具竣工平面、立面圖，一次報驗。」為建築法第39條所明定，是有關建築物申領使用執照前發現外部粉刷層原為亂石片及磨石子，而以二丁掛施作，是能否修改竣工圖乙節，如不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，自得依上開規定，於修改竣工圖後申請使用執照。三、至有關領得使用執照後如有前項情形者，起造人自應於領得使用執照後，即檢具相關具圖說資料逕向當地主管機關辦理竣工圖修正。“,

- “Date”: “1999-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、復貴司88年6月2日經（88）商6字第88212023號函。二、為利於辨識及有效管理，凡申請核發建築物公共安全檢查專業機構認可證，其依公司法人組織型態成立者，公司名應冠以「○○建築物公共安全檢查公司」，營業項目以建築物公共安全檢查業務為限，並依貴部所訂定之「公司行號營業項目代碼表」登記為「IB01010建築物公共安全檢查業」。非建築物公共安全檢查專業機構不得登記經營建築物公共安全檢查之規劃、諮詢顧問業務。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 88.06.14.營署建字第17662號一、復貴司88年6月2日經（88）商6字第88212023號函。二、為利於辨識及有效管理，凡申請核發建築物公共安全檢查專業機構認可證，其依公司法人組織型態成立者，公司名應冠以「○○建築物公共安全檢查公司」，營業項目以建築物公共安全檢查業務為限，並依貴部所訂定之「公司行號營業項目代碼表」登記為「IB01010建築物公共安全檢查業」。非建築物公共安全檢查專業機構不得登記經營建築物公共安全檢查之規劃、諮詢顧問業務。三、復請查照。“,

- “Date”: “1999-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於67年核發之建築物使用執照用途為機動遊樂場，據經濟部函示，當時遊樂場業之營業項目包括非賭博性電動玩具之經營，因此機動遊樂場與電子遊藝場之用途是否相容乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.06.02.台內營字第8805926號說明：一、復貴廳88年5月20日88建四字第030534號函及歡樂世界科技股份有限公司88年5月17日88歡輝字第004號陳情書（副本諒達）。二、按建築物使用應按其使用強度及危險指標分類、分組，如附表一。附表一未例舉之使用項目，由省（市）主管建築機關依使用類組定義認定。又建築物原使用執照未登載類組者，應由該管主管建築機關依附表一之類組定義確認其類組，並加註於原使用執照，為「建築法第73條執行要點」第1點及第3點所明定。另J701010電子遊藝場業依「推動工商登記與建築技術規則、土地使用分區管制各行業分類規定統合資訊化系統」規定之建管碼屬B1類組，是本案機動遊樂場與電子遊樂場之用途是否相容（同），應就原使用執照用途之審查核發及上開規定，本於權責逕為認定核處。“,

- “Date”: “1999-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫道路兩側為綠帶、廣場兼停車場用地、綠地或綠化步道等，可否設置供車位出入口出入使用乙案，復請查照",

“Contains”: “文號：內政部88.05.12台八十八內營字第8873196號函說明：一、復貴廳88年4月3日八八建四字第六○八七○號函。二、查都市計畫道路、綠帶、廣場兼停車場用地、綠地或綠化步道係公共設施之一種，應依其指定目的使用，不得為妨礙其指定目的之使用。次查建築技術規則建築設計施工編第3條之2明定：基地鄰接道路邊寬度達三公尺以上之綠帶，應從該綠帶之邊界線退縮四公尺以上建築。是都市計畫道路、綠帶、廣場兼停車場用地、綠地或綠化步道可否供設置車位出入口出入使用，應以其是否未符合指定目的使用而定，本案涉屬事實認定，請本於權責依上開規定認定辦理。“,

- “Date”: “1999-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部73.10.16台內營字第256560號函(收錄於本部營建署編之八十八年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)」第五-二十八頁)係規定學校內非供教學使用建築物得免依建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第一款、第二款退縮建築，本案學校之「室內球場」係作為體育課程之教學場地，應無前揭部函之適用，其申請建築仍應依規定退縮建築。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.05.11.台內營字第8873197號說明：復貴會88年4月20日建師全聯（八八）字第254號函。“,

- “Date”: “1999-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第264條及第265條之規定，是否適用於建築物與其下邊坡擋土牆之退縮距離乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.05.10.營署建字第12472號說明：一、復貴會88.04.21.建師全聯字第255號函。二、按山坡地地面上之建築物至擋土牆間之退縮距離，為建築技術規則建築設計施工編第264條及第265條所明定。至上開規定係為規範山坡地地面上建築物至其上邊坡擋土牆間之退縮距離，惟其至下邊坡擋土牆間之退縮距離並不在此限。“,

- “Date”: “1999-05-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴局函轉市民○○君查詢公寓大廈管理條例第11條及第34條第1款有關重大修繕及一般良疑義案，本署復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.05.06.88營署建字第09592號說明：一、依據責局88年3月26日府工建字第8830714600號函辦理。二、按共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之，另按共用部分及其相關施工拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之公寓大廈管理條例第10條第2項及第11條業已明定，又管理委員會之職務，應執行區分所有權人會議決議事項，公寓大廈管理條例第34條第7款業有規定，是有關「重大」或「一般」修繕、維護及改良之認定，應依區分所有權人會議為之，如認定產生異議，亦應於區分所有權人會議中議決。“,

- “Date”: “1999-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府查詢公寓大廈區分所有權人會議決議將公共基金全數分配全體區分所有權人是否可行疑義乙案，本署復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.05.06. 88營署建字第57862號說明：一、依據貴府88年4月8日府工建字第8800056600號函辦理。二、按共用部分，約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付…，又按共用部分其相關設施之拆除，重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之，其費用由公共基金支付…，公寓大廈管理條例第10條第2項及第11條第2項業有明定。公寓大廈公共基金之用途及運用方式應以前揭規定之原則，本案區分所有權人會議決議將公共基金全數分配全體區分所有權人，實屬不宜，恐有將妨礙公寓大廈正常修繕、管理、維護之執行，影響住戶權益之虞。“,

- “Date”: “1999-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物使用為「PUB」之場所辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，應採何種類組標準辦理申報疑義乙案，詳如說明，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.05.05.營署建字第57850號說明：一、依奉交下台北市政府工務局88年4月16日北市工建字第8830865100號函辦理。二、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，B-1類組建築物（供娛樂消費，處封閉或半封閉場所）無論面積規模大小，均應每年辦理申報乙次；而B-3類組建築物（供不特定人士餐飲，且直接使用燃具之場所）樓地板面積達300平方公尺以上者，亦應每年辦理申報乙次，合先敘明。三、就本部87年11月9日台（87）內營字第8773227號函修正「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」附表二「維護公共安全方案第一、二順序營業場所建築物用途分類認定原則對照表」規定「PUB」係「供娛樂消費，處封閉或半封閉場所」為B-1類組，至「酒吧」則為「供不特定人士餐飲，且直接使用燃具之場所。但餐飲場所所營業時間超過正常用餐時間，且設舞台或舞池或類似空間，提供表演節目或歌唱者，歸屬B-1類組。」業有明定，請依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “1999-05-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第六條基準樓地板面積ＦＡ計算方式疑義乙案，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.05.04.台內營字第8872970號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會88年4月9日建師全聯（八八）字第220號函辨理。二、按基準樓地板面積於未實施容積管制地區為該基地依本編規定核計之地面上各層樓地板面積之和，實施都市計晝地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第六條定有明文。次查建築物高度及建蔽率之計算，建築技術規則建築設計施工編第二章第三、四節各條文均有明定；建築物可建築之樓地板面積得視其建築物之配置依前開條文規定予以核計，是「基準樓地板面積」自得據以核算最大值為之，本部77年8月17日台內營字第615626號函亦有明示。是建築基地臨接二條以上道路，其可全部建築面積之核算，自得依同編第二十六條規定辦理。“,

- “Date”: “1999-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公有停車場是否應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.04.14.營署建字第08655號說明：一、復貴局88年3月20日北市建字第8830659000號函。二、停車場是否應按「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」之規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報乙案，按停車場屬建築物公共安全檢查申報之C-1類組，惟以人車共乘抵達停車空間之停車場建築物為限，至全部採機械停車，人員無須抵達停車空間者，得不屬於應申報之範圍。“,

- “Date”: “1999-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依使用執照存根聯補發使用執照，應否由原起、承監造人會章申請乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.29.台內營字第8872603號說明：一、復貴局83.02.06.北市工建字第8830349100號函。二、關於本部87.12.02.台（87）內營字第8773414號函同意台灣省政府建設廳意見，依使用執照存根聯申請補發使用執照以認定為合法房屋乙案，係基於原使用執照既經依建築法第70條規定辦理，自毋庸另由原起、承、監造人會章申請補發，以資便民。“,

- “Date”: “1999-03-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依法登記開業之建築師事務所，從事建築物室內裝修之設計工作，免向本部辦理登記，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.26.台內營字第8872592號說明：一、依本部86.02.03.台（86）內營字第8672206號函示及建築師法第十條之規定，建築師開業時，已報本部備查，並刊登公報有案，其事務所從事室內裝修之設計工作，免再辦理登記，以資簡化。二、兼覆台北市建築師公會88.01.05.（88）（11）會字第0009號函。“,

- “Date”: “1999-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商落實建築法第五十六條規定切實加強施工勘驗及處理事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.03.26.營署建字第53392號<<會議紀錄>>討論：一、臺灣省政府建設廳：目前尚未接獲各縣市政府陳報相關造規事件。二、台北市政府工務局本局如發現二層以上未申報施工勘驗者，即將技師及建築師移送該懲戒委員會懲處。並依建築法第八十七條處以罰鍰或勒令停工。三、高雄市政府工務局：本局施工勘驗一直嚴格執行，如發現施工超前三層以上未申報勘驗者即將建築師、技師移送該懲戒委員會懲處，具有駭阻作用四、建築師全聯會：未申報勘驗之懲處對象應以營造業為主體。五、營造公會：營造業未申報施工勘驗，究其原因，應以建照尚在辦理變更起造人或變更設計審核流程中因時間延誤，致迫不及待而先行施工情況為多，並無蓄意不報或擅自施工之意圖。結論：一、為落實建築法第五十六條規定，請直轄市、縣市政府加強工地巡查。二、請直轄市、縣市政府建管單位研究建照核發與施工管理行政程序之配合。是否可將勘驗申報時涉變更設計尚在審核程序中而其變更事項並未影響結構安全之案件准其在變更設計核准前先行施工，以改進申報勘驗作業時效。三、對違反建築法第五十六條之案件視其情節依建築法第八十七條處其起造人或承造人或監造人三千元以下罰鍰，並勒令補辦手續，情節嚴重者勒令停工。“,

- “Date”: “1999-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈區分所有權人會議之效力疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.24.台(86)內營字第8803533號說明：一、復貴院88年2月25日宜院耀民丁88簡上7字第07210號函。二、按區所有權人會議係指區分所有權人為共同事務及涉及權利義務之有關事項，召集全體區所有權人所舉行之會議，公寓大廈管理條例第3條第7款業有明定，其權利義務範圍與股東會有異，是本案除該公寓大廈規約明定，區分所有權人會議決議之撤銷準用公司法第189條之規定，似不宜有類推適用之情形，以免違反住戶自治之立法精神。三、社區區分所有權人總數動輒數百人，區分所有權人會議召開不易，會議之召開及決議已未符合上開條例第29條至第31條規定者，為免程序規定影響實體關係，似不宜撤銷會議決議，以利業務之推動。“,

- “Date”: “1999-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於基地臨接道路對側有已開闢完成大部分之永久性空地是否得視為面臨已開闢完成之永久性空地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.18.台內營字第8872513號說明：一、復貴廳88年2月20日（88）建四字第604677號函，兼復中華民國建築師公會全國聯合會87年4月3日建師全聯（87）字第176號函。二、按永久性空地係指左列依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地：都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場……，建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款定有明文。是建築基地如臨接或直接面對已開闢永久性空地之長度，及已開闢部分之面積與平均深度、寬度等，未符合建築設計施工編第二十三條第一項第二款或第二十四條第一項第二款之規定，應得視為臨接或面對永久性地空地，其建築物高度得依前揭規定檢討。“,

- “Date”: “1999-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原住民保留地所有權人為中華民國，若原住民或非原住民取得該保留地之承租權者，由管理機關出具同意書得否視同本部87年4月16日台87內營字第8703939號函（註）示「申請基地為起造人所有」准予申請建築農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.18.台88內營字第8803574號說明：一、依據行政院原住民委員會87.07.02台87原民經字第8705867號函、本部地政司87年7月9日87地司（四）發字第8702781號書函辦理，兼復台灣省政府建設廳87年5月22日87建四字第618449號函、同年月27日87建四字第617819號函、屏東縣政府88年1月4日88屏府建管字第802號函。二、按農舍係與農業經營不可分離之設施物，其目的在於便利農地就地耕種而特准興建；為貫徹農地農用之精神，農舍應與其基地所有權一併移轉，準此，本部以87年4月16日台（87）內營字第8703939號釋「申請興建農舍之耕地須為起造人所有」，是本案公有原住民保留地之承租人雖持具土地管理機關之同意書，應無本部上開函釋之適用。“,

- “Date”: “1999-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “屏東縣政府陳為泛亞電信股份有限公司架設行動電話中繼台，是否申請雜項執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.17.台內營字第8803612號說明：一、復貴廳88年01月07日八七建四字第648074號辦理。二、按建築法所稱雜項工作物，建築法第七條已有明文。本案若於地面架設電桿作為行動電話中繼台，應非屬前開所稱之雜項工作物，是無庸申請雜項執照。“,

- “Date”: “1999-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建建築物設置現場構築式污水處理設施之執行建議乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.03.17.營署建字第06703號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會88年3月5日建師全聯(88)字第141號函辦理兼復貴會88年1月19日（88）高環技字第0005號函。二、按直轄市、縣（市）（局）主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或建築師及專業工業技師依規定簽證負責。為建築法第34條所明文。另按「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」第3點規定，建造執照及雜項執照依建築法第34條第3項規定應由主管建築機關審查之規定項目如附表一，其餘項目由建師師或建築師及專業工業技師簽證負責。“,

- “Date”: “1999-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人申請註銷建造執照是否應由監造人、承造人及全部土地所有權人簽章同意始得准予註銷乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函88.03.12.台內營字第8872467號說明：一、復貴廳87年12月2日88建四字第643888號函。二、本案前經本署87年10月19日87營署建字第25515號函復在案，依前開函釋，起造人並無由申請註銷建造執照。至建造執照於開工後，起造人欲廢止該建造行為者，應依建築法第55條規定，由起造人申報工程廢止，即視同建造執照作廢，其已建造部分，應由起造人拆除後，始得另行申請建造執照。“,

- “Date”: “1999-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人申請註銷建造執照是否應由監造人、承造人及全部土地所有權人簽章同意始得准予註銷乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函88.03.12.台內營字第8872467號說明：一、復貴廳87年12月2日88建四字第643888號函。二、本案前經本署87年10月19日87營署建字第25515號函復在案，依前開函釋，起造人並無由申請註銷建造執照。至建造執照於開工後，起造人欲廢止該建造行為者，應依建築法第55條規定，由起造人申報工程廢止，即視同建造執照作廢，其已建造部分，應由起造人拆除後，始得另行申請建造執照。“,

- “Date”: “1999-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人申請註銷建造執照是否應由監造人、承造人及全部土地所有權人簽章同意始得准予註銷乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.12.台內營字第8872467號說明：一、復貴廳87年12月2日88建四字第643888號函。二、本案前經本署87年10月19日87營署建字第25515號函復在案，依前開函釋，起造人並無由申請註銷建造執照。至建造執照於開工後，起造人欲廢止該建造行為者，應依建築法第55條規定，由起造人申報工程廢止，即視同建造執照作廢，其已建造部分，應由起造人拆除後，始得另行申請建造執照。“,

- “Date”: “1999-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈停車空間增設停車位，應檢附何種文件疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.12.台（88）內營字第8803621號說明：一、復貴廳88年3月2日建四字第605907號函。二、按共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之，公寓大廈管理條例第11條第1項業有明定。本案停車空間如係屬單獨所有權，除依建築法相關規定辦理變更外，自無需經區分所有權人會議之決議，如該停車空間係屬共用部分，其變更除應依建築法相關規定辦理外，自有前揭規定之適用。“,

- “Date”: “1999-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “設置平屋頂無外牆之加油亭，其建築面積應如何計算乙案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.12.台內營字第8872469號說明：一、依據本部營建署案陳高雄市政府工務局88年1月28日（88）高市工務建字第00160號函、臺灣省政府建設廳88年1月29日88建四字第602117號函及台北市政府工務局88年2月22日北市工建字第8830431500號函辦理，並復○○○建築師事務所87年12月14日函。二、按屋簷突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過一‧五公尺者，其建築面積計算應自其外緣扣除一‧五公尺，為建築技術規則建築設計施工編第一條第三款所明定。本案加油站設置平屋頂無外牆之加油亭，其平屋頂突出代替柱中心線部分，得視為屋簷，依前開規定，其建築面積計算應自其外緣扣除一‧五公尺。“,

- “Date”: “1999-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “立法委員○○○函為都市計畫法台灣省施行細則第27條第2項規定申請農舍每層之高度，是否應受建築技術設計施工編第164條之1規定限制一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.12.台內營字第8803514號說明：一、復貴廳88年2月25日88建四字第605296號函。二、按農舍供住宅使用部分如以樓板挑空設計仍應依建築技術規則建築設計施工編第164條之1規定辦理，本部84年3月7日台84內營字第8401269號函已有明示。次查建築技術規則同編同條第2項規定住宅、集合住宅等類似用途建築物未設計挑空者，除有第一項第4款情形外，地面一層樓層高度不得超過4.2公尺，其餘各樓層高度均不得超過3.6公尺。是農舍如係供住宅使用，應依上開法令規定辦理。“,

- “Date”: “1999-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於同一使照之兩棟建築物經拆除其中乙棟，原留設之「防火巷」是否仍有保留之必要乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.03.04.台內營字第8872412號說明：一、復本部營建署案陳貴局88.01.22北市工建字第8830212800號函。二、按本部72.05.11台內營字第158223號函(收錄於本部營建署編之「建築技術規則解釋函令彙編建築設計施工編)」八十八年版第四-三十九頁）釋：「按建築基地經建築竣工，領得使用執照後，已完成建築程序，其再合併鄰地而為建築，則係另一建築行為，應依照行為時建築法令之規定辦理，但再合併建築之所謂鄰地，為原留設之防火巷者，縱令土地為其所有，亦應查明有無地役權，或公共地役關係而為審定，不得輕言廢止，以維私、公權益……。」本案原領得使用執照範圍擬部份拆除併鄰地另行申請建造執照，該範圍內原留設之「防火巷」仍應依上開函釋辦理。“,

- “Date”: “1999-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函請協助協調改善中正機場高速公路連絡道兩旁廣告看板照明，以維持夜間飛航安全乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.03.03.營署建字第04666號說明：一、復貴部隊88年2月5日（88）翔捷0960號函。二、按機場軍事禁限建管制區範圍之劃定及管制作業，「海岸、山地及重要軍事設施管制區與禁建、限建範圍劃定、公告及管制作業規定」已有明定、本案宜請先查明相關廣告看板是否位於已公告之禁限建範圍內及其設置是否違反禁限建管制規定，如有違反禁限建管制規定，應請逕依前揭「海岸、山地及重要軍事設施管制區與禁建、限建範圍劃定、公告及管制作業規定」處理。“,

- “Date”: “1999-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商本署86.11.20.（86）營署建字第62006號函(註)，有關建築物施工中未按時申報勘驗其責任歸屬執行疑義案會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.02.12.營署建字第58169號說明：兼復中華民國建築師公會全國聯合會87.12.18.建師全聯（87）字第870號函。結論：按建築法第56條規定：「建築工程必須勘驗部份，應由直轄市、縣（市）（局）主管建築機關於核定計畫時，指定由承造人會同監造人按時申報後方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之。」是承造人應會同監造人按時申報，則承造人與監造人應同負其責任，違反者，依建築法第87條規定處理。惟如監造人業於勘驗申報表會同簽章交由承造人申報，而承造人未申報即先行施工，應依建築法第87條處罰承造人，並勒令補辦手續，必要時，並得勒令停工。監造人會同申報簽章時發現有建築法第58條各款情事者，應依建築法第61條規定處理。“,

- “Date”: “1999-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為維護公共安全，本部暫緩辦理核發三小時防火時效之膨脹性防火塗料審核認可通知書，如說明，請查照、查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.02.12.台內營字第8872322號函說明：一、依據本部營建署案陳88年2月12日（88）營署建字第58168號函載「研商建築物鋼骨結構被覆材類有關膨脹性防火塗料之施工品管及審核認可事宜」會議結論（一）辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第七十條規定，主要構造之樑、柱應具三小時防火時效者，係以十五層以上之高層建築物或自頂層起算第十五層以上之各樓層為適用範圍，查高層建築物在構造、防火避難設施及設備另有特別要求之規定，主旨所揭建築物鋼骨結構被覆材類之膨脹性防火塗料，其被覆厚度較薄，穩定性及耐候性亦需訂定適用極限，對於施工品質應予加強管制，基於防火及結構安全考量，本部暫緩辦理該類材料三小時部分防火時效之審核認可。另有關建築工程鋼骨結構須具三小時者，其防火被覆材之選用，請轉知所屬相關單位暫緩使用膨脹性防火塗料，改採同編第七十一條列示材料或經本部審核認可之其他類型防火被覆材，以確保公共安全。“,

- “Date”: “1999-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函詢防火間隔相關規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.02.12.台內營字第8802790號說明：一、復貴院88.01.27八十八雄分院瑞民署(87)上更（一）一一五字第02180號函。二、建築面積之計算，建築技術規則建築設計施工編第一條第三款業有明文，至本部87.12.04台(88)內營字第8773445號函(收錄於本部營建署編之八十八年版「建築技術規則解釋函令彙編(建築設計施工編)(建築設計施工編)」第四-四十九頁)所稱得設置於防火間隔之免計入建築面積之雨遮、圍牆，應依該函修正之第一百十條補充圖例圖110-(3)及圖110-(4)辦理。三、按建築技術規則建築設計施工編第九十條第一款，「六層以上……之建築物……其直通樓梯應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口……。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬一‧五公尺以上之通路，通路淨高不得小於三公尺，並應接通道路。」七層樓大廈應依上開規定留設避難層出入口及通路。四、影附建築技術規則建築設計施工編第一條第三款及第九十條條文，請參考。“,

- “Date”: “1999-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第廿八條相關疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.01.30.營署建字第57589號說明：一、復貴局87.12.28.北市工建字第873893000號函。二、查本部83.09.22.台（83）內營字第8388396號函及85.09.09.台（85）內營字第8584906號函釋規定，建築物應得於退縮騎樓地上方二層以上部分設置陽台。另建築基地應設置騎樓或無遮簷人行道，為省、市建築管理規則等相關法令所明定。故建築物退縮騎樓地二層以上部分雖可設置陽台，惟其投影於一樓平面部份仍應以騎樓標示之，應無疑義。“,

- “Date”: “1999-01-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第140條指定適用地區以外之供公眾使用建築物變更用途時，是否應依同編第140條附建防空避難設備乙案，請依說明二辦理，並查照、查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.01.28.台內營字第8872204號說明：一、依據中興百貨股份有限公司87.12.29.函辦理。二、本案前經本部營建署邀集國防部、省、縣主管建築機關、建築師公會全國聯合會及本部法規會、警政署共同研商，並獲致結論如下：「查建築技術規則建築設計施工編第140條規定，凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備。另查78.11.13.本條修正發布前之規定，為凡經中央主管建築機關指定之適用地區及供公眾使用建築物，從事建築物之新建、增建、改建或變更用途，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備。按其修正後之條文意旨，對有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備者，係指依本條指定之適用地區，方有其適用。」“,

- “Date”: “1999-01-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理變更使用執照適用「工廠類建築物基本設施及設備標準」執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.01.27.台內營字第8802150號說明：一、復貴局88.01.04.北市工建字第8830000900號函。二、查本部82.08.16.台（86）內營字第8272692號函會議紀錄第一案決議係就新申請建築基地於本標準發布施行前已分割且未符合省、市畸零地使用規則規定，其可建之建築面積無法達到單層作業廠房樓地板面積一百五十平方公尺規定時，得以立體垂直方式核計檢討。本案申請建造執照之建築基地如未符合上開規定，其辦理變更使用之作業廠房樓地板面積檢討，自得依上開規定辦理。復查上開標準係依建築技術規則建築設計施工編第117條第2項規定授權訂定之。是本案樓梯口相互間之直線距離，仍請依上開標準第9條規定辦理。“,

- “Date”: “1999-01-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於整棟建物皆為同一權利主體所有者，於申辦建物所有權第一次登記時，其實務作業執行事宜，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.01.22. 88營署建字第34479號說明：一、復貴局87.12.17北市工建字第873584400號函。二、按公寓大廈管理組織申請報備處理原則第二條第二項第二款規定「同一宗基地有數幢各自獨立使用之公寓大廈，未符合(1)各幢公寓大廈公共基金分別獨立運用(各自設立專戶及帳冊)(2)共用部分分別劃分管理維護範圍及管理維護費用分擔方式明確者，得分別成立管理委員會或選任管理負責人，並向當地主管機關申請報備。惟上開規定所述分別成立或選任之管理委員會或管理負責人，應共同檢附前開原則第三點申請應備文件向地方政府機關申請備查。另管理委員會之組成及區分所有權人會議召開相關事項，公寓大廈管理條例第三章業已明文，應請依前開規定辦理。本件○○大廈申請報備管理組織及各別成立管理委員會乙案，涉關事實認定，應請本於職權依前開規定據以認定受理」。“,

- “Date”: “1999-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函88.01.21.台(88)內營字第8802219號關於台灣電力公司興建之變電所應否認定為「非供公眾使用建築物」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.01.21.台(88)內營字第8802219號說明：一、復貴局88.01.07高市工務建字第000363號函。二、按建築法第五條所稱供公眾使用之建築物，為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂、及其他供公眾使用之建築物，其範圍本部64.08.20台內營字第642915號函己有明示，經查變電所不在上開函示列舉範圍，且貴局來函引據台電公司說明「所興建之變電所係僅供極少數之專門操作人員使用，……並有專人看守一般外人禁止入內」，應非屬供公眾使用之建築物。“,

- “Date”: “1999-01-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第二百五十七條，有關高層建築物應設置自動撒水設備規定乙案，請依本部消防署87.12.22（87）消署預字第8710896號函(附件)所示辦理，請查照、查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.01.20.營署建字第34314號說明：依據本部消防署首揭號函及本部建築技術審議委員會林委員○○87.11.20函辦理。“,

- “Date”: “1999-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物經環境影響評估要求增加之停車位，以停車場或機械式立體停車塔增設者，是否不計入容積之總樓地板面積乙案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.01.19.台內營字第8872125號說明：一、依據植根法律事務所87年12月28日函辦理。二、按依法設置之停車空間，包括獎勵增設停車空間之面積，得不計入容積之總樓地板面積，建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條己有明定。倘若停車空間係依環境影響評估相關法令規定要求增設者，得視同前開所稱依法設置之停車空間，得不計入容積之總樓地板面積。“,

- “Date”: “1999-01-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數應否辦理變更使用執照案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函88.01.12.台內營字第8872068號<<會議紀錄>>結論：按建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數，如涉及室內裝修、用途變更行為時，自應依法分別申請裝修許可、變更使用執照後，始得增編門牌變更戶數。惟如未涉及上開行為而未影響主要構造、防火避難設施及消防設備者（其中建築物如屬連棟式或集合住宅者，其分界牆並應未符合建築技術規則建築設計施工編第86條第2款規定），基於簡政便民並符公共安全原則下，得由建築物所有權人檢附相關文件圖說向當地主管建築機關以備案方式辦理。“,

- “Date”: “1999-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數應否辦理變更使用執照案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 88.01.12.台內營字第8872068號<<會議紀錄>>結論：按建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數，如涉及室內裝修、用途變更行為時，自應依法分別申請裝修許可、變更使用執照後，始得增編門牌變更戶數。惟如未涉及上開行為而未影響主要構造、防火避難設施及消防設備者（其中建築物如屬連棟式或集合住宅者，其分界牆並應未符合建築技術規則建築設計施工編第86條第2款規定），基於簡政便民並符公共安全原則下，得由建築物所有權人檢附相關文件圖說向當地主管建築機關以備案方式辦理。“,

- “Date”: “1999-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「未申領建築執照，擅自建築完成並己補領建造執照之建築物，應如何申領使用執照案」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 88.01.05.營署建字第59375號<<會議紀錄>>結論：有關○○航空工業股份有限公司於岡山廠區房屋十三棟業己補領建照在案惟由於建物完工多年，起造人無法尋覓承造人會同申報開工，請准免申請開工、勘驗，逕由起造人及建築師直接申請使用執照乙案，其處理原則如次：一、築物完竣多年，雖經補發建造執照，但其擅自建造、擅自使用部份，仍應依建築法第86條規定分予處罰。二、起造人既己無法覓得原承造人，且建築物係多年前完工，申報開工及勘驗手續己失去意義，准予免辦，申請使用執照時，承造人欄亦免由承造人會章。惟補辦建照之設計建築師必須負責檢討設計圖樣是否未符合法規，是否與現場相符。並依左列方式檢具建築物之結構安全證明書、申請核發使用執照：（一）非供公眾使用建築物，由設計建築師簽證負責或交由建築師公會、土木技師公會、結構技師公會鑑定。（二）供公眾使用建築物由設計建築師簽證負責外，應再經建築師公會或土木技師公會、結構技師公會鑑定。“,

- “Date”: “1999-01-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於開業建築師同時為建設公司負責人，於請領建造執照列為起造人，即起造人可否同時為監造人疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.31.台內營字第8773602號說明：一、依據嘉義縣政府87年12月7日87嘉建局管字第36918號函辦理。二、按本法所稱建築物之起造人，為建造該建築物之申請人，起造人為政府機關公營事業機構、團體或法人者，由其負責人申請之，並由負責人負本法規定之義務與責任。建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限，分別為建築法第12條、第13條所明定。查建築師法第25條明定建築師不得兼任或兼營之職業，尚不包括建設公司負責人，是本案建造執照起造人為建設公司且該公司負責人為開業建築師，其擬同時為該建照申請案之監造人，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1998-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部消防署函87.12.22.消署預字第8710896號正本：內政部營建署",

“Contains”: “文號：內政部消防署函 87.12.22.消署預字第8710896號主旨：有關高層建築物設置自動撒水設備，適用各類場所消防安全設備設置標準第十八條表列第五項及第七項疑義乙案，復如說明二，請 查照。說明：一、復貴署87年12月4日（87）營署建字31148號函。二、按內政部85年7月份消防安全設備會審(勘)執法疑義研討會會議紀錄提案十八決議「有關高層建築物消防安全設備之審查，應依各類場所消防安全設備設置標準辦理。至建築技術規則建築設計施工編第十二章高層建築物之相關規定，於前揭設置標準未規範者，仍應從其規定。」故高層建築物設置自動撒水設備，各層有分散設置之電氣、電信或機械室時，依各類場所消防安全設備設置標準第四十九條規定，此類場所係屬得檢討免設撒水頭之處所，惟須同時依據上揭標準第十八條檢討乾粉、二氧化碳等滅火設備之設置，但並無不論面積大小均要求設置之情事。“,

- “Date”: “1998-12-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物昇降設備管理辦法」（註一）及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」（註二）有關昇降設備檢查事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.12.16.營署建字第59307號<<會議紀錄>>結論：一、現行「建築物昇降設備管理辦法」之竣工檢查及年度安全檢查，係就建築物昇降設備之機械設備等所作之實質檢查，至「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」中設備安全類項下之昇降設備檢查，只檢查該項昇降設備是否已領有昇降設備使用許可證，二者檢查之內容不同，應無重複檢查之情況。二、地方政府於進行公共安全檢查時，對於依規定按時申報之業者，可採抽檢之方式以節省人力。至對未依規定辦理申報之業者，則應依規定加強稽查，以保障合法業者之權益。三、旅館業者若有電機相關部門時，希能輔導其相關技術人員，取得昇降設備專業技術人員資格，日後可考慮修改相關規定，由旅館業者之專業技術人員自行進行昇降設備之相關維護工作。四、建議相關業者於委託昇降設備廠商按月進行昇降機維護保養時，在委託合約書內一併註明請專業廠商代為申辦昇降設備年度安全檢查等相關事宜。至上開事項請檢查機構轉知昇降設備專業廠商配合辦理，以簡化委託作業流程，並利時效。“,

- “Date”: “1998-12-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部「建築技術規則解釋函令整理專案小組」研商建築技術規則有關私設通路得否計入法定空地會議結論，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.15.台內營字第8773499號說明：一、本部「建築技術規則解釋函令整理專案小組」87.11.4.經邀集臺灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、各縣(市)政府及相關公會召集專案會議，獲致結論如次：（一）按「私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積」為建築技術規則建築設計施工編第二條之一所明訂，是私設通路產權如分屬不同建築基地同時或先後申請建築，其自建築線起算未超過三十五公尺部分得分別計入所屬建築基地之法定空地，但不得重複使用。（二）本部下列解釋函自即日起停止適用：72.01.24.台內營字第128201號函、76.12.08.台內營字第550504號函、83.06.06.台內營字第8302985號函。附件“,

- “Date”: “1998-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “內政部營建署「建築技術規則解釋函令整理專案小組」會議研商建築技術規則有關防火間隔範圍內之使用會議結論，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.04.台內營字第8773445號說明：一、本案經本營建署組成「建築技術規則解釋函令整理專案小組」，並邀集台北市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣省政府建設廳、部分縣（市）政府、相關機關及公會召開專案會議，獲致決議如說明二。二、防火間隔範圍內之使用，依下列原則辦理：（一）防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延，以避免影響鄰幢建築物之安全。在不妨礙其設置目的之原則下，防火間隔內得設置平面式車道，及以不燃材料構築且免計入建築面積之雨遮、花台、車位坡道、人工地盤、採光井、圍牆等設施或構造物；但依建築技術規則建築設計施工編第九十條規定作為避難層出入口接通道路使用之通路及依同編第一百十條第一項第二款規定應接通道路者，其規定寬度範圍內不得設置。（二）建築技術規則建築設計施工編第一百十條之圖110-(3)、圖110-(4)、圖110-(5)及圖110-(6)配合修正如後附圖例。附件“,

- “Date”: “1998-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建物住戶將鄰房之窗戶以木板予以覆蓋，致鄰房之臥室無法未符合建築技術規則建築設計施工編第四十一條、第四十三條規定，可否援引建築法第五十八條、第九十一條規定予以拆除乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.04.台內營字第8773432號說明：一、復貴局87.11.02.（87）高市工務建字第29965號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第四十一條、第四十三條規定之適用範圍，依同規則總則編第二條、第三條之規定，及建築物於「設計施工、構造及設備」時所應遵循之標準，本案如於上開設計、施工等階段並未違背，而係建物住戶於領得使用執照後另行造成，除有另違反其餘建築相關法規而可以處罰外，如對他人造成侵害者，係屬私權範疇，應循司法途徑辦理，尚無建築法第五十八條、第九十一條規定之適用。“,

- “Date”: “1998-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “交通部函轉貴局關於建築物使用執照記載為防空避難室兼停車場，得否營業使用疑義，復請查照",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.12.04.營署建字第61000號說明：一、依據交通部87.11.10.交路87字第040953號函辦理。二、按供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達200平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達200平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣(市)政府定之，為建築技術規則建築設計施工編第142條第6款所明定。本案所稱建築物若屬公寓大廈管理條例第16條及本部87.07.23.台(87)內營字第8706563號函規定不得供營業使用，若否，則該建築物防空避難設備依前開技術規則規定使用。“,

- “Date”: “1998-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用執照存根聯是否可作為合法房屋證明文件乙案，本部同意貴廳意見，仍請依該存根聯申請補發使用執照以認定為合法房屋，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.02.台內營字第8773414號說明：復貴廳87.11.17.(87)建四字第031909號函。“,

- “Date”: “1998-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台灣高速鐵路股份有限公司函為台灣南北高速鐵路使用之變電站、無線電及號誌機房等附屬設施之興建，得否免依建築法請領建築執照案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.01.台內營字第8709636號說明：一、依據貴部87.11.06交路87(一)字第008788號函辦理，兼復台灣高速鐵路股份有限公司87.09.22.98台高企發字第0471號函。二、按建築法第4條規定，本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。本案據貴部上開號函所稱，係依據「獎勵民間參與交通建設條例」第9條及其施行細則第10條規定，有關台灣南北高速鐵路使用之變電站、無線電及號誌機房等附屬設施是屬於該法定鐵路附屬設施。另依台灣高鐵公司興建計畫所載，其高速鐵路使用之變電站、無線電及號誌機房等附屬設施將為無人看之機房，其中變電站係採用電力遙控系統監控，上述機房皆無提供個人或公眾使用，僅作為高速鐵路供電及行車安全控制之用。是上開高速鐵路使用之變電站、無線電及號誌機房等附屬設施，應非屬建築法第4條所稱供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，得免依建築法規定請領建築執照。另有關該附屬設施之興建，仍請貴部依鐵路法及相關法令規定辦理。“,

- “Date”: “1998-12-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “內政部營建署「建築技術規則解釋函令整理專案小組」會議研商建築技術規則有關建築物法定停車空間得否以分間牆區劃會議結論，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.01.台內營字第8773407號說明：一、本案經本部營建署組成建築技術規則解釋函令整理專案小組，並邀集交通部、本部地政司、台北市政府、高雄市政府、臺灣省政府建設廳及地政處、各縣(市)政府及相關公會召開專案會議，獲致決議如說明二。二、連棟式建築物各棟法定停車空間以上各層至天際垂直區劃為同一權利主體所有者，其建築物法定停車空間之設置得配合各棟之使用以分間牆區劃，不受建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第三款「集中留設」之限制。“,

- “Date”: “1998-12-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台中縣政府函為有關共有農地之共有人之一興建農舍，其建蔽率最大基層面積之核算是否需與其他人之原有農地合併檢討乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.12.01.台87台內營字第8709528號說明：一、復貴廳87.11.03八七建四字第640151號函。二、查本部87.09.10台（87）內營字第8707390號函示「如他共有人業已就該共有農地建有農舍，則其建築面積、總樓地板面積、最大基層建築面積等自應合併計算檢討；若他共有人係以該共有農地以外之耕地所建之農舍，則無須合併計算。」已有明示。卷查台中縣政府87.10.21八七府工建字第26697號函說明二以該府執行方式為「各共有人經全部共有人（或依土地法第34條之1規定完成程序）同意農舍建築位置後，得依各共有人之共有農地持分比例計算各擁有之耕地面積申請建築農舍」準此，各共有人如依其持分比例與該申請農地之最大建築基層面積，總樓地板面積之乘積檢討申請建築之面積，似不生前開函說明三所稱「因各共有人之建築先後順序而有彼此影響之情事。」“,

- “Date”: “1998-12-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台灣省政府建設廳函為軍方建築物如國軍英雄館（附設餐廳）、聯勤招待所等場所，對外開放供一般民眾消費使用，所轄地方政府得否派員檢查及依法要求公共安全申報簽証案，本部意見如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.11.20.台內營字第8773334號說明：一、依據台灣省政府建設廳87年9月24日87建四字第634919號、併轉據交通部觀光局87年10月28日觀賓87字第21528號、經濟部商業司87年11月4日經(87)商五字第87226063號函辦理。二、本案軍方所隸建築物如國軍英雄館(附設餐廳)、聯勤招待所等場所，如對外開放供一般民眾消費使用，即應按「建築物公共安全檢查簽証及申報辦法」規定辦理檢查申報。應請貴部通知所屬相關機關，依上開辦法按時編列預算，俾辦理建築物公共安全檢查及申報業務。三、檢送「建築物公共安全檢查簽証及申報辦法」與經本部審查認可之建築物公共安全檢查專業機構名冊各乙份。“,

- “Date”: “1998-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法施行前，未依建築法第96條第1項規定申請使用執照之供公眾使用建築物，經目的事業主管機關查獲違規營業，得否依同法第90條規定處罰乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.11.13.台內營字第8773271號說明：一、復貴局87.10.29北市工建字第8731951500號函。二、按違反建築法第73條規定意旨，係指於領得使用執照後之建築物用途，未依變更使用程序領得變更使用執照，即擅自變更使用，方有適用同法第90條之處罰規定。本案建築物在建築法施行前興建完成，未依同法第96條第1項規定領有使用執照之供公眾使用建築物，經目的事業主管機關查獲確有違規營業時，自宜依違反目的事業主管機關相關法規規定處罰。“,

- “Date”: “1998-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築法第7條有關中央系統空氣調節工程認定疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.11.02.台內營字第8773182號<<會議紀錄>>結論：按中央系統空氣調節工程之認定，涉及空調系統之冷凍能力、空調機房與控制室之設置、管路是否貫穿防火區劃或不同使用分區、及單一設備產品之設計組合方式等因素，在無明確訂定設計施工規範前，宜個案認定之。就個案高雄市政府工務局所報高雄市政府消防局中華分隊新建工程設置分離式冷氣系統乙案，經與會人員卷查所附資料，該工程設置冷氣機組雖分設室內外機，但均屬單一改備產品，經選擇未符合需求之機型裝設即可，並無涉及複雜的系統組合及管路設計等間題，應非屬建築法第7條所稱「建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節工程」之雜項工作物。“,

- “Date”: “1998-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “嘉義縣政府函為有關實施區域計畫地區申請自用農舍建築可否興建地下室及預留電梯，全部以套房設計一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.29.台內營字第8708823號說明：一、復貴廳87年10月06日87建四字第03750號函。二、按農舍係指供農民自用之住宅及倉儲使用之房舍，並為與農業經營不可分離之設施物。本案申請自用農舍依所附圖說全部以套房設計，未設置客廳、餐廳、廚房等一般住宅或倉儲使用所必需之空間，顯與自用農舍之用途與功能不符。“,

- “Date”: “1998-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於框式貨車上放置廣告看板（未以任何方式固定）是否屬於「廣告物管理辦法」第3條第4款所稱之遊動廣告（註）疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.28.台內營字第8708928號說明：一、復貴局87年10月7日北市交二字第8723895000號函。二、按「廣告物管理辦法」第3條第4款規定，遊動廣告係指於車、船或航空器等交通工具設置之廣告，依前開規定於框式貨車上放置廣告看板（未以任何方式固定）應屬遊動廣告。“,

- “Date”: “1998-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築技術規則建築設計施工編第140條及第141條疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.27.台內營字第8773129號<<會議紀錄>>結論：一、按建築技術規則建築設計施工編第140條及第141條，有關建築物附建防空避難設備適用範圍及附建標準，本部已於78.11.13.台(78)內營字第745541號令修正發布在案，依中央法規標準法規定法令從優從新適用原則，凡經中央主管建築機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，自應依上開條文規定辦理。至上開條文修正前，相關解釋函令與上開新修正條文有競合疑義者，即由本部營建署重新檢討修正。二、另花蓮縣政府所提有關該市第二信用合作社，座落花蓮吉安鄉都市計畫區內(商業區)，申請興建四層營業廳舍，依前項法令適用原則及前揭規則第141條第二款第四目規定，並參照本部營建署82.05.27.(82)營署建字第07465號函規定，得免附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1998-10-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建議修正建築技術規則有關車位停車位尺寸之標準乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.23.台內營字第8708781號說明：一、復貴府87年10月3日府都二字第8707478009號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第六十條所定有關停車尺寸，係計算建築物附設停車空間數量標準，建築物附設之停車空間仍應依前揭規定辦理。至非屬建築物附設停車空間之公共停車場，其停車位之尺寸應無前揭規定之適用，宜由公共停車場主管機關依實際需要規劃設置。“,

- “Date”: “1998-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第五十五條規定疑義，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.22.台內營字第8773100號說明：一、依據許常吉建築師事所87年9月16日(87)常字第032號函辦理。二、按六層以上建築物，至少應設置一座以上之昇降機(電梯)通達避難層。建築物高度超過十層樓，依本編第一百零六條規定，設置可供緊急用之昇降機。為建築技術規則建築設計施工編第五十五條第一款所明文。是建築物依前揭規定設置之昇降機應能通達建築物之每一樓層。至本案有關建築物辦理增建時，仍應未符合前揭規定。“,

- “Date”: “1998-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」十一條第三款「建築物地上各層樓地板面積合計之最大值ΣＦＡ超過基地面積十倍以上者，於申請預審時，應另檢附對當地都市計畫及交通影響評估報告書」規定之執行方式建議案，請查照轉行所屬會員遵照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.15.台內營字第8708516號說明：一、復貴局87.08.07.87高市工務建字第21423號函。二、查環境影響評估法第六條第二項規定環境影響說明書應記載事項包括第六款開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況、第七款預測開發行為可能引起之環境影響。其經主管機關審查認為對環境有重大影響之虞，應繼續進行第二階段環境影響評估者，其評估項目範疇之界定，雖係依個案需求而選擇界定，仍應足以涵蓋「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」第十一條第三款所稱都市計畫及交通影響評估報告書。」是建造執照（含變更設計）預審案件，如已依環境影響評估法規定提送環境影響評估書件者，其經環保主管機關審查通過，得於預審時檢附該管主管機關核准證明文件，免再提送對當地都市計畫及交通影響評估報告書，以縮短預審案件申辦流程。高雄市政府函87.08.07.高市工務建字第21423號說明：一、依據本局建造執照預審小組第一○九次會議辦理。二、前開條文規定緣自「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」第十一條第三款規定，按其立法意旨係考慮當時並無環評法相關規定，而建築物達一定規模以上者，應對當地環境、交通影響予以評估報告。“,

- “Date”: “1998-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於設置於建築基地上樹立廣告、申請雜項執照或許可證時，得否要檢附全體土地所有權人同意書乙案，請依說明二辦理，請查照、查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.12.台內營字第8772992號說明：一、依據台北市政府工務局87年8月17日北市工建字第8731529900號函辦理。二、本案經本部87年10月1日邀請省市、縣市政府等單位共同研商獲致結論如下：（一）於公寓大廈之建築基地範圍內法定空地或人工地盤設置樹立廣告時，仍應適用「公寓大廈管理條例」第8條規定，其申請雜項執照或許可證時得依同條例第219條及第30條規定辦理，公寓大廈管理條例發布施行前領得建造執照之公寓大廈其建築物區分所有權人與土地所有權人不一致時，並應檢附非建築物區分所有權人部分之土地所有權人使用同意書。（二）至非公寓大廈之建築基地範圍內法定空地或人工地盤及一般空地上之樹立廣告，其申請雜項執照或許可證時，應檢附全體土地所有權人使用同意書。“,

- “Date”: “1998-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關私設通路自建築線起算未超過三十五公尺部分得否計入法定空地乙案，請查照依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.10.12.台內營字第8773000號說明：一、依據中華民國建築投資商業公會全國聯合會87年8月31日(87)建投全聯字第4106號函辦理。二、按私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積。建築技術規則建築設計施工編第二條之一業有明文。另圖例第二條圖2-（1）說明2亦已明示上開通路長度自a起算三十五公尺範圍內可計入法定空地面積。至前揭說明中之 ab+bd’係就未符合前揭條文規定之例舉說明。是私設通路自建築線(即圖例第二條圖2-（1）之a點)起算未超過三十五公尺部分，應均得計入法定空地面積。“,

- “Date”: “1998-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “興辦工業人於山坡地範圍內興建運送水泥之輸送索道，是居屬建築法第4條所稱之建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.25.台內營字第8708023號說明：一、復貴廳87年9月8日87建四字第633984號函。二、按建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，建築法第4條業已明文。本案所稱輸送索道為工業生產設備，如無另搭蓋構造物應不屬前開建築物之適用範圉。惟如涉及水土保持之處與維護者，請依水土保持相關規定辦理。“,

- “Date”: “1998-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈之屋頂板上設立衛星地面站，是否應檢附土地使用權同意書乙節，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.24.台內營字第8772893號說明：一、復貴局87年9月7日高市工務建字第24585號函。二、按經當地主管機關認定設立於屋頂上高度超過九公尺或面積超過建築面積八分之一之廣播電台或衛星地面站，應依法請領雜項執照，本部83.11.11.台內營字第8388595號函業已明釋，惟此設立行為係屬新建，其雜項執照之申請，仍應依建築法第30條規定備具土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1998-09-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於辦理建築物節約能源設計簽證工作之執行疑義，請查照依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.23.台內營字第8772880號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會87年8月214日建師全聯（87）字第553號函辦理。二、按原本部與經濟部於85年8月15日以台（85）內營字第8584687號函及經（85）能字第85461490號函會銜訂頒之「建築物外殼耗能量之管理查核及人員訓練要點」業已於87年4月16日由本部以台（87）內營字第8771665號函（副本諒達）修正為「建築物節約能源查核人員訓練要點」，其中有關領有建築物節約能源查核人員資格證書，並向當地主管建築機關登記之開業建築師，方得從事原建築技術規則建築設計施工編第45條之1所列用途之建築物外殼耗能量之查核認證，業已刪除。是有關建築物外殼耗能量節約能源之設計簽證工作，應係已依法登記開業之建築師均可辦理；直轄市、縣（市）（局）主管建築機關並應依本部營建署86年12月20日（86）營署建字第62150號函釋規定辦理有關前揭建築物節約能源設計案件之審查及簽證查核工作。“,

- “Date”: “1998-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物外牆大型違規噴漆廣告主管機關權責疑義乙案，復請說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.23.台內營字第8772872號說明：一、復本部營建署案陳貴局87年8月13日北市工建字第8731505300號函辦理。二、按張掛、黏貼、粉刷、噴漆之各種告示、傳單、海報等廣告係屬廣告物管理辦法第3條第1項第1款所稱之張貼廣告，同法第4條第1款規定其主管機關為環境保護主管機關。依前揭規定噴漆廣告並無尺寸大小之分，均屬張貼廣告，其主管機關為環境保護主管機關。“,

- “Date”: “1998-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於共有土地部分共有人持全體共有人向法院認證之土地分管契約書，是否得免附其他共有人之土地使用同意書申請建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.23.台87內營字第8708018號說明：一、復貴廳87.05.05八七建四字第615091及87.05.11八七建四字第616049號函。二、按「共有土地或建築物改良物，其處分、變更及設定地上權、永佃權、地役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」、「本法第一項所稱『處分』，包括買賣、交換、共有土地上建築房屋及共有建物之拆除等法律上之處分。但不包括贈與無償之處分及共有物分割。」為土地法第34條之1第1項、土地法第34條之1執行要點第2點所明定。另有關分管契約，係共有人就共有物之使用、收益或管理方法所訂定之契約，為約定維持共有關係所訂定共有物管理之方法。本件有關共有土地部分共有人持全體共有人向法院認證之土地分管契約書申請建築時，仍應依上開規定出具其他共有人之同意書辦理。“,

- “Date”: “1998-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “第一類電信事業或公設專用電信設置機關因無線電通信工程之需要，使用建築物屋頂設置無線電接收天線架及相關附屬設備疑義，請查照並轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.18.台內營字第8772836號說明：一、依據本部營建署案陳交通部電信總局87年8月20日電信公87字第03398號函及隨通電訊股份有限公司87年8月20日（87）管字第010015號函辦理。二、查本部86年9月15日台（86）內營字第8606581號函說明二，有關既有建築物屋頂上設置無線電接收天線架及相關附屬設備應申請雜項執照之範圍，係比照本部83年11月11日台（83）內營字第8388595號函會議紀錄討論事項（二）之決議（2）規定「其高度超過9公尺或面積超過建築面積8分之1者，應依法請領雜項執照。」即其高度及面積均未超過上開規定者，始免申請雜項執照。三、按既有建築物屋頂上無線電接收天線架及相關附屬設備之高度計算，本部營建署87年2月18日87營署建字第02473號函已有明釋。且依前開本部86年9月15日台（86）內營字第8606581號函規定，其視為建築技術規則建築設計施工編第1條第7之1款第3目之屋頂突出物，並不計入建築物高度。至其設於其他屋頂突出物之上時，其高度計算依上開函釋，仍應以無線電接收天線架及相關附屬設備本身之高度為準，並不包括其他屋頂突出物之高度。“,

- “Date”: “1998-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請建造執照所附書件未符建築法第30條、第31條及第32條等規定而退件，有無建築法第36條之適用之案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.14.台內營字第8772786號說明：一、依據本部營建署案陳貴會87.08.01.建師全聯(87)字第503號函辦理。二、按申請建造執照所附書件，經審查後，未未符合建築法第30條、31條、32條規定要件者，得予退件處理，至是否依建築法第36條「註銷」乙節，由地方主管建築機關依退件理由本於職權核處。主管建築機關僅以「通知改正」，而未依建築法第36條「註銷」之案件，依中央法規標準法第18條其處理程序尚未終結，自仍適用本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函說明二之規定。本部84年8月1日台(84)內營字第8480188號函案由一決議已有明示。是申請建造執照後通知改正且未依法註銷其申請案件以前有關設計圖說之變更，得適用上開號函規定，依原建造執照申請時之法令規定辦理。“,

- “Date”: “1998-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物在「工廠類建築物基本設施及設備標準」發佈前已領得使用執照，其原用途店舖擬變更使用為工廠，應否依前揭標準規定檢討疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.10.台內營字第8772745號說明：一、復貴局87.03.26.（87）高市工務建字第6200號函二、按建築物非經領得變更使用報照，不得變更其使用，建築法第73條後段定有明文；其變更使用應依同法第74條至第76條規定辦理外，其申請內容仍應未符合申請當時之建築法令。復查本部依建築技術規則建築設計施工編第117條第2項規定授權訂定之「工廠類建築物基本設施及設備標準」第5條前段規定「作業廠房樓地板面積不得少於一百五十平方公尺」。是本案已領得使用執照之建築物（用途為壹層店舖、二層為住宅）申請變更使用為工廠使用，其作業廠房樓地板面積自應依上開規定瓣理。“,

- “Date”: “1998-09-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照及使用執照之起造人記載，請切實依建築法第十二條及本部65.09.07.台內營字第690484號函(附件)說明三辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.09.07.營署建字第21513號說明：一、依據本部87.08.14.台內地字第8708285號函辦理。二、檢附本部65.09.07.台內營字第690484號函抄件乙份。“,

- “Date”: “1998-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關超高層建築物僅完成主要構造及施工中必須申報勘驗部分，而建造執照已逾規定竣工期限應如何處理案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.09.04.台內營字第8772695號說明：一、依貴局87.07.16.87高市工務建字第18717號函辦理。二、建造執照逾期作廢，其建築物主要構造已完成之部份，經監造建築師及承造人共同出具証明其完成日期，確實在執照有效期限內且依核准圖樣施工者，該已完成之建築物主要構造部分應視為合法。惟建造執照逾期作廢後，自不得再行繼續施工。三、至僅完成主要構造之建築物，其尚未完成之室內隔間、建築物主要設備部分，須重新申請建造執照始得繼續施工。申請建造執照其已完成之主要構造部份得不因法令之變動（容積率之實施）而為變更。惟室內隔間、建築物主要設備部分應依重新申請時有關法令之規定辦理。“,

- “Date”: “1998-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物其主要構造已完成，但建築工程尚未完竣而建造執照已逾期作廢，應如何處理案」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.09.04.營署建字第58897號<<會議紀錄>>結論：一、建造執照逾期作廢，其建築物主要構造己完成之部份如經監造建築師及承造人共同出具証明其完成日期確實在執照有效期限內且依核准圖樣施工者，該己完成之建築物主要構造部分應視為合法。惟建造執照逾期作廢後，自不得再行繼續施工。二、至僅完成主要構造之建築物，其尚末完成之室內隔間、建築物主要設備部分，須重新申請建造執照始得繼續施工。申請建造執照其已完成之主要構造部份得不因法令之變動（容積率之實施）而為變更。惟室內隔間、建築物主要設備部分應依重新申請時有關法令之規定辦理。“,

- “Date”: “1998-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款有關機械房之規定疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.08.24.營署建字第21377號說明：一、復貴廳87年8月12日(87)建四字第630053號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第四章各節樓地板面積之計算，不包括法定定防空避難設備面積，室內停車空間面積、騎樓、機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分，為建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款所明定。惟上開規定僅為明定機械房不計入其樓地板面積，並無涉機械房設置之規定，至機械房設置之必要性．涉事實認定，請本於職權核處。“,

- “Date”: “1998-08-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築師法第7條規定，其所稱「二年以上建築工程經驗」係指何種工作經驗乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.19.台內營字第8707229號說明：一、復貴籌備處87年8月1日文資籌人字第870651號函。二、按建築師法第7條規定，領有建築師證書，具有二年以上建築工程經驗，得申請發給開業證書，至上開所稱「二年以上建築工程」，建築師法施行細則第5條已有明定。另前揭所稱二年以上建築工程經驗，無須於所在地主管機關登記。“,

- “Date”: “1998-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築執照原承造人因故無法會同辦理變更承造人，由起造人會同新承造人申請變更時，是原有工程進度上之限制疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.08.18.營署建字第61260號說明：一、復奉交下貴局87.07.04.北市工建字第8731193100號函。二、按「起造人領得建造執照後如有變更承造人者，應即申報該管主管建築機關備案」、「建築工程完竣後，應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照。直轄市、縣（市）（局）主管建築機關應自接到申請之日起，十日內派員查驗完竣，其主要構造，室內隔間及建築物主要設備，與設計圖樣相符者，發給使用執照。……建築物無承造人或監造人，或承造人、監造人無正當理由，經建築爭議事件評審委員會評審後而拒不會同或無法會同者，由起造人單獨申請之」。為建築法第55條第１項第2款及同法第70條所明定。三、揆諸前揭法條意旨，建築工程完竣，即主要構造，室內隔間，建築物主要設備完成；倘承造人或監造人拒不會同起造人申請使用執照。起造人得依建築法第70條第2項經評審後單獨申請使用執照，是本案起造人變更承造人之時限，應以該建築物是否建築完竣為其要件。惟建築工程是否完竣涉事實認定，宜請新承造人及監造人明列建築完成與未完成之項目，如無未完成項目，自無變更承造人之必要。“,

- “Date”: “1998-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公寓大廈管理組織申請報備時，其區分所有權人會議出列席單位及人員全部委託一人開會（附委託書），形成僅一人與會自成意見，是否未符合公寓大廈管理條例第29條第1項（註一），第3條第1項規定案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.18.台(87)內營字第8772571號說明：一、復本部營建署案陳貴局建管處87年7月18日北市工建寓字第8760290800號函。二、按「公寓大廈管理條例」第29條第4項、區分所有權人因故無法出席區分所有權人會議時，得以書面委託他人代理出席，惟並無限制委代理之人數。同條例施行細則第2條第8款明定，區分所有權人會議決議應出有出席及同意之區分所有權人人數及其區分所有權人比例之特別約定，非載明於規約者，不生效力。本案請貴局查明事實後依法核處。然會議之定義係指三人以上，循一定規則，研究事理，達成決議，解決問題，以收群策群力之效者，為會議規範第一條所明定。故本案召集區分所有權人會議一人與會自成意見，與會議規範之精神未符。“,

- “Date”: “1998-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請建造執照之法令適用疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.08.15.營署建字第20215號說明：一、復貴會87年7月30日（87）聯字第487號函。二、按起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。建築法第30條已者明文。至本案有關申請建造執照之法令適用疑義，涉事實認定，宜由當地主管建築機關本於職權逕予核處。“,

- “Date”: “1998-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “囑查道路是否為建築法所稱之建築物及單純開闢道路是否應適用山坡地開發建築管理辦法乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.08.13.營署建字第19487號說明：一、復貴院87年7月21日中分信刑華87上訴42字第10687號函。二、按建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造或雜項工作物，為建築法第4條所明定。道路並非上開所稱之建築物。三、查山坡地開發建築管理辦法係依建築法第97條之1訂定，其適用對象係以作為開發建築使用之山坡地為對象。至山坡地單純開闢道路，若非作為開發建築使用，即無該辦法之適用。“,

- “Date”: “1998-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、貴事務所87年7月3日（87）峰字第23號函悉。二、按有關建築物起造人定義，建築法第12條已有明文，所詢醫院建築之起造人有無限制乙事應請檢據具體資料逕洽該管目的事業主管機關。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 87.08.13.營署建字第20223號一、貴事務所87年7月3日（87）峰字第23號函悉。二、按有關建築物起造人定義，建築法第12條已有明文，所詢醫院建築之起造人有無限制乙事應請檢據具體資料逕洽該管目的事業主管機關。三、復請查照。“,

- “Date”: “1998-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物擬於同一單位同時經營視聽歌唱場及酒吧，則變更用途之使用執照可否載明兩種用途及其審查標準疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函87.08.11.台內營字第8772485號說明：一、復貴廳87.05.29.（87）建四字第030951號函。二、按建築物變更使用除應未符合都市土地使用分區管制或非都市土地使用管制之相關規定外，並應依建築物變更使用原則表辦理變更使用執照，為「建築法第73條執行要點」第2點所明定。本案建築物擬變更使用同時經營類組視聽歌唱場及類組酒吧，要未符合前揭第2點規定，且同時未符合類組檢討項目及檢討標準，得於變更後之使用執照內同時登載兩種用途。“,

- “Date”: “1998-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物擬於同一單位同時經營視聽歌唱場及酒吧，則變更用途之使用執照可否載明兩種用途及其審查標準疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函87.08.11.台內營字第8772485號說明：一、復貴廳87.05.29（87）建4字第030951號函。二、按建築物變更使用除應未符合都市土地使用分區管制或非都市土地使用管制之相關規定外，並應依建築物變更使用原則表辦理變更使用執照，為建築法第73條執行要點第2點所明定。本案建築物擬變更使用同時經營B-1類組視聽歌唱場及B-3類組酒吧，要未符合前揭第2點規定，且同時未符合B-1、B-3類組檢討項目及檢討標準，得於變更後之使用執照內同時登載兩種用途。“,

- “Date”: “1998-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物擬於同一單位同時經營視聽歌唱場及酒吧，則變更用途之使用執照可否載明兩種用途及其審查標準疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.11.台內營字第8772485號說明：一、復貴廳87.05.29.（87）建四字第030951號函。二、按建築物變更使用除應未符合都市土地使用分區管制或非都市土地使用管制之相關規定外，並應依建築物變更使用原則表辦理變更使用執照，為「建築法第73條執行要點」第2點所明定。本案建築物擬變更使用同時經營類組視聽歌唱場及類組酒吧，要未符合前揭第2點規定，且同時未符合類組檢討項目及檢討標準，得於變更後之使用執照內同時登載兩種用途。“,

- “Date”: “1998-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “山坡地開發建築之雜項執照有關擋土牆之設置與審查事宜案，請依說明二辦理並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.11.台內營字第8772502號說明：一、依據行政院農業委員會87.04.24.(87)農林字第87117048號函及台灣省政府建設廳87.05.07.(87)建四字第614960號函辦理。二、案經邀集行政院農委會、省(市)、縣(市)政府、各相關專業團體及本部建築技術審議委員會部分委員共同研商，獲致結論如下：（一）查「不得使用坡側之建築物外牆同時做為擋土設施。但經專業技師特別分析設計者，不在此限。」為水土保持技術規範第347條第2項所明定。至使用坡側之建築物外牆同時做為擋土設施，若依上開但書規定經專業技師特別分析設計，且經該管主管機關審查核可者，當無涉建築技術規則建築設計施工編第264條及第265條之規定。（二）山坡地開發建築之雜項執照有關擋土牆之審查程序，本部87.02.25.台(87)內營字第8771325號函已有明釋。至其審核權責應由各該管主管機關分別依其主管法規負責辦理。三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “1998-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈區分所有權人會議決議之規約，其決議事項較都市計畫法、建築法等法令所容許條件，採更嚴格標準者，是否「牴觸」無效乙案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.10.台(87)內營字第8772482號說明：一、復貴局87.03.16北市工建字第8730554800號函。二、依公寓大廈管理條例23條及第24條規定，公寓大廈全體區分所有權人基於公寓大廈區分所有權人間共同利益固得透過區分所有權人會議決議之約定方式，訂定有關公寓大廈專有部分之使用或處分(參照最高法院30年上字第121號判例意旨)。惟查「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」民法第148條第1項有明文；復查都市計畫地區或區域計畫地區內各使用區分之劃定及使用管制，係為考量該地區人民之公共利益所為之規劃(都市計畫法第3條、第32條區域計畫法第3條及第15條規定意旨)，對各該土地所有權人而言，其依都市計畫法、區域計畫法及建築法等相關規定之容許條件下建築使用土地及建築改良物，固為法律賦予之權利，就考量該地區人民之公共利益而言，亦係以公決對於該土地所有權人所予以之限制。復查「權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取之利益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定。倘其權利之行使，自己所得利益及少而他人及國家所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的。」為最高法院71年臺上字第737號判例意旨所揭示；是以，公寓大廈規約，係屬私權契約一種，其內容自不得採較都市計畫法、區域計畫法或建築法令所容許條件更嚴格之標準，但其約定內容所涉私人利益大於公共利益者，基於契約自治原則，尚無不可。三、惟查地方主管機關受理公寓大廈管理組織報備之規約，僅作形式之審查，無須對於其實質效力為認定；公寓大廈區分所有權人、管理組織或利害關係人間如因規約決議事項效力有所爭執，自宜由該主管機關或法院參照前揭說明，本於職權就個案自行審酌之。“,

- “Date”: “1998-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領得建造執照後擬增加基地面積或合併其他建造執照辦理變更設計，其法令適用疑義案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.06.台內營字第877442號說明：一、案經邀請本部建築技術審議委員會部分委員、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部份縣市政府、中華民國建築師公會全聯會、中華民國建築投資商業同業公會全聯會等召開會議研商獲致結論：在各該建造執照有效期間內申請變更設計合併為一宗建築基地者，區分為下列3類：第一類：二宗以上基地均於實施容積管制前已申請領得建造執照擬申請變更設計合併為一宗基地。第二類：二宗以上基地均已領得建造執照，惟係分別於實施容積管制前後申請領得建造執照，擬辦理變更設計合併為一宗基地。第三類：實施容積管制前已申請領得建造執照，擬與未申請建造執照之相鄰基地合併使用辦理變更設計。二、其法令適用原則應依左列規定辦理：（一）合併後之建築基地總樓地板面積，第一類及第二類不得超過原核准總樓地板面積之和；第三類不得超過原核准總樓地板面積與增加地號土地面積乘以其法定容積率所得樓地板面積之和。（二）第一類其建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第3節規定檢討。但合併後依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定辦理者，其高度依該辦法第7條第2款規定辦理。其他二類之建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第164條檢討。（三）建築期限之計算，應以原領建造執照中最早申報開工日為工期起算點，並依變更設計後之建築規模，按省市建築管理規則之規定核算。（四）其他建築技術規則條文及相關法令之適用，除第三類依申請變更設計時之規定辦理外，其他二類依最近申請之建造執照申請時之法令規定辦理。“,

- “Date”: “1998-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領得建造執照後擬增加基地面積或合併其他建造執照辦理變更設計，其法令適用疑義案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.06.台內營字第8772442號說明：案經邀請本部建築技術審議委員會部分委員、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、部份縣市政府、中華民國建築師公會全聯會、中華民國建築投資商業同業公會全聯會等召開會議研商獲致結論：在各該建造執照有效期間內申請變更設計合併為一宗建築基地者，區分為下列三類：第一類：二宗以上基地均於實施容積管制前已申請領得建造執照擬申請變更設計合併為一宗基地。第二類：二宗以上基地均已領得建造執照，惟係分別於實施容積管制前後申請領得建造執照，擬辦理變更設計合併為一宗基地。第三類：實施容積管制前已申請領得建造執照，擬與未申請建造執照之相鄰基地合併使用辦理變更設計。其法令適用原則應依左列規定辦理：（一）合併後之基樂基地總樓地板面積，第一類及第二類不得超過原核准總樓地板面積之和；第三類不得超過原核准總樓地板面積與增加地號土地面積乘以其法定容積率所得樓地板面積之和。（二）第一類其建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第三節規定檢討。但合併後依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定辦理者，其高度依該辦法第7條第2款規定辦理。其他二類之建築物高度應依建築技術規則建築設計施工編第164條檢討。（三）建築期限之計算，應以原領建造執照中最早申報開工日為工期起算點，並依變更設計後之建築規模，按省市建築管理規則之規定核算。（四）其他建築技術規則條文及相關法令之適用，除第三類依申請變更設計時之規定辦理外，其他二類依最近申請之建造執照申請時之法令規定辦理。“,

- “Date”: “1998-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第六十條有關停車位尺寸之疑義案，請依說明二查照辦理、查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.08.06.台內營字第8772453號說明：一、依據高雄市政府工務局87年6月10日（87）高市工務建字第14950號函辦理。二、案經邀集本部建築技術審議委員會部份委員及省(市)、縣(市)主管建築機關共同研商，獲致結論如下：「按建築技術規則建築設計施工編第六十條第一項第一款，有關每輛停車位尺寸之規定，係計算建築物依法應附設停車空間數量標準之依據，該每輛停車位尺寸不應任意加大。另依本部81年8月1日台（81）內營字第818475號函規定，直轄市、縣(市)建築主管機關於審查法定停車空間時，應要求以顏色標明位置。」三、檢附上開會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “1998-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於行政院新聞局函轉台灣省電影戲劇商業同業公會聯合會建議舊有戲院得以其「建築物公共安全檢查簽證」之合格證明代替建立審查通過文件乙案，詳如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.08.04.營署建字第17946號說明：一、依據本部87年7月10日台(87)內消字第8701453號函及其附件辦理。二、有關電影院增加映演廳數，涉建築技術規則建築設計施工編第91條規定觀眾席開向兩側及後側走廊出入口及第92條走廊寬度與構造等防火避難設施之檢討，不得以其無破壞防火區劃而准免辦理變更使用，仍應依規定辦理建築物變更使用執照。另按本部86年10月1日台(86)內營字第8681761號函規定，關於業經建築主管機關公共安全檢查合格或建築物新領得使用執照、變更使用執照者，其1年內免再辦理公共安全檢查及申報。“,

- “Date”: “1998-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴局因台北市松山寺靈骨塔火災，擬針對靈骨塔建築物進行公共安全檢查，惟有關檢查項目及標準執行疑義(包括建築物內得否設置燃燒冥紙之金爐及與建築物間之距離是否得予規範及如何規範)案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.30.台內營字第8772411號說明：一、依據貴局87年5月7日北市工建字第8730848500號函、本部民政司87年7月7日87內民司發字第8750706號及消防署87年7月16日87消署預字第8704980號書函辦理。二、按「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，靈骨塔係屬宗教類(E類)場所，其檢查簽證項目並未包括金爐部份；且靈骨塔屬「各類場所消防安全設備設置標準」第12條第2款第5目用途，其消防安全設備並依上揭標準檢討設置，合先敘明。三、有關納骨塔內得否設置燃燒冥紙之金爐及與建築物間距離之規範，墳墓設置管理條例及其施行細則並未有明文規定，惟依墳墓設置管理條例第29條規定，靈(納)骨堂(塔)之設置應經省(市)政府社會處(局)核准，其管理辦法由省(市)政府定之。是本案為加強靈(納)骨堂(塔)之公共安全，設置金爐之規範，得由省(市)政府於所訂管理辦法中予以規定。四、至寺廟或附設納骨塔建築物內設置燃燒冥紙之金爐及其與建築物間之距離是否得予規範，按寺廟或其附設納骨塔建築內設置燃燒冥紙之金爐，係由各該寺廟依習俗所設置，目前寺廟相關法令未予限制，惟為顧及寺廟建築物之公共安全，建管機關對建築物進行公共安全檢查時，得建議寺廟將金爐移至建築物外之相當距離，以確保公共安全。“,

- “Date”: “1998-07-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點之允建高度計算方式是否適用建築技術規則建築設計施工編第268條之規定案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.29.台內營字第8706149號說明：一、復貴廳87.06.22.(87)建四字第62185號函。二、按山坡地建築物高度除經開發許可審議通過之開發計畫書、圖已有規定者，從其規定外，不得高於法定最大容積率除以法定最大建蔽率之商乘三點六再乘以二，為建築技術規則建築設計施工編第268條所明定。另查建築物高度係自基地地面計量起，亦為同編第1條第7款所明定。至貴省建築物增設停車空間鼓勵要點，若允許山坡地建築物高度得將基地地面提高△Ｈ(鼓勵增加樓層高度)值起算，是有違首揭山坡地建築高度管制之意旨，宜請配合修正貴省建築物增設停車空間鼓勵要點，明定排除山坡地建築之適用。“,

- “Date”: “1998-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第268條所稱「法定最大容積率」及「法定最大建蔽率」之執行疑義案，請依說明二辦理，並請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.29.台內營字第8772391號說明：一、依據臺灣省政府建設廳87.06.04.(87)建四字第619170號函辦理。二、案經本部87.07.13.邀集本部建築技術審議委員會部分委員、省(市)、縣(市)主管建築機關共同研商，獲致結論如下：（一）建築技術規則建築設計施工編第268條所稱「法定最大容積率」及「法定最大建蔽率」之定義，在都市計畫地區係指都市計畫土地使用分區管制所規定之容積率及建蔽率；在非都市土地地區係指非都市土地使用管制規則第9條第1項第1款至第9款所規定之容積率及建蔽率。（二）非都市土地使用管制規則第9條第1項第1款至第9款所規定之容積率及建蔽率，若經直轄市或縣(市)政府視地方實際需要調降者，其建築物高度亦應一併考量調降。若建築物高度未一併調降者，其建築物高度仍應依前開（一）之規定辦理。三、檢附會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “1998-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業試辦要點」「執行成效檢討及修正建議事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.24.台內營字第87772345號<<會議紀錄>>結論：案由一：建請增訂抽查項目，其項目建請比照為試辦簽證前之審查標準。至未試辦簽證前之建築師簽證負責項目表仍由建築師簽證負責不予抽查。（高雄市政府）決 議：簽證項目均可抽查。抽查目的在提醒建築師或專業技師修正錯誤，仍應由建築師或專業技師負設計簽證之責。案由二：審查表審查項目第16項「基地無違反規定重複建築使用」，因試辦簽證案件不辦理現場勘查，對此項審查不易由建管單位所建立之套繪資料審查掌握。建請本項之審查取消，由建築師簽證負責。（高雄市政府）決 議：本項修正為「套繪圖查核結果基地無違反規定重複建築使用」，因涉及資料管制問題，仍由建管單位審查。案由三：審查表「編號」刪除。理由：書表制訂之編號無顯示於審查表之必要。（苗栗縣政府）決 議：刪除「編號」。案由四：審查表審查項目第17項「基地未符合畸零地使用規則之規定」刪除。理由：建築師受委託設計時即應了解建築基地是否為畸零地或造成鄰地為畸零地，簽證案件建管人員無現場勘查，應改為建築師簽證負責之項目為妥。（苗栗縣政府、台中縣政府。宜蘭縣政府）決 議：畸零地是否合併及合併範圍應由直轄市、縣市政府認定。案由五：審查表「註01.掛號審查：僅就“有”“無”審查，不涉及內容審查。02.編號俟其他書表修正完成再行印製。」刪除。修正為「註：由建築師或專業工業技師依建築法規定簽證負責部分，建管人員依建築法第26條規定免負其責任。」理由：妨礙人民申請之權利，且增加人員重複審查之人力。書表修訂完成頒布施行即可。明確建管人員應負之責任。（苗栗縣政府）決 議：審查表「註：02.編號俟其他書表修正完成再行印製。」刪除。「掛號審查：1至15項僅就“有”“無”審查，不涉及內容審查。」應保留並修正部分文字。案由六：有關免建築師設計案件，請明釋如何處理？（宜蘭縣政府）決 議：免建築師設計之人民申請案件由建管人員審查，若委由建築師設計者仍由建築師簽證負責。案由七：規定建築師公會各辦事處應成立協助檢查成員，協助檢查建築師簽證項目，確保起造人之權益，以免權益受損造成建築爭議事件之發生及訴訟。（苗栗縣政府、高雄縣政府、高雄市政府）決 議：協助檢查簽證項目不應於行政作業法令內規定，宜由各建築師或專業技師公會視實際需要，以服務會員之性質辦理。案由八：建請增訂抽查不符規定案件建築師移送懲戒之標準以求建築師管理之公平。（高雄市政府、嘉義市政府）決 議：懲戒之決定權在直轄市、縣市政府、直轄市、縣市政府得會同公會研訂移送懲戒原則或要點以利執行。案由九：有「建造執照及雜項執照規定項目審查表」，但卻無表格顯示除規定審查項目外，均屬建築師簽證負責。建請另制定建築師簽證負責表以釐清此一責任關係。（高雄市政府）決 議：有關行政與技術簽證之權責，建築法第34條已有明文。“,

- “Date”: “1998-07-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物使用執照記載為防空避難室兼停車場之建築物附設停車空間，得否申請營業使用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.23.台內營字第8706563號說明：一、復貴部87.01.09.交路86字第058793號函及87.04.10.交路87字第021178號函，並依據法務部87.07.07.法87律字第21275號函辦理。二、建築物經認定屬公寓大廈者，建築物之防空避難設備，依公寓大廈管理條例第16條第2項規定，住戶不得有營業使用行為，本部86.10.02.台(86)內營字第8681768號函釋有案；至營業使用如何認定，經本部詢經濟部，准經濟部87.02.25.(87)商字第87003856號函，略以所謂「營業使用」就法條文義言，指對外收費行為即得認定。三、按供防空避難設備使用之樓層樓地板面積達200平方公尺者，以兼作停車空間為限；未達200平方公尺者，得兼作他種用途使用，其使用限制由直轄市、縣(市)政府定之，為建築技術規則建築設計施工編第142條第六款所明定。本案使用執照所載為「防空避難室兼停車場」，其主要用途仍為防空避難室。四、依中央法規標準法第16條，法規對於其他法規之同一事項而為特別之規定者，應優先適用。準此，「公寓大廈管理條例」既為加強公寓大廈之管理維護，提昇居住品質之特別法，本案公寓大廈建築之防空避難室得否申請作停車營業使用，申請人雖依停車場法第22條第1項及第26條規定得依法申請營業，惟其申請營業地點依使用執照記載為防空避難設備，該防空避難設備不論屬公寓大廈之專有部分或共同部分均依前揭條例第16條第2項規定應不得供營業使用。“,

- “Date”: “1998-07-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高速公路兩側廣告物管理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.22.台內營字第8772343號說明：一、依據本部營建署案陳貴局87年6月15日北市工建字第873107010號函辦理。二、按本部營建署86年6月20日（86）營署建字第11605號函所釋係對高速公路兩側廣告物之管理其法令適用之說明，至行政院80年7月15日台80內23412號函核定「中山高速公路兩側公私有建築物禁建範圍圖之繪製原則」係為中山高速公兩側公私有建築物禁建範圍繪製之規定。未劃限建範圍者，當依都市計畫及廣告物管理辦法之規定。“,

- “Date”: “1998-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防空避難室設有無開口之隔間牆疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.07.22.營署建字第16360號說明：一、依據本部警政署87.6.25.(87)警署民字第52558號函辦理兼復貴局87.05.11.北市工建字第8730865901號函。二、按有關防空避難室設有無開口之隔間牆後，隔間後之各部分依其面積大小，分別依本條規定設置出入口。為建築技術規則建築設計施工編第144條圖例144-(1)說明（一）所明文。是有關防空避難室設置無開口之隔間牆乙節，應請依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “1998-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關領得建造執照之建築物辦理變更設計法令適用疑義，本部87年7月2日台(87)內營字第8772186號函(註)已有明文，請依上開規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.07.21.營署建字第1845號說明：復貴會87.07.09.建師全聯(87)字第424號函。“,

- “Date”: “1998-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建造執照申請案經主管機關通知改正後，於申請復審時可否變更起造人並適用本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函(註一)疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.20.台內營字第8706148號說明：一、復貴廳87年6月212日87建四字第621034號函。二、「按建築物之起造人，為建造該建築物之申請人，起造人申請建造執照，除應具備一定書圖外，並須附具土地權利證明文件。建築法第12條及第30條定有明文。此項土地權利證明文件應足以證明其為取得土地建築之權利者為要件，是申請為建築物起造人名義變更，固不僅應經雙方當事人之同意，並應審查其建築土地權利之變更是否合法以為斷。」本部68.08.23.台內營字第024095號函已有明文。是建造執照申請案經通知改正後，於申請復審時擬變更起造人，得依上開函示辦理。該申請案在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，得適用原建造執照申請時之法令規定辦理。“,

- “Date”: “1998-07-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工業區專用下水道系統之污水處理廠、抽水站、截流站等工程可否免辦建築執照乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函87.07.16.營署建字第13199號說明：一、復貴局87.05.21.工（87）五字第019840號函。二、依下水道法第8條第2項規定：「私人新開發社區、工業區或經主管機關指定之地區或場所，應設置專用下水道。」該法所稱「專用下水道」並明訂於同法第2條第4款，是工業區專用下水道既為「專用下水道」，依本部86.12.02.台(86)內營字第8689174號函釋說明三、「………開發建築基地內設置之專用下水道，為建築物之污物處理設施，係建築法所稱之雜項工作物，應依建築法之規定請領建造執照。」，本案仍請依上開函釋辦理。“,

- “Date”: “1998-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物使用用途辦理變更規定應檢附文件取得困難時，可有其它替代方式可茲辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.07.16.營署建字第17510號說明：一、復貴處87.07.06.經加處（87）商字第006336號函。二、按建築物申請變更使用執照應檢附文件，建築法第74條業己明定，本案擬將廠房之部份辦公室變更為廠房使用，因其樓地板載重要求不同，故原辦公室樓地板需做適度補強措施，基於建築物結構為一體之原則，是於申辦用途變更時，應以整幢建築物為之或再增附同幢建築物其他廠商同意書，俾免損害其他廠商權益。“,

- “Date”: “1998-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物未合法使用違反建築法第77條第1項規定，其建築物所有權人依同法第91條第1項規定處罰疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函87.07.14.台內營字第8706117號說明：一、復貴廳87.06.20.（87）建四字第621656號函。二、查本案貴廳檢附之87.02.18.（87）府一訴一字第14323號訴頊決定書，再訴願人陳廖樹蘭君領有台中市政府核發之69.中工建使字第2761號使用執照用途為避難室、小型店舖，惟經該府發現擅自變更使用用途為視廳歌唱業，爰以違反建築法第73條、77條規定，並以同法第90條、91條規定處分該建築物所有權人在案。按有關違反建築法第77條第1項規定而以同法第91條第1項規定處罰之認定，前經本部以86.11.24.台（86）內營字第8608656號函（附件）釋有案；是本案有關違反建築法第77條規定而以同法第91條規定處分，既經前揭決定書定「原處分予撤銷，由原處分機關查明後另為處分，以資妥適」，仍請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1998-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物未合法使用違反建築法第77條第1項規定，其建築物所有權人依同法第91條第1項規定處罰疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函87.07.14.台內營字第8706117號說明：一、復貴廳87.06.20.（87）建四字第621656號函。二、查本案貴廳檢附之87.02.18.（87）府一訴一字第14323號訴頊決定書，再訴願人陳廖樹蘭君領有台中市政府核發之69.中工建使字第2761號使用執照用途為避難室、小型店舖，惟經該府發現擅自變更使用用途為視廳歌唱業，爰以違反建築法第73條、77條規定，並以同法第90條、91條規定處分該建築物所有權人在案。按有關違反建築法第77條第1項規定而以同法第91條第1項規定處罰之認定，前經本部以86.11.24.台（86）內營字第8608656號函釋有案；是本案有關違反建築法第77條規定而以同法第91條規定處分，既經前揭決定書定「原處分予撤銷，由原處分機關查明後另為處分，以資妥適」，仍請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1998-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物未合法使用違反建築法第77條第1項規定，其建築物所有權人依同法第91條第1項規定處罰疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.14.台內營字第8706117號說明：一、復貴廳87.06.20.（87）建四字第621656號函。二、查本案貴廳檢附之87.02.18.（87）府一訴一字第14323號訴頊決定書，再訴願人陳廖樹蘭君領有台中市政府核發之69.中工建使字第2761號使用執照用途為避難室、小型店舖，惟經該府發現擅自變更使用用途為視廳歌唱業，爰以違反建築法第73條、77條規定，並以同法第90條、91條規定處分該建築物所有權人在案。按有關違反建築法第77條第1項規定而以同法第91條第1項規定處罰之認定，前經本部以86.11.24.台（86）內營字第8608656號函釋有案；是本案有關違反建築法第77條規定而以同法第91條規定處分，既經前揭決定書定「原處分予撤銷，由原處分機關查明後另為處分，以資妥適」，仍請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1998-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為祭祀公業土地派下共有人之一申請興建自用農舍，經全體派下同意全部土地，得否適用內政87、02、10台內營字第8771227號函及86.10.06.台內營字第8689011號函示依法核發建築執照案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.10.台內營字第8772247號說明：一、依據高雄縣政府87.05.13.（87）府建管字第92421號函辦理。二、按祭祀公業係以祭祀祖先及結合同姓同宗之親屬為目的而設置具有永續性之組織，其財產在法律上係屬派下全體公同共有（台灣民事習慣調查報告第697頁、699頁、第766頁、最高法院65年度第二次民事庭庭推總會議決議（3）參照）。又共有農地部分共有人擬申請興建自用農舍，應由其他共有人出具土地使用同意書就共有土地全部申請建築，本部87年2月10日台（87）內營字第8771227號函會議結論第（三）點已有明釋。是以，祭祀公業派下共有人之一，如經派下全體同意使用土地，得依上開有關法令規定申請興建自用農舍。“,

- “Date”: “1998-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物施工中因損及鄰房，原由爭議雙方協議修復，爾後又拒絕起造人派員修復，其後起造人又委請建築師公會做損鄰鑑定，經公會函請受損戶配合辦理，但該公會人員到達時均大門深鎖，無法進入勘查，資料僅由起造人提供資料及口頭說明而據此此製作鑑定報告，如受損戶不配合鑑定機構實施鑑定時，則應如何處理？使用執照可否核發不無疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.07.10.營署建字第15988號說明：一、後貴廳87.06.20.（87）建四字第621977號函。二、按建築物施工中其危害公共安全情事者，主管建築機關應以書函勒令停工或修改，必要時並得強制拆除之。此為建築法第58條第2款所明定。是建築物在施工中如有損害鄰房危害公共安全情事者，自得依法而處制。至建築物竣工後使用執照之停發，如無違反同法第70條第1項及第72條之規定要不得任意為之。本部64.04.12.台內營字第622916號函釋在案。三、另為有效改善建築施工災害糾紛爭議事件之處理鑑定作業，本部74.08.28.台內營字第3289號函請各省市主管機關參照「台北市建築爭議事件評審委員會評審作業程序」，訂定作業程序逕為實施。另台北縣政府訂定之「台北縣建築物施工中損壞鄰房事件處理程序」第9點己詳列首揭鄰房受損戶大門深鎖鑑定人員無法進入勘查等情事時之處理方式，請督導各縣（市）政府儘速研訂建築物施工中損壞鄰房事件處理程序，以維處理依據。“,

- “Date”: “1998-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在空地上樹立公佈欄（告示欄）張貼報紙或租售房屋廣告，依據「廣告物管理辦法」（註）其應屬何種廣告物乙案，請依說明二辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.10.台內營字第8772230號說明：一、依據貴局87年4月3日北市工建字第8730664700號函辦理。二、案經本部87年6月26日邀請行政院環境保護署、地方政府及本部民政司、法規會、警政署等單位共同研商獲致結論如次：於空地上樹立公佈欄（告示欄）之構造物，依其性質應屬樹立廣告，其申請設置時應依「廣告物管理辦法」第11條之規定辦理。至公佈欄（告示欄）之上張貼物應屬張貼廣告，其內容應依同辦法第6條之規定辦理，且其張貼物如有污染、損毀之情形者，應依同辦法第21條之規定處罰之。“,

- “Date”: “1998-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於併入聯合建築師事務所執業之原單獨建築師事務所，其原承攬未完案件，是否可依原案情形延用原印鑑完成建築業務事宜乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.07.10.營署建字第14795號說明：一、復貴會87年6月8日建師全聯（87）字第332號函。二、查現行建築師法及建築師法施行細則，並無印鑑規定。又另依建築師法第8條規定，建築師申請開業應向所在縣（市）（局）主管機關申請核轉省建設廳審查登記後發給之；其在直轄市者，由工務局為之。本案如涉建築師開業實際作業，依上開規定，應逕洽所在地之建築主管機關。“,

- “Date”: “1998-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地與都市計畫道路間夾有都市計畫綠帶因市地重劃舖設路面，其道路寬度認定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.10.台內營字第877231號說明：一、復貴廳87年6月11日（87）建四字第620689號函。二、按道路係指依都市計畫法或其他法律公布之道路(得包括人行道及沿道路邊綠帶)或經指定建築線之現有巷道。建築技術規則建築設計施工編第一條第三十二款已有明文。是建築基地與都市計畫道路間夾有沿道路邊之都市計畫綠帶，因市地重劃而舖設路面，惟在未變更都市計畫為道路前，同意貴廳意見，其道路寬度得依前揭建築技術規則建築設計施工編第一條第卅二款及同編第三條之二但書規定，以道路及綠帶之寬度合計之。“,

- “Date”: “1998-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關於實施容積管制地區之工業區及醫療專用區，建築物高度超過三十六公尺，應否檢討建築物在冬日所造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.10.台內營字第8772240號號說明：一、復貴會87.06.03.（87）建師全聯(87)字第318號函。二、按住宅區建築物高度超過二十一公尺或七層樓者，在冬至日造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照。為建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二項所明文，該住宅區是否實施容積管制均受限制。另按本部74年8月6日台內營字第328091號函釋，實施容積管制地區之商業區，建築物高度已檢討三．六比一斜率投影於面前道路之陰影面積者，得免檢討鄰近基地冬至日有一小時以上之有效日照。依前揭部函意旨有關於實施容積管制地區之住宅區以外之其他使用分區，亦應無上開建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二項條文之適用，建築物高度得免檢討鄰近基地冬至日有一小時以上之有效日照。“,

- “Date”: “1998-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「關於新設立室內裝修業辦理公司設立登記預查名稱申請案」會議紀錄，請 查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.06.台內營字第8772201號<<會議紀錄>>結論：一、按公司、商號名稱標明「室內裝修」字樣乙節，係依據建築法第77條之2第3項之規定，室內裝修從業者應經內政部登記許可，並依其業務範圍及責任執行業務，是為輔導室內裝修業，請經濟部協助辦理下列事項：(一)對新設立公司、廠商辦理公司名稱及業務預查時，申請登記所營事業之公司行號營業項目代碼為「E801061室內裝修業」者，其公司、廠商名稱應標明「室內裝修」之字樣，以資辨識。(二)對已領得本部室內裝修登記證之室內裝修公司、廠商，請中華民國室內設計裝飾商業同業公會全國聯合會轉知並輔導所屬會員得辦理增加室內裝修業之營業項目登記，惟其公司、廠商名稱尚毋須標明「室內裝修」字樣。二、限制室內裝修業不得兼營其他業務，查現行法令並無明文，是室內裝修業得併同申請經營其他營業項目。“,

- “Date”: “1998-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建建築物主要結構完成並依建築法第56條規定「建築工程必須勘驗部份己依法申報」尚未取得使用執照前法院查封復拍賣，新拍定買受起造人與原設計人、監造人、承造人間因工程費用糾紛無法取得原監造人、承造人同意拋棄書下，擬逕依建築法第55條第1項第2款、第3款規定及第70條第2項規定辦理，法規適用疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函87.07.03.營署建字第15084號說明：一、復貴廳87.06.11.87建四字第619193號函。二、按起造人領得建造執照或雜項執照後，如有變更承造人、監造人應即申報該管主管機關備案，為建築法第55條第1項第2款第3款所明定。是本案新拍定買受人自得依前揭規定辦理，惟無法取得原監造人、承造人同意拋棄書如何處理，查本部68.10.19.台內營字第049507號函、70.06.22.台內營字第023443號函及74.08.14.台內營字第328524號函業己釋示在案。三、惟如建築工程完竣後申請使用執照，承造人、監造人無正當理由，經建築爭議事件評審委員會評審後而拒不會同或無法會同者，由起造人單獨申請之。建築法第70條第2項業有明定。至本案是否己建築完竣，有建築法70條第2項之適用，涉事實認定，請審慎依法妥處。“,

- “Date”: “1998-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建建築物主要結構完成並依建築法第56條規定「建築工程必須勘驗部份己依法申報」尚未取得使用執照前法院查封復拍賣，新拍定買受起造人與原設計人、監造人、承造人間因工程費用糾紛無法取得原監造人、承造人同意拋棄書下，擬逕依建築法第55條第1項第2款、第3款規定及第70條第2項規定辦理，法規適用疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函87.07.03.營署建字第15084號說明：一、復貴廳87.06.11.87建四字第619193號函。二、按起造人領得建造執照或雜項執照後，如有變更承造人、監造人應即申報該管主管機關備案，為建築法第55條第1項第2款第3款所明定。是本案新拍定買受人自得依前揭規定辦理，惟無法取得原監造人、承造人同意拋棄書如何處理，查本部68.10.19.台內營字第049507號函、70.06.22.台內營字第023443號函及74.08.14.台內營字第328524號函業己釋示在案。三、惟如建築工程完竣後申請使用執照，承造人、監造人無正當理由，經建築爭議事件評審委員會評審後而拒不會同或無法會同者，由起造人單獨申請之。建築法第70條第2項業有明定。至本案是否己建築完竣，有建築法70條第2項之適用，涉事實認定，請審慎依法妥處。“,

- “Date”: “1998-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未完工之建築物經法院拍賣後，指定人是否取得原建造執照基地內其他未完成部分之起造權利疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.03.台內營字第8706108號說明：一、復本部營建署案陳貴廳87年3月10日87建四字第607545號函。二、案經轉准法務部87年6月22日法87.律決字第022813號函轉准司法院秘書長87年6月16日（87)秘台廳民2字第10757號函略以：「（1）按不動產指定後，指定人取得權利之範圍如何，除法律另有規定外，應依權利移轉證書之記載定之，苟非權利移轉證書所載之權利，即非屬指定人因指定而取得之權利。（2)前開意見僅供參考，具體事件仍應由承辦法官依法認定之。」三、檢附法務部及司法院秘書長前揭函影本各乙份。“,

- “Date”: “1998-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建建築物主要結構完成並依建築法第56條規定「建築工程必須勘驗部份己依法申報」尚未取得使用執照前法院查封復拍賣，新拍定買受起造人與原設計人、監造人、承造人間因工程費用糾紛無法取得原監造人、承造人同意拋棄書下，擬逕依建築法第55條第1項第2款、第3款規定及第70條第2項規定辦理，法規適用疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.07.03.營署建字第15084號說明：一、復貴廳87.06.11.87建四字第619193號函。二、按起造人領得建造執照或雜項執照後，如有變更承造人、監造人應即申報該管主管機關備案，為建築法第55條第1項第2款第3款所明定。是本案新拍定買受人自得依前揭規定辦理，惟無法取得原監造人、承造人同意拋棄書如何處理，查本部68.10.19.台內營字第049507號函、70.06.22.台內營字第023443號函及74.08.14.台內營字第328524號函業己釋示在案。三、惟如建築工程完竣後申請使用執照，承造人、監造人無正當理由，經建築爭議事件評審委員會評審後而拒不會同或無法會同者，由起造人單獨申請之。建築法第70條第2項業有明定。至本案是否己建築完竣，有建築法70條第2項之適用，涉事實認定，請審慎依法妥處。“,

- “Date”: “1998-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築物室內裝修管理辦法」發布施行前，已掛號申請建築變更使用執照，可否適用「中央法規標準法」第18條疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.03.台內營字第8705748號說明：一、復貴廳87.06.04.87建四字第619586號函。二、按84年8月2日建築法修正施行後，「建築物室內裝修管理辦法」施行前，已掛號申請建築物變更使用執照案件，在程序未終結前，其室內裝修部份，依「中央法規標準法」第18條但書「………。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規」規定意旨，除涉有建築法第77條之2第1項第2款及第3款者外，餘得免適用前揭辦法規定；至宜蘭縣宜蘭市舊城北路30等號於84年10月7日至87年1月13日陸續申請變更使用為旅社案，倘曾於「建築物室內裝修管理辦法」施行後，遭宜蘭縣政府駁回，並再申請者，自應依現行辦法規定辦理室內裝修申請。“,

- “Date”: “1998-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送關於領得建造執照之建築物辦理變更設計法令適用疑義，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.02.台內營字第8772186號說明：一、案經邀請法務部（未派員）、本部建築技術審議委員會部分委員、省、市政府、部分縣市政府、中華民國建築師公會全聯會、建築投資商業同業公會全聯會等有關機關團體代表名開會議研商，獲致結論：「按中央法規標準法第18條所稱『處理程序終結』，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言。凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。」業經本部84.04.21.台內營字第8402867號函示在案。有關領得建造執照之建築物辦理變更設計法令之適用，原則上應依本部前揭號函釋規定辦理。惟為統一執行標準，避免地方主管建築機關因認知見解不一，造成執行上之困擾，茲補充規定，在處理程序未終結前申請變更設計，欲適用原建造執照申請時之法令規定，應依下列規定辦理：（一）不增加基地面積。但因畸零地所保留土地於領得建造執照後方達成協議合併使用而增加基地面積者，不在此限。惟其增加部分之允建樓地板面積應依變更設計時之法令檢討。（二）不增加原核准總容積樓地板面積。（三）建築技術規則高層建築物專章發布施行前之申請案件，領得建造執照後申請變更設計，因建築物高度或樓層增加，由非高層建築物變更為高層建築物，其有關帷幕外牆活動安全門窗之設置標示、防火區劃及火警自動警報、自動撒水設備之設置等，應未符合建築技術規則建築設計施工編第233條、第242條、第257條之規定。（四）涉及變更用途者，應未符合申請變更時有關土地使用管制之規定，並依原建造執照申請時有關建築技術規則等法令規定檢討。（五）領得建造執照後依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規劃留設開放空間申請變更設計，而不增加原核准總容積樓地板面積者。二、本部82.05.04.台內營字第8202383號函、83.06.11.台內營字第8372947號函、84.12.11.台內營字第8486838號函、84.06.06.台內營字第8472845號函、84.06.16台內營字第8472913號函、85.04.10.台內營字第8502343號函、85.06.22.台內營字第8579937號函、85.07.02.台內營字第850457號函、86.01.25.台內營字第8672138號函、86.07.16台內營字第8604918號函等十件解釋函及84.08.01.台內營字第8480188號函案由二，案由三停止適用（詳附錄一）。“,

- “Date”: “1998-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函轉台中縣政府函為建築物防火避難設施與設備檢查「保齡球館」防火區劃可否比照「體育館」免區劃分隔一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.07.02.台內營字第8705894號說明：一、復貴廳87年6月11日（87）建四字第620783號函。二、查建築物免防火區劃之規定，建築技術規則建築設計施工編第七十九條第一項但書及第八十二條已有明文。本案保齡球館非屬上開免防火區劃分隔建築物之適用範圍，且其空間型態有別於體育館，尚難比照「體育館」。“,

- “Date”: “1998-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制地區共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度是否應受不小於二•○公尺乙案，復如說明，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.24.台內營字第8705746號說明：一、復貴廳87年6月4日八七建四字第619985號函。二、按「每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二•○公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積」，為建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條第一項第一款所明定。上開規定係指不計入該層樓地板面積之梯廳部分，其梯廳淨深度不得小於二•○公尺；至計入該層樓地板面積之梯廳，除供行動不便者使用之昇降機依同編第一百七十四條規定辦理外，得不受前揭不得小於二•○公尺規定之限制。“,

- “Date”: “1998-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於室內裝修業有否限制於其營業所在外之縣（市）不得從事室內裝修業務案，查「建築物室內裝修管理辦法」並無限制執行業務區域之限制。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.06.19.營署建字第15046號說明：復貴會87.06.01全設聯銳(87)字第87122號函。“,

- “Date”: “1998-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照己逾期作廢，惟建築物在建築期限內完成，可否視為違章建築處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.19.台內營字第8772121號說明：一、復貴廳87.05.29.（87）建四字第61916號函。二、按建築物之承造人因故未能依主管建築機關核定建築期限內完工時，得申請展期，但以二次為限，每次不得超過六個月，逾期執照作廢。又起造人領得建造執照後，如有工程中止，其可供使用部分，應由起造人依照規定辦理變更設計，申請使用，其不堪使用部分，由起造人拆除之。分別為建築法第53條第2項及第55條所明定。又違反上開規定時，依同法第87條規定處罰，另建造執照己逾期作廢，惟若建築物在建築期限內完成時，可依本部69.10.22.台內營字第038773號函、74.06.04.台內營字第311391號函釋規定，經監造建築師及承造人共同出具完工日期確實在執照有效期限內或依同法第70條第2項規定處理後，併依同法第87條規定處罰後核發使用執照，本案屏東縣政府所陳建照案件，詳細情形如何？應請查明職權依前揭規定辦理。三、檢附本部上開號函抄件各乙份。“,

- “Date”: “1998-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函轉台中市政府函為所有權人因購得法院拍賣之不動產，但未辦理點交，該府依建築法第77條第1項規定，爰依同法第91條規定處分產生疑義一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函87.06.17.台內營字第8772095號說明：一、復貴廳87年5月19日87建四字第6161899號函。二、有闕所有權人因案取得法拍屋，但未辦理點交，買受人是否得以未辦理點交規避建築法處分乙節，按行政制裁，係對違反行政義務者，施以之處罰。原則上，係以行為時所違反之法令處分之。本案違法行為如發生於買受人已領得執行法院所發給權利移轉證書時，依強制執行法第98條第1項：「拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書之日起，取得該不動產所有權………」規定，該買受人自取得權利移轉證書之日起，即為係爭建物之所有權人，不因有無點交而免除其行政義務。至如該處分係對原建築物所有權人所為，買受人是否應負清償罰鍰乙節，按行政制栽係違反行政義務之制栽已如前述，本案如原建築物所有權人確為違反行政義務之人，且業受有罰鍰處分者，除法令另有規定者外，買受人並無負擔給付罰鍰之責。“,

- “Date”: “1998-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函轉台中市政府函為所有權人因購得法院拍賣之不動產，但未辦理點交，該府依建築法第77條第1項規定，爰依同法第91條規定處分產生疑義一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函87.06.17.台內營字第8772095號說明：一、復貴廳87年5月19日87建四字第6161899號函。二、有闕所有權人因案取得法拍屋，但未辦理點交，買受人是否得以未辦理點交規避建築法處分乙節，按行政制裁，係對違反行政義務者，施以之處罰。原則上，係以行為時所違反之法令處分之。本案違法行為如發生於買受人已領得執行法院所發給權利移轉證書時，依強制執行法第98條第1項：「拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書之日起，取得該不動產所有權………」規定，該買受人自取得權利移轉證書之日起，即為係爭建物之所有權人，不因有無點交而免除其行政義務。至如該處分係對原建築物所有權人所為，買受人是否應負清償罰鍰乙節，按行政制栽係違反行政義務之制栽已如前述，本案如原建築物所有權人確為違反行政義務之人，且業受有罰鍰處分者，除法令另有規定者外，買受人並無負擔給付罰鍰之責。“,

- “Date”: “1998-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已設定登記地上權之土地，經第三人(即地上權人以外之人)申請核發建築執照者，是否需檢附地上權人同意書方得辦理，嗣後興建中申請變更起造人，是否須經地上權人同意疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.17.台內營第8705344號說明：一、依據法務部87.05.21.法(87)律字第018090號函辦理，兼復貴分行87.03.21.北屯字第739號書函。二、案經轉准法務部87.05.21.法(87)律字第018090號函復：「按地上權係以在他人土地上有建築物或其他工作物或竹木為目的，而以土地之使用為其本質，則地上權人之首要權利自係為土地之使用權。其使用權範圍，當事人依法律行為設定者，自應依其設定時之約定與登記範圍定之，在依取得時效取得地上權者，則應依其原來之使用目的定其範圍。又地上權之本質既著重在土地之使用而非地上物之所有，因此地上權與地上物之權利人非不得異其主體(○○○著「民法物權論」上冊，第439頁、第440頁參照)。依建築法第30條規定，申請建造執照須檢附土地權利證明文件，所謂土地權利，不僅指土地所有權而言，凡得使用土地之一切權利，均包含之(行政法院50年判字第113號判例參照)。本件係地上權人以外之第三人，欲申請建造執照，參酌上揭意旨，其建築基地倘係地上權登記使用範圍內之土地，則該筆土地使用權為地上權人，自應取得地上權人之同意，始未符合建築法之意旨。至於建築物起造人名義變更，亦請參酌上揭意旨辦理」，是已設定登記地上權之土地由地上權人以外之第三人申請建築，或領得建造執照後申請變更起造人均應取得地上權人之同意以憑辦理。“,

- “Date”: “1998-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程部份完工依建築法第55條規定申報工程中止，惟未依同法條第2項辦理變更設計，原執照作廢應如何處理疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.17.台內營字第8705650號說明：一、復貴廳87.06.02.（87）建四字第617017號函。二、有關建築工程部分完工，依建築法第55條規定申報工程中止，惟未依同法條第2項辦理變更設計，原執照作廢、重新申請建造執照疑義案，查本部72年6月16日台內營字第161815號函及65年3月16日台內營字第668362號函釋示在案，請依上揭規定辦理。“,

- “Date”: “1998-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函轉台中市政府函為所有權人因購得法院拍賣之不動產，但未辦理點交，該府依建築法第77條第1項規定，爰依同法第91條規定處分產生疑義一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.17.台內營字第8772095號說明：一、復貴廳87年5月19日87建四字第6161899號函。二、有闕所有權人因案取得法拍屋，但未辦理點交，買受人是否得以未辦理點交規避建築法處分乙節，按行政制裁，係對違反行政義務者，施以之處罰。原則上，係以行為時所違反之法令處分之。本案違法行為如發生於買受人已領得執行法院所發給權利移轉證書時，依強制執行法第98條第1項：「拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書之日起，取得該不動產所有權………」規定，該買受人自取得權利移轉證書之日起，即為係爭建物之所有權人，不因有無點交而免除其行政義務。至如該處分係對原建築物所有權人所為，買受人是否應負清償罰鍰乙節，按行政制栽係違反行政義務之制栽已如前述，本案如原建築物所有權人確為違反行政義務之人，且業受有罰鍰處分者，除法令另有規定者外，買受人並無負擔給付罰鍰之責。“,

- “Date”: “1998-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築物附設停車空間辦理變更使用，應依現有規定檢討容積」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.06.15.營署建字第13408號說明：一、復貴會本（87）年5月25日建師全聯（87）字第305號函。二、按於實施容積管制地區，依法設置之停車空間得不計入總樓地板面積之計算，建築技術規則建築設計施工編第162條第1項第2款業有明定；又查本署86年1月7日（86）營署建字第50202號函七、結論之案由一決議：「依據程序終結處理原則，本（建築物附設停車空間）案辦理變更使用，應依現有規定檢討容積。」，如僅涉及停車空間位置調整，且原核定停車空間之面積未減少時，在不影響停車功能下，尚無涉容積檢討；本案台北市長安段2小段○○○地號領有使用執照之現有房屋，因他種用途變更使用，其停車空間得否在原核定之面積未減少時，調整位置，涉事實認定，請逕向當地主管建築機關申請辦理。“,

- “Date”: “1998-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物申請修建是否得免指定建築線乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.11.台內營字第8705701號說明：一、依據台北市政府工務局87年5月26日北市工建字第8730957800號函及高雄市政府工務局87年5月21日87高市工務建字第12338號函辦理，並復貴廳87年4月20日87建四字第030694號函。二、查建築物申請修建係屬建築法第9條所稱建造行為，自應依法申請建造執照。至其臨接現有巷道之建築線指定，亦應依貴省建築管理規則之規定辦理。“,

- “Date”: “1998-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有使用執照之工廠類建築物申請垂直增建時，直通樓梯之設置，請依說明二辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.11.台內營字第8772067號說明：一、依據本部營建署案陳中華民國建築師公會全國聯合會87年5月25日建師全聯87字第303號函辦理。二、按工廠類建築物室內通路及樓梯除應依本編規定外，其設有二座以上直通樓梯者，任何樓梯口相互間之直線距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半，為工廠類建築物基本設施及設備標準第九條所明定；是已領有使用執照之工廠類建築物申請垂直增建時，增建部份自應依據辦理。且應依建築技術規則設計施工編第一條第卅五條規定，直接通達避達層或地面。“,

- “Date”: “1998-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府交通局建議「公車調度站」得臨接八公尺以上道路設置乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.10.台內營字第8772043號說明：一、復貴局87.04.29北市工建字第8730804200號函。二、按車位站房等建築物應臨接寬十二公尺以上之道路，建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第一款定有明文。……是公共車位場站設施應依建築技術規則上開條文及貴市土地使用分區管制規則等有關規定臨接寬度十二公尺以上之道路。本部86年12月2日台(86)內營字第8689176號函示在案。惟公共車位場站設施分為調度站、轉運站、車站三種，其中調度站如僅供車輛停放調度使用，無旅客搭車或轉乘，為考慮調度站場用地之取得及提供更便捷之大眾運輸服務，得免受建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第一款規定之限制，但仍應依同條第二款規定臨接寬八公尺以上之道路。至應否依貴市土地使用分區管制規則規定辦理，請本於職權核處。“,

- “Date”: “1998-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於丁種建築用地之工廠，其產生廢水用管線引到數十公尺外之養殖用地上單獨設置污水處理廠，是否應依建築法之規定申請建造執照乙案，請依內政部86年12月2日台（86）內營字第8689174號函（註）核示辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.06.05.營署建字第10973號說明：一、復貴廳87.04.30.（87）建四字第030741號函。二、依據本部營建署案陳貴府86.09.20.（86）府住都環字第78788號函及貴府建設廳86.10.30.（86）建四字第647957號函辦理。三、主旨所揭函釋係指辦理公共下水道系統建設時，因系統有各種處理單元（如沈砂池、曝氣池、沈澱池……等）及抽水站、截流站等構造物，因非供人使用，非屬建築法所稱建築物。故於建設時，毌需申請建照；至系統內之管理大樓，因係供管理人員工作、住宿之場所，屬建築法規範之範疇，應依規定請領建照。四、至於開發建築基地範圍內設置之專用下水道，為建築物之污物處理設施，係建築法所稱之雜項工作物，應依建築法之規定請領建造執照。“,

- “Date”: “1998-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於宜蘭縣政府建設局依「實施都市計畫地區綜合設計鼓勵辦法」規定受理開放空間預審，適逢都市計畫發布日實施容積管制應如何審查建照疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.05.台內營字第8772000號說明：一、復貴局87.03.09.87建四字第607141號函。二、按「前項列舉事項經審定合格者，起造人自審定合格之日起6個月內依審定結果申請建造執照，省轄市、縣（市）（局）主管建築機關就其審定事項應予認可。」建築法第34條之1第2項定有明文。次查本部82年9月29日台(82)內營字第8289102號函示：「己申請預審案件其檢附之書圖文件未符合建築法第30條、第31條、第32條規定者，視同己掛號申請建造執照案件，並應由地方主管建築機關審酌實際執行情形本於職權逕為核處以維人民權益。」本案申請人向宜蘭縣政府申請開放空間預審，經預審委員會於86年4月1日審查完成，並宜蘭縣政府函審定。申請人並於當日向該府提出建照申請，惟該申請建築地區都市計畫於當日公告即日起發布實施容積管制。是本案仍應由地方主管建築機關依以：己申請建照之高層建築物，其辦理變更使用時，應依建築技術規則建築設計施工編第233條、第424條及第257條等條文，就申請變更使用之樓層予以檢討，以維公共安全。是以領有建造執照之高層建築物辦理變更設計，不增加基地面積、總樓地板面積、且變更用途部分依建築技術規則建築設計施工編第233條、第242條及第257條規定檢討者，得依本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函規定適用原建造執照申請時之法令規定。另來函所稱之變更用途，係屬建築法第39條之變更設計，於程序未終結前，仍依原申請建造執照時之相關法規檢討辦理。“,

- “Date”: “1998-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關民眾建議違反建築法得否依建築法第77條及第91條規定處以罰鍰義行疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.06.05.營署建字第11668號說明：一、依據貴局87年5月1日北市工建字第8730814500號函辦理。二、有關違章建築之處理，違章建築處理辦法業有明文，違章建築要有肇致建築物為違反建築法第77條應維護建築物合法使用及構造設備安全規定者，自得依第91規定處罰。“,

- “Date”: “1998-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第55條工程中止其可供使用部份認定疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.06.01.營署建字第61045號說明：一、復貴廳87.05.19.建四字第616387號函。二、按建築法第55條規定中止之工程，其可供使用部分應由起造人依照規定辦理變更設計，申請使用，至「可供使用部分」宜依個案認定。“,

- “Date”: “1998-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於屏東縣政府函為有關畸零地調處達成協議後經法院民事庭解除協議，得否再申請調處疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.01.台內營字第8771970號說明：一、依據本部法規會87.05.15.法會發字第8700428號函辦理，兼復貴廳87.04.03.87建四字第610145號函。二、建築法第43條規定畸零地土地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時得申請調處，另縣市政府受理調處畸零地合併之程序及經二次調處仍不成立時之處理方式，貴省畸零地使用規則己有明文。本案畸零地所有權人與所有權人鄰接土地所有權人雖經屏東縣政府調處並達成協議，惟雙方既經屏東地方法院民事庭和解同意解除其協議內容，應可視為經調處不成，得依建築法第45條及貴省畸零地使用規則第13條及第14條之規定辦理。“,

- “Date”: “1998-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關高速公路兩側廣告物之管理乙案，本署意見復如說明二、三，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.06.01.營署建字第11315號說明：一、復貴部87.05.04交路87字第024079號函。二、按高速公路兩側廣告物之管理，如屬高速公路路權範圍內之樹立廣告及招牌廣告，依「廣告物管理辦法」之規定，應由建築主管機關依法處理。至貴部台灣區國道高速公路局前經本部依建築法第2條第2項規定，指定為國道高速公路路權範圍內之特設主管建築機關，是有關高速公路兩側路權範圍內廣告物之管理，應請貴部台灣區國道高速公路局依據「廣告物管理辦法」之規定辦理。三、另有關高速公路路權範圍外之廣告物之管理涉關「高速公路兩側公私有建築物與廣告物禁限建辦法」之規定，仍請貴部依該辦法之規定，儘速完成高速公路兩側廣告物限建範圍之劃設公告作業，以利地方主管建築機關依法配合處理。“,

- “Date”: “1998-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第二條第五款有關私設通路之規定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.06.01.台內營字第8771961號說明：一、復貴會87年4月23日建師全聯(87)字第231號函。二、按私設通路連接建築線，得穿越同一基地建築物之地面層；穿越之深度不得超過十五公尺；該部份淨寬並應依同條前四款規定，淨高至少三公尺，且不得小於法定騎樓之高度。為建築技術規則建築設計施工編第二條第五款所明文。另有關私設通路穿越同一基地建築物之地面層時，其穿越深度究應自建築線起計算抑或可於該私設通路任一點起算乙節，前經本部73年1月15日台內營字第202903號函釋在案；至前揭函釋所稱「最小退縮深度」係指建築物垂直投影於私設通路上之陰影與建築線間之最小距離。“,

- “Date”: “1998-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建造執照由起造人及非法定承、監造人會同申報現況於開工期限內已達「開工」標準，而建造執照已逾建築法第54條開工展期期限，惟仍未依法申報開工、該建造執照是否應予作廢疑義乙案，復請查照。（停止適用）",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1998-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第十四條及第一六四條執行疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.05.26.台內營字第8704772號說明：一、復貴廳87.04.29.（87）建四字第611748號函。二、按建築物以三．六比一之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積，不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線。Sw道路寬度(依本編第十四條第一項各款之規定)。建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條第一款定有明文。是本案基地面前道路如未符合同編第十四條第一項第五款之規定，得以該綠帶河川兩側道路寬度之和，且以該基地直接臨接一側道路寬度之二倍為限，視為基地之面前道路檢討建築物高度限制，應無疑義。至本部86.09.26.台（86）內營字第868174號函示其面前道路中間未夾有綠帶或河川，僅對側有永久性空地，自以該面前道路認定檢討，與第十四條第一項第五款之情形不同。“,

- “Date”: “1998-05-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造中之建築物如建造執照經主管機關宣告作廢後，在未依法重新申請建造執照前，該建築物可否准接水接電或申請營業登記或使用乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.05.20.營署建字第11927號說明：一、復貴會87.05.11.建師全聯（87）字第267號函。二、「建築物非經領得使用執照，不准接水、接電或申請營業登記及使用」為建築法第73條所明定，本案仍應依規定辦理。“,

- “Date”: “1998-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關部分土地曾同意他人作為私設通路使用，得否將該部分土地另提供他人申請建築並納入建蔽率檢討疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.05.12.營署建字第09170號說明：一、復貴局87年4月9日（87）高市工務建字第7837號函。二、按有關部分土地曾同意他人作為私設通路使用，得否將該部分土地於申請建造執照時納入建蔽率檢討作為新申請案法定空地乙節，前經本部85年3月8日台（85）內營字第8578761號函及83年11月14日台（83）內營字第8385141號函釋在案。本案有關部分土地曾同意他人作為私設通路使用，該部分土地得否於提供他人申請建築時納入建蔽率檢討，請依本部前揭號函釋核處。“,

- “Date”: “1998-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關共有農地擬興建農舍，應否由全體共有人共同申請建築乙節，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.05.11.台內營字第8771831號說明：一、依據○○○君未署日期函辦理。二、查本部87年2月10日台（87）內營字第8771227號函結論（3）「共有農地部分共有人擬興建自用農舍，應由其他共有人出具土地使用同意書就共有土地全部申請建築。」尚無應由全部共有人共同作為起造人之限制，亦即僅需由起造人以外之其他共有人出具土地使用同意書即可。“,

- “Date”: “1998-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於屏東縣政府函報○○○建築師違規請予懲處，經查○○○建築師係高雄市政府登記管理之建築師，建議將建築師違規懲處比照營造業違規處分由登記主管機關處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.05.06.台內營字第8771801號說明：一、復貴廳87年4月10日87建四字第611753號函。二、按建築師法第50條規定，建築師有第46條各款情事之一時，利害關係人、縣（市）（局）主管機關、建築師公會得列舉事實，提出證據，報請省（市）主管機關交付懲戒。又建築師違反本法規定者，應由執行業務地區省（市）主管機關處理之。建築師法施行細則第15條亦有明定。是屏東縣政府函報○○○建築師違規請予懲處乙案，應請該府依前揭規定，列舉事實，提出證據，報請貴廳交付懲戒。三、至建議將建築師違規懲處比照營造業違規處分由登記主管機關處理乙節，存供修法時參考。“,

- “Date”: “1998-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台北市政府工務局函為依建築法第98條及第99條規定，不適用建築法全部或一部之規定建築物是否應依規定辦理公共安全檢查簽證及申報執行疑義乙案，復如說明，請查照轉行辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函87.05.04.台內營字第8704609號說明：一、依據台北市政府工務局87年4月17日北市工建字第8730741008號函辦理。二、按依建築法第98條經核定為特種建築物及第99條規定，其得不適用建築法全部規定之建築物，自得免受同法第77條規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，惟依院頒「維護公共安全方案」規定，上開建築物所有權人、使用人仍應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，且政府機關亦得依職權隨時派員督導檢查之；至僅不適用建築法一部規定之建築物，仍應依法辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。“,

- “Date”: “1998-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台北市政府工務局函為依建築法第98條及第99條規定，不適用建築法全部或一部之規定建築物是否應依規定辦理公共安全檢查簽證及申報執行疑義乙案，復如說明，請查照轉行辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.05.04.台內營字第8704609號說明：一、依據台北市政府工務局87年4月17日北市工建字第8730741008號函辦理。二、按依建築法第98條經核定為特種建築物及第99條規定，其得不適用建築法全部規定之建築物，自得免受同法第77條規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，惟依院頒「維護公共安全方案」規定，上開建築物所有權人、使用人仍應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，且政府機關亦得依職權隨時派員督導檢查之；至僅不適用建築法一部規定之建築物，仍應依法辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。“,

- “Date”: “1998-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為雲林縣政府請釋畜牧設施可否比照農舍規定免由建築師設計、營造業承造疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.05.02.營署建字第10480號說明：一、復貴廳87.04.23.87建四字第613378號函。二、按建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造，前項造價金額或規模標準，由省（市）政府於建築管理規則中定之，建築法第16條定有明文。有關畜牧設施得免由建築師設計、監造或營造業承造宜視其造價金額或規模標準依貴省建築管理規則等有關規定認定辦理。“,

- “Date”: “1998-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「協商建築物電力設備圖說之審查，依電業法規定，主管建築機關與電業單位如何協調配合事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.28.台內營字第8704426號<<會議紀錄>>「電氣設備於建築物核發建造執照後，由起造人檢具建造執照，向電力事業單位申請審查電氣設備圖說，並據以施工」，為本部85年8月9日台（85）內營字第8584707號函會議結論所明釋。電力事業單位審查前開圖說時，對於依法應交由專業技師辦理之電氣設備，請先檢視圖說有無專業技師之簽署及執業圖；前揭圖說審查完竣後應加蓋審訖發還，由起造人於開工前送直轄市，縣（市）政府主管機關審查。“,

- “Date”: “1998-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建請函知直轄市、縣（市）政府主管機關，受理起造人申報開工備查應依建築法第54條規定辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.04.23.營署建字第07899號說明：一、復貴會87.03.30.高市建築會字（87）第072號函。二、按「……電力事業單位審查前開圖說時，對於依法交由專業技師辦理之電氣設備，請先檢視圖說有無專業技師之簽署及執業圖說，前揭圖說審查完竣後應加蓋訖章發還，由起造人於開工前送直轄市、縣（市）政府主管機關備查」，此為本部87.02.03.台（87）內營字第8702159號函說明二所載明。本案仍請依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “1998-04-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於整棟建物皆為同一權利主體所有者，於申辦建物所有權第一次登記時，其實務作業執行事宜，請依說明二辦理。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1998-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈公共基金及管理費用之區別疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.20.台(87)內營字第8771690號說明：一、復貴府87年03月30日87府工建字第58743號函。二、按公共基金係指區分所有權人或起造人依公寓大廈管理條例第18條規定設置者，至公寓大廈管理費用之收繳及運用，前揭條例第10條第2項及第3項業有明定，其設置及運用應有區別。三、本案關於未依規約繳納相關費用乙節，宜請先查明本案欠繳之費用為何？如係屬前揭條例第10條第2項及第3項規定之費用，應依第21條規定辦理，如係屬區分所有權人會議決議繳納之公共基金，則依前揭條例第39條第6款處理。“,

- “Date”: “1998-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已竣工之建築物，如欲施作旋梯與上層建物相通是否屬增建或改建行為乙案，復如說明，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.04.17.營署建字第06993號說明：一、依據本部地政司87.03.23.87地司（五）發字第8701181書函轉貴院87.03.12.院仁民壬字第3101號函辦理。二、按建築法第9條規定，增建係指「於原建築物增加其面積或高度者」，改建係指「將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高或擴大面積」。依前揭規定，於已竣工之建築物施作旋梯與上層建物相通，非屬改建行為，至是否屬增建行為，應視其是否增加原建築之面積或高度而定，如未增加原建築物之面積或高度，則無建築法第25條及第86條規定之適用，惟其如涉及建築物室內裝修行為，依建築法第77條之2第1項第3款規定，不得妨礙或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。三、檢送建築法第9條、第77條之2及建築物室內裝修管理辦法條文各乙份，請參考。“,

- “Date”: “1998-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於地方新聞主管單位邇來在執行查察轄區內不良出版品時，發現部份漫畫出租店內部採密閉或半密閉隔間經營，產生建築物公共安全問題一案，請依說明辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.17.台內營字第8771676號說明：本部85年8月13日台（86）內營字第8584718號函訂頒「建築法第73條執行要點」業規定建築物使用分類分組，其中商業類B1類組係供娛樂消費、處封閉或半封閉場所；另建築技術規則建築設計施工編第86條規定，其分間牆應為防火構造或使用不燃材料建造，本案部份漫畫出租店內採密閉或半密閉隔間，涉事實認定，應請就上開場所實際使用情形切實依照上開規定辦理，以確保建築物公共安全。“,

- “Date”: “1998-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領得使用執照之建築物，起造人或承造人擅自變更室內隔間，應如何處理案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.07.台內營字第8703876號說明：一、復貴廳87.03.25.87建四字第609810號函。二、按屬「建築物室內裝修管理辦法」第五條規定範圍之建築物，有同辦法第3條第1款之室內裝修行為者，應申請審查許可及竣工查驗；違反者，應依前開辦法及建築法第95條之1規定處罰。本案建築物既經貴廳認定有擅自變更室內隔間情形，自應依「建築物室內裝修管理辦法」及建築法規定辦理。“,

- “Date”: “1998-04-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築師、技師對請求權期限之規定」疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.07.台內營字第8703982號說明：一、依據法務部87年3月30日法87律字第010149號函辦理，兼復貴局建築管理處87年1月22日北市工建營字第8761283100號函。二、案經法務部前揭函復以：查民法第127條各款請求權，其立法理由謂本條臚舉之請求權，宜速履行，亦有速行履行之性質，故消滅時效期間定為二年。依學者見解並參酌該條第4款至第7款規定均係著重於就專門職業及技術人員之報酬及墊款請求權應適用短期消滅時效加以規範之意旨，該條第7款所稱之「技師」，解釋上似非必為依技師法領得技師證書者為限（○○○著「民法總則」第351頁參照），尚包括建築師等專門職業技術人員。另查71年1月4日修正公布民法總則編時，建築師已公布施行。是故，建築師之報酬及其他墊款請求權，自仍有民法第127條第7款技師短期消滅時效規定之適用。惟本件如遇有具體案件，仍宜循司法途徑解決。“,

- “Date”: “1998-04-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地面臨4公尺私設巷道並自兩側各退縮二．五公尺留設作法定空地建築使用，且該留設之私設巷道併同兩側之法定空地合計為九公尺，而供公眾通行使用一段時期後，該兩側之二．五公尺法定空地是否具通行地役權之認定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.04.台內營字第8771581號說明：一、依據本部營建署案陳高雄市政府工務局87.01.06.87高市工務建字第370號函辦理。二、按「關於已供公眾通行道路應如何認定其公用地役權，行政法院61判字第435號著有判例，行政機關基於公法關係處理公眾通行道路地役權事宜，自宜循該判例意旨處理，由於公用地役權之權利人為不特定之眾人，勿須辦理地役權登記。」為行政院65年11月2日台65內字第9900號函所明釋。本案該私設巷道兩側之2.5公尺法定空地是否具通行地役權之認定，是否需經登記方得為認定乙節，請依照上開行政院函釋示辦理。又查本部60年11月27日台內地字第429811號函所引「最高法院58年度台上字第762號民事判決」並未成為判例，上開本部函釋「判例」二字應予刪除。三、檢附行政院65年11月2日台65內字第9900號函、本部60年11月27日台內地字第429811號函影本各乙份。“,

- “Date”: “1998-04-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築基地臨接道路盡頭之臨接長度」認定疑義，請查照依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.02.台內營字第8771561號說明：一、依據中華民建築師公會全國聯合會87年2月19日建師全聯(87)字第087號函辦理。二、案經本部87年3月16日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、臺灣省政府建設廳、部分縣(市)政府及中華民國建築師公會全國聯合會等有關單位研商，獲致結論如次：「按基地臨接道路盡頭，其建築物高度之限制，建築技術規則建築設計施工編第十九條及「第十九條圖19」已有明定。至盡頭道路為非九十度直交之情形時，基地臨接面前道路長度之認定及其建築物高度限制，請依所附圖例「第十九條圖19-(2)」檢討辦理。另現行建築技術規則建築設計施工編「第十九條圖19」圖例名稱配合修正為「第十九條 圖19-(1)」。」隨文檢附前揭會議紀錄影本乙份。“,

- “Date”: “1998-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於市民婁衡楚君所詢住戶馬桶介於其直下層天花板內之排管，係屬專有部分或共用部分案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.04.01.87營署建字第05057號說明：一、復貴局本87年2月21日北市工建字第8730440300號函。二、關於專有部分或共用部分之定義，查「公寓大廈管理條例」第3條第3款、第4款業有明文；至「專有部分之共同壁及樓地板或其內之管線，其維修費用由該共同壁雙方或樓地板上下方之區分所有權人共同負擔。」，為公寓大廈管理條例第12條之規定；本案所詢住戶馬桶之排管介於其直上下層天花板內，應得視為前開條文所稱「其內」之管線，如有條文後段「但修繕費係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。」該可歸責之認定，應請貴局本於職權，逕為核處。“,

- “Date”: “1998-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部釋示關於原申請建造執造時因計畫道路尚未開闢，地主出具土地使用權同意書提供作私設道路供臨接計畫道路建築者之通行使用並據以開窗，今計畫道路已開闢完成，有關特定房屋已不再使用該通路，該私設道路是否得以申請建築使用疑義函文影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.31.台內營字第8771545號說明：一、復貴局87.01.23.（87）高市工務建字第108號函。二、按「行政主體得依法律規定或以法律行為，對私人之動產或不動產取得管理權或他物權，使該項動產或不動產成為他有公物，以達行政之目的。此際該私人雖仍保有其所有權，但權利之行使，則應受限制…」、「行政主體固得依法律規定，對私人財產取得他物權，使該私人財產成為他有公物，但此項公物關係，亦得由行政主體為廢止之意思表示而消滅（公用或共用廢止）…」、「本院44年度判字第11號及第45年度第8號判例所謂既成道路，不容任意廢止，係指正常道路未經正式核准，土地所有人擅自廢止而言。非謂危險道路，經政府核准者亦不得廢止。」分別為行政法院45年判字第8號、53年判字第157號及61年判字第370號著有判例。本案系爭道路，係由土地所有權人於民國66年間出具土地使用權同意書提供私設道路供臨接計畫道路建築者之通行使用，並據以開窗，有無成立公用地役關係，因涉事實認定，宜請查明事，本諸職權予以認定。如認其具有公用地役關係且已無通行之必要時，依前揭53年判字第157號及61年判字第370號2判例之意旨，似非不得廢止其公用地役關係。如尚未具備公用地役關係成立要件者，其通行權仍否存續，係私權範疇，如有爭執，自宜循民事法規規定處理。“,

- “Date”: “1998-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈及社區區分所有權人申請閱覽室規約及區所有權人會議知會議紀錄執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.27.台內授字營第8703522號說明：一、復貴廳87.03.07 87建寺字第606915號函。二、按利害關係人於必要時，得請求閱覽規約及區所有權人會議記錄，管理負責人或管理委員會不得拒絕，公寓大廈管理條例第33條業有明定。至利害關係人得否向受理報備機關申請閱覽，基於為民服務，得同意其申請。“,

- “Date”: “1998-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編山坡地建築專章疑義案，請依說明辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.25.台內營字第8771504號說明：案經邀集本部建築技術審議委員會部分委員、省(市)、縣(市)主管建築機關及建築相關公會團體共同研商，獲致結論如后：案由一：87.01.01.建築技術規則山坡地建築專章施行前已掛號申請尚未領得建造執照案件如何處理案。決議：一、應審查是否已由建築師及專業技師依建築技術規則山坡地建築專章第一節及第二節之第265條規定設計及簽證，並依下列規定辦理：（一）已由建築師及專業技師依建築技術規則山坡地建築專章第一節及第二節之第265條規定負責設計及簽證，且未達直轄市、縣(市)政府規定一定規模以上之山坡地開發建築案件，得無須委託審查。（二）建築師及專業技師未依建築技術規則山坡地建築專章第一節及第二節之第265條規定設計及簽證者，直轄市、縣(市)政府於審查該部分確有困難者，得委託審查。二、容積率依掛號時之法令規定審查。但開發許可另有規定者，從其規定。三、非都市土地丙種建築用地，其建築物高度除經縣市政府委託審查或組設專案小組審查，審查結果確認無礙安全及景觀或依開發許可審議通過之開發計畫書圖規定辦理者外，不得超過二十一‧六公尺，其他分區或用地依掛號之法令規定審查。四、除上述規定外，山坡地非都市土地並應依本部83.10.12.台(83)內營字第八三八八四九四號函送會議結論及84.03.23.台(84)內營字第八四七六二六九號函釋，要求其參照「非都市土地開發審議規範」意旨，留設公共設施用地，其比例不得少於百分之三十，並不得計入法定空地面積計算，以改進住宅社區環境品質。案由二：第263條規定「建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，其退縮距離不得少於一‧五公尺」，但建築基地依規定應設置騎樓者，是否仍需先退縮一‧五公尺後再設置騎樓？又退縮部分上方可否設置陽台乙案。決議：一、建築基地依規定應設置騎樓者，得免再退縮一˙五公尺後再設置騎樓。二、人行步道上方得設置依建築技術規則建築設計施工編第1條第3款規定免計入建築面積且淨高在三公尺以上之陽台、遮陽板、屋簷、雨遮、花台。三、人行步道為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層，穿越之深度不得超過十五公尺，淨高度至少三公尺，且不得小於法定騎樓之高度。案由三：依第263條規定，山坡地建築基地內指定建築線之道路或基地內通路，路兩邊常是上邊坡與下邊坡之現況，人行步道之設置，是否得擇合適之一側設置案。決議：人行步道得擇建築基地內指定建築線之道路或基地內通路之一側設置，但本章施行前已依雜項執照核准內容施工，設置人行步道有困難者，得免設置。案由四：未規定容積率之都市計畫山坡地，如何檢討建築物高度案。決議：現行都市計畫內未實施容積管制地區之建築基地允建樓地板面積，係視該基地之可建高度而定，有關建築物高度之檢討，將直接影響其允建樓地板面積，而非都市土地均已實施容積管制。兩者高度之檢討，影響層面顯有不同，為審慎起見，宜請中華民國建築師公會全聯會會同有關團體先行研提具體建議後再議。案由五：第264條所稱「擋土牆」如何認定案。決議：建築技術規則建築設計施工編山坡地建築專章第264條所稱「擋土牆」，係指為攔阻土石之崩塌所構築高度在一˙五公尺以上之構造物。案由六：第264條第3款是否存在單位與距離單位不一致案。決議：第264條應否修正及如何修正？請大地工程技師公會召集相關公會於一個月內提出具體解決方案，再行研處。案由七：第262條相關疑義：一、第3款有關「活動斷層：依歷史上最大地震規模(Ｍ)」前揭Ｍ是否指採用芮氏規模案。決議：第260條第3款「活動斷層」之地震規模，以芮氏規模為標準。二、第4款有關「ＲＱＤ」，係指各鑽孔深度內ＲＱＤ之平均值、最大值、抑或最小值案。決議：第260條第三款「ＲＱＤ」係指各鑽孔深度內ＲＱＤ之平均值。三、第6款有關「河岸」之定義及範圍？另建築基地所瀕臨之河岸，如於申請雜項執照時一併設計護坡或河堤，是否仍受本條款應退縮規定之限制案。決議：一、第262條第六款，有關河川之認定，參照非都市土地開發審議規範之規定，係指河川(溪流)之主流、支流及支流上一級之支流；至「支流上一級之支流」之認定方式，以內政部出版之二萬五千分之一經建版地形圖上標示河(溪)名，且級序應為２(包含２)以上者。二、前揭第六款，係指自然河岸，已有護坡或河堤者，不在此限。“,

- “Date”: “1998-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於牙醫診所其Ｘ光室可否設置於地下室乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1998-03-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “倉儲批發用途建築物設置規定之適用疑義案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.20.台內營字第8771482號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會86年10月17日建師全聯(86)字第665號函、臺灣省政府建設廳86年12月30日八十六建四字第027650號函及高雄市政府工務局87年1月16日八六高工務建字第38999號函辦理。二、案經本部邀集建築技術審議委員會部分委員、經濟部、省(市)、縣(市)主管建築機關及建築相關公會共同研商，獲致結論如后：查「建築技術規則」尚無明定倉儲批發用途建築物之設置規定，唯「物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點」第四點，明定倉儲批發業係指從事商品之加工處理、包裝、倉儲、批發等一貫作業之批發商，係由銷售對象至倉儲批發中心購物，得不具備配送機能，惟嚴禁經營零售行為。基於上開倉儲批發業的定義，倉儲批發用途建築物使用性質類似商場並兼具有倉庫之功能。茲依倉儲批發之使用性質，明定倉儲批發用途建築物除依下列規定外，其餘依建築技術規則之商場規定辦理：（一）倉儲批發業特定專用區若經交通系統動線規劃及衝擊分析之審核通過者，其基地與道路之關係，得不受建築技術規則建築設計施工編第一百二十九條第二款規定之限制，但仍應依同條第一款之規定辦理。（二）供防空避難設備使用之樓層，得不受建築技術規則建築設計施工編第一百四十二條第六款樓地板面積達到二○○平方公尺者，以兼作停車空間為限之限制。但其兼作他種用途使用之限制，應由直轄市、縣(市)政府於建造執照審查時核定之。“,

- “Date”: “1998-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “政府代管之未辦繼承登記畸零地，可否依建築法第45條規定，由代管機關代表接受調處，並處分該代管土地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.18.台內營字第8771470號說明：一、復貴局87年2月16日87高市工務建字第2338號函。二、按地政機關對於依土地法第73條之1第1項規定代管之共有土地，依同條第3項規定，雖得為使用、收益或管理上之必要處分，惟分割共有物涉及共有物之處份，已非代管權限範圍內之事務，為本部82年4月24日台82內地字第8205192號函所明釋。至本案依上開函釋之意旨，代管機關尚無權限使該未辦繼承登記之土地與鄰地合併建築使用，惟本案是否適用貴市畸零地使用規則第32條及第14條之規定辦理，係屬貴管權責，請本於職權依法核處。“,

- “Date”: “1998-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “安全梯修改為特別安全梯非屬室內裝修範圍，應另依其所涉之建築行為申請辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.03.18.營署建字第06142號說明：一、復貴所870307周建字第（87）002號函。二、按建築物室內裝修不得妨害或破壞防火牆避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造，為建築法第77條之2第1項第3款所明文；是本案貴所擬將安全梯修改為特別安全梯乙節，依上開規定，已非屬室內裝修之範圍，自應另依其所涉之建築行為申請辦理。“,

- “Date”: “1998-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為加強工業用建築物設計及施工之管理，以健全工業用地及建築物之合理使用，應落實執行「加強都市計畫工業區及非都市土地工業區以外丁種建築用地興建工業用建築物設計及施工管理執行要點」，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.03.18.營署建字第03985號說明：依據經濟部工業局87.02.18.工(87)七字第002419號函辦理。加強都市計畫工業區及非都市土地工業區以外丁種建築用地興建工業用建築物設計及施工管理執行要點：一、為加強工業用建築物設計及施工之管理，以健全工業用地及建築物之合理使用，特訂定本要點。二、主管建築機關受理工業用建築物建造執照之申請案件，應確實查核樓層淨高、樓地板載重否未符合規定。工廠附設有單身員工宿舍及辦公室，共同起造人如有協議分別持有部分廠房單元，其每一單元廠房及其附屬之單身員工宿舍、辦公室不得分離持有。三、核發建造執照後有意圖變更為非工業使用，如有違反建築法第五十八條規定並經查有實據者（以不實文字、圖面廣告銷售），應即予勒令停工，並限期令其提出具體改善計畫，經查屬實者方得准其復工；逾其未改善者通知工業主管機關依工廠設立登記規則第六條第二項規定予以撒銷工廠設立許可。四、地方主管建築機關，發現有以不實廣告銷售者，應即移調查單位依防制經濟犯罪偵查。五、工業用建築物之施工，依省市建築管理規則規定必須勘驗部分，直轄市、縣（市）主管建築機關於接到申請勘驗文件後，應於三日內派員並邀同監造建築師及營造廠技師實地查驗，經查有未按圖施工者，即予勒令停工，並依法追究承造人及監造人之責任。六、工業用建築物在未完成工廠登記前，有關申請建築之資料（建造執照申請書、施工勘驗紀錄、使用執照申請書圖），直轄市、縣(市)主管建築機關應造冊列管，核發使用執照時，副本抄送工業主管機關並於使用執照核發後至工廠登記完成前，每月至少一次會同工業主管機關實地查勘其使用情形。七、本要點執行事項，內政部營建署得隨時派員實地督導考核。“,

- “Date”: “1998-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「身心障礙保護法第5 6條第3項已領得建築執照之公共建築物無障礙設備與設施提具改善計畫作業程序及認定原則」之執行單位，涵括本部依建築法第2條指定之特設管理機關，請查照切實辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函87.03.13.台內營字第8703308號“,

- “Date”: “1998-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於廣告物申請雜項執照或許可證，應檢附之所有權人同意證明文件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.03.11.營署建字第02818號說明：一、復貴局87.01.24.北市工建字第8730314100號函。二、按本部86.10.09.台86.內營字第8681845號函說明二、（2）「設置處所屬公寓大廈管理條例公佈施行前領得建造執照之建築物或區分所有建物而管理組織尚未報備者，於建築物屋頂層設置樹立廣告時，應檢具設置處所現有管理組織同意之決議或二分之一以上所有權人使用同意證明文件提出申請。」依前揭規定檢具之現有管理組織同意之決議或二分之一以上所有權人使用同意證明文件，無需召開區分所有權人會議，應無涉「公寓大廈管理條例」第29條第3項規定之適用。“,

- “Date”: “1998-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「國家紀念性建築物」及「公共圖書館」之定義及涵蓋範圍一案會議紀錄一份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.11.台內營字第8771401號<<會議紀錄>>結論：一、經參酌現行相關法規及各單位意見，有關「國家紀念性建築物」及「公共圖書館」之定義及涵蓋範圍界定如下：（一）國家紀念性建築物：按現行中央法規對「國家紀念性建築物」並無明確定義，參酌本部76年12月24日台76內營字第557142號函示，對建築法第99條第1款「紀念性建築物」之認定，有關國家紀念性建築物，建議定義為：「以具有全國紀念性與保存價值，供人瞻仰、追思、留念等所興建非為宗教性之建築物或雜項工作物，並經中央主管機關核定有案者。」至其涵蓋範圍之認定程序及基準，依其性質、功能劃定其影響範圍，其周邊土地使用管制、發展權限制及經營管理，應由中央主管機關定之。至各地方層級紀念性建築物亦宜參照辦理，俾資遵循。（二）公共圖書館：按有關公共圖書館之相關法規包括「公共圖書館營運管理要點」、「臺灣地區公私立公共圖書館輔導辦法」、「社會教育法」及「私立社會教育機構設立及獎勵辦法」等。依「公共圖書館營運管理要點」總則第2點規定，公共圖書館係指省（市）立圖書館及直轄市立文化中心圖書館、縣（市）立文化中心圖書館、鄉（鎮、市、區）立圖書館；惟上開要點係為輔導地方各級公共圖書館訂定，並未包括國立圖書館（含國家圖書館及國立中央圖書館臺灣分館）有關公共圖書館之定義及範圍依相關限制性規範之目的衡酌，建議定義為：「公共圖書館係指國立圖書館、省（市）立圖書館及直轄市立文化中心圖書館、縣（市）立文化中心圖書館、鄉（鎮、市、區）立圖書館。」二、按人民之權利義務應以法律定之。行政院76年9月5日台76內字第20621號函，關於舞廳、夜總會等管理之改進意見（2）設置地點距離之限制，致省市政府所訂之舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理規則與土地使用分區管制產生競合，建請行政院再予檢討。“,

- “Date”: “1998-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地申請建造自用農舍之耕地皆為其父所有，今農舍外之他筆耕地因繼承予其兄長所有，農舍及農舍本筆耕地繼承為其所有，而農舍所有人又另購鄰近鄉鎮十公里內耕地一筆，農舍所有人可否申請將使用執照已記載之耕地變更以另購之其他筆耕地替代乙案，請依內政部核示辦理，轉請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.09.台內營字第8702944號說明：一、依內政部87年3月9日台（87)內營字第8702944號函辦理並復貴府工務局87年1月20日87彰工管字第0686號函。二、檢附內政部上開號函影本乙份。三、復貴廳87.02.12.（87)建四字第603646號函。四、查本部86.11.06.台（86)內營字第8689011號函示：「申請興建自用農舍檢附農民身分證明應依下列規定辦理……02.申請基地為起造人所有。……」是本案農舍所有人另購十公里內耕地一筆，其與農舍所在耕地面積合併計算，經檢討如附合實施區域計畫地區建築管理辦法第5條規定，為未符合本部首揭號函之意旨，同意變更使用執照已記載之耕地改以另購之其他筆耕地替代。五、依彰化縣政府工務局87年1月20日87彰工管字第0686號函辦理。“,

- “Date”: “1998-03-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫實施容積率前領有建造執照，於實施容積率管制後提出申請使用執照，惟樓地板面積增加，但經監造人及承造人證明係實施容積率前己完工，可否依違反建築法第39條未依法辦理變更設計並依同法第87條規定科處罰鍰後准予併案辦理變更設計並核發執照案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.03.台內營字第8702943號說明：一、復貴廳87.02.12.6建四字第603617號函。二、「起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工，如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理」「違反第39條、……各條規定之一者，處其起造人或承造人或監造人三千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時並得勒令停工。」建築法第39條、第87條訂有明文，本案建造執照工程，增加樓地板面積應依規定辦理變更設計，並應追究監造及承造人之責任。三、依本部87.08.01.「研商變更設計案件適用法令執行有關疑義案」會議紀錄案由二決議：「申請建造執照案件，不增加基地面積、總樓地板面積、用途變更者，原則依本部84年4月21日台內營字第842867號函辦理」，本案樓地板面積增加，但經監造人及承造人證明係屬實施容積率前己完工案，請本於權責，逕依規定核處。“,

- “Date”: “1998-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送中華民國昇降設備檢查員協會申請授權指定建築物昇降設備檢查機構第2次審查會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.03.台內營字第8771357號說明：依據本部營建署案陳召開中華民國昇降設備檢查員協會申請授權指定建築物昇降設備檢查機構第二次審查會議辦理。<<會議紀錄>>結論：一、關於中華民國昇降設備檢查員協會申請授權指定為建築物昇降設備之檢查機構案，經核其法人登記證明、專任檢查員名冊及其昇降設備有關之資料檔案與設備清冊，未符合「建築物昇降設備管理辦法」第10條之規定，同意授權指定為建築物昇降設備之檢查機構。二、有關專任檢查員登錄、檢查機構權責、組織型態等，請中華民國昇降設備檢查員協會參考審查委員意見修正後併同「社團法人中華民國昇降設備檢查員協會工作規則」，另送本部備查。三、為瞭解經授權指定建築物昇降設備檢查機構之執行績效，本部將定期舉辦「建築物昇降設備之檢查機構評鑑」，檢討指定授權事項。“,

- “Date”: “1998-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴部函請就「二建築基地境界線」乙詞釋示乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.03.02.營署建字第03434號說明：一、復貴部87.02.11.經（87)商字第87203265號函。二、按建築基地係指為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地，為建築法第11條第1項所明定，至「電子遊藝場業輔導管理規則」第8條規定之「二建築基境界線」，當係指遊藝場基地之境界線與醫院、學校基地之境界線而言，仍請卓參。“,

- “Date”: “1998-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原用途為是否需附設防空避難設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.03.02.台內營字第8771479號說明：一、復貴廳87.01.22.（87）建四字第601744號函、87.02.26.（87）建四字第605750號函。二、本案依「建築法第73條執行要點」規定，建築物用途由保齡球（D-1）變更為冷飲店（B-3，且其變更使用面積在五百平方公尺以上應依有關規定全部檢討。五百平方公尺以上之冷飲店，其使用人數與餐廳相當，應依建築技術規則建築設計施工編第141條規定檢討，並按建築面積全部附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1998-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於民眾申請雜項執照、建造執照或其他開發許可案件，其申請施作與建築物連結共構之擋土牆，究應由建築主管機關審核，抑或由水土保持主管機關審核乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.25.台內營字第8771325號說明：一、依據本部營建署案陳貴會87.01.08.（87）農林字第8861645384號函及87.02.06.（87）農林字第87103859號函辦理。二、按山坡地開發單純為農牧使用應未涉建築行為時，其水土保持計畫之審查，應由水土保持主管機關依水土保持法相關規定辦理，尚無涉主管建築機關業務權責，合先敘明。三、山坡地開發建築需挖填土石方或其他雜項工作物者，應先申領雜項執照，為山坡地開發建築管理辦法第十八條第一項所明定。該山坡地建築基地已取得開發許可者，係依前揭辦法第十九條第一項檢附文件；至於免申請開發許可案件者，係依同條第二項辦理。有關前揭雜項執照與水土保持書圖文件之審查，建議如下：（一）已檢附水土保持主管幾關同意文件者，由主管建築機關會轉水土保持主管機關辦理。（二）未檢附水土保持主管機關同意文件，僅檢附水土保持有關書圖文件者，依本部86.11.07.台內營字第8689013號函訂定之「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」第三點規定，其屬前揭要點適用範圍者，應由直轄市、縣（市）政府召集專家學者、建築、都市計畫、地政、水土保持、環境保護、衛生下水道等主管機關、自來水事業機構及電力事業機構，共同組成審查小組，就規定項目予以審查，有關水土保持書圖文件得由專案小組一併審查。至非屬前揭要點適用範圍者，其書圖文件之審查，得由直轄市、縣（市）政府主管建築機關與水土保持主管機關以聯合審查方式一併審查。（三）前開辦法第18條雜項執照併同於建造執照申請案件，其審查方式，同前述（一）（二）辦理。“,

- “Date”: “1998-02-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高層建築物基地專用出入口緩衝空間位置疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.24.台內營字第8702684號說明：一、復貴局87年1月30日北市工建字第8730255700號函。二、按高層建築物依建築技術規則建築設計施工編第二百三十二條規定，應於基地內設置專用出入口緩衝空間，緩衝空間寬度不得小於六公尺，長度不得小於十二公尺，該緩衝空間位置並無特殊規定，惟應於建築物出入口至建築線之間，其設有頂蓋或部份有頂蓋者，頂蓋淨高度並應未符合同條文之規定。“,

- “Date”: “1998-02-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於樓頂平台因年久失修漏水，其修繕方式及費用分擔疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.23.台（87）內營字第8771315號說明：一、依本部營建署案陳貴局87年1月23日北市工建字第8730301100號函辦理。二、按公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分。其為下列各款者，並不得為約定專用部分，公寓大廈管理條例第7條本文已為敘明；公寓大廈屋頂之構造係前揭條文第3款列示項目之一，屬共用部分。本案所指屋頂平台漏水整修等情形，如係屬屋頂構造之修繕事項，自應適用前揭條例第10條第2項規定辦理。“,

- “Date”: “1998-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函轉內政部釋示關於核准「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」基地內設置廣告物疑義案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.23.台內營字第8771314號說明：一、復貴局87.01.05.北市工建字第8730043900號函。二、按「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」本部以80.01.16.台(80)內營字第886677號令修正發布全文十三條，85.06.26.台(85)內營字第8572853號令廢止，並以85.06.26.台(85)內營字第8572850號令訂頒「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」。依80.01.16.修正後「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」及現行「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」，對於與開放空間連接之法定空地設置廣告物並無特別規定，是依80.01.16.修正前「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」申請建築之法定空地得依法申請設置廣告物，惟應就其廣告物之型式、規模及原經預審通過之開放空間設置情形檢討，不得妨礙其開放空間連通道路供通行及休憩之功能。“,

- “Date”: “1998-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部86年9月15日台（86)內營字第8606581號函疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.02.18.營署建字第02473號說明：一、復貴處87年1月26日(87)營墾企字第0546號函。二、按既有建築物屋頂上設置無線電接收天線架及相關附屬設備，其高度未超過九公尺或面積未超過建築面積八分之一者，免申請雜項執照，為本部86年9月15日台(86)內營字第8606581號函所明釋。至上開高度及面積之計量係以無線電接收天線架及相關附屬設備為準。惟不得設置於供避難使用之屋頂平臺範圍內。三、查違章建築拆除時，敷設於違章建築之建築物設備，一併拆除之，為違章建築處理辦法第7條第1項所明定。本案違建之執行，涉事實認定，請本於權責核處。“,

- “Date”: “1998-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經通知改正未逾六個月建造申請案，因設計人、起造人之受任、委任發生爭議，起造人可否委託其他設計人依首次掛號之法令申請違造審查案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.10.台內營字第8701159號說明：一、復貴廳87.01.08.816建四字第657290號函。二、查「依建築法第1條規定申請建造執照，建造建築物之權利主體為起造人，並負同法規定之義務與責任。建築師固為同法第13條規定之建築物設計人，但其依建築師法第16條規定受委託辦理建築物設計，則屬私法上契約行為。」本部70.06.22.台內營字第023443號函已有明示。參酌上開函示意旨，經通知改正之建造執照申請案，起造人擬委託其他設計人繼續辯理，係屬私法上契約行為，其申請案處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，仍得依中央法規標準法第18條規定辦理，至原設計人與起造人間如有契約履行爭議，宜循民事程序解決。“,

- “Date”: “1998-02-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地，其建築物高度計算之適用疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.10.台內營字第8771228號說明：一、復貴會致本部86年12月8日建師全聯（86）字第804號函。二、按建築基地跨越二個以上使用分區時，應保留空地面積、建築物高度，應依照各分區使用之規定分別計算，但空地之配置不予限制，為建築技術規則建築設計施工編第二十九條所明定。本案建築基地跨越未實施容積管制之商業區及實施容積管制之商二區，係屬建築基地跨越二個以上使用分區，依前揭規定，其允建樓地板面積及應保留空地面積應依照各分區使用之規定分別計算；即不得以二個使用分區合計之基地面積，作為檢討未實施容積管制部份允建地面層以上總樓地板面積之條件。惟因建築基地跨越未實施容積管制及實施容積管制地區，且按首揭空地之配置不予限制之意旨，建築基地位於未實施容積管制地區之部份，在不增加依該分區使用規定核計允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積下，實際配置於未實施容積管制地區之建築物，其高度限制得依本編第一百六十四條規定辦理。“,

- “Date”: “1998-02-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第二十七條第二項疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.09.台內營字第8702251號說明：一、復貴廳87年1月8日86建四字第657367號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第二十七條第二項規定，不增加依第一項及本編規定核計之建築基地允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積者，得增加建築物高度或層數，而免再依第一項規定增加空地，但建築物高度不得超過本編第二章第三節之高度限制。至上開規定之適用對象，係指建築基地依本條第一項及本編規定核計其允建地面層以上最大總樓地板面積時之建築物高度，仍未超過本編第二章第三節之高度限制下作彈性設計。是本項但書規定應無與其立法意旨相違背。“,

- “Date”: “1998-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “容積管制實施前己掛號收件之建造執照申請案件，在容積管制實施後始通知補正，依建築法第36條規定六個月期限內改正完竣送請複審，惟其改正卻將原設計樓層變更及滅少基地面積，雖其變更不超過原申請總樓地板面積，究應適用掛號時之舊法規或應依改正送件時之新法規核辦乙節，查本部84年8月1日台(84)內營字第8480188號（註）函案由一決議己有明釋，應依上開函釋等有關規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.02.07.營署建字第00693號說明：復責廳87.01.06.87建四字第40075號函。“,

- “Date”: “1998-02-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “基地面前道路中間夾有綠帶或河川，其兩側道路之和達十五公尺以上者，是否適用建築技術規則建築設計施工編第十六條及第二十八條之規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.02.03.台內營字第8771164號說明：一、復貴廳86年12月30日（86）建四字第027652號函。二、查基地臨接兩條以上道路，其高度限制之規定，建築技術規則建築設計施工編第十六條已有明文，至基地面前道路中間夾有綠帶或河川時，依上開規定意旨，於計算建築物高度時，其基地臨接最寬道路之認定，應以該綠帶或河川兩側道路寬之和為之。三、於計算基地之建蔽率時，住宅區臨接十五公尺以上道路之法定騎樓所佔面積不計入基地面積及建築面積，為建築技術規則建築設計施工編第二十八條第一項所明定，依其立法旨意，應係指實際達到此一寬度之道路方有其適用。至基地面前道路中間夾有綠帶或河川時，其法定騎樓所占面積可否依本條規定不計基地面積及建築面積，應視該基地直接臨接一側道路寬度而定。“,

- “Date”: “1998-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築基地法定空地可否放置空貨櫃案，轉請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.26.台內營字第8702142號說明：一、依據內政部87年01月26日台（87)內營字第8702142號函辦理，並復貴府86年12月19日86北府工建字第482189號函。二、建築基地法定空地可否放置空貨櫃，內政部79年10月26日台內營字第842559號函已有明釋。三、檢附內政部函及附件影本一份。四、復貴廳87年1月5日86建四字第656968號函。五、本案貴局既經確認其「貨櫃」有代替房屋使用之事，依行政院60.06.02.台60內4973號令對「車體」居住如何處理核示之意旨，得視同違章建築予以處理。“,

- “Date”: “1998-01-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築工程己完工申請使用執照中，惟監造建築師因業務需要辦理歇業，其監造建築師應如何處理案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.23.台內營字第8702222號說明：一、復貴廳87年1月7日（87）建四字第65736號函。二、按建築物無承造人或監造人，或承造人、監造人無正當理由，經建築爭議事件評審委員會評審後所拒不會同或無法會同者：由起造人單獨申請使用執照，建築法第70條第2項己有明定，另按監造人撤銷登記或死亡者，得免監造人認章，本部63年8月19日台內營字第584884號函釋有案如附伴，請依前揭有關辦理。“,

- “Date”: “1998-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第一款規定興建加油站應臨寬十二公尺以上道路，惟山地鄉受限於地形地勢，鮮少有路寬十二公尺以上之道路，建請修改上述規定，俾利山地鄉加油站之設置乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.23.台內營字第87711360號說明：一、復貴會86.12.22經（八六）國三字第86543914Ｂ號函。二、本案山地鄉設置加油站因受限於地形地勢無法未符合建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第一款之規定，准予比照同條第二款但書規定退縮建築。“,

- “Date”: “1998-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公司名稱標明「營建管理顧問」，是否涉及建築師業務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.01.22.營署建字第00016號說明：一、復貴部86年12月31日經（86）商字第86226861號函。二、查建築師之業務，包括建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施行契約及其他工程上之接洽事項。建築師法第16條已為明定。本案申請人以「○○營建管理顧問有限公司」為公司名稱申請預查「營建管理顧問」，自不得涉及上開建築師業務，應請於營業項目增列（建築師業務除外）。至其名稱宜依貴部所編之公司行號營業項目代碼表規定辦理，以資明確。“,

- “Date”: “1998-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物辦理變更用途，如未符合「建築法第73條執行要點」（註）第10點規定且經建築師簽證者，是否可免至現場勘查，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.19.台內營字第8771105號說明：一、復貴廳86.12.30.（86）建四字第656638號函。二、按建築法第75條規定，對於建築物申請變更使用之檢查及發照期限，應依同法第70條之規定辦理，是本案變更使用直轄市、縣（市）主管建築機關應派員查驗，殆無疑義。至室內裝修部分，依建築物室內裝修管理辦法第5條、第8條及第9條規定，得由指定審查機構辦理室內裝修竣工查驗。“,

- “Date”: “1998-01-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築法第54條規定之施工計畫書內容，應否由設計或監造建築師簽章負責案」會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.01.16.營署建字第57938號<<會議紀錄>>結論：一、依建築法第54條之規定「起造人自領得建造執照或雜項執照之日起應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址及證書字號及承造人之施工計畫書，申請該管主管建築機關備查」。是監造人會同申報開工除於開工報告書會章外，設計人或監造人應勿需於承造人之施工計畫書簽章。二、維護公共安全之需要，地方政府如有加強建築物施工管理之規定，宜於建築管理規則或單行法規中明訂之。“,

- “Date”: “1998-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查詢納骨塔、殯儀館、火葬場等喪葬設施是否為建築法適用地區建築基地之建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.01.13.營署建字第32447號說明：一、復貴司86年12月22日86內民司發字第8651565號書函，二、按建築物為定著土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆璧，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，為建築法第4條所明定，本案納骨塔、殯儀館係屬上開建築法所稱之建築物，至火葬場設置之各項設施亦應依首揭規定認定之。“,

- “Date”: “1998-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地在實施容積管制前已領有使用執照，於實施容積管制後申請增建，其原有建築物如何檢討容積總樓地板面積案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 87.01.13.營署建字第33041號說明：一、復貴會86.12.27日建師全聯(86)字第八一八號函。二、按建築物增建、改建或變更用途時，其設計、施工、構造及設備之檢討項目及標準，由中央主管建築機關另定之，未規定者依本規則各編規定，為建築技術規則總則編第三條之一所明定。本案建築基地申請增進，其原有建築物之容積總樓地板面積檢討標準，按首揭規定當應依上開規則建築設計施工編第一百六十二條規定辦理。“,

- “Date”: “1998-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函為於合法屋頂附加蓋具防漏隔熱功能且未使供居住使用之鋼架棚架，建請勿列入「應拆除」對象乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.12.台內營字第8609375號說明：一、復貴廳86年12月2日86建四字第650404號。二、按建築法第1條規定「為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻」，本於合法屋頂上加蓋遮陽、遮雨之棚架，仍請依建築術規則規定辦理。另81年1月10日配合違章建築處理辦法第14條條文之刪除，業已同時廢止省（市）違章建築除認定基準，為提升居住品質，自不宜貿然恢復該項規定。“,

- “Date”: “1998-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠類建築物設置天花板之高度疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.12.台內營字第8609379號說明：一、復貴廳86.12.02.（86）建四字第652122號函。二、按工廠類建築物樓層淨高係指樓層高度扣除直上層樓板厚度及樑深後之淨高度，本部86年10月15日台（86）內營字第8607812號函，業有明釋。至工廠之工作室設天花板者，其天花板淨高度則應依建築技術規則建築設計施工編第三十二條及勞工安全衛生設施規則第二十五條之規定辦理。兩者量測計算部份並不相同。另建築物已領得使用執照，申請工廠類用途變更，其檢討項目應依建築法第七十三條執行要點，如屬僅就該要點規定項目檢討者，則尚無涉天花板淨高度之核算。“,

- “Date”: “1998-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “基隆市政府建議市立仁愛之家(養老院)免依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之規定加倍附設法定停車位乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.09.台內營字第8771049號說明：一、復貴廳86.10.29.（86）建四字第646091號函。二、查建築基地達一千五百平方公尺之公有建築物，其停車空間數量應按表列規定加倍附設之，為建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明(五)所明定，其立法意旨係因政府機關、公營事業機構、自治團體及有紀念性使用之建築物，公眾進出頻繁，應加倍附設停車空間供公眾使用，以解決停車問題。本案市立仁愛之家非屬公眾進出頻繁之建築物，是不屬前開規定之規範範疇；即免依首揭規定加倍附設法定停車位。“,

- “Date”: “1998-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫農業區或非都市土地農業區之農牧用地經申請核准興建農舍使用之土地，申請核發法定空地分割證明案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.07.台內營字第8609220號說明：一、復貴廳86年11月26日八六建四字第650573號函。二、按都市計畫農業區或非都市土地農業區之農牧用地，係為農牧經營生產使用為主，又供農民自住及供倉儲使用農舍以外之配合用地，應非建築法第11條所稱之法定空地，應無「建築基地法定空地分割辦法」之適用。“,

- “Date”: “1998-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第34條建築審查人員資格限制執行疑義案，請查照依說明一、二、辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.07.台內營字第8771037號說明：一、案經邀請行政院人事行政局（請假）、銓敘部（請假，提書面意見）、省市政府等有關機關召開會議研商獲致結論以：（一）目前縣市主管建築機關負責審查或鑑定工程圖樣及說明書之人員，未必具備建築法第34條規定資格，為解決類似情形，宜從人員調度、工作指派或以申請考試分發適任人員等方面著手。（二）建築法第34條第2項建造執照規定項目之審查或鑑定人員，應包括辦理建造執照審查之承辦、核稿、決行及鑑定人員，同條項「具有三年以上工程經驗」並不限於民間或政府機關之資歷，且依法任用前或之後之工程經驗均可併計。（三）「大專有關系、科畢業」係指公立或立案之私立專科以上學校，或經教育部承認之國外專科以上學校，修習建築工程學系、科、所畢業，或修習土木工程、營建工程技術學系、科畢業，修滿建築設計二十二學分以上者。二、「高等考試或相當於高等考試以上之特種考試相關類科考試及格」所稱相關類科係指建築工程及建管行玫等類科。至「相當於高等考試以上之特種考試」是否包括基層特考、升等考試、專門技術人員轉任公務人員等乙節，經轉准考選部86年11月27日(86)選專字第15015號函略以「建築法第34條第2項規定之相當於高等考試以上之特種考試及格，當包括各種公務人員特種考試三等考試及格者暨經專門職業及技術人員高等考試或相當之特種考試及格轉任公務人員者，惟不包括經公務人員升等考試及格者。」三、檢附考選部86.11.27.選專字第15015號函影本乙份。“,

- “Date”: “1998-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、貴公司86年12月17日申請函悉。二、按起造人領得建造執照或雜項執照後，變更監造人，應即申報該主管建築機關備案，建築法第55條已有明文。次查本部70.06.22台內營字第023443號（註）函示略以：「建築師固為同法（建築法）第13條規定之建築物設計人，但其依建築師法第16條規定受委託辦理建築設計，則屬私法上契約行為。………建築物變更設計之設計建築師，亦非限為原設計之建築師，殊無待其同意始得為之可言。至原設計之建築師與起造人間契約履行問題，應循民事程序以求解決。」應無疑義。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 87.01.06.營署建字第31922號一、貴公司86年12月17日申請函悉。二、按起造人領得建造執照或雜項執照後，變更監造人，應即申報該主管建築機關備案，建築法第55條已有明文。次查本部70.06.22台內營字第023443號函示略以：「建築師固為同法（建築法）第13條規定之建築物設計人，但其依建築師法第16條規定受委託辦理建築設計，則屬私法上契約行為。………建築物變更設計之設計建築師，亦非限為原設計之建築師，殊無待其同意始得為之可言。至原設計之建築師與起造人間契約履行問題，應循民事程序以求解決。」應無疑義。三、復請查照。“,

- “Date”: “1998-01-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書」表內檢附文件審核疑義乙案，請依說明事項查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 87.01.02.台內營字第8609035號說明：一、依據台灣省政府建設廳86年11月18日86建四字第650481號函辦理。二、按辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書因故無法繳交使用執照影本時，得以合法房屋證明文件替代，或註明原因並列入改善計畫，或另依建築法第96條規定，申請核發使用執照。三、建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫。“,

- “Date”: “1998-01-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築師法第6條規定「建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合事務所共同執行業務」，本部86年元月9日台（86）內營字第8672047號函說明二、（二）3.，有關「原個人建築師事務所統一編號應申請該管稅捐機關註銷」乙節，補充規定如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.31.台內營字第8686834號說明：一、依據本部營建署案陳財政部台北市國稅局86年11月25日（86）財北國稅資字第86055328號函辦理，兼復貴會86年4月28日建師全聯（86）字第261號函。二、經財政部賦稅署轉該部台北市國稅局表示意見如次：「聯合執業者，其源自單獨執業期間受託案件之應收未收酬金或應付未付費用，於加入聯合執業之後始陸續收取或支付者，依綜合所得稅收付實現基礎，均應歸併實際收取或支付時之聯合執業事務所結算所得申報納稅，不因其繼續保留及使用單獨執業之扣繳單位統一編號有別。是為因應建築師業者實務上之需要，若建築師合夥執業後暫保留原個人建築師事務所之統一編號，僅供與原承攬未完工結案之業主往來使用，有關帳簿記載業務收支等會計處理仍歸屬聯合事務所，因既不影響個人綜合所得稅之課徵，故其建築師個人事務所統一編號於組織聯合事務所時應可保留暫不註銷。惟於保留事由消失時，仍應向該管稅捐稽徵機關申請註銷。」請依照前開意見辦理。“,

- “Date”: “1997-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」第8條第2項（註一）所定不合格項目提改善計畫之改善期限如何規定乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.30.台內營字第8609256號說明：一、復貴廳86年11月28日86建四字第650474號函。二、關於建築物公共安全檢查簽證及申報案件之檢查項目如不合格所檢附改善計劃其改善期限如何規定乙節，經查本部86年9月8日台（86）內營字第8681627號函會議紀錄結論（三）「凡經安全檢查不合格項目所檢附改善計劃，其改善期限因涉改善項目多寡、難易程度等因素，應由地方政府自行認定，據以核處。」“,

- “Date”: “1997-12-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第八十八條建築物內部裝修材枓之防火性能認定，請依說明二、三辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.29.台內營字第8609554號說明：一、依據經濟部商品檢驗局86.12.11.檢台（86）一字第22095號函辦理，兼復臺灣省政府建設廳86.10.22.（86）建四字第645338號函、光復科技有限公司86.10.06.（86）復字第1006號函、祐良建材興業有限公司86.10.18.祐（86）查字第001號函及理信有限公司86.11.26.未附文號函。二、依據商品檢驗法第二條及第七條規定：公告之進口、國內市場檢驗商品，非經檢驗合格領有合格証書者，不得輸入；同法第十條規定：應施檢驗國內市場商品，應於運出廠前報請檢驗，經檢驗合格者發給合格証書(輸入者為輸入檢驗合格証書，國內出廠者為國內市場出廠檢驗合格証書)，並應加附檢驗合格標識。至委託試驗係一種技術服務，委託試驗樣品由委託者自行送交經濟部商品檢驗局試驗，其委託試驗報告僅供研究參考之用，並只對樣品負責。三、有關內部裝修材料中不燃材料、耐火板及耐燃材料之耐燃等級與中國國家標準「CNS 6532」，建築物室內裝飾材料耐燃性檢驗法比照為耐燃一級、耐燃二級、耐燃三級，前經本部84.10.02.以台（84）內營字第8480432號函釋示有案，並以未符合下列規定之一者，視為有效：（一）合於建築技術規則建築設計施工編第一條第二十四款、第二十五款列舉之不燃材料、耐燃材料者。（二）屬於經濟部商品檢驗局納為應施檢驗品目之防火建材，且依規定領有輸入檢驗合格証書或國內市場檢驗合格証書(合格証書樣張如附件)規格欄所載耐燃等級辦理者。（三）經本部「建築新技術新工法新設備及新材料審核認可要點」審核通過並領有審核認可通知書，依其認可使用內容欄所載耐燃性能等級辦理者。“,

- “Date”: “1997-12-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送續商「建築技術規則建築物節約能源條文」執行事宜案會議紀錄乙份（如附件），請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.12.20.營署建字第62150號<<會議紀錄>>討論：案由一：有關建築物節約能源設計簽證工作之查核，是否配合「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業試辦要點」納入建造執照簽證抽查項目之一，並自87年1月1日實施，提請討論。決 議：為簡化建造執照審查流程並加速審查時效，是「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業試辦要點」之試辦地區，有關建築物節約能源設計應由建築師簽證負責，試辦地區主管建築機關並應將建築物節約能源簽證項目納入建造執照簽證抽查項目之一，配合建造執照簽證項目抽查作業，一併辦理抽查案件之查核工作。至未實施「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業試辦要點」之地區，縣（市）（局）主管建築機關應將建築物節約能源設計列為建築法第34條規定之建造執照審查規定項目之一，併予審查。前揭建築物節約能源設計之審查及簽證查核工作，並自87年1月1日實施。案由二：有關建築物節約能源法令說明，是否有繼續辦理之需要，提請討論。決 議：為因應建築相關法令條文之增修，使新修訂發布法令得以順利推展，相關法令說明會應有持續辦理之必要；本案有關建築物節約能源法令說明，宜針對建築相關專業從業人員擴大辦理，俾能使建築物節約能源政策得以落實執行。臨時動議：案 由：「建築技術規則」建築設計施工編第45條之3條文之修正刪除後，有關「建築物外殼耗能量之管理查核及人員訓練要點」是否配合修正或刪除，提請討論。決 議：「建築技術規則」建築設計施工編第45條之3條文修正刪除後，「建築物外殼耗能量之管理查核及人員訓練要點」似有配合修正之必要，本訓練要點有關講習訓練之規定，應配合前揭條文之修正發布另行辦理修正作業；另有關建築物節約能源設計查核作業之行政規定部分應予刪除。前項訓練要點之修正，俟有關研擬作業完成後，另行召會研商。“,

- “Date”: “1997-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於南投縣政府為商民申請營利事業設立登記，其營業項目「公共藝術製作執行」等是否須許可或建築師資格等疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.12.20.營署建字第28821號說明：一、復貴廳86年11月13日86建四字第021627號函。二、查建築師之業務，包括建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。建築師法第16條已有明定。本案南投縣政府為商民申請營利事業設立登記，其營業項目自不得涉及上開建築師業務。請於營業項目增列（建築師業務除外），以免疑義。又按建築物室內裝修業為許可之業務，本部85年9月23日台內營字第8506538號函已有明釋，本案營業項目五，請增列（室內裝修業除外）並請貴廳依經濟部所編之公司行號營業項目代碼表辦理營業項目之登記，以資明確。“,

- “Date”: “1997-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一百二十七條第三款所稱可供避難之室外平臺疑義案，請依說明二辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.20.台內營字第8689296號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會86年11月17日建師全聯(86)字第752號函辦理。二、案經邀集本部建築技術審議委員、省（市）、縣（市）主管建築機關及建築師公會共同研商，獲致結論如下：「按觀眾席位於五層樓以上之樓層，且觀眾席樓地板面積合計超過二百平方公尺者，應於該層設置可供避難之室外平臺，其面積應為觀眾席樓地板面積五分之一以上，且任一邊之最小淨寬度應在四公尺以上。該平臺面積得計入屋頂避難平臺面積，並應自該平臺設置一座以上之特別安全梯或戶外安全梯直通避難層，為建築技術規則建築設計施工編第一百二十七條第三款所明定。至上開所稱『室外平臺』為具可供避難之功能，其直上方應不得有頂遮蓋物，即不得以陽臺型式留設。」“,

- “Date”: “1997-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商以市地重劃開發之山坡地，於辦理市地重劃時應否依山坡地開發建築管理辦法第4條規定申請開發許可或雜項執照疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.18.台內營字第8689280號<<會議紀錄>>結論：一、都市計畫細部計畫規定以市地重劃方式辦理地區，業已完成主要計畫及細部計畫，依「山坡地開發建築管理辦法」第4條第2項規定，得免申請開發許可。二、山坡地範圍內開發建築，設置水土保持設施及必要之公共工程等，其需挖填土石方或其他雜項工作物者，依建築法及山坡地開發建築管理辦法規定，應申請雜項執照。惟都市計畫細部計畫規定以市地重劃方式辦理者，其辦理市地重劃，主要為從事區內公共設施用地之劃設及從事區內之道路、溝渠等工程；前揭工程尚屬都市計畫程序，如因市地重劃範圍內土地權屬複雜，申請雜項執照確有困難者，得免申請雜項執照。惟重劃主管機關審核重劃相關工程規劃設計書圖及施工期間檢查時，應會同工務、水保、環保等相關單位共同審核；其水土保持、環保，應依水土保持法及環境影響評估法相關規定辦理。三、市地重劃完成後，使用分區可供建築者，其開發建築應依前開辦法第19條規定申請雜項執照。“,

- “Date”: “1997-12-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「第一類電信事業或公設專用電信設置機關因無線電通信工程之需要，興建之鐵塔應否申請建築許可案」解釋，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.15.台內營字第8689251號說明：一、依據台灣省政府建設廳86年11月4日86建四字第647956號函及遠傳電信股份有限公司86年10月21日函辦理。二、案經邀集本部建築技術審議委員、交通部、省市、縣市主管建築機關、電信事業單位及建築師公會共同研商，並獲致結論如下：（一）第一類電信事業或公設專用電信設置機關因無線電通信工程之需要興建之鐵塔，應視為建築法第7條所稱之雜項工作物。（二）查建築技術規則建築設計施工編第24條之1規定，用途特殊之雜項工作物其高度必須超過三十五公尺方能達到使用目的，經省、市主管建築機關認定為對交通、通風、採光、日照及安全上無礙者，其高度得超過三十五公尺。至本案興建之鐵塔，因對通風、採光、日照無礙，是為簡化其申請程序，得由當地主管建築機關逕為認定對交通及安全上無礙者，其高度得超過三十五公尺。（三）另關本案興建之鐵塔若位處偏遠，指定建築線確有困難者，得由當地主管建築機關考量實際情況，免指定建築線。三、檢附會議紀錄乙份。“,

- “Date”: “1997-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「續商建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一、第六十條等停車空間法規執行疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.12.10.營署建字第62092號<<會議紀錄>>案由：中華民國建築師公會全國聯合會為建築基地面積在一五○○平方公尺以上，採用建築物「增設室內停車空間鼓勵要點」是否得以全自動昇降設備之立體停車為增設之室內停車空間，及其有關建築技術規則建築設計施工編第六十條之建築物附設停車空間及應留設車道之適用問題，在設計上產生之疑義，提請討論。結論：按建築技術規則建築設計施工編第第六十條第一項第三款前段「基地面積在一五○○平方公尺以上者，其設於地面層以外之停車空間應設車位車道（坡道）」之規定，係指人員於車輛中行進之部分應設置車道（坡道）；如採用全自動停車設備。於人員離車後其停車之操作部分，則無該款前段之適用。至涉及省（市）建築物增設停車空間鼓勵要點之適用，應依該要點核處。“,

- “Date”: “1997-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商關於捷運聯合開發大樓是否可排除公寓大廈管理條例之適用廣義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.09.台(86)內營字第8689215號函說明：一、捷運聯合開發大樓依公寓大廈條例第3條第1項之規定，係屬公寓大廈，故仍應有前揭條例之適用。二、按有關公寓大廈基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之，公寓大廈管理條例第23條業有明定，有關捷運聯合開發大樓所訂定之營建契約書及營運管理章程涉關前揭規定之法定權利義務者，自不得以規約排除之。。三、捷運聯合開發大樓依大眾捷運系統土地聯合開發辦法第27條所訂定之營運管理章程及營運契約書，係依公法定之特別約定，其公寓大廈規約之約定不得逾越營運契約書及營運管理章程所訂定法定之權利義務。四、關於大眾捷運系統土地聯合開發辦法修正草案，本部建議如后：（一）關建築物之共用部分部分管理維護之約定，區分所有權人不得以區分所有權人會議排除前揭辦法所訂定之營運契約及約定之規定，以明權益。（二）增列公寓大廈專有部分有讓售等處分行為時，應於契約中明定，區分所有權人之繼受人應繼受原區分所有權人依本條例或規約所定之一切權利義務，俾杜爭議。“,

- “Date”: “1997-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地已領得建造執照施工中辦理變更設計案件，應否依本部86年8月28日台(86)內營字第8681578號函（附件）會議紀錄結論辦理乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.12.04.台內營字第8689184號說明：一、依據本部營建署案陳立法院王副院長金平函轉○○建設股份有限公司86年10月28日86○○字第102801號函辦理。二、按本部首揭號函係為確保山坡地建築物公共安全，就有關山坡地建築技術部分，建請直轄市、縣（市）政府配合辦理之行政指導措施，至非都市土地使用管制規則第9條第1項但書，有關非都市土地容積率調整規定，係屬地方政府職權，可由地方政府依權責負責辦理。另非都市土地山坡地已領得建造執照，施工中辦理變更設計案件，其有安全顧慮者，有關建築技術部分應依本部前揭號函規定辦理修正補強；至變更設計時容積率及建築物高度應否調降乙節，於不增加基地面積、總樓地板面積、用途不變更者，依本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。“,

- “Date”: “1997-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於本部營建署86.08.13.86營署建字第18092號（註）函釋之適用，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函86.12.02.台內營字第8689174號說明：一、依據本部營建署案陳貴府86.09.20.86府住都環字第78788號函及貴府建設廳86.10.30.86建四字第647957號函辦理。二、主旨所揭函釋係指辦理公共下水道系統建設時，因系統有各種處理單元（如沈砂池、曝氣池、沈澱池：：等）及抽水站、截流站等構造物，因非供人使用，非屬建築法所稱建築物。故於建設時，毋需申請建照；至系統內之管理大樓，因係供管理人員工作、住宿之場所，屬建築法規範之範疇，應依規定請領建照。三、至於開發建築基地範圍內設置之專用下水道，為建築物之污物處理設施，係建築法所稱之雜項工作物，應依建築法之規定請領建造執照。“,

- “Date”: “1997-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於同一建築基地數棟建築物分別申請公寓大廈管理組織報備疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署86.12.02營署建字第29220號函說明：一、復貴局86.11.14北市工建字第8636085200號函。二、按公寓大廈管理條例施行前已取得建造執照之公寓大廈，應依公寓大廈管理組織申請報備處理原則之規定成立管理組織。本案同一宗基地有數幢各自獨立使用之公寓大廈，其中一幢如能未符合前揭處理原則第2點適用範圍第2項第2款之規定者，自得成立管理委員會或選任管理負責人，並向當地主管機關申請報備，案屬事實認定，應請貴局本於職權逕為核處。 “,

- “Date”: “1997-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市政府函詢公寓大廈管理條例第21條執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.28.台（86）內營字第8608643號說明：一、復貴廳86.10.30 86建四字第647698號函。二、查公寓大廈管理條例第21條之規定，區分所有權人或住戶積欠應繳納之公共基金或應分擔或其他應負擔之費用已逾二期或達相當金額，經定相當期間催告仍不給付者，管理負責人或管理委員會得訴請法院命其給付應繳之金額及遲延利息。惟該申訴案件法院是否受理或舉證事實法院是否採認，行政機關無從置喙。有關前揭條文所稱「已逾二期」、「達相當金額」及「相當期間催告」等事項，應屬事實舉證，如有爭議，宜請當事人逕巡司法途徑為之。內政部營建署 書函97.04.18.營署建管字第0970021458號主旨：關於函詢公寓大廈管理委員會更換大門鑰匙以限制欠繳管理費之住戶進出疑義乙案，復請 查照。說明：一、復台端97年4月14日申請書。二、按「區分所有權人或住戶積欠應繳納之公共基金或應分擔或其他應負擔之費用已逾二期或達相當金額，經定相當期間催告仍不給付者，管理負責人或管理委員會得訴請法院命其給付應繳之金額及遲延利息。」、「住戶有下列情形之一者，由管理負責人或管理委員會促請其改善，於三個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離:一、積欠依本條例規定應分擔之費用，經強制執行後再度積欠金額達其區分所有權總價百分之一者。」為公寓大廈管理條例(以下簡稱條例)第21條第22條第1項第1款所明定，如區分所有權人或住戶積欠應繳納之公共基金或應分擔或其他應負擔之費用時，應依條例第21條及第22條規定辦理，故不宜以住戶未繳交公共基金或管理費或其他負擔之費用為由，剝奪其共用部分使用之權，影響其生活利用上不可或缺之權利，為本部94年7月28日內授營建管字第0940084983號函所明釋。三、另按建築法第73條第2項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變史使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」且「開放空間」之變更，應申請變更使用執照，為建築物使用類組及變更使用辦法第8條第6款所明定。又按違反建築法第73條第2項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，依同法第91條第1項第1款規定處罰。故所述管理委員會變更開放空間用途之疑義乙節，依上開條文規定辦理，涉個案事宜認定，請檢具具體資料，逕向當地直轄市、縣(市)政府洽詢。“,

- “Date”: “1997-11-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴部函詢建築法中有關「相當於高等考試以上之特種考試」是否包括基層特考、升等考試及專門職業及技術人員轉任公務人員乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：考選部函 86.11.27.選專字第15015號說明：一、依據考試院民國86年11月13日86考台組壹一字第07433號簡便行文表轉 貴部同年月5日台(86)內營字第8689001號函辦理。二、查依公務人員考試法第3條規定：「公務人員之考試，分高等考試、普通考試、初等考試3等。高等考試按學歷分為一、二、三級。為因應特殊性質機關之需要及照顧殘障者之就業權益，得比照前項考試之等級舉行一、二、三、四、五等之特種考試，……」，同法施行細則第4條第2項規定：「本法第3條第2項所稱『得比照前項考試之等級舉行一、二、三、四、五等之特種考試』，指特種考試一等考試相當高等考試一級考試，特種考試二等考試相當高等考試二級考試，特種考試三等考試相當高等考試三級考試，特種考試四等考試相當普通考試，特種考試5等考試相當初等考試。是以，各種公務人員特種考試（包括臺灣省及福建省基層公務人員特考）三等考試及格均係相當於公務人員高等考試三級考試及格。三、另依「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」第5條規定，經專門職業及技術人員高等考試或相當之特種考試及格後，曾實際從事相當之專門職業或技術職務二年以上，成績優良有證明文件者，得轉任薦任第六職等職務。是以，經專門職業及技術人員高等考試或相當之特種考試及格轉任公務人員者，亦未符合前開規定乙至公務人員升等考試及格者僅取得晉升官等之資格，不屬相當於高等考試以上之特種考試。四、綜上所述，建築法第34條第2項規定之相當於高等考試以上之特種考試及格，當包括各種公務人員特種考試三等考試及格者暨經專門職業及技術人員高等考試或相當之特種考試及格轉任公務人員者，惟不包括經公務人員升等考試及格者。“,

- “Date”: “1997-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施容積管制地區設置基地內通路，應否適用建築技術規則建築設計施工編第三條之一私設通路應設置迴車道之規定，及其陰影檢討疑義案，復請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.25.台內營字第8689132號說明：一、復貴局86.06.26.（86）高市工務建字第19480號函。二、案經邀集本部建築技術審議委員會委員、省（市）、縣（市）政府及建築師公會代表研商獲致結論如下：（一）查建築技術規則建築設計施工編第一百六十六條規定本編第二條、第二條之一、第十四條有關建築物高度限制部分，第十五條、第二十三條第一項、第二十六條、第二十七條，不適用容積管制地區。並無排除第三條之一迴車道之設置規定，基地內通路係基地內各幢建築物至建築線間之通路，其為單向出口，且長度超過三十五公尺者，亦應依第三條之一規定設置迴車道。（二）建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定建築物以三˙六比一斜率依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線。基於容積管制之精神，總樓地板面積已受容積率規定限制，是容積管制地區建築物高度應依投影於面前道路之陰影予以檢討，與基地內通路無涉。“,

- “Date”: “1997-11-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「已領得使用執照之工廠類建築物，得否申請變更增加戶數案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.25.台內營字第8689139號<<會議紀錄>>結論：一、按工廠建築物於設立許可後依法申請建築，再據以申請門牌編釘，並經領得使用執照方得據以辦理產權登記。至其門牌編釘依行政院73年3月16日台內字第3908號函規定應以使用執照所載戶數為準，且每一戶依規定應能直接或以私設通路連接道路，始無疑義。二、本案工廠類建築物門牌分編戶數，何以與使用執照登載戶數不同？又其每一門牌得否單獨出入連接道路？請台北市政府工務局逕洽民政局、地政處查明其原因，依前開規定本於職權辦理。“,

- “Date”: “1997-11-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關第「○○遊樂場」容留未滿十八歲青少年，貴府建設廳撤銷營利事業登記證後仍繼續營業，依建築法第91條第1項規定處罰乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.24.台內營字第8608656號說明：一、依據貴局86.10.27.北市工建字第8631227600號書函副本辦理。二、由建築法第77條第2項、第3項立法意見觀之，同條第1項所稱「合法使用」係指合法使用其建築物構造及設備而言，違反者應依同法第91條規定處理。前經本部86.05.02.台（86）內營字第8672726號函送「研商建築物構造及設備檢查不符規定及建築物擅自變更使用執行疑義案」會議紀錄第2案決議有案。本案「○○遊樂場」容留未滿十八歲青少年，既經貴府建設局撤銷營利事業登記證後仍繼續營業，如未違反前開規定，則應依違反營利事業登記相關法規規定予以處罰。三、另本案建築物如有破壞防火區劃或防火避難設施或有「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」第5點情形，方始違反建築法第77條第1項規定，而依同法第91條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，逾期仍未改善或補辦手續者得連續處罰，並停止其使用。必要時並停止供水、供電或封閉、強制拆除。是本案據貴局前揭書函副本，受撤銷營利事業登記證後仍繼續營業，仍請依上開規定，妥適處理。“,

- “Date”: “1997-11-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴廳建議對都市計畫內建築物施工中臨時用電之申請應憑建造執照辦理一案，應准照辦，復請查照，惟依法免申領建照經當地主管建築機關出具證明者不在此限。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.22.台內營字第8608498號說明：一、復貴廳86年10月24日86建四字第645660號函。二、按建築法第26條第1項規定：「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關依本法規定核發之執照，僅為對申請建照、使用或拆除之許可。」係針對建築物申請建築許可之權責而言；至同條文第二項規定：「建築物起造人、或設計、或監造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。」所謂「視其情形，分別依法負其責任」之規定，應依其事件之性質定其對象與範圍，其應負責任之對象，包括建築物之起造人、設計人、監造人、承造人。至其責任之範圍，則包括民、刑法與行政法（即建築法等有關法令）之責任，民刑法上之責任，依司法機關之裁判，行政法上之責任，由各該主管建築機關依權責認定之，本部65年7月28日台內營字第690363號（註）函業已明示。是本案既經領得使用執照，除非另有申請許可行為，其建築許可程序即可完成，有關買賣保固問題係屬私權行為，如有爭議，宜循司法途徑依個案認定之，要另涉及行政責任，再依法辦理。“,

- “Date”: “1997-11-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物施工中未按時申報勘驗，其責任歸屬及建造執照共同起造人之一申請變更起造人，而建照為他起造人扣押不提供，如何處理案」會議紀錄影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.11.20.營署建字第62006號<<會議紀錄>>案由一：研商建築物施工中未按時申報勘驗，其責任歸屬是承造人或監造人案。決 議：依建築法第56條規定：「建築工程必需勘驗部份，應由直轄市、縣（市）（局）主管建築機關於核定計畫時，指定由承造人會同監造人按時申報後方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之。」是承造人應會同監造人按時申報，則承造人與監造人應同負其責任。監造人雖不負勘驗報告書之申報，但於其繼續施工前，應可查其是否已完成申報程序，否則應制止其繼續施工。案由二：研商建造執照共同起造人之一申請變更起造人名義，而建造執照為他起造人扣押不提供如何處理案。決 議：一、依建築法第55條之規定，起造人領得建造執照或雜項執照後，變更起造人應即申報該管主管建築機關備案。又變更起造人應依規定檢附土地所有權人出具之土地使用權同意書，是變更起造人與土地所有權人之權益有關而無涉其他共同起造人，故部份起造人申請變更時，得僅由變更部份之起造人檢附有關證件提出申請，對於未變更之起造人僅需在名冊上註明照原核准。二、申請變更起造人，如提出相關證明，建造執照確為其他起造人所扣押時，為便民及利於建築管理得以核發建造執照抄本方式辦理。“,

- “Date”: “1997-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物屋頂架設衛星地面站之碟形天線及其底座應否申請雜項執照案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.19.台內營字第8689066號說明：一、復本部營建署案陳貴局86年11月4日北市工建字第8636015300號函。二、按設置於建築物屋頂上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其高度超過9公尺或面積超過建築面積八分之一者，應依法請領雜項執照，本部83年11月11日台（83）內營字第8388595號函會議紀錄討論事項（二）之決議(2)業有明釋。至上開面積之核算，係以建築物屋頂上之衛星地面站（包括碟形天線及其底座等設施與設備）最大水平投影面積之合計為之。“,

- “Date”: “1997-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於以各種方式固定在外墻設置帆布廣告之主管機關疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.19.台內營字第8608044號說明：一、復貴局86.10.02.北市工建字第8631073100號函。二、按廣告物管理辦法第3條第1項第1款規定，張貼廣告︰指張掛、黏貼、粉刷、噴漆之各種告示，傳單、海報等廣告物。是有關張掛於建築物外墻之帆布廣告，依前揭規定應屬張貼廣告，另張貼廣告之主管機關，依同辦法第4條之規定為環境保護主管機關。“,

- “Date”: “1997-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商第一類電信事業申請電信微波收發站之用地容許使用與雜項執照相關事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：交通部函 86.11.17.交郵字第051750號<<會議紀錄>>建議事項及決議提案一、由於第一類電信事業已由交通部核定為公用事業，且無線電基地臺（即為電信微波收發站）所需使用面積甚小（不超過三百三十平方公尺），故應為點狀使用之公用事業設施。決 議：無異議。提案二、於非都市土地方面，依臺灣省非都市土地容許使用執行要點第10點暨第18點之規定，第一類電信事業無線電基地臺座落於農牧、林業及國土保安之用地容許，交通部應逕予核定。業者再向地方政府申請雜項執照時，建管單位可依相關法令會商都計、地政、農林單位後依權責審查辦理。決 議：（一）依臺灣省非都市土地容許使用執行要點第19點規定，申請無線電基地臺用地容許使用案件應由交通部受理，並徵詢有關機關意見後核定，惟為簡化行政作業程序，凡經交通部審查合格，領有交通部核發之電臺架設許可證者，視同取得中央主管機關用地容許使用之核准證明文件，得逕向地政機關辦理土地容許使用。（二）有關請領雜項執照事宜，請由地方政府建管機關驗憑無線電基地臺架設許可證，並會同用地主管機關（單位）依相關規定辦理。（三）為避免爭議，請地方政府建管機關依規定未便同意無線電基地臺雜項執照申請案件，第1類電信事業業者應視需要另覓土地，並依第1項流程辦理。提案三、在都市土地方面，農業區及乙種工業區等已有相關法令規範容許作為公用事業設施之用地而得申請設置無線電基地臺，其用地容許使用得比照上述提案二流程辦理，其餘區域則建議依電信法第33條之規定，報請交通部核准，函請當地主管建築機關准予先行建築，不受都市土地分區管制之限制。決 議：有關座落於臺灣省農業區及乙種工業區之無線電基地臺，其用地之容許使用及請領雜項執照事項，比照提案二、決議（一）作業程序辦理，而座落於其他區域，則須依電信法第33條之規定，向交通部申請核轉當地主管建築機關依都市計畫及相關建築法規辦理。提案四、為進一步加速第一類電信事業之無線電基地臺用地容許審核作業，建議將交通部核發之電臺架設許可證視為核備用地容許之依據。決 議：（一）依提案二決議交通部核發之電臺架設許可證為中央主管機關用地容許使用之核准證明文件，為便地方政府得逕以審核，請電信總局於核發電臺架設許可證時加註說明「本電臺設置如需申請土地容許使用或雜項執照，請逕向地方政府地政或建管機關依規定辦理」。（二）交通部已核發之無線電基地臺電臺架設許可證案件得依本次會議決議辦理，請電信總局彙整前揭許可證案件資料併同函送各縣市政府、台北、高雄市政府並副知行政院農委會、內政部、臺灣省政府。“,

- “Date”: “1997-11-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一第二項執行疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.11.台內營字第8608438號說明：一、復貴廳86年10月22日八六建四字第646298號函。二、按住宅、集合住宅等類似用途建築物樓板挑空設計者，挑空部分之位置、面積及高度應未符合建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一第一項各款之規定。至同條第二項「挑空部分計入容積率之建築物，其挑空部分之位置、面積及高度得不予限制。」之意旨係指建築物之所有挑空部分均計入容積率者，始有挑空部分之位置、面積及高度得不予限制之適用。“,

- “Date”: “1997-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築基地與計畫道路間夾有帶狀之都市計畫綠地，能否適用台北市建築管理規則第八條或依建築技術規則建築設計施工編第三條之規定，申請建築疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.08.台內營字第8608413號說明：一、復貴廳86.10.22.（86）建四字第645907號函。二、按基地臨接道路邊寬度達三公尺以上之綠帶，應從該綠帶之邊界線退縮四公尺以上建築，建築技術規則建築設計施工編第三條之二定有明文，卷查本案建築基地與計畫道路邊夾有十公尺寬約一一○公尺之帶狀綠地，為配合都市計畫之規劃，以免建築物緊鄰綠地建築後，由於進出穿越通行而破壞綠化設施，是本案得依上開建築技術規則建築設計施工編第三條之二規定辦理。“,

- “Date”: “1997-11-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關農民申請興建自用農舍應檢附現耕農身分證明及農舍起造人之資格限制疑義案，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.06.台內營字第8689011號說明：一、案經本部邀請行政院農業委員會、省（市）政府及部分縣市政府召開會議研商獲致結論：（一）查86年5月21日華總（一）義字第8600116250號總統令修正公布之戶籍法已刪除戶籍登記中行業及職業登記，依都市計畫法省（市）施行細則及實施區域計畫地區建築管理辦法等規定申請興建自用農舍檢附農民身分證明應依下列規定辦理：01.起造人無專任農耕以外之職業或勞動工作者，並予切結。02.申請基地為起造人所有。03.起造人所屬農會或申請地區當地鄉、（鎮、市、區）公所發給實際從事農業生產證明。（二）有關嚴格限制農舍起造人之資格應以農地所有權人為限，農舍移轉時應與農地一併移轉或僅准移轉於農地所有權人之執行疑義乙案，前經本部邀請有關機關會商獲致共識原則略以：「嚴格限制農舍起造人之資格應以農地所有權人為限，且農舍移轉時應與農地一併移轉」，並經函准行政院農業委員會及法務部同意上開會商共識。本部64年4月10日台內營字第629297號等十九件相關函釋，與上開共識不一致，應即停止適用。二、檢附內政部64.04.10.台內營字第629297號函等解釋函計19件。內政部函64.04.10.台內營字第629297號內政部函64.11.21.台內營字第660322號內政部函64.11.25.台內營字第660618號內政部函65.06.03.台內營字第676086號內政部函65.07.15.台內營字第688465號內政部函67.03.31.台內營字第807189號內政部函70.12.18.台內營字第51674號內政部函71.02.12.台內營字第060645號內政部函74.01.31.台內營字第276971號內政部函74.09.03.台內營字第328300號內政部函74.09.09.台內營字第328771號內政部函75.07.08.台內營字第423522號內政部函75.07.28.台內營字第423640號內政部函76.09.26.台內營字第534337號內政部函77.05.02.台內營字第593585號內政部函77.07.13.台內營字第611244號內政部函77.11.07.台內營字第646005號內政部函78.03.21.台內營字第684287號內政部函80.01.17.台內營字第885216號“,

- “Date”: “1997-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「建築技術規則」建築設計施工編第一百三十三條第五款規定疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.11.04.台內營字第8607981號說明：一、復貴廳86年10月6日（八六）建四字第643484號函。二、按「建築技術規則」建築設計施工編第一百三十三條第五款規定，學校建築物高度，不得大於二幢建築物外牆中心線水平距離一˙五倍，但相對之外牆均無開口或有開口，但不供教學使用者，不在此限。前揭規定所稱「相對之外牆均無開口，或有開口但不供教學使用者」，係指二幢建築物相對之外牆均無開口或有開口但均不供教學使用。“,

- “Date”: “1997-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地內之計畫道路含有圓形囊底路其道路中心線十公尺範圍之認定疑義案，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.24.台內營字第8681949號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會86.05.14.建師全聯（86）字第306號函辦理。二、案經邀請本部建築技術審議委員、省（市）、縣（市）政府代表研商獲致結論如下：「計畫道路含有囊底路，該囊底路部分應以其連接之計畫道路寬度為寬度，依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第七條第二款第三目規定，應自該道路中心線起算十公尺範圍內，高度不得超過十五公尺。至囊底路端點應比照建築技術規則建築設計施工編十四條圖14-（2）之d值計算方式，自囊底路端點作切線往外退d（d=10-w/2，ｗ為道路寬度）為範圍。」“,

- “Date”: “1997-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第九十六條與第一百廿七條規定中，有關「特別安全梯」與「戶外安全梯」之適用疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.20.台內營字第8607535號說明：一、復貴會86年9月17日建師全聯(86)字第600號函。二、按五層以上供電影院使用樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，並均應通達屋頂避難平台，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條第三款所明定。另依同編第一百廿七條第三款規定，觀眾席樓地板面積合計超過二百平方公尺者，應於該層設置可供避難之室外平台，並應自該平台設置一座以上之特別安全梯或戶外安全梯直通避難層。上開室外平台設置直通避難層之樓梯，若為戶外安全梯，則不得視為同編第九十三條至第九十五條規定應設置之直通樓梯，且該室外平台之面積亦不得計入同編第九十九條規定應設置之屋頂避難平台面積者。“,

- “Date”: “1997-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築基地位於農業區（建地目），建築規模達應設置停車空間者，則其農路所需寬度疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.18.台內營字第8607553號說明：一、復貴廳86.09.18.（86）建四字第641228號函。二、按基地應與建築線相連接，其連接部分之最小長度應在二公尺以上。基地內私設通路之寬度應依建築技術規則建築設計施工編第二條規定辦理。至本案建築基地位於農業區（建地目），如建築規模達應設置停車空間者，仍應依同編第六十一條規定檢討車道寬度。“,

- “Date”: “1997-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫風景區土地經開闢完成作籃球場、羽球場及兒童遊戲設施等使用，可否視為建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款所稱之永久性空地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.16.台內營字第8607612號說明：一、復貴廳86年9月20日（86）建四字第642029號函。二、按永久性空地係指依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地；包括都市計畫法或其他法律劃定並已開闢之公園、廣場、體育場、兒童遊戲場、河川、綠地、綠帶及其他類似之空地，為建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款第一目所明定。本案都市計畫風景區已開闢作籃球場、羽球場及兒童遊戲設施等使用之公有土地，是否視為永久性土地，應依首揭規定，就其是否為都市計畫法或其他法律劃定之公共設施用地而定。“,

- “Date”: “1997-10-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “混凝土預拌廠之拌合機械設施，是否視為雜項工作物乙案，本部同意依貴廳86年9月25日86建四字第642758號函所提拌合機械設施應屬生產之機械設備，似非屬建築法所定之雜項工作物之意見辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.15.台內營字第8607761號說明：復貴廳86年9月25日86建四字第642758號函。“,

- “Date”: “1997-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第八十六條第三款有關餐飲業之廚房其分間牆及分界牆之構造規定疑義，請查照依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.15.台內營字第8681873號說明：一、依據臺灣省政府建設廳86年7月3日(86)建四字第627692號函辦理。二、案經本部營建署86年9月15日邀集本部建築技術審議委員、臺灣省政府建設廳、台北市政府工務局、中華民國建築師公會全國聯合會及本部消防署、建研所等研商，獲致結論如次：「按餐飲業之廚房應以具一小時以上防火時效之防火牆及乙種防火門窗區劃分隔，並依建築設備編第五章第三節規定，為建築技術規則建築設計施工編第八十六條第五款所明定，應無疑義。至餐飲業其樓地板面積在三百平方公尺以下，因其經營型態需要，燃燒設備分散設置或呈開放式、半開放式，設有燃燒設備部分無法依前揭規定區劃分隔者，其分間牆及分界牆均應為防火構造或使用不燃材料建造。」“,

- “Date”: “1997-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函詢申請廣告物雜項執照或許可證者應檢附文件疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.09.台內營字第8681845號說明：一、復本部營建署案陳貴府86.09.09.北市工建字第8630961100號函。二、按「招牌廣告及樹立廣告之設置應備具申請書，檢同設計圖說、設置處所之所有權或使用權證明與其他有關證明文件及許可證費向直轄市、縣（市）主管建築機關申請許可。」為廣告物管理辦法第11條第1項所明文，至依前揭規定應申請設立許可之招牌廣告及樹立廣告，超過一定規模者並應依同條文第2項規定申請雜項執照。另依公寓大廈管理條例第43條第1項規定：「本條例施行前已取得建造執照之公寓大廈應依本條例規定成立管理組織」，惟公寓管理組織之報備並非廣告物申請設置之必要要件，是以申請廣告物雜項執照或許可證者，所應檢具之所有權人同意證明文件，應依左列規定辦理：（一）設置處所屬管理組織經報備有案之公寓大廈或公寓大廈管理條例公布施行後領得建造執照之公寓大廈者，應依據「公寓大廈管理條例」第8條、第29條及第30條規定，檢具區分所有權人會議同意之決議或其他同意證明文件向主管建築機關申請。（二）設置處所屬公寓大廈管理條例公佈施行前領得建造執照之建築物或區分所有建物而管理組織尚末報備者，於建築物屋頂層設置樹立廣告時，應檢具設置處所現有管理組織同意之決議或二分之一以上所有權人使用同意證明文件提出申請；設置於建築物外牆之招牌廣告，應檢具申請設置樓層之所有權人同意書後，據以申請。至區分所有建物尚得依本部86.07.09.(86)台內營字第8673209號函會議紀錄，討論事項案由一之決議檢附區分所有權人會議紀錄為之。“,

- “Date”: “1997-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第二百卅條規定之疑義案，請依說明二辦理，請eq \o\al(\s\up 10(查 照),查照轉行)。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.06.台內營字第8681794號說明：一、依據臺灣省政府建設廳85年12月30日（85）建四字第06918號函、86年5月23日（86）建四字第026098號函、台北市政府工務局86年2月19日北市工建字第8630136900號函及高雄市政府工務局86年2月21日（86）高市工務建字第3279號函辦理。二、案經本部86年9月23日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、省（市）、縣（市）主管建築機關及建築相關公會團體研商，獲致結論：「高層建築物之地下各層最大樓地板面積之計算公式為A0≦(1+Q)A/2，其中Ｑ值為該基地之最大建蔽率，為建築技術規則建築設計施工編第二百卅條第一項所明定。另查『該基地之最大建蔽率』係指依都市計畫法令及建築有關法令規定核計之該基地最大建蔽率，為本部84年3月17日台(84)內營字第8472341號函所明釋。至上開依都市計畫法令及建築有關法令規定核計之該基地最大建蔽率係指允建該基地最大建蔽率。」“,

- “Date”: “1997-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於室內裝修材料施作及發生意外災害後責任歸屬疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.10.02.營署建字第24108號說明：一、復貴局860917北市工建字第8631012200號。二、查「建築物室內裝修管理辦法」第7條第2款、第3款明定裝修材料應未符合建築技術規則之規定，且防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造應未符合規定，不得有破壞或妨害之情形。至室內裝修之分間牆及裝修材料應分別未符合建築技術規則建築設計施工編第86條、第88條，殆無疑義。倘違反上開規定，應查明其責任歸屬後，分別依建築法第95條之1規定處罰。“,

- “Date”: “1997-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物使用執照記載防空避難室兼停車場，申請人已依停車場法之規定領得停車場登記證，得否依法申請營業疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.02.台內營字第8681768號說明：一、復貴局86.08.15.北市工建字第863088100號函。二、按住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用……。公寓大廈管理條例第16條第2項業有明定。經查建築物停車空間又分為法定停車空間、獎勵停車空間及增設停車空間，本案建築物經認定屬公寓大廈，申請人依停車場法第22條第1項及第26條規定得依法申請營業，惟其申請營業地點依使用執照記載為防空避難設備，按前揭條例規定應不得供營業使用。“,

- “Date”: “1997-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於業經建築主管機關公共安全檢查合格或建築物新領得使用執照、變更執照（註）者，其1年內免再辦理公共安全檢查簽證，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.10.01.台內營字第8681761號說明：一、依據立法院翁重鈞委員86年9月17日函、林炳坤委員86年9月19日函、陳癸淼委員86年9月19日癸86字第00073號函及台東縣旅館商業同業公會86年9月15日東縣旅文字第018號函、澎湖縣政府86年9月17日86澎府建管字第56487號函辦理。二、按建築物構造設備之公共安全檢查方式，係依建築法第77條第2項及第3項檢查辦理或於核發使用執照、變更使用執照（註）時檢查合格在案，是凡於建築物公共安全檢查簽證及申報期限內，經建築主管機關公共安全檢查合格或建築物新領得使用執照、變更使用執照者，其當次得免再辦理檢查簽證及申報；另於申報期限外經建築主管機關公共安全檢查合格或建築物新領得使用執照、變更使用執照者，其1年內得免再辦理公共安全檢查簽證及申報；惟對公共安全檢查不合格者，仍應要求按時辦理申報，給予一定期限改善，逾時未辦理申報者，除依建築法第91條規定按次罰鍰，並得以強制執行檢查，督促其確實申報改善，以維護公共安全。※註：本函所載「新領得變更使用執照，其1年內得免再辦理公共安全檢查簽證及申報」乙節，因辦理變更使用執照規定檢討之項目，無法全部函括建築物公共安全檢查簽證範圍，且二者適用法源不同，內政部營建署嗣於91.12.12.以營署建管字第0912919450號函（附件）會議紀錄，決議不再適用。“,

- “Date”: “1997-10-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築技術規則建築設計施工編第十四條及第一百六十四條適用疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.09.26.台內營字第8681743號<<會議紀錄>>結論：建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定實施容積管制地區建築物高度限制係建築物以三˙六比一之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積，不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影最大不得超過面前道路對側境界線。其與檢討日照陰影之限制不同。如欲提高建築物高度，應自建築線退縮建築以未符合該高度限制線之管制，且「其陰影最大不得超過面前道路對側境界線」已甚明確，應不得投影於面前道路對側之永久性空地。“,

- “Date”: “1997-09-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “第一類電信事業或公設專用電信設置機關因無線電通信工程之需要，使用建築物屋頂設置無線電接收天線架及相關附屬設備之建築管理事宜案，請依說明二辨理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.09.15.台內營字第8606581號說明：一、依據交通部86年8月13日交郵816字第039941號函及建築技術規則建築設計施工編第1條第7之1款第4目規定辦理。二、既有建築物屋頂上設置無線電接收天線架及相關附屬設備，視為建築技術規則建築設計施工編第1條第7之1款第3目之屋頂突出物，並得比照本部83年11月11日台（83)內營字第8388595號函會議紀錄討論事項（2）之決議(2)規定，其高度未超過九公尺或面積未超過建築面積八分之一者，免申請雜項執照。“,

- “Date”: “1997-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物外墻修繕搭設鷹架（施工架）是否適用建築法執行疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.09.03.台內營字第8606660號說明：一、復貴府工務局86年8月14日北市工建字第8630873600號函。二、建築物外牆修繕未涉及建築法第9條修建行為，無需申請建造執照，惟搭設鷹架（施工架）修繕外牆，屬建築物之施工，得依建築法第63條至68條之規定辦理。三、違章建築之認定應依違章建築處理辦法第2條之規定。“,

- “Date”: “1997-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物造價在一定金額以下依建築法第16條規定得免由建築師設計或監造或營造業承造，今該建築物執照之建築期限已逾期且完工，其於有效期限內開工，完工究應由何者出具證明乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.09.02.台內營字第8606712號說明：一、復貴廳86.08.15.(86)建四字第637071號函。二、「請領建造執照，未依限申報開工，由監造建築師及承造人證實在規定期限內開工，准予罰鍰後申請，補辦開工手續繼續施工，並在執照有效期間內完工」、「建造執照之建築期限已逾期，但房屋已完竣，經監造建築師及承造人共同出具證明完工日期確實在執照有效期限內，如經確認屬實者，得依建築法第87條規定處罰後，核發使用執照。」本部70年02月18日台內營字第6783號函及69年10月22日台內營字第38773號函，函釋在案。至於依建築法第16條規定免由建築師設計監造或營造業承造之建築物，貴廳建議由建築物之起造人切結開、完工日期乙節，為慎重計，宜由起造人會同實際施工者共同出具證明並比照前開函示辦理。“,

- “Date”: “1997-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築技術規則」建築設計施工編第七十六條第七款（註）防火門之構造規定疑義，請查照依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.09.02.台內營字第8681594號說明：一、依據臺灣省政府建設廳86.06.04.（86）建四字第624999號函辦理。二、案經本部營建署86.07.29.邀集本部建築技術審議委員會部分委員、臺灣省政府建設廳、部分縣(市)政府及本部消防署、建築研究所等有關單位開會研商：「設於避難通道或避難出口經常保持關閉狀態之防火門(安全門)，往避難方向應免用鑰匙即可開啟為建築技術規則建築設計施工編第七十六條第七款所明定，是未符合前揭規定，在不妨礙避難逃生原則下，於防火門(安全門)往避難方向之他側設置可開啟防火門(安全門)原有插梢的鎖孔，以兼顧避難逃生、安全及使用管理上的實際需要，尚非法所不許」。“,

- “Date”: “1997-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「溫妮颱風造成山坡地建築重大災害，如何加強山坡地建築管理與技術規範」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.28.台內營字第8681578號結論：在山坡地開發建築管理辦法發布實施前，非都市土地山坡地，依山坡地保育利用條例施行細則第12條檢具山坡地開挖整地計畫書，向縣（市）政府水土保持主管機關申請水土保持施工，經施工完成查驗合格，取得水土保持合格證明或雜項工程使用執照後，即可申請地政機關變更編定為丙種建築用地。此類丙種建築用地變更編定時，因欠缺周詳審議規範及嚴謹的審查程序，易導致已變更編定為可建築用地之土地，其區位恐有地質、地層構造等不良及使用強度過高、公共設施不足等問題，此為造成類似林肯大郡災害的主要原因。為避免類似災害再次發生，對於丙種建築用地申請建築時，實有必要加強管理。本部已完成增訂建築技術規則山坡地建築專章草案，擬即依非都市土地使用管制規則第9條及建築技術規則總則編第6條規定，建請直轄市、縣（市）主管建築機關，參照該草案並依下列規定從嚴審核，以確保公共安全。一、建築設計方面：依據建築技術規則總則編第6條規定，建築設計如有益於公共安全、公共交通及公共衛生，且對於都市發展、建築藝術、施工技術或公益上確有重大貢獻，並經建築技術審議委員會審議認可者，得另定標準適用之。為確保山坡地建築物公共安全，有關建築設計方面，應依下列規定辦理。（一）新申請建造執照及雜項執照案件，直轄市、縣（市）主管建築機關應依本部建築技術審議委員會審議通過之建築技術規則建築設計施工編山坡地建築專章草案（如附件）審查，必要時，並得邀請學者專家組設專案小組從嚴審查。（二）已領得建造執照或雜項執照尚在施工中之案件，直轄市、縣（市）主管建築機關應通知起造人及設計人依前揭新規定之設計標準重新檢討，如未達該標準而有安全顧慮者，應由建築師及相關技師再檢討修正補強或辦理變更設計。二、規劃方面（一）依非都市土地使用管制規則第9條規定「丙種建築用地之建蔽率為百分之四十，容積率為百分之一百六十。但直轄市、縣（市）政府得視地方實際需要酌予調降」。建議縣市政府依前揭規定，斟酌當地地形、地質狀況，除經縣市政府確認無礙安全及景觀者外，應一律將丙種建築用地之容積率調降為不得超過百分之一百二十，建蔽率不得超過百分之四十；建築物高度不得超過21.6公尺。（二）依本部79年訂頒之審議規範規定坵塊平均坡度超過55%部分不得建築，且不得計入法定空地面積計算。（三）縣、市政府審查雜項執照或建造執照時，應確實依本部83年10月12日台（83）內營字第8388494號函會議結論，要求其參照「非都市土地開發審議規範」意旨，留設公共設施用地，其比例應不得少於百分之30並不得計入法定空地面積計算，以改進住宅社區環境品質。三、雜項工程方面（一）水土保持計畫書應依照水土保持法規定，由水土保持專業技師簽證負責；擋土設施為建築物整體設計必要且位於臨道路部分高度在6公尺以下者，得由建築師簽證負責；臨道路部分高度超過6公尺或擋土設施位於建築物後側臨坡腳者，應由大地、土木、水利或水土保持等專業技師簽證負責。（二）直轄市、縣（市）主管建築機關應督飭起造人設置大地工程監測系統，以觀測其基地及相鄰地區之地層變位及地下水位變化情形，避免災害之發生。四、管理維護方面：對已完成建築之山坡地住宅社區，直轄市、縣市政府應儘速輔導其成立管理組織，並委請相關專業技師定期進行構造及水土保持設施之安全檢查。“,

- “Date”: “1997-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已辦妥垂直產權分割之建築物，得否視為兩棟獨立建築物而各自受理變更使用申請案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.22.台內營字第8681537號說明：一、復貴局本（86）年7月31日北市工建字第8630817700號致本部營建署函。二、關於已辦妥垂直產權分割之建築物，得否視為兩棟獨立建築物而各自受理變更使用申請案，查本部86年7月16日台（86）內營字第8673273號函說明四已釋明：「至建築物領得使用執照後，其有增建、改建、修建及變更使用等，應依建築法有關規定辦理，與其產權登記及門牌編釘無涉。」，本案建築物既非依建築法規有關規定辦理分割為分別獨立之建築基地或建築物，故仍應依原使用執照範圍整體檢討。“,

- “Date”: “1997-08-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於電腦繪圖業務是否專屬建築師之業務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.22.台內營字第8605951號說明：一、復貴部86年7月21日經（86）商字第86211427號函。二、查建築師之業務包括建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，建築師法第16條已有明定。本案○○工程顧問有限公司其登記所營事業項目：第三項電腦輔助設計及電腦繪圖及其顧問業務（建築師業務除外），如不涉及建築師法所規定之業務範圍，自非法所不許。“,

- “Date”: “1997-08-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於污水處理廠、抽水站、截流站等工程，可否依建築法第98條或99條規定免辦建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函86.08.13.營署建字第18092號說明：一、復貴處86.07.25.86住都環字第051233號函。二、查污水處理廠、抽水站、截流站等工程係屬環保工程或土木工程，上開工程之設置標準悉明訂於下水道相關法規中，故其中除污水處理廠之管理大樓如係純供管理人員工作及住宿場所，應依建築法之規定申請建造執照，其餘應不屬建築法規範之範疇。“,

- “Date”: “1997-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於農舍與農地所有權人不一時，農舍與農地應否併同移轉疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.08.台內地字第8684869號說明：一、案經本部於86年5月13日邀集司法院民事廳、行政院農業委員會、法務部、臺灣省政府地政處、建設廳……等有關機關會商獲致結論如次：（一）農舍應與農地一併移轉係配合當前農地政策而為之規定，宜以法律定之。至其處理由行政院農業委員會與內政部再行研商。（二）在農地政策尚未變更前，農舍與農地應一併移轉之管制，仍應維持內政部85年1月19日會商共識，即農舍移轉時，應與其基地一併移轉或僅准移轉於其基地所有權人；基地移轉時，原則應與農舍一併移轉，如無法一併移轉則優先移轉予農舍所有權人，至農舍所有權人不願承購時，始准其單獨移轉。（三）對農舍與農地原已分屬不同人所有者，如在83年1月27日以後申辦農舍之建物所有權第一次登記者，依本部83年1月27日台內地字第8373440號函釋，為未符合農舍與基地一併移轉及不得單獨設定抵押權之函釋意旨，應檢附由申請人與該農地所有權人共同具結將來農舍、基地所有權移轉時一併移轉予同一人且不單獨設定抵押權之書面聲明，憑以申請建築物所有權第一次登記。至上開函釋前已辦竣建物所有權第一次登記，且農舍與基地分屬不同人所有者，應於其移轉時一併移轉予同一人或由農舍承買人與該農地所有權人共同具結將來農舍、基地所有權於再移轉時一併移轉予同一人且不單獨設定抵押權之書面聲明，憑以申請所有權移轉登記。（四）農舍與基地分屬不同人所有者，法院僅就上開農舍或基地執行拍賣，拍定人持憑法院發給之產權移轉證書申請拍賣所有權移轉登記時，地政機關應准予受理。但對農舍與農地同屬一人所有者，於法院執行拍賣時建請配合農地政策將其農舍與農地一併拍寶，並由內政部另案函請司法院配合辦理。（五）內政部64年4月10日台內營字第629297號、75年7月28日台內營字第423640等號函釋有關限制農舍起造人之資格應以農地所有權人為限之執行及相關部函檢討，請營建署儘速檢討停用。」二、正本分送司法院民事廳、臺灣高雄地方法院民事執行處、行政院農業委員會、法務部、臺灣省政府地政處、建設廳、台北市政府地政處、工務局、高雄市政府地政處、工務局、南投縣政府、高雄縣政府、澎湖縣政府、本部營建署。“,

- “Date”: “1997-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「關於都市計畫公共設施之臨時建築基地得否申辦法定空地分割證明案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.07.台內營字第8673398號<<會議紀錄>>結論：一、公共設施保留地之分割依本部81.03.02.台（81)內營字第8178052號函規定，所稱公共設施保留地所有權人尚非不得移轉、分割，即指尚不以該公共設施保留地可否臨時建築使用作為准駁要件。二、另查公共設施保留地臨時建築之權利人，應依都市計畫法第50條第2項規定，於接獲地方政府開闢公共設施通知限期拆除時，負有自行無條件拆除之義務，逾期不拆者，由地方政府強制拆除之；其所需僱工拆除費用，由臨時建築權利人負擔，為「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」第11條所明定，由於現行法令並無禁止都市計畫通盤檢討時，將公共設施保留地變更為公共設施保留地以外之土地使用分區或特定專用區。該時，已領得臨時建築使用許可證之臨時建築，是否仍依前揭條文之規定處理，尚無明文，基於維護管理需要，請省（市）政府就現有公共設施保留地變更為非公共設施保留地及臨時建築處理之案例，蒐集彙整報營建署，再憑辦理。“,

- “Date”: “1997-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法申請建築已領得建造執照，基地中間所夾國有土地，近因國有財產局開放標售經取得該筆土地所有權，為增進整體市容美觀，在不增加原核准總容積及建蔽率之情形下，得否合併使用並按原申請時法令辦理變更設計乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.06.台內營字第8673428號說明：一、依據中華民國建築師公會全聯會86.06.30.建師全聯(86)字第394號函。二、查本部84年8月1日台(84)內營字第8480188號函會議紀錄結論之案由二決議：「申請建造執照案件，不增加基地面積、總樓地板面積、用途不變更者，原則依本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函辦理。」次查建築技術規則建築設計施工編第100612條第2款規定：「……依法設置之防空避難設備、裝卸、停車空間、或不超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十之機電設備空間得不計入總樓地板面積。」是本案依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法申請建築已領得建造執照，經取得基地中間所夾國有土地擬合併使用辦理變更設計，在不增加原核准總容積樓地板面積、建築面積及不變更用途之情形下，其增加之基地面積僅作為空地面積、設置地下室供停車使用者，得依原建造執照申請時之法規辦理變更設計。“,

- “Date”: “1997-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “整棟建築物為旅館用途使用，且為同一權利主體所有者，其樓梯間、升降機間之梯廳是否視為共同使用，不計入容積樓地板面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.08.06.台內營字第8605874號說明：一、復貴局86年7月16日北市工建字第8630728500號函。二、按每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二•○公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積，為建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條第一項第一款所明定。至上開規定所稱共同使用之梯廳，係指區分所有建物之共同使用部分。本案整棟建築物即使為同一權利主體所有，但若以區分所有建物型態申請者，即有首揭規定之適用。另關整棟建物皆為同一權利主體所有者，其所有權第一次登記之原則，本部85年4月10日台(85)內地字第8574361號函已有明釋。“,

- “Date”: “1997-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申領使用執照後之建築物，其附設停車空間相關執行疑義乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函86.07.31.台內營字第8673356號說明：一、依據台灣省政府建設廳本（86）年6月4日86建四字第625578號函、本部營建署85年7月30日85營署建字第12238號函辦理。二、案經本部86年7月11日邀集行政院公平交易委員會、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、福建省政府、基隆市政府工務局、台北縣政府工務局、桃園縣政府工務局、新竹市政府工務局、台中市政府工務局、嘉義市政府工務局、台南市政府工務局、高雄縣政府工務局、本部法規會等單位研商，獲致結論如次：（一）建築物依法附設之停車空間，在原核准之停車空間範圍內，劃設增加之停車位數，如不涉其他使用空間之變更，應無須辦理變更使用。（二）建築物附設停車空間原為平面式停車位，於申領使用執照後，申請變更為固定於牆壁或樓地板之機械停車構造或設備以增加停車位者，除其第一層停車位應合本部77.08.03.台（77）內營字第615891號函規定，並應依法申請雜項執照外，該機械停車設備構造之安全應合於中國國家標準。（三）前二項增加之停車位如係作為法定停車空間、獎勵增設停車空間、自行增設停車空間，尺寸大小應合於停車空間相關法令規定，且該等停車空間數總計因而達50輛者，另應適用建築設計施工編第60條第3款後段規定，車道及車位進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。其建築物屬公寓大廈者，並應未符合公寓大廈管理條例有關法令之規定。三、請依上開結論辦理。“,

- “Date”: “1997-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申領使用執照後之建築物，其附設停車空間相關執行疑義乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函86.07.31.台內營字第8673356號說明：一、依據台灣省政府建設廳本(86）年6月4日(86）建四字第625578號函、本部營建署85年7月30日(85)營署建字第12238號函辦理。二、案經本部86年7月11日邀集行政院公平交易委員會、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、福建省政府、基隆市政府工務局、台北縣政府工務局、桃園縣政府工務局、新竹市政府工務局、台中市政府工務局、嘉義市政府工務局、台南市政府工務局、高雄縣政府工務局、本部法規會等單位研商，獲致結論如次：(一)建築物依法附設之停車空間，在原核准之停車空間範圍內，劃設增加之停車位數，如不涉其他使用空間之變更，應無須辦理變更使用。(二)建築物附設停車空間原為平面式停車位，於申領使用執照後，申請變更為固定於牆壁或樓地板之機械停車構造或設備以增加停車位者，除其第1層停車位應合本部77年8月3日台(77)內營字第615891號函規定，並應依法申請雜項執照外，該機械停車設備構造之安全應合於中國國家標準。(三)前二項增加之停車位如係作為法定停車空間、獎勵增設停車空間、自行增設停車空間，尺寸大小應合於停車空間相關法令規定，且該等停車空間數總計因而達50輛者，另應適用建築設計施工編第60條第3款後段規定，車道及車位進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。其建築物屬公寓大廈者，並應未符合公寓大廈管理條例有關法令之規定。“,

- “Date”: “1997-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申領使用執照後之建築物，其附設停車空間相關執行疑義乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.31.台內營字第8673356號說明：一、依據台灣省政府建設廳本（86）年6月4日86建四字第625578號函、本部營建署85年7月30日85營署建字第12238號函辦理。二、案經本部86年7月11日邀集行政院公平交易委員會、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、福建省政府、基隆市政府工務局、台北縣政府工務局、桃園縣政府工務局、新竹市政府工務局、台中市政府工務局、嘉義市政府工務局、台南市政府工務局、高雄縣政府工務局、本部法規會等單位研商，獲致結論如次：（一）建築物依法附設之停車空間，在原核准之停車空間範圍內，劃設增加之停車位數，如不涉其他使用空間之變更，應無須辦理變更使用。（二）建築物附設停車空間原為平面式停車位，於申領使用執照後，申請變更為固定於牆壁或樓地板之機械停車構造或設備以增加停車位者，除其第一層停車位應合本部77.08.03.台（77）內營字第615891號函規定，並應依法申請雜項執照外，該機械停車設備構造之安全應合於中國國家標準。（三）前二項增加之停車位如係作為法定停車空間、獎勵增設停車空間、自行增設停車空間，尺寸大小應合於停車空間相關法令規定，且該等停車空間數總計因而達50輛者，另應適用建築設計施工編第60條第3款後段規定，車道及車位進出口至道路間之通路寬度，應為雙車道寬度。其建築物屬公寓大廈者，並應未符合公寓大廈管理條例有關法令之規定。三、請依上開結論辦理。“,

- “Date”: “1997-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於免申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告，於未經申請許可且在廣告物管理辦法修正施行後設置完成者，其處理之相關法令如何乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.31.台內營字第8673373號說明：一、復貴廳86.04.23.86建四字第616856號函。二、按「廣告物管理辦法」第11條規定：招牌廣告及樹立廣告之設置應備具申請書，檢同設計圖說、設置處所之所有權或使用權證明與其他有關證明文件及許可證費向直轄市、縣（市）主管建築機關申請許可。另招牌廣告牌（塔）、電腦顯示板、電視牆、綵坊、牌樓、電動燈光等屬「建築法」第99條第1項第6款之雜項工作物，其規模超過一定標準者，應依建築法規定申請雜項執照。至違反上揭規定者依「廣告物管理辦法」第22條第2款規定，未符合建築法第97條之2規定要件者，得依「違章建築處理辦法」規定處理。是依「廣告物管理辦法」第11條規定屬建築法第99條第1項第6款之雜項工作物，應申請許可而免申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告於廣告物管理辦法修正施行後，未經申請許可即擅自設置者，應按前揭辦法第22條規定，依「違章建築處理辦法」規定處理。“,

- “Date”: “1997-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「公寓大廈度管理委員會開設存款帳戶儲存公共基金、管理費用等相關疑義乙案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.29.台內營字第8673339號<<會議記錄>>依據：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會86年5月30日全一字0891號函。案由：關於公寓大廈得否以公寓大廈管理委員會之名義，開設存款帳戶儲存公共基金、管理費用等疑義案。決議：一、按公寓大廈管理委員會有當事人能力，公寓大廈管理條例第35條業有明定，至其是否具有法人資格，應視其是否依法辦理登記，惟在實體法律關係上，管理委員會得為契約的主體。二、另關公寓大廈以公寓大廈管理委員會之名義開設存款帳戶乙節，得依銀行法相關規定辦理定期存款及活期存款。至申請開立支票存款及活期儲蓄存款，則須以主任委員或管理負責人名義申請開戶，其管理組織名稱併列於戶名中。“,

- “Date”: “1997-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物於領得使用執照後，其中部分樓梯壹樓平台垂直淨空距離小於建築技術規則所訂一九○公分下限規定，得否有容許誤差範圍之適用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.29.台內營字第8673349號說明：一、復貴廳86年6月30日（86）建四字第627540號函。二、按「自樓梯級面最外緣量至天花板底面，梁底面或上一層樓梯底面之垂直淨空距離，不得小於一九○公分。」建築技術規則建築設計施工編第三十五條定有明文。樓梯之垂直淨空距離，不得小於一九○公分係屬最低標準，應無容許誤差範圍之適用。“,

- “Date”: “1997-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、貴會86年7月9日（86）技協字第120號函悉。二、按建築物公共安全檢查專業機構與人員認可基準（註）第5點規定，建築物安全檢查及簽證工作得由申報人委託具有開業建築師或技師資格之專業檢查人或專業機構辦理。非屬具有開業建築師或技師資格之專業檢查人，另透過專業機構方式辦理檢查簽證業務，尚非法所不許。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 86.07.28.營署建字第53878號一、貴會86年7月9日（86）技協字第120號函悉。二、按建築物公共安全檢查專業機構與人員認可基準第5點規定，建築物安全檢查及簽證工作得由申報人委託具有開業建築師或技師資格之專業檢查人或專業機構辦理。非屬具有開業建築師或技師資格之專業檢查人，另透過專業機構方式辦理檢查簽證業務，尚非法所不許。三、復請查照。“,

- “Date”: “1997-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “86年4月9日發布修正建築技術規則總則編及建築設計施工編部分條文生效領得建造執照者，變更設計屋頂突出物之法令適用疑義，請依內政部函示辦理，轉請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.23.台內營字第8605416號說明：一、復貴會86年6月30日建師全聯（86）字第396號函。二、按變更設計案件適用法令原則，本部84年8月1日台（84）內營字第8480188號函業有明釋。本案仍應上開規定辦理。“,

- “Date”: “1997-07-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款規定之有關疑義案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.14.台內營字第8673254號說明：一、依據建築師公會全國聯合會八十六年四月十四日建師全聯(86)字第二三四號函及八十六年五月十五日建師全聯(86)字第三一○號函辦理。二、案經本部86年06月24日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、行政院新聞局、省（市）、縣（市）主管建築機關、建築師公會全國聯合會及省市電影戲劇商業同業公會共同研商，獲致結論如下：「（一）按觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在三百平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在一百五十平公尺以下，且為防火建築物，並無礙於避難者，不在此限。為建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款所明定。至同一樓層有多廳使用者，得二廳併鄰共同留設二側及後側走廊，且併鄰之各廳觀眾席樓地板面積，在避難層應不得超過三百平方公尺，在避難層以上樓層應不得超過一百五十平方公尺。在避難層共同留設之走廊寬度計算應以二廳觀眾席樓地板面積之和為準。但走廊可直通戶外者免合計。（二）觀眾席二側之走廊由其相鄰之二廳共用時，其寬度計算應以觀眾席樓地板面積較大者為準。」“,

- “Date”: “1997-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一條第七款規定之有關疑義案，請依說明二辦理，並查照、查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.14.台內營字第8673252號說明：一、依據高雄市政府工務局86年5月10日（86）高市工務建字第14189號函、建築師公會全國聯合會86年5月22日建師全聯（86）字第38號函、建築投資商業同業公會全國聯合會86年8月20日（86）建投全聯字第3113號函及臺灣省政府建設廳86年5月29日（86）建四字第624699號函辦理。二、案經本部86年6月25日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、省（市）、縣（市）主管建築機關及建築相關公會共同研商，獲致結論如下：（一）水箱、水塔設於有昇降機設備之屋頂突出物上時，該水箱、水塔及有昇降機設備之屋頂突出物之高度合計應在六公尺以內；水箱、水塔設於無昇降機設備之屋頂突出物上時，該水箱、水塔及無昇降機設備之屋頂突出物之高度合計應在三公尺以內。為建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第二目所明定。（二）按合於建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第一目之規定者，不作為層數計算。為建築技術規則建築設計施工編第一條第十二款但書所明定。至超過同編第一條第七款第一目之高度限制部分，依首揭規定應計為建築物層數。惟該部分合於同編第一百六十二條第一項第二款規定之機電設備空間者，得不計入計算容積率之總樓地板面積。（三）按建築技術規則建築設計施工編第一條第七款之一第一目有昇降機設備之屋頂突出物高度在六公尺以內或無昇降機設備之屋頂突出物高度在三公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達十八平方公尺，得建築十八平方公尺。為同編第一條第七款第一目所明定。至依同編第一條第七款之一第一目設置不妨礙避難逃生之三分之一以上透空遮牆，其高度及面積仍應未符合前開規定。（四）按非平屋頂建築物之屋頂應經中央主管建築機關核可，且其高度得不計入建築物高度。為建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第五目所明定。至非平屋頂建築物之屋頂高度倘計入建築物高度者，當不適用前開規定，得由該管主管建築機關逕為核處。關於得不計入建築物高度之非平屋頂建築物之屋頂型式，請建築師公會全國聯合會研提具體圖例，並報經本部核可者，得授權地方主管建築機關逕為核處。“,

- “Date”: “1997-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款規定之有關疑義案，請依說明二辦理，並查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.14.台內營字第8673249號說明：一、依據建築師公會全國聯合會86年4月14日建師全聯(86)字第234號函及86年5月15日建師全聯(86)字第310號函辦理。二、案經本部86年6月24日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、行政院新聞局、省（市）、縣（市）主管建築機關、建築師公會全國聯合會及省市電影戲劇商業同業公會共同研商，獲致結論如下：「（一）按觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在三百平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在一百五十平公尺以下，且為防火建築物，並無礙於避難者，不在此限。為建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款所明定。至同一樓層有多廳使用者，得二廳併鄰共同留設二側及後側走廊，且併鄰之各廳觀眾席樓地板面積，在避難層應不得超過三百平方公尺，在避難層以上樓層應不得超過一百五十平方公尺。在避難層共同留設之走廊寬度計算應以二廳觀眾席樓地板面積之和為準。但走廊可直通戶外者免合計。（二）觀眾席二側之走廊由其相鄰之二廳共用時，其寬度計算應以觀眾席樓地板面積較大者為準。」“,

- “Date”: “1997-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於營造業得否經營建築物室內裝修業務函文影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.07.11.營署建字第15164號說明：一、復貴司86.06.25.經（86）商（6）字第86212330號函。二、按室內裝修施工，應由具備專業施工技術人員之營造業或室內裝修業為之，「建築物室內裝修管理辦法」第4條第2項業有明文；是營造業依建築法第77條之2規定，向中央主管建築機關辦理登記後，即得從事建築物室內裝修業務，似勿須另行辦理營業項目變更，如何，仍請卓酌。“,

- “Date”: “1997-07-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關起造人在規定竣工期限內（尚可展期二次）已送件申辦使用執照，尚在補件中已逾竣工期限，未辦理展期手續可否不受建築第87條應處三千元以下罰鍰之規定乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.09.台內營字第8673209號說明：一、復貴廳86年5月12日86建四字第2029號函。二、查建築工程完竣後，主管建築機關應查驗其主要構造、室內隔間及建築物設備等，其與設計圖樣相符者，始得發給使用執照，不相符者，一次通知其修改後再報請查驗，建築法第70條定有明文，另查同法第53條第2項規定，承造人因故未能於建築期限內如期完工時，得申請展期二次，每次不得超過六個月，逾期執照作廢，違反第53條規定，處其起造人或承造人或監造人三千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停工，為建築法第87條所明定，是本案是否依建築法第87條處以罰鍰，應以有無違反第53條未完工未展期為要件。本案應請本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1997-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物座落都市計畫內工業區，已領有建築物使用執照，其戶數變更是否免依建築法第74條辦理變更用途手續疑義乙案，本部83.04.12.台(83)內營字第8302208號函（註）業有明釋，本案暨已領得使用執照，自得比照辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.07.台內營字第8673195號說明：依據貴局86.06.03.北市工建字第8630559100號函辦理。“,

- “Date”: “1997-07-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “中央氣象局擬興建之風力鐵塔案，應視同建築法所稱之雜項工作物，依建築法有關規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.03.台內營字第860479號說明：依據交通部86年6月4日交航816字第028081號函辦理，並復貴廳86年4月3日86建四字第619512號函。“,

- “Date”: “1997-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第九十九條執行疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.07.03.台內營字第8604689號說明：一、復 貴廳86年6月2日(86)建四字第625003號函。二、按建築物在五層以上之樓層供公眾使用時，應設置樓梯通達可供避難使用之屋頂平台，其面積不得小於建築面積之二分之一，在該面積範圍內不得建造其他設施。為八十六年四月九日建築技術規則建築設計施工編第九十九條修正前之規定。本案若適用上開修正前之規定，依其意旨屋頂平台應具有供避難、逃生及救災之功能，是不得於該屋頂平台上方設置過樑等其他設施，且其女兒牆高度自該屋頂平台往上計量超過一‧五公尺部分應具三分之一以上之透空，以維其必要之功能。“,

- “Date”: “1997-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “水上船屋是否為建築法第4條所稱之建築物案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.06.27.台內營字第8604559號說明：一、復貴廳86年5月26日86建四字第624251號函。二、按建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，為建築法第4條所明定。本案水上船屋非定著於土地上或地面下，應不屬首揭建築法所稱之建築物，是宜請該水域主管機關或船舶主管機關依法辦理。“,

- “Date”: “1997-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為公寓大廈建築物一樓外牆鐵捲門，加設玻璃門窗，是否屬公寓大廈管理條例第8條規定之變更外牆面行為，須經區分所有權人會議決議案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.06.27.台(86)內營字第8605098號說明：一、復貴局86年6月18日北市工建字第8630620200號函。二、公寓大廈一樓外牆鐵捲門內側，加設玻璃門窗，如該門窗係位於專有部分範圍內，且未有妨害或變更或破壞主要構造應非屬公寓大廈管理條例第8條規定之變更外牆面行為，毋需經由區分所有權人會議之決議。“,

- “Date”: “1997-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “申請核發建築物昇降設備檢查員證乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.06.25.營署建字第57471號說明：一、依據建築物昇降設備管理辦法第21條規定辦理。二、按建築物昇降設備管理辦法第21條規定，昇降設備年度安全檢查，由檢查機構受理者，檢查機構應指派檢查員檢查。指派之檢查員不得為受檢昇降設備維護保養專業廠商之從業人員。為落實檢查機構對其指派之檢查員有效予以監督、管理，是有關申請核發建築物昇降設備檢查員證，應由檢查機構申請核發，並請轉知所屬會員廠商遵照辦理。“,

- “Date”: “1997-06-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「建築技術規則有關建築物避難層及排煙設備構造、停車空間車道認定」案會議紀錄乙份，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.06.23.台內營字第8673069號<<會議紀錄>>案由一：有關緊急昇降機及特別安全梯之排煙設備構造，採用留設非鑲嵌鐵線網玻璃之固定窗方式設計，是否未符合建築技術規則建築設計施工編第九十七條第三款第一目之規定。決議：查建築技術規則第九十七條第三款第一目規定，特別安全梯樓梯間及排煙室之四周牆壁應為防火構造，又查同條款第二目規定，其開設採光用固定窗戶應與其他開口相距九十公分以上，但在防火帶範圍內不得開口；本案經與會委員討論，該排煙室符上揭規定，適用建築技術規則建築設計施工編第九十七條第三款第二目之規定應無疑義。案由二：有關捷運南港機廠聯合開發共構大樓避難層認定事宜。決議：本案由台北市政府捷運局與台北市政府工務局先行研商後，併有關捷運機廠聯合開發其他問題，再提本署專案小組討論。案由三：建築技術規則建築設計施工編第六十條有關車道寬度及同編第六十一條迴轉半徑檢討方式案。決議：一、按建築技術規則建築設計施工編第六十條圖六十說明「停車位於地下室由最低層至避難層或由地面層之最上層至避難層之室內停車算起至五十輛以前做單車道，五十輛以後則需設置雙車道。」究竟第五十輛應設置單車道或雙車道滋生疑義，且造成地方執行有不一之情形。為統一執行方式，前開圖例說明修正為「停車位於地下室由最低層至避難層或由地面層之最上層至避難層之室內停車算起至四十九輛以前做單車道，五十輛以後則需設置雙車道。」二、有關車道內側曲線半徑之標定位置，涉事實認定，請地方主管建築機關本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1997-06-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築基地位於二條計畫道路或一條計畫道路及一條既成道路交叉口，其建築物高度如何計算疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.06.18.台內營字第8604259號說明：一、復貴廳86年5月14日（86）建四字第621200號函。二、按建築基地為角地時，其臨接較寬道路長度之計算，應以該基地未截角前之長度為準。本部70年7月13日台內營字第33183號函釋在案。至基地臨接兩條以上道路之規定，建築技術規則建築設計施工編第十六條定有明文。本案建築基地位於二條計畫道路交叉口或一條計畫道路及一條既成道路交叉口，自應以該基地臨接計畫道路之計畫寬度或既成道路之寬度為面前道路寬度。“,

- “Date”: “1997-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商招牌廣告、樹立廣告管理相關事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.06.10.營署建字第57419號<<會議紀錄>>討論事項：案由一：應申請雜項執照之招牌廣告、樹立廣告，其申請雜項執照時，得否依「公寓大廈管理條例」第八條及第二十九條規定，經區分所有權人會議決議辦理，免檢附全體區分所有權人同意書？決議：依廣告物管理辦法第十一條第二項規定應申請雜項執照者，所應檢具所有權人同意證明文件應依下列規定辦理：一、設置處所屬管理組織經報備有案之公寓大廈或公寓大廈管理條例公佈施行後領得建造執照之公寓大廈者，應依據「公寓大廈管理條例」第八條及第二十九條規定，檢具區分所有權人會議同意之決議或其他同意證明文件向主管建築機關申請。二、設置處所屬公寓大廈管理條例公佈施行前領得建造執照且管理組織尚未報備者，於建築物屋頂層設置樹立廣告者，應檢具設置處所現有管理組織同意之決議或二分之一以上所有權人使用同意證明文件提出申請；設置於建築物外牆之招牌廣告，應檢具申請設置樓層之所有權人同意書後，據以申請。案由二：設置於屋頂之樹立廣告，其面積及高度得否不受屋頂突出物規定之限制？決議：設置於屋頂之樹立廣告其高度及面積限制應依下列規定辦理：一、樹立廣告高於屋面不得逾九公尺。二、設置於屋頂之樹立廣告與建築物屋頂突出物水平投影面積之和不得超過建築面積之四分之一，且不得佔用建築物之屋頂避難平台。三、前二項規定，省、市主管建築機關認有另訂必要者，得於廣告物管理細則中另訂之。案由三：應申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告，得否免由建築師設計、監造及營造業承造？決議：一、依廣告物管理辦法第十一條第二項規定，應申請雜項執照之廣告物得免由營造業承造。但高度超過六公尺、主要結構造價超過新台幣五十萬元且結構體重量超過二公噸者，應由建築師設計、監造。二、前項規定，省、市主管建築機關認有另訂必要者，得於廣告物管理細則中另訂之。三、有關廣告物主要結構造價標準由省、市廣告工程商業公會另行訂定，並報請省、市主管建築機關備查。案由四：有關免申請雜項執照之招牌廣告、樹立廣告委託民間專業團體審查案。決議：一、受委託辦理免申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告申請許可審查業務之民間專業團體，應組設招牌廣告及樹立廣告審議小組辦理相關審查業務。二、審議小組設召集人一名、委員數人，由左列代表組成：（一）大專相關科系具有講師以上資格者一人以上。（二）當地建築師公會或辦事處代表具有開業建築師資格者二人。（三）當地主管建築機關代表一人。（四）受委託單位推薦之資深廣告專家四至六人。案由五：八十七年度廣告物管理執行計畫草案提請討論。決議：一、各縣市請依「招牌廣告及樹立廣告示範區執行計畫應包含之基本內容」所列格式於86.6.30前將各縣市示範區計畫報部，俾利審核補助。至苗栗縣、台中縣、台中市、彰化縣、嘉義市、台南縣、澎湖縣、花蓮縣政府等已函送示範區執行計畫者，亦請依上揭原則重新修正後儘速送部。二、為有效落實本計畫、請臺灣省政府成立專責督導小組，並將督導執行計畫於86.6.30併案報部。“,

- “Date”: “1997-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第二十八條規定之有關疑義案，請照說明辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.06.07.台內營字第8672970號說明：本案前經邀集本部建築技術審議委員會部分委員、各省（市）、縣（市）政府及建築相關公會共同研商，獲致結論如下：「（一）按商業區之法定騎樓或住宅區面臨十五公尺以上道路之法定騎樓所占面積不計入基地面積及建築面積，為建築技術規則建築設計施工編第二十八條第一項所明定，其訂定之目的，係為增進騎樓供公眾使用之實用性。另為落實本部八十五年度全國建築會議通過「騎樓設置須反映地方特色」之建議與對策，故對於住宅區面臨十五公尺以下道路之法定騎樓，經當地主管建築機關認有必要配合留設，且具增進市容觀瞻及供公眾使用之實用性者，實具首揭獎勵留設之目的，是應比照首揭獎勵規定。（二）前開住宅區面臨十五公尺以下道路之法定騎樓必須配合留設之認定原則，應由直轄市、縣（市）政府考量當地情形訂定之。（三）基於騎樓留設須充分反映地方特色之目標，直轄市、縣（市）政府應考量都市街景之特色，於都市計畫體系中對於騎樓之留設作整體性之規劃。」“,

- “Date”: “1997-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高速公路兩側廣告物管理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.06.02.營署建字第11605號說明：一、復貴局86.5.19管86.5.19管86字第07582號函。二、按廣告物管理辦法第2條規定：「廣告物管理，除法令另有規定外，依本辦法之規定。」是有關高速公路兩側禁、限建範圍內廣告物之管理應優先適用「公路兩側公私有建築物與廣告物禁限建辦法」之規定，前揭辦法未規定者，方有「廣告物管理辦法」規定之適用。三、有關臨近高速公路廣告物之申請，請主管機關於接受申請之際知會貴局相關工程處乙節，請儘速依「公路兩側私有建築物與廣告物禁限建辦法」規定，劃定限建範圍，並公告實施，以利地方主管機關，依法配合辦理。“,

- “Date”: “1997-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物外牆以鋼釘固定之立體不銹鋼字型，係屬張貼廣告或招牌廣告之疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.06.02.台內營字第8603909號說明：一、復貴廳86年4月30日86建四字第619565號函。二、查「廣告物管理辦法」第3條對於廣告物種類已有明文列示。建築物外牆以鋼釘固定之立體不銹鋼字型如為機關、團體或建築物等之名稱或題字標示，非屬前揭辦法所稱之「廣告物」，應無該管理辦法之適用。“,

- “Date”: “1997-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “特殊結構委託外審案件，得由建築師及結構專業技師簽證負責後先行核發建造執照或雜項執照，於申報開工前檢附委託審查機關之審查合格證明，以落實建築專業技術簽證制度，達成簡政便民之目標。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.05.28.營署建字第09861號說明：依據台灣省政府建設廳86.04.28.86建四字第025922號函暨台北市政府工務局86.03.26.北市工建字第8630278300號函辦理，兼復高雄市政府工務局86.02.15.86高市工務建字第4370號函。“,

- “Date”: “1997-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴部召會研商「持有政府機關頒發之各類證照等級及職種類科報考高普考同等學力認定」案，本部意見如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.27.台內營字第8672890號說明：一、依據貴部86.05.26上午召開「研商持有證照者以同等學力資格報考高普考認定有關事宜第五次會議」決議辦理。二、按建築師為綜理有關建築規劃、設計及施工之專業技術人員，且依建築師法規定經建築師考試及格，向本部申請發給建築師證書，始得開業執行業務，而本案有關營建技術士之業務，僅為建築工程技術之ㄧ部分，不宜僅憑該經歷報考有關建築工程之高普考及專業技術人員，是有關營建技術士等得否納入以同等學力認定後，報考有關建築工程之高普考及專業技術人員案，本部認為不宜納入，仍請依「建築師法」及相關高普考之考選辦法規定辦理。“,

- “Date”: “1997-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於具有開業建築師或技師資格申請建築物公共安全專業檢查人認可疑義案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.26.台內營字第8672882號說明：一、依據○○○君86年5月12日函辦理。二、有關申請建築物公共安全檢查專業檢查人認可證乙案，按「建築物公共安全檢查專業機構與人員認可基準」第二點（一）1.及第三點規定，為依法登記開業之建築師及土木工程技師、結構工程技師、電機工程技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師。上開依法登記開業之建築師及專業工程技師係指依建築師法第7條規定領有開業證書及技師法第6條第1款、第7條規定執業方式為單獨設立技師事務所或其他技師組織聯合技師事務所並領有執業執照者為限。“,

- “Date”: “1997-05-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築結構體業已施工完成，因建造執照逾期作廢重新申請，鄰地被私人查封登記，重新申請建造執照時，檢附之共同壁協定書，是否免由鄰地查封人蓋章同意案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.25.台內營8672880號說明：一、復貴廳86年4月3日（86）建四字第614854號函。二、按「實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力。」強制執行法第51條第2項定有明文。關於尚在施工中之住宅，經法院實施查封後，債務人得否繼續施工，應以其繼續施工之行為，有無妨礙原來執行之效果為斷。一般而言，除係禁止債務人為施工行為之假處分執行外，尚在施工中之住宅，經法院查封後，如繼續施工，將增加該查封住宅之價值與效益，對原來執行之效果，似無妨礙。業經司法院秘書長75.10.29.秘台廳（一）字第1754號函釋示在案。本部75、11、29台內營字第450466號函示在案。本案建築物結構體業已施工完成，因建造執照逾期作廢重新申請，似不妨礙該查封鄰地之價值與效益，及原來執行之效果。是其檢附之共同壁協定書，得免由鄰地查封人蓋章同意。“,

- “Date”: “1997-05-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第30條規定申請雜項執照應備之土地權利證明文件，得否由申請人檢具合於公寓大廈管理條例第29條之證明文件取代疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.20.台內營字第8672833號說明：一、復本部營建署案陳貴局86年4月29日北市工建字第8630418000號函。二、查公寓大廈管理條例第29條之規定，係指區分所有權人會議之進行程序及表決權之計算，所得文件為會議紀錄，其用途及性質與建築法第30條所定之土地權利證明文件不同，應不得相互取代。“,

- “Date”: “1997-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於社會福利機構是否須依建築技術規則設置行動不便者使用設施後，方得以辦理變更使用執照疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.20.台內營字第8603911號說明：一、復貴廳86.04.30.86建四字第620770號函及86.05.01.86建四字第619060號函。二、查行動不便者使用設施非屬「建築法第73條執行要點」所應檢討之項目，辦理變更使用執照時毋須檢討上開項目；至有關公共建築無障礙設施之設置及改善，另應依「身心障礙者保護法」第56條規定，令其所有權人或管理機關負責人限期改善。“,

- “Date”: “1997-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第七十條第一款分間牆（註一）構造是否包括樓梯間壁體，及其防火時效等疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.19.內授營字第8672829號說明：一、復本部營建署案陳貴局86.05.15.北市工建字第8630483700號函。二、按「分間牆」係指分隔建築物內部空間之牆壁，為建築技術規則建築設計施工編第一條第二十款所明文。有關室內安全梯壁體構造要求，同編第九十七條第一款第一目亦已規定。至安全梯間四周牆壁應為防火構造，該款所稱之牆壁即指同編第七十條第一款之構造，另同條第二款所稱樓梯之構造應僅為樓梯之階梯與其聯接之平台部分，不包括梯間四周牆壁。三、具一小時防火時效之牆壁構造應依同編第七十三條第一款規定辦理，如屬依本部「建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可申請要點」審核通過之產品，其構材既經試驗單位依中國國家標準CNS 12514「建築物構造部分耐燃檢驗法」試驗合格並由本部審核認可，自未符合同款第四目：「其他經中央主管建築機關認為具有同等以上之防火性能者」之規定，其作為安全梯四周壁體構造，當無疑義。“,

- “Date”: “1997-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關證券公司新設立分公司申請建築物變更使用執照乙案。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.12.台內營字第8672781號說明：一、復貴廳86.03.24.86建四字第613486號函。二、按建築物變更使用應未符合都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之相關規定方得依「建築法第73條執行要點」辦理；至證券公司依該要點歸屬Ｇ類辦公、服務係就其使用強度及危險指標分類、分組、與前開土地使用管制規定係二事，自不得一體適用，是本案大昌證券公司擬於住宅區申請供作證券交易場所，宜先依都市計畫規定得否設置該類場所認定之。三、至關本部77.09.08.台（77）內營字第634000號函將證券交易場所歸列為「商場」與前揭「建築法第73條執行要點」規定不一致乙節，本部已另函請財政部，本部消防署分別就其使用強度及危險程度表示意見後再予統一釋示。四、依據大昌證券股份有限公司86年2月26日陳情書辦理。五、查貴部77年9月8日台（77）內營字第634000號函釋將證券交易場所歸列為「商場」範疇，依都市計畫法台灣省施行細則第16條及同條文之一規定商場僅得於地下第一層或地上第一層、第二層使用，複查大部85年12月13日台（85）內營字第8584718號函頒建築物使用分類將證券交易所歸列為Ｇ類辦公、服務類，依都市計畫法台灣省施行細則第16條住宅區對辦公室並無明文列舉禁止使用之規定，本案證券交易場所究如何歸列，執行上產生疑義，故報請核示。六、檢附大昌證券股份有限公司86年2月26日陳情書暨本廳78年6月3日78建四字第24508號函影本。“,

- “Date”: “1997-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法發布施行以前，依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法規定已申請建造執照案件適用法規疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.09.台內營署建字第08896號說明：一、依據南投縣政府86.04.15.（86）投府建管字第60089號函辦理。二、按「本辦法發布施行前，依末實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法規定已申請建造執照，或領有建造執照且在建造執照有效期間內，申請變更設計時，得適用該辦法之規定。」實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第十四條定有明文。是如於未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法於八十五年六月廿六日廢止前已申請建造執照，得有實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第十四條規定之適用，另前揭條文尚無涉及預審之規定。“,

- “Date”: “1997-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於張貼或樹立於道路上及張貼於建築物之廣告物（註），其主管機關歸屬疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.02.台內營字第8603165號說明：一、復貴府工務局86年3月26日86高市工務建字第87589號函。二、有關於道路範圍內設置招牌廣告及樹立廣告之管理，本部86年4月17日台（86）內營字第8603146號函已有明釋。至建築物上掛張、黏貼、粉刷、噴漆之各種告示、傳單、海報等廣告，依現行廣告物管理辦法第3條規定係屬張貼廣告，依同辦法第4條規定、張貼廣告之主管機關為環境保護主管機關。“,

- “Date”: “1997-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地合建因土地所有權人之一去世，在繼承尚未辦理完成下，是否得援用內政部73.11.13台內營字第二六九○四五號函辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函86.05.02. 營署建字第09202號說明：一、復貴會86.04.22（86）建投全聯字第三○六六號函。二、按土地所有權人亡故，其繼承人未辦理繼承登記，如依其出具之土地使用權證明書足以證明係由全體繼承人出具者，得據以申請建築執照。本部62.07.27台內地字第531117號函釋在案。次查本部73.11.13台內營字第269045號函示，「本部62.07.27台內地字第531117號函未廢止前，自得繼續援用。」是土地所有權人死亡，其繼承人未辦理繼承登記，仍得依上開函釋規定由全體繼承人出具土地使用權證明書，據以申請建築執照。“,

- “Date”: “1997-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “監獄內之行政大樓是否應依建築技術規則建築設計施工編第一百七十條（註）政府機關之規定設置供行動不便者使用設施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.05.02.台內營字第8603432號說明：一、復貴廳86年4月10日八六建四字第616271號函。二、按政府機關設置供行動不便者使用設施之規定，建築技術規則建築設計施工編第一百七十條已有明定。本案監獄內之行政大樓，若供政府機關辦公使用，自應依前開規定設置供行動不便者使用設施。“,

- “Date”: “1997-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於訂有三七五租約之私有地，是否應經土地承租人同意始得准其辦理申請核發毗鄰之公有畸零地合併使用證書乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.30.建四字第618956號說明：一、依地政處86年4月12日86地三字第20097號函辦理並復貴府86年3月21日86府工都字第69287號函。二、本案參照地政處之意見，訂有三七五租約之私有土地，僅申請核發毗鄰公有畸零地合併使用證明書，勿庸徵得土地承租人之同意。三、檢附地政處上開號函影本一份。四、復貴廳86年4月7日86建四字第615264號函。五、查「出租耕地經依法編為建築用地者，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用者，得終止租約。」為平均地權條例第76條第1項所明定，本案烏日鄉烏日段353-2地號等四筆訂有三七五租約之土地，如已依法編為建築用地而出租人為收回自行建築或出售作為建築使用者，自得依上開規定終止租約，並依同條例第77條規定補償承租人。至陳愛珍等人申請核發毗鄰同段587-3地號公有畸零地合併使用證明書，似僅係證明其依建築法第44條及45條第3項規定需合併使用該筆公有土地始得建築，出租人尚未收回自行建築或出售作為建築使用，應不致影響上開四筆訂有三七五租約土地承租人權益。至是否需俟該等承租人同意始得准其辦理合併，請參照上開規定本於職權核處。“,

- “Date”: “1997-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市函為公寓大廈管理條例第29條第3項規定，同條第1項任一區分所有權人之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，其超過部分不予計算，於執行上發生疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.29.台(86)內營字第8603147號說明：一、復貴廳86年3月25日 86建4字第613335號函。二、按區分所有權人會議進行表決同意人數及區分所有權比例之計算，係依公寓大廈管理條例第29條及其施行細則第3條之規定辦理，至該條例第29條第3項所定「第一項任一區分所有權人」，應包括出席者與未出席者及同意者與未同意者，故計算區分所有權比例時，不僅特定區分所有權人（分子數）之區分所有權占全部區分所有權人五分之一以上者，其超過部分不予計算外，充作合計數之區分所有權人（分母數），如其區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，超過部分均不予計算。“,

- “Date”: “1997-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函轉內政部營建署關於已核發建造執照之建築物，於施工中被委求檢討環境影響評估並勒令停工之適法性案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.04.19.營署建字第53451號說明：一、復貴署86年1月29日86營署建字第28061號函。二、經查水土保持法未有溯及既往之規定，高雄市政府引用水土保持法第8條規定，要求開發業者補提水土保持計畫書送核乙節，似有不妥。惟該府基於山坡地公共安全之考量，勒令開發業者停工，捕提水工保持計畫，本會無反對意見。三、依據中華民國建築師公會全國聯合會85.12.26.建師全聯（85）字第1095號函辦理。四、該會為座落於貴市鼓山區壽山段143－1地號已核發建造執照之建築物於施工中被要求檢討環境影響評估並勒令停工之適法乙案。經本署於86.01.29.函請行政院環保署及農委會表示意見在案，據行政院環保署表示，環境影響評估法第廿8條適用本法施行前，未經環境影響評估且已實施而尚未完成之開發行為，本案高雄市政府對已核發建照施工之案件，要求開發單位，依該法第28條提出環境影響之調查、分析並提出因應對策之書面報告應屬適法。至依同法停工處分之依據，應有同法第23條規定之適用，始得為之。另農委會表示，水土保持法未有溯及既往之規定，高雄市政府引用水土保持法第8條規定，要求開發業者補提水土保持計畫書送核乙節，似有不妥。本案有關停工處分之適法性，請貴局參採前揭意見及建築法有關規定，本於權責確實查明逕復該會。五、檢附行政院農業委員會86.03.07.（86）8610916A號函、環境保護署86.03.07.（86）07552號函影本。（一）復貴署86年01月29日86營署建字第28061號函。（二）環境影響評估法（以下簡稱本法）第28條適用於本法施行前，未經環境影響評估且已實施而尚未完成之開發行為。依據上開條文及本法施行細則第48條規定，主管機關認為此類開發行為有本法施行細則第19條所列各款惰形之一，經依其他相關法令處理後仍未能解決者，得命開發單位辦理環境影響之調查、分析，並提出因應對策，於主管機關核准後，切實執行。另依本法第23條規定，未提出因應對策或不依因應對策切實執行，情節重大者，得命其停止實施開發行為。（三）綜上，本案高雄市政府要求開發單位依本法第28條規定提出環境影響之調查、分析及並提出因應對策之書面報告，應屬適法。至本案依環境影響評估法停工處分之依據，應有同法第23條規定之適用，始得為之。“,

- “Date”: “1997-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有使用執照之建築基地，可否與未建築使用之空地合併辦理基地調整乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.18.台內營字第8603254號說明：一、復貴廳886.04.02.（86)建四字第613575號函。二、按建築法第11條明定，建築基地為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不得重複使用；其分割辦法，由內政部定之。本部依上開規定，於75.01.31.訂頒「建築基地法定空地分割辦法」。是本案領有使用執照之建築基地可否與未建築使用之空地合併辦理基地調整，請依上開辦法規定辦理。三、另本部71.07.13.（71）台內營字第92143號函釋，業因上開辦法之訂頒，停止適用。“,

- “Date”: “1997-04-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於張掛於電線桿、路燈上用鐵絲網或鐵架固定的臨時性旗幟，應如何管理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.17.台內營字第8603146號說明：一、復貴廳86年3月27日86建四字第614332號函。二、按廣告物管理辦法第2條規定「廣告物管理、除法令另有規定外，依本辦法之規定」，是廣告物之管理，其他法令已有規定者，應依其規定辦理。有關於道路範圍內設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似之物之管理，道路交通安全規則第142條已有明定，另違反前揭規定或在道路堆積、放置足以妨礙交通之物者之處罰及其處罰機關，道路交通管理處罰條例第82條及第8條亦訂有明文。有關於道路範圍設置招牌廣告、樹立廣告或堆積、放置足以妨礙交通之物者，自應依前揭道路交通安全規則及道路交通管理處罰條例有關規定辦理，而無廣告物管理辦法之適用。“,

- “Date”: “1997-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於共有農地各二分之一權利，其中一人於申請興建自用農舍時，可否以鄉調解委員會調解書成立內容代替土地使用同意書，憑以核發建築執照疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.14.台86內營字第8672599號說明：一、復 貴廳86.02.27八六建四字第608462號函。二、按有關共有土地或建築物改良物之處分、管理行為，係屬不同行為，民法第819條第2項及第820條分別定有明文。共有土地或建築物之處分程序如未符合土地法第34條之1第1項規定者，自可排除民法地819條規定之適用。卷查案附調解委員會調解書內容係就其共有土地之「使用、種植作物」之權利所為之分管協議，似不及於該共有土地之處分行為。且綜屬共有土地處分行為之協議，惟查本案係二人各二分之一持分共有該筆土地，其協調之共有人數及應有部分亦不未符合土地法第34條之1第1項規定，是本案該鄉調解委員會調解書成立內容應不得代替土地使用同意書憑以核發建築執照。“,

- “Date”: “1997-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送關於原有合法房屋因法院民事判決拆除部分房屋，申辦拆除執照應如何核發函文影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.10.台內營字第8602834號說明：一、復貴廳86.03.14.(86)建四字第610681號函。二、按行政法係指有關行政之組織、職權、程序以及國家暨其他行政主權與人民間權利義務關係之法規，而強制執行，係國家機關依據執行名義，使用國家之強制力，強制債務人履行義務，實現已確定之私權行為，二者之作用範圍一為行政，一為司法，各自獨立，互不相隸屬。故申請拆除執照之規範主體，自不包括實現確定私權之執行法院，案經本部83.06.27台(83)內營字第8303241號函釋有案。是本案經台灣宜蘭地方法院以85年度訴字第14號民事判決拆除部份房屋返還土地，依上開規定，自毋庸申辦拆除執照。至其拆除剩餘房屋之防火構造、內部裝修及結構安全如何管制乙節，應視個案依建築法規規定逕為認定，其如有危害公共安全者，應依建築法第81條規定辦理。三、檢還宜蘭縣政府86.02.26.(86)府建管字第20493號函影本暨附件乙宗。“,

- “Date”: “1997-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於車位坡道入口高度疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.04.09.台內營字第8672562號說明：一、依據台北市政府工務局86年2月5日工建字第8630108500號致本部營建署辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第六十二條第三款規定，供停車空間之樓層淨高不得小於二˙一公尺，是車位坡道入口高度，除其他法令另有規定，不得小於上揭規定高度。至有裝卸位之車位坡道空間高度，請依實際需要本於職權逕為核處。另有關樓層淨高認定，應依本部營建署85年8月30日（85）營署建字第50475號函辦理。三、檢附上揭號函影本乙份。“,

- “Date”: “1997-04-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於各縣市政府為促成畸零地合併使用，依建築法第44條、第45條規定申請徵收私有土地時，其徵收計畫書之格式及申請徵收時應檢附之證明文件，請依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部地政處函 86.04.08.台內地字第8674915號說明：案經本部於86年3月28日邀集省市地政、工務有關機關研商獲致結論如下：「按『直轄市、縣（市）、（局）政府應視當地實際情形，規定建築基地最小面積之寬度及深度；建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。』『前條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣（市）（局）政府應於收到申請之日起1個月內予以調處，調處不成時，基地所有權人或鄰接土地所有權人得就規定最小面積之寬度及深度範圍內之土地按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出售。………』建築法第44條、第45條第1項定有明文。是以，各縣市政府為促成畸零地合併使用，得據上開條文申請徵收私有土地，惟因其徵收目的與一般政府因公共事業或實施國家經濟政策之需要申請徵收土地有別，爰予統一規定該徵收土地計畫書格式及申請徵收時應檢附相關證明文件，以利執行。』請轉知所屬照辦。“,

- “Date”: “1997-04-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地臨接之公園中間被十公尺道路區隔為兩部分，該公園屬帶狀且具有連續整體使用之功能，得否合併計算面積，適用建築技術規則建築設計施工編第二十三條第一項第二款疑義乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.03.31.台內營字第8672514號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會86年3月3日建師全聯（86）字第130號函案陳貴轄疑義辦理。二、查本部82年11月2日台（82）內營字第8289231號函第二案決議「人行廣場視為永久性空地時，其面積應就都市計畫規劃涵括範圍核算，至該廣場為河川、道路等橫向穿越時，穿越部分仍得予以計入永久性空地認定之，但不適用建築技術規則建築設計施工編第廿三條圖23-（1）之規定」，另查同編第一條第卅六款「都市計畫法其他法律劃定並已開闢之公園」為永久性空地，是公園未符合前揭永久性空地規定者，應有首揭本部82年11月2日台（82）內營字第8289231號函第二案決議計入永久性空地合併計算面積之適用。“,

- “Date”: “1997-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法令適用疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.03.28.台內營字第8672492號說明：一、復貴會86.03.05建師全聯(86)字第144號函。二、按建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定，本部84.04.21台(84)內營字第8402867號函釋在案，次查本部84.08.01台(84)內營字第8480188號函釋申請建造執照案件，不增加基地面積、總樓地板面積、用途不變更者，原則依本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函辦理。本案有關申請變更設計，應依中央法規標準法第18條暨本部上開函釋規定，就新舊法規擇一適用。“,

- “Date”: “1997-03-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於開放民間設置游泳池，業經行政院同意如說明，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函86.03.25.台內營字第8602493號說明：一、依據行政院86年3月3日台（86）內08759號函辦理。二、合於下列條件，並經自來水事業當地管理機構認為無缺乏自來水者得設置游泳池：（一）一般建築達基地面積一、五○○平方公尺以上及十戶以上者，但依觀光旅館管理規則核准設置之觀光旅館不在此限。（二）游泳池設備應設置循環過濾系統以節約用水，並能配合自來水事業單位於枯旱期之停水措施。游泳池用水不得抽取地下水。三、游泳池設置申請應併同建築執照一併審查。四、有關貴府轄區內現行之公有游泳池，為其使用之普遍性，請督促有關機關團體開放供民眾使用，以紓緩用水量，減輕水資源開發壓力。另對不符相關使用規定之游泳池，請速依法處理。五、檢附游泳池設置情形統計表(略)，請貴府將游泳池設置情形每半年會正送部。“,

- “Date”: “1997-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於開放民間設置游泳池，業經行政院同意如說明，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函86.03.25.台（86）內營字第8602493號說明：一、依據行政院86.03.03台（86）內08759號函辦理。二、合於下列條件，並經自來水事業當地管理機構認為無缺乏自來水者得設置游泳池：(一)一般建築達基地面積1500平方公尺以上及十戶以上者，但依觀光旅館管理規則核准設置之觀光旅館不在此限。(二)游泳池設備應設置循環過濾系統以節約用水，並能配合自來水事業單位於枯旱期之停水措施。(三)游泳池用水不得抽取地下水。三、游泳池設置申請應併同建築執照ㄧ併審查。四、有關貴府轄區內現行之公有游泳池，為其使用之普遍性，請督促有關機關團體開放供民眾使用，以紓緩用水量，減輕水資源開發壓力。另對不符相關使用規定之游泳池，請速依法處理。五、檢附游泳池設置情形統計表，請貴府將游泳池設置情形每半年彙整送部。“,

- “Date”: “1997-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於開放民間設置游泳池，業經行政院同意如說明，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.03.25.台內營字第8602493號說明：一、依據行政院86年3月3日台（86）內08759號函辦理。二、合於下列條件，並經自來水事業當地管理機構認為無缺乏自來水者得設置游泳池：（一）一般建築達基地面積一、五○○平方公尺以上及十戶以上者，但依觀光旅館管理規則核准設置之觀光旅館不在此限。（二）游泳池設備應設置循環過濾系統以節約用水，並能配合自來水事業單位於枯旱期之停水措施。游泳池用水不得抽取地下水。三、游泳池設置申請應併同建築執照一併審查。四、有關貴府轄區內現行之公有游泳池，為其使用之普遍性，請督促有關機關團體開放供民眾使用，以紓緩用水量，減輕水資源開發壓力。另對不符相關使用規定之游泳池，請速依法處理。五、檢附游泳池設置情形統計表(略)，請貴府將游泳池設置情形每半年會正送部。“,

- “Date”: “1997-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送中華電信股份有限公司興建之建築物，其停車空間設置標準，是否應依公有建築物檢討，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.03.22.台內營字第8602697號說明：一、復貴局86年2月3日工建字第8630101900號函。二、按建築基地達一千五百平方公尺之公有建築物，其停車空間數量應按表列規定加倍附設之，為建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說（五）明所明定。本案經交通部86年3月10日交總86字第017474號函查復略以：「查原電信總局自85年7月1日起改制為中華電信股份有限公司，並成立新制電信總局，中華電信股份有限公司目前屬國營事業機構，尚未民營化。」故中華電信股份有限公司之建築物，當屬建築法第六條所稱之公有建築物，是應依首揭規定檢討其停車空間設置標準。“,

- “Date”: “1997-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法留設之空地設計為廣場式及沿街步道式開放空間，惟扣除沿街步道式開放空間後所餘廣場式開放空間淨寬度未達六公尺，是否仍視為一體之廣場開放空間乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.03.07.台內營字第8601669號說明：一、復貴廳86.01.24.86建四字第602194號函。二、按「廣場式開放空間任一邊之最小淨寬度應在六公尺以上。」「二個以上廣場式開放空間相互間之最大高低差在一點五公尺以內，以寬度四公尺以上之沿街步道式開放空間連接時，其所有相連之空間得視為一體之廣場式開放空間。」實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第四條第二款第（一）、第（六）目定有明文。是廣場式開放空間，其與臨接之沿街步道式開放空間合計之深度應達十公尺以上，方得視為一體之廣場式開放空間；至該廣場式開放空間部分深度末達六公尺，須由其臨接之沿街步道式開放空間扣除部分深度始達六公尺時，該扣除部分面積應依廣場式開放空間核算其有效係數。“,

- “Date”: “1997-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商公寓大廈管理條例執行疑義案會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.26.台86內營字第8672309號<<會議記錄>>案由一：有關公寓大廈管理組織申請報備，其主任委員、副主任委員、財務委員任用資格執行疑義案。結論：按管理委員會係指住戶為執行區分所有權人會議決議事項暨公寓大廈管理維護工作，互選管理委員若干人設立之組織，公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第3條第8款業有明定，又本部函頒之公寓大廈規約範本，僅具參考性質，有關管理委員會之主任委員、副主任委員及財務委員之身分，除該公寓大廈之規約對上開人員之身分另有約定者外，本條例及其施行細則中並無其他限制。本條例及其施行係中並無其他限制。故本案區分所有權人之監護人如為住戶之一，且不違反其他規約者，非法所不許。案由二：有關欠繳公共基金之原區分所有權人，如已將其專有部分之區分所有權過戶他人，原欠公共基金得否像過戶後新區分所有權人執行追繳案。結論：(1)案本條例第39條第1項第6款係屬直轄市、縣(市)、主管機關對於欠繳公共基金之區分所有權人或住戶行使罰鍰之行政處分規定，而非管理委員會執行腳公共基金之一具，合先敘明。(2)本案除過戶後之新區分所有權人以參照民法第300或301條規定，訂定債務承擔契約，願為原區分所有權人為清償所欠之公共基金外，應依本條例第21條規定辦理，不得逕向新區分所有權人請求繳納之。(3)主管機關應輔導住戶將公寓大廈管理條例第24條之規定。納入公寓大廈規約訂定之。(4)建請地政機關審酌於相關租售契約中，訂定出讓人告知管理費用債務情事之義務。案由三：關於區分所有權人委託他人出席區分所有權人會議時，委託書之授權範圍及其提出期限疑義乙案。結論：(1)查本條例及其施行細則中對於受託人，除規約另有約定外，尚無接受委託人數之限制。又委託書內容是否應記載授權範圍乙節，參酌民法第531條規定，委任人得概括委任獲得指定一項或數項事務為特別委任，故委託事項應於委託書應可記載授權範圍。至有關委託書可否事後乙節，按委託書係有無受託行使權利之依據及證明，似不得於事後補正。(2)本案請各主管機關研提具意見後，另擇期研商。案由四：研商「公寓大廈未訂定規約時管理負責人申請發給備查函作業須知草案」。結論：本案請各主管機關研提具體意見後，另擇期研商。案由五：地方主管機關辦理公寓大廈管理維護糾紛陳情案件時，應循何種程序辦理。結論：本案請各主管機關參考高雄市政府所提「公寓大廈管理維護糾紛陳情案件執行程序」研提具體意見後，另擇期研商。案由六：桃園縣政府函為住宅得否經營美容院及仲介公司，惟該社區大廈管理委員會規約約定不得經營前述行業疑義乙案。結論：(1)按區分所有權人除法律另有限制外，對其專有部分，得自由使用、收益、處分，並排除他人干涉，公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第4條第1巷業有明定，係區分所有權人法定權利，規約之訂定自不得排除法律明定之權利義務。(2)另有關公寓大廈、基地或附屬設施之管理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之，本條例第23條已有明定，換言之，建築物之共用部分、約定專用部分及約定共用部分使用管理約定事項，其約定不得逾越法定之權利義務。案由七：住戶有違反公寓大廈管理條例第15條第1項及第16條第1項至第3項之情事時，利害關係人得否進依本條例第46條規定，報請地方主管機關查處疑義案。結論：按「區分所有權人會議召集人、臨時召集人、起造人、建築業者、住戶、管理負責人或管理委員會有第38條或第39條各款情事之一時，他區分所有權人、利害關係人、管理負責人或管理委員會得列舉事實及提出證據，報請直轄市、縣（市）主管機關處理。」為公寓大廈管理條例第46條所明定。另探究同條例第15條第2項、第16條第4項有關制止程序規定之立法原意，係為減少訟爭所明定之程序，實非必要程序。為避免程序規定影響實質審理之進行，該公寓大廈如無管理組織之設立及規約之訂定，住戶得逕依本條例第46條申請第芬主管機關對違法住戶予以處理；倘該公寓大廈業依本條例成立管理組織，為落實公寓大廈住戶自治之精神，仍宜依第15條第3項或第16條第4項規定辦理。“,

- “Date”: “1997-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一第一項第四款疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.26.台內營字第8601668號說明：一、依據臺灣省政府建設廳86年1月24日八六建四字第601963號函及立法院謝委員○○86年2月3日函辦理。二、按住宅、集合住宅等類似用途建築物中同一戶採不同樓板高度之複層式構造設計時，其樓層高度不得超過四•二公尺，為建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一第一項第四款所明定。至上開條款所稱「樓層高度最高不得超過四•二公尺」係指同一樓層之高度不同時，其最高之高度不得超過四•二公尺，且其同一戶之平均高度不得超過三‧六公尺。是本案同一戶具二層以上，且部分樓層採不同樓板高度設計時，其同一戶內樓層之高度仍應未符合前揭規定。“,

- “Date”: “1997-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地臨接都市計畫「人行廣場」，其面前道路寬度應如何計算案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.22.台內營字第8672327號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會86.01.16.建師全聯（86）字第034號函辦理。二、按都市計畫人行廣場，該都市計畫書如無禁止作為道路使用之規定，得視為建築技術規則所稱之道路，前經本部66.06.04.台內營字第738610號函釋有案。人行廣場寬度之認定，要該都市計畫書或土地使用管制規則已有規定者，從其規定。本案人行廣場寬度不一時，其寬度得以該建築基地臨接部分之平均寬度認定之，建築基地兩面以上臨接人行廣場或道路時，並得依建築技術規則建築設計施工編第十六條規定辦理。“,

- “Date”: “1997-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第二十六條規定得全部作為建築面積之配置疑義案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.19.台內營字第8672294號說明：一、依據本部營建署案陳福建省建築師公會86年1月30日86福建師字第0007號函辦理。二、按基地之一部分合於建築技術規則建築設計施工編第廿六條規定，該部分（包括騎樓面積）之全部作為建築面積，至該部分內含有騎樓面積時，尚無另予增加面積之規定。惟其計算時配置之方式不予限制。本部78年7月20日台內營字第724394號函業有明釋。至於計算時配置之方式，若以一邊包含騎樓之四邊形配置，且包含騎樓之邊長不小於其餘三邊中最小一邊之長度者，與前揭函釋規定尚無不符。“,

- “Date”: “1997-02-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於戲院在建築技術規則發布前建造如未附設防空避難室者，得否增加現有之放映場所案會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.14.台內營字第8672235號說明：一、查建築技術規定建築設計施工編防空避難設備第140條至第142條已於78.11.13.台內營字745541號令修正公布，是本部72.09.20.台內營字第176099號函應予停止適用，回歸建築技術規則之相關規定。二、查建築物基礎樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂，其中任何一種有過半修理或變更者，於「建築法」第9條第4款明定為修建之行為：次查「建築物室內裝修管理辦法」第3條第1款規定室內裝修行為，係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過一．二公尺固定於地板之隔屏之裝修施工或分間牆之變更。本案舊有戲院在其原核準用途範圍內，不增加建築物高度、樓地板面積、觀眾席面積及原所容之人數下，依上開規定，其一廳改多廳得視為修建或室內裝修之行為，是無同編第140條至第142條之適用；至其究屬前揭之何種行為，為事實之認定，請主管建築機關本於權責，逕行認定核處。“,

- “Date”: “1997-02-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為寺廟未依台灣省喪葬設施設置管理辦法申請設置，而於其既有建築附設納骨（灰）設備，是否有建築法第90條規定之適用乙案，查納骨（灰）設備既係為寺廟附設之設備，則其依「建築法第73條執行要點」（註）使用類組認定仍屬Ｅ宗教類，是本案應無建築法第90條規定之適用，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.14.台內營字第8672268號說明：復貴廳85.12.20.（85）建四字第659990號函。“,

- “Date”: “1997-02-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」（註一）業務協調會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.02.13.營署建字第01227號<<會議紀錄>>結論：一、有關對建築物公共安全檢查申報案件之處理，應按實依建築物核准用途或現況用途申報，其申報對象依類組別由地方政府通知申報，其現況用途與原核准用途不符者，應儘速轉導其合法變更使用，並按下列規定辦理：(一)對申報用途與核准用途不符擅自變更使用者，應依建築法第90條規定辦理。(二)對擅自或違反裝修者，應依建築法第95條之1規定辦理(三)對申報不實或未申報者，應按建築法第91條規定處理。(四)對構造與設備擅自建造、使用及拆除者，按建築法第86條規定辦理。二、對申報案件，如涉違反其他法令規定者，專業機構或檢查人應於「專業檢查人綜合意見及簽證欄」5.其它附註說明並研提改善計畫。三、建築物公共安全檢查表F1-1、F1-2之法令依據「…建築物法77條第2項…」係「…建築物第77條第3項…」之誤植；另檢附文件欄之「1.檢查紀錄表」更正為「1.檢查報告書」。四、建築物公共安全檢查表F2-1-1部分增修如下。(一)檢查項目第12點昇降設備之「檢查核對內容」欄刪除「有電氣技術人員之檢驗報告」乙項。另「法令依據」欄增列「則備編108-132」，及檢查內容尚需包括機械以外部分。(二)「附註」欄中增加「3.檢查項目第13點至第15點如已備具電氣技術人員之檢驗報告者，其餘檢查核對內容無須另作逐項檢查。」。(三)檢查項目第16點之「檢查核對內容」欄刪除「設置設備未符合」乙項。五、有關建築物公共安全檢查簽證及申報相關書表，另製作填表說明，俾利填寫。六、檢附修正F1-1、F1-2及F2-1-1表乙份。“,

- “Date”: “1997-02-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第二百二十九條有關退縮建築疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.12.台內營字第8672247號說明：一、依據本部營建署案陳高雄市建築投資商業同業公會85年10月29日高市建築商會字(85)第256號函辦理。二、本案前經本部邀集專家學者、省（市）、縣（市）主管建築機關及各相關公會代表開會研商，並獲致結論如下：「查高層建築物應自建築線及地界線依落物曲線距離退縮建築，為建築技術規則建築設計施工編第二百二十九條第一項前段所明定。復查實施容積管制地區建築物高度限制，依本編第一百六十四條或台北市土地使用分區管制規則第二條第二十四款之規定，地方執行機關均允許免計入建築面積之陽台、屋簷、雨遮及遮陽板，得突出其高度限制之法線；另查建築物外牆面自建築線退縮之深度，依本編第一條第三十七款規定，其退縮部分亦不包含免計入建築面積之陽台、屋簷、雨遮及遮陽板。故本案高層建築物應依落物曲線距離退縮建築之部分，基於法規規定之一致性，比照前開高度限制及退縮建築深度之規定，得不包含本編第一條第三款規定免計入建築面積之陽台、屋簷、雨遮及遮陽板。」三、檢附前開會議紀錄影本乙份。“,

- “Date”: “1997-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於基地內法定空地上設置直接油壓式車位昇降機，該車位昇降機範圍是否計入建築面積檢討建蔽率案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.11.台內營字第8601288號說明：一、復貴廳86年1月9日（85）建四字第664733號函。二、有關建築面積之認定，建築技術規則建築設計施工編第一條第三款業有明定，本案車位昇降機突出基地地面未超過一‧二公尺者，得不計入建築面積。“,

- “Date”: “1997-02-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築師從事建築物室內裝修業務之權責規定，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.02.03.台內營字第8672206號說明：一、依建築師法第16條規定，建築物之設計為開業建築師法定業務之一，而建築物室內裝修係屬為建築物設計行為之一部分，開業建築師依法得逕行辦理，並具建築物室內裝修管理辦法第4條所稱專業設計技術人員資格，免另依同辦法第14條向本部申請登記，至前揭辦法第12條第1項第1款、第2項及第13條第1項第1款、第2項規定，領有建築師證書者，應先參加主管建築機關舉辦之建築物室內裝修設計、施工講習，係就尚未依法辦理開業登記之建築師，其欲受聘或另行成立公司從事建築物室內裝修設計、施工業務而為之規定。二、開業建築師以其事務所名稱從事室內裝修業務，其違反建築法第77條之2第1項及建築物室內裝修管理辦法之規定者，依上開辦法第22條規定，應受建築師法相關規定之懲戒；至建築師另行依上開辦法參加講習取得室內裝修專業技術人員資格，成立或受聘於室內裝修業，從事建築物室內裝修設計、施工者，其違反上揭辦法規定，應就專業技術人員資格逕依「建築物室內裝修管理辦法」第20條、第21條規定處分為已足，得不再以開業建築師身分受建築師法規定之懲戒。三、開業建築師其事務所依前揭辦法第11條申請登記為室內裝修業，從事室內裝修設計工作，得逕憑開業證書替代同條第1項第1款「專業設計技術人員登記證」及第2款「公司執照或商業登記證」向本部辦理，或由各該省市公會統一彙報登記，以簡化作業。“,

- “Date”: “1997-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商「公寓大廈管理條例執行疑義」第三次會議紀錄。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.30.台86內管字第8672164號<<會議記錄>>案由一：有關依「公寓大廈管理條例」規定召開之區分所有權人會議得否由區分所有權人以外之第三人（管理顧問公司人員）擔任主席乙職疑義案。結論：本案除規約另有規定外，應參照會議規範第十五條之規定，應由出席之區分所有權人互推一人擔任主席。案由二：有關公寓大廈管理條例施行前已取得建造執照之公寓大廈，未依本條例成立管理組織或未向主管機關報備等事項如何處理疑義案。結論：公寓大廈管理條例施行前已取得建造執照之公寓大廈組成管理委員會，仍應依公寓大廈管理條例有關區分所有權人會議及管理組織之規定辦理，為公寓大廈管理條例施行細則第十四條明文。公寓大廈管理組織如有尚未向主管機關報備者，應由地方主管機關依公寓大廈管理組織申請報備處理原則，推動輔導該管理組織完成報備程序。案由三：有關公寓大廈管理委員會組織尚未完成向縣市政府申請報備手續前，是否可向住戶收取管理費，以維繫大樓正常運作乙案。結論：按共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。但修繕費係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。另共用部分、約定共用部分之管理、維護費用，區分所有權人會議或規約另有規定者，從其規定。為公寓大廈管理條例。“,

- “Date”: “1997-01-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一一○條有關防火間隔設置疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.01.29.營署建字第52660號說明：一、依據奉交下 貴局86年1月4日工建字第8630004200號函辦理。二、查防火間隔之設置旨在阻止火災之延燒，確保鄰棟建築之安全，本案於防火間隔中間設置圍牆，並將火間隔阻斷數段，倘不妨礙其原設置功能，依第一一○條圖一一○-(4)規定，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1997-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有建造執照之新建工程，申請變更設計，取消原核准之法定雙層機械停車設備，增設地下平面空間乙層，以符法定停車空間設置需求，在不增加使用強度之原則下，有否原建造執照申請時法令適用疑義乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函86.01.25.台內營字第8672138號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會85年11月16日建師全聯(85)字第1010號函辦理。二、案經邀請本部建築技術審議委員、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國建築師公會全國聯合會及縣（市）政府等有關單位研商獲致結論如下：按人民申請許可建築案件，新舊法令適用原則，本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函及84年8月1日台(84)內營字第8480188號函會議紀錄，業已明釋，至增加之地下樓層係全部作為法定停車空間使用，依建築技術規則建築設計施工編第59條及第162條意旨，法定停車空間之面積，得不計入總樓地板面積；其申請變更設計，應有原申請建造執照時法令之適用。“,

- “Date”: “1997-01-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有建造執照之新建工程，申請變更設計，取消原核准之法定雙層機械停車設備，增設地下平面空間乙層，以符法定停車空間設置需求，在不增加使用強度之原則下，有否原建造執照申請時法令適用疑義乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函86.01.25.台內營字第8672138號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會85年11月16日建師全聯(85)字第1010號函辦理。二、案經邀請本部建築技術審議委員、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國建築師公會全國聯合會及縣（市）政府等有關單位研商獲致結論如下：按人民申請許可建築案件，新舊法令適用原則，本部84年4月21日台(84)內營字第8402867號函及84年8月1日台(84)內營字第8480188號函會議紀錄，業已明釋，至增加之地下樓層係全部作為法定停車空間使用，依建築技術規則建築設計施工編第59條及第162條意旨，法定停車空間之面積，得不計入總樓地板面積；其申請變更設計，應有原申請建造執照時法令之適用。“,

- “Date”: “1997-01-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關連棟式店舖住宅，申請核發部分使用執照之疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.24.台內營字第8509139號說明：一、依據新竹市政府85年12月14日85府工建字第90207號函辦理。二、查「建築物部分使用執照核發辦法」第3條規定，連棟式建築物，其中任一棟業經施工完竣，為建築法第70條之一所稱建築工程部分完竣；本案建築物為地上七層、地下一層連棟式店舖集合住宅一幢四棟，惟地下層防空避難室、停車空間及變電室等相連通共用，已施工完竣，是否仍得依前開辦法第3條第2款規定認定為連棟式建築物？謹請核釋。三、檢附新竹市政府前開號函影本一份。四、復貴廳85.12.27.85建四字第662195號函。五、按「連棟式建築」對建築工程部份完竣之條件及「棟」之定義，於「建築物部份使用執照核發辦法」第3條第1項第2款及同條第2項第2款均已明定。本案地下層防空避難室、變電室倘已「連通共用」是否合於上開規定：「……以無開口之防火牆及防火樓板所區劃分開者。」，請就事實，逕依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1997-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築基地因臨接道路高程變化，改變基地地面致建築物高度增加，惟各樓層高度，主要構造，位置均未變更，應否依建築法第39條辦理變更設計執行疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.01.23.營署建字第50217號<<會議紀錄>>結論：按建築法第39條規定起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理，惟基於簡政便民之考量，如合於同條後段但書規定者，得於竣工後備具竣工平面、立面圖一次報驗。次查建築技術規則建築設計施工編第1條第6款規定：基地地面係指基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面。另基地面前道路之高度與基地地面高度不同時，仍以設計之基地地面高度為準計算其層數及高度，本部85年3月25日台(85)內營字第8502356號函亦有明釋。本案如係因臨接道路高程變化，產生建築基地地面認定之改變，致建築物高度增加，惟各樓層高度及主要構造或位置未變更，不增加面積、不變更建築物設備內容或位置，且未符合有關高度之法令限制下，按建築法第39條立法意旨，自得依其後段但書規定辦理，免重新辦理變更設計。“,

- “Date”: “1997-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築執照原申請之緊急昇降機間，其出入口為雙向甲種防火間（即10080度開啟）者，於85年6月26日修正為甲種防火門（可90度開啟）後，得否於竣工圖上修正，辦理使用執照之申領及通過該項之消防檢查表，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.20.台內營字第8672113號說明：一、依據本部營建署案陳台北縣建築投資商業同業公會85年12月3日(85)北縣建投字第091號函及本部消防署86年1月10日86消署預字第8506764號函辦理。二、有關建築執照原申請之緊急昇降機間，其出入口為雙向甲種防火門，於施工中變更為甲種防火門，未涉及主要構造或位置變更、不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置，得依建築法第39條之規定，於竣工後，備具竣工平面、立面圖、一次報驗，並辦理使用執照之申領檢查。“,

- “Date”: “1997-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函復公寓大廈或社區管理委員會所收取之管理費用，或依公寓大廈管理條例第18條第1項第3款規定所設置之公共基金，共孳息應否扣繳所得稅案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.15.台(86)內營字第861879100號說明：一、復貴部85.03.08日台（85）內營字第8572329號函。二、公寓大廈管理委員會或社區管理委員會如僅對住戶收取公共基金及相關管理費用，並無任何營利收入，其以管理委員會名義設立專戶儲存公共基金或管理費用之孳息，准予免納所得稅併核發免扣繳證明。三、至於公寓大廈以起造人或管理負責人名義設立專戶衍生之存款利息，其已扣繳之利息所得稅款，於成立前開管理委員會後，得專案向管轄稽徵機關申請經查明後予以退還。“,

- “Date”: “1997-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築執照逾期作廢重新申請建照，其更換承造人可否免由原承造人出具拋棄書疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.01.14.營署建字第27638號說明：一、復貴局88、12、16(85)北市工建字第129703號函。二、按建造執照依建築法第53條第2項，第54條第2項作廢後，其重新依第25條、第30條領照建築，係屬另一建築法律關係事件，於申報開工時，縱令新舊承造人不同時，亦毋待原承造人出具拋棄書，其涉及私法上權義關係者，應由當事人雙方另循民事程序解決之。本部72.09.08.台內營字第176847號函已有明文。“,

- “Date”: “1997-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣高等法院台中分院於台中市籌建台灣地區行政法院職務宿舍，其停車空間數量，是否應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（五）按表列規定加倍附設乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.10.台內營字第8672061號說明：一、依據本部營建署案陳台灣高等法院台中分院85年11月11日中分興總字第080號函辦理。二、查建築基地達一千五百平方公尺之公有建築物，其停車空間數量應按表列規定加倍附設之，為建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（五）所明定，其立法意旨係因政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性使用之建築物，公眾進出頻繁，應加倍附設停車空間供公眾使用，以解決停車問題，惟公有建築物興建目的如係為居住使用，應不屬前開規定之規範範疇，本部85.11.13.台（85）內營字第8506529函已有明釋。本案法院職務宿舍若係供法院員工居住使用，其停車空間設置標準得比照上開函釋不適用建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（五）之規定。“,

- “Date”: “1997-01-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送續商「建築法第七十三條執行要點」相關執行疑義會議紀錄乙份， 請查照",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.09.台( 86)內營字第8672049號主旨：檢送續商「建築法第七十三條執行要點」相關執行疑義會議紀錄乙份， 請查照。全文下載“,

- “Date”: “1997-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送續商「建築法第73條執行要點」相關執行疑義會議紀錄乙份，請查照",

“Contains”: “文號：內政部111.10.24內授營都字第11108184061號函主旨：檢送續商「建築法第73條執行要點」相關執行疑義會議紀錄乙份，請查照。全文下載“,

- “Date”: “1997-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築師法第6條有關二個以上建築師組織聯合事務所共同執行業務」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 86.01.09.台內營字第8672047號<<會議紀錄>>結論：一、按建築師法第8條所定建築師申請發給開業證書，係對建築師個人申請開業行為而言，與事務所組織型態無關，易言之，建築師組織聯合建築師事務所時，其建築師成員仍應個別發給開業證書。二、基於行政管理作業需要，二個以上建築師組織聯合建築師事務所時，作業原則規定如下：（一）申請組織聯合建築師事務所應檢附合夥契約書及各成員建築師開業證書，向所在縣（市）主管機關申請核轉省建設廳辦理建築師開業證書之事務所名稱及地址變更登記，並於各建築師開業證書空白處記載其餘合夥建築師姓名。合夥建築師有退出或加入之變更情形時，亦同；其在直轄市者，由工務局為之。（二）聯合建築師事務所其名稱應冠以「聯合」二字。（三）建築師組織聯合建築師事務所或加入聯合建築師事務所時，原個人建築師事務所統一編號應申請該管稅捐機關註銷，第一次組織聯合建築師事務所者，同時應申請發給聯合建築師事務所統一編號。“,

- “Date”: “1997-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物附設停車空間變更使用容積計算及未完成公共設施之建築基地於申請建築執照時，依法應否檢附擬利用為車位之出入通路部分他人土地同意使用之協議書案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 86.01.07.營署建字第50202號說明：案由一：為建築物附設停車空間變更使用，有關容積計算疑義案。決 議：依據程序終結處理原則，本案辦理變更使用，應依現有規定檢討容積。案由二：有關未完成公共設施之建築基地於申請建築執照時，依法應否檢附擬利用為車位之出入通路部分他人土地同意使用之協議書案。決 議：本案依建築法第49條規定，在尚未闢築或拓寬之道路兩旁申請建造建築物者，應依主管建築機關指定之建築線退讓，得免附未闢築或拓寬之道路用地之土地同意書，但該建築物於施工中或建築完成後如必須利用尚未開闢（徵收）之道路用地作為進出之通道者，涉關私權範圍，應請自行協調辦理。“,

- “Date”: “1997-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校綜合球場照明設備工程可否由建築師設計、監造乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.12.23.台內營字第8582292號說明：一、復貴廳85年11月4日85建四字第05616號函。二、按本部71年3月30日台內營字第69569號函「開業建築師之執業範圍建築法第13條、建築師法第16條已有明文規定，非屬上開範圍之專業工程，其委託規劃、設計、監造事宜應請依相關目的事業法及其他有關法規之規定辦理」，是綜合球場照明設備除相關目的事業法規明定應由特定人員負責設計、監造者外，交由建築師設計、監造尚非法所不許。“,

- “Date”: “1996-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “石化工業區之石化廠內有關生產設備及儲槽、管線等設施，是否為建築法所稱之建築物或雜項工作物案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.12.18.台內營字第8508530號說明：一、復貴廳85.12.03.(85)建四字第655448號函。二、按為維護公共安全及土地使用之合理管制，金屬造巨型化工原料儲槽應視為雜項工作物，並依建築法有關規定申領建築許可，本部76.10.29.台內營字第539664號函業有明釋。至石化廠內之生產設備與管線等設施，倘非屬本法所稱建築物設備，自無庸申領建築許可。“,

- “Date”: “1996-12-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “同棟建築物中複合並存住宅與非住宅二種以上不同用途，其屬非住宅用途者（例如；店舖、辦公室等），是否應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一規定辦理案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.12.12.台內營字第8582221號說明：一、依據本部營建署案陳建築師公會全國聯合會85年8月27日建師全聯(85)字第821號函、高雄市政府工務局85年9月23日八五高市工務建字第27936號函、台北市政府工務局85年10月7日(85)北市工建字第109278號函及臺灣省政府建設廳85年11月4日八五建四字第648727號函辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一規定，住宅、集合住宅等類似用途建築物樓板挑空設計者，挑空部分之位置、面積及高度應未符合本條規定。至於本條所稱類似用途建築物，係指供居住使用之建築物，若同棟建築物中作店舖、辦公室等非居住使用者，依前開意旨應不受本條挑空部分之位置、面積及高度之限制。“,

- “Date”: “1996-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為增進公共安全，應請加強建築物緊急進口之審查及檢查，並督促改善設置必要設施，請查照轉行確實辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.11.27.台內營字第8582131號說明：按建築物未設置緊急進口或擅自堵塞，常肇致消防救災之延誤，為確保建築物公共安全，對於緊急進口之設置及檢查，應切實依建築技術規則建築設計施工編第108條、第109條嚴格要求辦理或改善。建築物若囿於結構、構造或設備無法依上開規定設置或改善，得於2層以上、第14層（含14層）以下面臨面前道路處設置易於開啟之窗戶或開口，或採用消防人員易於破壞之安全玻璃，並加設邊長20公分正三角形之紅色反光標示；高度在15層以上之各樓層，其以固定惟幕牆建造之建築物，並應依同編第233條第1項規定，於該層設置面積達各該層開窗面積1/8以上之活動安全門窗，並予明確標示。至新建之建築物於申請建築許可時，請確實依上開條文規定辦理，並會同當地主管消防機關審核。“,

- “Date”: “1996-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市政府函請釋示整體性防火間隔得否設置圍牆疑義案，同意依 貴廳意見，對於市地重劃地區，經直轄市、縣（市）政府規定整體性防火間隔者，不得依檢附圖例增設圍牆，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.11.20.營署建字第22966號說明：復 貴廳85.10.24(85)建四字第648122號函。附件“,

- “Date”: “1996-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “桃園縣政府建請放寬幼稚園附設防空避難設備標準乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.11.14.台內營字第8582070號說明：一、依據臺灣省政府85.07.30.(85)府教四字第158915號函辦理。二、案經本部邀集國防部、教育部、臺灣省政府、台北市政府、高雄市政府等有關機關召開會議研商獲致結論如下：（一）新建建築物申請為幼稚園或托兒所使用之防空避難設備附建標準應依建築技術規則建築設計施工編第141條規定，視其為供公眾或非公眾使用建築物分別依同條第一款或第二款附建。幼稚園及托兒所依本部64.08.20.台內營字第642915號函暨79.09.04.台內營字第737346號函示均屬供公眾使用之建築物，應依建築技術規則建築設計施工編第141條第二款第四目規定其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。（二）舊有建築物變更為幼稚園或托兒所使用，應依「建築法第73條執行要點」辦理。（三）本部76.09.26.台內營字第534840號函即停止適用。“,

- “Date”: “1996-11-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “國民住宅以台灣省政府住都局名義申請建築執照者，是否認定為公有建築物案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.11.13.台內營字第8506529號說明：一、復貴廳85年9月12日(85)建四字第640762號函。二、查建築基地達一千五百平方公尺之公有建築物，其停車場空間數量應按表列規定加倍附設之，為建築技術規則建築設計施工編第59條附表說明（五）所明定，其立法意旨係因政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性使用之建築物，公眾進出頻繁，應加倍附設停車空間供公眾使用，以解決停車問題。依照本部66年6月4日臺內營字第740196號函釋示，本案國民住宅以臺灣省政府住都局名義申請建築執照，固屬公有建築物，帷查國民住宅興建目的係在出售（租）與一般民眾居住使用，其實際使用目的已無公有之性質，應不屬前開建築技術規則建築設計施工編第59條附表說明（五）要求加倍附設停車空間之規範範疇。是其停車空間設置標準不適用建築技術規則建築設計施工編第59條附表說明（五）之規定。另有關建築物設計及監造規定，建築法第13條業有明文規定。“,

- “Date”: “1996-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「室內裝修業管理辦法施行事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.11.09.台內營字第8582053號結論：一、關於室內裝修管理業務尚未培訓足夠之專業技術人員前，為執行室內裝修管理辦法之規定，依下列原則先行辦理：(一)關於專業技術人員方面，凡開業建築師或其資格未符合建築物室內裝修管理辦法第12條、第13條第1項規定之專業設計技術人員、專業施工技術人員之規定者，得於本案奉核可實施日起三個月內，向中央主管建築機關辦理登記，或由公會彙整資料造冊統一送中央主管機關辦理登記後，執行室內裝修設計及施工之業務。惟上開人員須自實施日起一年內，參加中央主管機關之講習，取得專業技術人員資格後另行辦理登記手續。(二)關於室內裝修業方面，凡開業建築師、土木、結構技師或營造業及既有之室內裝修業者須領得商業登記證，且有未符合上揭資格之專業設計或施工技術人員者，於本案核可實施日起三個月內，檢具資料向中央主管建築機關辦理登記，或由公會彙整造冊統一送中央主管機關辦理登記後，承攬室內裝修業務，惟須於實施日起一年內補送取得講習資格專業人員之證明文件，另行補辦登記。(三)本施行措施自實施日起一年內室內裝修業及專業技術人員之資料異動，應報中央主管建築機關備查，或報由各公會辦理彙整後，送中央主管機關備案。(四)其他有關查核、查驗及核發許可事項，依辦法之規定。二、本案涉建築法第77條之2第4項授權規定及政策性決定，依本部法規會意見，專案簽報 部（次）長同意核定後施行。“,

- “Date”: “1996-11-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於液化瓦斯之分裝儲存販賣業之公共安全檢查及處分依據，應採用何種用途辦理乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.10.14.營署建字第50594號說明：一、依據貴署箋移台灣省政府建設廳85.09.13(85)建四字第4585號函辦理。二、按建築技術規則總則編第3條規定，屬特別用途之建築物，其構造、設備之規定，應由各該專業主管機關商請中央主管建築機關轉行，本署並以85.03.20(85)營署建字第03354號函復在案。又建築物之用途變更，應依本部85.08.13台(85)內營字第8584718號令頒「建築法第73條執行要點」辦理。另查消防法第15條第2項規定，公共危險物品及可燃性高壓氣體之製造、儲存或處理場所之位置、構造及設備之設置標準，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之。貴署依上開規定會銜經濟部發布之「經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法」規定，其安全檢查實施事項，由貴署定之。三、檢附台灣省政府建設廳85.09.13(85)建四字第4585號函暨附件、建築法第73條執行要點各乙份。“,

- “Date”: “1996-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物屋頂平台圍籬執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.10.14.營署建字第20026號說明：一、復貴局85.07.22（85）北市工建字第106929號函。二、按大廈住戶利用屋頂平台打球活動，需圍以網籬，該網籬如為臨時性且非屬建築法第七條所稱之雜項工作物者，在無危害公共安全條件下，其建築物高度計算，得依建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第三目及第七之一款第三目規定，不計入建築物高度。惟屋頂平台之使用，因涉公寓大廈管理條例第八條規定，仍應經區分所有權人會議之決議辦理。“,

- “Date”: “1996-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物依建築技術規則建築設計施工編第十四條、第十五條檢討計算高度執行疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.10.07.台內營字第8506781號說明：一、復貴廳85.09.20.（85）建字第641673號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第十五條規定基地周圍臨接或面對永久性空地其高度限制，至面前道路寬度之計算仍應以同編第十四條之規定計算，並未排除其適用。是本案基地臨接寬度四公尺之計劃道路，仍依第十四條第二項規定，於該道路中心線深進三˙五公尺範圍內，建築物高度不得超過九公尺。附件“,

- “Date”: “1996-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築技術規則建築設計施工編第59條之1第1款但書規定，集中留設相鄰基地間之建築物，申領使用執照疑義及是否違反公寓大廈管理條例第45條第2規定等疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.09.30.營署建管字第16537號說明：一、復貴司85.08.10.台(85)內地(一)字第8508073號函辦理。二、按建築工程部分完竣後可供獨立使用者，得核發部分使用執照，建築法第70條之一業有明定。本案依據○○建設股份有限公司所陳該公司新建物（以下簡稱甲棟建物）及○○建設公司新建五樓店鋪住宅（以下簡稱乙棟建物）座落於相同街廓，乙棟建築物依建築技術規則第59條之1規定附置五個法定停車位於甲楝建築物，則乙楝建築物要合於建築物部分使用執照核發辦法第4條規定，其主要構造、室內隔間及主要設備等施工完成，並具獨立出入口者，得先申請核發部分使用執照。二、至關甲、乙兩棟建築物之法定防空避難設備或法定停車空間管理與產權登記，本部83年1月12日台內營字第8372034號函業有明釋，本案仍應依前揭規定辦理。“,

- “Date”: “1996-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部釋示依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」，設計建造並領有使用執照者設置透空欄桿扶手或灌木綠籬規定影本乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.09.26.台內營字第8584935號說明：未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法業於85.06.26.以本部台(85)內營字第8572853號令廢止，住宅區基地依前開辦法設計建造並領有使用執照者，得依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第九條第二項規定申請設置一點二公尺以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬。請查照轉行。“,

- “Date”: “1996-09-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴公會函詢申報開工等疑羲，復請查照。（停止適用）",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.09.25.營署建字第18341號（停止適用）說明：一、復貴公會85.08.27.台建師法字第2688號函。二、申報開工應載事項及檢附書件建築法第54條業己明文，至該管主管建築機關為配合簡政便民，對建築工程開工係採備查方式為之，亦同上開條文中明定。三、另「開工程序」及「工程時限」請依本部63.12.03.台內營字第528113號函略：「…所謂開工，係指起造人會同承造人、監造人依建築法之規定各該管主管建築機關申報開工，並在現地實際開始工作，如挖土、整地、打樁、從事安全措施等而言，其僅搭建工寮或圍籬及呈送開工報告而無其他實際工作者，不得視為開工。」及建築法第53條之規定辦理。“,

- “Date”: “1996-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築物室內裝修管理辦法」第3條規定，裝修業是否須經許可案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.09.23.台內營字第8506538號說明：一、復貴部85年9月14日經（85）商字第85217336號函。二、查室內裝修業為係指經向中央主管建築機關辦理登記，具備專業設計或施工技術人員，從事建築物室內裝修設計或施工之廠商，應屬公司法第17條及商業登記法第5條規定之許可業務。“,

- “Date”: “1996-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於法定騎樓規定「退縮騎樓地」未建築部分疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.09.19.台內營字第8584906號說明：一、依據中華民國建築師公會全聯會85.06.26.建師全聯（85）字第665號函及85.07.04.研商「法定騎樓規定退縮騎樓地未建築部分疑義」會議結論辦理。二、關於建築技術規則建築設計施工編第二十八條所稱「退縮騎樓地未建築部分」，經當地主管建築機關認可增進市容觀瞻者，得以「騎樓地面積」扣除「騎樓地超過二樓以上部分之建築面積」認定之。“,

- “Date”: “1996-09-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公寓大廈之防空避難室為區分所有權人專有，且兼作店鋪使用，擬變更為兼作視聽伴唱或餐廳使用，是否應經區分所有權人會議之決議案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.09.14.台內營字第8505366號說明：一、依據台灣省政府建設廳85年7月24日85建四字第026234號函、台北市政府工務局85年6月21日(85)北市工建字第105910號函及高雄市政府工務局85年6月18日85高市工務建字第14153號函辦理，兼復○○○君85年5月9日申請書。二、按公寓大廈防空避難室，非依法令規定並經區分所有權人會議之決議，不得變更使用目的，另住戶不得於防空避難設備營業使用，為公寓大廈管理條例第8條第1項及第16條第2項所明定。本案公寓大廈之防空避難室申請兼作臨時使用，倘涉及變更使用目的應辦理變更使用執照，即須依前開條例第8條第1項規定經區分所有權人會議之決議後為之，且依同條例第16條第2項規定不得作營業使用。“,

- “Date”: “1996-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條執行疑義，請轉知所屬依說明二會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.09.14.台內營字第8584874號說明：一、依據台北市政府工務局85.8.16(85)北市工建字第107726號函辦理。二、關於建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條執行疑義，案經本部邀同有關機關會商獲致結論如次：（一）關於本編第一百六十二條規定，有關建築面積之核計依本編第一條第三款規定辦理。（二）關於本編第一百六十二條規定，有關「該層樓地板面積」，依本編第一條第四款規定認定。（三）本編第一百六十二條所謂「梯廳」，係指各樓層昇降機口與樓梯梯級終端相互間或昇降機口、樓梯梯級終端至專有部份或至避難層共同出入口間，供共同使用之等候、通行空間，且任一方向之淨尺寸大於二公尺部分。（四）本編第一百六十二條所謂「無共同使用梯廳之住宅」係指建築物內所有樓梯，僅供單戶使用之住宅。“,

- “Date”: “1996-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關以共同使用部分登記之停車空間其產權登記方式相關會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.09.07.台內地字第8580947號說明：一、依據行政院研究發展考核委員會83.11.03.83會研字第3687號函送之「行政院行政革新服務團建議執行事項研商會議紀錄」土地登記、測量業務（民眾申請部分）業務改進建議一覽表一、土地登記（八）4辦理。二、關於如何改進法定停車空間產權登記事宜，案經本部邀同有關機關會商獲致結論如次：「有關停車位以共同使用部分登記者，其產權登記方式，得由申請人於申辦登記時，選擇依內政部80.09.18.台（80）內營字第8071337號函、81.08.01.台（81）內營字第8184759號函所示之現行登記方式，或依下列方式辦理：（一）在區分所有建物共同使用部分標示部備考欄加註『停車位共計0位』，並另於現行區分所有建物並同使用部分附表增列『車位編號』欄，並於該欄位車位編號，其權利範圍則於上開附表備考欄記載『含停車位權利範圍×××分之××』，及於建築改良物所有權狀主任署名欄上方空白處分別登載『車位編號0號』。（二）區分所有建物同時擁有2位以上屬共同使用部分之停車位者，其備考欄則記載為『含停車位權利範圍0號×××分之××，0號×××分之××』。（三）停車空間係依據內政部80.09.18.台（80）內營字第8071337號函示，合意由有停車位之區分所有建物之區分所有權人所共有者，則於上開附表『車位編號』欄登載車位編號即可，至有部分區分所有權人同時擁有二位以上停車位者，則於上開附表『權利範圍』欄載明『0號×××分之××，0號×××分之××』。（四）又土地登記以電子處理者，依下列方式辦理：（1）有關『停車位共計…』、『車位編號…』二項之記載，應依內政部85.07.29.台（85）內地字第8587284號函說明一方式登記。但因擁有停車位而增加之共同使用部分之應有部分，則於建物標示部分及所有權狀共同使用部分之『權利範圍』欄內加註。（2）至停車空間係依據內政部前揭80年函示，合意由部分該區分所有權人所共有者，則依據內政部前揭85年函示列印『停車位共計…』及『車位編號…』。（五）為利登記實務作業之需，建物測量成果圖應按竣工圖轉繪所劃設之停車位、編號、及於『位置圖』欄加註停車位之數量。」“,

- “Date”: “1996-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物領得使用執照又擅自違規開窗，可否視為違反建築法第77條第1項合法使用之規定，並依同法第91條規定處以連續罰鍰，直至改善為止疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函85.08.31.台內營字第8505891號說明：一、復貴廳85.08.17.建四字第635735號函。二、查建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用其構造及設備安全，為建築法第77條第1項所明定，是本案建築物領得使用執照後擅自開窗，違反上開條文之建築相關法令者，可依同法第91條規定辦理。“,

- “Date”: “1996-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物領得使用執照又擅自違規開窗，可否視為違反建築法第77條第1項合法使用之規定，並依同法第91條規定處以連續罰鍰，直至改善為止疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.08.31.台內營字第8505891號說明：一、復貴廳85.08.17.建四字第635735號函。二、查建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用其構造及設備安全，為建築法第77條第1項所明定，是本案建築物領得使用執照後擅自開窗，違反上開條文之建築相關法令者，可依同法第91條規定辦理。“,

- “Date”: “1996-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商防空避難設備兼停車空間用途使用樓層高度認定事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.08.30.營署建字第50475號<<會議紀錄>>結論：有關建築物樓層高度係指自室內地板面至其直上層地板面之高度，建築技術規則建築設計施工編第一條第十款業有明定，至同編第六十二條第三款所稱供停車空間之樓層淨高，係指天花板高度或地板至梁底之高度。“,

- “Date”: “1996-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於兩幢建築物間之防火間隔得否設置圍牆疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.08.15.台內營字第8587492號說明：一、依據本部營建署案陳貴局85.07.12(85)北市工建字第106608號函辦理。二、按建築基地留設之防火間隔具有延阻火災及便利避難救災之功能；是本案三幢建築物倘以一宗土地申請建築，為維護建築基地之整體性及兼顧避難救災之功能，各幢建築物間留設之防火間隔，自不得設置圍牆；至本案若以分宗土地分別申請建築者，建築基地所留設之防火間隔得否緊鄰地界線建築圍牆乙節，建築技術規則建築設計施工編第一一○條及同編圖一一○之(4)已有明文及圖示，應請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1996-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築物昇降設備竣工檢查與使用執照核發之有關事宜」會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.08.06.台內營字第8584272號<<會議紀錄>>結論：一、按建築工程完竣後，其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照，為建築法第70條所明定。另昇降設備安裝完成後，非經竣工檢查合格，不得使用，其竣工檢查主管機關應於核發建築物或雜項工作物使用執照時併同辦理，或指定檢查機構為之，為建築物昇降設備管理辦法第13條所明定，是建築物使用執照之核發與昇降設備之竣工檢查應分別依上開規定辦理。惟昇降設備經主管機關或指定檢查機構竣工檢查不合格，依上開規定僅明定不得使用，並無不得發給使用執照之規定，肇至縣市政府執行方式不一，滋生爭議，爰經與會代表討論結果，咸認宜統一縣市政府執行方式明確規定昇降設備應於取得竣工檢查合格證明後，始得核發使用執照，故宜儘速修正建築物昇降設備管理辦法第13條之規定，以杜絕爭議。二、請與會機關研提前開條文之具體修正意見，俾供研修時參考。“,

- “Date”: “1996-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於本部85.04.09.台內營字第8472913號函說明三之適用範圍案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.08.05.台內營字第8505282號說明：一、復貴局85.05.28.(85)北市工建字第105088號函。二、按建築物於興工前或施工中申請變更設計，為考量建築行為具有連續之特性，其有中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」情形之認定，本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函己有明釋貴府82.11.05.(82)建字第782號建造執照案申請變更設計，因建築物高度變更涉及是否適用發布施行之建築技術規則建築設計施工編第十二章高層建築物專章規定乙節，同意依本部84年台(84)內營字第8480188號函七、結論案由二決議辦理。但應另依本部84.06.16.台(84)內營字第8472913號函規定，再行檢討建築設計施工編第233條、第242及第257條之規定，以維公共安全。“,

- “Date”: “1996-08-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.08.02.台內營字第8480191號結論：一、「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目」，修正如附件。二、建築物空氣調節設備專業工程之簽證工作，涉「各科技師執業範圍範疇」，首揭簽證項目得否允許其他科別技師重疊執業，依技師法規定，應請經濟部釋示。三、辦理首揭簽證項目之專業技師，另應依「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則第4條第1項規定『經中央主管建築機關許可，並公告後始得為之。」“,

- “Date”: “1996-08-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「維護公共安全方案-營建管理部分」有關事宜會議紀錄一份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.07.15.台內營字第8572966號<<會議紀錄>>案由一：落實執行建築法有關公共安全規定。決議：一、違反建築法第73條規定（違規使用）但構造與設備安全檢查合格者，應依建築法第90條規定，處以新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並勒令停止使用。得以補辦手續者，令其限期補辦手續，不停止使用或逾期不補辦者得連續處罰。二、違反建築法第77條第1項（建築物構造與設備安全）規定者，應依建築法第91條規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並依省市建築管理規則或地方政府行政命令之規定，限期令其改善，逾期仍未改善者予以連續處罰，並勒令停止使用，不停止使用，有左列情形之一者，必要時並強制拆除或拆卸或停止供水供電。(一)外牆緊急進口封閉或阻塞。(二)避難層出入口及避難層以外出入口封閉或阻塞。(三)直通樓梯、安全梯（門）或特別安全梯（門）、室內走廊封閉或擅自改造者。(四)屋頂避難層平台封閉或阻塞。(五)隔間牆面及天花板裝修材料不符。三、經停止供水、供電建築物，未經許可擅自接水接電或使用者，應按月連續處以新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並依建築法第94條之1規定移送法辦。四、經停止供電而以自備發電機或私接他戶電源繼續營業者，除移送法辦外，應將轉供電源者一併停止供電，自備之發電機於移送書中應請檢察官依刑事訴訟法第133條規定一併扣押。五、建築物構造與設備安全檢查不合格者，建築物所有權人與使用人於改善後，得委請開業建築師依本部85年3月11日台（85）內營字第8572337號函頒「建築物公共安全之構造及設備檢查紀錄表」檢查。合格者由開業建築師簽章後送請縣市政府備查，得停止處罰，但違規使用者改依第1點規定處理。六、有關上述建築物公共安全之構造與設備複查，依建築師法第24條規定，建築師對於公共安全、社會福利及預防災害等有關建築事項，經主管機關之指定，應襄助辦理。請建築師公會依照前揭條文規定，組設建築物公共安全檢查小組接受業者委託，並將小組人員名冊函送當地建築主管機關，提供業者參考，並副知本部。案由二：充實各級政府建管人力。決議：本案前經本署於85年5月4日召開會議研商訂定資料表格，請尚未填報之單位儘速填報並函送本部（營建署）彙整報院。案由三：建立完整的建築物公共安全檢查資訊系統。決議：一、請各直轄市、縣市政府按月將建築物公共安全檢查結果輸入連線系統，以利本部（營建署）彙整相關資料。二、請各轄市、縣市政府按附表一格式，將目前已完成清查及檢查之結果分類統計，並按季送本署提報本部公共安全會報。三、有關前項執行「維護公共安全方案」第一、二順序營業場所成果統計表修正如下：（附表略）(一)原「檢查合格家數」與「檢查不合格家數」欄位，修正為「建築構造及設備檢查合格且未違規使用家數」、「建築構造及設備檢查合格但違規使用家數」及「建築構造及設備檢查不合格家數」。(二)原違規處理家數修正為件數；罰鍰欄位所有權人與使用人罰鍰件數分別統計。四、請各轄市、縣市政府按月將建築物構造與設備安全檢查不合格名冊，送本署彙整上INTERNET系統，供民眾查詢。（附表略）案由四：違規廣告物遮蔽建築物外牆開口認定問題。決議：依行政院研考會85年5月3日研商「維護公共安全方案」執行改進措施相關事宜會議紀錄結論（一）：違規廣告物遮蔽建物外牆開口認定問題，由地方消防、警政、工務單位研提處理建議送內政部，再由內政部開會研商，訂定處理原則或標準。請省、市政府於7月底前研提處理建議送本部（營建署）彙辦。案由五：如何釐清建築物使用管理與工商登記權責分工問題，以落實執行公共安全工作。決議：依行政院研考會86年5月3日研商「維護公共安全方案」執行改進措施相關事宜會議紀錄結論（二）4.：由本部邀請經濟部研商釐清建築物使用管理與工商登記權責分工問題，以落實執行公共安全工作。請省、市政府就目前執行情形研提具體建議，於7月15日前函送本部（營建署）彙整憑處。案由六：「維護公共安全方案」列為第一、第二順序之對象，是否以需達供公眾使用建築物範圍者，始列為清查及檢查對象。決議：省市、縣市主管建築機關針對「維護公共安全方案」第一、第二順序之對象，仍應全面清查及檢查；惟實際用途及使用面積未達供公眾使用範圍者，不再予以列管。案由七：台灣省政府建設廳於內政部公共安全會報第四次會議建議事項：一、修改建築法第70條，規定使用執照之核發，改採兩段式，即建築工程完成後，與圖說相符者，發給證明以接水、接電，俟室內裝修完成併同主要設備檢查合格後，發給使用執照，以加強室內裝修之管理。決議：留供本部未來研修建築法時參處。二、修改建築法第90條規定，將「處建築物所有權人或使用人…」之「或」字刪除，以加重房屋所有權人之責任。決議：有關如何加重建築物所有權人之責任問題，本部85.03.18以台（85）內營字第8572366號函送「擴大公共安全協調會報」會議紀錄結論（二）3.已有明示如下：(一)檢查不合格場所，違反建築法第73條規定者，除處罰使用人外應同時副知建築物所有權人，複查如發現有更換使用人以逃避處罰時，得選擇處罰所有權人。(二)檢查不合格場所，違反建築法第77條第1項規定者，除處罰使用人外，應同時副知建築物所有權人，複查仍不合規定者，得同時一併處罰建築物所有權人。三、比照都市計畫法第80條、區域計畫法第22條規定，修改建築法第94條規定，並明定94條、94條之1之處分，以建築物或設備或設施為主，與所有權人、使用人之更換無涉，以導正更換人頭逃避移送法辦之歪風。決議：同案由二。四、擅自變更使用者，究係以違反建築法第73條後段或第77條第1項規定論處？請速予釐清，以利執行。決議：擅自變更使用者，其處理方式參照案由一決議辦理。五、擅自變更使用者，應否依建築法第77條規定實施檢查？依該條文何項規定辦理？其檢查標準究以擅自變更之用途或原有用途為之？請速予明示。決議：擅自變更使用者，仍應依行政院頒訂之「維護公共安全方案」及建築法第77條第2項規定實施檢查，其檢查標準按實際之用途檢查。六、依建築法第77條第3、4項，供公眾使用建築物應委託檢查，主管建築機關係就檢查簽證結果，實施複查，在委託檢查制度未實施前，主管建築機關即無從辦理複查，則現行公共安全檢查如何執行？請速予明示。決議：「建築物公共安全檢查申報辦法」草案，業已研議完成，刻正送請本部法規會審議中，俟完成法制作業程序，即可發布施行。在前揭辦法發布實施前，仍應依照行政院頒訂之「維護公共安全方案」及建築法第77條第2項規定實施檢查。七、建築法第77條、第77條之2、公寓大廈管理條例之相關子法，請速予函頒實施。決議：(一)建築法第77條之2授權訂定之「建築物室內裝修管理辦法」，業於本（85）年5月29日發布實施。(二)建築法第77條授權訂定之「建築物公共安全檢查簽證申報辦法」，刻正送請本部法規會審查中，俟完成法制作業及可發布實施。(三)「公寓大廈管理條例施行細則」，業於本（85）年6月3日送行政院審查中。(四)「公寓大廈規約範本」業於本（85）年5月27日發布實施。(五)「公寓大廈公共意外責任保險及補償火災保險費差額辦法」，刻正送請本部法規會審查中，俟完成法制作業及可發布實施。八、依建築法第90條、第91條所稱之「封閉」，其處分對象建請明確規定包括建築物及其供違規使用之設施、設備，並得由主管建築機關制作封閉處分書，張貼於建築物大門或設施或設備上。決議：有關封閉之執行，可否由主管建築機關制作封閉處分書乙節，本部於85年5月6日以台（85）內營字第8502591號函請法務部表示意見，准據法務部85年5月22日法85律決12373號函示略以：「按強制執行法第76條之規定，查封不動產可用揭示、封閉、追繳契據等方法行之，於必要時得併用之。至於封閉方法，應以查封之目的及不動產特性，為適當之決定，例如住宅以鎖鎖住即足。並於完成封閉行為時，即發生查封之效力，惟其不包括以「揭示」作為封閉方法甚明。至於建築法第91條第1項後段「必要時並停止供水、供電或封閉、強制拆除」，其所定「封閉」之意義，與強制執行法第76條規定「封閉」之意義固無不同，惟建築法中並未規定可用「揭示」或「追繳契據」之方式執行，故與法院之查封顯不相同。行政機關如參照前揭強制執行法第76條之規定，以封條方式對違規使用之建築物加以查封標示，參諸上開說明，其行為外觀應係「揭示」而非「封閉」，似無從發生建築法第91條第1項規定「封閉」之效果。又刑法第139條規定之「封印」及「查封之標示」，查其立法說明，係指為對有體物加以保全而用之物，惟建築法第91條第1項規定之封閉，目的則非在保全，縱其亦以「封條」執行封閉，其與刑法第139條之「封印」及「查封之標示」仍非相同，依罪刑法定主義，對之加以損壞、除去、污穢或違背其效力之行為，能否構成該條犯罪行為，似非無疑。」九、建請協調相關機關，釐清廣告物之主管機關，並明定建築法第7條雜項工作物「廣告牌」規模。決議：同案由四決議辦理。“,

- “Date”: “1996-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領得使用執照建築物申請增設停車數量適用法規疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.07.10.台內營字字第8504141號說明：一、復貴局85年6月4日（85）北市工建字第105297號函。二、按附設停車空間超過三○輛者，應依本編第一百三十六條至第一百三十九條之規定設置之，為建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第五款明定，本案申請增設停車空間為三十九輛，自應依前開規定檢討。至於同編第一三六條第二款所稱「昇降設備」與第一三八條第三款所稱「車位昇降機設備」之用語係屬同義。“,

- “Date”: “1996-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築工程依建築法第54條規定申報開工備查案，未能在申報開工前取得消防安全設備合格證明或檢具結構詳圖送主管建築機關備查之案件，究應如何配合辦理疑義乙案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.07.08.台內營字第8572940號<<會議紀錄>>結論：關於建築工程依建築法第54條規定申報開工備查，未能在申報開工前取得消防安全設備審查合格證明，可否准予核備開工乙案，本案起造人因申報開工時，消防安全設備尚未審查完竣，經台灣省政府住宅及都市發展局予以退件補正，俟其審查合格補附審查證明重新申報已逾開工展期後之期限，宜請台灣省政府住宅及都市發展局查明其延誤原因究係歸責於消防機關或申請人，依建築法第54條規定辦理。“,

- “Date”: “1996-07-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物昇降設備汰舊換新，在不變更建築物結構之情形下，得否免申請雜項執照乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.07.05.台內營字第8572933號說明：一、依據本部營建署案陳台北市政府工務局85.05.15.(85)北市工建字第104683號函及85.06.04.(85)北市工建字第105296號函辦理。二、建築物昇降設備汰舊換新在未變更建築物結構體及載重，且機房、機坑機進等尺寸不變，而未符合新速度之安全標準，得免申請雜項執照。惟其使用許可仍應依建築物昇降設備管理辦法相關規定辦理。三、本部營建署81.04.18.81營署建字第50935號（詳附錄一）會議紀錄六討論事項及決議內容(一)停止適用。“,

- “Date”: “1996-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物設置精神復健機構之審查規定，請查照依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.06.24.台內營字第8572874號說明：案經本部於本（85）年六月十七日邀請行政衛生署、經濟部工業局、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、台北縣政府及本部有關單位等共同研商，獲致結論如次：一、精神復健機構（包括社區復健中心及康復之家）設置於都市計畫地區應未符合都市計畫法省市施行細則及各該細部計畫及土地使用管制之規定；設置於非都市土地應未符合非都市土地使用管制規則之規定。二、社區復健中心建築物之審查．應依建築技術規則比照殘障福利機構（養老院）之規定辦理；至康復之家係提供短期住宿服務，其建築物審查比照寄宿舍之規定辦理。三、為有效輔導精神復健機構之設置，建請衛生署就其設置區位、規模、空間需求等檢討修正精神復健機構設置管理及獎勵辦法有關設置標準之規定。“,

- “Date”: “1996-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關原核准建築基地，因畸零地所保留土地於領得建造執照後，方與鄰地達成協議調整地形，若調整後基地未超過原基地面積，惟增加地號、總樓地板面積，辦理變更設計時，有否本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函(註)適用原建造執照申請時法令適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.06.22.台內營字第8579937號說明：一、復貴會85.05.22.建師全聯(85)字第482號函。二、查本部84.08.01.台(84)內營字第8480188號函會議紀錄結論之案由三決議：「申請建造執照案件，不增加基地面積、總樓地板面積、用途不變更者，原則依本部84.04.21.台內營字第8402867號函辦理」，另查本部82.05.04.台(82)內營字第8202383號函會議紀錄案由一決議(二)、(三)略以：不增加地號擴大基地面積，不增加原核准建築面積樓層數及總樓地板面積，其申請變更設計部分不涉及新修正之法條規定者，得不適用新修正之條文規定；增加地號擴大基地面積者，其因而增加之樓地板面積，應依新修正之法規檢討停車空間及容積率。依前開部函意旨，原核淮建築基地，因畸零地所保留土地於領得建造執照後，方與鄰地達成協議調整地形，辦理變更設計，致增加地號、總樓地板面積者，其因而增加之部分應有新修正法規之適用；至原核准範圍，仍得適用原建造執照申請時之法規規定。“,

- “Date”: “1996-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工篇第一條第七款之一第二目之「屋脊裝飾物」(註一)之認定及建築物高度計算疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.06.19.台內營字第8572857號說明：一、依據營建署案陳貴會85.06.07.建師全聯（85）字第606號函辦理。二、本案「框架式屋脊裝飾物」，在可增進市容觀瞻、無礙公共安全，且經地方主管之都市設計審議委員會或建造執照預審小組審議通過者，同意貴會意見，依建築技術規則建築設計施工編第一條第七款第三目規定不計入建築物高度，惟應確依核准圖說實施管理。“,

- “Date”: “1996-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指定「台北市機械技師公會」為建築物昇降設備檢查機構，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.06.18.台內營字第8572837號說明：一、依據台北市機械技師公會85年5月21日（85）北機技字四字第202號函辦理。二、副本檢送單位如後：行政院勞工委員會、經濟部暨所屬加工出口區管理處、交通部國道高速公路局、新竹科學工業園區管理處、各縣市政府、台灣省政府住都局、台北水源特定區管理委員會、中華民國昇降設備安全協會、高雄市機械安全協會、本部總務司（刊登公報）、營建署各國家公園管理處、建管組。“,

- “Date”: “1996-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物變更使用執照，其違建部分應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函85.06.12.台內營字第8572803號說明：一、復貴廳85年4月5日（85）建四字第612669號函。二、按建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，為建築法第77條第1項所明定，本案基於上開規定，建築物變更使用執照時，其有危害建築物防火避難設施之違章建築，應由申請人於變更使用執照申請案核准自行拆除或協調該所有權拆除，至於其處理原則，請參考台北市政府工務局所訂「有關變更使用執照申請案違建部分之處理原則」另定之。“,

- “Date”: “1996-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物變更使用執照，其違建部分應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函85.06.12.台內營字第8572803號說明：一、復貴廳85年4月5日（85）建四字第612669號函。二、按建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，為建築法第77條第1項所明定，本案基於上開規定，建築物變更使用執照時，其有危害建築物防火避難設施之違章建築，應由申請人於變更使用執照申請案核准自行拆除或協調該所有權拆除，至於其處理原則，請參考台北市政府工務局所訂「有關變更使用執照申請案違建部分之處理原則」另定之。“,

- “Date”: “1996-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物變更使用執照，其違建部分應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.06.12.台內營字第8572803號說明：一、復貴廳85年4月5日（85）建四字第612669號函。二、按建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，為建築法第77條第1項所明定，本案基於上開規定，建築物變更使用執照時，其有危害建築物防火避難設施之違章建築，應由申請人於變更使用執照申請案核准自行拆除或協調該所有權拆除，至於其處理原則，請參考台北市政府工務局所訂「有關變更使用執照申請案違建部分之處理原則」另定之。“,

- “Date”: “1996-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函為建築技術規則建築設計施工編第八十八條執行疑義及用途為旅館各層樓地板面積在一○○平方公尺以內之建築物是否屬於公共安全第一、第二優先檢查對象一案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.31.台內營字第8503635號說明：一、復 貴廳85年5月14日（85）建四字第6183號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第八十八條附表說明四第(1)、(2)、(3)類所列建築物樓地板面積每一○○平方公尺範圍內以防火牆，防火樓板及防火門窗區劃分隔……，其內部裝修得不受限制。卷查案內旅館屬表列第二類建築物，各層樓地板面積九十七平方公尺，是其各層樓間如以防火牆、防火樓板及防火門、窗予以區劃分隔者，則其室內裝修得不受首揭條文之限制。三、旅館類建築在實施都市計畫地區及總樓地板面積在三百平方公尺以上之旅館類在非實施都市計畫地區，均屬供公眾使用建築物範圍，仍應列入公共安全第一、二優先檢查對象。“,

- “Date”: “1996-05-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目之專業技師疑義乙案，本部意見詳如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：經濟部函 85.05.29.經工字第85890105號說明：有關空調設備之專業技師，本部工業局前曾函請考選部從考選觀點就機械工程科、電機工程科與冷凍空調工程科三科之區別表示意見，案經該部85.05.02.選專字第04020號函復略以：民國78年新增冷凍空調工程技師前後，有關專門職業及技術人員高等考試暨檢覈筆試機械工程技師與電機工程技師應試專業科目變動不大；冷凍空調工程技師之執業範圍與機械工程技師、電機工程技師之執業範圍完全不同，亦無重疊性。準此，基於技師分科之專業分工精神及培養專業技師從事專門技術之規劃、設計業務，冷凍空調工程技師應屬建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目中之專業技師，至於具體簽證個案，簽證項目如涉及機械工程、電機工程技師之執業範圍，則該2科技師得辦理該項目之簽證。“,

- “Date”: “1996-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於多筆私有土地與共有土地以一宗基地申請建築多棟建築物於核發使用執照後，任一棟建築物申請修（改）建或拆除新建，可否在不超過建築物原建築面積與總樓地板面積之情形下，准以該棟建築物座落之私有土地及其共有土地持分面積為一宗基地申請乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.29.台內營字第8503415號說明：一、復貴廳85.05.03.八五建四字第025708號函。二、按起造人申請建造執照或雜項執照時,應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書，建築法第30條己有明文。本案多筆私有土地與共有土地以一宗基地申請多棟建築物並取得使用執照後，任一棟建築物申請修（改）建或拆除新建，除非依建築基地法定空地分割辦法規定辦理法定空地併同建築物之分割，否則仍應檢具相關土地權利證明文件申請建築。“,

- “Date”: “1996-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物申請使用執照時，係以二筆地號土地為一宗基地提出申請，惟於核發使用執照後再行分割，取其中一筆地號土地申圍牆項執照，是否應一併檢討他筆地號使用權同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.29.台內營字第8873335號說明：一、復貴廳88.03.15.八八建四字第606466號函。二、按建築執照分下列四種：一、建造執照：建築物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。二、雜項執照：雜項工作物之建築，應請領雜項執照。三、使用執照：建築物建造完成後之使用或變更使用，應請領使用執照。四、拆除執照：建築物之拆除，應請領拆除執照。．．．．建築法第28條定有明文。同法第11條第三項規定：應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不得重複使用。次查本部65.06.10.台內營字第691326號函釋「己領有使用執照之建築基地，於分割後申請增建者，．．．建蔽率之計算應就基地上新舊建築物面積及分割後之基地面積與各該基地上新舊建築物面積分別予以審核。其中任一基地空地比率不足時，即不准增建」應係基於避免己領有使用執照之建築基地於分割後申請增建增加樓地板面積與建築面積，而致法定空地重複使用。是建築基地於「建築基地法定空地分割辦法」發布以前即領得使用執照並分割完竣者，其申請增建應依上開函示規定辦理。惟本案申請興建圍牆係屬雜項工作物，無涉於建築物之新建、增建、改建及修建，且尚無增加建築面積及建蔽率與造成法定空地重複使用之虞，應得就基地分割後所有權範圍申請雜項執照免經他棟所有權人同意。“,

- “Date”: “1996-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於所報台北縣政府函為依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一規定集中留設之法定停車空間如何辦理建物所有權第一次登記疑義乙案，請依說明二會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.29.台內營字第00084號說明：一、復貴處85年2月15日（85）地一字第8060號函。二、案經本部邀集省市政府地政、工務單位及中華民國土地登記專業代理人公會全國聯合會、中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會會商獲致結論如次：「有關區分所有建築物依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一但書規定，將本棟建物依法應留設而作為其區分所有權人共同使用部分之法定停車空間集中設置於同一街廓或相鄰街廓之他棟不同建築執照之建築物基地內者，以該法定停車空間之設置，既因建物之興建依法所必須附設，其設置又以供該建物使用為目的，其產權自以登記為該建物區分所有權人所共有為宜。是以本案五樓建築物（建照字號：台北縣政府捌參板建字第壹貳肆壹號）供作共同使用用途之法定停車空間，既係依前揭建築技術規則規定，而附設於鄰街之十樓建物基地內（建照字號：台北縣政府捌參板建字第壹壹陸捌號），自應登記為該五樓建築物區分所有權人所共有。」。“,

- “Date”: “1996-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依建築技術規則建築設計施工編第59條之1規定集中留設之法定停車空間辦理建物所有權第一次登記事宜。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.29.台內地字第8575108號說明：案經本部邀集省市政府地政、工務單位及中華民國土地登記專業代理人公會全國聯合會、中華民國建築投資商業同業公會全國聯合會會商獲致結論如次：「有關區分所有建築物依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一但書規定，將本棟建物依法應留設而作為其區分所有權人共同使用部分之法定停車空間集中設置於同一街廓或相鄰街廓之他棟不同建築執照之建築物基地內者，以該法定停車空間之設置，既因建物之興建依法所必須附設，其設置又以供該建物使用為目的，其產權自以登記為該建物區分所有權人所共有為宜。是以本案五樓建築物供作共同使用用途之法定停車空間，既係依前揭建築技術規則規定，而附設於鄰街之十樓建物基地內，自應登記為該五樓建築物區分所有權人所共有。」“,

- “Date”: “1996-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈專有部分之使用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.25.台(85)內營字第8572695號說明：一、依據本部營建署案陳台灣省建築師公會84年4月25日台建師法字第1254號函辦理。二、按區分所有權人除法律另有限制外，對其專有部分，得自由使用、收益、處分，並排除他人干涉。又住戶應依使用執照所載用途及規約使用專有部分，不得擅自變更，公寓大廈管理條例第4條第1項及第15條第1項業有明定，公寓大廈專有部分之使用自應依照前揭規定辦理。另依前開條例第3條第12款規定，規約係指公寓大廈區分所有權人為增進共同利益，確保良好生活環境，經區分所有權人會議決議之共同遵守事項，其內容不得牴觸都市計畫法及建築法等法令規定，牴觸者無效。三、至於「公寓大廈規約範本」，本部刻正研擬中。“,

- “Date”: “1996-05-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物高度超過五十公尺而樓層在十五層（註一）以下且簷高在五十公尺以下者，可否免依建築技術規則建築設計施工編第十二章高層建築物規定設計疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.05.13.營署建字第08608號說明：一、復貴局85、4、30(85)北市工建字第104213號函。二、按高層建築物係指高度在五十公尺或樓層在十五層以上之建築物，為建築技術規則建築設計施工編第十二章第二百二十七條所明定；本案建築物高度如依同編第一條第七款計算超過五十公尺者，自應依上開編章高層建築物規定條文檢討辦理。“,

- “Date”: “1996-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地依「未實施容積地區綜合設計鼓勵辦法」設計，其基準樓地板面積最大值計算疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.05.06.台內營字第8572596號說明：一、依據建築師公會全國聯合會85.03.21.建師全聯(85)字第290號函。二、本案經本部於八五、四、廿三召集本部建築技術審議委員會委員及相關單位研商，獲致結論如下：「建築基地條件未符合『未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法』第二條規定者，基準樓地板面積之核計，『未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法』第五條中已有明文，其最大值計算係依建築技術規則建築設計施工編第三、四節之規定核計，且屬唯一值，至依上揭辦法設計前核計之最大基準樓地板面積，與依上開辦法實際設計後之配置無關」，請依上開結論辦理。“,

- “Date”: “1996-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫舊有校舍增建，是否須依「山坡地開發建築管理辦法」辦理開發許可疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.04.12.營署建字第05348號說明：一、復貴會85.03.16.建師全聯（85）字第207號函。二、關於山坡地已得建築使用土地內申請新建、增建，是否仍需申請開發許可，本部79.11.02.台（79）內營字第847119號函第一案決議（二）業已明釋，本案都市計畫之學校用地申請增建校舍，如符其規定應有前開部函之適用。“,

- “Date”: “1996-04-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函轉內政部同意「福建省金門地區標準建築圖說」函，惠請轉知所屬會員，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.04.11.台內營字第8572476號說明：一、依據貴府 84.11.28.(84)閩2建字第36153號函辦理。二、同意依福建省政府授權金門縣政府依建築法第19條制訂「金門地區標準建築圖說」，依修正內容本於職權頒行適用：（一）凡依上開標準圖說，於金門特定區內之農業區以及住宅區之自然村內，申請為農舍及一般住宅建築者，得免由建築師設計及簽章。（二）金門地區適用範圍內之建築物規模，其最大建築面積在一百五十平方公尺以內，總樓地板面積在四百二十平方公尺以內，建築物高度在十‧五公尺以下者，得適用標準圖說。三、至有關建築法第16條，免設計監造標準規定，在福建省政府尚未訂定管理規則前，請參照台灣省建築管理規則相關規定辦理。“,

- “Date”: “1996-04-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “整棟建物皆為同一權利主體所有者，即為非區分所有建物，其申辦建物所有權第一次登記時，實務作業執行事宜案。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.04.10.台內地字第8574361號說明：案經本部85年3月22日邀同中華民國土地登記專業代理人公會全國聯合會及省市政府地政處會商獲致結論如次：「關於整棟建物皆為同一權利主體所有者，於申辦建物所有權第一次登記時，登記機關應依左列原則為之：（一）申請建物所有權第一次登記，申請人申請以一般建物（非區分所有建物）之型態登記者，既屬編為同一建號，屬同一權利主體所有，已非屬區分所有建物，自無共同使用部分，故該建物之法定停車空間及防空避難室，得以主建物登記，而依一般建物測量及登記之相關規定辦理。嗣後如申請改變為二個建號以上之區分所有建物型態，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理標示變更登記。（二）建物所有權第一次登記，申請人為同一權利主體，如申請以區分所有建物型態者，應依區分所有建物辦理測量及登記之相關規定辦理。」“,

- “Date”: “1996-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於管理委員會是否得依法具有法人資格又得否為動產登記之權利主體乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.04.07.台(85)內營字第8502532號說明：一、復○○○管理委員會84.10.27(84)楓字第060號函及○○○先生85.3.16申請書。二、按法人係指自然人以外，由法律創設之團體。公寓大廈管理委員會雖依法有當事人能力，惟除另依法取得法人資格者外，尚不得當然是為法人，如其具有法人資格並依法登記者，自得為不動產登記之權利主體。“,

- “Date”: “1996-04-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關起造人申請雜項執照前得否申請預審乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.04.01.台內營字第8572425號說明：一、依台北市建築投資商業同業公會85.03.13.北市建投德字第0607號函辦理。二、按起造人於申請建造執照前，得先列舉建築有關事項，並檢附圖樣，繳納費用，申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關預為審查，建築法第34條之1定有明文，是因山坡地開發，申請建造執照前有關雜項工程設計、建築設計等相關規劃，地方主管建築機關自得依上開法條立法旨意預審，以資便民。“,

- “Date”: “1996-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於本部84年7月12日台(84)內營字第8480071號函(註)釋停車空間設置規定執行疑義案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.04.01.台內營字第8572426號說明：一、依據本部營建署案陳台北市政府工務局本（85）年3月4日(85)北市工建字第102407號函、同年3月6日(85)北市工建字第102481號函辦理。二、查本部84年7月12日台內營字第8480071號函說明二後段略以「•••至起造人依實際需要增設之停車空間，依同編第一百六十二條第二款規定得不計入容積認定。」，係指起造人依實際需要擬自行增設之停車空間，為依法定停車位設置外增加停車位之供給，得不計入容積計算。“,

- “Date”: “1996-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地範圍內斜坡地形且面臨兩條道路以上之ㄧ宗基地，得否基於使用功能上之需要，以設計之基地地面高度為準計算樓層數及高度，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.03.25.台內營字第8502356號說明：一、復貴廳85.03.05八五建四字第608242號函。二、按基地整地完竣後，建築物外觀與地面接觸最低一側之水平面謂之基地地面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面；基地面前道路之高度與基地地面高度不同時，仍以設計之基地地面高度為準計算其層數及高度，於建築技術規則建築設計施工編第1條第六款及同條圖1-6-（1）已有明文；卷查本案基地為一山坡地且道路高程相差二•八七公尺，未達三公尺之認定基線，並無另訂基地地面之需要，本署83.11.22.八十三營署建字第53433號函已函釋在案；是本案基地倘因使用功能上之需要，基地地面之認定，自得依前揭條文及號函規定，以基地地面高度為準。三、檢還圖說資料乙宗“,

- “Date”: “1996-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公共危險物品及高壓氣體「儲存處所位置構造」應適用何種法令及認定權責單位疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.03.20.營署建字第03354號說明：一、復貴署85.02.13(85)消署預字第8500389號函。二、本案有關公共危險物品及高壓氣體儲存處所之設置，在都市計畫範圍內，應依都市計畫法省、市施行細則及台北市土地使用分區管制規則相關規定辦理，係屬省、市政府權責。至其構造係屬特別用途之建築物，依建築技術規則總則編第3條規定，應由各該專業主管機關商請中央主管建築機關轉知。“,

- “Date”: “1996-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「擴大公共安全協調會報」會議紀錄一份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.03.18.台內營字第8572366號<<會議紀錄>>結論：案由一：關於公共安全中央法令是否不足？決議：併案由二討論。案由二：如何加速建築物公共安全檢查不合格案件之處理？決議：一、加速公共安全檢查不合格案件之處理：請省市政府研提具體執行計畫，並依據違規案件處理情形、合法化數量及違規場所增減情形訂定績效考核要點，嚴格實施獎懲制度，對於執行績優及執行不力單位，應確實提報獎勵及懲處名單，並提報本部公共安全會報。二、建築物公共安全檢查不合格案件應依據新修正建築法之規定從嚴處理:(一)檢查不合格場所，違反建築法第73條規定（違規使用）者，應依建築法第90條規定，處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰並勒令停止使用。其有建築法第58條所定各款情事之一者，並停止供水、供電或封閉、強制拆除。(二)檢查不合格場所，違反建築法第77條第1項（建築物構造與設備安全）規定者，應依建築法第91條規定處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並依省市建築管理規則或地方政府行政命令之規定限期令其改善，逾期仍未改善者予以連續處罰，並勒令停止使用。必要時並停止供水、供電或封閉、強制拆除。其同時違反建築法第73條規定者，並依前款規定處理。(三)建築物公共安全檢查不合格場所有左列情形之一者，應強制拆除或停止供水供電。消防單位檢查時應同時協助通報工務或警察單位處理。1.外牆緊急進口封閉或阻塞。2.避難層出入口及避難層以外出入口封閉或阻塞。3.直通樓梯、安全梯（門）或特別安全梯（門）、室內走廊封閉或阻塞。4.屋頂避難層平台封閉或阻塞。5.隔間牆面及天花板裝修材料不符。(四)經勒令停止使用之建築物，未經許可擅自使用者，應連續處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並停止供水、供電或強制拆除。(五)經停止供水、供電建築物，未經許可擅自接水接電或使用者，應連續處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並依建築法第94條之一規定移送法辦。(六)經停止供電而以自備發電機或私接他戶電源繼續營業者，除移送法辦外，應將轉供電源者一併停止供電，自備之發電機於移送書中應請檢察官依刑事訴訟法第133條規定一併扣押。三、加重建築物所有權人責任：(一)檢查不合格場所，違反建築法第73條規定者，除處罰使用人外應同時副知建築物所有權人，複查如發現有更換使用人以逃避處罰時，得選擇處罰所有權人。(二)檢查不合格場所，違反建築法第77條第1項規定者，除處罰使用人外，應同時副知建築物所有權人，複查仍不合規定者，得同時一併處罰建築物所有權人。四、強化公共安全檢查不合格場所標示制度：(一)檢查不合格場所，應張貼建築物公共安全檢查不合格標誌，列冊公布，並可刊登廣告，提醒消費者不要進入。(二)經張貼不合格標誌場所，應提醒業者不得撕毀、遮蓋，如發現有撕毀或遮蓋者，應從嚴處罰。（連續處罰，停止供水、供電或勒令停止使用）。案由三：如何強化建築物使用人、民眾防災及逃生避難能力？決議：一、由本部積極推動防火管理人制度，以強化災害預防能力並加強防火宣導，提高民眾防火警覺，減低人命傷亡。(一)積極推動防火管理人制度：1.由本部消防署編印防火管理人教材，作為地方政府辦理防火管理人員訓練班期之參考，並督導考核地方政府推動防火管理人制度之情形。2.地方政府應速依本部84年5月30日台（84）內消字第8477097號函訂頒之「供公眾使用建築物設置消防管理人編組訓練實施要點」，積極辦理防火管理人訓練班，輔導防火管理人製定消防防護計畫，督促業者加強員工消防編組訓練，以落實防火管理。(二)加強辦理防火宣導，提高民眾防火警覺：1.組成防火教育宣導團至直轄市、縣（市）政府，實施防火教育宣導。2.委託傳播公司製作電子看板及各大車站、機場看板和公車車廂廣告，宣導防火逃生要領。3.長期與警察廣播電台合作開設「消防講座」節目，接受民眾扣應（CALL-IN）。4.製作逃生宣導錄影帶、防火逃生手冊、防火宣導海報及公共場所安全診斷表等宣導資料。二、為落實防火宣導，請地方政府多多利用本部所製作之防火宣導手冊、影帶、海報等宣傳資料，並積極辦理左列防火宣導作業，以加強民眾消防常識及防火警覺：(一)協調地方傳播媒體播放逃生宣導錄影帶。(二)指導旅館、飯店、電影院、KTV、MTV於閉路電視上經常播放宣導短片，並製作逃生路線圖及逃生要領分置每一客房。(三)組成防火宣導團分赴各級學校宣導學生防火逃生知識。(四)分發防火宣導海報至各公共場所及各級學校張貼。(五)指導業主於營業場所明顯處張貼「公共場所安全診斷表」。(六)協調地方電台開設「消防講座」節目，接民眾扣應（CALL-IN）。案由四：如何協助地方政府解決執行公共安全業務所遭遇之困難？決議：一、成立使用管理課，適當調整增加建管人員：請台灣省政府依照行政院研究發展考核委員會提報行政院第2421次院會核備之「維護公共安全方案檢討與改進報告」二、（三）規定，協助所轄各縣市政府於三個月內設置使用管理課，配置專責人力辦理建築物使用管理，同時由本部協調行政院人事行政局爭取優先合理調整增加建管人力，加強維護公共安全。二、提高行政效率：(一)由本部研擬建築物公共安全檢查不合格案件處理書函稿範例，提供省、市及縣、市政府參考。（業於85年3月11日以台（85）內營字第8572337號函檢送省（市）、縣（市）政府參考辦理。）(二)對於封閉之執行，除依本部72年1月14日台內營字第133531號函釋，以構造物或其他物體，斷絕建築物出入通路，藉達到建築物不能供使用目的外，由本部另案邀請法務部協調採用封條之可行性及其效力，以減輕執行機關之人力及物力負擔。三、有效運用資訊系統，減輕人力負擔：由本部專案協助省、市及縣、市政府建立建築物公共安全檢查資訊系統並連線處理，以節省人力。案由五：研商老人福利機構、護理之家之建築物使用類組認定案。決議：一、請經濟部儘速研修商業登記法：請經濟部儘速研修商業登記法防止營業場所更換負責人變更登記方式逃避處罰。二、建立營利場所強制投保公共意外責任險制度：請台灣省政府及高雄市政府參照台北市政府所訂之「台北市供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險實施辦法」，儘速訂定供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險實施辦法，同時建請經濟部儘速完成「特定目的事業管理條例」之立法程序以強制營業場所於辦理商業登記前，應先投保公共意外責任險。在前揭相關法令完成前，依公寓大廈管理條例第17條規定要求投保，以藉保險制度監督營業場所負責人作好安全維護工作。三、加強移送法院案件之處理：對於移送法辦案件，處理時間緩慢，而罰金往往低於行政罰鍰部分；請省、市政府提供具體案例及處理意見，由本部協調司法或法務單位改善。四、妨害逃生避難之廣告物應立即拆除：為維護公共安全，有效遏止違章建築產生，本部業於84年2月6日函請省、市政府對影響公共安全之防火隔間（防火巷）違章建築列為優先執行目標，並訂定具體拆除計畫，作為執行依據。同時已於84年6月14日函請省、市政府加強取締阻礙逃生避難之違規廣告招牌。請直轄市及縣、市政府確實貫徹執行。“,

- “Date”: “1996-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公寓大廈管理條例第44條所稱「起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共同部分標示之詳細圖說」執行疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.03.11.台內營字第8572341號說明：一、復台北市政府工務局84.12.28.(84)北市工建字第180799號及台灣省政府建設廳轉台北縣政府84.12.29.84北府工建字第471392號函。二、案經本部於85.02.29.邀集中華民國建築師公會全聯會、土地登記代理人公會全聯會、建築投資商業同業公會、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、法務部、本部法規會、地政司等召會研商，獲致結論如下：按公寓大廈管理條例第44條所稱「起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共同部分標示之詳細圖說」，該圖說共用部分之標示，係依本條例第7條及第45條規定不得獨立使用之共用部分，由建築師依起造人委託予以繪製標示；該圖說標示之專有部分即為前開共用部分以外之其餘部分。“,

- “Date”: “1996-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於部分土地曾同意他人作為私設通路使用，令以該部分土地申請建造執照，該私設通路得否納入建蔽率檢討作為新申請案法定空地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.03.08.台內營字第8578761號說明：一、復貴局85.01.17.84高市工務建字第39453號函。二、按私設通路如屬申請人所有，雖曾同意他人作為私設通路使用，惟未計入基地範圍，在不變更原私設設通路之形狀、位置情形下得作為本案基地之私設通路。本部83.11.14台（83）內營字第8385141號函已有明文。至本案該私設通路得否納入建蔽率檢討作為法定空地乙節，究該基地是否屬本部77.09.22台內營字第6320號函所述分別請領建照執照之情形，因涉事實認定，仍請本於職權逕依前開規定認定辦理。三、檢還66高市工都字第2330號建照原卷。“,

- “Date”: “1996-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未實施容積管制前領得建造執照，而位實施容積管制後增加非屬法定保留地及應合併之畸零地之基地，辦理變更設計案件處理方式疑義乙案，貴府如認為者必要且不違反土地使用分區管制之精神，請依本部八十四年四月廿一日台內營字第八四○二八六七號函及八十四年八月一日台(84)內營字第八四八○一八八號函釋之變更設計案件對處理程序終結之法規適用原則規定，逕為核處。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.03.06.台內營字第8501733號說明：復貴局八十五年一月廿九日八五高市工務建字第二六五六號函。“,

- “Date”: “1996-03-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條第一款，有關樓地板面積之核計方式案，本署意見如說明二，請查照轉知。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.02.26.營署建字第02454號說明：一、依據○○○建築師事務所85年1月31日書函辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款規定，防火避難設施設置標準樓地板之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積，騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分，已有明定。有關同編第九十六條第一款面積之核計自應依上揭規定辦理。“,

- “Date”: “1996-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴院81.1.24（85）院刑隆字第01395號函查詢事項乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.02.14.台內營字第8501602號說明：一、復貴院85年1月24日（85）院刑隆字第01395號函。二、「施工中建築物混凝土氯離子含量檢測實施要點」本部於84年元月28日函頒，於上開要點訂定實施之前，依本部63年2月15日函頒之建築技術規則總則編第4條規定：建築物應用之各種材料與設備規格，均應未符合中國國家標準。又同規則建築構造編第339條規定，混凝土所用粒料應未符合中國國家標準CNS1240.A56之規定。是於上開要點訂定之前，有關檢測混凝土氯離子含量之標準，係經濟部中央標準局主管，請逕洽該局查詢。三、建築師受委託辦理建築物監造應遵守之規定，查建築師法第18條已有明文，依上開條文第3款規定，建築師應查核建築材料之規格及品質，因考量建築工程所需材料種類繁多，是建築師僅能對建築材料所檢送資料負查核之責，所提建築師未施工灌漿之前，先採樣送經檢驗合格，要無同條文第4款：「其他約定之監造事項」，應無違建築成規。四、檢送73、11、28總統令修正建築師法第18條修正重點及說明乙份。“,

- “Date”: “1996-02-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關已領有建照之新開發社區，未要求設置專用下水道，因建築物變更設計後，戶數超過100戶，是否應再設置專用下水道乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1996-02-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築師法第52條之1第2項規定疑義乙案，復請鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.02.07.營署建字第01841號說明：一、復鈞部85年元月24日台（85）內社字第8573346號函。二、查建築師法於民國74年修正，立法院委員○○○等33人臨時提案，其立法原意：經檢覆而取得建築師資格者，可身兼建築師與技師兩種職務，但考試合格建築師，則只能執行建築師ㄧ項業務，對於後者顯見不平。為公平起見及推動並落實專業簽證，遂增訂本法第52條之1第2項規定。三、又查前開條文中，不得「同時」執行建築師、土木科工業技師或建築科工業技師業務，前經鈞部以80年9月17日台（80）內營字第8071917號函明定在案。四、附陳上開函影本乙份。“,

- “Date”: “1996-02-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制地區，以基地內通路連接建築線之「裏地」，建築物高度之限制疑義案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.02.02.營署建字第25985號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會84年12月23日建師全聯(84)字第613號函及台中市建築投資商業同業公會84年1月9日八四中市建投資字第008號函辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條，有關實施容積管制地區建築物高度規定，係依「面前道路」檢討，與鄰地及基地內通路無涉。“,

- “Date”: “1996-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編有關高層建築物之總樓地板面積與應留設空地之比，市場用地之規定案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.01.31.營署建字第25829號說明：一、復貴會84年12月21日建師全聯(84)字第600號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第二百二十八條有關高層建築物之總樓地板面積與應留設空地之比，商業區為三十，住宅區與其他分區為十五，業已明定，市場用地應比照其他分區規定辦理。“,

- “Date”: “1996-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴公會再請釋建築師法第18條第3款規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 85.01.22.營署建字第25984號說明：一、復貴公會84年12月22日建師全聯（84）字第610號函。二、查建築師法第18條第3款規定，查核建築材料之規格及品質，意指負責查核建築材料規格及品質之資料。至有關「混凝土氯離子含量檢測報告」，本部以84年10月18日台內營字第8480533號函修訂「施工中建築物混凝土氯離子含量檢測實施要點」；「鋼筋無輻射污染證明書」本署亦以85年1月3日（85）營署建字第25901號函轉行政院原子能委員會訂定之「施工中建築物出具無輻射污染證明新修訂格式」在案。“,

- “Date”: “1996-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商原已領有使用執照，規模已達十五層或五十公尺以上之建築物，申請增建時，法規適用疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 85.01.11.台內營字第8572053號<<會議紀錄>>結論：一、關於已領有使用執照之建築物申請立體及水平增建，如構成建築法第9條第2項規定之增建行為，依中央法規標準法第18條之規定，應依行為時法令規定辦理。本部73.08.17.台內營字第246136號函，已有明定。二、舊有高層建築物申請垂直增建時，除增建部分，應依行為時之法令規定辦理外，原有建築物亦應就新頒布法令中，有涉及公共安全者一併檢討，以維公共安全，至其應檢討項目由中央主管建築機關，就相關條文逐一檢討後，擬具具體意見條文，送本部建築技術審議委員會審議。三、原室內挑空申請增建之建築物，增建及原有建築部分皆應依新修訂規定檢討；至申請平面增建，在地方主管建築機關認定其不影響原建築物之結構安全及公共安全前提下，准予僅就增建部分檢討。四、原有高層建築申請增建防火避難設施之緊急昇降設備雜項執照，因有助於原建築之避難逃生且屬平面增建，如不妨害原有建築物之公共安全及結構安全，同意辦理增建。“,

- “Date”: “1996-01-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台北縣政府函報都市計畫農業區內，領有使用執照之加油站基地（地目為旱），申請法定空地分割證明可否受理案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.28.台內營字第8483284號說明：一、復貴廳84.10.13.84建四字第93860號函。二、按「每宗耕地不得分割及移轉為共有。但因出售與毗鄰耕地自耕農而與其耕地合併者，得為分割；因繼承而移轉者，得為共有：共有耕地每人持分達五公頃以上且有分割之必要者，得報請該省（市）主管機關核准分割為單獨所有；部分依法變更為非耕地使用者，其依法變更部分得為分割。」、「……所稱部分變更為非耕地使用，以政府徵收、收購或經地政主管機關會同農業主管機關專案核准者為限。」分別為農業發展條例第30條及農業發展條例施行細則第20條第3項所明定。該本案都市計畫農業區內，領有使用執照之建築基地若未符合首揭得分割之規定，其申請法定空地分割，自應依建築基地法定空地分割辦法之規定辦理。“,

- “Date”: “1995-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為未實施容積管制前已領有建造執照，該執照逾期作廢現提出重新申請時已實施容積率，對於重新核照是否應依現行法規辦理疑義，請依內政部核示辦理，轉請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.26.台內營字第8408036號說明：一、復貴廳84年11月20日八四建四字第99926號函。二、查本部65年3月16日台內營字第668362號函「建築法第五十三條第二項規定建造執照逾期作廢後，該建築物應視為建築法第五十五條第一項第四款之「工程中止」，其已完工可供使用部分得依同條第二項之規定申請辦理……。至於重新申請建造執照依中央法規標準法第十八條之規定，應依重新申請時有關建築法令之規定辦理」。三、另本部58年2月15日台內營字第311124號代電，對逾期註銷之建築執照，在註銷後兩年內重新提出申請者之處理原則，略以：非公眾使用建築物已完成一樓以上而被註銷執照時重新申請建照在不妨礙都市計畫，不違反有關法令，不增加高度與面積之原則下，准照原執照之規定核辦。四、至建造執照之建築期限已逾期，但房屋已完竣，依本部69年10月22日台內營字第038773號函規定，如經監造建築師及承造人共同出具證明完工日期確實在執照有效期限內，得依照建築法第87條規定處罰後核發使用執照。五、綜上，本案涉及事實認定應請查明後，依前開規定逕為核處。“,

- “Date”: “1995-12-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為依建築技術規則建築設計施工編第三條之二規定，退縮建築之退縮地是否有義務提供鄰地申請建築時，做出入通路及車輛通行使用疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.15.台內營字第8489136號說明：一、復本部營建署案陳貴局84.09.16.（84）北市工建字第17679號函。二、按「土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用者，土地所有人得通行周圍地以至公路。但對於通行地因此所受之損害，應支付償金。前項情形，有通行權人，應於通行必要之範圍內，擇其周圍地損失最少之處所及方法為之。」為民法第七百八十七條所明定。本案退縮建築退縮地，是否有義務提供鄰地申請建築時，作出入通路及車輛通行使用，應視個案情形有無未符合上開法條之要件而定。“,

- “Date”: “1995-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物中央部份緊臨鄰地開設天井，其緊依鄰地之開口過樑上下可否設置外牆疑義案，復如說明二，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.14.台內營字第8408037號說明：一、復貴廳84.11.02.（84）建四字第99319號函。二、查本部70.01.31.台內營字第000886號函規定，建築物中央部分緊臨鄰地開設天井，在結構安全及經濟上確有其必要性，准設置開口過樑；至其上下擬設置外牆，查非屬結構安全及經濟上之必要，依上開號函規定，應不得設置，以維通風採光之基本要求。“,

- “Date”: “1995-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一挑空規定疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.14.台內營字第8483175號說明：一、本部營建署案陳貴會84.11.14建師全聯(84)字第523號函辦理。二、查建築物均作為辦公室使用時，其挑空設計自不為建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一之住宅，集合住宅等類似用途規定之限制；至建築物為混合使用時，應就其住宅、集合住宅等類似用途部分依上揭條文辦理，惟其挑空各處面積合計以不得超過該用途部分之總樓地板面積十分之一為限。“,

- “Date”: “1995-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「電腦中心」、「電腦教授中心」等以大型電腦資料處理設備為主要用途之建築物停車空間設置標準，應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表第三類建築物停車空間數量標準核計，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.13.台內營字第8483163號說明：依據本部營建署案陳貴會本（84）年10月21日建師全聯（84）第478號函辦理。“,

- “Date”: “1995-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於市地重劃禁建前已領照而尚未開工之建築物，公告禁建期滿解禁後，在未完成土地分配期間，可否視為禁建期間得不列入開工期限疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.11.台內營字第8486765號說明：一、復貴府84.09.07.高市府工建字第32131號函。二、本案依平均地權條例第59條第2項規定，辦理市地重劃地區建築改良物之新建、增建、改建或重建之禁止或限制期間以一年六個月為期，於該禁止或限制建築期間屆滿後未完成土地分配期間，應非屬禁止或限制期間，惟該建造執照如因市地重劃禁止或限制期間屆滿後土地未能完成分配致影響開工，屬不可歸責於起造人之事由，上開期間自得不列入開工期限。“,

- “Date”: “1995-12-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地臨接道路之對側有永久性空地適用建築技術規則建築設計施工編第十五條第一款及第三款之規定時，因永久性空地深度不等，其建築物高度計算疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.12.01.台內營字第8486647號說明：一、依據本部營建署案陳貴會84.11.03.建師全聯（84）第506號函辦理。二、本案基地位於未實施容積管制地區商業區，基地僅部分面對永久性空地，依建築技術規則建築設計施工編第十五條第一款及第三款規定，自面對永久性空地之部分，向未面對之他側延伸相當於面對部分之長度且未逾三十公尺範圍，其高度不得超過該道路寬度與面對永久性空地深度合計之一．五倍，且以該基地臨接較寬道路寬度之二倍加六公尺為限。至該永久性空地之深度不等時，應以基地面對部分之平均深度計算並依有關規定檢討建築物之高度。“,

- “Date”: “1995-12-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關基地跨越街廓檢討建蔽率，是否可行疑義乙案，查建築技術規則建築設計施工編第一條「建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗基地」已有明文，本案既屬不同一宗土地，要非其他法律另有規定外，自應無法合併檢討建蔽率，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.11.11.台內營字第8407790號說明：復貴廳84年11月8日（84）建四字第98436號函。“,

- “Date”: “1995-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地經稅捐稽徵機關囑託為禁止處分登記者，得否核發建築執照，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.11.11.台內營字第8480636號說明：一、依據財政部賦稅署84.10.30.稅6發第84063522號函辦理，兼復貴廳84.07.07.84建四字第77776號函。二、有關土地經稅捐稽徵機關囑託為禁止處分登記者，依行政院75.03.08.台75內第4635號函核復，僅為禁止移轉或設定他項權利，對於該土地為建築使用，並無禁止規定，仍請依行政院上開號函辦理。三、於禁止處分之土地上建築房屋之處理：所報土地登記簿記載禁止處分登記之土地可否准予建築房屋一案，請照核復事項辦理。核復事項：一、稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，就納稅義務人之土地，囑託地政機關為禁止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利，對於該土地為建築使用，並無禁止規定。二、前項土地之禁止處分登記，係為保全稅收及督促性質，其為禁止處分之登記後，納稅義務人於該土地上自建房屋或出具同意書供他人建築房屋，均將因土地之使用而減少其原有價值，地政機關於收受其建物登記時，應即通知原為囑託之稅捐稽徵機關，以便就納稅義務人之財產依法追繳其所欠稅款，或對其所建房屋併為禁止處分登記，或依法聲請法院就其財產實施假扣押等，以保全稅收。其有關實務上之聯繫作業，由內政、財政二部會商辦理。“,

- “Date”: “1995-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農舍坐落之土地因都市計畫劃定為住宅區，其土地分割應否受建築基地法定空地分割辦法之限制案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.24.台內營字第8406490號說明：一、依據台灣省政府地政處84.03.31.84地一字第18736號函及省、市政府地政及建管機關所提意見辦理。二、農舍坐落之土地因都市計畫劃定為住宅區，其土地分割應依其使用分區管制規定（包括建蔽率、容積率等有關規定）及建築基地法定空地分割辦法之規定辦理。“,

- “Date”: “1995-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於業經核准興建地上五層店鋪、集合住宅一棟十九戶領有乙照建造執照之建築物施工中，起造人擬申請變更設計將其中乙戶用途變更為廟宇時，該棟建築物依法應否附建防空避難設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.24.台內營字第8480569號說明：一、復貴局84.09.13.84高市工務建字第26904號致本部營建署函。二、查建築技術規則建築設計施工編第141條規定，供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建防空避難設備；另查同編第140條規定，廟宇得免附建防空避難設備，是本案領有地上五層店舖、集合住宅一棟十九戶建造執照之施工建築物擬申請變更設計將其中乙戶用途變更為廟宇，該棟建築物防空避難設備得按建築面積扣除廟宇建築面積附建之。“,

- “Date”: “1995-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於地下停車場整體開挖，僅以防火區劃之自動鐵捲門分離，可否視為他棟建築物乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.10.23.營署建字第20700號說明：一、復 貴廳84.09.14.（84）建四字第89760號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第八十九條規定，他棟建築物應以無開口之防火牆及防火樓板所區劃分隔；本案地下停車場整體開挖，僅以防火鐵捲門區劃，顯與規定之無開口防火墻或防火樓板有違，故不得視為他棟建築物。三、檢還圖說乙份。“,

- “Date”: “1995-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地經法院栽定假處分禁止施工後，起、承造人擅自繼續施工，其建築許可應如何處理案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.11.台內營字第8405729號說明：一、復貴廳84.08.01.八四建四字第81221號函。二、按經勒令停工之建築物，非經許可不得擅自復工；未經許可擅自復工經制止不從者，除強制拆除其建築物或勒令恢復原狀外，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金，建築法第93條已有明文。本案既經法院裁定禁止施工及其他一切侵害行為之假處分，又經苗栗縣政府82年10月1日府建管字第87458號函請照辦在案，起、承造人未經許可擅自施工，自得依上開法條規定辦理。“,

- “Date”: “1995-10-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制地區一樓用途為「店舖」，二樓至四樓為辦公室等用途建築物，其樓地板挑空部份之位置、面積及高度限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.11.台內營字第406696號說明：一、復貴廳84.9.14八四建四字第87770號函。二、查實施容積管制地區住宅、集合住宅等用途建築物挑空設計者，挑空部分位置、面積及高度應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一規定設置，至非屬上開用途使用建築物挑空部分之位置、面積及高度尚不受上揭條文限制。“,

- “Date”: “1995-10-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地申請開發建築基地面積在一公頃以下，其基地留設之私設道路是否視為山坡地開發建築管理辦法第六、十條規定之公共服務設施，又其留設面積大於基地面積百分之三十部分是否得計入法定空地案，詳如附件，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.06.台內營字第8405796號說明：一、復台灣省政府建設廳84年8月5日84建四字第21700號函。二、查基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，得計入法定空地，為建築技術規則建築設計施工編第163條所明定。有關山坡地申請開發建築基地面積在一公頃以下，其基地如依前揭規定留設之通路，依法自得計入法定空地面積，惟其他依法應留設公共服務設施用地則不得計入法定空地。“,

- “Date”: “1995-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第八十八條有關內部裝修材料規定之不燃材料、耐燃材料及耐火板之耐燃等級，與中國國家標準「CNS 6532」建築物室內裝飾材料之耐燃性檢驗法規定一致，不燃材料應比照耐燃一級，耐火板比照耐燃二級、耐燃材料比照耐燃三級材料辦理認定，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.02.台內營字第8480432號說明：檢送中國國家標準「CNS 6532」建築物室內裝飾材料之耐燃性檢驗法影本乙份。“,

- “Date”: “1995-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照申請時申請土地涉及私權糾紛，得否依行政院62.02.23.台624160號函規定辦理乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.02.台內營字第8488248號說明：一、復貴廳84.08.14.84建四字第85557號函。二、卷查本案○○○與○○○間之土地移轉登記日期為84年5月31日，係於台南地方法院84年度重訴字第41號判決確定前所為之移轉，且土地法第43條規定，土地登記除有登記原因之無效或撤銷，並經法院判決確定者外，具有絕對效力，故上開○、○二君間之土地移轉登記為一有效登記。準此，本件之私權爭執應存在於○○○與起造人○○○間，應依行政院62.02.23.台6241610號函規定辦理，即如○君依法提起訴訟，並依民事訴訟法保全程序聲請假處分裁定，主管建築機關於收到裁定文件後，始得暫緩核發建築執照。“,

- “Date”: “1995-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關依建築技術規則建築設計施工編第142條第六款防空避難設備兼作他種使用時，其容積應否計入檢討疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.10.02.台內營字第8406380號說明：一、復貴局84.08.28.(84)八北市工建字第16901號函。二、按供防空避難設備使用之樓地板面積未達200平方公尺兼作他種使用者，得比照建築技術規則建築設計施工編第162條之依法設罝之防空避難空間，不計入總樓地板面積；惟應另依同編第142條第6款，由直轄市、縣（市）政府限制其用途。“,

- “Date”: “1995-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於修改建築技術規則建築設計施工編圖例14-（2）建築物高度免受基地內私設通路之限制乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.09.23.台內營字第8405596號說明：一、復貴廳84.07.24.（84）建四字第80175號函。二、按基地以私設通路連接建築線，並作為主要進出道路者，以該私設通路視為面前道路，於建築技術規則建築設計施工編第十四條第三款已有明文，且為維護社區居住品質，仍應依同編第十六條第二款，如圖例14-（2）辦理。“,

- “Date”: “1995-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第一六二條第二款、第一四一條第二款第四目及第六十條第四款疑義案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.09.23.營署建字第16806號說明：一、依據貴會84年8月15日建師全聯字第369號函辦理。二、有關建築技術規則建築設計施工編第一六二條第二款所稱機電設備空間乃非供居室使用之空間，並不增加建築容積；在不違反結構安全及使用之原則，尚無設限地下層之規定。三、關於依同編第一四一條第二款第四目有關層數在五層以上供公眾使用之建築物，應按建築面積全部附建防空避難設備，其層數之認定應依同編第一條第十二款規定辦理。四、同編第六十條第四款停車空間之樓地板面積應含車道部份。“,

- “Date”: “1995-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於商場、餐廳、市場之主要出入口前面留設空地或門廳得否設置於淨高三公尺之騎樓疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.09.19.台內營字第8406444號說明：一、復貴廳84.09.01八四建四字第8855號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百三十條，商場、餐廳、市場建築物，依規定於地面層主要出入口前留設之門廳，應不得設置於騎樓。“,

- “Date”: “1995-09-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「緩降機」得否視為建築技術規則建築設計施工編第九十五條第三款後段「有效避難(註)」一案，按避難器具係屬輔助避難逃生器材，不宜視為無需檢討重複步行距離之考量因素，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.09.18.台內營字第8480396號說明：復貴局84年8月14日(84)北市工建字第16366號函。“,

- “Date”: “1995-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關山坡地保育利用區範圍內之都市計畫（住宅區），其基地無法再合併達一百八十平方公尺，應否依山坡地開發建築管理辦法第10條之規定辦理疑義案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.09.07.台內營字第8405964號說明：一、復台灣省政府建設廳84.07.18.84建四字第75832號函。二、申請基地如因道路拓寬或因都市計畫逕為分割造成面積未未符合山坡地開發建築管理辦法第10條第1項規定，又鄰接土地業已建築完成或其他原因無法合併一百八十平方公尺時，得依直轄市、縣（市）畸零地使用規則之規定由縣市政府主管建築機關逕為勘查核處。“,

- “Date”: “1995-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第二款規定退縮建築者，未經退縮地所有權人同意，得否逕予退縮達規定寬度申請建築乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.09.07.台內營字第8400039號說明：一、復貴廳84.08.07建四字第81747號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百十八條，及本部75.11.11台內營字第450586號函釋規定，應退縮之範圍土地，為屬畸零地者，仍應先予合併取得退縮地之土地權利證明文件，方得申請建築。“,

- “Date”: “1995-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關鋼骨工程按裝用吊索支撐安全措施，可否比照本部75.04.03.台（75）內營字第440557號函辦理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.08.28.台內營字第8485485號說明：一、依據本部營建署案陳貴會84.07.18.建師全聯（84)字第323號函辦理。二、按鋼骨工程按裝用吊索支撐安全措施，其屬鋼骨工程施工中之必要措施，應非建築物結構與設備專業工程範圍，得依本部前揭函釋辦理。“,

- “Date”: “1995-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商如何加強建築施工管理相關事宜會議」會議記錄一份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.08.12.營署建字第55653號討論事項：建築物施工安全措施授權由承造人、監造人自行決定其管理機制如何？提請討論。決議事項：一、建築物施工安全措施因現場施工方法各異，其規劃設計亦不同其施工安全措施之管理，宜交由專業技師負責辦理以符簡政便民之要求。二、為健全專業營造責任施工，以提昇工程品質，有關重點營建工程技術士之訓練，宜請營造業公會積極推動，以落實證照制度。三、建築物現場放樣，勘驗與查驗等管理機制如何？提請討論。決議事項：現行科技日新月異，新工法新設備新技術適用營建工程案件日益增加，請省市政府儘速檢討省（市）建築管理規則，對現有不合時宜之法規切實檢討修正發布實施，以符社會需求。“,

- “Date”: “1995-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築物變更使用時，有關特別安全梯之排煙室設置疑義及建築技術規則高層建築物專章第二百四十一條「區劃範圍」疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.08.07.台內營字第840220號<<會議紀錄>>結論：案由一：建築物申請變更使用時，有關特別安全梯之排煙室設置疑義，提請討論。決議：本案因該申請變更之樓層（四樓），原已核准設有兩座特別安全梯，在不妨礙其特別安全梯之功能，申請變更使用，自非法所不許。案由二：建築技術規則高層建築專章第二百四十一條有關兩座特別安全梯口其距離應為區劃範圍之三分之一，所謂區劃範圍定義究應為何，提請討論。決議：建築技術規則高層建築專章第二百四十一條，有關區劃範圍之定義，係指當層平面兩座特別安全梯服務使用之區劃面積範圍。“,

- “Date”: “1995-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商變更設計案件適用法令執行有關疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函84.08.01.台內營字第8480188號結論：案由一：建築法第36條疑義：01.逾2次以上之通知「改正」而未予「註銷」申請案，是否仍准予適用本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號。02.「退件」而非「改正」，與建築法第35條之改正處分不同，如申請建照案所附書件未符建築法第30、311條、312條及台灣省建築管理規則第11條等規定而由建管機關以「退件」處分，有無建築法第36條之適用。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號辦理。決 議：01.申請建造執照所附書件，經審查後，未未符合建築法第30條、31條、32條規定要件者，得予退件處理，至是否依建築法第36條「註銷」乙節，由地方主管建築機關依退件理由本於職權核處。02.主管建築機關僅以「通知改正」，而未依建築法第36條「註銷」之案件，依中央法規標準法第18條其處理程序尚未終結，自仍適用本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函說明二。案由二：本部82.01.12.台(82)內營字第8106219號函、83.03.10.台內營字第8301355號函、82.05.04.台(82)內營字第8302383號函(己停止適用詳附錄一)、82.07.16.台(82)內營字第8203782號函是否仍屬有效。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號函辦理。決 議：申請建造執照案件，不增加基地面積、總樓地板面積、用途不變更者，原則依本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函辦理。案由三：已領得建築執照申請變更設計涉及01.增加基地面積。02.增加總樓地板面積。03.增加樓層數、夾層數。04.增加建築物高度。05.涉及都市計畫容積管制。06.涉及節能法規。07.涉及停車空間檢討計算。08.涉及高層建築等情況應如何辦理。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號函辦理。決 議：同案由二。案由四：原核准基地周圍永久性空地未開關，領得建照後永久性空地己開闢，是否准予重新核計建蔽率及建築高度或原未以永久性空地檢討，日後可否再予檢討增加。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號函辦理。決 議：關於原未以永久性空地檢討，日後可否再予檢討增加乙節，在未領得使用執照前，得准予變更設計，惟所增加之面積應按行為時之法令檢討。案由五：整體規劃分期分區興建，申請變更設計，增加第2期（合併）建築基地，僅將原核准允建範圍內（未使用之允建容積面積），增加樓層數，有否適用原建造執照申請時之法令？請討論。說 明：一、依據台灣省政府建設廳84.06.12.84建四字第74050號函辦理。二、本案於80.10.22.領得台北縣政府工務局發給汐建字第1515號建造執照基地座落都市計畫市場用地，當時申請係依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」規定辦理，並整體規劃分期分區興建，為地下叁層、地上貳拾參層建築物，其於83.02.01.申請變更設計，增加第二期（合併）建築基地，僅將原核准允建容積範圍（未使用之允建容積面積）增加樓層，惟因辦理市場設立變更，自83.07.19.公告修正市場設立。本案開始84.03.16.該府核准市場設立變更案止，其間並未中斷，適逢83.10.28.台(83)內營字第8388526號函發布高層建築物之規定。是本案變更設計得否適用程序未終結前仍得適用原建造執照申請時之法令規定，請討論。決 議：於法令變更前已申請變更設計案件，增加基地面積，如係為配合都市計畫整體街廓開發規劃，依本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函，得適用原建造執照申請時之法令規定。案由六：台北縣土城市都市計畫「市一」預定地內，依都市計畫公共設施用地多目標使用方案及台灣省獎勵興辦公共設施辦法所申請之建造執照案，因建照開放空間預審奉准已逾6個月之法規時限，且適逢土城都市計畫公佈實施容積管制，本案有否適用原建照預審時核准內容之規定，適用未實施容積管制前之法令，請討論。說 明：依據申華民國建築師公會全國聯合會84.06.21.建師全聯(84)字第265號函辦理。決 議：查本部82.09.29.台(82)內營字第8287102號函釋「關於依建造執照預審辦法」已申請預審及未審定案件…其檢附之書圖文件未符合建築法第30、31、32條規定者，視同已掛號申請建造執照。」是本案原申請預審案件既經核准，依上開部函意旨，仍有本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函之適用。“,

- “Date”: “1995-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商變更設計案件適用法令執行有關疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.08.01.台內營字第8480188號結論：案由一：建築法第36條疑義：（一）逾2次以上之通知「改正」而未予「註銷」申請案，是否仍准予適用本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號。（二）「退件」而非「改正」，與建築法第35條之改正處分不同，如申請建照案所附書件未符建築法第30、311條、312條及台灣省建築管理規則第11條等規定而由建管機關以「退件」處分，有無建築法第36條之適用。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號辦理。決 議：一、申請建造執照所附書件，經審查後，未未符合建築法第30條、31條、32條規定要件者，得予退件處理，至是否依建築法第36條「註銷」乙節，由地方主管建築機關依退件理由本於職權核處。二、主管建築機關僅以「通知改正」，而未依建築法第36條「註銷」之案件，依中央法規標準法第18條其處理程序尚未終結，自仍適用本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函說明二。案由二：本部82.01.12.台(82)內營字第8106219號函、83.03.10.台內營字第8301355號函、82.05.04.台(82)內營字第8302383號函(己停止適用詳附錄一)、82.07.16.台(82)內營字第8203782號函是否仍屬有效。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號函辦理。決 議：申請建造執照案件，不增加基地面積、總樓地板面積、用途不變更者，原則依本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函辦理。案由三：已領得建築執照申請變更設計涉及01.增加基地面積。02.增加總樓地板面積。03.增加樓層數、夾層數。04.增加建築物高度。05.涉及都市計畫容積管制。06.涉及節能法規。07.涉及停車空間檢討計算。08.涉及高層建築等情況應如何辦理。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號函辦理。決 議：同案由二。案由四：原核准基地周圍永久性空地未開關，領得建照後永久性空地己開闢，是否准予重新核計建蔽率及建築高度或原未以永久性空地檢討，日後可否再予檢討增加。說 明：依據台北縣政府84.05.25.84北府工建字第140355號函辦理。決 議：關於原未以永久性空地檢討，日後可否再予檢討增加乙節，在未領得使用執照前，得准予變更設計，惟所增加之面積應按行為時之法令檢討。案由五：整體規劃分期分區興建，申請變更設計，增加第2期（合併）建築基地，僅將原核准允建範圍內（未使用之允建容積面積），增加樓層數，有否適用原建造執照申請時之法令？請討論。說 明：一、依據台灣省政府建設廳84.06.12.84建四字第74050號函辦理。二、本案於80.10.22.領得台北縣政府工務局發給汐建字第1515號建造執照基地座落都市計畫市場用地，當時申請係依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」規定辦理，並整體規劃分期分區興建，為地下叁層、地上貳拾參層建築物，其於83.02.01.申請變更設計，增加第二期（合併）建築基地，僅將原核准允建容積範圍（未使用之允建容積面積）增加樓層，惟因辦理市場設立變更，自83.07.19.公告修正市場設立。本案開始84.03.16.該府核准市場設立變更案止，其間並未中斷，適逢83.10.28.台(83)內營字第8388526號函發布高層建築物之規定。是本案變更設計得否適用程序未終結前仍得適用原建造執照申請時之法令規定，請討論。決 議：於法令變更前已申請變更設計案件，增加基地面積，如係為配合都市計畫整體街廓開發規劃，依本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函，得適用原建造執照申請時之法令規定。案由六：台北縣土城市都市計畫「市一」預定地內，依都市計畫公共設施用地多目標使用方案及台灣省獎勵興辦公共設施辦法所申請之建造執照案，因建照開放空間預審奉准已逾6個月之法規時限，且適逢土城都市計畫公佈實施容積管制，本案有否適用原建照預審時核准內容之規定，適用未實施容積管制前之法令，請討論。說 明：依據申華民國建築師公會全國聯合會84.06.21.建師全聯(84)字第265號函辦理。決 議：查本部82.09.29.台(82)內營字第8287102號函釋「關於依建造執照預審辦法」已申請預審及未審定案件…其檢附之書圖文件未符合建築法第30、31、32條規定者，視同已掛號申請建造執照。」是本案原申請預審案件既經核准，依上開部函意旨，仍有本部84.04.21.台(84)內營字第8402867號函之適用。“,

- “Date”: “1995-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “防空避難設備申請兼作停車空間使用是否須樓上全體所有權人同意案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.07.28.台內營字第8480166號說明：一、依本部營建署案陳貴局84.05.22.（84）北市工建字第13617號函辦理。二、查防空避難設備申請兼作停車空間使用，應檢具簡明配置圖、現況圖、用途說明書及所有權人同意證明文件，送當地主管建築機關會同警察局審查核定，為「防空避難設備管理維護執行要點」第6點第2款所明定，本案應依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1995-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會函為交通電信總局興建電信自動交換機房、建築物之停車空間設置標準案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.07.26.台內營字第8404773號說明：一、復貴會本（84）年6月27日建師全聯字第281號函。二、關於交通部電信總局興建之電信自動交換機房，該建築物內安置各項交換機具、控制維護設備電纜及配線設備等所佔用之樓地板面積，得依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（一）規定，不列入總樓地板面積之計算，其餘部分應依附表說明（五）規定，按表列規定加倍附設。“,

- “Date”: “1995-07-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為本部82.04.12.台（82）內營字第8272223號令發布「工廠類建築物基本設施及設備標準」之前已掛號申請並領得建照之案件，後因建照逾期作廢重新提出申請時，上開標準巳發布實施惟現場結構體已施築完成，是否仍須依該標準辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.07.14.營署建字第12552號說明：一、復貴府84.06.24.（84）北市工建字第14811號函。二、按建造執照作廢後，應視為建築法第55條第1項第4款之「工程中止」，其可供使用部分，應依同法條第2項規定，由起造人依照建照當時之法令辦理變更設計，申請使用，不堪使用部分，由起造人拆除之。其不辦理變更設計申請者，依同法第87條之規定處以罰鍰後並勒令補辦手續；如重新申請建造執照，繼績建造時，其增建部份應依申請時有關法規辦理。本部63.10.17.台內營字第602896號、64.06.11.台內營字第640967號、65.03.16.台內營字第668362號函釋在案。本案因建照逾期作廢重新提出申請時該「工廠類建築物基本設施及設備標準」已發布實施，應依上開號函規定辦理。三、檢送前揭號函形本乙份。“,

- “Date”: “1995-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “國家考試闈場大樓內部請准免予設置殘障（註一）設施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.07.13.台內營字第8403809號說明：一、復貴部84年5月13日(84)選總字第08569號函。二、按國家考試闈場大樓僅供辦理國家考試入闈印製試題之特定人使用，得不視為建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定之適用範圍，自無庸依上開規定設置殘障設施。“,

- “Date”: “1995-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則有關停車設置規定執行疑義，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.07.12.台內營字第8480071號說明：一、依據本部營建署案陳中華民國建築師公會全國聯合會本（84）年6月15日建師全聯（84）字第262號函轉台北市建築師公會84年6月9日84（十）會字第0580號函辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第六十條第一款規定「˙˙˙但設置於室內之停車位，其二分之一車位數，每輛停車位寬度及長度各寬減二十五公分。」係指設置於室內各層全部停車位之一半，不適用於同條第二款之機械停車設備；又同編第五十九條之一第五款明定，附設車空間超過三○輛者，應依本編第一百三十六條至第一百三十九條規定辦理，是如未超過三○輛者，自無第一百三十六條第二款規定之適用。至起造人依實際需要增設之停車空間，依同編第一百六十二條第二款規定得不計入容積認定。“,

- “Date”: “1995-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「建築物在冬至日對鄰近基地所造成之有效日照不足一小時之陰影範圍可否投影於已開闢之公園廣場等永久性空地」疑義會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.07.04.台內營字第8480008號<<會議記錄>>結論：按建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二項「．．．應使鄰近基地有一小時以上之有效日照」，該所稱基地，係指可建築土地而言。是可建築之土地及依「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」得作建築使用之公共設施用地均應依前開條文檢討辦理。至前揭以外不供建築使用之公共設施用地如屬同編第一條第三十六款規定之永久性空地，經直轄市、縣（市）主管建築機關會同都市計畫該用途目的事業主管機關之認定或依法確為不供作建築使用之土地者，得不受前開條文限制。“,

- “Date”: “1995-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴部電信總局擬於電信機房建築物屋頂附建微波天線鐵塔，其高度認定案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.06.30.台內營字第8404402號說明：一、復貴部84年6月9日交總84（一）字第003622號函。二、有關電信微波天線鐵塔，係屬用途特殊之雜項工作物，宜依建築技術規則第二十四條之一規定辦理。“,

- “Date”: “1995-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關消防安全設備之審查，依本部84.03.02.（84）內營字第8472266號函「可採平行作業方式辦理」，是否包含使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.06.23.台內營字第8472951號說明：一、依本部消防署84.05.25.814消署預字第8401521號函辦理，並復貴廳84.04.22.84建四字第65102號函。二、按本部84.03.02.台（84）內營字第8472266號函，係為配合行政革新簡政便民，對「公眾使用建築申請建造執照，有關消防安全設備之審查，可採平行作業方式辦理，業者於申報開工前，取得消防安全設備，審查證明即可」。至為確保供公眾使用建築物確實依核准圖說設置消防安全設備，應依建築法第72條規定，消防設備檢查合格後，方得發給使用執照。“,

- “Date”: “1995-06-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「高層建築物辦理變更用途時，有關建築技術規則第十二章高層建築物規定適用疑義」會議結論乙份，請 查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.06.16.台內營字第848472913號<<會議紀錄>>結論：本部83年10月28日台(83)內營字第8388526號令發布施行建築技術規則建築設計施工編第十二章高層建築物規定前，已申請建造之高層建築物，其辦理變更使用時，應依同章第二百三十三條有關帷幕外牆活動安全門窗之規定，第二百四十二條有關梯間之防火區劃及第二百五十七條有關火警自動警報及自動撒水設備等消防設備條文，就申請變更使用之樓層予以檢討，以維公共安全。屬「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」適用範圍之建築物應同時依該辦法之規定改善。“,

- “Date”: “1995-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部營建署研商「撞球場之樓梯寬度於建築技術規則建築設計施工編第三十三條用途歸類執行疑義」會議記錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.06.06.台內營字第8472827號<<會議紀錄>>結論：一、關於撞球場之歸類，教育部82.05.14.台（82）社026212號函業有明釋：運動類撞球應非屬「遊藝場業輔導管理規則」管理範圍。其樓梯之構造適用建築技術規則建築設計施工編第三十三條第三類、第四類規定。二、至非屬運動類之撞球場（指兼營撞球以外之其他營業項目者），則依「遊藝場業輔導管理規則」嚴格管理，其樓梯之構造適用建築技術規則建築設計施工編第二類規定。“,

- “Date”: “1995-06-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局請釋工程顧問公司可否與建築師共同承攬各項地下停車場工程之規劃、設計、監造業務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.05.15.台內營字第8402782號說明：一、復貴局84.03.28.84高市工新處字第3931號函。二、按建築法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限，但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工程技師負責辦理，建築師並負連帶責任，此為建築法第13條第1項所明定。又建築師法第19條規定，建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受託監造者，應負監督該工程施工之責任。是本案地下停車場之建築工程擬由工程顧問公司與建築師共同承攬建築物之規劃、設計、監造業務顯與上開規定不符。“,

- “Date”: “1995-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “未實施容積管制地區已領有建造執照之基地在不增加基地面積、建築物總高度及建築面積下，經檢討原計算允建基準樓地板面積漏(少)列面積部分，辦理變更設計增加樓地板面積，其停車空間之適法性疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.05.03.營署建字第07425號說明：一、復貴局八十四年四月十九日八四高市工務建字第一○一二○號函及八十三年七月十九日（八三）高市工務建字第二二七四八號函。二、按申請變更設計案件之「處理程序終結」，本部八十四年四月廿一日台(84)內營字第八四○二八六七號函業已明釋，本案擬辦理變更設計，應依前揭函釋，並同意依貴局八十三年七月十九日八三高市工務建字第二二七四八號函說明六處理原則辦理。“,

- “Date”: “1995-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為申請變更作殘障教養機構使用之建築物，未達停車空間設置標準，應否依建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定辦理案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.05.02.台內營字第8472524號說明：一、依據本部營建署案陳貴局84年3月10日八四高市工務建字第7053號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百七十條公共建築物殘障者使用設施適用範圍之立法意旨，係指有關項目依規定必須設置者，至少設置一處。本案申請變更作殘障教養機構使用之建築物，如依建築技術規則建築設計施工編第五十九條檢討，免設置停車空間，自無庸依本編第一百七十條規定設置供殘障者使用之停車位。“,

- “Date”: “1995-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “緊急昇降機間及特別安全梯之進風、排煙設備設置疑義，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.05.01.營署建字第05192號說明：一、依據貴會84年1月10日建師全聯（84）字第013號函辦理。二、各類場所消防安全設備設置標準第一○六條有關緊急昇降機間及特別安全梯間之進風、排煙設備疑義，內政部於79年6月19日台（79）內警字第800592號函釋在案。至通達地下層之緊急昇降機，地下室部分是否應設排煙室乙節，查基於整體建築消防安全考量，仍應依上揭設置標準第一○七條設置排煙室與相關消防安全設備。“,

- “Date”: “1995-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴部函詢所屬台電公司各發電廠、變電所、工程施工處及材料倉庫等非供一般大眾自由進出之場所，可否免設置殘障者（註一）使用設施及設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.05.01.台內營字第8403244號說明：一、復貴部84.04.20經(84)總84011712號函。二、按台電公司各發電廠、變電所、工程施工處及材枓倉庫等非供一般大眾自由進出特殊或臨時性建築物，不在建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定之公共建築物範圍內，尚無前開條文之適用。“,

- “Date”: “1995-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十六條第一款規定之空地（註）上方，可否設置陽台及其兩側得否加設柱及橫梁乙案，復如說明二，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.04.28.台內營字第8472512號說明：一、依據高雄市政府工務局84.3.7（八四）高市工務建字第6138號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編（以下簡稱本編）第一百三十六條車位出入應設置之空地，其上方設有陽台及因結構需要而加設之柱及橫梁，倘合於本編第一條第三款免計入建築面積之規定者，自非法所不許。“,

- “Date”: “1995-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “承詢建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款規定，永久性空地疑義乙節，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.04.26.台內營字第8474670號說明：一、依據貴辦公室84.04.13.傳真（施）南字第8403號函辦理。二、所謂永久性空地，建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款已有明文。至該條文中「依法不得建築」係指除依都市計劃法或其他法令所規定得建築使用之項目外，不得再為其他用途之建築使用而言。“,

- “Date”: “1995-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件，應如何認定及法規適用原則，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函84.04.21.台內營字第8402867號說明：一、依據行政院法規委員會84年4月6日台(84)政規秘字第040號書函辦理。二、按中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言。是凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。“,

- “Date”: “1995-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件，應如何認定及法規適用原則，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函84.04.21.台內營字第8402867號說明：一、依據行院院法規委員會84.04.06.台(84)政規秘字第040號書函辦理。二、按中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言，是凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。三、影送前揭行政院法規委員會書函乙份。“,

- “Date”: “1995-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件，應如何認定及法規適用原則，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.04.21.台內營字第8402867號說明：一、依據行院院法規委員會84.04.06.台(84)政規秘字第040號書函辦理。二、按中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言，是凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。三、影送前揭行政院法規委員會書函乙份。“,

- “Date”: “1995-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於中央法規標準法第十八條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件，應如何認定及法規適用原則，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.04.21.台內營字第8402876號說明：一、依據行政院法規委員會八十四年四月六日台(84)政規秘字第○四○號書函辦理。二、按中央法規標準法第十八條所稱「處理程序終結」，為考量建築行為具有連續之特性，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言。是凡建築物於興工前或施工中申請變更設計時，其申請變更設計部分，如不妨礙都市計畫或區域計畫有關公共設施用地之劃設，或新修正之建築法令未有廢除或禁止之規定者，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之法令規定。三、影送前揭行政院法規委員會書函乙份。行政院法規委員會書函84.04.06.台(84)政規秘字第040號說明：一、貴部八十四年一月二十四日台84內營字第八三○七四五五號函敬悉。二、本會前以台六十五政規秘字第○○○○○六號書函復貴部為中央法規標準法第十八條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件應如何認定及法規適用疑義，請惠示卓見一案時，文內已載明僅提供貴部參考。三、按中央法規標準法第十八條之規定，查其立法意旨係以各機關受理人民聲請許可案件時，如在處理程序終結前，據以准許或不准許之實體法規有所變更時，應依一般原則適用新頒布之法規繼續處理。惟當事人既有舊法有效期間提出聲請，祇因審查費時，或因機關未能及時迅速處理，致當事人之權利蒙受損失，亦失公允，爰制定之。惟所稱「處理程序終結」仍應就各個行政法規規定意旨妥適界定之。鑑於近年來隨著社會快速發展，法令迭有變更，人民申請許可案件，種類繁多，應如何適用中央法規標準法第十八條之規定，涉及範圍至為廣泛，僅就建築之申請許可案件言，尚應顧及社會上之實際需求、公共利益及個人權益之衡量、建築相關法令之適用與建築許可及使用管理等執行問題，宜由貴部參酌建築法規相關規定之意旨本於權責審酌認定之。四、復請參考。“,

- “Date”: “1995-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、貴部84.01.24.台(84)內營字第8307455號函敬悉。二、本會前以台65政規秘字第000006號書函復貴部為中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件應如何認定及法規適用疑義，請惠示卓見一案時，文內已載明僅提供貴部參考。三、按中央法規標準法第18條之規定，查其立法意旨係以各機關受理人民聲請許可案件時，如在處理程序終結前，據以准許或不准許之實體法規有所變更時，應依一般原則適用新頒布之法規繼續處理，惟當事人既在舊法有效期間提出聲請，衹因審查費時，或因機關未能及時迅速處理，致當事人之權利蒙受損失，亦失公允，爰制定之。惟所稱「處理程序終結」仍應就各",

“Contains”: “文號：行政院書函 84.04.06.台政規秘字第040號一、貴部84.01.24.台(84)內營字第8307455號函敬悉。二、本會前以台65政規秘字第000006號書函復貴部為中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，就人民申請許可建築案件應如何認定及法規適用疑義，請惠示卓見一案時，文內已載明僅提供貴部參考。三、按中央法規標準法第18條之規定，查其立法意旨係以各機關受理人民聲請許可案件時，如在處理程序終結前，據以准許或不准許之實體法規有所變更時，應依一般原則適用新頒布之法規繼續處理，惟當事人既在舊法有效期間提出聲請，衹因審查費時，或因機關未能及時迅速處理，致當事人之權利蒙受損失，亦失公允，爰制定之。惟所稱「處理程序終結」仍應就各個行政法規規定意旨妥適界定之。鑑於近年來隨著社會快速發展，法令迭有變更，人民申請許可案件，種類繁多，應如何適用中央法規標準法第18條之規定，涉及範圍至為廣泛，僅就建築之申請許可案件言，尚應顧及社會上之實際需求、公共利益及個人權益之衡量、建築相關法令之適用與建築許可及使用管理等執行問題，宜由貴部參酌建築法規相關規定之意旨本於權責審酌認定之。四、復請參考。“,

- “Date”: “1995-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築專業工程技師辦理簽證事宜，請依說明二切實查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.30.台內營字第8472380號說明：一、依「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」辦理。二、前開規則業於84年2月24日由經濟部經(84)工8400003、台(84)內營字第8472186號函會銜發布，是有關建築物結構與設備專業工程部分專業技師辦理簽證業務時，應確實依同規則第9條規定，於其簽證報告、計畫書、圖樣、說明書簽署、加蓋技師執業圖記。各地方主管建築機關於執行建築法第13條、第34條及上開規則規定時，如發現建築師、相關專業技師有違反規定或經檢舉簽證不實調查屬實者，應依技師法、建築師法、建築法規定，分別追究責任並嚴予懲處。“,

- “Date”: “1995-03-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送內政部研商「建築法第三十六條及建築技術規則建築設計施工編第二十四條」疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.24.台內營字第8472362號<<會議紀錄>>結論：第一案：建築法第卅六條及建築技術規則建築設計施工編第廿四條平均深度疑義案。決議：一、本案申請建築執照時程即依台北縣政府84.02.20.（84）北府工建字第59567號函說明二暨與會代表說明本案處理程序尚未終結，應依中央法規標準法第十八條但書之規定認定辦理。二、至其基地是否未符合建築設計施工編第廿四條第一款之超高建築條件，依本署83.07.26.（83）營署建字第52172號函示，應以面積一、五○○平方公尺以上且直接面對三十公尺以上道路部分核算平均深度。至臨接建築線為曲線或非為一直線時，得以面積一、五○○平方公尺以上部分基地直接面對且可通視三十公尺以上道路之建築線上任意兩點之垂線平均深度認定之。(如附圖例)第二案：建築技術規則建築設計施工編第廿四條第一項第二款之永久性空地得否合併計算檢討高度案。決議：本案建築基地三面臨路，其中二側道路對側分別臨接永久性空地，且平均深度與寬度均在廿五公尺以上，本案二永久性空地得合併計算。附件“,

- “Date”: “1995-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貴會能否執行機械遊樂設施檢查業務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.23.台內營字第8476279號說明：一、復貴會84年3月9日（83）高機安字第0309-1號函。二、本部83年3月14日台（83）內營字第8378842號函，指定貴會為建築物昇降設備代行檢查機構，係依據「建築物昇降設備管理辦法」之規定辦理，惟執行機械遊樂設施檢查之檢查單位，應依「機械遊樂設施管理辦法」之規定兩者法據不同自應依其規定。“,

- “Date”: “1995-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函請釋示「山坡地非都市土地申請開發建築土地使用加強管制」會議紀錄，本部意見如說明，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.23.台內營字第8476269號說明：一、復貴廳83.12.30.(83)建四字第84653號函。二、查前揭會議紀錄規定，旨在加強山坡地開發建築土地使用加強管制，確保住宅社區居住環境品質，但申請開發建築基地面積在一公頃以下者，應就山坡地開發建築管理辦法第六條及第十條規定予以審查配置公共服務設施，不受「公共服務設施用地比例應不得少於百分之三十」限制，但公共服務設施用地不得計入法定空地。三、按會議紀錄二「… …顯有不足將影響品質者，… …」之意旨，係縣市政府於審查開發建築案之土地使用計畫或開發建築計畫案時，其公共服務設施有依法應配置而未配置或將其計入法定空地者，仍應依會議紀錄二規定辦理。“,

- “Date”: “1995-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地領得使用執照後，辦理法定空地分割，並經地政機關辦理重測公告確定新地號、面積、其與原核准建築基地面積不符致鄰地申請建築，應否暫緩核建築執照案函文影本乙份，請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1995-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部於84年2月23日召開維護公共安全會議，會議結論有關本部主管部分業已研擬各項立即採行措施及加強辦理事項，要求省市及縣市政府應立即辦理外，各相關單位建議事項涉屬貴管部分，請即督促貴屬刻即辦理，以維護公共安全。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.17.台內營字第8472342號說明：一、本部84年3月10日台（84）內營字第8472307號函送「本部研商公共安全會議紀錄」副本諒達。二、建請貴部辦理事項如次：(一)加強建築材料防耐火性能檢驗工作，對於檢驗合格之建材應打印耐火標誌，以利消防、建管人員辨認。(二)立即加強瓦斯及電器使用管理，全面檢查維修以防不測。(三)對於違規營業加強查察、工商單位核發營利事業登記後，應予列管，如有發現擴大營業面積或違規營業者，應立即取締從重處罰。“,

- “Date”: “1995-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築技術規則高層建築物專章相關條文規定執行疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.17.台內營字第8472341號<<會議紀錄>>結論：第一案案由：建築技術規則建築設計施工編第二百二十八條所稱之「總樓地板面積」，得否依同編第一百六十二條規定辦理？決議：建築技術規則建築設計施工編第二百二十八條所稱之「總樓地板面積」，係基於容積管制精神而訂定，是得依同編第一百六十二條規定之「總樓地板面積」核計之。第二案案由：建築技術規則建築設計施工編第二百三十條所稱之「該基地之最大建蔽率」，應如何計算？決議：建築技術規則建築設計施工編第二百三十條所稱之「該基地之最大建蔽率」，係指依都市計畫法令及建築有關法令規定核計之該基地最大建蔽率。第三案案由：依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」設計之住宅，一樓為店舖或辦公室等用途，其挑空部分之位置，面積及高度是否須依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一規定辦理。決議：依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」設計之建築物，應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條之一規定辦理。第四案案由：高層建築物之「樓層數」認定疑義？決議：高層建築物之認定，以實際設計之樓層數為準。第五案案由：高層建築物升降設備設置標準疑義？決議：由建築師依實際設計需要及設備規格簽證負責。第六案案由：建築技術規則建築設計施工編第二百四十三條規定，高層建築物設有燃器設備時，應將燃氣設備集中設置疑義？決議：高層建築物作為住宅使用者，其各使用單元之燃氣設備垂直供氣管路應集中設置。第七案案由：高層建築物防災中心補充規定。決議：建議由消防署納入「各類場所消防安全設備設置標準」規定辦理。臨時動議：高雄市政府工務局八十四年二月六日八四高市工務建字第二六六○號函關於八十三年十月二十八日台內營字第八三八八五二六號令修正增訂建築技術規則「高層建築物」規定疑義。決議：本案仍應依本部八十三年十月二十八日台(84)內營字第八三八八五二六號令修正增訂建築技術規則「高層建築物」規定辦理。“,

- “Date”: “1995-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第164條之1疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.07.台內營字第8401269號說明：一、復貴廳84年1月11日84建四字第30389號函。二、按農舍係指供農民自用之住宅及倉儲使用之房舍，其高度、最大基層建築面積、總樓地板面積等均有明文規定。本案農舍供住宅使用部分以樓板挑空設計，仍應依建築技術規則建築設計施工編第164條之1規定辦理。“,

- “Date”: “1995-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十五條第一款第三目規定之「寄宿舍」涵義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.03.02.台內營字第8401123號說明：一、復貴廳83.12.31(83)建四字第85165號函。二、查現行建築技術規則建築設計施工編第一條用語定義，尚無「寄宿舍」乙詞。至同編第九十五條第一款第三目規定，供集合住宅、寄宿舍、養老院等之使用，且該樓層之樓地板面積超過二四○平方公尺者，應自各該樓層設置二座以上之直通樓梯通達避難層或地面，係依建築物各樓層之使用性質，考量防火避難需要。是本案應就申請許可所載明為「寄宿舍」之建築物各樓層，是否應自各該層設置二座以上之直通樓梯通達避難層或地面為事實認定，似與「寄宿舍」之涵義無涉。“,

- “Date”: “1995-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、依據本部消防署籌備處83.12.31(83)消署防字第830296號函轉貴事務所83.02.02函辦理。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 84.02.22.營署建字第00110號二、有關防煙壁之功能，旨在延緩煙之擴散，增加人員避難時間，依建築技術規則建築設計施工編第一○○條第二項規定「防煙壁係指以不燃材枓建造之垂壁，自天花板下垂五十公分以上」，貴事務所所詢防火壁之設置，應依上開原則辦理；至於深度自樓板下方起算五十公分以上之樑，未設天花板或其它樓板裝修者亦屬之。“,

- “Date”: “1995-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於基地面前兩條道路中間夾有綠地，得否適用建築技術規則建築設計施工編第十四條第一項第五款之規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.02.09.台內營字第8307550號說明：一、復貴廳83.12.21.（83）建四字第83431號函。二、查都市計劃綠帶及綠地，應依都市計劃書之規定，且綠帶之劃設係為帶狀，作為隔絕不同之使用，本部81.05.23.台（81）內營字第8102550號函已有明文，是本案基地面前兩條道路中間夾有綠地，尚無建築技術規則建築設計施工編第十四條第一項第五款之適用。“,

- “Date”: “1995-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關省（市）建築師公會建築師業務章則第15條第2項規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.02.06.營署建字第50372號說明：一、復貴局83年12月28日83高市工務建字第41212號函。二、本案有關省（市）建築師公會建築師業務章則第15條第2項規定「為維護公共安全並保障委託人及建築師雙方權益，前項酬金，得由省（市）建築師公會代收轉付」，經查本部83年8月10日台內營字第8388208號函會議紀錄已明釋，依其立法性質，係屬任意而非強制之規定，詳如附影本，請轉知建築師公會確實辦理。“,

- “Date”: “1995-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於電梯工廠內之電梯測試塔申請建造執照審查疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.01.27.台內營字第8407575號說明：一、復貴廳83.12.22.（83）建四字第83429號函。二、按本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或墻壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。建築法第四條定有明文。本案電梯測試塔得視為雜項工作物，依建築技術規則建築設計施工編第廿四條之一之規定，應請本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1995-01-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商「建築物領得建造執照後，遇有法規變更時，申請變更設計法令適用原則」案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.01.24.台內營字第8401016號說明：按人民申請建築之目的，在於完成建築物之建造以供使用，而建築行為自申請發給建造執照以迄施工完成申請發給使用執照，常需歷時數年，期間如因建築物配置規劃需作調整修正，或建築物允許建築之面積、主要構造、總樓地板面積或高度等，擬在原申請建造行為法令規定下變更時，依法其辦理變更設計，考量建築物之申請係承續原來許可之連續行為，應不要求另行發給建造執照及視為重新申請建築。即人民申請建築之行為應包括申請發給建造執照、申請變更設計至申請發給使用執照等整體程序而且具有連續之特性，不宜視為各別獨立之申請許可行為。近年來隨著社會快速發展，建築許可相關法令更迭頻繁，對於人民申請變更設計，如遇有法規變更時，強令一體適用申請變更設計時之法規，則實務上確有困難，且影響人民權益甚鉅，宜建請行政院考量人民申請建築行為具有連續之特性，將行政院65年2月25日台65政規祕字第000006號函釋停止適用，並重新釋示為『中央法規標準法第18條所稱「處理程序終結」，於申請建築許可，係指申請建造執照之日起至發給使用執照或依法註銷其申請案件以前而言』。以利執行並維人民權益。“,

- “Date”: “1995-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物設置一般昇降設備乘場出入口加設鐵柵門、鐵捲門或裝修材料等障礙物規定之適法性疑義案。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 84.01.13.營署建字第21150號說明：一、復貴局83、11、23（83）北市工建字第58850號函。二、本署82、1、8（82）營署建字第50055號函所稱建築物昇降設備乘場出入口不得加設鐵柵門或裝修材料等障礙物，其檢查非屬「建築物昇降設備管理辦法」第20條規定之年度安全檢查項目。該項目本署列入刻正研修「建築物公共安全與公共衛生之構造與設備檢查標準及項目」之參考。“,

- “Date”: “1995-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於起造人於法令修訂前所頒得建造執照案件，尚未取得使用執照前，在不涉及建築法第39條變更設計行為下，變更建築物部分用途，應否辦理變更設計案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.01.06.台內營字第8472018號說明：一、依據營建署陳貴會83.12.09.建師全聯字第365號函辦理。二、查起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理。但不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，得於竣工後，備具竣工平面、立面圖，一次報驗。為建築法第39條所明定。本案施工中建築物，變更部分用途，如不涉前開應辦理變更設計之行為時，依前揭條文規定，尚無應辦理變更設計之規定。至建築物原申請用途之變更，宜請逕洽當地土地使用分區管制主管機關辦理。“,

- “Date”: “1995-01-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠類建築物辦公室可否設置於地面一層案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 84.01.04.台內營字第8307003號說明：一、復貴廳83.11.24.（83）建四字第77954號函。二、查工廠類建築物之作業廠房及廠房附屬空間之設置樓層，「工廠類建築物基本設施及設備標準」尚無限制規定，得由建築物之設計人或起造人就作業生產需要、樓地板載重(含振動)、原料及產品、流通等為適當之考量，自行合理規劃配置。行政院經濟建設委員會函85.09.25.都字4173號主旨：關於工業區內興辦工業人興建之多層式廠房分層轉租售，以及興辦工業人所承購數單位不相連之標準廠房除作設施使用外，其餘分戶單獨作工廠附屬之辦公室、倉儲或實驗研究設施等使用處理一案，會商討論有關 貴管權責部分，請 查照辦理。說明：一、依據經濟部85年8月6日經（85）工字第85260910號函辦理。二、本案經本會於9月12日邀請內政部(營建署、地政司)、經濟部(工業局)、臺灣省政府建設廳、台北市政府、高雄市政府及台北縣政府等單位來會研商，獲致結論如次：（一）為促進工業區土地有效合理利用，並協助解決興辦工業人用地取得困難之問題，有關興辦工業人所興建之多層式廠房若分層轉租售給其他興辦工業人設廠使用，必須未符合下列條件：1.興辦工業人因其生產縮減，得將空餘樓層提供他人使用。2.屬於工業區內既有之建築物，其使用執照達三年以上，且該興辦工業人並已依照核定計畫完成使用，領有工廠登記證。3.分層轉租之樓層須未符合單獨設廠之規定：應有獨立之出入口、(員工及貨物進出不得經過他人廠區)、單獨用電設備、單獨廢污水排放(各樓層污水排放量總和不超過原核准總量)。4.分層轉租售之樓層仍應檢附用途相符之使用執照。 本案業務納入投資障礙排除辦理事項，請經濟部(工業局)儘速依前述條件公佈實施。（二）有關興辦工業人因業務擴增，而承購數單位不相連之標準廠房，除作為設廠使用外，其餘標準廠房分戶單獨作工廠附屬之辦公室、倉庫或實驗研究設施等使用一節，業經經濟部修正促進產業升級條例施行細則第八十七條為：「設廠用地，除作廠房或相關生產設施外，以供下列附屬用途為限」。1.辦公室。2.倉庫。3.生產實驗及訓練房舍。4.單身員工宿舍。 興辦工業人使用同一工業區內不相連之多宗設廠用地或標準廠房，除作廠房或相關生產設施外，得經省(市)工業主管機關同意以不同宗土地或標準廠房興建或作為其倉庫、生產實驗室及訓練房舍。 前項設廠用地之建蔽率，最高為百分之七十，最低為百分之二十。 本修正條文業經濟部於85年9月9日以經工字第85461711號函請行政院檢定，俟行政院核定發布後，即可據以實施。（三）至於本案經濟部所提解除五股工業區用地編定一節，經查促進產業升級條例施行細則第五十五條之規定，對於已編定之工業用地，其因環境之變更無繼續存在價值者，得層報經濟部核定解除編定。本案五股工業區係由台北縣政府依據獎勵投資條例所報編之工業區，台北縣政府若認為該工業區無存在價值，自可依促進產業升級條例施行細則之規定申請解編，惟該府認為基於該工業區編定之目的以及管理等因素，目前暫不考量解除該工業區之編定。“,

- “Date”: “1995-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○先生函詢有關申請建築疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.12.24.台內營字第8305771號說明：一、復貴廳83.09.21.83建四字第21155號函。二、按本部69.10.22.台內營字第038773號函係指建造執照建築期限之認定，至建築物建築法第53條第2項規定建造執照逾期作廢後，該建築物應視為建築法第55條第1項第4款之工程中止，其已完工可供使用部分得依同條第2項之規定申請辦理，前經本部65.03.16台內營字第668362號函示在案。次查為執行名義之判決，係命債務人為一定之意思而不表示者，視為自判決確定時已為其意思表示，此為強制執行法第130條所明定。本案執行名義確定判決略為：「被告應與原告共同申請建物之建造執照。」即係命債務人為一定之給付，而其給付內容即包括依建築法第30條所應備具之土地所有權人同意證明書（土地權利證明文件其中之一種）；換言之，是項確定判決即有命債務人為同意使用土地之意思表示，依前開規定，於判決確定時視為已為意思表示，毋庸強制執行。是本案被告應與原告共同申請建物之建造執照，而被告拒不配合辦理時，是項確定判決即可視為建築法第30條，所稱之土地權利證明文件中之土地所有權人同意證明書。三、本部71.02.03.台內營字第066170號函應即停止適用。“,

- “Date”: “1994-12-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築基地臨接已開闢之都市計畫廣場及道路盡頭，其建築物高度如何檢討」案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.12.20.台內營字第8387318號<<會議紀錄>>結論：查建築物基地臨接道路盡頭，其建築物高度之檢討，建築技術規則建築設計施工編第十九條及第一九條圖19已有明文，應無疑義。至建築基地臨接已開闢之都市計畫廣場，得比照本部66.06.04.台內營字第738610號函釋規定辦理。“,

- “Date”: “1994-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為臨時立體停車塔停車位尺寸乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.12.07.台內營字第8387264號說明：一、復貴局本（83）年11月16日北市工建字第58633號致本部營建署函。二、關於臨時立體停車塔停車位尺寸，依本部營建署83年10月19日（83）營署建字第16929號函既非屬建築技術規則建築設計施工編第六十條第二款規範之法定停車空間，自不受該條文限制，本案立體停車塔停車位尺寸為不違反CNS規定，自應發給使用執照。“,

- “Date”: “1994-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴市三民區建安段25、26地號部份土地，曾同意他人作私設通路使用，惟未計入建蔽率檢討，擬於此次申請建照執照，是否可將其納入建蔽率檢討乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.11.14.台內營字第8385141號說明：一、復貴局83.09.01.83高市工務建字第29656號函。二、按私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部分，得計入法定空地面積，建築技術規則建築設計施工編第2條之1定有明文。另查本部77.09.22.台內營字第632055號函明示「建築基地整體規劃連棟建築，經劃設私設通路後以分別請領建造執照方式辦理時，各棟各戶應依照基地內之範圍檢討建蔽率，其劃設之私設道路不得計入各分照基地內檢討。」係指各分照基地均不得將已劃設之私設通路納入檢討建蔽率。所報本案私設通路如屬申請人所有，雖曾同意他人作為私設通路使用，惟未計入基地範圍，在不變更原私設通路之形狀、位置情形下，得作為本案基地之私設通路。至本案私設通路得否納入建蔽率檢討，應依本部前開號函及有關規定核處。“,

- “Date”: “1994-11-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商申請設立廣播電台及衛星地面站之建築管理事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函83.11.11.台內營字第8388595號<<會議紀錄>>結論：一、廣播電台可否依現有建築技術規則之有關規定辦理？決議：廣播無線電台申設之辦公室、播音室及控制室應分別就其使用性質依建築技術規則所訂辦公廳及電視播送室之規定辦理。至其設置之廣播塔(廣播天線)經當地主管建築機關認定屬建築法第七條所稱之雜項工作物者，應依法請領雜項執照。二、衛星地面站是否應申請建造執照或雜項執照，其有關規定為何？決議：衛星地面站設置於土地或建築物屋頂上時，應分別依左列規定辦理：（一）設置於土地上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其直徑超過三公尺者，應依法請領雜項執照。（二）設置於建築物屋頂上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其高度超過九公尺或面積超建築面積八分之一者，應依法領雜項執照。三、衛星地面站是否適用「衛星及微波通信放射電波範圍內禁止及限制建築辦法」之規定？決議：本案宜由交通部依該辦法之規定核處。“,

- “Date”: “1994-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商申請設立廣播電台及衛星地面站之建築管理事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函83.11.11.台內營字第8388595號<<會議紀錄>>案由一：廣播電台可否依現有建築技術規則之有關規定辦理？決議：廣播無線電台申設之辦公室、播音室及控制室應分別就其使用性質依建築技術規則所訂辦公廳及電視播送室之規定辦理。至其設置之廣播塔(廣播天線)經當地主管建築機關認定屬建築法第七條所稱之雜項工作物者，應依法請領雜項執照。案由二：衛星地面站是否應申請建造執照或雜項執照，其有關規定為何？決議：衛星地面站設置於土地或建築物屋頂上時，應分別依下列規定辦理：一、設置於土地上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其直徑超過3公尺者，應依法請領雜項執照。二、設置於建築物屋頂上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其高度超過9公尺或面積超建築面積1/8者，應依法領雜項執照。案由三：衛星地面站是否適用「衛星及微波通信放射電波範圍內禁止及限制建築辦法」之規定？決議：本案宜由交通部依該辦法之規定核處。“,

- “Date”: “1994-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商申請設立廣播電台及衛星地面之管理事宜」會議紀乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.11.11.台內營字第8388595號<<會議紀錄>>開會事由：研商申請設立廣播電台及衛星地面之管理事宜開會時間：83年11月03日討論事項及決議：一、廣播電台可否依現有建築技術規則之有關規定辦理，請討論？說明：（一）行政院新間局83年9月26日（83）強廣二字17256號函為請內政部配合電子媒體開放政策，儘速研議廣播電台是否可依現有建築技術規則之規定辦理，俾利各縣市政府之相關單位依循。（二）請交通部、電信總局惠予提供廣播電台相關設備及規範之背景資料，供與會人員參考。決議：（一）廣播無線電台申設之辦公室、播音室及控制室應分別就其使用性質依建築技術規則所訂辦公廳及電視播送室之規定辦理。至其設置之廣播塔（廣播天線）經當地主管建築機關認定屬建築法第7條所稱之雜項工作物者，應依法請領雜項執照。（二）關於廣播無線電台得設立於都市計畫土地之何種使用分區，應依都市計畫法省（市）施行細則之有關規定辦理。二、衛星地面站是否應申請建造執照或雜項執照，其有關規定為何，請討論？說明：（一）行政院新間局83年8月11日（83）強廣五字14294號函為鑒於衛星傳播科技進步與發展，衛星接收器材體積將漸趨短小輕便，於一般住宅即可裝置，故對於設立衛星地面站之建築管理，除應考慮其設站之建築物結構及避免電波之干擾外，並應注意衛星地面站之器材設置之安全性。（二）交通部83年7月15日交郵（83）字第027568號函說明衛星地面站之性質為：(1)架設碟形天線（俗稱大、中、小耳朵）及電波信號發射機、接收及附屬相關器材，向衛星發射電信號（上鏈）或按收衛星所發射之電信波號（下鏈）之處所稱衛星地面電台。(2)部分電波信號（如C須段）易受地面微波干擾，故衛星地面站建站時，應經實地測試勘址，避開電波干擾。(3)視情況需要，構築檔波牆。決議：衛星地面站設置於土地或建築物屋頂上時，應分別依下列規定辦理：（一）設置於土地上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其直徑超過3公尺者，應依法請領雜項執照。（二）設置於建築物屋頂上之衛星地面站，經當地主管建築機關認定其高度超過九公尺或面積超過建築面積八分之一者，應依法請領雜項執照。三、衛星地面站是否適用「衛星及微波通信放射電波範圍內禁止及限制建築辦法」之規定，請討論？說明：（一）高雄市政府工務局83年8月25日83高市工務建字第27104號函為：查「衛星通信」需受內政部、交通部67年3月21日台內營字第780650號、交郵字第04095號之限制。本案申請設立「衛星地面站」，若須受上開辦法公告禁限建，則將影響人民權益甚鉅，因此建議本案之設置地點應設於「特定專用區」，需經變更都市計畫之法定程序，由各級都委會審議通過並公告實施後，始得設置。（二）台灣省政府建設廳83年8月12日建四字第63220號函為：「衛星地面站之設置範圍內需依衛星及微波通信放射電波範圍內禁止及限制建築辦法之限制，故應於影響周圍土地使用最少處所劃定之，其建築設計規範，依建築技術規則規定，可由內政部視實際情形另定之。」決議：本案宜由交通部依該辦法之規定核處。“,

- “Date”: “1994-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「護理機構建築物用途之審查標準」疑義案會議會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.10.28.台內營字第8388563號<<會議紀錄>>結論：關於建築物用途為護理之家（護理機構），其建築技術規則部分之審查標準，比照養老院、兒童福利設施之規定辦理，本部83年6月7日台（83）內營字第8303180號函已有明示，應無疑義。惟有關其樓梯之構造標準，要其護理收容（服務）對象確不供兒童使用者，得不適用建築技術規則建築設計施工編第三十三條表列第一類標準審查。“,

- “Date”: “1994-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為本署82年6月19日營署建字51580號函（註）檢附之會議結論：「建築技術規則建築設計施工編第六十條第二款所定尺寸係計算建築物附設停車空間數量標準，而非針對某一種型式機械停車設備予以認定。」是否適用於竣工查驗時丈量尺寸之依據乙案，查前開所定機械停車設備尺寸，如屬請領建造執照核定者，自應視為竣工查驗時丈量尺寸之依據，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.10.22.營署建字第16774號說明：復貴局本（83）年9月15日（83）高市工務建字第30299號函。“,

- “Date”: “1994-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建建築物附有昇降設備，如未取得昇降設備使用許可證者，可否逕予核發建築物使用執照案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.10.14.台內營字第8388511號說明：一、依據本部營建署案陳貴局83.09.16.83高市工務建字第28635號函辦理。二、「建築物申請使用執照，應依建築法第70條規定辦理，其昇降設備經查核與設計圖相符者，得發使用執照」前經本部83.11.10.台（82）內營字第8281593號函核釋在案。惟該昇降設備竣工檢查，仍應於建築物使用執照核發時併同辦理，未經取得昇降設備使用許可證之前不得使用。“,

- “Date”: “1994-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「山坡地非都市土地申請開發建築土地使用加強管制」會議紀錄乙份，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.10.12.台內營字第8388494號<<會議紀錄>>案由：山坡地非都市土地依山坡地開發建築管理辦法第3條第1款或第25條申請開發其建築土地使用如何加強管制，請討論。決議：一、對於十公頃以下申請開發建築案，縣(市)政府審查其開發許可或雜項執照時，應審查其土地用計畫及開發建築計畫並核准各項土地使用項目於計畫書圖敘明，為確保社區居住環境品質應參照「非都市土地山坡地住宅社區開發審議規範」意旨，其公共服務設施用地比例應不得少於百分之三十並不得計入法定空地，並應依核准之開發計畫或土地使用計畫內容之土地使用性質變更編定為允許之用地，落實計畫開發管制。二、申請開發建築案，已核發執照者，其公共服務設施，顯有不足將影響環境品質者，應請重新檢討，扣除必要公共設施，要求修正土地使用計畫及開發建築計畫。“,

- “Date”: “1994-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於丙種建築用地申請建造執照，其基地內留設之通路得否計入法定空地面積乙案，請依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.09.30.台內營字第8388433號說明：一、依據李政文建築師事務所83.08.03.號函辦理。二、按本部營建署83.07.19.營署綜字第52094號函旨意，係指坡地住宅社區申請開發許可時，將基地視為一宗基地並將該住宅社區必要之公共設施如道路、兒童遊戲場、停車場、調節池等用地列入建築基地計算建敝率、容積率、致使大量增加樓地板面積，不符土地使用計畫管制精神。三、建築法第11條所稱一宗土地，係指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地，但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地，另基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，得計入法定空地面積，分別為建築技術規則建築設計施工編第1條第1款及第163條所明定。本案桃園縣楊梅鎮頭湖段306之31及302地號土地，經查來函所附資料，於辦理用地變更編定時，已依規定留設必要之公共設施（含道路、公園等）並捐贈桃園縣政府在案，其申請建造執照，有關一宗土地之認定，自應依前揭條文規定辦理，其基地內依建築技術規則建築設計施工編第163條規定留設之通路，依法得計入法定空地面積。四、檢附本部營建署83.07.19.83營署綜字第52094號函及李政文建築師事務所83.08.03.函影本各乙份。“,

- “Date”: “1994-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於丙種建築用地申請建造執照，其基地內留設之通路得否計入法定空地面積乙案，請依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.09.30.台內營字第838433號“,

- “Date”: “1994-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第五十九條所規定之附設停車空間，可否採用二層式停車空間疑義，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.09.22.台內營字第8305334號說明：一、復貴廳83.8.30.（83）建四字第66166號函，兼復笙釱建設股份有限公司83.08.04.申請書。二、查建築技術規則建築設計施工編第五十九條，僅係停車空間數量之規定，有關機械停車設備則於第六十條第二款中，已有明文，另其設備標準應參照CNS機械停車設備國家安全標準規定辦理。至建築物依規定所附設之停車空間，採用昇降二層式停車空間，其使用交換鑰匙方式為之，要不違反上開法條及CNS規定，在有關規範訂定前，即係為私權契約行為，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1994-09-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣更生保護會建築物已裝置之天然瓦斯管、錶是否應未符合本部82.01.20.台（82）內營字第8272064號函之規定案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.09.15.台內營字第8305233號說明：一、復貴廳83.08.23.83建四字第63221號函。二、按建築物內天然瓦斯管、錶等設備不得裝置於安全梯內，以維護公共安全，為本部82.01.20.台內營字第8272064號函所明釋。本案建築物雖於81年4月取得使用執照，惟該主管建築機關仍得依建築法第77條之規定令其修改。“,

- “Date”: “1994-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴公司函為興建之各型屋內式變電所，建築物內安置之變電機器、變電開關設備及電力電纜等所佔用樓地板面積，於規劃停車空間時，可否適用建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（一）之規定，不計入總樓地板面積、又變電所非供公眾使用，建築面積雖超逾一、五○○平方公尺，可否免依同條說明(五)之規定加倍附設乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.09.02.台內營字第8304523號說明：一、復貴公司本（83）年7月22日電輸字第830711329號函。二、按建築物依法應設置停車空間之總樓地板面積，應不包含變電機器變電開關設備及電力電纜等所佔用之樓地板面積，建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（一）已有明文。三、建築基地超過一、五○○平方公尺以上之各型室內式變電所，因不供營業使用，外界民眾洽公極少，其停車空間設置標準得視為前揭條文附表第五類建築物，停車空間數量比照第四類標準核計，得不適用該條附表說明(五)之規定，免加倍附設。“,

- “Date”: “1994-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築技術規則基地地面、納骨塔停車空間設置標準及山坡地最小基地面積規定疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.08.23.台內營字第8388267號<<會議紀錄>>案由一：建築技術規則建築設計施工編第一條第六款基地地面(GL)認定疑義案。決議：查基地地面之認定，建築技術規則建築管理組第一條第六款及第一條圖I-6-（1）與I-6-（2）已有明示，應無疑義。本案基地原為平坦地形，其基地地面(ＧＬ)不應因局部地形變更而改變。案由二：墳墓用地申請興建納骨塔，其停車空間設置疑義案。決議：墳墓用地申請興建納骨塔，其停車空間依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表第三類標準設置。至未來有無依其使用特性另定標準之必要，俟修正前揭條文時，再併案考量。案由三：山坡地最小基地面積規定疑義案。決議：查山坡地建築基地，每宗面積不得小於一百八十平方公尺，為山坡地開發建築管理辦法第十條所明文，本案仍應謮依前揭條文規定辦理。至基地兩面臨路且緊臨鄰房，面積無法達到一百八十平方公尺者，請臺灣省政府建設廳考量畸零地使用等相關規定研提具體意見，再憑核處。“,

- “Date”: “1994-08-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於醫院建築於申請平面增建，其防空避難設備，可否比照學校及工廠（註）按其核定計畫容納使用人數，每人0.75平方公尺計算方式檢討，如未符合標準免再增附建乙案，轉請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.08.16.台內營字第8304277號說明：一、復貴廳83.06.06.(83)建四字第49862號函。二、查醫院係對不特定之病患提供醫療服務處所，平時不論住院或門診，尚有病患家屬陪客進出，其於戰時可能須容納大量傷患，故醫院需能提供行動不便傷患及時就地避難之防空避難設備至關重要，此與學校、工廠有特定使用對象不同，不應比照學校、工廠使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人0.75平方公尺，整體規劃附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1994-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送續協調「省（市）建築師公會建築師業務章則第15條」相關事宜會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.08.10.台內營字第8388208號<<會議紀錄>>結論：一、按本部82年7月20日台內營字第8272574號函核定之省（市）建築師公會建築師業務章則第15條第2項規定「為維護公共安全並保障委託人及建築師雙方權益，前項酬金，得由省（市）建築師公會代收轉付」，依其立法性質，係屬任意而非強制之規定，是委託人與受委託建築師之間，如經雙方合意約定，要非不得循代收轉付途徑給付酬金。二、至各團體間自行訂定之代收轉付辦法等類似規定，並無法規授權，僅係各團體會員間之自律規約，自毋須報經本部核備；惟該等規約應不得逾越法令規定，並以不損害委託人及建築師雙方權益為原則。“,

- “Date”: “1994-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送83.07.28.「研商不供居室使用之立體停車塔各樓層容車高度標準會議」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.08.09.營署建字第52301號說明：兼復中華民國立體停車場協會本(83)年3月25日（83）立協勝字第135號函、3月23日（83）立協勝字第145號函辦理。<<會議紀錄>>結論：一、按不供居室使用之立體停車塔各層高度，如兼作人行通道使用者，其淨高應為一˙八公尺以上；不供作人行通道使用者，其淨高應為一˙六公尺以上。二、中國國家標準有關機械式停車場安全標準，經濟部本（83）年2月25日經（83）中標081976號令業已發佈，各主管建築機關應據為審核標準。“,

- “Date”: “1994-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築基地深度不足卅公尺且大部分基地未面對卅公尺以上都市計畫道路時，得否適用建築技術規則建築設計施工編第二十四條第一款規定」案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.07.26.營署建字第52172號<<會議紀錄>>結論：一、本案建築技術規則建築設計施工編第二十四條第一款之超高條件設計規定，基地部分面積在一五○○平方公尺以上，並直接面對三十公尺以上道路，其平均深度之核算方式，前經本部68年1月16日台內營字第820669號函釋有案，仍應據以辦理。至該基地未面對三十公尺以上道路部分，自不得列入核算平均深度。二、本案基地建築物高度之核算，應依上開規定認定；如合於超高設計時，基地其他部分，依同篇第十六條規定意旨，為考慮建築物之整體設計及市容觀瞻，自仍得准予超高建築。“,

- “Date”: “1994-07-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「工廠類建築物基本設施及設備標準執行疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.07.23.台內營字第8388133號說明：查「工廠類建築物基本設施及設備標準」發布施行前，興辦工業人僅取得工業主管機關核准之工廠設立許可文件，未掛號申請建造執照案件，仍應適用本標準有關規定，前經本部邀請各相關單位研商獲致結論，並於82.08.16.以台(82)內營字第827692號函送會議紀錄在案。本案仍應依前開號函送會議結論第六案決議辦理。“,

- “Date”: “1994-07-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地內留設之私設通路（註一）是否屬現有巷道之範疇乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.07.22.台內營字第8303592號說明：一、依據高雄市政府工務局83.06.06.（83）高市工務都字第20199號函辦理。二、查本部65.08.13.台內營字第695145號函規定，私設通路係指基地內建築物之主要出入口或共同出入口（共用樓梯出入口）至建築線間之通路。復查臺灣省政府建設廳66.11.09.建四字第188648號函以私設通路既不直接臨接建築線，其留設依建築技術規則建築設計施工編第二條規定，有其特定要件，且係申請供特定人使用，與供公眾通行或具公用地役關係之既成巷路不同，故不得以私設道路認定為既成巷路予以指定建築線。是私設通路既不同於供公眾通行具公用地役關係之現有巷道，要非經土地所有權人，出具供公眾通行同意書或捐獻土地為道路使用，並依法完成土地移轉登記手續者，應得於申請新建時，依需要重新整體規劃。“,

- “Date”: “1994-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴府核准之楊梅鎮「楊梅坡地住宅」及「興安坡地住宅」之開發許可案，本署意見，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.07.19.營署綜字第52094號說明：一、依據貴府83.06.14.83府工建字第97927號函辦理。二、依據區域計畫法非本市土地使用管制規則等規定山坡地保育區丙種建築用地除鄉村住宅外並容許作道路、兒童遊戲場、停車場、調節池等必要公共設施使用，容積率之計算。查貴府函送之「楊梅」及「興安」坡地住宅開發許可資料有關土地使用之建蔽率、容積率計算違反上開規定，致使其樓地板面積較法定樓地板面積分別增加二．四○四七公頃及二．○五四七公頃，將嚴重影響其居住環境品質，本案請貴府依規定重新審核其開發許可修正其土地使用計畫。事務所函83.08.03.李政文建築師事務所函主旨：有關丙種建築用地申請建造執照基地內留設通路是否可依建築技術規則第163條規定計入法定空地面積辦理，懇請貴組惠予核釋。說明：一、本所受託設計新來建設五層集合住宅新建工程，座落楊梅鎮頭湖段306-31，302地號。本案依實施容積管制地區辦理建築設計，並於7月13日送桃圍縣府掛號申請建築執照中。今桃園縣府根據 貴署83.07.19.營署綜字第52094號函示內容引申要求本案基地留設通路一律不得列入建築基地使用，即不得依建築技術規則第163條規定計入法定空地面積計算，否則不予發照。二、本案原屬非都市土地丁種建築用地，依83.06.01.修正前非都市土地使用管制規則第14條變更為丙種建築用地已依規定留設必要公共設施「含道路、公園等」並捐贈桃園縣政府在案。公共設施以外之基地內通路是否得依建築技術規則第163規定計入法定空地請貴署惠予明釋。三、檢附相關資料影本乙份。“,

- “Date”: “1994-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築師受委託辦理建築物監造時，工程於勒令停工期間，其是否仍負監造職責疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.07.19.營署建字第52091號說明：一、復貴局83.03.16.北市工建字第39804號函。二、建築師受委託辦理建築物監造、工程勒令停工期間、其監造職責，除依契約規定外，應視個案實質內容認定。如工程未經核准復工前，承造人未經會同監造人同意簽章，即擅自先行施工，則應由承造人負全部責任。“,

- “Date”: “1994-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為本部本（83）年4月11日「研商建築基地達一、五○○平方公尺之國民住宅、公教住宅及依多目標使用方案興建之超市、國宅，其附設停車空間是否應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明(五)按表列規定加倍留設案」會議紀錄部分疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.07.12.營署建字第10676號說明：一、復貴局83年6月20日北市工建字第52070號函。二、關於前揭會議紀錄結論第三、四點所述市場、學校等用途建築物停車空間設置標準，應先就其是否為公有建築物認定之，至公有建築物之認定應依本部66年6月4日台內營字740196號函辦理。三、影送上開本部66年6月4日台內營字第740196號函。“,

- “Date”: “1994-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物如係由法院強制執行拆除時，是否須具拆除執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.06.27.台內營字第8303241號說明：一、復貴局83.05.16.北市工建字第51192號函。二、按行政法係指有關行政之組織、職權、程序以及國家暨其他行政主體與人民間權利義務關係之法規，而強制執行，係國家機關依據執行名義，使用國家之強制力，強制債務人履行義務，實現已確定之私權行為，二者之作用範圍一為行政，一為司法，各自獨立，互不隸屬。故申請拆除執照之規範主體，自不包括實現確定私權之執行法院。“,

- “Date”: “1994-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依都市計畫公共設施用地多目標使用方案申請建築之市場用地，地上一、二層為公有零售市場，三層以上為私有建築物，其停車空間數量如何檢討計算乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.06.21.台內營字第8372973號說明：一、依據本部營建署案陳高雄市政府工務局83.05.24.（83）高市工務建字第17599號函辦理。二、查建築基地達一、五○○平方公尺之公有建築物，其停車空間應按表列規定加倍附設之，為建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（五）所明文。另查公有建築物之定義，建築法第六條亦有明文。本案應請依前揭條文規定，就其申請建築實際情形，依公有建築物及私有建築物部分，分別檢討計算其應設置之停車空間數量。“,

- “Date”: “1994-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第二條圖2-（3）疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.06.10.台內營字第8303451號說明：一、復貴廳83.05.28.（83）建四字第48949號函。二、按基地內非直接面向道路設置之直通樓梯僅有一座時，該直通樓梯至建築線間不視為私設通路，但應未符合W1大於或等於W2之條件。建築技術規則建築設計施工編第二條圖2-（3）定有明文。在不違反防火間隔有關規定、不妨礙其功能之情形下，直通樓梯出入口前通路尚無不得直接面向防火間隔設置之規定。“,

- “Date”: “1994-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部83.04.21.台(83)內營字第8372344號函釋禁限建範圍內之土地，雖得計入法定空地，但不得納入容積計算，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.06.08.營署建字第08078號說明：依據台北市政府工務局83年5月11日北市工建字第51101號函辦理。<<會議紀錄>>結論：本案軍事禁限建範圍之土地，如經會同軍事管制權責單位實施會勘，認為不影響禁限建目的，得計入法定空地，並應依建築基地法定空地之有關規定管理。“,

- “Date”: “1994-06-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築用途為護理之家(護理機構)，其建築技術規則部分之審查標準比照養老院、兒童福利設施之規定辦理，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.06.07.台內營字第8303180號說明：依據行政院衛生署83.05.16.衛署醫字第83023229號函辦理及雄市政府工務局83.04.02.83高市工務建字第10140號函辦理。“,

- “Date”: “1994-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關自來水事業處為辦理供水分區計畫而興建之土建水井應否申請雜項執照疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.06.01.台內營字第8382581號說明：一、復貴局83.05.24.北市工建字第51374號函。二、本案自來水事業處辦理供水分區計畫而興建之土建水井，既係為安裝流量計之自來水之設施，非供水使用之居室，亦非一般建築物之附屬設施，應不屬建築法第4條及第7條所稱之建築物或雜項工作物。“,

- “Date”: “1994-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於市場用地與相鄰商業區用地依二宗土地申請建築，其停車空間與防空避難設備可否集中留設乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.05.24.營署建字第06604號說明：查二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。另同時申請建照之建築物，其應附建之防空避難設備得集中附建，但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過300公尺，分別為建築技術規則建築設計施工編第59條之一第1款及第142條第四款所明文，本案應請依前揭條文規定本於職權逕為核處，如另有疑義，宜請先查明詳情，再報署處理。“,

- “Date”: “1994-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送83.04.11.「研商建築基地達一、五○○平方公尺之國民住宅、公教住宅及依多目標使用方案興建之超市、國宅，其附設停車空間是否應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（五）按表列規定加倍附設案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.05.14.台內營字第8372434號<<會議紀錄>>結論：一、公有建築物之定義，查建築法第六條「本法所稱公有建築物，為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物」已有明文，如有適用疑義，應依實際情形認定。二、關於政府集中與建之國民住宅，是否屬於公有建築物，本部66.06.04.台內營字第740196號函已有明釋。惟為因應日益增加停車需求，國宅單位於規劃設計時，應考量增設足夠停車空間。三、依多目標使用方案興建之超市、國宅，得依市場及集合住宅設置標準分別檢討設置。四、學校類停車空間設置標準，已明訂於建築技術規則建築設計施工編第五十九條第四款之建築物用途，而一般研究機構之設置標準，依若干個案認定，則列為上開條款第五類，惟是否妥適，納為日後此條款研修之參考。“,

- “Date”: “1994-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公共樓梯下方空間是否可設置儲藏室乙節，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.05.04.台內營字第8379578號說明：一、復貴局83.04.22.北市工建字第40608號函。二、按儲藏室不視為居室，集合住宅等建築物其儲藏室面積以不超過該層樓地板面積八分之一為原則，建築技術規則建築設計施工編第一條第十六款定有明文，至其設置於公共樓梯間下方，如不妨礙其功能及大樓安全、衛生，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1994-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送83.04.13「研商機械停車塔之設置，是否應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第五款及同編第一百三十六條規定，留設寬度及深度各六公尺以上之等候空間會議」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.04.26.台內營字第8372356號說明：兼復台北市政府83年3月28日（八三）府工建字第83018715號函。<<會議紀錄>>結論：關於建築技術規則建築設計施工編第一百三十六條，本部前於82年3月1日台(82)內營字第8272133號令修正時，將原條文中「應再增設寬度及深度各六公尺以上之空地」，修正為「應再增設寬度及深度各六公尺以上之等候空間」，旨在促進土地有效使用，並合理規劃車位出入空間；至該「等候空間」之認定，得於兼顧停車設施安全且無妨礙公共交通情形下，依個案由各地方主管建築機關核處。“,

- “Date”: “1994-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「軍事禁限建範圍內之土地，可否計入建築基地」疑義案會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.04.21.台內營字第8372344號<<會議紀錄>>結論：本案軍事禁限建範圍之土地，如經會同軍事管制權責單位實施會勘，認為不影響禁限建目的，得計入法定空地，並應依建築基地法定空地之有關規定管理。“,

- “Date”: “1994-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物座落都市計畫內工業區，已領有建築物使用執照，因原廠房隔間增設乙廠，是否免除依建築法第74條辦理變更用途手續疑義乙案，請切實依本部82.09.14.台(82)內營字第8289078號函(註)規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.04.12.台內營字第8302208號說明：復貴府83.03.16.八三府建四字第18788號函。“,

- “Date”: “1994-04-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於牌樓是否可以橫跨私設通路設置案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.04.11.台內營字第8372302號說明：一、依據中華民國建築投資商業公會全國聯合會83.03.03.建投全聯浩字第0867號函辦理。二、按「私設通路為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層；穿越之深度不得超過十五公尺；該部分淨寬並應依前四款規定，淨高至少三公尺，且不得小於法定騎樓之高度。」建築技術規則建築設計施工編第二條第五款訂有明文；至牌樓尚無不得設置之規定，惟應不得妨礙公共安全及公共交通，且不得供作居室使用。“,

- “Date”: “1994-04-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫相關法規規定設置之車位停車位及裝卸位是否得不計入計算容積率之總樓地板面積案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 83.03.25.台內營字第8372265號說明：一、依據台北市政府工務局832.8.北市工建字第三八九七Ｏ號函辦理。二、查依都市計畫法規規定建築物應設置之車位停車空間及裝卸位得不計入計算容積率之總樓地板面積，前經本部83.3.4.台83內營字第八三七二一八五號函釋有案。至車位停車空間換算容積之樓地板面積，同意依台北市政府工務局832.8.北市工建字第三八九七Ｏ號函說明二之建議，每輛車位停車空間以四平方公尺計算。三、檢送本部83.3.4.台83內營字第八三七二一八五號函及台北市政府工務局83.2.8.北市工建字第三八九七Ｏ號函影本各乙份。“,

- “Date”: “1994-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經指定建築線之現有巷道，其寬度不一時，面前道路寬度之認定，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.03.24.台內營字第8301690號說明：一、依據臺灣省政府建設廳83.02.15.（83）建四字第35567號函辦理。二、查經指定建築線之現有巷道，其寬度不一時，面前道路寬度應以整條現有巷道平均寬度認定之，前經本部82.12.20.台（82）內營字第8289388號函釋有案。至現有巷道具有雙向出口者，其平均寬度之計算，以二條都市計畫道路間之長度為計算基準。“,

- “Date”: “1994-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已完工領得使用執照建築物，其防空避難設備擬於同一宗建築基地內申請位置變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.03.22.台內營字第8372243號說明：一、復貴廳82.08.25.82建四字第42010號函。二、關於建築物擬將附建之防空避難設備，變更至同一宗建築基地內他幢建築物之地下層，若上開建築基地內之建築物產權確屬同一人所有，並經檢討其變更後之面積、構造、出入口等設施均未符合法令規定，且依照建築技術規則建築設計施工篇第142條第4款未段規定，建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離未逾300公尺者，得准予變更。三、建築物附建之防空避難設備兼作停車空間者，辦理用途變更應同時檢討其停車空間之設置，且不得少於原規劃容許停車數量，並應未符合建築技術規劃設計施工篇第142條第6款之規定。四、建築物附建之防空避難設備依上開規定辦理變更後，應依「防空疏散避難實施規定」及「防空避難設備管理維護執行要點」列管。“,

- “Date”: “1994-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「防空避難設備管理維護執行要點」第六條第一款規定適用之疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.03.19.台內營字第8372239號說明：一、復貴府工務局83.02.08.(83)高工務建字第1273號函。二、本案經函轉警政署83.03.07.(83)署民字第17433號函略以：查「防空避難設備管理維護執行要點」第6條第1款規定防空避難設備面積達200平方公尺者以兼作停車空間為限，係配合「停車場法」第21條及「建築技術規則建築設計施工編」第142條第6款規定而訂定。該執行要點第6條第10款既明文規定營業負責人、商店名稱、營業項目變更時，應重新辦理申請手續，是本案仍應依現行相關法規之規定辦理。“,

- “Date”: “1994-03-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指定「高雄市機械安全協會」為建築物昇降設備代行檢查機構，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.03.14.台內營字第8378842號說明：一、依據高雄市機械安全協會82.12.28（82）高機安字第12029號函辦理。兼復高雄市政府83.01.21(83)高市府工建字第1279號函。二、查高雄市機械安全協會社團法人具有足夠之專業技術人員、檢查人員及昇降設備有關之資料與檔案，經核其業務計畫足可勝任建築物昇降設備之檢查工作。三、檢送高雄市機械安全協會執行昇降設備代行檢查機構業務計畫書乙份。“,

- “Date”: “1994-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於燃煤場內之輸煤系統包括輸煤皮帶機及運轉所需設之電氣室可否視同「雜項工作物」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.03.04.台內營字第83766880號說明：一、復貴會 83.01.21.建師全聯(83)字第018號函。二、查燃煤場內之輸煤系統包括輸煤皮帶機及運轉所需設之電氣室，應屬建築法第7條所稱之雜項工作物，自應依建築法令有關規定申領建築許可，用維公共安全。“,

- “Date”: “1994-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依都市計畫相關法規規定設置之車位停車位及裝卸位，得否不計入計算容積率之總樓地板面積案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.03.04.台內營字第8372185號說明：一、依據中華民國建築師公會全國聯合會82.12.17.建師全聯（82）字第309號函及台北市政府都市發展局83.01.19.北市都二字第830305號函辦理。二、查依法設置之裝卸位及停車空間，得不計入計算容積率之總樓地板面積，為建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條所明定，是依都市計畫法規定建築物應設置之車位停車空間及裝卸位，自得不計入計算容積率之總樓地板面積。“,

- “Date”: “1994-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商為建築技術規則建築設計施工編第141條第1款修正發布前，原五層以下非供公眾使用建築物之防空避難設備，可否比照該款修正後放寬使用，免受「防空避難設備管理維護執行要點」管制會議，會議紀錄乙 份。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.02.28.台內營字第8372173號<<會議紀錄>>結論：一、關於本部78年11月13日台內營字第745541號令修正建築技術規則建築設計施工編防空避難設備第141條第一款條款前，五層以下非供公眾使用建築物附建防空避難設備，可否依現行規定放寬使用，涉及民防、國防需求，請警政署就指定地區之防空避難室數量需求調查評估後，研提具體意見，再行邀集有關單位研商。二、依前開條款修正後，五層以下非供公眾使用建築物依規定免予附建防空避難設備者，所謂「自行設置防空避難室」，查非屬依法設置防空避難設備，應不得適用建築技術規則有關「防空避難設備」之優待及管制等各項規定（如容積率計算），且得不受「防空避難設備管理維護執行要點」規定管制。“,

- “Date”: “1994-02-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築法第11條『建築基地原為數宗，於申請建築前應合併為一宗』之規定執行方式案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.02.24.台內營字第8372163號<<會議紀錄>>結論：一、查本部74.07.06.74台內營字第321480號函明文規定「建築物第11條第1項所稱『一宗』建築基地，其定義依建築技術規則建築設計施工編第1條第1款之規定」，即「本（建築）法第11條所稱一宗土地係指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地」，至土地法第40條「地籍整理以市縣為單位，市縣分區，區內分段，段內分宗，按宗編號」之規定係指一宗（筆）地號土地，即單一地號之土地。是建築法令所稱之一宗建築基地與土地法令之「一宗土地」立法意旨有別。一宗建築基地中若含數筆不同地號，因其所有權持有情形，地價稅率計算不同等，自不宜於申請建照執照或使用執照前，強制要求合併為一筆地號。二、各省、市（縣）政府已有規定而有實際執行之困難者，應依上述結論檢討修正，不宜強制要求。“,

- “Date”: “1994-02-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為已取得建造執照之基地擬與申請執照前自行分割之保留地及其相鄰之畸零地合併建築，得否適用本部台(82)內營字第8202383號函送會議紀錄案由一決議（三）辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.02.24.台內營字第8378640號說明：一、復貴局83.01.22.北市工建字第38585號函。二、查本部首揭函示：「申請變更設計有左列情形者，得不適用新修正之條文規定……（三）因基地範圍內之法定保留地與其相鄰之畸零地合併使用致增加地號擴大基地面積者，……」。三、本案大同段二小段10之1地號未納入建築基地範圍，如係為同小段畸零地而保留，且申請人若已購得該四地號畸零地，擬與同小段10之1地號土地併同己領得建造執照基地申請變更設計，得依前開部函規定辦理。“,

- “Date”: “1994-02-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物變更使用應設置戶外安全梯或特別安全梯乙案，請依說明二，在未符合公共安全與公共衛生原則下，本於職權逕為核處。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.02.17.台內營字第8378566號說明：一、依據本部警政署83.02.01警署消字第9448號函辦理兼復貴局82.11.03北市工建字第67256號函。二、查建築物用途變更，應設置特別安全梯時，若僅於一般安全梯，就單一或部分樓層加設排煙設備，因與法定特別安全梯構造有違，難謂為特別安全梯；且建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二、三款規定，應設置特別安全梯之用途場所，多係供不特定多數人同時進出使用，災害及人民安全顧慮極高，其於建築物整體安全考量，若僅於變更用途樓層之安全梯增設排煙設備，而欲視同未符合同規則建築設計施工編第九十七條特別安全梯「應經由陽台或本編規定之排煙室，始得進入」之規定，則一有災害發生勢無法提供具體安全的避難逃生路徑通達避難層。“,

- “Date”: “1994-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於利用私設通路通行之建築基地，其中部分建物擬拆除新建，應否檢具私設通路通行同意書乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部83.2.16台（83）內營字第8372124號函說明：一、依據台灣省政府建設廳83.1.10八三建四字第三○三一三號函、台北市政府工務局83.1.11北市工建字第三八一六八號函及高雄市政府工務局82.1.20八三高市工務建字第一八○號函辦理。二、查依法留設之私設通路，其目的即為供建築基地內所有建物通行使用，原有合法建築物既有通行權之存在，在不變更私設通路之形狀、功能及位置前提下，拆除原有合法建築物申請新建，得適用本部77.7.13台（77）內營字第六一五七七三號函釋規定，無須再檢具該私設通路通行同意書。“,

- “Date”: “1994-02-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附設雙層機械停車設備，因受限於老舊建物天花板淨高不足，上層停車位並呈傾斜狀態，其「第一層停車位之淨高」疑義案，仍應依本部77年8月3日台（77）內營字第615891號函(註)規定，其淨高不得少於一‧八公尺，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.01.15.台內營字第8373259號說明：依據臺灣省政府建設廳82年11月11日（82）建四字第53124號函、台北市政府工務局82年11月3日北市工建字第67252號函、高雄市政府工務局82年11月8日（82）高市工務建字第34136號函辦理，並復貴局82年9月29日北市工建字第65768號函。“,

- “Date”: “1994-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商築物之法定防空避難設備或法定停車空間管理與產權登記」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 83.01.12.台內營字第8372034號<<會議記錄>>結論：一、建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一停車空間得集中留設之但書規定，旨在因應規劃之特殊需要及都市發展需要，並無不妥，應繼續維持。二、建築技術規則規範者為停車空間之設計要求與檢討標準，停車空間之產權登記，仍應依地政法規及本部80.09.18.台內營字第8071337號函規定。“,

- “Date”: “1994-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「基地面前道路中間夾有綠帶及已開闢交通性平面式停車場（註一）建築物高度檢討」與「經指定建築線之現有巷道其寬度不一或大於計畫道路寬度、面前道路寬度應如何認定」及「新修正建築技術規則建築物附設停車空間設置標準」相關疑義案，會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.12.20.台內營字第8289388號<<會議紀錄>>案由一：基地面前道路中間夾有綠帶及已開闢交通性平面式停車場，其面前道路寬度如何認定案。決議：建築基地面前道路中間夾有綠帶或河川者，其面前道路寬度之認定，建築技術規則建築設計施工編第十四條第五款已有明文，旨在確保都市交通、通風、採光、日照及安全原則下，兼顧人民權益。至本案基地面前同一道路中間原夾之河川，經都市計畫通盤檢討變更為連續性之綠帶及已開闢之交通性平面式停車場，其面前道路寬度如何認定，應請台中市政府就都市計畫規劃原意及都市計畫說明書規定，考量市容觀瞻、道路功能、人民權益及前揭條文立法旨意，本於職權逕為核處。案由二：經指定建築線之現有巷道其寬度不一或大於計畫道路寬度，面前道路寬度應如何認定案。決議：面臨現有巷道之基地，其建築線之指定，省、市建築管理規則已有明文，應無疑義，至經指定建築線後之現有巷道，其寬度不一時，面前道路度之認定，應以整條現有巷道平均寬度認定之。案由三：「新修正建築技術規則建築物附設停車空間設置標準」相關疑義案。決議：一、同一幢建築物內供二類以上用途使用者，其停車空間設置標準之計算方式採高雄市政府原提報之第二種算法，詳如附件案例說明。二、建築技術規則停車空間設置規定修正前掛號領得建造照執照案件，申請變更設計如何處理等節，請依本部82年5月4日台（82）內營字第8202383號函送會議結論案由一決議，本於職權逕為核處。三、公有學校是否屬於政府機關之範圍，應依新修正之建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表說明（五）辦理乙節，本部已另案邀請各相關單位研商，不列入討論。案由四：決議：案例說明：一幢建築物其店舖用途面積為二五○㎡，住宅用途面積為六○○㎡，其店舖面積二五○㎡小於建築技術規則建築設計施工編第五十九條附表第一類用途免設標準三○○㎡，故本案視為有其中一類未達設置標準應將各類用途樓地板面積合併計算依較高標準附設，其計算方式如下： 〔（250＋600）－300〕/150＝3.67 故應設停車空間數為四輛。“,

- “Date”: “1993-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫外甲、乙、丙種建築用地設置之停車空間應否計入容積率乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.12.13.台內營字第18874號說明：一、復貴會82.11.16.建師全聯（82）字第276號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第一百六十一條已有明文，本規則所稱容積率係指基地內建築物總樓地板面積與基地面積之比。另查同編第一百六十二條亦有明文，依法設置之停車空間（含依規定獎勵增設者之面積）得不計入前條所稱之總樓地板面積。至建築物依法設置之停車空間之計算，建築技術規則建築設計施工編第五十九條亦有明文，應無疑義。“,

- “Date”: “1993-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “地下室設置室內停車空間之樓地板面積，因建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款與同編第一條第四款（註）有不同規定，致生疑義，如何適用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.11.25.營署建字第17718號說明：一、復 貴署本（82）年10月28日(82)警消字第72513號函。二、按建築物防火避難設施及消防設備適用範圍之樓地板面積計算，依建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款規定，不包括法定防空避難設備面積、室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分，核與同編第一條第四款樓地板面積規定有別，應無疑義。三、另有關停車空間面積計算，查建築技術規則建築設計編施工編第一百六十三條已有明定。“,

- “Date”: “1993-11-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商工廠類建築物作業廠房樓地板面積檢討、退縮建築及陽台面積不適用得不計入建築面積案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.11.05.台內營字第8289236號<<會議紀錄>>案由一：淡水河洪水平原管制區內之工廠類建築物，其作業廠房樓地板面積得否以立體垂直方式合併檢討？決議：淡水河洪水平原管制區內工廠類建築，依臺灣省政府57.12.16.府建四字第94116號令公布之「淡水河洪水平原二級管制區內建築物等核准標準」第九點規定，其地面最下層與第二層應供一戶使用，其一、二樓既應供一戶使用，則其作業廠房樓地板面積得以一、二樓立體垂直方式合併檢討，合計不得小於一百五十平方公尺。案由二：本部82.08.16.台(82)內營字第8272692號函送「研商工廠類建築物基本設施及設備標準執行疑義案，會議紀錄第一案結論「…但本標準發布施行前…」得否修正為「…但本會議紀錄發布施行前…」？決議：前開號函送會議紀錄第一案結論「…但本標準發布施行前…」為顧及地方實際執行困難及確保人民權益，同意修正為「…但本會議紀錄函釋規定前…」。案由三：工廠類建築物退縮建築及陽台面積不適用得不計入建築面積案。決議：一、工廠類建築物其整體規劃附設之單身員工宿舍係為獨立建築使用者，則該單身員工宿舍所設置之陽台，得適用建築技術規則建築設計施工編第一條第三款陽台面積得不計入建築面積及第一百六十二條第一款陽台面積得不計入該層樓地板面積之規定，不受「工廠類建築物基本設施及設備標準」第七條規定限制。二、工廠類建築物其各向牆壁設有門窗或開口者，依「工廠類建築物基本設施及設備標準」第十條規定，就應退縮建築之最小距離退縮後，其得配置之建築面積占基地面積之比率，如小於其基地法定建蔽率者，為維護人民權益，其面向面前道路之外牆設有門窗或開口時，退縮距離得不受前開標準第十條規定應退縮最小距離之限制。“,

- “Date”: “1993-11-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築基地其面前道路寬度、永久性空地面積計算、建築物可建高度檢討及建築執照平台面積之認定等案疑義」會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.11.02.台內營字第8289231號<<會議紀錄>>按道路與建築物不可分離，應具有下列功能：一、街廓係由道路形成，在提高都市機能。二、有絕對空地之功能，達成建築物自然通風、採光、日照等建築環境之目的。三、道路在提供電力、瓦斯、自來水、排水道、電信等公共設施之用地。四、具有各種災害時之避難、消防活動及防止火災蔓延之功能。下列各案經上開都市道路機能決議如次：案由一：建築基地位於兩計畫道路交會處，其面前道路寬度如何認定？決議：建築基地臨接兩條以上道路交會處，其面前道路寬度之認定，建築技術規則建築設計施工編第十四條、第十六條、第十九條及第十四條圖14-（1）、第十九條圖19已有明文，應無疑義，至其基地周圍如有臨接或面對永久性空地，則其建築物高度限制得依同編第十五條有關規定辦理。案由二：人行廣場經認定為永久性空地，且為道路所分隔，其面積應如何檢討？決議：人行廣場視為永久性空地時，其面積應就都市計畫規劃涵括範圍核算，至該廣場為河川、道路等橫向穿越時，穿越部分仍得予以計入永久性空地認定之，但不適用建築技術規則建築設計施工編第二十三條圖23-（1）之規定。案由三：未實施容積管制地區，基地與道路中夾一「廣場兼停車場」，可建高度應如何檢討。決議：建築基地臨接廣場兼停車場並與道路連接時，如該廣場兼停車場係為一完整街廓，且已開闢完成者，該廣場兼停車場視為面前道路，或與所臨街道路合併計入面前道路寬度，核算建築物高度。案由四：基地臨接道路之對側有永久性空地，面對永久性空地長度認定疑義。決議：本案基地面對永久性空地長度（l）之核算，建築技術規則建築設計施工編第一條圖1-36已有說明，至角地與永久性空地面對長度之認定並得依附圖核算之。案由五：建築物建造執照、使用執照與申請核准之建築圖面上是否得註明「平台」一詞及平台面積？決議：一、按建築技術規則用語中，除第三十三條「樓梯平台」及第九十九條「屋頂平台」外，尚無所稱平台一詞，於建築物建造執照、使用執照等申請核准之建築圖面上註明平台面積，當依法無據。二、至有關建物產權登記，屬地政單位權責，宜就現行整體建物產權登記所面臨問題，另組專案小組研議。“,

- “Date”: “1993-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關都市計畫說明書中指定牆面線退縮建築之建築物，其陽台、雨遮、遮陽板屋簷，得否突出牆面線乙節，請查照轉行周知。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.10.27.台內營字第8205839號說明：一、依據臺灣省政府建設廳82年9月23日（82）建四字第047923號函辦理。二、按直轄市、縣（市）政府得依法指定牆面線令其退縮建築，以應都市景觀或交通上之需要，為建築技術規則建築設計施工編第七條所明定，其經指定牆面線之地區，建築物面對道路之外牆均應緊沿該牆面線建築。是建築物之陽台、雨遮等任何部分，自不得突出牆面線。“,

- “Date”: “1993-10-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則部分條文有關陽台（露台）、屋頂突出物面積計算疑義乙案",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.10.19.營署建字第15511號說明：一、按建築物陽台留設面積，得不列入樓地板面積之計算，係每層單獨檢討，本部73年4月6日（73）台內營字第21835號函釋有案；至屋頂突出物，依建築技術規則建築設計施工編第一條第七款之一規定，係屬突出於屋面之附屬建築物，其一定規模面積、高度得不計入建築物層數計算，自不得再享有陽台（露台）設置之優待。二、另查建築技術規則，尚乏建築物一樓為平台設置之規定，應無列入陽台面積檢討之適用。“,

- “Date”: “1993-10-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款規定留設停車空間之基地申請改（新）建，其施工期間可否暫免設置或設置地點免受同一街廓之限制乙案，復如說明，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.10.19.台內營字第8289163號說明：一、依據臺灣省政府建設廳82.08.18.（82）建四字第41167號函辦理。二、案經本部營建署於82.09.21.邀集臺灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、台北縣政府、新竹市政府、台中市政府、台南市政府及本部法規會、建築技術審議委員會部分委員等開會研商，獲致結論如次：同一基地申請改（新）建，其原依規定設置之停車空間於施工期間如需將該停車空間移置者，應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款規定辦理，不得暫免設置，且其移置區位不得位於同一街廓或相鄰街廓以外之地點設置以維公共交通。“,

- “Date”: “1993-10-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依「建築執照預審辦法」申請預審案件，於本部82.03.23.台（82）內營字第8272198號（附件五）函釋前，已申請預審未及審定案件，請依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.09.29.台內營字第8289102號說明：一、查依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」設計之建築物，具有預蓋之開放空間，是否應計入建築物之總樓地板面積及建築物造價案，前經本部82.03.23.台（82）內營字第8272198號函釋有案。二、已申請預審案件其檢附之書圖文件未符合建築法第30條、第31條、第32條規定者，視同已掛號申請建築執照案件，並應由地方主管建築機關審酌實際執行情形，本於權責逕為核處以維人民權益。“,

- “Date”: “1993-09-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制地區依建築技術規則建築設計施工編第一六三條規定留設之「基地內通路」，其法定寬度內可否設置台階或通往地下室車道案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.09.23.台內營字第828641號說明：一、復貴廳82年7月12日八二建四字第31932號函。二、按實施容積管制地區依建築技術規則建築設計施工編第一六三條規定留設之「基地內通路」除平時供人員通行外，為確保公共安全，尚須具備緊急情況時，供消防或救險、工程車通行之功能，是於其法定寬度內自不得設置通往地下室之車道或足以妨礙車輛通行之台階。至位於山區之建築物，其留設之「基地內通路」，如因天然地形限制確實不能通行車輛者，准比照私設道路依本部73年8月8日台內營字第241366號函釋規定辦理。“,

- “Date”: “1993-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商地下建築物地下使用單元疑義及建照申請案其同一樓層各戶經由露台通達安全梯可否核准疑義案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.09.21.台內營字第8289091號<<會議紀錄>>結論：一、關於地下建築物「地下使用單元」之認定疑義：（一）地下使用單元依建築技術規則建築設計施工編第一百七十九條第二款規定為「地下建築物之一部分，供一種或在使用上具有不可區分關係之二種以上用途所構成之區劃單位。」係指地下使用單元應依其使用性質區劃分隔。（二）為防災及避難，「地下建築物供地下使用單元使用之總樓地板面積在一、OOO平方公尺以上者，應按每一、OOO平方公尺，以具有一小時以上防火時效之防火牆，防火樓板及甲種防火門予以區劃分隔。」此為同編第二百零二條第一項所明定。（三）「地下使用單元鄰接地下通道之寬度，不得小於二公尺。自地下使用單元內之任一點，至地下通道或專用直通樓梯出入口之步行距離不得超過二十公尺。」此為同編第一百八十三條明文規定地下使用單元與地下通道之關係。地下建築物之設計原則，悉依建築技術規則建築設計施工編第十一章地下建築物專章及有關規定辦理。二、建照申請案，其同一樓層各戶經由露台通達安全梯是否可予核准疑義：建築物各層除位於避難層或地面層外，應不得以露台或平台做為各戶進出直通樓梯之走道。“,

- “Date”: “1993-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於多角化經營之商號申請營利事業登記，涉及建築法有關規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.09.17.台內營字第8205145號說明：一、復貴局82.08.19.82高市工務建字第23287號函。二、按建築物非經領得變更使用執照，不得變更其使用，為建築法第73條所明定，商號申請之營業項目具多種使用行為者，其使用行為皆應未符合使用執照核准之用途。至使用空間作多種使用，皆應依法申請變更使用，並應明載各種用途，其審查標準應依較高標準辦理。“,

- “Date”: “1993-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築技術規則建築設計施工編第五十九條建築物附設停車空間標準修正後，有關增建部分停車空間規定案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.09.07.台內營字第8204654號說明：一、依高雄市政府工務局82年7月23日（82）高市工務建字第23505號函辦理。二、按「建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令之規定，設置停車空間，其未規定者，依左表規定。．．．」本部82年3月1日台（82）內營字第8272133號令修正發布建築技術規則建築設計施工編第五十九條定有明文，是建築物於上揭法條修正發布施行後申請之增建案件，依左列規定：（一）原有建築物之總樓地板面積按修正前規定未達附設標準，且亦未達修正後附設規定者，其停車空間以原有之總樓地板面積與增建部分之樓地板面積合計後，依修正後之附設標準設置。（二）原有建築物之總樓地板面積按修正前規定未達附設標準，但已達修正後附設規定者，其停車空間應就其增建部分樓地板面積，按修正後之附設標準，計算其停車空間附設數量，且不得享有免設之規定。（三）原有建築物已設有停車空間者，應就其增建部分樓地板面積，按修正後之附設標準，計算其停車空間附設數量，且不得享有免設之規定。“,

- “Date”: “1993-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送82年8月26日「研商關於相鄰基地同時申請建築其集中留設停車空間後之車位出口是否得以集中車道出入，又共同壁之部分是否得設置防火鐵捲門乙案」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.09.01.台內營字第8289051號<<會議紀錄>>結論：一、相鄰基地同時申請建築，其停車依建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款規定得集中設置；又為考量基地合理規劃及整體使用，其車道出入口並得集中留設，即各相鄰基地得免分別設置車道出入口。二、至相鄰基地建築物之共同壁，不得以防火鐵捲門替代。“,

- “Date”: “1993-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於省市政府執行營業性補習班舍審查標準，業經本部營建署82.年08.月13.日邀請專家學者及省市政府相關主管機關研商，請查照依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.08.25.台內營字第8289025號說明：檢送本部營建署82年8月13日研商「省市政府執行營業性補習班舍審查標準有關事宜」會議紀錄乙份。結論：（一）凡建築物申請設置補習班均應依建築法第73條規定，辦理變更使用執照。（二）主管建築機關審查前開變更案件時，得僅就其防火避難設施、消防設備、活載重及土地使用分區管制等項，依辦公室用途標準予以檢討。（三）對於舊有建築物變更作補習班用途使用，經檢討須增設直通樓梯者，該部分不予計入建蔽率與容積率。（四）建築物變更為供公眾使用建築物、主管及會同機關均應簡化程序並切實於規定時間內完成審查，以為便民。“,

- “Date”: “1993-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商「工廠類建築物基本設施及設備標準執行疑義案」會議紀錄一份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.08.16.台內營字第8272692號<<會議紀錄>>結論：第一案案由：作業廠房樓地板面積不得小於一百五十平方公尺，其樓地板面積可否以立體垂直方式合併檢討？決議：作業廠房樓地板面積不得少於一百五十平方公尺，應以單層面積檢討。但本標準發布施行前，已依法完成分割之單一基地申請建築者，申請基地如未符合省、市畸零地使用規則規定而可建之建築面積無法達到單層作業廠房樓地板面積一百五十平方公尺規定時，得以立體垂直方式核計檢討之。第二案案由：廠房與其附屬空間可否使用共同之空間通達，如可行，該共同之使用空間是否應予區劃空間？決議：廠房與其附屬空間可使用共同之空間通達，但該共同之空間與廠房及附屬空間應予區劃分隔。第三案案由：設有兩座直通樓梯者，任何梯口相互間之直線距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半，如其平面留設型態非為完整之矩形者，其區劃對角線如何計算？決議：作業廠房平面規劃型態非為完整之矩形且應設置兩座以上直通樓梯者，得以能涵蓋該區劃範圍之最小外接圓之直徑代替區劃範圍對角線，檢討任何梯口相互間之直線距離。至自行增設之樓梯，得免檢討梯口相互間之直線距離。第四案案由：建築物之同一面外牆非各層均設有門窗或開口時，是否僅就設有開口之牆面退縮，或該面牆應全部退縮建築。另建築基地臨接二面以上之道路，其未開口部分得否全不退縮？決議：工廠類建築物各面牆壁設有門窗或開口者，應依本標準第十條規定自建築線或地界線全面退縮建築。第五案案由：裝卸位可否設於地下層？決議：裝卸位得設置於地下層。第六案案由：本標準尚未發布施行前，興辦工業人已取得工業主管機關核准之工廠設立許可文件，本標準發布施行後申請建造執照時，可否免適用本標準有關規定。決議：本標準發布施行前，興辦工業人員僅取得工業主管機關核准之工廠設立許可文件，未掛號申請建造執照案件，仍應適用本標準有關規定。第七案案由：工廠附屬倉庫未列入本標準規範範圍，其申請面積之比例規定為何？決議：倉庫應屬廠房附屬設施，其面積應併入附屬空間合計檢討。第八案案由：本標準未發布施行前，興辦工業人已取得工業主管機關核准之工廠設立許可文件，本標準發布施行後申請變更原設立許可文件（變更廠數，原核准面積不變）及申請原建造執照變更設計（變更戶數原核准樓地板面積不變），可否免適用本標準有關規定。決議：本標準發布施行前掛號領得建造執照案件申請變更設計處理原則，准照本部82.05.04台(82)內營字第八二○二三八三號函釋規定辦理。第九案案由：在同一建築基地上，作業廠房與廠房附屬空間，是否得分開設置，將廠房附屬空間集中設置於同一建築物之某特定樓層或同一基地範圍內之他棟建築物。決議：在同一建築基地內，廠房附屬空間得按本標準第六條規定整體檢討其設置面積，集中設置於同一建築物之某特定樓層、或同一基地範圍內之他棟建築物，惟每一單元，作業廠房及其應有相對之廠房附屬空間且不得分離持有。“,

- “Date”: “1993-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建照申請案，依法令規定應臨接一定寬度以上之「計畫道路」，是否依都市計畫公告之計畫道路寬度認定，或應於道路開闢完成後始未符合許可條件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.08.12.台內營字第8204567號說明：一、復貴府82.07.20.（82)府工建字第82054755號函。二、按道路係指「依都市計畫法或其他法律公佈之道路」為建築技術規則建築設計施工編第1條第32款所明定。另依建築法第48、49條規定「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關應指定已經公告道路之境界線為建築線」「在依法公告尚未闢築或拓寬之道路兩旁建造建築物，應依照直轄市、縣（市）（局）主管建築機關指定之建築線退讓。」其面前道路寬度之認定，尚無應開闢完成之規定。至本案加油站之設置，應請依上揭法條規定及貴府「台北市土地使用分區管制規則」、「台北市加油站設置原則」等規定，本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1993-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第六十一條第一款第三目疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.08.12.台內營字第8283204號說明：一、復貴廳82.04.21.（82）建四字第18376號函。二、按車道除進出口分別設置（二個以上），單向通行者得設置單車道外，建築基地面積在一、五○○平方公尺以上而停車位於地下室由最低層至避難層，或由地面層之最上層至避難層之室內停車算起至五十輛以前設單車道，五十輛以後則需設置雙車道，為建築技術規則建築設計施工編第六十條第三款所明定。至同編第六十一條第一款第三目規定停車位角度超過六十度者，為便利車位進出停車空間，其前方車道之寬度應為五．五公尺以上。係指角度超過六十度以上之停車位，車位前方應留設五．五公尺以上之空間（含規定車道寬度），但除該部分以外之車道寬度則應未符合同編第六十條規定。“,

- “Date”: “1993-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會函轉台灣省建築師公會有關「建築技術規則建築設計施工編第九章第一六四條，有關建築物高度限制，其定義中Ｈ為建築物各部分是否應不包括第一條第七款內規定不計入高度之女兒牆屋頂突出物」案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.08.12.營署建字第12362號說明：一、復貴會82年7月29日建師全聯（82）字第176號函。二、查建築物高度之定義，建築技術規則建築設計施工編第一章第一條第七款業有明文規定，是同規則第九章第一六四條中有關「建築物高度」之認定，應參照上開規定辦理，應無疑義。“,

- “Date”: “1993-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築技術規則建築設計施工編第60條第2款條文」有關事宜，會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.06.19.營署建字第51580號<<會議記錄>>結論：一、建築技術規則建築設計施工編第60條第2款所定尺寸，係計算建築物附設停車空間數量標準，而非針對某一種型式機械停車設備予以認定。二、建築技術規則建築設計施工編第60條部分條文，應配合前款，依法制作業程序修訂。“,

- “Date”: “1993-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於因地理環境因素，建築基地位於山坡地，進出道路為陡斜之階梯無法通行車輛，申請新建、改建或增建時可否免依建築技術規則建築設計施工編第五十九條設置停車空間乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.06.14.台內營字第8203393號說明：一、復貴廳82.5.24.（82）建四字第23473號函。二、查建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間，其防空避難設備因特殊情形施工確有困難或停車空間在一定標準以下及建築物位於都市計畫停車場公共設施用地一定距離範圍內者，得由起造人繳納代金，由直轄市、縣（市）（局）主管建築機關代為集中興建，為建築法第一百零二條之一所明文，本案請依前揭條文規定，本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1993-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商起造人如於興工前或施工中變更設計時，應否另行檢附土地使用權同意書事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.05.31.台內營字第8272434號結論：一、按建築物如於興工前或施工中申請變更設計，依建築法第39條規定，除不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者，得於竣工後，備具竣工平面、立面圖，一次報驗外，仍應依照同法第30條規定備具申請書，土地權利證明文件、工程圖樣及說明書辦理。二、前項申請變更設計，如不抵觸原附土地使用同意書規定內容者，其土地權利證明文件，得以原檢附土地使用同意書申請辦理。“,

- “Date”: “1993-05-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物申請增建，其防空避難室之附建標準，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.05.29.台內營字第8203121號說明：一、復貴廳82.05.11.(82)建四字第22148號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第140條明定「凡經中央主管機關指定之適用地區，有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備」。是本案已領有使用執照之建築物申請增建，應依上開規定及增建行為時法令重行檢討其建築結構安全及建築設備。“,

- “Date”: “1993-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部72.02.10台內營字128903號函統一規定之建築技術規則建築設計施工編補充圖例，圖例第一百十八條於特定建築物其主要出入口向基地內之私設通路開設者，私設通路寬度規定修正如附圖，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.05.21.台內營字第8272346號說明：依據台北市工務局82.01.07北市工建字第60071號函暨本部82年4月28日會議結論辦理。<<會議紀錄>>結論：供特定建築物使用之主要出入口「除集會堂、電影院……等建築物並臨接寬度十二公尺以上道路外，其他建築物應臨接寬八公尺以上之道路」建築技術規則建築設計施工編第一百十八條已有明文，並無疑義。至基地臨接道路寬度及長度已合於前條文及前開建築技術規則建築設計施工編第一百十九條規定者，為考量基地內設有私設通路其寬度依前開規則建築設計施工編第二條規定，最大寬度僅需六公尺，若其私設通路長度小於或等於特定建築物面前道路寬度兩倍且未逾三十公尺者，在不影響特定建築物避難安全及公共交通原則下，其主要出入口得向基地內之六公尺以上私設通路開設，但私設通路長度大於特定建築物面前道路寬度兩倍或逾三十公尺時，該私設通路寬度仍應大於或等於特定建築物面前道路寬度，爰修正建築技術規則建築設計施工編第一百十八條圖一百十八說明如后。“,

- “Date”: “1993-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築技術規則容積率定義及停車空間設置規定修正前掛號領得建造執照案件申請變更設計處理原則」及「訂定建築物樓板挑空設計審查要點」草案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函82.05.04.台內營字第8202383號說明：案由一：訂定建築技術規則容積率定義及停車空間設置規定修正前掛號領得建造執照案件申請變更設計處理原則。決 議：人民申請建造執照已由主管建築機關依法核發，則其處理程序已告終結，故起造人於領得建造執照後申請變更設計時，依中央法規標準法第18條規定，應適用申請變更當時之法規，如法規有變更者，不得任意援引變更前之舊法規審查核准，至為明確。然為考量建築行為具有連續之特性，且建築行為因申請變更設計時之狀況不同，如遇有法規變更，則其調適彈性各有差異，未可強令一體適用，若僅就未變更之部分法規申請調整整體設計，如不違反公益，主管建築機關在原核准事項範圍內予以逐案核可，尚非法所不許。基於前述事實，其申請變更設計有左列情形者，得不適用新修正之條文規定：（一）未符合建築法第39條後段但書規定者，得於竣工後，備具竣工平面圖、立面圖，一次報驗。（二）不增加地號擴大基地面積，不增加原核准建築面積樓層數及總樓地板面積，且申請變更設計部分不涉及新修正之法條規定者；至申請變更設計涉及用途變更者，其變更用途部分應依新修正之條文規定檢討停車空間及容積率。（三）因基地範圍內之法定保留地與其相鄰之畸零地合併使用致增加地號擴大基地面積者。其因而增加之樓地板面積部分，應依新修正之法條規定檢討停車空間及容積率。但合併後之基地不得再以作為檢討建築物超高或適用未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法之條件。（四）建築基地因丈量誤差須為更正，不增加建築物樓層數、總樓地板面積及建築面積者。（五）法條修正前掛號而未領得建造執照之申請案件：主管建築機關應確實依建築法第35條、第36條規定辦理，其因而領得建造執照者，申請變更設計得依第1至4點規定辦理。（六）依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法設計之建築物，其依建造執照預審辦法申請預審審定事項，得依建築法第34條之1第2項規定辦理；其領得建造執照者，申請變更設計，得依第一至四點規定辦理。前述情形涉及建築結構變更者應重新檢附工程圖樣、結構計算書、申請主管建築機關重為審查。“,

- “Date”: “1993-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫「廣場兼停車場(註一)用地」可否視為永久性空地疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.03.27.台內營字第8201507號說明：一、復貴廳82.02.02.（82）建四字第5698號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第十四條第一項第五款規定基地面前道路中間夾有綠帶或河川，以該綠帶或河川兩側道路寬度之和，視為基地之面前道路，復依本部81.12.28.台（81）內營字第8106713號函規定，本案都市計畫廣場兼停車場用地無該條款之適用；至該「廣場兼停車場用地」如係依平面方式開闢完成確不能供建築者，依本部74.02.15.台內營字第290054號函規定，得依同編第一條第卅六款視為永久性空地。三、檢附本部81.12.28.台（81）內營字第8106713號函影本、74.02.15.（74）台內營字第290054號函抄本。“,

- “Date”: “1993-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為防止建築基地法定空地分割辦法執行時發生偏差，導致民眾誤解，建請 大院 貴部所屬於判決時參酌建物合法性與建築基地之空地比，俾認定標準一致，請鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.03.25.台內營字第8274294號說明：一、依據台灣省政府地政處82年2月8日82地一字第5378號函辦理。二、按建築基地法定空地分割辦法第5條規定，申請建築基地法定空地分割，應檢附直轄市、縣市主管建築機關准予分割之證明文件。同辦法第6條規定，建築基地經法院判決分割確定，申請人檢附法院確定判決書申辦分割時，地政機關依法院判決辦理。惟在實施建築管理地區同一性質案件，如無法依第5條規定提出合法准予分割證明文件辦理建築基地分割時，當事人得循訴訟程序訴請法院判決分割或經法院核定之民事調解，申請人得不需檢附第5條所定證明文件，而僅檢附法院確定判決或法院核定之民事調解書依法辦理分割，將易造成違反建築法令建造完成之違建亦可申請建基地分割之漏洞。三、為維護公共安全、公共衛生，本署將研修「建築基地法定法地分割辦法」外，貴院、部轉請各級機關於受理上述訴訟案件判決時，參酌建築物合法性與建築基地之空地比，以俾便行政、司法機關之認定標準一致。“,

- “Date”: “1993-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」（註四）設計之建築物，其有頂蓋之開放空間，是否應計入建築物之總樓地板面積及建築物造價案，會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.03.23.台內營字第8272198號<<會議紀錄>>結論：本案經會議研商獲致結論如次：一、依「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」設計之建築物，所留設之開放空間具有頂蓋者，其面積應包含於同辦法第5條所稱之「基準樓地板面積（FA）」之內，且應計入「地面上各層樓地板面積合計之最大值（ΣFA），並計算建築物工程造價。二、為加強開放空間之使用管理，依本辦法設計之建築物，於核發建造執照與使用執造時，應於執照上註記「本建築物係依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法設計，其留設之開放空間應常時開放供公眾通行或休憩」。“,

- “Date”: “1993-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築師申請開業登記，檢附中華民國台灣地區居留證可否替代身分證件使用，視同本國籍予以核准乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.03.10.台內營字第8276743號說明：一、復 貴局81年12月18日北市工建字第64897號函。二、按建築師法施行細則第4條第1項第2款規定，申請發給開業證書者，應檢具戶籍謄本或身分證件影本。次查依本部80年12月27日台(80)內營字第8076892號函規定「居留證效用」。居留證為在台灣地區居留期間之身分證明文件，其適用範圍可作申請營業登記及身分證明。是本案建築師申請開業登記，檢附居留證可替代身分證件使用，予以核准。“,

- “Date”: “1993-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「醫院病房之樓地板面積未超過一○○平方公尺者，是否仍須設置兩座以上直通樓梯」疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.03.04.營署建字第1933號說明：一、復貴署eq \o(\s\up 5(81.11.11),\s\do 6(82.01.05))衛署醫字第eq \o(\s\up 5(817210號函 ),\s\do 6(215057號函簡便行文表))。二、按建築物供醫院或診所使用之樓層，應設置之直通樓梯數量，依建築技術規則建築設計施工編第九十五條第一款第二目規定，其病房樓地板面積未超過一○○平方公尺者，僅須設置一座直通樓梯；至該等建築物安全門之設置依同編第九十六條規定，如直通樓梯之構造改為安全梯時，則必須依安全梯之構造規定設置安全門。惟本案依醫療機構設置標準規定，病房樓地板面積雖未達一○○平方公尺，是否仍應至少設二個不同方向之「安全門」，係屬貴管權責，宜請釋示，俾便省市主管建築機關遵行。三、檢送臺灣省政府建設廳82.02.08(82)建四字第5904號函、台北市政府工務局82.02.06北市工建字第60469號函及高雄市政府工務局82.02.10(82)高市工務建字第2691號函影本各乙份。“,

- “Date”: “1993-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築師法施行細則第五條（註）第二款有關「建築工程經驗」會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.03.02.營署建字第50489號<<會議紀錄>>結論：一、基於建築師考試錄取人數大幅提高及建築工程規模日益繁鉅，為因應社會發展，關於建築師開業或任營造業（廠）之專任工程人員（技師）、工程經驗年資之認定，宜採同一標準，並從嚴認定以提升工程品質。二、建築師法施行細則第5條第2款，營造業管理規則第7條及第8條之規定，關於建築師其工程經驗年資認定，應不含服兵役期間。“,

- “Date”: “1993-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “中影文化城之動感電影院座椅及恐怖迷洞是否為機械遊樂設施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.02.17.台內營字第8272121號說明：一、復貴局81.11.20北市工建字第64538號函。二、關於中影文化城恐怖迷洞之台車，為循軌道運動之設施，係屬機械遊樂設施管理辦法第2條第1項第1款所稱軌道式機械遊樂設施。三、至於動感電影院之設施，係固著於建築物內之機械設施，且供公眾遊樂之用，據○○電影公司製片廠函稱，每年需定時保養，平時需專業人員操作維修。為加強維護公共安全，是該項設施應有管理必要，請依機械遊樂設施管理辦法辦理。“,

- “Date”: “1993-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制地區建築物高度限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.02.16.台內營字第8201309號說明：一、復 貴局中華民國82年1月15日北市工建字第60159號函。二、按實施容積管制地區建築物高度限制，應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定辦理，該條文第一款所稱「建築物以三•六比一之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路之陰影面積」，其核算方式前經本部中華民國81年4月28日台內營字第8179464號函釋有案；至建築基地臨接兩條以上道路時，屬同編第十六條第二款以次寬道路為面前道路之基地部分，自仍應依前開號函釋規定核算其面前道路之陰影面積，核算方式補充如附圖例。<<圖例>>附件“,

- “Date”: “1993-02-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物內天然瓦斯管、錶等設備不得裝置於安全梯內，以維護公共安全，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.01.20.台內營字第8272064號說明：依據台灣省政府建設廳81年12月16日81建四字第56028號函辦理。“,

- “Date”: “1993-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物依法附之停車空間，於申領使用執照後，擅自變更車位面積及車道，增加停車乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函82.01.18.台內營字第8106313號說明：一、依據高雄市政府81.09.24.81高市工務建字第25003號函及台灣省政府建設廳81.11.24.81建四字第52260號函辦理。二、建築物於申領使用執照後，擅自增加劃設停車空間位數，若涉及建築技術規則建築設計施工編第60條及第61條規定之變更或第14條第2款第3目之規定，應依建築法第73條規定辦理。經函飭恢復原核准之標準單位而不從，應依同法第90條規定處理。至若未違反上開規定而增設之停車位出售者，係屬私權行為，如有爭執，宜循司法途徑解決。“,

- “Date”: “1993-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物依法附之停車空間，於申領使用執照後，擅自變更車位面積及車道，增加停車乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 82.01.18.台內營字第8106313號說明：一、依據高雄市政府81.09.24.81高市工務建字第25003號函及台灣省政府建設廳81.11.24.81建四字第52260號函辦理。二、建築物於申領使用執照後，擅自增加劃設停車空間位數，若涉及建築技術規則建築設計施工編第60條及第61條規定之變更或第14條第2款第3目之規定，應依建築法第73條規定辦理。經函飭恢復原核准之標準單位而不從，應依同法第90條規定處理。至若未違反上開規定而增設之停車位出售者，係屬私權行為，如有爭執，宜循司法途徑解決。“,

- “Date”: “1993-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築物昇降設備管理有關事宜」會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 82.01.08.營署建字第50055號<<會議紀錄>>討論事項：案由一：建築物昇降設備乘場出入口加設鐵柵門、鐵捲門或以裝修材料阻隔，應否列入管理範圍。決議：建築物設置一般昇降設備如該層未設定不得停留控制者，其乘場出入口不得加設鐵柵門、鐵捲門等障礙物。若為緊急昇降機者，乘場出入口每層均不得加設任何障礙物。案由二：依規定應設置昇降機或緊急昇降機之建築物，其昇降機或緊急昇降機應否到達屋頂避難平台。決議：現行建築技術規則尚無明確規定，原則不予強制規範。案由三：關於昇降機四周採用玻璃帷幕牆者，可否供作緊急昇降機使用乙案，提請討論。決議：關於昇降機四周採用玻璃帷幕牆設計（俗稱展望型昇降機），原則上同意其設置，但仍應未符合建築技術規則之要求，其有關材料之應用與防火性能之規定，先函請建築研究所籌備處及警政署惠提意見後再辦。“,

- “Date”: “1993-01-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地面前道路中間夾有都市計畫已開闢之平面式停車場，申請建築，其高度計算案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.12.28.台內營字第8106713號說明：一、復 貴廳81.12.16.（81）建四字第54792號函。二、查「永久性空地」係指依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地，建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款定有明文，基地臨接道路之對側有永久性空地，其高度限制應依同編第十五條規定辦理。但前開永久性空地為綠帶或河川，且夾於兩條道路中間者，另得依同編第十四條第一項第五款之規定，併計兩者道路寬度，係屬列舉規定，經查平面式停車場不在列舉範圍。本案基地面前道路夾有都市計畫已開闢之平面式停車場，核與前開規則建築設計施工編第十四條第一項第五款之規定不符。“,

- “Date”: “1992-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地「特定農業區農牧用地」經變更編定為鄉村區乙種建築用地」或都市計畫農業區經變更都市計畫為「住宅區」、「商業區」，其原以農舍申請使用執照之建築物，得依建築法第73條後段規定申請變更為他種用途使用，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.12.21.台內營字第8106217號說明：依據台灣政府建設廳81.11.19.建四字第49570號函辦理。“,

- “Date”: “1992-12-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於機械停車設備停車位尺寸疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.11.27.台營署建字第16458號說明：一、復 貴局81年11月5日北市工建字第64363號函。二、關於本部71年6月15日修正發布建築技術規則建築設計施工編第六十條第二款，有關機械停車設備尺寸之規定，係指機械式停車設備而言，並無全自動與非全自動之分。至於同條文第一款規定設置於室內之停車位，其二分之一車位數，每輛停車位寬度及長度各寬減二十五公分之規定，不適用於機械式停車設備。“,

- “Date”: “1992-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築基地整體規劃分戶基地之私設通路管理事宜」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.11.06.台內營字第8188922號<<會議紀錄>>結論：建築基地法定空地分割辦法業已頒行多年，係屬地政機關辦理空地分割之依據，在建築管理上並無問題。但為便利辦理產權登記，建管單位應予配合，對以一宗基地核發有建造執照之數筆土地，得於核發使用執照前，比照台北縣政府作業方式將數筆土地先辦理合併為一個地號後再核發使用執照，以利地政機關以共有持分方式辦理產權登記，以免取巧滋生糾紛。“,

- “Date”: “1992-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「建築基地臨接兩條以上道路且該道路於轉彎處相交，其高度如何計算」案會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.11.04.台內營字第8188914號<<會議紀錄>>結論：建築基地臨接兩條以上道路高度限制及面前道路之認定，建築技術規則建築設計施工編第十六條已有明文，前開區分各該數條道路係依都市計畫之道路系統或依現有巷道指定建築線為之；縱有道路曲折而於轉彎處與他道路相交呈丁字形時仍得認定為前開條文之相交臨接，並不視其為道路盡頭。“,

- “Date”: “1992-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於商店懸掛之廣告招牌是否屬建築法第7條規定之雜項工作物，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.10.05.營署建字第13662號說明：一、依本部警政署81.09.24.81警署行字第62185號函辦理。二、按建築法規定：「本法所講雜項工作物，為營業爐灶、水塔、暸望台、廣告牌、散裝倉……。」建築法第7條業有明定，本案應請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1992-10-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附設法定防空避難設備或法定停車空間以外之停車空間管理與產權登記疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.09.21.台內營字第8104762號說明： 一、復貴府81.08.22.（81）府住都企字第172134號函。二、本部72.03.07.（72）台內營字第142352號函「以非臨時性構造物區劃分隔」之認定，應請當地主管建築機關依事實認定。三、增設之停車空間非屬法定防空避難設備範圍者，得不受本部80.09.18.台（80）內營字第8071337號函。“,

- “Date”: “1992-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關實施區域計畫地區，申請自用農舍是否有棟數限制乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.08.17.台81內營字第8104300號說明：一、復 貴廳81年7月24日81建四字第033557號函。二、查實施區域計畫地區，申請自用農舍既以同一戶自用為限，自屬無分棟建築之疑義。“,

- “Date”: “1992-08-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送續商「建築物附設停車空間管理與產權登記」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.08.01.台內營字第8184759號<<會議紀錄>>結論：一、直轄市、縣(市)建築主管機關於審查法定停車空間及法定防空避難設備時，請要求以顏色標明位置。至其確切範圍，應請由登記機關要求起造人或申請人就涵蓋法定空間及法定防空避難設備，予以劃定據以登記(法定防空避難設備不得分層合併計算)。二、自民國81年8月1日起，直轄市、縣(市)政府於核發使用執照時，請配合於備註欄內加註建造執照核發之日期及文號。三、本部80.9.18.台內營字第8071337號函實施適用日期，由直轄市、縣(市)政府主管建築機關依收文確切日期訂定。“,

- “Date”: “1992-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物昇降機機房設置防火牆及出入口乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.07.31.營署建字第9123號說明：一、復貴會81、7、一中升總字第17335號函。二、有關緊急用昇降機與一般升降機其共用之機械室得免設防火牆。但油壓式昇降機與一般升降機共用者，應視為同一機房，應依建築技術規則建築設備編第一百十五條有關規定辦理。“,

- “Date”: “1992-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “昇降設備經檢查與建照所核准圖說不符時，應依建築法有關規定辦理變更設計，並依建築物昇降設備管理辦法（註）辦理使用檢查，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.07.30.營署建字第8554號說明：復貴會81、6、23中生總字第16889號函辦理。“,

- “Date”: “1992-07-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建物權利人同意書之取得，是否得由三等旁系親屬代理權處乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.06.15.營署建字第51589號說明：一、復貴處81.04.28.營陽字第2116號函。二、按代理依民法第103條規定，係代理人於代理權限內以本人（被代理人）名義向第三人為意思表示或由第三人受意思表示，而其效力直接歸屬於本人之行為。代理權之發生，有因法律規定者，為法定代理權。如父母為未成年子女的法定代理人（民法第1086條），監護人為受監護人的法定代理人（民法第1098條），其因本人之授與代理權而發生者，為意定代理權（民法第167條），其代理權之授與因本人之意思表示而生效力，縱代理行為依法應以會面為之，而授與此種行為之代理權，仍不必用書面（參見最高法院44臺上1290號判決，如附件）本案申請人與其姪及其法定代理人間是否有上開授與代理權之法律關係，宜由表示有代理權之人先行主張其有代理權，至其有無代理權，則屬事實認定事宜，請本於職權查明後予以核處。又縱有合法之代理權，亦應受民法第106條之限制，至建造建築物之申請人，依建築法第12條第1項前段規定，其為未成年或禁治產者，始由其代理人代為申請，併此說明。“,

- “Date”: “1992-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築物申請設置三溫暖，其停車空間及結構活載重，應依何項標準審核會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.06.04.台內營字第8176959號<<會議紀錄>>結論：建築物申請設置三溫暖，應依左列標準審核：一、附設停車空間之設置標準，依建築技術規則建築設計施工編第五十九條第一類規定辦理。二、建築構造活載重，依建築技術規則建築構造編第十七條第三類標準計算。但水池與水之重量應納入該樓層之靜載重一併核實計算。三、有關樓梯步行距離、直通樓梯及樓梯寬度、內部裝修及消防設備等依公共浴室標準辦理。“,

- “Date”: “1992-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、復貴司81.05.19(81)戶司發字第8150196號書函。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 81.06.04.營署建字第6619號二、按區分所有建築物之地下層屬依法應附建之防空避難設備或停車空間者，為建築物之必要設施，不得與主建築物分離，應為該區分所有建築物全體區分所有權人所共有或合意由該區分所有建築物區分所有權所共有。另非屬法定防空避難設備或停車空間者，依本部72.03.07.台內營字第142352號函及70.11.19.台內營字第50561號函等規定及經以非臨時性構造物區劃分隔，具有獨立之出入口，且其使用執照記載非屬共同使用性質者，為利於辦理產權登記，似可核發門牌或該號門牌地下室之證明，復請查照。“,

- “Date”: “1992-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴市都市計畫圖說標示之「綠地」是否視為「綠帶」疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.05.23.台內營字第8102550號說明：一、復局81.04.10.北市工建字第61286號函。二、查都市計畫綠帶及綠地，應依都市計畫書之規定，且綠帶之劃設係為帶狀，作為隔絕不同之使用。三、貴市業已全面實施容積管制，有關建築物高度限制計算，並不適用建築技術規則建築設計施工編第十四條規定。“,

- “Date”: “1992-05-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已開闢完成又因災害拆除部分建物之市場用地，可否就已拆除部分視為「一宗土地」單獨申請建照辦理改（整）建，並適用「」都市計畫公共設施用地多目標使用方案之規定，於三樓以上作多目標使用時，其建蔽率與容積率使用疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.05.14.台內營字第8173788號說明：一、復 貴局81.04.15.北市建市3字第20496號函二、按地方政府興闢或私人團體依本方案投資興辦公共設施用地作多目標使用者，應同時整體闢建完成該公共設施用地，都市計畫公共設施用地多目標使用方案第5點案已明定，本案已取得並開闢完成之市場舊有建築物改建，擬作多目標使用，自應依上開規定辦理。至於市場之改建可否就已拆除部分視為「一宗土地」單獨申請建照辦理改（整）建乙節，應請依本部80.06.25.台（80)內營字第932786號函附會議紀錄結論辦理。“,

- “Date”: “1992-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「兩筆土地分別面臨二十一公尺及十二公尺計畫道路，該兩筆土地尾端銜接寬度僅二˙四公尺，如何檢討其建築高度限制」案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.05.09.台內營字第8179482號<<會議紀錄>>結論：經考量建築技術規則建築設計施工編第二章第三節(建築物高度)立法原意旨在合理規範建築高度，促進基地充分合理使用。本案高雄市龍華段二小段○○○○及○○○○地號兩筆土地銜接寬度僅二˙四公尺，小於該市畸零地使用規則規定之建築基地最小面積之寬度，無法達到合理使用目的，不宜視為一宗基地，適用上揭規定以檢討建築高度。“,

- “Date”: “1992-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○君關於建築師公會統一訂定設計費疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.05.05.台內營字第8102153號說明：一、復 貴會81.03.19（81）公壹字第252號函。二、建築師為專門職業，其資格之取得、開業之條件、開業建築師之業務及責任，應依「建築師法」之規定。建築師法第37條規定：「建築師公會應訂立建築師業務章則，載明業務內容，受取酬金標準及應盡之責任……核轉內政部核定。」是建築師公會依規定訂定「受取酬金標準」作為會員建築師憑「信譽」、「服務」爭取業務之準據，正為杜絕壟斷及不公平交易。三、隨函影送建築師法及省（市）建築師公會建築師業務章則各一份。“,

- “Date”: “1992-05-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」第六條第二款有關建築高度計算時，道路境界線如何認定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.04.28.台內營字第8179464號說明：一、復貴廳81.3.6八十一建四字第10024號函。二、本案於81.4.15邀請本部建築技術審議委員會、臺灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、台北縣政府、宜蘭縣政府、基隆市政府、桃園縣政府、新竹市政府、台中市政府、苗栗縣政府、台中縣政府、台南市政府、高雄縣政府等機關代表會議研商獲致結論：「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」設計之建築物，其高度應依建築技術規則建築設計施工編第一百六十四條規定計算，為該辦法第六條第二款之規定。是查前開第一百六十四條所稱之「依垂直建築線方向投影於面前道路」，對於應投影方向及位置已有明述，故該面前道路對側境界線，應以實際境界線為之。至於建築基地臨接兩條以上道路，屬同編第十六條第三款範圍內之基地部分，應以最寬道路視為面前道路，故應依該最寬道路建築線方向投影至最寬道路之對側境界線核算其陰影，自不宜另以其他道路寬度轉移推算。“,

- “Date”: “1992-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於主管建築機關收到起造人申請建造執照案件，因未驗齊建築法第30條規定文件時，可否不依建築法第35條、第36條規定程序，而逕予退件註銷乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.04.13.台內營字第8179432號說明：一、復 貴廳81.03.03.811建四字第6302號函。二、按建築物起造人申請建造執照時，應具備之文件，建築法第30條至第32條定有明文，又「直轄市、縣(市)(局)主管建築機關，對於申請建造執照或雜項執照案件，認為不合本法規定或……應將其不合條款之處，詳為列舉，依第33條所規定之期限，一次通知起造人，令其更正」，「起造人應於接獲第一次通知改正之日起六個月內，依照通知改正事項及改正完竣送請復審，逾期或復審仍不合規定者，主管建築機關得將該申請案件予以註銷」，為同法第35條、第36條所明定，是本案主管建築機關既已依法收件，自宜依上開規定辦理，俾資適法。“,

- “Date”: “1992-04-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴廳函為嘉義市政府函報建築物施工中損害鄰房認定疑義及如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.03.25.台內營字第8101798號說明：一、復貴廳81.02.24.81建四字第4504號函。二、關於建築損鄰事件涉及越界建築按屬私權範圍，如有爭議應循司法途徑解決，至於建築物完竣後，若無建築法第58條各款情事者之一者，其使用執照之核發同法第70條第1項及第72條定有明文，又本部64.04.12.台內營字第622916號及75.08.25.台（75）內營字第432007號等2函業已明釋，是本業自得依上開規定核處。“,

- “Date”: “1992-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台北縣政府函為違反建築法第73條規定並依同法第816條及第90條規定處分後，可否公告危險建築物停止使用及斷水、斷電乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1992-03-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「經建築師考試及技師考試分別取得建築師及土木技師資格，是否可對建造執照申請案之建築設計與結構設計分別簽證案」，會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.03.20.台內營字第8178076號結論：經建築師考試及技師考試及格，分別依法取得建築師及土木技師資格者，非屬建築師法第52條之1規定限制擇一執業之建築師，辦理建造執照申請案之建築設計與結構設計得分別簽證負責。“,

- “Date”: “1992-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法之申請使用疑義」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.03.12.台內營字第8178052號<<會議紀錄>>本案公共設施保留地申請臨時建築使用，依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」第2條「土地所有權人得依本辦法自行或提供他人申請作臨時建築之使用之規定」及建築法第11條關於建築基地應合併為一宗之立法旨意，就一宗基地而言，申請人於申請作臨時建築使用之最大面積時，土地所有權人自無從於自行使用外，另同時提供他人分別申請。唯公共設施保留地所有權尚非不得移轉、分割，公共設施保留地經依法分割為數宗，就各宗分別提出申請臨時建築，應屬適法。“,

- “Date”: “1992-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台北縣政府函為「建築基地之坐落土地與法定空地產權分屬二人，法定空地所有權人，擬於該土地興建圍牆，是否可行」案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.03.10.台內營字第8101709號說明：一、復貴廳81.02.19.（81)建四字第4879號函。二、按建築法第11條規定「建築基地為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。建築基地原為數宗者，於申請建築前，應合併為一宗。」是一宗建築基地應為整體，不因產權之分屬，而准分別為建築行為。“,

- “Date”: “1992-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工務機關核發之建築物使用執照，如在該執照使用分區欄有註明商業區是否可作為未符合都市計畫法及都市土地使用分區管制之證明文件疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.02.28.台內營字第8101405號說明：一、復貴部81.01.28.經（81）商201709號函。二、按各類營業申請設立或變更登記，應未符合申設當時之都市計畫及區域計畫。建築物使用執照所記載之使用分區，係建築工程完工當時之土地使用分區別，自不宜作為未符合都市計畫及區域計畫之證明文件。“,

- “Date”: “1992-02-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第25條第2項規定是否指主管建築機關有權協同鎖匠強行進入民宅執行拆除工作，其執行後是否應負責保管財務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.02.18.台內營字第8101501號說明：一、復貴廳80.12.03.80建四字第51255號函。二、案經本部函詢法務部，准該部81.02.01.法81.律01648號函復以：「應強制執行拆除之違章建築經法定程序公告或書面通知合法建物使用人後，如該使用人以規避不在等方法拒絕拆除時，主管建築機關拆除人員得會同轄區自治人員（或並由警察機關派員）逕行請鎖匠打開大門進入合法建築物執行拆除違章建築，惟以當時之情況有必要者為限，並應注意所採取之手段，須與所欲達成之行政目的未符合適當之比例，且擇其損害最少之方法為之。執行後應注意將合法建築物門鎖及財物回後原狀。於執行職務時，如因故或過失致合法建築物內之財產受損害時，則應依法對之負賠償責任。」本部同意上開意見。“,

- “Date”: “1992-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、貴公司81.01.16.81泉福法字第004號函悉。二、有關「法定停車空間不得與主建築物分離」及「同一建物所屬共同使用部分」之登記問題，土地登記規則第72條第1項第1款及本部80.09.18.台（80）內營字第8071337號（註一）函業已明釋，請卓參。三、另建築物地下層非屬法定附建防空避難設備及「台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點」之範圍，並經以非臨時性構造物區劃分隔者，請依本部72.03.07.72台內營字第142352號（註二）函辦理。四、按「台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點」增設之停車空間，依該要點第9點應提供作「公眾使用」，自不得按各停事空間分別獨立編訂門牌",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 81.01.25.營署建字第0719號一、貴公司81.01.16.81泉福法字第004號函悉。二、有關「法定停車空間不得與主建築物分離」及「同一建物所屬共同使用部分」之登記問題，土地登記規則第72條第1項第1款及本部80.09.18.台（80）內營字第8071337號函業已明釋，請卓參。三、另建築物地下層非屬法定附建防空避難設備及「台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點」之範圍，並經以非臨時性構造物區劃分隔者，請依本部72.03.07.72台內營字第142352號函辦理。四、按「台灣省建築物增設停車空間鼓勵要點」增設之停車空間，依該要點第9點應提供作「公眾使用」，自不得按各停事空間分別獨立編訂門牌，予以出售。復請查照。“,

- “Date”: “1992-01-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商工作場所建築物認定及建築法第16條規定得免由建築師設計之建築物其面積之計算方式疑義案會議記錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.01.24.營署建字第50250號<<會議紀錄>>一、有關建築物，按建築法第4條規定為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物；至關本案所稱爆竹煙火工廠工作場所之建築物，涉事實認定，應考量勞工衛生法規及爆竹煙火製造業安全衛生設施標準廠房設施規定予以認定使未符合勞工安全衛生設施標準，以維護公共安全、保障勞工安全衛生。二、有關建築法第16條及台灣省建築管理規則第17條規定，得免由建築師設計之建築物，其面積、簷高或工程造價之計算應以建築基地內之全部建築物為範圍，並依上開管理規則第17條第3項規定：第1項各款之建築物分次申請建築時，其金額、面積、高度、容量等數額應累計計算辦理。“,

- “Date”: “1992-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物高度適用建築技術規則建築設計施工編第二十三條、第二十四條者，其建築基地面前道路之寬度計算乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.01.21.台內營字第8004047號說明：一、復 貴廳80.12.28.（80）建四字第54720號函。二、本案建築基地面前道路之寬度計算，同意貴廳來函說明二：「查基地面前道路寬度之計算，除指定牆面線者外，應以基地建築線與道路對側基地建築線間之寬度為準，是則依台灣省建築管理規則第五條第一項第五款規定指定建築線，其基地面前道路寬度，應得以計畫道路及該具有公用地役關係現有巷道合計之寬度計之，惟該基地適用建築技術規則建築設計施工編第二十三條、第二十四條時，基於交通之考量，擬以該計畫道路及現有巷道合計寬度在同一街廓均未符合建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二十四條規定面前道路寬度者為限。」辦理。“,

- “Date”: “1992-01-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴部觀光局為改善旅館業廢水排放，囑對觀光旅館利用部分空間設置廢水處理設備，酌予放寬規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.01.20.台內營字第8101099號說明：一、復貴部81.01.08.交路字第000561號函。二、按「應留設之法定空地，非依規定不得……重複使用……」此為建築法第11條第3項所明定，於「法定空地」設置廢水處理設備，自不得違反上開規定。“,

- “Date”: “1992-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關未建築空地設置臨時建築物，應請依規定申請建築許可。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.01.17.營署建字第50162號說明：一、貴公司81.01.06.(81)合字第0004號函悉。二、有關未建築空地設置臨時路外停車場其車蓬、車位洗車機、收費票亭、廁所等，如經當地主管建築機關認定係屬建築法第4條所稱之建築物，應請依規定申請建築許可，至申請建築執照之位置圖應如何標示，宜請逕洽當地主管建築機關辦理。三、復請查照。“,

- “Date”: “1992-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局函為中華基督教衛理公會在貴市○○段○○○號土地核發建照，涉有預告登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.01.17.台內營字第8101136號說明：一、復貴局80.10.16.81工務建字第27851號函。二、案經函准法務部81.01.10.法律決00360號函復略以：「按土地法第79條之1第2項規定：『前項預告登記未塗銷前，登記名義人就其土地所為之處分，對於所登記之請求權有妨礙者無效。』可知預告登記後，義務人就該土地所為之處分，僅於妨礙預告登記請求權之範圍，始為無效。本件請領建造執照，建築主管機關得否核發，應視其對預告登記之請求權有無妨礙而定。如無妨礙，自得依有關規定核發。」三、本部同意前開法務部意見，準此，本案土地既經貴局核發建造執照在案，其有無妨礙上開預告登記請求權，應查明事實妥為處理並副知。“,

- “Date”: “1992-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關函詢建築物變更起造人等有關規定案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 81.01.17.營署建字第8365號說明：一、復貴府80.12.17.（80）縣建字第14457號函二、按「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關，依本法規定核發之執照，僅為對申請建造、使用或拆除之許可」。建築法第26條第1項定有明文。又同法第55條第1項第1款規定，為變更起造人，應屬施工中之建築物。本案建物如已興建完成，申辦建物所有權登記，純屬私權疑義，其原起造人已死亡者，應依法辦理繼承，至關產權登記等各節，請逕向地政機關辦理。“,

- “Date”: “1992-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於茂陽開發有限公司於桃園市興建專供停車使用之大樓，可否受理依各停車位分別編釘獨立門牌號碼，辦理產權登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 81.01.13.台內營字第8177034號說明：一、復貴處80.12.18.警戶字第134249號函。二、卷查本案係依「獎勵民間投資興建停車場辦法」所興建之停車大樓，自應依該法第五條提供作「公共使用」，不宜按各停車空間分別編釘獨立門牌，辦理產權登記。“,

- “Date”: “1992-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依法設置之私設通路可否於出入口處，設置大門乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.12.30.營署建字第8003440號說明：一、復貴府80.11.12.（80）府工建字第80069923號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第一章第一條第一項第三十四款規定，私設通路為基地內建築物之主要出入口或共同出入口至建築線間之通路。本案依法設置之私設通路於出入口處設置大門，雖非建築法令所不許，但應維持該通路之通行目的；若該私設通路已成為供公眾通行之道路，即具有公用地役關係之存在，應以有無妨礙公眾通行之目的，為考量之準據。“,

- “Date”: “1991-12-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物經法院判決偽造文書據以吊銷使用執照，通知補照逾期半年無法補照應如何處理乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.12.13.台內營字第8073790號說明：一、建築物經法院判決偽造文書，主管建築機關據以吊銷使用執照，通知補照逾期仍無法補照者，若違規使用應依建築法有關規定處理。二、按現行訴願法第24條規定「訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係機關之效力」，本案既經貴府79.10.29.府訴三字第78414號訴願決定，原處分機關自應依法決定辦理。“,

- “Date”: “1991-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有使用執照之越界建築物，已取得鄰地所有權，辦理基地調整換發使用執照時，可否同時准予變更部分起造人乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.12.12.台內營字第8073760號說明：按使用執照僅為建物使用之許可，此為建築法第26條第1項規定至明。是建築物已取得使用執照，建築程序即告終結；其因越界建築辦理基地調整換發使用執照，仍請依本部75.11.27.台(75)內營字第450712號 函辦理，與變更部分起造人無涉。“,

- “Date”: “1991-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第59條適用疑義，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.11.04.台內營字第8002830號說明：一、復貴廳80.10.11.80建四字第042554號函。二、經查建築法第59條所稱「都市計畫變更」之內涵及其處理，行政院71.11.10.台71內19027號函、本部71.09.08.台內營字第108613號函暨73.05.03.台內營字第217494號函業有明釋，應請依據辦理。三、檢附上開三函影本各乙份。“,

- “Date”: “1991-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為嘉義市政府函報越界建築，施工中損鄰事件案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.11.04.台內營字第8002934號說明：一、復貴廳80.10.17.80建四字第43407號函。二、查嘉義市政府所報越界建築及施工中損害鄰房，其越界建築部分應屬私權範圍，如有爭議應循司法途徑解決。至關施工中損害鄰房部分，建築法第103條規定：「直轄市、縣（市）……爭議事件得……，組設建築爭議事件評審委員會。」三、本案請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1991-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公共設施公園用地作立體多目標地下停車場，出入口上方設置地面層構造物疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.10.29.台內營字第8078930號說明：一、復貴府80.10.09.（80）府建四字第106807號函。二、按都市計畫公共設施用地多目標使用方案第五點規定地方政府興闢或私人團體依本方案投資興辦公共設施用地作多目標使用者，其土地及地上改良物權利之取得與建築物之建造、使用，應依都市計畫法、土地法、建築法及其他有關法令規定辦理。查有關地下停車場或其車道出入口之頂遮物是否可突出地面，建築法及建築技術規則並無明文限制之規定，惟如建築物突出地面一‧二公尺部分依建築技術規則建築設計施工篇第一條第三款之規定應計入建築面積。“,

- “Date”: “1991-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則63年2月15日修正公佈實施前領有建築執照之建築物申請變更使用執照，得否僅就變更使用之樓地板面積檢討停車空間設置標準乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.10.24.台內營字第80028181號說明：一、復貴局80.10.08北市工建字第70725號函。二、按建築物新建、改建、變更用途或增建部分，應依規定設置停車空間，建築技術規則建築設計施工編第59條已為明定，是建築物申請變更使用應依前開規定辦理，但依上開設置標準規定，屬於同類用途變更或原屬第一類用途變更為第二、三類或原屬第二類變更為第三類用途使用者，得免再為檢討。“,

- “Date”: “1991-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴處園區一般管制區內一私有地位於國有土地範圍內，該地號之通行情形是以既成之階梯跨越國有土地作為出入通路，擬申請建造執照乙案。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.10.23.營署園字第4472號說明：一、有關以國有土地作為出入通路，宜由申請人洽該土地管理（所有）機關取得依法發給之權利文件辦理。二、於既有建築物之建築基地，申請建造許可，應視其建造行為依建築法規暨有關規定予以審查、勘查，基地內如有未依法申請即行建造之建築物，仍應依法處理。三、於建造執照審核，亦應考慮不妨礙國家公園計畫執行。“,

- “Date”: “1991-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴局郵政公有建築物申請建造執照時，結構工程部分是否可比照建築法第13條第2項規定，由局內依法取得結構或土木技師證書者負責辦理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.10.04.台內營字第8075669號說明：一、依本部營建署案陳貴局80年9月9日802135-22號函辦理。二、按建築法第13條第2項規定公有建築物之設計人及監造人，得由起造之政府機關、公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者任之。其有關建築物結構與設備等專業工程部分業務之分工，自仍適用上開法條規定，應無疑義。“,

- “Date”: “1991-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商「已完成徵收且訂有開發計畫，但尚未編列開發預算之都市計畫河道用地是否可認定為已開闢之永久性空地」乙案會議紀錄。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.10.04.台內營字第8075459號<<會議紀錄>>結論：查高雄市和平段一小段480、481、482、484、486號土地臨接之後勁溪，原屬天然河川，其整體流域整治計畫，業經行政院核定在案，該整治範圍內之土地，不論開發與否，均屬河川區域土地，應受水利法等有關規定之限制使用，得依照本部79.04.20.台（79）內營字第781537號函規定，視為永久性空地。“,

- “Date”: “1991-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之昇降設備管理之檢查劃分，請依行政院勞工委員會80.09.09勞安二字第23897號函協調會結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.09.25.台（80）內營字第8075414號說明：附行政院勞工委員會前揭來函及附件影本乙份。“,

- “Date”: “1991-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附設停車空間管理與產權登記疑義乙案，依說明辦理，請查照行。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.09.18.台內營字第8071337號說明：一、本案前經本部於80年8月22日邀集法務部、經建會、省、市政府之地政、建管等相關單位共同研商，獲致結論如次：「依建築法第102條之1規定，建築物依規定應附建防空避難設備或停車空間，按其性質應依土地登記規則第72條規定辦理所有權登記，但為考量社會實際發展需要，依左列規定辦理：（一）區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間均不得與主建築物分離，應為該區分所有建築物全體所有權人所共有或合意由部分該區分所有建築物區分所有權人所共有。（二）前項區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間所有權登記，參照土地登記規則第72條規定辦理。（三）區分所有建築物內之法定防空避難設備或法定停車空間，其移轉承受人應為該區分所有建築物之區分所有權人。」二、基於法律不溯既往原則，並避免購屋糾紛影響人民權益，對新申請建造執照之案件，應依前開結論辦理。“,

- “Date”: “1991-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於民國65年內政部修訂之建築法第13條所稱之專業工業技師於當時究竟係指何科技師乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.09.17.台內營字第8071916號說明：一、關於建築法第13條係規定建築物之設計與監造均屬建築師之業務範圍；查民國65年修正當時鑑於高樓大廈之建築日益增多、建築物結構與設備之設計、監造，須賴專業之工業技師辦理，始將之增訂於該條文內。二、前開法條係於民國65年修訂迄今尚未再行修訂，是該條文所稱之專業工業技師自應為未符合技師法規定之工業技師。“,

- “Date”: “1991-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台端請釋同時領有建築師開業證書及土木技師開業執照，並未同時執行業務，是否違背建築師法第52條之1第2項之規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.09.17.台內營字第8071917號說明：一、復台端80年7月26日函。二、按建築師或技師係依考試法，經考試取得專門職業及技術資格之人員，取得資格而欲執行業務者，仍須依法（建築師法第7條、技師法第7條等），向主管機關申請執照，並加入該業公會後使得為之，其未向主管機關申領開業證書或開業執照，或經依法註銷者，仍不影響其原經考試取得之建築師或技師資格。三、依建築師法第52條之1第2項規定：「……自中華民國75年1月1日起不得同時執行建築師、土木科工業技師或建築科工業技師業務；已執行者應取消其一。第19條之1建築師辦理建築科工業技師業務者亦同。」依前開條文規定，建築師或技師係不得同時執行業務，對其中之ㄧ業務，既不執行，自無開業執照之需要。為貫徹建築師法第52條之1第2項規定，主管機關對於不執行業務部份之開業執照，依該條文予以註銷於法自無不合。“,

- “Date”: “1991-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “基隆市政府請釋領有乙等開業證書之建築師及丙等營造廠其設計監造及承造於78年之限額及如超出規定，是否應變更設計監造及承造人，在未變更前可否准予核發使用執照或原領執照應否註銷乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.09.11.台內營字第8071764號說明：一、關於乙等開業建築師設計監造工程造價限額，依據本部69年10月29日（69）台內營字第49785號函為新台幣一千五百萬元以下工程，嗣經本部80年4月25日台（80）內營字第914450號函，調整為新台幣伍仟萬元以下之工程。另依建築師法第53條第1項規定：「……但其受委託設計或監造之工程造價以在一定限額以下者為限。」，依前開規定，工程造價超過規定限額者，應變更其設計、監造人。二、丙等營造業承攬工程造價，依本部75年4月30日75台內營字第387704號令修正承攬限額為新台幣六百萬元以下之工程，嗣本部78年3月17日78台內營字第673212號令修正為承攬新台幣一千五百萬元以下工程。另依本部69年8月9日台內營字第25053號函釋：營造業承攬工程總價超過營造業管理規則規定限制金額者，應重新另覓合於規定等級之營造廠承造，用資適法。三、建築物使用執照之申領核發，建築法第70條至第72條業有明定，同法並無註銷巳核發使用執照之明文。“,

- “Date”: “1991-09-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「有關勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之昇降設備管理之檢查權責劃分協調會」紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院勞工委員會80.09.09.台80勞安二字第23897號說明：是項協調會於本（80）年9月2日9時30分由本會蔡副主任委員憲六率同有關人員至貴署潘署長等進行協調結果。<<會議紀錄>>升降機之檢查，勞工安全衛生法與建築法競合部分，由兩單位做適當之分工，同一台升降機僅由一單位負責檢查管理為原則，避免重複檢查管理，檢查管理分工依下列原則辦理。礦業之礦場、製造業之工廠、營造業之工地、水電燃氣之水廠、電廠、瓦斯廠、倉儲業之倉庫、通訊業之電訊交換機房、國防事業之生產機構、軍醫院、研究機構及對外附設之傳播事業單位等之昇降機自竣工檢查開始，由勞工檢查機構實施檢查管理，其餘升降機由主管建築機關負責檢查管理。第 03 條 昇降設備安裝完成後，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。前項竣工檢查，直轄市、縣（市）主管建築機關應於核發建築物或雜項工作物使用執照時併同辦理，或委託檢查機構為之。經檢查通過者，由直轄市、縣（市）主管建築機關或其委託之檢查機構核發使用許可證，並註明使用期限為一年。使用許可證應妥善張貼於出入口處前上方顯眼處所。“,

- “Date”: “1991-09-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「有關勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之昇降設備管理之檢查權責劃分協調會」紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院勞工委員會80.09.09.台80勞安二字第23897號說明：是項協調會於本（80）年9月2日9時30分由本會蔡副主任委員憲六率同有關人員至貴署潘署長等進行協調結果。<<會議紀錄>>升降機之檢查，勞工安全衛生法與建築法競合部分，由兩單位做適當之分工，同一台升降機僅由一單位負責檢查管理為原則，避免重複檢查管理，檢查管理分工依下列原則辦理。礦業之礦場、製造業之工廠、營造業之工地、水電燃氣之水廠、電廠、瓦斯廠、倉儲業之倉庫、通訊業之電訊交換機房、國防事業之生產機構、軍醫院、研究機構及對外附設之傳播事業單位等之昇降機自竣工檢查開始，由勞工檢查機構實施檢查管理，其餘升降機由主管建築機關負責檢查管理。“,

- “Date”: “1991-09-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「有關勞工安全衛生法之升降機檢查與建築法之昇降設備管理之檢查權責劃分協調會」紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：行政院勞工委員會 80.09.09.台80勞安二字第23897號說明：是項協調會於本（80）年9月2日9時30分由本會蔡副主任委員憲六率同有關人員至貴署潘署長等進行協調結果。<<會議紀錄>>升降機之檢查，勞工安全衛生法與建築法競合部分，由兩單位做適當之分工，同一台升降機僅由一單位負責檢查管理為原則，避免重複檢查管理，檢查管理分工依下列原則辦理。礦業之礦場、製造業之工廠、營造業之工地、水電燃氣之水廠、電廠、瓦斯廠、倉儲業之倉庫、通訊業之電訊交換機房、國防事業之生產機構、軍醫院、研究機構及對外附設之傳播事業單位等之昇降機自竣工檢查開始，由勞工檢查機構實施檢查管理，其餘升降機由主管建築機關負責檢查管理。“,

- “Date”: “1991-09-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為公有建築物申請建造時，結構工程部分是否可由起造之政府機關、公營事業機構或自治團體內依法取得結構或土木、技師證書者辦理乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.09.02.台內營字第8077984號說明：一、依本部營建署案陳貴局80.08.17.802135-19號函辦理。二、有關建築法第13條公有建築物設計人及監造人之規定，前經本部66.06.02.台內營字第736721號函釋請依上開函規定辦理。“,

- “Date”: “1991-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函80.08.08.台內營字第8001456號正本：台灣省政府建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 80.08.08.台內營字第8001456號主旨：關於建築法第58條第3款所謂「危害公共安全」認定疑義，復如說明，請查照。說明：一、復貴廳80.07.22.80建四字第29713號函。二、按建築法第58條規定：建築物在施工中，直轄市、縣（市）（局）主管建築機關認有必要時，得隨時加以勘驗，，至發現危害公共安全者，應以書面通知承造人或監造人，勒令停工或修改；必要時得強制拆除……依上項規定，關於是否危害公共安全之認定，應屬主管建築機關權責，無庸為一致性之剛性規定。“,

- “Date”: “1991-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “政府機關公營事業或自治團體是否指派人員辦理公有建築物之相關結構設計人登錄法無明文，惟直轄市、縣（市)政府主管建築機關如為管理需要，辦理有關登錄，應可本於職權核處，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.07.29.營署建字第0854號說明：復貴局80年7月15日北市工建字第68866號函。“,

- “Date”: “1991-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物領有部分使用執照，其原建造執照因逾期作廢，於重新申請建造執照時，是否需由巳領有部分使用執照所有權人同意乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.07.29.台內營字第8074484號說明：按部分使用執照之效力與使用執照同。又建築物已分別領得部分使用執照，得免重新申領全部使用執照。建築物部分使用執照核發辦法第2條及第6條已有明定。本案建築物原建造執照因逾期作廢重新申領建造執照，依前開規定領得部分使用執照者，得免重新申領使用執照。其重新申領執照，如無變更原建造執照內容、範圍，得免經由巳領有部分使用執照所有權人同意。“,

- “Date”: “1991-07-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於同一基地內二幢以上防火建築物，其各幢間背面已設置三公尺防火間隔，惟側面所設置之未開口防火牆間距未達三公尺時，同意貴廳80.07.01(80)建字第26300號函建議：「仍應依照建築技術規則建築設計施工編第一條第廿八款（註）規定辦理。」復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.07.13.台內營字第8001046號“,

- “Date”: “1991-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商都市計畫內「市場預定地」可否依照「建築基地法定空地分割辦法」辦理法定空地分割證明案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.06.25.台內營字第932786號結論：依都市計畫法中有關公共設施用地之規定及台灣省零售市場建築規格第2條規定，市場之興建應就其市場用地範圍予以整體規劃，並考量公共設施用地指定目的之使用與管理，本案不宜依照「建築基地法定空地分割辦法」之規定辦理法定空地分割。“,

- “Date”: “1991-06-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物頂層之樓地板面積超過建築面積八分之一，但未超過三分之一者，得否視為閣樓乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.06.19.台內營字第933407號說明：一、復貴會80.06.03.（80）北水一字第3381號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一條第十四款所稱之閣樓，係指斜屋頂建築物斜頂部分之內所夾樓層，本案貴會所送圖例，係屬平屋頂，其突出之斜屋頂部分並未夾有樓層，自不得視為閣樓。“,

- “Date”: “1991-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “屏東縣政府函為省合作金庫擬於屏束市街頭段一小段○○號地上申請倉庫用途建造執照，有關地上權人之權利疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.06.06.台內營字第929800號說明：一、依據法務部80.05.11.法80.律07441號函辦理，並復貴廳80.03.13.80建四字第10017號函。二、關於地上權，當事人未訂定存續期間者，依民法第834條第1項但書規定，應從習慣。亦即有永久存續之習慣、為永久存續之地上權；有以工作物滅失或竹木採伐完畢時地上權消滅之習慣，則以工作物或竹木之存在期間為其存續期間。如無習慣時，究應如何處理？或有不同見解，惟似可參照前大理院民國5年上字第1211號判例意旨辦理，即由當事人請求法院斟酌工作物之種類、性質或可利用之時期予以酌定之。本件未定期之地上權，於前開問題未解決前，核不宜逕依本部50.02.06.台內地字第52273號代電之釋示處理申請建築。三、關於地上權，其縱的範圍，除於設定時特約限於地上或其他一定之範圍外，應與土地所有權人使用土地之範圍相同，及於該土地之上下，不拘泥於民法第832條規定「土地上」之文義，而解釋為以「地面」為限。四、本件省合作金庫於龍虎宮所有之屏東市街頭段一小段○○地號之土地設定地上權，依附件台灣省屏東縣政府80.02.22.80屏附建管字第22097號函說明二所示，「他項權利證明書，權利事項註明本號地上權以建築改良物為目的」，則省合作金庫自應受該使用目的之拘束。五、檢送屏東縣政府原函影本及附件全部。“,

- “Date”: “1991-06-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於圍牆或廣告牌是否為建築法所稱建築物乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.05.09.台內營字第919872號說明：關於圍牆、廣告牌查建築法第7條列舉為雜項工作物，同法第4條略以：「本法所稱建築物，為……或雜項工作物。是雜項工作物亦為建築法所稱之建築物。」“,

- “Date”: “1991-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台灣省鐵路管理局台北新站公共安全檢查事宜乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.05.09.台內營字第922940號說明：建築物之所有權人或使用人固應負使用管理及安全維護之責，唯對供公眾使用建築物之公共安全檢查事宜，建築法第77條已明定為直轄市、縣市政府權責，自應遵照辦理。是以同法第98條有關特種建築物之規定，自不得作為不予實施公共安全檢查之依據。本案鐵路局台北新站之公共安全檢查仍應遵照建築法之規定及本部80.02.22.台內營字第895776號函示辦理。“,

- “Date”: “1991-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台東縣政府函報「違章建築處理辦法」第五條疑義案，同意依貴廳所擬處理意見辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.05.08.台內營字第923883號說明：復貴廳80.4.30.八十建四字第16776號函。“,

- “Date”: “1991-05-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關工廠建築物其使用執照起造人資格限制及其產權登記疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.05.03.營署建字第8149號說明：一、復貴司80.04.17.80地創發字第1215號函。二、按「建築物經主管機關發給使用執照後，即已完成建築程序，關於建築物之物權登記，非關建築管理，主管機關無從過問。」本部65.09.07.台內營字第690484號函說明四業有明示，關於工廠建築物起造人資格限制，同函說明二已釋示在案。至是否以該建築物使用執照起造人為地政機關審認建物所有權人之原始依據，係屬貴管，茲檢附上揭函影本乙份，仍請酌處。“,

- “Date”: “1991-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照核發後，土地權和關係人或第3者始提出異議乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.05.02.台內營字第920447號說明：一、復 貴廳80.03.13.建四字第10997號函。二、行政院62.02.23.台62內1610號函規定：「人民申請建築執照……在主管機未核發前，如土地權利關係人，對建築基地有關私權發生爭執，應依法定程序由法院判決，在未判決確定前有爭執之一造，如基於私法上權利，須禁止他造使用該項基地時，應依民事訴訟法保全程序聲請法院為假處分裁定，主管機關應予收到裁定之文件後，始得暫緩核發建築執照……。主管建築機關巳核發建築執照……後，土地權利關係人提出異議時，應通知其向法院提起訴訟，俟法院判決確定後再行依法處理，在未經法院判決確定前，異議人如欲對造停工，得依民事訴訟法規定之保全程序，請求假處分以定暫時狀態，須經法院裁定許可後，主管建築機關始得禁止施工。」本案關於土地使用權同意書是否由其所有權人於生前出具，係屬證據查認問題，及建造執照核發後，土地權利關係人或第三人始提出異議等情，應依上函循司法程序處理。“,

- “Date”: “1991-05-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台東縣政府函報「違章建築處理辦法」第五條疑義案，轉請核釋。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1991-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函請釋示有關經省都委會依法審議通過，俟修改圖說後，即可公告發布實施之變更都市計畫（通盤檢討）案，於尚未依法發布實施期間其建築執照申請案若因牴觸上開變更案，可否核發建造執照一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.04.30.台內營字第913425號說明：一、復 貴廳80年3月26日80建四字第12404號函。二、查都市計畫法第81條規定，「依本法新訂都市計畫、擴大都市計畫、變更都市計畫時，得先行劃定計畫地區範圍，經由該管都市計畫委員會通過後，得禁止在該地區範圍內一切建築物之新建、增建及改建……。」，準此，本案在未完成都市計畫變更法定程序前，如已依上開法條規定實施禁建，於禁建期間內不符「台灣地區擬定、變更、擴大都市計畫禁建期間特許興建辦法」之規定者，應嚴禁核發建照；如未依上開法條規定實施禁建或依其他法令規定應禁止發照，自無法禁止申請建築。惟建築法第59條前項規定「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關因都市計畫或區域計畫之變更，對已領有執照尚未開工或正在施工中之建築物，如有妨礙變更後之都市計畫或區域計畫者，得令其停工，另依規定，辦理變更設計。」，是以為避免造成公私兩損，本案仍宜勸導申請人暫緩申請。“,

- “Date”: “1991-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於政府機關、公營事業機構或自治團體可否同時指派數人辦理公有建築物之設計人及監造人登錄乙案，依建築法第13條第2項規定，應非法所不許；惟建築物申請建造之許可，應依建築法規指定設計人與監造人以明權責。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.04.29.台內營字第920727號說明：復貴局80.03.14北市工建字第63889號函。“,

- “Date”: “1991-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫停車場用地得否比照市場用地依本部67.06.07台內營字第794774號函（註）規定辦理，免受建築技術規則建築設計施工編第一百二十九條限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.04.29.台內營字第920117號說明：一、依據貴府交通局80年2月2日北交停字第04750號暨貴局80年3月15日北市工建字第63924號函辦理。二、本案停車場興建，係依照「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」辦理，其「商業用樓地板面積」當與都市計畫「市場用地」有別，自無援引適用本部67.06.07台內營字第794774號函釋餘地。“,

- “Date”: “1991-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第二十六條是否適用實施區域計畫地區之甲、乙種建築用地乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.04.27.台內營字第919180號說明：一、復 貴廳80.04.01.（80）建四字第13617號函。二、關於實施區域計畫地區之甲、乙種建築用地，依非都市土地使用管制規則，業分訂建蔽率、容積率。建築技術規則建築設計施工編第一百六十六條，業有明定同編第二十六條不適用上揭實施容積管制之用地。“,

- “Date”: “1991-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於應拆除之違章建築，經法院查封後，是否仍得依法拆除，本部72.10.22.台內營187778號函（註）釋示有案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.04.17.台內營字第913691號說明：復 貴局80.03.25.北市工建字第64200號函。“,

- “Date”: “1991-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報貴園區內建築物管制高度之核計原則，核如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.04.12.營署園字第7206號說明：一、復 貴處80年3月22日（80）營陽工字第1690號函。二、為兼顧環境景觀需要，國家公園區內建築物得採斜屋頂，其管制高度計至屋簷（斜屋頂部分不計），斜式屋頂屋面斜率訂為四分之一至三分之一，並不得設置樓梯通達，核屬可行。三、副本抄送墾丁、玉山、太魯閣國家公園管理處，本署建築管理組、國家公園組。“,

- “Date”: “1991-04-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地上存有建築物，惟該建築物業經最高法院判決確定拆屋還地，於申請建造執照時，該建築物應否先行申請拆除執照疑義案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.04.03.台內營字第90600號說明：按建築物之拆除，應先請領拆除執照。申請拆除執照，應備具申請書，並檢附建築物之權利證明文件或其他台法證明，建築法第78條及第79條分別明定。本案有關建築物如屬合法建築物，仍應依法申請拆除執照，惟其業經最高法院判決確定拆屋還地，於申請拆除執照時，得以前開最高法院判決書，供作同法第79條所稱其他合法證明。“,

- “Date”: “1991-04-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關貴部研商設置高架人行道可行性及其相關事宜會議商決事項（二）本署意見如說明，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.03.28.營署公字第0966號說明：一、復貴部80.02.21.交路（80）字第006850號函。二、高架人行道如係設置於建築基地範圍內者，應計入建築面積及樓地板面積，如建築物已沿境界線建築者，則其與高架人行道之銜接，建築法令尚無限制之規定。另有關架空走廊構造規定，建築技術規則建築設計施工編第第十條已有明定。三、高架人行道如未符合都市計畫使用管制規定，自得興闢。又高架人行道係建在道路上空或建築物內，應擁有合法使用權。依現行法令規定，使用權之取得得以撥用、租賃、洽購土地或由土地所有權人無償提供使用等方式為之。四、市區道路條例第十六條規定，道路用地範圍內，除道路及其附屬工程，暨第八條規定必須附設於道路範圍內之各項設施外，禁止其他任何建築，其有擅自建築者，勒令拆除之，並依第三十三條之規定，予以處罰。故高架人行道之設置如使用市區道路時，應經該市區道路主管機關之同意。“,

- “Date”: “1991-03-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第30條規定應備具之土地權利證明文件土地使用權同意書得否有使用期限之標示案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.03.22.台內營字第907380號說明：本案土地使用權同意書同意依來函說明三處理意見：「除臨時建築，其土地同意使用期限得與建築物使用期限相同外，一般申請建築案件，基於建築物使用期限不確定，其土地使用同意書似不宜附有同意使用期限。」辦理。“,

- “Date”: “1991-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於捷運場、站及地下街與鄰近建築物以地下道及人行陸橋連通是否可行乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.03.21.台內營字第907362號說明：一、復貴府80.02.25.府捷六字第80012350號函。二、關於捷運場、站及地下街與鄰近建築物是否可以人行地下道或人行陸橋連通，其連通部分如在建築基地範圍外者，應由該管政府捷運單位會同道路管理單位認定具「公共通行效益」時，依聯合開發辦法有關規定辦理；如在建築基地範圍內者，應依建築法及建築技術規則有關規定辦理。三、地下街於前開辦法第19條並未明定，應無該條之適用；又人行地下道及人行陸橋穿越都市計畫公共設施時，應不得影響該公共設施之原規劃設置功能。“,

- “Date”: “1991-03-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為引進日本之卡拉ＯＫ貨櫃（含固定式及活動式），經營視聽歌唱業務，有無法令限制乙案。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.03.14.營署建字第6212號說明：關於引進日本之卡拉ＯＫ貨櫃，若有代替房屋使用之事實，縱可隨時任意遷移，但其構造及使用與一般建築物尚無差異，且客觀上於使用時有固定之處所，應視為建築法所稱之建築物，依同法第25條規定應向當地主管建築機關申請建築許可。至關其營業地點，應未符合區域計畫及都市計畫土地使用管制之規定。“,

- “Date”: “1991-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為台南地方法院檢察署請查復集合住宅或連棟式販厝新建工程，於完工後申請使用執照時，隔間牆尚預留工作孔，是否准予核發一案。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.03.12.台內營字第907765號說明：一、按起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工，並於建築工程完竣後，依建築法第70條第1項前段之規定：「會同承造人及監造人申請使用執照。直轄市、縣（市）（局）主管建築機關應自接到申請之日起，十日內派員查驗完竣，其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等，與設計圖樣相符者，發給使用執照」。前稱「主要構造」，依同法第8條之規定為：「基礎主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋項之構造。」二、又查貴省建築管理規則第13條、第32條對使用執照之申請及核發亦有補充規定。“,

- “Date”: “1991-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照變更設計申請案，起造人兼土地所有權人之1異議，是否准予核發變更設計申請一案。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 80.03.07.營署建字第6115號說明：查施工中部分起造人申請變更設計者，依本部67.03.03.台內營字第780360號函釋：「應限於連棟式建築物，原申請執照上載明其就該部分之建築物及基地具有獨立之權利存在，不損及其他起造人權益，不妨礙建築管理使用情形下始得為之。」本案申請變更設計，是否具有獨立之權利存在等，涉及事實認定，應請查明後，逕依上開部函、建築法第39條及行政院62.02.23.台62內第1610號函辦理。“,

- “Date”: “1991-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築法第98條、第99條規定興建之特種建築物竣工後其建築之使用管理及公共安全檢查，地方主管建築機關應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函80.02.22.台內營字第895776號說明：一、復貴局80.02.24.北市工建字第61286號函。二、按建築管理目的，在維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻；而特種建築物係指在用途上或構造上具有特殊性或涉及國防機密性之建築物，適用現行建築法規確有其困難者。本案台北火車站新站雖經行政院之許可，得適用建築法第98條，准予免申許建築執照。唯其使用管理仍應依行政院核准圖說及建築法有關規定辦理，以確保公共安全與衛生。有關消防、民防部份，並應請台灣省鐵路管理局將相關圖說送交當地警察機關列管。三、至關建築法第99條所列舉得不適用建築法部份或一部份之規定者，其建築物之管理，得於建築管理規則中定之，為建築法第99條第2項所明定，應請依據辦理。“,

- “Date”: “1991-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公告北部區域第二高速公路路權範圍主管建築機關。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.02.22.台內營字第879448號依據：建築法第2條第2項。公告事項：一、核定交通部臺灣區國道高速公路局為北部區域第二高速公路路權範圍之主管建築機關。二、實施日期：自80年2月25日起生效。三、實施地區：如公告附圖(略)。“,

- “Date”: “1991-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築法第98條、第99條規定興建之特種建築物竣工後其建築之使用管理及公共安全檢查，地方主管建築機關應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.02.22.台內營字第895776號說明：一、復貴局80.02.24.北市工建字第61286號函。二、按建築管理目的，在維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻；而特種建築物係指在用途上或構造上具有特殊性或涉及國防機密性之建築物，適用現行建築法規確有其困難者。本案台北火車站新站雖經行政院之許可，得適用建築法第98條，准予免申許建築執照。唯其使用管理仍應依行政院核准圖說及建築法有關規定辦理，以確保公共安全與衛生。有關消防、民防部份，並應請台灣省鐵路管理局將相關圖說送交當地警察機關列管。三、至關建築法第99條所列舉得不適用建築法部份或一部份之規定者，其建築物之管理，得於建築管理規則中定之，為建築法第99條第2項所明定，應請依據辦理。“,

- “Date”: “1991-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「有關申請建築執照、公私有畸零地合併證明、廢巷改道，應否檢具土地權利證明文件暨印鑑證明疑義」會議紀錄。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.02.08.台內營字第898434號說明：凡人民向政府機關申請任何案件所蓋印章如有不實情形時，申請人應負法律責任，關於建築執照、公私有畸零地合併證明、廢巷改道等，申請人以非屬自有之土地權利證明文件申請者，自無須由權利人檢具「印鑑證明」。“,

- “Date”: “1991-02-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府捷運工程局函為捷運系統新店站基地內，北二高高架道路是否須計入建蔽率疑義乙案，同意臺灣省政府核復意見，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.02.07.台內營字第895260號說明：依據本部營建署案陳貴府捷運工程局79年8月10日（78）北市捷六字第69107號函，並准臺灣省政府79年11月15日（79）府建四字第111531號函辦理，及復貴府80年1月25日（80）府捷六字第79064737號函。“,

- “Date”: “1991-02-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「關於加油站用地與第三種住宅用地可否合併依建築技術規則建築設計施工編第一百六十五條規定辦理案」會議記錄如附件，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.02.07.台內營字第898430號<<會議記錄>>結論：本案係中國石油公司擬在都市計畫「第三種住宅區」興建「石油科學展示館」，及在「加油站用地」興建加油站，經查上述兩種設施應得依「台北市土地使用分區管制規則」之規定，報經市政府核准後辦理。核無合併使用之必要。“,

- “Date”: “1991-02-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送80.01.10.「研商建築法、技師法中有關結構技師辦理建築物結構設計之實施方式」會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.01.31.台內營字第898423號<<會議紀錄>>一、按建築法第13條但書規定：「有關建築結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任」其意旨：「（1）所指專業工程部分之範圍應包括建築結構與建築設備等在內。」二、所指「建築結構」部分之專業工程技師，更難認專指「結構技師」而言。蓋目前土木技師在其技術能力範圍內之業務，亦應可負責辦理，是主管建築機關自不宜逕為排斥。三、本條既明文規定建築師並負連帶責任，在職責方面，建築師與有關專業技師之分工應先有明確界定始未符合本條，各司其職，各負其能之精神。四、本案據稱台北市政府工務局建管處於台北市建築師公會會員請領建照案件時要求在未經「結構技師」簽證者，依技師法規定移送地檢處偵辦乙節；基於第1點所述理由，本案建議台北市政府應妥慎處理。五、建築法第13條與34條規定在適用上，前後必須相呼應，是本部對於建築物之建築結構，建築師應如何交由專業技師簽證及收費標準如何等相關事項；因事關制度之建立，正依法積極審慎辦理中，本案台北市政府既決定付諸實施，建議該市政府對建築物有關結構部分，應經專業技師簽證之相關規定報部憑辦。“,

- “Date”: “1991-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於宜蘭縣政府函為國有林班地範圍內申請建造（雜項）執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 80.01.18.內營字第800350號說明：一、復 貴廳79.11.07.79建四字第42620號函。二、案准財政部國有財產局79.12.24.台財產2字第79018952號函暨行政院農業委員會80.01.11.農林字第9159467Ａ號函以：「查森林法第12條規定，國有林由中央主管機關劃分林區管理經營之。復查同法第2條規定，本法所稱主管機關，在中央為行政院農業委員會。準此，未登記之國有林班地當非屬本局管理。惟倘於未登記之國有林班地上為非屬森林經營或利用所必要之建築或整地時，則宜報請行政院農業委員會核准辦理解除林班地後，通知本局囑託地政機關辦理所有權第一次登記，交由本局依國有財產法有關國有非公用土地規定管理。……」及「國有林班地及保安林地，基於國土保安及水源涵養等之長遠利益，不宜輕易變更編定為林業經營以外之他項使用。如確有擬作他項使用之必要申請解除時，仍應依照森林法及其施行細則之規定辦理。」，行政院66年10月20日台66經8793號函示在案，現仍繼續依照辦理中。惟於森林內如有森林法第9條第1項1、2、3款行為之一時，自應切實依照該條文各項規定辦理。」“,

- “Date”: “1991-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物用途為保齡球館，其防空避難設備應依何標準附建乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.12.13.台內營字第849314號說明：一、依據台北市政府工務局79.11.24.北市工建字第69629號函辦理，兼復貴會79.10.23.（79）(8)業字1384號函。二、按保齡球館非屬建築技術規則建築設計施工編第141條第2款第1目至第3目所列舉之建築物，其防空避難設備附建標準應依同款第4目之規定辦理。“,

- “Date”: “1990-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會武陵農場經管之台中縣和平鄉七家灣段農地，其場員在放領土地上興建房屋設施，宜先經該場同意乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.12.11.台內營字第874038號說明：一、復貴會79.11.08.輔捌字第5268號函。二、本案放領土地，如承領人已取得土地所有權，其擬建築使用如屬非都市土地，應依「非都市土地使用管制規則」辦理，其承領人如有未取得土地所有權之情形者，其擬建築使用時，應另備具土地權利證明文件，依建築法令有關規定辦理。“,

- “Date”: “1990-12-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為機械式停車設備法令適用疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.12.03.台內營字第848392號說明：一、復貴局79.11.10.北市工建字第69076號函。二、茲分釋如次：（一）空地上申請機械式立體停車塔，應屬雜項工作物；至如僅以機械輸送車輛停放，並無人員在內活動，得免附建防空避難設備，前經本部以79.11.02.台內營字第847664號函釋在案。（二）關於機械停車設備每輛停車位尺寸，建築技術規則建築設計施工編第六十條第二款業已明定，請逕依前開規定辦理。（三）停車場用地興建全自動機械式立體停車塔，如適用都市計畫公共設施用地多目標使用方案，其停車場樓地板面積與商場面積之核算，仍應依該方案停車場立體多目標使用之准許規定辦理。三、對於採用循環式機械停車設備擬免設置車道及有關消防、結構之標準規定，請就實際執行情形，研提具體意見送部研處。“,

- “Date”: “1990-12-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於騎樓設置鐵捲門阻礙通行如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.11.20.台內營字第870548號說明：一、依交通部79.10.22.交路（79）字第033771號函辦理並復貴署79.10.17.警交字第53514號函。二、按建築物設置騎樓係供公眾通行之用，建築技術規則建築設計施工編第五十七條第二款已明定不得裝置任何台階或阻礙物。騎樓地設置鐵捲門阻礙騎樓暢通，妨礙公共交通，除得依「道路交通管理處罰條例」處理外，亦可依違章建築處理辦法之規定辦理。“,

- “Date”: “1990-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關台北市政府捷運工程局函為捷運系統新店站基地，其上空有北二高高架道路（橋）跨過，其建蔽率如何計算疑義案，提供意見，如說明二、三，請參考。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 79.11.15.建字四字第111531號說明：一、復貴部79年10月19日台（79）內營字第847010號函。二、查高架道路，係屬道路工程，非屬建築法所稱之雜項工作物，其水平投影面積，應無計入其下方土地建築面積之必要，亦即無需計入建蔽率計算，且該高架道路下方土地，如未符合相關使用規定，可做為建築基地使用。三、復查本案既經台北市政府捷運工程局查稱係屬未實施容積管制地區，當無容積移轉問題。四、檢附相關計畫區之土地使用管制規定影本如附件，請參考。“,

- “Date”: “1990-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、奉交下79.10.15.申請書。二、按建築工程部分完竣後可供獨立使用者，得核發部分使用執照，其辦法業經本部以75.05.09.台內營字第429446號令發布實施。至建築物得否申領部分使用執照，依前開辦法規定辦法規定辦理，應無疑義，惟屬事實認定，係地方主管建築機關權責，宜請檢具體資料逕向當地主管建築機關洽詢。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 79.11.06.營署建字第2102號一、奉交下79.10.15.申請書。二、按建築工程部分完竣後可供獨立使用者，得核發部分使用執照，其辦法業經本部以75.05.09.台內營字第429446號令發布實施。至建築物得否申領部分使用執照，依前開辦法規定辦法規定辦理，應無疑義，惟屬事實認定，係地方主管建築機關權責，宜請檢具體資料逕向當地主管建築機關洽詢。請查照。“,

- “Date”: “1990-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “機械式立體停車塔，如僅以機械輸送車輛停放，並無人員在內活動，得比照本部63.01.18.台內營字第562581號（附件）函。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.11.02.台內營字第847664號說明：復 貴局79.10.12.北市交停字第26176號函。“,

- “Date”: “1990-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商山坡地開發建築管理辦法執行有關疑義」會議紀錄乙案，請照會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.11.02.台內營字第847119號<<會議紀錄>>討論提案案由：山坡地開發建築管理辦法（以下簡稱本辦法）第三條但書各款之建築基地申請開發許可案件，可否併同雜項執照辦理，提請討論。決議：山坡地範圍劃為都市計畫住宅區、商業區、工業區及編定為非都市土地丙種建築用地，如經當地主管建築機關會同都市計畫、土木、水利單位現場勘查，檢討其公共設施、公用設備足資配合時，其申請開發建築得予簡化，免再依第四條第一款申請開發許可。如公共設施、公共設備不足配合時，得由開發人依事實需要補足，經建築主管機關會同都市計畫、土木水利單位審查認可後，免申請開發許可。“,

- “Date”: “1990-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函79.10.26.台內營字第842256號正本：台灣省政府建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 79.10.26.台內營字第842256號主旨：關於台北縣政府函為「關於未能履行契約辦理拆除合建之建造執照，是否得註銷該執照，重領執照」案，核係私權糾紛，應無建築法令之疑義，仍應請依本部71.08.11.台內營字第93308號函辦理。說明：復 貴廳79.10.09.建四字第38154號函。“,

- “Date”: “1990-10-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物領有建造執照施工中結構部分需變更設計，因部分起造人拒絕會章無法辦理變更手續，可否依本部68.03.21.台內營字第008693號函(註)辦理乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.10.24.台內營字第837390號說明：一、依據台北市建築師公會79.09.20.業字第1225號函。二、按建築物施工中變更設計時、仍應依照建築法申請辦理，係建築法第39條明文規走，本案如因結構需變更設計，自應重新申請許可，得依本部68.03.21.台內營字第008693號函辦理。“,

- “Date”: “1990-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於捷運系統沿線場站聯合開發建築物，其建築法冷適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.10.23.台內營字第838866號說明：一、復貴府79.09.25.府捷6字第79059312號函。二、查建築法第98條規定「特種建築物得經行政院之許可，不適用本法全部或一部之規定」，係指不適用建築法及基於建築法所發布之各種有關法令之全部或一部分之規定；其免適用之範圍，則以行政院之許可為準，其非亦得免予適用其他法律之規定。三、良好環境，對通風、採光以及避難其有積極之功能。捷運系統場站之建築物擬不受建蔽率之限制，有違都市計畫法令及建管法令之規定。四、為維護建築物之公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，有關高層建築物空地、冬至日照、建築物附設停車空間、附建防空避難設備等，仍應依建築技術規則建築設計施工編有關規定檢討、設置。五、有關建築物之建造，應依建築法第25條暨相關規定申領建築執照。“,

- “Date”: “1990-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指定「中華民國昇降機安全協會」為建築物昇降設備代行檢查機構，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.10.01.台內營字第839000號說明：依據中華民國昇降機安全協會79.9.18昇總字第9292號函辦理。“,

- “Date”: “1990-10-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於提供伴唱機具設備供顧客唱歌之場所，其建築物用途應如何填寫及是否屬供公眾使用建築物乙案，同意貴廳意見，列為供公眾使用建築物，其用途填寫為「視聽伴唱遊藝場所」，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.09.20.台內營字第832656號說明：復貴廳79年9月7日建四字第32542號函。“,

- “Date”: “1990-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為地下室得否供作住屋使用乙案",

“Contains”: “文號：內政部函 79.08.28.台內營字第826928號說明：有關地下室得否供作住屋使用，建築法令並無明文禁止，唯查建築技術規則建築設計施工編第一條第十六款、第三十款對居室及無窗戶居室列有定義，同編第二章第八節對於供作住宅使用之居室有關日照、採光、通風之條件亦列有規定。“,

- “Date”: “1990-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築工程原申請設置數部昇降設備，得否僅完成部分之昇降設備即申領使用執照案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.08.27.台內營字第12436號說明：一、復 貴會79.08.15.中升總字第9253號函。二、按建築工程完竣，其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照，建築法第70條已為明定。是本案昇降設備自應與原核准圖說相符，始得發給使用執照；至其有變更昇降設備內容者，應依同法第39條規定辦理變更設計。“,

- “Date”: “1990-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函送經濟部所提「台電公司配合主管機關強制執行斷電之法律問題分析」案院長提示，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.08.23.台內營字第825641號說明：院長提示一、今後各主管機關可運用停止供電作為對違法業者制裁之有效手段。二、台電公司對停止供電之執行方式，除剪線外是否可拆除電表，以及修改供電契約，規定非經台電台司同意，不得擅自將電源轉接他人使用各節均請一併研究。三、台電公司於檢修線路時如發現未經同意擅自於台電公司電桿上架設線路者，如第4台之播放線路，應執行剪線。台電公司研提意見一、台電公司配合主管機關執行停電之法律依據：（一）台電公司營業規則第38條第1款之規定「奉行政府法令或主管機關命令時。」係依電業法第59條呈報經濟部核定並公告，有一定之效力。（二）電業法第57條規定：「……對於請求供電者，非有正當理由，不得拒絕。」其依法律反面解釋對非正當理由請求供電者，得予拒絕。二、台電公司配合主管機關執行行政處分之由來：（一）民國40年至44年間本省各級地方政府為取締違章建築及未登記工廠與農田灌溉等，要求台電公司不得供電，結果紛擾不堪，後經呈部院核示，行政院於54.07.01.日以台（54）內4651號令以違章建築處理辦法第19條規定新遺建在未拆除前不牴觸，故自514年7月起新建房屋申請供電非憑使用執照不准接電，並自66.12.22.日修正列入建築法（第73條）。（二）對違章工廠配合執行停電，台電公司係奉經濟部（62）工10922號函示：「工廠受勒令歇業處分應即停止供應，希照辦，並轉知所屬照辦」之規定，自62年4月遵照辦理迄今。其間因各地方主管機關於取締違章工廠產生甚多困擾，爰由經濟部歷經多次協商，始於76.04.09.以經（76）工15780號函明訂違章工廠之取締、停電及復電處理程序，以供遵循。（三）對違法水井及魚塭之執行停電，台電公司係奉經濟部76.10.05.經（76）水50356號函：「凡有違反水利法或台灣地區地下水管制辦法之魚塭、地下水井，請轉飭所屬切實執行取締並通知台電公司配合停止供電」辦理。復奉經濟部79.04.20.日經（79）水018216號函示：「關於公共給水或重要工業用水申請水權展限登記經駁回者，為免影響民生用水或國家經濟發展，如經提起訴願或行政訴訟，應俟該行政救濟程序確定後，再行參照本部76.10.05.日經（76）水50356號函，通知台電公司配合停止供電」。（四）目前台電公司配合主管機關執行行政處分要求予以停電項目除上述項目外，尚有建物違規使用、及環保污染等。另配合法院強制執行停電案件有拆屋建地、房屋租賃糾紛、侵占等。各類案件多由地方政府或法院逕函台電公司各地區營業處配合辦理。三、結論：台電公司配合政府主管機關行政處分執行停電係屬通案處理方式，嗣後台電公司仍於主管機關現場強制，執行時，予以配合停電。“,

- “Date”: “1990-08-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫兩條計畫道路中間所夾水圳經加蓋完成，合併做為道路供公眾通行，建築基地臨接原計畫道路，基地面前道路寬度之認定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.08.20.台內營字第826043號說明：一、復貴廳79.08.11.建四字第27648號函。二、本案兩計畫道路中間所夾水圳經加蓋完成，如係同一道路系統，同意照貴廳來函說明二意見辦理。至可否合併視為同一道路系統，請參照本部66.01.24.台內營字第699516號函規定。“,

- “Date”: “1990-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為應設置供殘障者（註一）使用設施之公共建築物，設置坡道有關疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.07.12.台內營字第794659號說明：一、復 貴局79年6月1日高市工務建字第15821號函。二、案經本部營建署於79年6月19日邀請行政院經建會、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣省政府建設廳、本部建築技術審議小組部分委員及本部相關單位共同研商，獲致決議如次：「對於建築物依建築技術規則建築設計施工編第一百七十條規定應設置坡道者，如該建築物設有未符合供殘障者使用之升降機，且能平順通達該升降機者，則可免再設置坡道；其未設有供殘障者使用之升降機者，仍應設置坡道連通各層。」“,

- “Date”: “1990-07-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物領得使用執照後，起造人奉准改名，得否據以更改原核發使用執照起造人姓名乙案，仍請依本部65.08.12.台內營字第684103號函（註）辦理。復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1990-07-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “送檢本部研商古蹟修護工程有關設計監造費給付案會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.07.07.台內營字第794658號<<會議紀錄>>結論：一、古蹟修護工程委託建築師規劃、設計及監造酬金之給付，宜視個案性質並依業務權責，參照文化資產保存法及公有建築物委託建築師設計監造酬金標準表規定，由主辦工程機關之上一級主管機關逕為核定辦理。二、有關古蹟修護工程委託規劃、設計及監造等業務範圍，工作項目及其他應行注意事項，請本部民政司審酌訂定，作為執行機關處理之依據。“,

- “Date”: “1990-07-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為保障公共安全，建築物依建築技術規則規定應設置安全梯者，不得以消防安全設備設置標準內之各項「避難器具」替代之。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.07.06.台內營字第811747號說明：復 貴會79.05.24台79勞安一字第10906號函。“,

- “Date”: “1990-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫商業區內興建旅館、基地跨越商業區及住宅區者，可否合併使用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 79.07.06.營署都字第10351號說明：一、復 貴府79.06.20.（79）建字第6240號函。二、查建築技術規則第二十九條規定，建築基地、跨越二個以上使用分區時，應保留空地面積、建築物高度，應依照各分區使用之規定分別計算，但空地之配置不予限制。是本案自得依上開規定合併建築，至其土地使用仍應分別依各使用分區管制規定辦理。“,

- “Date”: “1990-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「研商國道新建工程局擬申請辦理台灣地區高速公路路權範圍建築管理業務事宜」會議紀錄。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.06.30.台內營字第794646號說明：一、國道中山高速公路路權範圍業經本部68.06.15.台內營字第826651號函指定交通部台灣區國道高速公路局為其主管建築機關有案，嗣後台灣區高速公路新建段路權範圍之建築管理，仍宜統由該局依建築法規定，申請指定為主管建築機關。二、交通部台灣區國道高速公路局為辦理建管業務，應請充實專業人力，設置專業單位，確實依據建築法及相關法令辦理。三、有關本案高速公路網各段路權範圉，申請指定主管建築機關，請檢附路線核定函件及路線核定圖（比例尺不小於1比5000）等件，以憑辦理。“,

- “Date”: “1990-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物之主要構造、室內隔間或主要設備擅自變更，並有建築法第58條各款情事之一者，能否予以註銷使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.06.30.台內營字第813935號說明：一、復貴府79.04.20.府工建字第7922421號函。二、案准法務部79.06.15.法（79）律8441號函復略以：「建築物依建築法第70條第1項規定，起造人經主管建築機關發給使用執照後，擅自變更主要構造、室內隔間或主要設備等致與原核准圖樣不符者，已與發給使用執照之要件不符，有違規定，且其情形如有同法第58條各款情事之一，並擅自變更使用者，徵諸建築法第90條僅規定：「違反第73條後段規定擅自變更使用者，處六千元以上三萬元以下罰鍰，並勒令停止使用，得以補辦手續者，令其限期補辦手續；其有第58條所定各款情事之一者，得勒令其修改或限期拆除；必要時，並得強制拆除之。」，同法第77條第1項及第3項亦僅規定：「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備，供公眾使用之建築物，並應定期會同各有關機關檢查。」、「第1項檢查有不合規定者，得限期令其修改或停止使用；必要時得令其拆除或強制拆除之。」按註銷使用執照係關於人民權利義務之事項，依中央法規標準法第5條第2款規定應以法律定之。關於函詢疑義，法律既無註銷使用執照之明文規定，主管建築機關似難就建築法第70條第1項規定予以反面解釋，註銷使用執照。」三、對於建築物主要構造、室內隔間或主要設備擅自變更者，請參照前項法務部見解，依建築法規定核處。“,

- “Date”: “1990-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關緊急昇降機間及特別安全梯之進風、排煙設備應特別注意進風、排煙量之多寡，除依各類場所消防安全設備設置標準之規定辦理外，並應適用建築技術規則建築設計施工編第一百零二條第四款之規定，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.06.19.台內警字第80092號說明：依本部警政署轉陳臺灣省政府警務處案陳台灣省建築師公會79年5月18日台建師技字第503號函辦理。“,

- “Date”: “1990-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫人行廣場可否作為停車空間之車位出入車道乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.06.18.台內營字第794628號說明：一、復 貴廳79.06.01.建四字第20231號函。二、本案都市計畫人行廣場，前經本部66.06.04.台內營字第739610號函釋得視為建築技術規則所稱之道路，在不妨礙該都市計畫供公眾人行情形下，得作為停車空間車位出入車道使用。“,

- “Date”: “1990-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請營利事業登記證時，得否以租賃契約比照合法房屋證明乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.06.02.台內營字第807022號說明：一、復貴部79.05.17.經（79）商字第021324號函。二、按建築物非經領得使用執照，不准接水、接電或申請營業登記及使用；非經領得變更使用執照，不得變更其使用，為建築法第73條所明定。又租賃契約僅雙方租賃關係之證件，礙難據以認定未符合區域計劃或都市計劃土地使用分區管制之規定。“,

- “Date”: “1990-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物經公共安全檢查不符規定或違規使用者，可否採取斷水斷電措施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.05.21.台內營字第798793號說明：一、復貴局79.04.24.高市工務建字第11609號函。二、按建築物經公共檢查不合規定或違規使用者，建築法第77條、第90條至第95條業已明定罰則，請依上開規定辦理。倘貴局認依上開法條仍無法有效遏阻違規情事，須以斷水斷電方式辦理，宜請訂定相關之處理辦法據以辦理。“,

- “Date”: “1990-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築工程竣工申請使用執照，正本已經核准，製作副本時部份起造人未能配合會章，是否准予核對副本核發使用執照乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.05.19.台內營字第794154號說明：一、依據 貴局79.05.04.北市工建字第63267號函辦理。二、按直轄市、縣(市)(局)主管建築機關依建築法規定核發之執照，僅為對申請建造、使用或拆除之許可，建築法第26條第1項業已明定，是建築工程完竣申領使用執照並經核准，自得依法發照，起造人如有侵害他人權益，應依同條第2項規定依法負其責任。“,

- “Date”: “1990-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “開於土地登記簿謄本備註欄註明「地上權不可以轉讓」之土地，其地上權人可否出具同意書供土地所有權人建築使用疑義案，請參照法務部79.04.18.法79.律4994號函(附件)辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.05.07.台內營字第797277號說明：復營建署案陳貴局79.02.23.高市工務建字第5177號函。“,

- “Date”: “1990-05-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關醫院設置配鏡部門乙案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.05.03.台內營字第788935號說明：一、依據貴署79.04.20.衛署醫字第869251號函辦理。二、建築物供配鏡業使用，無論附設於醫院或為營利事業，於建築技術規則內並無特別限制，唯其所設置地點之都市計畫使用分區是否允許設置配鏡業，應受該地區都市計畫法施行細則、土地使用分區管制規定之限制。三、有關醫院設置配鏡部門，請貴管就醫院之業務是否包括該項業務依權責認定，如醫院之業務項目已包括配鏡部門，且未符合前項規定，自得於醫院內設置，無需辦理醫院之用途變更。“,

- “Date”: “1990-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於廟宇牌樓係屬建築法第99條第3款暨建築技術規則建築設計施工編第9條所稱之臨時建築物，得不適用本法全部或一部之規定，至於其建築物之管理應由省（市）於建築管理規則中定之，本案牌樓應否申請建築執照，請逕洽貴省建築主管機關辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.05.03.台內營字第788271號說明：復貴會79.04.18.北水一字第1905號函。“,

- “Date”: “1990-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關封閉式或稱密閉式建築之消防工程，其發包施工對象為何？是否應為水電、空調承裝業，至消防器材是否亦有承包資格。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.04.25.台內營字第781547號說明：按附屬於建築物工程之消防工程，其涉及建築結構安全者，依建築法第14條規定，建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限。如未涉及建築結構安全者，依消防法第9條規定，消防安全設備之裝置及保養由內政部檢定合格之技術人員為之。前項技術人員，在未經內政部檢定合格前，得由現有技術人員暫行為之。“,

- “Date”: “1990-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、奉交下財政部移台端79.02.25.陳情書悉。二、關於請將「法定空地」更改為「道路用地」乙案，按建築法第11條之規定「法定空地」不得重複使用，又類似通路縱得視為法定空地，依上開法條意旨，亦屬建築基地，自不得變更為道路用地。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 79.04.20.營署建字第000841號一、奉交下財政部移台端79.02.25.陳情書悉。二、關於請將「法定空地」更改為「道路用地」乙案，按建築法第11條之規定「法定空地」不得重複使用，又類似通路縱得視為法定空地，依上開法條意旨，亦屬建築基地，自不得變更為道路用地。三、復請查照。“,

- “Date”: “1990-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部研商河川安全管制線或河川區域線範圍內之土地可否視為永久性空地乙案會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.04.20.台內營字第781537號<<會議紀錄>>結論：一、凡河川安全管制線、河川區域線及河川警戒線範圍內之行水區、堤防用地、維護保留用地及安全管制地等，均屬河川區域土地，應受水利法及台灣省河川管理規則有關規定之限制使用，可比照本部79年3月20日台內營字第784649號函釋意旨，視為永久性空地。二、關於河川區域線與都市計畫有不符部分，應請當地主管水利機關逕向主管都市計畫機關依都市計畫法有關規定辦理專案變更，以符實際。“,

- “Date”: “1990-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地，經法院假扣押查封，可否准予建築乙案，前經本部60.07.21.台內地字第428408號(註一)、60.11.16.台內地字第443828號(註二)代電釋示在案，影送前開代電各乙份供參據辦理。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1990-04-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地登記簿謄本備註欄註明「地上權不可以轉讓」之土地，其地上權人可否出具同意書同意供土地所有權人建築使用疑義乙案，復如說明二，請 查照參考。",

“Contains”: “文號：法務部函 79.04.18.法79律4994號說明：一、復 貴部79年3月20日台（79）內營字第781056號函。二、按民法第838條規定：「地上權人，得將其權利讓與他人。但契約另有訂定或另有習慣者，不在此限。」，故土地所有權人於設定地上權時，以契約訂定「不得將地上權讓與他人」或「地上權不可以轉讓」，通常係指地上權人不得將其地上權移轉與當事人以外之第三人而言，如將地上權移轉與土地所有權人，似不在禁止之列。至地上權人不自行使用土地，而基於租賃、借貸或其他法律關係，同意土地所有權人使用該土地，此與上述「地上權不可以轉讓」之約定無關，如法律別無禁止規定，似難否認其效力。“,

- “Date”: “1990-04-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地開發建築案件辦理變更設計時，因申請土地變更編定，以致執照逾期，如何就完工部分核發建築執照乙案，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.04.03.台內營字第770797號說明：本案經於79.03.30.邀集省（市）主管建築、地政機關，部分縣（市）政府及本部法規會、營建署、地政司等研商，獲致結論如下：一、本案建造執照係因縣府要求起造人先行辦理土地變更編定，以致執照逾期無法辦理變更設計，其申請行為既在執照有效期限內所為，如屬不可歸責於承造人、起造人之事由，得參照本部71.07.27.台內營字第092646號函規定辦理。二、是本案應請地方主管建築機關依上開規定，依中央法規標準法第18條之意旨逕行認定，在建造執照有效期限內，就已完成部分核發部分使用執照。“,

- “Date”: “1990-04-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第六章防空避難設備部分條文修正後，施工中及已完工之建築物，得否據以申請辦理變更設計或使用乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.04.02.台內營字第789399號說明：一、依據臺灣省政府建設廳79年2月3建四字第2762號函辦理。二、本案經函請省市主管民防及建築機關研提意見到部，並規定如左：（一）對於施工中之建築物申請變更設計時，依中央法規標準法第18條規定，得依修正後之條文據以審核辦理。（二）對已完工之建築物申請變更使用時，依中央法規標準法第13條規定，得依修正發布後之規定辦理，惟為顧及整體防空政策，確保空襲時人民生命財產安全，仍宜維持防空避難之用。“,

- “Date”: “1990-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於位於河川警戒線內都市計畫綠地，可否認定永久性空地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.03.20.台內營字第784649號說明：一、復貴廳69.03.01.建四字第5304號函。二、關於永久性空地，建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款業有明文；本案綠地位於河川警戒線內，受水利法及台灣省河川管理規則之規定限制使用，應得視為永久性空地。“,

- “Date”: “1990-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第3條適用範圍內即有建築物已達供公眾使用建築物，申請工廠設立及登記時是否應補領使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 79.03.14.省建一字第196527號說明：一、後貴府79.03.07.79府建工字第23152號函。二、關於未曾設立工廠，首次提出工廠設立及登記者，如其使用建築物為舊有合法建築物，且其附有由合法建築師事務所勘驗並出具之安全證明文件，原則可先行准予工廠設立及登記。惟仍應依建築法第96條及台灣省建築管理規則第39條規定附告：「建築部分，請依建築法有關規定申（補）領使用執照」，並副知縣市建築管理單位依權責辦理，以資適法。“,

- “Date”: “1990-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地地號與地籍圖地號不一致，應如何處理疑義乙案，案經本部再邀集建管及地政機關會商獲致結論如說明二，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.03.07.台內地字第775473號說明：一、依據現代地政雜誌社78.08.07.現地四字第0489號函辦理，兼復台灣省政府建設廳78.08.30.78建四字第33823號函。二、本案經本部邀集台灣省政府、台北市政府、高雄市政府建管及地政機關研商，獲致結論如次：「『按建築基地地號與地籍圖地號應相未符合，如於使用執照核發前發生不符時，應由當事人檢附分割、合併前後土地登記簿謄本及地籍圖謄本向建管機關申請更正基地地號，至於使用執照核發後發生不符者，以其使用執照核發後之分割，業依建築基地法定空地分割辦法規定予以管制其法定空地，已無法定空地重複使用之顧慮，為資便民，免再報請主管建築機關核准備查。』前經本部78.02.23.台內地字第673762號函釋有案。至於使用執照核發之前發生不符者，如興建之建築物確係在同一基地，且其範圍和主要位置均與使用執照之配置圖相符，純係由於土地合併、分割而造成地號不一致者，得逕由地政機關依基地分割、合併前後土地登記簿及地籍圖對照地號辦理建物所有權第一次登記。」“,

- “Date”: “1990-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地申請建築，應否檢附該原有房舍之合法房屋證件乙案，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.03.01.台內營字第770752號說明：本案經本部於79.02.22.召集省（市)及部分縣（市）政府主管建築機關研商，獲致結論如次：一、已有合法房屋之建築基地申請新建、增建，仍應依本部78.11.28.台內營字第759534號函規定，檢附該原有房舍之合法房屋證件，惟原已建築基地上之空地申請建築，如經地方建築機關審認其非法定空地，且不妨礙原有房舍之通行使用權利者，得酌情免附前開證件。二、本部於75.01.31.經已發布「建築基地法定空地分割辦法」，原72.05.02.台內營字第149890號函（已停止適用詳附錄一）之規定停止適用。“,

- “Date”: “1990-03-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人檢具已故之人出具土地使用權同意書申請領得建築執照，應如何處理疑義乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.02.23.台內營字第778261號說明：一、復貴府79.02.03.府工建字第79003303號函。二、本案建築物之興建，如經依建築法有關規定申請核發建造執照，並於建造完成後依法發給使用執照，其程序即為完結，至當事人間就土地使用權有所爭執，宜另循司法途徑尋求解決，於法院判決確定後再行依法處理。“,

- “Date”: “1990-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於本部64.04.29.台內營字第630019號（註）函授權高速公路工程局為其所轄路權內之主管建築機關，自係指依建築法之規定辦理各項建築管理業務，後請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.02.15.台內營字第777468號說明：復貴府79.01.25.府住都管字第142172號函。“,

- “Date”: “1990-02-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施建築管理時間之界定疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 79.02.15.營署建字第005063號說明：一、復 員司79.01.22.台內地字第773277號函。二、按都市計畫法第40條規定，都市計畫發布實施後，應依建築法之規定，實施建築管理。是實施建築管理應自都市計畫發布實施之日始；惟若係依同法第81條規定實施禁、限建，其實施建築管理之日期，則應以實施禁、限建之日為準。“,

- “Date”: “1990-02-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物領得使用執照後，擅自將主要結構拆除，危害結構安全，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.02.15.台內營字第778343號說明：一、復貴廳79.02.03.建四字第3501號函。二、按建築物非經主管建築機關之審查許可並發給執照不得擅自拆除。建築法第25條業已明示，至違反前條規定者，同法第86條並已明定其罰則。“,

- “Date”: “1990-02-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴處辦理鐵路地下化東延松山工程附屬通風口、逃生口擬不適用建築技術規則建築設計施工編第十一章地下建築物乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.02.03.台內營字第770448號說明：一、依據本部營建署案陳貴處79.01.22.地鐵松字第0393號函辦理。二、按地下建築物不包括地下運輸系統，建築技術規則建築設計施工編第一百七十九條原訂定說明業已列明，本案通風口、逃生口屬地下鐵道運輸系統之設施，得不適用前開規則同編第十一章之規定。“,

- “Date”: “1990-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已依法申報開工且正施工中之建築物，可否申請變更結構體乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.02.02.台內營字第774759號說明：一、復貴廳79.01.22.建四字第1184號函。二、按起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理，建築法第39條前段業已明定。本案建築物申請變更設計，自應依前開規定辦理。“,

- “Date”: “1990-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第13條所稱「依法登記開業之專業工業技師」不包括請領營利事業登記證之甲級技術士，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.01.18.台內營字第772634號說明：依台灣省政府建設廳78年12月5日建四字第49502號辦理。“,

- “Date”: “1990-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地工業區丁種建築用地興建鋼筋混凝土造地下二層轉運站是否屬雜項工作物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 79.01.17.台內營字第772372號說明：一、復貴廳79.01.05.建四字第52788號函。二、按建築法第4條規定本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，本案興建之鋼筋混凝土造地下二層構造物，係屬上開法條所稱建築物，應依建築法有關規定申請建築執照。三、檢還原附卷乙宗。“,

- “Date”: “1990-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用執照核發後，發現面積計算錯誤，可否受理准予更正乙案，應請貴廳詳為查明原因，除屬筆誤者得准更正外，仍應依本部65.08.12.台內營字第684103號(註)函辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函78.12.21.台內營字第766384號“,

- “Date”: “1989-12-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於面臨都市計畫五公尺綠帶之建築基地，申請建築時應退縮四公尺（法定空地）其退縮之四公尺土地及五公尺之綠帶可否視為道路用地乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.12.21.台內營字第756768號說明：一、復 貴局78.11.10.高市工務都字第31075號函。二、查都市計畫綠地與道路二種用地，其使用性質截然不同，於都市計畫法第四十二條已分別列舉之，本案申請建築時應退縮之四公尺土地及五公尺之綠帶，自應不得視為道路用地。“,

- “Date”: “1989-12-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已有合法房屋之建築基地申請新建，仍應檢附該原有房舍之合法房屋證件，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.11.28.台內營字第759534號說明：復貴廳78.11.16.建四字第46404號函。“,

- “Date”: “1989-11-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “供托兒所用途使用之建築物應納入供公眾使用建築物管理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.11.11.台內營字第753893號說明：指定供托兒所用途使用之建築物納入供公眾使用建築物範圍，係為加強建築物之管理，以維護公共安全與公共衛生。至關附建防空避難設備之標準，請依建築法有關規定辦理。“,

- “Date”: “1989-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依法核發使用執照之建築物，其夾層面積是否包含樓梯本身和樓梯平台乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 78.11.10.營署建字第013929號說明：一、復貴司78.11.02.台內地字第750526號函。二、按夾層之定義及其面積之計算於建築技術規則建築設計施工編第1條第15款及補充圖例15.（1）至（3）業有明定。本案依台灣省地政處所附圖面，嘉義市政府建設局所核發之使用執照似未違反本部75.05.31.台內營字第398143號函同意台灣省政府建設廳研擬之意見。三、檢還原附件全份。“,

- “Date”: “1989-11-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於證券交易所適用建築法規有關疑義乙案，請依會商結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.11.06.台內營字第745535號說明：案經本部營建署於本（78）年11月2日邀請台北市政府工務局、高雄市政府工務局、台灣省政府建設廳、部分縣（市）政府、財政部及本部有關單位共同研商獲致結論如次：一、為考量公共安全、公共交通、公共衛生，對於建築物供作證券交易場所使用，不論其規模，均應視為供公眾使用建築物，其審核應依本部77.09.08．台內營字第634000號函規定。二、已核准之證券交易場所，均請列入年度安全檢查範圍。“,

- “Date”: “1989-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地原為可單獨建築使用之基地，因分割後每筆土地變成畸零地，申請與公有地合併使用疑義乙案，應請依建築法及貴市畸零地使用規則逕為核處，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.30.台內營字第745903號說明：復本部營建署案陳 貴局78.10.16.高市工務建字第31523號函。“,

- “Date”: “1989-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地農牧用地變更編定為遊憩用地後，原已領有農舍使用執照之建築物，可否檢具寺廟登記核准證件辦理用途變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.30.台內營字第745689號說明：一、復貴廳78.09.20.建四字第037082號函。二、依非都市土地使用管制規則第10條附表一規定，遊憩用地容許為宗教建築使用，倘農牧用地依法已辦理變更編定為遊憩用地，其原有農舍得依上開規則規定辦理建築物用途變更。三、檢還附件全份。“,

- “Date”: “1989-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則建築設計施工編第93條、第144條有關疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.20.台內營字第475287號“,

- “Date”: “1989-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則建築設計施工編第九十三條、第一百四十四條有關疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.20.台內營字第745287號說明：一、復本部營建署案陳貴局78.09.21北市工建字第66505號函。二、按直通樓梯應通達避難層或地面，建築技術規則建築設計施工編第九十三條第一款業已明示，至地面層以上設置之直通樓梯是否應通達地下層，查法尚無強制之規定。三、關於建築技術規則建築設計施工編第一百四十四條第二款第二目「………附建防空避難設備應設二處階梯式（包括車位坡道）進出口，其中一處應通達戶外」，是另一處進出口得通達室內，惟其進出口應設於何處，尚無限制，應以無妨礙防空避難之使用為原則。“,

- “Date”: “1989-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公共設施用地興建地下停車場是否視為建築技術規則建築設計施工編第十一章所稱之地下建築物乙案，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.20.台內營字第745505號說明：一、復貴局78年8月2日北市工建字第65768號函。二、案經本部營建署於本（七十八）年十月十七日邀請貴局、臺灣省政府建設廳、高雄市政府工務局、本部建築技術審議小組部分委員等共同研商，獲致結論如次：「關於公共設施用地興建地下停車場，專供停車使用，其設施除車位與車道等主要設施外，未與其他使用單元連接者，得不視為建築技術規則建築設計施工編第十一章所稱之地下建築物。」“,

- “Date”: “1989-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第二十四條基地平均深度之認定，請依所附會議紀錄查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.12.台內營字第734150號<<會議紀錄>>結論：一、按建築技術規則建築設計施工編第二十四條第一款「平均深度」之核算方式，本部68年1月16日台內營字第820669號函釋有案，自應依據辦理，雖因地界畸零曲折，認定不易而處理方式有例可援者，得援例辦理。二、對於基地合於上開條文規定超高建築案件，除應依規定檢討日照採光外，並應就其配置及對市容景觀之影響詳予評估審核，且得予預審。三、本案各單位所擬補充規定意見，併日後通盤檢討規則條文時之參考。“,

- “Date”: “1989-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於雲林縣政府核發(78)雲營建字第083號建造執照有關疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.09.台內營字第743692號說明：一、復貴廳78.09.19.建四字第36861號函。二、查建物消滅登記，應以建物確實已滅失為前提，至興建物所有權人訂立該建物買賣契約之買受人，於未辦理建物所有權移轉登記前，依民法第758條之規定，尚非屬該建物之新所有權人。是建物買賣契約不得作為申請拆除執照之建物權利證明文件或其他合法證明。至關該管轄法院檢察處函詢三、四兩點，得否發給建造執照一節，案涉事實認定，請逕依建築法規及行政院62.02.23.台(62)內1610號函辦理。“,

- “Date”: “1989-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於以公司名義為起造人並領得建造執照之建築案件，申請起造人名義變更，若其公司更名及變更代表人，已經該管事業主管機關核可者，得依據其准予變更之證明文件逕為辦理，免蓋原代表人印章，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.10.02.台內營字第745048號說明：依據本部營建署案陳貴局78.09.18.北市工建字第66391號函辦理。“,

- “Date”: “1989-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台北縣政府函報南亞公司興建煤罩建築，擬認定為用途特殊雜項工作物申請超高乙案，應屬建築法第7條所列雜項工作物範圍，請依建築技術規則建築設計施工編第24條之1規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.09.30.台內營字第742623號說明：復貴廳78.09.12.建四字第37895號函。“,

- “Date”: “1989-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物因私權糾紛致無法順利取得使用執照而確實已完成構造物者，請由台電公司供應每戶生活上必需之臨時用電案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.09.30.台內營字第742532號說明：一、復貴廳78.09.08.建四字第36558號函。二、查建築法第73條規定，建築物非經領得使用執照不得接用水電；本案建築物未經領得使用執照前申請分戶按用「臨時用電」，其性質應請洽電業主管機關查明，逕依上開法條規定核處。“,

- “Date”: “1989-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物施工中發生損毀鄰房事件，經屢次勒令停工不從，且繼續施工至結構體完成，既經依建築法規定勒令停工，且未經許可擅自復工經制止不從者，其處理建築法第93條定有明文，自得依上開規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.09.29.台內營字第743484號說明：復貴廳78.09.18.建四字第27915號函。“,

- “Date”: “1989-09-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於連棟式結構物，其中間部份建築物可否單獨申請拆除執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.09.15.台內營字第738628號說明：一、復貴局78.08.31.高市工務建字第27232號函。二、按建築法第80條明定主管建築機關於受理拆除執照之申請，合於規定者發給之；不合者，予以駁回。本案連棟式建築申請部份拆除，涉及公共安全，宜就其結構審慎審查，本於職權逕為核處。有關老舊或受災建物拆除技術規範，本部營建署刻正研究辦理中。“,

- “Date”: “1989-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請釋工業區內道路應如何指定建築線疑義乙案，請依會議結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.09.13.台內營字第734111號說明：案經本部營建署於78.09.06.邀請台灣省政府建設廳、台北市政府工務局（未派員）、高雄市政府工務局、經濟部工業局、基隆市政府工務局及本部有關單位共同研商，獲致結論如次：『本案應請當地主管建築機關實質認定所申請「道路」是否屬都市計畫道路系統及其性質、管理權屬後，依建築法有關規定核處。』“,

- “Date”: “1989-09-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “供托兒所用途使用之建築物，為維安全，應納入供公眾使用建築物管理。本部75.11.18台內營第356012號函不再適用，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.09.04.台內營字第737346號說明：復 貴廳78.08.24建四字第三五六○八號函。“,

- “Date”: “1989-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報畸零地有關疑義乙案，請依會商結論辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.08.30.台內營字第727041號說明：一、復貴局78.08.05.高市工建字第22427號函。二、案經本部營建署於本(78)年8月232日邀請財政部國有財產局、台灣省政府建設廳、台北市政府工務局、貴局及本部有關單位共同研商，獲致結論如次：（一）依建築法第44條之規定，建築基地應達到最小面積之寬度及深度始得建築。本案洪泮林君所有之土地申請與鄰地合併之範圍，應依高雄市畸零地使用規則有關規定辦理。（二）關於建築法第45條第3項之立法意旨，請參照本部78.01.11.台內營字第662422號函釋內容。“,

- “Date”: “1989-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物申請變更使用，其增設停車空間，得否設置於相鄰之空地疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.08.24.台內營字第727291號說明：增設停車空間設置於鄰地空地，若其使用上無阻礙，經套繪列管無重復使用之虞，且經鄰地所有權人同意使用者，准依建築技術規則設計施工編第59條、59條之一之規定辦理。“,

- “Date”: “1989-08-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫公布前之門牌編定證明，可否視為合法房屋認定之證明乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函78.08.14.台內營字第726508號“,

- “Date”: “1989-08-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關都市計畫樁位已完成驗收，在未依「都市計畫樁測定及管理辦法」第7條規定，完成法定程序前，可否先依驗收成果逕行指定建築線，據以核發建照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.07.28.台內營字第725730號說明：一、依據貴府78.09.12.78府建四字第74885號函副本辦理。二、按都市計畫樁位之測定，關係都市建設工程及人民權益至大；復查「都市計畫樁測定及管理辦法」第7條係為強制性之程序規定。準此，應請貴府督促台北水源特定區管理委員會儘速完成法定程序，再行核發建照執照，以符規定。“,

- “Date”: “1989-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第二十六條建築面積之計算、配置及臨接道路長度之認定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.07.20.台內營字第724394號說明：一、復貴局78.07.07.北市工建字第64467號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第二十六條明定基地之一部分合於本條規定，該部分(包括騎樓面積)之全部作為建築面積；至該部分內含有騎樓面積時，尚無另予增加面積之規定。惟其計算時配置之方式不予限制。“,

- “Date”: “1989-07-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公路局為開關高速公路苗栗交流道附近特定區計畫特3號道路，因開挖上下邊坡工程需要，徵收寬度超過都市計畫道路寬度，人民申請建築，可否准依已徵收開闢之公路邊界線指定建築線疑義一案。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.07.19.台內營字第720555號說明：一、按「直轄市、縣（市)（局)主管機關，應指定已經公告道路之境界線為建築線」、「在都市計畫之保護區或農業區，為公共交通需要，仍得劃設道路，唯應依都市計畫變更程序為之。都市計畫道路，因地形關係必須加建護坡者，則此項護坡即與道路有不可分離之關係，自得認屬道路必要附屬設施與依土地法第2百零8條辦理徵收。」分別為建築法第48條、第1次營建業務協調會都市計畫討論事項第9案決議（詳見第2次營建業務協調會報告書第18頁）各在案。二、本案貴廳函詢得否依巳徵收開闢之公路邊界指定建築線乙節，涉及當地都市計畫書圖有關之規定，應請該管地方政府詳予查明，如確實不妨礙當地都市計畫且未符合前揭規定者，自得據以指定建築線。“,

- “Date”: “1989-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依「建築基地法定空地分割辦法」申請法定空地分割，應否受容積率管制疑義案，同意貴廳意見辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.07.07.台內營字第720403號說明：一、復貴廳78年6月29日建四字第26489號函。二、影附貴廳上開函。“,

- “Date”: “1989-07-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依「建築基地法空地分割辦法」申請法定空地分割，應否受容積率管制疑義案，案關中央法令，請核示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 78.06.29.建四字第26489號說明：一、依據高雄縣政府78年6月21日78府建都字第81233號函辦理。二、查建築基地之法定空地併同建築物之分割，其分割後每1建築基地之建蔽率應合於規定，為前開辦法第3條第2款所明訂，有關實施容積率地區建築基地法定空地併同建築物分割者，似仍應依前開規定辦理，惟此類分割後之每一建築基地嗣後申請增建或新建（即全部拆除後重建）時，應就原領使用執照基地之容積率（含新舊建築物）及該分割後申請增建或新建建築基地之容積率分別予以檢討、審核，其中任一基地容積率不符規定時，即不准新建或增建，並於發給法定空地分割證明時附告之。以上是否可行不無疑義。三、檢附高雄縣政府上開號函影印本乙份。“,

- “Date”: “1989-06-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於因捏造土地使用權利證明文件，經查屬實並吊銷其建造執照之建築工程，其應如何處理乙案，請貴局依建築法第26條、第58條及本部60.04.10.台內地字第407066號(註一)、61.01.14.台內地字第453879號(註二)代電暨行政院62.02.23.台62內1610號函(註三)規定，本於職權逕為核處，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.06.27.台內營字第714789號說明：復貴局78.06.07.北市工建字第063547號函。“,

- “Date”: “1989-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、台端78.06.08.申請書悉。二、關於祭祀公業所有土地申請建造執照，土地使用權同意應如何出具疑義乙節，影送本部53.03.09.台內地137878號代電、56.07.21.台內地第24313號令及67.11.06.台內營字第805329號函(註)各乙份。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署書函 78.06.21.營署建字第008613號一、台端78.06.08.申請書悉。二、關於祭祀公業所有土地申請建造執照，土地使用權同意應如何出具疑義乙節，影送本部53.03.09.台內地137878號代電、56.07.21.台內地第24313號令及67.11.06.台內營字第805329號函各乙份。三、復請查照。“,

- “Date”: “1989-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款永久性空地認定疑義會議紀錄乙份，請，查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.06.19.台內營字第709044號<<會議紀錄>>結論：按永久性空地係指依法不得建築或因實際天然地形不能建築之土地，建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款前段已為明示；又依都市計畫法第五十條原規定公共設施保留地，至遲應於都市計畫公布後十五年內徵收取得，逾期未取得者，視同撤銷。是為確保永久性空地之存在，能永久保持為開放性不得建築之空地，同款爰規定該永久性空地應為「已開闢」。惟查都市計畫法對於徵收期限之規定，於七十七年修正時已予刪除，對於公共設施用地經劃設者，依法應為徵收開闢。另公共設施保留地於未徵收取得前，依法亦僅得申請作臨時建築使用，至若永久性空地（屬公共設施用地者）經政府機關徵收取得，自應依都市計畫劃設之目的使用，並不得再作為他用。是以為未符合實際需求，若空地已為徵收取得，確保不變更作為他用，且訂有開發計畫並編有預算者，得由當地主管建築機關依上述原則逕為認定是否未符合已開闢之永久性空地。“,

- “Date”: “1989-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有使用執照之多層分戶建築物，其部分所有權人申請用途變更，需否徵得全部所有權人之同意乙案，前經本部以72.03.31.台內營字第143375號函（註）示在案。復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.06.15.台內營字第713914號說明：復 貴廳78.06.05.建四字第22189號函。“,

- “Date”: “1989-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物申請變更使用執照，應請依建築法第74條之規定辦理，毋庸檢附土地所有權人同意書。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 78.06.10.營署建字第8322號說明：關於已領有使用執照之多層分戶建築物，其部分所有權人申請用途變更，需否徵得全部所有權人之同意乙案，前經本部以72.03.31.台內營字第143375號函示在案。“,

- “Date”: “1989-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於砂石場架設之輸送帶及其鐵架屬生產設備，非為建築法第7條所稱之雜項工作物，本部同意貴廳所提意見，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.06.09.台內營字第713097號說明：復 貴廳78.05.31.建四字第21708號函。“,

- “Date”: “1989-06-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於錄影節目帶播映場所附建防空避難設備法令適用案，請查照並轉行所屬知照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.06.05.台內營字第698454號說明：一、根據臺灣省政府建設廳78.03.25.(78)建四字第11547號函及新聞處78.05.24(78)新一字第4634號函辦理。二、舊有非供公眾使用之建築物變更為供公眾使用之建築物原已經營ＭＴＶ業者，且為民國60年以前建造之建築物；或一、二樓之合法建築物而無防空避難設備，得由警察（民防）主管機關以勸導方式權宜實際情形加強改善，而不強制其補建防空避難設備。三、對於特殊情況無法於建築物底層附建防空地下室ＭＴＶ業者，准依建築技術規則第142條規定改建為地面式防空避難設備，或於原有三樓以上之地面層樓加強其建築結構，作為防空避難場所。“,

- “Date”: “1989-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「市場用地」及「住宅區」擬依建築技術規則建築設計施工編第二十九條規定合併規劃設計乙案，查「市場用地」係公共設施用地之一種，應請比照本部78.05.22.台內營字第698427號函(註)及都市計畫法台灣省施行細則之有關規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.06.01.台內營字第698451號說明：復 貴會78.05.15.台建師技字第240號函。“,

- “Date”: “1989-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送為建築基地臨接道路間夾有綠帶，其申請建築許可疑義案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.29.台內營字第698440號<<會議紀錄>>結論：關於建築基地與道路間夾有綠帶，其申請時，得免附該鄰接綠帶之土地權利證明文件，惟仍應未符合建築技術規則建築設計施工編第三條之二規定。“,

- “Date”: “1989-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法興建之臨時性建築物，同意貴廳所提建議，免附建防空避難設備，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.29.台內營字第707633號說明：復貴廳78.05.12.建四字第018392號函。“,

- “Date”: “1989-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為已有地上物之建築基地，申請人得否先行申領建造執照，俟其核發後再申領拆除執照案。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.29.台內營字第707764號說明：為免基地重複申請建築，並符建蔽率、容積率之規定，本部爰以78.04.25.台內營字第695371號函復貴局在案。惟依函附資料所示貴局依主旨所稱方式辦理已行之有年，又其方式如經確認無妨礙建築管理之執行，在不影響他人權益並為便民之舉者，得由貴局依權責逕為核處。“,

- “Date”: “1989-05-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為領有建造執照之建築物，因兩次鑑界不同，致建築基地面積減少及防火間隔部分估用鄰地，可否依原核准圖核發使用執照案，請依本部77.09.30.台內營字第640191號(附件一)、68.02.09.台內營字第827366號函(附件二)規定辦理，復請查照，",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.25.台內營字第707636號說明：復貴廳78.05.12.建四字第17525號函。“,

- “Date”: “1989-05-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於中央銀行擬將「機關用地」與「第三種住宅區」合併申請建築乙案，請依說明會商結論辦理。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1989-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○建設開發股份有限公司於楊梅鎮楊梅段○○○地號等十七筆山坡地保育區土地開挖整地，擬繼續復工乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.19.台內營字第706040號說明：一、復 貴廳78.05.06.建四字第15853號函。二、本案開挖整地如經請領建築執照，其執照有效期限應依建築法第53條規定辦理，逾期執照作廢者，嗣後申請重行依行為時法令為之。至該開挖整地僅取得水土保持合格證明，未領雜項執照者，得請按行政院農業委員會78.04.12.農林字第8113647Ａ號函辦理。“,

- “Date”: “1989-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為以鋁質貨櫃屋作為安檢場所應否申請建造執照案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.15.台內營字第705693號說明：一、復 貴府78.05.05.高市府工建字第14845號函。二、案涉貨櫃屋是否為建築法第4條所稱之建築物，如其未符合且為同法第99條第3款、第4款之建築物者，應請貴府依同條第2項辦理。至如經認定為建築物且無適用前條規定者，仍應依建築法規定申領建築執照。“,

- “Date”: “1989-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公有畸零地經調處不成應如何處理疑義案會議紀錄。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.05.13.台內營字第691739號結論：一、公有土地非屬征收對象，公有畸零地縱經調處不成，亦不得辦理征收。二、建築法第44條、第45條立法旨意，在增進土地使用、健全都市發展，公有畸零地依法應合併使用者，公產主管機關應本上開法條精神，讓售予鄰地，以期有效利用土地資源。三、各市、縣（市）政府畸零地調處委員會，調處畸零地合併使用，應依調整地形、合併使用程序，進行調處，以公、私有畸零地同等地位之立場，提出調處方案，積極進行調處。四、公有土地管理機關對於經管畸零地，其有公用之需者，宜依使用計畫，於一定期限內與鄰地調整地形或合併使用，其屬非公用者，應即依規定辦理讓售。五、省、市、縣（市）、鄉（鎮）公有土地，宜請比照財政部78.02.01.臺財產二字第78000182號函核定之「土地所有權人申請合併使用鄰接國有非公用土地案件處理要點」辦理。“,

- “Date”: “1989-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “桃園縣政府函報：「○○建設開發股份有限公司所有楊梅段○○○地號等十七筆山坡地保育區土地，於山坡地開發建築管理辦法公布前核准開挖許可有案，因施工中損毀案業己解決，該公司提出繼續施工，以免造成水土流失危害下游安全案，應如何處理」案，轉請核示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 78.05.06.建四字第15853號說明：一、依據桃園縣政府78.04.13.78府建管字第41759號函辦理。二、檢送桃園縣政府前開號函及附件影本各一份，請參考。“,

- “Date”: “1989-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、依據台北市政府工務局78.04.26.北市2字第08974號函辦理。二、關於申請人檢具畸零地合併使用證明書，向公有畸零地管理機關申請讓售，如該管理機關不予同意時，得依建築法第45條第1項規定向當地政府申請調處。前經本部以77.10.06.台內營字第642161號函(註)釋在案。復 請查照。說明：復 貴廳77.09.29.建四字第042229號函。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 78.05.03.營署建字第006830號一、依據台北市政府工務局78.04.26.北市2字第08974號函辦理。二、關於申請人檢具畸零地合併使用證明書，向公有畸零地管理機關申請讓售，如該管理機關不予同意時，得依建築法第45條第1項規定向當地政府申請調處。前經本部以77.10.06.台內營字第642161號函釋在案。復 請查照。說明：復 貴廳77.09.29.建四字第042229號函。“,

- “Date”: “1989-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為有地上物之建築基地，申請人是否得先行申辦建造執照，俟核發建造執照後，再另案辦理拆除執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.04.25.台內營字第695371號說明：一、復 貴局78.04.03.北市工建字第62148號函。二、按建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。又應留設之法定空地，非依規定不得分割、移轉，並不得重複使用，建築法第11條業已明示。本案建築基地已有地上物，宜應先申領拆除執照，再行申領建造執照，或以拆除執照與建造執照同時申領核發，方屬正辦。“,

- “Date”: “1989-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有建造執照之建築工程未按圖施工，擅自增加基地面積、建築面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.04.25.台內營字第691498號說明：一、復 貴廳78.04.07.建四字第008889號函。二、本案建築工程擅自增加基地面積，未經當地主管建築機關許可即擅自建造，違反建築法第25條之規定，其擅自建造部分應依同法第86條規定辦理；至原申請建築基地，其有違反同法第39條情事者，應依同法第87條規定辦理。“,

- “Date”: “1989-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為領有建造執照但已逾期作廢，並經法院假處分之建築物，究應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.04.24.台內營字第694595號說明：一、復 貴局78.04.03.高市工務建字第5715號函。二、按違章建築處理辦法第2條明定，違章建築為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。巳領得建造執照之建築工程，因執照逾期作廢，應得依建築法第55條規定辦理；至法院假處分，係為安定暫時狀態是否准為申領使用執照，應視有無侵害假處分目的，主管建築機關如不能認定，應函詢該管法院意見。“,

- “Date”: “1989-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於核發拆除執照後建物原所有權人提出因訂有公借用契約書申請撤銷該執照乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.04.20.台內營字第694133號說明：一、復 貴廳78.04.03.府建四字第32599號函。二、本案應請詳為查明，拆除執照如為依建築法第80條規定審查，合於規定依法發給者，為合法之執照，無由為撤銷；拆除建物涉有私權爭議，應循民事訴訟程序解決。“,

- “Date”: “1989-04-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物依法附建之防空避難設備不得編定門牌之法令依據乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.04.19.台內營字第690301號說明：一、復 貴院78.03.27.菁民決辛字第02919號函。二、按防空避難設備依建築法第10條規定係屬建築設備之一，且為防空避難之場所經本部72年2月9日邀請有關機關開會商決議：「建築物依法附建之防空避難設備不予編定門牌」，如附件影本，請卓參。“,

- “Date”: “1989-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商建築技術規則建築設計施工編第五十九條、第九十五條有關疑義」會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.04.06.台內營字第6860135號說明：兼復 台北市政府工務局78.03.03.北市工建字第61478號函、高雄市政府工務局78.03.09.高市工務建字第6528號暨78.03.03.高市工務建字第6040號函。<<會議紀錄>>結論：一、關於建築技術規則建築設計施工編第九十五條第一款第二目，供醫院或診所所使用之樓層，其病房之樓地板面積超過一○○平方公尺者，係指供病房使用之樓層，該層病房樓地板面超過一○○平方公尺以上者而言，超過上述樓地板面積需設置兩座以上直通樓梯。二、關於複層式集合住宅除未符合建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二款第四目者外其直通樓梯仍應於每一層設置開口。三、關於建築技術規則公布施行前之原有建築物，申請變更使用，仍應依該規則建築設計施工編第五十九條規定辦理，另應請省市政府迅即研擬「建築物附設停車空間抵繳代金辦法」送部核定。四、建築物法定停車空間計算檢討，應依建築技術規則建築設計施工編第二章第十四節有關規定辦理。“,

- “Date”: “1989-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、依據立法院趙委員少康76.03.17.函轉台端78.03.17.杰字第001號函辦理。二、本部75.03.19.台內營字第378352號函（註），說明一第（2)款所稱私設通路，經土地所有權人出具使用權同意書，供公眾通行並依法完成土地登記手續者，係指該私設通路之土地，經土地所有權人出具使用權同意書，並將其地目依法變更為「道」地目，而無需為土地移轉登記，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 78.03.30.營署建字第5746號一、依據立法院趙委員少康76.03.17.函轉台端78.03.17.杰字第001號函辦理。二、本部75.03.19.台內營字第378352號函，說明一第（2)款所稱私設通路，經土地所有權人出具使用權同意書，供公眾通行並依法完成土地登記手續者，係指該私設通路之土地，經土地所有權人出具使用權同意書，並將其地目依法變更為「道」地目，而無需為土地移轉登記，復 請查照。“,

- “Date”: “1989-03-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於社區共同天線電視設備是否屬於公共設施案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 78.03.24.營署建字第001527號說明：一、復 貴局77.12.15.銘廣四字第17286號函。二、按建築物設備為敷設於建築物之電氣、煤氣、給水、排水、空氣調節、昇降、消防、防空避難及污物處理等設備。建築法第10條訂有明文。其設施規定建築技術規則建築設備亦為明訂。社區共同天線電視設備，尚非為建築物設備範圉。“,

- “Date”: “1989-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關經土地所有權人出具使用權同意書，並將其地目依法變更為「道」地目，而無需為土地移轉登記，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函78.03.24.營署建字第680094號說明：一、依據立法院趙委員少康76.03.17.函轉台端78.03.17.杰字第001號函辦理。二、本部75.03.19.台內營字第378352號函，說明一第（2)款所稱私設通路，經土地所有權人出具使用權同意書，供公眾通行並依法完成土地登記手續者，係指該私設通路之土地，經土地所有權人出具使用權同意書，並將其地目依法變更為「道」地目，而無需為土地移轉登記，復 請查照。“,

- “Date”: “1989-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防空避難室之地下室，是否因建築物之使用目的而不能分割乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.03.07.台內營字第673197號說明：一、復 貴院78.01.18.菁民決辛字第00543號函。二、建築物附建之防空避難設備係專供防空避難使用，不得編定門牌，為本部68.11.26.台內營字第50496號函所明定。又「辦理建物分割，應以已辦畢所有權登記，法令上並無禁止分割及已經增編門牌號，且其分割處已有定著可為分隔之樓地板或牆壁之建築物為限」，為建物測量辦法第34條第1項所明定。是以供防空避難使用之地下室，依據前揭，應無從辦理分割。“,

- “Date”: “1989-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地地號與地籍圖地號不符如何處理疑義乙案，請轉知所屬建管、地政機關依說明二會商結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.02.23.台內地字第673760號說明：一、依據現代地政雜誌社77年12月30日現地四字第0451號函辦理。二、本案前經本部74年10月7日74台內營字第342901號函及77年6月10日台（77）內營字第604307號函釋略以：建築基地地號與地籍圖地號不符，如發生於核發使用執照之前者，得依據分割合併前後土地登記簿謄本，予以更正基地地號；如發生於使用執照已核發者，應報請主管建築機關核准備查後，依有關地政規定申辦建物第一次測量、登記。上開函釋迭經民眾反映建管、地政機關執行時作法不一，造成民眾適用之困難，茲為加強建管、地政機關之聯繫、簡化作業程序，經本部邀集省市政府建管、地政機關研商並由縣市政府及地政事務所派員列席，獲致結論如次：「按建築基地地號與地籍圖地號應相未符合，如於使用執照核發之前發生不符時，應由當事人檢附分割合併前後土地登記簿謄本及地籍圖謄本，向建管機關申請更正基地地號。至於使用執照核發後發生不符者，以其使用執照核發後之分割，業依『建築基地法定空地分割辦法』規定予以管制其法定空地，已無法定空地重複使用之顧慮，為資便民，免再報請主管建築機關核准備查。』」三、上開本部74年10月7日及77年6月10日函釋應予停止適用。“,

- “Date”: “1989-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為配合環境保護請修正貴省、市建築管理規則，明訂施工計畫書應詳列建築廢棄物清理計畫（包括廢棄物之種類、數量、運送方式及處置場所等），請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.02.15.台營字第661842號說明：依據行政院環境保護署78.02.03.環署廢字第03126號函辦理。“,

- “Date”: “1989-02-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物申請變更使用有關停車空間之檢討，請查照並轉行知照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.02.13.台內營字第662364號說明：案據台北市政府工務局78.01.02工建字第60667號函請釋，茲核復如次：一、建築物申請變更用途，如原使用性質與變更後之用途，依建築技術規則建築設計施工編第59條規定為同屬一類且其變更前後之面積相等者，得免再增設停車空間。二、建築物申請變更用途，依前開法條規定依表列用途由附設標準高之一類變更為附設標準低之一類者，得依發照當時之規定附設標準檢討，但不得減少當時附設之停車空間數。“,

- “Date”: “1989-02-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建請貴署修訂省市建築管理規則時，於施工計畫書應包括之內容中增列建築廢棄物清理計畫，請查照轉知。",

“Contains”: “文號：行政院環境保護署函 78.02.03.環署廢字第003126號說明：依78.01.14.本署召開「研商建築廢棄物管制問題」會議場所等，以避免建築廢棄物任意棄置，造成環境污染及破壞自然景觀。“,

- “Date”: “1989-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核定土地所有權人申請合併使用鄰接國有非公用土地案件處理要點。",

“Contains”: “文號：財政部函78.02.01.台財產二字第78000182號“,

- “Date”: “1989-02-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商畸零地申請合併使用調處有關疑義結論事項，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.01.23.台內營字第661882號說明：案經本部營建署於78.01.17.邀請台北市政府工務局、地政處、台灣省政府建設廳、地政處、台灣省政府建設廳、地政處、高雄市政府工務、地政處、台北縣政府、台中市政府、高雄縣政府及本部有關單位共同研商，獲致結論如次：一、畸零地合併使用之調處，仍應以土地所有權人為調處對象，以符建築法立法意旨。二、為期土地有效利用，促進都市景觀，依建築法第45條規定之調處程序宜化繁為簡，以資便民，建請省、市政府迅即考量修正畸零地使用規則，縮減調處次數，以達立法目的。“,

- “Date”: “1989-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於業依建築法規停止使用之建築物經制止不從，移送法辦對象疑義乙案，請參照本部74.02.09.台內營字第290096號(註一)、75.11.21.台內營字第454375號函(註二)意旨逕為核處，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.01.17.台內營字第670165號說明：復 貴局78.01.07.北市工建字第60131號函。“,

- “Date”: “1989-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照之基地，經地方法院公告及裁定不得為繼續建築行為之假處分，其原核發之建造執照應否撤銷乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.01.17.台內營字第670060號說明：一、復貴局77.11.21.高市工務建字第33667號函。二、案經法務部78.01.11.法78律0621號函轉准司法院秘書長77.12.30.秘台廳（一）字第02280號函略以：按假處分強制執行之標的範圍，應依執行名義記載之內容為之，卷附所示假處分事件，其應受強制執行之標的，係禁止債務人在某處土地上為繼續建築行為，其執行之效力範園，應僅止於此。至債務人依法申請領得之建造執照，既非本件假處分之標的事項，依法即非該假處分強制執行效力之所及。故債務人受不得為繼續建築行為之假處分執行者，其已領得之建造執照除有其他應予撤銷之情形外，並不當然隨同一併撤銷。“,

- “Date”: “1989-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “承詢建築法第45條第3項立法意旨，復請鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部函 78.01.11.台內營字第662422號說明：一、敬復 貴委員77.12.20.函。二、按建築法第45條立法意旨，在鼓勵土地所有權人自行達成協議，其在本條第1項範圍內夾有公有土地者，在手續上固有所不同，但在實質意義上則均為實現都市發展、增進市容觀瞻、促進土地利用效益至為明顯。各該主管機關自應本此立法意旨辦理。三、是合於同法第44條、第46條之規定，且經當地主管建築機關依法核發畸零地合併使用證明書者，公地管理機關自應依程序辦理讓售，其地價依第45條第3項之規定准照當期公告現值計算。“,

- “Date”: “1989-01-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為原以5層基礎申領建造執照之建築物，於施工中可否准予申請變更為6層乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.12.23.台內營字第663146號說明：按起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照建築法申請辦理，為建築法第39條所明定。本案應請依上開規定本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1988-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施都市計畫以外地區建築基地與建築線間夾有排水溝申請建築，如該排水溝經水利機關同意架設橋樑，得視同作為私設通路，惟仍應依實施區域計畫地區建築管理辦法第11條規定退縮建築及核算私設通路之寬度。復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.12.12.台內營字第659018號說明：一、復 貴廳77.11.29.建四字第49817號函二、檢還原附件全部。“,

- “Date”: “1988-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照之基地，經地方法院公告及地方法院民事庭裁定不得為繼續建築之處分，其原執照應否撤銷乙案，敬請惠示卓見，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.12.08.台內營字第657633號說明：一、依據高雄市政府工務局77.08.29.工務建字第25110號、77.11.21.工務建字第33667號函辦理。二、按主管建築機關依建築法核發建築執照，係公法上之行為，似不因法院禁止債務人不得繼續建築行為之假處分事件而撤銷。惟台灣高雄地方法院77.10.27.高隴民良77執全60字第36846號函稱略以「關於不得於特定土地上繼續建築行為之假處分事件，縱使該特定土地所有權栘轉予第三人，其假處分仍及於第三人」。本案法院所為之處分，是否得限制公法上之行為及原發建造執照應否撤銷，不無疑義，請惠示卓見。三、影送原函及附件各乙份，請參考。“,

- “Date”: “1988-12-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於耕地分管契約書可否視為土地權利證明文件乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.11.19.台內營字第645416號說明：一、復 貴廳77.10.05.建四字第42669號函。二、本案耕地分管契約書，係屬管業之約定，於未依民法第824條及第758條規定完成分割登記前，不生取得單獨所有權之效力，尚非本部65.08.31.台內營字第696214號函釋建築法第30條所稱土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1988-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於臨時無線拖車式活動機房應否申請建築執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.11.18.台內營字第651376號說明：一、復 貴廳77.11.02.建四字第47138號函。二、按建築物係指定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，建築法第4條業已明定。本案無線拖車式活動機房是否為前條所稱之建築物，涉實質認定，應請貴廳就實際狀況依前條規定逕為核處。“,

- “Date”: “1988-11-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於縣有建築物以縣政府法定代理人縣長為起造人，申請各項建築執照，仍應依建築法有關規定收取規費或工本費。復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.11.11.台內營字第648714號說明：復 貴廳77.10.27.建四字第042398號函。“,

- “Date”: “1988-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原領有使用執照用途為旅社、飯店，於爾後增設公共浴室（三溫暖）時，仍應依建築法第73條後段規定辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.10.27.台內營字第646754號說明：復 貴廳77.10.17.建四字第44492號函。“,

- “Date”: “1988-10-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請釋建築物部分使用執照核發辦法有關疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.10.21.台內營字第645419號說明：一、復 貴廳77.10.06.建第042284號函。二、關於連棟式建築物，如其中任一棟經施工完成，且可供獨立使用者，得申請部分使用執照。本案建築物如未符合上開條件自得依本部訂頒建築物部分使用執照核發辦法第3條規定辦理。三、檢還原附件。“,

- “Date”: “1988-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函77.10.18.台內營字第642967號正本：雲林縣政府",

“Contains”: “文號：內政部函 77.10.18.台內營字第642967號主旨：關於主管建築機關核發使用執照，應依建築法第70條規定辦理，並抄送本部56.12.22.台內地字第25870號函（停止適用詳附錄一）。復 請查照。說明：復 貴府77.10.01.府建管字第92343號函。“,

- “Date”: “1988-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函77.10.06.台內營字第642161號正本：台灣省政府建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 77.10.06.台內營字第642161號主旨：關於申請人檢具畸零地合併使用證明書向公有畸零地管理機關申請讓售，如該管理機關不予同意時，得依建築法第45條第1項規定向當地政府申請調處。復 請查照。說明：復貴廳77.09.29.建四字第042229號函。“,

- “Date”: “1988-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物越界建築得否核發使用執照，本部同意貴廳77.09.15.建四字第39291號函（註）說明見解，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函77.09.30.台內營字第640191號“,

- “Date”: “1988-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾使用之大樓經領取使用執照後再加裝自來瓦斯導管，其安全檢查應如何辦理乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.09.21.台內營字第626688號說明：一、復 貴廳77.09.07.建四字第28793號函。二、為確保公共安全，本案應請依建築法第77條第1項規定辦理，並檢附本部76.06.17.台內營字第512765號函及附件供參考。“,

- “Date”: “1988-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於民國54年以前建造完成之舊有房屋，未具有使用執照，申請變更使用短期補習班乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.09.16.台內營字第636335號說明：按建築物非經領得變更使用執照，不得變更使用，建築法第73條後段定有明文。本案建築物申請變更使用作短期補習班，應請依前開規定辦理。至原舊有合法房屋未具有使用執照得依台灣省建築管理規則第39條、第40條規定辦理。“,

- “Date”: “1988-09-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領有建造執照之建築物越界建築如經法院判決確定者應俟起造人，辦妥建築基地變更設計核准後，再行核發使用執照是否可行？請鑒核。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 77.09.15.建四字第39291號說明：一、依據大部77.09.02台（77）內營字第633783號函及新竹縣政府77.08.04.77府建都字第60350號函辦理。二、查領有建造執照並已開工之建築物越界建築，經關係人依民事訴訟程序由法院判決確定者，由於實際興建之基地範圍與原核准之建築基地範圍業經證實有所變更，故似應俟起造人依法辦妥變更設計後再予核發使用執照為宜。三、至已領有使用執照之房屋，或興建中之建築物，其基地範圍如有爭執，仍應依大部66.02.14.台內營字第721180號函規定循民事訴訟程序主張之。“,

- “Date”: “1988-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經法院判決確定建築越界建築，得否核發使用執照乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.09.02.台內營字第633783號說明：一、復 貴廳77.08.22.建四字第34664號函。二、按主管建築機關發給建築物使用執照，應依照建築法第70條、71條、72條之規定辦理，其有私法上權利爭執者，應依民事訴訟程序解決。前經本部68.02.09.台內營字第827366號函釋在案。本案應請貴廳依上開部函規定，本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1988-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於因興辦公共工程拆除合法建築物，其賸餘部分之整建，未達建築法第9條所稱建造行為者，得免依建築技術規則建築設計施工編第3條之2規定就地整建；若其整建已達建造行為，仍應依前開規定退縮建築，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.08.23.台內營字第628609號說明：復 貴廳77.08.05.建四字第33213號函。“,

- “Date”: “1988-08-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫內農業區及區域計畫地區非都市土地，申請興建農舍，如基地未臨接建築線，前有他人土地屬同一分區或同一編定可否經由其出具同意書，以私設道路連接建築線，抑或免受建築技術規則建築設計施工編第二章第一節第2條基地應與建築線相連接兩公尺以上之規定，其通行權由其自行解決乙案，同意貴廳所擬意見不須指定建築線，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.08.18.台內營字第622851號說明：復 貴廳77.07.25.建四字第30317號函。“,

- “Date”: “1988-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、依據本部營建署案陳貴會77年7月30日77（8）業字第0614號函辦理。二、關於政府機關、公營事業機構、團體或法人其負責人或法定代理人變更，已經其主管機關核定，其申辦起造人名義變更時，得檢附各事業主管機關准予變更之證明文件逕為辦理，免蓋原負責人或法定代理人印章。三、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部書函 77.08.13.台內營字第615719號一、依據本部營建署案陳貴會77年7月30日77（8）業字第0614號函辦理。二、關於政府機關、公營事業機構、團體或法人其負責人或法定代理人變更，已經其主管機關核定，其申辦起造人名義變更時，得檢附各事業主管機關准予變更之證明文件逕為辦理，免蓋原負責人或法定代理人印章。三、復請查照。“,

- “Date”: “1988-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築物附設停車空間以雙層機械停車設備設置之有關規定乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函77.08.03.台內營字第615891號說明：一、依據本部營建署案陳台北市政府工務局建築管理處77.7.14.北市工建字第三九六九七號函辦理。二、建築物附設之停車空間以雙層機械停車設備設置者，若其確無礙實際停車功能及使用安全，則該停車設備之總高度得不予限制，但其第一層之淨高仍應未符合建築技術規則建築設計施工編第六十條第二款之規定。三、至若原建築物附設停車空間為平面式，嗣後申請變更為立體式(如雙層機械停車設備等)，其原供停車使用之範圍、面積及停車數量，應不得因停車設備之變更而減少。“,

- “Date”: “1988-08-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請釋依建築法第45條規定處理畸零地調處有關疑義乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.08.03. 台內營字第616199號說明：一、復貴廳77.07.04.建四字第22798號函。二、茲釋復如次：（一）按不動產實施查封後，債務人就查封物所為之移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力，強制執行法第132條、第51條第2項定有明文。是土地經法院查封後，土地所有權人自不得再有與畸零地所有人調處合併建築之行為。（二）設定有他項權利之土地申請合併，依土地登記規則第95條規定，應先徵得他項權利人之同意。已設定抵押權之土地申請合併，亦應依據辦理。（三）法院查封之土地如何辦理徵收及被徵收土地設定有抵押權者，其發放價款對象為何，本部75.09.03.台內地字第438446號、74.02.06.台內地字第279591號函釋有案。三、檢還原函附件全份。“,

- “Date”: “1988-08-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築物附設停車空間以雙層機械停車設備設置之有關規定乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.08.03.台內營字第615891號說明：一、依據本部營建署案陳台北市政府工務局建築管理處77.7.14.北市工建字第三九六九七號函辦理。二、建築物附設之停車空間以雙層機械停車設備設置者，若其確無礙實際停車功能及使用安全，則該停車設備之總高度得不予限制，但其第一層之淨高仍應未符合建築技術規則建築設計施工編第六十條第二款之規定。三、至若原建築物附設停車空間為平面式，嗣後申請變更為立體式(如雙層機械停車設備等)，其原供停車使用之範圍、面積及停車數量，應不得因停車設備之變更而減少。“,

- “Date”: “1988-08-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “使用性及構造性特殊之建築物得免依建築技術規則建築設計施工編第九十五條規定設置二座以上直通樓梯，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.08.03.台內營字第615890號說明：一、依台灣省建築師公會77.04.16台建師技字第243號函辦理。二、查建築物如僅供冷藏食品之冷凍庫，或以機械輸送縠類、水泥、肥料等散裝倉庫，使用重機械輸送堆高之氧化鉀散裝倉庫等使用性及構造性特殊者，如其人員進出有限，有別於一般居室，得免依建築技術規則建築設計施工編第九十五條規定設置二座以上直通樓梯。“,

- “Date”: “1988-08-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “福建省金門縣是否為區域計畫等實施適用區域乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.21.台內營字第616739號說明：一、復 貴處77.07.06.金檢昌偵字第0960號函。二、查該縣實施都市計畫者計有金城、金湖及金沙等區域依規定為適用建築法之地區，其餘範圍非屬實施區域計畫地區。“,

- “Date”: “1988-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台北水源特定區保安保護區內原有合法房屋旁興建工作平台疑義案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.19.台內營字第617649號說明：一、復 貴府77.07.11.建四字第55338號函。二、查建築面積之核計，建築技術規則建築設計施工編第一條第三款訂有明文。是本案工作平台之高度應不得突出地面一.二公尺，否則應計入建築面積核算建蔽率及建築總面積。“,

- “Date”: “1988-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請釋建築法上所稱之建築物起造人，是否即為建築物所有權人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.19.台內營字第613920號說明：一、復貴廳77.07.04.建四字第27144號函。二、按建築法所稱之起造人，為建造該建築物之申請人，同法第12條第1項定有明文。至該建築物所有權之取得，應依民法規定，其所有權登記應依土地登記規則有關規定辦理。“,

- “Date”: “1988-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “冰水槽屬建築法第7條所稱雜項工作物，其建築應請領雜項執照，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.15.台內營字第616200號說明：一、復 貴廳77.07.04.建四字第27544號函。二、檢還原附卷全份。“,

- “Date”: “1988-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於利用私設道路通行，領有使用執照之原有合法房屋，申請增建、修建、改建時，得無須再檢具該私設通路通行同意書，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.13.台內營字第615773號說明：復貴局77.06.29.高市工務建字第19273號函。“,

- “Date”: “1988-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫主要計畫發布後逾25年，或都市計畫主要計畫發布後逾二年，主管機關尚未依都市計畫法第17條第1項之規定完成細部計畫，其後欲在該等地區建築，究否應依建築法第25條之規定申請建築執照後始得建築疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.13.台內營字第607994號說明：一、復 貴府77.06.10.77府建四字第50260號函。二、按都市計畫法第5條立法意旨，在規定都市計畫之規劃年期，同法第15條第2項在規定主要計畫之實施進度，為都市計畫主管機關辦理都市計畫規劃，推動都市建設之準據，與都市計畫之效力無涉。凡實施都市計畫地區即為建築法適用地區，建築法第2條第1項著有規定，本案申請建築，自仍應依建築法及其有關規定辦理。“,

- “Date”: “1988-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台南市政府函為建築基地因分割產生新地號，致基地地號、面積有所異動應如何處理疑義乙案，如其建蔽率合乎規定，且不影響他人權益及公益，得由申請人檢具土地權利證明文件及相關圖說（地盤圖、地籍套繪圖等)報經主管建築機關逕依有關規定核辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.07.02.台內營字第611243號說明：復 貴廳77.06.16.建四字第25363號函。建築基地因分割產生新地號，致基地地號、面積有所異動時如其建蔽率合乎規定且不影響他人權益及公益得報經主管建築機關逕為核辦。“,

- “Date”: “1988-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築師申請自行停業，因涉及違反建築師法第20條，應否先准其申請再移付懲戒抑或俟處分定案後再予處理其申請乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.23.台內營字第608198號說明：一、復貴局77.05.26高市工務建字第15489號函。二、按建築師違反建築師法第20條規定「廢弛其業務上應盡之義務」，除因受委託監造而有違反同法第17條或第18條規定之情形，得依第46條第4款規定處分外，並不得移付懲戒。又建築師申請自行停業而註銷開業證書，仍不影響其建築師資格。是本案如認定其確有應移付懲戒之事由，參照建築師法第45條規定，宜先移送懲戒再停止執業。“,

- “Date”: “1988-06-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則內所訂騎樓寬度、面積之圖例1-3-(4)中，其所稱「騎樓面積」係為計算工程造價，「騎樓地面積」則為計算建築面積而為之規定，與地政單位之建物登記無涉，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.22.台內營字第601694號說明：復 貴府77.05.18.府工二字242283號函。“,

- “Date”: “1988-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交議高雄市政府函為「國民住宅出售、出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法」第2條第2項之適用是否優先於「建築基地法定空地分割辦法」有關規定乙案，覆請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.22.台內營字第060490號說明：一、據貴處77.05.26.台（77)內字第22054號交議通知單辦理。二、案經本部函邀行政院經建會、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府等有關單位研商獲致結論：「按『國民住宅出售、出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法』與『建築基地法定空地分割辦法』同為內政部訂頒之營建法規，其法令位階相同，惟前者係適用於國宅杜區之特別規定，後者為適用於一般建築之普通規定。本案高雄市中興二期及龍海國宅社區基地法定空地外之空地准予分割，為加強管理，應依『國民住宅出售、出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法』第2條第2項之規定登記為公有，並供公共使用。」“,

- “Date”: “1988-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地位置、面積未變，因土地分割合併致建築基地地號與地籍圖地號不符處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函77.06.10.台內營字第604307號說明：一、復貴廳77.05.21.建四字第21118號函。二、關於建築基地地號與地籍圖地號不符，如發生於核發使用執照之前者，得依據分割合併前後土地登記簿謄本，予以更正基地地號，免依本部74.10.07.台內營字第342901號函規定檢具地政機關核發之建物位置圖；如發生於使用執照已核發者，應報請主管建築機關核准備查後，依有關地政規定申辦建物第一次測量、登記。“,

- “Date”: “1988-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地位置、面積未變，因土地分割合併致建築基地地號與地籍圖地號不符處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函77.06.10.台內營字第604307號說明：一、復貴廳77.05.21.建四字第21118號函。二、關於建築基地地號與地籍圖地號不符，如發生於核發使用執照之前者，得依據分割合併前後土地登記簿謄本，予以更正基地地號，免依本部74.10.07.台內營字第342901號函規定檢具地政機關核發之建物位置圖；如發生於使用執照已核發者，應報請主管建築機關核准備查後，依有關地政規定申辦建物第一次測量、登記。“,

- “Date”: “1988-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於現有巷道供通行公共地役關係之取得時效，為便於認定執行，請參照建築法第48條立法旨意，由貴府依本部77.04.02.台內營字第583612號函（註）附會商結論，斟酌地方情況為必要之規定。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.08.台內營字第604585號說明：依據台灣省政府住宅及都市發展局77.05.24.住都道字第24299號辦理。“,

- “Date”: “1988-06-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第45條規定執行疑義乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.04.台內營字第598654號說明：一、復 貴廳77.04.29.建四字第017643號函。二、按依建築法第45條調處不成申請徵收之畸零地所有人，應為調處不成無法價購之對象，如申請徵收前，畸零地產權已移轉登記為第三人所有，因其對象已異動，應就雙方當事人權益平衡原則考量為之。至來函說明二之(二)所稱「完成徵收手續前」究指何時，尚欠明確，如土地已辦理徵收公告則應即停止辦理移轉登記，本部58.09.01.台內地字第333420號函已為明示應無土地產權移轉登記之情事，本案應請貴廳檢具具體資料送部憑參。“,

- “Date”: “1988-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有建造執照者，其與都市計畫細部計畫草案道路用地牴觸，得否准予申報開工乙案，為免影響公私權益，宜勸請起造人暫緩申報開工，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.01.台內營字第599181號說明：復 貴廳77.05.04.建四字17543函。“,

- “Date”: “1988-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “函詢關於都市計畫公共設施保留地申請作臨時使用，應否須經主管機關核可及所稱主管機關為何疑義乙案，查都市計畫公共設施保留地申請臨時建築使用，其建築物除須經主管建築機關核可外，其使用如涉其他機關權責者，並應經各該目的事業主管機關之許可；至上開所稱主管建築機關，建築法第2條業有明定。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.06.01.台內營字第59651、2號說明：一、復 貴處77.05.17.檢化實17277號函。二、檢送都市計畫法、建築法及都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法條文各乙份，請卓參。“,

- “Date”: “1988-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物經法院拍賣後，拍定檢具法院權利證明書申請使用執照，僅係該起造人得逕予變更，仍應依建築法第70條規定會同承造人及監造人為之，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.05.24.台內營字第600594號說明：復貴廳77.05.12.建四字第19773號函。“,

- “Date”: “1988-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾使用建築物申辦營利事業登記可否免辦變更使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.05.24.台內營字第590214號說明：本案經本部於77.05.10.邀集省（市）、縣（市）政府有關單位研商，獲致結論如次：一、查建築法第73條明定「建築物非經領得使用執照，不准接水、按電。或申請營業登記及使用；非經領得變更使用執照，不得變更其使用」。至其變更申請之書件及手續，同法第74條，第75條定有明文。是本案申請營業登記變更使用應依上開規定方得為之。至關高雄市政府工務局72.02.09.高市工務建25175號函內容請高雄市政府工務局就以往實施成效分析利弊加以檢討。二、為使部分申請建築使用變更行為，在不影響建築結構與設備內容，及都市使用分區管制等規定相違者得簡政便民起見，請省、市政府就如何簡化審查作業研提可行辦法，於本（77）年6月底前送本部參辦。“,

- “Date”: “1988-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施都市計畫以前領有使用執照之農舍，因擴大都市計畫經編定為住宅區，其原有農舍可否申請變更為住宅乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.05.13.台內營字第594275號說明：本案建築物其原基地使用管制，既因擴大都市計畫變更為住宅區，要與本部76.01.12.台內營字第471604號函述之情形不同，自得依法申請變更使用，惟其申領變更使用執照，應依建築法第74條至第76條規定辦理。“,

- “Date”: “1988-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百十七條第十一款所稱公私「團體」辦公廳，其團體應含蓋之範圍，業經本部以77.04.06台內營字第5580727號(註)函釋明，非屬上揭團體之辦公室自非屬前款之適用範圍。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.05.07.台內營字第590142號說明：復貴局77.04.14北市工建字第62741號函。“,

- “Date”: “1988-05-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「裡地」應否納入貴市畸零地使用規則處理範圍乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.05.03.台內營字第592477號說明：一、復貴局77.04.07.高市工務建字第9694號函。二、按建築基地與建築線應相連接，又直轄市、縣(市)(局)政府應視當地實際情形，規定建築基地最小面積之寬度及深度，建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。建築法第42條前段及第44條已為明示。本案所稱「裡地」建築法並無明文，是否須納入畸零地使用規則之範圍，請依上開法條及同法第46條之規定逕行核辦。“,

- “Date”: “1988-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於召開建築爭議事件評審委員會是否必須通知兩造當事人列席一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.05.03.台內營字第593581號說明：一、復 貴廳77.04.14.（77）建四字第14574號函。二、按直轄市、縣（市）（局）主管建築機關，為處理有關建築爭議事件，應依建築法第103條之規定辦理、至是否通知兩造當事人列席，端視個案之性質及其需要面定、縱基於協調之立場，已為通知雙方當事人，而未到場者，仍得專本於申請人提出之書面資料審理之，並不生不到場之效果。“,

- “Date”: “1988-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一百十七條第十一款所稱公私「團體」辦公廳，其「團體」係指具備法人地位之團體而言。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.04.06.台內營字第580727號說明：復貴局77.03.04北市工建字第61482號函。“,

- “Date”: “1988-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於國道第2高速公路征收用地範圍內原已領有建造執照並已開工興建之建築物，其申請變更設計疑義乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.04.05.台內營字第581463號說明：一、復 貴廳77.03.09.建四字第9117號函。二、按建築基地，為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地、建築法第11條第1項已為明定。又對已領有執照尚未開工或正在施工中之建築物，如有妨礙變更後之都市計畫或區域計畫者，主管建築機關得令其停工，另依規定辦理變更設計，同法第59條第１項並為明示。本案原建築基地因國道第二高速公路徵收某部分土地，依法辦理變更設計，仍應未符合建築技術規則有關規定；其建蔽率亦應依都市計畫法貴省施行細則第30條之規定辦理。“,

- “Date”: “1988-04-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物在冬至日對鄰地所造成之有效日照不足一小時之陰影範圍，可否投影於保護區乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.04.05.台內營字第581462號說明：一、復 貴會77.01.04.建師全聯（77）字第002號函。二、查都市計畫保護區，依都市計畫法第三十三條規定，係視地理形勢、使用現況或軍事上安全之需要而劃定之分區、本案建築物之日照不足一小時之陰影範圍投影於相鄰之保護區，若經當地主管建築機關認定確不影響其日後建築使用，得不予限制。“,

- “Date”: “1988-04-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為已領有使用執照之非供公眾使用建築物，部分變更為供公眾使用，因附建之防空避難設備面積不足，擬由鄰棟建築物超建之地下室為其防空避難設備乙案，同意貴廳意見辦理。唯應請加強列管，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.04.02.台內營字第580618號說明：復 貴廳77.03.05.建四字第6227號函。“,

- “Date”: “1988-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交議台北市政府函為關於行政法院45年判字第8號判例意旨土地供公眾通行達數十年，始認有公用地役關係存在，此數十年究指十年以上或二十年以上乙案，復請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.04.02.台內營字第583612號說明：一、依據貴處77.02.23.台內字第6564號交議案件通知單辦理。二、案經本部於77.03.25.邀請貴處（未派員）、法務部、台北市政府、高雄市政府、台灣省政府及本部有關單位共各研商，獲致結論如次：關於供通行公用地役權之取得時效，原則上應依民法第769條規定以20年為準，惟若未符合同法第770條規定之條件者，得以10年以上視為公用地役權之時效年限。“,

- “Date”: “1988-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地所有權人無法覓得鄰接畸零地所有權人協調合併使用，應循何種途徑經解決乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.31.台內營字第583143號說明：一、復貴廳77.03.05.建四字第9362號函。二、擬合併使用土地之所有權人行蹤不明或其他原因，致無法通知調處者，得由土地所有權人(即申請合併使用者，檢附具體證明文件，並登報公告後，逕提畸零地調處會公決、以上處理方式，應請先修正貴省畸零地使用規則後據以辦理。“,

- “Date”: “1988-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於位於原留設之私設通路後端基地，申請新建在無法取得私設通路同意通行情形下，不得以該私設通路作為主要進出口，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.23.台內營字第580249號說明：復 貴局77.02.29.高市工務建字3886函。“,

- “Date”: “1988-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已逾規定竣工期限依法作廢之建造執照，是否得申請補發及核發執照副本乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.16.台內營字第583439號說明：一、復 貴廳77.03.01.內建四字第7038號函。二、按建造執照既經依法作廢，自無生再為補發或核發執照副本之問題，本案請參照本部73.11.07.台內營字第266873號函釋辦理。“,

- “Date”: “1988-03-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣省政府住宅及都市發展局轉屏東縣政府函為僅供單戶通行已逾二十年，寬度大於二公尺之通道，可否認定為既成巷道乙案，轉請核處逕復。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.07.台內營字第579698號說明：一、依據台灣省政府住宅及都市發展局77.02.29.住都道字第9053號函辦理。二、關於供公眾通行道路之認定，前經本部71.11.24.台內營字第122110號函釋在案，又現有巷道之認定及指定建築線之有關辦法，應於建築管理規則中定之，建築法第48條第2項已為明示，本案應請貴廳依前開規定本於職權逕為核處。三、影送前開局函及附件。“,

- “Date”: “1988-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物安全門擅自加鎖之處理及舊有建築物消防安全設備之檢查處理疑羲，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.07.台內營字第571635號說明：一、復 貴局77.01.06.高市工務建字第0405號函。二、關於建築物安全門擅自加鎖，妨礙逃生避難請依建築法第90條規定處理。所提建議，留供本部研修該法時參考。三、舊有建築物消防安全設備之檢查標準，於「舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」未訂定發布前，仍請依核准當時之法令辦理。“,

- “Date”: “1988-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築基地法定空地分割辦法」發布後，原核准之建照基地為共同使用，其私設通路末計入法定空地，各戶建蔽率均未符合規定，且基地所有權人願提供作為供公眾通行如確經套繪管制無重複使用申請建築之虞者，得依上開辦法辦理分割。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.05.台內營字第575888號說明：一、復貴廳77.02.11.建四字6105函。二、檢還原函附件全部。“,

- “Date”: “1988-03-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領有使用執照之非供公眾使用建築物，部分用途變更為供公眾使用，其應附建之防空避難設備面積不足時，擬由同一基地同時申請興建連棟式之隔壁建築物，就其已超建之防空避難設備部分出具同意書供其使用抵充似屬可行，擬予同意，可否？謹請 核示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 77.03.05.建四字第6227號說明：一、依據嘉義市政府77.02.04.(77)府建管字第6026號函及警務處77.02.25.簽辦理。二、檢附嘉義市政府上開號函及警務處影本一份。“,

- “Date”: “1988-03-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾通行之巷道，其拓寬部分可否一併視為既成巷道疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.03.02.台內營字第578920號說明：一、復 貴廳77.02.13.建四字第6350號函。二、按現有巷道之認定及指定建築線之有關規定，應於建築管理規則中定之，建築法第48條後項業已明定，本案仍請貴廳依前開規定本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1988-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有使用執照之建築基地經法院判決分割為多筆地號土地後，以其部分土地劃設使用地界重新申請建築者，應請依「建築基地法定空地分割辦法」之規定辦理分割後，方得建築使用，以維公益，復請 查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1988-03-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於舊有建築物申請變更使用執照，有關緊急用升降機之設置不符規定，應否增設疑義乙案，請依說明辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.02.12.台內營字第564327號說明：案經本部營建署於77.01.27.邀請台北市政府工務局、警察局、高雄市政府工務局、台灣省政府建設廳、台南市政府、中華民國建築師公會全國聯合會、本部建築技審議小組委員及本部有關單位共同研商，獲致結論如次：一、關於依建築法第77條之一規定研訂「舊有建築物防火避難設施及消防設施及消防設備改善辦法」，仍請警政署迅為研訂。二、對於舊有建築物原據以審核之法令未規定設置緊急用升降機，申請變更使用執照其處理原則准依台北市政府工務局77.01.09.北市工建字第60244號函研提之見辦理，其規定如后：（一）緊急用昇降機之設置不符現行規定之舊有建築物，超過十層之樓層申請變更使用執照，應依現行規定設置緊急用昇降機。（二）住宅區內，緊急用昇降機之設置不符現行規定之舊有建築物，第二層以上之樓層，原核准住宅用途申請變更使用執照為商業用途者，應依現行規定設置緊急用昇降機。（三）前開以外之舊有建築物，在十層以下之樓層申請變更使用執照，依建築技術規則建築設計施工編第108條、第109條規定設置緊急進口設備者，得免再增設緊急用昇降機。“,

- “Date”: “1988-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附設停車空間為垂直升降之機械停車設備者，其車位出口處得免留設深度二公尺以上之緩衝車道，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.02.11.台內營字第573517號號說明：復貴廳77.01.27.建四字第3244號函。“,

- “Date”: “1988-02-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請釋建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款集中留設停車空間疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.01.28.台內營字第569249號說明：一、復貴廳77.01.14.建四字第404號函。二、查二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建造執照或變更使用執照，得經起造人之同意，將停車空間集中留設、建築技術規則建築設計施工編第五十九條之一第一款(原第五十九條說明三)暨本部74.09.13.台內營字328462號函已為明釋。本案建築基地之停車空間擬留設於其他基地上，依函附資料，其他基地之建造執照業已申領，未符上開同時請領執照之規定，自不得援引。“,

- “Date”: “1988-01-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於各機關營繕工程合約，規定承造人負責申請建築物使用執照，請轉告各級工程發包單位應改委由監造人代辦乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.01.22.台內營字第566138號說明：一、復 貴會76.12.23.台區營（76）生業字第5083號函。二、按建築法第70條規定建築工程完竣後，應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照，此係就申請人及會同申請人之資格所為之規定，工程發包機關委由承包營造廠商依上開規定辦理申請核發使用執照有關手續，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1988-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於違建戶不准裝接水電之適法疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.01.20.台內營字第567640號說明：一、復貴廳77.01.05.建四字第166186號函。二、按建築法第1條規定實施建築管理之目的在維護公共安全，公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，復依同法第25條及第86條分別規定，建築物之興建許可、使用應經主管建築機關審查核可，違反規定擅自建造者，除處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停工補辦手續外，必要時並得強制拆除其建築物、是以違章建築若未依法補辦手續，自不得使用，其不准裝接水電，為基於公益，實施建築管理必然結果，與生存權無涉，當無所謂抵觸憲法第15條規定之問題。“,

- “Date”: “1988-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴市鹽埕區大成段○○及○○地號建築基地申請超高建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.01.20.台內營字第568045號說明：一、復貴局77.01.05.高市工務建字第33661號函。二、本案申請如符建築技術規則建築設計施工編第二章第三節建築物高度之規定，且超高部分無礙鄰近房屋之日照、採光、通風及都市環境、交通、景觀等，得由貴局本於職權逕依建築法及其有關法令檢討後自行核處。三、關於「道路」之定義，建築技術規則建築設計施工編第一條第三十二款業已明示，至沿道路邊都市計畫綠帶為三角形綠地者，得以該三角形綠地平均深度與其臨接之道路合併計算所得之值視為該臨接道路之寬度。“,

- “Date”: “1988-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有建造執照之建築工程，其建築期限己逾期未申報竣工查驗，是否可視為違建予以拆除乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.01.16.台內營字第567639號說明：一、復貴廳77.01.05.建四字第165368號函。二、按建築工程中止或廢止，起造人應即申報該管主管建築機關備案，建築法第55條業己明定；違反上述規定者，應依同法第87條規定核處。“,

- “Date”: “1988-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於擅自以千斤頂遷移房屋，應如何處理疑羲乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 77.01.08.台內營字第561942號說明：一、復貴廳76.12.24.建四字第164137號函。二、本案建築物以千斤頂遷移，如係經當地主管建築機關通知限期拆除者，即未符合建築法第78條第2款規定，應認為合法行為，否則即屬違反同法第25條第1項規定，應依同法第86條第2、第3款規定處罰、又本案建築物如係未經申請審查許可，擅自拆除、遷考、使用、除依上開規定處罰外，仍應未符合本部66.08.03.台內營字第748489號函之規定。“,

- “Date”: “1988-01-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地位置面積未變，因土地分割合併，致建築基地地號與地籍圖地號不符者，請依本部74.10.07.台內營字第342901號函（註一）辦理，本部63.12.17.台內營字第612797號函（註二）說明三部分停止適用。請查照並轉行知照。",

“Contains”: “文號：內政部函76.12.31.台內營字第557749號“,

- “Date”: “1987-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於單斜面屋頂之建築物，其簷高如何計算乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.12.28.台內營字第558988號說明：一、復貴廳76.12.05.（76）建四字第162026號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一條第八款業已明示，簷高為自基地地面起至建築物簷口底面或平屋頂底面之高度。本案單斜面屋頂之建築物，其簷高自應由基地地面量起至最高部分之簷口底而認定之。“,

- “Date”: “1987-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於向法院拍得已完成建築物主要結構體之房屋，可否就其拍得之部分，自行整修申請部分使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.12.28.台內營字第560141號說明：一、復貴廳76.12.11.建四字第162714號函。二、按拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給之權利移轉證明書之日起，取得該不動產所有權，此為強制執行法第98條所明定，買受人自得持憑法院發給之權利移轉證明書申請該管主管建築機關變更起造人名義，並於竣工後依建築法第71條申領使用執照，前經本部66.12.27.台內營字第757816號函核釋在案、本案應請依上開部函規定，申請變更起造人名義，俟繼續完成建築工程後，如未符合本部訂頒之建築物部分使用執照核發辦法之規定，自得依其規定申領部分使用執照。“,

- “Date”: “1987-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第99條第1款「紀念性建築物」之認定貴廳台灣省政府建設廳擬界定為：「以具有供人瞻仰、追思、留念、紀念等所興建非為廟寺之建築物或雜項工作物，並經中央或省市政府核定有案者」本部同意，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.12.24.台內營字第557142號說明：復貴廳依據台灣省政府建設廳76.11.26.76建四字第047831號函辦理。“,

- “Date”: “1987-12-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校之樓梯間、廁所、圍牆及單身宿舍不受建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條第一款之限制，係指需退縮法定騎樓地，但不必加退一˙五公尺，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.12.23.台內營字第558688號說明：復貴廳76.12.03(76)建四字第49637號函。“,

- “Date”: “1987-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴分院查詢私有土地供公眾通行之既成巷道指定建築線等疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 76.12.21.營署建字第013037號說明：一、復貴分院76.11.24.北板分元刑敬字40983函。二、關於供公眾通行道路之認定，本部66.08.26.台內營745210函及71.11.24.台內營122110函釋在案、至其廢道等程序問題亦經本部66.06.10.台內營字第730275號函釋示有案。三、建築法第48條第2項規定，現有巷道建築線之指定得由直轄市、縣（市)（局)主管建築機關為之，其辨法於省（市)建築管理規則中定之。另本案所稱政府機關占用私人土地闢建之「紅磚人行道」，該人行道如係都市計畫道路之一部分，即不得計入法定空地，其建築線之指定亦應依上開法條規定辦理。“,

- “Date”: “1987-12-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於違建人稱其住址與違建通知單不符，致無法收到違章建築補照通知單及拆除通知單，而據以阻止違章建築之拆除或對已拆除之違建提出異議，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.11.26.台內營字第539969號說明：一、附 貴廳76.11.06.建四字第44656號函。二、按公文程式條例第23條規定，機關致送人民之公文，得準用民事訴訟法有關送達之規定、是對於違建房屋決定強制拆除之前，其拆除通知單或補照通知單，必須合法送達於該違建房屋之所有人收受，如該違建房屋之所有人住所遷移不明者，應憑戶政事務所之戶藉資料按址送達，如仍無法送達時，應依民事訴訟法有關公示送達之方式為之、至如前開拆除通知單或補照通知單業依規定送達者，要無違建人稱其住址與違建通知單不符，而據以阻止拆除之餘地。“,

- “Date”: “1987-11-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關育幼院房舍審查疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.11.26.台內營字第550445號說明：一、復 貴局76.11.07.北市工建字第69060號函。二、查育幼院係屬兒童福利法第十六條第一款所定之兒童福利設施，其有關建築之審查，宜參照建築技術規則建築設計施工編第三十三條第一類、第六十九條第二類、第八十八條附表第二類、第一百十三條第四款及第一百十七條第四款等用途有關規定辦理。“,

- “Date”: “1987-11-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照申請案，經貴局核准並已建築完成至結構體，因接獲法院判決通知該建造執照內併案辦理申請拆除執照之拆除同意書係偽造文書，該建造執照，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.11.25.台內營字第550257號說明：一、復 貴局76.11.02.北市工建字第68842號函。二、按直轄市、縣（市）(局)主管建築機關依本法規定核發之執照，僅為對申請建造、使用或拆除之許可，建築法第26條第1項定有明文。本件建築物之拆除執照及建造執照併案申請時，所具備之申請文件，在形式上如屬合法，依前開規定，拆除執照之核發，其效力僅為對於申請拆除舊有建築物之許可而巳，今舊有建築物，既已拆除，拆除執照之撤銷與否，巳失其意義，而新建之部分，已建築完成至結構體，始接獲台北地方法院之判決書，判決前開建照案內之拆除同意書，係屬偽造，按法院之判決對於建築中之不動產，除假處分裁定及確定之給付判決，可由債權人據以聲請法院為強制執行外，並無強制命起造人停止建築之效力，在私權糾紛尚未判決確定，即執行名義尚未作成之前，法院之判決，對於行政機關所核發之建築執照並無使其撤銷之效力，土地關係人對於建築基地有關私權所發生之爭執，仍宜依行政院62.02.23.台(62)內1610號函意旨辦理。“,

- “Date”: “1987-11-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “供聚丙烯成品儲存、拌合、裝填設施之鋼筋混凝土構造物，不得視為雜項工作物，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.11.04.台內營字第539818號說明：一、附 貴廳76.10.15.建四字第41298號函。二、查建築法第4條規定本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物、本案構造物設有昇降設備，並有樓梯間、廁所盥洗室及室內隔間等設施，依上開法條規定，自不得視為雜項工作物、其申請建築有關事宜，應依建築法有關規定辦理。三、原附建造執照申請案全份業由○○建築師領回。“,

- “Date”: “1987-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程違反建築法第39條及第56條規定情事，有關其罰則疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.11.04.台內營字第539823號說明：一、附 貴廳76.10.02.建四字第41387號函。二、查違反建築法第39條及第56條規定者所處之處罰係屬秩序罰，除當事人有再犯之行為外，依一事不再理之原則，對於同一事件，應以處罰一次為限，又本案負責監造之建築師及承造人有無違失責任，併請依法查處。“,

- “Date”: “1987-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為維護公共安全及土地使用之合理管制，金屬造巨型化工原料貯槽應視為雜項工作物，並依建築法有關規定申領建築許可。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.10.29.台內營字第539664號說明：復 貴廳76.10.05建四字第41265號函。“,

- “Date”: “1987-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一般大廈之地下層如未辦理所有權保存登記，無從證明所有權人時，其使用權歸屬疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.10.23.台內營字第539622號說明：一、依據本部營建署案陳貴院76.10.03.高隴民磋字第19298號函辦理。二、本案建築物地下層應依使用執照載明內容使用，其未依法辦理所有權保存登記者，其使用除法律另有規定外，宜依契約內容認定；至若原契約或其他相關文件均未訂明其為屬於專用時，該建築物地面層以上之共同所有權人，要非不得使用該建築物地下層，與建設公司無關。“,

- “Date”: “1987-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畸零地因管理人死亡亦無法查出其派下，無法依「台灣省畸零地使用規則」規定調處，如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.10.12.台內營字第539446號說明：一、附 貴廳76.08.28.(76)建四字第34792號函。二、按經登記之不動產所有權取得原因，除因繼承、公用徵收外，以依法律行為取得為主、今畸零地管理人死亡，應由其派下員繼續管理，如無法查出派下員之所在，即無從與之為法律行為，此與徵收係國家基於一方之意思表示所為單方行為有別，且事關畸零地所有權之得、喪、變更，自不得援用土地徵收地主所在不明予以公示送達之處理方式為之、鄰地所有權人應祗得就合於畸零地使用規則規定之土地面積建築。“,

- “Date”: “1987-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原有電影片映演場所間隔為數部分是否視為改建乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 76.10.03.營署建字第010934號說明：一、附 貴局76.09.21.（76)銘影一字第11691號函。二、按建築法第9條第3款所稱改建係指將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高或擴大面積者而言，本案建築物如結構體未改變，隔間為二個以上映演場所，尚非屬上開建築行為，惟其使用，應依同法第六章（使用管理）之規定辦理。三、檢送本署編印建築法乙份，請參閱。“,

- “Date”: “1987-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地毗鄰高速公路所退讓之土地，同意貴廳所提意見計入法定空地面積，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.30.台內營字第534847號說明：復 貴廳76.09.17.建四字第038187號函。“,

- “Date”: “1987-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有自用農舍使用執照之建築物，其土地經地政機關更正編定為丁種建築用地者，得否辦理建築物用途變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.30.台內營字第534608號說明：一、附 貴廳76.09.04.建四字第038112號函。二、查座落於已實施或尚未實施非都市土地使用管制地區之違章工廠，其設置未符合經濟部74.06.07.經工字第23779號公告之公告事項二之（三）之6或7各款情事者，無論其使用之土地為農業用地、農地重劃土地或不合容許使用項目之各種使用地，可依上開經濟部公告放寬登記之有關規定申請補辦工廠登記，其在實施非都市土地使用管制地區，並得於辦竣工廠登記後，依「製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知」規定辦理更正編定，本部74.08.07.台內地字第322341號函釋有案；本案非都市土地編定為特定農業區農牧用地上之農舍，經貴廳核准違章工廠補辦登記，並經地政機關更正編定為丁種建築用地，情況特殊，得准予依建築法有關規定辦理建築物用途變更為工廠使用、唯應請貴廳確依建築法第20條之規定，對縣（市）建築管理業務，加強督導，考核，以避免類似違規使用案件之發生。“,

- “Date”: “1987-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴省議會建議政府對東部山胞或偏遠地區民眾，興建住宅應免辦建築執照，使用執照及附送設計圖，以減輕貧困民眾之負擔乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.25.台內營字第537296號說明：一、附 貴府76.09.04.(76)府建四字第155937號函。二、按建築物非經申請審查許可並發給執照，不得擅自建造使用為建築法第25條所明訂，是興建住宅應依前開有關規定辦理。三、偏遠地區建築物之管理，建築法第99條之1已有簡化之規定，請於「台灣省簡化鄉鎮及偏遠地區建築管理具體措施」檢討修訂時參考辦理。“,

- “Date”: “1987-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「道」地目土地得否計入法定空地申請建築乙案，查「道」地目土地，供民眾交通未滿二十年之公共交通道路，雖合於建築技術規則建築設計施工編第2條之1，仍不得違反土地法第14條第1項第5款公共交通道路用地不得為私有之規定，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.23.台內營字第534306號說明：復 貴廳76.08.14.建四字32802函副本。“,

- “Date”: “1987-09-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地毗鄰高速公路，其所退讓之土地得否計入法定空地乙案，據本省各縣市政府之建議，宜准予計入法定空地，以減少土地所有權人之損失，謹請核示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 76.09.17.建四字第038187號說明：一、依據基隆市政府76.08.26.76基府工管字第48305號函等辦理並復大部76.08.11.（76)內營字第527159號函。二、位於高速公路邊界外區域計畫非都市土地申請建築依照大部74.08.05.74台內營字第336176號函示「應依高速公路兩旁附著物取締辦法第2條高速公路兩旁路權邊界外八公尺內不得建築之規定辦理」，其退讓八公尺之土地，仍屬私人所有之農地或建築基地之一部分，政府限制其使用亦未予補償或征收，退讓後實質上僅作空地使用，為保障該土地所有權人之權益，請准予依照建築技術規則建築設計施工編第7條之規定得計入法定空地面積以減少其損失。“,

- “Date”: “1987-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物設置夾層疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.14.台內營字第531570號說明：一、復 貴局76.08.24.園地字第10970號函。二、按夾層之高度與該層建築物之樓層高度合併計算，且不得超過建築物高度限制之規定；至於夾層設置陽台時，其陽台面積應依建築技術規則建築設計施工編第一條第三款併入該層核計之。“,

- “Date”: “1987-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中縣政府請釋○○○先生等人於○○鎮○○段○○○等15筆土地申請建築疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.14.台內營字第534503號說明：一、復 貴廳76.08.11.(76)建四字第34554號函。二、查民事案件經法院判決後，應俟該判決確定或履行期間屆至，債務人仍不履行時，始得由債權人聲請法院強制執行、本件系爭土地既經最高法院於76.03.12.裁定駁回，則案件於裁定書送達後即時確定、惟其定有一年之履行期間，故應俟期間屆滿，始得據以強制執行。因之，本案有關建造執照之核發，似宜俟債務人自行拆除地上建物或債權人聲請法院強制執行終結後，始得發給。三、檢還○○○君建造執照原卷乙宗。“,

- “Date”: “1987-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物領取使用執照後違反建築技術規則建築設計施工編第45條規定擅設開口，是否屬於違建查報之範圍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.14.台內營字第534207號說明：查違章建築處理辦法第2條規定「本辦法所稱之違章建築，為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物」。本案建物領得使用執照後違反建築技術規則建築設計施工編第45條規定擅設開口，不屬上開法條之範圍，宜依建築法第90條規定，勒令其修改，並限期恢復原狀，逾期不恢復者，即依同法條規定處罰之。“,

- “Date”: “1987-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照之基地未經領得法定空地分割證明即經地政單位分割完竣，提出辦理變更設計或變更起造人時可否受理乙案，請依說明事項二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.12.台內營字第534044號說明：一、依據台灣省政府建設廳76.06.24.建四字24384函辦理。二、本案經邀集省（市)及有關縣（市）工務（建設)、地政及建築師公會全聯會等研議，獲致結論如次：按建築基地法定空地之分割，依建築基地法定空地分割辦法及其核發程序之規定，應於領得使用執照後或併於申領使用執照時申請法定空地分割證明後方得據以辦理分割、本案建造執照核發後，於辦理變更設計或變更起造人時，發現原執照所載之法定空地未經申領該分割證明地政單位即已分割完竣，致地號前後不一，為確保建築基地合理細分、防止法定空地重複使用，以維護人民權益，對於已辦理基地套繪圖作業者，如其分割後之建築基地法定空地合於上開辦法第3條、第3條之1及第4條之規定，得准於辦理變更設計、變更起造人或申領使用執照時一併辦理更正地號；至未辦理套繪圖作業，得於辦理套繪後，比照更正，否則，應持憑原地號申請方准為之。“,

- “Date”: “1987-09-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於自來水公司於山坡地保育區建築加壓站抽水井及配水池應否請領雜項執照乙案，查雜項工作物之界定建築法第7條著有明文，本案所稱之加壓站抽水井及配水池如非屬建築物之附屬工作物，應非該法所指之雜項工作物，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.09.01.台內營字第534102號說明：復 貴廳76.08.17.建四字033678函。“,

- “Date”: “1987-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於核發建築物使用執照疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.08.08.台內營字第527490號說明：一、按建築工程完竣後，起造人會同承造人、監造人申請使用執照，其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照，建築法第70條業已明定。所稱「室內隔間」為指分隔建築物內部空間之主要隔間牆，應依核准之圖說加以認定。二、經查貴省建築管理規則對於申請建造執照應檢附文件及建築工程完竣得申請使用執照之認定已定有規定，本案應請貴廳就桃圍地方法院所詢事項依貴管規定查明函復。“,

- “Date”: “1987-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地所有權人無法覓得鄰接畸零地所有權人協調合併使用，宜循何種途徑解決乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.08.04.台內營字第527457號說明：一、附 貴廳76.06.24.(76)建四字第25417號函。二、查建築法第45條之適用前提，須基地所有權人與鄰接土地所有權人不能達成協議始得申請調處，畸零地所有權人行方不明，無從出面進行調處而為意思表示，自未涉及所謂調處成立與否之問題、應不得參照土地征收地主行方不明之處理方式予以公示送達。“,

- “Date”: “1987-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建造執照因未按期限內申報開工而作廢，擬依本部70.02.18.台內營字第6783號函規定補辦開工手續一案，復請查照。（停止適用）",

“Contains”: “文號：內政部函 76.07.30.台內營字第527413號（停止適用）說明：一、附 貴廳76.07.18.（76）建字第161941號函。二、按起造人應自領得建造執照之日起六個月內開工，因故不能於期限內開工時，應敘明原因，申請展期，但展期不得超過三個月，逾期執照作廢，為建築法第54條第1項第2項所明定，本案工程建造執照既經台北縣政府76.06.20.北工建字第8298號函依法作廢，自無本部70.02.18.台內營字第6783號函之適用。“,

- “Date”: “1987-07-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地開發建築所申請之雜項執照及建築執照，可否依建築法第39條之規定，同時辦理變更設計乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.07.24.台內營字第520084號說明：按「雜項工程施工中，發現地形、地質與實際工程設計不符時，起造人應會同承造人及監造人依法變更設計後，始得繼續施工。其有危害安全之虞者，主管建築機關並得令其停工。」又「山坡地應於雜項工程完工查驗合格後，始得申請建造執照。」分別為山坡地開發建築管理辦法第22條、第24條所明定，本部76.04.13.台(76)內營字第495568號函僅重申前開法條規定。如本案工程領得雜項使用執照，地形不符建築設計要求者，其於申請建造執照時，因基於工程之需求，除有本部72.09.22.台內營183630函及72.10.15.七二台內營字第191288號函規定情形外，自宜依前述法條規定辦理。“,

- “Date”: “1987-07-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物依法可免設之消防設備自行拆除，應否列入不符規定依建築法第77條規定予以處分乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.07.09.台內營字第520619號說明：一、附 貴局76.05.22.高市工務建字第11555號函。二、本案火警探測器係原依法可免設而自行設置者，在不影響建築結構及公共安全情況下自行拆除，應如何處分，目前建築法令尚無明文規定。為便於執行，宜不列入不符規定項目。“,

- “Date”: “1987-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地之一側臨接較低之道路於建築物完成後將該側基地之原有土方剷除與道路齊平，致防空地下室有一面露出地面應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.07.06.台內營字第508976號說明：一、復貴廳76.06.16.建四字第23497號函。二、建築物於完成後將建築基地部分之土方剷除，按屬建築法第7條後段所稱之挖填土石方工程業已構成建築行為，應依建築法規定申領雜項執照；又其附建之防空避難設備露出地面部分之構造，應未符合建築技術規則建築設計施工編第144條之規定。其有開設對外營業場所之情事者，並應依「台灣地區防空避難場所管理維護注意事項」規定辦理。“,

- “Date”: “1987-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部研商行政院國軍退除役官兵輔導委員會為安置退除役官兵就業農墾所興建之農舍，擬免由建築師設計監造及營造業承造乙案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.07.01.台內營字第502268號說明：本案國軍退除役官兵輔導委員會為安置退除役官兵從事農業生產，興建農場中必需之農舍，依本部71.02.04.台內營字第66135號函釋應屬公有建築物，其申請建築執照時若採用台灣省政府所製訂之標準圖說，依建築法第19條可免由建築師設計辦理。註：71.02.04.台內營字第066135號詳同章第12條解釋函。“,

- “Date”: “1987-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第34條所稱「特殊結構或設備之建築物」其定義及範圍疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.06.24.台內營字第513260號說明：一、復貴學會76.05.28.建字第76029號函。二、按改進建築管理方案實施要點六、作業要點一、（五）之1對建築物結構設備型式特殊或建築物高度五十公尺以上者之審查巳有規定，並得由直轄市、縣（市）主管建築機關依前開規定，本於職權逕為核處。三、附上開實施要點影本一份。“,

- “Date”: “1987-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研商「已領有使用執照之連棟建築其中一部建築物申請為工廠使用」案會議結論。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.06.18.台內營字第502230號說明：已領有使用執照之連棟建築物申請為工廠使用應未符合左列各點之規定：一、座落地點應未符合都市計畫法省市施行細則有關土地使用分區管制之規定，其工廠之設立並應未符合「勞工安全衛生法」及「建築技術規則」有關規定。二、現有基地之分割應依「建築基地法定空地分割辦法」之規定辦理。三、分割後之空地面積，如低於規定標準者，該筆空地不得建築使用。“,

- “Date”: “1987-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函76.06.17.台內營字第512765號正本：台灣省建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 76.06.17.台內營字第512765號主旨：關於建築物外壁設置之公共瓦斯管線，其安全檢查管理權貴單位疑義乙案，請照經濟部76.06.10.經工字第28443號函規定辦理，復請查照。說明：復 貴廳75.04.28.建四字第16959號函。“,

- “Date”: “1987-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築執照之申請人可否由法人與自然人共同為之，及其登記分割等產權處分疑義，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.06.12.台內營字第511254號說明：一、本案依○○○君76.05.30.申請書辦理。二、按法人與自然人均得為權利義務之主體，為民法第一編第2章所明定，是建築執照得由兩者名義共同為之，且申請建物登記亦無禁止之規定；至其日後辦理建物分割時，除須經所有權人同意，依「建築基地法定空地分割辦法」辦理，尚無限制；惟私立學校財團法人產權之處分尚須依私立學校法規定報經教育主管機關之核可。“,

- “Date”: “1987-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於設置自用發電設備之建築物，起造人是否應先申請登記後，始得核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.06.04.台內營字第503580號說明：一、復貴廳76.05.05.建二字第17074號函。.二、按建築物使用執照之核發，應以當地主管建築機關查驗其建築是否與設計圖樣相符以為斷，建築法第70條第1項定有明文，是建築物竣工後使用執照之停發，如無違反同法第70條第1項及第72條之規定者不得任意為之。前經本部64.04.12.、68.12.10.台內營字第622916、045644號函示在案。至如何配合電業法之執行，請本於職權逕為研處。“,

- “Date”: “1987-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於共有農地共有人之一申請建築疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.05.27.台內營字第495282號說明：一、復貴廳76.04.28.建四字第17107號函。二、查實施區域計畫地區非都市土地各種用地內申請建造自用農舍者，建築面積不得超過其耕地面積百分之十，且最大基層建築面積不得超過三百三十平方公尺，實施區域計畫地區建築管理辦法第5條業有明定，共有耕地上現有農舍面積業已超過法定農舍面積者，在上開規定未修正前不得再為建築。“,

- “Date”: “1987-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一條第六款、第十九款（註）所稱之「外牆」係指建築物本身外側之牆壁，與建築基地周圍之圍牆有別，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.05.22.台內營字第5052102號說明：復貴廳76.05.13.（76）建四字第19559號函。“,

- “Date”: “1987-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於人民提出之建造執照申請案，於處理程序終結前，准許之法規有所變更者，得否適用掛號當時舊法規予變更申請樓層數一案。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.05.12.台內營字第491926號說明：按「在公告實施土地使用分區容積率管制地區以前，即提出掛號申請建造執照案件，其處理程序尚未終結，而據以准許之法規有變更者，得依中央法規標準法第18條後段但書規定，適用舊法規辦理」。經行政院71.11.10.台71內19027號函釋在案。本案請依前開函釋及建築法有關規定本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1987-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函76.05.07.台內營字第497680號正本：台北市政府工務局",

“Contains”: “文號：內政部函 76.05.07.台內營字第497680號主旨：關於業依建築法第94條規定移送法辦之案件，違規情形繼續存在，可否依建築法第90條規定再處以罰鍰乙案，復請查照。“,

- “Date”: “1987-05-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於道路上興建大門，可否比照建築技術規則建築設計施工編第二章第二節第九條第三款之規定突出建築線乙案，核與原條款立法意旨未合，應予不准。復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.04.30.台內營字第495222號說明：復 貴廳76.04.18.（76）建字15905號函。“,

- “Date”: “1987-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地所有權人死亡絕戶，無人繼承登記，惟該土地為畸零地，與其相鄰之土地需合併始得建築使用，應如何取得該項土地所有權以辦理建築許可乙案。",

“Contains”: “文號：台灣省政府函 76.04.24.建四字役11322號說明：查「戶絕財產即民法繼承編第五節所謂無人承繼之遺產，闕於管理、公告及除權各問題，均已分別規定，……」業經司法院字第825號解釋在案，本案士地所有權人死亡絕戶之土地之處理，應依民法第1177條至1185條有關無人承認繼承之規定辦理，於完成國有登記後，申請人自可逕洽國有財產局購買。“,

- “Date”: “1987-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交議台北市內湖垃圾焚化廠煙囪之建造，擬依建築法第98條規定辦理乙案，復請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.04.16.台內營字第493678號說明：一、依據貴處76.04.07.台內字第10755號交議案件通知單辦理。二、查內湖垃圾焚化廠之煙囪其構造與一般煙囪無異，係屬建築法所稱雜項工作物，且涉及飛航安全高度限制建築之規定，仍宜依建築法有關規定辦理申領建築執照。三、檢還原卷全份。“,

- “Date”: “1987-04-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫區內，建築物基地正面面臨高速公路及其交流道，該國道及交流道可否視為面前道路或永久性空地乙案，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.04.14.台內營字第484174號說明：一、依據貴市建築師公會76.04.03.高建師技字第123號函辦理。二、按國道高速公路及其交流道可否視為面前道路，業經本部67.03.23.台內營字第775553號函及76.02.06.台內營字第475024號函釋在案，應請查照辦理；至其可否視為「永久性空地」乙節，依建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款明定，永久性空地不包括「道路」。三、影附上開二部函。“,

- “Date”: “1987-04-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地經領得雜項使用執照且編定為山坡地保育區丙種建築用地後，並已核發建造執照，因地形不符建築設計之要求，可否重行請領整地雜照執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.04.13.台內營字第495568號說明：一、復貴廳76.03.14七六建四字9066號函。二、按山坡地開發建築管理辦法發布前，山坡地為申請變更編定或一般建築使用所請領之雜項執照，僅供開挖整地，從事水土保持，其內容如與日後申請建造執照之基地設施（如道路系統、排水系統、駁崁等）不符時，仍應依上開辦法第三章暨第四章之規定重行申請雜照執照後，方得申請建造執照。“,

- “Date”: “1987-04-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地法定空地分割辦法修正說明疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.03.31.台內營字第484688號說明：一、76.03.12.申請書悉。二、關於建築基地法定空地分割辦法修正說明中對單獨申請分割之私設通路，其依法得計入法定空地者，分割後產權應由各住戶所有或持分共有；至依法應不計入法定空地者，得依有關規定移轉或捐獻（贈）。本部76.01.15.台內營字第471225號函謂「無由捐獻」者係指依法得計入法定空地部分之私設通路而言。三、復請查照。“,

- “Date”: “1987-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「建築物使用執照核發後，應如何更正其原核准內容之處理方式」會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.03.10.台內營字第472881號<<會議紀錄>>會議結論：一、經法院判決應變更原使用執照之起造人名義者，主管建築機關於接獲人民申請時，應於原使用執照申請書及存根，加註法院判決文件字號後，逕為更正起造人名義，並副知當地稅捐主管機關。二、領有使用執照之建築物，因越界建築而須申請更正者，仍應依本部75.11.27.台內營字第450712號函辦理，至經法院判決應拆屋還地者，主管建築機關於接獲通知時，應於原使用執照檔案資料加註法院判決文件字號及相關資料。三、建築物因地界糾紛，並經法院判決確定，引致建築物或建築基地不符規定，其牽涉問題及實際狀況各有不同，殊難統一明定，應請省、市主管建築機關視實際狀況本於職權妥為核處。四、因重大事故致建築物發生危險或傾頹朽壞有危害公共安全之虞，主管建築機關依法逕予強制拆除者，應於原使用執照檔案資料註記並公告註銷。五、建築物違規使用依法強制拆除者，無涉更正原使用執照內容，仍應命當事人恢復原狀。“,

- “Date”: “1987-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「賓（別）館或套房出租違規使用認定疑義案」會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.02.23.台內營字第472857號<<會議紀錄>>會議結論：一、按賓（別）館、出租套房係一般商業用語，並非建築法及其有關法令之用語，如為住宅使用之建築物懸掛有某某賓（別）館或出租套房之招牌，經查涉有類屬旅館營業之行為者，應逕依建築法第90條規定辦理。二、為積極清查、取締非法飯店、旅館之營業，請省市政府切實加強檢查並依法核處。三、影送高雄市政府研擬之處理措施乙份，請參考辦理。為積極清查、取締非法飯店、旅館（賓館），請警察局利用每星期一次之正俗聯合督導小組，將非法飯店、旅館（賓館）列為檢查重點，切實加強檢查，將檢查結果依法處理外，並採取下列各項措施，請各單位切實辦理：（一）請警察局強化正俗聯合督導小組之組織功能，並參照調查資料切實督導檢查，並將檢查資料送建設局處理（請警察局將該小組組織及執行辦法資料再予加強）。（二）對於地下飯店、旅館（賓館）非法營業者，請稅捐處一律不發統一發票（稅捐處如認為有窒礙之處，請依行政程序簽請市長核示）。（三）請稅捐處對於非法飯店、旅館（賓館）設籍課稅者，將資料送建設局核對，並對新設籍者一律副知建設局查辦，請稅捐處通知各有關單位辦理。（四）對無照營業之非法飯店、旅館（賓館）、警察機關及旅館商業同業公會提供資料送稅捐處查處後移建設局查明是否登記，依法處理，並請正俗聯合督導小組查處。（五）非法飯店、旅館（賓館）建築物使用有營業行為者，由工務局查明後依都市計畫法及有關法令處理。（六）請警察局督導各分局就轄內非法飯店、旅館（賓館）隨時調查，將發現之上項非法業者依有關妨礙治安澈底予以取締，並將筆錄送建設局，並請有關單位嚴處。（七）請衛生局、環保局、工礦檢查所對非法飯店、旅館（賓館）依有關法令予以檢查取締。（八）正俗聯合督導小組對非法飯店、旅館（賓館）之聯檢，必要時可通知衛生局、環保局參加檢查。（九）非法飯店、旅館（賓館）由建設局依無照營業取締，依法處理。“,

- “Date”: “1987-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “大院交查台北市結構工程工業技師公會函請依法列舉台北市政府○市長○○暨屬員違法受理申請核發建築執照侵害結構工程工業技師工作權」之弊端等情事乙案，復請鑒察。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.02.12.台內營字第464193號說明：一、復大院75.12.10.（75)監台院調字第2815號函。二、按建築法第13條規定：「有關建築物結構與設備等專業部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理」；另查技師分科類別及執業範圍「結構工程科」之備註欄規定「在尚無適當數量之結構工程科技師開業之前，建築物結構暫由開業之土木技師或建築技師負責辦理」及建築師法第19條之1規定「經建築師考試及格、領有建築師證書及建築師開業證書者，除法律另有規定者外，得辦理建築科工業技師業務」，故建築物結構部分，依現行規定，開業建築師亦得辦理，並非僅限結構工程工業技師。三、為確實執行專業分工，本部刻正積極研擬「建築物結構工程實施專業技師簽證辦法」，在該辦法未發布實施前，仍依現行相開規定辦理。“,

- “Date”: “1987-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於違規使用之建築物於執行強制拆除日期前，更報負責人應如何處理？又擬執行強制拆除之現場大門深鎖，其執行程序應如何方為適法一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函76.02.10.台內營字第475434號“,

- “Date”: “1987-02-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “交通部高速公路局所屬路權之大雅交流道引道邊界線可否指定建築線乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.02.06.台內營字第475024號說明：一、復貴廳75.11.22.建四字第309418號函。二、准交通部76.01.20.交路字第01606號函略以：「本案台中縣○○鄉○○段○○○號等6筆土地，位於高速公路大雅交流道連絡道路往清水方面出口銜接中清路處，距離高速公路尚遠，且在都市計畫工業區範圍內，其建築應依『公路兩側公私有建築物與廣告物禁限建辦法』第2條第2項，劃歸公路路線系統之市區道路路段或都市計畫區域路段得依都市計畫法、建築法及廣告物管理辦法及貴部67.03.23.台內營字第775553號函之規定辦理。」本案請依交通部上述意見辦理。三、檢附本部67.03.23.台內營字第775553號函影本乙份。“,

- “Date”: “1987-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法施行前，供公眾使用之建築物未領有使用執照者，如所有權人不提出申請核發使用執照，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.02.06.台內營字第471368號說明：一、復貴廳76.01.06.建四字第314316號營函。二、本案供公眾使用建築物，所有權人延不提出申請核發使用執照者，為公共安全，應請催告限期辦理，並依建築法第77條、第77條之1規定，加強其建築物公共安全檢查及必要之處置。“,

- “Date”: “1987-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “非屬醫院用途使用之建築物變更為供醫院使用者，申請變更使用執照時，仍有醫療法第12條規定之適用，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.02.04.台內營字第471995號說明：復貴廳76.01.10.建四字第314282號函。“,

- “Date”: “1987-02-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築技術規則建築設計施工編第一百一十八條第二款退縮之部分可否併入面前道路計算寬度乙案，查面前道路寬度之核計方式同規則同編第十四條已為明定，所請應予不准，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.01.16.台內營字第471660號說明：復貴廳75.01.08建四字315130號函。“,

- “Date”: “1987-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中縣政府函為建築基地法定空地為供公眾通行之路地，願無條件贈予公所是否得以同意受贈乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函76.01.15.台內營字第471225號說明：一、復貴廳75.12.24.建四字311498號函。二、按建築基地除建築物本身所占之地面外，應包括其所應留設之法定空地，建築法第11條第1項已為明定。是該留設之法定空地應無由捐獻。“,

- “Date”: “1987-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於堆放於防火巷（註）或防火間隔之物品或阻礙物非屬建築法所稱之建築物或雜項工作物時應如何處理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.01.14.台內營字第471746號說明：一、復 貴廳75.12.12(75)建四字第311106號函。二、查「防火間隔」留設之目的係為發生火災時，阻隔火勢蔓延，藉以逃生避難，非供一般公眾平時通行之用，是堆放之物品有礙通行者，均應依法取締，至有關熱水鍋爐裝置於防火間隔內。可否視為違建一節，應依本部71.08.27(71)台內營字第93904號函規定辦理。“,

- “Date”: “1987-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防火巷留設方式得否於核發使用執照時運用「行政裁量權」逕予認定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.01.12.台內營字第471605號說明：一、依據部營建署案陳貴院刑事庭戟刑廉決20864函辦理。二、查建築法第70條明文規定，建築物竣工後其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照，同法第39條並規定建築物不變更主要構造或位置、不增加高度或面積，不變更建築物設備內容位置者，得於竣工後，備具竣工平面、立面圖、一次報驗。是本案防火巷留設方式之審核，應依本部(74)台內營356202函規定認定外並依上開規定核發使用執照。“,

- “Date”: “1987-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於區域計畫地區非都市土地供農舍用途使用之建築物，擬申請變更為一般住宅使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 76.01.12.台內營字第471604號說明：一、復 貴廳75.12.24.建四字第312981號函。二、按農舍係指農民自用住宅及供倉儲使用之房舍，申請人除必須具備現耕農身分外，並應在該使用地內有農地或農場者為限，本部63.05.24.台內營字第589499號2及75.07.08.台內營字第423522號函業有明定。其與供一般住宅用途使用之建築物，申請建築許可之基本要件顯有不同，應不得任意變更為他種用途使用。本部72.02.11.台內營字第142049號函應即停止適用。“,

- “Date”: “1987-01-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為畸零地申請調處時，雖經達成協議，而其中一方不依約履行，可否視為調處不成立乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.29.台內營字第462738號說明：一、復貴廳75.11.27.建四字199529號函。二、按建築法第45條有關畸零地之徵收，應於調處不成時始有適用，本件畸零地申請調處既已成立，自無從辦理徵收。至其中一方不依約履行，則純屬當事人之一方不履行契約問題，應請逕循民事程序解決之。“,

- “Date”: “1986-12-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物依法應附建之防空避難設備得否將基地內舊有之混凝土造防空壕併入計算附建面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.24.台內營字第465681號說明：一、復貴廳75.11.10.建四字第198991號函。二、查防空壕雖為防空避難所，唯經常暴露於無掩蓋之露天下，管理維護均極為困難，不能有效發揮防護功能。必要時，得向當地民防單位申請拆除或填平。本案防空壕如非屬依建築法有關規定設計，並經當地主管建築機關核准興建者，應不予併入防空避難設備面積。“,

- “Date”: “1986-12-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為地磅池坑之挖掘工作可否不再列為建築法第7條所稱之雜項工作物範圍乙案，請依建築法第99條第1項第6款及第2項規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.19.台內營字第465640號說明：復貴廳76.11.26.建四字308386號函。“,

- “Date”: “1986-12-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築工程外沿懸臂版依建築成規應如何施工？可否以空桶填塞乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.18.台內營字第465269號說明：一、復貴處75.11.26.雄檢義秋字51727號致本部營建署函。二、按建築工程應採何種方式施工，現行建管法令並無規定，是其施工方應以設計建築師繪製之工程圖樣及說明書為準，惟依建築法第54條規定，起造人應於開工前會同承造人及監造人將承造人之施工計畫書申請該管主管建築機關備查。“,

- “Date”: “1986-12-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢後，依規定重新提出申請，而新照起造人與原照起造人不同時，應否由原起造人出具拋棄書及原起造人主張權益發生糾紛時，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.12.台內營字第465230號說明：一、復貴局75.11.24.北市工建字第69196號函。二、按建築執照依建築法第53條、第54條規定作廢後，重新申請建築執照，係屬另一法律關係事件，無須經原起造人之同意。前經本部以72.02.23.（72）台內營字第142365號函釋示在案，仍請貴局依上開部函規定辦理，至其涉及私法上權益關係者，應由當事人雙方另循民事程序解決。“,

- “Date”: “1986-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於營造業經稅務機關函請主管建築機關暫緩受理其申請建築執照，對於申請完工使用執照可否受理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.12.台內營字第465538號說明：一、復貴廳75.11.22.（75）建四字第199570號函。二、按建築物使用執照之核發，應以主管建築機關查驗其建築是否與設計圖樣相符以為斷，建築法第70條第1項定有明文，是建築物竣工後使用執照之停發，如無違反同法第70條第1項及第72條之規定者不得任意為之。前經本部68.12.10.台內營字第45644號函釋有案，仍應依據辦理。“,

- “Date”: “1986-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物申請變更用途，如其變更前後之使用性質並未改變時，可否免依現行建築技術規則建築設計施工編第141條規定標準附建防空避難室面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.11.台內營字第453672號說明：一、復貴府75.10.24府工建字第121344號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第六章第140條規定「凡經中央主管建築機關指定之適用地區或供公眾使用建築物，從事建築物之新建、增建、改建或變更用途，應依本編第141條附建標準之規定設置防空避難設備」，是建築物用途之變更，若原屬非供公眾使用建築物，變更為供公眾使用，或將原供公眾使用之建築物，變更為他種公眾使用者，仍應依上開規定標準附建防空避難設備。補建防空避難設備確有困難時，得依建築法第102條之一規定，以繳納代金之方式為之。唯若原屬非供公眾使用之建築物，變更為他種非屬供公眾使用者，得免予附建。“,

- “Date”: “1986-12-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「為都市計畫住宅區內興建幼稚園，其教室應否依建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條退縮建築案」會議紀錄乙份，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.10.台內營字第465027號<<會議紀錄>>結論：一、按幼稚園屬學前教育，其教學方式、規模、用地取得與一般學校有別（都市計畫地區學校用地內都市計畫劃定），又住宅區內興建幼稚園，一般均屬小規模經營，土地取得不易，且其立案設備規模均有規定，若比照學校建築退縮建築，雖符實際需要。為考量幼稚教育之普及及健全發展，並方便幼童就近入學，減少娃娃車數量及市區交通流量。幼稚園教室得免依照建築技術規則建築設計施工編第一百三十三條之規定退縮建築。二、前開決議事項於研修建築技術規則有關規定時配合修正。“,

- “Date”: “1986-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉 交下貴署75.11.10.警署民字第51516號函為使用共同壁之二層連棟式建築物應如何附建防空避難設備疑義乙案，本署意見如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 75.12.10.營署建字第2078號說明：一、按鄰棟建築物使用共同壁為起造人間相互之協議，屬私權行為。其非為同一宗基地申請建築者，不得據以認定為同一建築物。二、本案連棟式建築物既為分宗申請建築，自得依建築技術規則建築設計施工編第六章之規定，分別予以檢討應附建之防空避難設備。“,

- “Date”: “1986-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違反建築法第73條後段規定擅自變更使用，其罰鍰處分執行程序，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.05.台內營字第465714號說明：一、復貴局75.10.27.北市工建字第68551號函。二、按建築物擅自變更使用，其處分對象，前經本部以74.02.09.台內營字第290096號函核釋有案，請依據辦理。至所報於無法查明真正違規使用人時，先通知所有權人違規使用情形，並限期改善，逾期未改善且未表明非出於所有權人之作為者，課以同意違規使用之責，如於通知書中明確指明，尚非法所不許。“,

- “Date”: “1986-12-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用執照基地地號與地籍圖不符，如僅係分割所致，且於核發建築執照（包括建造執照及使用執照）之前已辦理分割者，仍得於領得使用執照後，依本部74.10.07.台內營342901號函（註）申請更正，請查照轉知。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.12.02.台內營字第457865號說明：依據台中縣民○○○君申請書辦理。“,

- “Date”: “1986-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築法第7條所稱挖填土石方工程疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.29.台內營字第450467號說明：一、復貴廳75.11.10.建四字第199072號函。二、按建築法係為實施建築管理而制定，是建築法第7條所稱之「挖填土石方工程」，應以建築有關之工程範圍，其與興建建築物為目的無關者，應依其他有關法令規定辦理。“,

- “Date”: “1986-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商集合式住宅施工中其某戶經法院實施查封，可否繼續施工並核發使用執照有關事宜會議紀錄乙份，請依會議結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.29.台內營字第450466號結論：一、按「實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力。」強制執行法第51條第2項定有明文。關於尚在施工中之住宅，經法院實施查封後，債務人得否繼續施工，應以其繼續施工之行為，有無妨礙原來執行之效果為斷。一般而言，除係禁止債務人為施工行為之假處分執行外，尚在施工中之住宅，經法院查封後，如繼續施工，將增加該查封住宅之價值與效益，對於原來執行之效果，似無妨礙。業經司法院秘書長75.10.29.秘台廳（一）字第1754號函釋示在案，是以建築工程施工中，經法院查封者，除係禁止債務人為施工行為之假處分外，要非不得繼續施工。二、至施工完竣後申領使用執照，應依建築法第70條規定辦理，並於核發使用執照時函知原查封之法院及副知該管地政機關。“,

- “Date”: “1986-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函75.11.27.台內營字第450712號正本：臺灣省政府建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.27.台內營字第450712號主旨：關於領有使用執照之建築物，其建築面積與使用執照相符，但部份占用鄰地，申請人取得鄰地之所有權或使用權，應如何辦理更正，復請查照。說明：一、復貴廳75.07.15.建四字第29553號函。二、建築物越界申請變更使用執照基地，為符實際、簡化程序應由申請人檢具取得占有鄰地之所有權狀或基地使用權同意證明及相關圖說(如地盤圖、地籍套繪圖)，申辦基地調整，變更使用執照之基地面積、地號及法定空地面積。“,

- “Date”: “1986-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部75.11.11.研商「畸零地合併使用證明書應註明內容」乙案會議紀錄乙份。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.24.台內營字第450642號<<會議紀錄>>一、開會事由：研商「畸零地合併使用證明書應註明內容」乙案。二、開會時間：75年11月11日（星期二）下午2時30分。三、開會地點：內政部營建署403會議室四、結論：（一）畸零地合併使用證明書應註明之事項請省市政府依財政部75.10.21.台財產二字75017463號函示辦理。（二）依前項規定於附圖標註「最小面積之寬度及深度」有困難者，請主管建築機關於證明書上以文字敘述並註明應注意之事項。“,

- “Date”: “1986-11-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於壹棟建築物其中一戶門牌之使用單元內，違規使用人（或所有權人）超過一人時，違規使用之罰鍰疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函75.11.21.台內營字第454375號說明：一、復貴府75.08.20.（75）府工建字第106330號函。二、查建築法第90條規定：「違反第73條後段規定擅自變更使用者，處六千元以上三萬元以下罰鍰，並勒令停止使用…」其處罰鍰之行政目的，係為維護建築物之公共安全，建築物之所有人或使用人有數人，如不依法領得變更使用執照而共同違規使用時，自得對共同違規人處以一個罰鍰，至於共同違規人如何分擔罰鍰金額，係屬其內部關係。“,

- “Date”: “1986-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於壹棟建築物其中一戶門牌之使用單元內，違規使用人（或所有權人）超過一人時，違規使用之罰鍰疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.21.台內營字第454375號說明：一、復貴府75.08.20.（75）府工建字第106330號函。二、查建築法第90條規定：「違反第73條後段規定擅自變更使用者，處六千元以上三萬元以下罰鍰，並勒令停止使用…」其處罰鍰之行政目的，係為維護建築物之公共安全，建築物之所有人或使用人有數人，如不依法領得變更使用執照而共同違規使用時，自得對共同違規人處以一個罰鍰，至於共同違規人如何分擔罰鍰金額，係屬其內部關係。“,

- “Date”: “1986-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台東縣政府擬興建靈堂納骨塔應否附建防空避難設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.18.台內營字第450659號說明：一、復貴廳75.10.24.建四字第196729號函。二、按供靈堂納骨塔使用之建築物，其使用性質特殊，得免依建築技術規則之規定附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1986-11-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “桃園縣政府請釋有關執行建築物部分使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.15.台內營字第450320號說明：一、復貴廳75.10.17.建四字第194320號函。二、部分使用執照，於本部75.09.05.發布建築物部分使用執照核發辦法之前依貴省建築管理規則之規定領得者，自無該辦法第6條之適用。如其建造執照已逾有效期限，原領部分使用執照，依貴省建築管理規則第30條規定，應予註銷，唯其建築物可供使用部分，得依建築法第55條規定，由起造人依照規定辦理變更設計後申請使用或依同法第30條規定重新申領建照執照。“,

- “Date”: “1986-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地臨接現有巷道、排水溝，須否仍應受建築技術規則設計施工編第45條第2款退縮開窗之限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.13.台內營字第450271號說明：一、復貴廳75.10.30.建四字197498函。二、查建築技術規則設計施工編第45條第2款規定，基地臨接地開窗時應距境界線一公尺以上，本案基地臨接之現有巷道與排水溝非屬於同篇第一條第32款之「道路」、第36款之「永久性空地」或依築法第48條第2項認定之「現有巷道」，仍應退縮方准開窗。“,

- “Date”: “1986-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第二款規定，對面前道路不合規定者得按規定寬度自建築線退縮建築，係指單向退縮達到規定寬度而言，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.11.11.台內營字第450586號說明：復貴廳75.10.30建四字197451號函。“,

- “Date”: “1986-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “行政院國軍退除役官兵輔導會液化石油氣供應處高雄廠，因原承造商已停業，無法辦理開工及申領使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.30.台內營字第440920號說明：一、復貴局75.10.15.工務建宇第29986號函。二、按請領建造執照，未依限申報開工及建造執照之建築期限已逾期，但房屋已完竣，申請使用執照如何處理，前經本部以70.02.18.70台內營字第6783號、69.10.22.台內營字第38773號函釋。本案應請貴局查明實際情形，本於職權逕依建築法有關規定辦理。“,

- “Date”: “1986-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部75.10.16.研商「經法院假處分之建築基地，其建築許可案件停工日數可否不計入建築法第53條規定之建築期限」乙案會議紀錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.24.台內營字第45002號說明：<<會議紀錄>>一、開會事由：研商「經法院假處分之建築基地，其建築許可案件停工日數可否不計入建築法第53條規定之建築期限」。二、開會時間：75年10月16日（星期四）上午9時30分。三、開會地點：內政部營建署403會議室四、結論：（一）建築工程因糾紛涉訟而停工者，其停工日數原則上應計入建築期限，惟因故經主管建築機關勒令停工者，並經查明不歸責於承造人、起造人後，其停工日數得不計入。為本部71.07.27.台內營字第92646號函釋示在案。建築基地依民事訴訟法規定之保全程序為假處分栽定後，即不得繼續施工，其效果與勒令停工者同。其經查明不可歸責於原有承造人、起造人者，應可比照前開號函後段規定，因假處分而致停工之日數不得計入建築法第53條規定之建築期限。（二）有關建築期限標準依建築法第53條規定，應由省市政府於建築管理規則中定之，對於情形特殊者如何核計建築期限，現行省市建築管理規則尚乏具體規定，請省市政府於修訂建築管理規則時一併研議。“,

- “Date”: “1986-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部75.1.16研商「經法院假處分之建築基地，其建築許可案件停工日數可否不計入建築法第53條規定之建築期限」乙案會議記錄乙份，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.24.台內營字第450002號結論：一、建築工程因糾紛涉訟而停工者，其停工日數原則上應計入建築期限，惟因故經主管建築機關勒令停工者，並經查明不應歸責於承造人、起造人後，其停工日數得不計入。為本部71.07.27台內營字第92646號函釋有案。建築基地依民事訴訟法規定之保全程序為假處分裁定後，即不得繼續施工，其效果與勒令停工者同。其經查明不可歸責於原有承造人、起造人者，應可比照前開號函後段規定，因假處分而致停工之日數得不計入建築法第53條規定之建築期限。二、有關建築期限標準依建築法第53條規定，應由省市政府於建築管理規則中定之，對於情形特殊者如何核計建築期限，現行省市建築管理規則尚乏具體規定，請省市政府於修訂建築管理規則時一併研議。“,

- “Date”: “1986-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建之防空避難設備，其進出口及緊急出口可否設於室內乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.21.台內營字第440689號說明：一、復貴廳75.09.24.建四字第191876號函。二、查防空避難設備之設計及構造，於建築技術規則建築設計施工編第144條及圖例144-1、144-2業有明定，為顧及避難人員生命安全，本案防空避難設備進出口及緊急出口均設置於室內，應不予准許。“,

- “Date”: “1986-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物內整套昇降設備從事汰舊換新工程，若未變更建築結構體，應否請領雜項執照，並辦理竣工勘驗案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.21.台內營字第440776號說明：一、復貴局75.10.07.北市建字第68066號函。二、按建築物興建完成後增設之昇降設備，應屬建築法第7條規定之雜項工作物。其汰舊換新依其性質與新設無異，自應請領雜項執照，並依建築法及其有關規定辦理。“,

- “Date”: “1986-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為辦理國私有土地協議，調整地形或合併使用業務，亟需地方主管機關於核發畸零地合併使用證明書內註明說明4所列事頊，事屬貴管業務，煩請轉省市政府配合辦理。",

- “Contains”: “財政部函 75.10.21.台財產二字75017463號說明：一、依據「研商建築法第44條協議調整地形或合併使用及『國私有土地協議調整地形或合併使用處理要點草案』會議紀錄」辦理。二、「公有土地之利用及處分，與公庫收益關係至鉅，故縣市政府核發畸零地合併使用證明之條件及程序，應請省市政府於修訂『畸零地使用規則』時予以妥慎檢討。」前經奉行政院74.05.22.日台(74)第9376號函核示在案。三、查私有鄰地所有權人欲建築使用，申購鄰接之國有畸零地與國有非畸零地，所附之畸零地合併使用證明書，因地方政府多未附應合併使用圖說，亦未註明省市畸零地使用規則規定最小面積之寬度及深度，致國有財產管理機關於處理及計價上，頗為困難，且為申購人所不諒解，肇致困擾。四、經於75.09.26.有關機關會商作成附帶決議：「由財政部函請內政部行文省市政府，請地方主管建築機關於核發畸零地合併使用證明書時註明左列事項：（一）畸零地合併使用證明書僅供調整地形或合併使用之參考。（二）應附圖標註「最小面積之寬度及深度。」“,

- “Date”: “1986-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程涉及債務糾紛，經起造人申請拆除執照，可否逕為核發乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.15.台內營字第440624號說明：一、復 貴局75.09.11.北市工建字67319號函。二、查凡涉及債務糾紛者，除經當事人向法院起訴並經法院裁定予以保全處分者外，原則上不影響行政行為之進行。“,

- “Date”: “1986-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一條第三款遮陽板計算建築面積疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.10.04.台內營字第440513號說明：一、復 貴廳75.09.13.建四字第185086號函。二、按建築技術規則第一條第三款規定遮陽板有三分之二以上透空者，不計入建築面積；揆諸立法意旨係指未符合上開規定之遮陽板全部（包括不透空部分）得免計入建築面積。但非附著於建築物而純供戶外遮陽之構造設施當無上開規定之適用。“,

- “Date”: “1986-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫工業區興建工業大樓等應否檢附設廠許可乙案，敬請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.09.08.台內營字第430442號說明：一、依據經濟部75.07.02.經（75）工28883號函及本案會商結論辦理。二、經濟部前開號函，為推動建築業者於都市計畫工業區內興建標準廠房出售出租，以利違章工廠遷廠，所提建議乙案，涉及廣泛，為審慎起見，經本部於75.07.30.邀請 貴處（未派員）、經建會、經濟部及所屬工業局、台灣省政府暨所屬建設廳、地政處、台北市政府暨所屬工務局、建設局、地政處、高雄市政府暨所屬工務局、建設局、地政處、及本部有關單位研商，並獲致結論如次：「本案經濟部建議，建築業者於都市計畫工業區興建工業大樓、工業城或工業園區，其興建計劃經省市工業主管機關審核合於土地使用分區規定者，得以建築公司名義直接申辦建築執照乙節，為配合推動建築業者能於都市計畫工業區內興建多層式標準廠房出售出租，以輔導有遷廠意願之違章工廠遷廠，似可採行，至於申請興建個別廠房，仍應依照內政部57.09.18.台內字第280360及59.12.21.台內字第399820號代電規定，併同提出經主管機關核准之工廠設立許可，從嚴審核建築許可。另經濟部建議，承購者辦理產權移轉登記時，必須同時辦理工廠設立許可乙節，與現行地政及相關法規規定不符，且易滋執行困擾，似可免議。惟因案涉內政部依照行政院台56內字第9542號令指示原則所為前揭文號代電之規定，應俟報奉行政院核准後再予採行。」。三、本案俟奉核准後，擬分函省市政府並副知經濟部，規定建築業者於都市計畫工業區興建工業大樓、工業城或工業園區，其興建計畫經省市工業主管機關審核合於土地使用分區規定者，得以建築公司名義直接申辦建築執照，至於申請興建個別廠房，仍應依照內政部57.09.18.台內地字第280360號及59.12.21.台內地字第39982號代電規定，併同提出經主管機關核准之工廠設立許可，從嚴審核建築許可。“,

- “Date”: “1986-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “被徵收土地設定有抵押權，地政機關於發放補償費時，應代為清償。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.09.03.台內地字第438446號說明：一、案經函准法務部75.08.28.法75律10702號函復略以：「查土地法第221條規定：「被徵收之土地應有之負擔，其款項計算，以該土地所應得之補償金額為限，並由該管市縣地政機關於補償地價時為清算結束之。」同法施行法第59條規定：「被徵收土地應有之負擔，由該管市縣地政機關發給補償金代為補償，並以其餘款支付被徵收土地之所有權人。」地政機關依法既得就被徵收土地之負擔款額為清算結束，並有直接向抵押權人代為補償之權責，則於抵押權人未能會同土地所有權人申請單獨領款時，如抵押權人能提具債權憑證及抵押權登記證明者，地政機關似得於土地登記簿所載抵押權擔保之債權數額範圍內代為清算結束，貴部67.09.07.台內地字第807838號函亦可供參考。二、本部同意上開法務部之意見。“,

- “Date”: “1986-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “按建築技術規則所稱之道路，同規則建築設計施工編第一條第三十二款(註)已為明定，同編第一百十條規定之道路，應不包括「私設通路」。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.09.01.台內營字第429993號說明：復貴廳75.08.18.建四字186094號函。“,

- “Date”: “1986-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台南市安南區安順段○○○等3筆土地，於68.10.23.主要計畫發布實施為住宅區，但其細部計畫迄未完成法定程序，若土地所有權人於72年8月13日就該等土地申請指定建築線，並為建築之申請，依現行法令或申請時之法令，能否發照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.09.01.台內營字第431703號說明：一、依據本部營建署案陳貴分院75.08.12.民浙33752號函辦理。二、查都市計畫法第17條第2項規定「未發布細部計畫地區，應限制其建築使用及變更地形。但主要計畫發布已逾二年以上，而能確定建築線或主要公共設施己照主要計畫興建完成者，得依有關建築法令之規定，由主管建築機關指定建築線，核發建築執照。」上開條文規定之執行疑義並經本部73.08.10.（73）台內營字第241134號函釋有案。次查都市計畫未完成法定程序即先行發照建築使用之防止，亦經本部69.03.04.69台內營字第2583號暨69.05.14.69台內營字第18903號函釋有案。準此，本案土地得否指定建築線及核發建照除需未符合前揭條文第2項但書之規定，得由主管建築機關指定建築線核發建照外，仍需依本部上開函釋規定辦理。三、檢附前開號函影本各乙份。“,

- “Date”: “1986-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校建築物補照事項安全鑑定證明之開具疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.08.28.台內營字第429323號說明：一、復貴廳75.08.04.75建四字第181371號函。二、按建築法第13條第2項規定得為公有建築物之設計人及監造人，係指起造政府機關、公營事業機構或自治團體編制內經依規定任用、聘僱之人員，並依法取得建築師證書而言。其有關建築物結構與設備等專業工程部分業務之分工，仍有同法條第1項但書之適用。三、本案關於學校建築物補照問題，請依本部75.04.28.台（75）內營字第387705號函及前開規定辦理。“,

- “Date”: “1986-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物施工中發生損壞鄰屋事件處理疑義，後請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.08.25.台內營字第432007號說明：一、復貴廳75.07.25.府建四字151463號函。二、按建築物施工中其有危害公共安全情事者，主管建築機關應以書面勒令停工或修改，必要時並得強制拆除之，此為建築法第58條第3款所明定。是建築物施工中發生損壞鄰屋事件，其有無危害公共安全情事，自屬主管建築機關之認定範圍。本案係屬事實認定問題請依上開規定核處。“,

- “Date”: “1986-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “機械遊樂設施輕便單軌台車之規劃設計，擬同意由具有各種遊樂機械企劃設計營業項目之公司行號辦理，是否可行案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.08.25.台內營字第430001號說明：一、復貴廳75.08.08.建四字第183985號函。二、按遊樂業者設置機械遊樂設施，應向主管建築機關申領雜項執照，機械遊樂設施管理辦法第4條業已明定。是本案遊樂設施之規劃設計應由建築師及專業技師行之，不宜委由公司行號負責。“,

- “Date”: “1986-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “訂頒「土地法第34條之1執行要點」（註）如附件，請查照並轉知所屬辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.08.19.台內地字第429733號說明：土地法第34條之1自民國64年增訂以來，有關之解釋函甚多，共有人依該法條辦理時，時生困難與適用上之疑義，經本部將該法條有關之解釋重加整理補充，並邀集法務部及省、市地政處等單位研商，訂定「土地法第34條之1執行要點」，如附件。至本要點訂頒前，本部有關土地法第34條之1之解釋函令，如附表，於本要點訂頒後，停止適用。“,

- “Date”: “1986-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關壹棟建築物其中壹戶門牌之使用單元內違規使用人(或所有權人)超過壹人時，違規使用之罰款發生疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.08.05.台內營字第431485號說明：一、復貴府75.07.23.府工建字第98678號函。二、查建築物擅自變更使用，其處分對象為違規使用人或違規使用建築物所有權人疑義，前經本部74.02.09.74台內營字第290096號函釋在案，至其違規使用之罰款請依建築法第90條規定本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1986-08-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附設停車空間之雙層停車架拆除，因產權非其所有，無法改善，應如何處理乙案，請依建築法第90條(註一)及本部74.02.09.台內營字第290096號(註二)函辦理。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.08.04.台內營字第429426號說明：復 貴局75.05.13.工務建字第一五○七三號函。“,

- “Date”: “1986-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請設立補習班之建築物使用執照若標示用途為「辦公室」或「店鋪」等應變更為「補習班使用」，其開始執行日期為何一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.07.25.台內營字第425668號說明：一、復貴部75.07.04.台（75）社28408號函。二、查建築物非經領得使用執照，不准接水、接電或申請營業登記及使用；非經領得變更使用執照，不得變更其使用，為建築法第73條所明定，其執行日期自應自建築法生效日施行。三、本部75.01.15.75台內營字第379058號函係重申上開法條之規定，應請依上開部函規定確實執行，以利建築管理。“,

- “Date”: “1986-07-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建防空避難設備面積未達240平方公尺，申請開設臨時對外營業場所，其進出口是否均需為階梯式乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.07.17.台內營字第423475號說明：一、復貴廳75.06.27.(75)建四字第27540號函。二、查本部74.10.12台內營警字第4616號函頒「台灣地區防空避難場所管理維護注意事項」第7項第3款規定，申請利用防空地下室開設臨時對外營業場所之進出口必須為階梯式，並無面積小得予免設之規定。本案建築物附建之防空避難設備擬申請開設臨時對外營業場所，自應依上開規定設置階梯式進出口。“,

- “Date”: “1986-07-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報關於建築法第45條第3項公有土地讓售規定疑義一案，請照核復事項辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 75.07.10.台財字第426894號說明：復75年5月13日台(75)內營字第398927號函。核復事項：按建築法第44條：「…建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築。」及第45條第1項：「前條基地所有權人與鄰接土地所有權人於不能達成協議時，得申請調處，直轄市、縣(市)(局)政府應於收到申請之日起一個月內予以調處，…」之規定，在公有土地及私有土地均應有其適用。公有土地為畸零地而鄰接私有土地，或公有土地非畸零地而鄰接私有畸零地者，相鄰之任何一方欲建築使用，均應先與鄰地協議調整地形，達到規定最小面積之寬度及深度，無法調整地形者，亦得協議合建或其他合併使用方式處理。若協議不成，復得申請地方政府調處。本件所請示非畸零公有土地與相鄰畸零地之建築使用，自應依照上述程序辦理。“,

- “Date”: “1986-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於市地重劃區內既成巷道或私設巷道於辦理土地分配作業時，應如何處理乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.07.07.台內地字第421786號說明：一、依據台北市政府地政處75.06.23.北市地重字第28371號函及高雄市政府地政處75.06.19.高市地政劃字第10626號函辦理，並復台灣省政府地政處75.06.02.地二字第2721號函。二、市地重劃區內因分配上之需要而必須保留之既成巷道或私設巷道，如兼具法定空地性質者，准按重劃前位置、面積分配予原地所有權人，不計扣其重劃負擔；至其他保留之巷道則視為增設巷道，應依都市土地重劃實施辦法第16條規定計算負擔，並配合重劃工程同時施工。“,

- “Date”: “1986-07-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關公有土地申請分割，應否檢附「建築基地法定空地分割辦法」第5條規定之文件疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.07.02.台內地字第418041號說明：一、根據財政部國有財產局75.06.03.台財產一字第75008635號函辦理，並附原函影本乙份。二、按申請建築基地法定空地分割應檢附之證明文件，「建築基地法定空地分割辦法」第5條已有明定，自應依該規定辦理。三、查建築法第11條第1項所稱建築基地係指依法申請之建築物本身所占地面及其所應留設之法定空地而言，本案公有土地上之建物，如經主管建築機關查明係屬舊有違章建築者，即非屬建築法第11條所稱之建築基地，自有「建築基地法定空地分割辦法」之適用。“,

- “Date”: “1986-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公園用地內設置瓦斯整壓站及地下瓦斯貯氣槽，是否屬建築法所稱雜項工作物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.06.24.台內營字第404263號說明：一、復貴局75.05.26.北市工建字第63691號函。二、按天然氣貯氣槽不屬建築法第7條所稱雜項工作物，本部75.01.23.台內營字第368023號及本部營建署75.05.01.營署建字第5477號函均予明釋在案。瓦斯整壓站亦為天然氣供氣系統設施之一，其設置與安全檢查，使用管理權責，本部75.02.05.台內營字第376957號函亦有明定，本案仍請依上開規定辦理，毋需再辦理申請建築執照。“,

- “Date”: “1986-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施區域計畫地區非都市土地興建自用農舍疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.06.23.台75內營字第404249號“,

- “Date”: “1986-06-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物連接夾層之樓梯平台規定疑義乙案，同意照貴廳所提意見辦理。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.31.台內營字第398143號說明：復 貴廳75.05.17.建四字第20508號函。“,

- “Date”: “1986-05-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○建設公司是否有權表示不同意辦理起造人名義變更乙節， 貴府來函說明二所述意見尚屬允洽，惟本案建照如已逾期作廢，自無建築法第55條變更起造人之適用，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.30.台內營字第397975號說明：依據貴局75.05.08.北市工建字62999號致本部營建署函辦理。“,

- “Date”: “1986-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物竣工後申請使用執照時，因原領建造執照遺失並已逾期作廢應如何檢附疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.21.台內營字第398046號說明：一、復 貴局75.05.05.工建字第62972號函。二、按建築法第71條明定申請使用執照，應檢附原領之建造執照，自應依照辦理貴局建議如施工管理卡業已記載建築工程施工中各種資料，並為永久保存檔案，原領建造執照逾期作廢遺失，申請使用執照得免予檢附乙節，留供本部修訂有關法令之參考。三、建造執照逾期作廢，即失效力，自不應再予補發。“,

- “Date”: “1986-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為土地經地上權設定後，再經法院查封，其地上權人可否單獨申請建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.19.台內營字第409126號說明：一、復貴局75.03.17.北市工建字第61594號函。二、按查封係禁止債務人就查封物為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，並不妨礙第三人於查封前，就查封物取得之權利。從而查封前就查封之土地有地上權之第三人，於該土地查封後，仍得依民法第838條之規定，將地上權讓與他人，受讓人取得地上權後，自可單獨申請建築。“,

- “Date”: “1986-05-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “倪○○先生陳請釋示有關建築物連接夾層之樓梯平台規定疑義一案，擬具處理方式如說明二，請核示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 75.05.17.建四字第20508號說明：一、依據新竹市政府75年5月8日（75）府建管字第25427號函辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編補充圖例第一條圖1-15-(2)有關夾層面積之計算，並不包括樓梯之面積，惟若干建築師為逃避夾層面積之限制，均將超過夾層最大限制面積之其他樓地板視為樓梯平台，殊不合理，甚而有樓梯平台面積大於樓梯本身面積者，以致弊端叢生。茲建議建築物連接夾層之樓梯平台深度，其等於樓梯寬度者，免計入夾層面積，如大於樓梯寬度者，就其超過之部分，應計入夾層面積，作為建管單位審核及建築師設計之準則，以示公平合理。“,

- “Date”: “1986-05-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築法第45條第3項有關公有土地讓售規定疑義乙案，謹請 鑒核。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.13.台內營字第398927號說明：一、查建築基地面積畸零狹小不合規定者，非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面積之寬度及深度，不得建築；此為建築法第44條所明定，上述範圍內之土地如屬公有者，依同法第45條第3項規定，准照該宗土地或相鄰土地當期公告現值讓售鄰接土地所有權人。二、另查建築基地最小面積之寬度及深度，於省市畸零地使用規則均訂有標準，惟為避免於合併使用後，鄰地所餘土地為畸零地，上開規則對於類此情形復規定應與鄰地全部合併使用。是建築法第44條、第45條規定最小面積之寬度及深度範圍，經本部營建署75.04.21.邀請有關機關研商，認應包括省市畸零地使用規則認定應合併使用之土地範圍。三、茲據公產機關反映，原非屬畸零地之公有土地，經省市主管機關依省市畸零地使用規則認定應與鄰地合併使用者，如全部依當期土地公告現值讓售，則影響公庫收益甚鉅，否則就其超過畸零地使用規則所訂標準之部分，土地採用標售方式辦理，免予適用 鈞院74.08.14.台74財字15317號函規定？謹請 核示。“,

- “Date”: “1986-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於多戶多棟建築物以面臨私設道路集中興建者，其法定空地未符合規定可否個別准予分割乙案，復請查照。.",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.09.台內營字第387909號說明：一、復貴廳75.04.21.（75)建四字第013252號函二、按「建築基地法定空地分割辦法」第3條第3款規定：「每一建築基地均應連接建築線並得以單獨建築」中所稱「連接」之情形包括以依法留設之私設道路接通建築線者。“,

- “Date”: “1986-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物依建築技術規則建築設計施工編第五十五條規定應設置之緊急用昇降機得否包括同條應設置之昇降機乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.06.台內營字第397621號說明：一、復貴局75.04.11.高市工務建字第11147號函。二、本案若原設計設置之緊急用昇降機兼具一般運輸功能者，得視為含括同條應設置之昇降機，應請貴局本於職權查明核處。“,

- “Date”: “1986-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於主管建築機關受理建築申請案件，應否審查土地繼承人拋棄繼承之效力乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.06.台內營字第399663號說明：一、復貴處75.03.26.中分檢酉清字4830號函。二、建築物起造人申請建造執照時，應依建築法第30條備具土地權利證明文件，並依同法第26條負其責任；本案起造人所附之拋棄繼承書，作為土地權利之佐證是否有瑕疵，自應由起造人負責。“,

- “Date”: “1986-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於自用農舍建築基地跨越農牧用地及甲種建築用地時，其建蔽率之計算疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.05.06.台內營字第405098號說明：一、復 貴府75.04.10.（75）府建四字第32471號函。二、按於各種使用地內申請建造自用農舍者，建築面積不得超過其耕地面積百分之十，此為實施區域計畫地區建築管理辦法第五條所明定。在甲種建築用地興建自用農舍時，建築面積仍應依上開規定核計，與建築基地面積無關，不因建築基地跨越二個以上使用地而得分別計算其建蔽率。“,

- “Date”: “1986-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於關於公園地下設置瓦斯貯氣槽之管理疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 75.05.01.營署建字第5477號說明：一、復 貴處75.04.08.北市工公藝字第5388號函。二、按天然氣貯氣槽不屬建築法第7條所稱雜項工作物，本部75.01.23台內營字第368023號函業已明釋，其安全檢查及管理權責之劃分本部75.02.05.台內營字第376957號函亦已規定有案。貴處建議公園地下設置瓦斯貯氣槽宜申請建築執照乙節，留供修訂有關法規時參考。“,

- “Date”: “1986-05-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第45條有關征收、標售作業程序，請照說明2辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.30.台內營字第387712號說明：一、復貴府75.04.08.府工建字82383號函。二、案經本部營建署75.04.21.邀請財政部國有財產局、省市政府地政處、臺灣省政府建設廳、台北市政府工務局、高雄市政府工務局等有關機關開會研商，決議如次：（一）建築法第45條第1項範圍內之土地，其上如有違章建築存在，依省市政府對違章建築收補償有關規定處理；其上如有農作物，則依一般土地徵收有關規定處理。（二）建築法第45條規定最小面積之寬度及深度範圍，係以省市畸零地使用規則認定應合併使用之土地範圍為準。其應合併使用之土地依建築法第45條規定辦理。（三）省市畸零地使用規則規定最小面積之寬度與深度以外應合併使用之土地，如屬公有者，是否仍依建築法第45條第3項規定辦理，俟專案報請行政院核示後再行核復。“,

- “Date”: “1986-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商學校建築物補照問題」會議紀錄乙份，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函75.04.28.台內營字第387705號說明：一、本部於75.03.17.邀請行政院經建會、教育部、台北市政府、高雄市政府、臺灣省政府、建築師公會等有關單位研商，獲致決議如次：（一）兼顧學校師生安全並配台教育發展，學校建築物為程序違建其安全無虞者，得不受本部68.01.15.台內營字第827027號（註一）、69.12.09.台內營字第56539號（註二）函規定期限及層數之限制，准予從輕罰鍰後補照。（二）學校建築物因未附建足夠防空避難設備，致未能補照者，同意暫免附建，俟日後新建、增建、改建校舍時再予補足。惟若原建校計畫列有建造防空避難設備專款，而不當流用者，除不適用上開規定外並請省、市政府查明議處。（三）學校建築物確係由建築師設計、監造及營造業承造者，而有建築法第70條第2項之情事，可由學校查填於建築執照申請書，免由建築師、營造業簽章，但應附建築師安全鑑定證明。（四）學校建築欠缺原始圖樣及有關資料（不含土地權利證明文件）者，得由各市、縣（市）政府組成專案小組現場勘查測繪並檢附建築師安全鑑定證明補領建築執照。（五）學校建築消防設備不符現行規定者，得適用前開第（二）點之規定。（六）各市、縣（市）政府依據前開規定補照後，應列表冊報部核備。嗣後如再發生違規情事者，應嚴予追究責任。（七）前開學校建築物得補照之規定，以本部75.04.28.台內營字第387705號函發布日前已完工者為限。嗣後學校建築物應依法申請建照，不得再以任何理由要求援例。二、關於學校建築物補照，請依前開會議結論辦理。“,

- “Date”: “1986-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商學校建築物補照問題」會議紀錄乙份，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函75.04.28.台內營字第387705號說明：一、本部於75.03.17.邀請行政院經建會、教育部、台北市政府、高雄市政府、臺灣省政府、建築師公會等有關單位研商，獲致決議如次：（一）兼顧學校師生安全並配台教育發展，學校建築物為程序違建其安全無虞者，得不受本部68.01.15.台內營字第827027號、69.12.09.台內營字第56539號函規定期限及層數之限制，准予從輕罰鍰後補照。（二）學校建築物因未附建足夠防空避難設備，致未能補照者，同意暫免附建，俟日後新建、增建、改建校舍時再予補足。惟若原建校計畫列有建造防空避難設備專款，而不當流用者，除不適用上開規定外並請省、市政府查明議處。（三）學校建築物確係由建築師設計、監造及營造業承造者，而有建築法第70條第2項之情事，可由學校查填於建築執照申請書，免由建築師、營造業簽章，但應附建築師安全鑑定證明。（四）學校建築欠缺原始圖樣及有關資料（不含土地權利證明文件）者，得由各市、縣（市）政府組成專案小組現場勘查測繪並檢附建築師安全鑑定證明補領建築執照。（五）學校建築消防設備不符現行規定者，得適用前開第（二）點之規定。（六）各市、縣（市）政府依據前開規定補照後，應列表冊報部核備。嗣後如再發生違規情事者，應嚴予追究責任。（七）前開學校建築物得補照之規定，以本部75.04.28.台內營字第387705號函發布日前已完工者為限。嗣後學校建築物應依法申請建照，不得再以任何理由要求援例。二、關於學校建築物補照，請依前開會議結論辦理。“,

- “Date”: “1986-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商學校建築物補照問題」會議紀錄乙份，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.28.台內營字第387705號說明：一、本部於75.03.17.邀請行政院經建會、教育部、台北市政府、高雄市政府、臺灣省政府、建築師公會等有關單位研商，獲致決議如次：（一）兼顧學校師生安全並配台教育發展，學校建築物為程序違建其安全無虞者，得不受本部68.01.15.台內營字第827027號、69.12.09.台內營字第56539號函規定期限及層數之限制，准予從輕罰鍰後補照。（二）學校建築物因未附建足夠防空避難設備，致未能補照者，同意暫免附建，俟日後新建、增建、改建校舍時再予補足。惟若原建校計畫列有建造防空避難設備專款，而不當流用者，除不適用上開規定外並請省、市政府查明議處。（三）學校建築物確係由建築師設計、監造及營造業承造者，而有建築法第70條第2項之情事，可由學校查填於建築執照申請書，免由建築師、營造業簽章，但應附建築師安全鑑定證明。（四）學校建築欠缺原始圖樣及有關資料（不含土地權利證明文件）者，得由各市、縣（市）政府組成專案小組現場勘查測繪並檢附建築師安全鑑定證明補領建築執照。（五）學校建築消防設備不符現行規定者，得適用前開第（二）點之規定。（六）各市、縣（市）政府依據前開規定補照後，應列表冊報部核備。嗣後如再發生違規情事者，應嚴予追究責任。（七）前開學校建築物得補照之規定，以本部75.04.28.台內營字第387705號函發布日前已完工者為限。嗣後學校建築物應依法申請建照，不得再以任何理由要求援例。二、關於學校建築物補照，請依前開會議結論辦理。“,

- “Date”: “1986-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地登記簿記載稅捐機關囑託禁止處分登記之土地，准予建築房屋後，有關建管、稅捐機關之作業聯繫事宜，請依本部75.04.12.台內地字第387567號函內容辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.21.台內營字第368990號說明：關於土地登記簿記載禁止處分登記土地可否准予建築房屋乙案，前經本部以75.03.20.台內營字第393344號函轉行政院核示在案。“,

- “Date”: “1986-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則建築設計施工編第二十三條第二款，基地臨接永久性空地之長度與永久性空地之平均深度計算方式疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.16.台內營字第398627號說明：一、復 貴局75.04.02.北市工建字62094號函。二、按基地面對（或臨接）永久性空地深度不等時，以面對（或臨接）部分之平均深度為準，建築技術規則建築設計施工編圖例二十三-（二）已有規定。所稱平均深度係指該基地所面對（或臨接）部分永久性空地之面積與面對（或臨接）長度之商而言。“,

- “Date”: “1986-04-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工廠建築基地為道路分割成數宗土地，可否合併申請整體規劃附建防空避難設備乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.15.台內營字第368980號說明：一、復 貴廳75.03.25.建四字第006894號函。二、按新設之大規模工廠建築物，得整體規劃其防空避難設備，為建築技術規則建築設計施工編所明定。同一工廠建築基地雖為道路分割成數宗土地，其應附建防空避難設備之面積，在廠區內各宗土地予以適當分散配置，且未符合整體規劃之要件者，仍可合併申請整體規劃防空避難設備。“,

- “Date”: “1986-04-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物使用執照謄本格式疑義函案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.10.台內營字第368970號說明：一、依據台灣省政府建設廳75.03.27.建四字第11912號函辦理。二、依建築法第70條規定核發建築物使用執照謄本，得以原使用執照之存根影印，謄本填註日期並加蓋印信及（本謄本與本局原發使用執照記載相符）字樣後發給之。“,

- “Date”: “1986-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建防空地下室，直接面向戶外進出口應設之外開式防火門，可否比照地下室車位坡道改設鐵捲門案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.04.01.台內營字第368937號說明：一、依據貴處75.02.12.警民字第19863號致本部營建署函辦理。二、按防空避難設備開口部分直接面向戶外者（包括面向地下天井部分），其門窗構造應未符合甲種防火門（外開式）及防火窗規定，此為建築技術規則建築設計施工編第144條第3款所明定，本案請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1986-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請建築時所留設之私設道路，土地所有權人未經核准逕予變更，究應如何論處乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.24.台內營字第368907號說明：一、復貴廳75.02.24.建四字第3647號函。二、查私設道路係依建築技術規則建築設計施工編第2條所留設，或其他依法令規定留設者，既屬建築執照核發要件之一，且部分得依上開規則同編第2條之1計入法定空地，自不得有擅自改道或變更形狀等情事，否則得依建築法第90條後段規定處分之。“,

- “Date”: “1986-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為土地登記簿記載禁止處分登記土地可否准予建築房屋乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.20.台內營字第393344號說明：一、復貴廳74.06.24.74建四字第173711號函。二、本案經呈奉行政院75.03.08.台715內4635號函核示：（一）稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第24條第1項規定，就納稅義務人之土地，囑託地政機關為禁止處分之登記者，僅為不得移轉或設定他項權利，對於該土地為建築使用，並無禁止規定。（二）前項土地之禁止處分登記，係為保全稅收及督促性質，其為禁止處分之登記後，納稅義務人於該土地上自建房屋或出具同意書供他人建築房屋，均將因土地之使用而減少其原有價值，地政機關於收受其建物登記時即應通知原為囑託之稅捐稽徵機關，以便就納稅義務人之財產依法追繳其所欠稅款，或對其所建房屋併為禁止處分登記，或依法聲請法院就其財產實施假扣押等，以保全稅收，其有關實務上之聯繫作業，由內政部財政部2部會商辦理。（三）前開院函核復事項第2項有關實務上之聯繫作業另案由本部會同財政部辦理。“,

- “Date”: “1986-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「台灣省建築管理規則」修正草案所定「現有巷道」是否合建築法第48條意旨乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.19.台內營字第378352號說明：本案經於75年3月4日邀請行政院經建會、法務部、台灣省政府建設廳、地政處、交通處、台北市政府工務局、高雄市政府工務局、建築師公會暨本部法規會、地政司、營建署等共同研商，獲致結論如次：按建築法第48條第2項明定，對已公告道路以外之現有巷道，直轄市、縣（市)主管建築機關認有必要時得另定建築線，俾利於人民申請建築。至於「現有巷道」之認定範圍及退讓建築線之辦法，應由省、市政府於建築管理規則中訂定之。惟揆諸目前地方都市發展與實際執行需要，有必要就「現有巷道」之認定標準統一規定。玆經多方研議，以為所稱「現有巷道」之範圍宜包括左列情形：（一)依民法規定供公眾通行，其有公用地役關係之巷道。（二)私設通路經土地所有權人出具土地使用權同意書或捐獻土地，供公眾通行並依法完成土地登記手續者。（三)建築法73年11月7日修正發布前，依規定指定建築線有案部分之現有巷道，其經地方主管建築機關認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。“,

- “Date”: “1986-03-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “政府開發之工業區土地依獎勵投資條例建廠，申領使用執照後再將建物及土地分割、轉售他人，造成部分法定空地不足及部分申請再建廠，受法定空地重複使用無法核發建造執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.18.台內營字第387305號說明：一、復貴局75.02.13.住都管字第5600號函。二、按建築基地為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地，建築法第11條第1項業已明定。又該條第3項業明定法定空地不得重複使用，惟為期解決問題，本案四家工廠如其法定空地、防空避難設備、停車空間等均未符合規定及各該工廠建築基地得獨立申請者，得准旨提出申請建照，並依法核處。“,

- “Date”: “1986-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “直轄市或縣市主管建築機關受理外國人以起造人名義申請建造執照，或申請變更起造人名義為外國人時，應請注意先行送本部核轉行政院備查，請 查照，並轉行所屬照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.15.台內地字第390203號說明：依土地法第18條規定，外國人固得基於平等互惠原則，在我國境內享有不動產權利，惟仍應受同法第17條、第19條規定之限制。是直轄市或縣市主管建築機關受理外國人以起造人名義申請建造執照，或申請變更起造人名義為外國人時，為避免其因不符上開土地法規定而無法取得建物及基地所有權之情事，除應依一般法令有關規定辦理外，並應先行依土地法第20條第3項規定，送本部核轉行政院備查。“,

- “Date”: “1986-03-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第7條雜項工作物認定疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.13.台內營字第378465號說明：一、復 貴廳75.02.05.建四字4233號函。二、按工廠為防止公害及維護環境衛生所建造之廢水調整池、混凝土地、污水晒乾池等附屬設備與建築法第7條規定之污物處理及挖填土石工程有關，自屬同法所稱之雜項工作物，本部72.01.13.台內營字123998號函已有明示；淨水場及配水池與上開挖填土石工程有關，均屬雜項工作物，應依法申請建築。“,

- “Date”: “1986-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地申請建造執照需否附雜項使用執照持有人同意書乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.13.台內營字第384951號說明：一、依據○○○75.01.31.申請書辦理。二、查山坡地開發建築前開挖整地所申領之雜項工程使用執照，僅係該山坡地可供建築使用得以申請建造執照之證明而已。故申請建造執照時，自以合於建築法第30條之規定並檢附雜項工程使用執照謄本為巳足，尚無再經雜項使用執照持有人同意之規定。至該持有人如有異議時，純係私權爭執，宜由當事人另循司法程序解決之。“,

- “Date”: “1986-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申辦建物所有權第一次登記之建物部分占用鄰地之處理方式，所稱「鄰地」是否包括占用道路疑義案，復如說明。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.12.台內地字第391361號說明：一、復貴廳75.02.15.建四字第6302號函。二、本部74.03.27.台內地字第296569號函所稱「鄰地」，係指與使用執照上建築基地相鄰接之土地而言，前經本部於75.02.06.以台內地字第378501號函復在案，如建物突出建築線外占用道路用地，違反建築法規定，該占用部分應不准其登記。“,

- “Date”: “1986-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已設定地上權之土地，其地上權人申請建築疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.07.台內營字第378336號說明：一、復貴廳78.01.13建四字1228號函。二、查稱地上權者，謂以在他人土地上有建築物或其他工作物或竹木為目的而使用其土地之權。故如未特別註明供其他工作物或竹木而設定者，自可據以申請建築，且如無特別約定，於申請建築時，亦無層數或用途之限制。“,

- “Date”: “1986-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第45條第3項關於公有畸零地讓售鄰接土地所有權人規定適用疑義案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.03.03.台內營字第383140號說明：一、復 貴局75.01.21.台財產2字第00096號函。二、公有畸零地依建築法第45條第3項規定讓售鄰接土地所有權人，其讓售屬買賣移轉行為，如該公有畸零地上有土地法第104條所規定之優先購買權人時，自應先徵求優先購買權人是否優先購買後，再依建築法第45條之規定辦理。三、至有關合併之協議、調處，應依省(市)畸零地使用規則之規定辦理。“,

- “Date”: “1986-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建物基地合併而申請土地標示變更登記時，可否由地政機關逕為辦理建物基地號變更登記乙節，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.02.28.台內地字第386484號說明：一、復貴處75.02.04.地一字第21089號函。二、按建物基地分割，辦理土地標示變更登記時，由地政事務所依土地複丈結果通知書內註明之各建物座落地號，填具標示變更登記申請書，逕為辦理建物基地號變更登記，並免收登記費，前經本部69.06.11.台內地字第28681號函示有案。建物基地因合併，辦理土地標示變更登記時，其建物基地號變更登記，應比照上開函示意旨辦理。“,

- “Date”: “1986-02-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有使用執照之合法房屋內申請增建夾層，可否免附其他所有權人同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.02.18.台內營字第378602號說明：一、復 貴府75.01.06.建四字359187號函。二、按依建築法第9條規定，於原建築物增加其面積者，屬增建行為，應依同法第30條規定辦理。“,

- “Date”: “1986-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物地下室兼防空避難設備申請臨時使用，其內部裝修是否未符合規定之認定權責單位疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.02.13.台內營字第378101號說明：一、復貴局75.01.04.（74）高市工務建字第37057號函。二、按供公眾使用之建築物其附設防空避難設備事關公共安全，實不宜輕言對外開放營業。防空避難構造及設備檢查之權責，應依照建築法第76條由主管建築機關會同民防主管機關為之。“,

- “Date”: “1986-02-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於舊有建築物申請增建，經區公所證明該原有建築物係禁建前所建者，得否採用為原有合法房屋證件疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.02.06.台內營字第368803號說明：一、復 貴局75.01.22.高市工務建字第1051號函。二、按建築法第96條規定本法施行前之建築物所有權人申領使用執照，其核發規定由省（市）政府於建築管理規則中定之。申請增建應依現行規定辦理。“,

- “Date”: “1986-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部「研討公園地下暨設瓦斯儲槽之安全檢查管理權責劃分事宜」會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函75.02.05.台內營字第376957號<<會議紀錄>>結論：一、瓦斯儲槽裝設前之溶接檢查、構造檢查、竣工檢查，依鍋爐及壓力容器安全規則仍由工礦檢查機構擔任。二、裝設後之儲槽安全管理，依煤氣事業管理規則由工業主管機關研辦。三、關於消防設備及緊急應變措施等有關事宜，由警察機關研辦。四、瓦斯洩漏引起汙染之偵測防治，由衛生環境主管機關研辦。“,

- “Date”: “1986-02-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部「研討公園地下暨設瓦斯儲槽之安全檢查管理權責劃分事宜」會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函75.02.05.台內勞字第376957號<<會議紀錄>>結論：一、斯儲槽裝設前之溶接檢查、構造檢查、竣工檢查，依鍋爐及壓力容器安全規則仍由工礦檢查機構擔任。二、設後之儲槽安全管理，依煤氣事業管理規則由工業主管機關研辦。三、關於消防設備及緊急應變措施等有關事宜，由警察機關研四、瓦斯洩漏引起汙染之偵測防治，由衛生環境主管機關研辦。“,

- “Date”: “1986-02-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第45條第3項有關公有土地之處分疑義一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.01.31.台內營字第375926號說明：一、復 貴局74.12.24.台財產二字20982號函。二、查建築法第45條對公有畸零地之處分，並無面積限制，基於法令適用原則，公有畸零地倘未符合建築法第44條及第45條之規定，自應依當期土地公告現值讓售鄰接土地所有權人，不因面積大小而異，行政院74.08.14.台(74)財15317號函釋有案，但公有土地非屬同法第45條第1項範圍之土地，自不在此限。“,

- “Date”: “1986-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於天然氣(瓦斯或液化石油氣)貯氣槽之管理疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.01.23.台內營字第368023號說明：一、復貴廳74.12.27.(74)建四字第357835號函。二、按現行建築法第7條對於本法所稱雜項工作物，係採列舉規定，「貯氣槽」不在列舉範圍，查消防法業於74年11月29日經總統明令公布，本案允宜援引消防法有關規定加以管理，或依煤氣事業管理規則之規定辦理，以維公共安全、本部67.10.06.內營字第811669號函（詳附錄一）停止適用。“,

- “Date”: “1986-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫公共設施保留地申請臨時攤販集中場，其應附建之防空避難室如附近擇地不易時，可否准予設置在該保留地上一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.01.23.台內營字第368617號說明：一、復貴廳74.12.11.（74）建四字第355740號函。二、按依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第3條申請設置臨時攤販集中場應依本部74.09.12.台內營字第342039號函規定附建防空避難設備，如附近擇地不易，可准於同一臨時攤販集中場土地為之。“,

- “Date”: “1986-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交議台北市政府74府財四字63497函為國宅用地畸零地之售價如何辦理乙案，覆請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.01.20.台內營字第376499號說明：一、覆 貴處74.12.28.台(74)財字46504交議通知單。二、查公有畸零地出售及售價計算方式，應依新修正建築法第45條第3項規定辦理，行政院74.05.22.台74財9376函示有案，本案台北市康寧段3小段235地號市有土地，為國民住宅用地改建後之剩餘畸零地，經鄰地所有權人檢證申購合併使用，該筆土地既已依法完成處分程序：其售價自宜依前開規定按當期土地公告現值讓售鄰地所有權人。“,

- “Date”: “1986-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於一宗基地作整體性規劃以分照方式申請建築，其應附設之防空避難與停車空間設備得否設在私設通路之下方乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函75.01.15.台內營字第368015號說明：一、復貴廳74.12.06.（74）建四字第354311號函。二、按二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照得經起造人之同意，將停車空間集中留設；又建築物雖分宗申請建照，同時提出申請，其防空避難設備得集中留設。是本案一宗基地整體規劃分照同時申請建築，其應附設之防空避難設備與停車空間得設置在該基地留設之私設通路下方。“,

- “Date”: “1986-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於一宗基地作整體性規劃以分照方式申請建築，其應附設之防空避難與停車空間設備得否設在私設通路之下方乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.01.15.台內營字第368015號說明：一、復貴廳74.12.06.（74）建四字第354311號函。二、按二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照得經起造人之同意，將停車空間集中留設；又建築物雖分宗申請建照，同時提出申請，其防空避難設備得集中留設。是本案一宗基地整體規劃分照同時申請建築，其應附設之防空避難設備與停車空間得設置在該基地留設之私設通路下方。“,

- “Date”: “1986-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請設立補習班之建築物使用執照若標示用途為「辦公室」或「店鋪」等可供公共使用者，可否視同供作「補習班使用」受理設班申請一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 75.01.15.台內營字第379058號說明：一、復貴部74.12.31.台（74）社58597號函。二、按建築物非經領得變更使用執照，不得變更其使用，建築法第73條後段定有明文，另有關供公眾使用建築物，本部64.08.20.台內營字第642915號函業予明定。本案申請設立補習班之建築物使用執照若標示用途為「辦公室」或「店鋪」等，應變更為「補習班使用」，始得為之。三、檢送本部64.08.20.台內營字第642915號函影本一份。“,

- “Date”: “1986-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築工程完竣後因部分起造人未會同蓋章，其使用執照核發處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.31.台內營字第357448號說明：一、復貴局74.11.21.北市工建字第66326號函。二、按建築物所有部分之明確劃分，純屬具體事實認定問題。本案建築物所有部分，其為本部74年6月18日74台內營字第324010號函所指建築執照未為記載或其記載難資劃分認定者，於申請使用執照時如既不能由全體起造人共同為之，起造人個別申請又不能提出全體起造人協議文件或法院確定判決時，得准由起造人個別申請發給建築物整體使用執照，但應在使用執照上載明全體起造人姓名、住所。“,

- “Date”: “1985-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地三面臨接計劃道路應否留設防火間隔，及應否配合鄰地留設之防火巷（註一）接通至計劃道路案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.31.台內營字第367723號說明：一、復貴局74.12.11北市工建字第66727號函。二、按防火間隔之留設旨在防阻火災之蔓延，前經本部72.01.09(72)台內營字第123824號函釋至明，其有別於一般巷道之功能，故無接通道路之必要，至其留設方式應請依建築技術規則建築設計施工編第一百一十條之規定核處。“,

- “Date”: “1985-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “六層以上靈骨塔，是否免依建築技術規則建築設計施工編第五十五條規定設置升降機乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.28.台內營字第367282號說明：一、復貴廳74.12.12.（74）建四字第355953號函。二、本案靈骨塔僅為放置骨灰，非供人居住、工作、營業、遊覽、娛樂使用，得免設置升降機。“,

- “Date”: “1985-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於消防警察單位平時之不定期檢查所查獲之消防設備不符規定建築物可否依建築法第77條規定辦理乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.19.台內營字第367605號說明：按建築物有關公共安全與衛生之構造與設備檢查及處理，建築法第77條業已明文規定，消防警察單位平時之不定期檢查如有查獲消防設備不符規定者得將檢查結果送請主管建築機關處理。“,

- “Date”: “1985-12-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附設停車空間，如不違反商業法令或妨礙該建築物之所有人、使用人之停車使用，其對外營業並無限制。業經本部以71.04.01.71台內營字第14377號(附件)函釋示在案。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.18.台內營字第367584號說明：復貴局74.12.10.北市工建字第66687號函。“,

- “Date”: “1985-12-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原領建造執照逾期作廢，前已建造完成之力霸式輕型鋼架，可否由建築師或專技師辦理安全鑑定後，重新申請建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.18.台內營字第367144號說明：一、復貴廳74.11.04.（74）建四字第143113號函。二、按學生活動中心為供公眾使用之大型建築物，其採用力霸式輕型鋼架，縱令巳經建築主管機關發給建造執照，核准興建，並在建造執照有效期間內完成結構體及力霸式輕型鋼架屋頂，但於建造執照依建築法第53條第2項作廢後，其依第55條第2項為變更設計時，建築主管機關仍應予以勘驗確認其無礙公共安全，始得核准之，以維公益。“,

- “Date”: “1985-12-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施建築管理前之舊有建築物，其所有人未能提出房屋謄本等4種證明文件之一時，可否由鄉鎮公所按實際調查情況發給證明文件供作合法房屋之證件一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.12.02.台內營字第367054號說明：一、復貴廳74.11.21.（74）建四字第353106號函。二、查實施建築管理前之合法房屋如何認定一案，前經貴府67.07.07.府建四字第55146號函規定在案，本案請依貴府上開號函及建築法等有關規定逕為核處。“,

- “Date”: “1985-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為基地跨越商業區及住宅區，有關適用建築技術規則建築設計施工編第二十六條規定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.11.27.台內營字第351779號說明：一、復 貴會74.10.14.建師全聯字153號函。二、案經邀集有關單位會商，結論如次：基於鼓勵土地合併整體利用之觀點，基地為路線商業區，依建築技術規則建築設計施工編第26條圖26-（2），將基地全部視為住宅區而採第一種方式計算時，基地得全部作為建築面積之部分，其配置之位置不予限制，但基地應保留之空地面積、建築物高度仍應依同編第二十九條規定辦理。“,

- “Date”: “1985-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地開發建築之雜項工程完工領得使用執照後，因建築房屋依法申請建造執照，是否需附具雜項執照起造人同意書乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.11.09.台內營字第351726號說明：一、依據台灣省政府建設廳74.10.11.74建四字第143006號函及台北市政府74.09.04.北市工建字第64636號函辦理。二、按山坡地之雜項工程係為建築房屋而從事者，其雜項執照與建造執照之起造人，原則上應屬同一人，且該雜項工程應於該建築基地內，是山坡地領得雜項工程使用執照後，共申請建造執照，除應檢具建築法第30條所列之文件圖說及雜項工程使用執照外，如起造人與雜項工程起造人不同時，並應檢具該土地上雜頊工程(工作物)之使用權利文件，方准為之。“,

- “Date”: “1985-11-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物依建築法第77條規定實施檢查時，因未設管理委員會其改善通知單無法送達，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.11.02.台內營字第351632號說明：一、復 貴廳74.10.12.74建四字第327286號函。二、按主管建築機關依建築法第77條第2項所為之處分，如應為送達之處所不明者，依公文程式條例第13條準用民事訴訟法第149條為公示送達。“,

- “Date”: “1985-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫「綠地」保留地上臨時建築之「花棚」，若屬建築法第四條所定建築物，其擅自變更使用是否有同法第90條(註一)之適用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.11.01.台內營字第351496號說明：一、復 貴廳74.10.03.七四建四字第326313號函。二、按都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第3條之「花棚」為供花卉培植、觀賞之所，此與建築法第四條之有頂蓋、樑柱或牆壁以供個人或公眾使用之建築物有別，縱令將「花棚」變更使用或因變更使用而有建造行為致形成為建築物者，亦與同法第73條之建築物變更使用不同，仍應依照本部74.07.22.74台內營字第322192號函規定處理。“,

- “Date”: “1985-11-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有建造執照四層建築物，因辦理變更設計增加五樓需檢附共同壁同意書，惟鄰地被查封，無法取得共同壁同意書，其應如何處理疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.10.24.台內營字第342367號說明：按查封者係對於債務人之財產，為禁止其為事實上或法律上處分之強制行為，以保全強制執行。本案雖僅需檢附增建五樓部分之共同壁同意書，惟其同意與否，對鄰地權益亦難謂無影響，從而本案變更設計，宜俟撤銷查封後再行處理。“,

- “Date”: “1985-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物使用執照已由承造人領取，承造人因故拒不轉交起造人時，可否比照本部74.10.22.台內營字第322024號函規定辦理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.10.18.台內營字第342986號說明：一、復貴廳74.09.25.74建四字第189888號函。二、按建築工程完竣後應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照，此為建築法第70條第1項所明定，是領取建築物使用執照之申請人，應為起造人，僅須會同承造人及監造人為之而已，其由承造人申請者應經起造人之委任，並就其委任負法律上責任，承造人於申請領取使用執照後拒不交付起造人時，事屬起造人與承造人間私權爭執，應依民事程序主張之，唯起造人並得依照本部74.07.22.台內營字第322024號函規定申請主管建築機闊核發之。“,

- “Date”: “1985-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於設有地上權之土地，其地上權人可否免經土地所有權人之同意，逕行申請與鄰接之公有畸零地合併使用證明文件，申請讓售乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.10.14.台內營字第354065號說明：一、復 貴府74.09.25.府工二字第49418號函。二、按地上權者，謂以在他人土地上有建築物，或其他工作，物，或竹木為目的而使用土地之權。此為民法第832條所明定。是地上權之行使，應以其設定範圍為限，地上權人無權為與鄰地合併使用之主張。“,

- “Date”: “1985-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地位置面積不變，為因土地分割產生新地號，其建築物使用執照應如何更正乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函74.10.07.台內營字第342901號說明：一、復 貴廳74.08.26.（74)建四字185973號函。二、按建築基地位置面積未變，因分割產生新地號，致建築基地地號與地籍圖地號不符者，如發生於核發使用執照之前，得憑地政機關核發之建物位置圖及分割前後土地登記簿謄本申請更正；如發生於給照之後，得報請備查，毋待另為辦理更正。“,

- “Date”: “1985-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經法院拍賣後，拍定人再轉讓於第三者，第三者檢附建築改良登記簿證件申請補發使用執照疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.09.20.台內營字第342581號說明：按建築工程完竣後，起造人申請使用執照，經主管建築機關派員查驗，核可後發給使用執照，並得核發謄本，建築法第70條業已明示。本案建築物所有人自得依前開規定申領使用執照謄本，免依本部70.06.05.70台內營字第19514號函規定補發使用執照。“,

- “Date”: “1985-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府處理建築物違規使用執行疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.09.16.台內營字第346665號說明：一、復 貴府74.09.03.74府工建字44946號函。二、按建築物違反規定擅自變更使用，建築法第90條已明訂罰則。至建築物擅自變更使用，其處分對象疑義乙節，業經本部以74.02.09.74台內營字第290096號函釋示在案。本案是否處分所有權人及強制拆除其裝潢、設備，應請貴府依前述規定，本於職權妥為處理。“,

- “Date”: “1985-09-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物為店舖、住宅，擬變更為餐廳，其防空避難設備與停車空間應如何附建乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.09.13.台內營字第328462號說明：一、復貴局 74.08.02.高市工務建字第21777號函。二、本案防空避難設備附建，准依貴局所提建議意見辦理。唯應於該附建設備完成列管程序後，始得核發變更為餐廳之使用執照。三、關於建築技術規則建築設計施工編第五十九條說明（三）後段所稱「建照」是否包含變更使用執照乙節，經本部於74.09.06.函邀有關單位研商，獲致結論如次：「本案所稱「建照」得包含變更使用執照。唯於申請時除應依建築技術規則建築設計施工編第五十九條規定辦理外，應同時整體檢討並加強其使用管理」。“,

- “Date”: “1985-09-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第3條規定申請之臨時攤販集中場是否為供公眾使用建築物並應附建地面式防空避難設備一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.09.12.台內營字第342039號說明：一、復貴廳74.07.29.（74）建四字第182905號函。二、按臨時攤販集中市場以從事販賣貨物，供公眾生活需要之營業，公眾得以出入，自得視為公共建築物，為維護公共安全，應有設置防空避難設備必要，惟為免影響上開集中場之面積並易於執行，可由當地主管建築機關依建築法等有關規定在其附近擇地為地面式防空避難設備。“,

- “Date”: “1985-09-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物領得使用執照後，鄰地所有權人發現越界建築，訴請法院判決應拆屋還地，其原領使用執照應否註銷疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.09.03.台內營字第328916號說明：一、復貴廳74.08.1674建四字第185449號函。二、按建築使用執照，依建築法第26條規定僅為建築物供一定用途之許可。建築物於領得使用執照後，建築程序即告完成，其因有逾越疆界建築，經法院判決拆屋還地者，純屬私法關係事件，不生原發使用執照註銷與建築法第39條規定之變更設計問題。三、法院確定判決應為拆除之建築物部份，如屬建築法第8條所列者，於其拆除時，主管建築機關，應督促維護公共安全。“,

- “Date”: “1985-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二款有關居室任一點至樓梯口規定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.09.03.台內營字第328410號說明：一、復 貴會74.08.28建師全聯字第133號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二款規定，「自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離……」係指該層居室之任一點至較近直通樓梯口最大步行距離，而非居室之任一點至任一直通樓梯口之步行距離。“,

- “Date”: “1985-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用執照核發後，因該執照保管人行蹤不明，餘所有人之一申請核發使用執照謄本疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.31.台內營字第328695號說明：一、復貴廳74.08.15.74建四字第184751號函。二、按建築工程完竣後，起造人申請使用執照，經主管建築機關派員查驗，核可後發給使用執照，並得核發謄本，建築法第70條業已明示。本案建物所有人自得依前開規定申領使用執照謄本。“,

- “Date”: “1985-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物變更使用執照建築期限及竣工查驗期限疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.31.台內營字第328297號說明：一、復貴局74.08.13.北市工建字第64166號函。依據台北市政府工務局74.08.13.中北市工建字第64166號函辦理。二、按建築法第73條、第74條所稱變更使用執照者，純為指建築物原為用途之變更，並不涉及建築物之建造，其因建築物用途變更而有同法第9條所定建築物之建造行為者，則為建築物之建造，應依同法第25條、第30條申請建造執照，前者不生建築期限問題，後者之建築期限，應依同法第53條、第54條規定。“,

- “Date”: “1985-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之主要構造、隔間與建造執照之圖說不符而於申請使用執照前未依規定辦理變更設計，且竣工後復未於竣工報備圖說載明者，核與建築法第70條規定不合，自不得遽予發給使用執照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函74.08.20.營署建字第9214號“,

- “Date”: “1985-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物主要結構體完成，變更起造人疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.20.台內營字第337118號說明：一、復貴廳74.07.09.（74）建四字第176577號函。二、建築物之整體工程，依建築法第70條應包括建築物之主要構造、室內隔間及建築物之主要設備三者。是同法第8條所定各項主要構造，僅為建築物整體工程之主要部分，故僅主要構造完成，自不能謂為建築物整體工程完竣。三、本部對於依建築法第55條第1項第2款申請為起造人變更者，曾數函規定以其主要結構尚未完成之建築物為限。唯此項規定於主要構造體完成後，將建物所有權移轉時，其室內隔間及建築物主要設備工程尚未完成者，為確定其完成工程之起造責任歸屬，主管機關得查明其移轉約定。如約定由起造人繼續完成者，則不生起造人變更問題，如約定由買受人或他人為起造人繼續完成者，則准由各關係人會同辦理起造人變更，以利建築管理。“,

- “Date”: “1985-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於審查托兒所及幼稚園房舍發生疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.19.台內營字第322278號說明：一、依據台北市政府工務局74.07.31北市工建字第639220號函辦理。二、按托兒所，依兒童褔利法第十五條第一款為兒童褔利設施，應依建築技術規則建築設計施工編第一百十七條第四款審定之；幼稚園依幼稚教育法第二條為幼稚教育設施，得依同條第五款審定之。“,

- “Date”: “1985-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「防火巷」之用途疑義乙案，查現行建築技術規則業已將「防火巷」乙語修正為「防火間隔」，其留設之目的係當發生火災時，阻隔火勢蔓延，藉以逃生避難，非供一般公眾平常通行之用，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 74.08.16.營署建字第009090號說明：復 貴院74.08.09劍刑酉字第7218號函。“,

- “Date”: “1985-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於新竹縣竹東鎮竹東段竹東小段○○號、○○號土地申請建築，其經訴願判決原處分，原決定撤銷，原核發之建造執照應否吊銷乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.16.台內營字第329360號說明：一、復貴廳74.07.18.建四字第180166號函二、按訴願之決定確定後，就其事件有拘束各機關之效力，此為訴願法第24條所明定。本案原決定、原處分既經再訴願決定撤銷，如其決定已告確定，原處分機關自應據以吊銷原核發建造執照。三、檢還原案卷宗全部。“,

- “Date”: “1985-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物於施工中，監造人名義變更疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.14.台內營字第328524號說明：一、復貴局74.07.24.（74）高市工務建字第20658號函。二、按建築物應由監造人監造，監造人負監督工程施工之責任。此就建築法第60條、建築師法第19條規定至明。是起造人依建築法第55條第1項第3款變更監造人時，事關監造責任歸屬，如不能取得原任監造人同意，得由起造人附具新委任監造人委任文件，會同新監造人逕行申報備查，主管機關於核准備查後，以副本告知原任監造人，原監造人與起造人任何爭執，應依民事程序尋求解決。“,

- “Date”: “1985-08-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第34條規定疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.13.台內營字第328197號說明：一、復貴廳74.07.26.74建四字第182367號函。二、按建築法第34條第2項所定資格，僅適用於依同條第1項受主管建築機關委託或指定為審查鑑定特殊結構或設備之建築物之專家。主管建築機關之審查建造執照人員，應其法定權責與有關規定為之。三、檢還○君原函影本一份。“,

- “Date”: “1985-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第25條所稱之拆除行為是否包括建築物地下層及防空避難設備室內隔間或外牆之拆除乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.09.台內營字第322371號說明：一、貴廳74.07.18.74建四字第180573號函。二、按建築法第25條所稱之拆除行為係指拆除建築物之主要構造（基礎、主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂）而言。三、本案關於拆除建築物地下層及防空避難設備隔間或外牆，應依前開規定為事實認定逕予核處。“,

- “Date”: “1985-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地經法院拍賣與他人，該基地原領建造執照起造人得否申請竣工展期疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.06.台內營字第334287號說明：一、復貴廳74.07.15.74建四字第180257號函。二、按土地因拍賣取得，為繼受取得，其存在於土地之地上權或租賃，非因塗消、競合或解除契約，不因所有權移轉而受影響，其與土地經法院判決應他人共有、土地所有權人申請建照，源於土地所有權者有別。故本案仍應依本部74.07.08.74台內營字第322008號函規定，至雙方當事人間對於基地使用權利，如有爭執，應依民事程序主張之。“,

- “Date”: “1985-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於實施容積管制地區之商業區，建築物高度超過卅六公尺，應否檢討建築物在冬至日所造成之日照陰影，應使鄰近基地有一小時以上之有效日照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.06.台內營字第328091號說明：一、復 貴局74.07.26.北市工建字第63817號函。二、本案既經 貴局詳予研討，確認實施容積管制之商業區已檢討三˙六比一斜率投影於面前道路之陰影面積，無需再檢討冬至日一小時之有效日照。三、實施容積管制地區之商業區，建築物高度超過三十六公尺，並已檢討三˙六比一斜率投影於面前道路之陰影面積者，得免予檢討鄰近基地冬至日有一小時以上之有效日照。“,

- “Date”: “1985-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為二棟使用機能完全獨立之建築物，以架空走廊相連接時，其消防設備是否能分為兩棟獨立檢討乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.08.01.台內營字第322264號說明：一、復貴會74.06.18.建師全聯字第101號函。二、本案建築物間架設之架空走廊，應未符合左列規定，其消防設備得分為兩棟獨立檢討：（一）應為開放式。（二）其構造應為不燃材料。（三）其出入口設有平時關閉之雙向防火門。三、副本抄送台北市政府工務局、高雄市政府工務局、台灣省政府建設廳（均含原函及附件），抄發本部警政署、營建署。“,

- “Date”: “1985-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於民國55年間申請建造執照，竣工後未依規定申領使用執照，是否屬違章建築，應依法拆除一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.24.台內營字第322625號說明：一、復貴廳74.07.02.74建四字第176486號函。二、查「60年12月22日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，得申請補發使用執照」，此為貴省建築管理規則第40條所明定，本案請貴府依上開法條規定逕為核處。“,

- “Date”: “1985-07-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾使用建築物之施工勘驗，監造人應否在申請書上認章及監造人應否在建造執照勘驗記錄表上認章疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函74.07.22.台內營字322021號說明：一、復貴廳74.07.05.74建四字第178627號函。二、按建築法第56條之申報勘驗，修正規定為由承造人會同監造人按時為之者，旨在督促監造人善盡其監造責任。是於「建築工程勘驗報告書」及「建築物施工管理表」，監造人自應加以會章（上項表格本部刻正修正中）。又供公眾使用建築物之施工勘驗，依前開法條建築工程施工中必須勘驗部分，主管建築機關得隨時勘驗之，此項勘驗仍應由主管建築機關辦理，本部63.01.22.台內營字第563105號函仍有其適用。“,

- “Date”: “1985-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物經建築爭議事件評審委員會評審由起造人單獨申請使用執照，惟原領之建造執照因原承造人扣留不還，該起造人得否逕行申領使用執照，不必依建築法第71條規定檢附原領之建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.22.台內營字第322024號說明：一、復貴廳74.07.05.74建四字第178804號函。二、按建築工程完竣，依建築法第70條申請使用執照時，其依同法第71條應提出之原建造執照為承造人留置者，起造人於催告返還無效後，得敘明理由、附具催告文件副本申請主管建築機關審查無誤後，發給原建造執照副本，據以申請發給使用執照。“,

- “Date”: “1985-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “於都市計畫「綠地」預定地興建臨時建築物（花棚）擅自（變更使用攤販集中場）可否依建築法第90條(註)後段之規定予以核處一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.22.台內營字第322192號說明：一、復貴廳74.07.08.七四建四字第177840號函。二、按依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」第3條臨時建築之「花棚」不屬於建築法第4條所定建築物，無建築法第90條後段之適用，其有擅自變更使用者，應限期恢回原狀，逾期不為恢復原狀，依行政執行法執行之。但變更使用有建造行為而形成為建築物者，依「違章建築處理辦法」執行之。“,

- “Date”: “1985-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾使用建築物之施工勘驗，監造人應否在申請書上認章及監造人應否在建造執照勘驗記錄表上認章疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.22.台內營字322021號說明：一、復貴廳74.07.05.74建四字第178627號函。二、按建築法第56條之申報勘驗，修正規定為由承造人會同監造人按時為之者，旨在督促監造人善盡其監造責任。是於「建築工程勘驗報告書」及「建築物施工管理表」，監造人自應加以會章（上項表格本部刻正修正中）。又供公眾使用建築物之施工勘驗，依前開法條建築工程施工中必須勘驗部分，主管建築機關得隨時勘驗之，此項勘驗仍應由主管建築機關辦理，本部63.01.22.台內營字第563105號函仍有其適用。“,

- “Date”: “1985-07-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物夾層面積計算疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.18.台內營字第322561號說明：一、復貴廳74.07.12.（74）建四字第179290號函。二、按建築物夾層係指夾於樓地板與天花板間之樓層，建築技術規則建築設計施工編第一條第十五款業已明定。又同條第三十五款圖例1-35-(1)所示直通樓梯，其虛線範圍仍應計入樓地板面積。本案建築物夾層面積之核計僅挑空無樓板部分得予免計。“,

- “Date”: “1985-07-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於法院判決確定分割共有物分配者，在辦妥分割及所有權登記前，有否行使申請公、私有畸零土地合併使用證明之權利仍有疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.17.台內營字第330722號說明：一、復貴局74.06.26.北市工二字第18144號函。二、按共有物之分割，經分割形成判決確定者，即生共有關係終止及各自取得部分所有權之效力，並不以登記為要件。此有最高法院43年台上字第1016號、51年台上字第2641號，先後判例可稽。本案共有土地經分割形成判決確定，其有建築法第44條情形者，因分割取得分得部分土地之所有權人，自得依第45條主張權利。“,

- “Date”: “1985-07-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為拍攝「台北神話之電影搭景是否需申請建築執照乙案」，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.10.台內營字第330122號說明：一、依據行政院新聞局74年6月24日(74)京影一字第0921號函轉貴公司(74)飛騰台字第0037號函辦理。二、電影搭景若屬建築法規定之建築行為，應依建築法規定向當地主管建築機關申請許可。本案貴公司於百拉戛大屯坪之搭景，位於陽明山國家公園區域範圍內，應受國家公園法之管制，又因該地區屬北部區域計畫之森林區，依實施區域計畫地區建築管理辦法之規定，應先申請建照，方准建築。否則應依違章建築處理規定，依法拆除。“,

- “Date”: “1985-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於司法機關之民事判決證明申請人就建築基地與土地所有權人間有不定期租賃關係存在時，可否視為未符合本部51.12.10.台內地字第00373號（註一）函之規定，無須再檢附出租人出具之土地使用權證明文件乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.09.台內營字第326776號說明：一、復 貴廳74.06.13.建四字第174836號函。二、土地因使用目的有異，法律適用上足以發生不同之結果，是本部51.12.10.台內地字第00737號函所謂土地承租人在約定租期內已取得承租土地使用權，此項契約，自應視為建築法第30條之權利證明文件，得依建築法申請建造執照，無須檢附出租人所具之土地使用權利證明者，係指其承租土地，以供建築為目的之使用為要件，並經本部以67.07.21.台內營字第796229號函補充說明在案。至土地使用，在土地租賃存續期間，其租約就所約定仍屬有效。三、關於打通道路騎褸拆除部分合法建築，剩餘未拆除部分之整建，既經行政法院判決，應依判決辦理。“,

- “Date”: “1985-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物依建築法第70條申領使用執照執行疑義一案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.09.台內營字第321651號說明：一、復 貴廳74.06.15.建四字175309號函。二、按建築工程完竣後應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照。此為建築法第70條所明定。是申請使用執照，應於建築工程完竣後，始得為之。所謂建築工程完竣係指其主要構造、室內隔間及建築物之主要設備等均已按核定工程圖說施工完成者而言，申請使用執照時，其有下列情事者，應分別處理之：（一）變更主要構造或位置、增加高度或位置、變更建築物設備內容或位置情事之一者，依第87條之規定。（二）建築主管機關核定竣工期限屆滿後有（一）項情事之一者，依第53條、第87條之規定。（三）建築法第70條僅規定申請使用執照應於建築工程完竣後為之，並無一定期間之限制，修正後再報查驗期間亦然，惟執照逾期作廢後，起造人應即依第55條規定辦理，未辦理者依第87條規定。“,

- “Date”: “1985-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “開於建築基地經法院拍賣於他人，該基地原領建造執照起造人得否申請竣工展期疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.08.台內營字第322008號說明：一、復貴廳74.06.17.74建四字第175471號函。二、按出租人於租賃物交付後，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人，仍繼續存在。又地上權為物權，不因土地所有權移轉而受影響。分為民法第425條，最高法院18年上字第651號法例所明示。是本案基地使用權之取得，究為單純之租賃，抑為地上權之設定，在契約有效期間內或地上權存續期間，其申請建築期限展延，依上開法例，即無待取得新業主之同意。“,

- “Date”: “1985-07-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市敬華大飯店建築物部分設施變更用途，其停車空間之法令適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.06.台內營字第321375號說明：一、復貴廳74.05.25.74建四字第170537號函。二、本案為該建築物原旅社改設國際觀光旅館及室內游泳池變更為遊藝場引生停車空間附建問題，按其改設國際觀光旅館增加停車空間，前經依照目的事業主管機關交通部觀光區核定設置，且該增設之停車空間並由台中市政府發給使用執照，似已完成必要程序。嗣後其室內游泳池變更遊藝場（該兩者依建築技術規則建築設計施工編第59條規定為同一類型建築物），其變更使用，應依建築法第73條至第76條為之。至其停車空間未達規定標準者，得依同法第102條之一繳納代金由主管建築機關代為集中興建，使能達到規定標準。“,

- “Date”: “1985-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依建築技術規則建築設計施工編第3條之2規定，退縮建築之空地其計入法定空地者，依建築法第11條建築基地之定義，該部分自屬基地之範圍應無疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.05.台內營字第322491號說明：復貴廳74.06.12.74建四字第175482號函。“,

- “Date”: “1985-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第3條適用範圍內之合法工廠，其既有建築物尚未補領使用執照者，有關其營利事業登記，是否應比照工廠登記之處理方式憑合法建築師事務所出具之勘驗安全證明文件辦理發證尚有疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.04.台內營字第326122號說明：一、建築法第3條適用範圍內之合法工廠，為供公眾使用之建築物，其申請發給使用執照時，有關處理程序及安全檢查，其為本法施行後建築者，依第70條、第72條之現定，其為本法施行前建築者，依第96條之規定。二、建築法第73條明定建築物非經領得使用執照不得申請營業登記。是建築物申請使用執照與營業登記係屬不同程序，其與工廠登記亦屬無關。自仍應依上開法條規定辦理。“,

- “Date”: “1985-07-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第13條第2項關於公有建築物之設計人及監造人有關疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.07.03.台內營字第317566號說明：一、復貴公會74.05.07.建業字第0163號函。二、基於建築法規定及事實需要，本案仍請依本部73年12月13日會商結論：（一）公有建築物之設計與監造，其依建築法第13條第2項規定辦理者，仍應依照本部66.06.02.台內營字第736721號函規定。（二）台灣省住宅及都市發展局具有建築師資格之人員依建築法第13條第2項為公有建築物之設計人及監造人時，應限以台灣省政府名義為起造人者為範圍。台灣省政府得就建築物起造有關事務指定有關機關代理之。辦理。“,

- “Date”: “1985-07-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之屋頂為鋼架構造，其附建防空避難設備之進出口應否加裝鐵板乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.28.台內營字第321925號說明：一、復貴廳74.06.14.(74)建四字第174721號函。二、按建築物附建防空避難設備之設計及構造準則於建築技術規則建築設計施工編第144條定有明文，該條文未規定者，不得遽加限制。本案其附建之防空避難設備進出口，若非直接面向戶外者，應免加設鐵板。“,

- “Date”: “1985-06-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物設置鍋爐應否請領雜項執照列入建築法管理疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.25.台內營字第323557號說明：按建築法第7條所稱「營業爐灶」其本身為建築物體之一或為附著於建築物體上之設備，與勞工安全衛生法之單純之「鍋爐」有別；「鍋爐」無建築法之適用。“,

- “Date”: “1985-06-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照之建築期限已逾期，但房屋已完竣，惟其承造廠商已註銷登記，可否由監造建築師單獨出具證明比照本部69.10.22.69台內營字第038773號函（註一）規定辦理乙案，業經本部以74.06.04.74台內營字第311392號函（註二）在案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.20.台內營字第321221號說明：復 貴廳74.06.14.74建四字第176199號函。“,

- “Date”: “1985-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物地下室部分空間擬作其他使用，可否依建築法第39條規定以竣工圖報驗，撤銷超出法定附建防空避難室及停車空間乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.18.台內營字第321505號說明：一、復 貴局74.05.23.74高市工務建字第12263號函。二、按建築物之得於竣工後備具竣工平面圖一次報驗者，限為不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置，此為建築法第39條但書所明定。本案以建築物地下層原設計為防空避難設備及停車空間，改作其他用途，自屬變更建築物設備內容或位置之行為，應為法所不許。“,

- “Date”: “1985-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於為法院判決確定分割共有物分配者，在尚未辦理土地登記前，有否行使辦理公私畸零土地合併使用證明書之權利乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.18.台內營字第320631號說明：一、復貴局74.05.25.北市工2字第12591號函。二、按共有物之分割，經分割形成判決確定者，固得依確定判決申請建築，惟關於畸零地合併使用，仍應依建築法第44條、第45條所定要件與程序為之，不因得申請建築而當代取得行使畸零地合併使用證明之權利。“,

- “Date”: “1985-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築工程施工完竣其起造人有二人以上因部分起造人未蓋章會同申請使用執照時，使用執照核發處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.18.內營字第324010號說明：一、復 貴局74.05.27.北市工建字第62614號函。二、本部64.04.30.台內營字第640216號函所謂所有部份，包括建築物權利之歸屬與使用範圍。所謂可以明確劃分並認定者，應以其建築執照之記載為準。得為劃分認定之建築物，其使用執照，准由全體起造人共同申請或由起造人分別申請。共同申請之使用執照，其範圍涵蓋建築物之全部；分別申請之使用執照，其範圍為其所有部份，並註明其共同使用部份之名稱、項目。建造執照未為記載，或其記載難資劃分認定者，其使用執照，僅得由全體起造人共同申請之，起造人分別申請者，非提出全體起造人協議文件或法院確定判決，不得為之。三、本部72.11.04.台內營字第191794號函為指建築物全部之使用執照。“,

- “Date”: “1985-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於謝聰君得否單獨依貴院71年上更（二）字第548號判決主文第2項申請3層房屋部分使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.17.台內營字第324609號說明：一、復貴院74.06.04.劍民決忠06909號函。二、有關建築工程完竣後部分起造人，因不願會同簽章或有糾紛仍在解決中，可否准予核發使用執照疑義，前經本部以64.04.30.台內營字第640216函釋有案。影送前開部函乙份，請參考。“,

- “Date”: “1985-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “重劃區內重劃前之既成巷道，經都市計劃規劃為可供建築之土地，於重劃後其鄰近計畫道路已開闢完成可供通行，則該既成巷道已無繼續供公眾通行之必要，應由該管直轄市或縣（市）政府逕依重劃成果辦理公告廢止，免由土地所有權人另行申辦廢止。請 查照並轉知所屬照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.14.台內地字第319489號說明：依據高雄市政府地政處74年5月20日（74）高市地政五字第7334號函辦理。“,

- “Date”: “1985-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物在建造執照有效期限內完工，惟於建造執照逾越期限後，始提出申請使用執照，嗣後因監造建築師或承造人撤銷登記或負責人死亡，無法共同出具證明，可否僅由乙方出具證明完工日期限內，而據以補辦核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.04.台內營字第311391號說明：一、復貴廳74.05.15.74建四字第170132號函。二、建築工程完成後，建築法第70條明定應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照，並無申請期間之限制。建築工程於建造執照有效期間竣工者，如無其他法律上原因，即使申請使用執照係在建造執照失效之後，仍得為之。三、申請建築物使用執照時，建築物之承造人、監造人無法會同者，依建築法第70條第2項規定處理。“,

- “Date”: “1985-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物在建造執照有效期限內完工，惟於建造執照逾越期限後，始提出申請使用執照，嗣後因監造建築師或承造人撤銷登記或負責人死亡，無法共同出具證明，可否僅由乙方出具證明完工日期限內，而據以補辦核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.04.台內營字第311392號說明：一、復貴廳74.05.15.74建四字第170132號函。二、建築工程完成後，建築法第70條明定應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照，並無申請期間之限制。建築工程於建造執照有效期間竣工者，如無其他法律上原因，即使申請使用執照係在建造執照失效之後，仍得為之。三、申請建築物使用執照時，建築物之承造人、監造人無法會同者，依建築法第70條第2項規定處理。“,

- “Date”: “1985-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於共有土地之分割經法院判決確定，在未辦理分割前，得否據以申請建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.03.台內營字第311913號說明：一、復貴廳74.03.21.建四字11352號函。二、案經本部74.05.08.邀集行政院經建會、法務部、省市政府等有關機關開會研商，獲致結論如次：（一）按共有物之分割，經分割形成判決確定者，即生共有關係終止及各取得分得部分所有權之效力。共有人對於他共有人分得部分，既喪失共有權利，則其占有，除另有約定外，即難謂有何法律上之原因。此有最高法院51年台上字第2641號判例可據，是共有土地經分割形成判決確定，即可就分割取得部分土地行使其所有權，要其依據形成判決申請建築，應非法所不許。（二）建築行為係屬事實上之處分，非屬物權之處分，與民法第759條「因繼承、強制執行、公用徵收或法院之判決，於登記前已取得不動產物權者，非經登記，不得處分其物權」之規定不生抵觸。至其聲請登記之時限，土地法第73條已有規定。“,

- “Date”: “1985-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物所有權人亡故，其繼承人未辦妥繼承登記，得否由全體繼承人出具建築物拆除同意書准予拆除一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.03.台內營字第318917號說明：一、復 貴局74.04.22.北市工建字61974號函。二、因繼承於登記前已取得不動產物權者，非經登記，不得處分物權，民法第759條定有明文，又建築物為權利客體，因拆除而失去存在，發生權利變動，性質上應屬處分行為。本件因繼承於登記前，全體繼承人依法已取得建築物之所有權，撥之前開說明，非先經繼承登記，不得由全體繼承人出具建築物拆除同意書而准予拆除。“,

- “Date”: “1985-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為土地之地上權人在設定建築房屋為目的後，該筆土地又經其他債權人訴請法院查封登記，該地上權人申請新建、改建是否應受法院查封效力之約束乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.06.03.台內營字第311375號說明：一、復 貴廳74.05.15.建四字19600號函。二、按查封為民事上保全程序，其目的在於定其暫時狀態，以保全債權。是建築基地縱令已為地上權設定，在未供建築之前，已經法院查封者，主管建築機關即不得給照准建。“,

- “Date”: “1985-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築師受停止執行業務處分期間，其停業前所承辦之未了業務可否准依其與業主所訂契約繼績完成乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.27.台內營字第311746號說明：一、依據台灣省政府建設廳74.05.04.74建四字第016289號函辦理。二、按建築師未經領有開業證書、已撤銷開業證書、未加入建築師公會或受停止執行業務處分而擅自執業者，除勒令停業外，並處六千元以上三萬元以下罰鍰，其不遵從而繼續執業者，處一年以下有期徒刑、拘役、或科或併科三萬元以下罰金。此為建築師法第43條所明定。是建築師一經停業，非其停業原因消滅，即不得繼續執業，其在停業以前所受委託事務為建築物之設計或監造者，亦不得繼續為之，以維公益。本部59.10.03.台內地字第386892號代電頒行於建築師法公布之前，應停止適用。“,

- “Date”: “1985-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於山坡地開發作為墓地使用，應否適用山坡地開發建築管理辦法乙案，查墳墓不屬建築法第四條所稱之「建築物」，故墓地開發應無上開開發辦法之適用，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.24.台內營字第311272號說明：復貴廳74.05.14建四字第170971號函。“,

- “Date”: “1985-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物於施工期間辦理起造人名義變更後之起造人領取使用執照後，經法院判決確定該次起造人名義變更予以塗銷，則該變更前之起造人要求將使用執照內起造人變更為其名義是否可行乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.24.台內營字第311273號說明：一、復貴廳74.05.06.74建四字第19095號函。二、按建築物於建築工程完竣，依建築法第70條核發使用執照後，其建築法律關係即已告完成，是法院於核發使用執照後就建築物起造人名義所為塗銷之判決，固非不可持憑為建築物所有權之主張，但主管建築機關無從據以塗銷起造人名義。“,

- “Date”: “1985-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “省縣轄區內既成道路其認定權責機關可否以授權方式由道路管理機關各鄉鎮市公所負認定之全責，並報道路主管機關備查辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 74.05.23.台74內字第9420號說明：查既成道路之認定，涉及人民權利義務，宜由道路主管機關認定而不宜授權道路管理機關辦理，俾免發生爭議時道路管理機關難以處理。“,

- “Date”: “1985-05-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違章建築經勘查認定為必須拆除者，除由拆除（工程）隊執行拆除外，應否再處以建築物造價千分之五十以下罰鍰一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.23.台內營字第311741號說明：一、依據台灣省政府建設廳74.04.15.74建四字第0161338號函辮理。二、按違反建築法第25條規定擅自建造者，處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除其建築物。同法第86條第1款定有明文。此為併罰規定，自係指所有擅自建造之建築物而言，是違章建築除依違章建築處理辦法拆除外，即得依同法條款處以罰鍰。“,

- “Date”: “1985-05-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為防止自用農舍在未申報完工請領使用執照前，將原合併計算之耕地移轉，建議在申請核發使用執照時，填附有關耕地登記影本為核發使用執照之依據乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.17.台內營字第311780號說明：一、復貴廳74.05.01.74建四字第17958號函。二、按建築物申請核發使用執照，其應附文件，建築法第71條已為明定，加附土地登記謄本，於法不台，亦徒增人民不便。其有將原合併計算之耕地部分移轉予他人，造成比例不足者，應依本部74.01.24.74台內營字第277516號函規定確實執行。“,

- “Date”: “1985-05-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “承造人違反建築法第63條至第69條及84條各條規定之一者，而監造人已依建築法第61條規定辦理，監造人可否免受同法89條之罰鍰處分一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.15.台內營字第311729號說明：一、依據台北市政府工務局74.04.26.北市工建字第62099號函辦理。二、按建築法第89條純係就承造人、監造人、起造人違反第63條至第69條及第84條之處罰，此項處罰並不因監造人已依第61條處理而得免除。“,

- “Date”: “1985-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經法院判決設定登記完成而其設定之目的係供「裡地通行」之「地役權」土地，供役地所有權人得否將該「供役地」申請合併為「一宗土地」建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.06.台內營字第302995號說明：一、復貴廳74.03.21.建四字第10142號函。二、按地役權不得由需役地分離而為讓與或為其他權利之標的物，地役權無存續之必要時，法院因供役地所有人之聲請得宣告地役權消滅。此為民法第853條、第859條所明定；又土地登記規則第95條及土地複丈辦法第20條規定土地合併前，其設有他項權利者，應先徵得他項權利人之同意，始得為之，本案應請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1985-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴省議會提案有關舊有房屋拆除重建後，仍視為既設用電之延續，以原設戶電表繼續供電，是否合於建築法第73條之規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.05.06.台內營字第311025號說明：一、復貴廳74.04.09.74建二字第64202號函。二、按舊有房屋拆除後重新建造，係屬另一建築法律關係事件，舊有房屋原設電表，亦隨房屋拆除而不存在，殊不能排除建築法第73條關於接電規定之適用。“,

- “Date”: “1985-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為苗栗縣○○○管理委員會申請之建造執照，因建築基地經最高法院民事判決與○○○君有租賃關係存續，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.04.25.台內營字第311446號說明：一、復貴廳74.04.11.74建四字第14370號函。二、按建築物之起造人於申請建造執照時，應提出土地權利證明文件。建築法第30條定有明文。此所謂土地權利，固包括土地之所有權，但應以其土地所有權之行使，未受依法律或法律行為限制而能供建造者為要件。本案建築基地，主管建築機關於68年5月22日發給建都苗字第2946號建造執照之前，即經最高法院（63年）判決確定與○○○君間原有租賃關係繼續存在（72年最高法院復為同判決）○○○君並提出最高法院確定判決，請求暫緩發給建造執照，是主管建築機關未作適當處理，遽予給照准建，顯有瑕疵。本案應請貴廳依有關法令規定本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1985-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第3條適用範圍內之合法工廠，其既有建築物尚未補領使用執照者，有關其營利事業登記，是否應比照工廠登記之處理方式憑合法建築師事務所出具之勘驗安全證明文件辦理發證乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.04.25.台內營字第307355號說明：一、復貴部74.04.02.經（74）商12747號函。二、按建築法施行前供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照，其核發程序及安全處理，由省、市政府於建築管理規則中定之。建築法第96條規定有明文。工廠為供公眾使用之建築物，自應從其規定。其申請為營利事業登記時，應依同法第73條於領得使用執照後為之，以期適法。“,

- “Date”: “1985-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “嘉義縣議會建議「申辦營利事業登記應檢附建物使用執照准予以建物保存登記案件代替合法房屋證明」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.04.25.台內營字第307906號說明：一、復貴廳74.04.04.74建3字第11624號函。二、按建築物非經領得使用執照不准接水、接電，或申請營業登記及使用。建築法第73條定有明文，自應依該規定辦理，至原領使用執照遺失或繳存其他機關者，可申請主管建築機關查明補發副本代之，以資適法。“,

- “Date”: “1985-04-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為台中市全國大飯店申請增建，有關設置消防設備疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.04.11.台內營字第302016號說明：一、貴廳74.03.05.(74)建四字第9342號。二、按建築法第9條規定：「增建行為係指於原建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者，應視為新建。」本案如僅以過廊與原建築物連接者，依前開條款規定自可視為新建，其消防設備應單獨檢討之；但如新建建築物之地下層與原建築物地下層以開口連接者，則該連接樓層部分之消防設備應以連接樓層之各種用途面積合併整體檢討。“,

- “Date”: “1985-04-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於地目為「水」之水利用地，其實際作為排水溝渠之範圍土地依建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款(註)規定其寬度達四公尺以上者，始得為「永久性空地」，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.04.01.台內營字第296617號說明：依據臺灣省政府74.03.07.建四字第9257號函辦理。“,

- “Date”: “1985-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有使用執照之建物申辦建物所有權第一次登記，其建築面積與使用執照相符，但部分占用鄰地，應如何處理疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.03.27.台內地字第296569號說明：一、根據台灣省地政處74.02.02.（74）地一字第21739號函辦理並檢還原函所附資料乙份。二、案經邀集法務部及省、市地政、建管機關會商，獲致結論如下：（一）領有使用執照之建物，申辦建物所有權第一次登記，其建築面積與使用執照相符，但測量結果，部分占有鄰地者，地政機關應通知申請人於取得占用鄰地之所有權或基地使用權，並向建管單位申請變更使用執照基地號後，准就全棟建物申辦建物所有權第一次登記。其未能取得占用鄰地之所有權或基地使用權者，申請人就未占用鄰地建物部分申辦建物所有權第一次登記，地政機關應予受理，並於公告時通知鄰地所有權人；若有異議，應依土地法第59條規定辦理。（二）為保護善意第三者之權益，地政機關於就未占用鄰地建物部分辦理建物所有權第一次登記時，應於建物登記簿備註欄加註「本建物尚有部分占用鄰地未登記」，本部72.08.04.台內地字第173607號函應予變更。“,

- “Date”: “1985-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第96條之1執行疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.03.25.台內營字第296836號說明：一、復貴廳74.02.15.74建四字第6784號函。二、建築法修正公布前之違章建築，其於建築法修正公布後在繼續狀態中者，主管建築機關執行拆除時，關於拆除費用之負擔，及存放物品之遷移處理，自應有修正公布後建築法第96條之1之適用。三、建築法第96條之1所謂「物品」依民法第67條為不動產以外之物。家禽為人力所能支配之有體物，並得為權利客體之一，自得視為同法條所稱之物品。“,

- “Date”: “1985-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則第二條圖2-（3）中「W2」之寬度應係設計寬度，不得小於一˙二公尺且「W1」均應大於或等於「W2」；其不為私設通路，故上方得設置不礙通行之雨遮，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.03.20.台內營字第293508號說明：依據中華民國建築師公會全聯會74.02.06.建師全聯字第021號函辦理。“,

- “Date”: “1985-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法修正前已掛號申請建造執照之案件，於修正後其處理程序尚未終結者，涉及法律適用疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.03.14.台內營字第290237號說明：一、復貴局74.02.16北市工建字60943號函。二、按各機關受理人民聲請許可案件，在處理程序終結前據以准許之法規有變更者，適用新法規，但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項，適用舊法規。中央法規標準法第18條定有明文，經查修正後之建築法第37條、第38條業已刪除，有關新舊法規之適用，請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1985-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物變更起造人名義並領得使用執照後，經法院判決變更起造人名義無效，該使用執照究應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.03.03.台內營字第292440號說明：一、復貴廳74.02.01.74建四字第2434號函。二、按建築物使用執照，依建築法第26條第1項規定，僅為對申請建築物使用之許可。質言之，即為許可建築物得供一定用途之使用而巳，主管建築機關依同法第70核發建築使用執照，純屬公法上行為，民事法院之判決建築物使用執照之無效者，當為建築物使用上之私權，應不及於建築物之使用許可。本案應請貴廳應查明其判決意旨而為適當之處理。“,

- “Date”: “1985-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建造執照己逾期作廢，經監造人及承造人出具證明該建築物係於建造執照有效期間內完成，惟所興建之樓地板面積與原核准設計圖說不符，應如何處理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.02.09.台內營字第290475號說明：一、復貴廳74.01.16.建四字第1613號函。二、按樓地板之構造，依建築法第8條為建築物主要構造之一，建築物於領得建造執照後，擅增樓地板面積不依核定工程圖說施工，係屬變更主要構造行為，其行為在建造執照有效期間者，應依同法第39條前段、第87條處理，行為在建造執照作廢失效之後者，應依第86條第1款處理，不發生兩次罰鍰問題，至使用執照之核發，則應於完成上開法定程序後，始得依第70條為之。“,

- “Date”: “1985-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物擅自變更使用，其處分對象為違規使用人或違規使用建築物所有權人疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.02.09.台內營字第290096號說明：一、復貴局74.01.24.北市工建字第60465號函。二、按建築法第90條擅自變更使用之罰鍰，其建築物所有權人與使用人同為一人者，處罰所有權人；雖非同一人，而其擅自變更使用，係屬建築物所有權人本人之作為，或經其同意，或基於建築物所有權人與使用人契約約定者亦同；其出於使用人自己之作為者，處罰使用人。“,

- “Date”: “1985-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為監造建築師或承造人因撤銷登記或負責人死亡，無法共同出具證明，如何據以核發使用執乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.02.05.台內營字第290009號說明：一、復貴廳74.01.14.74建四字第931號函。二、按建築物在建造執照因逾核定建築期限，依建築法第53條第2項作廢失效後始竣工者，應依同法第86條第1項處以罰鍰，補辦手續後，始得依同法第70條第1項申請核發使用執照。此際，如監造人建築師撤銷開業證書、承造人營造業負責人死亡者，得依同條第2項由起造人單獨申請之，本案來函稱「建築物領得建造執照後，依規定申報開工及勘驗，惟逾建築期限」，自應依前開規定辦理，要無本部69.10.22.台內營字第038773號函之適用。“,

- “Date”: “1985-02-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為原旅日僑胞喪失國籍而取得日本籍，是否得再主張處分原有土地及作為新建建築物之建造執照起造人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.31.台內營字第276970號說明：一、復貴局74.01.08.北市工建字第60093號函。二、行政院61.11.06.台內字第1058號令規定：「旅日僑胞被迫喪失國籍者，我政府負責保障其在國內財產之權益，希望不必考慮變賣在台財產，俾使安心。」又同院74.01.17.台74內1044號函釋：「按本院61.11.06.台61內字第1058號令所稱我政府負責保障被迫喪失國籍旅日僑胞在國內財產權益乙節，應指仍得依法使用、收益、處分……而言。」本案旅日僑胞喪失我國國籍而取得日本籍，依上開行政院令函規定，應可主張處分原有土地，且不受土地法第20條規定之限制。“,

- “Date”: “1985-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農民領取自用農舍建造執照後，在未申報完工請領使用執照前，將其原合併計算之耕地部分移轉予他人，對原核發建照應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.24.台內營字第277516號說明：一、復貴廳74.01.05.建四字第308496函。二、按依實施都市計畫以外地區建築物管理辦法第4條得由具有自耕農身分之土地所有權人以一至八等則水田興建自用農舍，並以建築面積不得超過耕地面積百分之五者，旨在維護耕地，確保糧食生產與便利農業經營。是本案自用農舍起造人，於領得建造執照後移轉（不含繼承）農地，其如為部分移轉造成比例不足者，應令變更設計減少建築面積後，始得核發使用執照；如為全部移轉者，應撤銷建造執照。“,

- “Date”: “1985-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函74.01.19.台內營字第276671號正本：高雄市政府工務局",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.19.台內營字第276671號主旨：為檔案遺失無法補發建物竣工平面圖影本，如何協助建物所有人辦理建物所有權第一次測量登記事宜乙案，本案貴局所提處理辦法，尚屬可行，准予備查。復請查照。說明：復貴局73.12.20.73高市工務建字第34617號函。“,

- “Date”: “1985-01-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物未經請領拆除執照擅自拆除完竣，除依建築法第86條第3款規定處以罰鍰外，應否勒令補辦手續？及其罰鍰準適用法規疑義乙案。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.15.台內營字第284802號說明：一、復 貴廳73.12.2673建四字第307469號函。二、建築物之拆除，違反建築法第25條規定者，依同法第86條第3款規定處一萬元以下罰鍰，並勒令停止拆除，補辦手續。是以建築物未經申請核給照許可，擅自拆除者，縱令以罰鍰，拆除完竣，依法仍應補辦手續。三、行為之處罰，除法律別有規定外，適用行為時之法律，此於依建築法所為之處罰亦然。本案應請貴廳依其拆除行為時之法規，本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1985-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於舊有工廠無法申領使用執照，消防設備不合規定，應依何法處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.09.台內營字第276515號說明：一、查本案土地位於台南縣，係屬非都市土地，該縣非都市土地使用編定業於65年6月公告，其土地使用及建築管理自應依「非都市土地使用管制規則」及「實施區域計畫地區建築管理辦法」有關規定辦理。至所謂「舊有工廠」如係屬供公眾使用之建築物，其為建築法施行前建築者，應有同法第96條之適用。二、按前開法條規定「供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其使用執照之核發，由省（市）政府於建築管理規則中定之。」“,

- “Date”: “1985-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於市場用地建築高度之限制規定，請依所附會議紀錄結論辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.09.台內營字第276217號<<會議紀錄>>結論：為配合政府興闢公共設施用地，發揮公共設施多目標使用功能，並提高民間投資興建市場，關於市場用地之建築高度，如非屬容積管制地區且未經各該都市計畫另作規定者，根據本部70.06.30.台內營字第23566號_會議結論「（一）市場用地純係一種公共設施，與土地使用分區不同，是市場應不受其所在分區之限制。」之意旨，則市場用地之建築物高度，除應依建築技術規則建築設計施工編第二章第三節之規定外，不適用同章節第二十三條住宅區建築物高度限制之單一限制規定。“,

- “Date”: “1985-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研商設置屋頂機械遊樂設施是否屬屋頂突出物、高度、面積如何核計及是否需視為室內遊藝場檢討附設停車空間等有關規定疑義」會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 74.01.03.台內營字第276212號<<會議紀錄>>結論：一、設置於屋頂之機械遊樂設施應依「機械遊樂設施管理辦法」申請雜項執照並依雜項工作物有關規定辦理。二、機械遊樂設施之高度以設施迴轉運動時之最高高度計算，面積以為設施安全所設柵欄之最大範圍計算，但無安全柵欄，下面可自由通行之架空軌道式遊樂設施，其面積以設施之垂直投影面積計算。三、設置於屋頂之機械遊樂設施仍應依建築技術規則建築設計施工編第九十九條規定辦理，其留設之避難平台應儘量集中，並應經該管主管建築機關認定在安全避難上無礙者始可。四、設置於屋頂之機械遊樂設施應比照建築技術規則建築設計施工編第五十九條第一類之室內遊藝場按結論（二）核計之面積，依整幢建築物檢討其必須附設之停車空間。五、設置於屋頂之機械遊樂設施及為公共安全在女兒牆上加設之透空網目式圍籬，經該管主管建築機關認定在通風採光、結構安全、逃生避難及飛航管制上無礙者，得不限制其高度，並無需計入建築物高度。“,

- “Date”: “1985-01-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中縣政府函為申請增建，以遭法院查封之鄰地所有權人出具之共同壁協定書，可否據以准予發照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.29.台內營字第267899號說明：一、復貴廳73.12.07.建四字第301098號函。二、按實施查封後，債務人就查封物所有移轉，設定負擔，或為其他有礙執行效力之行為，對債權人不生效力、此為強制執行法第51條第2項所明定、本案申請增建，其鄰地既經法院查封，依同法第113條準用於動產執行之規定，非經依法撤銷查封，主管建築機關不得逕憑債務人協定書給照准建。“,

- “Date”: “1984-12-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貴局興建公有建築物，其監造人可否由貴局依法取得專業技師之人員擔任乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.26.台內營字第276294號說明：一、依據貴局73.12.10.基港卿工計字第026777號致本部營建署函辦理。二、有關建築法第13條專業技師辦理事項及公有建築物之設計人及監造人應具備之資格要件，本部72.01.17.72台內營字第123458號函業已明定，本案仍請依上開函規定辦理。“,

- “Date”: “1984-12-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為檔案遺失無法補發建物竣工平面圖影本，如何協助建物所有人辦理建物所有權第一次測量登記事宜乙案，本局邀請有關單位研商可行性辦法一種，函請准予備查。",

“Contains”: “文號：高雄市政府工務局 73.12.20.高市工務建字第34617號說明：一、本案依據市民○○○、○○○君等申請補發竣工平面圖案件及其他類似案件辦理。二、查「建物所有權第一次測量登記申請應填具申請書檢附建物使用執照竣工平面圖及其影本……」為內政部71.08.12.（71）台內地字第93108號函頒建物測量辦法第26條所明定。三、因人民依前項說明辦理建物所有權第一次測量登記，向本局申請補發建物使用執照竣工平面圖，常因下列情況查無資料，致引起困擾。（一）因檔案搬遷而遺失。（二）因遭火災焚毀。（本市檔案室58年火災）（三）小港區改制前檔案資料，至目前為止，調案常發生少部份一直無法尋得。四、本局於73.11.21.下午3時，邀集各有關單位研商如何協助建物所有權人辦理建物所有權第一次測量登記事宜，獲致結論擬處理方式如下，請核備。「凡向本局申請補發使用執照竣工平面圖，經查無該資料者，可憑使用執照、土地登記簿、地籍圖謄本、委託登記開業之建築師依據現況繪圖，所計算各層面積與使用執照所登載者相符，並依有關建築法檢討法定空地、建蔽率後，向本局申請補發使用執照竣工平面圖。由主管建築機關派員會同勘查未符合後，加蓋圖樣驗訖章發給。地政機關憑該圖應准予申辦建物所有權第一次測量登記。“,

- “Date”: “1984-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為依法領有建造執照興建中之建築物起造人名義未變更，僅由共同起造人申請變更為分層分戶所有，是否仍需檢附土地權利證明文件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.18.台內營字第278546號說明：一、依建築師公會全國聯合會的建師全聯字168號函辦理。二、按起造人申請建造執照時，應檢附土地權利證明文件，建築法第30條定有明文、此項規定於變更起造人名義時，自有其適用、是以建築物之共同起造人申請變更為分層分戶起造人時，除共同起造人間於申請建造執照時，已有分層分戶歸屬之書面約定或在建造執照上巳有明確分別歸屬之記載者，得憑其書面約定或審查建造執照記載無訛後，為變更起這人名義外，均應檢附土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1984-12-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於變更起造人疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.15.台內營字第267685號說明：一、復貴廳73.11.19.73建四字第206697號函。二、本部73.06.06.73台內營字第235176號函文中之所謂主要結構體不涵蓋建築物室內隔間。三、建築物使用執照，依建築法第70條於建築工程完竣後即得申請核發之，初毋待於建築物所有權第一次登記，唯此所謂「建築工程完竣」，須以其主要結構，室內隔間、主要設備已依設計圖樣施工完竣者為要件，僅主要結構體完成之建築物，自無從申請核發使用執照。四、建築物之使用執照，僅為對申請使用之許可，應於建築工程完竣後，由起造人會同承造人及監造人申請核發之，建築物於未領得使用執照以前建築物所有權如有移轉者，得由承受人憑取得權利證明文件申請使用執照。“,

- “Date”: “1984-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為依本部69年10月22日台內營字第38773號函規定，如其中監造建築師或承造人因撤銷登記或負責人死亡，無法共同出具證明時，可否僅由一方出具證明完工日期確實在執照有效期限內，而據以核發使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.14.台內營字第267800號說明：一、復貴廳73.11.29.73建四字第298499號函。二、按建築師受停業之處分或死亡，為不影響起造人權益，得由業主另委建築師負責，前本部以69.03.20.台內營字第3074號、68.08.25.台內營字第025547號函釋在案，又依營造業管理規則第317條規定營造業經註銷登記證書或停業之處分者，自處分送達日起，不得再行承攬工程。但已承攬而未完成之工程，得准其繼續施工，至完工為止。另本部65.07.08.台內營字第687095號函巳予釋明對於營造廠負責人死亡後，其承攬而尚未完工之工程，准其繼績施工，但仍應依規定重新登記或更換負責人登記後始得為之，是以依前開規定，雖監造建築師或承造人因撤銷登記或負責人死亡，其工程仍應有專人負責完工，本案宜請貴廳仍依本部69.10.22.台內營字第38773號函規定辦理。“,

- “Date”: “1984-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照核發前基地分割，領取使用執照後申請變更地號，換領使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.08.台內營字第279484號說明：一、復貴廳73.12.01.73建四字第298898號函。二、按建築物依建築法第70條至第72條之規定領得使用執照後，即已完成建築物申請許可使用之法定程序，其為變更使用者，應依同法第74條申請變更使用，其為權利變更者，則為不動產物權之處分，設定負擔，應依民法有關規定辦理，前經本部以65.08.12.台內營字第684103號函釋在案，本案應請貴廳依上開部函規定辦理。“,

- “Date”: “1984-12-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於違章建築經法院拍賣公告，是否仍以違章建築處理辦法查報處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.07.台內營字第276059號說明：一、復貴廳73.11.21.73建四字第298431號函。二、按違章建築之處理，係屬公法上行為，違章建築，縱經法院公告拍賣，亦不能排斥國家行政機關基於行政權之行使，就該違章建築所為之行政處分。“,

- “Date”: “1984-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於法院判決確定證明書可否視同本部71.02.03.台內營字66170號函規定之法院強制執行命令一案，復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.12.02.台內營字第266693號說明：一、復貴廳73.11.14.建四字2零8214號函。二、按為執行名義之判決，係命債務人為一定之意思表示而不表示者，視為自判決確定時已為其意思表示、但意思表示有待於對待給付者，自法院就已為對待給付或提出相當擔保給予證明書視為已為其意思表示、此為強制執行法第130條所明定、建築物起造人所提法院確定判決，其內容未符合此項要件者，其判決確定證明書得視為本部71.02.03.71台內營字第66170號函所規定之法院之強制執行命令，作為建築法第30條所定之土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1984-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報關於既成道路之認定權責機關，究係市縣主管機關抑係道路主管單位一案，請照內政部會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 73.11.14.台73內第18576號說明：一、復73年10月3日（73）府交二字第155262號函。二、內政部會商結論：「本案台灣省政府函關於行政院67.7.14台（67）內字第6301號函說明二之（二）所稱「其既成道路用地，應由道路主管單位負責查明…」中之『道路主管單位』依照市區道路條例第4條之規定即係指市、縣（市）政府而言。」“,

- “Date”: “1984-11-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部營建署函73.11.13.營署建字第001948號開會事由：建築物未按核准圖說施工，致與鄰地發生地界糾紛，應如何處理一案。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 73.11.13.營署建字第001948號說明：部營建署函73.11.13.營署建字第001948號開會事由：建築物未按核准圖說施工，致與鄰地發生地界糾紛，應如何處理一案。“,

- “Date”: “1984-11-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為領得建築物使用執照後，可否依地方法院之判決書，將使用執照起造人名義塗銷並變更為原起造人名義（未辦理名義變更前之起造人）疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.11.11.台內營字第266923號說明：一、復貴廳73.11.03.73建四字第208011號函。二、按建築物依建築法第70條至第72條之規定領得使用執照後，即已完成建築物申請許可使用之法定程序；其為變更使用者，應依同法第74條申請變更使用執照，其為權利變更者，則為不動產物權之處分，設定負擔，應依民法有關規定辦理、前經本部以65.08.12.台內營字第684103號函釋示在案、本案應請貴廳仍依前開部函規定辦理。“,

- “Date”: “1984-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照申請案得否依確定分割共有物判決分配者出具土地使用權同意書辦理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.11.09.台內營字第266285號說明：一、復貴局73.10.16北市工建字65315號函。二、按因繼承而取得不動產物權，係依法律行為以外之事由所生不動產物權之變動不受民法第758條所定須經登記始生效力之限制、此有最高法院40年台上字1001號判例可據、是本案因繼承而取得持分共有土地之分割，既經法院判決確定，自得依確定判決申請建築。“,

- “Date”: “1984-11-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為巳領有建造執照因建照逾期尚未領取使用執照且未按核准圖施工，其原核准圖範圍之建物應如何處理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.11.09.台內營字第266897號說明：一、復 貴廳73.10.18.建四字第205744號函。二、按建造執照因未能如期完工，依建築法第53條第2項作廢後，如為繼續建造，應依同法第30條重新申請核准領照，始得為之，其有未依核准圖說施工者，應有同法第86條第1項第1款之適用，其巳竣工者亦然。“,

- “Date”: “1984-11-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物經法院拍賣後，拍定人無法取得原發之建築執照（即建造執照），但經拍定人檢具權利移轉證明申請變更起造人或申請核發使用執照或補發使用執照時，對於原有之建築執照應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.11.07.台內營字第266873號說明：一、復貴廳73.10.16(73)建四字第169932號函。二、按建造執照僅為對申請建造之許可，此為建築法第26條第1項規定至明。是以建築物經法院拍定後，其在施工中者，拍定人如已取得原領建造執照，得憑法院權利移轉證明書申請變更起造人名義，未取得原領建造執照，得憑法院權利移轉證明書申請變更起造人名義，核發建造執照。其已竣工者，僅屬建築物權利之移轉，不生補發建造執照或變更起造人名義問題，拍定人得憑法院權利移轉證明書依有關登記法令規定辦理建築改良物所有權登記或申請核發建築物使用執照。原發建造執照使用執照無通知或公告註銷必要。“,

- “Date”: “1984-11-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人以使用執照遺失為由依建築法第40條規定申請補發後，經人檢舉該使用執照實際上並未遺失，則該補發之使用執照應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.10.26.台內營字第266739號說明：一、復貴廳73.10.12.73建四字第169084號函。二、按主管建築機關核發之使用執照，依建築法第26條僅為對建築物使用之許可，是縱令起造人以不實之事由申請核准補發，如使用執照之內容記載無誤，即無收回或註銷必要。“,

- “Date”: “1984-10-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為起造人領得建造執照且拆除執照併案辦理者，其拆屋程度與開工標準之認定疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.10.26.台內營字第266062號說明：一、復貴局73.09.19.北市工建字64739號致本部營建署函。二、按建造執照與拆除執照併案申請，主管建築機關僅發給建造執照，其所為核定建築期限，如未排除拆除工期，則拆除工期自應包括建築期限之內，從而建築法第54條之開工期限，即兼涵兩者而言，惟查貴市建築管理規則所定建築工程期限僅適用於建造行為，似未涵括拆除行為，宜予研議補充，以因應實際情況。“,

- “Date”: “1984-10-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於學校內學生蒸飯廚房（等類似非供教學使用）建築物，得適用建築技術規則建築設計施工編第一三三條第六款之規定，免受同條第一款、第二款退縮建築之限制，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.10.16.台內營字第256560號說明：依據臺灣省政府建設廳73.09.25(73)建四字第一六六九七五號函辦理。“,

- “Date”: “1984-10-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢後，依規定重新提出申請，而新照起造人與原照起造人不同時，應否由原照起造人出具同意書乙案，復如說明二、請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.09.25.台內營字第256231號說明：一、依據本部營建署案陳貴局73.09.06.73高市工務建字第249零7號函辦理。二、按建造執照依建築法第53條第2項、第54條第2項作廢後，其已建築完成部份，縱經勘驗合格，亦因建造執照作廢而喪失效力，於重新依同法第25條申請領照建造時，為另一法律關係事件，其範圍自應涵蓋此一部分，並依同法第30條檢附權利證明文件、至重新申領建照時，應否由原照起造人同意乙節，業經本部以72.02.23.(72)台內營字第142365號函釋在案。三、附上開部函影本一份。“,

- “Date”: “1984-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一條第十二款建築物層數認定疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.09.21.台內營字第256543號說明：一、復 貴廳73.08.01.建四字158324號函。二、本案經邀集省市政府等各有關單位開會研商，獲致結論如次：查建築技術規則建築設計施工編第一條第十二款所稱「樓層數」，應以建築物實際之樓層面核定其層數，不因樓層空置或無外牆、隔間、地坪而有所差別，但自基地地面至地板面之空間高度未超過一‧七公尺，即未達到供人使用要件或基於防洪安全及地形上之考慮，經當地主管建築機關認可者，得不作層數計算。“,

- “Date”: “1984-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編補充圖例第二條圖2-（3）直通樓梯至建築線間通路之執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.09.20.台內營字第256540號說明：一、復 貴局73.09.04.高市工務建字第24752號函。二、查建築技術規則建築設計施工編補充圖例第二條圖2-（3）旨在規定「基地內非直接面向道路設置之直通樓梯僅有一座時」，「該直通樓梯至建築線間」之各部分寬度條件。其既不視為「私設通路」，自得依照同編圖2-（2）之規定，即該部分不適用第二條規定，且其任一處之最小寬度應合於同編第九十條一˙二公尺之規定。“,

- “Date”: “1984-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於基地臨接計畫道路邊綠帶，其建築物高度之計算疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.09.03.台內營字第246313號說明：一、復 貴局73.08.15.北市工建字第63997號函。二、按建築物高度應不得超過基地面前道路寬度之一˙五倍加六公尺，係建築技術規則建築設計施工編第十四條所明定。復查同編第一條第三十二款規定，道路寬度之認定，得包括沿道路邊之綠帶，即基地之面前道路寬度得就其臨接之計畫道路及該道路沿邊綠帶之寬度合計之。“,

- “Date”: “1984-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違章建築物查報勘查時，違建人姓名住址不詳，致無法通知補照或拆除時，可否比照民事訢訟法第149條公示送達之規定一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.20.台內營字第246923號說明：一、復貴廳73.08.03.73建四字第157519號函。二、按違章建築經主管建築機關勘查認定必須拆除者，應即通知拆除隊或工程隊拆除之，勘查認定尚未構成拆除要件者，通知違建人於收到通知後一個月內依法補行申請領照，此就違章建築處理辦法第5條規定至明、是違建人姓名住址不詳者，其為應即拆除之違建，不待通知即可拆除，其為得准補行申請領照之違建，有姓名而無住址，依民事訴訟法第149條第1項第1款以公示送達，無姓名則以公告方式為之。“,

- “Date”: “1984-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依法專供水岸遊憩之用，不得作為一般建築使用之「水岸發展區」，得視為建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款(註)所稱之「永久性空地」，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.18.台內營字第241380號說明：依據本部營建署案陳台北市政府工務局73.08.07.北市工建字第63879號函辦理。“,

- “Date”: “1984-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物已領得使用執照，嗣因法令修訂，申請依原建蔽率立體增建疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.17.台內營字第246136號說明：一、依據營建署案陳貴府工務局73.08.02北市工建字第六三七○六號函辦理。二、按建築物經領得使用執照，其申請程序已告終結，所請增建，係另一建造行為，依中央法規標準法之規定，應以行為時之法令為之“,

- “Date”: “1984-08-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “學校教室興建工程於申請建造許可時，其室外走廊面積可否比照建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款有關騎樓之規定免併入樓地板面積計算乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.10.台內營字第241747號說明：一、復 貴廳73.07.28.建四字第157181號函。二、按建築物騎樓之設置係供非特定之行人所使用，與教室走廊附屬於室內空間，專供師生使用情形有別，建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款規定自不得據加援引。“,

- “Date”: “1984-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築基地未臨接建築線，而以私設通路連接，因地形影響，該私設通路可否採用階梯形式乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.08.台內營字第241366號說明：一、復 貴局73.07.27.北市工建字第63554號函。二、為考量部分位於山區之建築物，其私設通路確實不能通行車輛者，本部於七十一年六月十五日修正發布實施之建築技術規則建築設計施工編第三條之一後項增列「通路實際上確因地形不能通行車輛者，免設迴車道」，依其立法意旨，私設通路如因地形限制，僅得設置階梯形式者，自非法所不許。內政部函88.06.17.台內營字第8873525主旨：關於私設通路是否須每三十五公尺設置一處迴車道乙案，請依說明二辦理。請查照。說明：一、依據台灣省建築師公會88年6月3日台建師法字第1714號函辦理。二、按「私設通路為單向出口，且長度超過三十五公尺者，應設置車位迴車道。」為建築技術規則建築設計施工編第三條之一所明文，其意旨係為避免私設通路內倒車距離過長，以維護通行安全。依上開規定，雙向出口之私設通路，無論長度多少均無須設置迴車道，至單向出口且長度超過三十五公尺之私設通路，如已於通路盡頭設置迴車道，則無須每三十五公尺設置乙處。“,

- “Date”: “1984-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地中間有現有巷道時，現有巷道部分得否計入法定空地申請建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.02.台內營字第241656號說明：一、復 貴局73.06.29.北市工建字第62847號函。二、查建築基地是否為一宗基地，建築法第11條及建築技術規則建築設計施工編第1條第1款已為明定，其為現有巷道分隔者即不能視為一宗基地；又現有巷道與私設通路有別，應不得計入法定空地面積。“,

- “Date”: “1984-08-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫法第17條第2項規定之執行疑義一案，復如會商結論。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.08.01.台內營字第241134號說明：一、復貴廳73.06.18.73建四字第149855號函。二、案經本部於本(73)年7月18日邀集行政院秘書處（未派員)、經建會、法務部(未派員)、台灣省政府、台北市政府、高雄市政府及本部有關單位，研獲結論如次：「(1)按都市計畫法第17條第2項但書規定「主要計畫發布已逾二年以上」乙節，其二年期限之起算，自應指原主要計畫發布實施之日期起算，惟主要計畫內原非建築用地，如保護區、農業區、行水區……等，經依法變更為建築用地者，應依照同法第17條第1項規定，擬定細部計畫，如其細部計畫未能於二年內完成法定程序者，有關建照之申請應依同條文第2項規定予以核處，但其有牴觸細部計畫草案內容者，仍應不予發照。(2)上開同條文第2項但書所稱「能確定建築線」乙節，係以巳依有關法令規定豎立樁誌，而能確定建築線者為準。(3)至於「主要公共設施己照主要計畫興建完成者」，是否指該主要計畫內全部之公共設施皆需完成乙節；按都市計畫法第5條規定：「都市計畫應依據現在及既往情況，並預計二十五年內之發展情形訂定之」，又同法第50條規定，公共設施保留地至遲應於十五年內取得，職是之故，上開規定自非指全部之公共設施皆需完成，而以擬核發建照地區內有關之主要公共設施完成即可。“,

- “Date”: “1984-08-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第96條「本法施行前，供公眾使用之建築物」建造時間如何認定一案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.31.台內營字第245003號說明：一、依據高雄市建築師公會73.04.25.（73）高建師技字第174號函辦理。二、按「本法施行前，供公眾使用建築物而未領有使用執照者、其所有權人應申請核發使用執照，但都市計畫範圍內非供公眾使用者，其所有權人得申請核發使用執照」係建築法60年12月22日修正公布時之第96條規定，其適用地區依同法第3條第2項規定。三、建築法第96條規定之建築物，係指同法60年12月22日修正公布前之建築物而言，其認定由主管建築機關依職權為之，所有權人應負舉證之責。“,

- “Date”: “1984-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地因土地重測，致開窗處距地界線不足一公尺，得否准予繼續留設開窗及發給使用執照乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.26.台內營字第241906號說明：一、復 貴廳73.07.04.建四字第152863號函。二、本案建築開窗處之距離因土地重測而不足，應不得留設開窗；其餘部分如主要構造、室內隔間及建築物設備等與設計圖樣相符者，即得依法核發使用執照。“,

- “Date”: “1984-07-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為違反建築法第25條規定擅自建造之建築物，已依同法第86條規定勒令停工補辦手續並處以罰款，惟己施工未勘驗部分，其依同法第56條規定提出申辦手續，是否仍須受同法第87條之規定處以罰鍰一案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函73.07.21.台內營字第241880號說明：一、復貴局73.06.29.73高市工務建字第17714號函。二、按建築物違反建築法第25條，其得依第86條第1項第1款補辦手續者，係指補辦申請領取建造執照手續而言，在未補照之前，原有建造為違法，新建造則尚未開始，此際並無第56條所謂建築勘驗問題的存在，此項建築勘驗問題必至補照起造之後，始足以發生，從而即不發生第80條第87條同時適用情形。“,

- “Date”: “1984-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為違反建築法第25條規定擅自建造之建築物，已依同法第86條規定勒令停工補辦手續並處以罰款，惟己施工未勘驗部分，其依同法第56條規定提出申辦手續，是否仍須受同法第87條之規定處以罰鍰一案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函73.07.21.台內營字第241880號說明：一、復貴局73.06.29.73高市工務建字第17714號函。二、按建築物違反建築法第25條，其得依第86條第1項第1款補辦手續者，係指補辦申請領取建造執照手續而言，在未補照之前，原有建造為違法，新建造則尚未開始，此際並無第56條所謂建築勘驗問題的存在，此項建築勘驗問題必至補照起造之後，始足以發生，從而即不發生第80條第87條同時適用情形。“,

- “Date”: “1984-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為違反建築法第25條規定擅自建造之建築物，已依同法第86條規定勒令停工補辦手續並處以罰款，惟己施工未勘驗部分，其依同法第56條規定提出申辦手續，是否仍須受同法第87條之規定處以罰鍰一案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.21.台內營字第241880號說明：一、復貴局73.06.29.73高市工務建字第17714號函。二、按建築物違反建築法第25條，其得依第86條第1項第1款補辦手續者，係指補辦申請領取建造執照手續而言，在未補照之前，原有建造為違法，新建造則尚未開始，此際並無第56條所謂建築勘驗問題的存在，此項建築勘驗問題必至補照起造之後，始足以發生，從而即不發生第80條第87條同時適用情形。“,

- “Date”: “1984-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台電公司早年在無需請領建照地區所興建之火力發電廠，目前已發展成為都市計畫地區，以情勢變更，改建或擴建申請建照發生困難一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.20.台內營字第237404號說明：一、復 貴部73.06.09.經（73）國營20990號函。二、查建築法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照，其處理程序由省（市）建築管理規則定之，建築法第96條定有明文、本案台電公司在無需請領建照地區所興建之火力發電廠，目前已發展為都市計畫地區，其改建或擴建自應依建築法之規定辦理、至所稱依上開法條補辦建照需處罰鍰乙節，經查建築法並無明文規定。“,

- “Date”: “1984-07-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經主管建築機關勘查認定必須拆除之違章建築，可否由該管主管建築機關不經通知違建人，逕予強制拆除一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.18.台內營字第243823號說明：一、復 貴府73.07.05.府工建字第29529號函。二、按直轄市縣市主管建築機關對於違章建築拆除之執行，建築法第86條第1項第2款，違章建築處理辦法第五條已為明定，自應從其規定、本部72年9月6日72台內營字第181799號函係指依行政執行法第2條、第3條所為之代執行程序而言。“,

- “Date”: “1984-07-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照逾期作廢重新申領建造執照，其原建築期限完成部分，是否應視同違反建築法第55條規定，而依同法第87條處分罰鍰乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.17.台內營字第241210號說明：一、復貴廳73.07.03.73建四字第151595號函。二、按起造人領得建造執照後，如工程中止或廢止，應即申報該管主管建築機關備案，建築法第55條第1項第4款業巳明定、違反此項規定者，依同法第87條規定處其起造人或承造人或監造人五百元（現行法令為三千元）以下罰鍰，並勒令補辦手續。“,

- “Date”: “1984-07-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法第96條所稱之建築物所有權人，是否包括取得土地及建築物所有權人同意文件之承租人，而准予以承租人名義申請補領使用執照疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.14.台內營字第241488號說明：一、復 貴廳73.06.20.(73)建四字第149616號函。二、按依建築法第96條申請核發使用執照者，其申請人法律既明定為建築物之所有權人，自應從其規定，以資適法。“,

- “Date”: “1984-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於受委託規劃設計監造建築師因案被司法機關收押致無法執行業務，得否由原建築師徵得委託機關同意後另行委託合法建築師代為執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.09.台內營字第241019號說明：一、復貴廳73.06.26.73建四字第149945號函。二、查建築師法第26條規定建築師不得允諾他人假借其名義執行業務、本案原設計建築師因案收押無法執行業務，為不影響起造人權益，得由業主先與原建築師解除原訂契約後再另委建築師辦理，惟不得由原建築師自行委託其他建築師代為執行，以資適法。“,

- “Date”: “1984-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於宜蘭縣○○○○君等在蘇澳鎮糞箕湖後胡小段50、64、67地號等土地上興建房屋，設計人作不實之申請，又因核發建照不慎，致使部分建築佔用都市計畫保護區，該建物可否依本部66年1月10日台內營字第706205號函（註）規定核發使用執照一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.09.台內營字第241018號說明：一、復貴廳73.06.06.73建四字第146507號函。二、查本部前函所謂：「起造人已按主管建築機關核潑之建造執照建築完成，合於建築法第70條規規定申請使用執照，即不得率予拒發。」者，係以其原發建造執照與建築物工程未違背法令為前題要件。“,

- “Date”: “1984-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請釋建物部分樓層經法院拍賣，有關使用執照之起造人名義處理疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.07.06.台內營字第235727號說明：一、復貴局73.06.13.北市工建字第62493號函。二、多層分戶建築物之分割、移轉及依建築法第55條第1項第1款之規定為起造人變更，應依本部73.06.06.73台內營字第235176號函釋辦理。三、建築工程完竣，尚未依建築法第70條申請核發使用執照前，因法院判決確定或為拍定而取得建築物之所有權人，得憑法院確定判決或權利移轉證明申請核發使用執照。四、建造執照逾期，依建築法第53條第2項、第54條第2項辦理。“,

- “Date”: “1984-07-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為礦業法第60條第2款堆積土石及礦渣請同意免納入建築法第7條規定管理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 73.07.02.營署建字第007042號說明：一、復貴司73.06.13.礦司字第437號函。二、土石及礦渣之堆積，其形態隨時在變化且不穩定，一旦遭到暴雨山洪若無適當之工作物穩固渣堆基腳及攔截流砂，極易發生山崩、沖刷、淤積溪床，堵塞都市下水道系統，造成嚴重災害。三、本案同意免納入建築管理，唯為維護民眾生命財產安全權益及自然景觀、生態平衡，對於堆積土石及礦渣應請採礦人確實依照有關法令規定加強防護設施。“,

- “Date”: “1984-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「有關建築法第70條規定核發使用執照執行疑義乙案」會議紀錄，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.06.21.台內營字第235380號<<會議紀錄>>會議結論：使用執照之核發，建築法第70條業已明定，至如建造執照之建築期限已逾期，但房屋已完竣，經提出申請使用執照，其應如何處理，前經本部以69.10.22.台內營字第038773號函釋在案。本案有關使用執照核發疑義，係屬實質認定問題，應請主管建築機關本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1984-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築基地臨接都市計畫圓形迴車道時，面前道路寬度應如何認定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.06.19.台內營字第235329號說明：一、依據 貴局73.05.30.北市工建字62242號致本部營建署函辦理。二、按都市計畫圓形迴車道係屬道路附屬設施之一種，自不得視為建築技術規則建築設計施工編第十四條所稱之面前道路而作為核計高度之依據。本案建築物高度應比照同條第二款規定，以交會圓形迴車道之最寬道路視為面前道路，其基地他側同時臨接道路，另依同編第十六條規定核計。“,

- “Date”: “1984-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物於都市計畫公布禁建前已完成至二樓壁體，都市計畫公布後曾領有建造執照，惟因逾期未申報開工而作廢，該建物二樓部分究竟屬合法建物或違建一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.06.12.台內營字第231530號說明：一、復貴府73.05.14.高市府工建字第13279號函。二、按都市計畫經發佈實施後，應依建築法之規定，實施建築管理，此為都市計畫法第40條所明定。台灣地區擬定、擴大、變更都市計畫禁建期間特許興建辦法，依同辦法第1條規定，僅得於禁建期間始有其適用，於都市計畫發佈實施後，即應依建築法管理。本案建築物在禁建前後施工情形是否合於同辦法第3條規定要件，純係具體事實問題，應由地方建築主管機關依職權認定之，合於要件者，為合法建築，不合於要件者，為違章建築，依同辦法第8條處理。其已領得建造執照而未於三個月（現行法令為六個月）內開工者，依建築法第54條第2項為之。“,

- “Date”: “1984-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照因竣工逾期作廢後，未補正前可否申請發給使用執照乙案，復如說明二，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.06.11.台內營字第229831號說明：一、復 貴院73.05.17.劍民決愛更37.字第06275號函。二、按建築物未能於法定建築期限內完工，建造執照應予作廢，此為建築法第53條第2項所明定，是以建造執照之作廢，應以承造人未能依核定之建築期限內完工為要件，本部69.10.22.台內營字38773號函釋有案，本案如屬上開部函所述情形者，得依同法第87條規定處罰後，核發使用執照。三、檢附前開部函影本乙份。“,

- “Date”: “1984-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物主要結構完成後，可否申請變更起造人名義疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.06.06.台內營字第235176號說明：一、復貴廳73.05.08.73建四字第19443號函。二、所謂建築物之「結構體」包括建築物之本體與本體之構造，兩者有不可分離之關係、本部73.03.16.73台內營字第213732號釋函中之「主要結構體」含蓋建築法第8條所列舉之各項主要構造。三、多層分戶建築物，其權利獨立或得為分割，主要結構體完成，可供獨立使用者，應許為分戶移轉。四、依建築法第55條第1項第1款規定為變更起造人者，限為建築物尚在起造中始得為之、建築物於主要結構完成後，其權利變更，已非建築物之管理問題，自不得仍許為起造人變更，以維公益。“,

- “Date”: “1984-06-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依實施區域計畫地區建築管理辦法第12之1條規定，建築基地臨接公路或其他道路者應否指定建築線乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.06.05.台內營字第229789號說明：一、復貴廳73.04.26.73建四字第17721號函。二、依建築法第48條規定，直轄市、縣（市)（局)主管建築機關應指定已經依都市計畫法或其他法律公布之道路境界線為建築線、實施區域計畫地區之建築基地臨接公路或其他道路者，仍應依上開法條之規定指定建築線。“,

- “Date”: “1984-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」施行前准予繼繽施工至一樓完成之建築物，未能於規定期限內完工，可否准予核發完工證明乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.30.台內營字第235108號說明：一、復貴廳73.05.08.73建四字第18877號函。二、按本辦法公布時，施工中之建築物，其基礎工程已完成者，經核准後得依本辦法規定之高度繼續施工，並一個月內補辦申請建造執照手續、此在實施都市計畫以外地區建築物管理辦法實施要點，已為明定、本案建築如經核准繼續施工，並辦竣領照手續，其未依核定建築期限完工者，應依建築法第53條第2項規定處理之，不得發給完工證明。“,

- “Date”: “1984-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於被委託規劃設計監造之建築師，因案被司法機關收押後，其完成工程擬辦理驗收或未完成之工程執行監造業務有無規定不得使用其印章繼續辦理乙案，復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.20.台內營字第229624號說明：一、復貴廳73.04.19.72建四字第13429號函。二、查建築師與委託人間係屬委任關係，依民法第537條規定，除經委任人同意，另有習慣或有不得已之事由，得使第3人代為處理外，受任人應自已處理委任事務，而依建築師法第26條規定，建築師亦不得允諾他人假借其名義執行業務，從而建築師因案被收押後，既無法親自辦理驗收及監造，自不得就上開部分由第三人使用其印章予以處理，又未經建築師本人同意，而擅自使用其印章者，使用人應負刑法上偽造文書之罪責。“,

- “Date”: “1984-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為領有建造執照之建築物違反建築法第39條規定者，其負責監造之建築師應負何種責任一案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.20.台內營字第227288號說明：一、依據台灣省建築師公會73.05.04.台建師技字第317號函辦理。二、本部73.03.10.73台內營字第22770號函說明三、後段所指負有監造責任之建築師如何認定其為違反建築師法第18條第1款、第2款之規定，要以其已否盡建築師應負監造責任以為斷，並負舉證責任。“,

- “Date”: “1984-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違建拆除通知單（或查報單）所繪違建位置正確，但違建人名義與違建所有人不符，拆除隊前往拆除多遭違建戶以此提出異議時，應如何處理一案，復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.20.台內營字第229623號說明：一、復貴廳73.04.19.73建四字第16231號函。二、按依建築法第86條第1項第1款，及違章建築處理辦法第5條，執行強制拆除之標的物，為違章建築，強制拆除之執行人，為違章建築拆除（大）隊，而非為違章建築之所有權人，是以縱命強制拆除通知單上記載之違章建築所有權人姓名不符，亦僅發生應予更正與行政作業上過失而已，並不能阻卻違章建築拆除之強制執行。“,

- “Date”: “1984-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○君○○重新申請建造執照，其所附公證契約書已明定共同壁使用協定條文，應否再行檢附「使用共同壁協定書」疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.18.台內營字第228942號說明：一、復貴廳73.03.28.建四字8751號函。二、查法院之確定判決，對於訴當事人羈束力，本案既經最高法院判決確定，認為被上訴人○○○牆壁占用之土地係在共同壁範圍內，而駁回上訴人○○○拆屋還地之請，雙方當事人自應受其拘束，又當事人締結之契約，經合法成立，其在私法上之權利義務，即應受契約之拘束，最高法院20年上字第1941號著有判例，本件公證不動產買賣契約書第17條既定有起造人○○○同意將其所建房屋及圍牆與鄭清標毗鄰之壁共同使用之約定，應可免再另行檢附「使用共同壁協定書」。“,

- “Date”: “1984-05-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物違反規定擅自建造並使用者，申請補辦手續時應如何處理一案，復如說明二、三，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.10.台內營字第228912號說明：一、復貴廳73.04.18.73建四字第16009號函。二、建築物之建造與使用，係屬兩種性質不同之行為，建築法第86條第1項對於擅自建造與使用之處罰，分列兩款規定。在法理上同一建築物，其為擅自建造者，應依同條項第1款處理，如為准予補照，則因補照之結果成為合法建造，如為強制拆除，則建築物因拆除而不復存在，更不發生使用問題。惟在實務上，建築物己擅自建造完成，在未經准予補照或強制拆除之前，即為擅自使用，形成擅自建造與使用兩種情況併存者，比比皆是。但因其擅自建造行為繼續存在無從申請使用執照，縱令兩種情況同在，在法理上亦僅得依同條項第1款之規定處理。必至准予補照完成建築物建造工程後，而其擅自使用行為繼續存在者，始得依同條項第2款之規定處理。三、擅自建造之建築物，依建築法第86條第1項第2款規定勒令停止使用後，未經許可擅自使用者，依同法第94條之規定處理。“,

- “Date”: “1984-05-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為都市計畫使用分區經劃分不同程度之管制是否視為都市計畫變更乙案，復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.05.03.台內營字第217494號說明：一、復貴府73.03.08.府工都字10239號函。二、按都市計畫之細部計畫係指依都市計畫法第22條之規定所為之細部計畫書及細部計畫圖，作為實施都市計畫之依據，同法第7條第2款訂有明文，本案貴府原都市計畫並未於各使用分區劃分細分區，於辦理細部計畫通盤檢討案時，另分別住宅區、商業區、工業區內，劃分數種細分區，予以不同程度之管制使用，並於該細部計畫書圖內分別敘明及標示，自應視為都市計畫之變更，如申請建築許可案件之容積率超過已完成法定變更程序之都市計畫所訂容積率，揆諸上開立法意旨，得依建築法第59條規定，令其停工，另依規定辦理變更設計。“,

- “Date”: “1984-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之用途為一般零售業（店鋪）或日常服務業者可否免辦理用途變更逕供社區通訊設施使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.04.19.台內營字第218891號說明：一、復 貴局73.03.31.北市工建字第61244號函。二、按建築物非經領得使用執照，不淮接水、接電，或申請營業登記及使用；非經領得變更使用執照，不得變更其使用。建築法第73條巳有明定。本案供社區通訊設施（如郵政支局）與一般零售業（店鋪）或日常服務業之使用分類不同，自應依前開規定辦理變更使用核可後才得使用。惟該社區通訊設施為土地使用分區所容許之使用項目者，則毋需變更都市計畫。“,

- “Date”: “1984-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為祭祀公業土地依土地法第34條之1規定處分疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.04.10.台內營字第230287號說明：一、依據○○○君73.03.14.申請書辦理。二、按祭祀公業土地為派下員全體之公同共有，如與他人分別共有土地，其共有人數之計算，自應包括祭祀公業派下員全體人數，惟其應有部分合計逾三分之二者，人數不予計算。三、至祭祀公業之管理人，習慣上為全體派下員之代理人，共有土地依土地法34條之1處分時，如將處分通知書函送祭祀公業土地管理人者，其通知之程序，即為適法。“,

- “Date”: “1984-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為連棟式建築物合為一宗基地申請一張建造執照時，其各棟陽台面積及屋頂突出物面積之限制計算疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.04.06.台內營字第218135號說明：一、復 貴廳73.03.19.（73）建四字第11338號函。二、本案有關陽台、屋頂突出物面積之限制，為考量小型住宅實際使用之需要，得比照建築技術規則建築設計施工編補充規定圖例第一條圖1-15-(2)，以無開口之防火牆及防火樓板區劃分隔為他棟建築物者，其陽台、屋頂突出物面積得按各棟（各樓層）分別檢討。“,

- “Date”: “1984-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於陽台部份面積供作進出通道，得否計入建築面積疑義乙案，查說明二附圖之陽台面積要不超過建築技術規則建築設計施工編第一條第三款之規定者，於核算建蔽率時，同意貴廳意見「得不計入建築面積」。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.04.03.台內營字第218267號說明：一、復 貴廳73.03.21.（73）建四字第11916號函。二、本案圖示如左：“,

- “Date”: “1984-04-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫內建築基地與法定建築線間夾有畸零地，應否先取得其面前畸零地之通行權同意書一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.04.02.台內營字第218246號說明：一、復 貴廳73.03.08.73建四字第9344號函。二、按依本部71.05.11.(71)台內營字第083140號函規定准予退縮建築之基地，係指其與法定建築線間夾有（斜交或平行臨接）畸零之既有進路、排水溝或灌溉水圳而言，如須利用前開畸零之土地構築之事(搭橋)以作通行時，准依貴廳前開號函說明2辦理。三、建築基地與法定建築線間夾有他人所有畸零地時，請依「貴省畸零地使用規則」，本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1984-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物經領得使用執照後，因行政訴訟判決確定而通知原起造人註銷執照，應否一併通知電力公司、自來水公司停水停電乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.04.02.台內營字第218695號說明：一、復 貴廳73.03.05.建四字9053號函。二、按建築物非經領得使用執照不准接水接電或申請營業登記及使用，固為建築法第73條前段所明定。惟審酌本案王芳亮等於彰化市中華段○○○等號土地上建築，經彰化縣政府先於67.10.03.發給建造執照，後於69.12.22.發給使用執照，要其情形，即與非經領得使用執照不同。關於發給使用執照部分，再訴願、訴願決定及原處分，雖經行政法院判決撤銷，但指示另為適法之處分，是應否停水停電，以事關人民日常生活，應待其另為處分後，視其處分結果再據以處理。“,

- “Date”: “1984-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於連棟建築物分戶分照申請建築，並經領得使用執照後，擬註銷該使用執照而將基地全部合併重新申請建築，可否適用建築技術規則建築設計施工編第26條之規定乙案，復如說明2，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.03.22.台內營字第218589號說明：一、復貴廳73.03.22.建四字8663號函。二、按連棟建築物既係分戶分照起造，則其建築法律關係應各自獨立，並於建築竣工領得使用執照後，完成建築程序。此與建築技術規則建築設計施工編第26條之基地計算其建蔽率時，得將全部基地作為建築面積之規定，情況有異，無從遽加援引。“,

- “Date”: “1984-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “舊有合法房屋其原有竹筋土造外牆，基於竹筋土造材料難尋改以磚造全部換新而不增加高度及面積，可否從寬認定為不構成建築法第9條規定之修建行為乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.03.20.台內營字第218751號說明：一、復貴廳73.03.07.(73)建四字第9345號函。二、查建築法第9條第4款所稱之修建行為係指建築物之基礎、樑柱、承重牆璧、樓地板、屋架或屋頂，其中任何一種有過半之修理或變更者。如有前開法條所列之一者，依同法第25條之規定申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，始得修建。三、本案如不違反上開法條第4款有關承重牆璧之規定者，不在此限。“,

- “Date”: “1984-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施區域計畫地區自用農舍建造執照起造人死亡，可否逕依本部53.01.07.台內地字第132857號函（註）規定辦理飭其繼承人申請，免受實施區域計畫地區建築管理辦法第6條所定條件之限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.03.17.台內營字第213390號說明：一、復貴廳73.01.21.73建四字第1727號函。二、按在實施區域計晝地區申請建築自用農舍，其申請人以現耕農民及無自用農舍者為要件，此就實施區域計畫地區建築管理辦法第6條第1項第1款第2款規定至明。是以在實施區域計畫地區申請建築自用農舍，原申請人死亡，除已給照施工者得由繼承人申請為變更起造人名義外，其未給照或給照尚未施工者，其繼承人應依同條項款所定要件始得為之。“,

- “Date”: “1984-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物主要結構完成後，可否申請變更起造人名義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函73.03.16.台內營字第213732號說明：一、復貴廳73.03.02.73建四字第009413號函。二、按建築物得依建築法第55條第1項第1款規定為起造人變更者，應以主要結構體工程尚未完成之建築物為限，以維公益，主要結構體完成之建築物其權利移轉，應依民法物權有關之規定。“,

- “Date”: “1984-03-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物主要結構完成後，可否申請變更起造人名義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函73.03.16.台內營字第213732號說明：一、復貴廳73.03.02.73建四字第009413號函。二、按建築物得依建築法第55條第1項第1款規定為起造人變更者，應以主要結構體工程尚未完成之建築物為限，以維公益，主要結構體完成之建築物其權利移轉，應依民法物權有關之規定。“,

- “Date”: “1984-03-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物主要結構完成後，可否申請變更起造人名義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.03.16.台內營字第213732號說明：一、復貴廳73.03.02.73建四字第009413號函。二、按建築物得依建築法第55條第1項第1款規定為起造人變更者，應以主要結構體工程尚未完成之建築物為限，以維公益，主要結構體完成之建築物其權利移轉，應依民法物權有關之規定。“,

- “Date”: “1984-03-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為領有建造執照之建築物違反建築法第39條規定者，得否比照程序違建依同法第86條之規定處以罰鍰函乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.03.10.台內營字第22770號說明：一、依據台灣省建築師公會73.02.09.台建師技字第105號函辦理。二、按違反建築法第25條與違反同法第39條情形不一，前者為未經許可擅自建造、使用、拆除；後者為領照後於施工前或施工中變更設計時，未依同法申請辦理，要其處罰，即應分別依第86條或第87條之規定為之。三、前項建築物在施工前或施工中變更設計，未依建築法第39條前規定辦理變更設計而擅自施工或繼續施工者，則負責監造之建築師應依違反建築師法第18條第1款第2款之規定議處。“,

- “Date”: “1984-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳對建築基地鄰接永久性空地，適用建築技術規則建築設計施工編第四十二條第二款之執行疑義乙節，所具意見核屬可行，准予備查。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.03.05.台內營字第203476號說明：一、復 貴廳73.02.23.建四字第6659號函。二、貴廳來函說明三略以「河川及已開闢之綠地，均屬建築技術規則建築設計施工編第一條第三十六款規定之永久性空地。建築基地臨接河川邊已開闢綠地者，其永久性空地之深度得將綠地及河川之寬度合併計算，並依同編第四十二條第二款規定免自境界線退縮而開設門窗及陽台」，核屬可行，准予備查。“,

- “Date”: “1984-03-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為起造人領得建造執照後，其開工標準應如何認定乙案，復請 查照。（停止適用）",

“Contains”: “文號：內政部函 73.02.28.台內營字第203531號（停止適用）說明：一、復貴局73.02.18.北市工建字60559號函。二、按建築法第54條所稱「開工」係指起造人會同監造人依建築法之規定向主管建築機關申報開工，並在現地實際開始工作，如挖土、整地、打樁、從事安全措施而言，其僅搭建工寮或圍籬及呈送開工報告而尚無其他實際工作者，不得視為開工，前經本部63.12.03.台內營字第608528號函釋在案。本案是否業於現地實際開始工作，係屬事實認定問題，請貴局查明後逕處。“,

- “Date”: “1984-02-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物經法院假扣押查封後，在法院未撤銷假扣押查封前可依法院調解筆錄，逕由新起造人變更起造人疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.02.24.台內營字第213457號說明：一、復 貴廳73.02.08.第3建四字第3354號函。二、按假扣押之原因消滅或其他令假扣押之情事變更者，債務人得聲請撤銷假扣押裁定。此為民事訴訟法第530條第1項所明定。建築物經法院假扣押查封在前，成立調解在後者，應依調解聲請法院撤銷假扣押裁定後，始得依建築法第55條第1款規定變更起造人。“,

- “Date”: “1984-02-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為監造建築師於工程施工中未會同承造人向主管建築機關申報勘驗，是否有違建築師法之規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.02.20.台內營字第213414號說明：一、復貴廳73.01.10.（73）建四字第232618號函。二、按建築工程中必須勘驗部分，應由直轄市、縣（市）（局）主管建築機關於核定建築計畫時，指定由承造人按時申報勘驗合格後方得繼續施工。此為建築法第56條第１項所明定；是以申報勘驗，應為承造人之責任。三、惟建築師受委託人為監造人時，如承造人未經會同監造建築師申報勘驗合格而繼續施工者，則建築師違反建築師法第18條第2款之規定。“,

- “Date”: “1984-02-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物之使用同時違反都市計畫法及建築法之處分疑義乙案，復如說明二。請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1984-02-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為原建築物之起造人亡故，可否由其合法繼承人依遺產分割協議書所載，辦理起造人變更乙案釋如說明，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.30.台內營字第205996號說明：一、依據○○○72.12.23.女士申請書辦理。二、按繼承，因被繼承人死亡而開始，繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上一切權利義務，但權利義務專屬於被繼承人本身者不在此限。此為民法第1147條、第1148條所明定。是以建築物之起造人死亡，繼承人對其應繼分如為以公同共有之狀態定其物權效力者，得共同申請使用執照；如為以分別所有之狀態定其物權效力者，經全體繼承人一致同意，按各人應繼分成立分割協議者，得分別申請使用執照。建築物起造人死亡，其繼承人為未成年人者，建築物使用執照得依民法第1086條、第1088條由其父母為之。三、檢附上開申請書影本乙份。“,

- “Date”: “1984-01-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為起造人因涉訟致建造執照逾期，可否辦理申請變更名義疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.28.台內營字第207385號說明：一、復貴府73.01.07.73高市府工建字33267號函。二、按建造執照依建築法第53條第2項。第54條第2項之規定作廢後，其建築法律關係即告終止，已無從為起造人名義變更。“,

- “Date”: “1984-01-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物頹壞不堪居住，可否由占有人或代管人或共有人申請改建，准發建築執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.26.台內營字第203173號說明：一、依據本部營建署案陳 貴部73.01.05.(73)正止字第00016號函辦理。二、按建築物有傾頹或朽壞而有危害公共安全者，應依建築法第81條處理之，非土地之所有權人或已取得使用建築之權利人，不得申請改建。“,

- “Date”: “1984-01-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之起造人與承造人申請核發該建築物之使用執照，應如何處理疑義乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.13.台內營字第303131號說明：一、復貴廳72.12.27.72建四字第232333號函。二、按本部72.12.06.72台內營字第192787號函說明二已依建築法第70條就申請建築物使用執照之人加以釋明，說明三僅係指建築物於未領得使用執照前所有權已為移轉者，其承受人要非不得依同法第71條、第72條申請使用執照。至於原起造人與承造人同時提出申請時，主管建築機關得依其使用權屬核發之，如使用權屬發生爭執，應於民事程序確定後，依其確定為之。“,

- “Date”: “1984-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部指定為建築物附建防空避難設備適用地區之前已提出申請建造執照案件處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.06.台內營字第202563號說明：一、復貴廳72.12.19.(72)建四字第231025號函。二、在本部指定為建築物附建防空避難設備適用地區以前即提出掛號申請建造執照案件，其處理程序尚未終結，而據以准許之法規有變更者，得依中央法規標準法第十八條後段但書規定，適用舊法規辦理。“,

- “Date”: “1984-01-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為有關建築技術規則設計施工編第二條第五款，私設通路穿越同一基地建築物之地面層適用疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.05.台內營字第202903號說明：一、復貴廳72.11.17.建四字第227726號函。二、查建築技術規則建築設計施工編第二條第五款規定依同條第四款設置之私設通路達六公尺以上者，得穿越同一基地建築物之地面層；穿越之深度不得超過十五公尺。該規則補充圖例2-(2)，亦有明定。該穿越深度係自建築物最小退縮深度起算，於十五公尺範圍內設置陽台或穿越建築物，依一般建築法令規定辦理，惟其淨高應依同條款後段規定核計。“,

- “Date”: “1984-01-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示特定建築物之建築基地臨接道路盡頭，其退縮建築規定疑義乙案，函請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 73.01.04.台內營字第202533號說明：一、依據臺灣省政府建設廳72.11.17.（72）建四字第227745號函辦理。二、按基地臨接道路盡頭，以該道路寬度，作為面前道路，建築技術規則建築設計施工編第十九條前段，業已明定。又同編第一百十八條第二款前段規定其他特定建築物應臨接八公尺以上之道路。但前條第一款用途以外之建築物臨接之面前道路不合本章規定者，得按規定寬度自建築線退縮後建築。是本案特定建築物之建築基地臨接道路盡頭，得適用前開規定按規定退縮後建築，其退縮方式核計如左：附件“,

- “Date”: “1984-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為起造人依據建築法第70條規定申領使用執照，經主管建築機關查驗後通知修改，其再報請查驗之日期需否在建造執照核定建築期限內？如逾期限，該建造執照是否依同法第53條規定作廢重新辦理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.12.28.台內營字第267429號說明：一、復貴廳73.12.04.73建四字第300612號函。二、按建築法第70條所謂「建築工程完竣」係指按照主管建築機關依同法第53條第1項核定之建築期限完成工程者而言、是以申請建築物使用執照，固不限於建造執照有效期間內始得為之，但必須以其建築工程係於建築執照有效期間內竣工者為要件、主管建築機關受理申請建築物使用執照查驗工程時，如其建築物之建造執照巳依同法第53條第2項作廢而建築尚未竣工者；應停止發給使用執照，先依法定程序處理之。“,

- “Date”: “1983-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳請釋，實施都市計畫前即已建造之非供公眾使用之合法建築物，於實施都市計畫及建築管理後仍末補領使用執照者，擅自變更為供公眾使用之建築物，其處分是否適用建築法第90條之規定疑義乙案，復如說明，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.12.23.台內營字第200994號說明：一、復貴廳72.12.02.72府建四字第106352號函。二、按不供公眾使用建築物變更為供公眾使用，縱令其建築物於實施都市計畫以前建造，而其變更使用係在都市計畫實施以後者，仍有建築法第76條、第90條之適用。“,

- “Date”: “1983-12-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “本部為加強建築管理，前以72.10.08.台內營字第184728號(註)函示：「建築執照各類書表加註「簽章」之項目欄，均應由該特定人親自簽名並蓋章、」該特定人係指該建築物之設計人，監造人、承造人暨其他有關專業技師而言，起造人應不在此限。請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.12.13.台內營字第200096號說明：依據台灣省建築師公會72.11.28.台建師技字627號函暨高雄市建築師公會72.01.29.高建師技字413號辦理。“,

- “Date”: “1983-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原為一宗基地，建築完成核發使用執照後，擬在經分割後之基地原建物上申請垂直增建，縱令原建物之建造，已取得基地使用權，但仍應審查其基地使用權，在有效期限與在使用權範圍之內，始得准免檢附建築法第30條規定之土地權利證明文件、請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.12.12.台內營字第192423號說明：依據 貴廳72.11.21.建四字227548號函副本辦理。“,

- “Date”: “1983-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原領有使用執照之建築物，因土地重測致使基地法定空地不足者，可否准予變更為工廠使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.12.06.台內營字第192730號說明：一、復貴廳72.11.21.建四字第228111號函。二、按重測前依照都市計畫新建房屋之基地，重測後其面積有所差異時，其建蔽率可能不得規定，此因測量之誤差可以不追究，前經行政院69.04.02.台69內3646函示在案，本案請貴廳依上開院函意旨，本於職權，依法核處。“,

- “Date”: “1983-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物之起造人已變更為他人，而該建築物經法院以原起造人名義拍賣，並由其他人買定，該買受人可否依據法院不動產權利移轉證明書，申領使用執照乙案，復如說明二、三請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.12.06.台內營字第192787號說明：一、復貴廳72.09.04.72建四字第178756號函、72.11.16.72建四字第226964號函二、按建築工程完竣後，應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照，建築物無承造人或監造人或承造人、監造人無正當理由而拒不會同或無法會同者，由起造人單獨申請之，此就建築法第70條規定至明。是以申請建築物之使用執照者，即應為建築物之起造人，應無疑義。建築物之所有權人與建築物之使用權人，並非當然同屬一人，主管建築機關，依建築物起造人之申請核發使用執照，僅為對申請使用之許可，純屬公法上行為，其與同一建築物因法院拍賣而變更其所有權者，要為二事。三、至所謂建築物起造人，自係包括其所有權人在內，是建築物於未領得使用執照以前所有權已為移轉者，其承受人要非不得依建築法第71條、第72條規定申請使用執照，前經本部以64.02.26.台內營字第624314號函釋在案，應無疑義。本案應請貴廳依前開部函規定辦理。“,

- “Date”: “1983-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴市市民所領建照因道路中心樁與都市計畫圖示不符，經主管機關作業延誤而無法於建築期限內完成建築，應如何處理乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.25.台內營字第192336號說明：一、復 貴局72.11.02.北市工建字第70072號函。二、按建築工程未依主管建築機關核定建築期限完工者，應依建築法第53條第2項規定處理，但其逾期之原因，顯非可歸責於起造人或承造人者，主管建築機關得視其實際情形，將其停工日數不併入同法條第1項建築期限之內計算。“,

- “Date”: “1983-11-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為土地所有權人出具土地使用權同意書，同意他人建築使用並依法領得建造執照，嗣後因債務問題，經法院查封該筆土地並公告拍賣，告訴人可否申請禁止該查封之基地繼續施工乙案復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.24.台內營字第192626號說明：一、復貴廳72.10.27.72建四字第222131號函。二、按假扣押、假處分，原以限制債務人私行處分其財產而為保全將來判決確定後執行，於爭執之法律間定其暫時狀態、是以建築基地一經法院查封，即不得繼續施工，債權、債務人有任何私權上之主張，均應向法院為之，在查封未為法院撒銷以前，主管建築機關無從據一方之聲請而得為妨害保全程序之行政處分。“,

- “Date”: “1983-11-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於銀行之分行不應登記於「管理者」欄事宜。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.23.台內地字第197863號說明：一、按土地、建物登記簿及他項權利證明書之「管理者」欄係專為記載權利人之管理人或管理機關之用，銀行之分行係總行之分支機關，非屬管理機關，自不應登記於「管理者」欄，以免土地登記滋生混淆，而影響地政機關之地籍管理。二、至金融機構之總行如因業務上需要，有瞭解抵押權設定情形之必要時，仍請其自行加強內部作業聯繫，以謀解決。“,

- “Date”: “1983-11-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則第一一○條三角形基地防火間隔留設疑義乙案，請依說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.23.台內營字第192217號說明：一、依據高雄市建築師公會72.11.02高建師技字第363號函辦理。二、本案經本部於71.11.17邀請行政院經建會、臺灣省政府、台北市政府、高雄市政府及建築師公會等有關單位研商，獲致結論如次：「查形狀不整之建築基地（如三角形、梯形等）因形狀不一，致其防火間隔之留設，頗難予以統一劃定，得由各地方主管建築機關就基地之實際狀況及設計需要，在不違反防火間隔留設之旨意之下，自基地背面或側面退縮一．五公尺以上留設之；其有特殊情形，應依建築技術規則建築設計施工編第一一○條之二規定辦理。」“,

- “Date”: “1983-11-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依建築技術規則修正前之規定申請建築並領有使用執照之建築物，可否淮其就原退縮建築之樓層依修正後之前開規則申請平面增建一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.22.台內營字第192291號說明：一、復貴廳72.11.11.七二建四字第227375號函。二、按建築物領得使用執照即建築行之終結，其申請增建，應屬另一法律行為，自應依行為時之有關規定辦理，本案應請貴廳依現行有關法規就其結構安、建築高度、建蔽率等整體檢討逕予核定。“,

- “Date”: “1983-11-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為合法房屋原高度限制線截角補齊，應否申請建照乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.21.台內營字第191711號說明：一、依據 貴局72.10.21.北市工建字第69797號致本部營建署函辦理。二、按合法房屋原高度限制線截角之補齊，如有涉及建築法第9條所列各款之行為時，應依同法第25條之規定申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自改建。“,

- “Date”: “1983-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照之建築期限己逾期，但房屋已完竣未符合本部69.10.22.內營字第38773號函（註）規定，可否於申請使用執照時，併案辦理變更設計疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.16.台內營字第192511號說明：一、復貴廳72.10.24.72建四字第223616號函。二、按建築物非在建築執照核定建築期限內完工者，如其完工之日，尚在建造執照有效期限之內，依建築法第87條處其起造人或承造人或監造人五百元以下罰鍰後，准依第70條申請核發使用執照；其完工之日在建造執照失效之後，則應依第86條第1項第1款及第2項之規定處理。“,

- “Date”: “1983-11-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物因擅自增建、修建形成違建，其違建部分經拆除後，原有建築物可否免予申請許可而按原高度，原形狀原質料而予修復乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.15.台內營字第191984號說明：一、復貴廳72.10.17.72建四字第222689號函。二、本案既經主管建築機關以違建拆除加做部分並飭令其恢復原合法房屋之形狀，與建築法第9條之修建行為不同，得免依建築法第25條規定申請許可，按原高度、原形狀、原質料予以修復。“,

- “Date”: “1983-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「建築技術規則修正後防火巷與防火間隔執行疑義一案」會議紀錄",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 72.11.11.營署建字第1875號<<會議紀錄>>第一案：台北市政府工務局72.09.30北市工建字第69075號函為建築技術規則建築設計施工編第九十條第一款規定之防火避難層出入口，其中一處之出入口可否開向鄰房所留設之防火巷，以接通道路。決議：按建築物直通樓梯其開向屋外之出入口，依建築技術規則建築設計施工編第九十條第一款規定應在適當位置，本案以鄰房所留設之防火巷以接通道路，且既未取得該土地使用同意書，應不得開向鄰房所留設之防火巷。第二案：臺灣省政府建設廳72.10.03(72)建四字第220912號函為依建築技術規則修正前規定留設之防火巷，可否比照上開規則修正後留設之防火間隔，於緊臨界線建築圍牆。決議：本案應依本部72.05.11(72)台內營字第158223號函辦理。“,

- “Date”: “1983-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物竣工後，使用執照之申請核發疑義，釋復如說明2請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.04.台內營字第191794號說明：一、根據本部營建署案陳貴局72.10.04.北市工建字第69207號函辦理。二、按建築法第70條明文規定，建築物使用執照應由起造人會同承造人及監造人申請之、是則起造人有二人以上者，每一起造人均得申請使用執照並發給正本，其有遺失者，亦可於登報聲明後申請補發，以資便民。“,

- “Date”: “1983-11-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為適用建築技術規則建築設計施工編第二十三條、第二十四規定之建築物，有關「基地平均深度」計算疑義及日照問題乙案，釋復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.11.01.台內營字第191994號說明：一、根據本部營建署案陳貴局72.09.19.北市工建字第68695號函辦理。二、關於形狀特殊之建築基地，應以其平均深度為核計標準、建築技術規則建築設計施工編第二十四條已有規定，該規則補充圖例廿四圖復有明示，本案仍請依上開規定辦理。惟為促進土地合併整體利用，其臨接道路長度應不得合併計算，且基地之最小寬度應不得小於省市畸零地使用規則所定之最小寬度。至申請超高之建築物有關日照影響範圍之核計，仍應依本部68.07.16.台內營字第22133號函規定辦理。“,

- “Date”: “1983-11-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建物經法院拍定後，其座落基地所有權人未依法主張優先承購時，該建物承買人對座落基地是否有法定地上權乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.10.24.台內營字第185010號說明：一、依據○○○君等72.09.12.申請書辦理。二、查依強制執行第98條段規定：「拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書取得不動產所有權。」本案建物既經○○○等二人依法拍定，並經法院發給不動產移轉證書，揆諸首揭規定，○君等業經取得系爭不動產之所有權，當無疑義。惟查「不動產物權，依法律行為而取得者，非經登記，不生效力，而房屋所有權與基地地上權為各別不同之不動產物權，自不因上訴人之取得房屋之所有權而當然取得基地之地上權。」最高法院69年台上字第1687號著有判例。從而本案雖經土地所有權人放棄土地法法第104條之優先購買權，但依上開判例所示，其地上房屋承買人並非當然取得地上權。三、民法第876條第2項，係指土地及其土地上之建築物同屬於一人所有，而以土地及建築物為抵押，於拍賣時其土地與建築物之拍定人各異時，視為已有地上權之設定，本案情節與上開規定迥異，尚難比附援引，認有法定地上權之存在。四、影送原函及附件各乙份。“,

- “Date”: “1983-10-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違章建築雖經法院查封，行政機關如認該違章建築應予拆除時，仍可本其行政權之作用，予以拆除，勿庸函請法院予以啟封，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.10.22.台內營字第187778號說明：一、根據台灣省政府建設廳72.08.18.72建四字第173363號函辦理。二、本案經本部72.09.17.72台內營字第177036號函請司法院惠示意見，准司法院秘書長72.10.03.(72)秘台廳一字第01741號函復在案。“,

- “Date”: “1983-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送研商「為具有通行權存在之建築基地，其直上方可否建築乙案」會議紀錄乙份，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.10.17.台內營字第177212號<<會議紀錄>>一、開會事由：為具有通行權存在之建築基地，其直上方可否建築乙案。二、開會時間：72年10月06日（星期四）上午9時30分。三、開會地點：內政部營建署402會議室。四、會議結論：關於具有通行權存在之建築基地，如該土地所有權人欲於該通行地直上方興建房屋時，應不得違背其與通行權之契約，又無損於通行權之行使，並未符合建築法令之規定。“,

- “Date”: “1983-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依法得為建築使用之山坡地，其地勢平均坡度在5%以下者，可否免適用山坡地開發建築管理辦法第4條第2款之規定免請領雜項執照，僅由水土保持單位出具無需水土保持處理證明逕行申請建築執照乙案，得由該管主管建築機關，本於職權逕行認定核處。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.10.15.台內營字第191288號說明：復 貴廳72.09.27七二建四字第178600號函“,

- “Date”: “1983-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為加強建築管理，本部所頒建築執照各類書表加註「簽章」之項目欄，均應由該特定人親自簽名並蓋章、請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.10.08.台內營字第184728號說明：依據台灣省政府72.09.09.府建四字90321號函辦理。“,

- “Date”: “1983-10-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於違章建築遭法院查封後，是否仍可強制執行拆除疑1案，檢送本院第一廳核復台灣高等法院71年度法律座談會有關法律問題之研究意見如附件，請查照參考。",

“Contains”: “文號：司法院秘書長函 72.10.03.秘台廳一字第001741號說明：復 貴部72.09.17.72台內營字第177036號函。一、問題要旨：經查封之違建，於未拍定移轉前，縣市政府認應予拆除，函請法院啟封，法院可否撤銷查封？二、參考法條：強制執行法第51條法律問題：經執行法院(以下簡稱法院)查封之違章建築物(以下簡稱違建)於未拍定移轉前，縣市政府認為該違建應拆除，函請法院先行啟封後再予拆除，法院可否撤銷查封？討論意見：甲說：應撤銷查封。理由：法院查封違建，即有禁止他人處分該建築之效力，縣市政府拆除違建之行為，為處分之一種，自亦不能例外。惟違建縣市政府依法認定應予拆除時，仍非不得予以拆除，基於公權力之行使優於私權實行之原則，法院遇縣市政府函請啟封，即應撤銷查封。乙說：不應撤銷查封。理由：一、法律並無明文規定縣市政府拆除違建前，須先行函請法院啟封。二、法院之查封行為及縣市政府拆除行為，均屬國家機關之強制處分。經法院查封之違建，同時為縣市政府應拆除之對象時，此兩種不同性質之執行，法律即無特別規定不能併存執行，自應認為兩種執行，均得同時按其執行內容各發生法律上效力，而且互不拘束對方之執行。故縣市政府待拆除之違建，法院不必先函請撤銷行政處分後再予查封拍賣，反之，法院查封之違建，縣市政府亦不必函請先行啟封，即得依法拆除，此與法院受理對同一債務人之同一建物，同時為甲案執行名義拆除及乙案執行名義查封之標的物時，認為兩種性質不相容執行名義，仍得同時併存執行之情形相同(見台灣基隆地方法院民國67年7至9月份司法座談會前司法行政部之研究結果刊載於該部公報第53期)。三、法院如准縣市政府要求先行啟封後，該違建變為合法建築（如程序違建經補辦有關手續後取得使用執照）債務人難免乘機處分移轉該財產，以致損害債權人權益。如不撤銷查封即不發生此問題。結論：一、修正乙說文字為：「可同意拆除，但不應撤銷查封」。二、照修正之乙說通過。司法院第一廳研究意見：不動產經查封後，其效力僅在禁止債務人就該不動產為自由處分，並不排除法院之強制執行，亦不排除國家行政機關基於行政權之作用，對該不動產所為之行政處分。故違章建築雖經法院查封，行政機關如認該違章建築應於拆除，仍可本其行政權之作用，予以拆除勿庸函請法院予以啟封。惟拆除後，因執行標的物巳失其存在，法院自得繼續執行，應命債權人查報其他財產，以供執行，研討意見，應以乙說為當。“,

- “Date”: “1983-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為香港居民擬以起造人身份申請建築執照，興建房屋是否有法令限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.09.30.台內營字第177175號說明：一、復貴廳72.09.01.建四字第175728號函。二、香港居民是否具有中華民國固有國籍，應依國籍法第1條認定之、中國人未喪失國籍者，自得依法律享有中國人所能享有之權利，從而即得受理其建築物起造之申請。“,

- “Date”: “1983-09-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物法定空地可否拋棄疑義乙案，請依說明二會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.09.27.台內地字第177140號說明：一、復貴處72.07.14.北市地1字第26950號函。二、案經本部邀集法務部、財政部及省、市地政處單位研商，獲致結論如下：「按建築法第11條第1項規定：建築基地，為一宗土地，供建築物本身所占之地面及其所應保留之空地。依此規定，法定空地屬於建築基地之一部分，因建築基地為一筆或多筆土地而有所不同，應無疑義。建築基地於建築使用時，應保留一定比例面積之空地，旨在使建築物便於日照、通風、採光及防火等，以增進使用人之舒適、安全與衛生，其與建築本身所占之地面關係密切，如容許基地所有權人僅就法定空地部分拋棄其所有權，不僅將增加基地權利關係之複雜性，且有縱容其為脫法行為之嫌，顯與前開法條項之立法精神有悖。是以，不論其與建築物所占用之土地是否為同一筆土地，如為所有權之拋棄，應一併為之，不得僅就法定空地之所有權而為拋棄。」三、副本抄送財政部、台灣省地政處及高雄市政府地政處。“,

- “Date”: “1983-09-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經退件之建築執照申請案件，其重行申請時，建築法令已有變更，有關新舊法令之適用乙節，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 72.09.19.營署建字第006771號說明：一、復 貴分院72.08.20.刑孝31698號函。二、按各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規、但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規，此為中央法規標準法第18條所明定。三、復依建築法第35條、第36條規定，建築執照申請案件不合規定者經一次通知改正，其逾三個月(現行條文為六個月)未改正完竣送請復審者，申請案件予以註銷，則其申請處理程序即告終結。四、本案建築執照之申請，請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1983-09-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人領得建造執照或雜項執照後，可否依法院調解筆錄，逕由新起造人依建築法第55條規定申請變更起造人，免附其餘有關證件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.09.12.台內營字第176084號說明：一、復貴廳72.08.15.建四字第171435號函。二、按建築法第55條第1項所列各款行為，涉及法律上權益，應依法律規定或本於法律行為為之。其變更起造人名義經在法院和解成立者，依民法第380條第1項「和解成立者，與確定判決有同一之效力」，是除有同條第2項情形者外，其憑法院和解筆錄申請為變更起造人名義，主管建築機關即得據以准許，毋待另提證件。“,

- “Date”: “1983-09-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “興建於都市計畫農業區內之農舍，因建蔽率不足，可否與非同一宗土地住宅區內之土地合併計算其建蔽率乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.09.08.台內營字第176891號說明：按建築技術規則建築設計施工編第二十九條對建築基地跨越二個以上使用區時之規定，僅適用於同一宗土地之建築基地，本案土地顯與上開法條規定不符，自不得合併計算其建蔽率。“,

- “Date”: “1983-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢，依規定重新領得建造執照，於申報工程開工報告，其新承造人與原承造人不同時，應否由原承造人出具拋棄書疑義乙案釋，復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.09.08.台內營字第176847號說明：一、復 貴局72.08.19.72高市工務建字第19314號函。二、按建造執照依建築法第53條第2項，第54條第2項作廢後，其重新依第25條、第30條領照建築，係屬另一建築法律關係事件，於依第54條第2項，查報工時，縱令新舊承造人不同時，亦毋待原承造人出具拋棄書、其涉及私法上權義關係者，應由當事人雙方另循民事程序解決之。“,

- “Date”: “1983-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函72.09.05.台內地字第176814號正本：台北市政府工務局",

“Contains”: “文號：內政部函 72.09.05.台內地字第176814號主旨：為建築物使用執照內載「夾層」，於辦理建物所有權第一次登記時，係屬附屬建物或主建物疑義。說明：查夾層係指夾於樓地板與天花板間之樓層，同1樓內夾層面積之和，超過該層樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，視為另一樓層，為建築技術規則建築設計施工編第1條第15款所明定。建物使用執照內載「夾層」，倘合於上述情形，並有出入口與門牌者，於辦理建物所有權第一次登記時，得單獨編列建號登記。“,

- “Date”: “1983-09-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依建築技術規則建築設計施工編第三條之二規定退縮部分基地，其二樓以上之陽台。雨遮或屋簷可否突出於該退縮地乙案，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1983-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “毗鄰之兩宗工廠建築物建築基地，於興建完成後，可否合併為一宗基地申請增建廠房乙案，復如說明二請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.08.18.台內營字第176062號說明：一、復貴廳72.07.08.建四字第13543號函。二、按建築物經領得使用執照，其處理程序已告終結，本案擬將兩宗基地併為一宗申請增建，純屬另一法律事件上應按申請當時有關法令核處之、惟已領有使用執照之連棟建築物，其中一部分建築物個別申請為工廠使用時，如未具有該部分建築物之法定空地，仍應依本部61.08.27.台內地字480133號函規定，不准設立工廠。“,

- “Date”: “1983-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物領得使用執照後申請變更使用執照時，可否按申請變更使用部份樓地板面積工程造價收取千分之一以下規費乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.08.18.台內營字第171250號說明：一、復 貴局致本部營建署之72.07.14.北市工建字65512號函。二、案經本部72.08.09.邀集法務部、省市政府、台北縣政府等有關單位開會研商，獲致結論如次：「按建築物建造完成後之使用或變更使用，應請領使用執照，建築法第28條定有明文，是以變更使用執照應屬使用執照之一種；直轄市、縣(市)(局)主管建築機關核發該項執照時，得按同法第29條規定收取執照工本費。“,

- “Date”: “1983-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於嘉義縣政府請示社區活動中心基地之面前道路寬度不足十二公尺，其申請建築，請依說明二「會商結論」查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.08.18.台內營字第176063號說明：一、依 貴廳72.07.13建四字第136675號函辦理。二、關於嘉義縣政府函為都市計畫以外地區之社區活動中心基地，面前道路寬度不足十二公尺，可否准予建築一案，經本部於72年8月10日邀請行政院經建會、臺灣省政府建設廳、社會處及有關縣政府開會研商，獲致結論如次：（一）有關社區活動中心，其實際供作集會堂使用部分之總樓地板面積超過二百平方公尺者，應屬建築技術規則建築設計施工編第一百十七條特定建築物之適用範圍。（二）前項都市計畫以外地區之社區活動中心，因受地形與環境限制無法未符合建築技術規則建築設計施工編第一百十八條第一款之規定時，准予比照同條第二款但書規定退縮建築。三、本件分行台北市政府工務局、高雄市政府工務局。“,

- “Date”: “1983-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為土地所有權人出具土地使用同意書與他人興建房屋，因債務經法院調解，起造人同意變更為新起造人，今新起造人申請變更起造人手續，須否再檢附原土地所有權人之土地使用同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.07.07.台內營字第165482號說明：一、復貴廳72.06.18.72建四字第131442號函。二、依民事訴訟法第380條第1項規定：和解成立者，與確定判決有同一之效力、申請建築物起造人名義變更登記事件，自可依其在法院和解成立之內容為之。前經本部以65.02.09.台內營字第669095號函釋在案。三、檢還原函附件。“,

- “Date”: “1983-07-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於本部72.05.11.72台內營字第158223號函(註)所謂「土地所有權人設定行為成立」係指土地所有權人基於法律行為，如以契約、遺囑或讓與行為而言、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.30.台內營字第159949號說明：復貴廳72.06.06.2建四字第87279號函。“,

- “Date”: “1983-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物臨接排水設施用地但非都市計畫劃定之永久性空地時，仍應受建築技術規則第四十五條第二款之限制，自境界線退縮一公尺以上開窗，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.18.台內營字第159826號說明：復貴廳72.06.02.建四字第89775號函。“,

- “Date”: “1983-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地設定地上權後，如鄰地興建房屋，協議使用共同壁時，可否僅由地上權人同意後出具使用共同壁協定書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.18.台內營字第159827號說明：一、復貴廳72.05.30.72建四字第88536號函。二、按地上權人得將其權利讓與他人、但契約另有訂定或另有習慣者，不在此限，民法第838條定有明文、是地上權人即有完全使用上地之權利，除契約另有訂定或另有習慣者外，地上權人於設定權利範圍以內及權利存續期間，對於協議使用共同壁，自得行使其同意權，初毋待土地所有權人之承諾。“,

- “Date”: “1983-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交研商台北市政府函為原領建造執照七樓施工至六樓時，因竣工期限逾期，重新申請建造執照，適建築技術規則修訂及容積率實施管制，可否依修訂前之建築技術規則免受容積率限制辦理，請釋示案，復請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.16.台內營字第161815號說明：一、復 貴處72.05.23.台（72）內字第17973號函。二、按建造執照因未能如期完工，依建築法第53條第2項規定作廢後，原為申請建築許可案件，在處理程序上即告終結，其於重新申請領照建築，純係另一法律關係事件，自應依重新申請時有關建築法令之規定辦理，殊無中央法規標準法第18條所定得適用舊法規之餘地；該未完工之建築物應視為建築法第55條第1項第4款之「工程中止」，本部65.03.16.台內營字第668362號函已有規定，其已完工可供使用部分得依同條第2項之規定申請辦理。三、檢附前開部函影本乙份。“,

- “Date”: “1983-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於舊建物拆除執照與新建物建造執照併案申請，是否應先辦舊建物滅失登記後為之；又設有抵押權之建物，其申請拆除執照須否經抵柙權人之同意案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.11.台內營字第159334號說明：一、依據台灣中小企業銀行城中分行72.04.20.城分字第746號致本部營建署函辦理。二、查建築物申請拆除執照，須否應先辦理滅失登記乙節，查建物測量辦法第38條明文規定，建物滅失後其所有權人應填具申請書檢同標示變更位置圖說，權利證明文件申請標示變更勘查，即建物滅失登記自應於建物拆除後始得辦理。三、又直轄市、縣(市)主管建築機關依建築法第25條核發拆除執照，應令申請人檢具建築物所有權狀，建築物設有他項權利者，並應取得他項權利關係人同意證明文件，憑以審定。此項拆除執照，僅為對申請拆除之許可，如涉及私法上權利義務，依同法第26條負其責任。“,

- “Date”: “1983-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物屋頂上裝設空調系統使用之冷卻水塔，如無頂蓋或其他遮蔽物，得視為建築技術規則建築設計施工編第一條第七之一款第二目所稱之露天機電設備(註)。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.06.台內營字第159439號“,

- “Date”: “1983-06-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於部頒「加強建築物法定空地管理作業要點」執行疑義乙案，請照說明事項辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.02.台內營字第158366號說明：本案經本部72.05.16.邀集各有關單位會商，獲致結論如次：一、本要點所稱之附圖係指核發建築執照時所附具之核准圖說。二、超出法定應保留空地比率之空地，得依本部72.05.02.台內營字149890號函規定重新申請建築使用或變更使用。三、法定空地之配置應依建築法令有關規定辦理。四、人民依法院判決書申請土地分割時，地政機關應予受理；如該土地於實施建築管理後，已供建築使用，為辦理本要點第6點之規定事項，地政機關應請申請人或建管機關提具法定空地面積及位置等有關資料。五、未計入建築基地面積之保留地部分，無本要點之適用。六、公有土地暨軍事營區或眷村土地，如經該主管機關證明並無提供作為法定空地使用，得免申請證明，即可辦理分割。七、實施建築管理前已建造完成之建築基地申請分割時，除得依本要點第5點規定辦理外，亦得提出實施建築管理前繳納房屋稅、水電費之憑證或鄉、鎮、市、區公所之證明文件或經主管建築機關證明該基地並無作為法定空地使用後辦理。八、實施建築管理後已供建築使用之基地申請分割時，應憑使用執照暨附圖辦理；但於該基地興建之建築物，已完成一樓樑板以上者，得憑建造執照暨附圖辦理，同時，地政機關應將分割成果通知建管機關據以修正有關建築基地範圍及地號等執照內容。“,

- “Date”: “1983-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為七十一年七月十五日建築技術規則修正前，已完成市地重劃地區，其並無規劃整體性防火間隔者，該地區建築物防火間隔留設疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.06.02.台內營字第158367號說明：一、復 貴廳72.03.23(72)建四字第15591號函二、七十一年七月十五日建築技術規則修正前，市地重劃計劃已公佈實施之地區，如無規劃整體性防火間隔，有關建築物准依同規則第一百一十條第一項及同項第一款規定辦理。三、前開規則修正後，市地重劃計劃尚未公佈實施之地區，直轄市、縣（市）政府應依同規則第一百一十條第二款規定，規劃整體性防火間隔公布實施。“,

- “Date”: “1983-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於施工中建築物被法院查封未撤銷前可否核發使用執照乙案，前經本部68.08.18.台內營字第742380號函（註）核釋在案，請依前開部函規定辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.05.20.台內營字第158808號說明：復貴廳72.05.10.72建四字第零85133號函。“,

- “Date”: “1983-05-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關人民申購非建築法適用地區之國有畸零地，建議准予免附畸零地合併使用證明書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.05.14.台內營字第140246號說明：一、依據貴廳71建四字第256297號函及財政部國有財產局台財產二字第０02106號函辦理。二、按建築法第44條至第46條關於建築基地最小面積深度及畸零地合併使用之規定僅限於同法第3條所定之地區始有其適用，非同法適用之地區，自無從遽加援引，要其於建築時主張合併使用合於公有土地畸零地處理原則第2條所定地形，面積國有土地者，純屬私權範圍，而非建築法適用問題。“,

- “Date”: “1983-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於美術館可否比照建築技術規則建築設計施工編第七十九條第一款（註）所列用途建築物免予防火區劃，並免設緊急出口一案，應予不准，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.05.12.台內營字第158325號說明：復貴局72.04.13.住都建字第09189、09195號函。“,

- “Date”: “1983-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地經建築完竣，領得使用執照後，其增加基地面積申請平面增建，原留設之防火巷可否予以廢除疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.05.11.台內營字第158223號說明：一、復貴廳72.04.19.72建四字第81546號函。二、按建築基地經建築竣工，領得使用執照後，巳完成建築程序，其再合併鄰地而為建築，則係另一建築行為，應依照行為時建築法令之規定辦理，但其再合併建築之所謂鄰地，為原留設之防火巷者，縱令土地為其所有，亦應查明有無地役權，或公共地役關係而為審定，不得輕言廢止，以維私、公權益，此在執行上當無何困難之處。“,

- “Date”: “1983-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為水利會專供灌溉用地下水機房，請免辦理建造執照之申請乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.05.09.台內營字第158262號說明：一、復貴廳72.04.21.72建六字第10214號函。二、按建築法第4條所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物、依同法第25條之規定，非經申請直轄市、縣（市）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除、但合於第78條及第98條規定者，不在此限。三、本案仍應依前開規定辦理，檢還原件。“,

- “Date”: “1983-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經最高法院民事判決土地所有權人應會同他人興建房屋，是否未符合建築法第30條所定之土地權利證明文件，再請釋示乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.05.09.台內營字第158240號說明：一、復 貴廳72.04.19.七二建四字第81544函。二、按為執行名義之判決，係命債務人為一定之意思表示而不表示者，視為自判決確定時己為其意思表示。強制執行法第130條前段定有明文。債務人之請求權，以債務人為一定意思表示為標的者，其與行為請求權兩者目的不同，前者在使發生一定之法律效果，後者則在為實現債務人之一定行為，是同法條之適用，應以執行名義之判決是否為係命債務人為一定之意思表示而不示為要件，其以此確定判決視為建築法第30條所定之土地權利證明文件者，自應依其判決之是否合於此要件以為斷。否則，仍應依本部71.11.02.七十一台內營字第121245號函辦理。“,

- “Date”: “1983-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送「研討建築技術規則中所稱店舖、商店及百貨公司等之適用範圍」會議紀錄，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 72.04.26.營署建字第001239號<<會議紀錄>>結論：按建築技術規則建築設計施工編第一百十七條第三款但書規定，避難層之店舖、飲食店以防火牆區劃分開且可直接通達道路或私設通路者，其樓地板面積雖得免合併計算，但仍屬本款所稱之商場、市場、餐廳，仍應適用任何有關商場、市場、餐廳等之規定。“,

- “Date”: “1983-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於查明建商興建商業大樓或聯合住宅出售，依規定每一戶或每一攤位最高可分攤公共設施百分之幾？並說明法令依據乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 72.04.15.營署建字第002614號說明：一、復貴院72.04.02.劍刑善字第3721號函。二、按直轄市、縣（市）(局)主管建築機關依規定核發之執照，僅為對申請建造、使用或拆除之許可，此為建築法第26條所明定。是建築法規僅係規定前開建築行為之公法關係、其有關每一戶或每一攤位最高可分攤公共設施多少等私權關係，似應依其雙方買賣契約之規定。“,

- “Date”: “1983-04-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢重新申請時，原土地所有權人已死亡，並辦妥繼承登記，可否免再檢附土地，使用權同意書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.04.15.台內營字第149174號說明：一、復 貴府72.03.28.(72)府工建字第12469號函。二、按人之權利能力始於出生，終於死亡，其權利義務因死亡而開始繼承，由繼承人承受，故關於遺產之法律行為，自當由繼承人為之、此為民法第6條規定及最高法院51年台上字第2813號判例、本案土地使用權同意書，於重新申請領照建築時，若其法定效力依然存在，則縱令原出具土地使用權同意書之土地所有權人已死亡，但其繼承人依同法第1148條即負有承受之義務，建築物之起造人自應取其同意後申請領照建築，如有爭執，循民事訴訟程序以求解決。“,

- “Date”: “1983-04-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地於商業區二面臨接道路，於建築技術規則修正前所留設之三公尺防火巷，如未符合修正後建築技術規則建築設計施工編第一一○條之規定申請增建者，仍請依本部72.03.04(72)台內營字第142689號函(註)旨意本於職權逕行核處。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.04.09.台內營字第153008號說明：復 貴廳72.03.16(72)建四字第13931號函。“,

- “Date”: “1983-04-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為都市計畫內風景區、住宅區及區域計畫非都市土地丙種建築用地合併申請建築使用時，該基地可否依建築技術規則建築設計施工編第二十九條規定不予限制空地之配置而予混合使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.04.01.台內營字第143753號說明：一、復貴廳72.02.16.（72）建四字第8917號函。二、按區域計畫非都市土地之丙種建築用地係供森林區、山坡地保育區及風景區建築使用，建蔽率規定為百分之三十，其目的在保持森林區、山坡地保育區及風景區之自然生態環境、本案建築基地，其位於計畫範圍內跨越二個以上使用分區者，得依建築技術規則建築設計施工編第二十九條規定辦理；其為區域計畫非都市土地之丙種建築用地者，如無違反該使用地之使用管制並能維護該地區自然生態環境時，得與都市計畫範圍內之土地合併建築使用。“,

- “Date”: “1983-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為已領有使用執照之多層分戶建築物，其部分所有權人申請用途變更，需否徵得全部所有權人之同意乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.03.31.台內營字第143375號說明：一、復 貴廳72.03.16.建四字第14334號函。二、查已領有使用執照之多層分戶建築物，其部分所有權人依建築法第74條申請變更使用執照時，如經檢查其有關公共安全與衛生之結構及建築設備、附建之停車空間等均能未符合法令規定，與其變更後之使用，亦不違反都市計畫分區使用。防空避難及其他有關法令之規定，在不涉及他人權益情況下，得以變更使用。三、檢還○○○君申請變更停車空間書件暨台中市政府（68）中工建字第208號案第三卷。“,

- “Date”: “1983-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貴公司所有已建、將建之地下儲油槽，擬依建築法第99條第1項第2款規定，免辦建照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.03.30.台內營字第144031號說明：一、復貴公司72.02.22.（72）工字第48147號函。二、按地面下之建築物得不適用建築法之全部或一部規定者，固為建築法第99條第1項第2款所明定、唯查本部71.12.07.請經濟部、中油公司及省市建設（工務）廳（局）會商所作結論，純係就中油公司興建油氣儲槽及室外油氣煉製。輸配等設置連鎖性整體工程而言，與同法條規定並不發生牴觸問題、此項所謂地下儲油槽工程之是否有同法條之適用，應視其工程是否能成為一獨立主體以為斷，應由中油公司繪製建築工程設計圖說逕行申請當地主管建築機關審定之。“,

- “Date”: “1983-03-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為原有合法建築物在未向當地主管建築機關申請建築前即自行拆除可否科以罰鍰一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.03.11.台內營字第142968號說明：一、復貴廳72.02.04.建四字第3867號函。二、按建築物之拆除與建造純屬兩事，其在建築法適用地區內建築物之拆除，違反同法第25條規定者，應依同法第86條第1項第3款規定處以二千元(現行法令為一萬元)以下之罰鍰、至建築物之建造，應依同法有關之規定辦理。“,

- “Date”: “1983-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築物地下層編訂門牌」執行疑義乙案，請照會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.03.07.台內營字第142352號說明：本案經於本72.02.09.邀請各有關單位會商，獲致結論如次：一、建築物依法附建之防空避難設備不予編釘門牌，但得依本部68.11.26.台內營字第50496號函規定申請核發該號門牌地下室之證明。二、建築物地下層非屬法定附建防空避難設備範圍，並經以非臨時性構造物區劃分隔者，得申請編釘門脾。三、建築物附建之防空避難設備，得申請兼為其他臨時使用者，應依本部67.05.09.台內營字第784542號函規定不得將防空避難設備部分在使用執照內更改為其他用途。“,

- “Date”: “1983-03-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築基地於商業區二面臨接道路時，於建築技術規則七十一年六月十五日修正前所留設之三公尺防火巷（註），如未符合修正後建築設計施工編第一一○條之規定者，可否准予增建乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.03.04.台內營字第142689號說明：一、復 貴廳72.01.28建四字第4753號函。二、按增建依建築法第九條第二款規定，僅為於原建築物增加其面積或高度而已，是縱令其增建行為發生在建築技術規則建築設計施工編七十一年六月十五日修正之後，要於適用同編第一一○條有關防火間隔之規定時，仍應審酌其公共利益為之，不得任意變更以從事建築。“,

- “Date”: “1983-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台北縣政府函為建築基地建築完成並申領使用執照後，其增加基地面積申請平面增建，原留設之防火巷可否予以廢除疑義乙案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.03.04.台內營字第142745號說明：一、復貴廳72.02.02(72)建四字第6494號函二、按建築物依建築法第七十條領得使用執照後，已完成建築程序，其有同法第九條第二款之增建行為，則係另一建築法律關係事件，固應有行為時建築技術規則之適用、但對於原留設防火巷之存廢，仍應依其公私權益情節予以審定，不得任意變更建築使用。“,

- “Date”: “1983-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原有土角磚建築物，其承重牆壁可否准予以紅磚或其他材料為超過二分之一之修理變更而免視為修建乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.02.25.台內營字第142520號說明：一、復 貴廳72.02.07.72建四字第5179號函。二、查建築法第9條第4款修建行為所稱「變更」者，包含建築物材料之變更、本案土角磚造建築物之承重牆壁，以紅磚或其他材料為過半之修理變更者，自應視為修建。“,

- “Date”: “1983-02-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢後，依規定重新提出申請，而新照起造人與原照起造人不同時，應否由原照起造人出具同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.02.23.台內營字第142365號說明：一、復 貴廳72.01.25.72建四字第44零2號函。二、按建築執照，依建築法第53條、第54條作廢後，其於重新依同法第30條申請建築執照時，係屬另一法律關係事件，無須經原起造人之同意。“,

- “Date”: “1983-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢後，依規定重新提出申請，而新照起造人與原照起造人不同時，應否由原照起造人出具同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.02.17.台內營字第135791號說明：一、復 貴廳72.01.04.72建四字第259974號函。二、建造執照逾期作廢後，該建築物應視為建築法第55條第1項第4款之「工程中止」，其巳完工可供使用部分得依同條第2項之規定申請辦理、至於重新申請建造執照，已完成部分與繼績施工部分應視作整個工程之一體，並以新造之起造人、承造人、監造人分別為該工程之起造人、承造人、監造人，對全部工程依法負其應負之責任，前經本部以63.10.17.台內營字第602896號函釋示在案，本案應請本於職權依有關規定逕為核處。“,

- “Date”: “1983-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “基地內原有之私設道路，於申請建築時，可否依71.07.15.修正施行之建築技術規則建築設計施工編第二條之一計入法定空地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.02.17.台內營字第142092號說明：一、復 貴廳72.01.18.建四字第3246號函。二、按基地與建築線相連之私設通路，其基地如有建築法第九條第一款新建、第二款增建行為時，得適用建築技術規則建築設計施工編第二條之一規定。“,

- “Date”: “1983-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物之法定空地可否建築地下層暨台南市政府66.03.09.南市工都字第21194號函之解釋是否合乎本部60.04.13.台內地字第415893號代電意旨乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.01.28.台內營字第128607號說明：一、復 貴處71.12.09.南檢心知字第20664號函。二、查法定空地係指建築法第11條所稱「建築基地供建築物本身所占之地面外，所應保留之空地」而言，在不違反建築及其他有關法令下，於法定空地下建築利用並無限制。三、次查本部60.04.13.台內地字第415893號代電係依據台灣省建設廳59.12.19.建四字第119118號函為「保留作空地者,不得再行申請分割或改作其他建築使用執行疑義乙案」，經本部召集有關機關研商於都市計畫實施地區範圍內之建築基地，受理人民申請土地分割時應辦事項之會議結論。四、檢附本部台內地字第415893號代電暨台灣省建設廳（59)建四字第119118號函抄本各乙份，請卓參。“,

- “Date”: “1983-01-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築法第13條專業技師辦理事項及公有建築物設計人及監造人應具備之資格要件有關規定，仍請依本部72.01.17.台內營字第123458號（註）函規定辦理、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.01.27.台內營字第128581號說明：復貴廳72.01.13.建四字第2279號函。“,

- “Date”: “1983-01-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築法第13條專業技師辦理事項及公有建築物設計人及監造人應具備之資格要件有關疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.01.17.台內營字第123458號說明：一、按建築法第13條第1項但書所稱之專業工業技師及建築師法第19條但書所稱之專業技師均包括技師法第2條所定相關分科技師，依建築物結構與設備之性質受同法第11條之限制。二、依建築法第13條第2項之規定公有建築物之設計人及監造人，得由起造之政府機關、公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者任之、查此所謂建築物之設計人及監造人係指依法取得建築師證書者方得任之、其有關建築物結構與設備等專業工程部分業務之分工，仍適用同法條第1項但書之規定。“,

- “Date”: “1983-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示依建築法第86條第1項第2款規定「封閉其建築物」如何執行疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.01.14.台內營字第133531號說明：一、依據台北市政府71.12.20.府工建字第57103號函辦理。二、查建築法第86條第1項第2款之所謂「封閉其建築物」係指以構造物或其他物體，斷絕建築物出入通路，藉達到建築物不能供使用為目的。“,

- “Date”: “1983-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “工廠為防止公害及維護環境衛生所建造之廢水調整池、混凝土池、污泥晒乾池等污水處理設備關係公共衛生應屬建築法所稱之雜項工作物，依法應請領雜項執照方得准予建築、復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.01.13.台內營字第123998號說明：復 貴廳71.12.15.建四字第256768號函。“,

- “Date”: “1983-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原有建築物申請增建、改建及修建時留設防火間隔疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 72.01.09.台內營字第123824號說明：一、復 貴廳71.11.22.建四字第258952號函、71.12.29.建四字第60311號函。二、防火間隔之留設旨在防阻火災之漫延、凡有建築法第9條所稱之建造行為時，其防火間隔之留設應依建築技術規則建築設計施工篇第4章6節規定辦理：如原有建築物未依上項規定留設防火間隔時，應將原有建築物部分拆除，依規定留設防火間隔。“,

- “Date”: “1983-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴公司興建油氣儲槽及室內外油氣煉製、輸配等設備請照及補照適用法規疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.24.台內營字第123279號說明：一、復貴公司71.11.23.（71）工字第4816（19）號函。二、案經本部於71.12.07.邀集有關機關會商研議獲致結論如下：「（1）中油公司興建氣儲槽及室外油氣煉製、輸配等設備之新建工程，仍須依法申請建築許可。該新建工程經核如屬特殊技術之建築，得適用建築法第98條規定。（2）未領取建築執照業已使用之地下儲油槽，應依法申請補辦建築執照，其部份地下儲油槽於建築法施行前業已建築使用，仍應依同法第96條前項規定，補領建築執照。（3）中油公司新建工程擬適用建築法第13條第3項與法不合；但該公司內如具有依法取得建築師或專業工業技師證書者，得適用同法條第2項規定。」請照辦。“,

- “Date”: “1982-12-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高雄縣政府函為仁武鄉○○社區重新申領建築執照，涉及偽造○○○名義申領建築執照之建築物其所偽造之「○○○」印章及蓋在高雄縣政府建設建造執照申請書上之「○○○」印文均經一審、二審法院沒收在案，該等建築物重新申請應否再俟法院最終判決確定後為之乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.20.台內營字第123059號說明：一、復貴廳71.11.29.71建四字第253583號函。二、按本案建築物原領建造執照，因起造人偽造文書為法院判罪處刑經註銷後，於重新申請建造執照時，係屬另一法律關係事件，如原為判決不涉及重新建造權利關係者，自毋待終審確定。“,

- “Date”: “1982-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於以私設通路連接建築線，該私設通路可否併在各建造執照計入法定空地，並分照申請建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.20.台內營字第122688號說明：一、復貴局71.11.17.（71）高市工務建字第23035號致本部營建署函。二、案經本部於71.12.02.邀集有關機關研商，獲致決議如左，請照辦：（一）按私設通路長度自建築線起算未超過三十五公尺部份，得計入法定空地，此為建築技術規則建築設計施工篇第二條之一所明定。建築執照之核發，其申請基地所留設之空地，應合於建築法第十一條及建築技術規則建築設計施工篇第一條第一款之規定，方准為之。唯基地如不直接臨接建築線而與其他私設通路相連接者，應先取得該私設通路所有權人通行使用權同意書，一併檢附審核。（二）至其公共設施應否合併檢討，地方主管機關得視當地都市計畫實際需要，逕為核處。“,

- “Date”: “1982-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程必須勘驗部分，承造人未依建築法第56條規定申報勘驗合格，即擅自繼續施工者，除依同法第87條有關規定予以處分外並得依營造業管理規則（註）有關規定處罰，請貴局本於職權查明事實依法逕行核處，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.13.台內營字第016080號說明：復 貴局71.12.03.住都管字第42098號函。“,

- “Date”: “1982-12-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則建築設計施工編第九十六條有關直通樓梯設置疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.06.台內營字第122530號說明：一、依本部建築技術審議小組第二十二次會議決議事項辦理。二、本案建築技術規則建築設計施工編第九十六條所稱：「至少應有二座以上，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。」乙語，係指直通樓梯之數量依同編第九十五條規定應設置二座以上時之情形而言；直通樓梯依法僅設一座，於適用第九十六條規定時，應將該座直通樓梯改為安全梯之構造，免再增設直通樓梯。“,

- “Date”: “1982-12-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為防止納稅義務人於房屋建造中變更起造人名義時逃漏契稅、監證費可否規定對於二次以上之中途變更房屋起造人名義案件，須憑申請人檢具前之名義變更完納之契稅收據，始予受理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.04.台內營字第121940號說明：一、復 貴廳71.09.15.71建四字第187938號函。二、按變更起造人名義，純屬建築範圍以內事件，如其變更，合於建築法令之規定者，主管建築機關即不得任意拒絕，尤無從令其提出建築法令以外之完納契稅收據。“,

- “Date”: “1982-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於組合式活動木屋為展示廣告之用，無人居住是否構成違章建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.03.台內營字第123477號說明：一、復 貴廳71.12.12.7建四字第257451號函。二、依建築法第4條規定：本法所稱建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。活動式房屋縱令可隨需要任意遷移，但其構造及使用與一般固定式房屋尚無差異，且客觀上於使用時復有固定之處所，應視為上開法條所稱之建築物。本案活動式木屋作為展示廣告之用，是否構成違章建築，應由主管機關依建築法及其他有關規定，本於職權逕行核處。“,

- “Date”: “1982-12-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “主管建築機關辦理畸零地調處時，如一方土地所有權人死亡且未辦理繼承登記應如何處理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.12.02.台內營字第122427號說明：一、復 貴廳71.11.02.71建四字第202862號函。二、按繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有，民法第1150條定有明文：主管建築機關依建築法第45條規定，辦理畸零地調處時，土地所有權人死亡且未辦理繼承登記，則應以該全體繼承人為調處對象，如為適法。繼承人之間如無法取得協議，得準用土地法第30條條之1有關規定辦理。三、影送71.10.02.台內地字第113492號函並供參考。“,

- “Date”: “1982-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函請釋示實施都市計畫以外地區之傾頹或朽壞房屋，可否強制拆除疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.11.29.台內營字第119588號說明：一、復 貴府71.10.23敦建字第12221號函。二、按建築法之適用地區，同法第3條已為明定，非其所定之地區，即無同法第81條之適用。“,

- “Date”: “1982-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴會建議中國傳統式樣建築物屋頂准免適用建築技術規則建築設計施工編第九十五條、第九十九條規定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.11.27.台內營字第126122號說明：一、復 貴會71.11.11北市師會業字第1040號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第九十五條、第九十九條規定，為利於避難，基於安全上之考慮，確屬必要。惟中國傳統式樣之建築物或寺廟，其建築設計如有益於公共安全、公共交通及公共衛生，且對於都市發展、建築藝術、施工技術或公益上確有重大貢獻，得依同規則總則編第六條第二項規定，經審議認可後，另定標準適用之。“,

- “Date”: “1982-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾通行道路之認定，其使用期須否逾20年及工業區內臨接既成巷路之工廠應如何退縮建築乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.11.24.台內營字第122110號說明：一、復 貴廳71.10.13.71建四字第202133號函。二、按供公眾通行道路，應由市縣主管機關就其使用之性質、使用期間、通行情形及公益上需要而為認定，前經本部66.08.26.台內營字第745210號函釋在案，至其中使用期間按地役權之取得時效而定，依民法第852條之規定繼續並表現者為限，同時應合於同法第769條所規定20年間和平繼續占有為要件。三、工業區內臨接既成巷路退縮建築，應依本部71.06.15.修正同年07.15.施行之建築技術規則建築設計施工編第18條第2款之規定辦理。“,

- “Date”: “1982-11-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為僑居香港華僑○○○君申請建造執照，變更起造人，應具備何種證明文件及有無喪失國籍情形乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.11.11.台內營字第118031號說明：一、復 貴府71.10.13.高市府工建字021387號函。二、本案○○○君經查卷尚未向本部申請喪失國籍，如其具有中華民國國籍，自得依本部71.08.20.台內營字102105號函規定辦理。“,

- “Date”: “1982-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報在已公告實施土地使用分區容積率管制地區以前掛號申請建築執照案件處理疑義一案，請照核示事項辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 71.11.10.台內字第19027號說明：復71.02.24.（71）府工建字第01949號函。核示事項：一、本案在公告實施土地使用分區容積率管制地區以前，即提出掛號申請建造執照案件，其處理程序尚未終結而據以准許之法規有變更者，得依中央法規標準法第18條後段但書規定，適用舊法規辦理。二、前項申請建築案件，如有妨礙變更後之都市計畫，得依建築法第59條之規定處理。惟宜於都市計畫變更之公告內載明建築法第59條規定之意旨，俾社會大眾知所遵循。“,

- “Date”: “1982-11-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴市民○○○君於○○區○○段○○○、○○○等兩筆土地與所有權人尚有耕地三七五租賃契約關係存在，陳請依據訴願決定書撤銷原建照，停止施工並拆除建築物土地交還並停發使用執照一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.11.03.台內營字第113015號說明：一、按建築主管機關據以發給建造執照之建築法第30條所定土地權利證明文件，不論其是否為主管地政機關所出具者，如有虛偽不實情事，主管建築機關自應吊銷建造執照，勒令停工。因而損害他人權益者，應令損害賠償責任。二、本案既經貴府訴願會訴願決定「由原處分機關以主辦業務單位之立場依法定程序辦理」。自應依其決定辦理。“,

- “Date”: “1982-11-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經最高法院民事判決土地所有權人應會同他人興建房屋，是否未符合建築法第30條所定之土地權利證明文件，再請核示乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.11.02.台內營字第121245號說明：一、復 貴廳71.10.07.71建四字第202468號函。二、按法院確定之終局判決，依強制執行法第4條第1款規定，固取得強制執行名義，但強制執行，依同法第5條、第6條規定仍應由債權人提出判決正本並判決確定證明書或各審級法院之判決聲請為之，此為強制執行之法定程序，本案仍應依本部71.02.03.(71)台內營字第66170號函釋辦理。“,

- “Date”: “1982-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於供公眾使用建築物舊有市場部分改建附建防空避難設備如何計算地面層樓地板面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.28.台內營字第121146號說明：一、復 貴廳71.10.08.(71)建四字第189018號函。二、本案請依本部67.08.13.台內營字第798627號函辦理。“,

- “Date”: “1982-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “座落台中市西屯區何厝段○○○地號土地已領有使用執照建築物之車道及空地，經土地重劃交換分合而重新分配予其他所有權人，應如何處理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.23.台內營字第121026號說明：一、依據 貴府建設廳71.09.10.建四字第183354號函辦理。二、重劃前原有建築物之法定空地，於辦理重劃時，均應按照重劃原則調整其形後，仍分配與原所有權人，作為原建築物之法定空地，前經本部65.04.29.台內地字第673645號函釋示有案。為避免因辦理土地重劃而致原有建築物之法定空地不足，各級地政樵辦理土地重劃時，應依前開部函規定與主管建築機關加強聯繫，本部66.04.06.台內地字第725600號函亦有規定，本案詳細情形如何？應請 貴府逕予查明依前函及有關規定核處。“,

- “Date”: “1982-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫工業區基地四周已建有廠房，可否以農業區現有道路指定建築線申請建築乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.15.台內營字第110583號說明：一、復貴廳71.09.23.71建四字第189267號函。二、按建築法第42條明定，「建築基地興、建築線應相連接，其連接部分之最小寬度由省(市)主管建築機關統一規定」，其以既成巷路申請指定建築線者，台灣省建築管理規則第3條、第4條、第5條已有明文；至該既成巷路所在之分區尚未有限制，本案以農業區現有道路指定建築線，應請依上開法條規定，本於職權，逕行核處。“,

- “Date”: “1982-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原領有建造執照之建築物，經法院拍賣而取得房屋所有權，其所有權人應如何申請使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.15.台內營字第110664號說明：一、復 貴廳71.08.19.建四字第181213號函。二、按領有建造執照之多層一棟多戶之建築物，於法院拍賣時，取得其中一棟之房屋所有權人，應得依本部64.02.26.台內營字624314號函規定，視為起造人，於建築工程完竣後，持憑法院不動產權利移轉證書暨債務人拒絕交出原領建造執照之法院證明書，逕依建築法有關規定申請使用執照，不受同法第71條第1項第1款規定之限制。如涉及私權之糾紛，應由當事人訴請法院解決之。“,

- “Date”: “1982-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “已建造完成領有使用執照之建築物，可否依「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」，辦理建築物用途變更。",

“Contains”: “文號：內政部函71.10.13.台內營字第112220號說明：建築物非經領得變更使用執照，不得變更其使用。建築法第73條後段定有明文。其變更使用並應依同法第74至第76條規定申請變更使用執照。已建造完成領有使用執照之建築物，申請依修正後之「都市計畫公設施用地多目標使用方案」規定之用途使用，除應依都市計畫法有關規定辦理外，並應依上開法條有關規定辦理變更使用。“,

- “Date”: “1982-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “已建造完成領有使用執照之建築物，可否依「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」，辦理建築物用途變更。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.13.台內營字第112220號說明：建築物非經領得變更使用執照，不得變更其使用。建築法第73條後段定有明文。其變更使用並應依同法第74條至第76條規定申請變更使用執照。己建造完成領有使用執照之建築物，申請依修正後之「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」規定之用途使用，除應依都市計畫法有關規定辦理外，並應依上開法條有關規定辦理變更使用。“,

- “Date”: “1982-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中縣民○○等五十九戶申請使用執照，其中一戶不會同簽章，可否依據本部64.04.30.台內營字第640216號函釋處理疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.12.台內營字第045590號說明：一、復 貴廳70.09.08.建四字第195601號函。二、按起造人為建造該建築物之申請人，其申請建照並應備具土地權利證明文件，此為建築法第1條及第30條所明定。是上開土地權利證明文件即為起造人在該基地上有建築使用之權利，至起造人對於建造該建築物基地之土地權利關係與持有方式概屬私權範圍，主管建築機關非依法律要不得斷加主張。本部64.04.30.台內營字第640216號函所稱所有部分，係指各起造人對於該建造之建築物所有部分之位置、面積均有明確之標示並可資認定者而言。“,

- “Date”: “1982-10-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建造執照逾期作廢重新申請建照疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.07.台內營字第110385號說明：一、復貴廳71.09.09.建四字第184781號函。二、按建造執照，依建築法第53條、第54條作廢後，原有建築法律關係即告終止，重新申請建築時應依同法第30條辦理，其建築物使用共同壁者應附具共同壁使用同意書。本部68.10.18.台內營字第037056號函說明二、後段：「至建築物使用共同壁者如權利人作為同一人時則仍應附具共同協議書」其「作」字係「非」字之打印錯誤，請更正。“,

- “Date”: “1982-10-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領有環境工程技師證書者及高級工職以上學校環境工程科系畢業，並有畢業證書者，得任建築師事務所之從業技術人員，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.06.台內營字第110348號說明：依據○○○君71.9.9申請書辦理。“,

- “Date”: “1982-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物之起造人向法院公證切結暫緩設置消防車准予先發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.04.台內營字第110195號說明：一、復 貴局71.09.10.71高市工務建字第Ｈ1190號函。二、按建築物使用執照之申領核發，應經該主管建築機關查驗其主要構造、室內隔間及建築物設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照；其為供公眾使用之建築物，並應由主管建築機關會同有關機關檢查有關公共安全與衛生、消防設備及防空避難設備，合格後方有發給使用執照，此係建築法第70條、第72條所明定，惟其會同檢查之項目仍以設計圖樣為準。本案建築物依勞工安全衛生設施規則第253條規定設置消防車，係針對作業安全之需要而設置，與申請使用執照無關。“,

- “Date”: “1982-10-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公用共有土地，為辦理公私有畸零土地合併使用證明書，共有人無法取得協議時，得否依土地法第34條之1有關規定辦理疑義乙案，復如說明二。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.10.02.台內地字第113492號說明：一、復貴府71.09.07.(71)府工2字第40558號函。二、查共有土地之處分、變更、設定地上權等權利，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之，但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。公用共有土地準用之，土地法第34條之1定有明文，來文所稱「公用共有土地為辦理公私有畸零上地合併使用證明書」乙節，核與上開法條規定之「共有土地之變更」尚屬相符，自可依同條規定辦理。“,

- “Date”: “1982-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “私設通路兩側之基地不同時間申請建造執照時，其後申請建築執照者，需否檢附先申請起造人之使用同意書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.29.台內營字第110154號說明：一、復貴局71.09.11.71高市工務建字第16623號函。二、建築基地應與建築線相連接，其有未連接者，應得以私設通路連接後建築。該私設通路如係鄰地或他人所有者，應經該所有權人同意後使用之，並於申建造執照時檢附審核。本案私設通路兩側之不同基地，先後申請建築，如未符合上述規定，除法令別有規定外，其較後申請者，自無需再檢附先申請起造人之使用同意書。“,

- “Date”: “1982-09-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地鄰按經都市計畫發布為道路預定地之他人私有土地，申請建築許可疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.21.台內營字第101857號說明：一、復貴院71.09.09.刑孝字第30747號函。二、按建築基地鄰接之都市計畫道路尚未開闢，合於都市計畫法第17條第2項但書之規定者，得由主管建築機關指定建築線，准予建築。至申請建造執照應檢附證件，建築法第30條、第31條、第32條亦為明定，得免檢附該鄰地所有人之土地使用同意書。三、檢附前開法條影本乙份。“,

- “Date”: “1982-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫農業區內原以申請人之父親名義請領建造執照並興建至二樓之農舍，可否辦理變更設計，將原來一戶變更二戶贈予其無農舍且具有自耕能力之子一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.21.台內營字第109658號說明：一、復 貴廳71.08.25.71建四字第181475號函。二、按得在都市計畫農業區建築農舍者，其申請人除必須具農民身分外，並應以在該農業區內有農地或農場為要件，此為「都市計畫法台灣省施行細則第27條第1款」所明定。故僅為無農舍與具有自耕能力者，即與此要件不合，不得就已領照施工中之農舍建築變更設計。農舍建築最大基層面積為一百六十五平方公尺，係以戶為單位，即指每一土地所有權人可得申請建築之面積而言，縱令分成二棟以上，亦應以其自用為限。“,

- “Date”: “1982-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為竣工之建築物申請地下室編訂門牌與核發使用執照先後次序乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.20.台內營字第101840號說明：一、復 貴局71.08.10.北市工建字第65435號函。二、查建築物地下室用途，如非屬共同使用性質，依本部70.11.19.（70）台內營字50561號函規定，得編訂門牌。至非屬共同使用性質部份之認定，其項目及所有權之劃分，係私法上契約行為，宜由當事人依照民法規定，合意為之，本部台內營84397號函業已明釋在案，（68）台內地357號函並另有詳細規定。三、至申請編訂門牌與核發使用執照先後次序，請依本部（71）台內戶字99482號函辦理。“,

- “Date”: “1982-09-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “基地面臨二公尺計畫巷路，背面與十八公尺計畫道路間夾有畸零地，可否按面臨二公尺計畫巷路核發建造執照乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.11.台內營字第101520號說明：一、依據貴局71.08.12.71高市工務建字第Ａ1611號致本部部營建署函辦理。二、按建築基地畸零狹小不合規定者，其與相鄰土地之使用管理，應依建築法第44條、第45條、第46條規定辦理。本案基地既鄰接畸零地自應依上開規定辦理；又本案雖係申請增建，依中央法規標準法第18條之規定，仍應以行為時之法令規定為準。“,

- “Date”: “1982-09-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉交議台北市政府函為在公告實施土地使用分區容積率管制地區以前，掛號申請建造執照案件處理疑義乙案，復請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.08.台內營字第108613號說明：一、復 貴處71.08.19.台（71）內6211號交議單（兼復貴處71.03.03.台（71）內6271.05.18.11號交議單）。二、本案遵奉交議，先後兩度邀集各有關機關研商，並經再3研酌獲致處理意見如次：按各機關受理人民申請許可之案件，適用法規時，除依其性質適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准予之法規有變更者，適用新法規，但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止之事項，適用舊法規，中央法規標準法第18條已為明定，是本案在公告實施土地使用分區容積率管制地區以前，即提出掛號申請建造執照案件，其處理程序尚未終結，而據以准予之法規有變更者，固得由當事人依本條之規定，擇其有利者行之。惟為維護都市環境品質，促進都市健全發展，並配合中央政策之執行，避免投機者鑽營法令漏洞、規避容積率管制，似宜參照建築法第59條規定及中央法規標準第18條規定，於新法規即「台北市土地使用分區管制規則」草案增列條文如次：「因本規則之實施，對已領有執照尚未開工之建築案件，如有妨擬變更後之分區管制規定者，得令其停工，另依規定，辦理變更設計」以求適法並貫徹容積率之實施。三、本案處理方式，是否允當？敬請轉陳 鑒核。“,

- “Date”: “1982-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “美商○○顧問工程公司承辦○○大樓之機電工程設計、分析、規劃等業務，需申請顧問服務費乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.09.02.台內營字第101130號說明：一、復 貴局71.08.12.台央外字第（伍)17553號函。二、按有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。此為建築法第13條第1項但書，建築師法第19條但書所明定。本案○○大樓為六層以上供公眾使用之建築物，其機電工程即為專業工程之一，自應由國內依法登記開業之專業技師承辦，以資適法。三、檢還來函附件全份。“,

- “Date”: “1982-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會花蓮農場暨玉里榮民醫院長良農場申請興建農舍共計16戶一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.31.台內營字第106791號說明：一、復貴會71.08.03.輔捌字第5953號函。二、按政府安置軍人新退人員，其所設置之農場中必需之農舍係屬公有建築物，依照建築法第12條第2項之規定，其起造人由該農場之負責人名義為之，可不適用自用農舍起造人應具有自耕農身分之規定，前經本部71.02.04.71台內營字第066135號函釋在案。三、本案請依上開部函規定辦理。“,

- “Date”: “1982-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “臺灣省政府建設廳所請釋示原建築技術規則建築設計施工編第一一一條業已修正刪除，建築基地原留設之防火巷或現設置之防火間隔，如任意擺放物品如花盆、木料或設置化糞池或其他阻礙物，應否予以限制及取締一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.27.台內營字第093904號說明：一、根據台灣省建設廳71.07.29(71)建四字第146990號函辦理。二、在建築技術規則修正施行71.07.15前，建築基地原規定留設之防火巷，不得設置圍牆、化糞池或其他阻礙物，現仍應予以維持，用維公益。三、至於依現行建築技術規則建築設計施工編第一一○條規定設置之防火間隔，應否予以限制堆放物品或設置化糞池一節，請依立法意旨，在不妨礙其原設置功能原則下，就實際情形，由主管單位勘明，逕行核處。“,

- “Date”: “1982-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於僑居國外之華僑，申請建造執照，變更起造人，應具備何種證明文件乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.20.台內營字第102105號說明：一、依據高雄市政府71.06.30.高市府工建字第16025號函辦理。二、僑居國外之僑民，經查證明具有中華民國國籍者，自得享有中華民國國民之權利，其在國內申請建造執照、變更起造人，應適用一般建築法令有關規定。三、外國人在中華民國境內申請建造執照、變更起造人，除應依一般法令有關規定辦理外，應未符合土地法第17條、第18條、第19條規定，並依同法第20條規定，呈請縣（市）政府核准，層報行政院備查。“,

- “Date”: “1982-08-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築執照核發後發現牴觸河川安全管制線，經通知暫緩施工辦理變更設計，逾開工期限未辦理，建照是否應予註銷；又註銷後重新申請時，需否由原全體起造人申請乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.18.台內營字第093559號說明：一、復 貴廳71.07.28.建四字第14489號函。二、按建築物在施工中，其有危害公共安全者，應勒令停工或修改或限期拆除，必要時，並得強制拆除之。此為建築法第58條、第90條所明定。本案建築，於發給建造執照後發現建築牴觸河川管制線，危害公共安全，經通知停工變更設計，逾期不為辦理，自應撤銷其建造執照，並強制執行之。至其變更設計重新申請時，應由全體起造人共同為之。“,

- “Date”: “1982-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函71.08.17.台內營字第093526號正本：台灣省政府建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.17.台內營字第093526號主旨：依照「台灣地區擬定、擴大變更都市計畫禁建期間特許興建辦法」第3條規定准許繼續施工之工程，其為建築法適用之地區者，自得依台灣省建築管理規則第2條規定，核定其施工期限，復請 查照。說明：復 貴廳71.06.23.建四字第13499號函。“,

- “Date”: “1982-08-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為舊有工廠申請變更登記，應否憑使用執照辦理乙案，請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.17.台內營字第104400號說明：一、依據 貴處71年5月18日台（71）內字第15923號交議通知單、台（71）內移字第0423號移文單、台灣省政府建設廳6月3日（71）建四字第134715號函、高雄市政府建設局5月21日71高市建設一字第9230號函及台北市政府5月20日71府工建字第22055號函辦理。二、按建築物非經領得使用執照，不准申請營業登記，此為建築法第73條所明定。又為配合建築法第96條規定，並顧及都市計畫法第41條立法旨意，本案舊有工廠變更登記，仍需憑使用執照辦理，唯其手續應予簡化，本部71.02.16.曾邀請有關機關會商決議，並以副本抄送貴處在案。三、關於補領使用執照手續應予簡化乙節，經准省（市）分別函復到部略以，「台灣省建築管理規則（修正本）」第39、40、41、42條及「高雄市建築管理規則（新訂）」第25、26、27、28條均已審慎考量，予以明確規定。又台北市政府63.07.09.北市工建字第53461號函對於本案處理原則亦有規定，是爾後類似案件，即可依據現有規定辦理。“,

- “Date”: “1982-08-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請拆除執照時，除依建築法規定應備具證明文件外，可否要求加附房屋登記謄本乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.17.台內營字第105764號說明：一、復 貴府71高市府工建字第018637號函。二、按申請拆除執照其應檢附建築物權利證明文件，建築法第79條已為明定，應從其規定，不得任意加附。“,

- “Date”: “1982-08-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “政府開發工業區內之原土地所有權人受配售該工業區住宅社區之土地，可否憑開發單位發給之土地使用證明書，按地籍重新整理成果請領建築執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.16.台內營字第093413號說明：一、復貴廳71.07.22.建四字第144037號函。二、按土地所有權人，以土地登記者為準，其所出具之土地使用證明書，如足證明為供建築法第11條之建築基地使用者，自得為同法第30條之「土地權利證明文件」。本案開發單位發給之土地使用證明書，如合於上列規定者，自可憑以核發建築執照。“,

- “Date”: “1982-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物地下室挖土工程之安全防護設施，可否越界施工，如發生越界糾紛時，可否請當事人逕循司法途徑解決乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.16.台內營字第093433號說明：一、復 貴廳71.07.28.建四字第147026號函。二、按建築物之施工應依核准施工說明書內容為之，其有鄰接其他建築物者，並應依建築法第69條規定，從事安全防護措施。如該防護措施工程需借用鄰地者，應經鄰地所有權人同意，始得為之。如發生越界糾紛時，由當事人依司法途徑解決。三、檢還原附件。“,

- “Date”: “1982-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關擅自將建築物變更供公眾使用或將原供公眾使用之建築物變更供他種公眾使用者，依建築法第90條(註)、第92條及第94條處理適用疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.13.台內營字第103434號說明：一、復 貴府71.07.02.府工建字第30727號函。二、按建築法第90條所定之罰鍰與停止其使用，原為並行之規定。第92條則純屬依本法所處罰鍰之執行問題；第94條係對於本法停止使用之建築物未經許可擅自使用經制止不從者所為之處罰。各條規定性質有間，自應本其規定分別執行。法無就其同一行為得為連續處以罰鍰之規定，但對於擅自將建築物變更供公眾使用或將原供公眾使用之建築物變更供他種公眾使用者，如有違反其他法令規定者，主管建築機關並應通知該管機關依法處理。“,

- “Date”: “1982-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築執照尚未逾期作廢前重新申請新照，可否准予辦理一案，請照會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.11.台內營字第093308號說明：一、復 貴局71.07.08.北市工建字第64671號函。二、案經本部於本(71)年7月22日邀集行政院秘書處（未派員）、法務部、台灣省政府建設廳、高雄市政府工務局及貴局等有關機關開會研商獲致結論：「建築物起造人在建築法第53條規定之建築期限內，依同法第39條規定辦理變更設計或因其他正當理由依法重新申請建築執照，應無不可。本案請地方主管建築機關本於職權，視實際情形依法逕為核處。」“,

- “Date”: “1982-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為已實施區域計晝之非都市土地使用編定地區，利用舊有合法房屋設廠，其建蔽率如何辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.10.台內營字第086973號說明：一、復 貴廳71建一字第78519號及第65999號兩函。二、按利用舊有合法房屋設廠，除應依有關法令規定外，其建蔽率，有建築法第9條第1款新建、第2款增建情事者，依新建、增建時法令之規定，否則依舊有合法房屋起造時之法令規定。“,

- “Date”: “1982-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “已領有使用執照之連棟建築物，於分割後，其中一部分建築物個別申請垂直增建時，如未具有該部分之法定空地者，可否比照本部65.01.08.台內營字第659083號函辦理，再報請核示案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.06.台內營字第093217號說明：一、復貴廳71.07.23.建四字第141519號函。二、已領有使用執照之建築基地，於分割後申請增建者，其中任一基地空地比率不足時，即不准增建，既經本部65.06.10.台內營字第691326號函核釋有案，自應從其規定辦理。本部65.01.08.台內營字第659083號函係都市計畫使用分區變更後，原有建築物申請增建時，核算其建蔽率之規定，本案連棟建築物基地逐棟分割屬私權行為與行政機關依法定程序變更都市計畫使用分區有所不同，自不得任意援引辦理。造成本案建築物未具有足額法定空地之原因，請貴廳迅依本部71.07.02.台內營字第091956號函逕予查明並依法核處，以防止類似案件發生。“,

- “Date”: “1982-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照經法院登報公告無效，可否向主管建築機關申請補發疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.06.台內營字第093172號說明：一、復 貴廳71.07.08.建四字第141442號函。二、按建築主管機關依建築法第25條、第33條為起造建築物之審查、許可、給照，純屬公法上行為。建造執照之註銷、補發、作廢，亦為同法第36條、第41條、第53條、第54條所定之主管建築機關職權、司法機關之判決，僅及於私權範圍而已，本案請本於職權，依法逕行核辦。“,

- “Date”: “1982-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程施工中申請變更設計時，因部分起造人拒絕會章，如變更範圍屬某起造人所有之部分，可否由該起造人單獨申請疑義一案，請依照本部67.03.03.台內營字第780360號函(註)規定辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.06.台內營字第0932216號說明：復 貴廳71.07.19.建四字第143586號函。“,

- “Date”: “1982-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程施工中申請變更設計時，因部分起造人拒絕會章，如變更範圍屬某起造人所有之部分，可否由該起造人單獨申請疑義一案，請依照本部67.03.03.台內營字第780360號函（註）規定辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.06.台內營字第093216號說明：復 貴廳71.07.19.建四字第143586號函。“,

- “Date”: “1982-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○等新建房屋地下層持憑工務局核發建造執照申請編訂地下室門牌案，核可予受理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.05.台內營字第099482號說明：一、復 貴局71.06.28.北市警戶字第73119號函。暨71.07.21.北市警戶字第83532號函。二、關於地下室可否編訂門牌，本部70.11.19.台內營字第50561號函說明商場地下室（包括飲食店）仍得依本部68.11.26.台內營字第50496號函辦理。按前函門牌編訂應「依使用執照記載」辦理，係指建築物空間之使用性質記載而言，如建造執照己有登記使用用途，得依建造執照申請編訂門牌，在未編訂門牌之前，主管建築機關均得拒發使用執照，為利於日後查核工作，避免作業疏漏，仍請照原規定辦理。三、抄發本部70.11.19.台內營字第50561號函暨68.11.26.台內營字第50496號函。“,

- “Date”: “1982-08-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中縣政府請釋有關銀行、郵局、電信局等廳舍、衛生設備是否應比照一般公共場所設置供公共使用之廁所乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 71.08.04.營署建字第12701號說明：一、依 貴廳71.07.22.71建四第145976號函辦理。二、依本部64.08.20.台內營字第642915號函規定，銀行、郵局、電信局等廳舍應屬建築法第5條所稱之供公眾使用建築物，自應依建築技術規則建築設備編第37條規定設置廁所。“,

- “Date”: “1982-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於工業區臨接六公尺計畫道路之畸零地，有關合併使用範圍疑義乙案，應請依建築法第44條之規定辦理，如該畸零地為公有者，並應依行政院70.11.17.台70財165445號函修正核定之公有畸零地處理原則辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.08.04.台內營字第093065號說明：復 貴局71.04.02.北市工建字第62112號函。“,

- “Date”: “1982-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照因行政處分而暫緩施（開）工案件，得否扣除暫緩施（開）工日數乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.27.台內營字第092646號說明：一、復貴局71.06.24.北市工建字第64383號函。二、查建築工程因糾紛涉訟而停工者，其停工之日數，原則上應計入建築法第53條規定之建築期限，本部63.08.09.（63）台內營字592553號函釋示在案；惟因故經主管建築機關勒令停工者，並經查明不應歸責於承造人、起造人後，其工程停工日數得不計入建築法第53條規定之施工期限。三、貴局來函主旨與說明三、不相未符合，請查明後依法處理。“,

- “Date”: “1982-07-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公共設施保留地上之臨時建築以二．五公尺高夾板牆分開為二部分，可否分別申領臨時建築許可證疑義一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.23.台內營字第92715號說明：一、復 貴廳71.06.26.建四字第134514號函。二、建築物中間以二.五公尺高夾板牆分開為二部分，其為分隔牆壁分間之部分仍屬同一建築物，應不得分別申請臨時建築許可證。本案臨時建築之建築面積為395平方公尺，巳超過都市計畫公共設施留地臨時建築最大建築面積200平方公尺之制限應予不准。三、檢還來函附件全份。“,

- “Date”: “1982-07-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “興建工廠其基地臨接計畫道路寬度及長度疑義乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.21.台內營字第088858號說明：一、依據台灣省建築師公會71.05.13台建師技字第281號函辦理。二、特定建築物（包括工廠）應臨接之道路寬度，建築技術規則建築設計施工編第一百十八條已有明文規定，建築基地如合於上開規定者，其臨接道路部分之長度，應就同編第一百十七條各款用途，依第一百十九條表列分別核計樓地板面積，並以其中限制較嚴者為準，用符實際。“,

- “Date”: “1982-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於花蓮縣政府函為於合法房屋內增建夾層，夾層面積及高度在一定範圍以內，得免請領建造執照乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.16.台內營字第99269號說明：一、復 貴廳71.06.26.71建四字第138213號函。二、按建築法第25條規定：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。……。」在建築法適用地區，增建夾層，不論其面積大小，應屬同法第9條所稱之增建行為，其應請頷建造執照，當無疑義，本部61台內地508417號代電應予廢止。“,

- “Date”: “1982-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “雙方原有共同壁，今一方擬拆除地界線內共同壁一半申請建築，是否可准予所請疑義一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.14.台內營字第092381號說明：一、復貴廳71.06.07.建四字第131585號函。二、按拆除共同壁，涉及雙方權利與建築物之安全，能否拆除應審酌其是否妨礙公共安全以定，任何一方拆除，如不妨礙公共安全，應否取得他方之同意，應以雙方共同壁之合意約定為準，如有爭議乃屬私權糾紛，除法律別有規定外，應依民事程序主張之。“,

- “Date”: “1982-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴院安全維護整修擴建計畫工程，為利文化古物保存，請依建築法第98條有關特種建築物之規定，免辦建築執照一案，經奉行政院核示：除新館古物存儲大樓暨其附屬之地道、機電室與配電室等准予照辦外。其餘宿舍、文康中心、車庫等一般性建築物，仍應依規定申請建築執照。復請查照辮理。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.10.台內密洋營字第002245號說明：一、復 貴院71.05.06.台博總字第0463號函。二、檢附行政院71.06.03.台71內9266號函影本乙份。“,

- “Date”: “1982-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有使用執照之連棟建築物，於分割後，其中一部分建築物未具有足額法定空地，個別申請垂真增建時應如何處理疑義二案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.02.台內營字第091956號說明：一、復 貴廳71.06.07.建四字第131762號函。二、按建築基地為包括供建築物本身所占地面及其應保留空地之一宗土地，為建築法第11條所明定，是已建造完成之建築物，其辦理基地分割時，應有足額法定空地，迭經本部函釋有案。本案造成連棟建築物分割後，一部分建築物未具有足額法定空地之原因，應請貴廳迅予查明並逕行依法核處。“,

- “Date”: “1982-07-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於農民於「建築法」第3條及「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」適用範圍外之地區申請貸款興建農民住宅，以縣市政府名義為起造人，是否得視為非公有建築物，免由營造業承造疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.07.01.台內營字第091920號說明：一、依據 貴府建設廳（71)建四字第21446號函辦理。二、按農民住宅既純係由農民貸款自建，要其起造人在法律上即當然為農民本人，茲僅為保障貸款安全，一面任意將起造人變為縣（市）政府，已屬違反建築法第12條規定，而又一面由縣（市）政府出具證明，證明確為農民自建，前後矛盾，將從何認定其法律上效力，設將來發生物權設定、移轉、登記或其他訴訟又將如何處理？保障貸款安全之途徑甚多，初無採此違背法理之舉必要。請 貴府從速檢討「台灣省辦理貸款興建農民住宅作業要點」，庶無上開問題之困擾。“,

- “Date”: “1982-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未符合建築技術規則建築設計施工編第九十七條規定之旋轉梯，可否作為工廠以外之一般建築物太平梯（註）使用一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.06.21.台內營字第91591號說明：一、復 貴局71.05.31北市工建字第63738號函。二、太平梯為供作防火避難、緊急逃生之用，危急或人眾擁擠時，旋轉梯容易造成意外傷亡，應不得作為太平梯之用，業經本部64.09.10.台內營字第639676號函核釋在案。“,

- “Date”: “1982-06-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築師受委託辦理工程設計監造，因在工程保固期限內被業主指稱廢弛其業務上應盡之義務，請依建築師法規定懲戒一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.06.18.台內營字第91567號說明：一、復 貴廳71.05.31.71建四字第29417號函。二、按建築師之監造責任，除另有約定者外，應於建築物經主管建築機關查驗合格，完成法定建築程序即為完成。本案本部同意 貴廳意見，由業主依民事訴訟程序自行解決後，倘認為該建築師有責任時再依法懲戒。“,

- “Date”: “1982-06-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴府建議本部修正61.01.14.台內地字第453879號代電乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.06.10.台內營字第077533號說明：一、復貴府71.03.06.(71)府工建字第09794號函。二、按民法第6條規定：「人之權利能力，始於出生、終於死亡」，以死亡人之名義出具「土地使用權同意書」，自不發生效力，本部前開代電並無修正必要。三、惟由於建築執照之吊銷常影響善意之第三者權益，准依本部60.04.10.台內地字第407066號代電規定，對巳建築完成之建築物，倘不違反建築法第58條所列各款情事，得准予再行提驗合法證件依法申請許可。“,

- “Date”: “1982-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○鋼鐵股份有限公司因承辦台灣土地開發信託股份有限公司○○○○大樓鋼架工程，擬委請日本○○鐵骨橋樑製作所辦理施工圖樣校核，製造及安裝之監督等業務，需付監督費美幣○○○元乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.06.09.台內營字第091289號說明：一、復 貴局71.05.27.中央外字第（伍）11503號致本部營建署函。二、查建築物施工圖樣校核、製造及安裝之監督應屬建築師法第17條、第18條所規定建築師受委託辦理建築物設計、監造應辦事項，自應依建築法第13條規定交由國內依法登記開業之建築師或由起造之政府機關、公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者為之。本案日本○○鐵骨橋樑製作所承攬施工圖樣校核、製造及安裝之監督等業務，顯與上開法條規定不合，應予不准。三、檢還來函附件全份。“,

- “Date”: “1982-06-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於演出場所如係臨時搭建者，應否請領雜項執照一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.05.28.台內營字第089451號說明：一、復 貴部71.05.17.台（71）杜16234號函。二、按臨時性之建築物，得不適用建築法全部或一部之規定，此為同法第99條第1項第3款所明定。上開建築物之管理依同條第2項規定得由省（市）政府於建築管理規則中定之。本案演出場所如係臨時搭建，且得隨時拆遷而無礙於公益者，自可依前開法條規定辦理。“,

- “Date”: “1982-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○工業材料股份有限公司程序違建可否補發建照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.05.14.台內營字第087528號說明：一、復 貴府71.02.04.71府建一字第142243號函。二、案經本部於71.04.30.邀集有關機關會商研議，獲致決議如次：（一）本案○○工業材料股份有限公司廠房座落桃圍縣中壢市，係屬「都市計畫以外地區建築物管理辦法」之適用地區，又該廠房係供公眾使用建築物，依據前開辦法第14條及建築法第3條之規定，應依建築法請領建築執照。該公司廠房未經領得建照即行動工興建，業已違反建築法第25條之規定，自應依同法第86條規定罰鍰補辦建築執照。（二）按該地區為實施都市計畫，業經發布禁建命令。依照「台灣地區擬定、擴大、變更都市計畫禁建期間特許興建辦法」第2、3條之規定，其經拍照有案部分，得繼續施工至各該樓層為止。如該公司廠房另需新建部分，自應依上開辦法第4條規定辦理。“,

- “Date”: “1982-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫區域內建築基地與法定建築線間夾有(斜交或平行臨接)畸零之既有道路、排水溝或灌溉水圳，目前無法辦理廢止或辦理廢止困難者，該基地申請建築時，准由地方政府基於市容觀瞻上之考慮自建築線退縮法定騎樓寬度後予以建築。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.05.11.台內營字第083140號說明：復 貴廳71建四字第8266號函。“,

- “Date”: “1982-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於合法房屋靠巷道之一樓窗戶裝設防盜鐵窗超出牆外四十公分，影響交通，應如何處理案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.05.07.台內營字第083058號說明：一、依據台灣省政府建設廳71.03.11.建四字第14082號函辦理。二、按建築物不得突出建築線之外，但紀念性建築物以及在公益上或短期內有需要且無礙交通之建築物，經直轄市、縣（市)（局)主管建築機關許可其突出者不在此限。此為建築法第51條所明定，本案系爭突出物，應由主管建築機關加以勘查，若有違上開規定足以妨害公共交通者，應依同法第88條之規定辦理。“,

- “Date”: “1982-05-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依據都市計畫法台灣省施行細則第23條第4款規定在保護區內改建、增建、修建是否須指定建築線後，再請領建築執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.05.04.台內營字第82889號說明：一、復 貴廳71.04.07.(71)建四字第18713號函。二、按於保護區內改建、增建、修建，其情形特殊，得比照本部67.08.09.台內營字第802433號函示，免申請指定建築線。“,

- “Date”: “1982-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於非都市土地「田」地目搶建房屋逾期提出補照及補照申請人與原搶建不同一人，可否准予辦理疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.05.03.台內營字第082873號說明：一、復 貴廳71.03.31.建四字第18410號函。二、查本案搶建房屋且逾期提出補照，自不因補照申請人變更而有所不同，所請應予不准。“,

- “Date”: “1982-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “兼營農業耕作之漁民申請在其所有土地上興建自用農舍，可否認屬具有「自耕農身分」而核發建造執照，准予建築疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.30.台內營字第082788號說明：一、復 貴廳71.03.10.(71)建四字第9368號函。二、從事近海捕魚之漁民，因兼營農業耕作，持有耕地，並經當地鄉鎮公所證明該漁民確實從事農業耕作時，得認為具有「自耕農身分」，准予依法核發興建農舍建築執照。“,

- “Date”: “1982-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於私有土地之水溝作為建築使用乙案，請依照本部64.10.29.台內營字第657150號函(註三)辦理。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.28.台內營字第82690號說明：一、復貴廳71.04.08.71建四字第19206號函。二、檢送上開部函影本乙份。“,

- “Date”: “1982-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “解釋建築物附建之防空避難設備兼作停車空間採用室外昇降機，有關出入口四周防護構造之規定，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.17.台內營字第082247號說明：一、依高雄市政府警政局71.01.23.高市警民字第05625號函辦理。.二、本案前經本部於71.03.18.邀集有關單位會商獲致結論如次：（一）建築物之防空避難設備兼作停車空間者，因基地情況特殊，無法以坡道進入而採用室外昇降機進入者，應依照建築技術規則建築設計施工編第60條但書之規定確實審查。（二）前項停車空間昇降機出入口為露天者，其出入口應依同編第144條第四款規定之構造設置露天頂板，或相等於厚度24公分以上之鋼筋混凝土板防護效果之鋼板等裝置，用以維護防空避難之安全。“,

- “Date”: “1982-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為台南縣政府請示有關程序違建補領建造執照附建防空避難設備疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.13.台內營字第082091號說明：一、復 貴廳71.04.01.71建四字第16747號函。二、依據建築法第86條規定補辦手續者，自應依行為時之法令辦理。至其是否得視為連帶使用之同一基地以集中附建，以及附建之特別規定，建築技術規則設計施工編第1條、第141條後項與第142條已有明文規定，本案請本於職權，依上開規定逕為核處。三、檢還申請建造執照設計書圖全份。“,

- “Date”: “1982-04-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴處偵辦70年度偵字11219號函有關核發建築執照疑義案件，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.02.台內營字第073551號說明：一、復 貴處71.02.15.中檢義溫5836號函。二、按經領得建造執照並依法建築完成之建築物，其主要構造、室內隔間及建築物設備等與主管建築機關所核准之設計圖樣相符者應即發給使用執照，此為建築法第70條所明定。至該己依照指定建築線建築完成之建築物，其建築線與都市計畫道路之邊線不一致，如不影響都市計畫道路之寬度、交通流量，且未涉及他人權益者，得由地方政府依實際情形本於職權予以核處。三、原附附件隨函附還。“,

- “Date”: “1982-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照及雜項執照申請變更設計，其工程造價減少時，可否按其減少差額予以收取規費乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.01.台內營字第073531號說明：一、復 貴廳71.02.17.建四字第7065號函。二、查建造及雜項工作物執照之規費，按建築物或雜項工作物造價千分之一以下收取，其為變更設計時，按變更部分收取之。建築法第29條第1項第1款規定至明。是建造及雜項工作物規費，其按原設計收取與依變更設計收取係屬兩事，所謂依變更設計部分收取者，係指僅就其變更設計部分另為收取而已，非謂就原設計扣除未變更設計部分而為收取。“,

- “Date”: “1982-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高雄縣縣民○○○於生前出具土地使用權同意書，同意由○○○與其本人建築使用，惟於○君死亡後，○○○始提出建照申請書經高雄縣政府核發建照，是否適法疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.01.台內營字第073522號說明：一、復貴廳71.01.30.建四字第3637號函。二、按繼承人自繼承開始時除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利義務，但權利義務專屬於被繼承人者不在此限。民法第1148條定有明文。本件土地所有權人○○○於生前出具土地使用權同意書，同意由○○○與其本人建築使用，此項財產上權利義務，非有特別約定或其他法律上原因，自應由繼承人承受其權利義務。至於本案是否適法一節，應請貴廳本於職權就事實逕為核處。“,

- “Date”: “1982-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物附設之停車空間違規使用有關執行疑義乙案，請照說明二辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.04.01.台內營字第14377號說明：一、復 貴廳72.02.23.建四字第9668號函。二、建築物附設之停車空間違規使用有關執行疑義，釋示如左：（一）建築物之使用，其有違反建築法第25條規定者，自有同法第86條之適用，應依規定處以建築物造價千分之五十以之罰鍰，並按建造執照所列之造價，依其違規使用部分之樓地板面積所佔比例為計算標準；如該部分為數人共同使用者，其罰鍰應由各共同使用人按使用權利持分比例負擔之。（二）建築法第58條第7款，係就建築物在施工中所發生之情形而為規定，其與同法第73條對於建築物應領使用或變更使用執照之規定，純屬兩事、建築物停車空間擅自變更使用，應無同法第58條第1項之適用。、（三）建案物之昇降設備為建築法第7條所稱之雜項工作物，其有毀損或拆除，妨礙公共安全，自得通知改善，逾期不為改善，依行政執行法執行之。三、建築物之停車空間擱置不用，或以停放車位、腳踏車並不違反法令；其對外營業，如不違反商業法令或妨礙建築物之所有權人、使用人之停車使用，當無限制必要。“,

- “Date”: “1982-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫實施前之合法房屋，因火災燒毀全部屋頂及屋架，僅剩磚造牆壁，所有權人申請修建，應請依照申請修建時之法令規定辦理。復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.03.25.台內營字第093333號說明：復 貴廳71建四字第11509號函。“,

- “Date”: “1982-03-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “致健防漏防熱工程有限公司申請設立登記，所營事業防漏、防熱設施應視為建築物構造之一部分，其設計工作涉及建築師業務，應依建築法第13條規定辦理。覆請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.03.18.台內營字第075702號說明：覆 貴部71.02.23.經（71)商05441號函。“,

- “Date”: “1982-03-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “據報宜蘭市○○○君於其住宅懸掛「○○○設計師建築設計規劃指導中心」之招牌一案，請迅予派員查處，倘○君確未取得建築師資格或未領有開業證書，其擅自懸掛設計師建築設計招牌，使人誤信其為建築師，妨害公益，應令限期拆除，逾期不拆，依行政執行法執行。如有違反規定擅自承攬建築物之設計、監造者應依建築法第85條規定處罰，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.03.12.台內營字第070244號說明：一、依據台灣省建築師公會71.01.18.台建師律字第037號函辦理。二、檢附上開函及附件影本全份。“,

- “Date”: “1982-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物起造人○○建設股份有限公司於使用執照核發後，申請將法定代表人由總經理○○○變更為董事長○○○乙案，應依本部71.02.03.台內營字第66172號函（註）規定辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.03.08.台內營字第067553號說明：復 貴廳71.02.17.建四字第6985號函。“,

- “Date”: “1982-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○君等陳為建築基地經法院實施假扣押，請准予核發使用執照案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.03.08.台內營字第067552號說明：一、○○○君等70.12.04.，70.11.20.陳情書暨貴局71.01.22北市工建字第60545號函辦理。二、按建築工程完竣後，應即由起造人會同承造人及監造人申請使用執照。此項使用執照僅為建築物可供作一定用途之許可而已。揆之建築法第26條、第70條之規定至明。假扣押為民事上之保全程序，目的在禁止標的物之任意處分。本案縱令建築主管機關依法核發使用執照，亦不能阻卻假扣押之執行。“,

- “Date”: “1982-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○君等陳為建築基地經法院實施假扣押，請准予核發使用執照案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.03.08.台內營字第67552號說明：一、依劉春右君等70.12.04.，70.11.20.陳情書暨 貴局71.01.22.北市工建字第60545號函辦理。二、按建築工程完竣後，應即由起造人會同承造人及監造人申請使用執照。此項使用執照僅為建築物可供作一定用途之許可而已。揆之建築法第26條、第70條之規定至明。假扣押為民事上之保全程序，目的在禁止標的物之任意處分。本案縱令建築主管機關依法核發使用執照，亦不能阻卻假扣押之執行。“,

- “Date”: “1982-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依照建築法第40條規定，起造人領得使用執照後如有遺失，應登報作廢申請補發，並可由部分起造人或房屋購買者具結無虛偽之申請後准予補發，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.27.台內營字第067199號說明：一、依據台灣省建設廳70建四字第96823號、71建四字第2915號函，台北市政府工務局70.09.18.北市工建字第66907號函及高雄市政府工務局70高市工務建字第17074號函辦理。二、按起造人領得使用執照後如有遺失，應登報作廢，申請補發，此為建築法第40條所明定。惟共同起造人確有不能共同提出申請補發者，准由部分起造人或房屋購買者具結無虛偽之申請，或委由建築師逕行申請補發建築執照影本，加蓋「遺失後補發」戳記與關防，以為證明。“,

- “Date”: “1982-02-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有建築執照之建築物因法院判決得否停發或吊銷該建築物使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.24.台內營字第067112號說明：一、復貴局70高市工務建字第22528號函。二、按主管建築機關依建築法核發之建築使用執照僅為建築物使用之許可，此為建築法第26條第1項所明定。本件建築物之承造人因建築物保留退縮地竊占他人不動產為法院以竊占罪判刑，主管建築機關應於判決確定後予以勘測，視其違反建築法令情形而為適當之處理。“,

- “Date”: “1982-02-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴市前金區五福三路61號6樓之2古船餐廳申請設立登記，警察局以地下一層停車空間擅自以三夾板隔間並將入口堵塞有違規定為不同意設立發照之意見是否適當乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.22.台內營字第062467號說明：一、復貴府建設局70.12.19.高市建設2字第27957號函。二、建築物非經領得使用執照，不准申請營業登記及使用，且非經領得變更使用執照，不得變更其使用，建築法第73條已有明文規定。本案有關建築物地下一層停車空間擅自隔間並將入口堵塞乙節應請貴屬工務局查明實情依法處理。“,

- “Date”: “1982-02-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物已領得壹戶壹張使用執照後，建物部份出售他人，原起造人拒不交出使用執照，可否憑法院判決確定書，再發給部份使用執照乙案，應請依本部65.08.12.台內營字第684103號函（註）規定辦理，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.12.台內營字第066554號說明：一、復 貴局71.01.22.高市工務建字第079號函。二、檢附上開部函影本乙份。“,

- “Date”: “1982-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣省政府建議農民申請興建自用農舍，擬由建管單位依據土地所有權狀及三七五租約書及戶籍謄本審核，免憑「自耕農身分證明書」辦理一案，應准照辦。惟佃農仍應附具該農地所有權人之同意文件。",

“Contains”: “文號：內政部函71.02.12.台內營字第060645號說明：一、根據台灣省政府70.12.03.70府建四字第127525號函辦理。二、附上開台灣省政府函影本一份。“,

- “Date”: “1982-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於土地所有權人申請建造執照後，其土地經法院判決應與他人共有，而他共有人聲請撤銷原發執照時，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.10.台內營字第066465號說明：一、復貴廳70.12.31.建四字第266762號函。二、按原基地所有權人於取得建造執照後，其基地經法院確定判決應移轉與他人共有，並巳完成移轉登記者，其為施工中之建築物得據他共有人聲請通知停工，於取得他共有人同意後繼續施工；其為已竣工之建築物，權利之行使由當事人雙方自行協議之，並請依本部70.12.18.台內營字第051675號函規定辦理。“,

- “Date”: “1982-02-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市西屯民有零售市場十二處固定攤位未領使用執照擅自使用處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.08.台內營字第056358號說明：一、復 貴廳70.12.31.建四字第274117號函。二、按建築法第86條第1項第2款規定之處罰，以違反同法第25條規定之擅自或變更使用者而言。同法第90條規定以違反同法第70條至第76條規定，擅自將建築物變更為供公眾使用或將原供公眾使用之建築物變更為他種供公眾使用者而言，要其情形自屬有別。本案台中市西屯民有零售市場十二處固定攤位依貴廳來函所敘非屬於施工中之建築物，惟另依該市場負責人前後多次來函陳情，說法未盡一致，其實際情形究為如何應請貴廳迅予查派員查明認定，並依認定結果援引建築法令有關規定予以核處。三、至本案違法擅自使用之處罰乙節，貴廳70.06.09.建四字91566號函說明二之（二）所提處理意見核屬可行。“,

- “Date”: “1982-02-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為房屋工程已竣工，經發現起造人為偽造，犯法之當事人業經法院判刑確定，偽造起造人之印章及建造執照聲請書等均被沒收，該項房屋之承購人持有購買契約及其他有力憑證，是否可將起造人變更為承購者，抑由承購者補行辦理申請建造各項手續，以謀補救而維護人民合法權益乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.04.台內營字第066134號說明：一、依據高雄市建築師公會70.12.15.（70）高建師字第326號函辦理。二、按法律行為經撒銷者，視為自始無效。民法第114條第1項定有明文，本案建造執照，純由○○○、○○○基於共同之犯意，偽造○○○名義申請取得，經以偽造私文書罪各處有期徒刑陸個月確定在案，此有卷附台灣高雄地方法院70年度訴字第569號刑事判決書可據，從而主管建築機關原發之建造執照，自屬無效，應即予註銷，該已竣工之建築物得依建築法第86條第1項第1款之規定處理；惟本案涉及191戶委建人權益，主管建築機關仍應查明實際情形，予以輔導，協助解決其困難。至建築物買賣債權債務問題，本屬私權範圍，應由當事人依民事程序主張之。“,

- “Date”: “1982-02-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物起造人功成建設股份有限公司，於使用執照核發後，發現其法定代表人記載錯誤，申請更正乙案，請查照補正。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.03.台內營字第66172號說明：一、依據 貴廳70.12.07.建四字第239515號函副本辦理。二、按本部64.09.01.台內營字第647577號函所稱起造人姓名記載錯誤得予更正，係指起造人本身未變，僅因其姓名書寫錯誤或筆誤始得適用。又建築法第12條第2項明定，建築物之起造人為政府機關、公營事業機構、團體或法人者，由其負責人負本法之義務與責任，是公司法定代表人變更應視為起造人變更，不得援用上開部函之規定。三、建築主管機關依建築法第70條規定發給之使用執照依同法第26條第1項規定，僅為對申請建築物使用之許可。建築物於依同法第70條至72條之規定領得使用執照後，即已完成建築物申請許可使用之法定程序，故建築物用途未改，其為權利變更者，毋待主管建築機關另為換發使用執照或為更正使用執照上之起造人。“,

- “Date”: “1982-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為防空地下室已准予臨時使用，並未經註銷，但被有關單位處分歇業或因故停業，如僅使用人名義或公司行號名義變更，是否須重行申請臨時使用乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.02.03.台內營字第66177號說明：一、復 貴局70.12.17.70高市工務建字第23313號函。二、查建築物附建之防空避難設備，得依部訂「建築物附建防空避難設備執行須知」有關規定，在不妨礙防空避難之原則下申請兼為其他臨時之使用。此種使用並不變更該地下室作為防空避難使用之性質。是地下室依上開規定申請兼為其他臨時之使用者，顯非建築法第73條所稱之變更使用，自不得因申請准予兼作其他臨時之使用而更改防空避難設備之使用執照，本部65.05.09.台內營字第784542號函釋有案。是本案防空地下室臨時使用之核准與建築物使用執照之核准意義不一，自無貴局所稱重複核准使用之情形。三、本案使用人名義或公司行名稱變更，自應依規定重新申請臨時使用。“,

- “Date”: “1982-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關經最高法院民事判決土地所有權人應同意他人興建房屋，是否未符合建築法第30條所定之土地權利證明文件一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函71.02.03.台內營字第066170號說明：一、復貴廳71.01.04.建四字第270230號函。二、按強制執行，固得以確定之終局判決為執行名義，但強制執行則因債權人之聲請為之。此就強制執行法第4條、第5條規定至明。土地之所有權人雖經判決確定應同意他人建築房屋，但於申請建造執照時，仍須提出土地所有權人同意證明書或為法院之強制執行命令，始得作為建築法第30條所定之權利證明文件。“,

- “Date”: “1982-02-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於連續兩次申請修繕，其修繕範圍是否應合併計算疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.01.23.台內營字第065933號說明：一、復 貴廳71.01.05.建四字第268338號函。二、按建築物之修建，建築法第9條第4款巳有明定，不論其修建次數多少？合計應以不逾越上開法條所定之範圍為限，本案連續兩次申請修繕，其修繕範圍如何？事關事實認定問題，應由地方主管建築機關本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1982-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於商場係指販賣百貨之商場而言，不得以集中攤位方式經營魚肉、果菜等情之規定，所依據之法令為何乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.01.14.台內營字第059776號說明：一、復貴法院70.11.24.高院劍民決儉字第15660號函。二、按本部61.11.09.台內地字第494086號代電，係依建築法第5條核釋供公眾使用建築物之範圍。唯上開範圍初經本部以63.08.06.台內營字第584614號函修正後於64.08.20.台內營字第642915號函重新規定在案。至於有關商場可否以集中攤位方式經營魚肉、果菜等，亦經本部69.08.19.台內營字第36815號函復台北市政府略以：「查供公眾使用建築物之「商場」係指販賣百貨之商場而言，其與一般販賣魚、肉、蔬菜、水果或雜貨之零售市場自不相同……為利於環境衛生之維護，本案准照貴府意見，不准於商場設攤販賣魚、肉、蔬菜、水果或雜貨。」“,

- “Date”: “1982-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經地方政府認定有合併使用必要之鄰地設定地土權人可否承購公有畸零地乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.01.14.台內營字第057318號說明：一、復貴局70.11.06.台財產2字第16786號函。二、按畸零地讓售與地方主管機關認定有合併使用必要之鄰地所有權人，為國有財產法施行細則第514條第1項第2款所明定。本案合北市光華段3小段第○○○號畸零空地據○○○另致本部陳情書稱面積僅32平方公尺，並據 貴局台灣北區辦事處70台財產北(二)字第18906號函敘明已經台北市政府工務局核發證明書，認定其為有合併使用必要之鄰地所有權人。依照上開規定，○○○即得申請讓售。“,

- “Date”: “1982-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “馬祖地區鄉村破舊空屋是否可以適用建築法第81條規定予以處理疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.01.13.台內營字第062736號說明：一、復貴會70.12.15.會連地字第10357號函。二、查非建築法適用地區應無同法第81條之適用，本部64.06.05.台內營字第633851號函釋在案，上開破舊空屋座落地點是否在建築法適用範圍內，應請貴地區主管建築機關依同法第3條規定逕予認定。檢附上開函影本乙份。“,

- “Date”: “1982-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為國民中小學興建廁所及廚房請准免附建防空避難設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 71.01.05.台內營字第47044號說明：一、復 貴府70.09.21.(70)高市府教三字第023111號函。二、按學校興建廚房與廁所，如屬單獨建造，既不因此增加學校人數，得免將廚房與廁所之樓地板面積，計入防空避難設備附建標準。“,

- “Date”: “1982-01-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “不在建築法第3條及實施都市計畫以外地區建築物管理辦法適用範圍內之建築物，得申請發給未實施建築管理地區建築物完工證明書，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.12.17.台內營字第051491號說明：一、依據立法院儲家昌委員70年11月18日致本部營建署書函辦理。二、貴廳63.05.08.建四字第54484號函以「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」公布前，在該辦法適用地區內，已建築完成之建築物為申請接水、接電及營業登記得發給完工證明書，經本部的63.07.26.台內營字第588955號函復尚屬可行；查上開完工證明書僅得證明該建築物完工時，該地區尚未實施建築管理，有關結構安全及土地使用權利，均由業主自行負責。因此不在建築法第3條及「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」適用範圍內之建築物，如未違反其他有關法現定，為利人民申請接水、接電及營業登記，建築主管機關得比照上開方式發給未實施建築管理地區建築物完工證明書。“,

- “Date”: “1981-12-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施土地地籍圖重測區域內，已領得建造執照經施工完成之建築物因重測結果致使基地面積減少發生法定空地不足，可否核發使用執照一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.12.16.台內營字第043370號說明：一、復 貴局70.08.20.高市工務建字17422號函。二、關於重測前依照都市計畫新建房屋之基地，與重測後之面積有所差異時如何處理，前經行政院69.04.02.台69內3646號函示略以：「已新建房地須照所有權面積，依都市計畫法之建蔽率規定建地面積比例，與重測之面積及公差無關，惟原地籍面積多於重測面積者，其建蔽率可能超過規定比例，此因測量之誤差可以不追究。」本案建築物於重測前既經核發建造執照，重測後興建完成，其因重測結果致使基地面積減少發生法定空地不足，如合於上開行政院函規定者，得依法核發使用執照。“,

- “Date”: “1981-12-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於政府機關、公營事業機構或自治團體內依法取得建築師證書之人員，依建築法第13條第2項之規定，簽證為該服務機關公有建築物之設計及監造人，應否受建築師法第17條至第21條及第46條之限制疑義案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.12.10.台內營字第056822號說明：一、依○○○君70.10.04.陳情書辦理。二、建築師法第17條21條暨第46條之規定於開業建築師始有其適用，至於政府機關、公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師證書之人員，依建築法第13條第2項之規定，為公有建築物之設計及監造人者，係屬職務上行為，應就其設計及監造工作負行政上與民事上責任。三、檢附上開陳情書影本乙件。主旨：陳請核示公營事業機構依法取得建築師證書之員工依建築法第13條之規定，簽證為該服務機構公有建築物之設計或監造人時，應否受建築師法第17、18、19、20、21、46條之限制，俾便遵行，敬請 鑒核。說明：一、民服務於交通電信總局總務處，職掌電信營建工程之設計工作，茲因民持有建築師證書，故擬依建築法第13條簽證為電信營建工程之設計監造人俾便申領建造執照，惟依電信組織細則，電信營建工程係由電信總局總務處設計科負責設計，工程之發包與施工則由北、中、南三區管理局分別負責，故工程動工後其施工之進行民均無法監造。二、依上述情形民簽證為工程之監造人是否違反建築師法18、21條之限制，並遭受同法第46條之懲戒，甚為困惑，故擬陳請 惠予核示俾便遵行，甚感德便。“,

- “Date”: “1981-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於高雄縣民○○○所有座落鳳山市光遠路○○○號房屋，經查係合法房屋，可否繼續復建，其訴訟期間可否予以扣除乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.12.09.台內營字第051340號說明：一、依據貴廳70.04.07.70建四字第18769號及70.09.16.70建四字第196759號函辦理。二、本案○○○座落鳳山市光遠路○○○號房屋，既經查明為合法建築，其被控侵佔鳳山市市公所所有之土地，亦經高雄地方法院檢查官不起訴處分，縱令未能在68年7月24日以前修復竣工，但其逾期之原因，純出於鳳山市公所無端告爭，自不能令其負逾期之責，從而其訴訟期間即非不得扣除。“,

- “Date”: “1981-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築技術成規」之含義及「建築設計圖」是否屬於「建築技術成規」疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.11.28.台內營字第054959號說明：一、復貴處70.10.20.嘉檢義字第10882號函。二、按所謂「建築技術成規」包含兩義：一為往昔所存建築技術模制，一為現行法令所為建築技術規定，前者為建築技術習慣上應遵守之常則，後者為主管建築機關審查給照實施建築管理之準據；建築設計圖為建築具體規劃與施工之依據，於建築法第3條及實施都市計畫以外地區建築管理辦法所定適用範圍內從事建築，除另有規定外，應依同法第30條規定提出工程圖樣及說明書申請審查許可給照，其不依核定工程圖樣及說明書施工者，應以違反建築法令論處，非上開適用範圍從事建築者，固不必受建築法令限制，但仍應遵守上開所稱之常則及其他有關法令規定。“,

- “Date”: “1981-11-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “區分所有建築物之地下層或屋頂突出物如依使用執照記載非屬共同使用性質，為辦理產權登記，得申請戶政機關依法編列門牌，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.11.19.台內營字第050561號說明：為便利有關建築物地下層之產權登記，除商場地下室仍得依本部68.11.25.台內營字第50496號函辦理外，一般性之地下室特參酌土地登記規則第73條之意旨規定如主旨。“,

- “Date”: “1981-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “茲為統一有關內政部64年4月3日台內營字第640216號函建築工程完竣後部分起造人不願會同簽章申請使用執照案件之處理，訂定台灣省建築工程完竣後部分起造人不願會同簽章申請使用執照處理要點乙種如附件，請查照。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 70.10.23.建四字第223225號台灣省建築工程完竣後部分起造人不願會同簽章申請使用執照處理要點一、建築物起造人在二人以上，該建築工程已按原核准設計圖說施工完竣，未符合請領使用執照之條件，而部分起造人不願會同簽章請領使用執照時，得依本要點處理之。二、主管建築機關得先邀請相關起造人說明，以瞭解實情並勸導各起造人會同申請。三、各起造人所有部分可明確劃分並認定者，得就其個別所有提出申請部分使用執照，如無法明確劃分並認定者，得由各起造人自行協調後提出申請，協調不成，應俟法院判決確定權益，並補妥申請手續後方得提出申請。四、各起造人所有部之劃分及認定如左：（一）建築物垂直各樓層為同一居住單元者（透天厝）。（二）集合住宅以各起造人申請建造執照之居住單位認定之。（三）綜合性整體規劃多用途之建築物，以申請建造執照時之區分範圍認定之。五、主管建築機關於核發部分使用執照時應註明為「部分使用執照」該部分使用執照內第4點起造人所有部分外，其餘不予記載。六、依本要點核發之部分使用執照僅為接水、接電，申請營業登記及使用之證明。七、依本要點申領部分使用執照後，原未會同簽章之起造人，仍得申請部分使用執照，但申請人達全部起造人時，主管建築機關應改發全部使用執照，並通知原領有部分執照者，限期換領全部使用執照，逾期未換領，其部分使用執照應予公告註銷。“,

- “Date”: “1981-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “中油公司為配合國家政策，現正在各地展開鑽探工作，該公司函報在都市計畫區域內鑽探油氣及地熱建築臨時性設施，其使用期間不超過六個月者，請准免辦雜項建築執照之申請乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.10.23.台內營字第037054號說明：一、復 貴部70.06.11.經（70）國營23165號函。二、按臨時性之建築物，得不適用建築法全部或一部之規定，此為同法第99條第1項第3款所明定。本案中油公司因鑽探油氣及地熱所必須之建築，如確屬臨時性設施，其使用期間不超過六個月，且得為隨時拆遷者，自可依前開法條規定辦理。惟應於建造前檢附建築種類、性質、建材、結構、面積、位置及設施配置等有關圖說，並敘明使用期間函請當地主管機關備查，拆除時亦同，以避免主管建築機關視為違章建築而予以處理。“,

- “Date”: “1981-10-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “宜蘭縣○○○君對宜蘭縣政府處理竣工展期有所異議，再行申覆乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.10.17.台內營字第049690號說明：一、復 貴廳70.09.15.建四字第195712號函。二、有關涉訟申請竣工展期疑義，本部63.08.09.台內營字第592553號、本部65.06.10.台內營字第685449號函釋已甚明確，貴廳如認為尚有研酌之處，請研擬具體意見送部憑辦。“,

- “Date”: “1981-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施土地地籍圖重測區域內，已領得建造執照經施工完成之建築物因重測結果致使基地面積減少發生法定空地不足，可否核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.10.16.台內營字第43370號說明：一、復 貴局70.08.20.高市工務建字第17422號函。二、關於重測前依照都市計畫新建房屋之基地，與重測後之面積有所差異時如何處理，前經行政院69.04.02.台69內3646號函示略以：「已新建房地須照所有權面積，依都市計畫法之建蔽率規定建地面積比例，與重測之面積及公差無關，惟原地籍面積多於重測面積者，其建蔽率可能超過規定比例，此因測量之誤差可以不追究。」本案建築物於重測前既經核發建造執照，重測後興建完成，其因重測結果致使基地面積滅少發生法定空地不足，如合於上開行政院函規定者，得依法核發使用執照。“,

- “Date”: “1981-10-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施土地地籍圖重測區域內，已領得建造執照經施工完成之建築物因重測結果致使基地面積減少發生法定空地不足，可否核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.10.16.台內營字第43370號說明：一、復 貴局70.08.20.高市工務建字第17422號函。二、關於重測前依照都市計畫新建房屋之基地，與重測後之面積有所差異時如何處理，前經行政院69.04.02.台69內3646號函示略以：「已新建房地須照所有權面積，依都市計畫法之建敲率規定建地面積比例，與重測之面積及公差無關，惟原地籍面積多於重測面積者，其建蔽率可能超過規定比例，此因測量之誤差可以不追究。」本案建築物於重測前既經核發建造執照，重測後興建完成，其因重測結果致使基地面積滅少發生法定空地不足，如合於上開行政院函規定者，得依法核發使用執照。“,

- “Date”: “1981-10-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施土地地籍圖重測區域內，已領得建造執照經施工完成之建築物因重測結果致使基地面積減少發生法定空地不足，可否核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.10.16.台內營字第43370號說明：一、復 貴局70.08.20.高市工務建字第17422號函。二、關於重測前依照都市計畫新建房屋之基地，與重測後之面積有所差異時如何處理，前經行政院69.04.02.台69內3646號函示略以：「已新建房地須照所有權面積，依都市計畫法之建蔽率規定建地面積比例，與重測之面積及公差無關，惟原地籍面積多於重測面積者，其建蔽率可能超過規定比例，此因測量之誤差可以不追究。」本案建築物於重測前既經核發建造執照，重測後興建完成，其因重測結果致使基地面積滅少發生法定空地不足，如合於上開行政院函規定者，得依法核發使用執照。“,

- “Date”: “1981-10-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在都市計畫外興建地上四層地下二層集合住宅，後因故將地下第二層以混凝土牆實際封閉，該封閉之地下第二層是否仍應計算樓地板面積一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.09.17.台內營字第035685號說明：一、復 貴廳70.08.21.建四字第190341號函。二、查樓地板面積、總樓地板面積，建築技術規則建築設計施工編第一條第四款及第五款已有明確定義。該地下第二層如按原設計為建築物之某一樓層，則仍應計算該層樓地板面積，並計入建築物之總樓地板面積。“,

- “Date”: “1981-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第五十四條鍋爐煙道最小斷面積計算式中，Ｑ（鍋爐燃料消耗量）係指鍋爐所使用燃料每小時實際消耗之重量，不得採用該燃料產生之熱量值與其他燃料相互換算。如鍋爐可使用兩種以上之燃料時，鍋爐煙道最小斷面積應按各該燃料之消耗量分別計算，採用最大之斷面積。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.09.17.台內營字第35659號說明：依據財團法人中華顧問工程司70.08.21.中工機字第2296號函辦理。第十二節 昇降及垃圾排除設備“,

- “Date”: “1981-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市西屯民有零售市場十二處固定攤位未領使用執照擅自使用，違反建築法第25條及同法第86條第1項第2款處罰疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.09.14.台內營字第035361號說明：一、復 貴廳70建四字第91566號函。二、本案依台中市政府工務局原函所敘台中市西屯民有零售市場係於民國63年申領建造執照並動工興建，倘在該建照未逾期作廢前之有效施工期限內，未按原核准設計圖說興建之建築物（十二處固定攤位）在未經報請竣工查驗領得使用執照之前，亦不得擅自使用，其有擅自使用者既仍為施工中之建築物，則顯屬違反建築法第58條第7款之規定，本案應請貴廳查明實際情形依據法令規定本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1981-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫外自用農舍建造執照，使用執照如有遺失申請補發，是否依建築法第40條規定收取執照工本費一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.09.04.台內營字第035112號說明：一、復70.08.03.70建四字第135200號函。二、按在建築法第3條所定範圍內，直轄市、縣（市）(局）主管建築機關核發執照時，應依同法第29條之規定收取規費或工本費。至「使用執照收取執照工本費，或如有遺失申請補發』之規定，建築法第29條第1項第2款及同法第40條已訂有明文，應依其規定辦理。三、在上開範圍外，自無上開規定之適用。“,

- “Date”: “1981-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “解釋建築技術規則建築設計施工編第二十三條有關住宅高度疑義案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.09.04.台內營字第041319號說明：一、依據台灣省建築師公會70.08.08.台建師技第461號函辦理。二、按建築技術規則建築設計施工編第二十三條規定，住宅區建築物高度以不超過二十公尺為準，旨在維護合理之居住密度，是建築基地跨越路線商業區及住宅區時，在商業區建築物高度超過二十公尺以上之陽台，得突出於住宅區，但應以不計入建築面積之陽台為限。“,

- “Date”: “1981-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公司行號經營工程顧問業務，在有關管理法規尚未訂頒之前，可否准予登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.08.28.台內營字第037493號說明：一、復 貴部70.07.11.經（70)商28215號函。二、按建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、鑑定為建築師之法定業務；建築與土木工程之營造，則為營造廠商之法定業務，工程顧問公司之業務其屬於上開法定業務範圍者，應受建築法第13條、第14條，建築師法及營造業管理規則有關規定之限制，其不屬於上開法定業務範圍者，在該有關之管理法規未訂頒之前，宜由 貴部依專業技師法及一般商業登記法令逕為核處。“,

- “Date”: “1981-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於石門水庫都市計畫內之住宅區，起造人有否變更建築用途乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.08.28.台內營字第033884號說明：一、復 貴院70.06.12.北院立刑丑字第11541號、70.07.20.北院立刑丑字第13791號函致本部營建署函。二、按建築物非經領得使用執照，不准接水、接電、或申請營業登記及使用；非經領得變更使用執照，不得變更其使用，係建築法第73條明文規定。又查「集合住宅」之定義，依建築技術規則建築設計施工編第1條第18款規定，係指具有共同基地及共同空間或設備，並有三個住宅單位以上之建築物而言，現行建築法令並無所謂「國際觀光套房」之名詞，本案起造人申請核發建造執照之建築用途為集合住宅，自應依集合住宅之用途使用，如有變更使用，應依照法令規定申請辦理，至其實際有否變更建築用途，係屬事實認定問題，應請 貴院逕洽當地主管建築機關實地勘察認定。“,

- “Date”: “1981-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “向法院強制執行拍賣所承買之建築物，可否准予承買人補領建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.08.26.台內營字第034933號說明：一、復 貴廳70年07月16日建四字第99805號函。二、按建築法第25條規定建築物非經主管建築機關審查許可給照，不得擅自建造違反其規定者，依同法第86條第1項第一款規定處理，此項規定，不因其建築物之為因法院強制執行拍賣取得而有所不同。至其得為補辦手續者，則應依同法第30條提出土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1981-08-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “地籍圖謄本是否具備建築法第30條所稱之「土地權利證明文件」之法定效力乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.08.22.台內營字第025235號說明：一、復 貴廳70.07.21.70建四字第97471號函。二、按建築法第30條所稱之「土地權利證明文件」，係指起造人取得土地提供建築使用之一切權利文件，如建築使用自有土地之所有權狀，使用他人土地建築之同意書、契約書均屬之，此項權利證明文件是否合法有效，應就其內容認定之，本部65.08.31.台內營字第696214號函明釋在案，本案地籍圖謄本僅屬土地標示、地形之記載，自不具備上開規定所稱之「土地權利證明文件」之法定效力。“,

- “Date”: “1981-08-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法適用地區內之原有合法工廠，已達供公眾使用之建築物標準，其申請工廠變更登記，減少廠地及廠房等建築物面積，可否免提驗使用執照乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.08.14.台內營字第034488號說明：一、依據台灣省政府建設廳70.07.11.70建四字第94469號函辦理并復貴部70.05.13.經工18585號函。二、按達供公眾使用之建築物標準而未領有使用執照者，其所有權人應申請補領使用執照，係建築法第96條所為強制之規定，至如何補發使用執照，應由省市政府依同法條第2項之規定，兼顧公共安全及簡政便民原則，本其職權，逕為核處。“,

- “Date”: “1981-08-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為都市計畫未核定前，據以責由起造人先行具結發照後，現因牴觸公共設施道路工程用地，是否需予補償乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.08.06.台內營字第034188號說明：一、復 貴局70.06.26.(70)高市工務建字第13233號函。二、查建築行為其依法得為許可者，應無待於起造人具結承諾，因都市計畫或公益上必要無償自拆；其依法不得建築者，縱令具結無償自拆，亦不得給照准建，否則即為違建，主管建築機關應負違失之咎，其對人民造成損害者，並應負賠償責任。都市計畫發布實施後，其原有建築物，不合土地使用分區規定者，應依都市計畫法第41條規定處理。“,

- “Date”: “1981-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於面臨高速公路穿越道之建築基地能否面臨該穿越引道建築乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.07.17.台內營字第035178號說明：一、復貴府70高市府工都字009770號函。二、本案應請貴府依照建築法第42條及第48條之規定在不妨礙公共交通、公共安全下指定建築線後依法發照建築。“,

- “Date”: “1981-07-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關面臨兩條道路非九十度轉角基地之建物高度及高度限制範圍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.07.13.台內營字第033183號說明：一、復 貴府70.05.20.（70）府工建字第21427號致本部營建署函。二、按建築基地為角地時，其臨接較寬道路長度之計算，應以該基地未截角前之長度為準。（如附圖中a部分）至其建築物之高度限制範圍，得以自該面臨道路邊界深進三十公尺為範圍。（如附圖單斜線部分）附件“,

- “Date”: “1981-07-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於在私設騎樓（非法定騎樓）上加裝鐵捲門而未將原有外牆拆除且不妨礙他人者是否應予取締乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.07.09.台內營字第013652號說明：一、復 貴廳（70）建四字第12838號函。二、按私設騎樓之設置現行法令尚乏依據，如基於實際需要自行設置者，則其所占之面積於計算建蔽率時，可計入基地面積及建築面積之內，於計算附建防空避難設備之附建標準時可免計入。三、又私設騎樓上加裝鐵捲門縱非建築法第九條第四款規定之修建行為，其有妨礙公共交通、公共安全、公共衛生及市容觀瞻者，仍應依法取締。“,

- “Date”: “1981-07-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已領有使用執照之連棟建築，其法定空地如何計算，可否申請設立工廠乙案，請依本部70.06.22.（70)台內營字第13951號函（註）規定辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.30.台內營字第030432號說明：復 貴廳70.06.18.（70)建四字第094163號函。“,

- “Date”: “1981-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第十五條規定之面前道路對側有公園、廣場、河川等，是否包括兒童遊戲場在內乙案，就上開法條立法意旨言，兒童遊戲場得視為永久性空地，比照公園、廣場、河川等有關規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.30.台內營字第029170號說明：復 貴廳70.06.08.（70）建四字第91111號函。“,

- “Date”: “1981-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於市場用地建蔽率規定，案經本部於70年6月17日邀集有關機關會商研議，獲致結論如次：「（一）市場用地純係一種公共設施，與土地使用分區不同，是市場應不受其所在分區之限制；（二）為便於執行並避免認定之困擾，市場用地建蔽率應有單一之規定；（三）市場之使用亦屬商品交易性質，過去台灣省、高雄市等均比照商業區建蔽率之規定，且執行有年。為積極鼓勵民間投資意願，加速公共設施保留地之取得與開發，市場用地之建蔽率最高不得超過十分之八，但當地都市計畫另有更嚴格之規定者，應從其規定」。請 查照並轉行遵照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.30.台內營字第023566號說明：依據高雄市建築師公會70.05.25.（70）高建師字第108號函辦理。“,

- “Date”: “1981-06-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關新建房屋部分樓層與核准設計圖不相符，可否發給使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.29.台內營字第023719號說明：一、復貴局70.06.05.(70)高市工務建字第11542號致本部營建署函。二、按起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工；如於興工前或施工中變更設計，但不變更主要構造或位置，不增加高度或面積，不變更建築物設備內容或位置者得於竣工後，備具竣工平面、立面圖，一次報驗。建築法第39條著有明文。本案應請貴府依上開規定，本於職權逕為核處。“,

- “Date”: “1981-06-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台南縣政府請示都市計畫禁建前已領有建照，禁建期間未依規定申請復工，並在都市計畫發布實施前建造執照有效期間內完工之建築物，可否核發使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.29.台內營字第015528號說明：一、復 貴廳70.03.31.（70）建四字第17280號函。二、按建築物，在禁建令發布前已完成全部基礎工程者得由起造人檢具有關文件申請該管直轄市、縣、市、局政府查勘核可後繼續施工。此為台灣地區擬定、擴大、變更都市計畫禁建期間特許興建辦法第2條所明定。是建築物縱令在禁建令發布前已領照施工中，但禁建令一旦發布，應即停工，非經申請勘查核可，不得繼續施工。違反上開停工規定擅自繼續施工者，應依都市計畫法第79條第2項及第80條規定處理。“,

- “Date”: “1981-06-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建造執照逾期案件發生疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.25.台內營字第023605號說明：一、復貴局70.01.21.（69）高市工務建字第23552號函。二、按起造人應依照核定工程圖樣及說明書施工，如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理，但不變更主要結構或位置，不增加高度或面積，不變更建築物內容或位置者，得於竣工後備具竣工平面立面圖一次報驗，此為建築法第39條所明定。是建築物除合於同條但書規定，經勘驗相符者外，均應辦理變更設計方得繼續施工，其有違反上開法條規定者，應依同法第87條規定處罰之。三、本案建造執照逾期，如其完工日期係在執照有效期內完成經確認屬實者，得依上開法條及本部69.10.22.台內營字第38773號函規定。“,

- “Date”: “1981-06-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用執照內漏填地號乙案，如權屬無誤，准予比照本部64.09.01.台內營字第647577號函規定辦理。復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.06.22.台內營字第023442號“,

- “Date”: “1981-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於興辦工業人申請在都市計畫地區，利用共有土地內連棟建築其中一部分建築物個別設廠，其空地面積應如何認定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.22.台內營字第13951號說明：一、復貴廳70.03.17.（70)建一字第71136號函。二、按建築物申請營業登記及使用，須經領得使用執照。此為建築法第73條所明定，領得建物使用執照而基地未個別分割登記者，自無本部61.08.27.台內地字第480133號函之適用。三、又都市計畫住宅區內工廠之設置，依都市計畫法台灣省施行細則第15條規定，應僅限於建彙物之底層或地下層，且作業廠房面積不得超過五十平方公尺，本案應請依上開規定辦理。四、檢還申請書等原附件。“,

- “Date”: “1981-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為○○建築師事務所來函聲明未放棄已核准建築許可案件之設計權利，要求勿受理其他設計人申請變更設計乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.22.台內營字第23443號說明：一、復貴局70.03.03.七○高市工務建字第03610號函。二、依建築法第12條規定申請建造執照，建造建築物之權利主體為起造人，並負同法規定之義務與責任。建築師固為同法第13條規定之建築設計人，但其依建築師法第16條規定受委託辦理建築物設計，則屬私法上契約行為。起造人於領照准建之後，如在施工前或施工中變更設計時，依同法第39條規定自得申請辦理。建築物變更設計之設計建築師，亦非限為原設計之建築師，殊無待其同意始得為之可言。至原設計之建築師與起造人之間契約履行問題，應循民事程序以求解決。有關建築物安全、結構問題，自簽約委託時起，自應由變更設計之設計建築師負責。“,

- “Date”: “1981-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物領到使用執照後，違反規定擅自開設門窗，經屢次通知封閉並依行政執行法有關規定強制處分多次均無法奏效時可否將該部分建物停止使用或移送法院執行封閉乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.22.台內營字第023441號說明：一、復 貴廳70.05.20.建四字第26689號函。二、本案仍請依照本部69.03.26.台內營字第3272號函規定繼續依行政執行法有關規定強制執行。“,

- “Date”: “1981-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關土地及建築物為設定抵押權登記後申請建築疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.15.台內營字第026663號說明：一、復70.05.20.（70）建四字第28097號函。二、建築物設定抵押權後於原有建築物以外之空地申請建築或就原有建築物申請立體增建時毋須取得抵押權人同意，復請查照。“,

- “Date”: “1981-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於施工中建築物起造人出具委託書全權委託受託人辦理一切建造申請手續，在委任關係未依法終止時，起造人可否任意變更印鑑疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.15.台內營字第023199號說明：一、依據興祥建設公司70.05.20.興總字011號函辦理。二、按受任人之權限，依委任契約之訂定。未訂定者，依其委任事務之性質定之。委任人得指定一項或數項而為特別委任，或就一切事務而為概括委任，民法第732條定有明文。受任人在委任契約未終止前，自得依委任契約為委任人從事一切必要或法律行為。“,

- “Date”: “1981-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “住宅區之建築基地其騎樓部分雖可做為法定空地，但不得設置停車空間，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.15.台內營字第023187號說明：一、依據貴局70.04.30.（70）高市工務建字第08668號致本部營建署函副本辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第六十條規定「停車空間面積應以每輛不小於寬二．五公尺長六公尺之空間及供車位進出用之車道及迴車道等面積計算」。至其車道之設置及車位之安排，應不得妨害公共交通與安全。於未建築之騎樓地上設置停車位顯有不合。“,

- “Date”: “1981-06-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於興辦工業人租購工業用地後「完成使用」，應否於期限內取得使用執照等疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.11.台內營字第024727號說明：一、復 貴部70.05.07經工17720號函。二、按工廠為建築物之一種，依建築法第25條規定，非經當地主管建築機關之審查許可給照，不得擅自建造、使用或拆除，違反此項規定者，依同法第86條規定處理。是興辦工業人應向當地主管建築機關請領建造執照方得動工興建，並依該建照所載之建築期限內完工，經竣工查驗合格發給使用執照後方得憑以申請營業登記及使用。三、復查建築法上所謂建築工程完竣，應以建築物之主要結構、室內隔間及建築物設備等依設計圖樣於主管建築機關核定之建築期限內施工完成並報請竣工查驗為要件。未符合規定者，即得申請使用執照，此就同法第70條規定至明。建築物為多棟者，得分棟請領使用執照。“,

- “Date”: “1981-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為房屋經法院拍賣後，若拍定人無法取得所有人之房屋使用執照，並未未符合建築法第40條規定之遺失而為拒予交付時，是否仍准比照本部70年2月2日70台內營字第4653號（註）致○○○君書函副本之規定辦理補發？又如需補發可否以拍定人名義辦理？乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.06.05.台內營字第019514號說明：一、復貴廳70.04.16.70建四字第17140號函。二、按主管建築機關依建築法核發之使用執照，僅為對申請使用之許可而已，非為權利之證明，建築物拍賣之拍定人因原建築物所有權人拒絕交付建築物使用執照，拍定人亦得依本部70年2月2日70台內營字第4653號函規定申請補發。主管建築機關於核准補發時並應註記補發之原因。“,

- “Date”: “1981-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為申請建築基地跨越二個使用分區，臨接道路長度分段合計達廿五公尺以上，可否適用建築技術規則建築設計施工編第廿三條第一款之規定乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.05.24.台內營字第22498號說明：一、復 貴局70.05.04.北市工建字第63284號致本部營建署函。二、按建築技術規則建築設計施工編第廿三條第一款規定之「臨接道路長度」，應指建築基地一邊之全長，而非「分段合計」之長度。本案建築基地不合上開法條之規定。“,

- “Date”: “1981-05-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於美商（64）在中國境內經營模型及室內裝璜等設計諮詢及顧問，是否屬建築師業務乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.05.22.台內營字第013642號說明：一、復 貴部70.03.18.經（70）商10160號函。二、按建築法第13條規定「建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限」。本案美商工程顧問公司擬經營「模型及室內裝璜等設計諮詢及顧問」，既不涉及上開規定，其設立營業自不受建築師法有關規定之限制。“,

- “Date”: “1981-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為工業區面臨計畫道路寬度未達八公尺如何退縮建築疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.05.08.台內營字第017945號說明：一、復 貴局70.04.04北市工建字第62410號函。二、查工業區細部計畫道路未達八公尺者，為便於廠商建築設廠，在未變更都市計畫之前，准予自道路中心線兩邊平均退縮合計達八公尺寬後建築設廠。其退縮土地不得計入法定空地，並不得於該範圍內建築圍牆。業經本部64.08.12台內營字第642970號函釋示在案。本案工廠基地面臨六公尺計畫道路之兩側土地如均屬工業區者，可自道路中心線兩邊平均退縮，合計達八公尺後建築。道路之一側非屬工業區者。應自道路對側境界線向該工業區單邊退縮達八公尺後，始准為之。其退縮土地仍應依上開部函之規定。“,

- “Date”: “1981-05-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “澎湖縣政府函為監獄是否應附建防空避難設備乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.04.22.台內營字第017385號說明：一、復貴廳70.01.16.(70)建四字第292號函。二、查監獄為國家執行法律之場所，其人員管理與安全，均較一般供公眾使用之建築物嚴格，是監獄之防空避難設備應依建築技術規則建築設計施工編第141條第2款第2目之規定附建。“,

- “Date”: “1981-04-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉 交議台灣省政府函為國有林班地或保安林未登記土地內興建房舍適用疑義乙案，復請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.04.22.台內營字第062382號說明：一、復貴處70.03.20.台內字07732號交議案件通知單。二、經本部邀請法務部、經濟部、財政部及台灣省政府等有關機關於本4月10日會商研議，獲致結論如次：「台灣省政府農林廳林務局各林區管理處於其所管轄之國有林班地內施設森林遊樂區之公共設施及房舍等，如其興建計劃確經該府依照行政院45.08.28.台經4738號令第2項第1點規定函送經濟部核轉行政院核備在案者，則該林務局所核發之國有林地證明文件，得視同建築法第30條所稱之土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1981-04-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為釋示「道路形態」一詞，及原為土石路，舖設柏油後「道路形態」是否變更乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.04.16.台內營字第009017號說明：一、復 貴府70年1月17日（70）府工一字第02301號函。二、查行政院67.7.14台六七內字第6301號函內說明：「…於現有既成道路上為必要之改善養護、舖設柏油路面，該道路形態並未變更亦未拓寬打通者，應依行政法院四十五年判字第八號判例，以公用地役關係繼續使用。」及「政府依都市計畫主動辦理道路拓寬打通工程，施工後道路形態業已改變者，該道路範圍內之私有土地…」，「道路形態」一詞係指道路之寬度、長度、彎度及功能而言，非指路面之狀態，原為土石路舖設柏油後，並非「道路形態」之變更。“,

- “Date”: “1981-04-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所謂營造業，係指經營建築與土木工程之營造廠商，各種機械工程其非以經營建築與土木工程為目的者應不屬營造業範圍，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.04.15.台內營字第12650號說明：復 貴部70.03.10.經（70)商08803號函。“,

- “Date”: “1981-04-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關第三人在有地上權登記之土地上建屋，申請核發建築執照疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.04.15.台內營字第011318號說明：一、復70.02.26.民閩字第05972號函。二、地上權人除契約另有訂定或另有習慣外，得將其權利讓與他人，民法838條著有明文。第三人在有地上權登記之土地上建築房屋申請執照時，自應依上開法條及建築法第30條之規定辦理。“,

- “Date”: “1981-04-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已依獎勵投資條例規定取得工業用地證明書之廠地，劃入都市計畫經核定為住宅區後，可否以住宅區土地申請核發建照乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.03.28.台內營字第003595號說明：一、依據 貴委員本（70）年3月3日於貴院面囑本部營建署都市計畫組黃組長朝陽查復事宜辦理。二、查興辦工業人依獎勵投資條例規定取得工業用地證明書之廠地，因都市發展需要劃入都市計畫範圍者，其已設之工廠，依都市計畫法第41條之規定得繼續作原來之使用，但不得增建或改建。其尚未建廠者，應依都市計畫土地使用分區管制之規定辦理，以符制訂都市計畫之目的。並經本部以69.10.22.69台內營字第038773號函復台灣省地政處並副知經濟部及台灣省政府建設廳有案，貴委員所詢乙節，依照上開部函規定可依都市計畫住宅區之管制規定，申請核發建照。“,

- “Date”: “1981-03-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照逾期作廢重新申請時，得否免再檢附原案巳檢附之私設道路部分土地使用權同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.03.27.台內營字第013102號說明：一、復貴廳70.03.12.建四字10673號。二、按建築執照依建築法第53條第2項、第54條第2項規定逾期作廢後，起造人重新申請領照建築者，係屬另一法律關係事件，應依同法第30條規定辦理。其於舊照作廢前取得之土地使用權利是否繼續存在事關私權，應由當事人雙方主張之，主管建築機關不能遽憑舊照作廢前申請案所檢附之權利證明文件給照准建。“,

- “Date”: “1981-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關高雄縣澄清湖特定區計畫內出租別館區建築物申請出租別館建築物，應否列入供公眾使用建築物乙案，經核目前省市公寓出租業之營業方式，多屬旅館型式，其屬家庭式別墅者，使用人亦多為短期居住，進出頻繁，類似旅館，仍應屬供公眾使用建築物之範圍，用維公益，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.03.10.台內營字第006901號說明：依據 貴廳70.01.22.70建四字第249674號函副本辦理。“,

- “Date”: “1981-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴市地下街二層八街六七號開設銀地戲院申請核發營利事業登記證乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.03.03.台內營字第010231號說明：一、復貴府70.02.19.高市府建二字第003657號函。二、按建築物之使用應以使用執照所載用途為準，又建築物非經領得使用執照，不准申請營業登記及使用為建築法第73條所明定，是建築物之使用執照應為其申請營業登記之一要件。本案貴市地下街二層八街六七號申請開設銀地戲院如已領得使用執照，自得憑使用執照之用途依照營利事業申請設立登記之有關法令核處。三、為維護公共安全，貴市地下街建築物之使用應加強管理，用維公益。地下街戲院營利事業登記地下街開設戲院應依照營利事業申請設立登記“,

- “Date”: “1981-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○陳情暫緩核發其原承租地之建造執照案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.02.21.台內營字第006909號說明：一、復 貴府70.01.22.70高市府工建字92號函。二、查本案出租土地原有租賃關係，既因租約終止而消滅，復經法院三審判決拆屋還地，要土地所有權人申請建築，其合於建築法令之有關規定者，如別無法律原因，即不得任意停止給照。“,

- “Date”: “1981-02-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○○陳情暫緩核發其原承租地之建造執照案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.02.21.台內營字第006909號說明：一、復 貴府70.01.22.70高市府工建字92號函。二、查本案出租土地原有租賃關係，既因租約終止而消滅，復經法院三審判決拆屋還地，要土地所有權人申請建築，其合於建築法令之有關規定者，如別無法律原因，即不得任意停止給照。“,

- “Date”: “1981-02-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法規並無申請建築執照或開工階段應檢附水、電力、電信相關圖說審查合格證明之規定，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.02.21.台內營字第006909號說明：一、依據本部營建署案陳行政院經濟建設委員會財經法制協調服務中心99年1月19日經協字第0990000083號函辦理。二、為改善世界銀行經商容易度評比我國排名，推動申請建築許可指標評比改革，本部前以98年12月31日台內營字第09802349532號函（如附件）敘明：「查建築法規並無申請建築執照或開工階段應檢附水、電力、電信相關圖說審查合格證明之規定，請臺北市政府確實依據上開會議結論公告一定規模以下建築物申請建築執照或開工申報，免檢附水、電力、電信相關圖說審查合格證明，並落實執行，另請其他直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關參照辦理。」上開免檢附水、電力圖說審查合格證明之建築物，於申請建築執照時，有關水、電力圖說事宜，請轉知申請人得於事前逕洽當地水、電機構諮詢。三、至有關一定規模以下建築物之範圍，業經本部99年1月21日召開研商我國申請建築許可指標評比改革措施第2次會議獲致結論如下，併請卓參：（一）電信部分，指「農舍、倉庫及車位庫等類似用途之建築物」，但不限規模。（二）水電部分，指「總樓地板面積2000平方公尺以下、5樓以下、5戶以下、合計契約容量未達150kw之倉庫」。“,

- “Date”: “1981-02-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於華視文化事業股份有限公司申購台北市延吉段二小段207號國有畸零地，可否依照院頒公有畸零地處理原則規定辦理讓售乙案，既經本部前以69.12.01.台內營宇第56591號函(註)釋明該公司之申請合併建築使用毋待於出典人之同意在案，復經台北市政府核發合併使用證明，其處理自得依據合併使用證明書辦理。復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.02.21.台內營字第006169號說明：復 貴局70.01.17台財產2字第0068號函。“,

- “Date”: “1981-02-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於防空避難設備之設計及構造法令執行疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.02.19.台內營字第071201號說明：一、復貴府69.11.21.市府工建字027858號函及69.12.24. 市府工建字29789號函。二、本案防空避難設備之設計及構造法令執行發生疑義，業經本部70.02.10.邀集有關單位會商，獲致結論如次：（一）防空避難室兼作停車空間，採室外機械停車裝置時，若於地下室車位昇降設備之四周建築24公分厚之鋼筋混凝牆體及甲種防爆門後，可否免再於地上建築24公分厚之露天頂板。決議：本案由於現行規範有關鋼板厚度之抗爆數據不足，俟實地瞭解台北市現例及詳細資料後，再行開會決定。（二）防空避難室兼作停車空間，採車位進出口坡道時，若於直通避難層之樓梯已裝置甲種防火門，則車位坡道開向戶外之進出口在無法設置外開甲種防火門之情況下（因受車道之坡道所阻），可否改設鐵捲門，以符實際？決議：本案若因實際情況無法設置外開防火門時得改設厚度0.15公分以上之鐵捲門替代之。（三）建築技術規則建築設計施工編第144條第2款規定，避難設備「應設置二處以上不同方向之進出口，其中一處必須直通戶外……」此所謂「直通」究作如何解釋，是否一定要設於戶外？抑是經過川堂再通戶外。決議：建築技術規則建築設計施工篇第144條第2款中所謂「直通戶外」者，應不能經過川堂再通戶外。（四）地下室法定防空避難設備以外之超建部分，如以隔牆分開，並以甲種防火門、防爆門連通時，如自避難室及其他用途空間分別已設置直通避難層之樓梯，是否可視為未符合建築技術規則建築設計施工編第144條第2款「應設置二處以上不同方向之通出口」之規定，而免再設第三座樓梯。決議：本案法定防空避難室與超建部分，具應設置之兩座樓梯間如以隔牆分開時，應分別計算其樓梯數，用維防空安全。三、本案應請依上開會議結論辦理。“,

- “Date”: “1981-02-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為領得使用執照後，擅自開設門窗，經屢次通知仍不遵辦時，可否依建築法第86條規定辦理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函70.02.18.台內營字第006166號“,

- “Date”: “1981-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「請領建照執照，未依限申報開工，由監造建築師及承造人證實在規定期限內開工，准予罰鍰後申請補辦開工手續繼續施工，並在執照有效期間內完工」乙案，准照貴廳意見辦理，復請 查照。（停止適用）",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1981-02-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築技術規則建築設計施工編第九十七條第二款戶外太平梯之構造疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.02.10.台內營字第4663號說明：一、據台灣省建築師公會70.01.06台建師技字第003號函辦理。二、查建築技術規則建築設計施工編第九十七條第二款第二目：「太平梯與建築物任一開口間之距離，除至太平梯之太平門外，不得小於二公尺………」之規定，旨在阻絕火勢，防止延燒以利逃生，又本部68.07.27台內營字第一九七八二號函規定「戶外太平梯………，不得將太平梯四周以牆壁封閉」，係在使室內洩出之煙霧迅速排散而達逃出避難之目的，本案戶外太平梯構造之認定，應依照上開法條及部函規定之意旨辦理。“,

- “Date”: “1981-02-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部書函70.02.02.台內營字第004653號請明：",

“Contains”: “文號：內政部書函 70.02.02.台內營字第004653號一、台端70.01.07.申請書收悉。二、查房屋經法院拍賣後，若拍定人無法取得原所有人之房屋使用執照，得檢附證件依照建築法令之規定向當地主管建築機關申請補發，復請查照。“,

- “Date”: “1981-02-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物中央部份緊依鄰地開設天井，其緊依鄰地之開口部分設置主要結構樑應否計入建築面積乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.01.31.台內營字第000886號說明：一、依據台灣省建築師公會69.10.09.台建師技字第587號函辦理。二、案經本部於69年11月28日邀集有關單位會商研議，獲致結論如次：「建築物中央部份緊依鄰地開設天井，其緊依鄰地之開口部份設置穿過結構樑，在結構安全及經濟上確有其必要。又基地之建蔽率及建築物通風採光之要，建築技術規則建築設計施工編第四、八節均有明文規定，是上開開口部份已無計入建築面積之必要。但其有違反上開規定，擅自加蓋搭建或增加建築面積者，應以實質違建論處，用維公益。」“,

- “Date”: “1981-01-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照變更起造人後，因涉及一屋兩賣，經法院判決應由原起造人辦理建築改良物保存登記將所有權移轉於另新起造人，現建築期限已逾期作廢，新起造人重新申領建造執照而附有原地主之土地使用權利同意書及法院判決確定證明書，可否據以逕行核發新建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.01.29.台內營字第070713號說明：一、復貴廳69建四字第232275號函及○○○君69.12.13.陳情書。二、按建造執照，依建築法第53條第2項或第54條第2項逾期作廢後，如就原地重建不論其為原起造人或為新起造人，均應重新依同法第30條、第31條及第32條規定申請建造執照，所附原地主之土地使用權利用同意書及法院判決確定證明書，如就其內容足以確認已取得土地以供建築使用之權利者，得視為同法第30條之土地權利證明文件，但不能排斥同法第31、32條之適用。“,

- “Date”: “1981-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於經濟部函轉貴局為小型搬運船辦理營利事業登記之營業地址請准免予查驗合法建築證件以資便民乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.01.29.台內營字第006626號說明：一、依據經濟部70.01.22.經（70）商02652號函辦理。二、查建築物非經領得使用執照，不准接水、接電或申請營業登記，為建築法第73條所明定；商業主管機關於審核發證時，應與都市計畫及建築主管機關加強聯繫，以免因違反都市計畫及建築有關法令之規定，致使人民遭受無謂之損失，本部前曾以66.06.28.台內營字第272051號函銓釋在案，為維護公益並防杜違建發生營利事業登記之營業地址仍應依上開法條規定辦理。“,

- “Date”: “1981-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照變更起造人後，因涉及一屋兩賣，經法院判決應由原起造人辦理建築改良物保存登記將所有權移轉於另新起造人，現建築期限以逾期作廢，心起造人重新申領建造執照而附有原地主之土地使用權立同意書及法院判決確定證明書，可否據以逕行核發新建執照已案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.01.29.台內營字第70713號說明：一、復貴廳六九建四字第232275號函及周OO君69.12.13陳情書。二、按建造執照，依建築法第53條第2項或54條第2項逾期作廢後，如就原地重建不論其為原起造人或為新起造人，均應重新依同法第30條、第31條及第32條規定申請建造執照。所附原地主之土地使用權利用同意書及法院判決確定證明書，如就其內容足以確認已取得土地以供建築使用之權利者，得視為同法第30條之土地權利證明文件，但不能排斥同法第31、32條之適用。“,

- “Date”: “1981-01-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「舊有電動玩具場所，建築物用途不合，執行變更使用執照困難，似應免予變更使用執照，准維現狀營業」一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 70.01.07.台內警字第062423號說明：一、復貴府69年12月9日（69）府警行字第21423號函。二、查建築物非經領得變更使用執照，不得變更其使用，此為建築法第73條所明定。本案電動玩具場係供公眾使用之建築物，基於公共安全與衛生之維護，仍應依法辦理變更使用執照。並依照本部69年5月29日69台內警字第22017號函暨69年1月11日台內警字第53502號函規定辦理見復。“,

- “Date”: “1981-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “申請變更使用執照，基於事實上之困難而無法檢附建築物之原使用執照時，可否以原使用執照影本替代疑義案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.31.台內營字第059129號說明：一、復貴局69.11.29.69高市工務建字第22155號函。二、查建築法第74條明文規定：「申請變更使用執照應檢附建築物之原使用執照」，蓋建築物使用執照乃為申請接水電，登記營業，申請使用之要件，復為辦理建物所有權登記，申報房屋現值及使用情形，與課稅之重要依據，至其建築物領得變更使用執照，原領使用執照自應予以繳存以利管理，若原使用執照滅失時，所有人得依法申請補發。是本案以影本替代自屬不宜。“,

- “Date”: “1980-12-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復本部63.12.03.台內營字第608528號函(註)關於「開工」疑義，請查照。（停止適用）",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.19.台內營字第057833號（停止適用）說明：一、復貴事務所（69）函戌字第0318號函。二、按起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於規定限期內申報開工，建築法第54條已明文規定，至起造人或承造人在未請領建築執照前，不得擅自從事填土整地等實際工作。“,

- “Date”: “1980-12-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關環境工程技師可否擔任營造業主（專）任技師疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.16.台內營字第61407號說明：一、復69.11.29 69建四字第237022號函。二、「衛生工程技師」名稱既經考試院改為「環境工程技師」，則依營造業管理規則第7、8、9、10條規定，環境工程技師之合於一定條件者即可擔任營造業主（專）任技師。“,

- “Date”: “1980-12-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物核發使用執照後，辦理建物登記時，始發現有越界情事，嗣後變更設計及再申請核發使用執照時，須否再由原承造人會同申請乙案，如承造人無正當理由而拒不會同或無法會同者，准依貴廳所擬意見由起造人單獨申請之，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.15.台內營字第070712號說明：復貴廳69.11.19.69建四字第230547號函。“,

- “Date”: “1980-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於依平均地權條例及其施行細則規定辦理私有空地限期建築使用後，對於「建築使用」應如何認定乙案，復如說明二，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.11.台內地字第051475號說明：一、復貴府69.10.02.69府地二字第41517號函。二、查私有空地經通知限期建築使用後，於限期建築期限內，土地所有權人已請准建築執照，並開工建築，已達到其防止土地壟斷，促進都市土地利用之要求，不應再加徵其空地稅，前經行政院60.02.09.台60財字第1117號令釋有案。至「開工」建築之認定，應以依法向主管建築機開申報開工，並在現地實際開始工作，如挖土、整地、打樁，從事安全措施等，其僅搭建工寮或圍籬及呈送開工報告而無其他實際工作者，不得視為開工，亦經本部63.12.03.台內營字第608528號函釋在案，本案應依上開有關規定辦理。“,

- “Date”: “1980-12-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於程序違建申請補辦建照手續，其承造該違建之營造廠商是否應依營造業管理規則第30條第9款規定註銷其登記證書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.12.09.台內營字第56539號說明：一、復貴府69.4.7府工建字第14700號。二、案經本部邀集各有關機於本年10月27日會商研議獲致結論如次：「（1）建築物及雜項工作物造價或規模合於建築法第6條規定之一定標準以上者，依同法第13條及第14條之規定應由依法登記開業之建築師設計、監造及依法登記開業之營造廠商承造，此為建築法之強制規定，違反上關規定者，自應依照同法第85條規定予以處罰。從而違及上關規定而擅自僱工建造之程序違章建築除應依法處罰外，該建築物即應認定為實質違建依法拆除之，不得申請補照，用維公益。（2）已完工之程序違建，一律不得申請補照，並應依法拆除，本部68.01.15.台內營字第827027已有明定。惟為有效遏止違建，依建築法第86條第1款後段立法對於未完工之程序違建，除木造、磚造、加強磚造不超過二層樓或鋼筋混凝土造不超過一層樓部分，得依上關法條規定處以罰鍰，並勒令停工補辦手續外，其超過上關屬款之建築物即屬有違公益應予強制拆除之。對於得補辦手續之程序違章建築該無建照而擅自監造之建築師或承造之營造廠商並應分別依建築師法第46條第4款或營造業管理規則第30條第9款規定予以處罰。“,

- “Date”: “1980-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於程序違建申請補辦建照手續，其承造該違建之營造廠商是否應依營造業管理規則第30條第9款規定註銷其登記證書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.12.09.台內營字第56539號說明：一、復貴府69.4.7府工建字第14700號。二、案經本部邀集各有關機於本年10月27日會商研議獲致結論如次：「（1）建築物及雜項工作物造價或規模合於建築法第6條規定之一定標準以上者，依同法第13條及第14條之規定應由依法登記開業之建築師設計、監造及依法登記開業之營造廠商承造，此為建築法之強制規定，違反上關規定者，自應依照同法第85條規定予以處罰。從而違及上關規定而擅自僱工建造之程序違章建築除應依法處罰外，該建築物即應認定為實質違建依法拆除之，不得申請補照，用維公益。（2）已完工之程序違建，一律不得申請補照，並應依法拆除，本部68.01.15.台內營字第827027已有明定。惟為有效遏止違建，依建築法第86條第1款後段立法對於未完工之程序違建，除木造、磚造、加強磚造不超過二層樓或鋼筋混凝土造不超過一層樓部分，得依上關法條規定處以罰鍰，並勒令停工補辦手續外，其超過上關屬款之建築物即屬有違公益應予強制拆除之。對於得補辦手續之程序違章建築該無建照而擅自監造之建築師或承造之營造廠商並應分別依建築師法第46條第4款或營造業管理規則第30條第9款規定予以處罰。“,

- “Date”: “1980-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於程序違建申請補辦建照手續，其承造該違建之營造廠商是否應依營造業管理規則第30條第9款規定註銷其登記證書乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.09.台內營字第56539號說明：一、復貴府69.4.7府工建字第14700號。二、案經本部邀集各有關機於本年10月27日會商研議獲致結論如次：「（1）建築物及雜項工作物造價或規模合於建築法第6條規定之一定標準以上者，依同法第13條及第14條之規定應由依法登記開業之建築師設計、監造及依法登記開業之營造廠商承造，此為建築法之強制規定，違反上關規定者，自應依照同法第85條規定予以處罰。從而違及上關規定而擅自僱工建造之程序違章建築除應依法處罰外，該建築物即應認定為實質違建依法拆除之，不得申請補照，用維公益。（2）已完工之程序違建，一律不得申請補照，並應依法拆除，本部68.01.15.台內營字第827027已有明定。惟為有效遏止違建，依建築法第86條第1款後段立法對於未完工之程序違建，除木造、磚造、加強磚造不超過二層樓或鋼筋混凝土造不超過一層樓部分，得依上關法條規定處以罰鍰，並勒令停工補辦手續外，其超過上關屬款之建築物即屬有違公益應予強制拆除之。對於得補辦手續之程序違章建築該無建照而擅自監造之建築師或承造之營造廠商並應分別依建築師法第46條第4款或營造業管理規則第30條第9款規定予以處罰。“,

- “Date”: “1980-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公私營機關負責人或董事長更換申請變更建造執照起造人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.12.02.台內營字第051623號說明：一、復貴府69.10.02.高市府工建字第24009號函。二、查建築物之起造人為政府機關、公營事業機構、團體或法人者，由其負責人負本法規定之義務與責任，此為建築法第12條第2項所明文規定，是上開機關、機構、團體、法人於領得建造執照後其負責人如有變更者應依同法第55條第1項第1款規定變更起造人申報該管主管機關備查。“,

- “Date”: “1980-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公私營機關負責人或董事長更換申請變更建造執照起造人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.02.台內營字第051623號說明：一、復貴府69.10.02.高市府工建字第24009號函。二、查建築物之起造人為政府機關、公營事業機構、團體或法人者，由其負責人負本法規定之義務與責任，此為建築法第12條第2項所明文規定，是上開機關、機構、團體、法人於領得建造執照後其負責人如有變更者應依同法第55條第1項第1款規定變更起造人申報該管主管機關備查。“,

- “Date”: “1980-12-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於華視公司中華電視台申請發給延吉段貳小段206、205、208地號與同段207號土地合併使用證明，其中206地號土地設定典權應否檢附原所有權人工礦公司出具之土地使用同意書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.12.01.台內營字第56591號說明：一、復 貴府69.11.10.府工二字第47335號函。二、按本案 貴市延吉段貳小段206號依土地登記簿謄本記載於57年2月1日設定典權與中國石油公司，權利範圍為土地所有權之全部。而其「土地典權設定契約」第4款並載明給予土地使用權在內。華視文化事業公司於69年8月20日因受讓而取得，依民法第917條第2項規定，受讓人對於出典人取得與典權人同一之權利，從而華視文化事業公司就該土地申請合併建築使用，即毋待於出典人之同意。“,

- “Date”: “1980-12-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地涉及土地重劃已辦竣地區，重劃前原有建築物之法定空地，依本部69.05.23.台內營字第21847號函（註）執行發生疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.11.19.台內營字第050454號說明：一、復69高市府工建字第022334號函。二、查市地重劃之實施，乃以辦理土地交換分合，使分配後之土地合乎建築使用為目的，故本案法定空地得否重複使用申請建築，應以重劃後之土地登記者為準。三、檢還原送現況圖一份、地籍圖、土地登記總謄本一冊。“,

- “Date”: “1980-11-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為電力公司興建之控制室應否認定為「供公眾使用建築物」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.10.30.台內營字第044555號說明：一、復貴局69.07.12.北市工建字第64851號函。二、案經本部邀集各有關機關於本月一日會商研議，獲致結論如次：「按供公眾使用之建築物，為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂及其他供公眾使用之建築物，此為建築法第5條所明定。電力公司及自來水公司所興建之控制室既係為維護供電、供水之安全，其操作人員又為極少數之專門技術人員，且其結構設計上已有特殊考慮與加強，並有專人看守一般外人禁止入內，故應不視為上開所稱之供公眾使用建築物」。“,

- “Date”: “1980-10-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造執照之建築期限已逾期，但房屋已完竣，經提出申請使用執照究應如何處理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.10.22.台內營字第038773號說明：一、復 貴府69年7月31日高市府工建字第18041號及貴府工務局69年9月10日高市工建字第16465號函。二、按建築物之承造人因故未能依主管建築機關核定建築期限內完工時，得申請展期，但以二次為限，每次不得超過六個月，逾期執照作廢，此為建築法第53條第2項所明定。是上開法條所稱建造執照之作廢，應以承造人未能依核定之建築期限內完工為要件。本案貴府所敘「經監造建築師及承造人共同出具證明完工日期確實在執照有效期限內」乙節如經確認屬實者，得依照同法第87條規定處罰後核發使用執照，用維公益。“,

- “Date”: “1980-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物附建防空避難地下室頂部，可否准許各種管路以明管通過乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.10.15.台內營字第44009號說明：一、復 貴處69.09.12.(69)警民字第141179號函。二、按消防水管、排（給）水管、空氣調節管、廚房、浴廁衛生設備排水管等等皆屬建築物設備之必要管路，其配置應依照核定之工程圖樣為之。又各該設備之管徑、材料、構造、管路配置方法及必需之配件，應依建築技術規則建築設備篇之規定為之。至防空避難室之使用應依「建築物附建防空避難設備執行須知」第5項之規定辦理。“,

- “Date”: “1980-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物施工完竣申領使用執照疑義一案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.09.18.台內營字第046465號說明：一、依據台灣省建築師公會69.08.26.台建師技字第479號函辦理。二、依建築法第72條規定，供公眾使用之建築物申請使用執照時，主管建築關應會同有關機關檢查其有關公安全與衛生、消防設備及防空避難設備，合格後方得發給使用執照。同法第76條規定其申請變更使用執照時亦同，是有關警察業務之交通、消防、防空避難設備等事項，法律僅規定應會同檢查，核發使用執照時，無需再通知警察機關知照，是以本部56.12.22.台內地字第258708號函已不盡適用。“,

- “Date”: “1980-09-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴市開闢公園綠地工程，未辦妥土地產權移轉登記前，公園內有頂蓋建築物申領建築執照，請同意以本部核准之土地征購案件資料替代土地使用同意書，准由 貴府建管單位核發建築執照，以利工程進行乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.09.15.台內營字第40615號說明：一、復 貴府69.08.12.高市府工處字第019218號函。二、按「被征收土地所有權人，對於其土地之權利義務，於應受之補償發給完竣時終止，在補償費未發給完竣之前，有繼續使用該土地之權。但合於第231條但書之規定者，不在此限」。土地法第235條訂有明文。土地征收，縱經公告，在未補償完竣之前，僅發生征收效力而已，尚未完成征收程序，非有同法第231條但書情形，不得遽以領照建築，以重人民權益。三、關於需地人取得需用土地權利，僅須於征收公告期滿後十五日內補償完竣，當可立即辦理產權移轉登記，應無 貴府來函說明二所稱「其間辦理過戶手續繁複費時甚久」之情形，究其所指事實情節如何，應請確實查明處理，俾免誤解。“,

- “Date”: “1980-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫「市場用地」作立體多目標使用時，其面臨道路寬度應未符合「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」之規定，不適用本部67.06.07台內營字第794774號(註)函之規定。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.09.05.台內營字第040611號說明：復貴府69.08.14六九府工建字第33910號函。“,

- “Date”: “1980-09-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為期便民利民並提高行政效率，貴局建議凡原核准起造人產權分配清楚者，其於申請變更起造人時，僅需由變更部分之起造人檢附有關證件提出申請，對於未變更部分之起造人則予省略（僅需在名冊上註明其他照原核准）乙節核屬可行。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.27.台內營字第041672號說明：一、復 貴局69.08.07.北市工建字第65451號致本部營建司函。二、副本抄送台灣省政府建設廳、高雄市政府工務局、本部營建司、法規委員會。“,

- “Date”: “1980-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函為貴市延平北路○段○○號地下層，依規定係以「商場」使用，可否設攤販賣零售市場內所經營之魚、肉、果菜、雜貨等疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.19.台內營字第036815號說明：一、復貴府69.07.18.(69)府建市字第29626號函。二、查供公眾使用建築物之「商場」係指販賣百貨之商場而言，其與一般販賣魚、肉、蔬菜、水果或雜貨之零售市場自不相同，前經本部以64.04.26.台內營字第64014號函所釋示在案，故為利於環境衛生之維護，本案准照貴府意見不准其所請。“,

- “Date”: “1980-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “修築市區道路在市區道路用地範圍內原有障礙建築物須拆除遷讓時，應確實依市區道路條例第11條第1項之規定，將修築計畫予以公告，再行通知所有權人長期拆除或遷讓，以利工程施工，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.08.18.台內營字第041380號“,

- “Date”: “1980-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為高雄縣民○○○君等申請核發大寮鄉山子頂段○○○之○地號建造執照可否依據高雄地方法院(68)年訴字第3252號「容許通行」之民事判決准予核發建照乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.12.台內營字第034721號說明：一、復 貴廳69.07.03.建四字第25915號函。二、本案道路來文敘明為「既成道路，人人皆可通行」，自應有公共地役關係之存在。法院所為「容許通行」之判決僅足以認定其通行權而已。主管建築機關核發建造執照仍應依照建築法令許可建造之要件審查之。“,

- “Date”: “1980-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋營造業及土木包工業承攬工程，倘於施工中之建築物面積增加（整體性無法分開承造）變更設計其工程造價超過承攬規定限額，應如何處理乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.09.台內營字第25053號說明：一、復 貴廳69建四字第23143號函。二、按營造業或土木包工業承攬工程總價，營造業管理規則第17條，土木包工業管理辦法第10條均設一定限制，自應從其規定。祗要其為同一建築，則不得以其於施工中變更設計擴大建築面積，工程造價增加所可變更。倘起造人依法變更設計，因而工程造價超過上開規定限制金額者，應重新另覓合於規定等級之營造廠商，用資適法。“,

- “Date”: “1980-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地所有人死亡，未辦繼承登記適用土地法第34條之1疑義乙案，本部68.06.13.台內營字第18491號函已有明釋仍請依上開部函辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.08.07.台內營字第013079號註：88.10.20.台內營字第8875055號發佈停止適用。“,

- “Date”: “1980-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台灣電力公司在都市計畫地區內設置輸配電鐵塔應否視為建築法第7條所稱之雜項工作物、納入建築管理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.07.台內營字第041123號說明：一、復貴府69.02.13.府建四字第13430號函。二、本案台電公司設置之輸配電鐵塔，既屬構造用途特殊，並可拆卸遷移之非永久性設施，從而其與建築法第7條所稱之雜項工作物即屬有異，且輸電線路甚長跨越地區廣闊，納入建築管理亦有困難，為兼顧事實，同意不視為雜項工作物。“,

- “Date”: “1980-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物施工中辦理變更起造人乙案發生疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.07.台內營字第041087號說明：一、復貴廳69.06.28.建四字第33325號函。二、按建築物施工中辦理變更起造人應依本部68.03.19.台內營字第8830號函、68.10.17.台內營字第9413號函規定，以原起造人與新起造人雙方「共同為之」為要件。至於「共同為之」應如何認定，屬於事實與法律關係之實際問題，應由該管主管建築機關予以認定並依其結果判定之。“,

- “Date”: “1980-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築結構電子計算機程式依據建築技術規則建築構造編第7條規定申請淮予備案之申請人資格應合於建築法第13條之規定。對於申請備案之電子計算機程式，貴廳若乏適當設備及專家予以審查，自得依建築法第34條規定委託有關學術機構代為審查。所需費用宜請於年度預算內編列支應之，至建議修正建築技術規則建築構造編第7條乙節應暫予免議，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.06.台內營字第035735號說明：復貴廳69.07.11.建四字35999號函。“,

- “Date”: “1980-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為宜蘭縣縣民○○○等人請領得建造執照後，該縣府為配合其宜籣市擴大都市計畫作業需要及避免損失，可否准將上開建造執照之開工展期至該擴大都市計畫完成法定程序公告後三個月內乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.08.05.台內營字第035069號說明：一、復 貴廳69.07.07.建四字第35660號函副本辦理。二、按起造人自領得建造執照之日起應於三個月（現行法令為六個月）內開工，其因故不能於限期內開工時，應敘明原因申請展期，但展期不得超過三個月，逾期執照作廢。建築法第54條定有明文，此為法律強制規定，非行政命令可得任意變更。“,

- “Date”: “1980-08-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台中市政府函為面臨寬度十九公尺既成巷路與二十五公尺計畫進路（未開闢)交叉部份兩側基地申請建築疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.07.16.台內營字第029722號說明：一、復貴廳69.05.30.69建四字第28558號函。二、按既成供公眾通行之道路，在未依法定程序廢止前，因公共地役權之存在，不容私人在該道路上起造任何建築物妨礙交通，行政法院44年判字第11號著有判例，是本案都市計畫道路與既成道路交叉部份兩側建築基地在該計畫進路未開闢前申請建築其臨接都市計畫道路者，仍應依本部66.01.24.台內營字第699516號函規定以該計畫道路之境界線為建築線，其臨接既成道路者，依貴省訂頒之「面臨既成道路申請建築原則」之規定指定建築線，並以該既成道路寬度為其面前道路寬度。又因此造成之畸零地得依前開部函規定准予依法合併。三、關於基地留設防火巷與防火間隔疑義乙節，請貴廳依建築技術規則定本於職權逕行核辦。四、檢還原送附件全份，並檢附上開函影印本乙份。“,

- “Date”: “1980-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築技術規則建築設計施工編第三十二條天花板淨高度疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.07.14.台內營字第82801號說明：一、依據建築師公會全國聯合會69.06.19.建師全聯字第34號函辦理。二、按天花板淨高度係指室內地板面至天花板垂直高度之最小淨距離，如天花板無裝修時，以樑底下之垂直高度為其淨高度，如天花板有裝修時，以裝修後之垂直高度為其淨高度，但天花板之高度不同時，依上開條文規定，供學校、教室使用者，其最低處不得小於三公尺，供其他居室或浴廁使用者，至少應有一半大於二˙一公尺，其最低處不得小於一˙七公尺，詳如附圖所示：附件“,

- “Date”: “1980-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築物使用共同壁者，如權利關係人非同一人，則於施工中其權利移轉是否准予調取原申請書之共同壁同意書使用乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.07.10.台內營字第029312號說明：一、復貴廳69.05.28.69建四字第029234號函。二、按建造執照因逾期完工、開工，依建築法第53條、第54條第2項作廢後，依同法第25條重新申請領照者，係屬另一建築法律關係事件，其於申請時自應備齊同法第30條所規定文件，是本案使用共同壁之權利關係人既非屬同一人，仍應依本部68.10.18.台內營字第037056號函規定附具共同壁協議書。“,

- “Date”: “1980-07-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關62年以前建築之工廠申請補發使用執照，應否補建防空避難設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.06.16.台內營字第020727號說明：一、復貴處69.04.29(69)警民字第65037號函。二、按建築物違反建築法第25條規定擅自建造者，應依同法第86條規定處理，惟建築法公布實施（60.12.22）前，供公眾使用之建築物依同法第96條規定補領使用執照，其防空避難設備可由民防主管機關以勸導方式，權宜實際情形，加強改善，而不強制其補建，但必須以60年以前興建且為補領使用執照者為限，前奉行政院67.11.11.台67內10160號函核示。本案應請查明該工廠建造之日期，如確係在60年以前興建者，自得依上該院函規定辦理。三、檢送上開函影印本乙份。“,

- “Date”: “1980-06-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「依法請領建築執照所留設之法定空地，經重劃公告確定後，將此等法定空地分配進入他人所有之同期重劃後所分配之其他土地內能否視為其原有土地並提出建築申請乙案」，按本部66.04.06.台內地字第725600號函（註）規定，應僅指原土地於重劃後分配予其他所有權人者，如土地於重劃前後雖土地分合交換變更，但仍屬同一所有權人所有者，其原有建築物法定空地部分仍不得重覆使用申請建築，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.05.23.台內營字第21847號“,

- “Date”: “1980-05-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物經法院假處分裁定可否核發使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.05.22.台內營字第021831號說明：一、復貴廳69.04.02.69建四字第15252號函。二、按假處分以保全強制執行為目的，其效力僅及於假處分之標的者，本案已完成建築物法院裁定假處分以外各樓層如權屬劃分明確者，准依貴廳所擬意見依建築法第70條規定先行核發部份之使用執照。“,

- “Date”: “1980-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉 交議台北市政府函為取締違規使用地下停車空間適用建築法第86條第1項第2款及第90條(註)罰則疑義一案，復請查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.05.15.台內營字第021667號說明：一、復 貴處69.04.17.台內字第10261號交議案件通知單。二、案經本部於本（69）年05月01日邀集有關機關會商研議獲致結論如次：「建築法令規定附建於建築物之停車空間應僅限於專供停車使用，要不得任意移作其他性質如餐廳、旅社、居住或其他違反都市計畫分區建築法令等之使用。其有擅自變更使用致顯然妨礙停車使用之具體事實者，主管建築機關自得援用建築法第86條第1項第2款及第90條之規定予以處罰。至於一般違規停車之取締應僅涉及違警罰法及行政執行法之適用，要難援用上開建築法條文。」“,

- “Date”: “1980-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示都市計畫未完成法定程序即先行違法發照之防止疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.05.14.台內營字第18903號說明：一、復 貴府69.04.15.府建四字第31945號函。二、查本部69.03.04.69台內營字第002583號函所示在都市計畫未完成法定程序前應依法嚴禁發照，係指下列情況而言：（一）都市計畫之變更未完成法定程序前嚴禁先行依據擬變更之計畫草案核發建照。（二）依都市計畫法第81條規定實施禁建地區，於禁建期間內不符「台灣地區擬定、變更、擴大都市計畫禁建期間特許興建辦法」之規定者，嚴禁核發建照。（三）其他依法應禁止發照之土地嚴禁核發建照。三、本部前函所示各點應請督促確實照辦，不得違誤。“,

- “Date”: “1980-05-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台電公司核三處在南灣海濱興建外籍顧問宿舍及文康中心等工程，可否免申請建造執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.05.06.台內營字第013077號說明：一、復 貴廳69.03.04.69建四字第9748號函。二、按行政院台66內字第5672號函核准核能三廠不適用建築法之範圍應以工程浩大、構造複雜之經水壓力式核能發電廠房及必要之管制室為限，至於宿舍、餐廳、文康中心及類似設施既非特種建築物，仍應依建築法令有關規定辦理。特種建築物免建築執照，台電公司核三廠在南灣海濱興建宿舍與文康中心仍應申請建照。“,

- “Date”: “1980-05-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經建築主管機關核發建照後，發現起造人重複使用空地，依法吊銷建照，嗣後重新申請建照時其在原核發建照未吊銷前所完成部分，應否依建築法第86條規定處罰乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.05.05.台內營字第015655號說明：一、復 貴會69.03.24.69建四字第12180號函。二、按建築物隨其建照吊銷所生之處罰原因，並不因重新領照而當然消滅，是本案建照吊銷後重新申請建照時其在原核發建照未吊銷前所完成部分仍應依有關規定予以處分。“,

- “Date”: “1980-05-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於文林木業有限公司於基地內設置露天堆置場（有鋼筋混凝土柱樑但無屋頂之吊車架場）是否應申請建照執照及建蔽率乙案，按建築法第7條之規定本案應屬雜項工作物，應按有關之規定申請執照，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.04.30.台內營字第021124號說明：一、復 貴廳69.04.02.69建四字第15823號函。二、檢還原送附件3份。“,

- “Date”: “1980-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建照核發後，起造人可否單獨申請變更承造人疑義乙案，仍請依照本部68.10.19.台內營字第49507號函第一案結論規定辦理、復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.04.28.台內營字第021059號說明：一、復貴局69.03.10.北市工建字第61629號致本部營建司函。二、按起造人與承造人間就建築物工程所立之承攬契約係屬私權範圍，則有關契約之訂立、終止與違約之處理，自應由當事人雙方依民事程序主張之。至依據營造業管理規則第38條至第41條規定對營造業者所為懲，純屬行政行為，應與起造人終止原立承攪契約而變更承造人之為私法行為者不同。三、復查起造人領得建造執照後如有變更承造人者，應即申報該管主管建築機關備案。此為建築法第55條第1項第2款所明定。是起造人之變更承造人者，法律上僅課予申報主管機關備案之義務而已，從而主管機關對起造人之變更承造人，非有法律上原因要難任意限制。“,

- “Date”: “1980-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於起造人領得建造執照後因故死亡由繼承人提出建造執照申請變更起造人，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.04.28.台內營字第017279號說明：一、復貴府69.04.05.69高府工建字第7713號函。二、建築物之起造人領得建造執照後死亡，原起造人之合法繼承人得提出原起造人之死亡證明文件，依民法繼承編及本部58.07.24.台內地字地字第326038號代電之規定辦理。三、檢還原送附件全份。“,

- “Date”: “1980-04-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於地下室是否可編訂門牌號碼乙案，請依本部68.11.26.台內營字第50496號函（註一）及69.01.04.台內營字第54741號函（註二）辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.04.02.台內營字第003432號說明：一、復貴局69.03.13.69高市工務建字第845號函。二、檢附上開函影印本各乙份。“,

- “Date”: “1980-04-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於大院調查政府有關人員涉嫌官商勾結，非法核發使用執照，有關建築法令疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.31.台內營字第010399號說明：一、復貴秘書長69.02.08.（69）監台秘調字第010號函。二、按建築物於興建中損及鄰房，本部68.08.23.（68）台內營字第032974號函核備台灣省政府所擬之「建築物施工中發生公共安全事件處理原則有關事宜」中已有規定，依其規定辦理，至於建築物尚在爭執中可否核發使用執照乙節請參照本部65.04.27.台內營字第678591號函及本部67.11.27.台內營字第816375號函之規定辦理。三、按共同壁之起造乃屬起造人雙方共同之利益相互同意為之，如有爭執應由雙方協議，協議不成應循司法途徑解決，至於相鄰房屋之一方擬改建大樓，其共同壁無法拆除利用時，該共同壁在基地內所占面積是否可視為空地乙節，宜由地方政府視實際情況依法辦理。四、檢附上開函影印本2份。“,

- “Date”: “1980-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於遊藝場申請遷址，原建築物使用執照用途變更疑義乙案，按遊藝場申請遷址營業，若係原經依法核准許可證現仍繼續營業者，其提出遷址申請，除依本部68.11.02.台內警字第40345號函辦理外，倘新建築物之使用變更，經有關機關檢查合格者，應先行申請變更用途，再行換證營業，至於原營業場所經依上開函規定通知限期變更為其他用途而逾期不變更者，得逕行公告註銷該原供遊藝場用途之使用執照並會知有關單位以資配合加強管理。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.26.台內營字第003261號說明：一、復 貴局69.02.08.69高工務建字第2214號函。二、檢附上開原函影本乙份。“,

- “Date”: “1980-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局函為領到使用執照後擅自開設門窗經屢次通知仍不遵辦時可否依建築法第86條第1項第2款之規定勒令當事人停止使用乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.26.台內營字第3272號說明：一、復貴局68.11.22.68高市工務建字第1940號函。二、案經本部邀集司法行政部、台北市政府工務局、台灣省政府建設廳及高雄市政府工務局等有關單位研商結果獲致結論如下：「建築物領到使用執照後違反規定擅自開設門窗經屢次通知封閉仍不遵辦時，該管行政官署得依行政執行法有關規定強制處分。」“,

- “Date”: “1980-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建設公司或廣告公司興建木造樣品屋及服務中心應否申請雜頊執照乙案，准照貴廳所擬意見辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.24.台內營字第013677號說明：復貴廳69.03.10.69建四字第11733號函。“,

- “Date”: “1980-03-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築師因案受停業之處分，於案前承辦案件經核發建照正施工中，可否由業主另委建築師辦理設計變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.03.20.台內營字第003074號說明：一、復貴公會69.02.11.（69）北市師會（業）第1075號函。二、本案建築師受停業之處分，建築物並經核發建照正在施工中，為不影響起造人權益，得由業主另委建築師辦理設計變更，惟原設計建築師既受停業之處分，在其受停業處分期間不得負監造之責任。“,

- “Date”: “1980-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築師因案受停業之處分，於案前承辦案件經核發建照正施工中，可否由業主另委建築師辦理設計變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函69.03.20.台內營字第003074號說明：一、復貴公會69.02.11.（69）北市師會（業）第1075號函。二、本案建築師受停業之處分，建築物並經核發建照正在施工中，為不影響起造人權益，得由業主另委建築師辦理設計變更，惟原設計建築師既受停業之處分，在其受停業處分期間不得負監造之責任。“,

- “Date”: “1980-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築師因案受停業之處分，於案前承辦案件經核發建照正施工中，可否由業主另委建築師辦理設計變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.20.台內營字第003074號說明：一、復貴公會69.02.11.（69）北市師會（業）第1075號函。二、本案建築師受停業之處分，建築物並經核發建照正在施工中，為不影響起造人權益，得由業主另委建築師辦理設計變更，惟原設計建築師既受停業之處分，在其受停業處分期間不得負監造之責任。“,

- “Date”: “1980-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築師因案受停業之處分，於案前承辦案件經核發建照正施工中，可否由業主另委建築師辦理設計變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.20.台內營字第003074號說明：一、復貴公會69.02.11.（69）北市師會（業）第1075號函。二、本案建築師受停業之處分，建築物並經核發建照正在施工中，為不影響起造人權益，得由業主另委建築師辦理設計變更，惟原設計建築師既受停業之處分，在其受停業處分期間不得負監造之責任。“,

- “Date”: “1980-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函69.03.20.台內營字第012160號正本：高雄市政府",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.20.台內營字第012160號主旨：○○股份有限公司在貴市小港臨海工業及改制以前完成之廠房，申領使用執照有關防空避難設備疑義乙案，復請查照。說明：一、復貴府69.02.27.69高市工建字第2751號函。二、按建築法第70條規定建物之主要構造，室內隔間及建築物設備等與設計圖相符者地方主管建築機關應發給使用執照又建築法第72條規定，供公眾使用之建築物地方主管建築機關應會同有關機關檢查其有關公共安全與衛生，消防設備及防空避難設備，合格後方得發給使用執照，是本案建築物既經高雄縣政府及高雄縣警察局核可備案，應依法核發建造執照，該建築物經查驗確係完工並未符合上開法條之規定者應予發給使用執照。“,

- “Date”: “1980-03-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為研商貴廳來函關於建照分照疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.14.台內營字第002904號說明：一、復貴廳68.12.07.(68)建四字第240369號函。二、案經邀集有關機關研商，獲致結論如次：「本案有關共同起造人申請領得同一張建造執照後，雙方因買賣土地發生爭執乃屬私權之範圍，應由雙方協議為之，如協議不成應循司法途徑解決，並待法院之判決確定後據以主張。」“,

- “Date”: “1980-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建設公司或廣告公司興建木造樣品屋及服務中心應否申請雜項執照乙案，本廳擬具意見如說明二、復請核辦。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 69.03.10.建四字第11733號說明：一、本件參照桃園縣府69.02.26.(69)府建管字第18247號函將貴部69.01.30.台內營字第7276號函。二、邇來建築公司為了廣告銷售房屋，擅自興建樣品屋，佔用私設道路或借用私地興建如建築工程完工後不拆除易造成糾紛，為免與新違章建築混淆，似可於建築工程申領建造執照時一併將樣品屋位置大小標示於圖面上，並限於申領使用執照前自行拆除清理完畢，否則不予核發使用執照。“,

- “Date”: “1980-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為都市計畫未完成法定程序即先行發照建築使用之防止，請查照並轉知照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.03.04.台內營字第2583號說明：都市計畫關係都市健全發展及人民權益至深且鉅，邇來發現地方政府於都市計畫之擬定、變更或擴大計畫草案未完成法定程序前，即先行或切結發照建築使用，造成既成事實，影響各級都市計畫委員會之審議。為求有效之遏止在計畫未完成法定程序前，除應依法嚴禁發照外，並應確實依照下列措施嚴格執行：一、前開建照之核發應屬違法發照，省市政府應主動確實查明責任，有關失職人員如有涉及刑責者應移送司法機關處理者外，並應依照公務人員獎懲有關規定嚴予議處。其所核發之建照並應予吊銷，如申請人因此遭受損害(損失)，該失職人員或該主管機關仍應依照行政院61.09.01.台(61)內字第8648號函規定負損害賠償之責。二、省屬各擬定計畫單位務須依照台灣省政府函頒「擬定、變更都市計畫全程進度管制要點」規定、嚴格執行各階段作業，使之如期完成。台北市政府及高雄市政府應請從速訂定管制要點確實實施。“,

- “Date”: “1980-03-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋彰化縣政府為處理北斗鎮北勢寮段290之14地號鎮有畸零地疑義乙案。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.02.13.台內營字第00892號說明：一、復69.01.21.(69)建捌字第003295號函。二、按公有畸零地，除其面積在六一六平方公尺以下或地界曲折，面積狹長而面積在一三六．八平方公尺以下者，得讓售予地方政府認定有合併使用必要之鄰地所有權人外，使用或管理機關於建築使用或處分時，應先依建築法第44條及同法第45條規定程序申請與鄰地調整地形或合併使用；為公有畸零地處理原則第2、4、5項所明定，本案自應依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1980-02-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物雙方發生買賣訴訟糾紛時，在未接到司法機關裁定禁止起造人名義變更等文件前是否仍依照建築法第55條規定辦理乙案，應請本諸職權，逕行依法核處。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.02.07.台內營字第006966號說明：復 貴府69.01.14.高市府工建字第618號函。“,

- “Date”: “1980-02-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣省議員提案，建議鄉村住宅改建後仍憑原用電證明辦理接電乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.02.06.台內營字第007432號說明：一、復貴府69.01.17.（69）府建二字第17381號函。二、按建築物改建為建築法第9條所稱建造，依法應申領建造執照。同法第73條規定，建築物非經領得使用執照，不准接水、接電，是建築物仍應依上開法條規定辦理接水、電。“,

- “Date”: “1980-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “戶政事務所核發之門牌整編證明書可否適用本部63.03.08.台內營字第575150號函(註)第2項規定四種文件合法房屋之證明乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.01.25.台內營字第055693號說明：一、復貴廳68.12.24.（68）建一字第266690號函。二、本部63.03.08.台內營宇第575150號函所示四種文件為（1）房屋謄本建築執照或建物登記證明（2）戶口遷入證明（3）完納稅捐證明（4）繳納自來水費或電費收據，是本案戶政事務所核發之門牌整編證明書應不能作為合法房屋之證明。“,

- “Date”: “1980-01-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫內私有土地，除建築用地已建築使用，其餘計畫道路用地雖已作通行使用但產權仍屬私有所有權人是否有權阻止他人通行乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.01.24.台內營字第053647號說明：一、復貴廳68.12.10.建四字第247346號函。二、按都市計畫道路範圍內之私有土地在未依都市計畫法第50條取得之前，土地所有權人對於權利之行使除應受同法第51條之限制外，得依民法第773條為之，私人之主張地役權者應合於同法第852條為要件，此項地役權於依都市計畫開闢為道路時而消滅。“,

- “Date”: “1980-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原有道路較計畫為寬且排列整齊，應依原道路指定建築線之規定與法並無牴觸乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.01.18.台內營字第053985號說明：一、復貴局68.12.12.北市工2字第67968號函。二、按建築法第50條係對於道路交叉口及面臨河湖廣場等地帶之申請建築，得訂定退讓辦法令其退讓而非指公告進路而言，本案仍請依照本部66.01.24.台內營字第699516號函辦理。“,

- “Date”: “1980-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於公有建築物之設計監造建築師於其工程完工，並領取使用執照後死亡，其尚待辦理之竣工驗收、決算手續，可否由原建築師之妻聘請依法登記開業之建築師負責辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.01.17.台內營字第053483號說明：一、復貴廳（68）建四字第248335號函。二、依建築法第70條之規定，其已領得使用執照之建築物即已完成建築法上之程序，至建築師與起造人間之約定純屬私權之委任關係，應依民法第550條之規定辦理。“,

- “Date”: “1980-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築工程，甲乙雙方如有爭執時，究應由何機構銓釋或鑑定乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.01.09.台內營字第000178號說明：一、復貴公司68.12.10.函。二、按建築師法第16條規定，建築師受委託人之委託得辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價及檢查鑑定等各項業務，是甲乙雙方於施工期間因工程品質、範圍及估價發生爭執時，得依起造人之委託委請建築師公會指定建築師辦理鑑定工作，如仍有爭執應依民事訴訟程序解決之。“,

- “Date”: “1980-01-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造在地下之店鋪住宅或供公眾使用之建築物是否應另行附建防空避難設備及同意其分戶編訂門牌乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 69.01.04.台內營字第054741號說明：一、復貴署68.12.16.68警署民字第29809號函。二、店鋪住宅或供公眾使用之建築物建造於地下，其設計及構造如未符合建築技術規則建築設計施工編第144條之規定者得免另行附建防空避難設備。至是否同意其分戶編訂門牌乙節，請依本部68.11.26.台內營字第050496號函辦理。“,

- “Date”: “1980-01-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於南投縣警察局函稱「供公眾使用之建築物其附建防空避難設備該由何單位負責查驗」疑義乙案，請依建築法第72條規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.28.台內營字第052258號說明：復貴處68.12.17.警民字第176881號函。“,

- “Date”: “1979-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第13條第1項及第19條但書等規定之疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.27.台內營字第052186號說明：一、復貴院68.08.30.中分彭刑孝字第7814號函。二、案經本部於本（68）年12月3日邀集行政院法規會，司法行政部等有關機關會商，獲致結論如下：「按建築法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任此為建築法第13條第1項所明定。又建築師法第19條規定建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負監督該工程施工之責任，但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。當地無專業技師者不在此限。是建築師接受委任就建築工程代為設計及建造後，將結構與設備等專業工程部分，依上開建築第13條第1項規定「交由專業技師負責處理」後，建築師應否再予核算有無錯誤乙節，應無再核算之必要，但有關專業設備如何有效配合等相關技術應由建築師妥為協調各專業技師辦理。至上開有關專業工程部分若建築師自行設計核算或交由無開業執照之技術人員代為核計，或省縣政府審查人員審查疏忽而核准施工以致造成倒塌傷亡情事，該建築師及審查人員有無過失責任各節，係為其體事實，認定問題，案屬貴管範圍仍請貴院逕為處理。」“,

- “Date”: “1979-12-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋雙溪鄉民○○○君占用國有未登錄地興建房屋變相改為餐廳型式是否可視為「供公眾使用之建築物」如以取締乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.17.台內營字第044758號說明：一、復貴廳68.11.05.(68)建四字第209598號函。二、依建築法第3條第2項規定，本法適用地區，除實施都市計畫、區域計畫，或經內政部指定地區。以外，供公眾使用及公有建築物，同法亦適用之。本案建築物變相改為餐廳，貴廳得本於職權，依實際使用狀況，依上開法條之立法意旨，加予管理，以維公益。三、查國有財產法第2條第2項規定：凡不屬於私有或地方所有之財產除法律另有規定外，均應視為國有財產。又同法第19條規定，尚未完成登記應屬國有之土地，得由財政部國有財產局或其所屬分支機構委託該管直轄市、縣（市）地政機關辦理國有登記。關於○○○君使用本案土地，興建房屋有無經國有財產局同意，請貴廳洽詢該局辦理，其有違反上開規定者應依法處理。“,

- “Date”: “1979-12-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “教會之牧師宿舍僅供特定人員住宿之用可否比照一般住宅之規定附建防空避難設備乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.14.台內營字第42936號說明：一、復貴廳68.10.19.(68)建四字第205954號函。二、查本部67.08.14.台內營字第800157號函規定供公眾使用之建築物之「教會」其範圍自應包括其附屬之宿舍，本案教會之牧師宿舍既為教會之附屬宿舍自應按供公眾使用建築物之標準附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1979-12-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請建照時土地同意書可否以影印本替代乙案，為顧及人民權益，避免糾紛，應依建築法第30條之規定以正本為限，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.11.台內營字第047911號說明：一、復 貴廳68.11.28.(68)建四字第243851號函。二、檢還宜蘭縣府(68)府建都字第68349號函抄件乙分及原送附件。“,

- “Date”: “1979-12-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳所請桃圍縣政府建設局函為建造執照變更起造人後逾期未依規定繳納契稅擬不發給使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.10.台內營字第045644號說明：一、復 貴廳68.11.09.（68）建四字第240713號函。二、查建築物使用執照之核發，應以主管建築機關查驗其建築是否與設計圖樣相符以為斷，建築法第70條第1項定有明文，是建築物竣工後使用執照之停發，如無違反同法第70條第1項及第72條之規定者不得任意為之，前經本部64.04.12.台內營字第622916號函銓釋在案。“,

- “Date”: “1979-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物起造人已領有建築執照，涉及私設巷道糾紛乙案，仍請依本部57.10.15.台內地字第289925號(註一)代電及68.01.15.台內營字第827027號函（註二）辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.07.台內營字第047047號說明：復 貴局68.12.22.(68)高市工務建字第5323號函“,

- “Date”: “1979-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施區域計畫地區建築管理辦法第3條所稱之建築物是否包括雜項工作物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.12.05.台內營字第044211號說明：一、復68.11.01.(68)建四字第209483號函。二、按關於實施區域計畫地區建築管理辦法發布實施後，其範圍內之建築適用建築法疑羲，業經本部於68.07.12.邀集有關機關會商獲致結論，本案請依上開會商結論68.07.31.台內營字第022557號函辦理。三、按建築法所稱建築物應包括雜項工作物。“,

- “Date”: “1979-12-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴處所請如何向戶政機關申請地下室門牌證明乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.11.26.台內營字第050496號說明：一、復貴會68.07.10.68高市國宅三字第0021號函。二、戶政機關對地下室原則上不編訂門牌，惟如商場地下室為請領營業執照或辦理產權登記得申請核發該號門牌地下室之證明。“,

- “Date”: “1979-11-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為 貴市○○攤販集中場違法營業應如何依法取締乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.11.15.台內營字第041604號說明：一、復 貴府68.10.08.高市府工都字第006592號函。二、按建築法第86條第1項第2款及同法第90條適用上之區別在於後者係特指擅自將建築物變更供公眾使用或將原供公眾使用之建築物變更為供他種公眾使用者而言。三、復查住宅區不復設置零售市場，本部60.11.26.台內地字第438026號函，已明文核釋。本案應請依上開有關法令予以核處。“,

- “Date”: “1979-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為前以未符合「特種建築物申請許可超高建築辦法」核准之超高建築物案件，因尚未竣工而執照逾期作廢重新請照，是否仍可依照原核准當時法令規定核辦，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.11.10.台內營字第042200號說明：一、復貴府68.10.15.（68）府工建字第42405號函。二、按建築法第53條第2項規定建造執照逾期作廢後，該建築物應視為建築法第55條第1項第4款之「工程中止」，其已完工可供使用部分得依同條第2項之規定申請辦理。本部前經以63.10.17.台內營字第602896號函釋在案。至於重新申請建造執照依中央法規標準法第18條之規定，應依重新申請時有關建築法令之規定辦理。三、本案應請貴府詳為審酌，依據法令及事實，本諸職權，予以處理。“,

- “Date”: “1979-11-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “雲林縣虎尾鎮農會擬在該鎮都市計畫農業區將原有合法房屋無壁體鋼架灌注混凝土增設壁體，不增加建築面積，可否准予發照乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.11.07.台內營字第040741號說明：一、復68.10.01.(68)建四字第99355號函。二、查建築物非經申請主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除，此為建築法第25條所明定。是本案建築如構成同樣第9條所規定建造（新建、增建、修建、改建）行為之一者，應依建築法及都市計畫法第41條規定辦理。“,

- “Date”: “1979-11-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」公布前已興建並依規定核發完工證明書後可否依法院和解書辦理起造人（業主）名義變更乙案，應請依據本部65.08.12.台內營字第684103號函（註）規定旨意逕為核處，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.11.06.台內營字第037193號說明：復貴廳68.09.03.建四字第099665號函。“,

- “Date”: “1979-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於新建工廠附建防空避難設備超出附建標準其超出部分應如何使用疑義乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.29.台內營字第40909號說明：關於新建工廠附建防空避難設備超出附建標準，其所自行增建之地下室，其不危害安全與衛生、不違反分區使用者，得為適當之使用。“,

- “Date”: “1979-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “區域計畫核定發布實施後，在各種使用地尚未編定前是否仍可依「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」規定核發建照乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.22.台內營字第36916號說明：查「實施區域計畫地區建築管理辦法」係依建築法第3條第3項之規定訂定。其適用應為已發布實施之區域計畫範圍內經依區域計畫法第15條第1項規定劃定使用分區並編定各種使用地之地區，此為該辦法第2條所明定。是區域計畫雖經發布實施，惟於其各種使用地未完成編定前，依法仍無上開辦法之適用，本案得准繼續依「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」規定核發建照，用資適法。“,

- “Date”: “1979-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為○○○建築設備顧問有限公司申請經營各種建築設備之設計顧問業務可否准其登記乙案，復請參考。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.19.台內營字第039209號說明：一、復貴部68.09.20.經商31118號函。二、查有關空調、消防、電氣、給水、排水等建築物設備專業工程部分，除五層以下非供公眾使用建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築法第13條定有明文，本案建築設備顧問公司申請設立所營事業，應依上開法條之規定。“,

- “Date”: “1979-10-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為設有抵押權之房屋申請拆除執照應否抵押權人同意乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.19.台內營字第039221號說明：一、復 貴廳68.09.19.建四字第200129號函。二、按抵押人之行為足使抵押物之價值減少者，抵押權人得請求停止其行為，如有急迫之情事，抵押權人並得自為必要之保全處分。抵押物價值減少時，抵押權人得請求抵押人回復抵押物之原狀或提出與減少價額相當之擔保。此為民法第871條、第872條所明定。是本案應請申請人檢附抵押權人同意證明文件。“,

- “Date”: “1979-10-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “檢送本部68年9月27日召開有關建築糾紛處理事宜會議紀錄乙份，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.19.台內營字第049507號說明：一、復 貴廳68.04.15.建四字第73476號、68.06.16.建四字第084178號、68.09.04.建四字第099690號函。二、本件副本分行出席欄各單位抄發本部法規會、營建司。<<會議錄>>研商建築糾紛疑義會議紀錄：結論：第一案：建照核發後，起造人可否單獨申請變更承造人疑義。一、按起造人與承造人就建築工程、所訂之承攬契約純屬民法上債的關係，起造人自得依建築法第55條規定變更承造人。至起造人如有違約情事，承造人得依民事訴訟途徑主張之，並得依民事保全程序保全其權利。二、起造人未依規定變更承造人前擅自雇工施工，且雇工之主體人並非營造業時，該管主管建築機關自得依同法第85條規定逕行核處。第二案：建築物經法院假處分裁定，可否核發使用照疑義。按主管建築機關依據建築法第28條、第70條規定核發使用執照係屬公法行為，該項執照僅在證明該建築物可供某種使用而巳，要非使用權利之證明自與法院就該建築使用權利上所為之栽判不同。是本案受有法院假處分之部分起造人在未獲解除執行之前應仍維持該處分外，至其他起造人依同法第70條規定申請使用執照者，該管主管建築機關得依本部64.04.30.台內營字第640216號函規定辦理。第三案：建築執照逾期作廢後重新申請時，新承造人可否不會同原承造人而為申請疑義。本案應請依照第一案結論（一）及本部63.10.17.台內營字第602896號函規定辦理。四、散會。“,

- “Date”: “1979-10-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋桃園縣民○○○君所有建物因建造執照逾期作廢重新申請建照疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.18.台內營字第037056號說明：一、復 貴廳68.08.31.建四字第96685號函。二、按起造人申請建造執照時，除應備具申請書、工程圖樣及說明書外，並應備具土地權利證明文件，此為建築法第30條所明定。本案基地上建築物縱巳為拍賣取得並由執行法院發給權利移轉證書，倘其對基地權利未為設定，則此項權利移轉證書即不能遽指為土地權利證明文件。至建築物使用共同壁者如權利人非為同一人時則仍應附具共同協議書。“,

- “Date”: “1979-10-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建造執照核發並施工完成主要結構，土地所有權人（兼具部分原起造身分人）函稱原卷印信係屬建設公司偽刻，要求緩准變更起造人，如原部分起造人檢附地方法院判決，當判決確屬偽刻，土地所有人兼原部分起造人並「無共同為之」之心意，應否准予辦理變更起造人一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.17.台內營字第49413號說明：一、復68.07.30.建四字第90700號函。二、「按建築物之起造人即為建造該建築物之申請人，此為建築法第12條所明定，是建築物起造人變更之申請，除本於法律行為外，為使雙方權利義務之行使明確劃分，應由原申請核准領照建造該建築物之起造人會同新起造人共同為之。……」前經本部68.03.19.台內營字第8830號函銓釋在案，是本案建築物起造人之變更，仍應以上開規定，所謂「共同為之」為要件並應以主要結構體完成以前為限。至購屋者純屬為善意第三人，其正當權者，應予合法保障。“,

- “Date”: “1979-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原領建造執照已逾期作廢，基地上留有部分構造物，現由非原起造人在原基地申請建照應如何處理乙案，請依本部63.10.17.台內營字第602896號函（註）規定辦理。復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.11.台內營字第038295號說明：復貴局68.09.12.高雄工務建字第1677號函“,

- “Date”: “1979-10-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程施工中損害鄰房有案，尚未解決者，可否據以制止核發使用執照一案請參照本部64.04.12.台內營字第622916號函（註）規定，本於職權逕行核處。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.06.台內營字第038937號說明：復68.09.17.高市工務建字第2410號函。“,

- “Date”: “1979-10-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為供公眾通行道路之認定疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.10.01.台內營字第049058號說明：一、復貴廳67.12.29.建四字第137229號函；68.02.24.建四字第58581號函；68.02.28.建四字第58314號函；68.06.17.建四字第79338號函。二、經本部邀集有關單位於本年4月4日及9月5日兩度會商研議，獲致結論如次：「（1)為求有效解決供公眾通行道路認定之實際執行問題，各該管市縣政府應依照都市計畫法，市區道路條例或其他有關法規儘速依法公告當地非都市計畫巷道網路圖，以為其主管建築機關核發建照之依據。（2)在上項程序未完成前，供公眾通行道路之認定以其形成因素各異，法律關係亦非一致，其認定標準不宜統一訂定，應責由市縣主管建築機關仍依本部66.08.26.台內營字第745210號函：「得就其供使用之性質，使用期間，通行情形及公益上需要而為認定」之釋示辦理。」三、本件副本分行台北市政府工務局、高雄市政府工務局、各縣市政府，並抄發本部營建司。“,

- “Date”: “1979-10-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於租賃關係存續中，土地所有權人擬在該土地申請建築，應否徵得承租人同意乙節，經查行政院50年113號判例（如附件影本）略以「土地所有權人對於其出租他人之土地已將使用之權讓與承租人行使，在租賃關係終了收回土地以前，不得使用該項土地，自不得在該項土地上建築房屋」規定在案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.09.25.台內營字第031186號說明：復 貴廳68.07.14.建四字第84412號函。“,

- “Date”: “1979-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於房屋出售契約記載有地上權事項，可否視為建築法第30條規定之土地權利證明文件乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.09.21.台內營字第035209號說明：一、復 貴廳68.08.11.68建四字第89367號函。二、按建築法第30條所定之土地權利證明文件，為建築物起造人於申請建造執照時所應具備之證明，純為取得建築許可之要件。至建築物分層移轉時，其基地權利如何變更，要屬私權範圍，應由當事人主張之，如有爭執應循司法途徑解決。“,

- “Date”: “1979-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物於核發使用執照後，所有權人辦理建築物保存登記時，始發現有越界建築情事，若越界之士地亦屬建築物所有權人所有，可否於使用執照補列越界土地之地號乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.09.17.台內營字第034274號說明：一、復 貴廳68.08.10.(68)建四字第93521號函。二、按建築物起造人應在所申請建築之基地上依核定工程圖說施工，此為建築法第39條所明定。本案建築物起造人於領得建造執照後擅自變更建築基地，而未依法申請變更設計，主管建築機關亦末經查驗相符即遽予發給使用執照外，並應依同法第87條規定予以處理。“,

- “Date”: “1979-09-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴會函詢有關法定空地上可否建造高出地盤面之地下室等事項，復請查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1979-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關以籌組公司預名為起造人申領建造執照並已竣工領得使用執照，後因公司設立受同名類似不能採用之限制，無法以預名登記營利事業，致亦無法辦理建物登記，則其申請更正使用執照起造人名義可否照准乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.09.13.台內營字第033564號說明：一、復貴廳68.08.07.68建四字第91239號函。二、查本案建造執照以預用籌組公司名稱及其代表人「江氏企業有限公司江阿松」為起造人於民國67年5月間申領，按本部前頒65.09.07.台內營字第690484號函說明三意旨略以公司組織型態在未取得法人資格之前，不得為權利義務主體，亦無從產生其代表人，自亦不得以法人代表人並加註其名稱以為申請建造建築物之起造人，是本案除應依本部61.09.11.台內地字第488987號函規定查處有關承辦人員失職責任外，並依本部65.08.13.台內營字第695144號函規定予以更正。三、檢附上開3號部函影本各乙件。“,

- “Date”: “1979-09-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物起造人因故未能於核定竣工期限內完工，且未能於核定期限內申請竣工展期，其受委託監造建築師之職責是否自原核定竣工期滿之翌日起自然解除乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.09.10.台內營字第033727號說明：一、復 貴廳68.08.08.建四字第92437號函。二、本案監造人監造該建築物之建造執照既因逾期作廢，是其監造責任自因該建照之作廢而告終止。唯建照作廢前其應歸責於監造人者，監造人仍應依法負其責任。“,

- “Date”: “1979-09-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築師在執行業務中去世，其未了業務應如何處理疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.25.台內營字第025547號說明：一、復 貴廳68建四字第79070號函。二、受委託建築師死亡前所為之建築設計已申請核准領得建築執照者，如非法律上原因，不因建築師死亡而失效，惟其委託契約關係，則因原受託建築師之死亡而告終止，自無從就其原為建築設計論課責任。三、又建築師於死亡前負責設計及監造並經領照而未完工之建築物如在施工中發生原為設計施工困難或原為設計與現況不符或以有其他情形使起造人另委之監造人不能依原為設計監造時，應由起造人重委建築師負其設計責任。“,

- “Date”: “1979-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築共同起造人出具土地使用同意書，申請行變更起造人，可否准予辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.23.台內營字第024095號說明：一、復貴府68.07.25.坊建字第7497號。二、按建築物之起造該建築物之申請人，起造人申請建造執照，除應具備一定書圖外，並須附具土地權利證明文件。建築法第12條及第30條定有明文，此項土地權利證明文件應足以證明其為取得土地建築之權利者為要件，是申請該建築物起造人名義變更，固不僅應經雙方當事人之同意，並應審查建築土地權利之變更是否合法以為斷。“,

- “Date”: “1979-08-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於貴府68.08.01.府建四字第77133號函檢送研商「建築物施工中發生公共安全事件處理原則有關事宜」會議紀錄乙件，其結論第1項及同項第1目、第2目應修正如說明，其餘部分准予備案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.23.台內營字第032974號說明：一、建築物設計人對於施工涉及公共安全之防範措施預先應有週全之考慮。施工時，起造人、承造人、監造人對於公共安全應有週全之防護設施，如有發生侵害他人財產或肇致危險或傷害他人等情事，建築物起造人、設計人、監造人、承造人應依建築法第26條規定分別負其責任；其屬施工技術之違誤者，主任技師及負責該工程之專任技師並應按營造業管理規則第22條之規定負其連帶責任。茲為知強維護公共安全，特訂定處理原則如次：（一）建築物在施工中發生公共安全事件時，承造人除應立即停工並報請主管建築機關備查外，主任技師及工地負責人應確實檢查，並請監造人鑑定，鑑定情況依左列規定辦理：(1)經鑑定不危及公共安全者，經報請主管建築機關核備後，准予繼績施工。(2)經鑑定有危及公共安全者，監造人應即通知承造人及起造人改善加強防護或協調修護賠償，其已達於不危及公共安全程度者，並經報請主管建築機關核備後，准予繼續施工。如承造人及起造人不依指示辦理，監造人應即報請主管建築機關依建築法第58條之規定處理。二、建築物施工中發生毀損糾紛，當事人得委託當地建築師公會鑑定責任、安全及修護費用並代為協調，如協調不成，主管建築機關得指示當事人，聲請建築爭議事件評審委員會評鑑，或由當事人逕行依司法途徑解決，其起造人、設計人、監造人、承造人之行政責任並主任技師及營造該工程之專任技師之連帶責任，由主管建築機關依權責認定處理。三、築物施工中發生之毀損糾紛協調不成或當事人不服評議者，主管建築機關對於公私鑑定機構鑑定結果，認為被毀損情事並不危及公共安全，且當事人願先行將鑑估之修復費經提存法院者，得准予繼續施工。“,

- “Date”: “1979-08-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築共同起造人出具土地使用同意書，申請逕行變更起造人，可否准予辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.23.台內營字第24095號說明：一、復 貴府68.07.25坊建字第7497號函。二、按建築物起造人為該造建築物之申請人，起造人申請建照執照，除應具備一此項土地權利證明文件應足以證明其為取得土地建築之權利者為要件，是申請為建築物起造人名義變更，固不僅應經雙方當事人之同意，並應審查其建築土地權利之變更是否合法以為斷。“,

- “Date”: “1979-08-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領有建造執照並已開工之建築物，因建物或土地經法院假處分查封，可否准予施工勘驗或核發建築物使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.18.台內營字第742380號說明：按建築基地如生私權爭執，其建築許可應如何辦理一案，前經奉行政院62.02.23.62內1610號函核釋在案。建築物或建築基地既經法院假處分查封，主管建築機關應不予施工勘驗，當事人並應依規定維持暫時狀態。至建築物使用執照之發給，應以建築物之合法完成為前提，建築物在施工中，因建築基地為法院假處分查封，喪失建築使用權利，縱令主管建築機關未命停工，亦應受法院查封之拘束。其在查封原因未消滅之前，擅自繼續興工完成者，即屬侵害他人權利，顯難認其為合法，應不得發給使用執照，以維公益。“,

- “Date”: “1979-08-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為釋示整修體育場看台鐵欄杆，商人為施工便利，未逐一鑿洞安放鐵欄杆，僅將水泥地挖低，敷上水泥是否違反建築法規乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.15.台內營字第032128號說明：一、復68.07.25.劍刑毅16849號函。二、按依法請領建築執照之建築物，其起造人，應依照核定工程圖樣及說明書施工，建築法第39條定有明文。同法第26條並規定建築物起造人或設計人、或監造人、或承造人，如有……或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。三、違反上開建築法第39條規定者依建築法第87條規定，處其起造人或承造人或監造人五百元以下罰鍰……，必要時並得勒令停工。其承造人為營造業者，並得依營造業管理規則有關規定處理。“,

- “Date”: “1979-08-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “畸零土地與鄰接地如依建築法第45條第2項規定辦理徵收，所稱按市價補償，是否依標售之價補償抑或可依都市計畫法第49條之規定處理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.08.10.台內營字第028913號說明：一、復 貴廳68.06.29.(68)建四字第82995號函。二、按平均地權條例第10條規定：「本條例實施地區內之土地，政府於依法徵收時，應按照徵收當期之公告土地現值補償其地價」，政府機關如依建築法規定辦理征收亦適用上開條例，至都市計畫法49條所規定之補償標準，僅以徵收或區段徵收都市計畫公共設施用地為限。“,

- “Date”: “1979-08-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴府函送「實施區域計畫地區非都市土地應如何適用台灣省畸零地使用規則及指定建築線會商結論請核備」乙案，請依照說明二辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.07.31.台內營字第022557號說明：一、復 貴府68.05.11.(68)府建四字第35663號函。二、關於「研商實施區域計畫地區建築管理辦法發布實施後其範圍內之建築適用建第法疑義」乙案業經本部於本(68)年7月12日邀集有關機關商並獲致結論如下：「一、查「實施區域計畫地區建築管理辦法」係依據建築法第3條第3項之授權而訂定，有關該地區之建築管理自應依上開辦法辦理。該辦法未規定者，依同法條第1項之規定，仍應適用建築法。惟其適用建築法在執行上確有困難者，應由台灣省政府建設廳參酌各縣市實際執行情況通盤檢討，研提具體意見送部憑供修正該辦法之參考。二、按「台灣省畸零地使用規則」係省的單行法規，如有不能適應狀況，應自行參酌實際情形，檢討修正該規則。」，請照辦。“,

- “Date”: “1979-07-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所請釋示「山坡地整地」、「海灣拋石填土」兩項業務有關疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.07.27.台內營字第028683號說明：一、復貴廳68.06.25.(68)建四字第155023號函。二、按「山坡地整地」、「海灣拋石填土」如係附屬於建築物之設施或為配合建築上之必要設施應屬建築法第7條列舉之雜項工作物。如僅為土地利用、改良之單純「山坡地整地」、「海灣拋石填土」者，縱令為土石挖填，亦有異於上開法條所稱之雜項工作物，應依土地法、山坡地保育利用條例或其他有關法律規定管理。惟該兩項業務，其涉及建築、土木工程施工範圍者，仍應依照營造業管理規則規定辦理營造業登記，用維公共安全。“,

- “Date”: “1979-07-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第23、24條有關日照規定釋義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.07.16.台內營字第22133號說明：一、復 貴局68.05.16.北市工建字第63251號函。二、經本部邀集有關單位於6月5日及6月16日兩度會商作成結論如下：日照規定旨在確保建築物彼此間留設適當之臨棟間隔，以利居住者直接接受陽光之照射，用維合理住居品質。唯其治本之道仍在建築容積管制之有效訂定與實施。且日照因素之致慮常隨乎地理位置之差異而有不同的需要，例如高緯度地區常希望能獲致充足的日照，而接近赤道的熱帶地區則力求避免強烈日光之照射。台灣地區以位處低緯度，日照不虞匱乏，現行規定是否適宜，亟待檢討因應，用符實際。按我國現行日照規定主要係以建築技術規則設計施工編第23條、第24條之高層建築物（住宅區建築超過20公尺，未實施容積管制地區建築超過35公尺者）在冬至日之日照陰影不得影響鄰近建築基地有四小時以上之有效日照並經本部65.06.24.台內營字第691530號函釋在案。此一管制僅限於高層建築物，至一般建築物之日照條件則無明確限制，顯有未盡公平合理。又衡諸位處高緯度之日本，其東京都已將日照規定由原來四小時修訂為二小時，又住宅公園改採一小時，是我現有日照規定之不宜適行台灣地區，殆甚明顯。滋為未符合實情所需，除由本部積極進行建築技術規則之通盤檢討修訂並配合增訂建築容積管制有關規定外，對上開部函內容做如下修訂：（一）原規定「四小時以上之有效日照」修改為「一小時之有效日照」並以上午七時至下午五時為有效日照之計算時間。（二）原規定建築物之日照陰影不得影響鄰近建築基地之騎樓、步道、或防火巷者，不在此限。（三）本修正規定只適用於台灣地區。三、本件副本分行台灣省政府建設廳、台灣省建築師公會、台北市建築師公會（兼復68.05.18.北市師會（業）字第218號函），抄發本部營建司。“,

- “Date”: “1979-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築技術規則建築設計施工編第五章特定建築物綜合性用途之建築物，其建築基地與道路之關係有關臨接道路之長度計算方式疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.07.16.台內營字第025546號說明：一、復 貴廳68.05.31(68)建四字第17759號函。二、按建築技術規則建築設計施工編第一百十七條第一、三款規定之戲院、電影院、歌廳演藝場、集會堂及商場、餐廳市場等特定建築物依同編第一百二十一條及第一百二十九條均各有特別規定其建築基地應臨接道路之長度，至上開二類用途綜合使用之建築物其建築基地與道路之臨接長度應以各不同類別用途使用之總樓地板面積分別核算後再合計其臨接長度用維公益。“,

- “Date”: “1979-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於起造人於領得建造執照後未依規定申報開工及查驗，即逕行施工至於完成階段者，其執照作廢後可否改由他人重新申請建造執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.07.05.台內營字第018237號說明：一、復 貴廳68.05.03.（68）建四字第72378號函。二、按建造執照作廢後，除法律上規定禁止者外，得由他人依建築法有關規定重新申請領照起造，唯該工程施工已達建築法第70條所稱之完竣階段者，仍應責由原起造人為之。三、原領建造執照未依規定申報開工及查驗即逕行施工者，應依同法第87條規定處理。“,

- “Date”: “1979-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫商業區巳領有使用執照，其用途為店鋪住宅之建築物申請開設電動玩具遊藝場，其營業面積未超過三十平方公尺，其營業場所之建築物亦未有其他供公眾使用建築物者，是否需辦理用途變更乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.06.28.台內營字第020772號說明：一、復貴廳68.05.24.68建四字第63418號函。二、按建築法第73條規定：「建築物……，非經領得變更使用執照，不得變更其使用」。又特定營業等建築物應一律憑載明用途之使用執照辦理營業登記，本部55.08.17.台內地字第211078號函亦已有規定。是本案建築物開設電動玩具遊藝場，應依上開法令規定辦理使用用途變更後始得申請開設營業。“,

- “Date”: “1979-06-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新竹縣政府函為辦理「湖口高速公路以東地區（營房地區）排水系統工程可委託泰安工程顧問股份限公司辦理設計、監造乙案」，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.06.26.台內營字第026327號說明：一、復 貴廳68.02.26.（68)建四字第57613號函。二、按建築法第13條建築物之設計人及監造人以依法登記開業之建築師為限，但有關建築物專業工程部分得由建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，至有關技師法部分請按本部函准經濟部68.06.07.經（68)工字第16672號函辦理。三、檢附上開函件影本乙份。“,

- “Date”: “1979-06-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地所有人死亡，未辦繼承登記適用土地法第34條之1疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函68.06.13.台內營字第018491號說明：一、復68.05.07.建四字第66704號函。二、查不動產物權因繼承而取得者，非經登記不得處分其物權固為民法第759條所明定惟繼承人就未經辦理繼承登記之土地，如依其出具之土地使用權證明書足以證明係由全體繼承人出具者，依本部62.07.27.台內地字第531117號及66.09.11.台內營字第750957號兩函之規定，其土地之處分行為如合於土地法第34條之1，應准依同法第2類規定之程序辦理，業經本部以68.03.03.台內營字第8970號函明文核釋在案。“,

- “Date”: “1979-06-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所建議地下室設置雙層停車機械設備所佔面積仍得兼作防空避難設備乙節，為免影響防空避難，仍請依照本部68.03.09.台內營字第6814號（附件）函規定辦理，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.06.11.台內營字第017562號說明：復 貴會68.04.27.台建師技字第206號函。“,

- “Date”: “1979-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地私權發生爭執，其建築許可應如何辦理疑義，釋復查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.06.08.台內營字第021078號說明：一、復貴府68.04.09.府工建字第12400號函。二、案經本部於68年5月16日邀集各有關機關會商研議，獲致結論如次：（一）主管建築機關對於建造執照或雜項執照申請案件之許可，應針對起造人依建築法第30條規定提其之各項書件確實審理，起造人並對其所提書依同法第26規定負全部責任，是土地關係人對建築基地土地有關私權發生爭執仍應依行政院62.02.23.台62內1610號及本部68.02.20.台內營字第5646號兩函規定辦理。（二）上開院、部函對主管建築機關給照前，有關建築基地土地爭執之適用，補充說明如下：01.屬共同起造人彼此間之爭執者，依上開部函規定辦理。02.屬起造人以外之其他人發生爭執時，依上開院函規定辦理。“,

- “Date”: “1979-06-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查建築基地連接鐵路用地邊之綠帶，因其設置之目的及功能與建築技術規則建築設計施工編第三條之二所謂道路邊之綠帶不同，自無上開法條之適用。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.06.01.台內營字第018617號說明：復 貴廳68.05.08.（68）建四字第71676號函。“,

- “Date”: “1979-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “民國60年以前興建但已歇業甚久，且無防空避難設備之舊有供公眾使用之建築物，可否准其補領使用執照及營業乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.25.台內營字第006646號說明：一、復 貴處68.01.23.（68）警民字第11709號函。二、依建築法第96條第1項規定，本法施行前供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照，又行政院67年11月11日台67內字第10160號函明定必須於60年以前興建，且為補領使用執照者為準，從而其不合此項要件者，即無上開院函之適用。“,

- “Date”: “1979-05-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函為面臨都市計畫道路申請建築線指示，側面有寬廿六公尺綠帶，是否應退縮建築？如退縮後退縮地內有他人土地是否應提出同意書？有關建築技術規則建築設計施工編第三之二條疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.23.台內營字第010747號說明：一、復貴廳68.03.01.（68）建四字第57862號函。二、按建築法所稱建築基地，為一宗土地供建築物本身所占之地面及其所應保留之空地，此為同法第十一條所明定，本案建築線退縮部份依本部63.04.27.台內營字第580822號、63.08.14.台內營字第584785號、64.08.05.台內營字第642788號函規定得以空地計算，則自屬建築法第十一條所稱應保留之空地，起造人應取得土地使用權後始得建築。“,

- “Date”: “1979-05-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳函為原起造人因車禍死亡，餘有妻、子、女已成年，則其妻可否逕行辦理變更起造人，又應具備何種證件，若原起造人車禍死亡，餘有妻、子、而子未成年，則可否以其妻名義申請辦理變更為起造人，應具備何種證件乙案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.22.台內營字第015969號說明：一、復 貴廳68.04.14.（68)建四字第62581號函。二、按建築物起造人死亡，其配偶申請變更起造人名義，如涉及財產上權益者，應由法定繼承人共同或委授其他繼承人為之，至未成年或禁治產者，為建築物之起造人時，依建築法第12條規定由其法定代理人代為申請並負同法所定之義務與責任。“,

- “Date”: “1979-05-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為非供公眾使用四、五樓之集合住宅其樓梯間如係各樓層所有權人共同公有，其四、五樓住戶在其樓梯間口建造鐵門，妨礙一、二、三樓住戶對屋面之通行一案。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.21.台內營字第17675號說明：按鐵門非屬建築法所稱之建築物及雜項工作物，是鐵門之裝設除有違反建築法令應依法論處外係屬私權範圍如有爭議應訴請法院裁判解決。“,

- “Date”: “1979-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “由政府開發之工業區因公共設施損壞，興辦工業人（起造人）不能如期開工興建廠房，致原領建造執照依規定作廢，其重新請領建造執照，仍應依據本部65.03.16.台內營第668362號函(註)規定辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.18.台內營字第015853號說明：一、復貴廳68.04.11.（68）建一字第112199號函。二、檢附本部65.03.16.台內營字第668362號函影本乙件。“,

- “Date”: “1979-05-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所請關於「台灣省糧食局為加速計晝補助各農會興建稻谷（肥料）倉庫工程，偏遠地區工程擬委託當地鄉鎮公所建設人員代為監造」乙節，於法不合，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.17.台內營字第015407號說明：一、復 貴廳68.04.10.（68)建四字第066366號函。二、查建築物之設計及監造應以依法登記開業之建築師為限，此為建築法第13條第1項之規定，是建築物之設計與監造均應依照上開規定辦理。唯同條第2項「公有建築物之設計人及監造人，得由起造之政府機關、公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者任之，定有明文。」台灣省糧食局既有依法取得建築師證書者，自可依法承辦設計及監造業務並負其責任。委請當地鄉鎮公所工程人員代為監造一節於法不合。三、至同法條第3項所稱之「各該地方」，應以「縣」或「省轄市」之行政區域為限。“,

- “Date”: “1979-05-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於函為釋示整修體育場看台鐵欄杆，商人為施工便利，未逐一鑿洞安放鐵欄杆，僅將水泥地挖低，敷上水泥是否違反建築成規乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.15.台內營字第32128號說明：一、按依法請領建築執照之建築物，其起造人，應依照核定工程圖樣及說明書施工，建築法第39條定有明文。同法第26條並規定建築物起造人或設計人、或監造人、或承造人，如有……或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。二、違反上開建築法第39條規定者依建築法第87條規定，處其起造人或承造人或監造人五百元(現行條文為三千元)以下罰鍰……，必要時並得勒令停工。其承造人為營造業者，並得依營造業管理規則有關規定處理。“,

- “Date”: “1979-05-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○鎮農會興建大型糧食倉庫工程，因承造人與僱工間發生糾紛，雙方均請求法院假處分，致使展延建築期限二次，仍無法依限竣工，惟該工程係為配合當今國家主要糧食政策，可否准予再行展期乙案，仍請依照建築法第53條等有關規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.11.台內營字第016439號說明：依據貴廳68.04.18.（68）建四字第66484號函副本辦理。“,

- “Date”: “1979-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用共同壁之新建房屋未依規定期間內完工致原領建造執照因逾期作廢而補辦許可手續得否免附原使用共同壁協定書。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.05.09.台內營字第12190號說明：按建造執照依建築法第53條第2項規定因逾期作廢後，其重新申請領照時，自應依同法第30條第31條之規定辦理。惟如為原起造人重新申領照者，其原附有關權利證明文件尚在有效期間內，得據聲明，發還再憑申請或准免補提，逕調原卷附案審查，以資便民，如時效消滅或未訂明時效，應另提證明文件，以憑審查，而杜糾紛。“,

- “Date”: “1979-05-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「行政院加強為民服務工作會議」決議事項第八案決議乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.04.27.台內營字第14479號說明：一、復貴處68.04.04.水業字第807024號函。二、按建築法條正公布前之舊有房申諘接水接電需得憑(一)房屋謄本建築執照或建物登記證照。（二）戶口遷入證明。（三）完納稅捐證明。（四）繳納自來水費或電費收據等四種證明文件之一辦理，但仍應以合法房屋為限。“,

- “Date”: “1979-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建之地下層，在二層以上時，應由起造人於申請建照時，按建築物結構、出入口、通風量等因素，自行決定一層為法定防空避難設備。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.04.26.台內營字第10799號說明：一、復貴處六八警民字第32476號函。二、查台灣省政府建設廳前以(67)建四字第118044號函請核示「建築物附建二層以上之地下室時，是否須特別指定一層作為防空避難設備或全部地下室均可作為防空避難設備」，經本部以57.10.04.台內營字第812125號（註、附件四）函釋復：「應由起造人於申請建照時按建築物結構、出入口、通風量等因素自行決定」，是該廳(68)建四字第55862號函高雄市政府以「建築物附建二層以上之地下室，起造人於申請建照時，如系按照建築物結構、出入口、通風量等自行決定以每層地下室之部份面積，合計作為法定應附建之防空避難設備面積，且在建築執照所附圖說劃明者，可准其所請」一節，與前部函尚無不合，唯各該層地下室之防空避難設備其設計構造及進出口仍應依建築技術規則有關規定辦理，並予嚴格審核管理。“,

- “Date”: “1979-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋既成巷路(註一)上空可否加建一公尺(註二)寬之陽台疑義，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.04.12.台內營字第002612號說明：一、復貴局68.02.27.北市工建字第61562號函。二、按既成巷路為供公眾通行道路之一，具有公共地役關係存在，為維護公益自不得於其上空加建陽台以妨害交通。“,

- “Date”: “1979-04-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “以已亡人名義申請建造執照及使用執照後提出申請更正，究應如何依建築法令規定核處乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.04.09.台內營字第007085號說明：一、復68.01.26.建四字第54648號函。二、按以虛偽之申請而取得建築建造執照或使用執照經主管建築機關查明屬實吊銷建築執照後即成為無照建造或使用之建築物，其得准為重新申請，補辦手續者，自應有建築法第86條之適用。“,

- “Date”: “1979-04-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為台北市建築師公會會員承辦台北市民生新社區內舊屋拆除新建，主管建築機關拒予核發建造執照疑義一案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.03.26.台內營字第002164號說明：一、依據台北市建築師公會68.03.06.北市師會總字第2264號函辦理。二、按建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除，此為建築法第25條所明定，是建造建築物之申請人依建築法規申請建築許可主管建築機關非依法規亦不得任意拒發建築執照。本案應請貴局依照有關建築法規妥為處理。“,

- “Date”: “1979-03-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建造執照核發並施工完成其主要結構後，土地所有人對原案印信函稱為建設公司偽刻，要求暫緩辦理變更起造人是否可予採納疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.03.19.台內營字第8830號說明：一、復貴廳68.02.01.（68)建四字第53503號函。二、按建築物之起造人即為建造該建築物之申請人，此為建築法第12條所明定。是建築物起造人變更之申請，除本於法律行為外，為使雙方權利義務之行使明確劃分，應由原申請核准領照建造該建築物之起造人與新起造人共同為之。其他利害關係人如有權利爭執，應循民事訴訟途徑主張之，並得依民事訴訟保全程序以求保全其強制執行。“,

- “Date”: “1979-03-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於使用執照核發後起造人發現使用執照所記載之住址與戶籍上之住址不符，准于比照本部64.09.01.台內營字第647577號函（註）規定辦理，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.03.14.台內營字第008266號說明：一、復 貴廳68.02.09.（68）建四字第56540號函。二、本案申請更正使用執照所記載住址，如不涉及財產上權利可據當事人書面聲明予以更正，毋待另提戶籍謄本，用資便民。“,

- “Date”: “1979-03-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “地下室設置雙層停車機械設備者應視為固定設施，該設備所佔面積不得兼為防空避難設備，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.03.09.台內營字第6814號說明：一、依據本部警政署68.01.24.警署民字第4862號函辦理。二、警政署建議防空避難設備面積兼作停車空間以不超過避難面積二分之一為準乙節，留供本部修改法令時參考。“,

- “Date”: “1979-03-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築法第9條疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.02.20.台內營字第827656號說明：一、復 貴廳67.12.27.建四字第138668號函。二、建築物非屬承重牆壁之外牆，將該牆壁拆除重建及原有合法之廠房，其四周原無牆壁，加設鐵門及非屬承重牆壁之外牆，因不構成建築法第9條第4款之行為，免予申領建造執照。但變更後之外牆仍應合於有關建築法令之規定，否則應以違建論處，其因而妨礙他人或肇致危險，並應依法負其責任以維公益。“,

- “Date”: “1979-02-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地使用權證明文件為建築法第30條所定起造人於申請建造執照或雜項執照時應具備之土地權利證明文件之一。此項使用權利如在主管建築機關給照之前已發生爭執，應停止發照，令由土地權利關係人自行協調或循民事訴訟程序解決後再為主張。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.02.20.台內營字第5646號說明：復66.01.15.建四字第139616號函。“,

- “Date”: “1979-02-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為區分所有建物之共同使用部份，地下層、屋頂突出物等登記事宜，函請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.02.17.台內地字第000357號說明：關於區分所有建物之共同使用部分，地下層、屋頂突出物等登記事宜，前經本部以63.10.29.台內地字第600329號及67.06.06.同字第750916號函規定在案，茲參酌社會人士反映意見，並由本部會商司法行政部及省市建設、工務暨地政單位獲致決議，就前開部函知以合併修正規定如次：一、區分所有建物之共同使用部分，以合併測繪於各區分所有建物為原則；避免另編建號單獨登記。二、區分所有建物之共同使用部分，如不能依前項合併測繪於各區分所有者，得另編建號單獨辦理登記，並依左列規定辦理：（一）同一建物所屬各種共同使用部分，應視各區分所有權人實際使用情形分別合併另編一建號，單獨登記。（二）共同使用部分，應為各區分所有權人所共有，但部分區分所有權人不需使用該共同使用部分者，得予除外。（三）各區分所有建物所有權人已取得使用基地之權利者，共同使用部分，免再計算其享有使用基地之權利。（四）共同使用部分之所有權，於各相關區分所有建物所有權移轉時，隨同移轉於同一人。（五）為避免權利關係趨於複雜，導致當事人間權利糾紛並鑑於登記作業之實際困難區分所有建物共同使用部分，不得分割。（六）共同使用部分之所有權，應與各相關區分所有建物同時辦理登記。（七）共同使用部分，以共有方式為所有權第一次登記時，應於登記用紙備考欄註明下列事項，以資對照。（1）於該號建物登記簿標示部備考欄內註明：「本建物係某某建號（逐一列明）之共同使用部分，其所有權須隨同各該建號、建物移轉」字樣。（2）於各相關區分所有建物登記簿標示部備考欄內註明：「共同使用部分見某號建物，其所有權須隨同本號建物移轉」字樣。三、區分所有建物之地下層及屋頂突出物等，如依建造執照或使用執照記載非屬共同使用性質，且已編列門牌或該區分所有人於該棟建物內已有獨立門牌者，得申請單獨編列建號，辦理建物所有權第一次登記，並依左列規定辦理：（一）建造執照或使用執照未列明所有權人者，除全體區分所有權人另有協議外，推定為該建物全體區分所有權人共有。（二）該地下層及屋頂突出物除為該建物全體區分所有權人共有或另有其使用權利之證明文件者外，其所有權人須經協議享有使用基地之權利。四、申辦區分所有建物共同使用部分，地下層及屋頂突出物之所有權第一次登記案件，登記機關經審核無誤依法辦理公告時，並應揭示於該建物之顯著處所。“,

- “Date”: “1979-02-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於於水電承裝業、鑿井業在住宅區申請營業登記請准免予辦理變更使用執照乙案，准照本部67.12.15.台內營字第820043號函（註）辦理。至自由職業事務所亦經本部以64.08.25.台內營字第656219號函核釋准予設置於住宅區，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.02.12.台內營字第828059號說明：依據台灣省政府建設廳67.12.29.建四字第138737號函及台灣區電氣工程工業同業公會67.12.29.電程會業字第3305號函辦理。“,

- “Date”: “1979-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物越界，引起土地權糾紛，在糾紛未解決前可否禁發起造人使用執照乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.02.09.台內地字第827366號說明：一、復67.12.23.建四字第138236號函。二、按主管建築機關發給建築物使用執照，應依建築法第70條、第71條、第72條之規定辦理，其有私法上權利爭執者，應依民事訴訟程序解決。“,

- “Date”: “1979-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “集中興建國宅完成後，於何種情形之下可同意使用人增建、改建、修建等建造行為。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.25.台內營字第828625號說明：一、主管建築機關應於核發國民住宅之建造執照及使用執照上註明係政府核准貸款興建之國宅，嗣後使用人倘依有關規定申請增建、改建及修建等建造行為，應檢附縣市主管國宅單位審查同意蓋有戳記之圖面始得核發建照。二、縣市主管國宅單位審查之標準可依下列原則處理：「集中興建之國宅為維持國宅社區之完整與美觀，國宅承購戶申請改建、增建等行為不論其貸款本息是否償清均不得同意，惟不妨礙結構安全之修建行為得予照准。至國民住宅條例頒佈前貸款自建(個別申請戶)住宅如依規定申請增建、改建、修建等，在不影響原有住宅結構安全及觀瞻，其空地及鄰棟間隔並未符合國民住宅社區規劃及住宅設計規範」之規定者，得准予辦理。“,

- “Date”: “1979-01-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建二層以上之地下室時，可否以每層地下室之部分面積合計作為法定應附建之防空避難設備面積一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.25.台內營字第827038號說明：一、復貴廳67.12.21.建四字第13723號函。二、本案應請依本部67.04.08.台內營字第783847號及67.10.03.台內營字第812125號兩函規定辦理。“,

- “Date”: “1979-01-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築物附建防空避難設備有關構造疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.23.台內營字第827025號說明：一、復貴署67.12.22.警署民字第24187號函。二、依建築技術規則建築設計施工編第144條第1項第7款之規定，避難設備之頂部及四周牆壁為露天者，其構造體之鋼筋混凝土厚度不得小於24公分。頂部結構非露天者，應按建築結構計算之規定載重另加每平方公尺150公斤之活載重。至其四周牆壁不露出地面者，應依一般建築結構之規定計算，無其他特別限制。“,

- “Date”: “1979-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “利用現有撞球場之前段部份營業場所另開設電動玩具店，其建築使用執照用途應否變更疑義一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.17.台內營字第827039號說明：一、復貴廳67.12.19.建3字第290016號函。二、本案利用撞球場部份場地，另開設電動玩具店既司屬遊藝場業，固無辦理變更建築使用執照之必要，但仍應從其各該行業之規定。“,

- “Date”: “1979-01-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築技術規則建築設計施工編第二十四條第一款疑義，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.16.台內營字第820669號說明：一、依據台北市建築師公會67年10月13日北師會(總)字第1875號致本部營建司函辦理。二、上開條款所稱「深度在三十公尺以上」乙語，如建築基地非為矩形方正之一宗土地時，基地深度係指其平均深度(計算平均深度時，基地依省(市)畸零地使用規則之規定應保留與鄰地合併使用部分應予扣除)，至該建築基地合於建築技術規則上開條款規定者，其深度未滿三十公尺部分，為考慮建築物之整體設計及市容觀瞻，自仍應准予超過三十五公尺建築。“,

- “Date”: “1979-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “規定已完工之違章建築處理原則，自即日起實施，請查照並轉行查照。",

“Contains”: “文號：內政部函68.01.15.台內營字第827027號說明：一、本案前經本部邀同各有關單位研商獲致結論，據以報奉行政院67.12.22.台67內11423號函後由本部本於職權究明事實後依法辦理。二、茲將前開會商結論敘明如次，請依會商結論辦理：（一）建築法第86條第1項第1款對於違反同法第25條規定擅自建造者所為勒令停工補手續之規定，應僅限於尚未完工之建築物，已完工之違章建築應不適用該條款之規定，是程序違建已完工者不得准予罰鍰補照，依法應予拆除。（二）程序違建已完工者如一律多以拆除，執行上不無困難，為兼顧實際情形，爰擬處理原則如左，惟嗣後對於已完工之程序違建仍應依法執行，一律拆除：(1)已完工之程序違建一律按建建築物造價千分之五十罰鍰。(2)已完工之程序違建於補辦手續時，應由該管主管建築機關委託開業建築師及營造業作安全鑑定，對該建築物負技術責任，並由當事人支付費用。(3)違章建築已建築完成，而迄未予以查報取締，顯為違章建築管理上之一大問題，應依法追究有關人員之行政責任。三、前開會商結論有關違章建築之是否完工，應由該管主管建築機關勘查認定之。“,

- “Date”: “1979-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “規定已完工之違章建築處理原則，自即日起實施，請查照並轉行查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.15.台內營字第827027號說明：一、本案前經本部邀同各有關單位研商獲致結論，據以報奉行政院67.12.22.台67內11423號函後由本部本於職權究明事實後依法辦理。二、茲將前開會商結論敘明如次，請依會商結論辦理：（一）建築法第86條第1項第1款對於違反同法第25條規定擅自建造者所為勒令停工補手續之規定，應僅限於尚未完工之建築物，已完工之違章建築應不適用該條款之規定，是程序違建已完工者不得准予罰鍰補照，依法應予拆除。（二）程序違建已完工者如一律多以拆除，執行上不無困難，為兼顧實際情形，爰擬處理原則如左，惟嗣後對於已完工之程序違建仍應依法執行，一律拆除：(1)已完工之程序違建一律按建建築物造價千分之五十罰鍰。(2)已完工之程序違建於補辦手續時，應由該管主管建築機關委託開業建築師及營造業作安全鑑定，對該建築物負技術責任，並由當事人支付費用。(3)違章建築已建築完成，而迄未予以查報取締，顯為違章建築管理上之一大問題，應依法追究有關人員之行政責任。三、前開會商結論有關違章建築之是否完工，應由該管主管建築機關勘查認定之。“,

- “Date”: “1979-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經設定抵押權之建築物，其所有權人於申請變更建築物用途時，無須徵得抵押權人之同意。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 68.01.11.台內營字第824711號說明：一、復67.12.01.建四字第133907號函。二、按核發建築物變更使用執照，准許建築物變更使用，係屬公法行為，應由主管建築機關依建築法第73條、74條、75條、76條之規定辦理。設定抵押權之建築物，如抵押權人以抵押人之行為足使抵押物之價值減少者，得依民法第871條、第872條主張其權利。“,

- “Date”: “1979-01-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣區水管工程工業同業公會建議該業申請營業登記，其營業地址房屋使用執照標明為「住宅、住房、集合住宅」等用途使用者，請准予此照本部67.08.24.台內營字第803359號函之規定，免予辦理變更使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.12.15.台內營字第820043號說明：一、依據台灣區水管工程工業同業公會67.09.23.台區水公會田總字第67371號函辮理。二、本案申請為水管承裝商營業登記使用之房屋，如純係作為辦公使用，不影響住宅區之安全、安寧與衛生，不違反都市計畫法有關分區使用管制之規定，且不增加原設計樓地板承載荷重而無安全之虞者，准比照本部67.08.24.台內營字第803359號函之規定，免予辦理建築物用途變更手續，但國民住宅仍應依本部67.05.08.台內營字第783843號函之規定，不得變更其用途作為辦公或營業使用。三、檢附本部67.05.08.台內營字第776496號函影本乙份。“,

- “Date”: “1978-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “主管建築機關依建築法第48條指定之建築線，純係本於法律之行為，除主管管建築機關發現指定錯誤，或因法院確定判決認為錯誤者外，其原為指定之建築線不因權利關係人以損害權益訴經法院起訴而當然失效。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.11.29.台內營字第816634號說明：復67.10.28.建四字第129119號函。“,

- “Date”: “1978-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為大院林委員枕華、林蔡委員素女調查○○○等陳訴○○○等偽造文書，冒領建築執照一案，囑釋復乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.11.27.台內營字第816375號說明：一、復貴秘書長67.10.24.監台秘調字第114號函。二、按主管建築機關依據建築法令審查核發建築執照，其准駁係基於行政權之作用所為之公法行為，土地權利關係人對建築基地有關私權發生爭執應屬法院管轄，宜依法定程序由法院判決，在未判決確定前有爭執之一造如基於私法上權利須禁止他造使用該項基地時，亦得依民事訴訟法保全程序聲請法院為假處分裁定，以暫緩核發建照或禁止其施工以定暫時狀態，行政院62.02.23.台62內字第1610號函已有明確規定。惟起造人所持據以申請建造執照之土地權利證明文件如顯有偽造文書之嫌而有具體事證足資認定者，主管建築機關亦得先行令其停工或為其他必要之處置，以減少當事人損失。本部60.04.10.台內地字第407066號代電乃係對於個案之解釋。三、檢送本部64.10.07.台內營字第656784號函影本乙份。“,

- “Date”: “1978-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為訂有耕地三七五租約之建築基地，經法院三審判決其承租人應將土地返還出租人後，有關申請建造執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.11.16.台內營字第802848號說明：一、復67.07.03.建四字第111113號函。二、按耕地三七五減租條例第6條第1項載：「本條例施行後耕地租約應一律以書面為之。租約之訂立、變更、終止或續訂，應由出租人會同承租人申請登記」云云，係為保護佃農及謀舉證上便利而設，非謂凡租約之訂立、變更、終止或續訂，須經登記始生效力。最高法院已於51台上2629判決中著為判例。至都市計畫範圍內之出租耕地，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用時得終止租約，係由於實施都市平均地權條例第56條(現行平均地權條例第76條)之所明定，應不再受耕地三七五減租條例之適用。亦由最高法院60.06.15.民刑庭總會議作成決議，現行平均地權條例第78條並規定終止耕地租約應由土地所有權人或會同該土地之承購人檢具土地建築使用計畫書圖，以書面向直轄市或縣(市)政府提出申請，經審核其已與承租人協議成立者，應准終止耕地租約；尚未與承租人達成協議者，應即邀集雙方協調，承租人拒不接受協調或對補償金額爭執，即為計應領之補償，及估計其為改良土地所支付之費用，與尚未收獲農作物之價金，並通知領取。其經領取或依法提存者，准予終止租約，終止租約後拒不返還耕地時，移送法院裁定後強制執行之，不受耕地375減租條例關於租佃爭議調解調處程序之限制。是本案都市計畫範圍內出租耕地經法院判決確定應為終止租約登記返還耕地，如當事人已依法聲請，完成強制執行程序，或已依台灣省耕地租約登記辦法第2條第1項後段規定單獨申辦租約註銷登記後，土地所有權人提出土地所有權狀及確定判決證明申請建造執照，即可認定其為建築法第30條所定之「土地權利證明文件」。“,

- “Date”: “1978-11-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一、舊有供公眾使用之建築物依建築法第96條規定補領使用執照時，其防空避難設備，可由民防主管機關以勸導方式權宜實際情形加強改善，而不強制其補建以策公共安全。二、為防微杜漸，此種老舊供公眾使用之建築物，必須以60年以前興建，且為補領使用執照者為準。",

“Contains”: “文號：行政院函 67.11.11.台67內字第10160號一、舊有供公眾使用之建築物依建築法第96條規定補領使用執照時，其防空避難設備，可由民防主管機關以勸導方式權宜實際情形加強改善，而不強制其補建以策公共安全。二、為防微杜漸，此種老舊供公眾使用之建築物，必須以60年以前興建，且為補領使用執照者為準。“,

- “Date”: “1978-11-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公有建築物損壞至危害公共安全時，主管建築機關可否依據建築法第81條之規定強制執行。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.11.10.台內營字第814854號說明：傾頹或朽壞有危險之虞必須立即拆除之建築物依建築法第78條規定，得免請領拆除執照。直轄市、縣(市)主管建築機關對該等傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物依同法第81條規定應通知所有人或占有人停止使用，並限期拆除，逾期未拆者得強制拆除之。此所謂建築物包括公私有及自治團體所有建築物在內，鄉鎮縣轄市所有建築物自不得例外，同法條之執行，為主管建築機關權責，即得本於權責逕為執行，要毋須鄉鎮縣轄市民代表會之同意。“,

- “Date”: “1978-11-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於原非戲院之建築物申請變更為戲院用途申請設立小型戲院應如何辦理一案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.11.06.台內警字第819120號說明：一、本案依據台北市政府警察局67.08.07.警行字第71398號函以：「原非供戲院使用之建築物變更用途申請設立小型戲院，本市已有六家，多設於百貨公司樓上，樓層過低視覺不良，進出通道擁塞，引起社會輿論注意，反應不良；因法令並無限制，有繼續增加之趨勢（台北縣亦已有兩家）。二、查戲院為公共場所影響公共安全及公共秩序、衛生至鉅，經邀集有關機關會商獲致結論兩點：（一）今後受理申請變更為小型戲院使用執照及設立小型戲院應依建築法第76條及建築技術規則之規定，會同有關機關切實檢查其公共安全衛生及建築消防，防空避難設備從嚴解釋，從嚴核辦。（二）對已核准之小型戲院，應依建築法第77條，由台北市及各縣市政府作一詳細、徹底、嚴格之檢查，如發現有設備不夠及有公共安全、衛生之虞者，限期令其改善；如不能改善或不改善者，依法停止其使用。務求達到維護公共安全、公共衛生之目的。三、本件分行台灣省政府、台北市政府。“,

- “Date”: “1978-11-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建之地下層在二層以上時，應以何層作為防空避難室疑義乙案，應由起造人於申請建照時按建築物結構，出入口、通風量等因素自行決定。至本部（65）07.15台內營688807號函之規定自仍應適用。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.10.03.台內營字第812125號說明：復67.09.15.建四字第118044號函。“,

- “Date”: “1978-10-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○君陳訴為自祖上即租用祭祀公業土地建屋居住，現因管理人無從查考致屋破無從請領建築執照乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.10.02.台內營字第773011號說明：案經本部邀集司法行政部、省市地政機關等會商，獲致結論，并以67.08.23.台內地字第789226號函更正如下：一、占有人以取得地上權之意思，和平繼續占有他人所有未登記地上權之土地，於時效完成後，依照民法第772條取得地上權，單獨申請地上權取得登記，地政機關應予受理。二、為兼顧土地所有權人之權益，前項地上權取得之登記，應比照土地法第55條及第58條關於土地總登記程序辦理公告，并同時以書面通知土地所有權人(以土地登記簿所載之所有權人及其住址為準）所有權人如對占有人之申請有異議，應於公告期限內舉證提出（參照○○○著物權法論503頁，○○○著民法物權新論256頁）。三、占有人申請第1項地上權取得之登記時，應提出左列文件之一：（一）占有土地4鄰之證明書（土地法第54條）及占有人占有時居住於占有地之戶籍證明或房屋稅收據或水電收據等之證明文件。（二）公證書(公證法第5條)證明前後兩時(即開始占有時及申請登記時)為占有之事實(民法第944條)。四、本部66.11.22.台內地字第698054號函停止適用。“,

- “Date”: “1978-10-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “供住宅使用之建築物，其每一住宅單元均應設計有廚房，否則不予發給建造執照。（停止適用）",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 67.09.27.台內營字第811998號說明：一、依據台灣省警務處67年9月14日警行字第129171號函辦理。二、據報，邇來各縣(市)經常發現有私人集中興建之房屋於領得使用執照後，擅自違建加蓋廚房。經調閱原送審設計圖樣原無廚房之設計，顯示此等房屋於設計當時已蓄意藉機違建。為防止新違建之發生，應予糾正，已杜不良風氣。嗣後凡作為住宅使用之建築物，除單身宿舍外，由該管主管建築機關應視實際情形切實審核其有無設置廚房若無廚房設計者，一律不予核發建築執照。“,

- “Date”: “1978-09-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “今後各地如遭遇四級以上之地震時，該管主管建築機關應即派員主動勘查損害情形。建築物之結構體已因地震而破壞者，應視實際損壞情形作妥善之安全處理，必要時應依建築法第81條、第82條之規定辦理。如有設計不當或施工時偷工減料導致損壞之情事時，應追查原設計建築師及原施工之營造業之責任，並提付懲戒。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.09.21.台內營字第818180號說明：今後各地如遭遇四級以上之地震時，該管主管建築機關應即派員主動勘查損害情形。建築物之結構體已因地震而破壞者，應視實際損壞情形作妥善之安全處理，必要時應依建築法第81條、第82條之規定辦理。如有設計不當或施工時偷工減料導致損壞之情事時，應追查原設計建築師及原施工之營造業之責任，並提付懲戒。請查照。“,

- “Date”: “1978-09-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為進口活動式房屋有無法令限制乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.09.19.台內營字第818116號說明：一、復貴局67.07.19.(67)貨發字第19116號函。二、關於進口活動房屋如係作為研究或加工外銷者在本部主管法令範內尚無限制，但如進口作為供個人或公眾使用之構造物者，依建築法第4條規定：本法所稱建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。活動式房屋縱令可隨需要任意遷移，但其構造及使用與一般固定式房屋尚無差異，且客觀上於使用時復有固定之處所，應視為上開法條所稱之建築物，依同法第25條規定，非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可，並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除，其設計、施工、構造、設備除特別用途之建築物其專業法規另有規定外，均應依建築技術規則之規定辦理。“,

- “Date”: “1978-09-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地未臨接計畫道路，可否以臨接都市計畫公共設施用地之停車場部分指定建築線疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.09.04.台內營字第804171號說明：一、復67.08.12.建四字第113094號函。二、查直轄市、縣（市)（局)主管建築機關應指定已經公布道路之境界線為建築線，此為建築法第48條所明定。都市計畫範圍內之停車場用地與道路用地雖均屬都市計畫法第42條所列之公共設施用地，但兩者使用性質不同，是建築基地臨接都市計畫公共設施用地之停車場，其臨接部戶分不得視為道路境界線而予以指定建築線，自亦無建築技術規則建築設計施工編第3條之2條規定之適用。“,

- “Date”: “1978-09-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為營造公司經營業務疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.09.01.台內營字第801154號說明：一、復貴部67.07.18.經商24563號函。二、按建築法所稱建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限，營造業應設置專任工程人員，負承攬工程之施工責任，此為同法第14條、第15條第1項所明定。是營造業之純為經營建築與土木工程之專業廠商並為建築物承造人，負實際承攬工程施工責任者，至為明顯。營造業管理規則為建築法第15條第2項授權訂定之法規，具有補充法律之效力。同規則除明定營造業以承攬工程，負責施工為任務外，對於營造業資本額與資本結構、工程人員、承攬工程金額、登記開業程序以及行政管理，亦均有特別規定。要營造業之其他性質之公司雖同為營利事業，同受公司法或商業登記法之管理，但在營業上營造業仍有其專業性存在，從而營造業即不得兼營投資興建國民住宅與商業大樓出售出租業務。“,

- “Date”: “1978-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查都市計畫法第58條第3項規定公告禁止事項上並不包括平均地權條例第59條規定公告禁止之事項，核與上開都市計畫法第58條第3項規定相同，除仍應依照本部上開規定辦理外，並不包括禁止建築改良物之移轉及分割在內。至於公告禁止前已依法核發之建築執照，如不妨礙重劃工程及土地交換分配者，可准其繼續施工至建築許可之層數，並予核發使用執照。",

“Contains”: “文號：內政部函67.08.31.台內地字第802687號“,

- “Date”: “1978-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣區營造工業同業公會建議申請營造業登記，其營業地址房屋使用執照標明為「住宅」等用途者，請免辦理變更使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.08.24.台內營字第803359號說明：一、復67.08.04.建四字第112712號函。二、本案申請為營造業登記使用之房屋如純係作為辦公使用，不影響住宅區之安全、安寧與衛生，不違反都市計畫法有關分區使用管制之規定，且不增加原設計樓地板承載荷重，而無安全之虞者為簡政便民起見，准照貴廳建議，免予辦理建築物用途變更手續。“,

- “Date”: “1978-08-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “供公眾使用建築物之「教會」其範圍除會堂建築物外，是否包括其附屬之宿舍，辦公廳等疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.08.14.台內營字第800157號說明：一、覆貴廳67.07.07.(67)建四字第105922號函。二、依建築法第5條規定：「本法所稱供公眾使用之建築物，為供公眾工作、營業、居住、遊覽娛樂及其他供公眾使用之建築物」，本案供公眾使用之建築物之「教會」，其範圍除會堂建築物外，自應包括其附屬之宿舍、辦公廳等，至新建之辦公廳舍如非整體計劃時，其附建防空避難設備標準應按其新建部分依建築技術規則規定予以核計。“,

- “Date”: “1978-08-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築法令疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.08.14.台內營字第800416號說明：一、復貴廳67.07.10.建四字第103523號函(兼復○○建設股份有限公司67.07.28.申請案)二、按共有土地依土地法第34條之1完成處分程序，並依建築法第25條領得建造執照後，共有人間因遺產分割事件涉訟，純屬私權範圍，在未經判決確定之前，共有人原具土地使用同意書記載面積與主管機關原發建造執照均不失其效力，自不得任意吊銷或變更，但共有人得依民事訴訟法保全程序之規定請求假處分，以定暫時狀態。經法院裁定許可後，主管建築機關始得禁止施工。三、又本案另據○○建設股份有限公司申請書函稱，該公司投資興建之○○大廈業經台灣省建築師公會以67.05.22.台建師鑑字第302號函復：「經本會派員復勘結果與65年本會鑑定之結果相同，不至影響公共安全，復工應無問題，」且該公司並依台灣省建築師公會之鑑估費用提存法院，請准予復工到部。本案建築物已領有建造執照並已施工中，除依建築法第58條各款規定令其停工者外，其因土地權利發生糾紛者，仍應依前開規定辦理。“,

- “Date”: “1978-08-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物附建防空避難設備疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.08.13.台內營字第798627號說明：建築物為新建、增建、改建或變更用途者，應以行為時之法令，就該新建、增建、改建或變更用途部分，單獨計算之。惟同一宗建築基地內原有建築物，其附建之防空避難設備面積，按該原有建築物建造當時之法令規定，有超建者，其超建部分，准予抵充新建、增建、改建或變更用途而應附建之避難設備面積。“,

- “Date”: “1978-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳為都市計畫農業區內興建農舍，申請指定建築線疑義函案所擬處理意見應備查。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.08.09.台內營字第802433號說明：復 貴廳67.07.27.67建四字第108389號函。“,

- “Date”: “1978-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為都市計畫農業區內興建農舍申請指定建築線疑義一案本廳擬照說明2辦理，請核備。",

“Contains”: “文號：台灣省政府函 67.07.27.建四字第108389號說明：一、復 鈞部67.07.07.台內營字第798338號函。二、本案本廳所擬處理意見如下：「按農舍係供農民經營農作所必須之自用住宅及倉儲使用之房舍，其性質與一般建築物不同，故於都市計畫農業區內興建農舍除依「都市計畫法台灣省施行細則」第25條規定與都市計畫道路境界線之距離不得小於20公尺外並無必須臨接建築線之規定，是則在都市計畫農業區內興建農舍面臨農作道路亦無指定建築線之必要」。“,

- “Date”: “1978-07-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地租賃契約，固得視為建築法第30條所定土地權利證明文件。但此所謂租賃，應以租賃土地以供建築為目的之使用為要件。本部51.12.10.台內地字第000373號函（註）所為之解釋應予補充說明如上。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.07.21.台內營字第796229號說明：復 貴府67.06.06.府工建築第24703號函。“,

- “Date”: “1978-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建物起造人因婚後冠夫姓申辦建物所有權第一次登記乙案，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.07.21.台內營字第795966號說明：一、本案是根據貴省政府建設廳67.06.02.建四字第7100號函辦理。二、本案起造人林碧蘭因婚後冠夫姓為「○○○○」如經檢附戶政機關證明文件，證明其確屬同一人者，其申辦建物所有權第一次登記，地政機關應予受理。其他相同案件或因離婚而除去夫姓者，亦應比照辦理。“,

- “Date”: “1978-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法修正公布前，其都市計畫發布在民國54年05月11日以前者，都市計畫區內合法建築物，除供公眾使用者仍應憑使用執照外，非供公眾使用者，得憑內政部63.03.08.台內營字第575150號函說明第1項規定4種證明文件之一證明，其係完成在民國54年05月11日以前之合法建築物，准予接水、接電或申請營業登記。其都市計畫發布在民國54年05月11日以後者，建築物之接水、接電及申請營業登記，均應憑使用執照辦理。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府函67.07.07.府建四字第55146號“,

- “Date”: “1978-07-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築法令疑義，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.07.01.台內營字第796097號說明：一、復67.06.02.建四字第096030號函。二、查「建築工程完竣後，主管建築機關應查驗其主要構造、室內隔間及建築物設備等，其與設計圖樣相符者，始得發給使用執照，不相符者，通知修改後報請查驗。」此為建築法第70條所明定。是建築物於施工中如確有建築法第39條前段規定之情事而未依法申請變更設計，迨完工後即向主管建築機關申請使用執照，主管建築機關未經查驗相符，逕予發給，即屬違法，應查明責任議處，註銷使用執照外並應依建築法第87條規定處以罰鍰，通知限期補辦手續。三、建築物於核發使用執照後，起造人檢舉建築物有偷工減料情事時，主管建築機關應予查明處理。對於原發使用執照應否註銷，應依調查事實定之。至檢舉人（起造人）與承造人間有無違反契約發生爭執，應依民事程序另為主張。“,

- “Date”: “1978-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為高雄縣民○○○經稅捐處查緝涉嫌漏稅，禁止其所有牛潮埔土地不得移轉及設定他項權利，主管建築機關可否據以暫緩核發建築執照乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.29.台內營字第795884號說明：按所有人於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉，民法第765條定有明文。私有土地申請建築，其合於建築法令規定者，非經法院判決或裁定，或基於其他法律上之禁止，主管建築機關要難任意拒絕發給建築執照，稅捐機關為保全稅收權益，仍應依法律規定辦理。“,

- “Date”: “1978-06-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “僅供冷藏食品之用之冷凍庫，得免附建防空避難設備。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.19.台內營字第789633號說明：依據臺灣省建築師公會67.05.12.臺建師技字第288號函辦理。“,

- “Date”: “1978-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查建築工程因建築糾紛涉訟而停工者，其停工之期間仍應計入建築法第53條規定之建築期限，本部63.08.09.台內營字第592553號函（註）核釋有案。惟事後涉訟當事人如能提出具體證明文件，證明該建築工程確於原執照有效期限內完工者，得依同法第70條、第71條申請使用執照，在未領得使用執照以前，建築物之使用，應受同法第73條限制。",

“Contains”: “文號：內政部函67.06.19.台內營字第787695號“,

- “Date”: “1978-06-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴廳建議連棟式建築物已領有一張使用執照。各棟之產權，使用及建築形態均係獨立，且非同一門牌號者，其中任一棟申請變更使用時應附設之停車空間，應就各該棟部分分別依有關法令予以審核乙案，核屬可行，准予照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.12.台內營字第795158號說明：復67.05.26.建四字第76494號函。“,

- “Date”: “1978-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築技術規則建築設計施工編第一條第十八款(註一)「集合住宅」疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.12.台內營字第485335號說明：一、「集合住宅」依上開規則該條款之規定，係指具有共同基地及共同空間或設備，並有三個住宅單位以上之建築物，所稱「共同空間」如樓梯間、電梯間、門廳、通道等是。所稱「共同設備」如給水設備之水箱，供電設備之變電室及昇降設備，防空避難設備等是，所稱「三個住宅單位」係指同一建築物內住宅單位之合計。二、本部64.08.20.台內營字第642915號函係釋示「供公眾使用建築物之範圍」，與集合住宅之構成要件無關，並此釋明。“,

- “Date”: “1978-06-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “一宗建築基地(原為角地)建築十八棟(間)住宅，分十八件申請建造執照，除分開請照後之基地仍為角地者外，其餘應無建築技術規則建築設計施工編第十六條規定之適用，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.07.台內營字第787705號說明：復67.04.25.建四字第62894號函。“,

- “Date”: “1978-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築技術規則建築設計施工編第二十六條疑義。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1978-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築技術規則頒布前核定公布之都市計畫市場保留地，其面前道路之寬度及基地臨接該道路部分之長度可否免受建築技術規則建築設計施工編第一百二十九條規定之限制乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.07.台內營字第794774號說明：一、查市場建築物建築基地面前道路之寬度及基地臨接道路之長度，建築技術規則建築設計施工編第一百二十九條已有明文規定。上開建築技術規則頒布前核定之市場保留地，其面前道路之寬度或臨接道路之長度不合上開規定者，為兼顧法令規定與事實困難，並參酌本部67.05.10台內營字第785838號函之規定，道路寬度不足者准就該市場預定地內臨接道路部分退縮以達規定之寬度；基地臨接道路之長度不足者，得就該市場預定地內再行留設合於規定寬度之道路並連接計畫道路。其退縮部分之土地或另行留設之道路用地均不得以空地計算。二、上開規則第一百二十九條第一、二款規定基地臨接道路部分之長度，所稱「道路」，係指合於同條規定寬度之道路。“,

- “Date”: “1978-06-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地不得以臨接六公尺寬計畫道路部分自行退縮二公尺後適用建築技術規則建築設計施工編第二十六條第一款之規定。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.06.03.台內營字第797538號說明：復67.06.15.建四字第93372號函。“,

- “Date”: “1978-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物陽台外緣有結構樑時（如圖示），仍得依建築技術規則建築設計施工編第一條第三款之規定，自其外緣起扣除一公尺(註)後計算建築面積。請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.05.31.台內營字第789796號說明：復67.05.15.建四字第71027號函。附件“,

- “Date”: “1978-05-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築法令疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.05.31.台內營字第785835號說明：一、復67.04.10.建四字第50987號函。二、建築執照已逾期作廢重新依法申請建築許可時，應依建築法第30條檢送有關書件、圖樣，申請許可。至重新申請許可之建築物設計人如與原設計人不屬同一人時，是否應由原設計人提出拋棄書後始得為之乙節，純屬起造人與設計人間私法上之關係，主管建築機關無從過問。三、建造執照於逾期作廢後未即時停工仍繼續施工以至完成者，應依建築法第86條之規定予以處罰。“,

- “Date”: “1978-05-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築技術規則建築設計施工編第五章第二節所列建築物（即供戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂使用之建築物）留設空地疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.05.18.台內營字第786249號說明：一、依據台灣省建築師公會67.04.14台建師技字第221號函辦理。二、供上開用途使用之建築物應留設之空地，依該規則建築設計施工編第一百二十二條、第一百二十七條之規定並參酌此項規定原意，其觀眾席設於避難層者，該建築物應依第一百二十二條留設前面空地及側面空地其觀眾席主層在避難層以外之樓層者，該建築物之避難層依同規則同編第九十條第二款規定設置之出入口與出入道路連接部分，仍應按第一百二十二條規定退縮之標準予以退縮。“,

- “Date”: “1978-05-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人領得使用執照及房屋被法院強制拍賣，起造人拒不交出原使用執照，可否憑法院發給承買人之權利移轉證書補發使用執照與承買人乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.05.08.台內營字第783843號說明：一、復67.03.23.建四字第42631號函。二、按建築法第70條、第71條所定之建築物使用執照，依同法第26條第1項僅為主管建築機關對建築物使用之許可而已，建築物之權利人就該建築物之使用，應依主管建築機關所發使用執照核定用途為之，其因建築物權利移轉或變更致不能提出上開建築物使用執照時，得檢具有關證件申請該管主管建築機關查案證明之。“,

- “Date”: “1978-05-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「建築法公布前之舊有房屋申請接水接電」疑義乙案，本部68.04.27.台內營字第14479號函釋復：依法仍應以「合法房屋」為限，以資適法，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.05.05.台內營字第003197號說明：復貴處68.04.19.水業字第801739號函。“,

- “Date”: “1978-05-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築物附建防空避難設備有關疑義，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.04.08.台內營字第783847號說明：一、復67.03.23.警民字第40906號函。二、建築物附建之地下室在二層以上時，究應以何層為法定之防空避難設備乙案，應以該建築物之建築執照所附設計圖說為準。三、本部66.10.05.台內營字第762882號函訂「建築物附建防空避難設備執行須知」適用於法定之防空避難設備，惟法定防空避難設備以外，另行建造之地下層申請開設營業場所時，仍不得違反都市計畫土地使用分區管制及有關建築法令之規定。“,

- “Date”: “1978-04-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物之所有人、使用人或其他權利關係人互為約定，設置管理委員會或其他型態之組織，執行建築物之一般使用管理事務，純屬當事人間之權益關係，此種管理委員會或其他類似之組織，不論其型態如何，均非非常時期人民團體組織法上之人民團體可比，行政機關就此私權事務無管轄權存在。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.04.07.台內營字第776148號說明：復貴局67.02.18.北市社一字第4348號函。“,

- “Date”: “1978-04-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於已有公用地役關係存在之巷道，其兩旁住宅全部拆除後，可否廢除該巷道疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.04.04.台內營字第772353號說明：一、復67.01.11.建四字第210179號函。二、按行政主體固得依法律規定對私人財產取得他物權，使該私人財產成為他有公物。但此項他有公物關係，亦得由行政主體為廢止之意思表示而消滅（公用或公共用廢止)此有行政法院53年度判字第157號判例可據。是原供公眾通行之道路，因環境變遷，不繼續存在，或雖繼續存在而已不復為公眾通行者，行政主體即得依法律為廢止之意思表示，以消滅其他有公物關係。“,

- “Date”: “1978-04-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為向法院拍賣所購得尚在興建中之房屋可否依據法院所提示之不動產權利移轉證書申請辦理變更起造人名義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.27.台內營字第780912號說明：一、本件依據○○○君67.02.15.陳情書辦理。二、按拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書之日起取得該不動產所有權，債權人承受債務人之不動產者亦同。此為強制執行法第98條所明定。是債權人據此取得債務人建築中之房屋如不能會同債務人申請變更起造人名義時，要債務人即非不可持同執行法院所發給之權利移轉證明書逕向主管建築機關申請變更之。“,

- “Date”: “1978-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “面臨高速公路兩邊附設之四公尺或八公尺以上計畫道路之基地，申請建築時，該建築基地所面臨道路寬度之審定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.23.台內營字第775553號說明：一、根據貴廳67.02.13.（67)建四字第020106號函辦理。二、「台灣南北高速公路」係一整體規劃、設計，提供區域與區域間，直接、快速有效的交通捷運系統，且係一車位專用車道，其功用與性質自與該附設之計畫道路不同。是建築基地面臨高速公路兩邊附設之計畫道路，申請建築時，應以其直接臨接之計畫道路寬度為準，並不包含高遠公路在內。“,

- “Date”: “1978-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依建築法第55條規定申報工程中止，辦理變更設計，申請使用者，仍應於建造執照有效期限內為之。建造執照逾期作廢後，應依本部65.03.16.台內營字第668362號函（註）之規定辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.17.台內營字第770955號說明：復66.12.28.建四字第209793號函。“,

- “Date”: “1978-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復有抵押權設定登記之土地，由土地所有人同意第三人建築，並由第三人申請建造執照時，應否徵得抵押權人之同意疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.17.台內營字第774130號說明：一、復66.11.16建四字第185288號函。二、案經函准司法行政部67.01.26.台(67)函參00740號函復：「土地所有人設定抵押權後，復同意第三人在同一土地上建築時，依民法第866條規定，無須徵得抵押權人同意。」三、本部同意照前開司法行政部意見辦理。“,

- “Date”: “1978-03-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “人民申領建照，主管建築機關應為審查。其有妨礙都市計畫者，不得給照建築，如已核准給照者，應即吊銷執照，發還依建築法第29條第1項第1款規定所收取之規費，並查明責任予以處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.15.台內營字第772902號說明：復67.01.14.建四字第218779號函。“,

- “Date”: “1978-03-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復關於都市計畫工業區建築基地連接道路邊綠帶申請工廠建築疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.11.台內營字第775936號說明：一、復 貴廳67.02.16六七建四字第17574號函。二、查都市計畫工業區工廠建築臨接之道路寬度，依建築技術規則建築設計施工編第一百十八條規定，應臨接寬八公尺以上之道路。至建築基地連接道路邊綠帶或綠地公園申請建築，應依同規則同編第三-二條規定辦理。“,

- “Date”: “1978-03-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築技術規則建築設計施工編號53章第二節「觀眾席樓地板面積」疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.10.台內營字第774668號說明：一、上開規則所稱「觀眾席樓地板面積」應指觀眾席席位及同規則同編第一二四條規定之席位間通道之樓地板面積。不包括吸煙室、放映室、舞台及依同規則同編第九十二條第二款規定觀眾席以外之兩側及後側應設置之走廊。“,

- “Date”: “1978-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “領有建造執照並巳開工之建築物，因建物或土地經法院假扣押查封，可否准予施工勘驗或核發建築物使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.09.台內營字第769667號說明：一、復66.12.14.建四字第197687號函。二、按假扣押為對於債務人之財產予以假扣押，禁止其處分，純屬一經保全程序，假扣押之原因消滅或其他命假扣押之情事變更者，債務人得聲請撤銷假扣押裁定，此為民事訴訟法第522條、第530條所明定。是施工中之建築物或基地既經法院假扣押查封，縱令假扣押之原因消滅或其他命假扣押變更之情事，亦應先為依法塗銷查封登記後始得繼續施工勘驗，發給使用執照。三、原附件退還。“,

- “Date”: “1978-03-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施區域計畫地區建築管理辦法之適用地區，是否仍應適用建築法，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.03.台內營字第774124號說明：一、復 貴府67.01.25.67府建四字第1434號函。二、按法律授權頒訂之命令應具有補充法律之效力，查實施區域計畫地區內建築管理依建築法第3條第3項之授權應依「實施區域計畫地區建築管理辦法」之規定，本辦法未規定者，適用建築法之規定。“,

- “Date”: “1978-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示本部64.08.20.台內營字第642915號函(註)規定「供公眾使用建築物」之範圍有關「醫院類」疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.03.台內營字第772077號說明：一、復貴廳67.01.09.建四字第209030號函。二、本案准依貴省衛生處所簽意見：「凡設置病房具有十張以上病床收治病人，醫師二人以上者為醫院，僅應門診者為診所。」上開64.08.20.台內營字第642915號部函所稱「醫院類」（實施都市計畫地區第12項）得不包括診所。“,

- “Date”: “1978-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程施工中申請變更設計時，如因部份起造人拒絕會簽，其申請案可否准予受理核辦乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.03.03.台內營字第780360號說明：一、復 貴局67.01.12.北市工業2字第6653062號致本部營建司函。二、按建築物由起造人二人以上共同申請領照建築後，在施工中部分起造人申請變更設計者，應限於連棟式建築物，原申請執照上載明其就該部分之建築物及基地具有獨立之權利存在，不損及其他起造人權益，不妨礙建築管理使用之情形下始得為之，否則仍共同申請，或於其他起造人同意後申請之。“,

- “Date”: “1978-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣電力公司函為「台北市區公用電話亭聲請用電擬比照公車售票亭及公共廁所申請接電免予查驗建築物使用執照」乙案，轉請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.01.27.台內營字第772475號說明：一、依據台灣電力公司66.11.17.電業字第661110512號函辦理，並復貴府67.01.13.（67）府工建字第56153號函。二、查建築法第7條雜項工作物並無包括公用電話亭之明文規定，本案應請依照建築法第99條第1項第5款及第2項之規定辦理。“,

- “Date”: “1978-01-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市建築用地，地界不整齊規則，其中部分可建築使用，部份須與鄰地合併使用始可建築，此整筆土地是否屬畸零地乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.01.20.台內營字第779557號說明：一、復貴局66.12.12.台財產字第14522號函。二、按所謂畸零地係指建築法第44條規定地區內面積畸零狹小之基地不合於省(市)畸零地使用規則所定建築基地最小面積寬度及深度標準或基地界線曲折不齊或界線與建築線斜交之角度不滿六十度或超過一百二十度或基地為三角形者而言，一筆土地其最小面積已達規定寬度及深度可供建築使用，縱其地形不完整亦不得謂為畸零地。“,

- “Date”: “1978-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於興建房屋完工日期應以何日為準乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 67.01.19.台內營字第771661號說明：一、復66.12.31.北院劍民人字第42568號函。二、按建築期限依建築法第53條之規定，應由地方主管建築機關依省（市）建築管理規則之規定，於核發建造執照時核定之（台灣省建築管理規則第26條，台北市建築管理規則第6條）。上開建築期限並得依同法條第2項之規定申請展期。但展期以二次為限，每次不得超過六個月，逾期執照作廢。“,

- “Date”: “1978-01-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建設公司尚未取得建造執照，先行公開預約、預售房屋，應依據何法取締乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.12.28.台內營字第753617號說明：一、復66.08.30.建四字第144049號函。二、按建築物非經主管建築執機關審查許可，發給執照，不得擅自建造，此為建築法第25條所明定，建築商刊登預售房屋廣告時，應同時刊登建造執照字號，前經本部64.01.30.台內營字第621705號函規定有案，且建設公司如虛稱已領照許可建造，公開預約、預售，自屬妨害公益，主管建築機關得以命令制止之。其有不從者，依行政執行法第4條第2款規定處以罰緩，接受預約、預售人如權利蒙受損害，亦可訴請司法機關處理。“,

- “Date”: “1977-12-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第30條所稱之土地權利證明文件，包括以土地提供為建築使用之同意書在內。此項同意為私法上權義關係，其爭訟既經判決確定，自應從其判決辦理，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.12.27.台內營字第766261號說明：復66.11.14.建四字第179925號函。“,

- “Date”: “1977-12-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “起造人領有建造執照尚未竣工，即被法院強制拍賣，由承買人繼續施工完成後，原起造人拒不交出原建造執照以為申請使用執照時應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.12.27.台內營字第757816號說明：一、復66.10.06.建四字第150141號函。二、按拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給之權利移轉證明書之日起，取得該不動產所有權，此為強制執行法第98條所明定。是債務人原領尚在施工中建築物之建造執照，即因此權利移轉而當然失效。買受人自得持憑法院發給之權利移轉證明書申請該管主管建築機關變更起造人名義，換發建造執照，於竣工後依建築法第71條申領使用執照。“,

- “Date”: “1977-12-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建議辦理營利事業登記「免附合法房屋證明」及「利用其已歇業之營業地址免再檢附建築物使用執照」乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.12.16.台內營字第767601號說明：一、根據經濟部66.11.28.經（66）商35806投資3554號函辦理。二、查建築法第73條規定，建築物非經領得使用執照不得申請營業登記及使用。本案仍請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1977-12-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為同一平面使用共同樓梯之樓房，經地政機關分割土地房屋分別取得產櫂，其中一側可否單獨申請立體增建乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.12.12.台內營字第765525號說明：一、復66.07.22.北市工建一字第66263號函。二、查相鄰之兩棟房屋共同設置公用樓梯者，應視為一座建築物，依本部63.08.08.台內營字第595326號函之規定，該建築物不得分開各別申請建照，以杜投機。惟本案共同設置公用樓梯之建築物及其土地既經地政機關分割，分別取得產權，其中一側之建築基地如已臨接建築線，其出入通路之寬度、建蔽率、建築高度、結構安全等均合於建築法令之規定，並取得他側基地權利人之同意者，衡諸法令與實際，其申請立體增建，應予准許。“,

- “Date”: “1977-12-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為房屋合建人與土地所有權人因契約糾紛而請求主管建築機關禁發土地所有權人或他人提出申請之建造執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.12.08.台內營字第759040號說明：一、復66.10.19.建四字第171252號函。二、按起造人申請建造執照或雜項執照時，應具備申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。建築法第30條定有明文。所謂土地權利，係指土地所有權或其他得為供建築使用之權利而言。是起造人必須出此項土地權利證明文件，主管建築機關始得發給建造執照。起造人依建築法令之規定申請建造，主管建築機關非依法律不得拒絕。第三者對於該建築基地如有權利爭執，則屬私權範圍，應依民事程序解決之。三、原附件退還。“,

- “Date”: “1977-12-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築師監造責任範圍疑義乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.09.22.台內營字第745993號說明：一、復貴會66.07.22.台建師技字第387號函及66.08.09.台建師技字第410號函。二、查本部統一制訂之「開工報告書」及「使用執照申請書」內監造人簽章一欄，係為分別配合建築法第54條第1項及第70條第1項之現定而設，本部前以66.05.11.台內營字第727582號函釋在案。上開法條之規定，按其立法旨意在於加強建築管理之實施，其開工報告及使用執照之申請依同法條之規定，應由起造人為之，監造人僅係應起造人之會同而予簽章，此就建築法第70條第2項，申請使用執照時，如監造人無正當理由而拒不會同或無法會同者，仍得由起造人單獨申請之規定，甚為明顯。三、建築師監造責任之範圍，如建築法第26條、56條、58條、60條、61條、89條等，建築師法第18條、19條、20條、21條等，及省（市）建築師公會建築師業務章則第6條均屬之，至營造業之納稅，則屬另一法律關係。“,

- “Date”: “1977-09-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為土地有抵押權設定登記者，申請主管建築機關核發建築執照應否徵得抵押權人同意乙案，復 請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.09.15.台內營字第745613號說明：一、復 66.07.18.建四字第112790號函。二、按不動產所有人設定抵押權後，於同一之不動產得設定地上權及其他權利，但其抵押權不因此而受影響，此為民法第866條所明定。是設定抵押權之土地，抵押人（土地所有權人）起造建築物，申請建造執照時，毋須取得債權人之同意。“,

- “Date”: “1977-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為供公眾通行道路應如何認定疑義一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.08.26.台內營字第745210號說明：一、復貴廳66.07.11.（66)建四字第105257號函。二、按行政主體得依法律或法律行為，取得私人財產，使該項財產成為他有公物，以達到行政上之目的，是對於供公眾通行之道路、市縣主管機關即得就其供使用之性質，使用期間、通行情形及公益上需要而為認定。“,

- “Date”: “1977-08-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築師兼具有工業技師之資格者，宜否准予同時登記開業乙案，奉行政院函示：現行法規既無限制之規定，自不宜限制其同時登記開業。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.08.19.台內營字第746685號說明：一、依據行政院66.07.28.台66內字第6290號函辦理。二、本件分行中央各部、署、局、處、台灣省政府、台北市政府、省、市建築師公會、台北市技師公會。“,

- “Date”: “1977-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “獨資營造廠合併改組為公司，其合併前承攬之工程由原獨資營造廠依營造業管理規則第37條之規定繼續完成，改組後之公司拒不會同申請使用執照時，得由起造人依建築法第70條之規定單獨申請之。至該合併前之獨資營造廠如有欠稅，應依財政部66.06.25.台財稅第34117號函之規定辮理。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.08.16.台內營字第743031號說明：一、復貴局65.11.22.北市工字第68110號函。二、檢送上開財政部函影本乙份。“,

- “Date”: “1977-08-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台北市政府函為營業爐灶等雜項工作物是否屬於建築法所稱之建築物，請澄清台北地方法院66年度易字第2127號刑事判決乙案轉請查照辦理見復。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.08.04.台內營字第744111號說明：一、根據台北市政府66.07.06.(66)府工建字第27372號函辦理。二、查建築法適用地區所為之營業爐灶，係建築法第7條所列舉雜項工作物之一種，該雜項工作物為建築法所稱之建築物同法第4條定有明文。其建造應依建築法之規定申領建造執照。惟依台北地方法院66年度易字第2127號刑事判決書謂以爐灶並無頂蓋、樑柱或牆壁，尚難謂為建築物乙節，顯與建築法第4條規定有所牴觸，請予澄清。三、檢附台北地方法院66年度易字第2127號判決書影本乙份。“,

- “Date”: “1977-08-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為拓寬道路房屋不予拆除而整棟搬移疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.08.03.台內營字第748489號說明：一、復 貴廳66.04.22.建四字第38886號函。二、案經本部邀集各有關機關會商獲政結論如次：（一）建築物因政府興建各項公共設施，而須拆除者，始得申請搬移。（二）擬搬移之建築基地應臨接建築線，並應有合法之土地權利證明文件。（三）擬搬移之建築基地，其使用分區，及遷移後之建蔽率、建築物高度等，不得牴觸都市計畫法規及建築法規之規定。（四）建築物於搬移時，其主要構造梁柱、樓板等均不得破壞，並應有加強安全之措施。（五）原建築物之結構是否安全，搬移之施工方法是否妥適，由建築師鑑定並負其責任。（六）申請搬移之建築物，應由所有權人檢具遷移後基地平面配置圖，施工說明書，由建築師繪具各層平面圖及各向立面圖、剖面圖送請該管主管建築機關核辦。（七）經主管建築機關實地勘察，未符合上開各項規定准予搬移之建築物，於移後發給合法房屋證明文件，以利申請接水、接電及營業登記之用。（八）為安全起見，五層以上或高度超過十五公尺之建築物，不准搬移。“,

- “Date”: “1977-08-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築法第七十三條所稱「營業登記」之範圍，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.28.台內營字第272051號說明：一、復貴府66.03.21.府建四字第16852號函。二、查建築法第73條所稱之「營業登記」，依營業稅法第9條、所得稅法第18條、第19條、第121條及營利事業登記規則第2條之規定，係指「營利事業登記」而言，固為商業登記、公司登記之一定對象，但性質上仍有所不同。是辦理營利事業登記固應依建築法第73條之規定審核其築物使用執照；至辦理商業登記或公司記記者，應無同法條之適用．惟商業主管機關於審核登記時，應與都市計畫及建築主管機關加強聯繫，以免因違反都市計畫及建築有關法令規定，致使人民遭受無謂之損失。“,

- “Date”: “1977-06-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “已喪失國籍之原旅日華僑石○○君擬取得其胞弟石○○在台建物所有權並擬重建或改建疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.20.台內地字第728695號說明：本部前准外交部63.03.13外63條二男3608號函略以日本法律對外國人取得或設定土地權利，係採互惠主義，本案喪失國籍之原旅日華僑石○○君擬取得其胞弟石○○君在台建築改良物所有權，可依土地法第17條至第24條等有關規定辦理，在外國人在本國申請建造執照，除依建築法第30條規定應備具土地權利證明文件外，建築法並無特別限制。“,

- “Date”: “1977-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於台灣新竹少年監獄運用有技術之受刑人自行興建員工宿舍可否照辦乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.17.台內營字第740663號說明：一、復66.06.02.建四字第88729號函。二、本案工程既經司法行政部65.12.23.台（65)函總11283號函准由受刑人營建，其目的在於培養受刑人之勤勞習慣，訓練其謀生技能。且該工程並非對外承攬之工程，基於事實需要，得准予照辦。“,

- “Date”: “1977-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “宜蘭縣政府函請釋示公眾通行之巷路可否改道及辦理改道之程序疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.10.台內營字第730275號說明：一、復 貴廳66.04.09.建四字第34157號函。二、按行政主體得依法律規定，或以法律行為，對私人之財產取得他物權，使該私人財產成為他有公物。但與他有公物關係，亦得由行政主體為廢止之意思表示而消滅（公用或公共用廢止），以達成行政上之目的。本案私有供公眾通行之巷路可否改道，暨程序問題應由該管主管建築機關，審酌需要，依據都市計畫法、建築法暨其他有關法令逕行核釋。三、原函附件全部退還。“,

- “Date”: “1977-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於政府興建之國民住宅應屬何種性質之建築物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.04.台內營字第740196號說明：一、復66.05.28.建四字第76340號函。二、查公有建築物建築法第6條定有明文。為國民住宅若以縣、市政府名義領取建築執照者，自屬公有建築物，惟出售後產權屬承購人所有，即失其原為公有建築物之性質。至供公眾使用建築物，建築法第5條及本部66.08.20.台內營字第642915號函訂有明確之範圍可資認定，與該建築物之是否為公有建築物無涉。“,

- “Date”: “1977-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築技術規則建築設計施工編第一一八條所稱「道路」，是否包括都市計畫人行廣場乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.04.台內營字第738610號說明：一、復66.05.16.建四字第76397號函。二、查都市計畫法規對於「人行廣場」一詞雖無明確定義，惟其土地使用應依各該都市計畫之規定。本案建築基地臨接人行廣場，依該都市計畫書如無禁止作為道路使用之規定者，得視為上開建築技術規則所稱之道路，以便該基地依法申請建築使用。“,

- “Date”: “1977-06-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築法第13條有關疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.02.台內營字第736721號說明：一、依據台北市建築師公會北市師會（業）字第340號函。二、按建築法第13條第2項規定公有建築物之設計及監造人，得由起造之政府機關，公營事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者任之。查此所謂機關，機構或團體內之依法取得建築師或專業工業技師證書者，係指該機關，機構或團體編制內經依規定任用，聘僱之人員而言。非此人員，即不得任之。其有關建築物結構與專業工程部分業務之分工，仍適用同法條第1項但書之規定。三、本件分行台灣省政府，台北市政府。“,

- “Date”: “1977-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築物起造人在二人以上共同領得建造執照後，如建造執照已將各起造人對於該建築物所有權利之範圍明確列註於執照或圖說內者，其部分起造人換用印章，擬無需由全體起造人共同提出申請乙案，准予備查。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.02.台內營字第735960號說明：復66.04.25.府工建字第17458號函。“,

- “Date”: “1977-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建造完成之建築物補辦建築執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.06.02.台內營字第730970號說明：一、復66.04.14.建四字第50988號函。二、查遏阻違章建築為當前重要政策，院長迭有指示。本案廠房建築物未申請建照執照竟順利建築完成，高雄縣政府負責違建查報、取締之人員難辭其咎，貴廳應切實督促改善，以免再有類似情形發生。至該建築物仍應依建築法第86條、第87條規定補辦手續，起造人，承造人應依上開法條及營造業管理規則等有關規定嚴予懲處。“,

- “Date”: “1977-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “來函所敘「畸零地合併使用經調處不成，而由政府一併徵收後，以標售方式辦理，則是否可規定土地原有所有權人尚有優先承購權』乙節，經查現行法令就畸零地合併使用處理，對原所有權人，尚無優先購買權之規定。",

“Contains”: “文號：內政部函66.06.01.台內營字第735801號“,

- “Date”: “1977-06-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋開業建築師事務所冠名疑義。",

“Contains”: “文號：內政部營建署函 66.05.30.台內營字第725638號說明：一、按建築物之設計及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限，建築師得單獨開業，設立建築師事務所，執行業務，或由兩個以上建築師組織聯合建築事務所共同執業，建築法第十三條及建築師法第六條定有明文，是建築師純為提供服務，收取報酬之自由職業者，此與純基於以特定與繼續之公益事業為目的而為財產之集合，並以不求報償而使用其捐助財產所成立之財團法人性質迴異，兩者殆不能相提並論。二、基於上開規定，開業建築師事務所名稱，原則上應以本人名稱為建築師事務所名稱，如有名稱重複者，得改用其他名稱，同時應獨立執行業務，不得附設於其他機構之下，至建築法、建築師法公布施行前，經濟部已核准設立之財團法人中興工程顧問社附設建築師事務所及財團法人台灣技術服務社附屬建築師事務所與交通部核准設立之財團法人中華顧問工程公司附屬建築師事務所等三家予以維持原名稱，其經營業務應以財團法人創設之目的為限。“,

- “Date”: “1977-05-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法修正公布前之合法房屋聲請接電疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.05.28.台內營字第730861號說明：一、復66.04.14.電業字第6603－1151號函。二、本案台灣省政府前以66.03.22.府建四字第8233號函致貴公司，仍請依台灣省政府函之規定辦理。至貴公司所提執行上之困難各節，釋復如下：（一）實施都市計畫地區內在都市計畫公布前已有之建築物聲請用電，可憑都市計畫公布日期以前之四種文件之一辦理。惟所提文件是否為都市計畫公布前者，如能認定時，得送會該管縣、市政府或鄉、鎮、縣轄市公所查明或由申請人事先提具該文件向該管縣、市政府或鄉、鎮、縣轄市公所核驗該地區都市計畫公布日期，確認該建築物係為都市計畫公布前已有之原有房屋後發給合法房屋證明，以憑申請接水、接電及營業登記之用。（二）供公眾使用建築物依建築法第3條第2項，均應適用建築法之規定。至建築法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，依同法第96條規定，其所有權人亦應申請核發使用執照，此為法律上強制規定。人民如利用原有民房改裝為酒吧、俱樂部、營業所等、申請用電，而貴公司無法判別該使用是否達公眾使用之範圍時，可移請該管主管建築機關認定之。（三）來函所敘建築物於建造中即提出用電申請，應屬為施工需要之臨時用電申請案件。其完工時應依建築法第73條規定以使用執照申請之。“,

- “Date”: “1977-05-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “按圍牆係雜頊工作物為建築法第7條所明定，雜項工作物依同法第28條應請領雜項執照。惟為簡化建築菅理，圍牆如以鐵絲網或竹籬建造且高度在一公尺半以下者，准免予請領執照。但不得有妨礙都市計畫、交通、市容觀膽或違反其他有關法令規定之情事，否則仍應法取締。",

“Contains”: “文號：內政部函66.05.18.台內營字第735142號“,

- “Date”: “1977-05-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經法院調解同意變更起造人，但原起造人無法取得建造執照（執照留置於第三人處），如何辦理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.05.13.台內營字第721850號說明：一、復66.01.21.建字4第9885號函。二、按主管建築機關得依據當事人於訴訟上之和解受理其申請為建築物起造人名義變更登記，本部前經以66.01.18.台內營字第718479號函核釋在案。訴訟上成立之和解，其效力不及於和解當事人以外之第三人。和解當事人以外之第三人如有任何權利爭執，俱屬另一法律關係事件。又變更起造人依建築法第55條規定，應申報該管主管建築機關備案，至該執照因原起造人質押借款由第三人留置，係屬另一法律關係事件，應由當事人雙方依民事程序解決，非行政機關得以過問。“,

- “Date”: “1977-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於負責建築物監造之建築師，其監造責任之範圍疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.05.11.台內營字第727582號說明：一、依據台灣省建築師公會66.03.14.台建師技字第142號函辦理（兼復貴廳66.02.23.建四字第25367號函）。二、查建築師監造責任之範圍，建築法、建築師法及本部62.07.09.台內地字第546907號令核定之省（市）建築師公會建築師業務章則中均有明文規定。建築師委託辦理建築物監造業務時，自應依上開有關法規規定負其監造責任。至本部統一制訂之「開工報告書」及「使用執照申請書」內監造人簽章一欄，係為分別配合建築法第54條第1項及第70條第1項之規定而設。貴廳函轉台灣省建築師公會高雄市辦事處建議取銷監造建築師在開工報告書及使用執照申請書上簽章之規定乙節，應予免議。“,

- “Date”: “1977-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於騎樓地面可否設置台階乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.05.10.台內營字第735362號說明：一、復66.03.23.建四字第25190號函。二、按騎樓地面表面裝應平整，不得裝置台階或阻礙物，建築技術規則建築設計施工編第57條第2款已有明定。惟建築基地如因地勢關係，非設置台階不能解決其困難者，得依建築法第43條第2項之規定，經該管主管建築機關之核准為之。三、原附件退回。“,

- “Date”: “1977-05-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築爭議事件經縣市政府建築爭議事件評審委員會作成決議，當事人不依訴願程序辦理而再予陳情時，評審委員會是否可予複審或為其他之措施乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.05.04.台內營字第727178號說明：一、復66.03.11.建四字第35909號函。二、查建築爭議事件評審委員會係屬地方主管建築機關內部之行政組織，其就評審決議，並無執行權，其決議應經主管建築機關核定並以主管建築機關名義行之。前經本部66.03.02.台內營字第723138號函釋在案。故當事人如不服評審委員會之決議而再予陳情時，評審委員會是否可予複審或為其他措施純屬主管建築機關內部作業問題。惟該決議如經主管建築機關核定並以主管建築機關名義通知當事人者，除事後發現該決議顯有違法或不當應予更正者外，主管建築機關不宜輕率變更原決議，以維威信。“,

- “Date”: “1977-05-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函66.04.21.台內營字第720152號正本：台灣省政府建設廳",

“Contains”: “文號：內政部函 66.04.21.台內營字第720152號主旨：為預鑄混凝土施工法之樓版、樑、柱等結構部分查驗疑義乙案，復請查照。說明：一、復66.01.06.建四字第215530號函。二、查建築法第56條規定，建築工程中必須勘驗部分，應由該主管建築機關於核定建築計畫時，指定由承造人按時申報勘驗合格後方得繼續施工，其建築工程必須勘驗部分，由省（市）政府於建築管理規則中定之。本案預鑄混凝土施工法之樓版、樑、柱等結構部分均係在工廠預鑄，僅留局部接頭於現場施工，可否免予查驗乙節，請貴廳依上開法條之規定於建築管理規則中訂定之。該規則對於預鑄施工法未予明定前，請貴廳視實際情形，本於職權逕行核辦。“,

- “Date”: “1977-04-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於新違建，可否受理編訂門牌，辦理產權登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函66.04.19.台內營字第725720號“,

- “Date”: “1977-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原領建造執照逾期未申報開工致執照作廢，重新申請建造適用法規時，應依中央法規標準法第18條之規定，適用行為時（即重新申請時）之法規，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.04.15.台內營字第727592號說明：復66.03.15.建四字第25369號函。“,

- “Date”: “1977-04-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地重劃已辦竣地區，重劃前原有建築物之法定空地，因分合交換而重新分配與其他所有權人者，得依土地重劃辦法第20條規定，視為其原有土地，並准依法申請建築。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.04.06.台內地字第725600號說明：一、根據貴府民政廳66.02.25.民地二字第11473號函辦理。二、本案高雄市及台中縣過去已辦竣重劃之地區，重劃前原有建築物之法定空地因分合交換而分配與其他所有權人者，為顧及實際困難，該已分配與他人之土地得依土地重劃辦法第20條規定視為其原有土地，並准依法申請建築。三、為避免因辦理土地重劃而致原有建築物之法定空地不足，今後各級地政機關辦理土地重劃時，應請切實依照本部65.04.29.台內地字第673645號函規定與主管建築機關加強聯繫。“,

- “Date”: “1977-04-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法修正公布前合法房屋接水、接電或申請營業登記，如何認定其房屋為合法，請依說明二、規定辦理，並轉告所屬照辦。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府66.03.22府建四字第728239號函說明：一、本件係據台灣省自來水公司66.01.08.台水營字第26124號函、台中市政府66.01.11.府工建字第75405號函及台南市政府66.02.03.南市工都字第11069號函所為之答復。二、「建築法」適用地區，依該法第3條規定為「實施都市計畫地區」、「實施區域計畫地區」、「經內政部指定地區」及「上列地區外之供公眾使用及公有建築物」。凡「建築法」適用地區，所有建築之建造，均應依法申領建造執照；依同法第73條規定，非經領得使用執照不准接水、接電或申請營業登記。至建築法於民國60年12月22日修正公布前之合法房屋依內政部63.03.08.台內營字第575150號函第2項規定四種文件（1.房屋謄本、建築執照或建物登記證明2.戶口遷入證明3.完納稅捐證明4.繳納自來水或電費證明）之一申請接水，接電或申請營業登記者，應依「建築法」適用時間認定其房屋是否合法，並依左列規定辦理：（一）實施都市計畫地區：應依當地都市計畫公布日期予以認定。在都市計畫公布前已有之原有房屋，可憑都市計畫公布前日期之四種文件之一辦理。都市計畫公布前新建完成房屋，應向當地主管建築機關（縣市政府建設（工務）局或受託辦理建築管理之鄉、鎮、市公所）查明是否屬都市計畫禁建期間查報有案之違章建築據以辦理。（二）實施區域計畫地區：依「建築法」第3條第3項規定，實施區域計畫地區之適用建築法範圍及管理辦法，由內政部定之，內政部已依上開規定於66年1月19日訂頒「實施區域計畫建築管理辦法」，依該辦法第2條規定：「本辦法之適用地區，係指區域計畫法第15條第1項規定劃定使用分區並編定各種使用之地區」。本省已公布區域計畫計有台灣北區與南區，經依上開規定劃定使用分區並編定各種使用之地區，計有台南、高雄、屏東三縣，凡該三縣都市計畫以外之地區建築物申請接水、接電或申請營業登記，自本（66）年1月19日起，均應憑使用執照辦理。本（66）年1月19日以前建築完成之建築物，除「實施都市計畫以外地區建築管理辦法」適用地區仍應憑使用執照辦理外；未實施都市計畫以外地區建築物管理辦法之地區，得憑本（66）年1月19以前日期之四種文件之一辦理。（三）內政部指定地區：經內政部指定實施「建築法」而於62年12月24日訂頒「實施都市計畫以外地區建築管理辦法」實施管理之地區，計有：（1）62年12月24日指定1至12等則「田」地目之土地，及左列省轄市、鄉、鎮、縣轄市全部行政區：台中市、台南市、高雄市。台北縣：淡水鎮、三芝鄉、板橋市、新莊鎮、新店鎮、樹林鎮、三峽鎮、土城鄉、金山鄉。桃園縣：桃園市、中壢市。台中縣：豐原鎮、大甲鄉、霧峰鄉、太平鄉、潭子鄉、鳥日鄉、大雅鄉。台南縣：新營鎮、永康鄉、仁德鄉。高雄縣：鳳山市、岡山鎮、小港鄉、大寮鄉、路竹鄉、橋頭鄉、林園鄉。（2）63年5月28日指定台灣省農地重劃區農田，應依「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」規定實施建築管理。（3）65年1月1日指定13至216等則「田」地目土地，應依「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」規定實施建築管理。（4）65年6月21日指定桃園、中壢、內壢、楊梅、新竹、頭份、苗栗、豐原（大雅）王田、彰化、嘉義、新營、麻豆、永康、台南、岡山、楠梓（鳳山厝部分）等十六處高速公路交流道附近地區特定區計畫草案地區應依「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」規定實施建築管理。以上各款，內政部指定實施建築法地區，除高速公路交流道附近地區特定區計畫草案地區應依各縣市政府發布之日期認定辦理，但屬於第１款之地處，仍應以62年12月24日認定，及實施都市計畫以外地區建築物管理辦法公布時施工中而後完成之建築物，應憑當地主管建築機關發給之完工證明書辦理外，其餘各地區均應依內政部指定日期認定並依第的項之規定辦理。（四）前列地區內及以外所有供公眾使用及公有建築物：（1）詳註二。（2）公有建築物：係指建築法第6條規定為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念之建築物，均應憑使用執照辦理。※註：「內政部62年12月24日台內營字第572056號函所附實施都市計畫以外地區建築物管理辦法第15條所指實施地區範圍表，其中本部指定之實施地區（第一期實施地區）臺中縣為『豐原鎮、大里鄉、霧峰鄉、太平鄉、潭子鄉、烏日鄉、大雅鄉』，予以陳明。」“,

- “Date”: “1977-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物面對依法設置之防火巷，可否編訂門牌乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.03.12.台內營字第731475號說明：一、復 貴府66.02.11.府建工字第06673號函。二、案經本部於本66年3月1日邀集各有關機關研商，獲致結論如次：「查防火巷應設於建築基地之後側或側面為建築技術規則建築設計施工編第110條第1款所明定。本案人民利用防火巷申請編訂門牌，以防火巷為主要進出通路，顯屬鑽營法令漏洞，以圖增加建築面積之投機行為，主管建築機關應於審核建造執照時嚴予糾正，以免爾後造成困擾；其竣工查驗並應依建築法第70條規定切實辦辦理。如違反上開規定擅自變更室內主要隔間，增加住宅單位者，應不得發給使用執照，主管建築機關如發現有利用防火巷編訂門牌者，並應即時派員檢查，依法核處。“,

- “Date”: “1977-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物之使用應依該建築物使用執照所載內容為之；非依建築法第73條規定領得使用執照或變更使用執照，不得使用或變更其使用，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.03.08.台內營字第724721號說明：依據經濟部66.02.15.經商04170號函轉貴廳66.12.20.建三字第208031號函辦理。“,

- “Date”: “1977-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為直轄市、縣（市）（局）主管建築機關組設之建築爭議事件評審委員會所為之決議，當人可否依法提起訴願乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.03.02.台內營字第723138號說明：一、復66.02.01.建四字第14911號函。二、依建築法第103條規定組設之建築爭議事件評審委員會係屬直轄市、縣（市）（局）主管建築機關內部之行政組織，僅向主管建築機關負責，其就評審決議，並無執行職權；故評審決議，應經主管建築機關核定並以主管建築機關名義行之。主管建築機關依評審決議所為之處分，即足以發生公法上之效果，當事人對之不服，得依法提起訴願。“,

- “Date”: “1977-03-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於以竹、木及雨布（塑膠布）四週末封閉所搭蓋之攤販應屬違章建築管理或應依違警及攤販管理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.02.16.台內營字第731083號說明：一、依 貴府工務局65.12.14.北市工建字第48257號致本部營建司函辦理。二、按建築物，謂為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁供個人或公眾使用之構造或雜項工作物，此為建築法第4條所明定。本案所謂「以竹木及雨布（塑膠布）四週未封閉所搭建之臨時攤販」，實為非定著於地上或地面下，而可得隨時移動之物體，不足以構成為建築物，自無建築法及違章建築處理辦法之適用，事屬攤販問題應依有關攤販管理法令管理，其有違警行為者，依違警罰法處理之。“,

- “Date”: “1977-02-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關取締違章建築之勒令停工處分應由各該管主管建築機關名義行之，請查照轉行。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.02.16.台內營字第715853號說明：一、依建築法第2條規定主管建築機關在中央為內政部、在省為建設廳、在直轄市為工務局，在縣（市）（局）為工務局或建設局，未設工務局或建設局者，為縣（市）（局）建築物於施工中之得勒令停工者，以違反建築法令為要件，其執行停工之權責機關，則為主管建築機關。此法同法第58條第61條規定，尤為顯明。至於違章建築處理辦法，原為處理違章建築之行政命令，初不能排斥建築法之適用。故就法律觀點及配合加強取締違建政策，警察機關取締違章建築所為勒令停工之處分應以各該管主管建築機關名義行之，以資適法。二、本件分行台灣省政府建設廳、台北市政府工務局。“,

- “Date”: “1977-02-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “己領有使用執照之合法房屋，因鑑界發現建築物越界之糾紛案件，應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.02.14.台內營字第721180號說明：一、復66.01.11.建四字第2745號函。二、按因不動產之物權，或其分割，或經界涉訟者，專屬不動產所在地之法院管轄此為民事訴訟法第10條第1項所明定。是關於越界建築事件，即純屬私權範圍。如有爭執，應依民事訴訟程序主張之，倘非涉及違反建築法令事項，主管建築機關即無從論斷。“,

- “Date”: “1977-02-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為現有道路寬度或地籍圖道路寬度大於都市計畫道路寬度，核發畸零地合併使用證明書疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.24.台內營字第699516號說明：一、復65.12.08.建四字第125384號函。二、查都市計畫道路係依據都市計畫法之規定而劃定，在法律上有其法定效力。又建築法第48條規定，地方主管建築機關應指定已經公告道路之境界線為建築線。是既成巷路既因都市計畫之發布實施而納入都市計畫之道路系統內，但未將現有道路寬度全部納入計畫道路範圉時，主管建築機關仍應指定該公告道路之境界線建築線以資配合，其因此造成之畸零地得准予依法合併使用。惟該計畫道路尚未依法開闢或該既成巷路未依法定程序廢止前，該既成巷路因公共地役權之存在，其部分土地縱以畸零地予以合併，仍不得妨礙他人對於該巷路公共地役權之行使。“,

- “Date”: “1977-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫禁建前已領照尚未開工之建築物，其建造執照應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.24.台內營字第717277號說明：一、復65.12.10.建四字第197638號函。二、查建築物因擬定、擴大、變更都市計畫依法發布禁建令而停工者，其於禁建前所領建造執照之建築期限，得將禁建之期間予以扣除，禁建期滿後准予繼續施工，本部前以65.04.22.台內營字第675952號函規定有案。本案原都市計畫地區因辦理擴大都市計畫實施禁建，其於禁建前領照尚末開工之建築物，依上開部函規定，該建照於解禁後仍應有效，惟不得違反擴大（或擬定，變更）後之都市計畫有關規定，否則應依有關法令規定辦理變更設計。“,

- “Date”: “1977-01-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “磚廠磚窯修繕疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.20.台內營宇第719225號說明：一、復65.12.28.台區磚瓦工宇第652045號函。二、查建築法適用地區內之磚窯為屬於建築法第7條所指之雜項工作物，亦即同法第4條所稱之建築物，其建造行為應依同法第9條之規定辨理，未經請照擅自建造者，應依違章建築處理辦法之規定予以取締，前經本部65.09.13.台內營字第688650號函規定有案，本案所指未超過整座半數恢復原狀之修繕，應否申請建築執照乙節，請逕向當地主管建築機關申請核辦。“,

- “Date”: “1977-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示喪失中華民國國籍，移居外國變為無國籍者，可否申請建築執照疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.20.台內營字第718767號說明：一、依據行政院秘書處65.12.24.台內移字第33906號移送鄭南山君65.12.19.函辦理。二、按「外國人在中華民國取得或設定土地權利，以依條約或其本國法律，中華民國人民得在該國享受同樣權利者為限。」為土地法第18條所明定。喪失中華民國國籍後成為無國籍之人，自無該法條之適用。三、「喪失國籍者，喪失非中國人不能享有之權利。喪失國籍人在喪失國籍之前已享有此項權利者，若喪失國籍一年內不讓與中國人時，其權利歸屬國庫。」國籍法第10、14條已為明文規定。其所謂權利，指依法令惟中國人所享有之公權或私權而言。喪失國籍後成為無籍者，自不能再在中華民國境內申請建造執照。其於喪失國籍前已申領之建造執照，如在喪失國籍一年後尚未開工或未依建築法第53條第54條規定申請展期致逾期執照作廢者，即喪失其效力。“,

- “Date”: “1977-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “防空避難設備拆除時，應否先向列管之警察單位申請核准？抑或依建築法規定向主管建築機關申請拆除執照後再送請列管單位註銷列管乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.20.台內營字第717287號說明：一、復 貴廳65.12.10.建四字第197634號函。二、防空避難設備之拆除，應否先向列管之警察單位申請核准，依左列規定：（一）防空避難設備屬獨立建造者，依民防有關法令規定辦理。（二）附建於建築物之防空避難設備，依建築法令之規定辦理。但建築物非屬全部拆除者，不得將附建之防空避難設備予以阻塞、封閉、填實，否則仍應先向列管之警察單位申請核准。“,

- “Date”: “1977-01-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示本部65.02.09.台內營字第669095號函關於申請建築物起造人名義變更疑義乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.18.台內營字第718479號說明：一、依據○○○君等65.12.23.申請書辦理。二、按訴訟上之和解成立者，與確定判決有同之效力，且得為執行名義。民事訴訟法第280條第1項及強制執行法第4條第3款定有明文。是此項和解，即有拘束當事人之效力。主管建築機關依此和解受理當事人申請為建築物起造人名義變更登記，要非無據，尤不發生與建築法第70條牴觸問題。至和解有無效或得撤銷之原因者，當事人可依民事訴訟法第380條第2項請求繼續審判，於獲勝訴之確定判決後再據為主張。“,

- “Date”: “1977-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築法令疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.15.台內營字第716238號說明：一、復貴廳65.11.29.建四字第194003號函。二、關於天花板之淨高度，建築技術規則建築設計施工編第三十二條規定甚明，如依○君列舉樓梯踏步版下側淨高一‧七公尺以下部分，應不得作浴廁。至若結構造型特殊之斜牆屋面，其高度在一‧七公尺以下部分，因係建築物之造型，自然形成，該部分如未以分間牆予以分隔，自不受上開條文之限制。“,

- “Date”: “1977-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋申請建築物使用執照有關疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.10.台內營字第706205號說明：一、復65.10.07.建四字第164649號函。二、查建築工程完竣後，地方主管建築機關應自接到申請使用執照之日起，10內派員查驗完竣。其主要構造、室內隔間及建築物設備等與設計圖樣相符者，應發給使用執照，建築法第70條訂有明文。是則起造人已按主管建築機關核發之建造執照建築完成，合於建築法第70條規定，申請使用執照，即不得率予拒發。三、本案建築物於建築完成申請使用執照時，警察消防單位認為該建築物未依勞工安全衛生設施規則第30條之規定，設置太平梯，於法不合乙節，查建築物之設計施工、構造及設備，均應依建築技術規則各編之規定，但特別用途之建築物，其他專業法規定者，應從其規定。此為建築技術規則總則編第3條所明定。工廠為特別用途建築物之一，而勞工安全衛生設施規則係依勞工安全衛生法第5條所訂定，又屬專業法規。是本案該管主管建築機關於審核發照（建造執照）時，顯有疏忽，除有關人員應予依法核處外，受委託設計之建築師依建築師法第17條之規定，應有遵守其他有關法令規定之義務，如違反其規定，應依建築師法之規定予以懲戒。至於建築物未依法設置之太平梯，仍應督促其補建，以維公益。“,

- “Date”: “1977-01-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」之地區內，非「供公眾使用及公有之建築物」，其未符合該辦法第3、7、10條之規定者，應否申報開工疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 66.01.06.台內營字第706197號說明：一、復貴廳65.10.09.建四字第163325號函。二、按「實施都市計畫以外地區供公眾使用或公有之建築物，其建築造或使用，仍依建築法規定辦理。」為「實施都市計畫以外地區建築管理辦法」第14條所明定，惟對合於同辦法第3、7、10條規定之非「供公眾使用及公有之建築物」，應否依建築法規定申報開工乙節，上開辦法既無明文規定，自不宜加以限制。“,

- “Date”: “1977-01-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」發布前舊有建築物申請非供公眾使用之營業登記疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.12.20.台內營字第706965號說明：一、復貴廳65.10.16.建三字第162790號函。二、按「建築物非經領得使用執照不准申請營業登記及使用」為「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第13條所明定，但依建築法第96條規定：「本法施行前供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照但都市計畫範圍外非供公眾使用者，並未強制規定必須申領使用執照，自未便予以限制，惟為利建築使用之管理，本案應依照行政院65.11.20.台內9903號函核示事項（二）後段規定辦理。“,

- “Date”: “1976-12-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物建造至何種程度不得變更建築執照起造人名義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.12.15.台內營字第702392號說明：一、復貴會65.09.04.北院劍民65.訴8309華字第22035號函。二、關於建築物申請建築執照變更名義之處理辦法（計2條）呈奉行政院58.07.03.台(58)內字第545號令准予備查，並經本部以58.07.24.台內地字第326038號代電發布施行，依上開辦法第2條規定「房屋已建築完成者除直系親屬外，不得再為建築執照名義之變更。」准為輔助解決中央公務人員住宅問題本部曾以64.12.09.台內營字第657708號函規定：「財政部興建集合住宅雖係以李部長名義申請建造執照及使用執照，惟亦係依據中央公務人員購置住宅輔助辦法之規定接受委託代建並無買賣行為，未符合行政院61.07.19.台61財7130號令免徵契稅之規定，原領使用執照不必變更起造人名義，可由財政部發給各委建人證明係屬代建，由各委建人檢附該證明書及已發之使用執照影本向地政機關申請辦理建物登記，地政機關並應准予登記」。本案建築物建造至何種程度不得變更建築執照起造人名義乙節請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1976-12-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於財政部興建職員集合住宅，於領得使用執照後可否變更起造人名義乙案，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.12.09.台內營字第657708號說明：一、復貴府64.10.30.府工建字第52029號函。二、案經本部於64.11.26.邀集各有關機開研商並獲致結論如次：「查行政院64.07.19.台61財7130號令之意旨，原在輔助解決中央公務人員住宅問題，本案財政部興建集合住宅雖係以李部長名義申請建造執照及使用執照，惟亦係依據中央公務人員購置住宅輔助辦法之規定接受委託代建並無買賣行為，未符合院令免徵契稅之規定，原領使用執照不必變更起造人名義，可由財政部發給各委建人證明書證明係屬代建，由各委建人檢附該證明書及已發之使用執照影本向地政機關申請辦理建物登記，地政機關並應准予登記」。“,

- “Date”: “1976-12-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為○○營造有限公司涉嫌出借執照，註銷登記證，其承造之建築工程申請使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.12.08.台內營字第706781號說明：一、復65.10.14.建四字第143763號函。二、查營造業向起造人承攬建築工程，純係私法上契約關係，營造廠商違反有關法律規定，自應由該營造業依法負其責任。三、本案○○營造有限公司既已於65年6月23日經貴廳公告註銷營造業登記證，承造人資格當然消滅。其在註銷登記前已建造完成之建築工程，得由起造人依建築法第70條第2項之規定申請使用執照。其尚未完工之工程，如該公司經查確無承造事實，而僅屬出借執照蓋章者，除出借執照蓋章之營造業應依有關法令規定處理外，該工程未完成部份，自不適用營造業管理規則第37條之規定，應通知起造人另覓承造人負責施工並負其責任。至於非營造業擅自承攬建築物之承造業務者，不論該工程是否巳建築完成，均應依建築法第85條規定處理。“,

- “Date”: “1976-12-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復申請建築物使用執照疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.12.07.台內營字第707078號說明：一、復65.10.16.建四字第169384號函。二、查建築法第53條第2項規定，承造人因故未能於建築期限內如期完工時，得申請展期二次，每次不得超過六個月，逾期執照作廢，是建造執照超過規定之竣工期限未逾十二個月者，應依同法第87條規定，處以罰鍰後准予補辦展期手續，依法申請核發使用執照。三、本案○○○君經高雄縣政府於62年12月18日核准給照，並規定其竣工期限為64年10月18日。其承造人和輝工程有限工司負責人黃長和於64年7月通報死亡，但經監造工程師出具証明，建築物係在承造人死亡以前完工，併檢附有小港鄉戶政事務所64年5月6日編訂門牌戶號之証明文件，如經該管主管建築機關查明屬實者，得依建築法第70條第2項之規定申請使用執照。“,

- “Date”: “1976-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “礦業技師事務所等申請開業登記，應否依建築法第73條規定繳驗建築物使用執照，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.12.07.台內營字第706784號說明：一、復貴廳65.10.13.建四字第166243號函。二、按操自由職業者之設置事務所，僅為執行職業處理事務上之便利而已，其設置事務所除應於執行業務所屬之行政區域外，現行法律並無一定處所之限制，故其於申請開業登記時，應否繳驗建築物使用執照，純係貴廳行政作業問題，應由貴廳本於職權自行決定。“,

- “Date”: “1976-12-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報搭蓋PE塑膠農舍及其他經農業主管機關認定類似之農業生產必要設施，請准免受現行建築法令限制，以利農業生產乙案，請照內政部會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 65.12.03.台65內第010360號說明：一、復65.10.19.(65)農字第28909號函。二、內政部會商結論：「一、利用PE塑膠布、竹材、稻草等材料搭建之舍，專供養生產使用，係屬農業生產之必要設施，其不構成建築法第4條所稱之建築物者，免申請建築執照，並准申請接電。」農舍之用地免受「不得超過耕地面積百分之五」及「不得使用都市計畫以外地區一至二十六等則「田」地目土地之限制。如其構成建築法第4條規定之建築物或於建築完成後變更使用者，依違章建築處理辦法等有關規定處理之。二、其他類似之農業生產必要設施，請經濟部會商有關農業主管機關詳為研提具體辦法後再議。」“,

- “Date”: “1976-12-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請接電各項疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.11.29.台內營字第710591號說明：一、依經濟部65.11.18.經65.國營31555號函轉 貴公司65.11.06.電業字第6510－1195號函辦理。二、關於建築法適用地區內之牛舍、豬舍等建築物申請接水，接電應憑使用執照辦理，前經本部邀集各有關單位審慎研商，作成結論，並以64.10.27.台內營字第657109號及65.07.25.台內營字第690657號函規定在案，自應依上開規定辦理，以防止利用牛舍、豬舍等建築物申請接水，接電後再行變更其他使用。三、副本抄送經濟部、○○○君、中國國民黨中央委員會社會工作會、台灣省政府建設廳，本部營建司。“,

- “Date”: “1976-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “所報本院台54內字第8475號令對舊有違章建築接水、接電及營業登記之規定。擬請准予廢止一案，請照核示事項辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 65.11.20.台內字第9903號說明：一、復65.08.25.府建四字第77285號函，並參採內政部會商結論辦理。二、核示事項：（一）依中央法規標準法第21條第4款之規定，建築法於民國60年12月22日公布施行後，本院54.11.22.台54內字第8475號令，當然不再適用。惟少數機關不諳法令規定，於建築法公布施行後，仍按上開院令規定准予接水、接電及營業登記，未依建築法第73條之規定切實執行者，姑准免予追究行政責任，但嗣後應依建築法之規定切實執行。（二）建築法修正公布前之合法房其申請接水、接電，仍依內政部63.03.08.台內營字第575150號函說明第1款辦理，申請營業登記准比照上開申請接水、接電之規定辦理。（三）建築法第73條公布實施後，各執行單位，如何協調配合有效執行，由省、市政府先行研商，擬提具體可行之意見逕報內政部核辦。“,

- “Date”: “1976-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請利用都市計畫農業區內合法建築物之屋頂建造廣告架，該申請人是否需要具有自耕農身份乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.11.15.台內營字第705216號說明：一、復貴廳65.09.30.建四字第158965號函。二、申請利用都市計畫農業區內合法建築物之屋頂建造廣告架，該申請人無需具備自耕農身份，惟該廣告架架設時除應依照有關建築法令規定辦理外，並應注意不得破壞該地區之景觀及農業生產。三、檢還原申請書三份。“,

- “Date”: “1976-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築執照遺失，應依建築法第40條規定，登報作廢後申請補發，並另收取執照工本費，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.11.08.台內營字第707079號說明：復65.10.16建四字第169383號函。“,

- “Date”: “1976-11-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在都市計畫禁建解除後，未完成法定程序發布實施前之期間內，建築房屋牴觸都市計畫草案者，應如何處理案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.22.台內營字第697334號說明：一、復貴廳65.07.23.建四字第113419號函。二、查都市計畫禁建解除後未完成法定程序發布實施之期間內，建築物管理即無建築法第3條第1項第1款規定適用之餘地，故建築物在該期間內確巳建築完成者，可以發給不在實施建築管理地區之證明。如都市計畫發布實施後，該建築物不合土地分區使用規定者，應依都市計畫法第41條規定處理之。三、都市計畫發布實施時，正在施工中之建築物為免影響都市計畫順利實施，應即停工，報請主管機關查驗其有無妨礙都市計畫，其有妨礙都市計畫者，得依照建築法第59條規定處理之。四、彰化縣高速公路交流道附近特定區計畫，於65.03.17.解除禁建後，經於65.07.13.公告為「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」之適用地區，則在65.03.17.至65.07.13.期間內所建築之房屋，得比照說明二辦理。又在65.07.13.尚在施工中之建築物，應依照「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」及有關法令規定辦理。“,

- “Date”: “1976-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物地下室挖土工程之安全防護措施，於施工時不按許可設計圖說施工而變更施工方法，應否事先向主管建築機關報備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.22.台內營字第703865號說明：一、復65.09.17.建四字第141675號函。二、查建築物之挖土工程，應妥為設計施工，以防止鄰地之沉落，側移崩塌及鄰房之傾斜，倒壞，建築法第69條，建築技術規則建築設計施工編第154條，同規則建築構造編第62條及該編第2章第6節各有關條文均有詳明規定。其挖土深度在一公尺半以上者。依前開建築法第69條規定，其防護措施之設計圖樣及說明書，應於申請建造執照時一併送審。是則建築物於施工時變更施工方法者，視同變更原核定防護措施之設計圖樣及說明書，自應事先向該管主管建築機關報備，以資適法。三、引用新穎建築技術，依建築技術規則總則編第3條規定，以經中央主管建築機關審核認可備案者為準。“,

- “Date”: “1976-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “同一宗建築基地申請興建二座不同層數之建築物，有關附建防空避難設備疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.22.台內營字第698743號說明：一、復貴廳65.08.02.建四字第103546號函。二、在同一宗建築基地內興建（或以過廊連接）二座以上不同層數之建築物時，應就其用途，層數分別核算其應附建防空避難設備之面積。同一座建築物各部分之層數不同時，依建築技術規則建築設計施工編第1條第12款之規定，應以最多之層數作為該建築物之層數，即其應附建之防空避難設備面積應以整座建築物依最多之層數核計之。三、至同一座建築物供二種以上不同之用途使用者，建築技術規則建築設計施工編第141條已明定應以其中限制較嚴者為附建標準。“,

- “Date”: “1976-10-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “各宗教教堂可否比照寺院、廟宇，免予附建防空避難設備乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.15.台內營字第703276號說明：一、復貴署65.09.14.光法財字第081號函。二、人民信仰宗教，以教堂為集會活動之中心，教會對於其信教之教友，實有維護其安全之道義與責任。教堂附建防空避難設備，不僅對教友提供安全保障，使其在任何時機下，均能專心誠意參加各項宗教活動，且防空避難地下室平時可依法作其他使用，戰時可就地避難，本案仍請依本部65.08.24.台內營字第695939號函之規定辦理。“,

- “Date”: “1976-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於未實施建築管理地區建築物申請接水、接電，除建築法第3條第2項所定供公眾使用及公有建築物應依其規定辦理外，其餘法無明文規定本案請貴廳視實際需要，本於職權逕予處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.14.台內營字第703866號說明：一、復 貴廳65.09.17.建四字第145244號函。二、副本抄送台灣省政府經濟建設動員委員會（兼復65.09.23.經營字第2219號函）。“,

- “Date”: “1976-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貴院受理65年上字第1397號○○○與國立台灣大學醫學院附設醫院間損害賠償事件，有關建築師設計監造疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.13.台內營字第704964號說明：一、復貴院65.09.29.民決為字第9535號函。二、茲依次答復如下：（一）依建築法第13條規定：「本法所稱建築物之設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。」又建築師法第19條規定：「建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任，其受委託監造者，應負監督該工程施工之責任……。」建築師對受委託辦理建築物之設計與監造業務，並無規定應委請同一建築師辦理。建築師亦可僅受工程「設計」或「監造」之委託。（二）依建築師法第22條規定：「建築師受委託辦理業務，其工作範圍及應收酬金，應與委託人於事前訂立書面契約，共同遵守。」其未正式簽約前，建築師自願規劃工程草圖供業主參考，不得視為業主同意將全部工程委託建築師辦理。（三）依前項規定，建築師酬金率應為委託契約之要素。“,

- “Date”: “1976-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴省財政廳建議建築物使用執照內加列說明「凡以未成年子女名義申請建築者，應於取得使用執照三十日內依遺產及贈與稅法第24條規定向主管稽徵機關申報贈與稅」字樣乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.10.13.台內營字第695146號說明：一、復65.07.01.建四字第100009號函。二、按人民申請建築執照，係依建築法或本於建築法所頒行之命令規定辦理，非建築法令所定事項或其他有關法令所明文規定者，即不得任意加以限制。“,

- “Date”: “1976-10-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復建築法令疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.15.台內營字第690797號說明：一、65.06.30.建四字第98982號函。二、起造人於領得建造執照後，未依建築法第54條規定，申報開工，即逕行施工者應依同法第87條規定，處該起造人五百元（現行法令為三千元）以下罰款，並勒令補辦手續，必要時並得勒令停工；惟同法（第54條）規定，起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於三個月（現行法令為六個月）內開工，起造人因故不能依限開工者，應敘明原因，申請展期，但展期不得超過三個月，逾期執照作廢。是前開補辦開工手續，應自起造人領得建造執照或雜執照之日起算六個月內始得為之。超過六個月者，依上開法條規定，執照應予作廢。其承造人應視為違反營造業管理規則第39條第4款之規定依該規則第40條規定予以處理。三、承造人未依建築法第56條規定申報勘驗，即逕行施工者，除應依同法第87條規定處理外，其為不供公眾使用之建築物，由監造人負責勘驗者，如因監造建築師未盡監造之責，致主管建築機關勘驗不合格而使起造人蒙受損失時，依同法第60條規定，監造人應負賠償之責。該監造建築師並應視為違反建築師法第18條第2款之規定，依該法第46條第4款規定予以懲戒。四、台北縣政府建議各點，留供修正有關法規之參考。“,

- “Date”: “1976-09-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “未經主管建築機核准，擅自建造之圍牆等雜項工作物，應由何單位查報取締乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.14.台內營宇第698493號說明：一、復 貴府65.08.02.府建四字第72750號函。二、關於未經主管建築機關核准，擅自建造之圍牆等雜項工作物既違反建築法第25條之規定其查報取締應依照違章建築處理辦法第4條之規定辦理。“,

- “Date”: “1976-09-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於磚窯修復疑義乙案復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.13.台內營字第688650號說明：一、復 貴會65.06.10.挺業字第1588號函。二、查建築法適用地區內之磚窯為屬於建築法第7條所指之雜項工作物，亦即同法第4條所稱之建築物，其建造行為依同法第9條之規定，未經請照擅自建造者，應依違章建築處理辦法之規定予以取締。三、副本抄送中國國民黨中央委員會社會工作會（兼復65.社字第968號函）。“,

- “Date”: “1976-09-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “利用領有使用執照用途為「店鋪」之房屋作為加工修理業之場所，申辦營利事業登記，可否免辦用途變更為「工廠」乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.13.台內營字第698632號說明：一、依據經濟部65.08.04.經（65）商21249號函轉 貴廳65.07.20.建3字第104828號函辦理。二、查建築法第73條規定，建築物非經領得變更使用執照，不得變更其使用。申請變更使用執照，同法第74條並定有一定之要件，自應依該法之規定辦理。主管建築機關並應依有關建築法令及都市計畫法及其施行細則關於土地使用分區管制之規定，為其准駁之依據。“,

- “Date”: “1976-09-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物不在建築法第3條及「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」所定適用範圍之內，起造人為求建築物安全，自動請領建造執照，主管建築機關可否受理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.07.台內營字第696203號說明：一、復65.07.12.建四字第107573號函。二、按有關人民權利義務事項，非依法律或本於法律之命令，不得任意加以限制，建築物不在建築法第3條及「實施都市計畫以外地區建物管理辦法」所定適用範圍之內者，主管建築機關不宜依據建築法令予以限制。其自動請領建造執照乙節，於法無據。“,

- “Date”: “1976-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示都市計畫及建築法令疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.07.台內營字第690484號說明：一、復貴府65.06.25.建四字第68970號函。二、工業區為促進工業發展而劃定，其土地及建築物以供工業使用為主，都市計畫法第36條訂有明文。此項規定純屬都市計畫分區使用之限制而已，於都市計畫工業區內先以設立工廠名義領照建築後又撤銷工廠設立或未辦工廠登記，如其土地及建築物仍為供工廠使用者，即無違反同法條之可言，但其如變更為非工廠使用者，則應受都市計畫法及建築法有關規定之限制。三、建築物之起造人依建築法第12條、第31條訂明包括自然人及政府機關，公營事業機構，團體或法人。法人依民法第25條非依民法或其他法律之規定不得成立。工廠除其登記為獨資經營或合夥經營者得以出資人或依民法第671條所定之執行權人為代表人申請為建築物起造人外，其為以公司型態組織者，在未取得法人資格之前，不得為權利義務之主體，亦無從產生其代表人，自不得以工廠代表人並加註工廠名稱申請為建築物之起造人。至農會、合作社為同法條所定法人之一。四、建築物經主管建築機關發給使用執照後即已完成建築程序，關於建築物之物體登記，非關建築管理，主管建築機關無從過問。“,

- “Date”: “1976-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台南縣「○○旅社」使用之建築物，經地方主管建築機關發現建蔽率不合規定，予以吊銷原發建築物使用執照並命令停止使用，而不遵辦仍繼續使用，應如何處理乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.07.台內營字第698226號說明：一、依據經濟部65.07.30.經(六五)商20766號函轉貴廳65.07.02.建三字第102105號函辦理。二、本案建築物因建蔽率不合規定，經吊銷使用執照後而仍擅自使用，應依建築法第86條第2款規定，處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並令補辦手續，其有同法第58條情事之一者，並得勒令停止使用，封閉其建築物，限期修改或強制拆除之。倘經勒令停止使用而仍擅自使用者，該管主管建築機關應予制止，經制止不從者，依建築法第94條之規定處理。三、至於該商號不依商業主管機關之規定辦理遷址變更登記，並繼續營業乙節，應另依有關商業法規予以核處。“,

- “Date”: “1976-09-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋復土地使用權同意書及委任書疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.09.06.台內營字第699377號說明：一、復 貴廳65.08.10.建四字第117485號函(兼復○○○君65.08.14.申請書)。二、「土地使用權同意書」為契約之一種，經當事人互相表示意思一致者，即為成立。其形式縱不完全，亦無礙於契約之成立。土地使用權同意書約定得為起造建築物者。自可視為建築法第30條所定之「土地權利證明文件」，但其權利之範圍，時效及其他條件，應依其內容認定之。如有爭執，應依民事訴訟程序主張之。三、委任契約之履行，按民法委任之規定。四、檢還原附件。“,

- “Date”: “1976-09-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第30條所稱：「土地權利證明文件」疑義案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.31.台內營字第696214號說明：一、依據台北縣劉懷群君65年07月14日申請書辦理。二、按建築法第30條所稱：「土地權利證明文件」，係指起造人取得土地提供建築使用之一切權利文件。如建築使用自有土地之所有權狀，使用他人土地建築之同意書、契約書均屬之。此項土地權利證明文件是否合法有效，應就其內容認定之。“,

- “Date”: “1976-08-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “都市計畫地區內舊有合法房屋申辦營利事業登記，應否補領使用執照後始准予登記乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.30.台內營字第697710號說明：一、復65.07.26.建四字第114980號函。二、利用都市計畫地區內民國54年5月8日以前建造完成之舊有合法房屋申辦營利事業登記，該營利事業之模樣或性質如巳達供公眾使用之標準時，應依建築法第96條規定，先申請補發使用執照後，始准予登記；該營利事業之規模或標準未達供公眾使用之標準時，得依行政院54.05.08.台（54）內字第3134號令之規定辦理。三、利用都市計畫地區內54.05.08.以後建造完成之舊有合法房屋申辦營利事業登記時，應一律依建築法第73條、第96條之規定，先申請補發使用執照後，始淮予登記。“,

- “Date”: “1976-08-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “鐵圓(方)形油桶之高度，直徑之標準為何，始應視為雜項工作物，應以其是否影響公共安全、公共交通、公共衛生及市容觀瞻為原則，由地方主管建築機關本於職權，自行認定。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.26.台內營字第697335號說明：復65.07.23.建四字第113771號函。“,

- “Date”: “1976-08-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “經由法院判決確定，命由共同起造人會申請使用執照，如共同起造人中拒不會同申請時，得依強制執行法之規定，以確定判決書為證明申請之，主管建築機關核發使用執照時，得將受判決應會同申請之共同起造人姓名逕為填入「起造人」欄，並附具判決書、註記事由，請查照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.25.台內營字第695644號說明：復65.07.07.建四字第94042號函。“,

- “Date”: “1976-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “天主教堂、基督教堂、回教堂等可否比照寺院、廟宇，免予附建防空避難設備乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.24.台內營字第695939號說明：一、依據許遂直律師65.07.09.律字第064號函及花蓮中華基督教浸信會博愛堂65.07.02.函，天主教台北市總主教公署65.07.23.光財字第070號函辦理。二、本部修正建築技術規則防空避難設備適用範圍時，曾邀集各有關單位共同研商，認為各種教堂集會活動頻繁，且多在都市地區，為顧及大眾安全，應附建防空避難設備。而寺院、廟宇多興建於山野叢林、名勝風景地區，其本體即在疏散隱蔽地區內，即使有少數建築在都市地區者，除特定時日外，多形同閒置。三、茲為顧及實際情況，凡教堂興建於山野叢林、風景名勝地區，並經當地工務（建設）單位會同警察（民防）單位勘查，認為其附近地形可供緊急避難疏散，於防空安全上無礙者，得比照寺院廟宇免予附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1976-08-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “主管建築機關指定錯誤之建築線應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.13.台內營字第695144號說明：一、復65.07.01.建四字第94479號函。二、查行政官署對其已為之行政行為，如發覺於法令有違誤之處，基於公益上之理由得自動予以更正或撤銷，行政法院59.04.21.判字第壹肆壹號著有判例。本案主管建築機關指定錯誤之建築線得視實際情形予以更正或撤銷。因此造成損害賠償及行政責任應依本部61.09.11.台內地字第488987號函之規定辦理。“,

- “Date”: “1976-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築法令疑義釋復查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.13.台內營字第695145號說明：一、復65.07.01.建四字第98734號函。二、建築法第五十條所稱之「道路交叉口」，係指市區道路條例第二條所規定之道路及公路法第二條所規定之國道，省道，縣道，鄉道等之交叉口，不包括既成巷路，私設道路(或類似通路)。但為維護交通安全，既成巷路(合於規定已指定建築線者)，私設道路(或類似通路)等之交叉口，仍應依貴省建築管理規則之規定予以截角，惟截角部分之土地得以空地計算。三、建築技術規則建築設計施工編第二條所稱之「私設道路」與「類似通路」，釋示如左：（一）私設道路：建築基地未臨接建築線，而依建築技術規則之規定自行留設通達計畫道路與建築線連接之通路。（二）類似通路：建築基地臨接建築線，而建築物出入口不連接建築線必須經由另一通路接建築線者，此一通路稱為類似通路。“,

- “Date”: “1976-08-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物領得使用執照後，可否再受理申請修改使用執照內容乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.08.12.台內營字第684103號說明：一、復 貴廳65.05.01.建四字第51190號及65.05.14.建四字第68963號函。二、按建築物依建築法第70條至第72條之規定領得使用執照後，即已完成建築物申請許可使用之法定程序；其為變更使用者，應依同法第74條申請變更使用執照，其為權利變更者，則為不動產物權之處分，設定負擔，應依民法有關規定辦理。三、檢還65.05.14.建四字第68963號函附件。“,

- “Date”: “1976-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程施工中損毀鄰屋應如何處理乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.28.台內營字第690363號說明：一、復貴廳65.06.25.建四字第89040號函，二、查建築法第26條第2項規定：「建築物起造人、或設計人、或監造人、或承造人，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，應視其情形，分別依法負其責任。」所謂「視其情形，分別依法負其責任」之規定，應依事件之性質定其對象與範圍，其應負責任之對象，包括建築物之起造人、設計人、監造人、承造人。至其責任之範圍，則包括民、刑法與行政法（即建築法等有關法令）之責任，民刑法上之責任，依司法機關之裁判，行政法上之責任，由各該主管建築機開依權責認定之。三、建築工程施工中有損毀鄰屋，危害公共安全之虞者，應依建築法第58條規定勒令停工。被害人提出損害賠償或其他請求時，應依民、刑法等有關法令規定辦理。“,

- “Date”: “1976-07-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於申請接水接電各項疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.25.台內營字第690657號說明：一、復65.06.30.電業字第65060427號函。二、查牛舍、豬舍、菇寮等申請接水接電應依本部64.10.27.台內營字第657109號函之規定請領使用執照，並憑使用執照申請接水接電，以防止人民利用牛舍、豬舍申請接水接電及再變更為其他使用。三、為有效維護農地資源，密切配合現階段糧食增產之決策，凡己依照土地法規定編定為農業用地之都市計畫範圍外第13至26等則「田」地目土地，均應比照第9至12等則水田，依照限制建地擴展執行為辦法及實施都市計畫以外地區建築物管理辦法第3條、第5條等有關規定，管制其土地使用，並經本部以65.03.10.台內地字第659597號函規定在案。“,

- “Date”: “1976-07-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物附建之防空避難地下室得兼作為建築物之停車空間面積，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.15.台內營字第688807號說明：一、復65.6.10.建四字第84952號函。二、查車輛之停駐非屬「固定設備」，於防空避難地下室停駐車輛尚合本部63.11.15.台內營字第607352號函訂「建築物附建防空地下室使用原則」之規定，但國防部下達進入警戒戰備命令或台灣警備總部重申戒嚴令時，應即空出地下室，以供人員防空避難之用。三、兼作停車空間使用之防空避難設備，應設車位廢氣排氣設備，其進出口應依建築技術規則有關規定辦理。“,

- “Date”: “1976-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “鐵圓形大油桶應否認為雜項工作物乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.14.台內營字第691879號說明：一、復貴65.05.07.北市工建宇第14268號致本部營建司函。二、本案○○麵粉飼料油脂公司所建圓形油桶高九公尺，直徑十一點九公尺應視為建築法第7條所稱之雜項工作物，納入建築管理，以維護公共安全。“,

- “Date”: “1976-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “因擴大都市計畫有關建築法令疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.14.台內營字第686966號說明：一、復65.05.26.刑愛14068號函。二、依建築法第59條規定，直轄市、縣（市）（局）主管建築機關因都市計畫之變更，已領有執照尚未開工或正在施工中之建築物，如有妨礙變更後之都市計畫者，得令其停工，另依規定辦理變更設計，又依都市計畫法第51條規定公共設施保留地未依法徵收前，不得為妨礙其指定目的之使用，故依上開有關法條之規定，建造人領得建造執照尚未動工，建築基地因擴大都市計劃被規劃為機關保留地並已公告實施時，主管建築機關得撤銷其建造執照，停止其建築。“,

- “Date”: “1976-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “營造廠商負責人死亡後，為原承包工程尚未完成，可否繼續施工至工程完成為止，為可繼續施工，就其獨資、合夥公司組織多應由何人名義為其負責人一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.08.台內營字第687095號說明：一、復貴廳65.05.26.建四字第80335號函。二、按營造業更換負責人，除為公司組織或其為非公司組織立法定繼承人具有主任技師或專任技師資格並曾從事營造業一事以上而能提出證明文件在設按原登記為更換負責人登記外，應撤銷原登記讓出，重新申請登記，此為營造業管理規則第34條第1項第3款及第35條所明定，是營造業負責人死亡後其原承攬而尚未完工之工程，固得准其繼績施工，但仍應於依上開條款規定重新登記或更換負責人登記後始得為之。“,

- “Date”: “1976-07-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築技術規則建築設計施工編第一百十七條第十一款所稱供辦公廳使用總樓地板面積，係指供辦公廳使用部分樓地板面積之和，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.05.台內營字第691724號說明：復65.06.22北市工建字第63969號致本部營建司函。“,

- “Date”: “1976-07-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣大學實驗林溪頭森林遊樂區係依據建築法第3條第1項第3款之規定，經本部指定應適用建築法之地區，而非經都市計畫法定程序實施都市計畫之地區，該遊樂區範圍內之森林保護區如確需興建警察派出所，應予照准。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.07.01.台內營字第688783號說明：依據國立台灣大學65.06.12.校總3939號函辦理。“,

- “Date”: “1976-07-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “廢止「特種建築物申請許可超高建築辦法」，並修正建築技術規則建築設計施工編第23條、第24條，增訂同編第24條之1如附件，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.06.24.台內營字第691530號說明：茲並就修正條文加以釋明如次：一、修正條文第23條第1項所稱「供作集合住宅之建築物」，係指供集合住宅使用之樓地板面積合計大於總樓地板面積二分之ㄧ之建築物，且其不供集合住宅使用部分，並不得妨碍都市計劃法令有關住宅區使用之規定。二、修正條文第23條、第24條所稱「在日照上無碍」係指計劃興建之建築物在冬至日所造成之日照陰影，不影響鄰近建築基地有四小時以上之有效日照者而言。“,

- “Date”: “1976-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “利用都市計畫工業區內之舊有廠房設廠，廠房面臨道路寬度未達法定寬度，且未領有使用執照，申請設廠之案件應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.06.17.台內營字第684094號說明：一、復65.04.30.建一字第52223號函。二、工業區舊有廠房，其面臨道路寬度未達法定寬度者，始准申請設廠，惟該廠房應依建築法第96條之規定先行申請核發使用執照（補領使用執照有關規定，台灣省政府前以64.09.01.府建四字第73362號函發布施行）。三、前開舊有廠房增建、改建、修建或拆除重建時，應依行為時之法令規定辦理。“,

- “Date”: “1976-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地臨接都市計畫水溝用地，對側為都市計畫道路，面前道路寬度之認定疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.06.17.台內營字第685457號說明：一、復貴府65.府工建築第21010號函。二、依建築法第四十二條之規定建築基地應臨接建築線，臨接水溝用地而未臨接建築線之基地應不准建築。三、水溝加蓋作為道路使用時，水溝寬度得併入道路計算。“,

- “Date”: “1976-06-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴市○○○於三張犛段○○○地號土地增建可否發照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.06.10.台內營字第691326號說明：一、復 貴局65.04.26.北市工建字第09546號致本部營建司函。二、查建築基地應留設之空地，依建築技術規則之規定，固有一定之比例；惟其留設之位置尚無硬性規定。故部分起造人利用此一法令漏洞將空地集中留設於一處，於領得使用執照後再將原基地分割，而於分割後空地較多之基地上申請平面增建，致使其他基地空地不足，此類另有目的之分割，亟應予以防止。三、基於前述理由，嗣後對於已領有使用執照之建築基地，於分割後申請增建者，應依左列規定辦理。（一）建蔽率之計算應就原領使用執照之基地積與該基地上新舊建築物面積及分割後之基地面積與各該基地上新舊建築物面積分別予以審查。其中任一基地空地比率不足時，即不准增建。（二）以分割後之部分基地申請增建時，該基地應與建築線相連接，其連接部分之最小寬度應在二公尺以上，其以類似通路或私設通路或既成巷路接連者，其通路寬度依有關法令之規定辦理。四、本案可否發照請貴局依上開規定逕予核辦。五、原附件退還。“,

- “Date”: “1976-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為新竹地方法院對債務人○○○君所持有之建築執照假處分裁定疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.06.10.台內營字第685449號說明：一、復65.05.12.建四字第54159號函。二、按民事法院依民事訴訟法第534條所為之假處分，純為犯法上債權保全程序。而主管建築機關依建築法第53、54、58、59各條所為之處分，則係本於民法關係所為之行政處分，基諸公法優於私法，特別法優於普通法之法律適用原則，自不受私法上假處分之拘束。三、原附件退還。“,

- “Date”: “1976-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為新竹地方法院對債務人○○○君所持有之建築執照假處分裁定疑義一案，轉請釋復。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 65.05.12.建四字第54159號說明：一、本件係依據苗栗縣政府65.03.18.栗府建都字第15762號、65.04.07.栗府建都字第22312號函辦理。二、本案新竹地方法院裁定債務人○○○君所持有之建築執照不得為變更名義及其他一切處分行為，惟依據建築法第53條、54條、58條、59條及台灣省建築管理規則第25條、33條規定，建築物如有上開條文規定情事之一時，主管建築機關得取消許可或命令作其他必要之處置，本案新竹地方法院對債務人所持有之建築執照假處分裁定一案，如該建築物有前開條文規定情事之一時，主管建築機關是否得依有關建築法令逕行作必要之處置案關中央法令疑義，本廳未敢擅專，轉請核釋俾資遵循。“,

- “Date”: “1976-05-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關外國人及旅居國外之本國人申請建造執照，出具土地使用權證明書應如何辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.05.11.台內營字第681222號說明：一、復貴府65.04.08.府工建字第15383號函。.二、按旅日僑胞被迫喪失國籍者，政府保障其在國內財產之權益，業經行政院以台61內字第10581號令規定在案，是喪失國籍之原旅日華僑○○○自得依照我國法令處分其在國內所有土地，所具「土地使用權證明書」如合於本部63.07.01.台內地字第592848號函規定，取得我國駐日機構（亞東關係協會）之證明，證明其身分及處分土地係出於自己意願者，上開之土地使用權證明即可認為建築法第30條所定之土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1976-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於重劃前建築物之法定地經重劃後分配與他人，應否准予申請建築及原建築物如因重劃而致法定空地不足時應如何處理疑義乙案，請依本部會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.04.29.台內地字第673645號說明：一、根據台灣省政府民政廳65.03.10.民地乙字第42號函及本年4月13日本部邀請貴府建設（工務)、地政機關會商結論辦理。二、會商結論為：「一、為避免重劃區原有建築物因實施重劃而致法定空地不足，今後主管機關於辦理重劃時，應與建築管理機關加強聯繫，凡重劃前原有建築物之法定空地，於辦理重劃時，均應按照重劃原則調整其形後，仍分配與所權人，作為原建築物之法定空地。二、至為加強執行人口密度控制並避免今後辦理土地重劃可能發生之困擾，建築管理機關核發建築執照時，應嚴格遵照建築法令有關規定保留法定空地。依照畸零地使用規則規定核發之建照，其應保留與鄰地合併使用之土地，在未合併使用前不得作為任何建物之法定空地。三、關於重劃前已有建築物而於重劃後將其法定空地分配與他人者，在已辦理重劃公告確定之地區（包括已完成重劃地區）究有多少案例？請省市政府先予查明，並提出具體意見送內政部另行研議。」“,

- “Date”: “1976-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核發建築物使用執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.04.27.台內營字第678591號說明：一、復65.03.13.建四字第34819號函。二、查建築物使用執照之核發，應以主管建築機關查驗其建築是否與設計圖樣相符以為斷，建築法第70條第1項定有明文，是建築物竣工後使用執照之停發，如無違反同法第60條第1項及第72條之規定，要不得任意為之。本部64.04.12.台內營字第622916號函釋在案。至其有損害相鄰房屋情事者，應依同法第26條第2項負其法律責任。“,

- “Date”: “1976-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為高雄縣大坪頂特定區計畫禁建公布實施後林園、大寮、小港三鄉建築問題疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.04.22.台內營字第675952號說明：一、復 貴廳65.02.19.建四字第24514號函。二、茲就高雄縣縣政府所提各點疑義依次核釋如左：（一）關於區內之違章建築，如係違反「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第16條規定之程序上違建，在禁建令公布時已完成基礎以上之建築物經調查拍照紀錄有案者，可依台灣地區擬定擴大變更都市計畫禁建期間特許興建辦法」第2條規定申請繼續施工。（二）關於因禁建而中止或廢止之工程，應由起造人依建築法第55條之規定辦理變更設計，申請使用，其未辦變更設計擅自使用者，應依同法第87條之規定處以罰鍰並勒令補辦手續。又依建築法第53條規定之建築期限未滿，如因擬定擴大變更都市計畫發布禁建而停工者，依本部64.12.08.台內營字第657686號函「說明」第2項第（4）小項之規定，該禁建之期限不計入建築期限，禁建期滿後准予繼續施工。（三）關於禁建前已建造完成而未領照之建築物，應依本部64.12.08.台內營字第657686號函「說明」第2項第（2）小項之規定辦理。其屬於程序違建者，得依建築法第86條之規定處以罰鍰並令補辦手續。（四）關於禁建期間經核准繼續施工建造完成之建築物，得依其原領建造執照。惟涉及禁止使用事項（如舞廳、酒家）應令其申請變更使用後再行發給。“,

- “Date”: “1976-04-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於私人申請利用已依法編定之農業用地興建臨時性建築物，在程序上雖得准予免照建築，惟其用地之地目等則仍應受「限制建地擴展執行辦法」及「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第3條等有關規定之限制。復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.04.19.台內營字第675922號說明：一、復 貴府65.02.19.府民地巳字第8474號函及附件。二、本件○○建設公司苗栗施工處，為承造高速公路苗栗至台中段○○、○○工程所興建之辦公室，宿舍，重機械保養廠，水泥拌會場，熱拌瀝青場及倉庫等臨時性建築物，在程序上該管苗栗縣政府雖得依據建築法第99條規定，准予免照建築。惟是項建築縱係為配合交通建設所必需，依照「限制建地擴展執行辦法」及「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第3條規定，亦應避免使用一至八等則水田，如確因配合重大建設工程之需要，無法避免使用高等則水田時，應於工程竣工之後切實依照原原具結恢復農業生產並不得藉故變更使用，俾有效維護優良農地資源，確保稻作面積，配合現階段糧食增產政策之執行。“,

- “Date”: “1976-04-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “非國有土地是否應發給合併使用證明書乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.04.01.台內營字第675161號說明：一、復 貴廳65.02.13.建四字第9843號函。二、按畸零地應如何申請合併使用，建築法第45條已有詳明之規定，其基地所有權人自可依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1976-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建造執照逾期作廢，重新申請核發建造執照疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.03.16.台內營字第668362號說明：一、復貴廳65.01.07.建四字第18985號函。二、按建築法第53條第2項規定建造執照逾期作廢後，該建築物應視為建築法第55條第1項第4款之「工程中止」，其已完工可供使用部分得依同條第2項之規定申請辦理，本部前經以63.10.17.台內營字第602896號函釋示在案。至於重新申請建造執照依中央法規標準法第18條之規定應依重新申請時有關建築法令之規定辦理。“,

- “Date”: “1976-03-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築物整體規劃使用共同牆壁或樓梯者，其執照予以分開申請供獨戶使用，仍應合併計算其建築物面積依法附建防空避難設備。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.03.12.台內警字第676625號說明：一、依 貴府65.02.26.府建四字第20132號函辦理。二、建築物整體規劃使用共同牆壁雖然獨戶使用如果屬於連棟式建築物，且為整體規劃者，仍應依法附建。三、連棟式建築物而又整體規劃，由甲方先出具共同壁同意書供乙方申請建造執照者，即使乙方建築未超過規定面積仍應與甲方建築物面積合併計算依法附建防空避難設備。“,

- “Date”: “1976-03-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築基地土地尺寸不未符合是否辦理地號變更及一宗基地建造多棟多戶建築物其法定空地如何計算乙案。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.03.01.台內營字第647582號說明：一、依據台北市政府62.11.22.府工建字第57366號及64.08.05.府工建字第34384號兩函辦理。二、建築基地尺寸與原核准圖不符，申請變更設計，其基地既已分割，於申請變更設計時，為使土地一致，宜同時辦理地號變更。三、一宗建築基地內以一件建造執照申請一棟多戶或多棟多戶建築物，其法定空地，應依照下列規定留設：（一）法定空地之留設應依建築技術規則建築設計施工編及省、市建築管理規則等有關法令之規定，每棟每戶空地及每棟間隔應配合日照、通風及採光之需要，予以合理分配。（二）建築基地為一完整之社區時，申請建造執照，應檢附平面配置圖，明確標示留設空地之位置及其用途，一經核定，不得再行分割或變更為他種使用，（三）建築基地申請建築之後，應於地籍套繪圖上予以著色以防重覆使用。“,

- “Date”: “1976-03-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為核發「確無現有農舍証明」（註）文件之辦理疑義一案復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.02.19.台內營字第659647號說明：一、復 貴廳64.12.22.建四字第182034號、64.12.15.建四字第176133號及65.01.07.建四字第189890號等3函。二、案經本部邀集有關機關會商獲致結論如次：「（1）農民申請核發「確無現有農舍」之証明，應檢具其住所距離十公里範圍內所有耕地之土地及房屋清冊，及有無現有農舍之資料，並附具切結書（敘明如有虛偽申報願自行無償拆除）向其戶籍所在地之鄉鎮公所申請之。（2）鄉鎮縣轄市公所受理前項申請時，應就其有關資料予以確實查對必要時並得實地查証，如申請農民之耕地有位於其他鄉、鎮、縣轄市者，得函請各有關鄉、鎮、縣轄市公所查後，如均無現有農舍時，始可核發。（3）申請人如有虛偽申報或經辦人員查証不實者應負刑事責任申請人新建之農舍並應予拆除，不予補償。」三、副本抄送財政部、台灣省政府暨所屬財政廳、稅務處、民政廳、地政局、雲林縣政府、高雄市政府、桃園縣政府及台北縣政府、抄發本部法規會、地政司、營建司（一、二科）。“,

- “Date”: “1976-02-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “申請建築起造人名義變更，未經原起造人簽章，亦未附原起造人同意書，僅附法院和解筆錄是否准予名義變更疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.02.09.台內營字第669095號說明：一、復 貴廳65.01.14.建四字第3064號函。二、依民事訴訟法第380條第1項規定：和解成立者，與確定判決有同一之效力。申請建築物起造人名義變更登記事件，自可依其在法院和解成立之內容為之。“,

- “Date”: “1976-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地與房屋出租于他人使用，土地及房屋所有權人是否可不必徵求承租人之同意而逕行申請拆除；又向他人承租之房屋已朽壞，但房屋及土地所權人不同意修繕或修建，承租人可否逕行修繕或修建等疑義，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.02.09.台內營字第669327號說明：一、復 貴廳65.01.16.建四字第182461號函。二、按出租人應以合於所約定使用收益之租賃物交付承租人，並應於租賃關係存續中保持其合於約定使用收益之狀態，民法第423條定有明文。是基地與房屋出租後，在租賃關係存續中，出租人即負有保持租賃物使用收益狀態之義務，出租人要不得任意拆除。至承租人對於租賃物之修繕，應依同法第43條之規定辦理。“,

- “Date”: “1976-02-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “屏東市逢甲商場增建店鋪設計擬適用建築法第13條第2項之規定辦理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.23.台內營字第667281號說明：一、復 貴府64.12.29.府建四字第122117號函。二、按建築法第13條第2項所謂「開業建築師不能適應各該地方之需要……」係指省市無開業執行業務之建築師或執行業務之建築師人數不足，致不能適應地方建築物設計與監造工作之需要而言。本案顯難謂有同條項所指情形，應不得遽加援引。“,

- “Date”: “1976-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “營造業註銷登記證書或受停業之處分，已承攬而未完成之工程，如因設計變更而發生增減造價，其增加後之造價，應否受到該廠商原登記等級承攬工程限額之限制乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.23.台內營字第667188號說明：一、復 貴廳64.12.24.建四字第181842號函。二、依照營造業管理規則第37條規定，營造業經註銷登記證書或停業之處分後就已承欖之工程，得繼續施工至完工為止在以主管建築機關給與核准之工程為範圍，其變更設計或追加工程行為如發生在註銷登記證書或停業處分之前，承攬工程造價總額合計仍不得超過同規則第17條所定之限制。“,

- “Date”: “1976-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “購置公有土地，因礙於法定程序暫無法取得土地使用權証明書之程序違建，是否可以展延補辦手續一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.21.台內營字第665301號說明：一、復貴府64.府工建字第58696號函。二、按建築物非申請主管建築機關審查許可給照，不得私自建造。申請建造執照，土地權利証明文件為應必具文件之一，此就建築法第25條、第30條規定以觀，了無疑義。不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，依民法第758條規定非經登記不生效力。本案於台北市○○街○○號之○違建使用之基地，既未完成土地所有權轉移登記，亦未取得土地所有權人之同意使用，其申請建造執照，即屬欠缺法定要件。此項未經主管建築機關給照准而私自建造之建築物，自應依建築法第86條第1項第1款規定及違章建築處理辦法第5條規定處理，自不得以其為承買土地已付部份地價而有所不同。“,

- “Date”: “1976-01-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “民國60年12月22日建築法公佈前之違章建築案件能否依建築法第86條及違章建築處理辦法第5條之規定准予補辦建築許可一案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.19.台內營字第659257號說明：一、本案依據貴府64.11.26.府工建字第56260號函，經本部於65.01.12.邀集有關機關會商結論辦理。二、按行政機關對於人民課以某種義務，必須有法令之依據，如果法令業已修改變更解除人民此項義務人，行政機闖自不得仍按未修改前之法令執行。反之新頒法令就人民某種行為加以限制，行政機關亦不得對法令未頒行之行為予以論罰。此為行政法規適用之原則，行政院63年度判字第306號判決已有先例。民國60年12月22日建築法公布前之程序違建可依建築法第86條及違章建築處理辦法第5條之規定，准予補辦建築許可。“,

- “Date”: “1976-01-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依法登記開業建築師事務所之從業工程人員資格應具高級工職以上學校之土木、水利、建築、衛生工程、電機工程、機械工程等科系畢業資格，並有畢業證書者為限。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.15.台內營字第666925號說明：復貴廳64年12月22日建四字第182052號函。“,

- “Date”: “1976-01-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “貴局所擬都市計畫使用分區變更後，原有建築物申請增建時，其建蔽率如何核算之處理原則乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.08.台內營字第659083號說明：一、依據 貴局65.12.10.北市工建字第56944號致本部營建司函辦理。二、查該處理原則第1項之規定，經核尚屬可行，惟原有房屋如未留設防火巷，應依本部64.02.26.台內營字第624900號函之規定留設防火巷後，方得准予增建。三、使用分區變更後，原有建築物申請增建時，應以該建築基地之全部，依新使用分區之規定，重新核算其建蔽率。四、副本及台北市政府工務局函影本抄送台灣省政府建設廳及本部營建司。“,

- “Date”: “1976-01-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公司所在地與營業場所分在不同地點，可否憑公司所在地之建築物使用執照核發營利事業登記證乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 65.01.07.台內營字第661864號說明：一、復 貴部64.11.08.經（64）商27058號函。二、建築法第73條規定，建築物非經領得使用執照，不准申請營業登記及使用，至於其營業場所是否必須與公司在同一地點，有關建築法令尚無限制規定。“,

- “Date”: “1976-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “國軍營區、眷區之建築物處理原則。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.12.29.台內營字第664485號說明：本案經奉行政院64.12.04.台（64)內9100號函核示如次：一、軍事機關建造之建築物，如確係公用或為軍事上之需要，具有機密性與時間性，並不妨礙當地都市計畫與公共安全者，應檢具國防部或各軍總部之證明，將擬建地點通知當地地方政府予以指定建築線後興建。二、其餘建築物仍須依法向地方主管建築機關申請建造執照，始得興建。“,

- “Date”: “1975-12-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “營造業註銷登記證書或受停業之處分前已承攬而未完成之工程依營造業管理規則第37條規定：自處分送達日期，不得再行承欖工程，但已承攬而未完成之工程，得准其繼續施工至完工為止，至其未完成之工程如因設計變更而發生增減造價，其增加後之造價，應否受各該廠商原登記業級承攬工程限額之限制，不無疑義謹請釋示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府建設廳函 64.12.24.建四字第181842號說明：一、本案係根據上宜建築有限公司64.12.11.申請書辦理。二、營造業註銷登記證書或受停業處分前承攬而未完成之工程，如因技術上之要求，又為不可分割之整體變更或追加部分，似應准其繼續承辦完成，以免同一工地兩個承包商而生困擾但此項變更或追加部分，如超出各級營造業承包工程鉅額而不加予限制則一般承包民間之工程，往往發生一再以變更或追加而超出其規定承包限額甚鉅之現象，又不無弊端，究應如何處理請核示。“,

- “Date”: “1975-12-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關都市計劃使用分區變更後，原有建築物申請增建時，其建蔽率應如何核算，擬處理原則如說明，請釋示。",

“Contains”: “文號：臺北市政府工務局函 64.12.10.北市工建字第56944號說明：一、查都市計劃使用分區變更時，如係由較大容許建蔽率之使用分區變更為較小時，其增建時建蔽率之核算，應依左列方式處理：（一）使用分區變更後致超出新容許建蔽率之原有建物如申請立體增建時，某立體增建之該層面積自應未符合新使用分區容許建蔽率，惟原有房屋超出部分為顧及拆除時結構安全，擬予放寬准予維持原狀，免予拆除。（二）如使用分區變更後，原有建物面積仍未達容許建蔽率申請平面增建時：01.是否可就原有建物依原有使用分區規定扣除其原有法定空地依新使用分區規定申請增建。02.抑或應以整筆基地概依新使用分區規定計算其原有及增建後之容許建蔽率。二、以上兩項處理方式，請釋示以憑辦理。“,

- “Date”: “1975-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “國軍營區、眷區之違章建築，可由軍事機關負責處理。",

- “Contains”: “行政院函 64.12.04.台內第9100號說明：一、軍事機關建造之建築物，如確係公用或為軍事上之需要，具有機密性與時間性，並不妨礙當地都市計畫或公共安全者，應檢具國防部或各軍總部之證明，將擬建地點通知當地地方政府予以指定建築線後興建。二、其餘建築物仍需依法向地方主管建築機關申請建造執照，始得興建。“,

- “Date”: “1975-12-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第96條規定事項執行疑義，釋復 查照。",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1975-11-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “負監造責任之建築師是否親自駐地監工事宜乙案，請依本部62.1.30臺內地字第503544號代電之規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.11.21.台內營字第660918號說明：復貴廳64.10.29建四字第154261號函。“,

- “Date”: “1975-11-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “各級主管建築機關對於核發建築執照之有關圖說，應妥為保存，直至該建築物拆除或損毀時，始得銷毀，請 查照並轉行所屬照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.11.15.台內營字第653734號說明：一、依據 行政院第298次副首長會議結論辦理。二、本件分行台灣省政府、台北市政府。“,

- “Date”: “1975-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於水圳加蓋可否作為建築基地之法定空地乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.10.29.台內營字第657150號說明：一、復 貴秘書長64.09.11.監台秘調字第153號函。二、案經本部於64.10.14.邀集經濟部、台灣省政府建設廳、水利局、台北市政府工務局等有關單位研商獲致結論如下：（一）依建築法第11條之規定，建築物法定空地為建築基地之一部分，水圳加蓋部分之土地，如屬於起造人所有，或經水利主管機關同意作為建築使用者，得作為法定空地。（二）前項水圳加蓋作為建築基地使用時，不得妨礙其灌溉、排水功能及公共安全。否則不得允許作為建築使用亦不得作為法定空地。（三）查台北縣○○○先生與○○農田水利會所訂之協議紀錄，其協議事項建造物為通行橋，使用期限為20年，其加蓋部分應不得作為法定空地。“,

- “Date”: “1975-10-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉 交議為台中市○○大飯店變更歌廳用途為舞廳，其變更使用執照可否由台中市政府公告註銷乙案，復請 查照轉陳。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.10.28.台內密金字第000254號說明：一、依據貴處64.09.13.台（64）內字第24741號交議案件通知單辦理。二、案經本部於64.09.30.邀集財政部、經濟部、司法行政部、台灣省政府等有關機關研議，大多數機關代表認為鈞院64.02.03.台內1000號函既已指示台中市工務局核發之變更使用執照應予收回，經台中市政府函知起造人交回，而起造人不願繳回，自可依台灣省政府意見，由台中市政府予以公告註銷。惟司法行政部代表認為，就法律觀點而言，使用執照之核發係依據建築法令規定辦理，故其收回或註銷似亦應依據建築法令之規定辦理。可否公告註銷？建築法令既無明文規定，如予公告註銷，是否具有法律效力，不無疑義。三、上開司法行政部代表就法律觀點所提意見似應予以重視且查台灣省政府所擬由台中市政府公告註銷台中市鴻賓大飯店變更歌廳用途為舞廳之變更使用執照乙節，核與鈞院64.02.03.台64內1000號函「應予收回」之指示不符，建築法規中亦乏可予註銷之明文規定，本部再三研酌認為為貫徹鈞院之指示，本案變更使用執照似應仍請台灣省政府切實遵照上開院函之指示督責台中市政府收回為宜。“,

- “Date”: “1975-10-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “不供人居住之農用倉庫、牛舍、豬舍、菇寮及寺廟等建築物，其未編列門牌號碼者，申請接水接電應如何辦理一案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.10.27.台內營字第657109號說明：一、依據台灣電力公司64.07.31.電業字6407－0642號函辦理。二、案經本部於64.09.08.及64.10.15.邀集各有關單位研商，並獲致結論如下：「一、依建築法令規定請領使用執照之建築物，仍應依照建築法第73條之規定憑使用執照申請接水、接電。二、使用執照無建築物之門牌號碼者，應由電力公司及自來水公司通知該管主管建築機關於三日內派員會同查明建築物確實地點後予以接水接電」。“,

- “Date”: “1975-10-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於修正土地法第34條之1及第104條之若干執行細節，請照會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.10.21.台內地字第657006號說明：一、案經本部邀同行政院秘書處、司法行政部、財政部及省市政府等有關機關會商，獲致結論如次：（一）土地法第34條之ㄧ部分：01.第一項所稱「處分」，包括共有人於其共有土地上建築房屋之行為。02.第二項所定之「書面通知」或「公告」，其方式及內容如左，以供當事人參考。(1)書面通知：視實際情形，以一般之通知書或郵局存證信函均可。(2)公告：可直接以佈告公式，由村里長簽證後，公告於土地或建物所在地之村、里辦公處，或逕以登報方式公告之。(3)通知或公告之內容:應敘明土地或建物標示；處分方式；價金分配、償付方法及期限；受通知人及通知人之姓名住址及其他事項。03.第三項所定「權利變更登記」之申請，補充規定如左：(1)聲請書及契約書上，應列明全部共會人，並載明依土地法第34條之ㄧ第一、二、三項規定辦理之事由。(2)應另提之證明文件:A.他共有人已受領價金者，應提出受領證明。B.他共有人未受領價金者，應提出依法提存之證明文件。C.本條第一項共有人為處分、變更或設定負擔，如無對價或補償者，應於契約書敘明其事由，並註明如有不實，共有人願負法律責任。免予提出前兩項之證明文件。(3)本條第一項共有人會同權利人辦理變更登記時，他共有人無須於契約書及聲請書蓋章，亦無需檢附印鑑證明、委託書。如因而取得不動產物權者，本條第一項共有人應代他共有人申請登記。(4)辦理本項之權利變更登記，他共有人如未能繳銷原權利書狀，應由地政機關逕予公告作廢。04.第四項，他共有人優先購買權之處理，規定如左：(1)他共有人之優先購買權，仍受有關法律之限制。（如須具自耕能力或耕地承租人優先之限制）。(2)徵求他共有人是否優先購買之手續，準用土地法第一○四條第二項之規定。(3)聲請所有權移轉登記時，如非由他共有人共同或單獨承受時，應由出賣人出具保證書，或於聲請書備註欄載明：「他共有人已放棄優先購買權，如有不實，出賣人願負法律責任」。無須另附出賣人之書面通知或他共有人放棄優先購買之證明文件。(4)對於經法院判決或拍賣取得所有權，申請移轉登記之案件，地政機關應依確定判決書或執行法院所發之產權移轉證明書辦理登記。(5)對於地上已有建物，且該建物區分為個別所有者，如各別所有人出賣其建物時，就其建物所在基地之應有部份，併同出賣者，本土地法第一○四條，使基地與地上之房屋所有權人合而為一之立法精神，基地之他共有人無優先購買權。05.第六項，地政機關為調解時，依左列規定處理。(1)調解，由市縣政府（地政科）負責辦理。必要時，得授權地政事務所辦理。(2)共有人申請調解時，應載明共有土地或建物標示、不能協議之原因、及處理意見，並應提附土地或建物登記簿謄本。(3)地政機關接到聲請書時，應定期邀集各共有人開會調解，並依左列原則處理：A.調解經全體同意、或部分同意而合於第一項要件者，為調解成立，應做成調解紀錄，函請共有人依法定程序，辦理各項手續，各共有人無須再另行通知或公告。B.調解不成立（指未能達到本條第一項要件者），任何共有人均可於調解當時，或於接到地政機關所送調解筆錄十日內聲請地政機關移送司法機關處理。地政機關接受共有人之聲請，應於十五日內移送處理。C.地政機關接受共有人聲請，移送司法機關審理，應載時土地或建物標示 ，調解結果，權利關係人之姓名、住址、並檢附調解紀錄抄本。（二）土地法第一○四條部份：01.第一項中段，房屋出賣時，基地所有權人有依同樣條件優先購買之權。所稱「基地所有權人」，係以各該房屋設定之地上權或出典或出租之目的所有權人為限。02.第一項之土地或建物出賣，聲請所有權移轉登記時，如非由優先權人承受，出賣人應出具保證書，或於聲請書備註欄，載明「優先購買權人已放棄優先購買權，如有不實，出賣人願負法律責任」。無須另附出賣人之書面通知或優先購買權人放棄優先購買權之證明文件，以資便民。二、副本抄送行政院秘書處、行政院法規會、司法行政部（請就有關事項轉告各級法院配合辦理）、財政部、抄送本部法規會、地政司、營建司“,

- “Date”: “1975-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “營造廠商因漏稅，經稅務機關函請主管建築機關暫緩受理其建築案件之申請後，其原已承攬尚未完成之工程由原承造人負責繼續完成後，得依建築法第70條第1項之規定申請使用執照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.10.20.台內營字第652914號說明：復 貴廳64.09.23.建四字第134105號函，暫緩受理建築案件申請使用執照。“,

- “Date”: “1975-10-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「程序違建」與「實質違建」之認定，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.10.17.台內營字第656943號說明：為加速違章建築之處理，本部於本64年10月01日邀請省、市政府等有關機關研商「程序違建與實質違建之劃分範圍」以利執行。其會商結論如下：一、所謂「實質違建」乃指未依「建築法」及「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」之規定，申領建築執照，擅自建造，且其建築行為有左列情事之一者：（一）未經許可擅自於保護區內建築者。（二）未經許可擅自於都市計畫公共設施保留地建築者。（三）佔用既成巷道或堵塞防火巷者。（四）於合法房屋頂上增建房屋，或設置簷高超過二公尺之棚架者。（五）於合法房屋法定空地上增建房屋，或設置寬度大於二公尺，簷高超過三公尺之棚架者。（六）建築物建蔽率或其高度不符規定者。（七）建築物附設防空避難地下室面積不足，無法補足者。（八）基地面積狹小或地界曲拆不未符合省、市畸零地使用規則之規定者。（九）基地面臨既成巷道不未符合「面臨既成巷道建築基地申請建築原則」之規定者。（十）違反其他有關建築法令規定，無法於規定期限內申請補照者。二、所謂「程序違建」乃指其建築物之位置、高度、結構、與建蔽率等均不違反當地都市計畫建築法令規定，且獲得土地使用權，僅於程序上疏失，未領建築執照，擅自興工者而言。“,

- “Date”: “1975-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋關於台中港工程局擬在港區內興建倉庫通棧，請免附建防空避難設備乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.09.25.台內營字第649153號說明：一、復 貴廳64.08.16建四字第113878號函。二、查港口為敵空軍重要戰略轟炸目標，港區防空設施至為重要，請免建防空避難設備乙節，礙難照准。三、在該港區防空避難設施未作整體規劃以前，所擬興建之倉庫通棧應依現行規定附建。如新生地建築地下室施工上確有困難時，准在碼頭、倉庫附近選擇適當地點附建地下室或半地下室，作為防空避難之用。“,

- “Date”: “1975-09-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台南市、台中市等都市計畫跨越其他鄉鎮行政區域之部分，仍應依規定附建防空避難設備，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.09.24.台內營字第650154號說明：一、復 貴廳64.08.26建四字第117993號函。二、建築技術規則建築設計施工編第140條規定之「適用範圍」係指都市計畫範圍，爾後有類似本案情形者，請依上開規定辦理。“,

- “Date”: “1975-09-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物消防安全檢查疑義一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.09.10.台內營字第639676號說明：一、復貴府64.06.28府建四字第629798號函。二、太平梯為備作防火避難，緊急逃生之用，危急或人眾擁擠時，旋轉梯容易造成意外傷亡，不得為太平梯之用。三、東方大旅社消防安全檢查不合規定，且未依台中縣政府規定之期限（六十三年八月底）改善完竣，應予停止使用，以免發生危險。“,

- “Date”: “1975-09-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第73條規定申請營業登記有關問題，請依本部64.08.21.邀集各有關單位會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.09.02.台內營字第656251號說明：本案係依據經濟部64.07.08.經（64）商15339號函及財政部64.08.04.（64）台財稅第35634號函辦理。並經本部邀請行政院秘書處、經濟部、財政部、司法行政部、經設會及省（市）政府等有關機關會商獲致結論如下：「（1）為防止違章建築之發生，並配合都市計畫分區使用之管制，建築法第73條不宜修正，惟今後地方政府建築管理單位對於違反建築法第73條規定使用之建築物，應依據法令規定加強取締及處罰，執行不力者應視其情節輕重分別予以議處。人民申請營業登記時，有關建築物使用執照部份之審查，由主辦單位送交該管地方政府建築管理單位負責審查並簽註意見。（2）請財政部修正稅法時，對於未經辦理營業登記而擅自營業者應研擬增列適當處罰條文。」“,

- “Date”: “1975-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函64.09.01.台內營字第647577號正本：台灣省政府、台北市政府",

“Contains”: “文號：內政部函 64.09.01.台內營字第647577號主旨：建築物使用執照起造人姓名錯誤，申辦建物第一次登記時，如何辦理一案，復請查照。“,

- “Date”: “1975-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於農民申請核發「確無現有農舍」證明乙案，請照會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.08.28.台內營字第018986號說明：一、關於優良水田興建農舍應如何加強管理乙案，前經本部以64.01.16台內營字第616929號函規定有案，惟為便於「確無現有農舍」之核發，本部於本(64)年8月22日邀集有關單位會商，獲致結論如下：「（1）農民申請核發「確無現有農舍」之證明，應檢具其住所距離十公里範圍內所有耕地之土地清冊，及有無現有農舍之資料，向其戶籍所在地之鄉，鎮，縣轄市公所，申請核發。（2）鄉、鎮、縣轄市公所受理前項申請時，應就其轄區範圍內，切實查證，如申請農民之耕地有位於其他鄉鎮，縣轄市公所者，得函請各有關鄉鎮，縣轄市公所查覆。如均無現有農舍時，始可核發。（3）申請人如有虛偽申報，或經辦人員查證不實者，應負刑事責任。」二、兼復 貴廳64.07.26.建四字第102239號及64.07.19.建四字第097700號函。“,

- “Date”: “1975-08-28“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示違反建築第25條之規定擅自建造者，在接到通知一個月內依同法第30條之規定申請建築執照，如因證件或圖說不齊退回補正後，已逾規定期限（一個月再送請複審時，究應依建築法第36條之規定予以受理抑或依新修正之違章建築處理辦法第5條第2項之規定逕予處理一案請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.08.19.台內營字第645403號說明：一、依據台灣省政府建設廳64.07.12.建四字第94522號函辦理，兼復上開函。二、按違章建築處理辦法第5條第1項規定依建築法第30條補辦申請建築執照者，僅限於同辦法第2條所定之違章建築，而其建築被認為未妨礙都市計畫者者而言，此與建築法第36條之在建築物起造之前，依正常程序申請建築執照之情形不同，自無同法條之適用。違章建築補辦申請建築執照，應於收到通知後一個月內為之，逾期不為補辦申請，或其申請不合規定即應依違章建築處理辦法第5條第2項規定處理之。而不為或為之者，除依建築法第94條之規定辦理外，並得依行政執行法執行之。“,

- “Date”: “1975-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “工廠建築物臨接之道路寬度未達八公尺以上者應如何處理乙案，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.08.12.台內營字第642970號說明：一、依據臺灣省政府建設廳64.05.27建四字第72434，64.06.12建四字第76159，64.06.13建四字第72843，64.06.21建四字第83495，64.06.30建四字第91602，64.07.04建四字第89896及中國國民黨中央委員會社會工作會64.06.09創四字第940號等函辦理。二、本案經本部於64.07.25邀集各有關單位研商獲致結論如次，請依會商結論辦理：「一、工業區細部計畫道路未達八公尺者，應配合建築技術規則之規定變更都市計畫，以便廠商設廠，在未變更都市計畫之前，臨接該計畫道路之基地准予退縮建築(自道路中心線兩邊平均退縮共達八公尺寬度)退縮之土地不得計入法定空地，並不得於退縮之空地範圍內建築圍牆。二、臨接工業區或政府開發工業用地內既成巷路之建築基地，如未符合「面臨既成巷路建築基地申請建築原則」之規定，且於交通安全上無妨礙者請當地縣(市)政府視實際情形本於職權逕行核辦。三、都市計畫工業區內，臨接未曾開闢計畫道路之建築基地，應否准予建築，請省(市)政府就各地實際情況，考慮交通、安全及未來發展之趨勢，本於職權逕行核辦。四、原有工廠臨接之道路寬度未達八公尺而申請平面增建或立體增建時，得依第一項之規定辦理。五、因配合高速公路之興築而拆遷之廠，其遷建之廠房臨接八公尺寬以上之道路確有困難者，請省(市)政府視實際情形，本於職權逕行核辦」。“,

- “Date”: “1975-08-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “請轉知各部會對國家重大工程有關建築物如需適用建築法第98條規定視為特種建築物者，應由主辦機關連同建設計畫同時報院核定，以利工程之通行。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.08.11.台內營字第651111號說明：本案依據本部於64年7月30日邀集 鈞院研究發展考核委員會等有關單位研商台灣電力公司基隆協和火力發電工程廠房核發建築執照有關事宜獲致之結論辦理。“,

- “Date”: “1975-08-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於政府開發工業區建築管理有關事宜請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.08.09.台內營字第642934號說明：一、本件係根據台灣省建築師公會64.06.06.台建師字319號函辦理。二、本案經本部邀集有關機關會商獲致結論如下：（一）工業區管理單位應依建築法第34條之規定，設置具有專業技師資格人員執行建築執照審查工作。（二）建築師於加工出口區或一般工業區執業，應加入各該加工出口區或工業區所在地之省（市）建築師公會，並由該公會代扣執行業務所得稅。（三）高雄加工出口區所使用之建築執照申請書表及執照格式，應由該管理處逕洽高雄市政府辦理，並報內政部備案。（四）為顧及實際困難政府開發工業區內之建築物在工業局尚末準備就緒正式接辦之前，仍照往例由縣市主管建築機關負責管理。“,

- “Date”: “1975-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋商號營業場所之建築物不合規定，經建築主管機關予以勒令停止使用時，經飭知該商號依法辦理遷址變更登記或歇業登記，若不遵行應如何處理乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.07.25.台內營字第638946號說明：一、根據經濟部經(六四)商字第14053號函轉貴廳64.06.09.建三字第74146號函辦理。二、按主管建築機關依建築法所為停止建築物使用之處分，負有行為或不行為義務人而不為或為之者，除依建築法第94條之規定處理外，並得依行政執行法執行之。“,

- “Date”: “1975-07-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “實施都市計畫以外地區之工廠建築物防空避難設備疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.07.15.台內營字第638068號說明：一、復 貴廳64.06.16.建四字第81473號函。二、都市計畫以外地區之工廠，如係在同一基地內建造二棟以上建築物時，可在同一基地內之空地集中設置地下式防空避難設備，惟該避難設備至工作場所任一點之步行距離不得超過4百公尺。三、前開獨立設置之防空避難設備，其構造除應依建築技術規則建築設計施工編第144條之規定辦理外，其為地面式或半地下式者，並應依本部警政署編印之「防空避難設備建築設計手冊」設計之。“,

- “Date”: “1975-07-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」實施地區內之建築物適用建築法令疑義乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.07.14.台內營字第637222號說明：一、復貴廳64.06.04.建四字第72533號函。二、按「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」係依建築法第100條訂定，以維護優良農地實施建築管理為基礎；建築技術規則係依建築法第97條訂定，以建築設計、施工、構造、設備等建築技術上之規定為基礎，兩者立法目的原不相同，故如非在建築法第3條所定地區範圍內之建築物應不適用建築技術規則。三、前開在「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」實施地區內而非屬建築法第3條所定地區範圍內之建築物，應依建築法之規定申請核發建築執照，至其審核標準應由貴廳視各地實際情形與需要自行核辦。“,

- “Date”: “1975-07-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “三重市老豊利有限公司營業房屋座落於洪水平原一級管制區應如何處理一案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.06.27.台內營字第6311957號說明：一、依據經濟部64.04.17.經(64)高08234號轉 貴府建設廳64.04.03.建3字第40110號函辦理。二、建築法適用地區以外地區，且非為供公眾使用或公有之建築物，自不適用建築法之規定。本部64.06.05.台內營字第633851號函核釋在案。三、按水利法為特別法，關於尋常洪水位行水區域內土地之限制使用，禁止建築應優先適用水利法第65條、第78條第1項第1款、第83條之規定辦理。“,

- “Date”: “1975-06-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於都市計畫區外，非屬工業區之工廠補辦請領建築執照有關疑義及依建築法第53條第2項之規定逾期作廢之建築執照應如何審核乙案，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.06.11.台內營字第640967號說明：一、本件依據經濟部64.02.08.經（64）工03133號函及台灣省政府64.01.13.府建四字第4452號函暨所屬建設廳64.04.19.建四字第48449號函辦理。二、案經本部邀集各有關單位於本（64）年5月20日會商，並獲致結論如下：「（一）都市計畫地區外及政府開闢工業區外之工廠凡在民國61年11月9日本部台內地字第494086號代電將工廠列為供公眾使用之建築物以前已建造完成者，均免領建造執照。在民國61年11月9日以後始建造完成者應依建築法之規定辦理。（二）依建築法第53條第2項之規定逾期作廢之建築執照，依本部63.10.17.台內營字第602896號函之規定應視為建築法第55條第1項第4款之「工程中止」，並依同條第2項規定予以處理。如未依上項規定處理者，視同違反該法第55條之規定依法予以罰鍰後按照建造當時之法令辦理變更設計，申請使用。如重新申請建造執照，繼續建造時，其增建部份應依申請時之有關法規辦理。」“,

- “Date”: “1975-06-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在實施都市計畫地區範圍內核發建造執照指定建築線時，應同時指示面臨道路之路面高度及兩旁騎樓地面高度，各項高度一經決定，不得任意變更，以免影響市容，排水及交通安全。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.06.06.台內營字第640756號說明：一、依據台灣省黨部生產事業黨部社調反映辦理。二、查台灣地區市區道路之寬度於各該市，鎮都市計畫或鄉街計畫中即予核定，但道路路面高度則未予明確規定，以致發生路面高度高於兩旁騎棲地面高度，台於翻修路面時任意變更原路面高度等不良現象影響市容觀瞻，住戶排水及交通安全，應予注意改善。三、本件分行台灣省政府，台北市政府。“,

- “Date”: “1975-06-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法適用地區以外地區且非為供公眾使用或公有之建築物經勘查認為足以危害公共安全時，可否比照建築法第81條之規定處理乙案，函請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.06.05.台內營字第633851號說明：一、依據貴府建設廳64.05.05.建四字第53788號函辦理。兼復上開函。二、按建築法之適用，同法第3條定有一定之地區與範圍，其非為同法條所定地區與範圍內之建築物，縱因傾頹朽壞而有危害公共安全者，亦無同法第81條之適用，尤不得任意比附援引；應審酌其情節，依行政執行法第9條處理之，而其鄰地之所有人亦得依民法第795條行使權利。“,

- “Date”: “1975-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示關於土地及土地上未完成建築物之拍定人各異時，申請變更起造人如何處理疑義，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.05.16.台內營字第630541號說明：一、復64.04.02.建四字第39351號函。二、按拍賣之不動產，買受人自領得執行法院所發給權利移轉證書之日起取得該不動產所有權。債權人承受債務人之不動產亦同。此為強制執行法第98條所明定。撤銷或改正強制執行之處分或程序，惟在強制執行程序終結前始得為之。並有司法院33年院字第27760號解釋可據。本案房地，經法院拍定結果土地及未完成之建築物拍定人非屬一人，若其原為抵押權設定，合於民法第876條規定，則應視為已有地上權存在，拍定人如僅聲請為起造人變更，應毋須再取得土地使用權同意書與經設計人監造人簽章，但主管建築機關於核准變更時應同時告知利害關係人。“,

- “Date”: “1975-05-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為釋示建築工程完竣後部份起造人，因不願會同簽章或有糾紛仍在解決中，可否准予核發使用執照疑義，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.30.台內營字第640216號說明：一、覆 貴局64.03.17.北市工建字第04002號函。二、按建築物使用執照僅屬建築物之可供某種用途使用證明而已，並非為使用權利之證明，其有關建築物本身之權利仍應依法律負其責任，此就建築法第26條之規定至為明暸。建築物起造人在二人以上，該建築工程完竣，經驗收合格，且各起造人所有部份可以明確劃分並認定者，依建築法第70條申請使用執照時，可由全體起造人共同申請，或就各起造人部份分別提出申請，但各起造人所有部份無法明確劃分並認定者，得由各起造人自行協調後提出申請，協調不成，應俟法院判決確定權益後方得提出申請。“,

- “Date”: “1975-04-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高速公路路權範圍內，有關收費、守護等管理設施所需之各種建築物，授權貴部所屬台灣區高速公路工程局依建築法令有關規定予以管理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.29.台內營字第630019號說明：復 貴部64.03.27.交路(64)字第02689號函。“,

- “Date”: “1975-04-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “農民申請建築農舍，其「確無現有農舍證明」應向申請人戶籍所在之鄉、鎮、縣轄市公所請領，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.24.台內營字第629033號說明：一、復 貴廳64.03.19.建四字第34142號函。二、查農舍之起造人申請核發「確無現有農舍證明」，依本部64.01.16台內營字第616929號函規定應向戶籍所在地之鄉、鎮、縣轄市公所請領，各該鄉、鎮、縣轄市公所接到上項申請時，應即派員前往實地調查，以調查結果作為准駁之依據，本案自仍應依照上開規定辦理。“,

- “Date”: “1975-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為釋明關於建築物起造人姓名填寫錯誤，申請訂正疑義，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.24.台內營字第628898號說明：一、覆64.03.18.建四字第32746號函。二、按中華民國國民之本名，以一個為限，並以戶籍登記之姓名為本名。執照應用本名，其不用本名者無效。此為姓名條例第1條及第2條所明定。建築物起造人姓名如確屬申請時繕書錯誤，應准依其戶籍登記之姓名更正，唯應查明其申請建築有關權利證件相符後始得為之。三、檢還花蓮縣政府64.02.17.府建劃字第8252號、64.03.10.府建劃字第13055號函影本各一份，及變更起造人申請文件全份。“,

- “Date”: “1975-04-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “五層以上建築物或供公眾使用建築物之地基調查不得委由公私立大專院校或公私機構之土壤試驗室辦理。請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.17.台內營字第629771號說明：一、復64.06.25.建四字第35859號函。二、查「五層以上建築物或供公眾使用建築物，均須由登記有案之鑽探業，應用地基鑽探方法調查……」建築技術規則建築構造編第64條已有明文規定，在該條文未修正之前自不得委由公私立大專院校或公營事業機構，政府機關之土壤試驗室辦理。“,

- “Date”: “1975-04-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築工程施工中發生損害鄰屋事件處理疑義，請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.12.台內營字第622916號說明：一、本案係根據貴局64.03.13.北市工建字第51704號致本部營建司函辦理。二、按建築物施工中其有危害公共安全情事者，主管建築機關應以書面勒令停工或修改，必要時並得強制拆除之。此為建築法第58條第2款所明定。是建築物在施工中如有損害鄰地危及公共安全情事，自得依同法條而為處理。至建築物竣工後使用執照之停發，如無違反同法第70條第1項及第72條之規定要不得任意為之。“,

- “Date”: “1975-04-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於共有土地，是否得就其持分範圉內，申請建築執照一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.07.台內營字第626781號說明：一、復貴廳64.02.26.建四字第23051號函。二、按共有之土地，如非基於公同關係而共有，各共有人得自由處分其應有部分，固為民法第819條第1項所明定」但如為共有人以共有物為處分變更，或設定負擔之標的，則非僅為共有物之應有部分，依同法第2項自應得共有人全體之同意。於他人土地起造建築物，依同法第832條係屬地上權設定，此為土地設定負擔行為之一，依同法第819條第2項非經共有人全體同意不得為之。“,

- “Date”: “1975-04-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “社區活動中心依本部61.11.09.台內地字第494086號函之規定，係屆於供公眾使用之建築物，自應依有關規定附建防空避難設備，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.01.台內營字第628792號說明：復 貴廳64.03.17.建四字第32436號函。“,

- “Date”: “1975-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “在同一建築基地內興建二座以上屋數不同而結構獨立之建築物，其應保留空地之總面積可依建築技術規則建築設計施工篇第27條之規定分別計算後，求其總和。但非完全獨立之建築物，不得比照辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.01.台內營字第622724號說明：復 貴局64.03.17.北市工建字第06640號致本部營建司函。“,

- “Date”: “1975-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於領有建造執照，逾期未申報開工而自行僱工，且未按核准圖施工，其已完成部份之工程應如何處理一案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.04.01.台內營字第628541號說明：一、依據貴府63.03.14.府工建字第09347號函辦理。二、○○○君原領有之建造執照，既巳逾期未申報開工，依建築法第54條之規定，該執照自應作廢、至於○君未依原定計畫未將二樓房屋拆除且自行僱工增建三、四樓，顯屬違建，應依違章建築處理辦法予以取締。三、依法准許事後申請補照之違章建築，是否應由營造廠商承包及署章申請，應請貴府依築法第16條之規定，自行認定。“,

- “Date”: “1975-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “附建於游泳池看台下之更衣室免予附建防空避難設備，其屬獨立構造者，應依建築技術規則建築設計施工編第141條之規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.03.31.台內營字第628553號說明：復 貴廳64.03.14.建四字第30950號函。“,

- “Date”: “1975-03-31“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “依建築法第86條第1項第1款處以罰鍰補辦手續之建築物，應否補建防空避難設備應適用申請補辦手續當時有關建築法令之規定請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.03.27.台內營字第626078號說明：一、復 貴廳64.01.28.建四字第6030號、64.02.07.建四第18061號及64.02.19.建四字第17991號。二、建築法適用地區範圍內之建築物，非經主管建築機關審查許可發照，不得擅自建造，此為建築法第25條所明定。是建築物須在主管建築機關審查許可發照後，始稱適法。其得依同法第86條第1項第1款處以罰鍰而補辦手續者，主管建築機關自應依其申請補辦手續當時有關建築法令而為審查許可發照，在未為審查許可發照之前，猶屬違章建築處理法第2條所稱之違章建築，防空避難雖設備關係公共安全應依補辦手續當時建築法令之規定予以核辦。“,

- “Date”: “1975-03-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於 貴府建設廳函為都市計畫範圍內出租耕地申請建築應如何請當事人檢附(終止租約證明)以憑核發建造執照一案，請 查照並轉行照會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.03.22.台內營字第522570號說明：一、本件是根據貴府建設廳63.12.21.建四字第179298號函辦理。二、案經本部邀同貴府建設廳、地政局及台北市工務局與地政處派員會商結果獲致結論如下：「關於人民申請利用都市計畫範圍內耕地實施建築時，其建築主管機關受理當事人申請核發建造執照案件後對該耕地是否確無訂定三七五租約之審查，以往台灣省各縣市政府係責由當事人檢附該管鄉鎮公所出具之「無訂定三七五租約證明」，以為審查依據，台北市政府目前仍係依照該項手續辦，其執行上尚稱便利。惟台灣省部份，自該省民政廳61.12.18.民甲字第20980號函頒布「減免人民申請證明事項一覽表」後，其各縣市政府所屬鄉鎮區市公所依照該函規定巳不再受理上述「無訂定三七五租約證明」之核發，以致建築主管機關受理申請核發建造執照案件，遇有當事人申請建築之基地為「田」、「早」地目之耕地時，對其是否確無訂定三七五租約之審查，缺乏依據，非但查證上甚惑困難，往往遷延費時，未能於短期內處理完竣，有失便民之意旨，而且在執行上與台北市政府發生兩岐，易滋紛擾，為謀補救，應請台灣省政府分函各縣市政府轉行所屬各鄉鎮區市公所恢復受理上述「無訂定三七五租約證明」之核發，以資便民。“,

- “Date”: “1975-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “主管建築機關核發建造執照後，與該建築物或基地之利害關係人如有正當理由，其申請影印已發建照之申請書及土地使用權證明書，可予照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函64.03.13.台內營字第626077號“,

- “Date”: “1975-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於畸零地之合併使用，建築法第44條，第45條定有一定要件與程序，而關於失蹤人財產之管理，非訟事件法第48條至第57條並有一定之規定，自不得任由申請人具結承購而發照准建。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.03.13.台內營字第622368號說明：本件係根據 貴局64.02.15.北市工建字第6341099號，致本部營建司函辦理。“,

- “Date”: “1975-03-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “開工報告、查驗報告、竣工報告等均應依照營造業管理規則（註）第20、25、41各條之規定由營造業經理人及技師親自簽名蓋章，以示負責。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.03.03.台內營字第625603號說明：根據台灣省建築師公會台建字第078號函辦理。“,

- “Date”: “1975-03-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原基地部分被規劃為道路或其他公共設施保留地，並經分割完畢，在非公共設施保留地之基地內申請建築時，位於公共設施保留地上之原有合法房屋在該公共設施未開闢前可暫緩拆除，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.02.26.台內營字第624714號說明：依據 貴廳64.01.31.建四字第6594號函辦理。“,

- “Date”: “1975-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “非起造人（係房屋承購人）可否提出申請建築物使用執照乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.02.26.台內營字第624314號說明：一、依據 貴廳64.01.28.建四字第185649號函辦理。二、建築物之起造人，為建築該項建築物之申請人，建築法第12條定有明文，是所謂建築物起造人，自係包括其所有權人在內，則建築物於未領得使用執照以前所有權已為移轉者，其承受人要非不得依同法第71條、第72條規定申請使用執照。“,

- “Date”: “1975-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “台灣省立高雄海事專科學校擅自動工增建教室，究應適用舊建築法或新建築法之規定予以處理一案，請照司法行政部意見辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.02.26.台內營字第625262號說明：一、復貴廳(63)11.04.建四字第158446號函。二、本案經奉行政院64.02.07.台64內1123號函轉達司法行政部意見：「查未領建築執照而興建之建築物，依舊建築法第17條及違章建築處理辦法第29條規定，係屬違章建築，應予拆除，但依新建築法第86條第1項第1款規定，則得予以罰鍰後補辦手續。省立高雄海專於民國48年未領建造執照擅自建築二樓教室，主管機關至今未予拆除，新建築法在該案件之處理程序未終結前公布施行，依中央法規標準法第18條規定，以應適用新法有關規定辦理」。“,

- “Date”: “1975-02-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地面積畸零狹小不合規定應與鄰按土地調整地形合併使用者，建築法第44條、第45條定有一定之要件與程序，自不得以鄰接土地所有權人未能參加協議，即遽許需用土地人出具切結同意將來承買合併使用而先核准建築，以保障人民合法權益。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.02.04.台內營字第618618號說明：復64.01.11.建四字第182619號函。“,

- “Date”: “1975-02-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築商預售房屋之廣告牌應嚴予管理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.01.30.台內營字第621705號說明：一、虛有部份不法商人在尚未取得建造執照，其至尚未取得土地使用權之前，而以某某建設公司或某某開發公司之名義，到處樹立預售房屋之廣告牌，收取鉅額訂金後往往因土地問題，或因妨礙都市計畫等原因，無法領得建造執照，而使訂購人遭受重大損失。二、為防止發生類似情事，對上開廣告牌，應予管制，凡未經領得建造執照者，不准樹立預售廣告牌。經核准樹立者，應將建造執照字號標明於廣告牌上。三、副本抄送台灣省建設廳、台北市工務局，對上開廣告牌隨時注意，發現違反規定者，應即通知警察單位予以取締，其有虛偽宣傳者，應依廣告物管理辦法第4條第4款及第20條之規定予以處理。“,

- “Date”: “1975-01-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為簡化表式種類建築物及雜項工作物造價在一定金額以下，或規模在一定標準以下免由建築師設計、監造或營造業承造者，其建照申請書表，仍以使用本部制訂之有關表式為宜，但「設計人」、「監造人」、「承造人」三欄可免予填列。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.01.23.台內營字第616601號說明：依據台北市政府工務局63.12.06.北市工建字第36801號致本部營建司函辦理。“,

- “Date”: “1975-01-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “自耕農依「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第4條之規定申請興建自用農舍如其土地為共有，可憑全部共有人出具之土地使用權同意書申請建造執照，惟其建築面積不得超過其持有部份耕地面積百分之五，總樓地板面積不得超過二百平方公尺，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.01.16.台內營字第616494號說明：復 貴廳63.12.23.建四字第172906號函。“,

- “Date”: “1975-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為優良水田興建農舍應如何加強管理乙案，請依會商結論辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.01.16.台內營字第616929號說明：一、農民申請建築自用農舍之管理辦法，除仍應依本部前頒「實施都市計畫以外地區建築管理辦法」第四條規定「申請興建自用農舍之起造人，應具有自耕農身分，其建築面積不得超過耕地面積百分之五，建築物高度不得超過二層樓或七公尺…」等規定辦理外，為加強其管理以達到維護農田，確保糧源及促進農業發展之目的，並經本部二次邀集有關機關開會研商獲致結論如下：「農民申請建築自用農舍之管理辦法，除應依內政部前頒「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第四條「申請興建自用農舍之起造人應具有自耕農身分，其建築總面積不得超過耕地面積百分之五，建築物高度不得超過二層樓或七公尺…」等規定辦理外，為加強其管理以達到維護農田，確保糧源及促進農業發展之目的，爰對內政部關於本案之63年9月30日會商結論修訂如下：（一）農民有農舍之建築面積未超過其所有耕地面積百分之五或其建築樓地板面積未超過二百平方公尺者，如因事實需要，准予在上項限制範圍之內申請擴建。（二）農民於申請核發新建農舍之建築執照時，應檢附鄉鎮縣轄市公所核發之「卻無現有農舍證明」及其所有耕地之土地登記簿謄本，以為縣市建設主管單位審核之依據。鄉鎮縣轄市公所受理申請核發前開證明時，應切實查明申請人確無現有農舍（包括都市計畫區內自有住宅）始可核發之；申請人若有虛偽申報或經辦人員查報不實者，應負刑事責任。（三）台灣省政府建設廳建議「縣市建設主管單位於核發前開建築執照，應將起造人姓名及申建基地於地籍圖上標註記號及塗敷顏色，便於管制該農民之重復申建乙節，原則上應屬必要，應由建設廳協調省府各有關單位研訂辦理」。二、兼復 貴廳63.10.15建四字第150853號函。“,

- “Date”: “1975-01-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於擬定都市計畫禁建期間建造之房屋申請接水接電乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 64.01.08.台內營字第615431號說明：一、本案係根據貴廳63.12.11.建四字第173101號致台灣省自來水股份有限公司函副本辦理。二、查依照本部62.04.16.台內地字第521487號函第2項規定：「擬定都市計畫禁建期間所發生之違建，主管單位未依都市計畫法第65條及66條（舊都市計畫法，新法為79條及80條）之規定予以取締時，失職人員應予議處，該違建物於都市計畫公布實施後，如不妨礙都市計畫者，可依建築法第96條之規定處理」，故擬定都市計畫禁建期間之違建房屋，如已依上開部函規定領得使用執照者，仍應准予接水接電。“,

- “Date”: “1975-01-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原具有自耕農身份者因應征入伍服常備兵役，其戶籍記載之職業雖變更為「國防陸軍二等兵」，惟其退役後，仍為自耕農仍應准其依有關規定於自有土地上興建自用農舍。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.12.30.台內營字第612799號說明：復 貴府63.04.12.府建四字第99042號函及63.11.20.府建四字第123416號函。“,

- “Date”: “1974-12-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築物門窗、陽台、排風口等之開設，建築技術規則建築設計施工編第四十五條已有明文規定，應依上開規定辦理，不得因鄰地業主同意而變更前開規定。以免土地移轉時發生糾紛，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.12.24.台內營字第614278號說明：復 貴廳63.11.33.建四字第169304號函。“,

- “Date”: “1974-12-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “○○○君為建築執照核發前分割基地，發照機關未准更正建照地號無法申請建物總登記之處理函請查照逕復。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.12.17.台內營字第612797號說明：一、本件根據○○君本年11月2日申請書辦理，檢附原申請影印本乙份。二、建築執照或使用執照所載地號與地政機關核發之地籍圖所載地號不符，應由登記申請人先向主管建築機關申請更正，前經本部60.03.08.台內字第405832號函復台灣省政府。三、惟如該項地號不符係發生於申請建築執照以後，因地政機關辦理土地合併分割所致者，則毋須更正建築執照，可由地政機關，依實地勘測結果予以審定辦理登記，以資便民。“,

- “Date”: “1974-12-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築法第59條疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.12.10.台內營字第611609號說明：一、復 貴廳63.11.05.建四字第161413號函。二、都市計畫法第17條後段規定：未發布細部計劃地區應限制其建築使用及變更地形，故細部計畫僅有草案尚未完成法定程序者依上開規定可不予發照。三、建築法第59條所稱都市計畫之變更，係指都市計畫之變更已經發布實施者而言，故都市計劃僅有變更之草案，而猶未經發布實施者，應無建築法第59條之適用。“,

- “Date”: “1974-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示建築法第54條所稱「開工」之意義。（停止適用）",

“Contains”: “文號：內政部函 63.12.03.台內營字第608528號（停止適用）說明：一、本件係依據貴廳63.10.05.建四字第141136號函辦理。二、建築法第54條所稱「開工」，係指起造人會同承造人，監造人依建築法之規定向該管主管建築機關申報開工，並在現地實際開始工作，如挖土，整地，打樁，從事安全措施等而言其僅搭建工寮或圍籬及呈送開工報告而尚無其他實際工作者，不得視為開工。“,

- “Date”: “1974-12-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “63年基層公務人員考試及59年經建人員特考乙等建築工程及格人員不得擔任公有建築物之設計人及監造人。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.11.29.台內營字第612112號說明：一、復 貴府63.11.11.建四字第158280號函及附件。二、建築法第13條規定：「公有建築之設計人及監造人得由起造之政府機關，公營事業機構或自治團體內依法取得建築師證書者任之。」“,

- “Date”: “1974-11-29“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新建房屋應於領得使用執照後即時編定門牌號以便利人民遷入居住，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.11.26.台內營字第348109號說明：一、接台灣區營造工業同業公會台區營（63）春企字第041號函：「新近台灣省警察機關通令各戶政機構對新建房屋要全部興建完成人口遷入後，始准編定門牌號發給證明，顯與發給建築物使用執照規定有所牴觸，請轉知台灣省警察機關及戶政機關，新建房屋於主要構造完成後，即編定門牌號。」二、建築法第70條規定：「建築工程完竣後……查驗其主要構造合格者發給使用執照。」“,

- “Date”: “1974-11-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示供公眾使用建築物消防安全檢查有關疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.11.15.台內營字第603888號說明：一、本件係依據貴府63.09.27.府建四字第104277號函及附件辦理。二、所謂「五層樓以上或一千平方公尺以上供公眾使用建築物」係指樓層總數（不含地下層）五層以上其中有一層以上供公眾使用或雖未達五層，但供公眾使用之樓地板面積合計達一千平方公尺以上之建築物而言。三、相鄰之兩棟供公眾使用建築物以樓梯或過廊相接者，其消防安全檢查標準仍應依照本部62.11.20.台內營字第570348號函訂定之「建築物消防安全檢查處理要點」第2條「檢查標準及處理方式」之第1、2款之規定辦理。四、檢還原附件兩件。“,

- “Date”: “1974-11-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違反建築技術規則建築設計施工編第45條第2款之規定開設窗戶者，得依建築法第86條第1項第2款之規定予以封閉或堵塞。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.11.07.台內營字第608206號說明：復63.09.19.建四字第132185號函。“,

- “Date”: “1974-11-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建造執照依規定作廢後如何處理一案請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.10.17.台內營字第602896號說明：一、復貴府63.09.18.府建四字第103272號函。二、建造執照作廢後，該建築物應視為建築法第55條之第１項第4款「工程中止」，並依同條第2項規定予以處理。三、重新申請建造執照，計畫繼續建造時，已完成部份與繼續施工部份應視作整個工程之一體。並以新照之起造人，承造人，監造人分別為該工程之起造人，承造人，監造人，對全部工程依法負其應負之責任。“,

- “Date”: “1974-10-17“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法施行前，未領使用執照之供公眾使用建築物，申請核發使用執照暨變更營利事業登記如何辦一案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.10.14.台內營字第602087號說明：一、復 貴廳63.09.10.建四字第162848號函。二、查建築法第96條明規定，本法施行前供公眾使用之建築物而未領有使用執照者其所有權人，應申請核發使用執照，而該使用執照之核發及安全管理，應由省（市）政於建築管理規則中訂之，貴廳應從速訂定該使用執照之核發辦法。“,

- “Date”: “1974-10-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “同一基地內兩棟建築物非同一起造人，可集中興建共同使用之防空避難室，但其內部空間，進出口及共同通路不得加以隔絕。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.10.09.台內營字第599421號說明：復貴廳63.08.17.建四字第97226號函。“,

- “Date”: “1974-10-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “釋示「建築技術規則」建築設計施工篇第廿六條建築基地建蔽率疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.10.08.台內營字第602758號說明：一、復貴廳63.09.10.建四字第128917號函。二、建築技術則建築設計施工篇第廿六條第一款所指之基地，其面積未超過五百平方公尺者，得全部作為建築面積；超過五百平方公尺者，其超過部分之建蔽率應按該基地分區使用規定辦理。三、前項建築物應留之空地，其配置不予限制，但轉角部分不得留作空地。“,

- “Date”: “1974-10-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第54條規定：「起造人自領得建照執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工，並應於開工前會同承造人及監造人將開工日期連同姓名或名稱、住址及證書字號，申請該管主管建築機期備查……」依上開法律條文之立法旨意及實際作業情況，監造人之監造責任應自申報開工之日起並經主管機關核准後負監造之責任。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.09.03.台內營字第599418號說明：復貴所63.08.17.建四字寫117872號函。“,

- “Date”: “1974-09-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於在實施都市計畫以外地區，申請建築農舍起造人（土地所有權人）為未成年者，可否由具有自耕農身份之父母以法定代理人之身份，依有關法令之規定申請興建自用農舍乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.09.02.台內營字第594591號說明：一、復貴所（63)建四字第77630號函。二、在實施都市計畫以外地區，申請建築自用農舍起造人，未達法定年齡如其農地所有權確因依法繼承取得者，得由具有自耕農身份之父母，以法定代理人之身份，依有關法令之規定代為申請興建自用農舍。“,

- “Date”: “1974-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關「建築技術規則」之補充規定，不得由地方主管建築機關為之，函請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.09.02.台內營字第605155號說明：一、查建築法第97條明訂「有關建築技術規則由內政部定之」。本部依據上開條文規定，已將原有建築技術規則予以修正，於63年2月15日以台內營字第573693號令公布實施。建築技術規則屬於中央法規之一，其條文之釋義或補充規定，均應由本部為之。二、本件係根據貴局63.08.17.北市工建字第54193號函致本部營建司副本辦理。“,

- “Date”: “1974-09-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為釋示建築法第70條第2項無正當理由而拒不會同或無法會同者疑義，希照辦，並轉行照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.08.19.台內營字第584884號說明：依照建築法第70條規定建築工程完竣後，應由起造人會同承造人申請使用執照，但承造人或監造人如有左列情事之一者，得由起造人單獨申請之。一、營造廠商負責人已撤銷登記或已死亡者，得免承造人認章。二、承造人不履行契約或無正當理由要求增加費用而拒不會同，經調查屬實依法處分承造人者，得免承造人認章。三、監造人已撤銷登記或巳死亡者，得免監造人認章。四、監造人不履行契約無正當理由要求增加費用而拒不會同，經調查屬實依法處分監造人者，得免監造人認章。“,

- “Date”: “1974-08-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於○○營造廠註銷營利事業登記後，又向陽明山管理局申領得○○○62工使388號使用執照，該執照是否應予作廢乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.08.14.台內營字第591676號說明：一、復63.06.04.北市工建字第52923號函。二、查建築法第70條規定：「建築工程完竣後，應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照……。建築物無承造人或監造人或承造人監造人無正當理由而拒不會同或無法會同者，由起造人單獨申請之」。本案（62）工使388號建築物使用執照申請書，既有起造人，設計監造建築師簽字並蓋章，依據上開建築法第70條後段之立法意旨：其建築物使用執照應有效力。三、○○營造廠於註銷營利事業登記之後，仍在建築物使用執照申請書上蓋章，利用營造業登記證冊及營造公會會員證，該營造廠已構成行為時「營造業管理規則」第20條第1款情形，主管建築機關應依照有關法令予以處理。四、檢還該執照乙件。“,

- “Date”: “1974-08-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築工程期限不得扣除建築糾紛涉訟停工之期間。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.08.09.台內營字第592553號說明：查建築法第53條明文規定：「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關於發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限標準之規定核定其建築期限：建築期限標準，由省（市）政府於建築管理規則中定之，前項建築期限，承造人因特殊障礙未能如期完工時，得申請展期：申請展期以二次為限，每次不得超過六個月，逾期執照作廢」，本案自應依照上開規定辦理。至於本部60.08.25.台內地字第421688號代電與現行建築法規定不一致，自不能再予適用。“,

- “Date”: “1974-08-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “相鄰之兩棟房屋共同設置公用樓梯可否分開各別申請建造？其分開後各棟地面層之樓地板面積在一百公尺以下者可否免附建防空避難設備乙案，復請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.08.08.台內營字第595326號說明：一、復 貴廳63.07.08.建四字第92642號函。二、相鄰之兩棟房屋共同設置公用樓梯者，應視為一座建築物，不得分開各別申請建照。“,

- “Date”: “1974-08-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為都市計畫使用分區變更，對已核准之建造執照，而不增加建築面積之變更設計申請，如何處理乙案，復請查照轉行照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.08.06.台內營字第595212號說明：一、都市計畫之變更，對已領有執照尚未開工，且有妨礙變更後之都市計畫者，應令其依照有關法令規定辦理變更設計。其正在施工中之建築物，如僅完成當層不再繼續施工，而原領建造執照未逾期註銷者，得准許依照原核准之分區規定建蔽率及高度計算辦理變更設計或申領使用執照，其餘仍應照有關建築法令規定辦理。二、復63.07.09.（63）府左建字第34320號函及63.05.10.（63）府工建字第23735號函。“,

- “Date”: “1974-08-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於「實施都市計劃以外地區建築物管理辦法」公布時施工中之建築物經核准依規定高度繼續施工完成而無法補照如何申請接水接電及營業登記。自用農舍建築執照及其申請書表格式應如何簡化案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.07.26.台內營字第588955號說明：一、貴廳所擬辦法處理意見及自用農舍建築執照申請書表格式尚屬可行。二、復63.05.08.建四字第54484號函。“,

- “Date”: “1974-07-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築法第70條第2項建築工程完竣後起造人申請使用執照，承造人、監造人無正當理由拒不會同者對承造人，監造人應如何處理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.07.19.台內營字第591333號說明：一、復63.05.31.建四字第57457號函。二、本案可引用建築師法第18條第2款及營造業管理規則第39條第4款規定，並依建築師法第46條第2款及營造業管理規則第40條規定予以處分。“,

- “Date”: “1974-07-19“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為釋示建築法第9條第4款修建所規定「過半之修理」適用範圍疑義，請查照並轉行照辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.07.16.台內營字第592552號說明：一、復63.06.14.（63)府工建字第29737號函。二、屋架未有過半之更換或修理，而其餘桁條、椽子、屋面板及屋面瓦全部翻修，雖翻修範圍過半，仍不視為建築法第9條第4款之修建行為。“,

- “Date”: “1974-07-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “研擬建築法第9條第4款修建所規定「過半之修理」適用範用，請釋示。",

“Contains”: “文號：臺北市政府函 63.06.14.府工建字第29737號說明：一、建築法第9條規定：「屋架或屋頂有過半之修理者」應申請建築執照，其「過半」一詞對木構造房屋言，似尚欠明確，執行不無困難。本案經本府工務局研議為：「如屋架未過半之更換或修理而其餘桁條，椽子、屋面板及屋面瓦全部翻修，雖翻修範圍過半，仍不視為修建行為」乙節，核尚可行擬予照辦，當否，請釋示，二、副本抄送陳天賜先生（兼暫覆63.04.25.申請書)發本府工務局建管處。“,

- “Date”: “1974-06-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋建築基地設定典權，該土地典權人申請建築時，是否需出典人之同意乙案，請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.06.05.台內營字第577518號說明：一、復 62.12.21.建四字第168056號函。二、按物權之移轉、設定，非有完全處分權之人為法律上有效之意思表示，不生物權法上之效力。典權為支付典價占有他人之不動產而為使用收益之權。因為民法第911條所明定。但出典人之不動產所有權，並未因出典而喪失，是典權之行使，亦僅設於原設定之權利範圍內為之。基地典權人於土地上起造房屋，係屬設定負坦行為之一，苟非原典權範圍之內或典權人巳依法律行為取得典地之所有權，則其向主管建築機關申請建築時，基於公益之立場，仍應提出典地所有權人之同意證明文件。“,

- “Date”: “1974-06-05“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高雄臨海工業區設廠應否列入建築管理乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.06.03.台內營字第579620號說明：一、查建築法第3條第2項明定不論其在實施都市計劃範圍以外之地區或經中央主管建築機關指定適用建築法以外之地區供公眾使用及公有之建築物均須適用建築法實施建築管理。建築法所稱供公眾使用之建築物，本部曾於61.11.09.以台內地字第494086號函釋有案，又本部於62年12月24日以62.12.24.台內營字第572056號令公布實施都市計畫以外地區建築物管理辦法乙種，指定公告高雄縣小港鄉等30個市鄉鎮為第一期實施地區；因而，在高雄臨海工業區廠商申請設廠，自應依照建築法先行取得建築執照後方能動工，違反法令規定擅自建築者，應依建築法或違章建築處理辦法之規定予以處理。二、復63.03.22.建四字第22620號函。“,

- “Date”: “1974-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於嘉義市民○○○等申請新建房屋乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.06.03.台內營字第578459號說明：一、復63.03.12.建四字第28825號函。二、查公法優於私法為法律適用上一大原則，民法第851條所稱地役權者，謂以他人土地供自己土地便宜之用之權，本案係爭土地縱設有地役權存在，即雖經最高法院判決地役權存在一.八二公尺寬。但如與建築法令有關規定不合時，仍不得據以准許指定建築線。座落嘉義市和平路三七巷之公私基地如未符合面臨既成巷路，基地申請建築原則之規定者，得指定其建築線核發建築執照。“,

- “Date”: “1974-06-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “己領照開工之建築案件因辦理大都市計畫實施禁建時應依特許興建辦法第二條及第三條規定辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.05.27.台內營字第596935號說明：舊有都市計畫區，因辦理擴大都市實施禁建，於禁建前己領照開工之建築案件，仍應依「台灣.地區擬定、擴大、變更都市計畫禁建期間特許與建辦法」第二條及第三規定辦理。己領照未開工者，應依都市計畫法第八十一條之規定辦理。“,

- “Date”: “1974-05-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “開設彈子房申請營利事業登記其所附房屋使用執照用途為店鋪，可否准予登記案，請查照參辦。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.05.13.台內營字第579682號說明：一、復貴部63.03.25.經（63）商07689號函，並檢還原函所附台灣省政府建設廳62.10.09.建3字第121671號函影本一份及附件兩份。二、依據行政院62.07.28.台62內6419號函所指各種娛樂用建築物包括遊藝場、室內兒童樂園及其他供娛樂用之建築物。「彈子房」使用建築物自屬上開娛樂用建築物範圍之內。故已發使用執照或正在施工中之建築物在禁建期間，申請變更為「彈子房」使用，不應許可。“,

- “Date”: “1974-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地，連接道路邊綠帶或綠地公園建築時，其建築線如何指定乙案，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.04.27.台內營字第580822號說明：一、復貴廳63.02.04.建四字第16222號函。二、案經本部邀集有關機關研商獲得結論如次：「建築基地，連接道路邊寬度三公尺以上之綠帶或綠地公園，申請建築時應從該綠帶或綠地公園之界線退縮四公尺為建築線，其退縮部份，得以空地計算。」“,

- “Date”: “1974-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “未領使用執照之建築物不能辦理建物總登記及抵押權設定。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.04.01.台內地字第567065號說明：查未經登記所有權之建物，不得為他項權利之登記，土地法第38條及土地登記規則第7條之規定自明。又為杜絕違章建築，建築法第73條前段規定：建築物非經領得使用執照，不准接水接電或申請營業登記及使用。行政院復以57.06.05.台（57）內字第4423號令規定，今後凡屬都市計畫範圍內之新建房屋辦理建物登記時，除應提送土地登記規則第26條規定之文件外，並須附具使用執照。故興建中之高樓大廈未領得使用執照前，無法辦理建物總登記及抵押權設定登記。“,

- “Date”: “1974-04-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “高雄臨海工業區設廠，應否列入建築管理？請釋示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府函 63.03.22.建四字第22620號說明：一、本案依據高雄縣政府63.02.16.府建都字第13056號函辦理。二、高雄臨海工業區位於高雄縣小港鄉都市計畫禁建範圍以外，係行政院編定之工業用地。三、依鈞部61.11.09.台內地字第494086號函釋非實施都市計劃地區使用動力在一百馬力以上或作業廠房之樓地板面積合計在五百平方公尺以上之工廠，係屬建築法第5條所稱供公眾使用之建築物。應依建築法實施建築管理，且小港鄉復為鈞部指定應實施都市計畫以外地區建築管理之地區，亦應依法管理建築。四、查該工業區設廠建築，均由經濟部工業局逕行核准，似與上開規定不符，應否將該區列入建築管理，不無疑義，敬請迅予賜覆，俾有遵循。“,

- “Date”: “1974-03-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為行政院62.07.28.台62內字第6419號函中9項結論第6項規定：「已發使用執照或正在施工中之建築物，在禁建期間申請變更為娛樂用途者，似不應許可」所稱已發使用執照自應包括娛樂用途者在內。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.03.16.台內營字第569439號說明：復63年2月12建四字第16077號函。“,

- “Date”: “1974-03-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “違反建築法規定處分「停止使用」執行時，須在現場以「公告」行之。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.03.10.台內營字第569071號說明：一、違反建築法規定處分建築物「停止使用」執行時，主管建築機關，除將「行政處分書」函送建築物所有人或使用人外，須在建築物現場以「公告」行之。該「行政處分書」的內容及格式宜由省(市)主管建築機關訂定，報部核備。二、現場公告，由主管建築機關前往執行，遇有障礙，非警察協助不足以排除，或因障礙而有妨害安寧秩序時，會請警察單位予以協助。“,

- “Date”: “1974-03-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核釋貴廳請示都市計畫公布前建造之合法房屋申請接水接電應否補領使用執照，及非供公眾使用建築物申請營業登記應否辦理變更使用執照兩案，請依本部會商結論辦理，復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.03.08.台內營字第575150號說明：一、復62.12.17.建四字第165922號及62.12.13.建四字第165343號函。二、本案經邀集司法行政部、經濟部及台北市政府等有關機關會商作成結論如次：「照敘會商結論」。為商討（一）都市計畫公布前建造之合法房屋是否應一律補領使用執照接水接電等（二）非供公眾使用建築物應否辦理變更使用執照申請營業登記。一、時間：63年2月21日（星期四）上午9時30分二、地點：本部第四會議室三、出席單位：（略）四、會商結論：（一）建築法修正公布前之合法房屋在省（市）建築管理規則未訂定前，如能提出下列證明文件之一者，准予接水、接電：1.房屋謄本建築執照或建物登記證明2.戶口遷入證明3.完納稅捐證明4.繳納自來水費或電費收據。（二）非供公眾使用建築物申請營業登記，應否辦理變更使用執照乙節，本部已於63.02.01.邀集有關機關研議「營利事業登記營業用房屋建築物使用執照之審核原則」，俟該原則決定後再依照辦理。“,

- “Date”: “1974-03-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為行政院62.07.28.台62內字第6419號函中9項結論第6項之執行疑義，再請釋示。",

“Contains”: “文號：臺灣省政府函 63.02.12.建四字第16077號說明：一、依據鈞部63.02.01.台內營字第564073號致台灣省政府函辦理。二、依行政院62.07.28.台62內字第6419號函中9項結論第6項之規定：「已發使用執照或正在施工中之建築物，在禁建期間申請變更為娛樂用途者，似不應許可」。惟上開規定所稱使用執照是否包括原為娛樂用途者在內，仍不無疑義。“,

- “Date”: “1974-02-12“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為供公眾使用建築物之施工勘驗應由主管建築機關派員勘驗並負責其責任，未便委由監造人負責勘驗。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.01.22.台內營字第563105號說明：一、復62府工建字第60732號函。二、依據建築法第56條及經本部核定之台北市建築管理規則第14條規定辦理。“,

- “Date”: “1974-01-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查以機械輸送穀類及水泥散裝倉庫，其用途特殊而該等倉庫之構造與一般建築物不同，得免附建防空避難設備。",

“Contains”: “文號：內政部函63.01.18.台內營字第562581號說明：一、復貴府62.12.07.府工建字第59857號函及附件。二、本案經本部邀集國防部、警備總司令部等有關單位會商獲致結論辦理。“,

- “Date”: “1974-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查以機械輸送穀類及水泥散裝倉庫，其用途特殊而該等倉庫之構造與一般建築物不同，得免附建防空避難設備。",

“Contains”: “文號：內政部函63.01.18.台內營字第562581號說明：一、復貴府62.12.07.府工建字第59857號函及附件。二、本案經本部邀集國防部、警備總司令部等有關單位會商獲致結論辦理。“,

- “Date”: “1974-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查以機械輸送穀類及水泥散裝倉庫，其用途特殊而該等倉庫之構造與一般建築物不同，得免附建防空避難設備。",

“Contains”: “文號：內政部函 63.01.18.台內營字第562581號說明：一、復貴府62.12.07.府工建字第59857號函及附件。二、本案經本部邀集國防部、警備總司令部等有關單位會商獲致結論辦理。“,

- “Date”: “1974-01-18“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為貫徹執行五層樓以上高層公私建築物之消防安全檢查，請依部議訂定之建築物消防安全檢查處理要點迅速辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.11.20.台內營字第570348號說明：一、本案係依據行政院62.09.26.台612內8067號函辦理，並經本部邀請有關機關研商作成之結論。二、檢送本部62.11.10.會議紀錄乙份，請迅速依照會商結論辦理。研商供公眾使用建築物消防安全檢查督導小組成立事宜，及訂定危害公共安全標準會議紀錄。結論：為貫徹執行供公眾使用之建築物消防安全檢查，特訂定建築物消防安全檢查處理要點如左：一、檢查範圍：依據行政院62.09.26.台62內8067號函指示就超過4層樓或面積在一千乎方公尺以上供公眾使用之建築物先行辦理。二、檢查標準：及處理方式：（一）建築物防火避難設備辦法公布前興建之建築物，依照建築技術規則第六章防火構造等條文及台灣省火災防範辦法有關規定標準檢查，不合前項規定標準而可以改善者，限期六個月改善，逾期未改善者停止其使用。不合第1項規定標準而無法改善者限期六個月內變更為非公眾之使用。逾期仍不照辦者，停止其使用，必要時令其拆除。（二）建築物防火避難設備辦法公布後興建之建築物，依照現行有開法令規定之標準檢查，其有不合規定者，限期六個月內修改並依建築法第77條規定辦理。三、消防安全檢查聯合檢查小組及督導小組之編組：（一）直轄市政府及縣（市）政府下設消防安全聯合檢查小組，由警察機關負責召集，會同主管建築機關及有關機關實際負責業務人員組成，負責建築物消防安全檢查之執行及將檢查結果彙報上級政府等業務。（二）直轄市政府、省政府下設消防安全檢查督導小組，由主管建築機關負責召集，會同警察機關及有關機關高級主管組成，負責消防安全檢查之督導考核，檢查結果之研判、分析、處理及執行上疑難問題之協調與解決等業務。四、檢查期限：消防安全檢查督導小組及聯合安全檢查小組應於本年11月底以前編組完成，並於本年12月1日開始實施檢查工作，檢查期限為三個月，省市政府並應於每個月終將執行檢查情形報部，以便彙報行政院備查。“,

- “Date”: “1973-11-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “細部計畫未完成或正在修正之地區能否發照建築。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.08.07.台內地字第533171號說明：一、關於細部計畫未完成法定程序地區人民申請建築，應切實遵照行政院61.09.08.台61內字第8893號令但書之規定及本部61.08.10.面臨既成巷路建築原則之規定辦理。二、至於某一地區細部計畫，除經本部都市計畫委員會審決應予修正部分，須由貴府再行研議修正報核者應暫緩發照外，其餘照案通過部份，准予先行發照建築。“,

- “Date”: “1973-08-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “「未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用」及「供公眾使用建築物」之解釋。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.07.20.台內地字第524592號說明：一、已領有使用執照之連棟建築，其中一部份建築物個別申請為工廠使用時，應依建築法第73條規定申請變更使用執照，如該部份法定空地不足，自不得變更為工廠使用。二、都市計畫公布前之合法房屋，如未具有法定空地者，依法律不追溯既往之原則，自得為原有之使用，如欲變更為工廠使用，應依建築法第73條規定申請變更使用執照。三、建築法第5條所稱供公眾使用之建築物包括「供公眾工作」之建築物，使用動力在一百馬力以上或其作業廠房之樓地板面積合計在五百平方公尺以上之工廠為供多數人工作之建築物，自應認為供公眾使用之建築物，適用建築法之規定。“,

- “Date”: “1973-07-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於煤氣事業之檢查、管理、監督業務，應為縣市（局）工商單位負責，土木單位為協助辦理。",

“Contains”: “文號：經濟部函 62.05.21.經工字第14268號說明：一、復62.04.28.建一字第44690號函。二、查煤氣事業管理規則第13條規定，煤氣事業應設置安全技術人員，負責工程及作業上之安全如瓦斯管線漏氣致發生公共危險或損害時，除不可抗力者外，瓦斯公司應負法律上應負之責任，縣市（局）主管機關則予以監督指導，至於縣市（局）辦理該項業務單位應為工商單位，土木單位應協助辦理。“,

- “Date”: “1973-05-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “新設立之私立學校，申請建築執照無須辦妥法人登記，但須檢附教育機關准予籌設學校之證明文件予以辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.05.11.台內地字第536672號說明：本案經內政部邀集司法行政部、教有部、台灣省政府及本部等有關機關會商獲致結論如次：「一、新設立私立學校在未辦妥法人登記前申請建築執照時，起造人應以私立學校之創辦人或董事之名義提出申請，並須檢附教有機關准予籌設學校之證明文件。二、前項建築物建築完竣後，辦畢財團法人登記，得依內政部49.10.22.台內地字第45566號函規定向地政機關辦理建物總登記。」“,

- “Date”: “1973-05-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地權利處分(抵押權)與核發建造執照之關係。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.05.03.台內地字第521630號說明：本案根據司法行政部62.03.31.台(62)303409號函復以：「承囑釋答土地有抵押權設定登記者，土地所有人申請主管建築機關核發建築執照時，應否徵得抵押權人同意一案，查現行法尚無須徵得抵押權人同意之明文規定，復 請查照」。“,

- “Date”: “1973-05-03“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “原領有執照因修訂都市計畫抵觸而尚未完工建築物處理疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.04.26.台內地字第521071號說明：一、建築法第59條所規定必須拆除之建築物，得依據都市計畫法第47條規定在興辦公共設施前，得繼續為原來之使用。二、縣市政府對於合法建築物因都市計畫變更舉辦公共工程必須拆除時，對其應拆除部分建築物之補償，應依現行有關法令規定辦理。“,

- “Date”: “1973-04-26“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地，有關私權發生爭執，其建築許可應如何辦理。",

“Contains”: “文號：行政院函 62.02.23.台內字第1610號說明：一、人民申請建築執照或修建證在主管機關未核發前如土地權利關係人對建築基地有關私權發生爭執，應依法定程序由法院判決，在未判決確定前有爭執之一造如其於私法上權利須禁止對造使用該項基地時，應依民事訴訟法保全程序聲請法院為假處分裁定，主管機關應於收到裁定之文件後始得暫緩核發建築執照，或修建證。二、主管建築機關已核發建築執照或修建證後，土地權利關係人提出異議時，應通知其向法院提起訴訟，俟法院判決確定後再行依法處理，在未經法院依法確定前異議人如欲對造停工，得依民事訴訟法規定之保全程序請求假處分以定暫時狀態，須經法院裁定許可後，主管建築機關始得禁止施工。“,

- “Date”: “1973-02-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “軍事機關為政府機關之一，其建築物之設計人及監造人資格限制，仍應依建築法第13條規定辦理。",

“Contains”: “文號：內政部函62.02.20.台內地字第514657號“,

- “Date”: “1973-02-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關建築師應負執行業務之任。",

“Contains”: “文號：內政部函 62.01.30.臺內地字第503544號(代電)說明：查建築師法第11條規定：「建築師開業後，其事務所或分事務所地址變更及其從業建築師與技術人員受聘或解僱，應報直轄市縣（市）（局）主管機關分別登記，縣（市）（局）主管機關並應轉報省主管機關備案。」同法第16條規定：「建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託辦理申請建築許可，招商投標擬定施工契約及其他工程上之接洽事項」。同法第21條規定：「建築師對於承辦業務所為之行為，應負法律責任。」依照上開法律規定建築師承辦業務時，自可由其事務所內依法登記有案之相關技術人員協助辦理，惟一切業務均應由該事務所之開業建築師簽署負責。台灣省政府建設廳函64.10.29.建四字第154261號主旨：委託建築師監造工程均應由建築師親自或由建築師指派員駐地監工疑義乙案，轉請釋示。說明：一、本案依照嘉義縣政府64.10.17嘉建土字第82833號函辦理。二、查委託建築師設計監造時建築師應負整體工程施工之責任至於該建築師應否親自或由建築師派員駐地監工？法無明文規定不無疑義。“,

- “Date”: “1973-01-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築基地尚在訴訟中無法如期開工可否准予展期乙案，得依建築法第54條之規定敘明原因，並檢具訴訟副本，申請展期，但展期不得超過三個月，逾期執照作廢。",

“Contains”: “文號：內政部函62.01.13.台內地字第504150號“,

- “Date”: “1973-01-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “設定地上權土地申請建築房屋疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.10.21.台內地字第493226號說明：關於設定地上權土地申請建築房屋疑義乙案，茲准司法行政部61.09.27.台(61)函參字第08231號函略以：「二、查本案○○○之地上權係依民法第876條第2項規定所取得，依民法第832條規定，地上權人在其所拍定之建造物範圍內使用其土地時，似無再行徵求土地所有權人出具使用土地權利證明文件之必要。」等由，本案土地既經最高法院民事判決確認地上權存在，申請建築執照自不必再行徵求土地所有權人出具使用土地權利證明文件。“,

- “Date”: “1972-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指示（定)建築線，應一併指示標高。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.10.21.台內地字第484844號說明：關於指示（定)建築線一併指示標高乙案，茲核示如次：一、已完成排水系統規劃之地區仍應一併指示標高，以免建築物低於所臨接之道路。二、未完成排水系統規劃之地區暫免一併指示標高，惟對於道路工程之設計時應顧及排水系統之規劃，以免道路完成後因排水溝高度之變更而損及人民權益。“,

- “Date”: “1972-10-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “奉行政院61.09.01.台61內字第8648號令開：「一、該部61.03.03.台內營字第461511號呈，為政府核發建築執照錯誤，造成人民損失，究應如何賠償及行政上如何處理，請核示乙案。二、茲核示如次：（1）如申請人有過失或作虛偽不實之申請而有確證者，其因吊銷建築執照所受之損害，應由申請人自負一分責任。但該主管機關及有關承辦人員如有失職，仍應依法負行政上失職之責任。（2）如申請人並無過失或非故違，則其因吊銷建築執照所受之損害（損失)申請人得依法向該決定行為之公務員或該主管機關請求損害賠償（損失補償）；各有關人員如有失職情事，仍應依法負行政上失職之責任。三、希知照。」",

- “Contains”: “ “,

- “Date”: “1972-09-11“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築法第86條疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.09.08.台內地字第489555號說明：關於建築法第86條疑義乙案，經本部邀集有關機關會商獲致結論如次：「（一）依同一事項新建築法第86條第1項第1款對於無照興工之處理已有規定，原違章建築處理辦法第29條及第18條有關拆除部份條文之規定自應失其效力同時對於該第29條所為之行政命令解釋亦應同時失其效力。（二）至新建築法第86條第1項第1款所稱之必要時，應以同法第58條所定之各款情事為限，」紀錄在卷。“,

- “Date”: “1972-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地使用權同意書有無時效限制",

“Contains”: “文號：內政部函 61.09.08.台內地字第482949號說明：案經函准司法行政部61.07.28.台(61)函3字第06193號函略以：「關於土地使用權同意書之有效時間應為多久一節，除雙方當事人另有約定外似無民法上時效之適用」，本案有關土地使用權同意書之有效時間乙節，除各縣市政府另有明文規定外，應依司法行政部前函意見辦理，至於土地使用權同意書所記載之土地面積，如因該土地之分割或合併致與土地登記總簿謄本記載之面積不符者，應飭其更正後再行提出申請。“,

- “Date”: “1972-09-08“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “政府核發建築執照錯誤，造成人民損失，究應如何賠償及行政上如何處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.09.01.台內營字第8648號說明：一、如申請人有過失或作虛偽不實之申請而有確證者，其因吊銷建築執照所受之損害，應由申請人自負一切責任。但該主管機關及有關承辦人員如有失職，仍應依法負行政上失職之責任。二、如申請人並無過失或非故違，則其因吊銷建築執照所受之損害(損失)，申請人得依法向該決定行為之公務員或該主管機關請求損害賠儐（損失補償）；各有關人員如有失職情事，仍應依法負行政上失職之責任。“,

- “Date”: “1972-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用疑義乙案，希遵照由。",

“Contains”: “文號：內政部函61.08.27.台內地字第480133號說明：一、61.03.27.建四字第10640號及61.07.05.建四字第065723號呈均悉。二、開於未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用疑義乙案，玆核釋如次：（一）已領有使用執照之連棟建築，其中一部分建築物個別申請為工廠使用時，如未具有該部分之法定空地，應不准設立為工廠。（二）都市計劃公布前之合法房屋，如未具有法定空地者，不得變更為工廠使用。三、茲檢還附件乙件，令希遵照。四、副本抄發台北市政府工務局、本部地政司。“,

- “Date”: “1972-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用疑義乙案，希遵照由。",

“Contains”: “文號：內政部函61.08.27.台內地字第480133號說明：一、61.03.27.建四字第10640號及61.07.05.建四字第065723號呈均悉。二、開於未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用疑義乙案，玆核釋如次：（一）已領有使用執照之連棟建築，其中一部分建築物個別申請為工廠使用時，如未具有該部分之法定空地，應不准設立為工廠。（二）都市計劃公布前之合法房屋，如未具有法定空地者，不得變更為工廠使用。三、茲檢還附件乙件，令希遵照。四、副本抄發台北市政府工務局、本部地政司。“,

- “Date”: “1972-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用疑義乙案，希遵照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.08.27.台內地字第480133號說明：一、61.03.27.建四字第10640號及61.07.05.建四字第065723號呈均悉。二、開於未具有法定空地之合法房屋可否准予設立為工廠使用疑義乙案，玆核釋如次：（一）已領有使用執照之連棟建築，其中一部分建築物個別申請為工廠使用時，如未具有該部分之法定空地，應不准設立為工廠。（二）都市計劃公布前之合法房屋，如未具有法定空地者，不得變更為工廠使用。三、茲檢還附件乙件，令希遵照。四、副本抄發台北市政府工務局、本部地政司。“,

- “Date”: “1972-08-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “共有土地持有他項權利設定時之處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.06.24.台內營字第4671184號說明：查共有人於共有土地建築房屋，雖非屬於處分行為，惟以建築用地因其使用位置不同，而致實際使用價值每有懸殊，為防止嗣後發生糾紛計，土地共有人於共有土地上申請興建房屋，應檢附該土地其他共有人之同意始可核發執照，本案林長福，雖已取得該基地9445分之615之土地權(他項權利)惟申請興建房屋，仍應檢附其他共有人之同意始可發照。」“,

- “Date”: “1972-06-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “申請使用執照所需檢附之建造執照，應予存檔。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.06.22.台內營字第246635號說明：查建築法第26條規定：「直轄市、縣（市）(局)主管建築機關依本法規定核發之執照，僅對申請建造，使用或拆除之許可」又建造執照係建築物申請建造之許可文件，於建築物完成，申領使用執照後即不生效力，自應併使用執照申請案件存檔。“,

- “Date”: “1972-06-22“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “變更都市計晝公布實施時未竣工之建築物，因依建築法第59條規定，辦理變更設計者，其合法部分得依法發給使用執照。",

“Contains”: “文號：內政部書函 61.06.20.台內營字第458073號說明：變更都市計晝公布實施時未竣工之建築物，因依建築法第59條規定，辦理變更設計者，其合法部分得依法發給使用執照。“,

- “Date”: “1972-06-20“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築法第6條疑義乙案電希知照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.06.10.台內營字第472762號說明：一、61年5月17日建四字第046948號呈悉。二、查建築法第6條：「本法所稱公有建築為政府機關……」按公立各級學校屬政府機關之列，公立各級學校之建築物，自應屬公有建築。三、電希知照。四、副本抄知台北市政府工務局、本部營建小組。“,

- “Date”: “1972-06-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “指示（定)建築線應一併指示其相關位置。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.04.27.台內營字第462361號說明：本案關於已開闢之計畫道路及其排水溝再變更高度損及人民權益問題，經查有關建築法令中並無補償之規定，惟如因地方政府變更排水溝之高度，致使臨接之基地排水發生問題時，地方政府應予設法妥善解決，今後建築物基地地面之高度應依建築法第43條規定，於指示（定)建築線時除指示其相關位置外一併指示其所臨接之計畫道路邊界處之路面標高，以免建築物基地地面低於臨接之計畫道路路面。“,

- “Date”: “1972-04-27“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築線之指定（示）可否委由鄉鎮市公所辦理乙案，函復查照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.02.07.台內地字第448558號說明：一、60.12.01.府建四字第115267號函誦悉。二、查修正建築法第27條規定：「非縣（局）政府所在地實施鎮計劃或鄉街計劃之地區，不供公眾使用之建築物，得委由當地鄉鎮（縣轄市）公所負責核發執照。……」。本案建議非縣（局）政府所在地之鄉鎮申請建築線之指定（示）可否委由鄉鎮市公所辦理乙節，應由貴府依照上開法條規定並斟酌地方實際情況自行決定辦法。三、復請查照。“,

- “Date”: “1972-02-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “出具土地使用權同意書人早已死亡，而致引起建照糾紛，如何處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 61.01.14.台內地字第453879號說明：一、已核發建築執照後，土地權利關係人或第3者方始提出異議以該出其土地使用權同意書人早已死亡(即出具土地使用權同意書之日期係於死亡之後)者，主管建築機關應即函洽主管戶政機關予以查明，倘經查明屬實，即予吊銷建築執照，應依本部57.10.15.台內地字第289925號代電俟法院判決確定後再行依法處理。二、建築執照被吊銷後即應禁止建築。土地合法繼承人提具土地使用權同意書時，仍應重新申請。“,

- “Date”: “1972-01-14“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地，經法院假扣押查封，可否准予建築。",

“Contains”: “文號：內政部函 60.11.16.台內地字第443828號代電說明：關於建築基地經法院假扣押查封可否准予建築乙案本部曾以60.07.21.台內地字第42808號代電規定：「……凡經債權人出具同意書，同意在被法院假扣押查封之土地上建築者，即可認為不影響假扣押查封之效力，應准予申請新建、改建或修建。」在卷。除上開情形外，特再補充規定如下：「凡建築基地經法院假扣押查封後，該基地上建築物所有權人申請局部改建或新建、修建，是否影響該基地假扣押查封之效力，主管建築機關如不能認定時，可函詢該管法院意見。」“,

- “Date”: “1971-11-16“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “關於建築執照之展期，如業主與承包商發生建築糾紛尚在法院訴訟中者，雖業已展期一年，因情形特殊，得准予延至訴訟解決後完工，但應檢具訴訟法院之書面證明及訴訟副本，向主管建築機關辦理申請展期。",

“Contains”: “文號：內政部書函 60.08.25.台內地字第421688號說明：關於建築執照之展期，如業主與承包商發生建築糾紛尚在法院訴訟中者，雖業已展期一年，因情形特殊，得准予延至訴訟解決後完工，但應檢具訴訟法院之書面證明及訴訟副本，向主管建築機關辦理申請展期。“,

- “Date”: “1971-08-25“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “建築基地經法院假扣押查封可否准予建築疑義。",

“Contains”: “文號：內政部函 60.07.21.台內地字第428408號代電說明：關於「被法院假扣押查封之土地申請建築時有否影響假扣押查封效力之虞」如何認定乙節，經函准司法行政部60.07.08.台(60)函民第5575號函開：「二、按假扣押係以保全執行標的物之價值，使債權人將來得滿足其金錢債權為目的。故建築基地被扣押後，如准許於該基地上新建或就原有建物增建改建，致影響該基地之價值時，依法自應予禁止，以維債權人之權益。惟債權人於假扣押效力發生後，既以書面同意債務人或建物所有人為上開行為似無再予保護之必要。」等由，本部同意司法行政部之意見，嗣後凡經債權人出具同意書，同意在被法院假扣押查封之土地上建築者，即可認為不影響假扣押查封之效力，應准予申請新建、改建、增建或修建。“,

- “Date”: “1971-07-21“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “院函60.06.02.台60內第4973號事由：據呈為利用車體居住如何處理請核示乙案希知照由。",

“Contains”: “文號：行政院函 60.06.02.台60內第4973號一、該部60年4月29日台內地字第418336號呈為據台灣省建設廳呈，為利用車體居住如何處理經邀同有關機關研議作成結論如下：（1）查現在建築技術日新月異，建築方法千變萬化，建築材料繁多，以有限之條文規定無限之事實，事實上為不可能，故解釋法條不宜過分拘泥於文字，必須衡量實際情形，參考立法之本旨，在不違背法理之情況下為適當之解釋。（2）本案若使用人確有將該車體代替房屋使用之意思，而客觀上復有居住之事實，且該物體有避風雨之功能，并適於人類居住，復又固定於一定之處所，則該車體似可以照違章建築處理辦法第3條第1款之規定視同違章建築予以處理等語。二、依議辦理，希知照。“,

- “Date”: “1971-06-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為保留作為空地者不得再行申請分割或改作其他建築使用疑義乙案電復知照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 60.04.13.台內地字第415893號說明：一、59.12.17.建四字第119118號呈悉。二、關於保留作為空地者不得申請分割或改作其他建築使用疑義乙案，經本部於本（60）年2月23日，邀集各有關機關會商研討作成結論如次：（一）實施都市計劃地區範圍內凡經規定為建築使用之土地，其地上並已有建築物者，申請土地分割測量時，應先向該管建築主管機關申請核發法定空地證明書（該項證明書必需繪明法定空地位置圖說）。（二）申請人於領得前項法定空地證明書後應持同該項證明書及有關書件向該管地政機關申請辦理土地分割測量手續。（三）地政機關受理是項申請案件，應依照該證明書法定空地之位置及規定之程序，測量並責成測量人員於其測量成果報告表上，予以註明分割後何宗土地為法定之空地。（四）前項經分割測量後之成果，在辦理土地標示變更登記時，應將該「法定空地」四字用木戳加蓋在該關係地號之土地登記簿「土地標示部」，左上角，以資識別。（五）如該地上有建物而以無建物之方式（即不附法定空地證明書）申請分割者，經測量發現地上有建物時，其測量成果不予處理，並將事實情通知申請人，其已繳規費概才予退還。三、電復知照、并轉飭遵照。四、副本抄發台灣省地政局、台北市工務局、地政處。“,

- “Date”: “1971-04-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “捏造土地使用權利證明文件，冒領建築執照，如何處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 60.04.10.台內地字第407066號說明：查本案既據原呈稱○○○捏造已死者○○○土地使用權證明書申領建築執照，顯有偽造文書觸犯刑章之嫌，應將其建築之工程立即勒令停工，如已完成，予以禁止使用，並移送司法機關偵辦。司法機關審理確定後如確屬偽造文書者，應吊銷其冒領之建築執照，對其已建築完成之建築物，倘不違反建築法第31條（現行法第58條）所列各款情事時，得准予再行提驗合法證件依法申請。“,

- “Date”: “1971-04-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “查建築物樓梯及太平梯（註）之寬度，直接影響人員通行速度與安全，故建築法令所稱建築物樓梯及太平梯之寬度係指淨寬度（即樓梯扶手以內實質可資通行之寬度）而言。",

“Contains”: “文號：內政部函 60.03.23.台內地字第405172號代電“,

- “Date”: “1971-03-23“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函59.11.02.台內地字第384456號案由：為建築基地被法院假扣押查封可否准予改建疑義一案復請查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 59.11.02.台內地字第384456號說明：一、貴府59.07.20.府建四字第64216號函誦悉。二、關於建築基地被法院假扣押查封可否准予改建一案經函准司法行政部59.09.08.台59.函民法第6464號函開：「按假扣押查封之目的，系為滿足金錢債權，限制債務人之處分權，就執行標的物所施之執行行為，故土地經假扣押查封後，如有妨礙假扣押效力之行為，自應禁止之本件建築基地經假扣押查封後，地上建物所有人申請局部改建，如此項改建有影嚮假扣押查封效力之虞時，依法似以不予准許為宜」等由，本部同意司法行政部前開意見嗣後被法院假扣押查封之土地凡申請於新建改建，增建或修建時如有影嚮假扣押查封效力之虞時應不予准許。三、函復查照。四、副本抄發台灣省建設廳、台北市工務局、本部地政司。“,

- “Date”: “1970-11-02“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為建築陸橋應否申請執照乙案電希遵照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 58.12.30.台內地字第344753號說明：一、58.11.29.建四字第94445號呈悉。二、查架設天橋不得影響公共安全與公共交通，須事先徵得該橋跨越土地地主之同意並報經市區道路主管機關之核可，業經本部55.06.23.台內地字第204558號代電核示在案。三、本案希遵照前令辦理，並應飭補行申請雜項建築執照。四、副本抄發台北市工務局、本部地政司。“,

- “Date”: “1969-12-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地徵收公告後應即停止辦理移轉登記及設定負擔，並不得增加地上改良物，違法增加改良物者依行政執行法規定辦理。地上改良物被徵收後，其所有權已歸申請徵改機關所有並不發生代為遷移問題。案經本部邀同司法行政部派員會商結果，如說明。",

“Contains”: “文號：內政部函 58.09.01.台內地字第333420號說明：一、私有土地在未奉准徵收前其土地權利移轉及設定負擔，除有土地法第16條之情事外，行政機關未予以限制，至於業經公告徵收之私有土地應即停止辦理移轉登記及設定負擔，并依土地第228條規定辦理補償。二、已被徵收并經發給補償費之土地改良物共所有權已為申請徵收之機關所有遷移與否應由申請徵收機關自行決定不發生代為遷移之問題。三、徵收公告後土地權利人不得在該地上增加改良物土地法已有明定，至於由何單位執行，因此種執行與司法上之執行有別，自應申請該管縣政府依行政執行法之規定辦理。“,

- “Date”: “1969-09-01“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “部函58.07.24.台內地字第326038號正本：台灣省政府",

“Contains”: “文號：內政部函 58.07.24.台內地字第326038號主旨：申請變更建築執照起造人名義，如何處理。說明：一、本部前准財政部58.02.11.台財稅發1630號函為防止房屋建造期間發生買賣行為出售人採用變更建築執照名義逃漏契稅影響國庫收入起見，經會商擬定房屋建造中申請建築執照變更名義，處理辦法如下：（一）建築執照申請變更名義應檢具變更名義之詳細理由書（加註工程完成進度）由原起造人及新起造人共同提出主管建築機關核准後應隨即將核准變更執照副本連同原理由檢送當地稅捐機關作為查核課稅之依據。（二）房屋已建築完成者除直系親屬外不得再為建築執照名義之變更。二、上開處理辦法業經呈奉行政院58.07.03.台(58)內545號令准予備查在案。“,

- “Date”: “1969-07-24“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “為改善既成道路發生爭執，如何處理一案，覆請 查照。",

“Contains”: “文號：內政部函 58.05.13.台內地字第314735號說明：一、本部58.02.28.台內地字第304504號函副本諒達。二、關於改善既成道路發生爭執，如何處理乙案茲准司法行政部58.04.10.台（58)函民決2844號函稱：「按私有土地為實際供公眾通行數十年之道路者，應認為已有公用地役權之存在，土地所有人不得違反供公眾通行之目的而為使用，有行政法院46年判字第319號判例可據。本件土地如已成為公眾通行之村里道路，依上開判例，自應認為已有公用地役權存在，地方政府為便於公眾通行，而在公用地役權之通路上，施舖瀝青路面，供役土地所有人固不能謂其權應有損害，就私法上言，該所有權人似有容忍之義務。」等由。三、上項司法行政部意見至屬允當「如已成為公眾通行之既成通路，依法自已有公用地役權存在，地方政府為便利公眾通行，自可加以整修或改善。」四、覆請查照。五、副本抄送司法行政部、台北市政府并抄知本部地政司。“,

- “Date”: “1969-05-13“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “核發建築執照時發生土地糾紛如何處理。",

“Contains”: “文號：內政部函 57.10.15.台內地字第289925號說明：一、人民申請建築執照或修建證時在主管機開未核發前如土地權利關係人就建築基地有關私權發生爭執應檢具訴訟法院之書面證明及訴訟副本向主管建築機關申請主管建築機關應於收到申請書件後暫緩核發對造之建築執照或修建證。二、主管建築機關巳核發建築執照或修建證後土地權利關係人方始提出異議時，應飭其向法院提起訴訟俟法院判決確定後再行依法處理。在法院未經判決確定前異議人如欲對造停工，得依民事訴訟法規定之保全程度請求假處分以定暫時狀態經法院裁定准許後主管建築機關始得禁止施工。“,

- “Date”: “1968-10-15“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “據呈營造廠商承包建築工程疑義乙案、電仰知照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 55.02.04.台內地字第194263號說明：一、55.01.11.建四字第63660號呈悉。二、據呈營造廠商因案被處分停業應屬限制其在被停業期間不得再行參加工程投標及承接新工程，至其已經承包尚未完工工程，似應依照與業主所簽訂契約規定，由原承包廠商負責繼續完成，以免廠商藉此取巧而致業主蒙受損失引起糾紛1節，核尚可行、准照辦理。三、電仰知照。“,

- “Date”: “1966-02-04“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “祭祀公業土地管理人可否將土地供承租人建築使用。",

“Contains”: “文號：內政部函 53.03.09.台內地字第137878號代電說明：案經本部轉准司法行政部台函民字0931號函略以：出租人將物租與承租人使用收益，性質上屬於管理行為，祭祀公業管理人顧名思義對於公業財產應有管理權，除公業之章程或契約有相反之規定外，應解為得將其財產出租；惟管理人之權源係基於委任契約，如出租者係不動產，其期限逾兩年時，依民法第534條第2款之規定，須有特別之授權。等語到部。本案該祭祀公業地管理人將所管理之土地出租與承租人建築使用，如與上開司法行政部之函釋相合時，其租賃契約應屬有效，並應視為建築法第11條第3款（新建築法第30條）之「土地權利證明文件」。“,

- “Date”: “1964-03-09“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “擬呈為起造人在申請建築執照中死亡如何核發執照請核釋一案，電希知照由。",

“Contains”: “文號：內政部函53.01.07.台內地字第132857號說明：一、52.12.18.建四字第57181號呈悉。二、本案新竹市民○○○申請改建店鋪，於申請核發建築執照中死亡自應飭其繼承人申請。三、電復知照“,

- “Date”: “1964-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “擬呈為起造人在申請建築執照中死亡如何核發執照請核釋一案，電希知照由。",

“Contains”: “文號：內政部函 53.01.07.台內地字第132857號說明：一、52.12.18.建四字第57181號呈悉。二、本案新竹市民○○○申請改建店鋪，於申請核發建築執照中死亡自應飭其繼承人申請。三、電復知照“,

- “Date”: “1964-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “擬呈為起造人在申請建築執照中死亡如何核發執照請核釋一案，電希知照由。",

“Contains”: “文號：內政部函53.01.07.台內地字第132857號說明：一、52.12.18.建四字第57181號呈悉。二、本案新竹市民○○○申請改建店鋪，於申請核發建築執照中死亡自應飭其繼承人申請。三、電復知照“,

- “Date”: “1964-01-07“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “土地租賃契約可否視為「土地權利證明」。",

“Contains”: “文號：內政部函 51.12.10.台內地字第000373號說明：查土地所有權人將其所有土地出租予承租人使用，雙方訂立土地租賃契約，除契約中有相反之規定外，在契約規定期間內承租人已取得該項土地使用之權利，此項土地契約自應視為建築法第11條第3款（新法第30條)之土地權利證明文件，承租人自得依照建築法申請核發建築執照，無須檢附出租人所出具之土地使用權證明。“,

- “Date”: “1962-12-10“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “設定地上權土地，申請修建，毋須基地人同意。",

“Contains”: “文號：內政部函 50.02.06.台內地字第52273號代電說明：查建築法第11條第3款(新建築法30條)所規定「起造人之土地權利並附具證明文件」，並不限於土地所有權之證明文件，如為使用土地權利證明文件時，當亦准予起造。本案○○○既經依法設定地上權，並登記完竣在案，依民法第832條已具有使用該項土地建造房屋之權利，毋需再行徵求土地所有權人出具使用土地權利證明文件之必要。“,

- “Date”: “1961-02-06“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “有關臺端函詢公寓大廈管理條例第27條第3項規定之疑義一案",

“Contains”: “文號：內政部營建署書107.05.04.營署建管字第1070030149號函說明：一、復臺端107年4月25日函。二、按「區分所有權人因故無法出席區分所有權人會議時，得以書面委託配偶、有行為能力之直系血親、其他區分所有權人或承租人代理出席；受託人於受託之區分所有權占全部區分所有權五分之一以上者，或以單一區分所有權計算之人數超過區分所有權人數五分之一者，其超過部分不予計算。」為公寓大廈管理條例第27條第3項所明定，前揭條文並無「除規約另有規定外」之例外規定，如公寓大廈規約內容與前揭條文規定不符時，自應依條例規定辦理。至條例修正前所訂之規約如有牴觸修正後之條例規定者，應依規定修正規約。如尚有個案執行之疑義，係屬地方政府權責，請檢具具體事實資料逕向當地直轄市、縣（市）政府洽詢。“,

- “Date”: “1999-11-30“

- },

- {

- “Class”: “建築管理組“,

- “Title”: “公寓大廈內設有建築物使用類組為B-2組『百貨公司(百 貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、 量販店』使用用途之場所，其內部增設無障礙昇降設備時 ，有關公寓大廈管理條例第11條之解釋",

- “Contains”: “一、查公寓大廈管理條例（以下簡稱本條例）第十一條第一項雖已明定，共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之。惟基於憲法增修條文第十條第七項、身心障礙者權益保障法（以下簡稱身權法）第五十七條第二項、第三項及第八十八條第一項之強制性，並因應我國高齡化趨勢，考量日常購物之基本生活需求，如公寓大廈內設有建築物使用類組為B-2組「百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、量販店」使用用途之場所時，其內部增設供民眾進出時使用之無障礙昇降設備，應依建築法第七十三條第二項及第七十七條第一項規定由建築物所有人或使用人向直轄市、縣（市）主管建築機關申請變更使用執照，並應優先適用身權法前揭條項規定，而無須依本條例第十一條第一項規定經區分所有權人會議決議。二、本解釋令自即日生效。“,

- “Date”: “1999-11-30“

- }